
中国计量大学现代科技学院二期新建工程一标段弱电智能化采购项目   

招标文件

项目编号：330782261190010000006—SJZJZC2026136GK
采　购　 人：义乌市双江湖建设开发中心（盖章）
负责人或其授权代表：             （签字或盖章）

采购代理机构：浙江至诚工程咨询有限责任公司（盖章）

法定代表人或其授权代表：             （签字或盖章）

日　　　 期：二0二六年四月

招标文件目录

2第一章  采购公告


第二章  投标须知和投标须知前附表
5
10一、说明


15二、招标文件


16三、投标文件


20四、投标文件的提交


20五、其他


21第三章  招标项目要求


21一、概况


21二、招标一览表


62三、其他要求


62四、培训要求


62五、质量要求


63六、自控系统要求


64七、商务要求


66八、其他


67第四章 开标、评标和定标须知


67一、开标


67二、评标


70三、定标


73第五章  投标文件的有效性


76第六章 评标办法


81第七章 拟签订的合同文本


98第八章  投标文件部分格式




第一章  采购公告
中国计量大学现代科技学院二期新建工程一标段弱电智能化采购项目招标项目的潜在投标人应在浙江政府采购网获取（下载）招标文件，并于2026年5月28日13:00（北京时间）前提交（上传）投标文件。
项目基本情况

项目编号：330782261190010000006—SJZJZC2026136GK  
项目名称：中国计量大学现代科技学院二期新建工程一标段弱电智能化采购项目   

预算金额（元）：10011693
最高限价（元）：10011693

采购需求：                          
	序号
	项目名称
	数量
	预算金额（元）
	简要规格描述

	1
	中国计量大学现代科技学院二期新建工程一标段弱电智能化采购项目
	1批
	10011693
	详见招标文件第三章《招标项目要求》


合同履行期限：详见招标文件第三章《招标项目要求》。

申请人的资格要求：

（1）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（2）参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；同时投标人无下列不良行为：在公开网站上能查到的被财政部或浙江省财政厅处理（或处罚）而处于暂停政府采购资格期的或处于暂停承接业务资格期的；或被国家级、浙江省级、义乌市级行业主管部门处罚处于暂停承接业务资格期的；或被义乌市政府采购监管部门列入不良行为还在公示期内的或者处于暂停政府采购资格期的；

（3）未被“信用中国”网站、中国政府采购网列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（以采购代理机构在开标当天查询结果为准）；

（4）信誉要求：投标人自2023年1月1日起到中标公告期结束前无行贿犯罪记录［查询结果以中国裁判文书网网站页面显示内容为准］；

（5）根据《浙江省公共信用信息管理条例》第二十六条的规定，未列入严重失信名单的（查询结果以开标当日网站页面显示为准）；

（6）本项目接受联合体投标；

（7）落实政府采购政策需满足的资格要求

(无；

☐专门面向中小企业；

三、获取招标文件

时间：公告发布日期至2026年5月28日  
地点（网址）：浙江政府采购网 
方式：登录浙江政府采购网账号获取或直接在招标公告下方获取 
售价（元）：0
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2026年5月28日13:00（北京时间）
投标地点（网址）：登录浙江政府采购网政采云平台上传电子投标文件
开标时间：2026年5月28日13:00

开标地点（网址）：义乌市望道路300号政务服务中心四楼电子开标室。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.投标人认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以自获取招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取招标文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑投标人对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

2.其他事项： 

①标前准备：本项目通过“政采云”实行在线投标（电子投标），各供应商在投标前应确保成为浙江政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书办理。【办理流程详见电子投标工具链接：申领操作流程（目前“政采云”支持浙江汇信或天谷CA锁，个体工商户投标支持浙江汇信CA锁）】。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

②投标文件制作：投标人通过“政采云电子投标交易客户端”制作投标文件，“政采云电子交易客户端”前往“浙江政府采购网-下载专区－电子交易客户端”进行下载并安装；电子投标具体操作流程详见浙江省“项目采购电子交易系统/不见面开评标”学习专题（网址https://edu.zcygov.cn/luban/e-biding）。

七、对本次招标提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系。　　　　　　　　　　　　
1.采购人信息
名 称：义乌市双江湖建设开发中心　　　　　　　　

项目联系人（询问）：胡女士   　　　　　　　　
项目联系方式（询问）：0579-85716005                     

质疑联系人：楼先生　

质疑联系方式：19957960824　　
2.采购代理机构信息

名 称：浙江至诚工程咨询有限责任公司　　　　　　　　　　　

地 址：义乌市春晗路111号4楼

项目联系人（询问）：金灿 　　　　　　　　　　　
项目联系方式（询问）：0579-83809111-8059

质疑联系人：华晴杰
质疑联系方式：136158907629
3.同级政府采购监督管理部门
名 称：义乌市财政局

联系人 ：郭先生
监督投诉电话：0579-89915058                

第二章　投标须知和投标须知前附表
投标须知前附表

	序号
	内容规定

	1
	项目综合

说明
	项目名称：中国计量大学现代科技学院二期新建工程一标段弱电智能化采购项目   
采购内容及数量：中国计量大学现代科技学院二期新建工程一标段弱电智能化采购，具体内容及要求详见招标文件第三章《招标项目要求》。

项目属性：货物类。

	2
	招标方式
	公开招标

	3
	投标人资格要求
	详见采购公告

	4
	供货期限
	开工令发出后180个日历天内完成整体货物安装调试进行初验，初验通过后进行一个月的试运行，试运行通过后进行终验，终验通过后进入质保维护期。

	5
	招标文件发售时间和地点
	详见采购公告

	6
	现场踏勘时间
	投标前，投标人须自行到项目所在地予以踏勘，对项目实施现场及周边环境等进行勘察，以获取编制投标文件和签署合同所需的所有资料，否则，由此所造成的一切后果由投标人自行承担。

	7
	招标答疑截止时间
	投标人认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以自获取招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取招标文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

	8
	投标有效期
	自提交投标文件截止之日起90天（日历天）

	9
	投标文件提交地点
	在浙江政府采购网“政采云”平台上上传电子投标文件

	10
	上传电子投标文件截止时间
	投标人应于2026年5月28日13:00前在“政采云”上自行加密上传电子投标文件，逾期上传或未按要求上传的投标文件将予以拒收。

	11
	投标保证金
	无

	12
	开标时间
	开标时间：2026年5月28日13:00

	13
	开标地点
	开标地点：义乌市望道路300号义乌市政务服务中心大楼4楼电子开标室

开标时间后1小时内（2026年5月28日14:00前）投标人可以登录“政采云”平台，用“项目采购－开标评标”功能进行解密投标文件。若供应商在规定时间内无法解密或解密失败，将导致投标无效或失败。

备注：为确保采购项目顺利实施，避免因政采云上电子投标文件解密失败导致投标人投标无效，投标人可在2026年5月28日13:00时前将在政采云平台上最后生成的具备电子签章的备份加密投标文件（文件名后缀为备份文件四字的首字母）以电子邮件方式传送至浙江至诚工程咨询有限责任公司邮箱（zb@zccpa.com），传送的备份电子投标文件需打包压缩并加密，加密密码由投标人自行保管，如政采云上电子投标文件出现解密失败情况（开标当日13:00-14:00期间进行解密），投标人可按照自身意愿确认是否同意提供加密密码解密传送至浙江至诚工程咨询有限责任公司邮箱（zb@zccpa.com）的备份文件，并以备份文件作为替代电子投标文件，如投标人未按照规定时间（2026年5月28日13:00时前）及要求提供有效备份文件，同时政采云上投标文件解密失败的，将导致投标无效。

	14
	评标办法
	综合评分法

	15
	付款方式
	1.合同签订并具备实施条件后7个工作日内支付合同金额30%的预付款；
2.全部货物送交指定地点后7个工作日内支付至合同金额的60%。

3.安装调试完毕并终验合格后7个工作日内支付至合同金额的95%。

4.余款在验收合格满一年后7个工作日内支付（如中标单位为中小企业，余款在所有货物供货完毕并验收合格后60日内支付完成）。
5.合同款凭合同、正式增值税专用发票等相关资料由中标人向采购人申请支付。
（在签订合同时，乙方明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，甲方可不支付或减少预付款支付比例。）

	16
	履约保证金
	无

	17
	履约保证金退还
	无

	18
	政府采购节能环保产品
	1.根据财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知财库〔2019〕9号文件要求，投标人所投产品如属于节能产品政府采购品目清单或环境标志产品政府采购品目清单内的，投标人所投的相应产品须在中国政府采购网节能清单查询目录或环保清单查询目录中可查询到。

★2.招标需求中要求提供的产品属于节能产品政府采购品目清单中强制采购的，投标人须提供该清单内产品，否则其投标将作为无效标处理。

	19
	信用记录
	投标人如出现下列情形之一的，其投标将被拒绝：

投标人在公开网站上能查到的被财政部或浙江省财政厅处理（或处罚）而处于暂停政府采购资格期的或处于暂停承接业务资格期的；或被国家级、浙江省级、义乌市级行业主管部门处罚处于暂停承接业务资格期的；或被义乌市政府采购监管部门列入不良行为还在公告期内的或者处于暂停政府采购资格期的；或被“信用中国”、中国政府采购网列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的；根据《浙江省公共信用信息管理条例》第二十六条的规定，列入严重失信名单的（查询结果以开标当日网站页面显示为准）。

	20
	项目说明
	1.项目属性：货物类；   核心产品：OLT光线路终端、ONU(宿舍全光网-ONU-T(带WIFI功能))
2.本项目所属行业：工业。｛投标人应根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划型标准，填报企业规模类型｝（从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。）

	21
	小微企业有关政策说明
	(本项目为专门面向中小企业（具体情形详见招标公告资格要求中的情形）采购的项目或者标项，不再执行价格评审优惠的扶持政策。

(本项目为非专门面向中小企业采购的项目（或标），执行价格评审优惠。

特别说明：

1.小微企业有关政策：

（1）根据财库[2020]46号《政府采购促进中小企业发展管理办法》及财库[2022]19号《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》的相关规定，在评审时对小型和微型企业的投标报价给予20%的扣除，取扣除后的价格作为最终投标报价（此最终投标报价仅作为价格分计算）。属于中型、小型和微型企业的，投标文件中必须同时提供《中小企业声明函》。中小企业应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定和《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），如实填写并提交《中小企业声明函》。中小企业对其声明内容的真实性负责，声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

（2）根据财库〔2020〕46 号及财库[2022]19号的相关规定，大中型企业与小型和微型企业组成联合体共同参加政府采购活动，联合协议中约定小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体6%的投标报价扣除，取扣除后的价格作为最终投标报价（此最终投标报价仅作为价格分计算）。属于小型和微型企业的，投标文件中必须同时提供《中小企业声明函》。组成联合体的小微企业与联合体其他企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。
（3）根据财库〔2020〕46 号及财库[2022]19号的相关规定，联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业，享受评审中投标报价给予20%的扣除。属于小型和微型企业的，投标文件中必须同时提供《中小企业声明函》。

2.根据财库〔2017〕141号的相关规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。属于享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位， 应满足财库〔2017〕141号文件第一条的规定，并在投标文件中提供残疾人福利性单位声明函（见附件）。

3.根据财库[2014]68号的相关规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。属于监狱企业的，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的说明文件。

4.未提供以上材料的，均不给予价格扣除。

	22
	本国产品政策说明
	政府采购货物项目和服务项目中涉及货物的，采购产品是否包含非本国产品标准的货物：  (否  □是  ，非本国标准的货物：无                                                      

1.本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

2.根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）文件，如是本国产品，供应商应当对提供的产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》（格式见附件）或财政部会同有关部门规定的有关证明文件，若未出具声明函或财政部会同有关部门规定的有关证明文件的，则不视为本国产品，不适用本国产品标准的货物类产品除外。

3.既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠（须提供《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部会同有关部门规定的有关证明文件），对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（另须提供关于符合本国产品标准的成本占比的承诺函，格式见附件），依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

4.对于仅有本国产品参与竞争的政府采购项目，本国产品不享受价格扣除评审优惠。

	23
	是否接受进口产品参与投标
	(本项目允许采购进口产品。

(本项目不允许采购进口产品。

	24
	信用融资
	为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能，根据《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策 功能全力推动经济稳进提质的通知》（浙财采监〔2022〕3号），供应商若有融资意向，登录政府采购云平台“金融支撑”栏目进行查询，查看各相关银行服务方案。

	25
	不良行为、信用信息查询平台
	 信用信息查询以开标当天查询结果为准，凡超出以下途径的查询结果在投标文件评审时一律不作为无效投标依据：

1.义乌政府门户网站公共资源交易领域政务公开专栏

2.浙江政府采购网

3.信用中国

4.中国政府采购网 

	26
	投标人发生下列情况之一时，将按严重失信行为上报信用办记入政府采购严重失信行为记录名单
	1.投标人在规定的投标有效期内撤回投标或放弃中标的；

2.有意串标或提供虚假材料的；

3.中标人在收到中标通知书后，因自身原因不能在投标有效期内和采购人签订合同；

4.中标人在标后履约过程中未按合同约定的期限和要求履约的；

5.因中标人原因在标后履约过程中擅自终止合同的；

6.不符合招标文件要求的其他失信行为；

7.中标人未按招标文件规定缴纳招标代理费的。

	27
	其他
	1.本项目设有预算价和最高限价，投标报价超过预算价或最高限价的，其投标均为无效标。

2.招标文件中要求投标人在制作投标文件时，提供的复印件必须根据评审细则对评审的内容复印完整、清晰可辨，否则在评审时以最不利于投标人原则评审。

3.投标产品为省级以上主管部门认定的首台套产品（装备）、首批次新材料、首版次软件，自纳入《省推广应用指导目录》起三年内参加政府采购活动，视同已具备相应销售业绩，业绩分为满分。提供相关的材料。


注：投标须知前附表内容与本招标文件后述内容不一致的，以投标须知前附表为准。

投标须知

一、说明

1.适用范围

1.1 本招标文件仅适用于本次招标采购所叙述的货物和服务项目。
2.定义

2.1“采购人”系指义乌市双江湖建设开发中心。

2.2“采购代理机构”系指浙江至诚工程咨询有限责任公司。

2.3“投标人”系指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.4“负责人”系指投标人的法定代表人或者法律、行政法规规定代表投标人行使职权的主要负责人，或自然人本人。

2.5“公章”系指投标人法定名称章。因特殊原因需要使用冠以法定名称的业务专用章的，投标时须提供《业务专用章使用说明函》。
2.6“服务”系指按招标文件规定投标人须承担的项目的全部工作内容。

2.7“货物”系指按招标文件规定投标人须向采购人提供的一切材料、设备、机械、仪器仪表、工具及其他有关技术资料和文字材料。

2.8“甲方”即采购人，在招投标阶段称为采购人，在签订和执行合同阶段称为甲方。

2.9“乙方”在招投标阶段称为投标人，中标后在签订和执行合同阶段称为乙方。
2.10“原产地”系指货物开采、生长或生产或提供有关服务的来源地。

2.11“★”标记系指必须满足不能负偏离或必须应答的条款。
3.合格的投标人

3.1符合采购公告中要求的条件。

3.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

3.3除单一来源采购项目外，为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得参加本采购项目的采购活动。

4.保证
4.1投标人应保证所提交给招标机构和采购人的资料和数据是真实的。

5.招标投标费用

5.1不论投标过程中的做法和结果如何，投标人应承担所有与投标有关的全部费用。采购人和采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担上述这些费用。

5.2 采购代理服务费

5.2.1中标人须向采购代理机构交纳采购代理服务费，具体详见下表。
	中标金额（万元）
	收费标准（费率，%）

	100以下
	1.5%

	100-500
	1.1%

	500-1000
	0.8%

	招标代理服务收费按差额定率累进法计算。例：中标金额为900万元，代理服务费=100万元×1.5%+（500-100）万*1.1%+（900-500）万*0.8%=9.1万元


收款人：浙江至诚工程咨询有限责任公司义乌分公司

开户银行：义乌农商银行江东支行

账号：201000184691837
5.2.2采购代理服务费由中标人向采购代理机构直接交纳，可用汇票、电汇、银行本票、现金等付款方式。

5.2.3采购代理服务费不在投标报价中单列。

6.现场勘查 

6.1投标前，投标人须自行到项目所在地予以踏勘，对项目实施现场及周边环境等进行勘察，以获取编制投标文件和签署合同所需的所有资料，否则，由此所造成的一切后果由投标人自行承担。

6.2投标人在考察过程中发生的各类事件及所发生的各项费用，均由投标人自行承担。采购人和代理机构概不负责。

6.3采购人向投标人提供的有关现场的数据和资料，是采购人现有的能被投标人利用的资料，采购人对投标人据此做出的任何推论、理解和结论不负责任。

6.4开标时，采购人将认为投标人已了解现场情况，并充分理解了为之所承担的风险、义务和责任。

7.联合体投标

7.1本项目接受联合体投标。以联合体形式参加投标的，参加联合体的供应商均应当具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

7.2联合体成员各方及与其存在直接控股、管理关系的不同单位，不得再独立参加或者与其他申请人另外组成联合体参与本项目的采购活动。

7.3联合体各成员同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定联合体的资质等级。

7.4联合体牵头人由供应商自行确定。以联合体形式投标的，联合体各方应签订联合体协议书，明确约定各方拟承担的工作和责任，并将联合体协议书连同投标文件一并提交。联合体各方不得再以自己名义单独或组成新的联合体参加同一项目投标；联合体各方就中标项目向采购人承担连带责任。

7.5以联合体投标的：投标文件封面、外包封、投标文件中的签署和盖章页（除联合体协议书外）只填写联合体牵头人单位名称。要求投标人签字盖章的均由牵头人盖章、签字。

7.6联合体单位根据评标办法提交的资信及业绩材料根据联合体协议中的各方责任和各方承担工作内容来判定是否得分。

7.7联合体协议中应明确牵头人、出资义务承担方及拟承担工作等。联合体协议中应明确，将由牵头人负责与采购人对接、沟通事宜，牵头人与采购人之间达成的书面协议将对整个联合体成员均具有约束力。

7.8以联合体形式参加政府采购活动的，其质疑、投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。
8.转包与分包

本项目不允许转包；本次所采购项目内容均为主体、关键性内容，不允许分包。

9.政府采购政策

9.1进口产品采购规定

9.1.1进口产品认定根据财政部财库〔2007〕119号和财政部办公厅财办库〔2008〕248号文件规定，“进口产品”系指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。但在海关特殊监管区域内企业生产或加工（包括从境外进口原料件）销往境内其他地区的产品，不作为政府采购项下进口产品。对从境外进入海关特殊监管区域，再经办理报关手续后从海关特殊监管区域进入境内其他地区的产品，应当认定为进口产品。

特殊监管区域包括：保税区、出口加工区、保税港区、珠澳跨境工业区珠海园区、中哈霍尔果斯国际边境合作中心中方配套区、综合保税区等区域。

9.1.2不允许进口产品参投的项目，投标人所投产品中有进口产品的，其投标无效。

9.1.3允许进口产品参投的项目，同时也允许满足实质性需求的国内产品参与投标。

9.2扶持中小企业有关政策

9.2.1专门面向中小企业采购的项目或者标项，不再执行价格评审优惠的扶持政策。中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。
9.2.2非专门面向中小企业采购的项目（或标项），执行价格评审优惠。

9.2.2.1小微企业有关政策：

（1）根据财库[2020]46号《政府采购促进中小企业发展管理办法》及财库[2022]19号《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》的相关规定，在评审时对小型和微型企业的投标报价给予20%的扣除，取扣除后的价格作为最终投标报价（此最终投标报价仅作为价格分计算）。属于中型、小型和微型企业的，投标文件中必须同时提供《中小企业声明函》。中小企业应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定和《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），如实填写并提交《中小企业声明函》。中小企业对其声明内容的真实性负责，声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

（2）根据财库〔2020〕46 号及财库[2022]19号的相关规定，大中型企业与小型和微型企业组成联合体共同参加政府采购活动，联合协议中约定小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体6%的投标报价扣除，取扣除后的价格作为最终投标报价（此最终投标报价仅作为价格分计算）。属于小型和微型企业的，投标文件中必须同时提供《中小企业声明函》。组成联合体的小微企业与联合体其他企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

（3）根据财库〔2020〕46 号及财库[2022]19号的相关规定，联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业，享受评审中投标报价给予20%的扣除。属于小型和微型企业的，投标文件中必须同时提供《中小企业声明函》。

9.2.2.2根据财库〔2017〕141号的相关规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。属于享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位， 应满足财库〔2017〕141号文件第一条的规定，并在投标文件中提供残疾人福利性单位声明函（见附件）。

9.2.2.3根据财库[2014]68号的相关规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。属于监狱企业的，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的说明文件。

9.2.3对于采购标的中有不同属性（货物、服务、工程）的采购项目，应当根据采购项目的属性来执行中小企业政策。享受中小企业扶持政策的供应商应当满足下列条件：在货物采购项目中，货物应当由中小企业制造，不对其中涉及的服务的承接商作出要求；在工程采购项目中，工程应当由中小企业承建，不对其中涉及的货物的制造商和服务的承接商作出要求；在服务采购项目中，服务的承接商应当为中小企业，不对其中涉及的货物的制造商作出要求。

9.3本国产品政策

9.3.1本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。本国产品应当符合产品在中国境内生产，且在中国境内生产的组件成本占比达到规定比例，以及对特定产品的关键组件、关键工序在中国境内生产、完成等要求。财政部将会同有关行业主管部门自《通知》施行之日起5年内，在充分征求有关内外资企业、行业协会商会等方面意见的基础上，分产品确定在中国境内生产的组件成本占比应当达到的规定比例，以及对特定产品的关键组件、关键工序相关要求。在分产品的中国境内生产的组件成本占比，以及对特定产品的关键组件、关键工序相关要求实施前，符合在中国境内生产条件的产品在政府采购活动中视同本国产品。其中，“在中国境内生产”是指在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。属性改变是指经过制造、加工或者组装等工序，产生完全不同于原材料、组件的新产品，并具有新的名称和特征（用途），不包括贴牌、简单的上漆等细微操作。因此，进口产品属于非本国产品。但对一些非进口产品，如果不满足《通知》规定的“在中国境内生产”等条件，这些产品也属于非本国产品。

9.3.2根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）文件，如是本国产品，供应商应当对提供的产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》（格式见附件）或财政部会同有关部门规定的有关证明文件，若未出具声明函或财政部会同有关部门规定的有关证明文件的，则不视为本国产品，不适用本国产品标准的货物类产品除外。

9.3.3既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠（须提供《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部会同有关部门规定的有关证明文件），对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（另须提供关于符合本国产品标准的成本占比的承诺函，格式见附件），依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

9.3.4对于仅有本国产品参与竞争的政府采购项目，本国产品不享受价格扣除评审优惠。
二、招标文件

10.招标文件的组成

10.1招标文件包括下列内容：

第一章  采购公告

第二章  投标须知和投标须知前附表

第三章  招标项目要求

第四章  开标、评标和定标

第五章  投标文件的有效性

第六章  评标办法

第七章  拟签订的合同文本

第八章  投标文件部分格式

10.2除10.1内容外，采购人在提交投标文件截止时间前，以书面形式发出的对招标文件的澄清或修改内容，均为招标文件的组成部分，对采购人和投标人起约束作用。

    10.3上述所列10.1及10.2条内容均以书面文件为准，采购人（采购代理机构）的任何工作人员对投标人所作的任何口头解释、介绍、答复，对采购人和投标人无任何约束力。

10.4投标人应认真阅读投标须知、合同条件、规定格式、项目要求、报价要求等招标文件所有的内容。如果投标人的投标文件不能符合招标文件的要求，责任由投标人自负。实质上不响应招标文件要求的投标文件将被拒绝。
11.招标文件的澄清

11.1投标人若对招标文件有任何疑问，应于前附表规定的时间前以书面形式向采购人和代理机构提出。

11.2无论是采购人根据需要主动对招标文件进行必要的澄清、补充或修改，或是根据投标人的要求对招标文件做出澄清、补充或修改，采购人都将通过浙江政府采购网发出，潜在投标人自行下载，该答疑文件作为招标文件的一部分，对投标人有约束力。

11.3投标人在前附表规定时间未提交疑问的，视作默认对本次招标过程中招标文件无异议，采购人对其提出的问题可以不作解释。

11.4招标文件澄清、修改、补充等内容均以书面形式明确的内容为准。当招标文件、招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。

11.5采购人及采购代理机构工作人员向投标人所做的任何口头答复或电话通知一律无效。

注：若本条所述的招标文件、招标答疑（补充）文件没有向投标人以书面形式发出，而是通过浙江政府采购网发出的，则以该网发出的为准，招标文件、招标答疑（补充）文件一经该网发出，即视为投标人已经收到。投标人在投标截止时间前应充分关注该网上发布的信息，如因投标人未及时关注网上发布的信息而导致的一切投标后果由投标人自行承担。

11.6投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的方式及时间前书面形式提交要求澄清问题的文件，要求采购人对招标文件予以澄清。否则，由此引起的损失由投标人自己承担。

三、投标文件

12.投标文件的语言及度量衡单位
12.1投标文件和与投标有关的所有文件均应使用汉语。

12.2除工程规范另有规定外，投标文件使用的度量衡单位，均采用中华人民共和国法定计量单位。

12.3对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

13.对投标文件的要求
    13.1投标人应仔细阅读招标文件，了解招标文件的要求，在完全了解招标项目的技术要求和商务要求后，编制投标文件。
13.2编制投标文件时，投标人对招标文件中技术及商务要求须逐条逐项作出实质性回答。

13.3 在投标文件的技术条款描述中，投标人应充分应答和满足用户的强制性的需求，如“★”等，否则将导致无效投标。

13.4编制的投标文件对招标文件中有关条款未提出异议的，均被视为接受和同意。

14.投标文件的组成

14.1投标文件的组成包括以下所列内容和招标文件中“投标文件部分格式”所列的内容、格式及投标人认为有必要提供的其他文件。

★14.2 提交的投标文件应分为资格响应文件、商务技术响应文件和报价响应文件，资格响应文件、商务技术响应文件为除报价响应文件外的所有内容，电子投标文件中所有加盖公章均采用CA签章。资格响应文件、商务技术响应文件不得含商务报价，否则按无效标处理。
14.3资格响应文件：应包括下列内容（并不仅限于以下）：（复印件需加盖投标人公章，提供的所有证书应在有效期内，过期的无效）
（1）有效的法人或者其他组织的营业执照等文件、自然人的有效身份证；（若投标人为联合体，则联合体各方均需提供） （事业单位参投需同时提供非公益一类事业单位说明材料）
（2）符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函；
（3）联合体协议书；（若投标人为联合体，则须提供）
（4）投标人认为需要提供的其他文件和资料。（如有）
14.4商务技术响应文件：应包括下列内容（并不仅限于以下）：（复印件需加盖投标人公章，提供的所有证书应在有效期内，过期的无效）
（1）授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）有效身份证；

（2）货物简要说明一览表（包括所投货物的品牌、规格型号、详细配置、主要技术参数等）；

（3）建设方案；

（4）投标承诺书（投标人须对工期、货物质量、质保等招标文件中要求做出承诺的内容做出相应承诺）；

（5）义乌市政府采购项目投标承诺书；

（6）根据招标文件项目要求及评标办法要求提供的其他有关资料；
（7）投标人认为需提供的其他资料（格式自拟）。 （如有）
 14.5报价响应应包括下列内容（并不仅限于以下）并应按顺序装订成册：

（1）投标函；

（2）报价一览表；

（3）中小企业声明函（若是，详见格式）｛符合中小微企业有关政策的投标人需提供本项材料。投标人应根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划型标准，填报企业规模类型。投标人也可在国务院客户端或工业和信息化部网站上，使用中小企业规模类型自测小程序识别企业规模类型｝； 

（4）残疾人福利企业声明函（若是，格式见附件）；

（5）监狱企业声明函、说明资料（若是，格式见附件）；

（6）关于符合本国产品标准的声明函（见格式）或财政部会同有关部门规定的有关证明文件（如是本国产品须提供）；

（7）关于符合本国产品标准的产品成本占比的承诺函；（见格式）（所投产品既有本国产品，又有非本国产品参投，需提供本承诺函。）

（8）投标人认为需提供的其他资料（格式自拟）。（如有）
15.投标人资格的有关说明资料
15.1投标人应提交说明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，并作为其投标文件的一部分。

15.2 投标人提交的合格性的说明文件应使采购人满意，投标人在投标时应是符合条件的投标人。

16.报价要求

16.1投标人应根据国家的有关规定和招标文件要求并结合企业的实际情况进行投标报价。投标报价为含税人民币价。投标报价包括货物价款（含必需的辅材配件）、运输费、装卸费、安装费、调试费、场地垃圾清运费、维护费、试运行、售后服务费、利润、税金、政策性文件规定的其他费用及合同包含的所有风险、责任等合同中明示或暗示的所有一般风险、责任和义务等各项应有费用，如有漏项，视同已包含在其总报价中。
16.2投标人应在投标文件的《报价一览表》上写明投标项目的单价和总价。中标后，中标人所填写的价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动；投标人在计算报价时应考虑一定的风险系数。
16.3投标人应按招标文件规定的报价格式进行投标报价。投标人对每种货物只允许有一个报价，采购人不接受任何有选择性地报价。

16.4采购人不接受低于成本的投标报价。
16.5投标人按照上述要求编制投标报价。一旦确认某一投标人中标，除合同规定的可调整内容外，中标人不得要求追加任何费用。
16.6须由中标人开具正式增值税发票。

16.7招标文件中规定由投标人承担并支付的相关费用在投标报价时应一并考虑。

17.投标文件格式

17.1投标文件须包括本须知第14条中规定的全部内容，投标人不按招标文件的要求提供的投标文件和资料将视为没有对招标文件作出实质性响应，其投标将被拒绝，其风险由投标人自行承担。

17.2招标文件中有提供投标文件格式的，投标人提交的投标文件应当使用招标文件所提供的投标文件格式，表格格式在不改变格式内容的情况下可自行制作。招标文件中未提供投标文件格式的，投标人可以增加自行设计的表格及内容，以便更细致全面地说明其能力。

18.投标文件编制要求

18.1投标人应根据电子投标操作指南通过“政采云电子交易客户端”按本招标文件规定的内容和顺序编制电子投标文件并进行关联定位，其中资格响应文件、商务技术响应文件中不得出现本项目投标报价。

18.2由于未按招标文件的规定要求编制投标文件，导致评标小组作出的对投标人的误判，责任由投标人自己承担。

18.3投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，责任由投标人自行承担。

19.投标保证金：无。

20.履约保证金：无。

21.投标有效期

21.1 自提交投标文件截止之日起，投标有效期为90天。
21.2 特殊情况下，在原投标有效期截止之前，采购人可要求投标人同意延长有效期，这种要求与答复均应以书面形式提交。投标人可拒绝这种要求。接受延长投标有效期的投标人将不会被要求和允许修正其投标。

四、投标文件的提交

22.电子投标文件上传的地点和截止时间

22.1投标人应于2026年5月28日13:00前在“政采云”上自行加密上传电子投标文件，逾期上传或未按要求上传的投标文件将予以拒收。

22.2在规定的投标截止时间以后“政采云平台”将不接收投标文件。

23.投标文件解密

开标时间后1小时内（2026年5月28日14:00前）供应商可以登录“政采云”平台，用“项目采购－开标评标”功能进行解密投标文件。若投标人在规定时间内（2026年5月28日14:00前）无法解密或解密失败，将导致投标无效或失败。

备注：为确保采购项目顺利实施，避免因政采云上电子投标文件解密失败导致投标人投标无效，投标人可在2026年5月28日13:00时前将在政采云平台上最后生成的具备电子签章的备份加密投标文件（文件名后缀为备份文件四字的首字母）以电子邮件方式传送至浙江至诚工程咨询有限责任公司邮箱（zb@zccpa.com），传送的备份电子投标文件需打包压缩并加密，加密密码由投标人自行保管，如政采云上电子投标文件出现解密失败情况（开标当日13:00-14:00期间进行解密），投标人可按照自身意愿确认是否同意提供加密密码解密传送至浙江至诚工程咨询有限责任公司邮箱（zb@zccpa.com）的备份文件，并以备份文件作为替代电子投标文件，如投标人未按照规定时间（2026年5月28日13:00时前）及要求提供有效备份文件，同时政采云上投标文件解密失败的，将导致投标无效。

24.投标文件的补充、修改与撤回

24.1投标人在提交投标文件以后，在规定的投标截止时间之前，可以重新补充、修改或撤回已上传的投标文件，补充、修改的内容为投标文件的组成部分。

24.2在投标截止时间之后，投标人不得对其投标做任何修改。

24.3从投标截止时间至投标人在投标函格式中确定的投标有效期期满这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、其他

  25.本招标文件解释权归采购人。
第三章  招标项目要求

一、概况

   本次招标的项目为中国计量大学现代科技学院二期新建工程一标段弱电智能化采购项目。本次项目包括弱电智能化设备采购及安装调试，由综合管路及机房工程、综合布线及校园网系统、宿舍公寓网系统、综合安防及设备网系统、门禁一卡通系统、多媒体信息发布系统、公共广播及广播专网系统、五方通话系统、智能照明系统、水控管理系统、能耗监测系统、多媒体系统、楼宇自控系统、开关电源系统、生活垃圾分类集中投放点数字化、室外附属等多个子系统组成。投标人须按招标文件的要求完成产品的供货、运输、检验、安装调试及售后服务等工作。按工作顺序提交所需的无论是否被明细列在合同文件中的所有资料，资料必须符合招标文件的要求。
二、招标一览表
	序号
	名称
	技术参数
	数量
	单位

	综合管路及机房工程

	1
	桥架
	1.名称：弱电桥架；
2.规格、型号：200*100；
3.材质：钢质(热镀锌)；
4.类型：槽式；
5.配件/附件：包含但不限于直通段、弯头、三通或四通、盖板、隔板、伸缩节、接地跨接（编织铜线）、扣锁、连接片、螺栓等。
	238.88
	米

	2
	桥架
	1.名称：弱电桥架；
2.规格、型号：300*100；
3.材质：钢质(热镀锌)；
4.类型：槽式；
5.配件/附件：包含但不限于直通段、弯头、三通或四通、盖板、隔板、伸缩节、接地跨接（编织铜线）、扣锁、连接片、螺栓等。
	3467.67
	米

	3
	桥架
	1.名称：弱电桥架；
2.规格、型号：100*100；
3.材质：钢质(热镀锌)；
4.类型：槽式；
5.配件/附件：包含但不限于直通段、弯头、三通或四通、盖板、隔板、伸缩节、接地跨接（编织铜线）、扣锁、连接片、螺栓等。
	70.35
	米

	4
	铁构件
	1.名称：桥架支吊架制作安装；
2.材质：型钢；

3.数量约5407.92千克。
	1
	批

	5
	金属结构刷油
	1.名称：型钢支吊架刷油；
2.除锈级别：手工除轻锈；
3.油漆品种：樟丹漆，灰色调和漆；
4.结构类型：一般钢结构；
5.涂刷遍数：底漆二道，面漆二道；

6.数量约5407.92千克。
	1
	批

	6
	机柜、机架
	1.名称：弱电机柜；
2.规格：
1）名称：42U前后网孔门；                   
2）600*600*2000mm，静载800公斤，含2块托盘，2口风机；
3）含8位10A PDU。
	38
	台

	7
	机柜、机架
	1.名称：室外安防箱；
2.规格：
1）名称：12U前玻璃后铁门；                    
2）12U机柜，含2块托盘；
3）含8位10A PDU。
	5
	台

	8
	防静电活动地板
	1.名称：防静电地板；
2.规格：600*600mm地板；
3.其他：含底板标准支架安装，与主材配套.含不锈钢踢脚板，出线口，台阶等，含防静电地板与铜排的接地线。
	51.16
	㎡

	9
	抹灰面油漆
	1.名称：地面涂刷防尘、防静电漆；
2.要求：2遍。
	51.16
	㎡

	10
	接地母线
	1.名称：户内接地母线（接地网格）；
2.材质：紫铜带；
3.规格：30*3mm。
	54.95
	米

	11
	配线
	1.名称：外壳接地线；
2.型号规格：BYJR6。
	164.85
	米

	12
	套管
	1.名称：刚性防水套管制作安装;
2.规格：SC80。
	20
	个

	综合布线及校园网系统
	

	13
	双绞线缆
	1.名称：六类非屏蔽双绞线；
2.规格：CAT6UTP；
3.敷设方式：管内穿放。
	466.56
	米

	14
	双绞线缆
	1.名称：防水六类四对非屏蔽双绞线；
2.规格：FS-CAT6UTP；
3.敷设方式：管内穿放。
	807.11
	米

	15
	双绞线缆
	1.名称：六类非屏蔽双绞线；
2.规格：CAT6UTP；
3.敷设方式：线槽布放。
	1299.81
	米

	16
	光缆
	1.名称：综合光缆144芯室外单模光纤；
2.规格：单模OS2；
低烟、无卤素 (LSZH)；
适用于室内和室外布线；
适用于管道式布线；
适用于所有熔接和端接技术；
3.敷设方式：管内穿放。
	1400
	米

	17
	光缆
	1.名称：12芯室内单模光缆；
2.规格：单模OS2；
低烟、无卤素 (LSZH)；
适用于室内和室外布线；
适用于管道式布线；
适用于所有熔接和端接技术；
3.敷设方式：线槽布放。
	283.39
	米

	18
	光缆
	1.名称：12芯室外单模光缆；
2.规格：单模OS2；
低烟、无卤素 (LSZH)；
适用于室内和室外布线；
适用于管道式布线；
适用于所有熔接和端接技术；
3.敷设方式：线槽布放。
	694.92
	米

	19
	信息插座
	1.名称：单口校园网信息面板；
2.参数：材料：ABS；防火级别：满足V94-0防火标准；采用双层面板结构，带防尘盖、可安装2个模块，兼容屏蔽非屏蔽模块。含底盒安装；含配套模块及底盒安装。
	29
	个

	20
	信息插座
	1.名称：单口校园网信息面板(信息发布)；
2.参数：材料：ABS；防火级别：满足V94-0防火标准；采用双层面板结构，带防尘盖、可安装2个模块，兼容屏蔽非屏蔽模块。含底盒安装；含配套模块及底盒安装。
	4
	个

	21
	信息插座
	1.名称：多媒体插座；
2.参数：材料：ABS；防火级别：满足V94-0防火标准；采用双层面板结构，带防尘盖、可安装2个模块，兼容屏蔽非屏蔽模块。含底盒安装；含配套模块及底盒安装。
	4
	个

	22
	集线器
	1.名称：无线高密AP；
2.主要功能指标不低于下列要求：
1)采用整机双频4流设计，可同时工作在802.11a/b/g/n/ac/ac wave2/ax模式；
2)整机协商速率≥2.975Gbps，其中5G射频速率≥2.4G，2.4G射频速率≥0.575G；
3)固化≥1个10M/100M/1000M电口；
4)▲支持内置BLE5.1，提供官网链接和截图；
5)满足壁挂、吸顶和面板安装方式，提供官网链接和截图；
6)随着网络技术和多媒体技术的快速发展，应用种类日渐丰富且流量更加多样化；游戏、语音、视频、远程会议等应用成为日常主流。“边缘感知”功能可精细化识别各个应用，同时能对应用流量进行分析，并对识别出的应用优先调度，从而提高用户使用体验。要求提供工信部或下属实验室出具的第三方测试报告。
	20
	台

	23
	集线器
	1.名称：室外防水型AP；
2.主要功能指标不低于下列要求：
1)整机采用双频4流设计，可工作在802.11a/b/g/n/ac/ac wave2/ax/be模式，一体化室外型设计，具备IP68防水防尘等级和大范围宽温工作能力，提供官网截图；
2)整机接入速率≥3.5Gbps，提供官网链接和截图；
3)≥2个以太网接口，其中1个10G SFP光口，1个100/1000M/2.5G电口，提供官网截图和链接；
4)满足支持壁挂、抱杆安装方式，提供官网截图；
5)支持光电复合供电，提供光电合一口，要求提供官网链接和截图；
6)支持WLAN上行链路检测功能，实时监测上行链路的可行性，当上行链路不可达时，将射频关闭，避免终端连接到不可用的网络。当上行链路恢复时，射频自动开启，无线终端可以正常接入。要求提供工信部或下属实验室出具的第三方测试报告。
	15
	台

	24
	配线架
	1.名称：24口光纤配线架；
2.参数：

1)规格：含LC耦合器，48芯LC光纤接入能力，有足够空间保证光纤的盘绕、固定和接续，带有管理器及固定附件。

2)标准：ISO/IEC 11801:2002 Ed2.0设计：19英寸机架式安装。要求能提供抽拉式或简易式结构的光纤箱，使安装和维护更加容易。
	12
	个

	25
	配线架
	1.名称：24口六类铜缆配线架；
2.参数：满配六类非屏蔽模块。
	7
	个

	26
	配线架
	1.名称：288芯区域光纤总配线架；
2.参数：满配LC耦合器。
	3
	个

	27
	光纤连接
	1.名称:光纤熔接；
2.数量约1056芯。
	1
	项

	28
	布放尾纤
	1.名称：LC单模尾纤；
2.规格：OS2单模光线尾纤，LC，1m；

3.数量约1056根。
	1
	批

	29
	跳线
	1.名称：单模LC光纤跳线；
2.参数：长度2米；尾纤保证指标:插入损耗≤0.2dB(APC);回波损耗≥45 dB(APC)。
	30
	条

	30
	线管理器
	1.名称：1U铝合金理线架；
2.参数：安装方式：机架式19英寸安装；
3.材质：优质轻型铝合金结构，坚韧耐用的理线棘爪便于安装和拆卸线缆。
	26
	个

	31
	跳线
	1.名称：RJ45-RJ45六类网络跳线；
2.参数：六类非屏蔽RJ45跳线（2米）；
	41
	条

	32
	浪涌保护器
	1.名称:避雷器；
2.主要技术指标要求如下:
RJ45/RS485/DC24V。
	13
	个

	33
	交换机
	1.名称：24口POE千兆交换机；
2.主要参数：24*10/100/1000BASE-T(POE),4*SFP；
1）交换容量≥670Gbps、包转发率≥120Mpps；
2）接口支持：≥24个10/100/1000BASE-T PoE+电口，≥4个100/1000BASE-X SFP端口，其中包含≥4个10/100/1000BASE-T combo电口；
3）支持POE功能，整机POE功率输出≥400W；
4）支持堆叠，主机堆叠数不小于9台；
5）支持4K个VLAN，支持1:1和N:1 VLAN Mapping功能；
6）≥1个USB口，提升管理便捷度；
7）支持内置智能图形化管理功能，对于上联设备具备统一管理的功能，能够通过图形化界面对组内设备进行配置文件一键下发；对拓扑内的设备或设备组批量进行版本升级；
8）支持静态、动态、黑洞MAC地址；
9）支持OpenFlow 1.3标准；
10）支持STP/RSTP/MSTP/PVST协议，支持G.8032以太网环保护协议ERPS，切换时间≤50ms，可兼容其他支持该协议的产品。
	3
	台

	34
	交换机
	1.名称：24口千兆交换机；
2.主要参数：24*10/100/1000BASE-T,4*SFP；
1）交换容量≥670Gbps、包转发率≥120Mpps
2）接口支持：≥24个10/100/1000BASE-T电口，≥4个1000 BASE-X SFP端口；
3）支持堆叠，主机堆叠数不小于9台；
4）支持4K个VLAN，支持1:1和N:1 VLAN Mapping功能；
5）≥1个USB口，提升管理便捷度；
6）支持内置智能图形化管理功能，对于上联设备具备统一管理的功能，能够通过图形化界面对组内设备进行配置文件一键下发；对拓扑内的设备或设备组批量进行版本升级；
7）支持静态、动态、黑洞MAC地址；
8）支持OpenFlow 1.3标准；
9）支持STP/RSTP/MSTP/PVST协议，支持G.8032以太网环保护协议ERPS，切换时间≤50ms，可兼容其他支持该协议的产品。
	4
	台

	35
	交换机
	1.名称：8口千兆交换机；
2.主要参数：8*10/100/1000BASE-T,2*SFP；
1）交换容量≥670Gbps、包转发率≥100Mpps；
2）接口支持：≥8个10/100/1000BASE-T电口，≥4个1000BASE-X SFP端口；
3）支持堆叠，主机堆叠数不小于9台；
4）支持4K个VLAN，支持1:1和N:1 VLAN Mapping功能；
5）≥1个USB口，提升管理便捷度；
6）支持内置智能图形化管理功能，对于上联设备具备统一管理的功能，能够通过图形化界面对组内设备进行配置文件一键下发；对拓扑内的设备或设备组批量进行版本升级；
7）支持静态、动态、黑洞MAC地址；
8）支持OpenFlow 1.3标准；
9）支持STP/RSTP/MSTP/PVST协议，支持G.8032以太网环保护协议ERPS，切换时间≤50ms，可兼容其他支持该协议的产品。
	3
	台

	36
	交换机
	1.名称：8口POE千兆交换机；
2.主要参数：8*10/100/1000Base-T(POE),2*SFP；
1）交换容量≥670Gbps、包转发率≥100Mpps；
2）接口支持：≥8个10/100/1000BASE-T PoE+电口，≥4个1000BASE-X SFP端口；
3）支持POE功能，整机POE功率输出≥120W；
4）支持堆叠，主机堆叠数不小于9台；
5）支持4K个VLAN，支持1:1和N:1 VLAN Mapping功能；
6）实配≥1个USB口，提升管理便捷度；
7）支持内置智能图形化管理功能，对于上联设备具备统一管理的功能，能够通过图形化界面对组内设备进行配置文件一键下发；对拓扑内的设备或设备组批量进行版本升级；
8）支持静态、动态、黑洞MAC地址；
9）支持OpenFlow 1.3标准；
10）支持STP/RSTP/MSTP/PVST协议，支持G.8032以太网环保护协议ERPS，切换时间≤50ms，可兼容其他支持该协议的产品。
	5
	台

	37
	接口卡
	名称：SFP 千兆单模光模块；
2.主要技术指标要求如下：

光模块-SFP-GE-单模模块-(1310nm,10km,LC)。
	34
	台

	38
	光纤测试
	光纤链路系统测试（约528链路）
	1
	项

	39
	双绞线缆测试
	双绞线线缆测试（约72链路）
	1
	项

	宿舍公寓网系统
	

	40
	光缆
	1.名称：6芯室内单模光缆；
2.规格：单模OS2；
低烟、无卤素 (LSZH)；
适用于室内和室外布线；
适用于管道式布线；
适用于所有熔接和端接技术；
3.敷设方式：线槽布放。
	1485.16
	米

	41
	光缆
	1.名称：2芯单模蝶形光纤；
2.规格：室内蝶形光缆，2芯，GJXFH-2B6 G.657.A2，白色，LSZH；
3.敷设方式：管内布放。
	6738.23
	米

	42
	光缆
	1.名称：2芯单模蝶形光纤；
2.规格：室内蝶形光缆，2芯，GJXFH-2B6 G.657.A2，白色，LSZH。
3.敷设方式：线槽布放。
	39530.34
	米

	43
	双绞线缆
	1.名称：六类非屏蔽双绞线；
2.规格：CAT6UTP；
3.敷设方式：管内穿放。
	52087.51
	米

	44
	双绞线缆
	1.名称：六类非屏蔽双绞线；
2.规格：CAT6UTP；
3.敷设方式：线槽布放。
	64.45
	米

	45
	接线箱
	1.名称:户内信息箱；
2.规格:外观尺寸:400*300*120mm，含电源模块。
	1094
	个

	46
	信息插座
	1.名称：单口网络信息面板；
2.参数：1）材料：ABS；防火级别：满足V94-0防火标准；采用双层面板结构，带防尘盖、可安装2个模块，兼容屏蔽非屏蔽模块。含底盒安装；含配套模块及底盒安装。
	4315
	个

	47
	信息插座
	1.名称：双口语音/网络信息面板；
2.参数：1）材料：ABS；防火级别：满足V94-0防火标准；采用双层面板结构，带防尘盖、可安装2个模块，兼容屏蔽非屏蔽模块。含底盒安装；含配套模块及底盒安装。
	23
	个

	48
	信息插座
	1.名称：单口校园网信息面板；
2.参数：1）材料：ABS；防火级别：满足V94-0防火标准；采用双层面板结构，带防尘盖、可安装2个模块，兼容屏蔽非屏蔽模块。含底盒安装；含配套模块及底盒安装。
	1
	个

	49
	ONU
	1.名称：宿舍全光网-ONU-X(带WIFI功能)；
2.参数：4*10/100/1000BASE-T,1*GPON；
1）提供≥1个GPON口（网络侧），≥8个千兆电口，≥1个POTS语音口；
2）可工作在802.11a/b/g/n/ac/ac wave2/ax/be模式；
3）整机协商速率≥3570Mbps，其中2.4G频段≥688 Mbps，5G频段≥2882 Mbp，提供官网链接和截图；
4）支持链路加密；
5）支持流氓ONU检测；
6）支持以太网端口隔离、支持端口限速；
7）支持PPPoE/静态IP/DHCP（PON AP）；
8）支持MAC地址过滤、支持802.1X认证。
	1087
	台

	50
	ONU
	1.名称：宿舍全光网-ONU-T(带WIFI功能)；
2.参数：4*10/100/1000BASE-T+1*POTS,1*GPON；
1）提供≥1个GPON口（网络侧），≥8个千兆电口，≥1个POTS语音口；
2）可工作在802.11a/b/g/n/ac/ac wave2/ax/be模式；
3）整机协商速率≥3570Mbps，其中2.4G频段≥688 Mbps，5G频段≥2882 Mbp，提供官网链接和截图；
4）支持链路加密；
5）支持流氓ONU检测；
6）支持以太网端口隔离、支持端口限速；
7）支持PPPoE/静态IP/DHCP（PON AP）；
8）支持MAC地址过滤、支持802.1X认证。
	7
	台

	51
	分配网络
	1.名称：1:8无源分光器。
	174
	个

	52
	软件
	1.名称:ONU WIFI授权；
2.主要参数:
1）无线AP和无线ONU管理授权；
2）提供≥1152个无线AP和无线ONU管理授权；
3）支持对802.11a/b/g/n/ac/ ac wave2/ax/be 无线设备管理。
	1
	套

	53
	配线架
	1.名称：144芯高密光纤配线架；
2.参数：含满配LC耦合器。
	4
	个

	54
	配线架
	1.名称：24口光纤配线架；
2.参数：含满配SC耦合器。
	87
	个

	55
	跳线
	1.名称：单模SC光纤跳线；
2.参数：长度2米；尾纤保证指标:插入损耗≤0.2dB(APC);回波损耗≥45 dB(APC)。
	120
	条

	56
	光纤连接
	1.名称:光纤熔接；

2.数量约4724芯。
	1
	项

	57
	布放尾纤
	1.名称：LC单模尾纤；
2.规格：OS2单模光线尾纤，LC，1m；

3.数量约4724根。
	1
	批

	58
	控制设备
	1.名称:无线控制器；
2.主要技术指标要求如下：
1）要求所投产品满足常规AP最大数量≥1536；
2）要求所投产品集中转发性能≥40Gbps；
3）要求所投产品提供≥16个千兆GE端口，≥8个千兆SFP端口，以及≥2个万兆SFP+端口；
4）为了满足设备的稳定性，要求所投产品满足双电源冗余供电；
5）CAPWAP 隧道同时支持 IPv4 和 IPv6 双栈，支持用户地址和隧道地址任意选择使用IPv4或IPv6 ，灵活组合使用；
6）支持在portal认证时基于源/目的地址配置白名单(放行规则)功能，允许终端在认证前访问指定的网络。支持Portal 认证基于源/目的地址配置黑名单(阻断规则)功能，禁止终端在 Portal 认证成功后访问指定的网络；
7）满足策略转发双网关，方便总部分支网络用户远程办公，同时减少ACAP中间链路资源占用，设备满足同一SSID终端的内网业务AC集中转发处理，外网业务AP本地转发；
8）全网Portal漫游信息同步功能：AC、AP满足Portal用户在大规模组网AC间无感知漫游，无需Portal mac-trigger服务器参与，无线控制器可独立承担mac-trigger服务器功能。从而减轻Portal服务器压力，避免portal服务器成为性能瓶颈。当Portal服务器通信异常时，在线终端仍可以在不少于10台无线控制器之间免认证漫游，方便用户组网。
	1
	台

	59
	交换机
	1.名称：4口多速率POE设备；
2.主要参数：
1）交换容量≥670Gbps、包转发率≥100Mpps；
2）接口支持：≥8个10/100/1000BASE-T PoE+电口，≥2个1000BASE-X SFP端口，≥2个1/2.5/10GE SFP+端口；
3）支持POE功能，整机POE功率输出≥120W；
4）支持堆叠，主机堆叠数不小于9台；
5）支持4K个VLAN，支持1:1和N:1 VLAN Mapping功能；
6）≥1个USB口，提升管理便捷度；
7）支持内置智能图形化管理功能，对于上联设备具备统一管理的功能，能够通过图形化界面对组内设备进行配置文件一键下发；对拓扑内的设备或设备组批量进行版本升级；
8）支持静态、动态、黑洞MAC地址；
9）支持OpenFlow 1.3标准；
10）支持STP/RSTP/MSTP/PVST协议，支持G.8032以太网环保护协议ERPS，切换时间≤50ms，可兼容其他支持该协议的产品。
	1
	台

	60
	OLT光线路终端
	1.名称：OLT光线路终端；
2.主要技术指标要求如下：                                                                                              1）▲交换容量≥170Tbps，包转发能力≥115000Mpps，以官网小值为准，提供官网链接和截图；
2）主控板交换容量≥9.6Tbit/s，每业务槽位最大带宽≥480Gbit/s；
3）机箱式多插槽交换机，整机业务槽位数量≥10个，所有单板支持热插拔；
4）单台实配：满配主控板、风扇和交流电源，≥ 32端口万兆光端口，≥192个GPON端口（满配B+光模块），若不支持此产品形态，可另外提供满足GPON端口数量分离式OLT产品；
5）支持主控板、风扇、电源冗余，主控板主备切换无丢包；
6）▲支持FW防火墙和IPS防火墙业务卡，提供官网链接和截图；
7）▲支持横向虚拟化技术（IRF2），具备四虚一能力，支持TAP能力，可支持TAP 同源同宿功能，报文截断功能，源端口标识功能，支持 TAP 基于端口的 M:N 模型功能，M:N 模型下最大 M 口规格为 575, N口规格为575，提供具有CMA认证的第三方检测报告并加盖投标人公章；
8）支持RRPP、ERPS和RPR等环网技术；
9）支持Telemetry流量可视化功能；
10）支持256位全端口MACSEC加密功能。
	1
	台

	61
	接口卡
	1.名称：光模块；
2.主要技术指标要求如下：SFP+万兆模块(1310nm,10km,LC)。
	30
	台

	62
	光纤测试
	光纤链路系统测试。（约2362链路）
	1
	项

	63
	双绞线缆测试
	双绞线线缆测试。(约4339链路)
	1
	项

	综合安防及设备网系统
	

	64
	双绞线缆
	1.名称：防水六类四对非屏蔽双绞线；
2.规格：FS-CAT6UTP；
3.敷设方式：管内穿放。
	2465.26
	米

	65
	双绞线缆
	1.名称：六类非屏蔽双绞线；
2.规格：CAT6UTP；
3.敷设方式：管内穿放。
	2341.81
	米

	66
	双绞线缆
	1.名称：六类非屏蔽双绞线；
2.规格：CAT6UTP；
3.敷设方式：线槽布放。
	11846.73
	米

	67
	光缆
	1.名称：12芯室内单模光缆；
2.规格：单模OS2；
低烟、无卤素 (LSZH)；
适用于室内和室外布线；
适用于管道式布线；
适用于所有熔接和端接技术；
3.敷设方式：线槽布放。
	118.57
	米

	68
	光缆
	1.名称：6芯室内单模光缆；
2.规格：单模OS2；
低烟、无卤素 (LSZH)；
适用于室内和室外布线；
适用于管道式布线；
适用于所有熔接和端接技术；
3.敷设方式：线槽布放。
	1230.28
	米

	69
	光缆
	1.名称：6芯室外单模光缆；
2.规格：单模OS2；
低烟、无卤素 (LSZH)；
适用于室内和室外布线；
适用于管道式布线；
适用于所有熔接和端接技术；
3.敷设方式：线槽布放。
	798.65
	米

	70
	配线
	1.名称:护套软线；
2.配线形式:管内穿线；
3.型号规格:RYYP4*1.0。
	17.44
	米

	71
	配线
	1.名称:护套软线；
2.配线形式:线槽配线；
3.型号规格:RYYP4*1.0。
	49.16
	米

	72
	配线
	1.名称:护套软线；
2.配线形式:管内穿线；
3.型号规格:RYY2*1.0。
	600.68
	米

	73
	配线
	1.名称:护套软线；
2.配线形式:线槽配线；
3.型号规格:RYY2*1.0。
	1089.63
	米

	74
	入侵探测设备
	1.名称：红外/微波双鉴探测器；
2.参数：三鉴探测器(被动红外+微波+智能算法)；
支持红外、微波、人工智能复合报警，报警准确率更高；
高性能菲涅耳透镜，提高探测灵敏度，有效降低漏报现象；
探测器探测距离(直径）8m，探测角度360°；
微波频率10.525GHz，微波探测范围可调；
报警输出NC/NO可选，适应不同项目需求；
探测器内置防拆开关，防拆报警输出，更加安全可靠；
具有自动温度补偿功能，确保高温环境下探测距离不衰减；
抗EMC、RFI干扰,适应基站、货仓等较为恶劣的使用环境；
采用人工智能技术，能够辨别入侵者和干扰信号；
支持2.5-3.6m的安装高度，满足不同项目需求；
支持吸顶安装，自带固定支架，螺丝固定。
	1
	套

	75
	开关电源设备
	1.名称:探测器电源；
2.主要参数:
输入：AC100~240V；
输出：DC12V2A。
	1
	台

	76
	出入口目标识别设备
	1.名称：有线紧急按钮（面板式带拉绳）；
2.主要参数：
常开报警输出(干接点),接点容量24VDC，500mA；
按钮和拉绳触发报警，0.8m拉绳；
工作温度：-10℃～+55℃，工作湿度：0%～95%RH（无凝结）
外壳材料，PC+ABS。
	66
	台

	77
	入侵报警控制器
	1.名称：8防区网络报警主机；
2.主要技术指标要求如下：
报警输入：本地8路，最大可扩展到72路；
报警输出：本地4路，最大可扩展到84路；
无线防区：支持通过网络模块ARM2C0系列扩展最大64路无线防区；
网络制式：4G可选；
网络接口：2个RJ-45 10M/100M以太网口；
电话线：1路PSTN；
RS-485接口：2路，支持键盘、扩展模块、打印机；
蓄电池：1个接口，蓄电池规格DC12V/7Ah；
辅电输出：1路DC12V/1A；
蜂鸣器：1个；
供电方式：AC100~AC240V，50Hz/60Hz。
	5
	套

	78
	信息插座
	1.名称：单口网络信息面板；
2.参数：材料：ABS；防火级别：满足V94-0防火标准；采用双层面板结构，带防尘盖、可安装2个模块，兼容屏蔽非屏蔽模块。含底盒安装；含配套模块及底盒安装。
	14
	个

	79
	监控摄像设备
	1.名称：400W高清网络半球摄像机；
2.参数：
传感器类型：1/3英寸CMOS；
像素：400万；
最大分辨率：2560×1440；
最低照度：0.01lux（彩色模式）；0.001lux（黑白模式）；0lux（补光灯开启）；
最大补光距离：50m（红外）；
补光灯：2颗（红外灯）；
镜头类型：定焦；
镜头焦距：2.8mm；
镜头光圈：F2.0；
视场角：水平：89°；垂直：48°；对角：105°；
周界防范：绊线入侵；区域入侵；
智能编码：H.264：支持；H.265：支持；
宽动态：支持；
内置麦克风：支持，内置1个麦克风；
报警事件：网络断开；IP冲突；非法访问；动态检测；视频遮挡；音频异常侦测；智能动检（人）；安全异常；
接入标准：ONVIF（Profile S & Profile T）；CGI；GB/T28181；
预览最大用户数：6个（总带宽：24M）；
供电方式：DC12V（±30%）；PoE（802.3af）；
防护等级：IP67；
▲智能动态检测功能:支持对人、机动车、全部(人或机动车)进行检测,当小狗、树叶等非人或车辆目标经过检测区域时,不会触发报警；智能行为分析功能:当以下的智能分析行为达到设定的阈值时,可通过客户端软件或IE浏览器给出报警提示;a)绊线入侵;b)区域入侵；样机支持行为分析触发后联动抓图、录像、目标跟踪、报警上传、发送邮件等多种报警触发方式;支持设置6组智能周界规则并进行独立布防,每组的布撤防时间可单独设置,目标在布防区域和布防时间段内出现会触发报警,并联动相关操作；可以对人、机动车、全部(人或机动车)进行检测;支持对智能行为分析目标方向规则进行设置,可设置方向为A->B、B->A、A<->B3种规则;支持灵敏度设置0~10;当小动物、灯光、树叶、气球等非人或机动车目标经过检测区域时,不会触发报警；可对目标大小(像素值)范围进行设置,使样机只对预设大小(像素值)范围内的人员及机动车辆进行检测（提供封面具有CMA标识的第三方权威机构检测报告并加盖投标人公章）。
	207
	台

	80
	监控摄像设备
	1.名称：400W高清网络枪式摄像机；
2.参数：
传感器类型：1/3英寸CMOS；
像素：400万；
最大分辨率：2560×1440；
最低照度：0.01lux（彩色模式）；0.001lux（黑白模式）；0lux（补光灯开启）；
最大补光距离：50m（红外）；
补光灯：2颗（红外灯）；
镜头类型：定焦；
镜头焦距：3.6mm；
镜头光圈：F2.0；
视场角：水平：78°；垂直：43°；对角：92°；
周界防范：绊线入侵；区域入侵；
智能编码：H.264：支持；H.265：支持；
宽动态：支持；
内置麦克风：支持，内置1个麦克风；
报警事件：网络断开；IP冲突；非法访问；动态检测；视频遮挡；音频异常侦测；智能动检（人）；安全异常；
接入标准：ONVIF（Profile S & Profile T）；CGI；GB/T28181；
预览最大用户数：6个（总带宽：24M）；
供电方式：DC12V（±30%）；PoE（802.3af）；
防护等级：IP67；
▲设备镜头前盖玻璃呈倾斜状,与镜头平面呈4°夹角；补光灯表面为磨砂面,灯珠朝向与样机照射方向一致；当补光灯开启后,补光亮度均匀,无明显波纹状、圆环状、麻点状、条纹状及不规则亮斑（提供封面具有CMA标识的第三方权威机构检测报告并加盖投标人公章）。
	222
	台

	81
	监控摄像设备
	1.名称：400W人脸识别枪式摄像机；
2.参数：
传感器类型：1/2.7英寸CMOS；
像素：400万；
最大分辨率：2688×1520；
最低照度：0.002lux（彩色模式）；0.0002lux（黑白模式）；0lux（补光灯开启）；
最大补光距离：60m（红外）；30m（暖光）；2m（人脸检测距离）；
补光灯：4颗（多晶（红外+暖光）灯）；
镜头类型：定焦；
镜头焦距：3.6mm；
镜头光圈：F1.6；
视场角：水平：83°；垂直：44°；对角：98°；
热度图：支持；
周界防范：绊线入侵；区域入侵；快速移动（三项均支持人车分类及精准检测）；徘徊检测；人员聚集；停车检测；物品遗留；物品搬移。支持周界大模型模式，提升目标检测距离，降低目标误报率。支持自学习，通过自学习过滤误报；
人脸检测：支持人脸检测；支持跟踪；支持优选；支持抓拍；支持上报最优的人脸抓图；支持人脸抓图增强，支持人脸曝光；支持人脸属性提取，支持6种属性8种表情：性别，年龄，眼镜，表情（愤怒，平静，高兴，悲伤，厌恶，惊讶，困惑，害怕），口罩，胡子；支持人脸抠图区域可设:人脸，单寸照，自定义；支持实时抓拍、优选抓拍、质量优先三种抓拍策略；支持人脸角度过滤功能；支持优选时长可设；
车辆检测：支持机动车抓拍及报警联动，支持机动车号牌识别；
AI编码：H.264：支持；H.265：支持*包含智能编码；
宽动态：120dB；
走廊模式：90°/270°（在2688×1520分辨率及以下支持）；
自适应镜头校正（图像矫正）：支持；
内置麦克风：支持，内置双麦克风；
内置扬声器：支持，内置1个扬声器；
报警事件：无SD卡；SD卡空间不足；SD卡出错；网络断开；IP冲突；非法访问；动态检测；智能动检；视频遮挡；绊线入侵；区域入侵；快速移动；物品遗留；物品搬移；徘徊检测；人员聚集；停车检测；场景变更；声强突变；音频异常；电压检测；人脸检测；车牌识别；安全异常；
接入标准：ONVIF（Profile S & Profile G & Profile T & Profile M）；CGI；GB/T28181-2022（双国标）；GA/T1400；
预览最大用户数：20个（总带宽：80M）；
最大Micro SD卡：1TB；
其他功能：支持定时语音播报功能，最大可支持添加10个不同语音文件，可设置时间优先、次数优先，播放间隔可设置并单独配置播放时间计划；
供电方式：DC12V（±30%）；PoE+（802.3at）；
防护等级：IP67；
▲支持针对人、机动车、动物3类有效目标进行检测,并触发报警和设置事件联动；支持自学习功能,可通过设备本地SD卡将录像导入负样本经验库,可有效过滤经验库中的误报事件;最大支持关联5个经验库；支持定时语音播报,最大可添加10个不同语音文件,可设置时间优先、次数优先,播放间隔可设置,支持针对不同语音单独配置播放时间计划（提供封面具有CMA标识的第三方权威机构检测报告并加盖投标人公章）。
	14
	台

	82
	监控摄像设备
	1.名称：400W高清网络人脸识别摄像机；
2.参数：
传感器类型：1/2.7英寸CMOS；
像素：400万；
最大分辨率：2688×1520；
最低照度：0.002lux（彩色模式）；0.0002lux（黑白模式）；0lux（补光灯开启）；
最大补光距离：60m（红外）；30m（暖光）；2m（人脸检测距离）；
补光灯：4颗（多晶（红外+暖光）灯）；
镜头类型：定焦；
镜头焦距：3.6mm；
镜头光圈：F1.6；
视场角：水平：83°；垂直：44°；对角：98°；
热度图：支持；
周界防范：绊线入侵；区域入侵；快速移动（三项均支持人车分类及精准检测）；徘徊检测；人员聚集；停车检测；物品遗留；物品搬移。支持周界大模型模式，提升目标检测距离，降低目标误报率。支持自学习，通过自学习过滤误报；
人脸检测：支持人脸检测；支持跟踪；支持优选；支持抓拍；支持上报最优的人脸抓图；支持人脸抓图增强，支持人脸曝光；支持人脸属性提取，支持6种属性8种表情：性别，年龄，眼镜，表情（愤怒，平静，高兴，悲伤，厌恶，惊讶，困惑，害怕），口罩，胡子；支持人脸抠图区域可设:人脸，单寸照，自定义；支持实时抓拍、优选抓拍、质量优先三种抓拍策略；支持人脸角度过滤功能；支持优选时长可设；
车辆检测：支持机动车抓拍及报警联动，支持机动车号牌识别；
AI编码：H.264：支持；H.265：支持*包含智能编码；
宽动态：120dB；
走廊模式：90°/270°（在2688×1520分辨率及以下支持）；
自适应镜头校正（图像矫正）：支持；
内置麦克风：支持，内置双麦克风；
内置扬声器：支持，内置1个扬声器；
报警事件：无SD卡；SD卡空间不足；SD卡出错；网络断开；IP冲突；非法访问；动态检测；智能动检；视频遮挡；绊线入侵；区域入侵；快速移动；物品遗留；物品搬移；徘徊检测；人员聚集；停车检测；场景变更；声强突变；音频异常；电压检测；人脸检测；车牌识别；安全异常；
接入标准：ONVIF（Profile S & Profile G & Profile T & Profile M）；CGI；GB/T28181-2022（双国标）；GA/T1400；
预览最大用户数：20个（总带宽：80M）；
最大Micro SD卡：1TB；
其他功能：支持定时语音播报功能，最大可支持添加10个不同语音文件，可设置时间优先、次数优先，播放间隔可设置并单独配置播放时间计划；
供电方式：DC12V（±30%）；PoE+（802.3at）；
防护等级：IP67；
▲超感光功能检验:环境照度不高于0.5lx,开启超感光功能后,可自动调节画面中人脸、人体目标以及环境景物的亮度、色彩饱和度、对比度、锐度；补光灯检验:补光灯表面为微四边形阵列,采用多层透镜结构补光灯开启后,无明显波纹状、圆环状、麻点状、条纹状及不规则亮斑（提供封面具有CMA标识的第三方权威机构检测报告并加盖投标人公章）。
	6
	台

	83
	监控摄像设备
	1.名称:400W网络电梯专用摄像机；
2.主要技术指标要求如下:
支持电瓶车入梯检测算法，可实现电瓶车入梯行为的检测及报警；
内置ToF传感器，可对画面中人为手、雨伞等恶意遮挡相机行为进行报警；
采用高性能400万像素1/2.9英寸CMOS图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高；
最大可输出400万(2688×1520 )@25fps；
支持H.265编码，压缩比高，实现超低码流传输；
内置高效红外补光灯，最大红外监控距离10米；
支持声光报警联动，当报警产生时，可触发联动声音警报和灯光闪烁；
支持走廊模式，宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境；
支持ROI，SMART H.264/H.265，灵活编码，适用不同带宽和存储环境；
支持报警1进1出（报警输出为干式报警，支持常开常闭），最大支持256G Micro SD卡，内置麦克风，内置扬声器；
支持DC12V/PoE供电方式；
▲支持同时开启视频遮挡和电瓶车入梯检测功能，当设备镜头被遮挡条件下电瓶车进入电梯，撤出遮挡物后应给出报警提示，直到电瓶车离开电梯，报警结束；可通过IE浏览器配置电瓶车禁止入梯楼层,开启该功能后,当电瓶车在禁入楼层进入电梯时,将给出报警提示,默认布控楼层为1楼及地下楼层,已经在楼上的电瓶车可以正常入梯下楼（提供封面具有CMA标识的第三方权威机构检测报告并加盖投标人公章）。
	7
	台

	84
	监控摄像设备
	1.名称:400W高清网络热成像摄像机；
2.主要技术指标要求如下:
采用非制冷氧化钒焦平面探测器，灵敏度高；
支持火点探测报警，支持冷热点报警和工业测温报警功能；
支持声光报警联动，支持双目融合；
可见光采用500万1/2.7英寸CMOS图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高；
支持IP白名单和黑名单、MAC白名单与黑名单、多级用户管理，人性化监控保密和权限管理；
支持H.265编码，压缩比高，实现超低码流传输；
支持3路报警输入、2路报警输出功能，最大支持256GB Micro SD卡；
支持1路（RCA头）音频输入、支持1路（RCA头）音频输出；
内置MIC和高音量扬声器，高分贝报警声响 75dB≥1m (A计权)；
内置高效红外补光灯，最大红外监控距离50米；
支持DC12V-24V/POE供电方式，方便工程安装；

支持IP67防护等级。
	5
	台

	85
	监控摄像设备
	1.名称:摄像机立杆；
2.规格:立杆高度4米，含基础、法兰底座钢板及接地。
	22
	根

	86
	浪涌保护器
	1.名称:避雷器；
2.主要技术指标要求如下:
RJ45/RS485/DC24V。
	45
	个

	87
	配线架
	1.名称：24口光纤配线架；
2.参数：含满配LC耦合器
	47
	个

	88
	跳线
	1.名称：单模LC光纤跳线；
2.参数：长度2米；尾纤保证指标:插入损耗≤0.2dB(APC);回波损耗≥45 dB(APC)。
	70
	条

	89
	光纤连接
	1.名称:光纤熔接；
2.数量约468芯。
	1
	项

	90
	布放尾纤
	1.名称：LC单模尾纤；
2.规格：OS2单模光线尾纤，LC，1m；

3.数量约468根。
	1
	批

	91
	交换机
	1.名称：24口万兆汇聚层交换机；
2.主要参数：
1）交换容量≥670Gbps、包转发率≥170Mpps；
2）接口支持：≥24个100/1000 BASE-X SFP端口，其中包含≥8个10/100/1000BASE-T combo电口，≥4个1/2.5/10GE SFP+端口；
3）支持堆叠，主机堆叠数不小于9台；
4）支持4K个VLAN，支持1:1和N:1 VLAN Mapping功能；
5）≥1个USB口，提升管理便捷度；
6）支持内置智能图形化管理功能，对于上联设备具备统一管理的功能，能够通过图形化界面对组内设备进行配置文件一键下发；对拓扑内的设备或设备组批量进行版本升级；
7）支持静态、动态、黑洞MAC地址；
8）支持OpenFlow 1.3标准；
9）支持STP/RSTP/MSTP/PVST协议，支持G.8032以太网环保护协议ERPS，切换时间≤50ms，可兼容其他支持该协议的产品。
	3
	台

	92
	交换机
	1.名称：48口POE千兆交换机；
2.主要参数：48*10/100/1000BASE-T(POE),4*SFP；
1）交换容量≥670Gbps、包转发率≥160Mpps；
2）接口支持：≥48个10/100/1000BASE-T PoE+电口，≥4个1000BASE-X SFP端口；
3）支持POE功能，整机POE功率输出≥390W；
4）支持堆叠，主机堆叠数不小于9台；
5）支持4K个VLAN，支持1:1和N:1 VLAN Mapping功能；
6）≥1个USB口，提升管理便捷度；
7）支持内置智能图形化管理功能，对于上联设备具备统一管理的功能，能够通过图形化界面对组内设备进行配置文件一键下发；对拓扑内的设备或设备组批量进行版本升级；
8）支持静态、动态、黑洞MAC地址；
9）支持OpenFlow 1.3标准；
10）支持STP/RSTP/MSTP/PVST协议，支持G.8032以太网环保护协议ERPS，切换时间≤50ms，可兼容其他支持该协议的产品。
	5
	台

	93
	交换机
	1.名称：24口POE千兆交换机；
2.主要参数：24*10/100/1000BASE-T(POE),4*SFP；
1）交换容量≥670Gbps、包转发率≥120Mpps；
2）接口支持：≥24个10/100/1000BASE-T PoE+电口，≥4个100/1000BASE-X SFP端口，其中包含≥4个10/100/1000BASE-T combo电口；
3）支持POE功能，整机POE功率输出≥400W；
4）支持堆叠，主机堆叠数不小于9台；
5）支持4K个VLAN，支持1:1和N:1 VLAN Mapping功能；
6）≥1个USB口，提升管理便捷度；
7）支持内置智能图形化管理功能，对于上联设备具备统一管理的功能，能够通过图形化界面对组内设备进行配置文件一键下发；对拓扑内的设备或设备组批量进行版本升级；
8）支持静态、动态、黑洞MAC地址；
9）支持OpenFlow 1.3标准；
10）支持STP/RSTP/MSTP/PVST协议，支持G.8032以太网环保护协议ERPS，切换时间≤50ms，可兼容其他支持该协议的产品。
	31
	台

	94
	接口卡
	1.名称：SFP+ 万兆单模光模块；
2.主要技术指标要求如下：SFP+ 万兆模块(1310nm,10km,LC)。
	12
	台

	95
	接口卡
	1.名称：SFP 千兆单模光模块；
2.主要技术指标要求如下：光模块-SFP-GE-单模模块-(1310nm,10km,LC)。
	144
	台

	96
	光纤测试
	光纤链路系统测试。（约234链路）
	1
	项

	97
	双绞线缆测试
	双绞线线缆测试。（553链路）
	1
	项

	98
	安全防范分系统调试
	电视监控系统调试。
	1
	系统

	门禁一卡通系统
	

	99
	双绞线缆
	1.名称：六类非屏蔽双绞线；
2.规格：CAT6UTP；
3.敷设方式：管内穿放。
	742.39
	米

	100
	双绞线缆
	1.名称：六类非屏蔽双绞线；
2.规格：CAT6UTP；
3.敷设方式：线槽布放。
	1802.18
	米

	101
	配线
	1.名称:护套软线；
2.配线形式:管内穿线；
3.型号规格:RYY4*1.0。
	947.1
	米

	102
	配线
	1.名称:护套软线；
2.配线形式:管内穿线；
3.型号规格:RYY2*1.0。
	1951.79
	米

	103
	配线
	1.名称:护套软线；
2.配线形式:线槽配线；
3.型号规格:RYY2*1.0。
	1346.84
	米

	104
	信息插座
	1.名称：单口智能网信息面板；
2.参数：材料：ABS；防火级别：满足V94-0防火标准；采用双层面板结构，带防尘盖、可安装2个模块，兼容屏蔽非屏蔽模块。含底盒安装；含配套模块及底盒安装。
	6
	个

	105
	开关电源
	1.名称:DC12V门禁电源；
2.主要技术指标要求如下:
输入电压：100-240VAC；
输出电压：12VDC；
输出电流：4.17A。
	30
	个

	106
	入侵报警信号传输设备
	1.名称：消防强切模块；
2.主要技术指标要求如下：
用于门禁与消防系统连接，实现消防强切功能。
	30
	套

	107
	出入口目标识别设备
	1.名称:发卡器；
2.主要技术指标要求如下:
卡片类型：符合ISO/IEC 14443A标准的13.56MHz非接触式卡片；
工作频率：13.56MHz±7KHz；
显示屏：≥0.96英寸OLED屏显示；
通讯接口：HID设备USB(2.0)；
状态显示：RGB全彩指示灯；
卡触点寿命：≥10万次；
适用环境：-20℃～50℃；
卡槽：支持3个符合GSM11.11的Sim卡的卡尺寸SAM卡座；
      支持1个IS07816标准卡尺寸的接触式智能卡槽；
▲需保证与校方原有一卡通系统兼容，提供兼容承诺函并加盖投标人公章。
	1
	台

	108
	门禁卡片
	1.名称:IC卡；
3.规格:卡片类型：IC卡(国产芯片)；
符合标准：ISO14443 标准；
卡片容量：1K；
工作频率：13.56MHz。
	700
	张

	109
	开门按钮
	1.名称：开门按钮；
2.主要技术指标要求如下：
结构：塑料面板；
输出：常开。
	161
	台

	110
	人脸门禁一体机
	名称：人脸门禁一体机；
2.参数：操作系统：不低于安卓9；
屏幕参数：不低于8英寸触摸显示屏，屏幕比例9:16，屏幕分辨率不低于600*1024；
摄像头参数：采用宽动态200万双目摄像头；
认证方式：支持人脸、刷卡（IC卡、手机NFC卡；
人脸验证：采用深度学习算法，支持单人或多人识别功能；支持照片、视频防假；1:N人脸验证速度≤0.9s，人脸验证准确率≥99%；
存储容量：本地支持10000人脸库、50000张卡，15万条事件记录；
硬件接口：LAN*1、RS485*1、Wiegand * 1(支持双向)、typeC类型USB接口*1、电锁*1、门磁*1、报警输入*2、报警输出*1、开门按钮*1、SD卡槽*1（最大支持512GB）、3.5mm音频输出接口*1；
通信方式及网络协议：有线网络；
使用环境：IP65，室内外环境（室外使用需搭配遮阳罩）；
安装方式：壁挂安装；
工作电压： DC12V~24V/2A；
▲需保证与校方原有一卡通系统兼容，提供兼容承诺函并加盖投标人公章。
	161
	台

	111
	磁力锁
	1.名称：双门磁力锁（内置门磁，带门状态反馈）；
2.主要技术指标要求如下：
外壳材料：铝合金；
表面工艺：电镀拉丝；
信号输出：COM/NO/NC；
门状态检测：1路，继电器；
安全类型：断电开门；
最大拉力：≥280kg×2（600Lbs×2）直线拉力；
供电方式：DC 12V。
	67
	台

	112
	磁力锁
	1.名称：单门磁力锁（内置门磁，带门状态反馈）；
2.主要技术指标要求如下：
外壳材料：铝合金；
表面工艺：电镀拉丝；
信号输出：COM/NO/NC；
门状态检测：1路，继电器；
安全类型：断电开门；
最大拉力：≥280kg（600Lbs）直线拉力；
电源：不标配；
供电方式：DC 12V。
	96
	台

	113
	出入口执行机构设备
	1.名称：双门磁力锁LZ支架；
2.主要技术指标要求如下：
选用材料：高强铝合金；
外壳处理：阳极硬化电镀处理。
	67
	台

	114
	出入口执行机构设备
	1.名称：单门磁力锁LZ支架；
2.主要技术指标要求如下：
选用材料：高强铝合金；
外壳处理：阳极硬化电镀处理。
	96
	台

	115
	出入口执行机构设备
	名称：防跨越人行闸机左通道                                                                                                                                                                    1.全高一体机芯  轨道交通主板；
2.材质：304油磨直丝不锈钢；
3.上盖：≥1.5mm，机身：≥1.2mm（足厚）；
4.门板材料：≥10mm厚亚克力；
5.中间隔板材料：≥10mm厚亚克力；  
6.标配6对红外；
7.通道宽：≤600mm；
8.环境温度：-20 度~70 度；
9.工作环境：室内室外（室外加装雨棚）；
10.输入电压：100V~240V；
11.驱动电压：24V；
12.设备功率：35W；
13.响应时间：≤0.2S；
14.通行速度：常开 50 人/分；常闭 35 人/分；
15.通讯接口：RS485；
16.通讯距离：小于1200m；
17.开闸信号输入：干接点；
18.开关门时间：小于1S；
19.具有零位自检功能，方便用户维护及使用； 
20.非法进入有报警提示功能； 
21.防冲功能，在没有接收功能开闸信号，伸缩挡板自动锁死； 
22.红外防夹功能，在伸缩挡板复位的过程中红外检测到人在通道中，挡板会自动回到打开状态。 
	5
	套

	116
	出入口执行机构设备
	名称：防跨越人行闸机右通道
1.全高一体机芯  轨道交通主板； 
2.材质：304油磨直丝不锈钢； 
3.上盖：≥1.5mm，机身：≥1.2mm（足厚）；
4.门板材料：≥10mm厚亚克力； 
5.中间隔板材料：≥10mm厚亚克力；  
6.标配6对红外；
7.通道宽：≤600mm； 
8.环境温度：-20 度~70 度； 
9.工作环境：室内室外（室外加装雨棚）；
10.输入电压：100V~240V；
11.驱动电压：24V；
12.设备功率：35W；
13.响应时间：≤0.2S；
14.通行速度：常开 50 人/分；常闭 35 人/分；
15.通讯接口：RS485；
16.通讯距离：小于1200m；
17.开闸信号输入：干接点；
18.开关门时间：小于1S；
19.具有零位自检功能，方便用户维护及使用； 
20.非法进入有报警提示功能； 
21.防冲功能，在没有接收功能开闸信号，伸缩挡板自动锁死； 
22.红外防夹功能，在伸缩挡板复位的过程中红外检测到人在通道中，挡板会自动回到打开状态。
	5
	套

	117
	出入口执行机构设备
	名称：防跨越人行闸机中间通道
1.全高一体机芯  轨道交通主板； 
2.材质：304油磨直丝不锈钢； 
3.上盖：≥1.5mm，机身：≥1.2mm（足厚）；
4.门板材料：≥10mm厚亚克力； 
5.中间隔板材料：≥10mm厚亚克力；  
6.标配6对红外； 
7.通道宽：≤600mm； 
8.环境温度：-20 度~70 度； 
9.工作环境：室内室外（室外加装雨棚）；
10.输入电压：100V~240V；
11.驱动电压：24V； 
12.设备功率：35W； 
13.响应时间：≤0.2S； 
14.通行速度：常开 50 人/分；常闭 35 人/分； 
15.通讯接口：RS485； 
16.通讯距离：小于1200m； 
17.开闸信号输入：干接点； 
18.开关门时间：小于1S； 
19.具有零位自检功能，方便用户维护及使用； 
20.非法进入有报警提示功能； 
21.防冲功能，在没有接收功能开闸信号，伸缩挡板自动锁死； 
22.红外防夹功能，在伸缩挡板复位的过程中红外检测到人在通道中，挡板会自动回到打开状态。
	20
	套

	118
	智能消费机（桌面式）
	1.名称:智能消费机（桌面式）；
2.主要技术指标要求如下:
CPU：1.8G双核+1.5G A53四核+GPU；
内存：2G DDR4标准；
Flash：8G EMMC标准；
操作系统：≥安卓7.1；                                                                                                      
键盘类型：密码键盘：电容触摸按键；
          操作员键盘：机械按键；
通讯接口可选：TCP/IP、WIFI；                                                                                                            
显示范围：前屏：≥电容触摸7英寸1024*600 宽温屏；
          后屏：≥5英寸480*854 宽温屏；
识别方式：刷卡、扫码、人脸识别消费；
支持卡片类型：符合ISO/IEC 14443A/B标准的13.56MHz非接触式卡片，M1卡、CPU卡、SIMPASS、UIMPASS；
读卡距离：≤5cm；
黑名单容量：100万条；
电源电压：DC9~15V(5%)；
摄像头：双目高动态摄像头、支持双目活体人脸识别；
       支持红外输出850单通像素1920*1080；
       RGB输出650IR 像素1920*1080；                                              
本地人脸存储容量：10万张；
人脸识别距离：50cm到120cm；
功耗：≤ 15W；
断电数据保护：10年；  
支持POE供电（要求802.3at协议的POE交换机，最大功率为30w）；                                                               支持语音提示；
支持U盘升级固件程序、数据下载、记录采集。
	6
	台

	119
	人脸录入设备
	名称:人脸录入设备
1.操作系统：安卓9.0及以上；
2.CPU：SMD450 8核 1.8GHz及以上，RAM ≥2GB；
3.触摸屏≥10.1英寸液晶屏及电容触摸屏,分辨率：≥800x 1280；
4.摄像头
4.1双目摄像头（IR+RGB）；
4.2分辨率；
RGB：≥200万像素（≥1920×1080）；
IR：≥130万像素（≥1280*960）；
4.3支持活体检测；
5.补光灯：LED 白光，RGB摄像头补光光源，开关以及亮度可控，SDK中具备控制接口，NIR LED850nm红外LED灯，IR摄像头补光光源，与IR摄像头同步开关，在IR摄像头打开时，通过接口可以控制LED的开关，IR摄像头关闭时，LED一直处于关闭状态，不可控；
6.硬件功能
蓝牙：蓝牙4.0；
7.功能接口
USB接口1个、1个micro USB，调试接口，通过OTG线外扩可接U盘、USB鼠标等USB外设；
8.读卡器：IC读卡器；NFC（ISO 144443a，144443b） ，SDK中具备控制接口；
9.支持身份证可选，身份证和IC二合一；
10.麦克和扬声器：麦克风单路、16位高保真语音。
	1
	台

	120
	指纹录入设备
	1.名称:指纹录入设备；
2.主要技术指标要求如下:
图像像素：256*360；
传感器类型：半导体（按压式）；
图像畸变校验：≤2%；
指纹图像采集时间：≤0.25S；
通讯接口：USB2.0；
供电电压：直流5.0±0.5（V）。
	1
	台

	121
	双绞线缆测试
	双绞线线缆测试（约188链路）。
	1
	批

	122
	安全防范分系统调试
	门禁一卡通系统调试。
	1
	系统

	多媒体信息发布系统
	

	123
	双绞线缆
	1.名称：六类非屏蔽双绞线；
2.规格：CAT6UTP；
3.敷设方式：管内穿放。
	19.2
	米

	124
	视频传输设备
	1.名称：阳光厨房专用高清解码器；
2.主要技术指标要求如下:
支持1路HDMI信号或1路VGA输出；
支持1路HDMI音频输出；
支持SVAC/MPEG4/MPEG2/H.264/H.265/MJPEG标准网络视频流解码
支持；QCIF/CIF/2CIF/HD1/D1/720p/1080p/3MP/5MP/6MP/8MP/12MP/32MP视频解码；
支持通过串口控制屏幕开关；
支持1路32MP@25fps/3路12MP@15fps/4路8MP@30fps/6路；6MP@25fps/8路5MP@25fps/9路4MP@25fps/10路3MP@30fps/16路；1080p@30fps/64路D1@30fps同时解码；  
支持1/4/9/16/25/36/64画面分割；
HDMI输出接口支持3840×2160，1920×1080，1280×1024，1280×720， 1024×768五种显示分辨率；
支持Onvif、RTSP协议接入，支持国标GB28181接入 ，支持海康私有协议/大华私有协议接入；
支持远程录像文件的解码输出；
支持解码轮巡；
支持smart IPC；
支持底色选择；
支持1个10M/100M/1000M自适应以太网接口；
加强用户保密等级：HTTP的MD5加密，HTTPS和SSL证书认证，TELNET的密码修改同步应用的用户账号管理；
采用标准网络协议和标准压缩算法，在各种平台上轻松实现互联互通
标准1U机箱，美观大方；
▲支持开窗功能，最大支持64路开窗;支持64个通道同时解码;支持1/4/9/16/25/36/64画面分割显示（提供封面具有CMA标识的第三方权威机构检测报告并加盖投标人公章）。
	12
	台

	125
	双绞线缆测试
	双绞线线缆测试（约16链路）。
	1
	批

	公共广播及广播专网系统
	

	126
	配线
	1.名称:护套软线；
2.配线形式:管内穿线；
3.型号规格:WDZBN-B1D0T0-RYJS-2*2.5。
	3655.72
	米

	127
	配线
	1.名称:护套软线；
2.配线形式:管内穿线；
3.型号规格:FS-RYYS-2*2.0。
	1886.37
	米

	128
	扩声系统设备
	1.名称:壁挂式扬声器；
2.主要技术指标要求如下:
输出功率：10W；
额定电压：100V；
灵敏度：92±3dB；
最大声压级（1m）：92dB(1M)；
有效频率范围：80Hz-16kHz。
	243
	台

	129
	扩声系统设备
	1.名称:室外草坪音箱
2.主要技术指标要求如下:
额定电压：100V；
灵敏度：91dB±3 dB；
输出功率：≥20W。
	25
	台

	130
	浪涌保护器
	1.名称:避雷器；
2.主要技术指标要求如下:
110V广播线路避雷器。
	3
	个

	131
	扩声系统设备
	1.名称：IP网络数字化广播功放（60w）；
2.主要技术指标要求如下：
操作系统：嵌入式Linux；
设备电源：100~240VAC  50/60Hz； 
安装方式：2U机架安装； 
结构材质：镀锌钢板； 
输出功率：≥120W； 
支持本地音量调节：支持；
音频采样率：16K；
音量调节：支持；
音频输入：6.5 mm MIC输入接口×1，莲花头输入×1，线路输入×1，网络音频输入×1；
音频输出：单通道100V输出。
	35
	台

	132
	双绞线缆测试
	双绞线线缆测试（约35链路）。
	1
	项

	五方通话系统
	

	133
	双绞线缆
	1.名称：六类非屏蔽双绞线；
2.规格：CAT6UTP；
3.敷设方式：管内穿放。
	37.35
	米

	134
	双绞线缆
	1.名称：六类非屏蔽双绞线；
2.规格：CAT6UTP；
3.敷设方式：线槽布放。
	114.55
	米

	135
	配线
	1.名称:护套软线；
2.配线形式:管内穿线；
3.型号规格:WDZB-RYYP6*1.0。
	2466.99
	米

	136
	配线
	1.名称:护套软线；
2.配线形式:线槽配线；
3.型号规格:WDZB-RYYP6*1.0。
	534.23
	米

	智能照明系统
	

	137
	配线
	1.名称:护套软线；
2.配线形式:管内穿线；
3.型号规格:RYYP4*1.0。
	279.45
	米

	138
	配线
	1.名称:护套软线；
2.配线形式:线槽配线；
3.型号规格:RYYP4*1.0。
	243.16
	米

	139
	编码器、网关、显示器
	1.名称：智能照明485通讯网关；
2.主要技术指标要求如下:
需与LMS系统连接，自带时钟控制功能；
防火达到UL94-V0等级，耐高温；
≥1个总线接口，大于等于1个系统以太网接口；
功耗：24VDC/150mA。
	5
	台

	水控管理系统
	

	140
	配线
	1.名称:护套软线；
2.配线形式:管内穿线；
3.型号规格:RYYP2*1.0。
	7070.02
	米

	141
	配线
	1.名称:护套软线；
2.配线形式:线槽配线；
3.型号规格:RYYP2*1.0。
	2943.07
	米

	142
	配线
	1.名称:护套软线；
2.配线形式:管内穿线；
3.型号规格:RYY2*1.0。
	7070.02
	米

	143
	配线
	1.名称:护套软线；
2.配线形式:线槽配线；
3.型号规格:RYY2*1.0。
	2943.07
	米

	144
	接线盒
	1.名称：接线盒；
2.材质：钢制；
3.安装形式：暗装。
	1107
	个

	144
	出入口目标识别设备
	1.名称:水控发卡器；
2.主要技术指标要求如下:
卡片类型：符合ISO/IEC 14443A标准的13.56MHz非接触式卡片；
工作频率：13.56MHz±7KHz；
显示屏：≥0.96英寸OLED屏显示；
通讯接口：HID设备USB(2.0)；
状态显示：RGB全彩指示灯；
卡触点寿命：≥10万次；
适用环境：-20℃～50℃；
卡槽：支持3个符合GSM11.11的Sim卡的卡尺寸SAM卡座；
      支持1个IS07816标准卡尺寸的接触式智能卡槽。
	1
	台

	145
	编码器、网关、显示器
	1.名称：水控采集器；
2.主要技术指标要求如下:
CPU:Cortex-A8以上处理芯片；
操作系统：Linux；
内存：512MB DDR3；
FLASH:512MBNand Flash；
接口：
    1）8路RS485通道（每路通道最多可以连接32台终端）；
    2)1路Base-T以太网接口（RJ45)；
    3)2路全双工RS232接口；
    4)2路USB接口；
    5)1路UART接口；
    6)1个TF卡插座；
终端通讯速率：最大可达10Mbps传输速率；
显示屏：LCD显示，实时显示控制器的工作状态；
交易流水：100万笔（双备份）；
安装：标准19英寸机架式尺寸，支持标准机柜安装；
▲需保证与校方原水控系统兼容，提供兼容承诺函并加盖投标人公章。
	30
	台

	146
	开关电源设备
	1.名称:开关电源；
2.主要参数:工作电压：DC12V；
工作电流：≥40A
输出功率：≥480W。
	56
	台

	147
	抄表采集系统安装
	1.名称：一体式水控器；
2.参数：集成电磁阀及刷卡器；
1)支持非接触式射频卡M1、CPU、混合卡等多种卡类型；
2)支持使用校园卡大钱包，防止复制，交易流水统一集中管理；
3)支持刷卡、蓝牙的使用方式；
4)组网方式可选CAT.1全网通（4G）；
5)一体水控器具有防偷水功能，防磁吸开阀，防断电开阀功能；
6)支持在线自动升级终端程序功能，方便后期个性化管理以及产品维护；
7)支持终端状态实时上报，方便对终端的日常维护管理；
8)低功耗2.8寸OLED显示屏，可视角度360°无差别，中文字库，屏幕自带二维码显示，绿色节能；
9)支持手机扫终端显示二维码，直接开阀，用户使用更加方便便捷；
10)支持刷卡、蓝牙、用水码交易能联机和脱机工作，支持脱机自动变联机、自动下载各类参数和上传交易记录、终端状态功能；
11)终端支持多种身份水价参数，支持阶梯收费，满足学校不同身份不同水价的场景模式；
12)支持设置终端脱机天数，终端脱机用水量等参数，控制因脱机带来的风险；
13)支持工作钱包追扣主钱包功能，丰富不同的钱包使用场景；
14)支持在线领取工作钱包补助功能，保障卡库金额统一管理；
15)终端、流量计、电动阀一体化设计，内置止回阀，减少后期维护成本；
16)支持按流量计费方式和按时间计费方式扣费，计量准确、消费透明；
▲需保证与校方原水控系统兼容，提供兼容承诺函并加盖投标人公章。
	1107
	个

	能耗监测系统
	

	148
	配线
	1.名称:护套软线；
2.配线形式:管内穿线；
3.型号规格:RYYSP4*1.0。
	18100.33
	米

	149
	配线
	1.名称:护套软线；
2.配线形式:线槽配线；
3.型号规格:RYYSP4*1.0。
	11649.18
	米

	150
	配线
	1.名称:护套软线；
2.配线形式:管内穿线；
3.型号规格:FS-RYYS-4*1.0。
	325.84
	米

	151
	抄表采集系统安装
	1.名称：能耗采集网关(冷水)；
2.参数：
≥7寸彩色液晶屏，可触控操作；
串口≥4个RS485串口，波特率2400-115200；
轮询表具间隔 100ms-2s可配；
EMC抗扰度 B级；
上报数据间隔 1分钟-1小时可配；

3.数量约159个。
	1
	批

	152
	抄表采集系统安装
	1.名称：能耗采集网关(电)；
2.参数：
≥7寸彩色液晶屏，可触控操作；
串口≥4个RS485串口，波特率2400-115200；
轮询表具间隔 100ms-2s可配；
EMC抗扰度 B级；
上报数据间隔 1分钟-1小时可配；

3.数量约56个。
	1
	批

	153
	浪涌保护器
	1.名称:避雷器；
2.主要技术指标要求如下:
RJ45/RS485/DC24V。
	1
	个

	154
	输入设备
	1.名称：客户端工作站；
2.主要技术指标要求如下:
处理器：不低于十四代i5；
内存：≥16GB；
硬盘：≥512GB SSD；
显示器：≥27寸。
	1
	台

	多媒体系统
	

	155
	电源时序器
	1.配备LCD显示屏，支持显示温度信息，实时输入电压信息、时间信息、IP信息，定时任务信息；
2.具有≥8路单通道≥10A电源输出插座，总输出电流≥30A，支持实时监控插座功率；
▲3.具有≥2个10M/100M网口，≥2路RS-485接口，≥1路USB接口提供照明灯供电；配备≥1个监听扬声器，支持人声报警提示；（提供第三方检测机构出具的具有CMA标志的检测报告）
4.支持过载、短路保护功能；支持连接PC可视化界面进行远程操控；支持网络远程固件升级，支持主从机级联，支持通过一路网口接入局域网使用软件控制所有级联设备；
5.具备对每一路电源输出进行定时编程，支持每路开关时序间隔动作延迟时间调节设置；
6.支持实时检测设备温度，支持拓展外接温湿度传感器，显示外部环境温湿度；
7.具备自定义设置电源锁开启后每个通道开启、关闭、保持关闭前状态；支持设置对应通道的上下限位值、对应的超限动作和动作延时，支持调节报警音量大小；
8.支持电压、电流或温湿度超过限定值播放相应的人声报警，恢复正常时自动停止；
9.支持通过主设备电源锁可一键开启或关闭所有从设备；支持独立控制每一路电源输出，支持一键全开或全关；支持一键紧急打开或者关闭全部电源；
10.支持PC界面控制、定时控制、手动控制、串口控制方式。
	4
	台

	156
	扩声系统设备
	1、名称：8路调音台；
2、主要技术指标要求如下:
1）支持≥10路MIC输入兼容8路线路输入接口，支持≥2组立体声输入接口，≥4路RCA输入，话筒接口幻象电源：+48V；
2）具有≥2组立体声输出、≥4路编组输出、≥4路辅助输出、≥1个耳机监听输出、≥1个接口双路效果输出、≥1组控制室输出、≥1组主混音断点插入、≥8个断点插入；
3）内置≥24位DSP效果器，提供≥100种预设效果；
4）具备≥15个60mm行程的高精密碳膜推子；
5）内置USB声卡模块，支持连接电脑进行音乐播放和声音录音；内置MP3播放器，支持≥1个USB接口接U盘播放音乐。
	2
	台

	157
	扩声系统设备
	1.名称:效果器；
2.主要技术指标要求如下:
1）采用ADI DSP处理器，内置USB免驱声卡和频谱分析功能；
2）设备可根据不同的使用场景存储≥8种场景模式，设备面板≥3个物理按键实现场景模式的一键切换；
3）具有≥2路RCA、≥1路USB、≥1路光纤输入接口，-9至9dB的音乐增益调节；
4）输出支持5.1声道，包含主输出、中置、后置及超低音6个输出通道；
5）麦克风输入具有≥20段参量EQ，音乐输入通道具有≥20段参量EQ，混响及回声具有≥5段参量EQ，所有输出通道具有≥11段参量EQ；
6）麦克风输入、音乐输入、回声效果、混响效果、所有输出通道都支持高、低通滤波器调节，多种斜率可选；
7）具有≥4路麦克风输入接口，可独立调节5档输入增益，麦克风输入通道具有扩展器（噪声门）、压缩器、8档反馈抑制；
8）麦克风和音乐输入具有-12~12级声音变调功能；
9）所有输出通道都支持延时功能和限幅器。
	2
	台

	158
	扩声系统设备
	1.名称:一拖二无线手持话筒；
2.主要技术指标要求如下:
1）基于数字U段的传输技术，pi/4-DQPSK调制方式，采用国产主控芯片，传输距离≥80米，接收机具有≥2路平衡输出、≥1路非平衡混音输出；具有混响、均衡、智能静音、音频加密、功率调节功能；
2）具有≥1台接收主机、≥2只手持发射机；频率范围等同或优于470MHz-510MHz、540MHz-590MHz、640MHz-690MHz、807MHz-830MHz四个频段使用；
3）接收机前面板具有≥2个显示屏、≥2个编码旋钮、≥2个频率扫描实体按键、≥2个红外对频实体按键、≥1个电源开关按键、≥1个二合一指示灯（红外发射管+对频指示灯）；后面板具有≥1个LINE-OUT接口、≥2个XLR-OUT接口、≥2个BNC接口、≥1个DC接口。发射机具有≥1个OLED 显示屏、≥1个开关机/静音按键、≥2个工作状态指示灯；（提供第三方检测机构出具的具有CMA标志的检测报告）
▲4）具有自动静音功能，麦克风跌落、抛掷时，毫秒级自动静音，避免冲击声；实时监测设备姿态，静置≥5秒静音，≥8分钟关机，无需手动干预;具有多档位混响调节功能，混响效果≥15625个，效果占比、回响延时、混响幅度调节，三种音效各具有≥25档调节方式；（提供第三方检测机构出具的具有CMA标志的检测报告）
5）具有多频段均衡调节功能，均衡调节≥2197种，麦克风均衡器调节功能，具有高、中、低音三种调节档位，每种效果支持≥13档调节。
6）具有长时间续航，发射机使用时长≥10小时；
7）具有ID码防串扰功能，采用32位唯一ID码，用于接收和发射配对，收发ID码必须相同才能对码，能够有效防止相同频率的信号相互串台；
8）接收机具有≥2个2.2英寸的TFT-LCD显示屏；发射机具有≥0.96英寸OLED显示屏，能够显示频率信息、音频加密状态、功率挡位、静音状态、电量格数信息。
	4
	台

	159
	视频控制设备
	1.名称:多功能混合矩阵；
2.主要技术指标要求如下:
1）具备≥8路HDMI输入接口，具备≥8路HDMI输出接口，输入、输出分辨率支持≥3840×2160P30Hz；
2）支持视频切换，无闪屏、无黑屏等过渡状态；
3）输出支持亮度、对比度、饱和度、色调调节，并支持预案保持和调用；
4）具备断电现场切换记忆保护功能，以及特有ESD静电保护功能；
5）具备≥1路RS-232接口、≥1路RS-485接口以及≥1路网络接口，支持通过RS-232、RS-485、TCP/IP 指令控制，以及前面板具有实体按键控制，并支持红外遥控控制；
6）具备EDID管理功能。
	2
	套

	160
	扩声系统设备
	1.名称:数字音频处理器；
2.主要技术指标要求如下:
1）处理器≥4核，主频≥2.0GHz；
2）后面板具有≥8路线路音频凤凰端子平衡输入接口（具有48V幻象供电）、≥8路线路音频凤凰端子平衡输出接口、≥1个拨码开关、≥1个RJ45接口、≥1个RS232接口、≥1个RS485接口、≥8个可编程GPIO控制接口、≥1个接地柱；前面板具有≥2.0英寸 IPS 真彩显示屏、≥1个编码旋钮、≥1个USB存储设备接口；
3）输入通道支持前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、均衡器（≥12段参量均衡、可选10/15/31段图示均衡器可调，图示均衡器可用于单独调节带宽）、闪避器、AGC自动增益、AM自动混音功能（门限式、增益共享式）、AFC自适应反馈消除、AEC回声消除、ANC噪声消除、音频矩阵；输出通道支持均衡器（≥16段参量均衡、可选10/15/31段图示均衡器可调，图示均衡器可用于单独调节带宽）、延时器、分频器、高低通滤波器、限幅器；基于啸叫检测门限更新法，具有移频+陷波组合反馈抑制，可以使用≥24个可编程陷波点，可自由分配动态/静态点，自动/手动切换；（提供第三方检测机构出具的具有CMA标志的检测报告）
4）具有矩阵增益调节功能，每个输入通道参与混音的增益可调，增益调节范围等同或优于-72dB到12dB；
5）具有PC客户端、手机移动端、安卓平板端、IOS手机移动端、IOS平板端不同控制方式，可以同时登入APP软件、PC客户端同时连接设备，并实现多端数据的同步；
6）设备具有编码旋钮和IPS屏幕，可用于控制和配置设备静音，增益，场景；IPS屏幕能够显示IP地址，输入和输出通道的实时电平；
7）具有设备定位功能，客户端一键定位局域网内同类设备，被定位的设备会显示定位信息；
8）支持双机热备份；当主机出现故障时，备用主机自动承担服务，切换时间≤2s；
▲9）音频处理器具有跨平台软件，可运行于windows操作系统或国产操作系统或macOS系统或Ubuntu桌面版操作系统;采用AI人工智能宽度学习算法进行噪声抑制，根据不同使用场景提供≥三个AI语音降噪档位可调整，有效降低甚至消除语言扩声系统中非人声类噪音信号，如拍掌、敲击桌子等非稳态噪声以及空调声、风扇声等稳态噪声，确保语音清晰度和可懂度（降噪能力≥40dB）。（提供第三方检测机构出具的具有CMA标志的检测报告）
	2
	台

	161
	控制设备
	1.名称:程序音量控制器；
2.主要技术指标要求如下:
1）采用电容触摸屏；
2）支持控制MP3或WAV音频文件的播放、暂停、循环播放；
3）可控制音频处理器≥8路通道的静音、音量调节；
4）支持切换音频处理器的场景；
5）具有≥1 路RS-485接口。
	2
	台

	162
	集线器
	内存：512MB；
内置存储：4GB；
网卡：内置千兆网卡，支持2.4G/5G；
电源接口：TYPE-C，支持CC通信自动切换充电方向，实现适配器对笔记本60W快充、笔记本对手机5V充电；
备注说明：OTA升级：支持；
分辨率：1080P/4K；
帧率：30fps；
传输延迟：≤200ms；
无线传输协议：IEEE 802.11 a/g/n/ac；
加密：AES；
NFC：ISO/IEC14443-A协议，13.56MHZ，106Kbps；
音频参数：48000Hz采样率，16位位深，ACC编码，双声道；
视频参数：10 bit色深，H.264编码格式；
工作湿度：10-95%。
	4
	台

	163
	扩声系统设备
	1.名称:双通道功放；
2.主要技术指标要求如下:
1）标准≤1U机箱设计，采用D类数字功放设计方案；
2）标准XLR输入接口，和LINK输出口；
3）电源采用开关电源技术，效率高，有效地抑制电源谐波；
4）内置智能削峰限幅器，支持开机软启动，防止开机时向电网吸收大电流，干扰其它用电设备； 
5）具有：过压保护，欠压保护，过流保护，直流保护，输出短路保护，温控风扇功能；
6）输出功率：立体声8Ω ：≥350W×2；立体声4Ω：≥600W×2；桥接16Ω：≥700W ；桥接8Ω：≥1200W。
	2
	台

	165
	扩声系统设备
	1.名称:主扩音柱扬声器（含支架）；
2.主要技术指标要求如下:
1）采用≥8只3寸全频喇叭单元；
2）箱体采用≥12mm高密度板，CNC加工，耐磨喷漆处理；
3）拼接排列扬声器设计；
4）额定功率≥300W；峰值功率≥1200W；
5）灵敏度≥95dB(1M/1W)；
6）最大声压级（额定/峰值）：120dB/126dB；
7）标称阻抗≤4Ω；
8）频率范围等同或优于70Hz-20kHz。
	4
	台

	165
	系统辅材
	1.名称:系统辅材；
2.包括系统配套使用的各类线缆敷设、配管、支架、配件（含信号线,视频线,VGA线,HDMI线,音频线等）；
3.多媒体系统各类设备间配套接插件,安装辅材。
	1
	项

	楼宇自控系统
	

	166
	配线
	1.名称:护套软线；
2.配线形式:管内穿线；
3.型号规格:RYYP6*1.0。
	19.23
	米

	167
	配线
	1.名称:护套软线；
2.配线形式:线槽配线；
3.型号规格:RYYP6*1.0。
	7.65
	米

	168
	配线
	1.名称:护套软线；
2.配线形式:管内穿线；
3.型号规格:RYYSP4*1.0。
	396.76
	米

	169
	配线
	1.名称:护套软线；
2.配线形式:线槽配线；
3.型号规格:RYYSP4*1.0。
	560.47
	米

	170
	配线
	1.名称:护套软线；
2.配线形式:管内穿线；
3.型号规格:RYYP4*1.0。
	95.95
	米

	171
	配线
	1.名称:护套软线；
2.配线形式:线槽配线；
3.型号规格:RYYP4*1.0。
	179.42
	米

	172
	配线
	1.名称:护套软线；
2.配线形式:管内穿线；
3.型号规格:RYY2*1.0。
	2896.07
	米

	173
	配线
	1.名称:护套软线；
2.配线形式:线槽配线；
3.型号规格:RYY2*1.0。
	3549.2
	米

	174
	配线
	1.名称:护套软线；
2.配线形式:管内穿线；
3.型号规格:RYYP2*1.0。
	93.61
	米

	175
	配线
	1.名称:护套软线；
2.配线形式:线槽配线；
3.型号规格:RYYP2*1.0。
	34.84
	米

	176
	第三方通信设备接口
	1.名称：VRF空调系统网关接口；
2.主要技术指标要求如下:第三方软件接口开发。
	5
	套

	177
	第三方通信设备接口
	1.名称：环境监测系统网关接口；
2.主要技术指标要求如下:第三方软件接口开发。
	3
	套

	178
	第三方通信设备接口
	1.名称：变配电系统网关接口；
2.主要技术指标要求如下:第三方软件接口开发。
	1
	套

	179
	第三方通信设备接口
	1.名称：热水系统接口；
2.主要技术指标要求如下:第三方软件接口开发。
	3
	套

	180
	控制器
	1.名称：DDC控制器 DDC-SS1-2~9F（含模块）；
2.控制点数量：含1AI+4DI+1DO,并满足控制器及扩展模块均自带32位CPU,采用TCP/IP通信协议要求；
3.其它：包括配套控制器机箱（内含变压器,电源模块,端子排）成套。
	8
	台

	181
	控制器
	1.名称：DDC控制器 DDC-SS1-10F（含模块）；
2.控制点数量：含2AI+8DI+2DO、1个串口服务器；并满足控制器及扩展模块均自带32位CPU,采用TCP/IP通信协议要求；
3.其它：包括配套控制器机箱（内含变压器,电源模块,端子排）成套。
	1
	台

	182
	控制器
	1.名称：DDC控制器 DDC-SS1-1F（含模块）；
2.控制点数量：含2AI+10DI+2DO、1个串口服务器；并满足控制器及扩展模块均自带32位CPU,采用TCP/IP通信协议要求；
3.其它：包括配套控制器机箱（内含变压器,电源模块,端子排）成套。
	1
	台

	183
	控制器
	1.名称：DDC控制器 DDC-SS2-2~8F-1（含模块）；
2.控制点数量：含1AI+4DI+1DO,并满足控制器及扩展模块均自带32位CPU,采用TCP/IP通信协议要求；
3.其它：包括配套控制器机箱（内含变压器,电源模块,端子排）成套。
	7
	台

	184
	控制器
	1.名称：DDC控制器 DDC-SS2-1F-1（含模块）；
2.控制点数量：含1DO,并满足控制器及扩展模块均自带32位CPU,采用TCP/IP通信协议要求；
3.其它：包括配套控制器机箱（内含变压器,电源模块,端子排）成套。
	1
	台

	185
	控制器
	1.名称：DDC控制器 DDC-SS2-1F-2（含模块）；
2.控制点数量：含1DO,并满足控制器及扩展模块均自带32位CPU,采用TCP/IP通信协议要求；
3.其它：包括配套控制器机箱（内含变压器,电源模块,端子排）成套。
	1
	台

	186
	控制器
	1.名称：DDC控制器 DDC-SS2-2~8F-2（含模块）；
2.控制点数量：含1AI+4DI+1DO,并满足控制器及扩展模块均自带32位CPU,采用TCP/IP通信协议要求；
3.其它：包括配套控制器机箱（内含变压器,电源模块,端子排）成套。
	7
	台

	187
	控制器
	1.名称：DDC控制器 DDC-SS2-WD-1（含模块）；
2.控制点数量：含1AI+4DI+1DO、1个串口服务器；并满足控制器及扩展模块均自带32位CPU,采用TCP/IP通信协议要求；
3.其它：包括配套控制器机箱（内含变压器,电源模块,端子排）成套。
	1
	台

	188
	控制器
	1.名称：DDC控制器 DDC-SS2-1F-3（含模块）；
2.控制点数量：含2AI+9DI+2DO、1个串口服务器；并满足控制器及扩展模块均自带32位CPU,采用TCP/IP通信协议要求；
3.其它：包括配套控制器机箱（内含变压器,电源模块,端子排）成套。
	1
	台

	189
	控制器
	1.名称：DDC控制器 DDC-SS2-2~6F-3（含模块）；
2.控制点数量：含1AI+4DI+1DO,并满足控制器及扩展模块均自带32位CPU,采用TCP/IP通信协议要求；
3.其它：包括配套控制器机箱（内含变压器,电源模块,端子排）成套。
	5
	台

	190
	控制器
	1.名称：DDC控制器 DDC-SS2-7F-3（含模块）；
2.控制点数量：含1AI+4DI+1DO、1个串口服务器；并满足控制器及扩展模块均自带32位CPU,采用TCP/IP通信协议要求；
3.其它：包括配套控制器机箱（内含变压器,电源模块,端子排）成套。
	1
	台

	191
	控制器
	1.名称：DDC控制器 DDC-ST-1F（含模块）；
2.控制点数量：含3AI+11DI+3DO、1个串口服务器；并满足控制器及扩展模块均自带32位CPU,采用TCP/IP通信协议要求；
3.其它：包括配套控制器机箱（内含变压器,电源模块,端子排）成套。
	1
	台

	192
	控制器
	1.名称：DDC控制器 DDC-ST-2F（含模块）；
2.控制点数量：含4AI+14DI+4DO、1个串口服务器；并满足控制器及扩展模块均自带32位CPU,采用TCP/IP通信协议要求；
3.其它：包括配套控制器机箱（内含变压器,电源模块,端子排）成套。
	1
	台

	193
	控制器
	1.名称：DDC控制器 DDC-ST-3F（含模块）；
2.控制点数量：含3AI+10DI+3DO、1个串口服务器；并满足控制器及扩展模块均自带32位CPU,采用TCP/IP通信协议要求；
3.其它：包括配套控制器机箱（内含变压器,电源模块,端子排）成套。
	1
	台

	194
	控制器
	1.名称：DDC控制器 DDC-ST-3F（含模块）；
2.控制点数量：含7AI+28DI+7DO、5个串口服务器；并满足控制器及扩展模块均自带32位CPU,采用TCP/IP通信协议要求；
3.其它：包括配套控制器机箱（内含变压器,电源模块,端子排）成套。
	1
	台

	195
	传感器
	1.名称、类型：温度传感器。
	6
	支

	196
	传感器
	1.名称、类型：CO浓度传感器。
	40
	支

	197
	传感器
	1.名称、类型：多合一空气质量监测传感器；
2.模拟量4~20ma,0-10V输出或RS485输出，含PM2.5、PM10、温湿度、二氧化碳监测。
	10
	支

	198
	传感器
	1.名称、类型：液位开关；
2.水位开关,3 米线,SPDT；
3.水井、水箱内安装。
	8
	支

	199
	传感器
	1.名称：风机压差传感器。
	52
	支

	200
	电动调节阀执行机构
	1.名称、类型：开关型风阀执行器。
	3
	个

	201
	建筑设备自控化系统调试
	1.名称：建筑设备自控化系统调试；
2.测试内容：楼控系统调试。
	1
	系统

	开关电源系统
	

	202
	蓄电池屏（柜）
	1.名称：32节电池柜；
2.规格、型号：可以放标准32节免维护铅酸蓄电池；配套含电池间的连接线组件；
3.安装方式：落地安装；
4.基础形式、材质、规格：10#槽钢基座（含除锈刷油）；
5.包含但不限于型钢基座、电源接线、焊压铜接线端子、接地等。
	7
	台

	203
	蓄电池
	1.标称电压：12V；
2.额定容量：120Ah（C10，1.8V/单体、25℃）；
3.自放电：≤3%/月（25℃）；
4.适用温度范围：-20℃~50℃；
5.设计寿命：10年；
6.执行标准：GB/T 19638.1-2014；
7.均充电压：2.35V/单体（25℃）；
8.浮充电压V/单体：2.25V/单体（25℃）；
9.温度补偿系数：-4mV/℃·单体；
10.最大充电电流 ：30A；
▲11.密封反应效率应≥99.1%，同组蓄电池内阻偏差应≤1.4%,恒压充电24h的再充电能力因素应≥97.8%;蓄电池通过8、9烈度抗震性能检测，符合通信设备抗震性能检测标准，准许进入9烈度及以下地区使用;蓄电池采用阻燃壳体，按照GB/T 2408-2021标准进行试验，水平法应达到HB级，垂直法达到V-0级；需提供该系列蓄电池检验报告复印件并加盖投标人公章。
	128
	组件

	204
	蓄电池
	1.标称电压：12V；
2.额定容量：150Ah（C10，1.8V/单体、25℃）；
3.自放电：≤3%/月（25℃）；
4.适用温度范围：-20℃~50℃；
5.设计寿命：10年；
6.执行标准：GB/T 19638.1-2014；
7.均充电压：2.35V/单体（25℃）；
8.浮充电压V/单体：2.25V/单体（25℃）；
9.温度补偿系数：-4mV/℃·单体；
10.最大充电电流 ：37.5A。
	96
	组件

	205
	配电箱
	1.名称：配电箱；
2.安装方式：挂墙安装；
3.包含但不限于支架、固定件、电源接线、焊压铜接线端子、接地等。
	1
	台

	206
	配电箱
	1.名称：配电箱；
2.安装方式：挂墙安装；
3.包含但不限于支架、固定件、电源接线、焊压铜接线端子、接地等。
	1
	台

	207
	配电箱
	1.名称：配电箱；
2.安装方式：挂墙安装；
3.包含但不限于支架、固定件、电源接线、焊压铜接线端子、接地等。
	1
	台

	208
	配电箱
	1.名称：配电箱；
2.安装方式：挂墙安装；
3.包含但不限于支架、固定件、电源接线、焊压铜接线端子、接地等。
	1
	台

	209
	配电箱
	1.名称：配电箱；
2.安装方式：挂墙安装；
3.包含但不限于支架、固定件、电源接线、焊压铜接线端子、接地等。
	1
	台

	210
	电力电缆
	1.名称：电力电缆；
2.规格、型号：WDZB-YJY-3*2.5；
3.材质：铜芯电缆；
4.敷设方式、部位：桥架中布放或穿管敷设。
	1478.26
	米

	211
	电力电缆
	1.名称：电力电缆；
2.规格、型号：WDZB-YJY-5*6；
3.材质：铜芯电缆；
4.敷设方式、部位：桥架中布放或穿管敷设。
	100.96
	米

	212
	电力电缆
	1.名称：电力电缆；
2.规格、型号：YJY22-3*2.5；
3.材质：铜芯电缆；
4.敷设方式、部位：桥架中布放或穿管敷设。
	647.44
	米

	213
	电力电缆
	1.名称：电力电缆；
2.规格、型号：WDZB-YJY-5*16；
3.材质：铜芯电缆；
4.敷设方式、部位：桥架中布放或穿管敷设。
	23.15
	米

	214
	电力电缆
	1.名称：电力电缆；
2.规格、型号：WDZB-YJY-4*25+1*16；
3.材质：铜芯电缆；
4.敷设方式、部位：桥架中布放或穿管敷设。
	11.83
	米

	215
	电力电缆头
	1.名称：电力电缆终端头；
2.规格：三芯及以上×截面10mm2及以下；
3.材质、类型：铜芯电缆、干包式；
4.安装部位：配电箱（柜）内；
5.电压等级：1kV以下。
	100
	个

	216
	电力电缆头
	1.名称：电力电缆终端头；
2.规格：三芯及以上×截面25mm2及以下；
3.材质、类型：铜芯电缆、干包式；
4.安装部位：配电箱（柜）内；
5.电压等级：1kV以下。
	6
	个

	生活垃圾分类集中投放点数字化
	

	217
	交换机
	8口百兆PoE交换机；
8个百兆POE电口；

交换容量1.6Gbps；
包转发率1.2Mpps；
工作温度：-10～60℃；
支持视频红口保障技术；
无风扇设计，高可靠性；
线速转发、无阻塞设计；
存储转发交换方式；
坚固式高强度金属外壳。
	4
	台

	218
	监控摄像设备
	400万左警戒网络摄像机；
支持越界侦测，区域入侵侦测，进入区域侦测和离开区域侦测，支持联动声音报警；
传感器类型：1/3" Progressive Scan CMOS；
最低照度：彩色：0.005 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR；
宽动态：120 dB ；
补光灯类型：智能补光，可切换白光灯、红外灯；
补光距离：红外光最远可达50 m，白光最远可达30 m；
防补光过曝：支持；
最大图像尺寸：2688×1520；
网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口；
音频：1个内置麦克风，1个内置扬声器；
启动及工作温湿度：-30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结）；
恢复出厂设置：支持客户端或浏览器恢复；
供电方式：DC：12V±25%，支持防反接保护；
PoE：802.3af，Class3；
防护：IP66。
	4
	台

	219
	监控摄像设备
	400万右警戒网络摄像机；
支持越界侦测，区域入侵侦测，进入区域侦测和离开区域侦测，支持联动声音报警；
传感器类型：1/3" Progressive Scan CMOS；
最低照度：彩色：0.005 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR；
宽动态：120 dB； 
补光灯类型：智能补光，可切换白光灯、红外灯；
补光距离：红外光最远可达50 m，白光最远可达30 m；
防补光过曝：支持；
最大图像尺寸：2688×1520；
网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口；
音频：1个内置麦克风，1个内置扬声器； 
启动及工作温湿度：-30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结）；
恢复出厂设置：支持客户端或浏览器恢复；
供电方式：DC：12V±25%，支持防反接保护；
PoE：802.3af，Class 3；
防护：IP66。
	4
	台

	220
	监控摄像设备
	400万易腐桶检测网络摄像机；
采用深度学习硬件及算法，支持越界侦测，区域入侵侦测，进入区域侦测和离开区域侦测，支持联动声音报警；
传感器类型：1/3" Progressive Scan CMOS；
最低照度：彩色：0.005 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR；
宽动态：120 dB；
调节角度：水平：0°~360°，垂直：0°~75°，旋转：0°~360°； 
补光灯类型：智能补光，可切换白光灯、红外灯；
补光距离：红外光最远可达30 m，白光最远可达20m；
防补光过曝：支持；
最大图像尺寸：2688×1520；
网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口；
音频：1个内置麦克风，1个内置扬声器； 
启动及工作温湿度：-30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结）；
供电方式：DC：12 V ± 25%，支持防反接保护；
PoE：802.3af，Class 3；
电源接口类型：Ø5.5 mm圆口； 
防护：IP66。 
	4
	台

	221
	监控摄像设备
	400万人脸抓拍网络摄像机；
支持越界侦测，区域入侵侦测，进入区域侦测和离开区域侦测，支持联动声音报警；
▲可同时对经过设定检测区域内的不低于10 个行人进行人脸检测、跟踪、评分和抓拍。可筛选和抓拍最佳人脸图片存储及上报中心。抓拍图片数量、大小可设，支持上传全景照；（提供封面具有CMA标识的第三方权威机构检验报告）
传感器类型：1/3" Progressive Scan CMOS；
最低照度：彩色：0.005 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR；
宽动态：120 dB；
补光灯类型：智能补光，可切换白光灯、红外灯； 
补光距离：红外光最远可达30 m，白光最远可达20m；
防补光过曝：支持； 
最大图像尺寸：2688×1520；
网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口；
支持SD卡扩展；
音频：1路输入，1路输出，1个内置麦克风，1个内置扬声器；
报警：1路输入，1路输出；
复位：支持； 
启动及工作温湿度：-30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结）；
恢复出厂设置：支持RESET按键，支持客户端或浏览器恢复；
电流及功耗：DC：12 V，0.83 A，最大功耗：10W；
供电方式：DC：12 V ± 25%，支持防反接保护；
防护：IP66。
	4
	台

	222
	出入口目标识别设备
	名称：IC卡刷卡器；
2.参数：
1)处理器芯片主频≥168MHz, ≥512K 字节 FLASH；
2)RFID 采用 RC522 射频前端和解码芯片，通讯波特率为 106Kbps；
3)支持 DHCP，RJ45接入到互联网，RJ45 网口的卡扣采用防腐材质；
4)电源支持 POE 供电和 USB 供电两种模式，额定电流不大于 100mA；
5)IP 防护等级 IP61 及以上，工作温度在-40℃ ～ +60℃，相对湿度 0～90% 非冷凝；
6)支持 DHCP、DNS、netbios、ntp、http、mqtt、modbus、hsms 等应用协议；
7）符合生活垃圾分类集中投放点数字化技术要求相关要求。
	4
	台

	223
	扩声系统设备
	带人体感应播放提示音，支持外部触发控制、可循环播放、支持MP3 音频，可设置多组定时播放数据；
符合生活垃圾分类集中投放点数字化技术要求相关要求。
	4
	台

	224
	装饰灯
	功率：150W，输入电压/频率：220V/50Hz，功率因数：0.9，色温：6500K，防护等级：IP65；
光通量≥16000Lm，显色指数：≥70Ra，灯珠寿命≥20000Hrs；
符合生活垃圾分类集中投放点数字化技术要求相关要求。
	4
	套

	225
	存储卡
	内存容量≥256G；
写入/读取速度≥30MB/sec；
符合生活垃圾分类集中投放点数字化技术要求相关要求。
	4
	张

	226
	存储卡
	内存容量≥128G；
写入/读取速度≥30MB/sec；
符合生活垃圾分类集中投放点数字化技术要求相关要求。
	12
	张

	227
	射频卡
	1.名称：射频卡；
2.参数详见生活垃圾分类集中投放点数字化技术要求相关说明。
	24
	张

	228
	接线箱
	1.名称:户内信息箱；
2.规格:外观尺寸:400*300*120，含电源模块。
	4
	个

	229
	系统配件
	1.根据垃圾分类数字化系统要求，提供设备安装所需的所有管线、辅材等。
	4
	项

	室外附属
	

	230
	配管
	1.名称:塑料管；
2.规格:PE20；
3.配置形式:室外埋地敷设。
	1146.13
	米

	231
	配管
	1.名称:塑料管；
2.规格:PE100；
3.配置形式:室外埋地敷设。
	3915
	米

	232
	配管
	1.名称:镀锌钢管；
2.规格:SC80；
3.配置形式:室外埋地敷设；
4.包括但不限于接地、刷漆,管卡子等工作。
	136.1
	米

	233
	配管
	1.名称:镀锌钢管；
2.规格:SC50；
3.配置形式:室外埋地敷设；
4.包括但不限于接地、刷漆,管卡子等工作。
	10.41
	米

	234
	人（手）孔井
	1.名称:弱电1#手孔井；
2.规格:550(长)*550(宽)*800(深)mm。
	1
	座

	235
	人（手）孔井
	1.名称:弱电2#手孔井；
2.规格: 700(长)*900(宽)*1000(深)mm。
	24
	座

	236
	人（手）孔井
	1.名称:弱电3#手孔井；
2.规格: 900(长)*1200(宽)*1200(深)mm。
	4
	座

	237
	挖沟槽土方
	1.土壤类别：自行综合考虑；
2.挖沟深度：按设计文件及相关规范要求；
3.挖土要求：机械挖土方（不装车）。
	557.6
	m³

	238
	挖沟槽土方
	1.土壤类别：自行综合考虑；
2.挖沟深度：按设计文件及相关规范要求；
3.挖土要求：机械挖土方（装车）。
	229.81
	m³

	239
	管道包封
	C30砼包封。
	107.61
	m³

	240
	垫层
	C20砼垫层。
	32.65
	m³

	241
	垫层
	碎石垫层。
	68.65
	m³

	242
	回填方
	1.土壤类别：自行综合考虑；
2.挖沟深度：按设计文件及相关规范要求；
3.回填要求：原土就地回填夯实。
	557.6
	m³

	243
	余方弃置
	1.废弃料品种：余土外运；
2.余方点装料运输至弃置点；
3.外运运距自行考虑.
	229.81
	m³


备注：

★1.本项目为交钥匙工程，最终项目实施成果需满足招标文件的项目实际要求为准。所有招标文件中有要求提供的设备的认证证书，检测报告等佐证材料，中标人须在中标后7个工作日内向采购人出具原件，否则取消中标资格并由中标人承担一切损失。

★2.本项目建设的自控系统需要与相关系统完成连接集成与调试，满足项目建设目标。

3.本项目为二期智能化系统建设，投标人须充分考虑与已建成的一期智能化系统保持数据传输的连接性。确保与一期系统实现数据互通、统一管理、联动控制。

三、其他要求

1.本项目的所有软、硬件（如软件、硬件模块等设备，包括未列出而系统实施又必需的软件、硬件）需配齐以构成一套完整实用系统，如有任何遗漏，由中标人免费补齐。投标人可自行组织对安装现场及周围环境进行踏勘，以便投标人获取须自己负责的有关编制投标文件和签署合同所需的所有资料，踏勘现场所发生的费用由投标人自己承担。

2.投标方案中的硬件设备如需使用特别接头、插座等，由投标人免费提供。

3.所投产品须为原厂全新产品，符合国家技术规范和质量标准，通过国家有关部门检测合格的原产地产品，未曾开箱使用，能够与采购单位现有设备正常连接；设备安装调试完毕后，能在其功能范围内保障用户的系统安全、稳定运行。

4.所投产品及主要部件均须为非停产设备。

5.项目过程中产生的垃圾，需由中标人及时清运。
四、培训要求
中标人负责对采购人相关部门及指定的用户进行培训。中标人须根据项目实施的进度及时安排培训和授课。培训的主要内容应侧重于对系统的使用及系统的基本维护、常见问题及解决办法等方面，并提供实践性的操作，使受训者熟悉系统设计的思路，掌握系统的操作和维护等。

中标人须制定详细的培训计划，明确培训目标、参训人员、课程内容、时间、场地、考核等相关安排。

五、质量要求

1.项目全过程受采购人的监督管理，实施过程按ISO9001质量管理体系，重点抓质量审计、交付成果的质量检查和软硬件系统测试工作，对项目建设各阶段进行严格的质量监督与控制。在项目组织和实施计划中要考虑到监理要求，实施过程中要积极配合监理工作，以保证项目实施的进度和质量。

2.投标产品必须是符合国家技术规范和质量标准的合格产品，满足采购人的使用需求，并具有可靠的售后服务体系，质量可靠、使用安全。

3.投标人保证其提供的产品中所有预装和为本项目安装的软件均为具有合法版权或使用权的正版软件且无质量瑕疵；

4.投标人必须为维修和技术支持所未能解决的问题和故障提供正式的升级方案。

六、自控系统要求
（一） 总则与核心责任条款

1.1 总体要求

中标人须对自控系统的完整性、可靠性、兼容性及最终交付效果负总责。

1.2 风险包干与接口责任

中标人有义务主动识别、核实并适应所有与被控机电设备、装饰工程及其他系统的物理接口和软件协议接口。

中标人必须在合同签订后15日内，提交一份详尽的《接口风险识别与协调方案》，列出所有已知和潜在的接口风险点，并提出具体的解决方案和时间表，报采购人及项目管理方审批。此方案将作为合同的有效附件。

因接口不一致、协议不开放、技术资料不全等原因导致的任何修改、增补、更换设备或软件开发的费用及工期延误，均由中标人承担。采购人仅负责协调相关方提供必要的配合。

1.3 深化设计责任

中标人须基于采购人提供的设计图纸、设备清单、招标文件等，在合同签订后30日内完成自控系统深化设计，包括但不限于：

（1）系统图、原理图、柜内布置图。

（2）所有PLC箱、传感器、执行器、线缆的精确点位图、布线图。

（3）与被控设备的详细接线图、通讯协议转换方案。

（4）与装饰工程配合的各类面板、屏幕、传感器的开孔尺寸安装图等。

深化设计图纸需经采购人及设计单位批准后方可施工，但采购人及设计单位的批准不解除中标方对其技术正确性和完整性的最终责任。

（二） 技术要求的明确与固化

2.1 品牌与协议

对于任何不提供标准开放协议的第三方设备，中标人负责解决协议转换问题，并承担所需网关/转换器的全部费用。

2.2 成品保护与安全

中标人负责其安装的所有设备、线缆、管线的成品保护，直至最终验收合格移交采购人。期间发生的任何损坏，由中标人负责免费修复或更换。

中标人在施工中若对总包、机电或装饰的已完成品造成破坏，须负责按原标准恢复并承担全部费用。

（三） 配合、调试与验收的刚性要求

3.1 配合协调义务

中标人必须无条件服从项目总包单位的现场总体管理规定，并主动与机电分包、装饰单位等进行技术衔接和施工配合。

中标人有义务在装饰封板前、设备安装前等关键工序节点，主动核查现场条件，并及时以书面形式向采购人/项目管理方报告任何不满足自控施工条件的情况。若因未及时报告而导致的拆改、窝工等损失，由中标人自行承担。

3.2 调试与联调责任

中标人负责编制详细的《系统调试大纲》，包括单机调试、系统联调、与机电设备联动调试等。

中标人负责主导整个系统的联调过程，并负责培训、指导机电分包商如何配合调试（例如，如何操作其设备进入调试模式）。若因机电设备自身故障导致调试失败，由采购人协调设备供应商解决，但中标人不因此免除其调试责任，须在设备修复后立即完成调试。

系统必须实现所有设计功能，并通过不少于30天的连续不间断试运行，期间不得出现任何非外部原因导致的系统性故障。

3.3 验收与文档交付

中标人需交付完整的竣工资料，包括但不限于：深化设计图、点表、软件程序、操作与维护手册、培训记录等。所有软件程序必须为无密码、无限制的完全开放版本，方便采购人后续维护和升级。
七、商务要求
1.报价要求
1.1具体报价要求详见《投标须知》第16条，投标人应按招标项目的相关要求，根据项目特点和企业条件确定投标报价。投标报价为投标人所能承受的最低、最终一次性报价。
1.2按国家规定由投标人缴纳的各种税收已包含在投标总价内，由投标人向税务机关缴纳。
1.3中标后，中标人所填写的单价在合同实施期间不因市场变化因素而变动，投标人在计算报价时应考虑一定的风险系数。
2.付款方式
详见《投标须知前附表》序号15。

3.服务要求

1）售后服务期：若无特别要求，所有硬件设备及产品均提供不少于5年的免费质保期，质保期从终验合格之日起计算，质保期内所有设备维修服务均为上门服务，所有硬件故障设备的维修、更换，软件维护升级均为免费。

2）售后服务和响应时间：设备故障保修响应时间为：在质保维护期内投标人须提供7×24小时电话支持服务，在收到采购人紧急情况维修通知后1小时内予以响应，4小时内到达故障现场，一般故障24小时内排除。设备损坏返修期间，投标人应提供相应设备的备件以恢复系统的正常使用，不得因设备返修导致系统无法使用。

3）服务地点：采购人指定地点。

4）技术培训：

①为保证设备的正常使用和日常维护，要求中标人对于用户的专业人员进行技术培训，使其熟悉设备的运行环境，并对设备的性能和使用方法有详细的了解。

②中标人须为采购人提供相关的培训方案，培训时间必须在合同生效之后安排，现场培训应在设备安装完工之前结束。

4.工期要求

开工令发出后180个日历天内完成整体货物安装调试进行初验，初验通过后进行一个月的试运行，试运行通过后进行终验，终验通过后进入质保维护期。
5.验收办法及其标准

1）采购人组织对供应商履约的验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

2）采购人可以邀请参加本项目的其他供应商或者第三方机构参与验收。参与验收的供应商或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

3）严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

4）验收合格的项目，采购人将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金。验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。

5）项目初步验收应在整体项目系统集成安装、实施完成，获得采购人认可后进行。中标人已完成本项目双方约定的全部场站设备集成、实施、部署、调试，以及招标文件要求的所有服务内容等工作。至此，项目进入一个月试运行期，如在试运行期间出现故障，等中标人解决故障后再试运行10个自然日。试运行结束后，中标人需提供系统运行相关报告作为初验过程依据。

6）最终竣工验收条件

中标人已提供全部产品与服务，竣工资料齐备完整。项目顺利通过试运行，系统功能、设备性能满足采购方要求。试运行时出现的问题已被解决至采购人满意。

7）竣工报验申请

如果中标人认为项目已达到约定的竣工验收条件，中标人应向采购人提出竣工验收申请，由采购人正式批复后，组织各方根据标书与合同约定进行竣工验收。若采购人对系统试运行状况不满意，采购人有权延期或拒绝报验申请。

八、其他
1.投标人所投货物的技术参数不得低于本项目的技术要求和档次。
2.★中标人在签订合同时，若坚持提出附加条件和不合理要求，中标资格将被取消，该中标人对由此产生的一切后果负责。
3.投标人提交的投标文件均归采购人所有，不再返还给投标人。
开标、评标和定标须知

一、开标

1.本项目实行电子开评标，投标人无需前往开评标现场，只需在投标截止时间前在“政采云”平台上上传电子加密投标文件。

2.电子开评标及评审程序

2.1投标截止时间后的1小时内，由各投标人登录政采云平台自行对电子投标文件进行解密（请各投标人务必在规定时间内完成电子投标文件的解密工作，在电子开评标期间，投标人授权代表需确保在各自所在的区域具备上网的技术条件并保持网络及联系方式畅通），同时为避免出现意外，建议全程由一台电脑进行操作（包括标书制作、上传、解密等），中途不要更换电脑； 

2.2采购人对投标人的资格响应文件进行审查；

2.3评标小组对投标人的技术响应文件进行评审；

2.4对技术响应文件有效的投标人的投标报价在“政采云”平台上予以公开；

2.5评标小组对报价情况进行评审；

2.6在“政采云”平台上公布评审结果。

特别说明：政采云公司如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

二、评标
3.评标小组

3.1 评标小组将根据招标采购项目的特点确定。其成员由技术、经济等方面专家和采购人代表5人及以上单数组成。评标小组对投标文件进行审查、质疑、评估和比较。

4.评标原则

4.1评标小组将遵循客观、公正、审慎的原则，严格遵守评标工作纪律。

4.2先评商务技术响应文件，再评报价响应文件。
4.3客观公正对待所有投标人，对所有投标评审均采用相同的程序和标准。评标的依据为招标文件和投标文件。

4.4有利于提高投资效益，节约建设资金。

4.5在评标过程中，出现异常或特殊情况时，由评标小组集体讨论决定。

5.评标过程的保密
5.1开标后，直至授予中标人合同为止，凡属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较等有关的资料以及中标候选人的推荐情况等与评标有关的任何情况均严格保密。

5.2在投标文件的评审和比较、中标候选人推荐以及授予合同的过程中，投标人向采购人和评标小组施加影响的任何行为，都将会导致其投标被拒绝。

5.3中标人确认后，采购人不对未中标人就评标过程以及未能中标原因作出任何解释。未中标人不得向评标小组人员或其他有关人员询问评标过程的全部情况。

5.4为保证定标的公正性，在评标过程中，评标成员不得与投标人私人交换意见。在招标工作结束后，凡与评标情况有接触的任何人不得也不应将评标情况扩散出评标成员之外。

5.5评标小组不向落标方解释落标原因，不退还投标文件。

6.投标人的认定

6.1提供相同品牌产品（OLT光线路终端、ONU(宿舍全光网-ONU-T(带WIFI功能))）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
7.投标文件的澄清

7.1为有助于投标文件的审查、评价和比较，评标小组可以在“政采云”平台在线询标或以其他有效形式要求投标人对同一份投标文件含义不明确、同类问题表述不一致或有明显文字和计算错误的内容（招标文件其他地方有规定处理方法的除外）作出必要的澄清或说明，投标人应采用在线回复或其他有效形式在询标规定时间内进行澄清、说明或补正（需加盖电子签章或实体公章），但不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容。

7.2如果投标人代表拒绝按评标小组要求在“政采云”平台作出在线回复且无其他有效回复方式的，评标小组可以对其作出无效标处理。

8.投标文件的初步评审
8.1开标后，采购人应将投标文件提交评标小组进行初步评审，初步评审内容为：

8.1.1是否出现第五章规定的内容；

出现上述情形之一者，技术文件或商务文件初步评审不予通过，不列入商务标详细评审。
8.2评标时，评标小组将首先评定每份投标文件是否在实质上响应了招标文件的要求。所谓实质性响应，是指投标文件所提供的有关资格证明文件、投标有效期、技术要求、合同条款等要与招标文件要求的条款、条件和规格相符，并且没有重大偏差或保留，重大偏离或保留是指影响到招标文件规定的范围、内容和技术要求，或限制了采购人的权利和投标人的义务的规定。而纠正这些偏离将影响到其他提交实质性响应投标的投标人的公平竞争地位。

8.3如果投标文件实质上不响应招标文件的各项要求，评标小组将予以拒绝，并且不允许投标人通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。

9.投标文件计算错误的修正

9.1评标小组将对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行校核，看其是否有计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

9.1.1客户端填写的报价与以pdf格式上传文件中的报价不一致的，应以pdf格式上传文件中的报价为准。
9.1.2投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

9.1.3投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

9.1.4单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价； 

9.1.5 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价汇总金额计算结果为准；

9.2同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

9.3按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意后，调整后的投标报价对投标人起约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将被拒绝，并不影响评标工作。

10.投标文件的评审、比较和否决

10.1评标小组将按照本须知规定，仅对在实质上响应招标文件要求的投标文件进行评估和比较。

10.2评标小组在作出任何一项无效标决定前，都应当严格遵循以下程序：

10.3.1要求当事投标人做相应的答辩；

10.3.2在充分讨论的基础上集体表决；

10.3.3若表决通过无效标决定，告知当事投标人，并在评标报告中详细载明无效标理由、依据、答辩的情况和集体表决的情况（同意无效标和不同意无效标的评标小组成员均应当注明）。
10.4评标小组经评审，认为所有投标都不符合招标文件要求时，可以否决所有投标。所有投标被否决后，采购人应当依法重新招标。

11.评标办法

11.1本项目采用综合评分法（具体评标办法见后）。

三、定标

12.中标通知

11.1采购人根据评标小组的书面评审报告和推荐的中标候选人直接委托评标小组确定中标人。

12.2评标结束后，中标结果公告1个工作日，发布中标结果公告的媒体为：浙江政府采购网。

12.3发放中标通知书前，采购人将通过中国裁判文书网查询中标（成交）人自2023年1月1日至中标公告期结束前行贿犯罪记录（以网站页面显示内容为准）情况。经查实，中标人有前述行贿犯罪记录的，取消其中标资格，采购人依法重新组织采购。

12.4采购代理机构签发《中标通知书》。《中标通知书》一经发出即发生法律效力。

12.5采购人与采购代理机构在中标结果公告的同时将中标结果通知所有未中标人，采购人和采购代理机构对评标结果不负责解释。
13.质疑与投诉

13.1采购人拒绝接受已获取招标文件但未提交投标文件的投标人对评审结果的质疑。

13.2开标过程中，投标人对开标有异议的，应当在“政采云”平台上及时提出，评标小组应对异常情况制作相关记录。

13.3开评标结束后，投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的，应在采购结果公告期限结束之日起的7个工作日内，依据政府采购相关法律法规向采购人、采购代理机构提出书面质疑。采购人或招标代理机构将在收到书面质疑后7个工作日内对质疑内容作出答复。

13.4投标人在法定质疑期内应一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

13.5投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

　　（一）投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

　　（二）质疑项目的名称、编号；

　　（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

　　（四）事实依据；

　　（五）必要的法律依据；

　　（六）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。质疑应明确阐述招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理，质疑函不符合《政府采购质疑和投诉办法》相关规定的，应在规定期限内补齐的，招标方自收到补齐材料之日起受理；逾期未补齐的，按自动撤回质疑处理。

13.6质疑属于以下情况之一的，将不予处理：

（1）质疑投诉人不是参加本项目的供应商；

（2）供应商自身权益未受到损害的；

（3）提起质疑时间已经超过质疑有效期的；

（4）质疑未提供书面质疑或未按要求签署或盖章的；

（5）质疑已经处理并答复后，质疑人就同一事项再次提起质疑且未提供新的有效证据的；

（6）质疑投诉的事项已经进入行政复议或者行政诉讼程序的；投诉事项应先提出质疑而没有提出质疑的；

（7）不符合《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）等有关规定的质疑。

13.7质疑人可以采取直接提交、传真或邮寄方式提交质疑函（一式三份以上）。以其他方式提出的质疑，被质疑人可不予接受、答复。

采取邮寄、快递方式送达质疑函的，质疑提起时间以邮寄件上邮戳时间、快递件上签注寄出时间为准，代理机构受理期限以邮寄件上注明的收件人实际收到邮件之日作为收到质疑的日期。

采取传真方式送达质疑函的，质疑人应当取得被质疑人确认收到传真的意见，并及时将质疑函原件送达被质疑人。被质疑人可以实际收到原件之日作为收到质疑的日期。

13.8若不接受招标人答复的，应当自答复期满后15个工作日内以不接受招标方答复的事项向政府采购监管部门提出投诉。投诉书需按规定提交，具体要求须列明申诉理由，投诉人名称，联系人，联系电话，手机，传真等，并加盖投标人公章。义乌市财政局（0579-89915066）。投诉属于以下情况之一的，将不予受理：

13.8.1 投诉人不是所投诉项目的参与者，或者与投诉项目无任何利害关系。

13.8.2 投诉事项不具体，且未提供有效线索，难以查证。

13.8.3 投诉人为法人或者其他组织，其投诉书未经法定代表人或者主要负责人签字并加盖公章的。

13.8.4 已超过招标文件规定投诉提出期限的事项。 

13.8.5 投诉事项已作出处理决定，并且投诉人没有提出新的证据；

13.8.6 投诉的事项已经进入行政复议或者行政诉讼程序的；投诉事项应先提出质疑而没有提出质疑的。

13.8.7不符合《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）等有关规定的投诉。
14.合同签订

14.1中标人应在投标有效期内且自接到《中标通知书》后三十天内到采购人处与采购人签订合同。

14.2招标文件、中标人的投标文件、评标过程中投标人在询标时作出的承诺及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

14.3中标人不遵守招标文件和投标文件的要约及承诺而擅自修改报价，或在接到《中标通知书》后借故拖延、拒签合同而造成超过规定时间的，将其按严重失信行为上报信用办记入政府采购严重失信行为记录名单，同时取消该投标人的中标资格。在此情况下，采购人和采购代理机构重新招标，对受影响的投标人不承担任何责任。

第五章  投标文件的有效性

1.有下列情形之一的，采购人将不予受理投标文件：

1.1逾期上传电子档投标文件至“政采云”的。

1.2电子投标文件在规定时间内解密未成功，且未提供备份投标文件或提供的备份投标文件无法上传打开的。

2.投标文件在资格审查或评审时出现下列情形之一的，经审核后按无效投标（响应）文件处理：

2.1不具备招标文件中规定的资格要求的；
2.2投标文件未按招标文件要求加盖投标人公章；或无负责人或无其授权代表签字或盖章的；或有其授权代表签字或盖章但未提交“授权委托书”原件的；或授权委托书未加盖投标人公章的；
2.3联合体投标的，联合体组成不符合要求或联合体投标未附联合体协议书的或联合体各方经专家认定职责分工不明确的；
2.4未按招标文件规定提供相关文件，如资格说明、身份资料等；
2.5投标文件不符合招标文件规定，未按规定格式填写的；或提供的投标文件不完整的；或关键字迹模糊、无法辨认的；

2.6借用或冒用他人名义或证件、涂改文件、伪造或编造投标文件的；

2.7投标中不同投标人的投标文件出现雷同或相似（包括部分雷同或相似），对所有雷同或相似投标人按无效标处理，采购人将保留进一步追究责任的权利；

2.8对本招标文件中打★号的条款未完全响应的；

2.9投标文件附有采购人不能接受的条件；

2.10资格响应文件或商务技术响应文件中体现或包含商务报价的；

2.11若发现有意串标或提供虚假材料者（含中标后查实的）；

2.12评标小组认为技术或商务与招标文件偏离的部分过多，或在实质上不响应招标文件的；
2.13投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的；
2.14未提交《义乌市政府采购项目投标承诺书》；
2.15评标小组要求投标人对其投标文件作出澄清或说明，如果投标人代表拒绝澄清或说明的，或者拒绝签字的；
2.16投标报价高于预算价（最高限价）；

2.17投标人所投产品的数量不符合招标文件规定的；

2.18评标小组一致认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响项目质量或者不能诚信履约，投标人不能证明其报价合理性的，评标小组应当将其作为无效投标处理；

2.19评审中评标小组启动异常低价投标（响应）审查程序后，投标人不能提供书面说明、佐证材料，或者提供的书面说明、佐证材料不能证明其报价合理性的，按无效投标处理；

2.20投标（响应）报价低于采购项目最高限价50%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×50%，投标人须在投标（响应）文件中一并提交相关书面说明及必要的佐证材料，如不提供的，按无效投标处理；

2.21联合体投标的，联合体成员各方及与其存在直接控股、管理关系的不同单位，再独立参加或者与其他申请人另外组成联合体参与同一项目同一标段的政府采购活动的，均按无效标处理；

2.22单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，参加同一合同项下的政府采购活动的，均按无效标处理；

2.23除单一来源采购项目外，为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，参加本采购项目的采购活动的；

2.24按招标文件规定对投标人的投标报价进行修正后投标人不确认的；

2.25其它不符合《中华人民共和国政府采购法》或省、市有关政府采购法律、法规要求的。
3.有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

3.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

3.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

3.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

3.5不同投标人的投标文件相互混装。
4.除政府采购法律法规规定的恶意串通、视同串通投标情形外，在不影响公平竞争的前提下，参与同一个标段(包)的投标人存在下列情形之一且无法合理解释的，其投标(响应)文件无效：

4.1不同投标人的电子投标（响应）文件上传计算机的网卡MAC地址或硬盘序列号等硬件信息相同的；
4.2上传的电子投标（响应）文件若出现使用本项目其他投标（响应）人的数字证书加密的，或者加盖本项目其他投标（响应）人的电子印章的；

4.3不同投标人的投标（响应）文件的内容存在三处（含）以上错误一致的；

4.4不同投标人的联系人为同一人或不同联系人的联系电话一致的。

5.其他违反法律法规的情况。

6.评标过程中，非上述所罗列的情况，不得以无效标处理。

  评标办法

根据《中华人民共和国政府采购法》和《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等的有关规定，为更好地做到公开、公平、公正，结合本次招标的特点，特制定本评标办法。

一、评审程序

1.采购人对投标人资格响应文件进行符合性审查，确定资格审查通过的投标人；
2.评标小组对资格审查通过的投标人的商务技术响应文件进行符合性审查，确定商务技术响应文件有效投标人；
3.评标小组对商务技术响应文件有效的投标人的商务技术响应文件进行评分，计算出各商务技术响应文件有效的投标人的技术得分；
4.评标小组对报价响应文件进行符合性审查；
5.评标小组对报价响应文件符合性审查通过的报价响应文件进行详细评审，计算出各报价响应文件有效的投标人的商务得分和总得分；
6.推荐中标候选人、出具评标报告。
评标小组以开标、评标、询标情况为基本依据，对有效的投标文件分商务技术响应文件和报价响应文件两个部分进行分析、评议，先评商务技术响应文件，后评报价响应文件。

二、评审办法

评标小组参照相同的程序用综合评分法对招标项目作出评标结论。评审内容如下：

1.商务技术响应文件评审，满分70分

（主观分中：0-2分的打分在0分,0.4分,0.8分,1.0分,1.4分,1.8分, 2分之间打分，0-1分的打分在0分,0.4分,0.6分,0.8分,1分之间打分）

	序号
	评分内容
	分值
	评分标准

	1
	业绩
	3分

（客观分）
	自2023年1月1日以来（以合同签订时间为准），具有同类业绩合同的，每提供1个业绩得1分，最高得3分。（须提供完整的合同扫描件并加盖投标人公章，否则不计分）

	2
	技术参数要求响应情况
	35分

（客观分）
	根据投标产品的技术参数对采购文件的响应情况进行打分，本项满分为35分：

标志“▲”的为重要技术参数要求，负偏离或缺漏的，1条扣1分；未标志“▲”的技术参数要求，负偏离或缺漏的，1条扣0.2分；扣完为止。
注：采购项目内容及技术要求中要求提供材料的需提供材料复印件，提供材料不符合要求或者不提供的为不满足或缺漏，扣相应分。

	3
	项目组人员情况
	5分

（客观分）
	1.项目负责人（1人）网络规划设计师、信息系统项目管理师、系统规划与管理师，一级建造师（通信与广电）资格的，全部具备得2分，缺少一个扣0.5分，扣完为止。

2.技术负责人（1人）具有系统架构设计师、信息系统项目管理师、数据库系统工程师、一级建造师（机电安装）资格的。全部具备得2分，每缺少一项扣0.5分，扣完为止。（技术负责人与项目负责人不能为同一人）

3.项目组成员（项目负责人和技术负责人除外）的人员情况（同一人员同时具备多个证书的不重复得分。）：①具有高级工程师职称资格；②具有人力资源和社会保障部门颁发的信息系统项目管理师资格，每提供一类证书得0.5分，最高得1分。

注：以上人员专业以职称证书为准，需提供清晰可辨的相关证书原件扫描件（或复印件）及近一个月投标人为其缴纳的个人社保缴费清单，未提供或提供的佐证材料不符合要求的不得分。

	4
	建设方案
	20分

（主观分）
	根据投标人对本项目的建设现状及背景（0分,0.4分,0.6分,0.8分，1分）、建设目标（0分,0.4分,0.6分，0.8分，1分）、项目需求分析（0分,0.4分,0.6分，0.8分，1分）等的理解情况进行打分。

	
	
	
	根据投标人提供的综合管路及机房工程建设方案，从方案的完整性、需求的满足程度等方面进行打分。（0分,0.4分,0.6分,0.8分，1分）

	
	
	
	根据投标人提供的综合布线及校园网系统建设方案，从方案的完整性、需求的满足程度等方面进行打分。（0分,0.4分,0.8分,1.0分,1.4分,1.8分, 2分）

	
	
	
	根据投标人提供的宿舍公寓网系统建设方案，从方案的完整性、需求的满足程度等方面进行打分。（0分,0.4分,0.8分,1.0分,1.4分,1.8分, 2分）

	
	
	
	根据投标人提供的综合安防及设备网系统建设方案，从方案的完整性、需求的满足程度等方面进行打分。（0分,0.4分,0.8分,1.0分,1.4分,1.8分, 2分）

	
	
	
	根据投标人提供的门禁一卡通系统建设方案，从方案的完整性、需求的满足程度等方面进行打分。（0分,0.4分,0.8分，1.0分,1.4分,1.8分, 2分）

	
	
	
	根据投标人提供的公共广播及广播专网系统建设方案，从方案的完整性、需求的满足程度等方面进行打分。（0分,0.4分,0.8分,1.0分,1.4分,1.8分, 2分）

	
	
	
	根据投标人提供的水控管理系统建设方案进行打分，从方案的完整性、需求的满足程度等方面进行打分。（0分,0.4分,0.8分,1.0分,1.4分,1.8分, 2分）

	
	
	
	根据投标人提供的多媒体系统建设方案进行打分，从方案的完整性、需求的满足程度等方面进行打分。（0分,0.4分,0.8分,1.0分,1.4分,1.8分, 2分）

	
	
	
	根据投标人提供的生活垃圾分类集中投放点数字化建设方案进行打分，从方案的完整性、需求的满足程度等方面进行打分。（0分,0.4分,0.8分,1.0分,1.4分,1.8分, 2分）

	5
	项目实施方案
	3分

（主观分）
	根据投标人的实施方案需包含但不限于以下要点：施工进度计划（0分,0.4分,0.6分,0.8分,1分）、安装调试（0分,0.4分,0.6分，0.8分,1分）、质量保障（0分,0.4分,0.6分,0.8分,1分）等方面进行打分。

	6
	售后服务、维保方案
	2分

（主观分）
	根据投标人提供的售后服务、维保方案(包括保修部件范围，保修、服务标准，人员配备，故障响应修复时间方式及保障措施)等方面进行打分。（0分,0.4分,0.8分,1.0分,1.4分,1.8分, 2分）

	
	
	2分

（客观分）
	质保期投标时承诺在五年（不含五年）以上的，每延长6个月质保得1分，最高得2分。


评标小组根据上述评分细目和各投标人的商务技术响应文件的审核情况，自行判定，独立评审，打分时保留小数1位，每人一份评分表，并签名。在统计得分时，如果发现某一单项评分超过评分细则规定的分值范围，则该张评分表无效。

商务技术响应文件得分：最终得分为评标小组成员的有效评分的算术平均值。计算时保留小数2位（四舍五入）。 　
2.报价响应文件评审，满分30分

2.1甄别异常报价

对出现下列情况之一的，由评标小组认定为异常报价，按无效标处理，不再进行评审：

2.1.1报价高于最高限价；

2.1.2评审中出现下列情形之一的，评标小组启动异常低价投标（响应）审查程序：

（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查投标人投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查投标人投标（响应）报价平均值×50%；
（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价投标人投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价投标人投标（响应）报价×50%；
（3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价50%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×50%；   
（4）评标小组基于专业判断，认为投标人报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

评标小组启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，评标小组应当要求投标人通过“政采云”平台在30分钟内提供CA签章的材料对其报价作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的佐证材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等。其中，属于第3项情形的， 投标人要在投标（响应）文件中一并提交相关书面说明及必要的佐证材料，如不提供的，投标无效。

投标人不能提供书面说明、佐证材料，或者提供的书面说明、佐证材料不能证明其报价合理性的，评标小组应当将其作为无效投标处理。
2.2商务报价分计算方法如下：

评标基准价的确定办法：以所有有效报价中的最低报价为基准价，投标人的价格分统一按下列公式计算，计算结果保留两位小数：
报价响应得分={基准价/（投标报价）}×30  　
2.2.1小微企业评审价格
注：（1）对于小型和微型企业的价格给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审，是否给予价格扣除按前附表“小微企业有关规定”要求认定。

（2）对于大中型企业与小型和微型企业组成联合体共同参加政府采购活动，联合协议中约定小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体6%的投标报价扣除，用扣除后的价格参与评审，是否给予价格扣除按前附表“小微企业有关规定”要求认定。

（3）对于联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业，享受评审中投标报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审，是否给予价格扣除按前附表“小微企业有关规定”要求认定。  
2.2.2本国产品评审价格  
注：（1）既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠（须提供《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部会同有关部门规定的有关证明文件），对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（另须提供关于符合本国产品标准的成本占比的承诺函，格式见附件），依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。是否给予价格扣除按前附表“本国产品政策”要求认定。

（2）对于仅有本国产品参与竞争的政府采购项目，本国产品不享受价格扣除评审优惠。
3.同时满足2.2.1和2.2.2以上两项条件时，扣除按叠加计算,具体计算公式为：参加评审价格（此价格仅用于参加价格评审）=产品报价-产品报价*（小微企业价格扣除率+本国产品价格扣除率）。
4.计算总得分

总得分=商务技术响应文件得分+报价响应文件得分   计算时保留小数2位（四舍五入）。

三 、定标办法

1.评标小组完成评标后，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列（总得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术指标由高到低进行排列，技术指标也相同的，由采购人代表采用公共资源交易中心抽取程序随机确定排列顺序）。评标小组直接确定排名第一的投标人为中标候选人向采购人推荐，并提交经评标小组成员签字的评标报告。
2.采购人直接授权评标小组确定中标人。

3.当确定的中标人放弃中标，因不可抗力提出不能履行合同，重新组织招标。

四、评标小组不向落标方解释落标原因，不退还投标文件。
第七章 拟签订的合同文本

政府采购货物买卖合同

（试行）

项目名称：                             
合同编号：                             

甲    方：                             
乙    方：                             

签订时间：                             
使 用 说 明

1.本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。

   2.本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。
3.本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。

第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：                        （采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）

乙方1（全称）：                       （供应商）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等招标文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：    
项目信息

采购项目名称：                                          

         采购项目编号：                                          
（2）采购计划编号：                                           

（3）项目内容：

     采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：                           

     品牌：                    规格型号：               
采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。
①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：

     标的名称：                         

     关键部件：           品牌：         型号：        

     关键部件：           品牌：         型号：        

     关键部件：           品牌：         型号：       
   （注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）

         ②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：

         (是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：      数量：     金额：      

         (否

    （4）政府采购组织形式：(政府集中采购  (部门集中采购  (分散采购

（5）政府采购方式：(公开招标 (邀请招标 (竞争性谈判 (竞争性磋商

                  (询价 (单一来源 (框架协议 (其他：          

（注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本）

 （6）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：(是      (否

         本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：(是    (否

         若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：(是   (否

         中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：(是   (否

         中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：(是       (否
（7）合同是否分包：(是       (否
 分包主要内容：                                            

 分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：

 分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：

 (大型企业  (中型企业  (小微型企业  

 (残疾人福利性单位 (监狱企业 (其他
    （8）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：(是       (否

     外商投资企业类型：(全部由外国投资者投资  (部分由外国投资者投资
（9）是否涉及进口产品：

 (是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：          金额：        

        国别：         品牌：         规格型号：              

 (否

    （10）是否涉及节能产品：

         (是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：              

                (强制采购       (优先采购    

         (否

          是否涉及环境标志产品：

         (是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：          
                (强制采购       (优先采购    

         (否

          是否涉及绿色产品： 

     (是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：         

                (强制采购       (优先采购    

     (否
    （11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：

(是       (否      (不涉及

合同金额

（1）合同金额小写：                           
                 大写：                           

         分包金额（如有）小写：                   
                     大写：                       

    （注：固定单价合同应填写单价和最高限价）

    （2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：

  (固定总价 (固定单价 (固定费率 (成本补偿 (绩效激励 (其他       
（3）付款方式（按项目实际勾选填写）：

(全额付款：     （应明确一次性支付合同款项的条件）                    

(分期付款：  （应明确分期支付合同款项的各期比例和支付条件，各期支付条件应与分期履约验收情况挂钩） ，其中涉及预付款的： （应明确预付款的支付比例和支付条件） 
(成本补偿：      （应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）   

(绩效激励：      （应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）   
合同履行
（1）起始日期：    年   月   日，完成日期：    年   月   日。

（2）履约地点：                             

（3）履约担保：是否收取履约保证金：(是    (否

    收取履约保证金形式：                            
    收取履约保证金金额：                            
    履约担保期限：                                  
（4）分期履行要求：                                                        
（5）风险处置措施和替代方案：                                                               

合同验收

验收组织方式：(自行组织 (委托第三方组织

         验收主体：                  
        是否邀请本项目的其他供应商参加验收：(是  (否

是否邀请专家参加验收：(是  (否

是否邀请服务对象参加验收：(是  (否

是否邀请第三方检测机构参加验收：(是  (否

是否进行抽查检测：(是，抽查比例：         (否

是否存在破坏性检测：(是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）

                    (否

验收组织的其他事项：                

（2）履约验收时间：（计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起   日内组织验收） 

（3）履约验收方式：(一次性验收         

                       (分期/分项验收： （应明确分期/分项验收的工作安排）  
（4）履约验收程序：                                         
（5）履约验收的内容： （应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况）                                      

（6）履约验收标准：                                         

（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：(是  (否
（8）履约验收其他事项：      （产权过户登记等）          

组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议

（2）政府采购合同专用条款

（3）政府采购合同通用条款

（4）中标（成交）通知书

（5）投标（响应）文件

（6）招标文件

（7）有关技术文件，图纸

（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

合同生效

本合同自                             生效。

合同份数

本合同一式    份，甲方执    份，乙方执    份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：         年      月      日

合同订立地点：                           
附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。

	甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或招标文件约定的合同甲方）
	乙方（供应商）

	单位名称（公章或合同章）
	
	单位名称（公章或合同章）
	

	法定代表人

或其委托代理人（签章）
	
	法定代表人

或其委托代理人（签章）
	

	
	
	拥有者性别
	

	住  所
	
	住  所
	

	联 系 人
	
	联 系 人
	

	联系电话
	
	联系电话
	

	通信地址
	
	通信地址
	

	邮政编码
	
	邮政编码
	

	电子邮箱
	
	电子邮箱
	

	统一社会信用代码
	
	统一社会信用代码
	

	
	
	开户名称
	

	
	
	开户银行
	

	
	
	银行账号
	

	注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。


第二节 政府采购合同通用条款
1. 定义

1.1合同当事人

（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2本合同下列术语应解释为：

（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，招标文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。

（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

（5）“分包”系指中标（成交）供应商按招标文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。

（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。

合同标的及金额
2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。
3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

合同履行

6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。
8. 质量标准和保证

8.1 质量标准
（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9. 权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后7个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将招标文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。
13. 履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。

14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；

（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；

（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15. 违约责任

15.1质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。

15.4其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。

合同变更、中止与终止

    16.1合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2合同的中止

（1）合同履行过程中因供应商就招标文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3合同的终止

（1）合同因有效期限届满而终止；

（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形
政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据招标文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按招标文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20. 政府采购政策
20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。
20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

    22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

合同未尽事项

23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

    23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。
第三节 政府采购合同专用条款

	第二节

第1.2（6）项
	联合体具体要求
	详见招标文件

	第二节

第1.2（7）项
	其他术语解释
	详见招标文件

	第二节

第4.4款
	履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限
	详见招标文件

	第二节

第4.6款
	约定甲方承担的其他义务和责任
	

	第二节

第5.4款
	约定乙方承担的其他义务和责任
	

	第二节

第6.1款
	履行合同义务的顺序
	

	第二节

第7.1款
	包装特殊要求
	

	
	指定现场
	甲方指定地点

	第二节

第7.2款
	运输特殊要求
	

	第二节

第7.3款
	保险要求
	

	第二节

第8.2（1）项
	质量保证期
	

	第二节

第8.2（3）项
	货物质量缺陷

响应时间
	

	第二节

第11.1款
	其他应当保密的信息
	

	第二节

第12.2款
	合同价款支付时间
	1.合同签订并具备实施条件后7个工作日内支付合同金额30%的预付款；

2.全部货物送交指定地点后7个工作日内支付至合同金额的60%。

3.安装调试完毕并终验合格后7个工作日内支付至合同金额的95%。

4.余款在验收合格满1年后7个工作日内支付（如乙方为中小企业，余款在所有货物供货完毕并验收合格后60日内支付完成）。
5.合同款凭合同、正式增值税专用发票等相关资料由乙方向甲方申请支付。

（在签订合同时，乙方明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，甲方可不支付或减少预付款支付比例。）

	第二节

第13.2款
	履约保证金不予退还的情形
	不适用

	第二节

第13.3款
	履约保证金退还时间及逾期退还的违约金
	不适用

	第二节

第14.1（3）项
	运行监督、维修期限
	

	第二节

第14.1（5）项
	货物回收的约定
	乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

① 更换：由乙方承担所发生的全部费用。

② 贬值处理：由甲乙双方合议定价。

③ 退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担退货产生的所有费用（包括但不限于运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

	第二节

第14.1（6）项
	乙方提供的其他服务
	

	第二节

第15.1款
	修理、重作、更换相关具体规定
	乙方提供的货物品种、规格、型号、技术参数、性能、质量不符合招标文件、投标文件及合同约定标准的，甲方有权要求乙方免费更换、退货、重做或整改，并承担由此发生的全部费用（包括运输、安装、人工、管理、监理、检测及第三方索赔等全部费用）。

乙方未在甲方要求期限内整改到位的，甲方有权单方解除合同，乙方应退还甲方已支付的全部款项，并向甲方支付合同总价10%的违约金。

	第二节

第15.2（2）项
	迟延交货赔偿费
	乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日  万分之三向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除，不足部分，应由乙方另行补足。

	第二节

第15.3款
	逾期付款利息
	甲方无故逾期办理货款支付手续的，甲方应按逾期付款总额每日万分之三向乙方支付违约金。

	第二节

第15.4款
	其他违约责任
	1.合同约定的违约金不足以弥补甲方实际损失（包括工期延误损失、管理费用、第三方索赔等直接或间接损失）的，乙方仍应予以足额赔偿。

2.若乙方未能按约履行合同义务或存在其他违约情形，导致甲方为实现合同权利及合同目的所支出的费用，包括但不限于：诉讼费、财产保全费、申请执行证书费、强制执行费、律师代理费、差旅费用、公证费、鉴定费、评估费、公告费、送达费、拍卖费等费用，均由乙方承担全部赔偿责任。

	第二节

第19.2款
	解决争议的方法
	因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第（2）种方式解决：

（1）向          /          仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为    /       ；

（2）向义乌市人民法院起诉。

	第二节

第23.1款
	其他专用条款
	遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行


第八章  投标文件部分格式

一、资格响应文件部分格式：

1.投标文件封面格式

2.符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函格式
3.有效的法人或者其他组织的营业执照等文件，自然人的身份证
4.联合体协议书；（若投标人为联合体，则须提供)
二、商务技术响应文件部分格式：

1.投标文件封面格式

2.授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）有效身份证格式

3.货物简要说明一览表格式
4.投标承诺书格式

5.项目负责人简历表格式

6.拟投入本项目人员一览表格式

7.类似项目业绩表格式
8.义乌市政府采购项目投标承诺书格式

三、报价响应文件部分格式：

1.投标文件封面格式

2.投标函格式

3.报价一览表格式

4.中小企业声明函格式

5.残疾人福利企业声明函格式

6.监狱企业声明函格式

7.关于符合本国产品标准的声明函（见格式）或财政部会同有关部门规定的有关证明文件（如是本国产品须提供）；

8.关于符合本国产品标准的产品成本占比的承诺函（见格式）（所投产品既有本国产品，又有非本国产品参投，需提供本承诺函。）

注：以上资料，投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章；投标人为自然人的，应当由本人签字或者盖章。

封面格式
                        项目

投标文件

（项目编号）

投标文件内容：（资格响应文件或商务技术响应文件或报价响应文件）                

投   标   人：                                 （盖章）  

负责人或其授权代表：                （签字或盖章） 

 日 期：            年            月               日

符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函

致：义乌市双江湖建设开发中心  、浙江至诚工程咨询有限责任公司
我方                    （投标人名称）参加                               项目（项目编号：                ） 的采购活动并承诺如下：

一、我方满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加本项目采购活动前三年内，在经营活动中     （填写“有”或“没有”）重大违法记录（重大违法记录是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

二、未被信用中国（www.creditchina..gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

三、不存在以下情况：

1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的采购活动的；

2.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后再参加该采购项目的其他采购活动的。

四、以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果和责任。

投标人名称（公章）：

日期：     年   月   日
有效的法人或者其他组织的营业执照等文件、自然人的有效身份证

说明：

1.如供应商是企业（包括合伙企业），提供在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；

2.如供应商是事业单位，提供有效的“事业单位法人证书”；

3.如供应商是非企业专业服务机构，提供执业许可证等证明文件；

4.如供应商是个体工商户，提供有效的“个体工商户营业执照”；

5.如供应商是自然人，提供有效的自然人身份证明。
联合体协议书（格式）
（适用于联合体投标）

牵头人名称：

负责人：

法定住所：

成员二名称：

负责人：

法定住所：

……

鉴于上述各成员单位经过友好协商，自愿组成              （联合体名称）联合体，共同参加                              （采购人名称）（以下简称采购人）                （项目名称）（以下简称本项目）的投标并争取赢得本项目承包合同（以下简称合同）。现就联合体投标事宜订立如下协议：

1．               （某成员单位名称）为                （联合体名称）牵头人。

2．在本项目投标阶段，联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本项目一切组织、协调工作，授权投标代理人以联合体的名义参加本项目的投标，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，处理与投标和中标有关的一切事务；联合体中标后，联合体牵头人负责合同订立和合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3．联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行投标义务和中标后的合同，共同承担合同规定的一切义务和责任，联合体各成员单位按照内部职责的部分，承担各自所负的责任和风险，并向招标人承担连带责任。

4．联合体各成员单位内部的职责分工如下：               。

按照本条上述分工，联合体成员单位各自所承担的合同金额比例如下：                。

5．投标工作和联合体在中标后工程实施过程中的有关费用按各自承担的工作量分摊。

6．其他：               。

7.联合体中标后，本联合体协议是合同的附件，对联合体各成员单位有合同约束力。

8．本协议书自签署之日起生效，联合体未中标或者中标时合同履行完毕后自动失效。

9．本协议书一式 份，联合体成员和采购人各执一份。

牵头人名称：               （单位公章）

负责人：                （签字或盖章）

成员二名称：                （单位公章）

负责人：                （签字或盖章） （备注：联合体投标时需签订本协议，联合体各方签字盖章。）

（1）授权委托书

（适用于授权代表参加投标）

致：义乌市双江湖建设开发中心  、浙江至诚工程咨询有限责任公司
现授权委托：            （授权代表姓名）（身份证号码：            ，手机：            ）以我方的名义参加                项目（项目编号：                ）的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。
我方对被授权人的签名负全部责任。
在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。
被授权人无转委托权，特此告知。
有效身份证件复印件
	正面：
	反面：


投标人公章：

日期：     年   月   日
（1）法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证

（适用于：法定代表人（单位负责人、自然人本人）代表投标人参加投标）
有效身份证件复印件
	正面：
	反面：


投标人公章：

日期：     年   月   日
货物简要说明一览表格式
	序号
	货物名称
	规格型号、材质及技术参数要求
	品牌
	产地

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	¦
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：此表在不改变表式内容的情况下，可自行制作。

投标人（公章）：
负责人或其授权代表（签字或盖章）：

日         期：

投标承诺书（格式）

致：

义乌市双江湖建设开发中心       
浙江至诚工程咨询有限责任公司    

根据已收到的                                    项目招标文件（编号

为：                ），我单位经考察现场和认真阅读了招标文件的投标须知、项目要求、报价要求、合同条件、规定格式等招标文件所有的内容，根据国家有关规定并结合本企业的实际情况，决定完全接受招标文件所提出的各项要求，完全遵循招标文件中的各项规定，若我单位中标，现向采购人作如下承诺：
1.本项目为交钥匙工程，最终项目实施成果满足招标文件的项目实际要求为准。所有招标文件中有要求提供的设备的认证证书，检测报告等佐证材料，承诺在中标后7个工作日内向采购人出具原件，否则取消我方中标资格并由我方承担一切损失。

2.本项目建设的自控系统与相关系统完成连接集成与调试，满足项目建设目标。

3.工期：

4.货物质量：

5.质保：

6.其他：
本附件可根据实际情况自行制作。
 投标人（公章）：
负责人或其授权代表（签字或盖章）：
                         日        期： 

义乌市政府采购项目投标承诺书

1.我单位已认真阅读了本项目的招标公告、招标文件、技术要求、图纸、招标补充（答疑）文件及相关资料，对其全部内容和要求有实质性了解，并对这些内容表示理解且无任何异议，接受其全部内容及要求，承诺本单位的投标文件已经完全响应并符合其全部条件和要求，愿意参加投标并愿意成交；

2.自愿接受义乌市财政局（以下简称财政局）的管理，并严格遵守财政局制定的招投标管理制度、规范和纪律。

3.我单位承诺参与本次投标的资格符合《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定，并承诺近三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

4.积极主动配合财政局的调查。及时、如实、全面地回答财政局提出的问题，并在调查笔录中签字确认。如拒绝签字确认的，则视为我单位及有关工作人员认可调查笔录中的全部内容，并对最终的调查结果无任何异议，且自愿放弃一切救济途径。

5.不转让、出借、涂改、伪造资质（资格）证书或者以其他方式允许其他单位（个人）以我单位（本人）名义承接业务。

6.不与采购人或者其他投标人相互串通投标，围标，不以行贿等不正当手段谋取成交。

7.在备案、招标、投标、现场获取招标文件、开标、评标、询标、成交、签订合同、合同备案等招投标预备和进行的全过程中提供的资料均真实、有效，不弄虚作假。

8.我方已详细审核全部招标文件，包括修改文件（如果有的话），及有关附件，我方同意放弃提出含糊不清或误解的权利。 

9.我方同意所提交的投标文件在招标期内有效，在此期间内我方有可能成交，我方将受此约束。

10.我方相信贵方的招标结果是公正、合法的，无论我方成交还是落标，我方将接受这一结果。 

11.一旦我方成交，我方将严格依照招标文件中的相关规定与采购人签订合同。

12.不低于投标人成本价投标，不恶意过高报价，不扰乱招投标的正常秩序。

13.严格遵守开标会议纪律，不在开标会场吵闹、滋事，服从工作人员指挥。

14.按照法律法规和本项目招标文件规定的程序和方式进行异议和投诉，不越级投诉，不无理投诉。如捏造事实、伪造材料或者以非法手段取得说明材料进行投诉，给他人造成损失的，依法承担赔偿责任。

上述承诺事项已认真逐项核对，均表达我单位真实意见，不愿承担任何责任。若有任何弄虚作假内容或未遵守上述约定的，经查实后，愿意放弃投标及成交资格，采购人可据此将我公司列入政府采购严重违法失信行为记录名单，并承担因此引起的经济损失。如我单位违反上述承诺事项，无条件接受财政局或相关监管部门作出的任何管理和处理决定，并自愿承担一切不利的后果。

投标人（公章）：        负责人或其授权代表（签字或盖章）：        年   月   日   
项目负责人简历表（格式）

投标人（公章）：        

	姓名
	
	性别
	
	年龄
	
	学历
	
	职称
	

	职务
	
	参加工作

时间
	
	从事类似

工作年限
	

	近三年负责完成的类似主要项目情况

	序号
	业主单位
	项目名称
	项目内容
	委托日期
	项目金额
	联系人
	联系电话

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	


负责人或其授权代表（签字或盖章）：                   日 期：           

注：1.此表在不改变表式内容的情况下，可自行制作。

2.须附相关职称证书和资格证书复印件和个人社保缴费清单。
3.此表在不改变格式内容的情况下，可自行制作。

拟投入本项目的人员表（格式）

投标人（公章）：                          
	序号
	姓名
	性别
	专业
	拟从事岗位
	职称/资格
	从事工作时间
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


负责人或其授权代表（签字或盖章）：           日 期：           

注：1.如有职称证书，需将职称证书复印件附于表后；

2.在投标文件中需提供相关证书复印件和个人社保缴费清单。

3.此表在不改变格式内容的情况下，可自行制作。

类似项目业绩表（格式）

投标人（公章）： 
	序号
	项目名称
	项目实施时间
	采购单位名称
	采购单位联系人

及联系电话

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


负责人或其授权代表（签字或盖章）：           日 期：                    

日 期：                      

注：1.后附相关合同复印件。
2.此表在不改变表式内容的情况下，可自行制作。

投标函（格式）

致：                  
     _________________________（投标人全称）授权_________________（全名、职务）为全权代表参加贵方组织的_________________________              项目（招标项目名称、项目编号）的招标、投标等有关活动，为此提交下述文件：

1.资格响应文件、商务技术响应文件；

2.报价响应文件；

3.其他：

1）所附投标报价表中规定的应提供和支付的货物和服务投标投标总价为（人民币）            ， 即 _________________________________________（大写）。（企业成本价为                元）
2）我方已详细审查全部招标文件，我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

3）我方将按招标文件规定履行合同责任和义务。

4）自提交投标文件截止之日起有效期_90___个日历天。

5）如果在规定的开标时间后，我方在投标有效期内撤回投标，将按严重失信行为上报信用办并记入政府采购严重失信行为记录名单。
6）投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，理解贵方不一定要接受最低价的投标或收到的任何投标。

7）投标文件中未明确的东西，一律按招标文件规定执行。

8）与本次投标有关的一切正式往来通信请寄：

地址：                                  邮编： 

电话：                                  传真：

投标人名称（公章）：                            

投标人代表职务： 

负责人或其授权代表（签字或盖章）：

投标日期：     年     月    日         

报价一览表（格式）
投标人名称（公章）：                          

项目编号：                                   
	序号
	设备名称
	品牌
	单位
	数量
	单价（元）
	总价（元）

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	

	......
	
	
	
	
	
	

	合计
	人民币                 元整（¥      ）


负责人或其授权代表（签字或盖章）：                   

日 期：           

注：

1.投标人应根据国家的有关规定和实际情况并结合投标人的实际情况进行投标报价。投标报价为投标人所能承受的最低、最终一次性报价。
2.投标（响应）报价低于采购项目最高限价50%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×50%，投标人须在投标（响应）文件中一并提交相关书面说明及必要的佐证材料，如不提供的，按无效投标处理。
3.投标报价低于自报成本价的，投标将被拒绝。

4.此表在不改变表式内容的情况下，可自行制作。
中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库（2020）46号）的规定，本公司（联合体）参加（采购人名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.（标的名称）        ，属于         （采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称）       ，从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

¦
本企业不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖章）：

日期:
说明：

本项目所属行业：工业。｛投标人应根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划型标准，填报企业规模类型｝（从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。）

2.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据。新公司无上一年度数据的，在声明函中对营业收入、资产总额、从业人员的数据可不填写，对企业类型以及是与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系进行声明，否则声明函无效。

3.投标人须按照【招标文件】中明确的标的“所属行业”填写行业，按照《中小企业划型标准规定》(工信部联企业〔2011〕300号)规定和【招标文件】中明确的标的“所属行业”选择“中型企业、小型企业、微型企业”其中之一正确填写《中小企业声明函》中的类型。投标人的《中小企业声明函》中的类型、行业填写错误或者未填写的，声明函无效。

4.投标人在填写该声明函前，可先根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）自查本企业是否满足本项目所属行业的小微企业认定标准，可通过“国家企业信用信息公示系统——小微企业名录http://xwqy.gsxt.gov.cn/”页面查询。未按要求出具声明函的，专门面向中小企业采购的项目其投标无效；非专门面向中小企业采购的项目不执行价格评审优惠。

5.小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

6.配件、辅料不作为标的，不需要在《中小企业声明函》里填列。
残疾人福利性单位声明函 

【非残疾人福利性单位不用提供】

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加                   单位的                  项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。 本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。 

                                                 投标人名称（盖章）： 

日 期： 

监狱企业声明函

【非监狱企业不用提供】

本单位郑重声明，根据《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，本单位为符合条件的监狱企业，且本单位参加               单位的                  项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他监狱企业制造的货物。 本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。 

投标人名称（盖章）： 

日 期： 

注：1.应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的说明文件。

关于符合本国产品标准的声明函
本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。
投标人名称（盖章）：     
                 日期：    年  月  日
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。
关于符合本国产品标准的产品成本占比的承诺函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的产品符合本国产品标准的成本占比。具体情况如下：

（      项目名称      ）标项（   ），提供的符合本国产品标准的产品成本之和占提供的全部产品成本之和的比例≥80%。

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。
            投标人名称（盖章）：

      日期：    年  月  日

备注：1.所投产品既有本国货物产品，又有非本国产品的参投，需提供本承诺函。

[image: image1.jpg]b HES A

ZHEJIANG ZHICHENG




[image: image2.jpg]b HES A

ZHEJIANG ZHICHENG




