## 单位工程最高投标限价公布表
采用工程量清单计价办法招标的工程
最高投标限价公布表
工程名称：改造部分 |  |  |  | 时间：2026年5月26日
序号 | 名称 | 金额（元）
|  | 小写 | 大写
1 | 分部分项工程费 | 836,613.43 | 捌拾叁万陆仟陆佰壹拾叁元肆角叁分
2 | 措施项目费 | 40,183.42 | 肆万零壹佰捌拾叁元肆角贰分
2.1 | 安全生产措施项目费 | 25,702.46 | 贰万伍仟柒佰零贰元肆角陆分
2.2 | 大型机械设备进出场及安拆费、大型机械设备基础费、脚手架工程费、模板工程费、垂直运输费、超高增加费、排水降水费的合计 | 0.00 | 零元整
2.3 | 其他措施项目费 | 14,480.96 | 壹万肆仟肆佰捌拾元玖角陆分
3 | 其他项目费 | 25,762.40 | 贰万伍仟柒佰陆拾贰元肆角
4 | 增值税 | 81,230.33 | 捌万壹仟贰佰叁拾元叁角叁分
5 | 其他
6 | 招标控制价总价 | 983789.58 | 玖拾捌万叁仟柒佰捌拾玖元伍角捌分
编制单位： （公章） 招标人：（公章）
造价工程师（签字并盖注册章）：

## 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：改造部分 |  |  |  |  | 标段：云南省急救人员培训基地建设项目医疗卫生应急备灾救灾中心配套设施建设项目（培训基地建设项目） |  |  |  |  | 第 1 页 共 50 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 人工费 |  | 机械费 | 材料暂估价
改造部分
一、电梯厅改造
1 | 011205001001 | 墙面碳晶护墙板 | 1.名称：墙面碳晶护墙板 2.参数：收口接缝用极窄铝合金进行收口收边。 3.其它：满足设计要求使用功能及验收规范。 | m² |  | 7.30
2 | 011201001001 | 造型制作 | 1.名称：造型制作 2.参数：轻钢龙骨底架石膏板封面；石膏板采用专用墙板钉固定，钉子间距为：周边螺钉间距为150-170mm，板中螺钉间距≤200mm ；石膏板安装牢固、无污染、折裂、缺角、凹痕等缺陷，石膏板间留出3mm-8mm的缝隙，不允许小块拼接，表面平整度误差≤4mm；工程量按照展开面积计算。此项不包含腻子粉及乳胶漆项目。 3.其它：满足设计要求使用功能及验收规范。 | m² |  | 10.00
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：改造部分 |  |  |  |  | 标段：云南省急救人员培训基地建设项目医疗卫生应急备灾救灾中心配套设施建设项目（培训基地建设项目） |  |  |  |  | 第 2 页 共 50 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 人工费 |  | 机械费 | 材料暂估价
3 | 011402002001 | 电梯间文字及徽标制作 | 1.名称：电梯间文字及徽标制作 2.参数：中心宗旨文字制作，亚克力字，高亮迷你背发光字。 3.其它：满足设计要求使用功能及验收规范。 | m² |  | 6.00
4 | 011507001001 | 墙面导台文字及徽标制作 | 1.名称：墙面导台文字及徽标制作 2.参数：主标题：金属精品字+15mm亚克力烤漆，部分主题套迷你发光字；主体内容：2公分PVC板批灰打磨+烤漆，UV打印+局部叠加+局部套亚克力。 3.其它：满足设计要求使用功能及验收规范。 | m² |  | 8.00
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：改造部分 |  |  |  |  | 标段：云南省急救人员培训基地建设项目医疗卫生应急备灾救灾中心配套设施建设项目（培训基地建设项目） |  |  |  |  | 第 3 页 共 50 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 人工费 |  | 机械费 | 材料暂估价
5 | 011205001002 | 导台过道改造 | 1.名称：导台过道改造 2.参数：骨架、边框材料种类、规格:75系列轻钢龙骨；隔板材料品种、规格、颜色:单面12mm阻燃板+单面9.5mm纸面石膏板，制作消费栓隐形门、按照设计要求施工。 3.其它：满足设计要求使用功能及验收规范。 | m² |  | 7.50
6 | 011302001001 | 导台顶面过道改造 | 1.名称：导台顶面过道改造 2.参数：天棚拆除后；骨架、边框材料种类、规格:75系列轻钢龙骨；隔板材料品种、规格、颜色:单面9.5mm纸面石膏板，按照设计要求施工。 3.其它：满足设计要求使用功能及验收规范。 | m² |  | 18.75
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：改造部分 |  |  |  |  | 标段：云南省急救人员培训基地建设项目医疗卫生应急备灾救灾中心配套设施建设项目（培训基地建设项目） |  |  |  |  | 第 4 页 共 50 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 人工费 |  | 机械费 | 材料暂估价
7 | 011303001001 | 电梯厅灯带 | 1.名称：电梯厅灯带 2.参数：灯带功率：10w/米*2（双灯带）。10公分异型铝合金灯槽底座预埋件及灯带。9mm防火夹板基层打底。 3.其它：满足设计要求使用功能及验收规范。 | m |  | 25.00
二、过道改造
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：改造部分 |  |  |  |  | 标段：云南省急救人员培训基地建设项目医疗卫生应急备灾救灾中心配套设施建设项目（培训基地建设项目） |  |  |  |  | 第 5 页 共 50 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 人工费 |  | 机械费 | 材料暂估价
8 | 011302001002 | 主过道顶面 | 1.名称：主过道顶面 2.参数：拆除后预留布线操作口、轻钢龙骨制作灯带预埋口+石膏板顶面恢复：轻钢龙骨底架石膏板封面。石膏板采用专用墙板钉固定，钉子间距为：周边螺钉间距为150-170mm，板中螺钉间距≤200mm 。石膏板安装牢固、无污染、折裂、缺角、凹痕等缺陷，石膏板间留出3mm-8mm的缝隙，不允许小块拼接，表面平整度误差≤4mm。此项不包含腻子粉及乳胶漆项目。 3.其它：满足设计要求使用功能及验收规范。 | m² |  | 315.00
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：改造部分 |  |  |  |  | 标段：云南省急救人员培训基地建设项目医疗卫生应急备灾救灾中心配套设施建设项目（培训基地建设项目） |  |  |  |  | 第 6 页 共 50 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 人工费 |  | 机械费 | 材料暂估价
9 | 030412004001 | 主过道排线（BYJ-2.5mm2） | 1.名称：主过道排线（BYJ-2.5mm2） 2.参数：配线形式:照明线路；型号:WDZB-BYJ；规格:BYJ-2.5mm2；材质:铜芯；配线部位:暗敷 3.其它：满足设计要求使用功能及验收规范。 | m |  | 630.00
10 | 011301001001 | 过道顶面、墙面修补及腻子粉 | 1.名称：过道顶面、墙面修补及腻子粉 2.参数：基层类型:抹灰面；喷刷涂料部位:室内顶棚；腻子种类:水性腻子；刮腻子要求:满刮两遍打磨平整 3.其它：满足设计要求使用功能及验收规范。 | m² |  | 543.00
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：改造部分 |  |  |  |  | 标段：云南省急救人员培训基地建设项目医疗卫生应急备灾救灾中心配套设施建设项目（培训基地建设项目） |  |  |  |  | 第 7 页 共 50 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 人工费 |  | 机械费 | 材料暂估价
11 | 011301001002 | 乳胶漆 | 1.名称：乳胶漆 2.参数：喷刷涂料部位：室内顶棚；涂料品种、喷刷遍数：涂料两遍 3.其它：满足设计要求使用功能及验收规范。 | m² |  | 543.00
12 | 011303001002 | 照明灯带 | 1.名称：照明灯带 2.参数：灯带功率：10w/米*2（双灯带）。10公分异型铝合金灯带底座预埋件及灯带。9mm防火夹板基层打底。 3.其它：满足设计要求使用功能及验收规范。 | m |  | 210.00
13 | 011301001003 | 门洞封堵新开 | 1.名称：门洞封堵新开 2.参数：导台过道房间改门洞：轻钢龙骨底架、石膏板封面12mm阻燃板+双面9.5mm纸面石膏板+披挂腻子喷涂乳胶。 3.其它：满足设计要求使用功能及验收规范。 | m² |  | 9.50
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：改造部分 |  |  |  |  | 标段：云南省急救人员培训基地建设项目医疗卫生应急备灾救灾中心配套设施建设项目（培训基地建设项目） |  |  |  |  | 第 8 页 共 50 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 人工费 |  | 机械费 | 材料暂估价
14 | 011301001004 | 过道墙面位置1-9木工打底 | 1.名称：过道墙面位置1-9木工打底 2.参数：长度：位置1：5.4米，位置2:11.35米，位置3:7.35米，位置4:8.65米，位置5:8.65米，位置6:13.4米，位置7:5.34米，位置8:6.8米，位置9:7.2米。骨架、边框材料种类、规格:75系列轻钢龙骨；隔板材料品种、规格、颜色:单面12mm阻燃板+单面9.5mm纸面石膏板；嵌缝材料种类:板缝粘贴胶带。 3.其它：满足设计要求使用功能及验收规范。 | m² |  | 170.50
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：改造部分 |  |  |  |  | 标段：云南省急救人员培训基地建设项目医疗卫生应急备灾救灾中心配套设施建设项目（培训基地建设项目） |  |  |  |  | 第 9 页 共 50 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 人工费 |  | 机械费 | 材料暂估价
15 | 011301001005 | 过道墙面位置1-9木工造型 | 1.名称：过道墙面位置1-9木工造型 2.参数：骨架、边框材料种类、规格:75系列轻钢龙骨；隔板材料品种、规格、颜色:单面12mm阻燃板+单面9.5mm纸面石膏板。 3.其它：满足设计要求使用功能及验收规范。 | m² |  | 170.50
16 | 011303001003 | 3公分/2公分灯带+异型铝合金预埋 | 1.名称：3公分/2公分灯带+异型铝合金预埋 2.参数：异型铝合金灯带底座预埋件；灯带功率：10w/米。造型墙异型灯带安装。 3.其它：满足设计要求使用功能及验收规范。 | m |  | 379.30
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：改造部分 |  |  |  |  | 标段：云南省急救人员培训基地建设项目医疗卫生应急备灾救灾中心配套设施建设项目（培训基地建设项目） |  |  |  |  | 第 10 页 共 50 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 人工费 |  | 机械费 | 材料暂估价
17 | 011402001001 | 墙面背景、文字及徽标制作 | 1.名称：墙面背景、文字及徽标制作 2.参数：9个区域墙面,主标题：金属精品字+15mm亚克力烤漆，部分主题套迷你发光字，主体内容：2公分PVC板批灰打磨+烤漆，UV打印+局部叠加+局部套亚克力,异形软膜灯箱，LED光源，光源可调节。 3.其它：满足设计要求使用功能及验收规范。 | m² |  | 170.50
18 | 01B007 | 挂画制作 | 1.名称：挂画制作 2.参数：PVC板叠加亚克力，高度1.2米。 3.其它：满足设计要求使用功能及验收规范。 | 块 |  | 20
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：改造部分 |  |  |  |  | 标段：云南省急救人员培训基地建设项目医疗卫生应急备灾救灾中心配套设施建设项目（培训基地建设项目） |  |  |  |  | 第 11 页 共 50 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 人工费 |  | 机械费 | 材料暂估价
19 | 011508001001 | 导视牌 | 1.名称：导视牌 2.参数：面板:金属板折型，钢化玻璃，型材边框，气压撑杆；立柱:ABS注塑，钛金不锈钢，拉丝金铝塑板丝印；底座:斜面ABS注塑大底座，花纹装饰板饰面。 3.其它：满足设计要求使用功能及验收规范。 | 个 |  | 1
三、科普教学区建设
20 | 011301001006 | 基础木工造型隔墙 | 1.名称：基础木工造型隔墙 2.参数：骨架、边框材料种类、规格:75系列轻钢龙骨；隔板材料品种、规格、颜色:单面12mm阻燃板+单面9.5mm纸面石膏板，按照设计要求施工。 3.其它：满足设计要求使用功能及验收规范。 | m² |  | 113.50
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：改造部分 |  |  |  |  | 标段：云南省急救人员培训基地建设项目医疗卫生应急备灾救灾中心配套设施建设项目（培训基地建设项目） |  |  |  |  | 第 12 页 共 50 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 人工费 |  | 机械费 | 材料暂估价
21 | 011301001007 | 基础木工造型隔墙 | 1.名称：基础木工造型隔墙 2.参数：新增过道玻璃墙双面封板。12mm阻燃板打底层、9.5mm纸面石膏板封面，石膏板采用专用墙板钉固定，钉子间距为：周边螺钉间距为150-170mm，板中螺钉间距≤200mm 。石膏板安装牢固、无污染、折裂、缺角、凹痕等缺陷，石膏板间留出3mm-8mm的缝隙，不允许小块拼接，表面平整度误差≤4mm。此项不包含腻子粉及乳胶漆项目。单面施工区域尺寸13060mm*2400mm 3.其它：满足设计要求使用功能及验收规范。 | m² |  | 62.70
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：改造部分 |  |  |  |  | 标段：云南省急救人员培训基地建设项目医疗卫生应急备灾救灾中心配套设施建设项目（培训基地建设项目） |  |  |  |  | 第 13 页 共 50 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 人工费 |  | 机械费 | 材料暂估价
22 | 011301001008 | 基础造型顶面 | 1.名称：基础造型顶面 2.参数：骨架、边框材料种类、规格:75系列轻钢龙骨。隔板材料品种、规格、颜色:单面9mm阻燃板+单面9.5mm纸面石膏板。中空部分采用50*40*8合金格栅天棚吊顶。按照设计要求施工。 3.其它：满足设计要求使用功能及验收规范。 | m² |  | 197.00
23 | 011301001009 | 墙面修补及腻子粉 | 1.名称：墙面修补及腻子粉 2.参数：基层类型:抹灰面；喷刷涂料部位:室内顶棚；腻子种类:水性腻子；刮腻子要求:满刮两遍打磨平整 3.其它：满足设计要求使用功能及验收规范。 | m² |  | 176.10
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：改造部分 |  |  |  |  | 标段：云南省急救人员培训基地建设项目医疗卫生应急备灾救灾中心配套设施建设项目（培训基地建设项目） |  |  |  |  | 第 14 页 共 50 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 人工费 |  | 机械费 | 材料暂估价
24 | 011301001010 | 顶、墙面打磨、喷涂乳胶漆 | 1.名称：顶、墙面打磨、喷涂乳胶漆 2.参数：喷刷涂料部位：室内顶棚；涂料品种、喷刷遍数：涂料两遍 3.其它：满足设计要求使用功能及验收规范。 | m² |  | 176.10
25 | 011102001001 | PVC塑胶地板 | 1.名称：PVC塑胶地板 2.参数：2.0mm*2m*20m；耐磨层：0.25-0.7mm；功能：防火，耐磨 3.其它：满足设计要求使用功能及验收规范。 | m² |  | 197.00
26 | 030412004002 | 强弱电工程（BYJ-2.5mm2） | 1.名称：强弱电工程（BYJ-2.5mm2） 2.参数：配线形式:照明线路；型号:WDZB-BYJ；规格:BYJ-2.5mm2；材质:铜芯；配线部位:暗敷 3.其它：满足设计要求使用功能及验收规范。 | m |  | 200.00
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：改造部分 |  |  |  |  | 标段：云南省急救人员培训基地建设项目医疗卫生应急备灾救灾中心配套设施建设项目（培训基地建设项目） |  |  |  |  | 第 15 页 共 50 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 人工费 |  | 机械费 | 材料暂估价
27 | 030413001001 | 线性灯 | 1.名称：线性灯 2.参数：尺寸：1200*300；功率：58W。 3.其它：满足设计要求使用功能及验收规范。 | 套 |  | 21
28 | 030413001002 | 广告灯膜 | 1.名称：广告灯膜 2.参数：尺寸：圆形直径1500mm；光源：白光/暖光；功率：100W；成品铝合金边框；定制徽标 3.其它：满足设计要求使用功能及验收规范。 | 套 |  | 1
29 | 030105001001 | 射灯轨道 | 1.名称：射灯轨道 2.参数：H型（两线制）；材质（6063-T5），厚度≥1.2mm；单轨最大负载功率可达1000W；安装方式：吊装 3.其它：满足设计要求使用功能及验收规范。 | m |  | 57.00
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：改造部分 |  |  |  |  | 标段：云南省急救人员培训基地建设项目医疗卫生应急备灾救灾中心配套设施建设项目（培训基地建设项目） |  |  |  |  | 第 16 页 共 50 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 人工费 |  | 机械费 | 材料暂估价
30 | 030413002001 | 射灯 | 1.名称：射灯 2.参数：功率30W；显指≥90；电压AC180V-266V；寿命30000h 3.其它：满足设计要求使用功能及验收规范。 | 套 |  | 60
31 | 011301001011 | 天棚吊顶基础 | 1.名称：天棚吊顶基础 2.参数：100*100*6*8H型钢固定隔墙加固+40*40*2.5镀锌方管顶面焊接基础；外漏钢架及消防管道喷涂改色水性漆；满足50*40*8合金格栅天棚吊顶施工条件和固定独立隔墙 3.其它：满足设计要求使用功能及验收规范。 | m² |  | 85.00
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：改造部分 |  |  |  |  | 标段：云南省急救人员培训基地建设项目医疗卫生应急备灾救灾中心配套设施建设项目（培训基地建设项目） |  |  |  |  | 第 17 页 共 50 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 人工费 |  | 机械费 | 材料暂估价
32 | 011301001012 | 墙面文字挂图制作 | 1.名称：墙面文字挂图制作 2.参数：主标题：金属精品字+15mm亚克力烤漆，部分主题套迷你发光字；主体内容：UV打印+局部叠加+局部套亚克力,异形软膜灯箱，LED光源，光源可调节；线性灯带：功率10W/米。 3.线性灯带：功率10W/米3.其它：满足设计要求使用功能及验收规范。 | m² |  | 200.00
四、生化核辐射防护培训室
33 | 011205001003 | 隔墙拆除 | 1.名称：隔墙拆除 2.参数：轻钢龙骨隔墙拆除。 3.其它：满足设计要求使用功能及验收规范。 | m² |  | 30.50
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：改造部分 |  |  |  |  | 标段：云南省急救人员培训基地建设项目医疗卫生应急备灾救灾中心配套设施建设项目（培训基地建设项目） |  |  |  |  | 第 18 页 共 50 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 人工费 |  | 机械费 | 材料暂估价
34 | 011205001004 | 新建隔墙 | 1.名称：新建隔墙 2.参数：骨架、边框材料种类、规格:75系列轻钢龙骨；隔板材料品种、规格、颜色:双面12mm阻燃板+双面9.5mm纸面石膏板；嵌缝材料种类:板缝粘贴胶带。 3.其它：满足设计要求使用功能及验收规范。 | m² |  | 55.10
35 | 010801001001 | 木门 | 1.名称：木门 2.参数：复合套装门子母门2100*1200。 3.其它：满足设计要求使用功能及验收规范。 | m² |  | 2.52
36 | 010801001002 | 储物柜 | 1.名称：储物柜 2.参数：三聚氰胺免漆板材常规款储物柜。 3.其它：满足设计要求使用功能及验收规范。 | m² |  | 11.20
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：改造部分 |  |  |  |  | 标段：云南省急救人员培训基地建设项目医疗卫生应急备灾救灾中心配套设施建设项目（培训基地建设项目） |  |  |  |  | 第 19 页 共 50 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 人工费 |  | 机械费 | 材料暂估价
37 | 011103001001 | 地面材料 | 1.名称：HPC地板 2.参数：规格：183*1270*0.5；耐磨等级：≥8000转；功能：防火，防水，耐磨。 3.其它：满足设计要求使用功能及验收规范。 | m² |  | 85.00
38 | 011201001002 | 墙面修补及腻子粉 | 1.名称：墙面修补及腻子粉 2.参数：基层类型:抹灰面；喷刷涂料部位:室内顶棚；腻子种类:水性腻子；刮腻子要求:满刮两遍打磨平整 3.其它：满足设计要求使用功能及验收规范。 | m² |  | 140.00
39 | 011201001003 | 打磨、喷涂乳胶漆 | 1.名称：打磨、喷涂乳胶漆 2.喷刷涂料部位：室内顶棚；涂料品种、喷刷遍数:涂料两遍 3.其它：满足设计要求使用功能及验收规范。 | m² |  | 140.00
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：改造部分 |  |  |  |  | 标段：云南省急救人员培训基地建设项目医疗卫生应急备灾救灾中心配套设施建设项目（培训基地建设项目） |  |  |  |  | 第 20 页 共 50 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 人工费 |  | 机械费 | 材料暂估价
40 | 011302001003 | 吊顶 | 1.名称：吊顶 2.参数：拆除原有吊顶硅钙板：轻钢龙骨底架石膏板封面，预留周边灯带槽，宽度250mm，深度250mm，制作暗藏灯带槽。石膏板采用专用墙板钉固定，钉子间距为：周边螺钉间距为150-170mm，板中螺钉间距≤200mm 。石膏板安装牢固、无污染、折裂、缺角、凹痕等缺陷，石膏板间留出3mm-8mm的缝隙，不允许小块拼接，表面平整度误差≤4mm。工程量按照展开面积计算。 3.其它：满足设计要求使用功能及验收规范。 | m² |  | 85.00
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：改造部分 |  |  |  |  | 标段：云南省急救人员培训基地建设项目医疗卫生应急备灾救灾中心配套设施建设项目（培训基地建设项目） |  |  |  |  | 第 21 页 共 50 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 人工费 |  | 机械费 | 材料暂估价
41 | 030412004003 | 强弱电工程（BYJ-2.5mm2） | 1.名称：强弱电工程（BYJ-2.5mm2） 2.参数：配线形式:照明线路；型号:WDZB-BYJ；规格:BYJ-2.5mm2；材质:铜芯；配线部位:暗敷 3.其它：满足设计要求使用功能及验收规范。 | m |  | 78.00
42 | 030413001003 | 平板灯 | 1.名称：平板灯 2.参数：1200*600LED透镜平板灯；功率：96W；电压:110V-220V；光色:白光/中性光/暖光；适用吊顶:适用所有吊顶 3.其它：满足设计要求使用功能及验收规范。 | 套 |  | 3
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：改造部分 |  |  |  |  | 标段：云南省急救人员培训基地建设项目医疗卫生应急备灾救灾中心配套设施建设项目（培训基地建设项目） |  |  |  |  | 第 22 页 共 50 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 人工费 |  | 机械费 | 材料暂估价
43 | 040805005001 | 3公分/2公分灯带 | 1.名称：3公分/2公分灯带 2.参数：灯带功率：10w/米。造型墙暗藏灯带安装 3.其它：满足设计要求使用功能及验收规范。 | m |  | 38.00
44 | 011301001013 | 墙面文字挂图制作 | 1.名称：墙面文字挂图制作 2.参数：主标题：金属精品字+15mm亚克力烤漆，部分主题套迷你发光字；主体内容：UV打印+局部叠加+局部套亚克力,异形软膜灯箱，LED光源，光源可调节；线性灯带：功率10W/米。 3.线性灯带：功率10W/米3.其它：满足设计要求使用功能及验收规范。 | m² |  | 33.00
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：改造部分 |  |  |  |  | 标段：云南省急救人员培训基地建设项目医疗卫生应急备灾救灾中心配套设施建设项目（培训基地建设项目） |  |  |  |  | 第 23 页 共 50 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 人工费 |  | 机械费 | 材料暂估价
45 | 010810002001 | 窗帘盒 | 1.名称：窗帘盒 2.参数：龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨；基层材料种类、规格:大芯板基层；面层材料品种、规格、颜色:石膏板面 3.其它：满足设计要求使用功能及验收规范。 | m |  | 8.00
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：改造部分 |  |  |  |  | 标段：云南省急救人员培训基地建设项目医疗卫生应急备灾救灾中心配套设施建设项目（培训基地建设项目） |  |  |  |  | 第 24 页 共 50 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 人工费 |  | 机械费 | 材料暂估价
46 | 010810001001 | 窗帘 | 1.名称：窗帘 2.参数：窗帘材质:棉麻加厚，轨道式，含轨道，轨道采用铝合金，铝合金厚度≥2mm静音轨道；遮光度100%全遮光，2倍褶皱；窗帘颜色、样式等提供样品供用户选择；透光不透人窗窗纱，材质:涤纶（聚酯纤维），轨道式，含轨道，轨道采用铝合金，铝合金厚度≥2mm静音轨道；≥1.8倍褶皱；窗纱颜色、样式等提供样品供用户选择 3.其它：满足设计要求使用功能及验收规范。 | m² |  | 19.04
五、模拟病房培训室
47 | 011205001005 | 隔墙拆除 | 1.名称：隔墙拆除 2.参数：轻钢龙骨隔墙拆除。 3.其它：满足设计要求使用功能及验收规范。 | m² |  | 22.70
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：改造部分 |  |  |  |  | 标段：云南省急救人员培训基地建设项目医疗卫生应急备灾救灾中心配套设施建设项目（培训基地建设项目） |  |  |  |  | 第 25 页 共 50 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 人工费 |  | 机械费 | 材料暂估价
48 | 010801001003 | 储物柜 | 1.名称：储物柜 2.参数：三聚氰胺免漆板材常规款储物柜。 3.其它：满足设计要求使用功能及验收规范。 | m² |  | 21.00
49 | 011103001002 | 地面材料 | 1.名称：地面材料 2.参数：规格：183*1270*0.5；耐磨等级：≥8000转；功能：防火，防水，耐磨。 3.其它：满足设计要求使用功能及验收规范。 | m² |  | 68.00
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：改造部分 |  |  |  |  | 标段：云南省急救人员培训基地建设项目医疗卫生应急备灾救灾中心配套设施建设项目（培训基地建设项目） |  |  |  |  | 第 26 页 共 50 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 人工费 |  | 机械费 | 材料暂估价
50 | 011302001004 | 吊顶 | 1.名称：吊顶 2.参数：拆除原有吊顶硅钙板：轻钢龙骨底架石膏板封面，预留周边灯带槽，宽度250mm，深度250mm，制作暗藏灯带槽。石膏板采用专用墙板钉固定，钉子间距为：周边螺钉间距为150-170mm，板中螺钉间距≤200mm 。石膏板安装牢固、无污染、折裂、缺角、凹痕等缺陷，石膏板间留出3mm-8mm的缝隙，不允许小块拼接，表面平整度误差≤4mm。工程量按照展开面积计算。 3.其它：满足设计要求使用功能及验收规范。 | m² |  | 68.00
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：改造部分 |  |  |  |  | 标段：云南省急救人员培训基地建设项目医疗卫生应急备灾救灾中心配套设施建设项目（培训基地建设项目） |  |  |  |  | 第 27 页 共 50 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 人工费 |  | 机械费 | 材料暂估价
51 | 030412004004 | 强弱电工程（BYJ-2.5mm2） | 1.名称：强弱电工程（BYJ-2.5mm2） 2.参数：配线形式:照明线路；型号:WDZB-BYJ；规格:BYJ-2.5mm2；材质:铜芯；配线部位:暗敷 3.其它：满足设计要求使用功能及验收规范。 | m |  | 65.00
52 | 030413001004 | 平板灯 | 1.名称：平板灯 2.参数：1200*600LED透镜平板灯；功率：96W；电压:110V-220V；光色:白光/中性光/暖光；适用吊顶:适用所有吊顶 3.其它：满足设计要求使用功能及验收规范。 | 套 |  | 2
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：改造部分 |  |  |  |  | 标段：云南省急救人员培训基地建设项目医疗卫生应急备灾救灾中心配套设施建设项目（培训基地建设项目） |  |  |  |  | 第 28 页 共 50 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 人工费 |  | 机械费 | 材料暂估价
53 | 040805005002 | 3公分/2公分灯带 | 1.名称：3公分/2公分灯带 2.参数：灯带功率：10w/米。造型墙暗藏灯带安装 3.其它：满足设计要求使用功能及验收规范。 | m |  | 34.00
54 | 011301001014 | 墙面文字挂图制作 | 1.名称：墙面文字挂图制作 2.参数：主标题：金属精品字+15mm亚克力烤漆，部分主题套迷你发光字；主体内容：UV打印+局部叠加+局部套亚克力,异形软膜灯箱，LED光源，光源可调节；线性灯带：功率10W/米。 3.线性灯带：功率10W/米3.其它：满足设计要求使用功能及验收规范。 | m² |  | 12.00
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：改造部分 |  |  |  |  | 标段：云南省急救人员培训基地建设项目医疗卫生应急备灾救灾中心配套设施建设项目（培训基地建设项目） |  |  |  |  | 第 29 页 共 50 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 人工费 |  | 机械费 | 材料暂估价
55 | 010810002002 | 窗帘盒 | 1.名称：窗帘盒 2.参数：龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨；基层材料种类、规格:大芯板基层；面层材料品种、规格、颜色:石膏板面 3.其它：满足设计要求使用功能及验收规范。 | m |  | 7.30
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：改造部分 |  |  |  |  | 标段：云南省急救人员培训基地建设项目医疗卫生应急备灾救灾中心配套设施建设项目（培训基地建设项目） |  |  |  |  | 第 30 页 共 50 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 人工费 |  | 机械费 | 材料暂估价
56 | 010810001002 | 窗帘 | 1.名称：窗帘 2.参数：窗帘材质:棉麻加厚，轨道式，含轨道，轨道采用铝合金，铝合金厚度≥2mm静音轨道；遮光度100%全遮光，2倍褶皱；窗帘颜色、样式等提供样品供用户选择；透光不透人窗窗纱，材质:涤纶（聚酯纤维），轨道式，含轨道，轨道采用铝合金，铝合金厚度≥2mm静音轨道；≥1.8倍褶皱；窗纱颜色、样式等提供样品供用户选择 3.其它：满足设计要求使用功能及验收规范。 | m² |  | 17.38
六、创伤技能培训室
57 | 011205001006 | 隔墙拆除 | 1.名称：隔墙拆除 2.参数：轻钢龙骨隔墙拆除。 3.其它：满足设计要求使用功能及验收规范。 | m² |  | 22.70
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：改造部分 |  |  |  |  | 标段：云南省急救人员培训基地建设项目医疗卫生应急备灾救灾中心配套设施建设项目（培训基地建设项目） |  |  |  |  | 第 31 页 共 50 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 人工费 |  | 机械费 | 材料暂估价
58 | 010801001004 | 储物柜 | 1.名称：储物柜 2.参数：三聚氰胺免漆板材常规款储物柜。 3.其它：满足设计要求使用功能及验收规范。 | m² |  | 21.00
59 | 011103001003 | 地面材料 | 1.名称：HPC地板 2.参数：规格：183*1270*0.5；耐磨等级：≥8000转；功能：防火，防水，耐磨。 3.其它：满足设计要求使用功能及验收规范。 | m² |  | 66.00
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：改造部分 |  |  |  |  | 标段：云南省急救人员培训基地建设项目医疗卫生应急备灾救灾中心配套设施建设项目（培训基地建设项目） |  |  |  |  | 第 32 页 共 50 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 人工费 |  | 机械费 | 材料暂估价
60 | 011302001005 | 吊顶 | 1.名称：吊顶 2.参数：拆除原有吊顶硅钙板：轻钢龙骨底架石膏板封面，预留周边灯带槽，宽度250mm，深度250mm，制作暗藏灯带槽。石膏板采用专用墙板钉固定，钉子间距为：周边螺钉间距为150-170mm，板中螺钉间距≤200mm 。石膏板安装牢固、无污染、折裂、缺角、凹痕等缺陷，石膏板间留出3mm-8mm的缝隙，不允许小块拼接，表面平整度误差≤4mm。工程量按照展开面积计算。 3.其它：满足设计要求使用功能及验收规范。 | m² |  | 66.00
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：改造部分 |  |  |  |  | 标段：云南省急救人员培训基地建设项目医疗卫生应急备灾救灾中心配套设施建设项目（培训基地建设项目） |  |  |  |  | 第 33 页 共 50 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 人工费 |  | 机械费 | 材料暂估价
61 | 030412004005 | 强弱电工程（BYJ-2.5mm2） | 1.名称：强弱电工程（BYJ-2.5mm2） 2.参数：配线形式:照明线路；型号:WDZB-BYJ；规格:BYJ-2.5mm2；材质:铜芯；配线部位:暗敷 3.其它：满足设计要求使用功能及验收规范。 | m |  | 70.00
62 | 030413001005 | 平板灯 | 1.名称：平板灯 2.参数：1200*600LED透镜平板灯；功率：96W；电压:110V-220V；光色:白光/中性光/暖光；适用吊顶:适用所有吊顶 3.其它：满足设计要求使用功能及验收规范。 | 套 |  | 2
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：改造部分 |  |  |  |  | 标段：云南省急救人员培训基地建设项目医疗卫生应急备灾救灾中心配套设施建设项目（培训基地建设项目） |  |  |  |  | 第 34 页 共 50 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 人工费 |  | 机械费 | 材料暂估价
63 | 040805005003 | 3公分/2公分灯带 | 1.名称：3公分/2公分灯带 2.参数：灯带功率：10w/米。造型墙暗藏灯带安装 3.其它：满足设计要求使用功能及验收规范。 | m |  | 33.00
64 | 011301001015 | 墙面文字挂图制作 | 1.名称：墙面文字挂图制作 2.参数：主标题：金属精品字+15mm亚克力烤漆，部分主题套迷你发光字；主体内容：UV打印+局部叠加+局部套亚克力,异形软膜灯箱，LED光源，光源可调节；线性灯带：功率10W/米。 3.线性灯带：功率10W/米3.其它：满足设计要求使用功能及验收规范。 | m² |  | 12.00
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：改造部分 |  |  |  |  | 标段：云南省急救人员培训基地建设项目医疗卫生应急备灾救灾中心配套设施建设项目（培训基地建设项目） |  |  |  |  | 第 35 页 共 50 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 人工费 |  | 机械费 | 材料暂估价
65 | 010810002003 | 窗帘盒 | 1.名称：窗帘盒 2.参数：龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨；基层材料种类、规格:大芯板基层；面层材料品种、规格、颜色:石膏板面 3.其它：满足设计要求使用功能及验收规范。 | m |  | 7.30
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：改造部分 |  |  |  |  | 标段：云南省急救人员培训基地建设项目医疗卫生应急备灾救灾中心配套设施建设项目（培训基地建设项目） |  |  |  |  | 第 36 页 共 50 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 人工费 |  | 机械费 | 材料暂估价
66 | 010810001003 | 窗帘 | 1.名称：窗帘 2.参数：窗帘材质:棉麻加厚，轨道式，含轨道，轨道采用铝合金，铝合金厚度≥2mm静音轨道；遮光度100%全遮光，2倍褶皱；窗帘颜色、样式等提供样品供用户选择；透光不透人窗窗纱，材质:涤纶（聚酯纤维），轨道式，含轨道，轨道采用铝合金，铝合金厚度≥2mm静音轨道；≥1.8倍褶皱；窗纱颜色、样式等提供样品供用户选择 3.其它：满足设计要求使用功能及验收规范。 | m² |  | 17.38
七、心电复苏培训室
67 | 011205001007 | 隔墙拆除 | 1.名称：隔墙拆除 2.参数：轻钢龙骨隔墙拆除。 3.其它：满足设计要求使用功能及验收规范。 | m² |  | 21.80
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：改造部分 |  |  |  |  | 标段：云南省急救人员培训基地建设项目医疗卫生应急备灾救灾中心配套设施建设项目（培训基地建设项目） |  |  |  |  | 第 37 页 共 50 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 人工费 |  | 机械费 | 材料暂估价
68 | 010801001005 | 储物柜 | 1.名称：储物柜 2.参数：三聚氰胺免漆板材常规款储物柜。 3.其它：满足设计要求使用功能及验收规范。 | m² |  | 21.00
69 | 011103001004 | 地面材料 | 1.名称：地面材料 2.参数：规格：183*1270*0.5；耐磨等级：≥8000转；功能：防火，防水，耐磨。 3.其它：满足设计要求使用功能及验收规范。 | m² |  | 65.00
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：改造部分 |  |  |  |  | 标段：云南省急救人员培训基地建设项目医疗卫生应急备灾救灾中心配套设施建设项目（培训基地建设项目） |  |  |  |  | 第 38 页 共 50 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 人工费 |  | 机械费 | 材料暂估价
70 | 011302001006 | 吊顶 | 1.名称：吊顶 2.参数：拆除原有吊顶硅钙板：轻钢龙骨底架石膏板封面，预留周边灯带槽，宽度250mm，深度250mm，制作暗藏灯带槽。石膏板采用专用墙板钉固定，钉子间距为：周边螺钉间距为150-170mm，板中螺钉间距≤200mm 。石膏板安装牢固、无污染、折裂、缺角、凹痕等缺陷，石膏板间留出3mm-8mm的缝隙，不允许小块拼接，表面平整度误差≤4mm。工程量按照展开面积计算。 3.其它：满足设计要求使用功能及验收规范。 | m² |  | 65.00
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：改造部分 |  |  |  |  | 标段：云南省急救人员培训基地建设项目医疗卫生应急备灾救灾中心配套设施建设项目（培训基地建设项目） |  |  |  |  | 第 39 页 共 50 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 人工费 |  | 机械费 | 材料暂估价
71 | 030412004006 | 强弱电工程（BYJ-2.5mm2） | 1.名称：强弱电工程（BYJ-2.5mm2） 2.参数：配线形式:照明线路；型号:WDZB-BYJ；规格:BYJ-2.5mm2；材质:铜芯；配线部位:暗敷 3.其它：满足设计要求使用功能及验收规范。 | m |  | 70.00
72 | 030413001006 | 平板灯 | 1.名称：平板灯 2.参数：1200*600LED透镜平板灯；功率：96W；电压:110V-220V；光色:白光/中性光/暖光；适用吊顶:适用所有吊顶 3.其它：满足设计要求使用功能及验收规范。 | 套 |  | 2
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：改造部分 |  |  |  |  | 标段：云南省急救人员培训基地建设项目医疗卫生应急备灾救灾中心配套设施建设项目（培训基地建设项目） |  |  |  |  | 第 40 页 共 50 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 人工费 |  | 机械费 | 材料暂估价
73 | 040805005004 | 3公分/2公分灯带 | 1.名称：3公分/2公分灯带 2.参数：灯带功率：10w/米。造型墙暗藏灯带安装 3.其它：满足设计要求使用功能及验收规范。 | m |  | 33.00
74 | 011301001016 | 墙面文字挂图制作 | 1.名称：墙面文字挂图制作 2.参数：主标题：金属精品字+15mm亚克力烤漆，部分主题套迷你发光字；主体内容：UV打印+局部叠加+局部套亚克力,异形软膜灯箱，LED光源，光源可调节；线性灯带：功率10W/米。 3.线性灯带：功率10W/米3.其它：满足设计要求使用功能及验收规范。 | m² |  | 12.00
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：改造部分 |  |  |  |  | 标段：云南省急救人员培训基地建设项目医疗卫生应急备灾救灾中心配套设施建设项目（培训基地建设项目） |  |  |  |  | 第 41 页 共 50 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 人工费 |  | 机械费 | 材料暂估价
75 | 010810002004 | 窗帘盒 | 1.名称：窗帘盒 2.参数：龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨；基层材料种类、规格:大芯板基层；面层材料品种、规格、颜色:石膏板面 3.其它：满足设计要求使用功能及验收规范。 | m |  | 7.30
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：改造部分 |  |  |  |  | 标段：云南省急救人员培训基地建设项目医疗卫生应急备灾救灾中心配套设施建设项目（培训基地建设项目） |  |  |  |  | 第 42 页 共 50 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 人工费 |  | 机械费 | 材料暂估价
76 | 010810001004 | 窗帘 | 1.名称：窗帘 2.参数：窗帘材质:棉麻加厚，轨道式，含轨道，轨道采用铝合金，铝合金厚度≥2mm静音轨道；遮光度100%全遮光，2倍褶皱；窗帘颜色、样式等提供样品供用户选择；透光不透人窗窗纱，材质:涤纶（聚酯纤维），轨道式，含轨道，轨道采用铝合金，铝合金厚度≥2mm静音轨道；≥1.8倍褶皱；窗纱颜色、样式等提供样品供用户选择 3.其它：满足设计要求使用功能及验收规范。 | m² |  | 17.38
八、调度系统培训室
77 | 011205001008 | 隔墙拆除 | 1.名称：隔墙拆除 2.参数：轻钢龙骨隔墙拆除。 3.其它：满足设计要求使用功能及验收规范。 | m² |  | 13.00
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：改造部分 |  |  |  |  | 标段：云南省急救人员培训基地建设项目医疗卫生应急备灾救灾中心配套设施建设项目（培训基地建设项目） |  |  |  |  | 第 43 页 共 50 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 人工费 |  | 机械费 | 材料暂估价
78 | 011103001005 | 地面材料 | 1.名称：地面材料 2.参数：规格：183*1270*0.5；耐磨等级：≥8000转；功能：防火，防水，耐磨。 3.其它：满足设计要求使用功能及验收规范。 | m² |  | 53.00
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：改造部分 |  |  |  |  | 标段：云南省急救人员培训基地建设项目医疗卫生应急备灾救灾中心配套设施建设项目（培训基地建设项目） |  |  |  |  | 第 44 页 共 50 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 人工费 |  | 机械费 | 材料暂估价
79 | 011302001007 | 吊顶 | 1.名称：吊顶 2.参数：拆除原有吊顶硅钙板：轻钢龙骨底架石膏板封面，预留周边灯带槽，宽度250mm，深度250mm，制作暗藏灯带槽。石膏板采用专用墙板钉固定，钉子间距为：周边螺钉间距为150-170mm，板中螺钉间距≤200mm 。石膏板安装牢固、无污染、折裂、缺角、凹痕等缺陷，石膏板间留出3mm-8mm的缝隙，不允许小块拼接，表面平整度误差≤4mm。工程量按照展开面积计算。 3.其它：满足设计要求使用功能及验收规范。 | m² |  | 53.00
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：改造部分 |  |  |  |  | 标段：云南省急救人员培训基地建设项目医疗卫生应急备灾救灾中心配套设施建设项目（培训基地建设项目） |  |  |  |  | 第 45 页 共 50 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 人工费 |  | 机械费 | 材料暂估价
80 | 030412004007 | 强弱电工程（BYJ-2.5mm2） | 1.名称：强弱电工程（BYJ-2.5mm2） 2.参数：配线形式:照明线路；型号:WDZB-BYJ；规格:BYJ-2.5mm2；材质:铜芯；配线部位:暗敷 3.其它：满足设计要求使用功能及验收规范。 | m |  | 60.00
81 | 030413001007 | 平板灯 | 1.名称：平板灯 2.参数：1200*600LED透镜平板灯；功率：96W；电压:110V-220V；光色:白光/中性光/暖光；适用吊顶:适用所有吊顶 3.其它：满足设计要求使用功能及验收规范。 | 套 |  | 3
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：改造部分 |  |  |  |  | 标段：云南省急救人员培训基地建设项目医疗卫生应急备灾救灾中心配套设施建设项目（培训基地建设项目） |  |  |  |  | 第 46 页 共 50 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 人工费 |  | 机械费 | 材料暂估价
82 | 040805005005 | 3公分/2公分灯带 | 1.名称：3公分/2公分灯带 2.参数：灯带功率：10w/米。造型墙暗藏灯带安装 3.其它：满足设计要求使用功能及验收规范。 | m |  | 29.00
83 | 011301001017 | 墙面文字挂图制作 | 1.名称：墙面文字挂图制作 2.参数：主标题：金属精品字+15mm亚克力烤漆，部分主题套迷你发光字；主体内容：UV打印+局部叠加+局部套亚克力,异形软膜灯箱，LED光源，光源可调节；线性灯带：功率10W/米。 3.线性灯带：功率10W/米3.其它：满足设计要求使用功能及验收规范。 | m² |  | 13.80
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：改造部分 |  |  |  |  | 标段：云南省急救人员培训基地建设项目医疗卫生应急备灾救灾中心配套设施建设项目（培训基地建设项目） |  |  |  |  | 第 47 页 共 50 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 人工费 |  | 机械费 | 材料暂估价
84 | 010810002005 | 窗帘盒 | 1.名称：窗帘盒 2.参数：龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨；基层材料种类、规格:大芯板基层；面层材料品种、规格、颜色:石膏板面 3.其它：满足设计要求使用功能及验收规范。 | m |  | 13.00
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：改造部分 |  |  |  |  | 标段：云南省急救人员培训基地建设项目医疗卫生应急备灾救灾中心配套设施建设项目（培训基地建设项目） |  |  |  |  | 第 48 页 共 50 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 人工费 |  | 机械费 | 材料暂估价
85 | 010810001005 | 窗帘 | 1.名称：窗帘 2.参数：窗帘材质:棉麻加厚，轨道式，含轨道，轨道采用铝合金，铝合金厚度≥2mm静音轨道；遮光度100%全遮光，2倍褶皱；窗帘颜色、样式等提供样品供用户选择；透光不透人窗窗纱，材质:涤纶（聚酯纤维），轨道式，含轨道，轨道采用铝合金，铝合金厚度≥2mm静音轨道；≥1.8倍褶皱；窗纱颜色、样式等提供样品供用户选择 3.其它：满足设计要求使用功能及验收规范。 | m² |  | 30.94
九、其他
86 | 030412004008 | 主电缆-YJV 5×10m² | 1.名称：主电缆-YJV 5×10m² 2.参数：YJV 5×10m² 3.其它：满足设计要求使用功能及验收规范。 | m |  | 160.00
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：改造部分 |  |  |  |  | 标段：云南省急救人员培训基地建设项目医疗卫生应急备灾救灾中心配套设施建设项目（培训基地建设项目） |  |  |  |  | 第 49 页 共 50 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 人工费 |  | 机械费 | 材料暂估价
87 | 080706002001 | 配电箱 | 1.名称：配电箱 2.参数：配电箱规格:14位，10位，7位，10位，7位，7位，7位，7位；主线接入380V，配置零线汇流排，PE接地排，32A-2P（3组），16A-2P(3组)，10A-1P（30个）；安装方式:距地1.6m明装 3.其它：满足设计要求使用功能及验收规范。 | 台 |  | 1
88 | 010810002006 | 窗帘盒（备勤室） | 1.名称：窗帘盒（备勤室） 2.参数：龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨；基层材料种类、规格:大芯板基层；面层材料品种、规格、颜色:石膏板面 3.其它：满足设计要求使用功能及验收规范。 | m |  | 8.85
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：改造部分 |  |  |  |  | 标段：云南省急救人员培训基地建设项目医疗卫生应急备灾救灾中心配套设施建设项目（培训基地建设项目） |  |  |  |  | 第 50 页 共 50 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 人工费 |  | 机械费 | 材料暂估价
89 | 010810001006 | 窗帘（备勤室） | 1.名称：窗帘（备勤室） 2.参数：窗帘材质:棉麻加厚，轨道式，含轨道，轨道采用铝合金，铝合金厚度≥2mm静音轨道；遮光度100%全遮光，2倍褶皱；窗帘颜色、样式等提供样品供用户选择；透光不透人窗窗纱，材质:涤纶（聚酯纤维），轨道式，含轨道，轨道采用铝合金，铝合金厚度≥2mm静音轨道；≥1.8倍褶皱；窗纱颜色、样式等提供样品供用户选择 3.其它：满足设计要求使用功能及验收规范。 | m² |  | 21.00
90 | 011101001001 | 地面保护 | 1.名称：地面保护 2.参数：PVC保护膜过道地面保护。 3.其它：满足设计要求使用功能及验收规范。 | m² |  | 250.30
本页小计
合 计

## 表E.2.3 材料暂估单价及调整表
表E.2.3 材料暂估单价及调整表
工程名称：改造部分 |  |  |  |  | 标段：云南省急救人员培训基地建设项目医疗卫生应急备灾救灾中心配套设施建设项目（培训基地建设项目） | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料名称 | 规格型号 | 计量单位 | 暂估 |  |  |  | 确认 |  |  |  | 调整金额（元） | 备注
|  |  |  | 数量 |  | 单价 （元） | 合价 （元） | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元）
|  |  |  | A₁ |  | B₁ | C₁ | A₂ | B₂ | C₂ |  | D=C₂-C₁
本页小计 | [7 empty] | — | — |  |  |  | —
合 计 | [7 empty] | — | — |  |  |  | —
注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

## 表E.3.1 措施项目清单计价表
表 E.3.1 措施项目清单计价表
工程名称：改造部分 |  | 标段：云南省急救人员培训基地建设项目医疗卫生应急备灾救灾中心配套设施建设项目（培训基地建设项目） |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 |  | 项 目 名 称 | 项目特征 |  | 价格 （元） | 备注
1 | 一 |  | 实物法计算措施项目费
1.1 | 1 |  | 脚手架工程
1.2 | 2 |  | 垂直运输
1.3 | 3 |  | 其他大型机械设备进出场及安拆
1.4 | 4 |  | 施工降水
1.5 | 5 |  | 施工排水
1.6 | 6 |  | 地下室施工供电照明
1.7 | 7 |  | 施工监测、监控
2 | 二 |  | 费率计算措施项目费
2.1 | 011601009001 |  | 安全生产
2.2 | 011601006001 |  | 临时设施
2.3 | 011601007001 |  | 文明施工
2.4 | 011601008001 |  | 环境保护
2.5 | 011601010001 |  | 冬雨季施工增加
2.6 | 011601011001 |  | 夜间施工增加费
2.7 | 011601013001 |  | 二次搬运
2.8 | 011601014001 |  | 已完工程及设备保护费
2.9 | 011601015001 |  | 既有建(构)筑物、设施保护
2.10 | 01B001 |  | 有害身体健康环境中施工防护
2.11 | 01B002 |  | 行车、行人干扰增加费 |  |  |  | 1、在已通车的道路上修建的人行天桥工程费率为5.83%；2、已通车的道路上修建市政工程及绿化工程费率为2.75%；
本页小计 | [6 empty] | --
表 E.3.1 措施项目清单计价表
工程名称：改造部分 |  | 标段：云南省急救人员培训基地建设项目医疗卫生应急备灾救灾中心配套设施建设项目（培训基地建设项目） |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 |  | 项 目 名 称 | 项目特征 |  | 价格 （元） | 备注
2.12 | 01B003 |  | 压缩工期增加费 |  |  |  | 压缩工程比例在10%以内，费率为0.01%-1.03%；压缩工程比例在20%以内，费率为1.03%-1.55%；压缩工程比例在20%以外，费率为1.55%-2.03%；
本页小计 | [6 empty] | --
合计 | [6 empty] | --
注：措施项目清单费用构成详见本实施规定表 E.3.2、E.3.3，大型机械进出场及安拆费用组成见本实施规定表 E.3.5。

## 表E.3.2 按费率计算的措施项目清单构成明细分析表
表E.3.2 按费率计算的措施项目清单构成明细分析表
工程名称：改造部分 |  |  | 标段：云南省急救人员培训基地建设项目医疗卫生应急备灾救灾中心配套设施建设项目（培训基地建设项目） |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目 编码 | 措施项目名称 |  | 计算基础 | 费率（%） |  | 价格（元） | 备注
1 | 011601009001 | 安全生产 |  |  | 10.33 |  |  | 人工费+机械费
2 | 011601006001 | 临时设施 |  |  | 1.97 |  |  | 人工费+机械费
3 | 011601007001 | 文明施工 |  |  | 2.67 |  |  | 人工费+机械费
4 | 011601008001 | 环境保护 |  |  | 0.46 |  |  | 人工费+机械费
5 | 011601010001 | 冬雨季施工增加 |  |  | 0.36 |  |  | 人工费+机械费
6 | 011601011001 | 夜间施工增加费 |  |  | 0.36 |  |  | 人工费+机械费
7 | 011601013001 | 二次搬运 |  |  | 0 |  |  | 可按双方约定费率或根据实际需要按现场计算
8 | 011601014001 | 已完工程及设备保护费 |  |  | 0 |  |  | 可按双方约定费率或根据实际需要按现场计算
9 | 011601015001 | 既有建(构)筑物、设施保护 |  |  | 0 |  |  | 可按双方约定费率或根据实际需要按现场计算
10 | 01B001 | 有害身体健康环境中施工防护 |  |  | 0 |  |  | 可按双方约定费率或根据实际需要按现场计算
11 | 01B002 | 行车、行人干扰增加费 |  |  | 0 |  |  | 人工费+机械费
12 | 01B003 | 压缩工期增加费 |  |  | 0 |  |  | 按压缩工期比例计取
合计
注：采用费率计价方式的，应分别填写 “计算基础”“费率”“价格” 列数值；采用总价计价方式的，可只填 “价格” 列数值。

## 表E.3.4 措施项目费用分拆表
表E.3.4 措施项目费用分拆表
工程名称：改造部分 |  |  |  | 标段：云南省急救人员培训基地建设项目医疗卫生应急备灾救灾中心配套设施建设项目（培训基地建设项目） |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目 编码 | 措施项目 名称 | 价格 （元） |  | 1.初期设立费用 |  | 2.中期运行费用 |  |  | 3.后期拆除费用
[5 empty] | 占比 （%） | 金额 （元） | 占比 （%） |  | 金额 （元） | 占比 （%） | 金额 （元）
1 | 1 | 脚手架工程
2 | 2 | 垂直运输
3 | 3 | 其他大型机械设备进出场及安拆
4 | 4 | 施工降水
5 | 5 | 施工排水
6 | 6 | 地下室施工供电照明
7 | 7 | 施工监测、监控
1 | 011601009001 | 安全生产
2 | 011601006001 | 临时设施
3 | 011601007001 | 文明施工
4 | 011601008001 | 环境保护
5 | 011601010001 | 冬雨季施工增加
6 | 011601011001 | 夜间施工增加费
7 | 011601013001 | 二次搬运
8 | 011601014001 | 已完工程及设备保护费
9 | 011601015001 | 既有建(构)筑物、设施保护
10 | 01B001 | 有害身体健康环境中施工防护
11 | 01B002 | 行车、行人干扰增加费
12 | 01B003 | 压缩工期增加费
本页小计 |  |  |  |  | -- |  | -- |  |  | --
合计 |  |  |  |  | -- |  | -- |  |  | --

## 表E.4.1 其他项目清单计价表
表E.4.1 其他项目清单计价表
工程名称：改造部分 |  | 标段：云南省急救人员培训基地建设项目医疗卫生应急备灾救灾中心配套设施建设项目（培训基地建设项目） |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 暂估（暂定）金额（元） | 结算（确定）金额（元） | 调整金额± （元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | [5 empty] | 详见本标准表E.4.2
2 | 专业工程暂估价 | [5 empty] | 详见本标准表E.4.3
3 | 计日工 | [5 empty] | 详见本标准表E.4.4
4 | 总承包服务费 | [5 empty] | 详见本标准表E.4.5
5 | 优质工程增加费
6 | 设计变更、索赔费
7 | 提前竣工增加费
8 | 人工费调整
9 | 机械燃料动力费价差
10 | 合同中约定的其他项目费
合 计

## 表E.4.3 专业工程暂估价明细表
表E.4.3 专业工程暂估价明细表
工程名称：改造部分 |  |  |  | 标段：云南省急救人员培训基地建设项目医疗卫生应急备灾救灾中心配套设施建设项目（培训基地建设项目） |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 专业工程名称 | 暂估金额（元） |  |  |  | 确认金额（元） |  |  | 调整金额±（元） | 备注
|  | 不含税价格 | 增值税 |  | 含税价格 | 不含税价格 | 增值税 | 含税价格
|  | A₁ | B₁ |  | C₁ | A₂ | B₂ | C₂ | D=C2-C₁
1
本页小计
合计
注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定 的价格填写“确认金额”。

## 表E.5.1 增值税计价表
表E.5.1 增值税计价表
工程名称：改造部分 |  |  | 标段：云南省急救人员培训基地建设项目医疗卫生应急备灾救灾中心配套设施建设项目（培训基地建设项目） |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基数说明 |  | 计算基础 |  | 税率(%) | 金额(元)
1 | 增值税 | 税前工程造价-专业工程暂估价 |  |  |  | 9
合 计

## 表G.1.1 发包人提供材料一览表
表G.1.1 发包人提供材料一览表
工程名称：改造部分 |  |  |  |  | 标段：云南省急救人员培训基地建设项目医疗卫生应急备灾救灾中心配套设施建设项目（培训基地建设项目） |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) |  | 合价（元） |  | 有效损耗率(%) | 备注
本页小计
合 计