政府采购项目

公开招标文件

（货物）

项目编号：XYTDZB-2026GK179-2

项目名称：新疆医科大学第二附属医院医用检测试剂过敏原特异性IgE抗体质控品等44项采购项目

采 购 人：新疆医科大学第二附属医院  
采购代理机构：新疆星耀天都项目管理有限责任公司

2026年6月9日

目  录

第一章 招标公告	- 1 -

第二章 投标人须知	- 4 -

第三章 采购需求	- 38 -

第四章 资格审查	- 40 -

第五章 评标方法及标准(综合评分法)	- 43 -

第六章 合同草案	- 56 -

第七章 投标文件格式	- 72 -

第一章 招标公告

项目概况： 新疆医科大学第二附属医院医用检测试剂过敏原特异性IgE抗体质控品等44项采购项目的潜在投标人应在 政府采购云平台（https：//login.zcygov.cn/）获取招标文件，并于2026年07月01日11时00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：XYTDZB-2026GK179-2

2.项目名称：新疆医科大学第二附属医院医用检测试剂过敏原特异性IgE抗体质控品等44项采购项目

3.采购方式：公开招标

4.项目预算金额：20.00万元

5.最高限价：详见第三章采购需求。

6.采购需求：

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：新疆医科大学第二附属医院医用检测试剂过敏原特异性IgE抗体质控品等44项采购（详见第三章采购需求）
    7.合同履行期限：详见采购文件

8.本项目是否接受联合体投标：□是   ☑否

二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业；

3.本项目的特定资格要求：

① 投标人如为所投产品的制造商或生产商：

所投产品属于第一类医疗器械的，应依法取得《第一类医疗器械生产备案凭证》；所投产品属于第二类、第三类医疗器械的，应依法取得《医疗器械生产许可证》；制造商在其住所或生产地址销售本企业生产的医疗器械，无需另行提供《医疗器械经营许可证》或《第二类医疗器械经营备案凭证》。

② 投标人如为所投产品的代理商或经销商：

所投产品为第三类医疗器械的，应依法取得《医疗器械经营许可证》；所投产品为第二类医疗器械的，应依法取得《第二类医疗器械经营备案凭证》。

③ 如投标产品不属于医疗器械管理范围的：

可提供声明函并加盖公章（按要求提供证明文件）。

4. 其他资格要求：

（1）法定代表人或单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（2）除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

（3）供应商的信用行为：在资格审查阶段经查询，未被列入“失信被执行人”、“重大税收违法失信主体”、“政府采购严重违法失信行为记录名单”其中之一。如有以上不良信用记录之一的，其投标无效。

三、获取招标文件

1.时间： 2026年06月10日00时00分至 2026年06月17日23时59分（北京时间）。

2.地点：政府采购电子交易云平台（网址：https：//www.zcygov.cn/）。

3.方式：投标供应商登录政采云平台https：//www.zcygov.cn/在线申请，免费获取电子采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）。

4.售价：0元。

四、提交投标文件截止时间/开标时间、递交方式和开标地点

1.截止时间/开标时间： 2026年07月01日11时00分（北京时间）。

2.递交方式：在政府采购电子交易云平台（网址：https：//www.zcygov.cn/）进入“项目采购”应用，在投标文件上传菜单中选择项目进行上传。

3.开标地点：投标人登录政采云平台https：//www.zcygov.cn/，进入项目采购-开标评标-右边选择对应项目点击“进入项目”进入开标大厅。

五、公告期限

自招标公告发布之日起5个工作日。

- 六、其他补充事宜

1、本项目实行网上投标，采用电子投标文件；

2、各投标人应在开标前应确保成为政采云平台供应商，并完成CA数字证书（符合国密标准）申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由投标人自行承担。有意向参与新疆区域电子开评标的投标人，可访问新疆政府采购网-办事指南-操作指南-CA证书办理操作指南自行进行申领。

3、投标人将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件的制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7（64位）及以上操作系统。客户端请至新疆政府采购网（http：//www.ccgp-xinjiang.gov.cn/site/home?utm=site.site-PC-42166.1718-block_comp_1709189989843012.1.5c897e903ba611f0b059f52c69140dff）下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线95763进行咨询。如因投标人自身原因导致在规定时间内无法正常解密的（如：浏览器故障、未安装相关驱动、网络故障、加密CA与解密CA不一致等），视为投标人自动弃标。

- 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名称： 新疆医科大学第二附属医院

地址： 乌鲁木齐市南湖东路北二巷38号

联系方式： 景老师、韩老师、顾老师 0991-4609126

2.采购代理机构信息

名称： 新疆星耀天都项目管理有限责任公司

地址： 乌鲁木齐市天山区光明路59号时代广场A座24层25AF

联系方式： 李芸15276553675  丁睿18832665876

- 第二章 投标人须知

- 一、投标人须知前附表

投标人应仔细阅读本招标文件的第二章“投标人须知”，下面所列资料是对“投标人须知”的具体补充和说明，如有矛盾，应以本表为准。标记“☑”的选项意为适用于本项目，标记“□”的选项意为不适用于本项目。

| 条款号 | 条款名称 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 及编号 | 项目名称：新疆医科大学第二附属医院医用检测试剂过敏原特异性IgE抗体质控品等44项采购项目 项目编号：XYTDZB-2026GK179-2 |
| 2.2 | 采购人 | 名称：新疆医科大学第二附属医院 地址：乌鲁木齐市南湖东路北二巷38号 联系人：景老师、韩老师、顾老师 联系方式：0991-4609126 |
| 2.3 | 采购代理机构 | 名称：新疆星耀天都项目管理有限责任公司 地址：乌鲁木齐市天山区光明路59号时代广场A座24层25AF 联系人：李芸 丁睿 联系方式：15276553675 18832665876 |
| 2.4 | 监管部门 | 新疆维吾尔自治区财政厅 |
| 2.5 | 核心产品 | 本项目第 / 包不适用。 本项目为单一产品采购项目。 本项目为非单一产品采购项目，其中核心产品为：艾蒿过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒(酶联免疫捕获法) |
| 2.6 | 科研仪器设备 | 是否属于科研仪器设备采购项目： 是 否 |
| 3 | 预算金额及 资金来源 | 预算金额：20.00万元 资金来源：财政资金 |
| 4 | 投标人资格条件 | 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业； 3.本项目的特定资格要求： ① 投标人如为所投产品的制造商或生产商： 所投产品属于第一类医疗器械的，应依法取得《第一类医疗器械生产备案凭证》；所投产品属于第二类、第三类医疗器械的，应依法取得《医疗器械生产许可证》；制造商在其住所或生产地址销售本企业生产的医疗器械，无需另行提供《医疗器械经营许可证》或《第二类医疗器械经营备案凭证》。 ② 投标人如为所投产品的代理商或经销商： 所投产品为第三类医疗器械的，应依法取得《医疗器械经营许可证》；所投产品为第二类医疗器械的，应依法取得《第二类医疗器械经营备案凭证》。 ③ 如投标产品不属于医疗器械管理范围的： 可提供声明函并加盖公章（按要求提供证明文件）。 4. 其他资格要求： （1）法定代表人或单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。 （2）除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。 （3）供应商的信用行为：在资格审查阶段经查询，未被列入“失信被执行人”、“重大税收违法失信主体”、“政府采购严重违法失信行为记录名单”其中之一。如有以上不良信用记录之一的，其投标无效。 |
| 9.1 | 现场考察 | 不组织，投标人自行前往。 组织 时间： / 。 地点： / 。 |
| 9.5 | 答疑会 | 不组织 组织 时间： / 。 地点： / 。 |
| 12.1 | 询问 | 1.方式：书面形式 。 2.时间要求：投标截止时间15天前 。 |
| 14.2 | 投标报价 | 1、报价方式：单价合计金额报价 2、投标人的报价应包括但不限于下列内容：投标货物的出厂价和运至最终目的地的运输费和保险费，实际需求单位要求的抽检、检验、质量保证、售后服务、税费等；按照采购人及实际需求单位要求完成本项目的全部相关费用。 |
| 15.1 | 投标有效期 | 投标截止时间后90日历日。 |
| 17.1 | 投标保证金 | 1.金额： □免收 □预算金额的 %。 ☑定额收取：2000.00元 2.支付方式： 投标人可自主选择以支票、汇票、本票、电汇、转账、网银、保函等非现金形式缴纳或提交保证金。 3.收取单位：新疆星耀天都项目管理有限责任公司 4.投标保证金缴纳账号： 账户名：新疆星耀天都项目管理有限责任公司 开户行：招商银行股份有限公司乌鲁木齐新华北路支行 帐 号：991904723110215 5.电子保函操作详见新疆政府采购网/办事指南/信用融资平台操作手册； 6.制作投标文件，需提交投标保证金交纳的复印件是指：投标保证交纳凭证复印件或截图加盖公章。（电汇及转账需注明项目名称或简称） 7.投标保证金退还时间：自中标通知书发出之日起5个工作日内退还未中标人的投标保证金，自采购合同签订之日起5个工作日内退还中标人的投标保证金。 注意事项： 1.以上各类机构出具的以担保函、保证保险承担责任的方式均须满足无条件见索即付条件。 2.以担保函、保证保险形式缴纳投标保证金的，受益人和收取单位须为采购人。 |
| 22 | 实物样品 | 投标样品递交： 不需要 □需要，具体要求如下： 1.样品制作的标准和要求：/ 2.是否需要随样品提交相关检测报告：/ 不需要 □需要，具体要求如下： - 3.样品递交要求： 递交时间：/ 递交地点：/ 4.未中标人样品退还：/ 5.中标人样品保管、封存及退还：/ |
| 23.1 | 演示 | 不进行 进行，远程线上演示/现场演示 1.演示时间不得超过 / 分钟； 2.进行远程线上演示的，投标人应提前自行准备好演示的软硬配置环境和网络环境，做好演示的各项准备工作。因投标人自身原因无法演示或者演示效果不理想的，导致的后果由投标人自行承担； 3.进行现场演示的，演示人员不得超过 / 人，演示现场提供 / 。 |
| 25.3 | 解密投标文件的时限 | 不见面开标默认解密时长： 30 分钟。 除因交易平台发生故障导致投标文件无法按时解密外，投标文件未按时解密的，视为未按规定提交投标文件。 |
| 29.1 | 评标方法 | 综合评分法 最低评标价法 |
| 29.3 | 推荐中标候选人 | 中标候选人数量 3 家 |
| 30.1 | 确定中标人 | 采购人按评审报告中推荐的中标候选人排序确定中标人。 采购人委托评标委员会直接确定中标人。 |
| 30.2 30.3 | 提供相同品牌产品的不同投标人确定中标候选人的规定 | 综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分相同的，按照 报价低 方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。 最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，按照 / 方式确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。 |
| 33.1 | 履约保证金 | 1.金额： ☑免收 □合同价款的10% □定额收取：人民币 元 2.收取单位：详见采购合同 3.收取账号：详见采购合同 4.缴纳时间：签订合同前缴纳。 注意事项： 1.以上各类机构出具的以担保函、保证保险承担责任的方式均须满足无条件见索即付条件。 2.以担保函、保证保险形式缴纳履约保证金的，受益人和收取单位须为实际需求单位。 |
| 34.5 | 中标后分包 | 本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包： ☑不允许 □允许，具体要求： 1.可以分包履行的具体内容：_____； 2.允许分包的金额或者比例：_____； 3.其他要求：_____。 |
| 35.1 | 质疑 | 递交方式：书面形式 接收部门：采购代理机构 联系电话：李芸15276553675 丁睿18832665876 通讯地址：乌鲁木齐市天山区光明路59号时代广场A座24层25AF |
| 38.1 | 采购代理服务费 | 1.收费对象：中标人支付 2.收费标准：参照原国家发展计划委员会文件（计价格[2002]1980号文）、（发改办价格[2003]857号文件）所规定标准下浮50%由中标人向采购代理机构支付。 3.收取时间：领取中标通知书时收取 4.收取方式：转账、电汇、现金 |
| 41.1 | 支持本国产品政策 | 对符合本国产品标准的，依法对本国产品给予价格评审优惠，用扣除后的价格参与评审。 |
| 41.2 | 是否接受进口产品 | 不接受 接受 |
| 42 | 支持中小企业政策 | 本项目专门面向中小企业，专门面向中小企业采购的项目或采购包，评审时不再进行价格扣除。 |
| 42.5 | 标的所属行业参照后附《工信部联企业〔2011〕300号》 | 本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业： 包号; 标的名称; 中小企业划分标准所属行业. 1; 新疆医科大学第二附属医院医用检测试剂过敏原特异性IgE抗体质控品等44项采购项目; 工业. |
| 43.5 | 优先采购创新节能环保产品 | 所投产品纳入创新产品应用示范推荐目录内企业、所投产品获得节能产品或环境标志产品认证证书的供应商给予 / 评审优惠。(本项目不适用） |
| 47.1 | 政府采购 合同融资政策 | 1.有融资需求的中标人在获得政府采购中标通知书后，即可向开展“政采贷”业务的金融机构提出申请，金融机构依据政府采购中标通知书和政府采购合同，为中小微企业提供融资服务。 2.“政采贷”融资指引：在取得政府采购中标通知书后，可访问“政采贷融资服务平台”，查看和联系第三方平台或者金融机构，商洽融资事项，确定融资意向。中标人签署政府采购中标合同后，登录“政采贷融资服务平台”，选择意向产品进行申请，并填写相关信息，“政采贷融资服务平台”将中标人融资申请信息推送第三方平台、意向金融机构。 |
| 48.1 | 最高限价 | 最高限价（单价）：详见第三章采购需求。 报价要求：投标人的报价高于此范围将做废标处理。 |
| 备注：不论投标的结果如何，投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。 |  |  |

- 二、投标人须知

- （一）总则

- 1.适用范围

1.1本招标文件仅适用于本项目的采购活动。

- 2.基本定义

2.1根据《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例等有关法律、法规和规章的规定，制定本招标文件。

2.2采购人：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.3采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织委托的采购代理机构。

2.4政府采购监督管理部门：各级人民政府财政部门是负责政府采购监督管理的部门，依法履行对政府采购活动的监督管理职责。各级人民政府其他有关部门依法履行与政府采购活动有关的监督管理职责。

2.5 核心产品见“投标人须知前附表”。

2.6是否属于科研仪器设备采购见“投标人须知前附表”。

2.7投标人（也称“供应商”、“申请人”）：指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。分支机构不得参加政府采购活动，但银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的除外。本项目的投标人须满足以下条件：

2.7.1具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，遵守本项目采购人本级和上级财政部门政府采购的有关规定。

2.7.2以招标公告中发布的方式依法获得了本项目的招标文件。

2.7.3符合本招标文件规定并参加投标的供应商。

2.8潜在投标人、潜在供应商：指符合本招标文件规定的供应商。

- 3.资金来源

3.1资金来源：为财政性资金即纳入预算管理的资金。以财政性资金作为还款来源的借贷资金，视同财政性资金。财政性资金与非财政性资金无法分割采购的，统一适用《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例。

- 4.投标人资格要求

4.1投标人资格要求：见“第一章 招标公告”；

4.2“第一章 招标公告”规定接受联合体投标的，还应遵守以下规定：

4.2.1两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购。以联合体形式进行政府采购的，参加联合体的供应商均应当具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

4.2.2联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将联合体协议书作为投标文件的一部分提交，该协议书对联合体所有成员均具有法律约束力。

4.2.3联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

4.2.4以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的投标，否则相关投标将被认定为投标无效。

4.2.5大中型企业、其他自然人、法人或者非法人组织与小型、微型企业组成联合体共同参加投标的，联合体协议书中应写明小型、微型企业的合同金额占到联合体投标合同总金额的比例。

4.2.6联合体中标的，采购合同应由联合体各成员的合法授权代表签字及加盖联合体各成员公章，并对联合体成员作为整体和他们各自作为独立体均具有法律约束力，但若该签字或公章不齐全或缺乏，该联合体的牵头人的签署或类似的意思表示人具有代表该联合体的签署或意思表示的法律效力，并且据此各成员为履行合同应向采购人与采购代理机构承担连带责任。

4.2.7联合体或其成员不得将其在合同项下的权利或义务全部或部分转让给第三人，有关分包事项须事先取得采购人书面同意并且须遵守相关法律、法规、本次招标的全部相关规定。

4.2.8对联合体投标的其他资格要求见“第一章 招标公告”中的“二、申请人的资格要求”。

- 5.费用承担

5.1不论投标的结果如何，投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。

- 6.保密

6.1 参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。

6.2 投标人自领取招标文件之日起，须承担本招标项目保密义务，不得将因本次招标获得的信息向第三人外传。由采购人向投标人提供的图纸、详细资料、样品、模型、模件和所有其它资料，被视为保密资料，仅被用于它所规定的用途。除非得到采购人的同意，不能向任何第三方透露。开标结束后，应采购人要求，投标人应归还所有从采购人处获得的保密资料。

6.3 采购代理机构有权将投标人提供的所有资料向有关政府部门或评审投标文件的有关人员披露。

6.4 各级人民政府财政部门对政府采购活动进行监督检查，有权查阅、复制有关文件、资料，相关单位和人员应当予以配合。

- 7.语言文字

7.1招标投标过程文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。投标人提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由投标人自行承担。

- 8.计量单位

8.1所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

- 9.现场考察和答疑会

9.1 “投标人须知前附表”规定组织现场考察的，采购代理机构按“投标人须知前附表”规定的时间、地点组织投标人项目现场考察。

9.2 投标人现场考察发生的费用自理。

9.3 在现场考察中，因投标人自身原因发生的人员伤亡和财产损失，由投标人自行负责。

9.4 采购人在现场考察中介绍的项目场地和相关的周边环境情况，仅供投标人在编制投标文件时参考，采购人和采购代理机构不对投标人据此作出的判断和决策负责。

9.5 “投标人须知前附表”规定召开答疑会的，采购代理机构按“投标人须知前附表”规定的时间和地点召开答疑会，澄清投标人提出的问题。

9.6 由于未参加现场考察或未参加标前答疑会而导致对项目实际情况不了解，影响投标文件编制、投标报价准确性、综合因素响应不全面等问题的，由投标人自行承担不利评审后果。

- 10.电子投标说明

10.1 本次采购采用电子交易方式，电子交易平台为政府采购电子交易云平台（网址：https：//www.zcygov.cn/）。投标人参与本项目电子交易活动前，应在政采云平台上注册供应商账号。编制电子投标文件前还需申领CA证书并绑定帐号。投标人应充分考虑完成平台注册、申领CA证书等所需的时间。潜在投标人领取文件须提前完成注册、CA证书和电子签章申领和绑定、下载投标客户端。因未办理CA数字证书、CA证书故障、操作不当等原因造成无法投标或投标失败等后果由投标人自行承担。投标人登录新疆政府采购网“办事指南”—“供应商”—“供应商注册”进行自助注册绑定。

10.2 投标人将新疆政府采购电子交易云平台电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件制作。在使用政采云“投标客户端”时，建议使用WIN7及以上操作系统。投标人登录新疆政府采购网“下载专区”—“电子招投标客户端下载”下载相关客户端，如有问题可拨打政采云客户服务热线95763进行咨询。

10.3 加密的电子投标文件应在投标文件递交截止时间前通过政采云平台上传完成。逾期上传或者未上传指定地点的投标文件，不予受理。

10.4 投标人在开标前须提前配置好电脑及浏览器，开标时请使用制作加密电子投标文件的CA锁进行解密及报价确认。本项目投标文件解密时间详见“投标人须知前附表”，如因自身原因导致无法正常解密，后果由投标人自行承担。

10.5 如遇“新疆政府采购电子交易云平台（网址：https：//www.zcygov.cn/）”电子交易规则调整，以最新要求为准。

10.6 电子交易系统咨询：投标人应当充分考虑到电子投标可能会发生的各种问题和风险，特别是投标文件签署、提交等问题，可按照“第一章 招标公告”的联系方式咨询相关人员。

10.7 由于本项目采用电子招标方式，潜在投标人的名单将在提交投标文件截止时间后才会解密。因此，采购人或采购代理机构无法通过传统的传真或邮件方式，将招标文件的澄清或修改内容逐一通知到每位已获取招标文件的潜在投标人。为确保信息的及时性和准确性，澄清或修改的内容将仅在政采云平台以更正公告的形式发布。潜在投标人需密切关注该网站，及时查看并下载相关更正公告。若因潜在投标人未能及时查看或下载相关更正公告，而导致的一切后果，将由潜在投标人自行承担。

- （二）招标文件

- 11.招标文件的组成

11.1本招标文件包括下列文件及根据本章第9款、第12款对招标文件所作的澄清或者修改。

第一章 招标公告

第二章 投标人须知

第三章 采购需求

第四章 资格审查

第五章 评标方法及标准

第六章 合同草案

第七章 投标文件的格式

- 12.招标文件的询问、澄清或者修改

12.1投标人如对招标文件内容有疑问，须在“投标人须知前附表”规定的询问方式和时间提交给采购人或采购代理机构。

12.2采购人可主动地或在答复投标人提出的询问时对招标文件进行澄清与修改。采购代理机构将在新疆政府采购云平台以发布更正公告的方式澄清或修改招标文件，更正公告的内容作为招标文件的组成部分，对投标人起约束作用。投标人应主动上网查询。采购代理机构不承担投标人未及时关注相关信息引发的相关责任。

12.3 招标文件的澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

12.4任何人或任何组织向投标人提供的任何书面或口头资料，未经采购代理机构在网上发布或书面通知，均作无效处理，不得作为招标文件的组成部分。采购代理机构对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

12.5对于没有提出疑问又参与了本项目投标的投标人将被视为完全认同本招标文件（含更正公告的内容）。

12.6 “投标人须知”所称“书面形式”包括系统消息、政府采购云平台发布的公告。

12.7当招标文件的澄清、修改及其他答复等就同一内容的表述不一致时，以最后发布的内容为准。

- （三）投标文件

- 13.投标文件的组成

13.1投标人应完整地按招标文件提供的投标文件格式及要求编写投标文件，具体内容详见“第七章 投标文件格式”的相关内容。

13.2投标人应提交招标文件要求的证明文件，证明其投标内容符合招标文件规定，该证明文件是投标文件的一部分。证明文件形式可以是文字资料、图纸和数据等。

13.3为保证公平公正，除非本招标文件另有规定或说明，投标人对同一项目投标时，不得同时提供备选投标方案。

- 14.投标报价

14.1 投标人的报价均应以人民币进行报价。

14.2 投标人应按照本招标文件规定的报价方式进行报价，投标报价中不得包含招标文件要求以外的内容，也不得缺漏招标文件所要求的内容，否则其投标无效。

投标人的报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，采购人将不再支付报价以外的任何费用。只要投报了一个确定数额的总价，无论分项价格是否全部填报了相应的金额或免费字样，该报价应被视为已包含但不限于各项购买货物及其运送、安装、调试、验收、保险和相关服务等的费用和所需缴纳的所有价格、税、费。在其他情况下，由于分项报价填报不完整、不清楚或存在其他任何失误，所导致的任何不利后果均应当由投标人自行承担。

投标人的报价应包括但不限于下列内容：

14.2.1 投标货物及标准附件、备品备件、专用工具等的出厂价（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价）和运至最终目的地的运输费和保险费，安装调试、检验、技术服务、培训、质量保证、售后服务、税费等；

14.2.2 按照招标文件要求完成本项目的全部相关费用。

14.3 投标人须严格按照分项报价表规定的内容填写货物单价以及其他事项。投标人应根据本招标文件的规定和要求、市场价格水平及其走势、投标人的管理水平、投标人的方案和由这些因素决定的投标人之于本项目的成本水平等提出自己的报价。报价应合理，并包含完成本招标文件采购需求全部内容的所有费用，所有根据本招标文件或其它原因应由投标人支付的税款和其他应缴纳的费用都应包括在投标人提交的投标报价中。

14.4 投标人在投标文件中注明免费的项目将视为包含在投标报价中。

14.5 每一种采购内容只允许有一个报价，否则其投标无效。除非招标文件另有规定，不接受可选择或可调整的投标方案和报价，任何有选择的或可调整的投标方案和报价将被视为非实质性响应招标文件，其投标无效。

14.6 投标报价不得超过“第一章 招标公告”中规定的最高投标限价或者预算金额，否则评标委员会将对其作无效投标处理。

14.7 投标人对投标报价若有说明应在投标文件中显著处注明。

除政策性文件规定以外，投标人所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

14.8 对于有配件、耗材、选件、备件和特殊工具的货物，还应填报投标货物配件、耗材、选件表和备件及特殊工具清单，注明品牌、型号、产地、功能、单价、批量折扣等内容，该表格格式由投标人自行设计。投标人按照上述要求分类报价，其目的是便于评标，但在任何情况下并不限制采购人以其他条款签订合同的权利。

14.9 最低报价不能作为中标的保证。

14.10采购人不得向投标人索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

- 15.投标有效期

15.1 投标有效期见“第二章 投标人须知前附表”，投标人承诺的投标有效期少于招标文件规定期限的，其投标无效。

15.2 投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。投标有效期内投标人撤销投标文件的，采购人或者采购代理机构可以不退还投标保证金。

15.3特殊情况下，在原投标文件有效期截止之前，采购代理机构或采购人可要求投标人延长投标有效期。需要延长投标有效期时，采购代理机构或采购人将以书面形式通知所有投标人，投标人应以书面形式答复是否同意延长投标有效期。

15.4投标人同意延长的，其投标保证金的有效期也相应延长，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标文件在原投标有效期满后将不再有效，但其提交的投标保证金可予以退还。

- 16.投标文件的编制

16.1投标文件应在“投标客户端”中进行编制，在投标文件中要求加盖印章的，除有特殊说明之外，可使用电子签章签署。

16.2投标人在“投标客户端”中按照“投标客户端”中的格式要求填写响应内容后，生成投标文件。投标人须按照招标文件的要求使用电子签章对要求加盖印章的部分逐一进行签章。

16.3投标人应详细阅读招标文件的全部内容。投标文件须对招标文件中的内容作出实质性和完整的响应，如果投标文件填报的内容不详，或没有提供招标文件中所要求的全部资料及数据，将可能导致其投标无效。

16.4投标文件须严格按照本招标文件第七章规定的格式提交，并按规定的统一格式逐项填写，不准有空项；无相应内容可填的项，应填写“无”、“未测试”、“没有相应指标”等明确的回答文字。由于编排混乱导致投标文件被误读或查找不到，其责任由投标人承担。

16.5货物的技术参数有具体数值要求的，且招标文件要求投标人提供响应产品彩页、检验检测报告、厂家使用说明书等证明材料，则投标人在技术参数响应表中须标注产品实际参数数值，照搬照抄招标文件参数、不注明实际数值者视为未响应。

16.6开标一览表为在开标时唱标的内容，要求按格式统一填写，不得自行增减内容。

16.7投标人须注意：为合理节约政府采购评审成本，提倡诚实信用的投标行为，特别要求投标人应本着诚信精神，在本次投标文件的偏离表中，均以审慎的态度明确、清楚地披露各项偏离。若投标人对某一事项是否存在或是否属于偏离不能确定，亦必须在偏离表中清楚地表明该偏离事项，并可以注明不能确定的字样。任何情况下，对于投标人没有在偏离表中明确、清楚地披露的事项，包括可能属于被投标人在偏离表中遗漏披露的事项，一旦在评审中被发现存在偏离或被认定为属于偏离，则评标委员会有权视具体情形评审时按无效投标处理。

16.8投标人必须保证投标文件所提供的全部资料真实可靠，并接受采购人、采购代理机构或评标委员会对其中任何资料进一步审查的要求。

16.9投标人在投标文件及相关文件的签订、履行、通知等事项的文件中的单位盖章、印章、公章等处均指与当事人全称相一致的标准公章，不得使用其他形式（如带有“专用章”等字样的印章）。不符合本条规定的按无效投标处理。

16.10电子投标文件的编制

16.10.1电子投标文件需按招标文件要求进行制作编制。投标文件制作时，不同内容按标签提示制作导入，按照招标文件中明确的投标文件目录和格式进行编制，保证目录清晰、内容完整；

16.10.2电子招投标文件具有法律效力，与其他形式的招投标文件在内容和格式上等同，若投标文件与招标文件要求不一致，其内容影响中标结果时，责任由投标人自行承担。投标人递交的电子投标文件因投标人自身原因而导致无法导入电子辅助评标系统，该投标文件视为无效投标文件，其投标无效。

- （四）投标

- 17.投标保证金

17.1投标人应按照招标文件“第二章 投标人须知前附表”规定的金额及要求提交投标保证金。投标人自愿超额缴纳投标保证金的，投标文件不作无效处理。

17.2提交投标保证金可采用的形式：政府采购法律法规接受的支票、汇票、本票、网上银行支付或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式。投标人未按照招标文件要求提交投标保证金的，其投标无效。投标保证金有效期同投标有效期。

17.3投标保证金到账（保函提交）截止时间同投标截止时间。以支票、汇票、本票、网上银行支付等形式提交投标保证金的，应在投标截止时间前到账；以金融机构、担保机构出具的保函等形式提交投标保证金的，应在投标截止时间前将投标保证金支付原件扫描后作为投标文件的组成部分与投标文件一起上传。由于到账时间晚于投标截止时间，或者票据错误、印鉴不清等原因导致不能到账的，其投标无效。

17.4 投标人为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同提交投标保证金，其提交的投标保证金对联合体各方均具有约束力。

17.5采购人或者采购代理机构应当在采购活动结束后及时退还投标人的投标保证金，采用银行保函、担保机构担保函等形式递交的投标保证金，经投标人同意后采购人、采购代理机构可以不再退还，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。未中标投标人的投标保证金应当自中标通知书发出之日起 5 个工作日内退还，中标投标人的投标保证金应当自采购合同签订之日起 5 个工作日内退还。

17.6 投标人在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，自收到投标人书面撤回通知之日起 5 个工作日内，退还已收取的投标保证金，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

17.7 终止招标项目已经收取投标保证金的，自终止采购活动后 5 个工作日内退还已收取的投标保证金及其在银行产生的孳息。

17.8 有下列情形之一的，采购人或采购代理机构可以不予退还投标保证金，情节严重的将其列入不良记录名单：

17.8.1 开标后在投标有效期内，投标人撤销其投标的；

17.8.2 中标后无正当理由不与采购人签订合同的；

17.8.3 中标人与采购人订立背离合同实质性内容的其他协议；

17.8.4 将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；

17.8.5 存在串通投标行为的；

17.8.6 存在弄虚作假或提供虚假材料谋取中标的；

17.8.7 投标人其他未按招标文件规定和合同约定履行义务的行为。

17.9如开标时投标人对本单位投标保证金缴纳情况有疑义，投标人应在开标结束前向采购人提交书面申请核实保证金缴纳情况。由银行或保险公司核实后出具书面材料予以答复。

17.10为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能，鼓励投标供应商使用电子保函代替现金缴纳投标保证金，在线完成保函的申请、审核、开票、出函等环节，投标企业注意区分办理保函类型，并确认投标有效期，如采用政采云电子保函，可登录“新疆政府采购网”—顶部通栏“信用融资”或者“新疆政府采购网”首页“政采贷｜电子保函”快捷模块查看：

直达链接（电子保函）：

https：//jinrong.zcygov.cn/luban/finance/letter/xinjiang?pageModelFlag=650000&utm=site.site-PC-42166.1718-block_comp_1709189989843012.6.9f0974605adb11f0a2847532998158ba

金融服务支撑热线：95763

- 18.投标文件的加密

18.1投标人在“投标客户端”中生成投标文件并完成签章之后，使用CA证书在“投标客户端”中对投标文件进行加密。

18.2投标人应在“投标客户端”中对加密的投标文件进行解密验证，以防止投标文件加密异常，在开标时无法解密。

18.3 投标人应保证加密投标文件的CA证书有效期在开标时间之前。若CA证书有效期临近开标时间，建议投标人提前办理CA证书续期，以免开标时无法进行解密。

18.4投标人在投标文件递交截止时间前通过新疆政府采购网（http：//www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）的“政采云登录入口”登录后，将加密电子投标文件（为.jmbs后缀格式）上传到对应项目的指定位置，投标人认为有必要提交的其他资料请于投标截止时间前一并提交。

18.5如果投标人未按上述要求加密并上传，采购代理机构对投标文件的误投、无法解密、传输错误等问题概不负责。对由此造成无法正常开启的投标文件，采购代理机构有权予以拒绝，并退回投标人。

18.6本项目采用不见面开标，无需提供电子投标文件U盘。

- 19.投标文件的递交（上传）

19.1 投标人应在“第一章 招标公告”规定的投标截止时间前递交（上传）投标文件。

19.2 投标人递交（上传）投标文件的地点见“第一章 招标公告”。

19.3投标人应充分评估集中同时投标带来的网络影响，尽量避开投标高峰时间，错峰进行电子投标。投标人递交全部的投标文件后可在政采云平台（项目采购—投标文件上传）中获取投标文件递交回执单。

19.4 投标人应在“投标客户端”中下载未加密且完成签章的投标文件妥善保存，以便启动应急开标程序时使用。

19.5投标人所递交的投标文件不予退还。

- 20.拒收

20.1 超过投标文件提交截止时间或者不按照本章要求加密的投标文件，交易系统应当拒收。

- 21.投标文件的修改与撤回

21.1投标人在“第一章 招标公告”规定的投标文件递交截止时间之前，可在新疆政府采购电子交易云平台上随时撤回已上传的电子投标文件，将修改好的电子投标文件在投标文件递交截止时间前重新上传到新疆政府采购电子交易云平台的指定位置。

- 22.实物样品

22.1“投标人须知前附表”要求提供样品的，样品的具体要求及评审详见“第三章 采购需求”和“第五章 评标方法及标准”。

22.2样品退还：未中标的投标人应按照“投标人须知前附表”要求自行联系采购人取回投标样品；中标人的样品由采购人进行保管、封存，并作为履约验收的参考（招标文件另有规定的从其规定）。

- 23.演示

23.1要求投标人进行演示的，演示要求详见“投标人须知前附表”。

23.2演示的评审详见“第三章 采购需求”和“第五章 评标方法及标准”。

- （五）开标

- 24.开标会议

24.1开标会按“第一章 招标公告”规定的开标时间和地点准时举行，采购人、采购代理机构邀请所有投标人准时参加开标会。投标人应按照招标文件的要求参与不见面开标。

24.2 采购代理机构按照招标文件规定的时间、地点主持开标。采购人在规定的投标文件递交截止时间（开标时间）和地点进行不见面远程开标。投标人的法定代表人或其委托代理人无需到达开标现场，仅需在任意地点通过新疆政府采购电子交易云平台（网址：https：//www.zcygov.cn/）的“政采云登录入口”登录后，进入“政采云远程开标大厅”参加开标会议，并使用CA密钥完成远程解密、提疑澄清、开标唱标、结果公布等交互环节。

24.3开标过程将宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容并进行记录，并由参加开标的各投标人确认。投标人未在规定时间内提 出疑义或确认一览表的，视同认可开标结果。

- 25.开标程序

25.1 投标人不足3家的，不得开标。

25.2 评标委员会成员不得参加开标活动。

25.3主持人按下列程序进行开标：

（1）宣布开标会纪律；

（2）介绍参加开标会的单位和人员；

（3）发起投标文件解密。投标人应在“投标人须知前附表”规定的时间内使用加密投标文件的CA证书在系统中完成投标文件的解密；投标人不足3家的，不予解密；

（4）解密完成后，系统自动显示投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容；

（5）系统自动生成开标记录表，投标人应在线对开标记录进行签署确认；

（6）开标会结束。

- 26.开标疑义及回避情形

26.1投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应在开标会议中提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人授权代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

26.2投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

- （六）资格审查

- 27.资格审查及审查主体

27.1开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。

27.2资格审查按“第四章 资格审查”的规定进行。

27.3资格审查结束后，应及时对资格审查结果进行复核，对资格审查错误进行及时纠正并记录。

27.4资格审查合格投标人不足3家的，不得评标。

- （七）评标

- 28.评标委员会

28.1 评标由采购人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。采购人或者采购代理机构应当从省级以上财政部门设立的政府采购评审专家库中，通过随机方式抽取评审专家。

28.2 采购项目符合下列情形之一的，评标委员会成员人数应当为7人以上单数：

（1）采购预算金额在1000万元以上；

（2）技术复杂；

（3）社会影响较大。

28.3评审专家对本单位的采购项目只能作为采购人代表参与评标，对技术复杂、专业性强的采购项目，通过随机方式难以确定合适评审专家的，经主管预算单位同意，采购人可以自行选定相应专业领域的评审专家。采购代理机构工作人员不得参加由本机构代理的政府采购项目的评标。

28.4评标委员会成员名单在评标结果公告前应当保密。

28.5评标中因评标委员会成员缺席、回避或者健康等特殊原因导致评标委员会组成不符合本办法规定的，采购人或者采购代理机构应当依法补足后继续评标。被更换的评标委员会成员所作出的评标意见无效。

28.6无法及时补足评标委员会成员的，采购人或者采购代理机构应当停止评标活动，封存所有投标文件和开标、评标资料，依法重新组建评标委员会进行评标。原评标委员会所作出的评标意见无效。

28.7 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内与投标人存在劳动关系；

（2）参加采购活动前3年内担任投标人的董事、监事；

（3）参加采购活动前3年内是投标人的控股股东或实际控制人；

（4）与投标人的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（5）与投标人有其他可能影响采购活动公平、公正进行的关系。

- 29.评标

29.1 评标方法分为综合评分法和最低评标价法，本项目评标方法详见“投标人须知前附表”。

29.1.1综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

29.1.2.最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

29.2 评标委员会按照“第五章 评标方法及标准”的规定对投标文件进行评审。“第五章 评标方法及标准”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

29.3 评标委员会按“投标人须知前附表”规定的中标候选人数量在评标报告中向采购人推荐中标候选人。

29.4 开标之后，直到签订合同止，凡是属于审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及定标意向等，均不得向投标人或者其他与评标无关的人员透露。

29.5 在确定中标人之前，投标人试图在投标文件审查、澄清、比较和评标时对评标委员会、采购人和采购代理机构施加任何影响都可能导致其投标无效。

29.6 电子招投标的应急措施

29.6.1电子开标、评标如出现下列原因，导致系统无法正常运行或无法正常评标时，应采取应急措施。

（1）系统服务器发生故障，无法访问或无法使用系统；

（2）系统的软件或数据库出现错误，不能进行正常操作；

（3）系统发现有安全漏洞，有潜在的泄密危险；

（4）病毒发作或受到外来病毒的攻击；

（5）出现其他不可抗拒的客观原因造成开评标系统无法正常使用。

出现上述情况时，应对未开标的暂停开标。已在系统内开标、评标的立即停止。采取应急措施时，必须对原有资料及信息作出妥善保密处理。

29.6.2因系统原因导致投标人均无法解密电子投标文件时，采购代理机构可在开标现场直接导入投标人在投标截止时间前递交的未加密的电子投标文件进行开标、评标。

29.7 投标人瑕疵滞后发现的处理规则

29.7.1无论基于何种原因，各项本应作无效投标处理的情形即便未被及时发现而使该投标人进入初审、综合评审或其他后续程序，包括已经签订合同的情形，一旦该投标人的投标作无效投标处理或该投标人的此前评议结果被取消，其现有的位置将被其他投标人依序替代，相关的一切损失均由该投标人承担。

- （八）中标

- 30.确定中标人

30.1采购人将在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人，中标候选人并列的，按照“投标人须知前附表”确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。采购人是否委托评标委员会直接确定中标人，见“投标人须知前附表”。

30.2采用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照“投标人须知前附表”规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

30.3采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照“投标人须知前附表”规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

30.4非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在“投标人须知前附表”中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

- 31.中标结果公告

31.1采购人或采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在发布招标公告的同一媒体上发布中标结果公告，同时向中标人发出中标通知书。招标文件随中标结果同时公告，中标结果公告期限为1个工作日。

31.2中标人为中小企业享受中小企业扶持政策的，其“中小企业声明函”随中标结果同时公告。中标人为残疾人福利性单位的，其“残疾人福利性单位声明函”随中标结果同时公告。

31.3项目采购采用最低评标价法的，公告中标结果时同时公告因落实政府采购政策等原因进行价格扣除后中标人的评审报价；项目采购采用综合评分法的，公告中标结果时同时公告中标供应商的评审总得分。

- 32.中标通知

32.1采购人和采购代理机构以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将招标结果通知未中标的投标人。对未通过资格审查的投标人，应当告知其未通过的原因；采用综合评分法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。

32.2中标通知书对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

- （九）签订合同

- 33.履约保证金

33.1在签订合同前，中标人应按“投标人须知前附表”规定的金额、担保形式和采购人认可的履约担保格式向采购人提交履约保证金。

33.2中标人不能按本章第33.1项要求提交履约担保的，视为放弃中标，给采购人造成损失的，中标人还应当承担民事责任。

- 34.签订合同

34.1 采购人和中标人应当自中标通知书发出之日起25天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。采购人因不可抗力原因迟延签订合同的，应当自不可抗力事由消除之日起7日内完成合同签订事宜。所签订的合同不得对招标文件和中标人投标文件作实质性修改。中标人无正当理由拒签合同，给采购人造成损失的，中标人还应当承担民事责任。

34.2 中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

34.3 采购人和中标人不得向对方提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，双方不得私下订立背离合同实质性内容的协议。

34.4 联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就采购合同约定的事项向采购人承担连带责任。

34.5 本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包，见“投标人须知前附表”。采购人允许采用分包方式履行合同的，中标人可以依法在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作采取分包方式履行合同。政府采购合同分包履行的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包，否则投标无效。中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。政府采购合同不能转包。

34.6采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

34.7 采购人应于签订合同之日起2个工作日内在政采云平台备案公示。

- （十）质疑和投诉

- 35.质疑

35.1供应商认为采购文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑，详见“投标人须知前附表”。供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

35.2提出质疑的供应商（以下简称质疑供应商）应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

35.3潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

35.4供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、项目编号/包号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

35.5质疑函不符合上述要求的，代理机构应书面告知具体事项，质疑人应当按要求进行修改或补充，并在质疑有效期限内提交。

35.6投标人进行虚假和恶意质疑投诉的，采购代理机构将提请有关部门将其列入不良记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并将处理决定在相关政府采购媒体上公布。

35.7质疑函应当使用中文，并采用财政部门制定的范本。

- 36.质疑答复

36.1采购人、采购代理机构不得拒收质疑供应商在法定质疑期内发出的质疑函，应当在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

36.2供应商对评审过程、中标结果提出质疑的，采购人、采购代理机构可以组织原评标委员会协助答复质疑。

质疑答复应当包括下列内容：

（1）质疑供应商的姓名或者名称；

（2）收到质疑函的日期、质疑项目名称及项目编号/包号；

（3）质疑事项、质疑答复的具体内容、事实依据和法律依据；

（4）告知质疑供应商依法投诉的权利；

（5）质疑答复人名称；

（6）答复质疑的日期。

质疑答复的内容不得涉及商业秘密。

- 37.投诉

37.1质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向同级政府采购监督管理部门提起投诉。

37.2投诉人投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉采购人、采购代理机构（以下简称被投诉人）和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书的副本。投诉书应当包括下列内容：

（1）投诉人和被投诉人的姓名或者名称、通讯地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑和质疑答复情况说明及相关证明材料；

（3）具体、明确的投诉事项和与投诉事项相关的投诉请求；

（4）事实依据；

（5）法律依据；

（6）提起投诉的日期。

投诉人为自然人的，应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

37.3供应商质疑、投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，但基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

37.4投诉书应当使用中文，并采用财政部门制定的范本。

- （十一）采购代理服务费

- 38.收取方式和标准

38.1采购代理机构按“投标人须知前附表”规定的方式和标准收取采购代理服务费。

- （十二）无效投标和废标

- 39.无效投标

39.1投标文件存在“第四章 资格审查”、“第五章 评标方法及标准”及本招标文件规定的投标无效情形的，其投标无效。

- 40.废标

40.1在招标采购中出现有“第五章 评标方法及标准”及本招标文件规定的废标情形的，应予以废标。

- （十三）落实政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）

- 41.本国产品和进口产品

41.1本国产品标准及支持政策

41.1.1产品需在中华人民共和国关境内（含保税区、综合保税区等海关特殊监管区域）完成从原材料、组件到成品的制造、加工或组装，从而产生新的产品属性。仅进行包装、贴牌、简单处理等不改变产品核心属性的操作，不视为境内生产。

41.1.2产品在境内生产的组件成本应达到财政部会同相关部门确定的总成本规定比例(具体产品目录及比例标准按国家后续发布的规定执行)。在分产品目录及比例标准正式实施前的过渡期内，符合境内生产条件的产品，可视同本国产品。

41.1.3对国家相关部门后续发布的特定产品清单内的产品，除满足上述条件外，还需同时满足关键组件境内生产、关键工序境内完成等特定要求。

41.1.4本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

41.1.5供应商对其提供的产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》（样式见附件1，以下简称《声明函》）或财政部会同有关部门规定的有关证明文件。出具符合要求的《声明函》或有关证明文件的，该产品视为本国产品。

医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，视为符合本国产品标准。

41.1.6采购标的仅包含单一产品时，政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。对于仅有本国产品参与竞争的政府采购项目，本国产品不享受价格扣除评审优惠。

41.1.7采购标的中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，且供应商在投标（响应）文件中对此作出承诺，出具《本国产品成本占比承诺函》（样式见附件2，以下简称《承诺函》），则依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。若供应商所投产品均符合本国产品标准，且已提供《声明函》，可不填写《承诺函》。

41.2进口产品

41.2.1凡在海关特殊监管区域内企业生产或加工（包括从境外进口料件）销往境内其他地区的产品，不作为政府采购项下进口产品。对从境外进入海关特殊监管区域，再经办理报关手续后从海关特殊监管区进入境内其他地区的产品，应当认定为进口产品。项目若涉及采购进口产品的，具体要求详见“第三章 采购需求”。

41.2.2进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。

41.2.3若采购需求中写明允许采购进口产品，投标人应保证所投产品可履行合法报通关手续进入中国关境内。

41.2.4若采购需求中未写明允许采购进口产品，如投标人所投产品为进口产品，其投标将被认定为投标无效。

- 42.中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

42.1中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19 号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《金融业企业划型标准规定》（〔2015〕309 号）等国务院批准的中小企业划分标准执行。

42.2为促进中小企业发展，依据《关于印发〈政府采购促进中小企业发展管理办法>的通知》（财库〔2020〕46号）、《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本项目供应商如需享受中小企业相关政策的，且符合上述文件规定的，应按本招标文件规定格式提供“中小企业声明函”或“监狱企业证明文件”或“残疾人福利性单位声明函”，评审时，评标委员会将依据本招标文件“投标人须知前附表”规定的报价扣除比例，对供应商报价进行价格扣除，用扣除后的价格参与评审；招标公告中明确项目专门面向中小企业采购的，“中小企业声明函”为资格要求文件，供应商参与投标须按本招标文件规定格式提供“中小企业声明函”或“监狱企业证明文件”或“残疾人福利性单位声明函”等作为资格证明文件。

42.3 投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

42.4 在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

42.5 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

42.6 在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

42.7 在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

42.7.1 安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于 25% （含 25%），并且安置的残疾人人数不少于 10 人（含 10人）；

42.7.2 依法与安置的每位残疾人签订了1年以上（含1年）的劳动合同或服务协议；

42.7.3 为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

42.7.4 通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

42.7.5 提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

42.7.6 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至 8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

42.8 本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见“第一章 招标公告”。

42.9 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见“投标人须知前附表”。

42.10 小微企业价格评审优惠的政策调整：见“投标人须知前附表”及“第五章 评标方法及标准”。

- 43.政府采购节能产品、环境标志产品

43.1 政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9 号）、《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）的规定。

43.2 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

43.3 如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效。

43.4 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见“第五章 评标方法及标准”（如涉及）。

43.5 投标人所投产品如属于节能产品政府采购品目清单、环境标志产品政府采购品目清单范围的，须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的产品认证证书，认证证书的产品型号与所投产品不一致的，视为未提供。属于政府强制采购产品的，已作为投标时强制性要求不再给予评审优惠，未提供认证证书的视为投标无效。属于优先采购节能产品政府采购品目清单、环境标志产品政府采购品目清单、创新产品范围的，按照“第五章 评标方法及标准”中相关规定在评审时给予优惠，具体详见“投标人须知前附表”及“第五章 评标方法及标准”。

- 44.正版软件

44.1 各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1 号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47 号）、《国务院办公厅关于印发政府机关使用正版软件管理办法的通知》国办发〔2013〕88号。

- 45.网络安全专用产品

45.1本项目中如涉及网络关键设备或网络安全专用产品的，应严格执行国家互联网信息办公室、工业和信息化部、公安部、财政部和国家认证认可监督管理委员会 2023年第 1 号《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》及国家互联网信息办公室、工业和信息化部、公安部和国家认证认可监督管理委员会 2023 年第 2号《关于调整<网络关键设备和网络安全专用产品目录>的公告》等相关文件要求，所投标（响应）设备或产品至少符合以下条件之一：一是已由具备资格的机构安全认证合格或安全检测符合要求；二是已获得《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》，且在有效期内。采购人、中标(成交）人双方签订合同及验收环节，应包含上述网络安全要求的条款。

45.2本项目中如涉及国家强制性产品认证证书（CCC 认证证书）、电信设备进网许可证、无线电发射设备核准证等市场准入类资质的，应严格执行国家相关法律法规的要求。采购人、中标（成交）人双方签订合同及验收环节，应包含上述市场准入类资质要求的条款。

- 46.采购需求标准

46.1 商品包装、快递包装政府采购需求标准（试行）

为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库〔2020〕123 号），本项目如涉及商品包装和快递包装的，则其具体要求见第三章《采购需求》。

46.2 绿色数据中心政府采购需求标准（试行）

为加快数据中心绿色转型，根据财政部 生态环境部 工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知（财库〔2023〕7 号），本项目如涉及绿色数据中心，则具体要求见第三章《采购需求》。

46.3台式计算机政府采购需求标准

为提高台式计算机政府采购需求管理的科学化、规范化水平，进一步落实政府采购公平竞争原则，优化营商环境，营造良好的产业生态，财政部 工业和信息化部关于印发《台式计算机政府采购需求标准（2023年版）》的通知（财库〔2023〕29号），本项目如涉及台式计算机采购，则具体要求见第三章《采购需求》。

46.4便携式计算机政府采购需求标准

为提高便携式计算机政府采购需求管理的科学化、规范化水平，进一步落实政府采购公平竞争原则，优化营商环境，营造良好的产业生态，财政部 工业和信息化部关于印发《便携式计算机政府采购需求标准（2023年版）》的通知（财库〔2023〕30号），本项目如涉及便携式计算机采购，则具体要求见第三章《采购需求》。

46.5一体式计算机政府采购需求标准

为提高一体式计算机政府采购需求管理的科学化、规范化水平，进一步落实政府采购公平竞争原则，优化营商环境，营造良好的产业生态，财政部 工业和信息化部关于印发《一体式计算机政府采购需求标准（2023年版）》的通知（财库〔2023〕31号），本项目如涉及一体式计算机采购，则具体要求见第三章《采购需求》。

46.6工作站政府采购需求标准

为提高工作站政府采购需求管理的科学化、规范化水平，进一步落实政府采购公平竞争原则，优化营商环境，营造良好的产业生态，财政部 工业和信息化部关于印发《工作站政府采购需求标准（2023年版）》的通知（财库〔2023〕32号），本项目如涉及工作站采购，则具体要求见第三章《采购需求》。

46.7通用服务器政府采购需求标准

为提高通用服务器政府采购需求管理的科学化、规范化水平，进一步落实政府采购公平竞争原则，优化营商环境，营造良好的产业生态，财政部 工业和信息化部关于印发《通用服务器政府采购需求标准（2023年版）》的通知（财库〔2023〕33号），本项目如涉及通用服务器采购，则具体要求见第三章《采购需求》。

46.8操作系统政府采购需求标准

为提高操作系统政府采购需求管理的科学化、规范化水平，进一步落实政府采购公平竞争原则，优化营商环境，营造良好的产业生态，财政部 工业和信息化部关于印发《操作系统政府采购需求标准（2023年版）》的通知（财库〔2023〕34号），本项目如涉及操作系统采购，则具体要求见第三章《采购需求》。

46.9数据库政府采购需求标准

为提高数据库政府采购需求管理的科学化、规范化水平，进一步落实政府采购公平竞争原则，优化营商环境，营造良好的产业生态，财政部 工业和信息化部关于印发《数据库政府采购需求标准（2023年版）》的通知（财库〔2023〕35号），本项目如涉及数据库采购，则具体要求见第三章《采购需求》。

46.10物业管理服务政府采购需求标准（办公场所类）（试行）

为贯彻落实中央全面深化改革委员会审议通过的《深化政府采购制度改革方案》有关要求，推动政府采购需求标准建设，财政部办公厅关于印发《物业管理服务政府采购需求标准（办公场所类）（试行）》的通知（财办库〔2024〕113号），本项目如涉及物业管理服务采购，则具体要求见第三章《采购需求》。

- （十四）政府采购合同融资政策

- 47.政府采购合同融资政策

47.1政府采购合同融资政策：见投标人须知前附表。

- （十五）其他

- 48.需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

- 49.适用法律

49.1采购人、采购代理机构及投标人的一切采购活动均适用《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）及相关法律法规。

49.2政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。

- 50.解释权

50.1本招标文件最终解释权归采购人或采购代理机构所有。

- 第三章 采购需求

- 一、商务要求（全部为实质性条款）

（一）投标产品质量要求:

1、资质证照合法、手续齐全；

2、投标产品实际品牌、规格型号、生产厂家、质量必须与投标书内所投产品描述一致；

3、保质期（有效期）不足半年的禁止入库（特殊情况除外），在院方使用期间内，投标人应对所提供医疗耗材的质量和由于医疗耗材质量原因而造成的后果负责。若出现质量问题的，投标人应及时予以退、换等处理。经退换后仍存有质量问题的，院方可向有关部门报告，经查实无误后，院方有权终止合同并视情况提出索赔；

4、有足够的物资供应配送能力、较好的售后服务保障能力和支持仪器性能校准验证能力；

5、商业信誉良好，在经营活动中无违法记录、无不良销售记录和不规范销售行为记录；

6、具有合法的产品来源，符合法律法规规定的其它条件。

7、投标人必须提供企业及产品的有效资质证明文件，具备该行业国家规定必备的资质、资格，且符合参投品种的经营范围；

8、提供所投产品的检测报告；提供产品图片资料及产品说明书；

9、合同履行期间，如所供产品参加国家集中带量采购、各类省际联盟带量采购，按谈判的价格结果进行网上采购；如在新疆维吾尔自治区药品和医用耗材招采管理系统挂网或进入“中部联盟”中选目录等符合上级主管部门的政策性要求时，按照相关政策执行。以上项目执行后如遇政策性调价等，按更新后的价格执行，尚未履行交付的耗材参照更新后的价格执行。

10、中标方需配合医院对中标品种进行精细化管理，认可医院关于医用物资精细化管理及物流延伸服务项目（项目编号：ZKGSF(ZB)-20250971-2，结果公告链接：https://ctbpsp.com/#/bulletinDetail?uuid=a89e41e8-3d44-4ce1-9c53-01d16ceb37a0&inpvalue=%E6%96%B0%E7%96%86%E5%8C%BB%E7%A7%91%E5%A4%A7%E5%AD%A6%E7%AC%AC%E4%BA%8C%E9%99%84%E5%B1%9E%E5%8C%BB%E9%99%A2&dataSource=0&tenderAgency= ）的招标结果，并按照相关要求在医院开展业务。

（二）供货周期及供货量

1、供货周期：项目执行时间不超过24个月，合同一年一签，合同起止日期在不超过一年的前提下，按院方实际要求签订；

2、供货量按需供应；

3、供货商接到我院供货通知时，必须第一时间安排送货，急救或紧急情况下使用的配送不应超过4小时，一般品种的配送不应超过24小时。因供货不及时造成工作影响，院方有权单方取消供货商供货资格及以后投标资格；

（三）付款方式：甲方收到乙方交付的货物并经甲方书面验收合格，产品无质量问题及其他纠纷的情况下，在该批次货品用完之后每半年按一定比例以汇票、转账支票或电汇等方式向乙方支付货款,或根据甲方现有财务状况双方协商付款。如遇特殊情况，双方协商解决。

- 二、技术参数

| 序号 | 耗材名称 | 规格 | 最高限价 | 参数 | 年用量 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 过敏原特异性IgE抗体质控品 | 各规格型号 | 115元/人份 | 1.用途：用于过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒的质量控制。 2.方法学：酶联免疫法 3.外观及装量：试剂盒外部包装盒应整洁，文字符号标识清晰，试剂盒内各组分应齐全、完整、液体无渗漏且澄清透明。各组分的装量≥标示量。 4.均一性：瓶间变异系数（CV）应≤15.0%。 5.测量准确度：阳性质控3-15IU/ml；阴性质控0-0.34IU/ml | 20 |
| 2 | IgE检测用校准品 | 各规格型号 | 115元/人份 | 1.用途：用于过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒的校准。 2.方法学：酶联免疫法 3.校准品赋值准确度：相对偏差≤±15%； 4.校准品均一性：瓶间变异系数应≤15.0%。 |  |
| 3 | 艾蒿过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒(酶联免疫捕获法) | 各规格型号 | 14.17元/人份 | 1.用途：用于定量检测人血清中艾蒿过敏原特异性IgE抗体的含量。 2.方法学：酶联免疫法 3.参考品：阴性企业参考品检测结果均<0.35IU/ml;检出限参考品有90%以上的检出率；重复性参考品的CV<±15%；线性参考品倍比稀释后检测线性r值>0.99。 4.最低检出限：≤0.35IU/ml； 5.精密度：对阴性参考品和最低检出限参考品分别进行20天批内，批间、日内和日间统计，阴性参考品精密度≤30%，最低检出限精密度≤15%。 6.线性范围：将高值样本倍比稀释为≥5个浓度，进行检测并拟合，浓度在0-100IU/mL范围内，线性相关系数r>0.9900； 7.重复性：用≥2个浓度水平的样本各重复检测≥10次，变异系数CV≤15%； 8.批间差：用≥3个批号试剂盒检测同一份样本，批间变异系数CV≤15%； 9.准确性：对≥50例临床血清进行检测，结果均在预期范围内。 10.特异性：a)交叉反应：艾蒿与向日葵可能有交叉反应，艾蒿与梧桐可能无交叉反应；b)干扰物质：400mg/L的血红蛋白、2000mg/dL的甘油三酸酯、20mg/dL的胆红素、2000IU/ml的RF、400U/ml的ANA和AMA对阴性参考品和检出限参考品均没有影响；c)700μg/ml的IgA、7000μg/ml的IgG、500μg/ml的IgM、100μg/ml的IgD对阴性参考品和检出限参考品检测结果无影响。d)总IgE：3000IU/ml总IgE对阴性参考品和检出限参考品检测结果无影响。 11.HOOK效应：100IU/ml抗体浓度不会产生HOOK效应。 |  |
| 4 | 粉尘螨过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒(酶联免疫捕获法) | 各规格型号 | 14.17元/人份 | 1.用途：用于定量检测人血清中粉尘螨过敏原特异性IgE抗体的含量。 2.方法学：酶联免疫法 3.参考品：阴性企业参考品检测结果均<0.35IU/ml;检出限参考品有90%以上的检出率；重复性参考品的CV<±15%；线性参考品倍比稀释后检测线性r值>0.99。 4.最低检出限：≤0.35IU/ml； 5.精密度：对阴性参考品和最低检出限参考品分别进行20天批内，批间、日内和日间统计，阴性参考品精密度≤30%，最低检出限精密度≤15%。 6.线性范围：将高值样本倍比稀释为≥5个浓度，进行检测并拟合，浓度在0-100IU/mL范围内，线性相关系数r>0.9900； 7.重复性：用≥2个浓度水平的样本各重复检测≥10次，变异系数CV≤15%； 8.批间差：用≥3个批号试剂盒检测同一份样本，批间变异系数CV≤15%； 9.准确性：对≥50例临床血清进行检测，结果均在预期范围内。 10.特异性：a)交叉反应：粉尘螨与微角尘螨、屋尘螨可能有交叉反应；b)干扰物质：400mg/L的血红蛋白、2000mg/dL的甘油三酸酯、20mg/dL的胆红素、2000IU/ml的RF、400U/ml的ANA和AMA对阴性参考品和检出限参考品均没有影响；c)700μg/ml的IgA、7000μg/ml的IgG、500μg/ml的IgM、100μg/ml的IgD对阴性参考品和检出限参考品检测结果无影响。d)总IgE：3000IU/ml总IgE对阴性参考品和检出限参考品检测结果无影响。 11.HOOK效应：100IU/ml抗体浓度不会产生HOOK效应。 |  |
| 5 | 屋尘螨过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒(酶联免疫捕获法) | 各规格型号 | 14.17元/人份 | 1.用途：用于定量检测人血清中屋尘螨过敏原特异性IgE抗体的含量。 2.方法学：酶联免疫法 3.参考品：阴性企业参考品检测结果均<0.35IU/ml;检出限参考品有90%以上的检出率；重复性参考品的CV<±15%；线性参考品倍比稀释后检测线性r值>0.99。 4.最低检出限：≤0.35IU/ml； 5.精密度：对阴性参考品和最低检出限参考品分别进行20天批内，批间、日内和日间统计，阴性参考品精密度≤30%，最低检出限精密度≤15%。 6.线性范围：将高值样本倍比稀释为≥5个浓度，进行检测并拟合，浓度在0-100IU/mL范围内，线性相关系数r>0.9900； 7.重复性：用≥2个浓度水平的样本各重复检测≥10次，变异系数CV≤15%； 8.批间差：用≥3个批号试剂盒检测同一份样本，批间变异系数CV≤15%； 9.准确性：对≥50例临床血清进行检测，结果均在预期范围内。 10.特异性：a)交叉反应：屋尘螨与微角尘螨、屋尘螨可能有交叉反应；b)干扰物质：400mg/L的血红蛋白、2000mg/dL的甘油三酸酯、20mg/dL的胆红素、2000IU/ml的RF、400U/ml的ANA和AMA对阴性参考品和检出限参考品均没有影响；c)700μg/ml的IgA、7000μg/ml的IgG、500μg/ml的IgM、100μg/ml的IgD对阴性参考品和检出限参考品检测结果无影响。d)总IgE：3000IU/ml总IgE对阴性参考品和检出限参考品检测结果无影响。 11.HOOK效应：100IU/ml抗体浓度不会产生HOOK效应。 |  |
| 6 | 屋尘过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒(酶联免疫捕获法) | 各规格型号 | 14.17元/人份 | 1.用途：用于定量检测人血清中屋尘过敏原特异性IgE抗体的含量。 2.方法学：酶联免疫法。 3.参考品：阴性企业参考品检测结果均<0.35IU/ml;检出限参考品有90%以上的检出率；重复性参考品的CV<±15%；线性参考品倍比稀释后检测线性r值>0.99。 4.最低检出限：≤0.35IU/ml； 5.精密度：对阴性参考品和最低检出限参考品分别进行20天批内，批间、日内和日间统计，阴性参考品精密度≤30%，最低检出限精密度≤15%。 6.线性范围：将高值样本倍比稀释为≥5个浓度，进行检测并拟合，浓度在0-100IU/mL范围内，线性相关系数r>0.9900； 7.重复性：用≥2个浓度水平的样本各重复检测≥10次，变异系数CV≤15%； 8.批间差：用≥3个批号试剂盒检测同一份样本，批间变异系数CV≤15%； 9.准确性：对≥50例临床血清进行检测，结果均在预期范围内。 10.特异性：a)交叉反应：屋尘与屋尘螨、粉尘螨、蟑螂可能有交叉反应；b)干扰物质：400mg/L的血红蛋白、2000mg/dL的甘油三酸酯、20mg/dL的胆红素、2000IU/ml的RF、400U/ml的ANA和AMA对阴性参考品和检出限参考品均没有影响；c)700μg/ml的IgA、7000μg/ml的IgG、500μg/ml的IgM、100μg/ml的IgD对阴性参考品和检出限参考品检测结果无影响。d)总IgE：3000IU/ml总IgE对阴性参考品和检出限参考品检测结果无影响。 11.HOOK效应：100IU/ml抗体浓度不会产生HOOK效应。 |  |
| 7 | 蟑螂过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒(酶联免疫捕获法) | 各规格型号 | 14.17元/人份 | 1.用途：用于定量检测人血清中蟑螂过敏原特异性IgE抗体的含量。 2.方法学：酶联免疫法。 3.参考品：阴性企业参考品检测结果均<0.35IU/ml;检出限参考品有90%以上的检出率；重复性参考品的CV<±15%；线性参考品倍比稀释后检测线性r值>0.99。 4.最低检出限：≤0.35IU/ml； 5.精密度：对阴性参考品和最低检出限参考品分别进行20天批内，批间、日内和日间统计，阴性参考品精密度≤30%，最低检出限精密度≤15%。 6.线性范围：将高值样本倍比稀释为≥5个浓度，进行检测并拟合，浓度在0-100IU/mL范围内，线性相关系数r>0.9900； 7.重复性：用≥2个浓度水平的样本各重复检测≥10次，变异系数CV≤15%； 8.批间差：用≥3个批号试剂盒检测同一份样本，批间变异系数CV≤15%； 9.准确性：对≥50例临床血清进行检测，结果均在预期范围内。 10.特异性：a)交叉反应：蟑螂与蚊子、猫毛、狗毛可能无交叉反应；b)干扰物质：400mg/L的血红蛋白、2000mg/dL的甘油三酸酯、20mg/dL的胆红素、2000IU/ml的RF、400U/ml的ANA和AMA对阴性参考品和检出限参考品均没有影响；c)700μg/ml的IgA、7000μg/ml的IgG、500μg/ml的IgM、100μg/ml的IgD对阴性参考品和检出限参考品检测结果无影响。d)总IgE：3000IU/ml总IgE对阴性参考品和检出限参考品检测结果无影响。 11.HOOK效应：100IU/ml抗体浓度不会产生HOOK效应。 |  |
| 8 | 狗上皮过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒(酶联免疫捕获法) | 各规格型号 | 14.17元/人份 | 1.用途：用于定量检测人血清中狗上皮过敏原特异性IgE抗体的含量。 2.方法学：酶联免疫法。 3.参考品：阴性企业参考品检测结果均<0.35IU/ml;检出限参考品有90%以上的检出率；重复性参考品的CV<±15%；线性参考品倍比稀释后检测线性r值>0.99。 4.最低检出限：≤0.35IU/ml； 5.精密度：对阴性参考品和最低检出限参考品分别进行20天批内，批间、日内和日间统计，阴性参考品精密度≤30%，最低检出限精密度≤15%。 6.线性范围：将高值样本倍比稀释为≥5个浓度，进行检测并拟合，浓度在0-100IU/mL范围内，线性相关系数r>0.9900； 7.重复性：用≥2个浓度水平的样本各重复检测≥10次，变异系数CV≤15%； 8.批间差：用≥3个批号试剂盒检测同一份样本，批间变异系数CV≤15%； 9.准确性：对≥50例临床血清进行检测，结果均在预期范围内。 10.特异性：a)交叉反应：狗上皮与鸡毛、牛毛可能无交叉反应；b)干扰物质：400mg/L的血红蛋白、2000mg/dL的甘油三酸酯、20mg/dL的胆红素、2000IU/ml的RF、400U/ml的ANA和AMA对阴性参考品和检出限参考品均没有影响；c)700μg/ml的IgA、7000μg/ml的IgG、500μg/ml的IgM、100μg/ml的IgD对阴性参考品和检出限参考品检测结果无影响。d)总IgE：3000IU/ml总IgE对阴性参考品和检出限参考品检测结果无影响。 11.HOOK效应：100IU/ml抗体浓度不会产生HOOK效应。 |  |
| 9 | 猫上皮过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒(酶联免疫捕获法) | 各规格型号 | 14.17元/人份 | 1.用途：用于定量检测人血清中猫上皮过敏原特异性IgE抗体的含量。 2.方法学：酶联免疫法。 3.参考品：阴性企业参考品检测结果均<0.35IU/ml;检出限参考品有90%以上的检出率；重复性参考品的CV<±15%；线性参考品倍比稀释后检测线性r值>0.99。 4.最低检出限：≤0.35IU/ml； 5.精密度：对阴性参考品和最低检出限参考品分别进行20天批内，批间、日内和日间统计，阴性参考品精密度≤30%，最低检出限精密度≤15%。 6.线性范围：将高值样本倍比稀释为≥5个浓度，进行检测并拟合，浓度在0-100IU/mL范围内，线性相关系数r>0.9900； 7.重复性：用≥2个浓度水平的样本各重复检测≥10次，变异系数CV≤15%； 8.批间差：用≥3个批号试剂盒检测同一份样本，批间变异系数CV≤15%； 9.准确性：对≥50例临床血清进行检测，结果均在预期范围内。 10.特异性：a)交叉反应：猫上皮与牛毛、狗毛可能无交叉反应；b)干扰物质：400mg/L的血红蛋白、2000mg/dL的甘油三酸酯、20mg/dL的胆红素、2000IU/ml的RF、400U/ml的ANA和AMA对阴性参考品和检出限参考品均没有影响；c)700μg/ml的IgA、7000μg/ml的IgG、500μg/ml的IgM、100μg/ml的IgD对阴性参考品和检出限参考品检测结果无影响。d)总IgE：3000IU/ml总IgE对阴性参考品和检出限参考品检测结果无影响。 11.HOOK效应：100IU/ml抗体浓度不会产生HOOK效应。 |  |
| 10 | 柳树过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒(酶联免疫捕获法) | 各规格型号 | 14.17元/人份 | 1.用途：用于定量检测人血清中柳树过敏原特异性IgE抗体的含量。 2.方法学：酶联免疫法。 3.参考品：阴性企业参考品检测结果均<0.35IU/ml;检出限参考品有90%以上的检出率；重复性参考品的CV<±15%；线性参考品倍比稀释后检测线性r值>0.99。 4.最低检出限：≤0.35IU/ml； 5.精密度：对阴性参考品和最低检出限参考品分别进行20天批内，批间、日内和日间统计，阴性参考品精密度≤30%，最低检出限精密度≤15%。 6.线性范围：将高值样本倍比稀释为≥5个浓度，进行检测并拟合，浓度在0-100IU/mL范围内，线性相关系数r>0.9900； 7.重复性：用≥2个浓度水平的样本各重复检测≥10次，变异系数CV≤15%； 8.批间差：用≥3个批号试剂盒检测同一份样本，批间变异系数CV≤15%； 9.准确性：对≥50例临床血清进行检测，结果均在预期范围内。 10.特异性：a)交叉反应：柳树与梧桐、榆树、柏树可能无交叉反应；b)干扰物质：400mg/L的血红蛋白、2000mg/dL的甘油三酸酯、20mg/dL的胆红素、2000IU/ml的RF、400U/ml的ANA和AMA对阴性参考品和检出限参考品均没有影响；c)700μg/ml的IgA、7000μg/ml的IgG、500μg/ml的IgM、100μg/ml的IgD对阴性参考品和检出限参考品检测结果无影响。d)总IgE：3000IU/ml总IgE对阴性参考品和检出限参考品检测结果无影响。 11.HOOK效应：100IU/ml抗体浓度不会产生HOOK效应。 |  |
| 11 | 普通豚草过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒(酶联免疫捕获法) | 各规格型号 | 14.17元/人份 | 1.用途：用于定量检测人血清中普通豚草过敏原特异性IgE抗体的含量。 2.方法学：酶联免疫法。 3.参考品：阴性企业参考品检测结果均<0.35IU/ml;检出限参考品有90%以上的检出率；重复性参考品的CV<±15%；线性参考品倍比稀释后检测线性r值>0.99。 4.最低检出限：≤0.35IU/ml； 5.精密度：对阴性参考品和最低检出限参考品分别进行20天批内，批间、日内和日间统计，阴性参考品精密度≤30%，最低检出限精密度≤15%。 6.线性范围：将高值样本倍比稀释为≥5个浓度，进行检测并拟合，浓度在0-100IU/mL范围内，线性相关系数r>0.9900； 7.重复性：用≥2个浓度水平的样本各重复检测≥10次，变异系数CV≤15%； 8.批间差：用≥3个批号试剂盒检测同一份样本，批间变异系数CV≤15%； 9.准确性：对≥50例临床血清进行检测，结果均在预期范围内。 10.特异性：a)交叉反应：普通豚草与洋甘菊、短豚草可能有交叉反应；b)干扰物质：400mg/L的血红蛋白、2000mg/dL的甘油三酸酯、20mg/dL的胆红素、2000IU/ml的RF、400U/ml的ANA和AMA对阴性参考品和检出限参考品均没有影响；c)700μg/ml的IgA、7000μg/ml的IgG、500μg/ml的IgM、100μg/ml的IgD对阴性参考品和检出限参考品检测结果无影响。d)总IgE：3000IU/ml总IgE对阴性参考品和检出限参考品检测结果无影响。 11.HOOK效应：100IU/ml抗体浓度不会产生HOOK效应。 |  |
| 12 | 牛奶过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒(酶联免疫捕获法) | 各规格型号 | 14.17元/人份 | 1.用途：用于定量检测人血清中牛奶过敏原特异性IgE抗体的含量。 2.方法学：酶联免疫法。 3.参考品：阴性企业参考品检测结果均<0.35IU/ml;检出限参考品有90%以上的检出率；重复性参考品的CV<±15%；线性参考品倍比稀释后检测线性r值>0.99。 4.最低检出限：≤0.35IU/ml； 5.精密度：对阴性参考品和最低检出限参考品分别进行20天批内，批间、日内和日间统计，阴性参考品精密度≤30%，最低检出限精密度≤15%。 6.线性范围：将高值样本倍比稀释为≥5个浓度，进行检测并拟合，浓度在0-100IU/mL范围内，线性相关系数r>0.9900； 7.重复性：用≥2个浓度水平的样本各重复检测≥10次，变异系数CV≤15%； 8.批间差：用≥3个批号试剂盒检测同一份样本，批间变异系数CV≤15%； 9.准确性：对≥50例临床血清进行检测，结果均在预期范围内。 10.特异性：a)交叉反应：牛奶与牛毛、羊奶可能有交叉反应；b)干扰物质：400mg/L的血红蛋白、2000mg/dL的甘油三酸酯、20mg/dL的胆红素、2000IU/ml的RF、400U/ml的ANA和AMA对阴性参考品和检出限参考品均没有影响；c)700μg/ml的IgA、7000μg/ml的IgG、500μg/ml的IgM、100μg/ml的IgD对阴性参考品和检出限参考品检测结果无影响。d)总IgE：3000IU/ml总IgE对阴性参考品和检出限参考品检测结果无影响。 11.HOOK效应：100IU/ml抗体浓度不会产生HOOK效应。 |  |
| 13 | 鸡蛋过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒(酶联免疫捕获法) | 各规格型号 | 14.17元/人份 | 1.用途：用于定量检测人血清中鸡蛋过敏原特异性IgE抗体的含量。 2.方法学：酶联免疫法。 3.参考品：阴性企业参考品检测结果均<0.35IU/ml;检出限参考品有90%以上的检出率；重复性参考品的CV<±15%；线性参考品倍比稀释后检测线性r值>0.99。 4.最低检出限：≤0.35IU/ml； 5.精密度：对阴性参考品和最低检出限参考品分别进行20天批内，批间、日内和日间统计，阴性参考品精密度≤30%，最低检出限精密度≤15%。 6.线性范围：将高值样本倍比稀释为≥5个浓度，进行检测并拟合，浓度在0-100IU/mL范围内，线性相关系数r>0.9900； 7.重复性：用≥2个浓度水平的样本各重复检测≥10次，变异系数CV≤15%； 8.批间差：用≥3个批号试剂盒检测同一份样本，批间变异系数CV≤15%； 9.准确性：对≥50例临床血清进行检测，结果均在预期范围内。 10.特异性：a)交叉反应：鸡蛋与鸡肉、鸡毛可能无交叉反应；b)干扰物质：400mg/L的血红蛋白、2000mg/dL的甘油三酸酯、20mg/dL的胆红素、2000IU/ml的RF、400U/ml的ANA和AMA对阴性参考品和检出限参考品均没有影响;c)700μg/ml的IgA、7000μg/ml的IgG、500μg/ml的IgM、100μg/ml的IgD对阴性参考品和检出限参考品检测结果无影响。d)总IgE：3000IU/ml总IgE对阴性参考品和检出限参考品检测结果无影响。 11.HOOK效应：100IU/ml抗体浓度不会产生HOOK效应。 |  |
| 14 | 虾过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒(酶联免疫捕获法) | 各规格型号 | 14.17元/人份 | 1.用途：用于定量检测人血清中虾过敏原特异性IgE抗体的含量。 2.方法学：酶联免疫法。 3.参考品：阴性企业参考品检测结果均<0.35IU/ml;检出限参考品有90%以上的检出率；重复性参考品的CV<±15%；线性参考品倍比稀释后检测线性r值>0.99。 4.最低检出限：≤0.35IU/ml； 5.精密度：对阴性参考品和最低检出限参考品分别进行20天批内，批间、日内和日间统计，阴性参考品精密度≤30%，最低检出限精密度≤15%。 6.线性范围：将高值样本倍比稀释为≥5个浓度，进行检测并拟合，浓度在0-100IU/mL范围内，线性相关系数r>0.9900； 7.重复性：用≥2个浓度水平的样本各重复检测≥10次，变异系数CV≤15%； 8.批间差：用≥3个批号试剂盒检测同一份样本，批间变异系数CV≤15%； 9.准确性：对≥50例临床血清进行检测，结果均在预期范围内。 10.特异性：a)交叉反应：虾与龙虾可能有交叉反应，与鳕鱼可能无交叉反应；b)干扰物质：400mg/L的血红蛋白、2000mg/dL的甘油三酸酯、20mg/dL的胆红素、2000IU/ml的RF、400U/ml的ANA和AMA对阴性参考品和检出限参考品均没有影响；c)700μg/ml的IgA、7000μg/ml的IgG、500μg/ml的IgM、100μg/ml的IgD对阴性参考品和检出限参考品检测结果无影响。d)总IgE：3000IU/ml总IgE对阴性参考品和检出限参考品检测结果无影响。 11.HOOK效应：100IU/ml抗体浓度不会产生HOOK效应。 |  |
| 15 | 交链孢霉过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒(酶联免疫捕获法) | 各规格型号 | 14.17元/人份 | 1.用途：用于定量检测人血清中交链孢霉过敏原特异性IgE抗体的含量。 2.方法学：酶联免疫法。 3.参考品：阴性企业参考品检测结果均<0.35IU/ml;检出限参考品有90%以上的检出率；重复性参考品的CV<±15%；线性参考品倍比稀释后检测线性r值>0.99。 4.最低检出限：≤0.35IU/ml； 5.精密度：对阴性参考品和最低检出限参考品分别进行20天批内，批间、日内和日间统计，阴性参考品精密度≤30%，最低检出限精密度≤15%。 6.线性范围：将高值样本倍比稀释为≥5个浓度，进行检测并拟合，浓度在0-100IU/mL范围内，线性相关系数r>0.9900； 7.重复性：用≥2个浓度水平的样本各重复检测≥10次，变异系数CV≤15%； 8.批间差：用≥3个批号试剂盒检测同一份样本，批间变异系数CV≤15%； 9.准确性：对≥50例临床血清进行检测，结果均在预期范围内。 10.特异性：a)交叉反应：交链孢霉与分枝孢霉、烟曲霉、青霉可能有交叉反应；b)干扰物质：400mg/L的血红蛋白、2000mg/dL的甘油三酸酯、20mg/dL的胆红素、2000IU/ml的RF、400U/ml的ANA和AMA对阴性参考品和检出限参考品均没有影响;c)700μg/ml的IgA、7000μg/ml的IgG、500μg/ml的IgM、100μg/ml的IgD对阴性参考品和检出限参考品检测结果无影响。d)总IgE：3000IU/ml总IgE对阴性参考品和检出限参考品检测结果无影响。 11.HOOK效应：100IU/ml抗体浓度不会产生HOOK效应。 |  |
| 16 | 蟹过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒(酶联免疫捕获法) | 各规格型号 | 14.17元/人份 | 1.用途：用于定量检测人血清中蟹过敏原特异性IgE抗体的含量。 2.方法学：酶联免疫法。 3.参考品：阴性企业参考品检测结果均<0.35IU/ml;检出限参考品有90%以上的检出率；重复性参考品的CV<±15%；线性参考品倍比稀释后检测线性r值>0.99。 4.最低检出限：≤0.35IU/ml； 5.精密度：对阴性参考品和最低检出限参考品分别进行20天批内，批间、日内和日间统计，阴性参考品精密度≤30%，最低检出限精密度≤15%。 6.线性范围：将高值样本倍比稀释为≥5个浓度，进行检测并拟合，浓度在0-100IU/mL范围内，线性相关系数r>0.9900； 7.重复性：用≥2个浓度水平的样本各重复检测≥10次，变异系数CV≤15%； 8.批间差：用≥3个批号试剂盒检测同一份样本，批间变异系数CV≤15%； 9.准确性：对≥50例临床血清进行检测，结果均在预期范围内。 10.特异性：a)交叉反应：蟹与龙虾、扇贝可能有交叉反应；b)干扰物质：400mg/L的血红蛋白、2000mg/dL的甘油三酸酯、20mg/dL的胆红素、2000IU/ml的RF、400U/ml的ANA和AMA对阴性参考品和检出限参考品均没有影响;c)700μg/ml的IgA、7000μg/ml的IgG、500μg/ml的IgM、100μg/ml的IgD对阴性参考品和检出限参考品检测结果无影响。d)总IgE：3000IU/ml总IgE对阴性参考品和检出限参考品检测结果无影响。 11.HOOK效应：100IU/ml抗体浓度不会产生HOOK效应。 |  |
| 17 | 小麦面粉过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒(酶联免疫捕获法) | 各规格型号 | 14.17元/人份 | 1.用途：用于定量检测人血清中小麦面粉过敏原特异性IgE抗体的含量。 2.方法学：酶联免疫法。 3.参考品：阴性企业参考品检测结果均<0.35IU/ml;检出限参考品有90%以上的检出率；重复性参考品的CV<±15%；线性参考品倍比稀释后检测线性r值>0.99。 4.最低检出限：≤0.35IU/ml； 5.精密度：对阴性参考品和最低检出限参考品分别进行20天批内，批间、日内和日间统计，阴性参考品精密度≤30%，最低检出限精密度≤15%。 6.线性范围：将高值样本倍比稀释为≥5个浓度，进行检测并拟合，浓度在0-100IU/mL范围内，线性相关系数r>0.9900； 7.重复性：用≥2个浓度水平的样本各重复检测≥10次，变异系数CV≤15%； 8.批间差：用≥3个批号试剂盒检测同一份样本，批间变异系数CV≤15%； 9.准确性：对≥50例临床血清进行检测，结果均在预期范围内。 10.特异性：a)交叉反应：小麦与大豆、花生可能无交叉反应；b)干扰物质：400mg/L的血红蛋白、2000mg/dL的甘油三酸酯、20mg/dL的胆红素、2000IU/ml的RF、400U/ml的ANA和AMA对阴性参考品和检出限参考品均没有影响;c)700μg/ml的IgA、7000μg/ml的IgG、500μg/ml的IgM、100μg/ml的IgD对阴性参考品和检出限参考品检测结果无影响。d)总IgE：3000IU/ml总IgE对阴性参考品和检出限参考品检测结果无影响。 11.HOOK效应：100IU/ml抗体浓度不会产生HOOK效应。 |  |
| 18 | 鳕鱼过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒(酶联免疫捕获法) | 各规格型号 | 14.17元/人份 | 1.用途：用于定量检测人血清中鳕鱼过敏原特异性IgE抗体的含量。 2.方法学：酶联免疫法。 3.参考品：阴性企业参考品检测结果均<0.35IU/ml;检出限参考品有90%以上的检出率；重复性参考品的CV<±15%；线性参考品倍比稀释后检测线性r值>0.99。 4.最低检出限：≤0.35IU/ml； 5.精密度：对阴性参考品和最低检出限参考品分别进行20天批内，批间、日内和日间统计，阴性参考品精密度≤30%，最低检出限精密度≤15%。 6.线性范围：将高值样本倍比稀释为≥5个浓度，进行检测并拟合，浓度在0-100IU/mL范围内，线性相关系数r>0.9900； 7.重复性：用≥2个浓度水平的样本各重复检测≥10次，变异系数CV≤15%； 8.批间差：用≥3个批号试剂盒检测同一份样本，批间变异系数CV≤15%； 9.准确性：对≥50例临床血清进行检测，结果均在预期范围内。 10.特异性：a)交叉反应：鳕鱼与无须鳕鱼、鲑鱼和金枪鱼可能有交叉反应；b)干扰物质：400mg/L的血红蛋白、2000mg/dL的甘油三酸酯、20mg/dL的胆红素、2000IU/ml的RF、400U/ml的ANA和AMA对阴性参考品和检出限参考品均没有影响;c)700μg/ml的IgA、7000μg/ml的IgG、500μg/ml的IgM、100μg/ml的IgD对阴性参考品和检出限参考品检测结果无影响。d)总IgE：3000IU/ml总IgE对阴性参考品和检出限参考品检测结果无影响。 11.HOOK效应：100IU/ml抗体浓度不会产生HOOK效应。 |  |
| 19 | 大豆过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒(酶联免疫捕获法) | 各规格型号 | 14.17元/人份 | 1.用途：用于定量检测人血清中大豆过敏原特异性IgE抗体的含量。 2.方法学：酶联免疫法。 3.参考品：阴性企业参考品检测结果均<0.35IU/ml;检出限参考品有90%以上的检出率；重复性参考品的CV<±15%；线性参考品倍比稀释后检测线性r值>0.99。 4.最低检出限：≤0.35IU/ml； 5.精密度：对阴性参考品和最低检出限参考品分别进行20天批内，批间、日内和日间统计，阴性参考品精密度≤30%，最低检出限精密度≤15%。 6.线性范围：将高值样本倍比稀释为≥5个浓度，进行检测并拟合，浓度在0-100IU/mL范围内，线性相关系数r>0.9900； 7.重复性：用≥2个浓度水平的样本各重复检测≥10次，变异系数CV≤15%； 8.批间差：用≥3个批号试剂盒检测同一份样本，批间变异系数CV≤15%； 9.准确性：对≥50例临床血清进行检测，结果均在预期范围内。 10.特异性：a)交叉反应：大豆与花生、豌豆可能有交叉反应；b)干扰物质：400mg/L的血红蛋白、2000mg/dL的甘油三酸酯、20mg/dL的胆红素、2000IU/ml的RF、400U/ml的ANA和AMA对阴性参考品和检出限参考品均没有影响;c)700μg/ml的IgA、7000μg/ml的IgG、500μg/ml的IgM、100μg/ml的IgD对阴性参考品和检出限参考品检测结果无影响。d)总IgE：3000IU/ml总IgE对阴性参考品和检出限参考品检测结果无影响。 11.HOOK效应：100IU/ml抗体浓度不会产生HOOK效应。 |  |
| 20 | 花生过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒(酶联免疫捕获法) | 各规格型号 | 14.17元/人份 | 1.用途：用于定量检测人血清中花生过敏原特异性IgE抗体的含量。 2.方法学：酶联免疫法。 3.参考品：阴性企业参考品检测结果均<0.35IU/ml;检出限参考品有90%以上的检出率；重复性参考品的CV<±15%；线性参考品倍比稀释后检测线性r值>0.99。 4.最低检出限：≤0.35IU/ml； 5.精密度：对阴性参考品和最低检出限参考品分别进行20天批内，批间、日内和日间统计，阴性参考品精密度≤30%，最低检出限精密度≤15%。 6.线性范围：将高值样本倍比稀释为≥5个浓度，进行检测并拟合，浓度在0-100IU/mL范围内，线性相关系数r>0.9900； 7.重复性：用≥2个浓度水平的样本各重复检测≥10次，变异系数CV≤15%； 8.批间差：用≥3个批号试剂盒检测同一份样本，批间变异系数CV≤15%； 9.准确性：对≥50例临床血清进行检测，结果均在预期范围内。 10.特异性：a)交叉反应：花生与开心果、榛子、腰果无交叉反应；b)干扰物质：400mg/L的血红蛋白、2000mg/dL的甘油三酸酯、20mg/dL的胆红素、2000IU/ml的RF、400U/ml的ANA和AMA对阴性参考品和检出限参考品均没有影响;c)700μg/ml的IgA、7000μg/ml的IgG、500μg/ml的IgM、100μg/ml的IgD对阴性参考品和检出限参考品检测结果无影响。d)总IgE：3000IU/ml总IgE对阴性参考品和检出限参考品检测结果无影响。 11.HOOK效应：100IU/ml抗体浓度不会产生HOOK效应。 |  |
| 21 | 牛肉过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒(酶联免疫捕获法) | 各规格型号 | 14.17元/人份 | 1.用途：用于定量检测人血清中牛肉过敏原特异性IgE抗体的含量。 2.方法学：酶联免疫法。 3.参考品：阴性企业参考品检测结果均<0.35IU/ml;检出限参考品有90%以上的检出率；重复性参考品的CV<±15%；线性参考品倍比稀释后检测线性r值>0.99。 4.最低检出限：≤0.35IU/ml； 5.精密度：对阴性参考品和最低检出限参考品分别进行20天批内，批间、日内和日间统计，阴性参考品精密度≤30%，最低检出限精密度≤15%。 6.线性范围：将高值样本倍比稀释为≥5个浓度，进行检测并拟合，浓度在0-100IU/mL范围内，线性相关系数r>0.9900； 7.重复性：用≥2个浓度水平的样本各重复检测≥10次，变异系数CV≤15%； 8.批间差：用≥3个批号试剂盒检测同一份样本，批间变异系数CV≤15%； 9.准确性：对≥50例临床血清进行检测，结果均在预期范围内。 10.特异性：a)交叉反应：牛肉与牛毛可能有交叉反应，与狗毛和猫毛可能无交叉反应；b)干扰物质：400mg/L的血红蛋白、2000mg/dL的甘油三酸酯、20mg/dL的胆红素、2000IU/ml的RF、400U/ml的ANA和AMA对阴性参考品和检出限参考品均没有影响;c)700μg/ml的IgA、7000μg/ml的IgG、500μg/ml的IgM、100μg/ml的IgD对阴性参考品和检出限参考品检测结果无影响。d)总IgE：3000IU/ml总IgE对阴性参考品和检出限参考品检测结果无影响。 11.HOOK效应：100IU/ml抗体浓度不会产生HOOK效应。 |  |
| 22 | 羊肉过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒(酶联免疫捕获法) | 各规格型号 | 14.17元/人份 | 1.用途：用于定量检测人血清中羊肉过敏原特异性IgE抗体的含量。 2.方法学：酶联免疫法。 3.参考品：阴性企业参考品检测结果均<0.35IU/ml;检出限参考品有90%以上的检出率；重复性参考品的CV<±15%；线性参考品倍比稀释后检测线性r值>0.99。 4.最低检出限：≤0.35IU/ml； 5.精密度：对阴性参考品和最低检出限参考品分别进行20天批内，批间、日内和日间统计，阴性参考品精密度≤30%，最低检出限精密度≤15%。 6.线性范围：将高值样本倍比稀释为≥5个浓度，进行检测并拟合，浓度在0-100IU/mL范围内，线性相关系数r>0.9900； 7.重复性：用≥2个浓度水平的样本各重复检测≥10次，变异系数CV≤15%； 8.批间差：用≥3个批号试剂盒检测同一份样本，批间变异系数CV≤15%； 9.准确性：对≥50例临床血清进行检测，结果均在预期范围内。 10.特异性：a)交叉反应：羊肉与牛肉有可能有交叉反应，与鸡肉可能无交叉反应；b)干扰物质：400mg/L的血红蛋白、2000mg/dL的甘油三酸酯、20mg/dL的胆红素、2000IU/ml的RF、400U/ml的ANA和AMA对阴性参考品和检出限参考品均没有影响;c)700μg/ml的IgA、7000μg/ml的IgG、500μg/ml的IgM、100μg/ml的IgD对阴性参考品和检出限参考品检测结果无影响。d)总IgE：3000IU/ml总IgE对阴性参考品和检出限参考品检测结果无影响。 11.HOOK效应：100IU/ml抗体浓度不会产生HOOK效应。 |  |
| 23 | 棉白杨（T14）过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒（酶联免疫捕获法） | 各规格型号 | 14.17元/人份 | 1.用途：用于定量检测人血清中棉白杨过敏原特异性IgE抗体的含量。 2.方法学：酶联免疫法。 3.准确度：相对偏差≤±15%。 4.检出限：≤0.35IU/mL。 5.线性：浓度在0.35IU/mL~100IU/mL范围内，线性相关系数r≥0.9900。 6.重复性：用0.35IU/mL~0.7IU/mL和3.5IU/mL~17.5IU/mL2个浓度水平的样本各重复检测10次，变异系数CV≤15%。 7.批间差：用3个批号试剂盒分别检测0.35IU/mL~0.71U/mL和3.5IU/mL~17.5IU/mL2个浓度水平的样本，各重复检测10次，变异系数CV≤15%。 8.特异性：检测含有浓度≥60IU/mL的总IgE且不含特异性IgE抗体的样本和浓度≥700μg/mL的IgA样本、500ug/mL的IgM样本、7000μg/mL的IgG样本，其测定结果均≤0.35IU/mL。 9.精密度：对阴性参考品和检出限参考品分别进行20天批内、批间、日内和日间统计，阴性参考品精密度CV值≤30%，检出限的CV值≤15%。 10.干扰与交叉：a）干扰物质：400mg/L的血红蛋白、2000mg/dL的甘油三酸酯、20mg/dL的胆红素、20001U/mL的RF、400U/mL的ANA和AMA对阴性参考品和检出限参考品均没有影响。b）棉白杨和柳树可能有交叉。 11.HOOK效应：100IU/mL抗体浓度不会产生HOOK效应。 |  |
| 24 | 普通白桦树（T3）过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒（酶联免疫捕获法） | 各规格型号 | 14.17元/人份 | 1.用途：用于定量检测人血清中普通白桦树过敏原特异性IgE抗体的含量。 2.方法学：酶联免疫法。 3.准确度：相对偏差≤±15%。 4.检出限：≤0.35IU/mL。 5.线性：浓度在0.35IU/mL~100IU/mL范围内，线性相关系数r≥0.9900。 6.重复性：用0.35IU/mL~0.7IU/mL和3.5IU/mL~17.5IU/mL2个浓度水平的样本各重复检测10次，变异系数CV≤15%。 7.批间差：用3个批号试剂盒分别检测0.35IU/mL~0.71U/mL和3.5IU/mL~17.5IU/mL2个浓度水平的样本，各重复检测10次，变异系数CV≤15%。 8.特异性：检测含有浓度≥60IU/mL的总IgE且不含特异性IgE抗体的样本和浓度≥700μg/mL的IgA样本、500ug/mL的IgM样本、7000μg/mL的IgG样本，其测定结果均≤0.35IU/mL。 9.精密度：对阴性参考品和检出限参考品分别进行20天批内、批间、日内和日间统计，阴性参考品精密度CV值≤30%，检出限的CV值≤15%。 10.干扰与交叉：a）干扰物质：400mg/L的血红蛋白、2000mg/dL的甘油三酸酯、20mg/dL的胆红素、20001U/mL的RF、400U/mL的ANA和AMA对阴性参考品和检出限参考品均没有影响。b）普通白桦树和柳树、柏树可能有交叉。 11.HOOK效应：100IU/mL抗体浓度不会产生HOOK效应。 |  |
| 25 | 柏树（T23）过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒（酶联免疫捕获法） | 各规格型号 | 14.17元/人份 | 1.用途：用于定量检测人血清中柏树过敏原特异性IgE抗体的含量。 2.方法学：酶联免疫法。 3.准确度：相对偏差≤±15%。 4.检出限：≤0.35IU/mL。 5.线性：浓度在0.35IU/mL~100IU/mL范围内，线性相关系数r≥0.9900。 6.重复性：用0.35IU/mL~0.7IU/mL和3.5IU/mL~17.5IU/mL2个浓度水平的样本各重复检测10次，变异系数CV≤15%。 7.批间差：用3个批号试剂盒分别检测0.35IU/mL~0.71U/mL和3.5IU/mL~17.5IU/mL2个浓度水平的样本，各重复检测10次，变异系数CV≤15%。 8.特异性：检测含有浓度≥60IU/mL的总IgE且不含特异性IgE抗体的样本和浓度≥700μg/mL的IgA样本、500ug/mL的IgM样本、7000μg/mL的IgG样本，其测定结果均≤0.35IU/mL。 9.精密度：对阴性参考品和检出限参考品分别进行20天批内、批间、日内和日间统计，阴性参考品精密度CV值≤30%，检出限的CV值≤15%。 10.干扰与交叉：a）干扰物质：400mg/L的血红蛋白、2000mg/dL的甘油三酸酯、20mg/dL的胆红素、20001U/mL的RF、400U/mL的ANA和AMA对阴性参考品和检出限参考品均没有影响。b）柏树和普通白桦树、柳树、松树可能有交叉。 11.HOOK效应：100IU/mL抗体浓度不会产生HOOK效应。 |  |
| 26 | 松树（T213）过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒（酶联免疫捕获法） | 各规格型号 | 14.17元/人份 | 1.用途：用于定量检测人血清中松树过敏原特异性IgE抗体的含量。 2.方法学：酶联免疫法。 3.准确度：相对偏差≤±15%。 4.检出限：≤0.35IU/mL。 5.线性：浓度在0.35IU/mL~100IU/mL范围内，线性相关系数r≥0.9900。 6.重复性：用0.35IU/mL~0.7IU/mL和3.5IU/mL~17.5IU/mL2个浓度水平的样本各重复检测10次，变异系数CV≤15%。 7.批间差：用3个批号试剂盒分别检测0.35IU/mL~0.71U/mL和3.5IU/mL~17.5IU/mL2个浓度水平的样本，各重复检测10次，变异系数CV≤15%。 8.特异性：检测含有浓度≥60IU/mL的总IgE且不含特异性IgE抗体的样本和浓度≥700μg/mL的IgA样本、500ug/mL的IgM样本、7000μg/mL的IgG样本，其测定结果均≤0.35IU/mL。 9.精密度：对阴性参考品和检出限参考品分别进行20天批内、批间、日内和日间统计，阴性参考品精密度CV值≤30%，检出限的CV值≤15%。 10.干扰与交叉：a）干扰物质：400mg/L的血红蛋白、2000mg/dL的甘油三酸酯、20mg/dL的胆红素、20001U/mL的RF、400U/mL的ANA和AMA对阴性参考品和检出限参考品均没有影响。b）松树和柏树可能有交叉。 11.HOOK效应：100IU/mL抗体浓度不会产生HOOK效应。 |  |
| 27 | 悬铃木（T11）过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒（酶联免疫捕获法） | 各规格型号 | 14.17元/人份 | 1.用途：用于定量检测人血清中悬铃木过敏原特异性IgE抗体的含量。 2.方法学：酶联免疫法。 3.准确度：相对偏差≤±15%。 4.检出限：≤0.35IU/mL。 5.线性：浓度在0.35IU/mL~100IU/mL范围内，线性相关系数r≥0.9900。 6.重复性：用0.35IU/mL~0.7IU/mL和3.5IU/mL~17.5IU/mL2个浓度水平的样本各重复检测10次，变异系数CV≤15%。 7.批间差：用3个批号试剂盒分别检测0.35IU/mL~0.71U/mL和3.5IU/mL~17.5IU/mL2个浓度水平的样本，各重复检测10次，变异系数CV≤15%。 8.特异性：检测含有浓度≥60IU/mL的总IgE且不含特异性IgE抗体的样本和浓度≥700μg/mL的IgA样本、500ug/mL的IgM样本、7000μg/mL的IgG样本，其测定结果均≤0.35IU/mL。 9.精密度：对阴性参考品和检出限参考品分别进行20天批内、批间、日内和日间统计，阴性参考品精密度CV值≤30%，检出限的CV值≤15%。 10.干扰与交叉：a）干扰物质：400mg/L的血红蛋白、2000mg/dL的甘油三酸酯、20mg/dL的胆红素、20001U/mL的RF、400U/mL的ANA和AMA对阴性参考品和检出限参考品均没有影响。b）悬铃木和榛子、花生、香蕉可能有交叉。 11.HOOK效应：100IU/mL抗体浓度不会产生HOOK效应。 |  |
| 28 | 葎草（W22）过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒（酶联免疫捕获法） | 各规格型号 | 14.17元/人份 | 1.用途：用于定量检测人血清中葎草过敏原特异性IgE抗体的含量。 2.方法学：酶联免疫法。 3.准确度：相对偏差≤±15%。 4.检出限：≤0.35IU/mL。 5.线性：浓度在0.35IU/mL~100IU/mL范围内，线性相关系数r≥0.9900。 6.重复性：用0.35IU/mL~0.7IU/mL和3.5IU/mL~17.5IU/mL2个浓度水平的样本各重复检测10次，变异系数CV≤15%。 7.批间差：用3个批号试剂盒分别检测0.35IU/mL~0.71U/mL和3.5IU/mL~17.5IU/mL2个浓度水平的样本，各重复检测10次，变异系数CV≤15%。 8.特异性：检测含有浓度≥60IU/mL的总IgE且不含特异性IgE抗体的样本和浓度≥700μg/mL的IgA样本、500ug/mL的IgM样本、7000μg/mL的IgG样本，其测定结果均≤0.35IU/mL。 9.精密度：对阴性参考品和检出限参考品分别进行20天批内、批间、日内和日间统计，阴性参考品精密度CV值≤30%，检出限的CV值≤15%。 10.干扰与交叉：a）干扰物质：400mg/L的血红蛋白、2000mg/dL的甘油三酸酯、20mg/dL的胆红素、20001U/mL的RF、400U/mL的ANA和AMA对阴性参考品和检出限参考品均没有影响。b）葎草和啤酒花可能有交叉。 11.HOOK效应：100IU/mL抗体浓度不会产生HOOK效应。 |  |
| 29 | 榛子过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒(酶联免疫捕获法) | 各规格型号 | 14.17元/人份 | 1.用途：用于定量检测人血清中榛子过敏原特异性IgE抗体的含量。 2.方法学：酶联免疫法。 3.准确度：相对偏差≤±15%。 4.检出限：≤0.35IU/mL。 5.线性：浓度在0.35IU/mL~100IU/mL范围内，线性相关系数r≥0.9900。 6.重复性：用0.35IU/mL~0.7IU/mL和3.5IU/mL~17.5IU/mL2个浓度水平的样本各重复检测10次，变异系数CV≤15%。 7.批间差：用3个批号试剂盒分别检测0.35IU/mL~0.71U/mL和3.5IU/mL~17.5IU/mL2个浓度水平的样本，各重复检测10次，变异系数CV≤15%。 8.特异性：检测含有浓度≥60IU/mL的总IgE且不含特异性IgE抗体的样本和浓度≥700μg/mL的IgA样本、500ug/mL的IgM样本、7000μg/mL的IgG样本，其测定结果均≤0.35IU/mL。 9.精密度：对阴性参考品和检出限参考品分别进行20天批内、批间、日内和日间统计，阴性参考品精密度CV值≤30%，检出限的CV值≤15%。 10.干扰与交叉：a）干扰物质：400mg/L的血红蛋白、2000mg/dL的甘油三酸酯、20mg/dL的胆红素、20001U/mL的RF、400U/mL的ANA和AMA对阴性参考品和检出限参考品均没有影响。b）榛子和腰果、开心果可能有交叉。 11.HOOK效应：100IU/mL抗体浓度不会产生HOOK效应。 |  |
| 30 | 杏仁过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒(酶联免疫捕获法) | 各规格型号 | 14.17元/人份 | 1.用途：用于定量检测人血清中杏仁过敏原特异性IgE抗体的含量。 2.方法学：酶联免疫法。 3.准确度：相对偏差≤±15%。 4.检出限：≤0.35IU/mL。 5.线性：浓度在0.35IU/mL~100IU/mL范围内，线性相关系数r≥0.9900。 6.重复性：用0.35IU/mL~0.7IU/mL和3.5IU/mL~17.5IU/mL2个浓度水平的样本各重复检测10次，变异系数CV≤15%。 7.批间差：用3个批号试剂盒分别检测0.35IU/mL~0.71U/mL和3.5IU/mL~17.5IU/mL2个浓度水平的样本，各重复检测10次，变异系数CV≤15%。 8.特异性：检测含有浓度≥60IU/mL的总IgE且不含特异性IgE抗体的样本和浓度≥700μg/mL的IgA样本、500ug/mL的IgM样本、7000μg/mL的IgG样本，其测定结果均≤0.35IU/mL。 9.精密度：对阴性参考品和检出限参考品分别进行20天批内、批间、日内和日间统计，阴性参考品精密度CV值≤30%，检出限的CV值≤15%。 10.干扰与交叉：a）干扰物质：400mg/L的血红蛋白、2000mg/dL的甘油三酸酯、20mg/dL的胆红素、20001U/mL的RF、400U/mL的ANA和AMA对阴性参考品和检出限参考品均没有影响。b）杏和和腰果、核桃可能有交叉。 11.HOOK效应：100IU/mL抗体浓度不会产生HOOK效应。 |  |
| 31 | 腰果过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒(酶联免疫捕获法) | 各规格型号 | 14.17元/人份 | 1.用途：用于定量检测人血清中腰果过敏原特异性IgE抗体的含量。 2.方法学：酶联免疫法。 3.准确度：相对偏差≤±15%。 4.检出限：≤0.35IU/mL。 5.线性：浓度在0.35IU/mL~100IU/mL范围内，线性相关系数r≥0.9900。 6.重复性：用0.35IU/mL~0.7IU/mL和3.5IU/mL~17.5IU/mL2个浓度水平的样本各重复检测10次，变异系数CV≤15%。 7.批间差：用3个批号试剂盒分别检测0.35IU/mL~0.71U/mL和3.5IU/mL~17.5IU/mL2个浓度水平的样本，各重复检测10次，变异系数CV≤15%。 8.特异性：检测含有浓度≥60IU/mL的总IgE且不含特异性IgE抗体的样本和浓度≥700μg/mL的IgA样本、500ug/mL的IgM样本、7000μg/mL的IgG样本，其测定结果均≤0.35IU/mL。 9.精密度：对阴性参考品和检出限参考品分别进行20天批内、批间、日内和日间统计，阴性参考品精密度CV值≤30%，检出限的CV值≤15%。 10.干扰与交叉：a）干扰物质：400mg/L的血红蛋白、2000mg/dL的甘油三酸酯、20mg/dL的胆红素、20001U/mL的RF、400U/mL的ANA和AMA对阴性参考品和检出限参考品均没有影响。b）腰果和杏仁、开心果可能有交叉。 11.HOOK效应：100IU/mL抗体浓度不会产生HOOK效应。 |  |
| 32 | 开心果过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒(酶联免疫捕获法) | 各规格型号 | 14.17元/人份 | 1.用途：用于定量检测人血清中开心果过敏原特异性IgE抗体的含量。 2.方法学：酶联免疫法。 3.准确度：相对偏差≤±15%。 4.检出限：≤0.35IU/mL。 5.线性：浓度在0.35IU/mL~100IU/mL范围内，线性相关系数r≥0.9900。 6.重复性：用0.35IU/mL~0.7IU/mL和3.5IU/mL~17.5IU/mL2个浓度水平的样本各重复检测10次，变异系数CV≤15%。 7.批间差：用3个批号试剂盒分别检测0.35IU/mL~0.71U/mL和3.5IU/mL~17.5IU/mL2个浓度水平的样本，各重复检测10次，变异系数CV≤15%。 8.特异性：检测含有浓度≥60IU/mL的总IgE且不含特异性IgE抗体的样本和浓度≥700μg/mL的IgA样本、500ug/mL的IgM样本、7000μg/mL的IgG样本，其测定结果均≤0.35IU/mL。 9.精密度：对阴性参考品和检出限参考品分别进行20天批内、批间、日内和日间统计，阴性参考品精密度CV值≤30%，检出限的CV值≤15%。 10.干扰与交叉：a）干扰物质：400mg/L的血红蛋白、2000mg/dL的甘油三酸酯、20mg/dL的胆红素、20001U/mL的RF、400U/mL的ANA和AMA对阴性参考品和检出限参考品均没有影响。b）开心果和腰果、榛子可能有交叉。 11.HOOK效应：100IU/mL抗体浓度不会产生HOOK效应。 |  |
| 33 | 草莓过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒(酶联免疫捕获法) | 各规格型号 | 14.17元/人份 | 1.用途：用于定量检测人血清中草莓过敏原特异性IgE抗体的含量。 2.方法学：酶联免疫法。 3.准确度：相对偏差≤±15%。 4.检出限：≤0.35IU/mL。 5.线性：浓度在0.35IU/mL~100IU/mL范围内，线性相关系数r≥0.9900。 6.重复性：用0.35IU/mL~0.7IU/mL和3.5IU/mL~17.5IU/mL2个浓度水平的样本各重复检测10次，变异系数CV≤15%。 7.批间差：用3个批号试剂盒分别检测0.35IU/mL~0.71U/mL和3.5IU/mL~17.5IU/mL2个浓度水平的样本，各重复检测10次，变异系数CV≤15%。 8.特异性：检测含有浓度≥60IU/mL的总IgE且不含特异性IgE抗体的样本和浓度≥700μg/mL的IgA样本、500ug/mL的IgM样本、7000μg/mL的IgG样本，其测定结果均≤0.35IU/mL。 9.精密度：对阴性参考品和检出限参考品分别进行20天批内、批间、日内和日间统计，阴性参考品精密度CV值≤30%，检出限的CV值≤15%。 10.干扰与交叉：a）干扰物质：400mg/L的血红蛋白、2000mg/dL的甘油三酸酯、20mg/dL的胆红素、20001U/mL的RF、400U/mL的ANA和AMA对阴性参考品和检出限参考品均没有影响。b）草莓和蓝莓、树莓可能有交叉。 11.HOOK效应：100IU/mL抗体浓度不会产生HOOK效应。 |  |
| 34 | 苹果过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒(酶联免疫捕获法) | 各规格型号 | 14.17元/人份 | 1.用途：用于定量检测人血清中苹果过敏原特异性IgE抗体的含量。 2.方法学：酶联免疫法。 3.准确度：相对偏差≤±15%。 4.检出限：≤0.35IU/mL。 5.线性：浓度在0.35IU/mL~100IU/mL范围内，线性相关系数r≥0.9900。 6.重复性：用0.35IU/mL~0.7IU/mL和3.5IU/mL~17.5IU/mL2个浓度水平的样本各重复检测10次，变异系数CV≤15%。 7.批间差：用3个批号试剂盒分别检测0.35IU/mL~0.71U/mL和3.5IU/mL~17.5IU/mL2个浓度水平的样本，各重复检测10次，变异系数CV≤15%。 8.特异性：检测含有浓度≥60IU/mL的总IgE且不含特异性IgE抗体的样本和浓度≥700μg/mL的IgA样本、500ug/mL的IgM样本、7000μg/mL的IgG样本，其测定结果均≤0.35IU/mL。 9.精密度：对阴性参考品和检出限参考品分别进行20天批内、批间、日内和日间统计，阴性参考品精密度CV值≤30%，检出限的CV值≤15%。 10.干扰与交叉：a）干扰物质：400mg/L的血红蛋白、2000mg/dL的甘油三酸酯、20mg/dL的胆红素、20001U/mL的RF、400U/mL的ANA和AMA对阴性参考品和检出限参考品均没有影响。b）苹果和梨、桃可能有交叉。 11.HOOK效应：100IU/mL抗体浓度不会产生HOOK效应。 |  |
| 35 | 芒果过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒(酶联免疫捕获法) | 各规格型号 | 14.17元/人份 | 1.用途：用于定量检测人血清中芒果过敏原特异性IgE抗体的含量。 2.方法学：酶联免疫法。 3.准确度：相对偏差≤±15%。 4.检出限：≤0.35IU/mL。 5.线性：浓度在0.35IU/mL~100IU/mL范围内，线性相关系数r≥0.9900。 6.重复性：用0.35IU/mL~0.7IU/mL和3.5IU/mL~17.5IU/mL2个浓度水平的样本各重复检测10次，变异系数CV≤15%。 7.批间差：用3个批号试剂盒分别检测0.35IU/mL~0.71U/mL和3.5IU/mL~17.5IU/mL2个浓度水平的样本，各重复检测10次，变异系数CV≤15%。 8.特异性：检测含有浓度≥60IU/mL的总IgE且不含特异性IgE抗体的样本和浓度≥700μg/mL的IgA样本、500ug/mL的IgM样本、7000μg/mL的IgG样本，其测定结果均≤0.35IU/mL。 9.精密度：对阴性参考品和检出限参考品分别进行20天批内、批间、日内和日间统计，阴性参考品精密度CV值≤30%，检出限的CV值≤15%。 10.干扰与交叉：a）干扰物质：400mg/L的血红蛋白、2000mg/dL的甘油三酸酯、20mg/dL的胆红素、20001U/mL的RF、400U/mL的ANA和AMA对阴性参考品和检出限参考品均没有影响。b）芒果和蓝莓、番石榴可能有交叉。 11.HOOK效应：100IU/mL抗体浓度不会产生HOOK效应。 |  |
| 36 | 桃子过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒(酶联免疫捕获法) | 各规格型号 | 14.17元/人份 | 1.用途：用于定量检测人血清中桃子过敏原特异性IgE抗体的含量。 2.方法学：酶联免疫法。 3.准确度：相对偏差≤±15%。 4.检出限：≤0.35IU/mL。 5.线性：浓度在0.35IU/mL~100IU/mL范围内，线性相关系数r≥0.9900。 6.重复性：用0.35IU/mL~0.7IU/mL和3.5IU/mL~17.5IU/mL2个浓度水平的样本各重复检测10次，变异系数CV≤15%。 7.批间差：用3个批号试剂盒分别检测0.35IU/mL~0.71U/mL和3.5IU/mL~17.5IU/mL2个浓度水平的样本，各重复检测10次，变异系数CV≤15%。 8.特异性：检测含有浓度≥60IU/mL的总IgE且不含特异性IgE抗体的样本和浓度≥700μg/mL的IgA样本、500ug/mL的IgM样本、7000μg/mL的IgG样本，其测定结果均≤0.35IU/mL。 9.精密度：对阴性参考品和检出限参考品分别进行20天批内、批间、日内和日间统计，阴性参考品精密度CV值≤30%，检出限的CV值≤15%。 10.干扰与交叉：a）干扰物质：400mg/L的血红蛋白、2000mg/dL的甘油三酸酯、20mg/dL的胆红素、20001U/mL的RF、400U/mL的ANA和AMA对阴性参考品和检出限参考品均没有影响。b）桃子和李子、杏可能有交叉。 11.HOOK效应：100IU/mL抗体浓度不会产生HOOK效应。 |  |
| 37 | 菠萝过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒(酶联免疫捕获法) | 各规格型号 | 14.17元/人份 | 1.用途：用于定量检测人血清中菠萝过敏原特异性IgE抗体的含量。 2.方法学：酶联免疫法。 3.准确度：相对偏差≤±15%。 4.检出限：≤0.35IU/mL。 5.线性：浓度在0.35IU/mL~100IU/mL范围内，线性相关系数r≥0.9900。 6.重复性：用0.35IU/mL~0.7IU/mL和3.5IU/mL~17.5IU/mL2个浓度水平的样本各重复检测10次，变异系数CV≤15%。 7.批间差：用3个批号试剂盒分别检测0.35IU/mL~0.71U/mL和3.5IU/mL~17.5IU/mL2个浓度水平的样本，各重复检测10次，变异系数CV≤15%。 8.特异性：检测含有浓度≥60IU/mL的总IgE且不含特异性IgE抗体的样本和浓度≥700μg/mL的IgA样本、500ug/mL的IgM样本、7000μg/mL的IgG样本，其测定结果均≤0.35IU/mL。 9.精密度：对阴性参考品和检出限参考品分别进行20天批内、批间、日内和日间统计，阴性参考品精密度CV值≤30%，检出限的CV值≤15%。 10.干扰与交叉：a）干扰物质：400mg/L的血红蛋白、2000mg/dL的甘油三酸酯、20mg/dL的胆红素、20001U/mL的RF、400U/mL的ANA和AMA对阴性参考品和检出限参考品均没有影响。b）菠萝和番石榴、番荔枝可能有交叉。 11.HOOK效应：100IU/mL抗体浓度不会产生HOOK效应。 |  |
| 38 | 点青霉过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒(酶联免疫捕获法) | 各规格型号 | 14.17元/人份 | 1.用途：用于定量检测人血清中点青霉过敏原特异性IgE抗体的含量。 2.方法学：酶联免疫法。 3.准确度：相对偏差≤±15%。 4.检出限：≤0.35IU/mL。 5.线性：浓度在0.35IU/mL~100IU/mL范围内，线性相关系数r≥0.9900。 6.重复性：用0.35IU/mL~0.7IU/mL和3.5IU/mL~17.5IU/mL2个浓度水平的样本各重复检测10次，变异系数CV≤15%。 7.批间差：用3个批号试剂盒分别检测0.35IU/mL~0.71U/mL和3.5IU/mL~17.5IU/mL2个浓度水平的样本，各重复检测10次，变异系数CV≤15%。 8.特异性：检测含有浓度≥60IU/mL的总IgE且不含特异性IgE抗体的样本和浓度≥700μg/mL的IgA样本、500ug/mL的IgM样本、7000μg/mL的IgG样本，其测定结果均≤0.35IU/mL。 9.精密度：对阴性参考品和检出限参考品分别进行20天批内、批间、日内和日间统计，阴性参考品精密度CV值≤30%，检出限的CV值≤15%。 10.干扰与交叉：a）干扰物质：400mg/L的血红蛋白、2000mg/dL的甘油三酸酯、20mg/dL的胆红素、20001U/mL的RF、400U/mL的ANA和AMA对阴性参考品和检出限参考品均没有影响。b）点青霉和交链孢霉可能有交叉。 11.HOOK效应：100IU/mL抗体浓度不会产生HOOK效应。 |  |
| 39 | 烟曲霉过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒(酶联免疫捕获法) | 各规格型号 | 14.17元/人份 | 1.用途：用于定量检测人血清中烟曲霉过敏原特异性IgE抗体的含量。 2.方法学：酶联免疫法。 3.准确度：相对偏差≤±15%。 4.检出限：≤0.35IU/mL。 5.线性：浓度在0.35IU/mL~100IU/mL范围内，线性相关系数r≥0.9900。 6.重复性：用0.35IU/mL~0.7IU/mL和3.5IU/mL~17.5IU/mL2个浓度水平的样本各重复检测10次，变异系数CV≤15%。 7.批间差：用3个批号试剂盒分别检测0.35IU/mL~0.71U/mL和3.5IU/mL~17.5IU/mL2个浓度水平的样本，各重复检测10次，变异系数CV≤15%。 8.特异性：检测含有浓度≥60IU/mL的总IgE且不含特异性IgE抗体的样本和浓度≥700μg/mL的IgA样本、500ug/mL的IgM样本、7000μg/mL的IgG样本，其测定结果均≤0.35IU/mL。 9.精密度：对阴性参考品和检出限参考品分别进行20天批内、批间、日内和日间统计，阴性参考品精密度CV值≤30%，检出限的CV值≤15%。 10.干扰与交叉：a）干扰物质：400mg/L的血红蛋白、2000mg/dL的甘油三酸酯、20mg/dL的胆红素、20001U/mL的RF、400U/mL的ANA和AMA对阴性参考品和检出限参考品均没有影响。b）烟曲霉和交链孢霉、多主枝孢可能有交叉。 11.HOOK效应：100IU/mL抗体浓度不会产生HOOK效应。 |  |
| 40 | 扇贝（F338）过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒（酶联免疫捕获法） | 各规格型号 | 14.17元/人份 | 1.用途：用于定量检测人血清中扇贝过敏原特异性IgE抗体的含量。 2.方法学：酶联免疫法。 3.准确度：相对偏差≤±15%。 4.检出限：≤0.35IU/mL。 5.线性：浓度在0.35IU/mL~100IU/mL范围内，线性相关系数r≥0.9900。 6.重复性：用0.35IU/mL~0.7IU/mL和3.5IU/mL~17.5IU/mL2个浓度水平的样本各重复检测10次，变异系数CV≤15%。 7.批间差：用3个批号试剂盒分别检测0.35IU/mL~0.71U/mL和3.5IU/mL~17.5IU/mL2个浓度水平的样本，各重复检测10次，变异系数CV≤15%。 8.特异性：检测含有浓度≥60IU/mL的总IgE且不含特异性IgE抗体的样本和浓度≥700μg/mL的IgA样本、500ug/mL的IgM样本、7000μg/mL的IgG样本，其测定结果均≤0.35IU/mL。 9.精密度：对阴性参考品和检出限参考品分别进行20天批内、批间、日内和日间统计，阴性参考品精密度CV值≤30%，检出限的CV值≤15%。 10.干扰与交叉：a）干扰物质：400mg/L的血红蛋白、2000mg/dL的甘油三酸酯、20mg/dL的胆红素、20001U/mL的RF、400U/mL的ANA和AMA对阴性参考品和检出限参考品均没有影响。b）扇贝和蛤蜊、龙虾可能有交叉。 11.HOOK效应：100IU/mL抗体浓度不会产生HOOK效应。 |  |
| 41 | 总IgE抗体检测试剂盒(酶联免疫捕获法) | 各规格型号 | 18.46元/人份 | 1.用途：用于定量检测人血清中总IgE抗体的含量。 2.方法学：酶联免疫法。 3.重现性：重复测试企业质控品≥5次，结果均一致。 4.检测限：检测企业灵敏度质控品，颜色强度在比色卡上0IU/mL与20IU/mL之间。 5.同已上市产品对比的临床试验结果显示阳性符合率为≥98.08%，阴性符合率≥97.77%，Kappa值为≥0.958。 6.干扰因素：血红蛋白浓度＞150mg/L、胆红素浓度＞60μmol/L或甘油三酯＞5.1mmol/L的样本不建议用本试剂盒进行检测。 7.交叉反应：与IgA、IgM、IgG抗体、类风湿因子阳性的样本无交叉反应。 |  |
| 42 | 食物特异性IgG抗体检测试剂盒（酶联免疫法） | 各规格型号 | 77.56元/人份 | 1.用途：用于定性检测人血清中7种（姜、大蒜、红辣椒、洋葱、啤酒酵母、白软干酪、芝麻）食物特异性IgG抗体。 2.方法学：酶联免疫法。 3.阳性符合率：检测≥10份企业阳性质控血清，各项阳性符合率均应≥90%。 4.阴性符合率：检测≥10份企业阴性质控血清，各项阴性符合率均应≥90%。 5.检测限：应≤50U/mL。 6.重复性：用≥2个浓度水平的样本各重复检测≥10次，变异系数CV≤13%。 7.批间差：用≥3个批号试剂盒检测同一份样本，批间变异系数CV≤15%。 8.干扰因素：血红蛋白浓度≤10.0mg/mL、甘油三酯浓度≤40.0mg/mL、胆红素浓度≤0.4mg/mL时对检测无干扰，高浓度IgA、IgM样本对检测无干扰。 9.需包含姜、大蒜、红辣椒等7个项目。 |  |
| 43 | 食物特异性IgG抗体检测试剂盒（酶联免疫法） | 各规格型号 | 155.11元/人份 | 1.用途：用于定性检测人血清中14种（牛肉、牛奶、鸡肉、猪肉、鳕鱼、大米、玉米、虾、蟹、大豆、鸡蛋、西红柿、蘑菇、小麦）食物特异性IgG抗体。 2.方法学：酶联免疫法。 3.阳性符合率：检测≥10份企业阳性质控血清，各项阳性符合率均应≥90%。 4.阴性符合率：检测≥10份企业阴性质控血清，各项阴性符合率均应≥90%。 5.检测限：应≤50U/mL。 6.重复性：用≥2个浓度水平的样本各重复检测≥10次，变异系数CV≤13%。 7.批间差：用≥3个批号试剂盒检测同一份样本，批间变异系数CV≤15%。 8.干扰因素：血红蛋白浓度≤10.0mg/mL、甘油三酯浓度≤40.0mg/mL、胆红素浓度≤0.4mg/mL时对检测无干扰，高浓度IgA、IgM样本对检测无干扰。 9.需包含牛肉、牛奶、鸡肉、猪肉等14个项目。 |  |
| 44 | 食物特异性IgG抗体检测试剂盒（酶联免疫法） | 各规格型号 | 497.67元/人份 | 1.用途：用于定性检测人血清中42种（牛肉、牛奶、鸡肉、猪肉、西瓜、鳕鱼、大米、蓝莓、玉米、虾、香蕉、蟹、大豆、哈密瓜、蘑菇、小麦、柚子、鸡蛋、西红柿、葡萄、榴莲、西兰花、嫩豌豆、柠檬、卷心菜、青椒、橘子、胡萝卜、菠菜、桃子、芹菜、生菜、芒果、大葱、欧芹、草莓、茄子、马铃薯、菠萝、黄瓜、南瓜）食物特异性IgG抗体。 2.方法学：酶联免疫法。 3.阳性符合率：检测≥10份企业阳性质控血清，各项阳性符合率均应≥90%。 4.阴性符合率：检测≥10份企业阴性质控血清，各项阴性符合率均应≥90%。 5.检测限：应≤50U/mL。 6.重复性：用≥2个浓度水平的样本各重复检测≥10次，变异系数CV≤13%。 7.批间差：用≥3个批号试剂盒检测同一份样本，批间变异系数CV≤15%。 8.干扰因素：血红蛋白浓度≤10.0mg/mL、甘油三酯浓度≤40.0mg/mL、胆红素浓度≤0.4mg/mL时对检测无干扰，高浓度IgA、IgM样本对检测无干扰。 9.需包含牛肉、牛奶、鸡蛋、猪肉、苹果、胡萝卜、芹菜等42个项目。 |  |

第四章 资格审查

- 一、资格审查程序

1 开标结束后，采购人或采购代理机构将根据《资格审查要求》中的规定，对投标人进行资格审查，并形成资格审查结果。

2 投标人《资格证明文件》有任何一项不符合《资格审查要求》的，资格审查不合格，其投标无效。

3 资格审查合格的投标人不足 3 家的，不进行评标。

- 二、资格审查要求

| 序号 | 检查因素 | 检查内容 | 格式要求 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明 | 供应商为企业（包括合伙企业）的，应提供有效的“营业执照”； 供应商为事业单位的，应提供有效的“事业单位法人证书”； 供应商是非企业机构的，应提供有效的“执业许可证”、“登记证书”等证明文件； 供应商是个体工商户的，应提供有效的“个体工商户营业执照”； 供应商是自然人的，应提供有效的自然人身份证明。 若本项目允许分支机构参加响应，则分支机构参加响应的，此处可提供该分支机构或其所属法人或其他组织的相应证明文件。 | 提供证明文件的电子件或电子证照 |
|  | 财务状况报告 | （1）提供会计师事务所出具的2024年度或2025年度财务审计报告复印件或银行在开标日前三个月内开具的资信证明； （2）复印件加盖供应商公章。 |  |
|  | 依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料； | 提供开标前近一年任意一个月依法缴纳税收证明及依法缴纳社保证明。税收证明材料可以是税收完税证明或纳税申报表等具备同等效力的资料；社保证明材料可以是社会保险单缴费汇总单等具备同等效力的资料，须加盖公章。（新成立企业以成立时间开始计算） |  |
|  | 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明 | 提供了可充分满足履行合同所需设备和专业技术能力的承诺书。 |  |
|  | 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 | 提供了参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函； |  |
|  | 供应商信用记录 | 查询渠道：信用中国网站和中国政府采购网（www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn）； 截止时点：首次响应文件提交截止时间以后、资格性检查阶段采购人或采购代理机构的实际查询时间为准； 信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据，与其他文件一并保存； 信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，其响应无效。联合体形式磋商的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。 | 无须供应商提供，由采购人或采购代理机构查询。 |
|  | 供应商资质 | ① 投标人如为所投产品的制造商或生产商： 所投产品属于第一类医疗器械的，应依法取得《第一类医疗器械生产备案凭证》；所投产品属于第二类、第三类医疗器械的，应依法取得《医疗器械生产许可证》；制造商在其住所或生产地址销售本企业生产的医疗器械，无需另行提供《医疗器械经营许可证》或《第二类医疗器械经营备案凭证》。 ② 投标人如为所投产品的代理商或经销商： 所投产品为第三类医疗器械的，应依法取得《医疗器械经营许可证》；所投产品为第二类医疗器械的，应依法取得《第二类医疗器械经营备案凭证》。 ③ 如投标产品不属于医疗器械管理范围的： 可提供声明函并加盖公章（按要求提供证明文件）。 | 提供证明文件的扫描件 |
|  | 供应商为中小企业 | 本项目专门面向中小企业，投标人必须提供中小企业声明函。 |  |

- 第五章 评标方法及标准(综合评分法)

根据《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及相关法律法规确定以下评标方法及标准。

- 一、评标方法

1.本项目采用综合评分法。综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

- 二、评标程序

- （一）符合性审查

2.评标委员会应当对通过资格审查的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。投标人必须通过符合性审查的全部评审指标，不满足招标文件的实质性要求的，其投标无效。具体内容详见本章“四、评标标准”中的“（一）符合性审查”。

通过符合性审查的有效供应商不足3家的应当终止采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动。

- （二）投标文件澄清及修正

3.评标期间，对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容需要投标人作出必要的澄清、说明或者补正的，评标委员会应当在政采云平台评标系统中以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

4.投标人应按照评标委员会要求在规定时间内作出澄清、说明或者补正，澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

5.投标人的澄清、说明或者补正是其投标文件的有效组成部分，澄清、说明或者补正应当在政采云平台评标系统中加盖电子印章后提交。

6.报价合理性说明：评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响货物质量或者不能诚信履约的，应当要求该投标人在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；若投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作无效投标处理。

7.投标报价须包含招标文件全部内容，如分项报价表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对投标总价进行调整。评标委员会有权要求投标人在评标现场合理的时间内对此进行书面确认，投标人不确认的，视为将一个采购包中的内容拆分投标，其投标无效。

8.投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

8.1投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

8.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

8.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

8.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照8.1—8.4的顺序修正。修正后的报价采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字，经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

- （三）比较与评价

9.评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价；未通过符合性审查的投标文件不得进入比较与评价。评审因素包括投标报价、商务技术以及落实政府采购政策。评审因素及标准见本章“四、评标标准”。

10.相同品牌处理原则

10.1单一产品采购（或非单一产品采购中的核心产品），提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算。

10.2非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品（采购清单中作“与核心产品相同〈或同一〉品牌”实质性要求的产品，视为核心产品），并以“核心产品”在“投标人须知前附表”中载明，评审时按前款规定处理。

10.3有效投标品牌不足3家的应按废标处理。

- （四）报价评审

11.投标报价评审

11.1货物项目的价格分值占总分值的比重不得低于30%。执行国家统一定价标准和采用固定价格采购的项目，其价格不列为评审因素。价格分应当采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价／投标报价)×价格分值

评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。

11.2除算术修正和落实政府采购政策的价格扣除外，不对投标报价进行调整；

11.3价格分值见本章“四、评标标准”。

12.政府采购异常低价审查

12.1政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

（3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

（4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

12.2评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第（1）项至第（4）项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

13.政府采购政策评审

- 13.1非专门面向中小企业的采购项目或采购包，对符合规定的小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位、联合体各方均为小微企业的联合体、符合小微企业划分标准的个体工商户视同小微企业）报价按照本招标文件“投标人须知前附表”中的规定扣除，对小微企业中的监狱企业、残疾人福利性单位的报价按照本招标文件“投标人须知前附表”中的规定扣除，用扣除后的价格参与评审，采购产品纳入创新产品应用示范推荐目录内企业、采购产品获得节能产品或环境标志产品认证证书的投标人按照本招标文件“投标人须知前附表”中的规定给予评审优惠。

- 13.2参加政府采购活动的小微企业（含节能环保、创新产品企业）未提供“中小企业声明函”的；监狱企业未提供“监狱企业证明文件”的；残疾人福利性单位未提供“残疾人福利性单位声明函”的；不得享受相应的价格扣除优惠。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不得享受价格扣除优惠。若供应商同时属于小型或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位 中的两种及以上，将不重复享受小微企业价格扣减的优惠政策。

- 组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

- 价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

13.3专门面向中小企业、预留部分采购份额面向中小企业采购的项目或采购包，评审时不再进行价格扣除。

13.4对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购项目，以及预留份额政府采购项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予10%-20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购项目，对于联合体协议书或者分包意向协议书约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%-6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

13.5供应商对其提供的产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》（样式见附件1，以下简称《声明函》）或财政部会同有关部门规定的有关证明文件。出具符合要求的《声明函》或有关证明文件的，该产品视为本国产品。

13.6采购标的仅包含单一产品时，政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。对于仅有本国产品参与竞争的政府采购项目，本国产品不享受价格扣除评审优惠。

13.7采购标的中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，且供应商在投标（响应）文件中对此作出承诺，出具《本国产品成本占比承诺函》（样式见附件2，以下简称《承诺函》），则依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。若供应商所投产品均符合本国产品标准，且已提供《声明函》，可不填写《承诺函》。

13.8评审委员会应对《声明函》的完整性、准确性进行审查，对含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合要求的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。

对医疗器械产品，提供取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，视为符合本国产品标准，无须填写《声明函》，报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

13.9对于非专门面向中小企业的采购项目，既有本国产品也有非本国产品参与竞争，且提供本国产品的供应商同时为小微企业的，对该供应商的产品同时给予支持本国产品和小微企业产品的价格评审优惠。在供应商原始报价基础上计算，用扣除后的价格参与评审。

- （五）评标得分及复核

14.评标过程中，各项分值一般精确到小数点后两位，评标得分应为商务评分、技术评分、报价评分之和。评标委员会各成员应汇总每个投标人的得分。

14.1评标结果汇总完成后，采购代理机构应对评标结果进行复核。经复核发现存在以下情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载：

- （1）分值汇总计算错误的；

- （2）分项评分超出评分标准范围的；

- （3）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

- （4）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

15.各投标人的最终得分为评标委员会所有成员对各投标人评标得分汇总后的算术平均值。

15.1除资格性检查认定错误、分值汇总计算错误、分项评分超出评分标准范围、客观分评分不一致、经评标委员会一致认定评分畸高、畸低的情形外，采购人或者采购代理机构不得以任何理由组织重新评审。采购人、采购代理机构发现评标委员会未按照招标文件规定的评审标准进行评审的，应当重新开展采购活动，并同时书面报告本级财政部门。

15.2采购人或者采购代理机构不得通过对样品进行检测、对投标人进行考察等方式改变评审结果。

- （六）排序与推荐

16.评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。

17.提供相同品牌产品（单一产品采购项目中的该产品或者非单一产品采购项目的核心产品）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照“投标人须知前附表”规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

18.中标候选人推荐家数详见“投标人须知前附表”。

- （七）编写评标报告

19.评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会应当在评标报告上签名，对自己的评审意见承担法律责任。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见，并说明理由，否则视为同意评标报告。

- （八）投标无效及应予废标的情形

20.投标人存在下列情形之一的，投标无效：

20.1投标人不具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件；

20.2投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

20.3不具备招标文件中规定的资格要求的（投标人未提供有效资格文件的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求）；

20.4投标文件提供虚假材料的；

20.5投标文件不满足招标文件中的实质性条款（或指标）要求的；

20.6投标人报价超过招标文件中规定的最高限价或者预算金额的；

20.7联合体的供应商未提交各方共同签署的联合体协议的；

20.8投标人未按招标文件的规定交纳投标保证金的；

20.9评审期间，投标人没有按评标委员会的要求提交经授权代表签字的澄清、说明、补正或改变了投标文件的实质性内容的；

20.10投标人对采购人、采购代理机构、评标委员会及其工作人员施加影响，有碍公平、公正的；

20.11投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

20.12法律、法规、规章规定属于投标无效的其他情形。

21.有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

21.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

21.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

21.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

21.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

21.5不同投标人的投标文件相互混装；

21.6不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；

21.7不同投标人使用同一电脑（机器特征值一致：如MAC地址等）或使用同一电子密钥，编制或上传电子投标文件；

21.8法律、法规、规章规定属于投标人串通投标的其他情形。

22.根据《中华人民共和国政府采购法》第三十六条之规定，在招标采购过程中，出现下列情形之一的，应予废标：

22.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足3家的；

22.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

22.3投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

22.4因重大变故，采购任务取消的；

22.5 法律、法规、规章规定属于废标的其他情形。

23.废标后，采购人应当将废标理由通知所有投标人。

- （九）停止评标的情形

24.评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

- （十）重新开展采购

25.有《中华人民共和国政府采购法》第七十一条、第七十二条规定的违法行为之一，影响或者可能影响中标结果的，依照下列规定处理：

25.1未确定中标供应商的，终止本次政府采购活动，重新开展政府采购活动。

25.2已确定中标供应商但尚未签订政府采购合同的，中标结果无效，从合格的中标候选人中另行确定中标供应商；没有合格的中标候选人的，重新开展政府采购活动。

25.3政府采购合同已签订但尚未履行的，撤销合同，从合格的中标候选人中另行确定中标供应商；没有合格的中标候选人的，重新开展政府采购活动。

25.4政府采购合同已经履行，给采购人、供应商造成损失的，由责任人承担赔偿责任。

25.5政府采购当事人有其他违反《中华人民共和国政府采购法》或者《中华人民共和国政府采购法实施条例》等法律法规规定的行为，经改正后仍然影响或者可能影响中标结果或者依法被认定为中标无效的，依照24.1—24.4规定处理。

- 三、评标其他要求

- /

- 四、评标标准

- （一）符合性审查表

| 序号 | 审查项名称 | 审查内容 | 审查结果 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 符合 | 不符合 |
|  | 投标文件签署 | 投标文件按招标文件要求签署、盖章的 |  |  |
|  | 实质性要求 | 投标文件满足招标文件中的实质性条款（或指标）要求的，具体详见“实质性响应一览表” |  |  |
|  | 投标报价 | 投标人报价未超过招标文件中规定的最高限价或者预算金额的 |  |  |
|  | 采购清单 | 未改变招标文件提供的采购清单数量的 |  |  |
|  | 虚假材料 | 投标文件未提供虚假材料的 |  |  |
|  | 联合体 | 联合体的供应商提交了各方共同签署的联合体协议的【本项目不允许联合体投标】 |  |  |
|  | 投标保证金 | 投标人按招标文件的规定交纳投标保证金的 |  |  |
|  | 医疗器械注册证 | 如所投产品属于医疗器械，投标人必须提供相应的医疗器械注册证。 |  |  |
|  | 投标文件的澄清、说明、补正 | 评审期间，投标人按评标委员会的要求提交经授权代表签字的澄清、说明、补正或未改变投标文件的实质性内容 |  |  |
|  | 投标人影响评标 | 投标人对采购人、采购代理机构、评标委员会及其工作人员未施加影响，无有碍公平、公正的 |  |  |
|  | 围标串标情形 | 没有“第五章 评标方法及标准”第21条情形之一的 |  |  |
|  | 附加条件 | 投标文件没有采购人不能接受的附加条件的 |  |  |
|  | 其他无效情形 | 没有法律、法规、规章规定属于投标无效的其他情形。 |  |  |

- （二）评分标准

注：以下评标分项根据项目实际情况可自行设置。

| 评标项目 | 评标分项 | 分值 | 子项目及分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格部分 （30分） | 投标报价 | 30分 | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=（评标基准价／投标报价)×30 |
| 商务部分 （12分） | 业绩 | 3分 | 近3年（2023年1月1日至投标截止时间）所投产品业绩每提供一项得1分，最多3分。 （证明材料：提供中标通知书或合同，证明材料清晰可辨并加盖公章，未提供此项不得分）。 |
|  | 拟投入本项目人员 | 3分 | 组织机构健全、岗位职责明确，专人专岗，拟投标本项目服务团队成员包括但不仅限于管理人员、配送人员、质量保障人员、技术保障人员等，3人得2分，3人以下不得分； 每增加1人加0.5分，最多加1分。 注：需提供相关服务人员身份证复印件，提供材料清晰可辨并加盖公章，未提供不得分。 |
|  | 售后服务方案 | 6分 | 根据供应商针对本项目的售后服务方案，内容包括但不限于： ①售后服务承诺； ②拥有完善的售后服务保障体系； ③响应时间； ④应急服务方案； 以上方案内容完整清晰明确、科学合理、提高售后能力且满足采购需求的得6分，每缺少一项内容扣1.5分，内容不完整、不具有合理性、不详尽或不能满足采购需求的扣1分；扣完为止。 |
| 技术部分 （58分） | 技术参数响应 | 36分 | 技术参数及要求完全符合招标文件第三章 二、技术参数要求没有负偏离的得36分；技术要求中参数每出现1个负偏离扣2分，扣完为止。 提供相关证明材料；（以投标人提供响应招标文件的的检测机构出具的关于本次招标产品的检测报告中的检测结果数据、产品注册证内容等内容为依据进行评分。） |
|  | 货物运输方案 | 8分 | 投标人根据本项目需求提供详细的货物运输方案（包括但不限于）：运输目标、运输原则、运输组织机构、岗位职责、运输人员配备、运输车辆配备、包装方案、装卸注意事项、运输保障承诺、应急运输管理措施等内容，得8分。每缺少一项内容扣2分；内容简单或内容不详细扣1分；未提供不得分 |
|  | 货物验收方案 | 4分 | 投标人根据本项目需求提供详细的货物验收方案（包括但不限于）：验收人员职责、验收原则、验收依据、验收标准、验收方法、验收准备、货品初验、货物最终验收等内容，得4分。每缺少一项内容扣1分；内容简单或内容不详细扣0.5分；未提供不得分 |
|  | 安全保证措施 | 6分 | 提供完善的安全实施方案、应急救援能力的描述、承担风险能力的描述、有制止事态发展的应急措施和制止事态发展的能力，得6分；每缺少一项内容扣1.5分；内容简单或内容不详细扣0.5分；未提供不得分 |
|  | 质量保证措施 | 4分 | 供应商针对本项目提供的质量保证措施，内容包含但不限于： ①质量保证承诺； ②应急保障方案； 以上方案内容完整清晰明确且科学合理、可行性高具有针对性并满足采购需求的得4分，每缺少一项内容扣2分；每有一处不具有针对性或逻辑性错误且不完整的扣1分；扣完为止。 |
| 合计 |  | 100分 |  |
| 注： 1、供应商须按所有打分项目具体要求提供证明材料复印件加盖公章，未提供证明材料或所提供的证明材料复印件，不能清晰辨别，视为无效证明文件，均不得分。 - 2、供应商提供的所有数据及资料，必须真实有效，如实地考察发现弄虚作假，向财政部门进行检举或控告。 |  |  |  |

- 第六章 合同草案

【此合同书仅作为签订正式合同时的参考，正式合同书应包括本参考格式的内容】

甲方（医疗机构）：新疆医科大学第二附属医院

地址：乌鲁木齐市南湖东路北二巷38号

电话：0991-4609101

乙方（医用耗材供应企业）：«乙方»

地址：«乙方地址»

联系电话：«联系人»«联系人电话»

新疆医科大学第二附属医院（以下简称甲方）与«乙方»以下简称乙方）就«合同内主要物品»等医用耗材（试剂）采购事宜，根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》等规定，本着平等、自愿、互利、互惠的原则，经各方协商一致，订立本合同。

一、合同标的

1、货物

乙方按照甲方提供的采购计划在商定的时限内保质、保量、及时组织配送，合同一经签订不得随意更改，同时，所供货物的品种、规格、数量、质量、价格、保质期等方面的标准应符合本合同约定的验收标准。

- 货物的名称、生产厂家、品牌、规格型号及价格详见附表：

| 序号 | 产品名称 | 生产厂家/品牌 | 注册证号 | 规格型号 | 单位 | 固定单价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ... |  |  |  |  |  |  |

- 本合同为固定单价，合同总价以甲方实际采购并书面验收合格的数量结合上表标明单价进行结算支付。包含增值税。合同价格已包括货物供给、货物包装、运输费、安装费、调试、装卸费和保险等的全部费用及相关税费。乙方应保证甲方除支付合同约定货款之外无需再行支付其他任何费用和款项。

- 合同履行期间，如所供产品参加国家集中带量采购、各类省际联盟带量采购，按谈判的价格结果进行网上采购；如在新疆维吾尔自治区药品和医用耗材招采管理系统挂网或进入“中部联盟”中选目录等符合上级主管部门的政策性要求时，按照相关政策执行。以上项目执行后如遇政策性调价等，按更新后的价格执行，尚未履行交付的耗材参照更新后的价格执行。

5、价格清单表是基于乙方在完全理解本项目材料所需为前提，同时甲方对清单中的名称、规格、材质及数量等没有校对的义务，乙方在合同有效期内不得对清单的综合费用提出任何费用的增加。实际供货数量以双方签字确认的数量为准。

6、乙方提供的货物为全新产品，并符合合同附件的技术规格所述的标准及相关的国家标准和行业标准，这些标准必须是合同签订时有关机构发布的最新的有效版本。除非技术规格中另有规定，计量单位均采用中华人民共和国法定计量单位。

7、乙方应保证，甲方在中华人民共和国使用该货物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权、工业设计权或其他知识产权的起诉。

二、质量保证

1、产品质量标准（含环保标准）：执行最新国家及行业标准、国家和地方行政主管部门的有关规定。没有国家和行业标准以及国家和地方行政主管部门的有关规定，按照甲方验收标准或者符合合同目的的特定标准履行。

2、乙方保证本合同货物是全新的、未使用过的、标识清楚，并符合国家技术规格和国家质量标准的出厂原装合格产品，产品型号、数量、规格及技术、质量标准、售后服务必须满足甲方采购要求。

3、乙方保证向甲方提供的货品必须资质齐全、信誉好、质量高、性价比合理、售后有保障的产品。因产品资质或质量问题引发的医疗事故或纠纷，均由乙方承担全部损失。

4、乙方提供的货物进入甲方后，应接受国家、省、市有关行业主管部门的抽查或检查。由此发生的资质、标识或产品质量问题的罚没事项均由乙方自行承担。

5、货物在交货过程中，发生意外事故和故障损失，如撞、刮、裂、损等均由乙方承担责任。

6、乙方提供的产品，如发生过期、失效等问题时，由乙方全部负责，且自收到甲方书面通知后7日内无条件予以补充或调换。

三、质量保证期

1、质保期自甲方书面验收合格后，乙方开具发票之日起计算。

2、乙方提供产品的具体质保期以相关产品生产厂家提供的质保期为准。

3、在质量保证期内，因产品质量出现问题，乙方负责免费更换，并承担与更换有关的运费、安装、调试、保险等一切费用。

4、一次性使用，如果有质量问题免费更换。

5、乙方会对所供产品适当备货，确保甲方需求。乙方按甲方需求将货物及时配送至指定地点，并配合甲方完成验收工作。乙方在整个供货期间会积极配合甲方的供货需求进行相应配送货的调整。

四、交货时间、地点

1、乙方接到甲方提交的采购计划后，须在甲方指定的时间内按计划送货到甲方指定地点；做到货、票、产品合格证及该批次检验报告同行，并有责任配合甲方管理人员做好入库验收登记工作，核对实物与计划相符、实物与票据相符，有问题的及时调整或换货。

2、在应急情况下（自然灾害等不可抗力因素情况除外），产品应于1小时内送到甲方指定地点，正常情况下产品24小时内送到甲方指定地点：新疆医科大学第二附属医院,节假日保证按时配送。如甲方有特殊配送需求的，乙方必须设法满足，如不能按时到货，造成甲方损失的，乙方将按第九条向甲方承担违约责任。

3、到货地点和接货单位（或接货人） 新疆医科大学第二附属医院。甲方指定的接货人为：姓名：    ，电话号码：        ；双方明确，除该指定接货人外，其他任何人员（包括甲方的其他任何工作人员）签署的接货单，甲方均不予认可。

4、在交付时，乙方必须向甲方提供质量合格证书、技术资料（操作、维修、保养）、保修凭证等一切相关资料及配件，否则，甲方有权不予付款且不承担违约责任。乙方向甲方承诺其具备履行本合同项下义务所需要的各类资质，如果因为应当具备资质而不具有资质，发生事故造成人身伤亡、财产毁损并牵连甲方承担连带责任的，乙方无条件地承诺甲方因上述连带责任支付的赔偿款项全部由乙方承担。

五、产品包装及运输

１、包装必须与运输方式相适应，包装方式的确定和包装费用均由乙方负责;由于不适当的包装而造成的货物有任何的损坏由乙方负责。

２、提供的全部货物必须采用相应的标准的保护措施进行包装。包装应适于远距离运输，并有良好的防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等保护措施，以确保货物安全运抵现场。乙方应承担因其包装或防护措施不妥而引起货物锈蚀、损坏和丢失的任何损失的责任或费用。

3、包装费、运输费、装卸费和保险费均已包含在合同单价内。

4、对于货物运输过程中出现的一切安全责任、人身损害等均由乙方自行负责

六、验收

1、在交货前，乙方应确保制造商对货物的有关内在和外观质量、规格、性能、数量和重量进行准确的和全面的检验，并出具货物符合合同规定的证书。该证书将作为申请付款单据的必要条件。但不应视为是对质量、规格、性能、数量的最终定论。质量证书应附有写明制造商检验的细节和结果的说明。

2、数量: 乙方交货时，甲乙双方应各指定一名工作人员对货物数量进行统计，交货完成后，就甲方验收合格的货物数量，由双方各自指定的工作人员在随货通行单上签字确认，随货通行单一式陆份，作为今后双方结算的依据之一。

3、如果在合同规定的质量保证期内，发现货物的质量或规格与合同规定不符，或货物有缺陷，包括内在隐蔽瑕疵或使用不合适的原材料或不科学的设计等，甲方有权要去乙方无条件予以更换，亦有权根据质量保证条款向乙方主张质保责任，并在乙方构成违约或侵权时主张索赔或追偿。

4、自产品交货后当日，甲方应依照双方在本合同中约定的质量要求和技术标准，对产品的质量进行验收。验收不合格的，应及时向乙方提出书面异议，乙方应在接到异议及检测报告后及时进行更换，直至验收合格，如果因乙方供货质量原因造成的甲方受到的损失，乙方还应承担相应违约责任并承担相应赔偿。

5、乙方提供货物的有效期至少在一年以上，如发现有效期少于12个月的，甲方库房管理员有权拒绝验货。如乙方供货的的库房存货到达有效期期限，乙方应无条件更换过期产品。若乙方出现不补充或调换过期产品或超过7日补充或调换过期产品的行为共累计3次，甲方有权解除合同，解除通知自到达乙方后生效且视为乙方无异议，乙方应向甲方承担本合同最终结算总额20%的违约金。

七、货款的支付

1、本合同为固定单价，合同总价按甲方付款计划以合同单价乘以甲方实际采购并验收合格的数量确定总价进行支付。以上合同确定总价包括货物供给、税费、包装费、运输、调试、安装费、装卸费必不可少的部件等费用，以及支付或将支付营业税和其他税务费等费用，甲方除支付合同约定的款项外，无需再支付其他任何费用及款项。

2、双方账期原则上为半年，具体支付以甲方收到乙方交付的货物并经甲方书面验收合格，产品无质量问题及其他纠纷的情况下，根据甲方财务状况，在该批次货品用完之后每半年按一定比例以汇票、转账支票或电汇等方式向乙方支付货款。如遇特殊情况，双方协商解决。

3、甲方支付上述任何一笔款项前，乙方应提供符合甲方财务做账要求的正规全额增值税发票，否则，甲方有权拒付款项且不承担违约责任。

4、甲方将上述款项支付至乙方指定的如下银行账户：

开户行：«开户行»

账户名称：«账户名称»

银行账号：«银行账号»

甲方向以上账户付款，即为完成本合同项下对乙方相应的付款义务。乙方对上述账户信息的准确性和可用性承担全部责任。若上述账户状态或信息发生任何变更，乙方应提前7个工作日使甲方获悉，否则甲方不对乙方迟延收到或未能收到任何款项承担责任。

八、违约责任

1）乙方应严格按照合同约定的时间交货，如乙方延迟交货，甲方有权追究延迟交货的违约责任。甲方要求紧急配送本合同约定的货物的，乙方必须保证能随时供货，每迟延交货一次，向甲方承担1000元违约金；正常配送情况下，如不能按时到货，乙方向甲方承担本次货款的20%的违约金。乙方出现三次不按时配送、延迟配送的情形，甲方有权解除合同并有权要求乙方承担合同总金额20%的违约金。

2）乙方必须确保投标的产品和供货的产品一致，如发现供货产品生产厂家、质量和招标时不符的情况，甲方有权立即要求乙方退货、解除合同，并要求乙方承担合同总金额20%的违约金。

3）如果乙方提供的货物因质量问题或者设计瑕疵，导致甲方使用过程中发生医疗事故等不良后果的，全部责任均由乙方承担，并赔偿由此给甲方带来的全部损失，同时，剩余未付货款作为违约金全部归甲方所有。

4）上述条款中约定的违约金如不能弥补甲方实际损失的，以甲方实际损失为准。

5）乙方销售代表在合同签订及履行过程中，不得实施商业贿赂。若有商业贿赂行为，按照国卫法制发（2013）50号文件《关于建立医药购销领域商业贿赂不良记录的规定》中有关规定执行，或与甲方相关工作人员串通，做出损害甲方利益的任何行为，每次按合同总金额的20%的数额向甲方承担违约金。

6）甲乙双方因不可抗力不能履行本合同的责任和义务时，双方应及时签订补充协议，并共同遵守执行。

7）本合同签订后，乙方应严格按照中标价格履行合同，如乙方因价格原因，拒绝供货或不能根据合同约定的品种、规格、数量、质量等标准和要求向甲方配送货物，无法满足甲方采购需要，甲方有权解除合同，同时，乙方按合同总额的20%向甲方承担违约责任。

8）本合同签订后，乙方应如实履行本合同项下的权利义务，不得擅自要求解除或终止合同；如违反上述约定，向甲方承担合同总金额20%的违约金，上述违约金不足以弥补甲方损失的，以实际损失为准。

九、不可抗力

1、“不可抗力”是指甲乙双方不能合理控制、不可预见或即使预见亦无法避免的事件，该事件妨碍、影响或延误任何一方根据合同履行其全部或部分义务。该事件包括但不限于政府行为、电信行业行为、自然灾害、战争或任何其它类似事件；

2、甲乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，在取得有关主管机关证明以后，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。

3、甲乙双方因不可抗力不能履行本合同的责任和义务时，双方应及时签订补充协议，并共同遵守执行。

十、争议的解决

本合同如发生纠纷，当事人双方应当及时协商解决，协商不成时，可提交甲方所在地法院诉讼解决。

十一、合同的生效与文本

1、本合同经双方法定代表人签字或单位盖章或双方委托代理人签字成立生效。

2、本合同一式陆份，甲方执伍份，乙方执壹份，具有同等法律效力。

十二、其他

1、本合同有效期一年，自签订之日起生效。上述合同有效期内，若甲方上级主管部门对本合同约定由乙方供货的货物进行公开招标，本合同自甲方上级主管部门公开招标时自动终止（具体时间，以甲方通知乙方的时间为准），合同终止后，甲方将恢复执行上级主管部门进行招标采购的结果，乙方对此无异议。

2、和本合同相关的双方往来函件(包括传真件、电子邮件)与原件具有同等的法律效力，修改无效。

3、本合同签字页双方提供的双方信息，为双方确认的各方准确有效的送达地址信息，如有变更应书面通知对方，未通知视为未变更。双方同意按前述地址向对方送达各类文件、函件等，寄出及发送时间为送达时间。

4、与本合同有关的招投标文件、答疑附件、合同附件等均是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

（以下无正文，为本合同签署页）

甲方（盖章）：                           乙方（盖章）：

新疆医科大学第二附属医院

合 同 章：                             合 同 章：

法人签字：                             法人签字：

授权代表签字：                         授权代表签字：

电话：0991-4609126                     电话：

纳税人识别号:                          纳税人识别号：

地址：乌鲁木齐市南湖东路北二巷38号     地址：

开户行：                               开户行：

行号：                                 行号：

银行账号：                             银行账号：

签订时间：  年  月  日                 签订时间：  年  月  日

- 第七章 投标文件格式

封面：

投 标 文 件

资格证明文件

（第XX包）【如不分包，请删去本行】

项目编号/包号：

项目名称：

投 标 人：

年   月    日

- 一、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定

（一）法人、其他组织或者自然人的证明文件

1.投标人为企业（包括合伙企业）的，应提供有效的“营业执照”；

2.投标人为事业单位的，应提供有效的“事业单位法人证书”；

3.投标人为非企业机构的，应提供有效的“执业许可证”、“登记证书”等证明文件；

4.投标人是个体工商户的，应提供有效的“个体工商户营业执照”；

5.投标人是自然人的，应提供有效的自然人身份证明。

（二）政府采购供应商信用承诺函

单位名称（自然人姓名）：

统一社会信用代码（身份证号码）：

法定代表人（负责人）：

我单位（本人）自愿参加本次政府采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，坚守公开、公平、公正和诚实信用等原则，依法诚信经营，并郑重承诺：

一、我单位（本人）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）符合法律、行政法规规定的其他条件。

二、我单位（本人）未被列入严重违法失信名单、失信被执行人名单、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。

三、如果本公司（本人）有幸中标（成交），在合同签订之前，采购单位有权要求本公司（本人）提供资格证明材料原件进行核验。

四、我单位（本人）保证上述承诺事项的真实性。如有弄虚作假或其他违法违规行为，自愿按照规定将违背承诺行为作为失信行为记录到社会信用信息平台，并视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”按照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条、七十九条规定，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由市场监管部门吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任；给他人造成损失的，并应依照有关民事法律规定承担民事责任。

供应商名称（公章）：

法定代表人（负责人或本人）或授权代表（签字或盖章）：

日期： 年 月 日

二、联合体协议书【如适用】

# 联合体协议书

（以联合体形式投标的，提供联合体协议书；本项目不接受联合体投标或者投标人不以联合体形式投标的，则不需要提供）

（联合体所有成员名称）自愿组成一个联合体，以一个投标人的身份参加（项目名称）【项目编号/包号：    】投标。

一、各方一致决定，（某联合体成员名称）为联合体牵头人，代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作。

二、所有联合体成员各方签署授权书，授权书载明的授权代表根据招标文件规定及投标内容而对采购人、采购代理机构所作的任何合法承诺，包括书面澄清及相应等均对联合投标各方产生约束力。

三、本次联合投标中，分工如下：

（联合体成员1）  承担项目采购合同金额的      %，负责的工作和义务为：             ；

（联合体成员2）  承担项目采购合同金额的      %，负责的工作和义务为：             ；

……

四、联合体成员中小企业合同份额。

1.（联合体成员X,……）提供的全部货物由小微企业制造，其合同份额占到合同总金额     %以上；……。（未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额中的非预留部分采购包，接受联合体投标的，联合体协议书约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体报价按评标标准确定的比例给予扣除。供应商拟享受以上价格扣除政策的，填写有关内容。）

2.中小企业合同金额达到    %，其中小微企业合同金额达到   %。（要求以联合体形式参加的项目或采购包，供应商按招标文件第一部分招标公告申请人的资格要求中规定的联合体协议书中中小企业、小微企业合同金额应当达到的比例要求填写。）

五、如果中标，联合体各成员方共同与采购人签订采购合同，并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

六、有关本次联合投标的其他事宜：

1.联合体各方不再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

2.联合体中有同类资质的各方按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

3.本协议提交采购人、采购代理机构后，联合体各方不得以任何形式对上述内容进行修改或撤销。

4.其他：……

5.本协议书自签署之日起生效，若未中标，自本次投标有效期结束后自行失效；若中标，自合同书规定的期限之后自行失效。

6.本协议书正本一式    份，联合体成员各执    份；副本一式    份，联合体成员各执     份。

联合体成员1名称（公章）：

联合体成员2名称（公章）：

……

日期：  年  月   日

注：按本格式和要求提供。

三、分包意向协议书【如适用】

# 分包意向协议书

【中标后以分包方式履行合同的，提供分包意向协议书；采购人不同意分包或者投标人中标后不以分包方式履行合同的，则不需要提供。】

（投标人名称）若成为（项目名称）【项目编号/包号：  】的中标供应商，将依法采取分包方式履行合同。（投标人名称）与（所有分包供应商名称）达成分包意向协议书。

一、分包标的及数量

（投标人名称）将   XX工作内容   分包给（分包供应商1名称），（分包供应商1名称），具备承担XX工作内容相应资质条件且不得再次分包；

……

二、分包供应商中小企业合同份额

1.（分包供应商X,……）提供的货物全部由小微企业制造，其合同份额占到合同总金额     %以上。（未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额中的非预留部分采购包，允许分包的，分包意向协议书约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对大中型企业的报价按评标标准确定的比例给予扣除。供应商拟享受以上价格扣除政策的，填写有关内容。）

2.中小企业合同金额达到  %，其中小微企业合同金额达到 %。（要求合同分包形式参加的项目或采购包，供应商按招标文件第一部分招标公告申请人的资格要求中规定的分包意向协议书中中小企业、小微企业合同金额应当达到的比例要求填写。）

三、分包工作履行期限、地点、方式

四、质量

五、价款或者报酬

六、违约责任

七、争议解决的办法

投标人名称（公章）：

分包供应商名称（公章）：

……

日期：  年  月   日

注：按本格式和要求提供。

四、落实政府采购政策相关证明文件

（一）节能环保产品清单及证明材料【如适用】

项目名称：             项目编号/包号：

1.节能产品

| 序号 | 设备名称 | 制造商名称 | 品牌 | 型号 | 数量 | 单价 （万元） | 总价 （万元） | 属强制采购或优先采购 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |  |

2.环保产品

| 序号 | 设备名称 | 制造商 名称 | 品牌 | 型号 | 数量 | 单价 （万元） | 总价 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |

特别说明：投标人应将所投产品中节能、环保产品分别列入上表中，并按本招标文件“第二章投标人须知”提供相关证明材料，未填写本表或未提供有效认证证书的不给予评审优惠。

投标人名称（公章)：

日期：

（二）中小企业声明函【如专门面向中小企业采购的项目，此函可放于此处，否则，应后置于“其他资格证明文件”】

- 中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加 （单位名称） 的 （项目名称） 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为       万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为       万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（公章）：

日期：   年  月  日

说明：1.重要提示：供应商应仔细阅读本函附件1关于“中小企业声明函”的填写要求及提交要求，否则，因填写或提交等产生的一切不利后果，须自行承担。

2.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

附件1

（一）关于“中小企业声明函”的填写要求

“中小企业声明函”具体填写要求如下：

1.“单位名称”应填写采购人名称。

2.“项目名称”应按照采购文件中确定的项目名称填写。对于分包方式面向中小企业采购的项目，应标明中小企业的具体分包内容；对于以联合体方式面向中小企业采购的项目，应标明联合体中中小企业所承担的具体内容。

3.“标的名称”应填写采购文件中细化载明的采购标的名称。对于分包方式面向中小企业采购的项目，“标的名称”应填写采购文件中注明的分包给中小企业的采购标的名称；对于以联合体方式面向中小企业采购的项目，“标的名称”应填写采购文件中注明的联合体中中小企业承担的采购标的名称。

4.“采购文件中明确的所属行业”应填写采购文件中明确的采购标的所属行业，并应确保与采购标的涉及的货物制造商/服务承接商/工程承建商（根据项目属性确定）本身的所属行业保持一致。

对于分包方式面向中小企业采购的项目，“采购文件中明确的所属行业”应按照采购文件中注明的分包给中小企业的采购标的所属行业填写，并应确保与该分包部分采购标的涉及的货物制造商/服务承接商/工程承建商（根据项目属性确定）本身的所属行业保持一致。

对于以联合体方式面向中小企业采购的项目，“采购文件中明确的所属行业”应按照采购文件中注明的联合体中中小企业承担的采购标的所属行业填写，并应确保与该承担部分采购标的涉及的货物制造商/服务承接商/工程承建商（根据项目属性确定）本身的所属行业保持一致。

5.“企业名称”应填写投标（响应）的货物制造商/服务承接商/工程承建商（根据项目属性确定）。

对于分包方式面向中小企业采购的项目，“企业名称”应填写分包部分采购标的对应的货物制造商/服务承接商/工程承建商（根据项目属性确定）。

对于以联合体方式面向中小企业采购的项目，“企业名称”应填写联合体中中小企业承担采购标的对应的货物制造商/服务承接商/工程承建商（根据项目属性确定）。

6.从业人员、资产总额指标以上年度末数据为依据，营业收入指标以上年度累计数据为依据。无上年度数据的新成立企业可不填报。

7.“中型企业/小型企业/微型企业”部分，供应商应依据企业上年度从业人员、营业收入、资产总额等指标，按照《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）、《金融业企业划型标准规定》（银发〔2015〕309号），判断“中小企业声明函”载明的货物制造商/服务承接商/工程承建商（根据项目属性确定）是否属于采购文件所属行业的中型企业/小型企业/微型企业。

8.对于已纳入统计部门统计范围的企业，所属行业、从业人员、营业收入、资产总额、规模类型应与统计部门报表保持一致。对于未纳入统计部门统计范围的企业，应对照《国民经济行业分类》确定所属行业，当企业从事两种以上的经济活动时，按照企业从事的主要活动确定所属行业；从业人员、营业收入、资产总额应按照上年度末实际情况填报，并应确保在争议纠纷处理时，可提供相关数据的来源依据。

（二）关于“中小企业声明函”的提交要求

1.投标（响应）供应商对“中小企业声明函”的真实性负责。投标（响应）供应商应当核实投标（响应）的货物制造商/服务承接商/工程承建商（根据项目属性确定）的相关信息，如对相关信息了解不充分，或者不能确定相关信息真实、准确的，不建议出具“中小企业声明函”。

2.鼓励供应商在投标（响应）时一并提供对货物制造商、服务承接商、工程承建商相关信息的核实核验情况以及其他佐证材料。

3.如供应商提供的“中小企业声明函”存在按采购文件所属行业划型不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条的规定，将处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

附件2：

关于印发中小企业划型标准规定的通知

工信部联企业〔2011〕300号

各省、自治区、直辖市人民政府，国务院各部委、各直属机构及有关单位：

为贯彻落实《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36号），工业和信息化部、国家统计局、发展改革委、财政部研究制定了《中小企业划型标准规定》。经国务院同意，现印发给你们，请遵照执行。

工业和信息化部　国家统计局

国家发展和改革委员会　财政部

二○一一年六月十八日

中小企业划型标准规定

一、根据《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》(国发〔2009〕36号)，制定本规定。

二、中小企业划分为中型、小型、微型三种类型，具体标准根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标，结合行业特点制定。

三、本规定适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。

四、各行业划型标准为：

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

五、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。

六、本规定适用于在中华人民共和国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。

七、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限，国家统计部门据此制定大中小微型企业的统计分类。国务院有关部门据此进行相关数据分析，不得制定与本规定不一致的企业划型标准。

八、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门根据《国民经济行业分类》修订情况和企业发展变化情况适时修订。

九、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门负责解释。

十、本规定自发布之日起执行，原国家经贸委、原国家计委、财政部和国家统计局2003年颁布的《中小企业标准暂行规定》同时废止。

附件3：

关于印发《金融业企业划型标准规定》的通知

银发〔2015〕309号

为进一步贯彻落实《中华人民共和国中小企业促进法》、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36号）、《国务院办公厅关于金融支持小微企业发展的实施意见》（国办发〔2013〕87号），推动中小金融机构健康发展，加大金融对实体经济的支持，人民银行会同银监会、证监会、保监会和国家统计局联合研究制定了《金融业企业划型标准规定》（见附件）。经国务院同意，现印发给你们，请遵照执行。

请人民银行上海总部，各分行、营业管理部、省会（首府）城市中心支行、副省级城市中心支行会同所在省（区、市）银监局、证监局、保监局、统计局将本通知联合转发至辖内相关机构。

附件：金融业企业划型标准规定

中国人民银行

中国银行业监督管理委员会

中国证券监督管理委员会

中国保险监督管理委员会

中华人民共和国国家统计局

2015年9月28日

附件

金融业企业划型标准规定

一、根据《中华人民共和国中小企业促进法》、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36号）和《国务院办公厅关于金融支持小微企业发展的实施意见》（国办发〔2013〕87号），制定本规定。

二、适用范围。本规定适用于从事《国民经济行业分类》（GB/T4754-2011）中J门类（金融业）活动的企业。

三、行业分类。采用复合分类方法对金融业企业进行分类。首先，按《国民经济行业分类》将金融业企业分为货币金融服务、资本市场服务、保险业、其他金融业四大类。其次，将货币金融服务分为货币银行服务和非货币银行服务两类，将其他金融业分为金融信托与管理服务、控股公司服务和其他未包括的金融业三类。最后，按经济性质将货币银行服务类金融企业划为银行业存款类金融机构；将非货币银行服务类金融业企业分为银行业非存款类金融机构，贷款公司、小额贷款公司及典当行；将资本市场服务类金融业企业划为证券业金融机构；将保险业金融企业划为保险业金融机构；将其他金融业企业分为信托公司，金融控股公司和除贷款公司、小额贷款公司、典当行以外的其他金融机构。

四、划型标准指标。采用一个完整会计年度中四个季度末法人并表口径的资产总额（信托公司为信托资产）平均值作为划型指标，该指标以监管部门数据为准。

五、指标标准值。依据指标标准值，将各类金融业企业划分为大、中、小、微四个规模类型，中型企业标准上限及以上的为大型企业。

（一）银行业存款类金融机构。资产总额40000亿元以下的为中小微型企业。其中，资产总额5000亿元及以上的为中型企业，资产总额50亿元及以上的为小型企业，资产总额50亿元以下的为微型企业。

（二）银行业非存款类金融机构。资产总额1000亿元以下的为中小微企业。其中，资产总额200亿元及以上的为中型企业，资产总额50亿元及以上的为小型企业，资产总额50亿元以下的为微型企业。

（三）贷款公司、小额贷款公司及典当行。资产总额1000亿元以下的为中小微型企业。其中，资产总额200亿元及以上的为中型企业，资产总额50亿元及以上的为小型企业，资产总额50亿元以下的为微型企业。

（四）证券业金融机构。资产总额1000亿元以下的为中小微型企业。其中，资产总额100亿元及以上的为中型企业，资产总额10亿元及以上的为小型企业，资产总额10亿元以下的为微型企业。

（五）保险业金融机构。资产总额5000亿元以下的为中小微型企业。其中，资产总额400亿元及以上的为中型企业，资产总额20亿元及以上的为小型企业，资产总额20亿元以下的为微型企业。

（六）信托公司。信托资产1000亿元以下的为中小微型企业。其中，信托资产400亿元及以上的为中型企业，信托资产20亿元及以上的为小型企业，信托资产20亿元以下的为微型企业。

（七）金融控股公司。资产总额40000亿元以下的为中小微企业。其中，资产总额5000亿元及以上的为中型企业，资产总额50亿元及以上的为小型企业，资产总额50亿元以下的为微型企业。

（八）除贷款公司、小额贷款公司、典当行以外的其他金融机构。资产总额1000亿元以下的为中小微型企业。其中，资产总额200亿元及以上的为中型企业，资产总额50亿元及以上的为小型企业，资产总额50亿元以下的为微型企业。

六、组织实施。由人民银行会同银监会、证监会、保监会和统计局联合组成金融业企业划型标准工作组，负责金融业企业划型标准的实施、后期评估和调整工作，按年组织金融业企业规模认定，并在人民银行建立的《金融业机构信息管理系统》中增加相应的字段模块。经过认定的金融业企业在系统中进行规模登记，方便政府部门和社会各界查询使用。

七、标准值的评估和调整。金融业企业划型标准工作组每五年对划型标准值受经济发展与通货膨胀等因素的影响程度进行评估和调整。

八、本规定的中型金融业企业标准上限即为大型金融业企业下限。国务院有关部门据此进行相关数据的统计分析，不得制定与本规定不一致的金融业企业划型标准。

九、融资担保公司参照本规定中“除贷款公司、小额贷款公司、典当行以外的其他金融机构”标准划型。

十、本规定由人民银行会同银监会、证监会、保监会和统计局负责解释。

十一、本规定自发布之日起实施。

附：金融业企业划型标准

附

金融业企业划型标准

| 行业 |  | 类别 | 类型 | 资产总额 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 货币金融服务 | 货币银行服务 | 银行业存款类金融机构 | 中型 | 5000亿元（含）至40000亿元 |
|  |  |  | 小型 | 50亿元（含）至5000亿元 |
|  |  |  | 微型 | 50亿元以下 |
|  | 非货币银行服务 | 银行业非存款类金融机构 | 中型 | 200亿元（含）至1000亿元 |
|  |  |  | 小型 | 50亿元（含）至200亿元 |
|  |  |  | 微型 | 50亿元以下 |
|  |  | 贷款公司、小额贷款公司及典当行 | 中型 | 200亿元（含）至1000亿元 |
|  |  |  | 小型 | 50亿元（含）至200亿元 |
|  |  |  | 微型 | 50亿元以下 |
| 资本市场服务 |  | 证券业金融机构 | 中型 | 100亿元（含）至1000亿元 |
|  |  |  | 小型 | 10亿元（含）至100亿元 |
|  |  |  | 微型 | 10亿元以下 |
| 保险业 |  | 保险业金融机构 | 中型 | 400亿元（含）至5000亿元 |
|  |  |  | 小型 | 20亿元（含）至400亿元 |
|  |  |  | 微型 | 20亿元以下 |
| 其他金融业 | 金融信托与管理服务 | 信托公司 | 中型 | 400亿元（含）至1000亿元 |
|  |  |  | 小型 | 20亿元（含）至400亿元 |
|  |  |  | 微型 | 20亿元以下 |
|  | 控股公司服务 | 金融控股公司 | 中型 | 5000亿元（含）至40000亿元 |
|  |  |  | 小型 | 50亿元（含）至5000亿元 |
|  |  |  | 微型 | 50亿元以下 |
|  | 其他未包括的金融业 | 除贷款公司、小额贷款公司、典当行以外的其他金融机构 | 中型 | 200亿元（含）至1000亿元 |
|  |  |  | 小型 | 50亿元（含）至200亿元 |
|  |  |  | 微型 | 50亿元以下 |

- （三）监狱企业证明文件【如适用】

【监狱企业应当提供由省级及以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的监狱企业的证明文件，格式如下】。

监狱企业证明函

本公司郑重声明，根据财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，本公司为监狱企业。

投标人名称（公章）：

日期：   年  月  日

省级以上监狱管理局、戒毒管理局

（含新疆生产建设兵团）（盖章）：

日期：   年  月  日

- （四）残疾人福利性单位声明函【如适用】

- 残疾人福利性单位声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本公司（联合体）参加 （单位名称） 的 （项目名称） 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的残疾人福利性单位制造。相关企业（含联合体中的残疾人福利性单位、签订分包意向协议书的残疾人福利性单位）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，制造商为   （企业名称） ，属于残疾人福利性单位；

2. （标的名称） ，制造商为   （企业名称） ，属于残疾人福利性单位；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

说明：1、货物应当全部由符合政策要求的残疾人福利性单位生产且使用该残疾人福利性单位商号或注册商标（与代理商或投标人无关）；应当严格按上述格式及内容进行填写（应当明确每个标的的生产企业类型及相关数据），否则导致的后果由投标人自行承担；

2、以联合体形式参加的，应当由联合体各方盖章。

投标人名称（公章)：

日  期：

- 五、不参与围标串标承诺书

不参与围标串标承诺书

本人作为经授权的投标人代表,清楚知晓我单位本项目投标活动,对以下事项作出承诺：

一、我单位和我本人遵循公开透明、公平竞争、公正和诚实信用的原则,依法依规参与本项目竞标。

二、我单位和我本人在本项目政府采购投标活动中,未参与围标串标。

三、我单位如被查实在本项目政府采购投标活动中存在围标串标的，递交投标文件行为作为实施串通投标违法行为的关键环节,由我单位及法定代表人承担相应的法律责任，接受相应行政处罚和失信惩戒。

投标人名称（公章)：

法定代表人（负责人或本人）或授权代表（签字或盖章）：

日期： 年 月 日

- 六、其他资格证明文件

投标人认为需提供的其它相关资格证明材料

封面：

投 标 文 件

报价文件

（第XX包）【如不分包，请删去本行】

项目编号/包号：

项目名称：

投 标 人：

年   月    日

- 一、开标一览表

项目名称：

项目编号/包号：

| 序号 | 投标报价 （单价合计金额） | 交货期限 | 质保期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 小写： 大写： |  |  |  |

投标人名称（公章)：

日期：

注：

1.此表用于开标唱标之用。

2.表中投标报价即为优惠后报价，并作为评审及定标依据。任何有选择或有条件的投标报价，或者表中某一包填写多个报价，均为无效报价。

3.表中大写与小写不一致的，以大写为准。

- 二、分项报价表

项目名称：

项目编号/包号：

| 序号 | 招标试剂名称 | 招标规格 | 招标单价限价(元) | 投标试剂注册证名称 | 投标试剂注册证号 | 投标规格 | 投标单价 （元） | 生产厂家 /品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 过敏原特异性IgE抗体质控品 | 各规格型号 | 115元/人份 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | IgE检测用校准品 | 各规格型号 | 115元/人份 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 艾蒿过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒(酶联免疫捕获法) | 各规格型号 | 14.17元/人份 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 粉尘螨过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒(酶联免疫捕获法) | 各规格型号 | 14.17元/人份 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 屋尘螨过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒(酶联免疫捕获法) | 各规格型号 | 14.17元/人份 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 屋尘过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒(酶联免疫捕获法) | 各规格型号 | 14.17元/人份 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 蟑螂过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒(酶联免疫捕获法) | 各规格型号 | 14.17元/人份 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 狗上皮过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒(酶联免疫捕获法) | 各规格型号 | 14.17元/人份 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 猫上皮过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒(酶联免疫捕获法) | 各规格型号 | 14.17元/人份 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 柳树过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒(酶联免疫捕获法) | 各规格型号 | 14.17元/人份 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 普通豚草过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒(酶联免疫捕获法) | 各规格型号 | 14.17元/人份 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 牛奶过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒(酶联免疫捕获法) | 各规格型号 | 14.17元/人份 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 鸡蛋过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒(酶联免疫捕获法) | 各规格型号 | 14.17元/人份 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 虾过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒(酶联免疫捕获法) | 各规格型号 | 14.17元/人份 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 交链孢霉过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒(酶联免疫捕获法) | 各规格型号 | 14.17元/人份 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 蟹过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒(酶联免疫捕获法) | 各规格型号 | 14.17元/人份 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 小麦面粉过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒(酶联免疫捕获法) | 各规格型号 | 14.17元/人份 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 鳕鱼过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒(酶联免疫捕获法) | 各规格型号 | 14.17元/人份 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 大豆过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒(酶联免疫捕获法) | 各规格型号 | 14.17元/人份 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 花生过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒(酶联免疫捕获法) | 各规格型号 | 14.17元/人份 |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 牛肉过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒(酶联免疫捕获法) | 各规格型号 | 14.17元/人份 |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 羊肉过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒(酶联免疫捕获法) | 各规格型号 | 14.17元/人份 |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 棉白杨（T14）过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒（酶联免疫捕获法） | 各规格型号 | 14.17元/人份 |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 普通白桦树（T3）过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒（酶联免疫捕获法） | 各规格型号 | 14.17元/人份 |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 柏树（T23）过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒（酶联免疫捕获法） | 各规格型号 | 14.17元/人份 |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 松树（T213）过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒（酶联免疫捕获法） | 各规格型号 | 14.17元/人份 |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 悬铃木（T11）过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒（酶联免疫捕获法） | 各规格型号 | 14.17元/人份 |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 葎草（W22）过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒（酶联免疫捕获法） | 各规格型号 | 14.17元/人份 |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 榛子过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒(酶联免疫捕获法) | 各规格型号 | 14.17元/人份 |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 杏仁过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒(酶联免疫捕获法) | 各规格型号 | 14.17元/人份 |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 腰果过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒(酶联免疫捕获法) | 各规格型号 | 14.17元/人份 |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 开心果过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒(酶联免疫捕获法) | 各规格型号 | 14.17元/人份 |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 草莓过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒(酶联免疫捕获法) | 各规格型号 | 14.17元/人份 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 苹果过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒(酶联免疫捕获法) | 各规格型号 | 14.17元/人份 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 芒果过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒(酶联免疫捕获法) | 各规格型号 | 14.17元/人份 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 桃子过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒(酶联免疫捕获法) | 各规格型号 | 14.17元/人份 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 菠萝过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒(酶联免疫捕获法) | 各规格型号 | 14.17元/人份 |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 点青霉过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒(酶联免疫捕获法) | 各规格型号 | 14.17元/人份 |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 烟曲霉过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒(酶联免疫捕获法) | 各规格型号 | 14.17元/人份 |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 扇贝（F338）过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒（酶联免疫捕获法） | 各规格型号 | 14.17元/人份 |  |  |  |  |  |  |
| 41 | 总IgE抗体检测试剂盒(酶联免疫捕获法) | 各规格型号 | 18.46元/人份 |  |  |  |  |  |  |
| 42 | 食物特异性IgG抗体检测试剂盒（酶联免疫法） | 各规格型号 | 77.56元/人份 |  |  |  |  |  |  |
| 43 | 食物特异性IgG抗体检测试剂盒（酶联免疫法） | 各规格型号 | 155.11元/人份 |  |  |  |  |  |  |
| 44 | 食物特异性IgG抗体检测试剂盒（酶联免疫法） | 各规格型号 | 497.67元/人份 |  |  |  |  |  |  |
| 合计（元） |  | 小写： 大写： |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、如果按单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修正总价。

2、供应商须参照第四章各包所列明的内容全部报价。如果不提供详细分项报价视为未实质性响应招标文件。

3、分项报价表顺序严格按照采购清单中顺序填写，投标单价不得超过招标单价限价，否则视为无效响应。

法定代表人或法定代表授权委托人：（签字）                  投标单位名称：（公章）

年   月   日

- 三、关于符合本国产品标准的声明函或财政部规定的其他

- 证明文件

附件1

（一）关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：

日期：　     年　  月　  日

注：1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

附件2

（二）本国产品成本占比承诺函

致：[采购人/采购代理机构名称]

本单位就参与[项目名称      、编号      ]政府采购项目，郑重承诺如下：

本单位为该项目(或采购包)提供的符合本国产品标准的产品成本之和，占所提供全部产品成本之和的比例为     %。本承诺内容真实有效，若存在虚假承诺，愿意承担相应法律责任，放弃中标(成交)资格，并接受政府采购监管部门处罚。

承诺人(供应商公章)：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：  年  月  日

注：若供应商所投产品均符合本国产品标准，且已提供《声明函》，可不填写《承诺函》。

封面：

投 标 文 件

商务技术文件

（第XX包）【如不分包，请删去本行】

项目编号/包号：

项目名称：

投 标 人：

年   月    日

- 一、投标函

致：（采购人）

根据贵方（项目名称）（项目编号/包号）项目的招标公告，签字代表（姓名、职务）经正式授权并代表投标人（投标人名称、地址）提交下述文件：

- 1.资格证明文件；

- 2.投标报价文件；

- 3.商务技术文件。

根据此函，签字代表宣布同意如下：

- 1.所附投标价格表中规定的应提交和交付的货物和相关服务（如有）的投标报价为                   。

- 2.我方将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

- 3.我方已详细审查全部招标文件，包括第（编号、补遗书）（如果有的话）。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

- 4.投标有效期为自提交投标文件的截止之日起 （由投标人填写）个日历天。

- 5.我方同意提供按照贵方招标文件要求的与投标有关的一切数据或资料，采用综合评分法时，我方完全理解贵方不一定接受最低价的投标。

- 6.本项目如由中标人支付采购代理服务费，我方同意按投标人须知前附表中规定向采购代理机构支付采购代理服务费。

- 7.重要声明：

1）与我方单位负责人为同一人的其他单位名称：

□无；□有，具体单位名称为：（由投标人如实填写）。

2）与我方存在控股、管理关系的其他单位的名称：

□无；□有，具体单位名称为： （由投标人如实填写）。

3）参与本项目采购活动前，是否为本项目前期准备提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务：

□无；□有，已提供的具体服务内容为： （由投标人如实填写）。

（备注：以上3项声明，必须如实选择，选中项用☑表示，未选中项用□表示。①“单位负责人”是指单位法定代表人或者法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人。②本条所规定的控股、管理关系仅限于直接控股、直接管理关系，不包括间接的控股或管理关系。③供应商如未如实填报，视为提供虚假材料谋取中标，应承担相应法律责任。）

4）我方在本投标文件中所提供的全部资料均真实有效，我方承诺对其真实性负责并承担相应后果。

5）我方承诺本《投标函》的签章对本投标文件全部内容具有约束力并承担法律责任。

投标人名称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

通  讯  地  址：

传          真：

电          话：

日           期：

- 二、法定代表人（单位负责人）身份证明

致：（采购人或采购代理机构）

兹证明，

姓名：____性别：____年龄：____职务：____

系             （投标人名称）的法定代表人（单位负责人）。

附：法定代表人（单位负责人）身份证、护照等身份证明文件电子件：

投标人名称（公章）：________________

法定代表人（单位负责人）（签字或盖章）：_______

日期：_____年______月______日

- 三、授权委托书

本人     （姓名）系          （投标人名称）的法定代表人（单位负责人），现委托     （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、说明、补正、递交、撤回、修改           （项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本授权委托书签署之日起至投标有效期届满之日止。

代理人无转委托权。

投标人名称（公章）：________________

法定代表人（单位负责人）（签字或盖章）：________________

委托代理人（签字或盖章）：________________    联系电话：________

日期：_____年______月______日

附：法定代表人及委托代理人身份证明文件电子件：

说明：

1.若投标人为事业单位或其他组织或分支机构，则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。

2.若投标文件中签字之处均为法定代表人（单位负责人）本人签署，则可不提供本《授权委托书》，但须提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》。

3.投标人为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。

4.投标人应随本《授权委托书》同时提供法定代表人（单位负责人）及委托代理人的有效的身份证、护照等身份证明文件电子件。提供身份证的，应同时提供身份证双面电子件。

- 四、政府采购投标人廉洁自律承诺书

（采购人）、（采购代理机构）：

我单位响应你单位项目招标文件要求参加投标。在这次投标过程中和中标后，我们将严格遵守国家法律法规要求，并郑重承诺：

一、不向项目有关人员及部门赠送礼金礼物、有价证券、回扣以及中介费、介绍费、咨询费等好处费；

二、不为项目有关人员及部门报销应由你方单位或个人支付的费用；

三、不向项目有关人员及部门提供有可能影响公正的宴请和健身娱乐等活动；

四、不为项目有关人员及部门出国（境）、旅游等提供方便；

五、不为项目有关人员个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排等提供好处；

六、严格遵守《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国民法典》等法律法规，诚实守信，合法经营，坚决抵制各种违法违纪行为。

如违反上述承诺，你单位有权立即取消我单位投标、中标或在建项目的建设资格，有权拒绝我单位在一定时期内进入你单位进行项目建设或其他经营活动，并通报新疆维吾尔自治区财政厅。由此引起的相应损失均由我单位承担。

投标人名称（公章）：

日期：   年   月   日

- 五、商务响应偏离表

项目名称：

项目编号/包号：

| 序号 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的响应内容 | 响应情况 | 说明及索引 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ******* | ******* | 响应/偏离 |  |
| 2 | ******* | ******* |  |  |
| 3 | ******* | ******* |  |  |
| …… | ………… | ………… | …… |  |

投标人名称（公章）：

日      期：

注：投标人应按照招标文件“第三章 采购需求”中的商务要求填写：

1.“招标文件的商务条款”栏应详细列明招标文件中的商务要求。

2.“投标文件的响应内容”栏填写投标人对招标文件提出的商务条款作出的明确响应，并列明具体响应数值或内容，只注明符合、满足等无具体内容表述的，将视为未实质性满足招标文件要求，投标无效。

3.“响应情况”栏应据实填写“响应”、“正偏离”或“负偏离”。

4.“说明及索引”栏可填写偏离情况的具体说明及索引。

5.对招标文件中的所有商务要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。此表中若无任何文字说明，内容为空白的，投标无效。

- 六、业绩证明文件

项目名称：

项目编号/包号：

| 序号 | 项目名称 | 标的内容 | 采购人名称 | 中标（成交）金额 | 采购合同签订时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

注：投标人须按相关要求提供相应的中标（成交）通知书、采购合同等业绩证明资料。

投标人名称（公章）：

日      期：

- 七、拟派项目团队

| 序号 | 团队成员 姓名 | 工作单位 | 身份证号 | 职称 | 注册证书（岗位证书）名称及编号 | 在团队中职务（岗位） | 自有/外聘 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |

注：按招标文件要求在本表后附相关人员证书。

说明：

1.“在团队中职务（岗位）”栏应包括但不限于：项目负责人、项目联系人、项目服务人员或技术人员等。

2.如投标人中标，须按本表项目组成人员操作，不得随意更换。

- 八、技术响应偏离表

项目名称：

项目编号/包号：

| 序号 | 招标文件技术 要求条款 | 投标文件内容 对应简述 | 响应情况 | 证明资料及索引 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ******** | ****** | 响应/正偏离/负偏离 |  |
| 2 | ******** | ****** | 响应/正偏离/负偏离 |  |
| 3 | ******** | ****** | 响应/正偏离/负偏离 |  |
| …… | ………… | ……………… | ………… |  |

投标人名称（公章）：

日      期：

注：投标人应按照招标文件“第三章 采购需求”中的技术要求填写：

1.“招标文件技术要求条款”栏应详细列明招标文件中的要求。

2.“投标文件内容对应简述”栏填写投标人对招标文件提出的技术要求作出的明确响应，并列明具体响应数值或内容，只注明符合、满足等无具体内容表述的，将视为未实质性满足招标文件要求，投标无效。

3.“响应情况”栏应据实填写“响应”、“正偏离”或“负偏离”。

4.“证明资料及索引”栏可填写证明资料的具体内容及索引。

5.对招标文件中的所有技术要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。此表中若无任何文字说明，内容为空白的，投标无效。

- 九、技术方案

投标人应按照招标文件的要求，提供详细的供货及相关服务方案，包括文字描述或图表显示。格式自拟。

- 十、其他文件

（一）招标文件要求提供的其它商务、技术资料和证明材料；

1.1供应商信息采集表

| 供应商名称 | 供应商实际控制人性别 | 外商投资类型 |
| --- | --- | --- |

注：1.供应商如为联合体，则应填写联合体各成员信息。

2.“供应商实际控制人性别”按供应商实际控制人性别划分请填写“男”或“女”，指拥有供应商 51%以上绝对所有权的性别；绝对所有权拥有者可以是一个人，也可以是多人合计计算。

3.“外商投资类型”请填写“外商单独投资”、“外商部分投资”或“内资”。

1.2其它商务、技术资料和证明材料

（二）投标人认为需要提供的其它商务、技术资料和说明。