海曙区2026-2027年度市属区管道路桥梁养护项目

招标文件

（电子招投标）

编号：2026NBHSWT205

宁波市海曙区市政设施养护中心

宁波中基国际招标有限公司

二〇二六年五月

目  录

第一部分 招标公告（政府采购公开招标公告）	3

第二部分 投标人须知	9

第三部分 采购需求（适用于所有标项）	31

第四部分 评标办法	68

第五部分 拟签订的合同文本	79

第六部分 应提交的有关格式范例	94

# 第一部分 招标公告（政府采购公开招标公告）

项目概况

海曙区2026-2027年度市属区管道路桥梁养护项目招标项目的潜在投标人应在政采云平台（https://www.zcygov.cn/）获取（下载）招标文件，并于2026年06月10日09点30分00秒（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：2026NBHSWT205

项目名称：海曙区2026-2027年度市属区管道路桥梁养护项目

预算金额：28155862元/年

最高限价：标项1：9628094元/年，标项2：9355845元/年，标项3：9171923元/年

投标折扣系数最高限价：100%。

采购需求：

1.标项名称：

标项1：海曙区2026-2027年度市属区管道路桥梁养护项目（一标）

标项2：海曙区2026-2027年度市属区管道路桥梁养护项目（二标）

标项3：海曙区2026-2027年度市属区管道路桥梁养护项目（三标）

2.项目基本概况介绍、用途：采购人管养区域范围内的城市道路、桥梁及市政附属设施（含护栏、挡车柱、隔离墩、城市家具、标线施划等）的日常巡查、养护维修及桥下空间管理；各类检评活动保障、防汛防台、防雪抗冻等应急处理工作等；具体以招标文件第三部分采购需求为准。

3.管养区域范围：

标项1：机场路（地面）（起止点：青林湾大桥（南）-西江河北侧高架下东西向道路（含））、联丰路-柳汀街-药行街；

标项2：解放路-镇明路-立交路、环城西路（起止点：环城北路-雅戈尔大道）、通途路；

标项3：环城南路（地面）（起止点：芝兰堰路-秋实路）、环城北路（起止点：机场路-苑西立交西侧）、江厦街-灵桥路；

合同履约期限：标项1、2、3，自2026年7月1日起至2027年12月31日止。合同分两阶段服务期，第一年服务期2026年7月1日至2027年6月30日；第二年服务期（2027年7月1日至2027年12月31日）。采购人根据中标人在上一阶段合同履约情况、考核情况及财政资金审批情况决定是否续签。

本项目接受联合体投标： 是；否。

二、申请人的资格要求：

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

2.以联合体形式投标的，提供联合协议；如为联合体投标，组成联合体的成员（含联合体牵头人）数量不超过2个。

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：

无；

☐专门面向中小企业

☐服务全部由符合政策要求的中小企业承接，提供中小企业声明函；

☐服务全部由符合政策要求的小微企业承接，提供中小企业声明函；

☐要求以联合体形式参加，提供联合协议和中小企业声明函，联合协议中中小企业合同金额应当达到  %，其中小微企业合同金额应当达到 %；如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造、承建或承接，并相应达到了前述比例要求，视同符合了资格条件，无需再与其他中小企业组成联合体参加政府采购活动，无需提供联合协议；

要求合同分包，提供分包意向协议和中小企业声明函，分包意向协议中中小企业合同金额应当达到  % ，其中小微企业合同金额应当达到  % ；如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造、承建或承接，并相应达到了前述比例要求，视同符合了资格条件，无需再向中小企业分包，无需提供分包意向协议；

4.本项目的特定资格要求：供应商须具有市政公用工程施工总承包二级及以上资质（联合体投标的，联合体所有成员均须符合上述要求；投标文件中附相关资质证书复印件并加盖供应商公章）。

5.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后不得再参加该采购项目的其他采购活动。

三、获取招标文件

时间：2026年05月21日至2026年05月29日，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）。

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间： 2026年06月10日09点30分00秒 （北京时间）

投标地点（网址）：宁波市海曙区营商环境服务中心二楼开标室（4）[宁波市海曙区气象路58号(南门上)]。政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

开标时间：2026年06月10日09点30分00秒

开标地点（网址）：宁波市海曙区营商环境服务中心二楼开标室（4）[宁波市海曙区气象路58号(南门上)]。政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》 （浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）、《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度助力扎实稳住经济的通知》 （浙财采监（2022）8号）已分别于2022年1月29日、2022年2月1日和2022年7月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表：鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

3.供应商认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以自获取招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取招标文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

4.其他事项：（1）需要落实的政府采购政策：包括节约资源、保护环境、支持创新、促进中小企业发展、对本国产品支持等。详见招标文件的第二部分总则。（2）电子招投标的说明：①电子招投标：本项目以数据电文形式，依托“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”进行招投标活动，不接受纸质投标文件；②投标准备：注册账号--点击“商家入驻”，进行政府采购供应商资料填写；申领CA数字证书---申领流程详见“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”；安装“政采云电子交易客户端”----前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载并安装；③招标文件的获取：使用账号登录或者使用CA登录政采云平台；进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，获取招标文件；④投标文件的制作：在“政采云电子交易客户端”中完成“填写基本信息”、“导入投标文件”、“标书关联”、“标书检查”、“电子签名”、“生成电子标书”等操作；⑤采购人、采购代理机构将依托政采云平台完成本项目的电子交易活动，平台不接受未按上述方式获取招标文件的供应商进行投标活动； ⑥对未按上述方式获取招标文件的供应商对该文件提出的质疑，采购人或采购代理机构将不予处理；⑦不提供招标文件纸质版；⑧投标文件的传输递交：投标人在投标截止时间前将加密的投标文件上传至政府采购云平台，还可以在投标截止时间前直接提交或者以邮政快递方式递交备份投标文件1份。备份投标文件的制作、存储、密封详见招标文件第二部分第15点—“备份投标文件”；⑨投标文件的解密：投标人按照平台提示和招标文件的规定在半小时内完成在线解密。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件无法按时解密，投标供应商递交了备份投标文件的，以备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。投标人仅提交备份投标文件，未在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效；⑩具体操作指南：详见政采云平台“服务中心-帮助文档-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”。（3）招标文件公告期限与招标公告的公告期限一致。（4）本招标公告中二、申请人的资格要求：第一条中的“重大税收违法案件当事人名单”即为“重大税收违法失信主体”。（5）海曙区“政采贷”助力中小企业金融服务，有需要的中标（成交）供应商请于网站https://jyxt.zwb.ningbo.gov.cn:4011/website/announcementDetails?article_ID=9174636&code=0101&project_ID=N&isShowTypeSteps=false&project_NO=N&sidebarID办理具体业务。（6）本公告发布媒体：中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）、浙江政府采购网（https://zfcg.czt.zj.gov.cn/）、浙江省公共资源交易服务平台（https://ggzy.zj.gov.cn/）、宁波政府采购网（https://zfcg.czj.ningbo.gov.cn/)、宁波市公共资源交易电子服务系统（甬易阳光）（http://jyxt.zwb.ningbo.gov.cn:4011/website/home）、宁波中基国际招标有限公司网（www.cbbidding.com）。

七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称：宁波市海曙区市政设施养护中心

地    址：宁波市海曙区长安巷28-30号

传    真： /

项目联系人（询问）：吴凡、郑婷、邵美奇

项目联系方式（询问）：0574-87333960

质疑联系人：徐亮

质疑联系方式：0574-87347101

2.采购代理机构信息

名    称：宁波中基国际招标有限公司

地    址：宁波市鄞州区天童南路666号中基大厦19楼

传    真：/

项目联系人（询问）：王莹巧、孔晖

项目联系方式（询问）：0574-87425583

质疑联系人：周旭坤

质疑联系方式：0574-87426203

3.同级政府采购监督管理部门

名    称：宁波市海曙区采购管理办公室

地    址：宁波市海曙区大梁街48号天之海大厦

传    真： /

联系人 ：王老师

监督投诉电话： 0574-87297540

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线95763获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

# 第二部分 投标人须知

前附表

| 序号 | 事项 | 本项目的特别规定 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目属性 | 服务类。 |
| 2 | 采购标的及其对应的中小企业划分标准所属行业 | 本项目非专门面向中小企业项目。 标项1： 标的：海曙区2026-2027年度市属区管道路桥梁养护项目（一标），属于其他未列明行业； 标项2： 标的：海曙区2026-2027年度市属区管道路桥梁养护项目（二标），属于其他未列明行业； 标项3： 标的：海曙区2026-2027年度市属区管道路桥梁养护项目（三标），属于其他未列明行业； |
| 3 | 是否允许采购进口产品 | 本项目不允许采购进口产品。 ☐可以就 采购进口产品。 |
| 4 | 分包 | A同意将非主体、非关键性的 劳务 工作分包。（采用分包的，投标文件中需提供《分包意向协议》） B不同意分包。 |
| 5 | 开标前答疑会或现场考察 | A不组织。 ☐B组织，时间： ，地点： ，联系人： ，联系方式： 。 ☐C不统一组织，供应商在获取采购文件后，可以自行至项目现场考察。地点： ，联系人： ，联系方式： 。 |
| 6 | 样品提供 | A不要求提供。 ☐B要求提供， （1）样品： ； （2）样品制作的标准和要求： ； （3）样品的评审方法以及评审标准：详见评标办法； （4）是否需要随样品提交检测报告：☐否；☐是，检测机构的要求： ；检测内容： 。 （5）提供样品的时间： ；地点： ；联系人： ，联系电话： 。请投标人在上述时间内提供样品并按规定位置安装完毕。超过截止时间的，采购人或采购代理机构将不予接收，并将清场并封闭样品现场，禁止投标人对其他投标人的样品进行拍照、摄像。 (6）采购活动结束后，对于未中标人提供的样品，采购人、采购代理机构将通知未中标人在规定的时间内取回，逾期未取回的，采购人、采购代理机构不负保管义务；对于中标人提供的样品，采购人将进行保管、封存，并作为履约验收的参考。 （7）制作、运输、安装和保管样品所发生的一切费用由投标人自理。 |
| 7 | 方案讲解演示 | A不组织。 ☐B组织。 （1）在评标时安排每个投标人进行方案讲解演示。每个投标人时间不超过20（编制时可根据项目情况进行调整）分钟，讲解次序以投标文件解密时间先后次序为准，讲解演示人员不超过3（编制时可根据项目情况进行调整）人。讲解演示结束后，如评标委员会有疑问的，按要求解答评标委员会提问。 （2）方案讲解演示可选择以下其中一种方式： 方式一：政采云平台在线讲解演示。政采云平台在线讲解需投标人根据政采云平台操作要求做好准备工作，提前完善软硬件配置环境。 方式二：交易中心现场讲解演示。现场讲解地点为 ，讲解演示所用电脑等设备由投标人自备。现场讲解演示人员进场时提供讲解人员名单（加盖公章或授权代表签名）及身份证明，否则不得讲解演示。 ☐方式三：采用录制视频文件的形式演示。投标人在投标截止时间前，递交自行录制的“视频文件”（采用U盘介质储存），评标委员会在评审现场对其进行播放并以此作为与方案演示有关评审内容的评分依据。各投标人递交的U盘中，视频文件应附带兼容的播放软件，确保文件可正常打开。 视频演示文件的密封及递交：录制的演示内容需以U盘形式单独密封包装，并在包装上标注投标项目编号、项目名称、投标单位名称； 递交截止时间及地址同备份投标文件递交截止时间及地址。 注：因投标人自身原因导致无法演示或者演示效果不理想的，责任自负。因平台原因导致本项目方案讲解演示环节无法顺利开展，按照《浙江省政府采购项目电子交易管理暂行办法》相关规定执行。 |
| 8 | 投标人应当提供的资格、资信证明文件 | （1）资格证明文件：见招标文件第二部分11.1。 投标人未提供有效的资格证明文件的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，投标无效。 |
|  |  | （2）资信证明文件：根据招标文件第四部分评标标准提供。 |
| 9 | 节能产品、环境标志产品 | 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。 |
| 10 | 报价要求 | 有关本项目实施所需的所有费用（含税费）均计入报价。投标文件开标一览表（报价表）是报价的唯一载体，如投标人在政府采购云平台填写的投标报价与投标文件报价文件中开标一览表（报价表）不一致的，以报价文件中开标一览表（报价表）为准。投标文件中价格全部采用人民币报价。招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。投标报价为供应商正确地完全履行采购内容及要求的价格体现，包括服务所需的人工、材料、机械设备、仪器仪表、验收、安全文明施工费、劳动防护、保险、管理、税、利润、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有的费用，即完成招标内容及要求本项目所提供服务涉及的全部费用。 本项目投标应采用投标折扣系数报价，供应商须根据《第五部分 拟签订的合同文本》中约定的结算方式自行填报投标折扣系数（注：投标折扣系数格式为＋XX%或XX%）。供应商需根据所报折扣系数，计算投标总价（投标总价=各标项最高限价×投标折扣系数）。投标总价仅作为合同签订时的第一年合同暂定价；第二年合同暂定价为投标总价的50%。项目具体实施时以采购人发出的派工单为准。在项目实施过程中根据实际完成工程量结合中标折扣系数，根据考核结果支付。 本项目预算金额由市政道路桥梁及其他附属设施日常养护维修费、包干费用组成。 包干费用：包括道路桥梁及其他附属设施巡查费、施工围护服务费和应急保障费用，每个标项各部分最高限价见下表。 标项1、2、3： 序号; 类别; 每标项最高限价（税金另计）. 1; 道路桥梁及其他附属设施巡查费; 100000元/年. 2; 施工围护服务费; 100000元/年. 3; 应急保障费用; 35000元/年. 包干费用合计; 235000元/年. |
|  |  | 包干费用根据上表中所列最高限价并结合中标折扣系数计算，结算时不作调整。 市政道路桥梁及其他附属设施日常养护维修费：采用按实结算方式，最终结算价以上级主管部门审核的结算价为准。在项目实施过程中，工程量以工程实际发生工程量为准，单价根据《第五部分 拟签订的合同文本》结算约定的方式确定并结合中标折扣系数。 投标报价出现下列情形的，投标无效： 投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的； 投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的； 评标委员会启动异常低价投标审查程序后，投标人不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的； 投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的。 |
| 11 | 中小企业信用融资 | 供应商中标后也可在“政采云”平台申请政采贷：操作路径：登录政采云平台 - 金融服务中心 -【融资服务】，可在热门申请中选择产品直接申请，也可点击云智贷匹配适合产品进行申请，或者在可申请项目中根据该项目进行申请。 |
| 12 | 备份投标文件送达时间、地点和签收人员 | （1）直接提交备份投标文件的： 备份投标文件送达地点：宁波市海曙区营商环境服务中心二楼开标室[宁波市海曙区气象路58号(南门上)]。 （2）以邮政快递方式递交备份投标文件的： 备份投标文件送达截止时间：开标时间前一个工作日的16:00止。 备份投标文件送达地点： 宁波市鄞州区天童南路666号中基大厦19楼业务六部 ；备份投标文件签收人员联系电话： 0574-87425583 。采购人、采购代理机构不强制或变相强制投标人提交备份投标文件。 |
| 13 | 特别说明 | 联合体投标的，联合体各方分别提供与联合体协议中规定的分工内容相应的业绩证明材料，均予以认可。 |
|  |  | ☐联合体投标的，联合体各方均需按招标文件第四部分评标标准要求提供资信证明文件，否则视为不符合相关要求。 联合体投标的，联合体中有一方或者联合体成员根据分工按招标文件第四部分评标标准要求提供资信证明文件的，视为符合了相关要求。 |
| 14 | 中标服务费 | （1）收取方式：中标人应当自中标结果公告发布之日起5个工作日内一次性向采购代理机构支付代理服务费。 （2）收费标准：中标服务费依计价格[2002]1980号、国家发改委[2003]857号规定，以中标价（各个标段中标价总和）为计算基数并打七五折后，结合招标代理选取中选下浮率计算，若计算结果超过6万元的以6万元计（6万元不再参与下浮），再按照比例分摊至各标项中标人，在完成招标代理工作后分别向各标项中标人收取中标服务费。中选下浮率为10%。 （3）支付形式及账号： ①代理服务费缴纳形式：汇票/电汇/现金 ②代理服务费汇入以下账户 ： 收款单位（户名）：宁波中基国际招标有限公司 开户：宁波银行科技支行 账号：31010122000005488 （4）支付流程：中标人按照中标结果公告确定金额支付至采购代理机构账户后将汇款底单、开票信息发送至 719126619@qq.com，采购代理机构在收到邮件后开具发票。 |
| 15 | ▲投标保证金 | （1）列入财政部门不良行为记录名单的供应商须缴纳投标保证金，缴纳金额为 500000 元整。 缴纳形式：支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式。 收款单位（户名）：宁波中基国际招标有限公司 开户：宁波银行科技支行 账号：31010122000005488 投标人应在提交投标文件截止时间前办妥投标保证金交纳手续。 （2）未列入财政部门不良行为记录名单的供应商无需缴纳投标保证金。 |

一、总则

1. 适用范围

本招标文件适用于该项目的招标、投标、开标、资格审查及信用信息查询、评标、定标、合同、验收等行为（法律法规另有规定的，从其规定）。

2.定义

2.1 “采购人”系指招标公告中载明的本项目的采购人。

2.2 “采购代理机构”系指招标公告中载明的本项目的采购代理机构。

2.3 “投标人”系指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.4 “负责人”系指法人企业的法定负责人，或其他组织为法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人，或自然人本人。

2.5“电子签名”系指数据电文中以电子形式所含、所附用于识别签名人身份并表明签名人认可其中内容的数据；“公章”系指单位法定名称章。因特殊原因需要使用冠以法定名称的业务专用章的，投标时须提供《业务专用章使用说明函》（附件4）。

2.6“电子交易平台”系指本项目政府采购活动所依托的政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）。

2.7 “▲” 系指实质性要求条款，“” 系指适用本项目的要求，“☐” 系指不适用本项目的要求。

3. 采购项目需要落实的政府采购政策

3.1 本项目原则上采购本国生产的货物、工程和服务，不允许采购进口产品。除非采购人采购进口产品，已经在采购活动开始前向财政部门提出申请并获得财政部门审核同意，且在采购需求中明确规定可以采购进口产品（但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人、采购代理机构不会对其加以限制，仍将按照公平竞争原则实施采购）；优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。

3.2 支持绿色发展

3.2.1采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书。▲采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人相应的投标产品未获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，投标无效。（《节能产品政府采购品目清单》详见《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知(财库[2019]19号)》(如遇调整，按最新清单执行)。

3.2.2 为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》。

3.2.3 鼓励供应商在参加政府采购过程中开展绿色设计、选择绿色材料、打造绿色制造工艺、开展绿色运输、做好废弃产品回收处理，实现产品全周期的绿色环保。

3.3支持中小企业发展

3.3.1中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

3.3.2在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

3.3.3对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购服务项目，以及预留份额政府采购服务项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购服务项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

3.3.4符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；

3.3.5符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型、微型企业。

3.3.6可享受中小企业扶持政策的投标人应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》，《中小企业声明函》填写企业类型错误，导致该企业享受本不能享受的中小企业扶持政策，投标无效并依法承担法律责任。

3.3.7中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

3.4支持创新发展

3.4.1 对省级以上主管部门认定的首台套产品，自纳入《省推广应用指导目录》起三年内参加政府采购活动，视同已具备相应销售业绩，业绩分为满分。

3.5平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业

平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业，切实保障企业公平竞争，平等维护企业的合法利益。
4.询问、质疑、投诉

4.1在线询问、质疑、投诉。根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云－项目采购－询问质疑投诉－询问列表；鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云－项目采购－询问质疑投诉－质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网－政府采购投诉处理－在线办理。

4.2供应商询问

供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。供应商提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知供应商向采购人提出。

4.3供应商质疑

4.3.1供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内向采购人、采购代理机构提出质疑。为有效保护供应商合法权益和提高采购效率，鼓励供应商发现自己的权益受到损害后尽早提出质疑。供应商须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

4.3.2供应商知道或者应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为获取采购文件之日；获取采购文件时采购公告期限已届满的，为采购公告期限届满之日；

（2）对采购过程中开标、资格审查、符合性审查和评审等环节提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日；

（4）采购文件、采购过程、中标或者成交结果发生澄清、修改、更正的，对经澄清、修改、更正的部分内容提出质疑的，为通知送达供应商之日或者澄清公告、更正公告发布之日。

4.3.3提出质疑的供应商（以下简称质疑供应商）应当是参与所质疑项目（采购包）采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该采购文件提出质疑。

项目设立、项目预算、采购方式、组织形式、进口产品核准、采购需求调查过程、专门面向中小企业采购、合同履约等不属于可质疑事项。

4.3.4供应商提出质疑应当有明确的请求和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

供应商提出质疑可使用财政部制定的质疑函范本，该范本可在浙江政府采购网下载专区下载。

4.3.5质疑供应商通过电子交易平台提交质疑函的，提出质疑日期为质疑函在电子交易平台提交当日。质疑供应商通过邮寄提交质疑函的，质疑供应商应在质疑期内交邮，并承担邮寄费用。质疑供应商现场递交质疑函的，采购人或者采购代理机构应向质疑供应商出具签收回执，注明接收日期。

4.3.6供应商提交的质疑函缺少具体明确的质疑事项、事实依据、必要的法律依据、与质疑事项相关的请求、签章等内容的，采购人或者采购代理机构可通知其在法定质疑期内补充、完善。质疑供应商在法定质疑期内未按要求补充、完善的，自行承担不利后果。

采购人或者采购代理机构有初步证据认为质疑供应商权益未受到损害的，可要求其提供属于潜在供应商或者合法权益受到损害的证明材料。经营主体明显不具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的，不属于潜在供应商。

4.3.7供应商有下列情形之一的，质疑事项不予处理，由采购人或者采购代理机构收到质疑函后七个工作日内书面通知质疑供应商：

（1）潜在供应商未提供依法获取采购文件证据材料，对采购文件提出质疑的；

（2）供应商未按采购人、采购代理机构要求提供项目设置的特定资格条件证明材料，对特定资格条件以外的采购文件内容提出质疑的；

（3）未提交投标文件，对采购过程、采购结果提出质疑的；

（4）未通过资格审查，对评审过程、采购结果提出质疑的；

（5）未通过符合性审查，对符合性审查后的评审活动、采购结果提出质疑的；

（6）未通过采购文件规定的方式提出质疑的；

（7）提出质疑时间已超出法定质疑期的；

（8）采购文件要求供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节质疑，再次提出质疑的；

（9）质疑函未按采购人、采购代理机构要求补充完善签署、盖章、联系方式、提交合法有效的授权委托书的；

（10）质疑供应商未按照采购人、采购代理机构要求提供属于潜在供应商或其合法权益受到损害的事实依据的；

（11）以联合体形式参加政府采购活动，联合体成员未共同提出质疑的；

（12）法律法规或省级以上财政部门规定的其他情形。

4.4供应商投诉

4.4.1质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门提出投诉。

4.4.2供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

4.4.3供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

4.4.4 以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

4.4.5投诉材料寄送相关信息详见《第一部分  招标公告》。

投诉书使用财政部制定的投诉书范本，该范本可在浙江政府采购网下载专区下载。

二、招标文件的构成、澄清、修改

5．招标文件的构成

5.1 招标文件包括下列文件及附件：

5.1.1招标公告；

5.1.2投标人须知；

5.1.3采购需求；

5.1.4评标办法；

5.1.5拟签订的合同文本；

5.1.6应提交的有关格式范例。

5.2与本项目有关的澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

6.招标文件的澄清、修改

6.1已获取招标文件的潜在投标人，若有问题需要澄清，应于投标截止时间前，以书面形式向采购代理机构提出。

6.2 采购代理机构对招标文件进行澄清或修改的，将同时通过电子交易平台通知已获取招标文件的潜在投标人。依法应当公告的，将按规定公告，同时视情况延长投标截止时间和开标时间。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

三、投标

7. 招标文件的获取

详见招标公告中获取招标文件的时间期限、地点、方式及招标文件售价。

8.开标前答疑会或现场考察

采购人组织潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会的，潜在投标人按第二部分投标人须知前附表的规定参加现场考察或者开标前答疑会。

9.投标保证金

9.1列入财政部门不良行为记录名单的供应商，参加政府采购活动须按照第二部分投标人须知前附表规定的金额和形式缴纳投标保证金。

9.2未列入不良行为记录名单的供应商，不需缴纳投标保证金。

9.3 提供投标保证金的中标供应商，投标保证金在合同签订后5个工作日内退还。

9.4 提供投标保证金且未中标的供应商，投标保证金在中标结果公告(中标通知书）发出后5个工作日内退还。

9.5发生下列情况之一，投标保证金将被不予退还：

(1)供应商在提交投标文件截止时间后撤回投标文件的;

(2)供应商在投标文件中提供虚假材料的:

(3)除因不可抗力或招标文件认可的情形以外，中标供应商不与采购人签订合同的;

(4)招标文件规定的其他情形。

详见《第二部分 投标人须知》前附表。

10. 投标文件的语言

投标文件及投标人与采购有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。

11. 投标文件的组成

11.1资格文件：

11.1.1符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函；

11.1.2营业执照等证明材料 ；

注：法人或者其他组织投标的须提供营业执照（或事业法人登记证或其他登记证明材料）扫描件，自然人投标的提供身份证明扫描件；

11.1.3联合协议（如果有）；

11.1.4落实政府采购政策需满足的资格要求（如果有）；

11.1.5本项目的特定资格要求（如果有）。

11.2  商务技术文件：

11.2.1投标函；

11.2.2授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明；

11.2.3分包意向协议（如果有）；

11.2.4符合性审查资料；

11.2.5评标标准相应的商务技术资料；

11.2.6商务技术偏离表；

11.2.7政府采购供应商廉洁自律承诺书；

11.3报价文件：

11.3.1开标一览表（报价表）；

11.3.2中小企业声明函。

投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效；

投标人提供虚假材料投标的，投标无效。

投标人应对投标文件中材料的真实性、合法性负责。投标人可事先在公开官网查询、核对相关证书和报告内容，确保投标(响应)文件资料准确无误。投标人应对投标文件中材料的真实性、合法性负责。

12. 投标文件的编制

12.1投标文件分为资格文件、商务技术文件、报价文件三部分。各投标人在编制投标文件时请按照招标文件第六部分规定的格式进行，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会查找不到有效文件是投标人的风险。

12.2投标人进行电子投标应安装客户端软件—“政采云电子交易客户端”，并按照招标文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。投标人未按规定加密的投标文件，电子交易平台将拒收并提示。

12.3使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅。

13.投标文件的签署、盖章

13.1投标文件按照招标文件第六部分格式要求进行签署、盖章。▲投标人的投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的，其投标无效。

13.2为确保网上操作合法、有效和安全，投标人应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。

13.3招标文件对投标文件签署、盖章的要求适用于电子签名。

14. 投标文件的提交、补充、修改、撤回

14.1 供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，电子交易平台将拒收。

14.2电子交易平台收到投标文件，将妥善保存并即时向供应商发出确认回执通知。在投标截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密或提取投标文件。

14.3采购人、采购代理机构可以视情况延长投标文件提交的截止时间。在上述情况下，采购代理机构与投标人以前在投标截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用于延长至新的投标截止期。

15.备份投标文件

15.1投标人在电子交易平台传输递交投标文件后，还可以在投标截止时间前直接提交或者以快递方式递交备份投标文件1份，但采购人、采购代理机构不强制或变相强制投标人提交备份投标文件。

15.2备份投标文件须在“政采云投标客户端”制作生成，并储存在U盘中。备份投标文件应当密封包装并在包装上加盖公章并注明投标项目名称，投标人名称（联合体投标的，包装物封面需注明联合体投标，并注明联合体成员各方的名称和联合协议中约定的牵头人的名称）。不符合上述制作、存储、密封规定的备份投标文件将被视为无效或者被拒绝接收。

15.3直接提交备份投标文件的，投标人应于投标截止时间前在招标文件第二部分投标人须知前附表规定的备份投标文件送达地点将备份投标文件提交给采购代理机构，采购代理机构将拒绝接受逾期送达的备份投标文件。

15.4以邮政快递方式递交备份投标文件的，投标人应先将备份投标文件按要求密封和标记，再进行邮政快递包装后邮寄。备份投标文件须在第二部分投标人须知前附表规定的备份投标文件送达截止时间之前送达招标文件第二部分投标人须知前附表规定的备份投标文件送达地点；送达时间以签收人签收时间为准。采购代理机构将拒绝接受逾期送达的备份投标文件。邮寄过程中，电子备份投标文件发生泄露、遗失、损坏或延期送达等情况的，由投标人自行负责。

15.5投标人仅提交备份投标文件，未在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效。

16.投标文件的无效处理

有招标文件第四部分4.2规定的情形之一的，投标无效。

17.投标有效期

17.1投标有效期为从提交投标文件的截止之日起90天。▲投标人的投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的，投标无效。

17.2投标文件合格投递后，自投标截止日期起，在投标有效期内有效。

17.3在原定投标有效期满之前，如果出现特殊情况，采购代理机构可以以书面形式通知投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，不得要求或被允许修改其投标文件，投标人拒绝延长的，其投标无效。

四、开标、资格审查与信用信息查询

18.开标

18.1采购代理机构按照招标文件规定的时间通过电子交易平台组织开标，所有投标人均应当准时在线参加。投标人不足3家的，不得开标。

18.2开标时，电子交易平台按开标时间自动提取所有投标文件。采购代理机构依托电子交易平台发起开始解密指令，投标人按照平台提示和招标文件的规定在半小时内完成在线解密。

18.2.1具体开标程序：

第一阶段：

投标截止时间后，供应商登录政府采购云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密，在线解密电子投标文件时间为开标时间后30分钟内。

在政府采购云平台开启已解密供应商的“资格文件、商务技术文件”，并做开标记录；

第二阶段：

（1）在政府采购云平台宣告第一阶段评审无效供应商名单及理由；

（2）公布经第一阶段评审符合招标文件要求的供应商的商务技术得分情况；

（3）在政府采购云平台开启除第一阶段无效标外的供应商的“报价文件”，并做开标记录；

（4）在政府采购云平台公布评审结果。

（5）开标会议结束。

18.3投标文件未按时解密，投标人提供了备份投标文件的，以备份投标文件作为依据，否则视为投标文件撤回。投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。

19.资格审查

19.1采购人或采购代理机构依据法律法规和招标文件的规定，对投标人的资格进行审查。

19.2投标人未按照招标文件要求提供与资格条件相应的有效资格证明材料的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，其投标无效。

19.3对未通过资格审查的投标人，采购人或采购代理机构告知其未通过的原因。

19.4合格投标人不足3家的，不再评标。

20.信用信息查询

20.1信用信息查询渠道及截止时间：采购代理机构将在资格审查时通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）渠道查询投标人接受资格时的信用记录。

20.2信用信息查询记录和证据留存的具体方式：现场查询的投标人的信用记录、查询结果经确认后将与采购文件一起存档。

20.3信用信息的使用规则：经查询列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单（重大税收违法失信主体）、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人将被拒绝参与政府采购活动。

20.4联合体信用信息查询：两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

五、评标

21.评标委员会将根据招标文件和有关规定，履行评标工作职责，并按照评标方法及评分标准，全面衡量各投标人对招标文件的响应情况。对实质上响应招标文件的投标人，按照评审因素的量化指标排出推荐中标的投标人的先后顺序，并按顺序提出授标建议。详见招标文件第四部分评标办法。

六、定 标

22.确定中标供应商（每个标项确定1位中标人）

政府采购项目实行全流程电子化，评审报告送交、采购结果确定和结果公告均在线完成。为进一步提升采购结果确定效率，采购代理机构应当依法及时将评审报告在线送交采购人。采购单位应当自收到评审报告之日起5个工作日内在线确定中标或者成交供应商。中标、成交通知书和中标、成交结果公告应当在规定时间内同时发出。

23. 中标通知与中标结果公告

23.1自中标人确定之日起2个工作日内，采购代理机构通过电子交易平台向中标人发出中标通知书，同时编制发布采购结果公告。

23.2中标结果公告内容包括采购人及其委托的采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、中标公告期限以及评审专家名单等。

23.3公告期限为1个工作日。

七、合同授予

24. 合同主要条款详见第五部分拟签订的合同文本。

25. 合同的签订

25.1 采购人与中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项签订政府采购合同，并在签订之日起2个工作日内将政府采购合同在浙江政府采购网上公告。鼓励有条件的采购人视情缩减采购合同签订时限，提高采购效率，杜绝“冷、硬、横、推”等不当行为。

25.2中标人按规定的日期、时间、地点，由法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。如中标人为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。

25.3如签订合同并生效后，供应商无故拒绝或延期，除按照合同条款处理外，列入不良行为记录一次，并给予通报。

25.4若某一标项的中标供应商拒绝与采购人签订合同的，列入不良行为记录名单，采购人对该标项重新开展政府采购活动。

25.5采购合同由采购人与中标供应商根据招标文件、投标文件等内容签订，自动备案。（由采购人自行选择线上签订或线下签订）

26. 履约保证金

拟签订的合同文本要求中标供应商提交履约保证金的，供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

供应商可登录政采云平台－【金融服务】—【我的项目】—【已备案合同】以保函形式提供：1、供应商在合同列表选择需要投保的合同，点击[保函推荐]。2、在弹框里查看推荐的保函产品，供应商自行选择保函产品，点击[立即申请]。3、在弹框里填写保函申请信息。具体步骤：选择产品—填写供应商信息—选择中标项目—确认信息—等待保险/保函受理—确认保单—支付保费—成功出单。政采云金融专线400-903-9583。

27.预付款

预付款支付详见第三部分采购需求。

供应商可登录政采云前台大厅选择金融服务 - 【保函保险服务】出具预付款保函，具体步骤：选择产品—填写供应商信息—选择中标项目—确认信息—等待保险/保函受理—确认保单—支付保费—成功出单。政采云金融专线400-903-9583。

八、电子交易活动的中止

28. 电子交易活动的中止。采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购代理机构可中止电子交易活动：

28.1电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

28.2电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

28.3电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

28.4病毒发作导致不能进行正常操作的；

28.5其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

29.出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

# 第三部分 采购需求（适用于所有标项）

前附表

| 序号 | 项目 | 采购需求内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购内容 | 详见本部分内容 |
| 2 | 单位及数量 | 详见第一部分 招标公告 |
| 3 | 交付或者实施的时间和地点 | （1）合同履行期限：详见第一部分 招标公告 （2）实施地点：详见本部分内容 |
| 4 | 需实现的功能或者目标 | 详见本部分内容 |
| 5 | 执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范 | （1）《城市桥梁养护技术标准》（CJJ 99-2017）； （2）《城镇道路养护作业规程》（DB33/T 1250-2021）； （3）国家、浙江省、宁波市有关政策规定以及其他采购人认可的标准及规范。 注：本技术要求所列的规范、标准不意味着全部的或最新的，供应商必须执行国家、地方、有关机构所有相关的技术规范与标准，且确保所采用的技术规范、标准必须是国家或有关机构发布的最新版本，无论此版本在此有无提及。 |
| 6 | 技术规格要求 | 详见本部分内容 |
| 7 | 物理特性要求 | 无 |
| 8 | 质量、安全要求 | （1）质量要求：详见本部分内容。 （2）安全要求：合格。必须重视安全生产工作，确保不出安全生产责任事故。 |
| 9 | 验收标准 | 符合国家及地方颁发的各项市政养护规范、规程和标准要求，并经采购人验收合格。 |
| 10 | 现场踏勘 | 本项目不统一组织现场勘察，供应商可自行对本项目现场和周围环境进行勘察。勘察现场所发生的费用由供应商自己承担。不论何种原因所造成，在勘察过程中，供应商自行对由此次踏勘现场而造成的死亡、人身伤害、财产损失、损害以及任何其他损失、损害和引起的费用和开支承担责任。 |

一、重要商务要求一览表

| 项目 | 要 求 |
| --- | --- |
| ▲1、合同履行期限及地点 | （1）合同履行期限：详见第一部分 《招标公告》。 （2）实施地点：海曙区采购人指定地点。 |
| ▲2、预付款担保 | （1）预付款担保金额：同预付款相等金额； （2）预付款担保形式：银行或保险公司出具的保函； （3）预付款担保提交时间：合同生效以及具备实施条件后7个工作日内； （4）预付款担保期限：自采购人支付预付款之日起至预付款扣完之日止； （5）预付款担保的退还：预付款扣回后退还预付款担保。 |
| ▲3、付款方式 | （1）在合同生效以及具备实施条件后7个工作日内支付合同金额30%的预付款；（若在签订合同时，中标人明确表示无需预付款的，采购人可不予支付预付款。预付款支付约定以合同中约定为准。） （2）养护费用（含包干费用+市政道路桥梁及其他附属设施日常养护维修费）支付：包干费用按月支付，每月实际包干费用=年度包干费用（含税价）×中标折扣系数÷12；市政道路桥梁及其他附属设施日常养护维修费每月按实结算，采购人根据中标人每月上报的工程量（以采购人和监理人签发的养护任务单和计量单为准）进行审核，按采购人初审金额的85%并结合月度考核结果支付。每半年经采购人委托的造价咨询单位审核的结算价为准，支付至审核价款的95%。最终结算价以上级主管部门审核的结算价为准，支付所剩余款。 注：1.市政道路桥梁及其他附属设施日常养护维修费： 1.1采用按实结算方式，最终结算价以上级主管部门审核的结算价为准。在项目实施过程中，工程量以工程实际发生工程量为准，单价根据《第五部分 拟签订的合同文本》结算约定的方式确定并结合中标折扣系数。 1.2按实结算部分：《工程量清单及综合单价》有适用养护（或工程）项目的，按照清单综合单价结算；《工程量清单及综合单价》中没有适用养护（或工程）项目的，但有类似的养护（或工程）项目，可参照类似养护（或工程）项目综合单价；清单没有适用的养护（或工程）项目的，按照定额结算【按照《浙江省市政设施养护维修预算定额》（2018版），《浙江省市政工程预算定额》（2018版）规定执行】；没有类似养护（或工程）项目单价的，但又不能套用现行养护（或工程）预算定额确定综合单价的，应依据询价结果并参考市场价格综合确定。 （3）上述费用支付时中标人均应出具正规增值税发票。 例：以标项1为例，如中标人中标折扣系数为90%： 则每月实际包干费用=235000元×90%÷12=17625元；（举例金额不含税，实际操作中，需另行计入税金） 如市政道路桥梁及其他附属设施日常养护维修费采购人初审金额：100万元，考核结果扣分5分：则 每月日常养护维修费支付金额=1000000×85%-5÷0.1×300=835000元 |
| 4、履约保证金 | （1）履约保证金金额：合同金额的1%； （2）履约保证金形式：电汇、转账支票、银行保函、保险保单等； （3）履约保证金提交时间：合同签订后15个工作日内； （4）履约保证金的退还：在合同履行完毕，完成终交验收手续后一周内退还（如中标人未能履行合同规定的任何义务，采购人有权从履约保证金中得到相应补偿）； （5）履约保证金在中标人履行合同规定义务期间必须保持有效，若发生履约保证金扣罚情形的，在扣罚后须补足履约保证金金额； （6）履约保证金不予退还或扣除情形：①因中标人原因导致本合同被解除的，中标人除承担相关责任外，采购人还将罚没中标人履约保证金。②因中标人经营不善而造成拖欠工人工资或其他违反劳动合同法等法律法规的，采购人有权从履约保证金中代付相关费用。③中标人损坏采购人设施、设备且不按规定赔偿，采购人有权从履约保证金中扣除相关赔偿费用。若损失超过履约保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。④中标人未能履行合同规定的任何义务给采购人造成直接或间接损失的，采购人有权直接从履约保证金中扣除。⑤中标人无正当理由拖延或拒绝履行合同规定的任何义务，经书面催告后在合理期限内仍不履行的，采购人有权扣除全部履约保证金，并另行追索违约赔偿金。⑥中标人提供的服务须和投标文件中所承诺的相符（合同中另有规定除外），如不符，并造成损失的，采购人有权从履约保证金中扣除。 |
| 5、合同终止 | 详见附件一：《海曙区2026-2027年度市属区管道路桥梁养护考核办法》六、退出机制 |
| 6、其他要求 | （1）在合同期内，采购人新增接管路段、桥梁及采购人指令性工作内容的养护工作由中标人负责落实，由此产生的维修费用按合同约定的结算方式结合中标折扣系数予以结算。 （2）优先消化甲供少量库存材料，甲供材料领取时做好领取记录，结算时应扣除甲供材料。 （3）为做好节假日、重要会议及活动保障、防汛防台、防雪抗冻等应急处理工作，要求中标人落实24小时值班制应急人员、车辆，以确保城区道路的安全畅通。供应商应明确应急时间值班人员，落实应急情况处理时的抢修团队、备勤，并投入一定数量的水泵、沙包等物资。应急人员、装备必须无条件服从采购人的统一指挥，配合采购人完成应急值班和抢险任务。 （4）中标人须按就近原则设置项目部并配备固定办公场所，安排项目经理等养护管理人员常驻项目部。采购人将不定期巡视项目部人员到位情况，若项目经理等主要项目组成员无特殊原因不在岗的，视情况在考核中作出相应处罚。 （5）在养护期结束后（或单方面解除合同后），中标人负责的仍在保修期范围内的设施情况必须和新养护单位进行沟通，双方协调一致并办理相关书面移交手续后，方可退回履约保证金。 |

二、服务概况

各标段对应服务范围内的城市道路、桥梁及市政附属设施（含护栏、挡车柱、隔离墩、城市家具、标线施划等）的日常巡查、养护维修及桥下空间管理；各类检评活动保障、防汛防台、防雪抗冻等应急处理工作等。

- 服务区域范围（详细道路及桥梁清单详见附件二，仅供供应商投标参考，最终以采购人确认的服务区域为准。）

| 标项 | 范围 | 设施量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 机场路（地面）（起止点：青林湾大桥（南）-西江河北侧高架下东西向道路（含））、联丰路-柳汀街-药行街 | 道路养护面积：649084m2； 随路中小桥：20座；大桥1座 |
| 2 | 解放路-镇明路-立交路、环城西路（起止点：环城北路-雅戈尔大道）、通途路 | 道路养护面积：674142m2； 随路中小桥：16座； |
| 3 | 环城南路（地面）（起止点：芝兰堰路-秋实路）、环城北路（起止点：机场路-苑西立交西侧）、江厦街-灵桥路 | 道路养护面积：628225m2； 随路中小桥：15座；大桥1座 |

上表为本次招标服务区域范围，服务期内采购人有权进行调整，中标人需无条件配合。表内数量为暂定数值，具体以实际情况为准。每月实际养护设施数量可能会低于招标时的数量，供应商需自行考虑风险因素。

四、项目相关要求

（一）、服务要求：

1.总则

- 养护期间，中标人应严格按照各专业相关的养护作业标准、规范、规程和采购人的管理规定开展本项目。

- 对本项目实施所需的劳动力、材料、设备、施工用水电和服务由中标人自行组织，由此产生的费用自行承担，所配置的人员（包括以后新增人员及接收人员）不与采购人发生劳资关系，人员的工资由中标人自行发放。中标人应在建设全过程中认真落实无欠薪“六项制度”，切实履行总包代发职责，确保民工工资按月足额发放，确保项目实名制工作落实到位。中标人对本项目所需的管理用房及人员食宿自行解决。

- 中标人需建立健全一路一档、一桥一档制度，在进场后迅速完善养护维修流程、质量保证体系，并向采购人提交养护施工组织设计、应急预案等文件。

- 中标人负责编制本月度养护维修情况报告，并组织实施经采购人认可的养护维修及运行管理计划，在确定的设施养护维修项目及运行管理职责内合理使用养护维修经费。台账、预决算文件等资料及提交时间详见下表。

| 资料及文件名称 | 份数 | 提交时间 |
| --- | --- | --- |
| 本月度养护维修情况报告 | 每月2份 | 次月5日前（节假日顺延） |
| 本月度巡查情况报告 | 每月2份 | 次月5日前（节假日顺延） |
| 台账、预决算文件等资料 | 每月2份 | 次月15日前（节假日顺延） |
| 年度总结 | 每年2份 | 合同期满后10日内 |

- 在做好日常养护等工作的同时，必须无条件服从采购人安排的紧急事务处理。

2.常备设施设备及紧急抢修物资

- 常备作业车辆及机械设备：

适用于标项1、2、3：

| 车辆及机械设备 | 数量 | 车辆设备要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 常备作业车辆 | ≥4辆 |  | 至少包含核定载质量1.6T以上的轻型自卸货车1辆及日常巡查作业车1辆 |
| 电动自行车 | ≥1辆 |  |  |
| 沥青保温车 | ≥1辆 |  |  |
| 发电机 | ≥3台 |  |  |
| 切割机 | ≥3台 |  |  |
| 平板打夯机 | ≥3台 |  |  |
| 小型压路机 | ≥1台 |  |  |
| 热熔划线机 | ≥1台 |  |  |
| 高压清洗机 | ≥1台 |  |  |
| 强排水泵 | ≥5台 |  |  |
| 无人机 | ≥1台 | 可全程高清流畅录制含2K、4K等配置 |  |
| 交通锥（含连接杆） | ≥300个 |  |  |
| 铁质隔离栏 | ≥300个 |  |  |
| 交通指示牌 | ≥10个 |  |  |
| 施工告示牌 | ≥10个 |  |  |
| 温馨提示牌 | ≥10个 |  |  |
| 警示灯（棒） | ≥100个 |  |  |
| 其他设备 | 按需 |  | 施工、巡查需要的其他机械设备（如船只） |

- 紧急抢修物资：中标人必须联系好本地的沥青、混凝土、人行道块料及侧平石、草包、麻袋、强排水泵等供应单位，一旦需要紧急抢修时，根据采购人要求到场。

- 上述设施设备及紧急抢修物资由中标人提供，同时中标人应配置相应的物资堆料与机械停放场所，以便于随时调用。

- 中标人需承诺在项目服务期间及时提供项目所需沥青材料，并在合同签订前提供中标人与合作沥青厂的长期沥青材料供货协议（供货协议期限≥本项目服务期限）或自有沥青厂的证明材料复印件加盖公章，到采购人处备案。如未能提供的，采购人有权取消中标资格并要求赔偿合同金额的1%。

3.保修责任

①零星坑洞修补

零星坑洞修补（面积≤5m2）的保修期为6个月。

保修期内针对相同破损位置的重复修复不计入结算金额。修补沥青坑槽时，应使用保温车等设备进行坑槽热料修补，因天气等特殊因素影响造成中标人无法按相关标准进行修复的，允许中标人用冷沥青材料直接填补以作应急处理，但应在天气好转后48小时内完成二次修复工作，并计取相关费用。在春节、专项检查等沥青厂统一停工期间，允许采用冷材料切割修补。

②其他

人行道维修、沥青路面摊铺及其他维修保修期为12个月。

4.养护要求

①沥青路面施工、水泥混凝土路面施工、人行道施工

详见《城镇道路养护作业规程》（DB33/T 1250-2021）；

②桥梁养护维修

详见《城市桥梁养护技术标准》（CJJ 99-2017）；

③交通划线

详见《道路交通标志和标线》（GB 5768-2025）、《城市道路交通标志和标线设置规范》（GB51038-2015）、《建设工程质量管理条例》、《道路交通标线质量要求和检测方法》（GB/T 16311-2024）；

（二）、人员配置：

1.针对本项目，中标人成立项目部。项目部由常备人员及养护作业人员组成。

①常备人员及其他养护作业人员：

| 岗位 | 人数 |  |  | 任职条件 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 标项1 | 标项2 | 标项3 |  |
| 项目经理 （项目负 责人） | 1 | 1 | 1 | 具有二级及以上注册建造师，同时具有安全生产考核合格证书（B证）资格且注册专业为市政公用工程。项目经理为供应商现有的正式在职员工，投标文件中提供拟投入本项目经理的执业资格证书复印件、安全生产考核合格证书（B证）复印件，以上内容均加盖公章。合同期间，项目经理须无在建项目。（投标文件中需提供承诺书，格式自拟） |
| 技术负责人 | 1 | 1 | 1 | 具有中级工程师或以上技术职称（专业为市政类）。技术负责人为供应商现有的正式在职员工，投标文件中提供拟投入本项目技术负责人的技术职称证书复印件，以上内容均加盖公章。 |
| 安全员 | 1 | 1 | 1 | 具有有效期内的安全生产考核合格证书（C 证） |
| 施工员 | 2 | 2 | 2 | 具有住房和城乡建设领域施工现场专业人员职业培训合格证（岗位：施工员，专业：市政工程） |
| 巡查员 | 1 | 1 | 1 |  |
| 资料员 | 1 | 1 | 1 |  |
| 1）上述人员数量为最低配置要求，供应商可根据自身情况酌情增加，上述人员（除巡查员、资料员外）应为供应商现有的正式在职员工，投标文件中提供拟派上述人员劳动合同复印件、供应商为其所缴纳社保证明（开标日前近三个月任意一个月的），以上内容均加盖公章。巡查员、资料员允许中标后再配备。 2）其他养护人员（包含养护作业人员、造价员、电工等）由中标人根据采购需求自行配备，采购人实行人员备案（中标人需提供雇佣关系证明材料），经采购人同意后，方可上岗；如项目实施过程中养护人员不能及时完成本项目养护任务的，采购人可要求追加养护作业人员，中标人须无条件服从采购人要求。 3）项目经理（项目负责人）、技术负责人、安全员、施工员、巡查员、资料员均不得兼任【投标文件中需提供《承诺书》（格式自拟）】。 |  |  |  |  |

②中标人拟为本项目雇佣的特殊工种的工人和操作人员应受过专门的培训并已取得有关管理机构规定的上岗证书。这些特殊工种包括：电工、高空作业电工、焊工、信号工、架子工、施工机械操作人员、专用车辆驾驶员等，采购人实行人员和机械备案，中标人在实际养护项目实施前向监理人提供有关人员的上岗证及有关仪器设备的年检合格证、相关机械租赁证明材料。

③关于巡查员在项目上的要求：巡查员按上报巡查计划，实施巡查工作。巡查员需中标后向采购人备案（中标人需提供雇佣关系证明材料），经采购人同意后，方可上岗；如需更换，需提前与采购人书面申请变更。

④关于资料员在项目上的要求：资料员需中标后向采购人备案（中标人需提供雇佣关系证明材料），经采购人同意后，方可上岗；如需更换，需提前与采购人书面申请变更。

（三）、车辆设备配置：

本项目车辆设备配置不少于本部分四、项目相关要求“（一）、服务要求”的第2款“常备设施设备及紧急抢修物资”要求，否则作无效标处理。上述车辆或设备由供应商自行解决，若为自有的，投标文件中提供设备、车辆购置发票复印件、车辆行驶证复印件，均加盖公章；若为租赁的，投标文件中提供租赁合同复印件、车辆所属人购置发票复印件及车辆行驶证复印件，均加盖公章。若为中标后提供的，投标文件中需提供《承诺书》（格式自拟）。

中标人投标文件中承诺配置的所有设施设备及物资需在合同签订后10个工作日内配置完成，每延期一天扣罚1000元/天（扣罚款项在履约保证金中扣除）。如延期时间超20个工作日，视为违约，除扣罚外，采购人有权终止合同并没收履约保证金。

（四）、中标人应服从采购人的调度管理，积极参与采购人组织的月度考核。采购人每月定期或不定期就合同执行情况进行检查考核，考核要求详见附件一：《海曙区2026-2027年度市属区管道路桥梁养护考核办法》，具体以合同签订时为准。

（五）、质量要求

1、中标人必须严格按照施工图纸（如有）、采购人养护作业要求和国家、浙江省、宁波市颁发的市政工程规范、规程和标准进行养护作业，并服从采购人派驻的代表和监理人的管理。维修质量必须达到相关要求。由养护作业质量引起的维修费由中标人负责。

2、中标人在养护作业过程必须遵守下列规定：

1）中标人自供材料做好质量、数量、验收工作，并按国家有关规定提供质量保证书。

2）养护作业完成后，中标人应及时上交采购人进行验收，并按规定对工程实施保修，保修期参照相关规定实行。采购人收到中标人提交的完工验收请求后，及时对该完工项目进行验收考核，考核办法详见附件及附表。

3、鼓励中标人争创各养护类奖项。

4、采购人有权对本项目所涉原材料、配合比及质量验收等进行检测，相关费用均由采购人承担。

5、沥青用料、抽芯应符合《城镇道路工程施工与质量验收规范》（CJJ1-2008）等相关规程，如有最新要求，按最新要求执行。

（六）、其他要求

1、中标人在日常巡检、经常性检查和常规的定期检测、维护中，发现设施有明显破损、设备有隐患，应及时进行保养。

2、为做好防汛防台、防雪抗冻等应急处理工作，采购人将建立应急响应制度，要求中标人落实24小时值班制应急人员、车辆，能迅速响应采购人要求以确保城区道路的安全畅通。

3、合同期内中标人的附属工作内容：

道路及其附属设施的日常保养、小修保养，大中修保养和运营管理，具体包括如下：

1）组织实施经采购人确认的养护维修及运行管理计划，在本合同确定的设施养护维修项目及运行管理职责内合理使用养护维修经费。

2）对于涉及交通改道、基础保养等特殊要求的维修项目，需按采购人要求做好专项方案和计划作业书，报采购人审批。对道路因不适应现有交通量、载重量增长的需要及结构严重损坏，需恢复或提高技术等级，从而提高其运行能力的加固、改扩建工程，中标人应专题上报，并经采购人审定后申请立项，涉及的工程费用不包含在本次预算中。

3）进行路况巡查【巡查频率按照《城镇道路养护作业规程》（DB33/T 1250-2021）要求执行】，及时发现各类路面病害并立即采取有效措施予以养护维修（同时需采集维修前后的路面图片），确保路面平整整洁、运行状况良好。

4）做好非机动停放区标线施划、编码等工作，施划标线必须醒目、标准、清晰、顺直、均匀，标线设置合理规范、编码正确。

5）建立健全一路一档、一桥一档制度，做好巡查、维修情况报表记录，做好信息反馈工作，内业资料整洁齐全。

6）做好日常养护各类案件中的设施维修、应急响应等现场处理工作。

7）根据采购人要求按时上报月度工程量报表。配合采购人进行设施完好检查、考核和日常安全、质量检查与考核。

8）按管理部门和采购人要求配置应急车辆，及时清除管辖范围内故障，保持道路畅通。自行办理养护工作中所需车辆的通行相关证件。所有作业车辆在投入使用时应喷涂采购人要求的标识。

9）针对突发事件及灾害性天气，及时启动应急预案，确保道路畅通。

4、中标人按规定规范将垃圾、余土及废渣外运、处置，否则，由此产生的一切问题及责任均由中标人自行承担。

（七）、安全生产、文明施工：

1、中标人必须文明施工，进入施工现场人员必须做好安全防护工作（佩戴安全帽、临街工程着安全反光服）、施工区域安放警示牌、封闭施工、遵纪守法。施工中造成的一切事故（包括各类安全事故、地下管线破坏、机械事故及治安、卫生费用）均由中标人自行负责。所涉及安全文明防护和设施均由中标人自行提供，并按采购人要求统一规格。

2、中标人必须严格执行安全生产制度及其他各项规章制度，项目合同期内重视安全生产工作，确保合同期内不发生安全责任事故。如发生任何安全责任事故，由此产生的后果全部由中标人承担。

3、围护（包括反光路锥、水马、铁护栏、交通指示牌、施工告示牌等）以采购人要求为准，参照《宁波市建设工地围挡指导及标准范例（2018版）》执行，如有最新文件，参照最新文件执行。在交通繁忙路段作业或夜间大修工程作业时，养护维修作业单位需指派专人负责维持交通。

4、养护作业人员须经过安全教育培训并按工种持证上岗，严格按规定着装及穿戴，严格遵守有关安全规章制度，严格按操作规程进行施工和作业。养护完毕做到工完料清、场净，中标人应对养护作业人员进行一年不少于两次的安全教育培训。

5、养护维修作业单位应根据作业面积大小、道路交通情况，编制相应的施工组织设计、安全文明施工方案、交通组织方案等，并做好上报和备案工作。

6、长期定点养护作业和交通流量大的道路短期定点养护作业，养护作业单位应制定详尽的、可操作性的交通疏导方案和应急方案，并按要求向相关部门办理相关的审批手续，所发生的一切费用均由中标人自行承担。审批手续经相关部门批准后，中标人应按照审批意见及要求，设置相应的标志与设施，进行必要的安全维护，以确保作业期间的交通安全。

7、养护作业人员应在批准的作业时间内进行作业，超过批准的作业时间，应事先与管理部门取得联系，得到延时施工允许后，方可继续施工。

8、养护维修作业的安全设施应始终处于良好的工作状态，未经允许任何人不得随意撤除或改变安全设施的位置、扩大或缩小养护维修作业控制区范围。在经批准临时占用的区域，应当按批准的占地范围和使用性质存放、堆卸材料、机具设备并保证场地清洁、堆放有序。

9、养护作业人员必须自觉遵守交通法规，应在作业维护区内施工，严禁侵占正常通行车道。严禁作业人员随意横穿马路，随意抛掷工具材料。

10、各种施工机械进场须经过安全检查，合格后方能使用。施工机械操作人员必须依照有关规定持证上岗，文明驾驶，禁止无证人员操作。

11、不划定作业区域的移动养护作业应设置可移动的安全标志，移动养护作业车辆不得随意停车和上下人员。

12、养护作业的安全防护工作包括交通导改、攀登作业、悬空作业、操作平台的安全防护。用电、焊接、动用明火等应符合宁波市及国家安全作业相关法律、法规的规定。

13、在桥梁栏杆外进行作业时，必须设置悬挂式吊篮等防护设施，作业人员必须系安全带。

14、养护期间，遵守地方政府和有关部门对养护现场交通、噪音、环境保护和安全文明作业要求。协调项目实施期间与附近居民的关系，避免或减少由于项目实施造成附近居民投诉。鼓励养护作业单位采用新工艺、新技术，尽量减少施工噪音、粉尘等对居民的影响。

15、夜间养护维修作业时，养护维修作业工作区内的照明应满足作业条件，并覆盖整个工作区域。

16、养护维修作业时应根据工作实际情况，了解可能涉及的各种管线和公共设施（煤气、水管、电缆、光缆、架空线、监控设施、信号灯、雨棚等），施工前应与产权单位联系，取得配合，产权单位做好交底工作，中标人施工期间采取相应的措施进行保护。

17、本项目实施期间应做到“三定”原则：定人、定车、定时。

1）定人：即项目部常备人员一经确认，中途不得随意更换（如有特殊原因需要更换，报采购人同意），养护人员统一着反光背心、工作服。

在养护施工期间，出现下列任一情形时，项目负责人（或技术负责人）和施工员（至少1名）、安全员必须到场：

①同一路段沥青路面养护面积达到400平方米及以上；

②同一路段水泥路面或人行道养护面积达到200平方米及以上；

③涉及重大保障路段的养护作业；

④采购人认定的其他重要养护维修项目。

2）定车：作业车辆一经确认，不得将该车用于其他项目用途，若需更换的，报采购人书面同意后方可进/退场。若中标人在投标时承诺投入的车辆为自有车辆，则更换后的车辆也必须是中标人自有车辆，不接受任何形式的租赁车辆。

3）定时：路况巡查按照城市道路、桥梁等级要求，开展巡查工作。巡查，抢修等基础要求如下：

①按照巡查计划开展工作，遇台风天，雨雪冰冻等恶劣气候、极端天气和特殊情况时需适当增加检查频率。

②应采购人要求需进行应急抢修的，按采购人要求到场并完成抢修工作。

18、养护维修作业安全文明施工具体要求包括但不限于上述内容，在养护作业时应当符合有关法律、法规、规章和标准的规定，确保作业人员和设备的安全，以及行人和通行车辆的安全与畅通。

（八）、中标人须符合第五部分 拟签订的合同文本中要求的其他内容。

（九）、资料要求：

各种技术资料，工程量确定单及技术联系单，由中标人编制，另采购人所需中标人提供的其他相关资料，中标人需积极配合。

（十）、保险

▲1、由供应商自行与保险公司商谈（至少包含建筑工程一切险、第三者责任险、公众责任险、人身意外险），保险费含入投标报价中，采购人不再另行支付。

2、中标人负责进行保险理赔事项的技术支持、协助进行维权处理工作。因养护不到位造成的保险理赔事件，由中标人妥善处理，并报采购人备案。

（十一）工程量清单及综合单价、编制说明

1、工程量清单及综合单价编制说明

1）编制依据

①《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及浙江省补充说明，《市政工程工程量计算规范》（GB50857-2013），《浙江省市政工程预算定额》（2018版），《浙江省市政设施养护维修预算定额》（2018版），《浙江省建设工程计价规则》（2018版），《浙江省建设工程施工机械台班费用定额》（2018版）和其他有关补充定额及文件等。

②《转发省住建厅、省发改委、省财政厅关于颁发浙江省建设工程计价依据（2018）版的通知》（甬发改投资[2018]601号）、《关于增值税调整后我省建设工程计价依据增值税税率及有关计价调整的通知》（浙建发[2019]92号）。

③《宁波市住房和城乡建设局转发省建设厅关于调整我省2018版建筑安装工程安全文明施工费的通知》(甬建函(2025)142号)。

④《海曙区2026-2027年度市属区管道路桥梁养护项目招标文件》。

2）编制原则及办法

①工程量计算范围：宁波市海曙区市政设施养护中心提供的工程量清单。

②工程取费类别：

A、套用《浙江省市政工程预算定额》（2018版）部分

a.道路工程：企业管理费费率、利润费率按道路、排水、河道护岸、水处理构筑物及城市综合管廊、生活垃圾处理工程中值计取；

b.施工组织措施费计取安全文明施工基本费、二次搬运费、冬雨季施工增加费、行人行车干扰增加费，均按中值计取；其中安全文明施工基本费按“市区工程”中值计取。

c.规费按《浙江省建设工程计价规则》（2018版）相应专业工程规费费率的30%计取。

B、套用《浙江省市政设施养护维修预算定额》（2018版）部分

a.道路养护工程：企业管理费费率、利润费率按2018市政养护工程中的道路、排水、河道护岸、水处理构筑物及城市综合管廊、生活垃圾处理工程中值计取。

b.桥梁养护工程：企业管理费费率、利润费率按2018市政养护工程中的桥梁工程中值计取。

c.施工组织措施费计取安全文明施工基本费、二次搬运费、冬雨季施工增加费、行人行车干扰增加费，均按中值计取；其中安全文明施工基本费按“市区工程”中值计取。

d.规费按《浙江省建设工程计价规则》（2018版）相应专业工程规费费率的30%计取。

③采用一般计税法，税金按9%计入。

④人工价格：按2026年3月《宁波建设工程造价信息》（综合版）计入。

⑤材料价格（含机械燃料动力费）：依次参照2026年3月《宁波建设工程造价信息》（综合版）宁波市区信息价，《浙江造价信息》公布信息价，以上期刊信息价均无者按市场询价计入；以上材料价格均按除税价计入。

3）有关事项说明

①本项目所有砼按商品砼，砂浆按预拌砂浆（机制砂），沥青砼、水泥碎石稳定料按外购。供应商自行考虑，结算不做调整。

②水泥修补中水泥等级综合考虑，现场按需调整，供应商自行考虑。

③土方（含拆除物）、余方外运及处置说明：土方类别综合考虑，本项目回填用的土方按就近堆放考虑，其余土方均按外运处置考虑；清单工程量按照天然密实体积计算；外运处置费用包含装车（船）、运输、车辆及道路保洁、过桥、过路等一切费用；外运距离供应商自行考虑。

④道路养护工程沥青摊铺方式由供应商自行考虑。

⑤沥青路面拆除、铣刨考虑以料抵工，不另行计拆除、铣刨费用及外运处置费，不再考虑利用率。

⑥沥青路面坑洞修补按单次坑洞面积≤5㎡，沥青路面摊铺单个面积≤400㎡，混凝土路面单次修复面积按≤200㎡，人行道单次修复面积按≤200㎡的按《浙江省市政设施养护维修预算定额》（2018版）计取。沥青路面摊铺单个面积>400㎡，混凝土路面单次修复面积按>200㎡,人行道单次修复面积按>200㎡的按《浙江省市政工程预算定额》（2018版）计取。

⑦沥青灌封胶灌缝按热沥青灌缝考虑。

⑧新建混凝土侧平石尺寸现场按需调整，供应商自行综合考虑，结算时不作调整。

⑨花岗岩树池条、青石树池条、梅园石树池条不分规格统一按“m3”单价结算(含加工费)，供应商自行考虑。

⑩石质、塑料栏杆规格尺寸样式根据采购人要求及现场需求调整，钢管及不锈钢栏杆根据实际修复的栏杆样式按“t”计取，供应商自行综合考虑。

⑪石质栏杆校正、破损修复，以及金属栏杆校正、破损修复清单中，综合考虑栏杆节段中局部杆件扭曲修正、打胶或焊接等各种情况。

⑫侧墙、地面清洗，包含下穿涵洞侧墙面、栏杆混凝土基础侧墙面、围墙面、人行道地面等部位。

⑬花岗岩车止主材费按m3计入，已综合考虑各种车止规格，特殊工艺造型另计。

⑭沥青混凝土面层及水泥混凝土面层单个维修面积不足0.5m的按0.5m2计算，人行道铺装面积单个维修面积不足0.5m2的按0.5m计算。

⑮桥梁伸缩缝规格尺寸样式根据采购人要求及现场需求调整，供应商自行考虑。

⑯栏杆涂料清单中钢管栏杆涂装工程量按框外围面积计算，不含包料饰面铲除费用，涉及另计。

⑰栏杆涂料清单铸造石栏杆涂装工程量按框外围面积计算，不含包料饰面铲除费用，涉及另计。

⑱声屏障拆除安装的登高车清单单列。

⑲防撞筒（墩）包括附着式复合材料防车撞装置，三级闭孔吸能材料缓冲单元模块，二级复合材料弹性缓冲区，一级复合材料缓冲板，表面3M反光膜，连接组件及上盖板等，按“个”计价。

⑳大型机械设备进出退场费包含挖掘机、沥青摊铺机、压路机等大型机械进出场费，按项计列，由供应商自行考虑报价，需满足施工要求。结算按项包干，价格不作调整。

㉑本项目安全生产责任保险费已按《宁波市住房和城乡建设局转发省建设厅关于调整我省2018版建筑安装工程安全文明施工费的通知》（甬建函〔2025〕142号）计入。

㉒本说明和项目特征未涉及部分，其余项目清单工程量按净尺寸计量，损耗由供应商在投标报价中综合考虑。

2、工程量清单及综合单价：

| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 数量 |  |  | 综合单价最高限价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 标项1 | 标项2 | 标项3 |  |
| 一、道路工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 封层 | 同步碎石封层，包括养护 | m2 | 3000.00 | 2800.00 | 2850.00 | 32元/m2 |
| 2 | 封层 | 雾封层，两层 | m2 | 6000.00 | 5000.00 | 5700.00 | 34.06元/m2 |
| 3 | 透层、粘层 | 乳化沥青粘层（0.5L/m2），(单个面积>400m2) | m2 | 26500.00 | 26000.00 | 25200.00 | 1.47元/m2 |
| 4 | 透层、粘层 | 乳化沥青透层（1.2L/m2），(单个面积>400m2) | m2 | 2000.00 | 2000.00 | 1900.00 | 3.53元/m2 |
| 5 | 注浆加固 | 水泥液压注浆（水泥等级综合考虑） | m3 | 200.00 | 200.00 | 190.00 | 439.09元/m3 |
| 6 | 土工合成材料 | 土工布铺设 | m2 | 400.00 | 400.00 | 380.00 | 6.31元/m2 |
| 7 | 自粘式防裂贴 | 自粘式防裂贴 | m2 | 600.00 | 500.00 | 570.00 | 21.62元/m2 |
| 8 | 沥青混凝土 | 4cm厚细粒式沥青混凝土AC-13C(单个面积>400m2) | m2 | 5000.00 | 4800.00 | 4700.00 | 50.28元/m2 |
| 9 | 沥青混凝土 | 细粒式沥青混凝土AC-13C每增减0.5cm厚度(单个面积>400m2) | m2 | 5000.00 | 4800.00 | 4700.00 | 6.3元/m2 |
| 10 | 沥青混凝土 | 4cm厚沥青玛蹄脂碎石混合料SMA-13（玄武岩）(单个面积>400m2) | m2 | 5000.00 | 4800.00 | 4700.00 | 73.51元/m2 |
| 11 | 沥青混凝土 | 沥青玛蹄脂碎石混合料SMA-13（玄武岩）每增减0.5cm厚度(单个面积>400m2) | m2 | 5000.00 | 4800.00 | 4700.00 | 9.21元/m2 |
| 12 | 沥青混凝土 | 4cm厚细粒式改性沥青混凝土AC-13C(单个面积>400m2) | m2 | 9000.00 | 8500.00 | 8000.00 | 57.07元/m2 |
| 13 | 沥青混凝土 | 细粒式改性沥青混凝土AC-13C每增减0.5cm厚度(单个面积>400m2) | m2 | 9000.00 | 8500.00 | 8000.00 | 7.14元/m2 |
| 14 | 沥青混凝土 | 6cm厚中粒式沥青混凝土AC-20C(单个面积>400m2) | m2 | 5000.00 | 4800.00 | 4700.00 | 62.15元/m2 |
| 15 | 沥青混凝土 | 中粒式沥青混凝土AC-20C每增减1cm厚度(单个面积>400m2) | m2 | 5000.00 | 4800.00 | 4700.00 | 10.35元/m2 |
| 16 | 沥青混凝土 | 6cm厚中粒式改性沥青混凝土AC-20C(单个面积>400m2) | m2 | 10000.00 | 9000.00 | 9500.00 | 70.69元/m2 |
| 17 | 沥青混凝土 | 中粒式改性沥青混凝土AC-20C每增减1cm厚度(单个面积>400m2) | m2 | 10000.00 | 9000.00 | 9500.00 | 11.78元/m2 |
| 18 | 沥青混凝土 | 8cm厚粗粒式改性沥青混凝土AC-25C(单个面积>400m2) | m2 | 2000.00 | 2000.00 | 1900.00 | 87.13元/m2 |
| 19 | 沥青混凝土 | 粗粒式改性沥青混凝土AC-25C每增减1cm厚度(单个面积>400m2) | m2 | 2000.00 | 2000.00 | 1900.00 | 10.89元/m2 |
| 20 | RP沥青添加剂 | RP沥青添加剂 | t | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 15300.00元/t |
| 21 | 现浇构件钢筋 | 现浇HPB300钢筋，综合单价包含搭接费用 | t | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 4955.46元/t |
| 22 | 现浇构件钢筋 | 现浇HRB400钢筋，综合单价包含搭接费用 | t | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 4380.68元/t |
| 23 | 拆除人行道 | 拆除人行道板，面层类别综合考虑(单个面积>200m2) | m2 | 5000.00 | 4800.00 | 4750.00 | 3.57元/m2 |
| 24 | 现浇混凝土人行道及进口坡 | 10cm厚人行道C20商品砼基础(单个面积>200m2) | m2 | 5000.00 | 4800.00 | 4750.00 | 35.06元/m2 |
| 25 | 现浇混凝土人行道及进口坡 | 人行道C20商品砼基础厚度每增减1cm(单个面积>200m2) | m2 | 5000.00 | 4800.00 | 4750.00 | 3.37元/m2 |
| 26 | 人行道块料铺设 | 铺设花岗岩人行道、陶瓷砖（不含面层材料，包含施工辅材）铺装方式综合考虑(单个面积>200m2) | m2 | 3000.00 | 2800.00 | 2950.00 | 34.78元/m2 |
| 27 | 人行道块料铺设 | 铺设小方砖、小方块（不含面层材料，包含施工辅材）铺装方式综合考虑(单个面积>200m2) | m2 | 2000.00 | 2000.00 | 1800.00 | 35.18元/m2 |
| 28 | 拆除基层 | 拆除无筋混凝土基础15cm(单个面积>200m2) | m2 | 1600.00 | 1600.00 | 1500.00 | 19.74元/m2 |
| 29 | 拆除基层 | 拆除无筋混凝土基础每增减1cm厚度(单个面积>200m2) | m2 | 1600.00 | 1600.00 | 1500.00 | 1.18元/m2 |
| 30 | 拆除基层 | 拆除有筋混凝土基础15cm(单个面积>200m2)，含钢筋残值回收 | m2 | 800.00 | 800.00 | 750.00 | 12.91元/m2 |
| 31 | 拆除基层 | 拆除有筋混凝土基础每增减1cm厚度(单个面积>200m2)，含钢筋残值回收 | m2 | 800.00 | 800.00 | 750.00 | 1.04元/m2 |
| 32 | 拆除基层 | 拆除水稳层15cm,类别综合考虑(单个面积>200m2) | m2 | 1200.00 | 1200.00 | 1100.00 | 15.79元/m2 |
| 33 | 拆除基层 | 拆除水稳层每增减1cm厚度(单个面积>200m2) | m2 | 1200.00 | 1200.00 | 1100.00 | 0.94元/m2 |
| 34 | 山皮石 | 铺设20cm 塘渣垫层(单个面积>200m2) | m2 | 1200.00 | 1200.00 | 1100.00 | 29.40元/m2 |
| 35 | 山皮石 | 铺设塘渣垫层每增减1cm厚度(单个面积>200m2) | m2 | 1200.00 | 1200.00 | 1100.00 | 1.34元/m2 |
| 36 | 水泥稳定碎（砾）石 | 铺设水泥稳定碎石基层15cm含养护，水泥含量5%(单个面积>200m2) | m2 | 1200.00 | 1200.00 | 1100.00 | 37.83元/m2 |
| 37 | 水泥稳定碎（砾）石 | 铺设水泥稳定碎石基层，水泥含量5%，每增减1cm厚度(单个面积>200m2) | m2 | 1200.00 | 1200.00 | 1100.00 | 2.43元/m2 |
| 38 | 碎石 | 10cm厚碎石垫层(单个面积>200m2) | m2 | 2000.00 | 2000.00 | 1800.00 | 17.88元/m2 |
| 39 | 碎石 | 碎石垫层厚度每增减1cm(单个面积>200m2) | m2 | 2000.00 | 2000.00 | 1800.00 | 1.57元/m2 |
| 40 | 水泥混凝土 | 20cm厚C30商品砼路面，养护，防滑槽(单个面积>200m2) | m2 | 200.00 | 200.00 | 190.00 | 86.71元/m2 |
| 41 | 水泥混凝土 | C30商品砼路面,每增减1cm厚度(单个面积>200m2) | m2 | 200.00 | 200.00 | 190.00 | 3.56元/m2 |
| 42 | 水泥混凝土 | 20cm厚4.5MPa商品砼路面，养护，防滑槽(单个面积>200m2) | m2 | 200.00 | 200.00 | 190.00 | 91.96元/m2 |
| 43 | 水泥混凝土 | 4.5MPa商品砼路面,每增减1cm厚度(单个面积>200m2) | m2 | 200.00 | 200.00 | 190.00 | 3.82元/m2 |
| 44 | 栏杆拆除 | 保护性交通栏杆拆除(含柱脚拆除） | m | 500.00 | 500.00 | 480.00 | 8.03元/m |
| 45 | 栏杆安装 | 交通栏杆安装(主材利用，含柱脚安装） | m | 500.00 | 500.00 | 480.00 | 17.08元/m |
| 46 | 拆除砖石结构 | 砖砌体拆除 | m3 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 137.41元/m3 |
| 47 | 拆除砖石结构 | 石砌体拆除 | m3 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 160.77元/m3 |
| 48 | 拆除混凝土结构 | 无筋混凝土拆除 | m3 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 188.55元/m3 |
| 49 | 拆除混凝土结构 | 有筋混凝土拆除，含钢筋残值回收 | m3 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 241.03元/m3 |
| 50 | 挖一般土方 | 挖掘机挖土不装车，土方类别综合考虑 | m3 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 3.38元/m3 |
| 51 | 余方弃置 | 拆除废弃物装车、外运，运距由施工单位自行考虑结算不作调整【含渣土装车（船）等运输费、车辆（码头）及道路保洁、过桥、过路费等一切费用】 | m3 | 1000.00 | 1000.00 | 1000.00 | 59.98元/m3 |
| 52 | 现浇混凝土路面 | 现浇混凝土路面模板 | m2 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 71.95元/m2 |
| 53 | 大型机械设备进出退场费 | 大型机械设备进出退场费 | 项 | 1 | 1 | 1 | 13875.67元/项 |
| 二、道路养护工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | 锯缝机锯缝 | 锯缝机锯缝，缝深综合考虑 | m | 2000.00 | 2000.00 | 1900.00 | 3.91元/m |
| 55 | 沥青灌封胶灌缝 | 沥青油灌缝 | m | 4000.00 | 4000.00 | 3800.00 | 1.75元/m |
| 56 | 贴缝 | 5cm宽道路封缝贴封缝 | m | 500.00 | 500.00 | 480.00 | 7.61元/m |
| 57 | 透层、粘层 | 乳化沥青粘层（0.5L/m2）（单个面积≤400m2) | m2 | 10000.00 | 10000.00 | 9500.00 | 2.48元/m2 |
| 58 | 透层、粘层 | 乳化沥青透层（1.2L/m2）（单个面积≤400m2) | m2 | 500.00 | 500.00 | 480.00 | 4.40元/m2 |
| 59 | 沥青混凝土 | 4cm厚细粒式沥青混凝土AC-13C(单个面积≤400m2) | m2 | 3000.00 | 3000.00 | 2800.00 | 55.35元/m2 |
| 60 | 沥青混凝土 | 细粒式沥青混凝土AC-13C每增减0.5cm厚度(单个面积≤400m2) | m2 | 3000.00 | 3000.00 | 2800.00 | 6.32元/m2 |
| 61 | 沥青混凝土 | 4cm厚沥青玛蹄脂碎石混合料SMA-13（玄武岩）(单个面积≤400m2) | m2 | 900.00 | 900.00 | 850.00 | 78.81元/m2 |
| 62 | 沥青混凝土 | 沥青玛蹄脂碎石混合料SMA-13（玄武岩）每增减0.5cm厚度(单个面积≤400m2) | m2 | 900.00 | 900.00 | 850.00 | 9.25元/m2 |
| 63 | 沥青混凝土 | 4cm厚细粒式改性沥青混凝土AC-13C(单个面积≤400m2) | m2 | 8500.00 | 8400.00 | 9100.00 | 62.21元/m2 |
| 64 | 沥青混凝土 | 细粒式改性沥青混凝土AC-13C每增减0.5cm厚度(单个面积≤400m2) | m2 | 8500.00 | 8400.00 | 9100.00 | 7.18元/m2 |
| 65 | 沥青混凝土 | 6cm厚中粒式沥青混凝土AC-20C(单个面积≤400m2) | m2 | 1500.00 | 1500.00 | 1500.00 | 69.46元/m2 |
| 66 | 沥青混凝土 | 中粒式沥青混凝土AC-20C每增减0.5cm厚度(单个面积≤400m2) | m2 | 1500.00 | 1500.00 | 1500.00 | 5.32元/m2 |
| 67 | 沥青混凝土 | 6cm厚中粒式改性沥青混凝土AC-20C(单个面积≤400m2) | m2 | 1500.00 | 1500.00 | 1500.00 | 78.09元/m2 |
| 68 | 沥青混凝土 | 中粒式改性沥青混凝土AC-20C每增减1cm厚度(单个面积≤400m2) | m2 | 1500.00 | 1500.00 | 1500.00 | 12.07元/m2 |
| 69 | 沥青混凝土 | 8cm厚粗粒式改性沥青混凝土AC-25C(单个面积≤400m2) | m2 | 1500.00 | 1500.00 | 1500.00 | 95.31元/m2 |
| 70 | 沥青混凝土 | 粗粒式改性沥青混凝土AC-25C每增减1cm厚度(单个面积≤400m2) | m2 | 1500.00 | 1500.00 | 1500.00 | 11.17元/m2 |
| 71 | 零星坑洞修补 | 5cm厚细粒式改性沥青混凝土（AC-13C）零星坑洞修补（单个面积≤5m2) | m2 | 2000.00 | 2000.00 | 1800.00 | 92.66元/m2 |
| 72 | 零星坑洞修补 | 细粒式改性沥青混凝土（AC-13C）零星坑洞修补厚度每增减0.5cm（单个面积≤5m2) | m2 | 2000.00 | 2000.00 | 1800.00 | 7.38元/m2 |
| 73 | 零星坑洞修补 | 冷沥青零星坑洞修补厚度5cm（单个面积≤5m2) | m2 | 2500.00 | 2500.00 | 2300.00 | 146.61元/m2 |
| 74 | 零星坑洞修补 | 冷沥青零星坑洞修补厚度每增减0.5cm（单个面积≤5m2) | m2 | 2500.00 | 2500.00 | 2300.00 | 12.77元/m2 |
| 75 | 拆除人行道 | 拆除人行道板，面层类别综合考虑(单个面积≤200m2) | m2 | 3500.00 | 3500.00 | 3400.00 | 4.43元/m2 |
| 76 | 现浇混凝土人行道及进口坡 | 10cm厚人行道C20商品混凝土基础(单个面积≤200m2) | m2 | 1000.00 | 1000.00 | 950.00 | 43.41元/m2 |
| 77 | 现浇混凝土人行道及进口坡 | 人行道C20商品混凝土基础厚度每增减1cm(单个面积≤200m2) | m2 | 1000.00 | 1000.00 | 950.00 | 5.09元/m2 |
| 78 | 人行道块料铺设 | 铺设花岗岩人行道、陶瓷砖（不含面层材料，包含施工辅材）铺装方式综合考虑(单个面积≤200m2) | m2 | 3000.00 | 3000.00 | 2900.00 | 46.04元/m2 |
| 79 | 花岗岩 | 3cm厚芝麻灰花岗岩火烧面（仅主材费用） | m2 | 600.00 | 570.00 | 500.00 | 110.01元/m2 |
| 80 | 花岗岩 | 3cm厚芝麻黑花岗岩火烧面（仅主材费用 ） | m2 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 142.00元/m2 |
| 81 | 花岗岩 | 3cm厚黄锈花岗岩火烧面（仅主材费用 ） | m2 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 125.00元/m2 |
| 82 | 花岗岩 | 3cm厚陶红花岗岩火烧面（仅主材费用） | m2 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 106.00元/m2 |
| 83 | 石材 | 3cm厚梅园石（仅主材费用 ） | m2 | 40.00 | 40.00 | 35.00 | 105.00元/m2 |
| 84 | 石材 | 3cm厚青石板（仅主材费用 ） | m2 | 40.00 | 40.00 | 35.00 | 80.00元/m2 |
| 85 | 花岗岩 | 3cm厚樱花红花岗岩火烧面（仅主材费用 ） | m2 | 40.00 | 40.00 | 35.00 | 99.00元/m2 |
| 86 | 花岗岩 | 3cm厚珊瑚红花岗岩火烧面（仅主材费用 ） | m2 | 40.00 | 40.00 | 35.00 | 130.00元/m2 |
| 87 | 花岗岩 | 5cm厚芝麻灰花岗岩火烧面（仅主材费用 ） | m2 | 700.00 | 700.00 | 470.00 | 130.00元/m2 |
| 88 | 花岗岩 | 5cm厚芝麻黑花岗岩火烧面（仅主材费用 ） | m2 | 300.00 | 300.00 | 250.00 | 191.00元/m2 |
| 89 | 花岗岩 | 5cm厚黄锈花岗岩火烧面（仅主材费用 ） | m2 | 100.00 | 100.00 | 70.00 | 170.00元/m2 |
| 90 | 花岗岩 | 5cm厚陶红花岗岩火烧面（仅主材费用） | m2 | 220.00 | 200.00 | 170.00 | 156.00元/m2 |
| 91 | 石材 | 5cm厚梅园石（仅主材费用 ） | m2 | 40.00 | 40.00 | 35.00 | 175.00元/m2 |
| 92 | 石材 | 5cm厚青石板（仅主材费用） | m2 | 40.00 | 40.00 | 35.00 | 130.00元/m2 |
| 93 | 花岗岩 | 5cm厚樱花红花岗岩火烧面（仅主材费用 ） | m2 | 40.00 | 40.00 | 35.00 | 165.00元/m2 |
| 94 | 花岗岩 | 5cm厚珊瑚红花岗岩火烧面（仅主材费用 ） | m2 | 40.00 | 40.00 | 35.00 | 196.00元/m2 |
| 95 | 花岗岩 | 花岗岩盲道加工 | m2 | 40.00 | 40.00 | 35.00 | 25.00元/m2 |
| 96 | 人行道陶瓷砖 | 18mm厚陶瓷砖，通体（仅主材费） | m2 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 75.00元/m2 |
| 97 | 人行道块料铺设 | 铺设小方砖、小方块（不含面层材料，包含施工辅材）铺装方式综合考虑(单个面积≤200m2) | m2 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 40.43元/m2 |
| 98 | 人行道小方砖 | 6cm厚小方砖（仅主材费） | m2 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 37.17元/m2 |
| 99 | 人行道小方砖 | 6cm厚透水砖（仅主材费） | m2 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 50.88元/m2 |
| 100 | 人行道小方砖 | 6cm彩色曲波砖（仅主材费） | m2 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 32.30元/m2 |
| 101 | 人行道小方砖 | 4cm厚彩色小方块（仅主材费） | m2 | 120.00 | 120.00 | 100.00 | 26.55元/m2 |
| 102 | 安砌侧（平、缘）石 | 混凝土平石安装（不计主材） | m | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 14.69元/m |
| 103 | 安砌侧（平、缘）石 | 石质平石安装（不计主材） | m | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 14.69元/m |
| 104 | 安砌侧（平、缘）石 | 混凝土侧石安装（不计主材） | m | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 10.87元/m |
| 105 | 安砌侧（平、缘）石 | 石质侧石安装（不计主材） | m | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 10.87元/m |
| 106 | 拆除侧、平（缘）石 | 拆除侧石、平石，种类、材质综合考虑 | m | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 4.38元/m |
| 107 | 安砌侧石 | 侧石铺设、翻挖、校正（包含施工辅材，不含面层主材） | m | 800.00 | 800.00 | 800.00 | 24.73元/m |
| 108 | 混凝土侧石 | 混凝土侧石（仅主材费） | m3 | 28.80 | 28.80 | 28.80 | 540.83元/m3 |
| 109 | 花岗岩侧石 | 花岗岩侧石（仅主材费） | m3 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 2400.00元/m3 |
| 110 | 青石侧石 | 青石侧石（仅主材费） | m3 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 2500.00元/m3 |
| 111 | 安砌平石 | 平石铺设、翻挖、校正（包含施工辅材，不含面层主材） | m | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 31.51元/m |
| 112 | 混凝土平石 | 混凝土平石（仅主材费） | m3 | 16.20 | 16.20 | 16.20 | 540.83元/m3 |
| 113 | 花岗岩平石 | 花岗岩平石（仅主材费） | m3 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 2400.00元/m3 |
| 114 | 青石平石 | 青石平石（仅主材费） | m3 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 2500.00元/m3 |
| 115 | 拆除侧、平（缘）石 | 拆除树池围牙，老树池条拆除 | m | 1000.00 | 1000.00 | 1000.00 | 5.23元/m |
| 116 | 树池砌筑 | 铺设、校正树池侧石条，不含主材 | m | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 6.94元/m |
| 117 | 花岗石树池条 | 花岗石树池条（仅主材费） | m3 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 2400.00元/m3 |
| 118 | 青石树池条 | 青石树池条（仅主材费） | m3 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 2500.00元/m3 |
| 119 | 梅园石树池条 | 梅园石树池条（仅主材费） | m3 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 2300.00元/m3 |
| 120 | 树池填充 | 树穴内填补石子碎石，厚度综合考虑（玄武岩、白色砾石等，不含主材） | m2 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 4.43元/m2 |
| 121 | 树池填充 | 3cm厚石子碎石（玄武岩）（仅主材费） | m2 | 500.00 | 500.00 | 570.00 | 28.56元/m2 |
| 122 | 树池填充 | 3cm厚白色砾石（仅主材费） | m2 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 22.50元/m2 |
| 123 | 车止维修扶正 | 车止维修扶正（原车止重复利用，包括所有材质车止） | 个 | 500 | 500 | 500 | 29.31元/个 |
| 124 | 花岗岩车止 | 安装花岗岩车止（不含主材） | 个 | 250 | 250 | 250 | 18.18元/个 |
| 125 | 警示柱 | 保护性拆除金属警示柱，规格综合考虑 | 根 | 10 | 10 | 10 | 8.98元/根 |
| 126 | 警示柱 | 非保护性拆除金属警示柱，规格综合考虑 | 根 | 10 | 10 | 10 | 4.48元/根 |
| 127 | 警示柱 | 保护性拆除塑胶警示柱，规格综合考虑 | 根 | 10 | 10 | 10 | 7.18元/根 |
| 128 | 警示柱 | 非保护性拆除塑胶警示柱，规格综合考虑 | 根 | 10 | 10 | 10 | 3.58元/根 |
| 129 | 警示柱 | 安装不锈钢车止（贴反光膜，不含主材） | 根 | 80 | 80 | 80 | 31.50元/根 |
| 130 | 警示柱 | 安装Φ70 路桩PU弹力柱反光 70CM加厚软橡胶（不含主材） | 根 | 80 | 80 | 80 | 18.96元/根 |
| 131 | 花岗岩车止 | 花岗岩车止，规格综合（仅主材费） | m3 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 6500.00元/m3 |
| 132 | 花岗岩车止 | 有基础式花岗岩车止保护性拆除，规格综合考虑 | 个 | 20 | 20 | 20 | 11.65元/个 |
| 133 | 花岗岩车止 | 有基础式花岗岩车止非保护性拆除，规格综合考虑 | 个 | 20 | 20 | 20 | 5.82元/个 |
| 134 | 油漆 | 涂刷反光漆（黄黑漆） | m2 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 21.58元/m2 |
| 135 | 不锈钢活动车止 | 不锈钢活动车止φ11.4×1000×0.2cm（仅主材费） | 个 | 80 | 80 | 80 | 60.00元/个 |
| 136 | PU弹力柱 | Φ70 路桩PU弹力柱反光 70CM加厚软橡胶（仅主材费） | 个 | 80 | 80 | 80 | 30.00元/个 |
| 137 | 拆除基层 | 拆除无筋混凝土基础15cm，类别综合考虑(单个面积≤200m2) | m2 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 29.27元/m2 |
| 138 | 拆除基层 | 拆除无筋混凝土基础，每增减1cm厚度，类别综合考虑(单个面积≤200m2) | m2 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 1.75元/m2 |
| 139 | 拆除基层 | 拆除有筋混凝土基础15cm，类别综合考虑(单个面积≤200m2)，含钢筋残值回收 | m2 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 12.89元/m2 |
| 140 | 拆除基层 | 拆除有筋混凝土基础，每增减1cm厚度，类别综合考虑(单个面积≤200m2)，含钢筋残值回收 | m2 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 1.04元/m2 |
| 141 | 拆除基层 | 拆除水稳层15cm,类别综合考虑(单个面积≤200m2) | m2 | 800.00 | 800.00 | 800.00 | 15.78元/m2 |
| 142 | 拆除基层 | 拆除水稳层,每增减1cm厚度(单个面积≤200m2) | m2 | 800.00 | 800.00 | 800.00 | 0.94元/m2 |
| 143 | 山皮石 | 铺设15cm 塘渣垫层(单个面积≤200m2) | m2 | 800.00 | 800.00 | 800.00 | 30.44元/m2 |
| 144 | 山皮石 | 铺设塘渣垫层，每增减5cm厚度(单个面积≤200m2) | m2 | 800.00 | 800.00 | 800.00 | 9.16元/m2 |
| 145 | 水泥稳定碎（砾）石 | 铺设水泥稳定碎石基层15cm(单个面积≤200m2)含养护 | m2 | 800.00 | 800.00 | 800.00 | 44.43元/m2 |
| 146 | 水泥稳定碎（砾）石 | 铺设水泥稳定碎石基层，每增减1cm厚度(单个面积≤200m2) | m2 | 800.00 | 800.00 | 800.00 | 2.69元/m2 |
| 147 | 碎石 | 15cm厚碎石基层(单个面积≤200m2) | m2 | 800.00 | 800.00 | 800.00 | 35.48元/m2 |
| 148 | 碎石 | 碎石基层厚度每增减1cm(单个面积≤200m2) | m2 | 800.00 | 800.00 | 800.00 | 2.06元/m2 |
| 149 | 水泥混凝土 | 20cm厚C30商品砼路面，养护，防滑槽(单个面积≤200m2) | m2 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 114.24元/m2 |
| 150 | 水泥混凝土 | C30商品砼路面，每增减1cm厚度(单个面积≤200m2) | m2 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 5.24元/m2 |
| 151 | 水泥混凝土 | 20cm厚4.5MPa商品砼路面，养护，防滑槽(单个面积≤200m2) | m2 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 119.55元/m2 |
| 152 | 水泥混凝土 | 4.5MPa商品砼路面,每增减1cm厚度(单个面积≤200m2) | m2 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 5.50元/m2 |
| 153 | 水泥混凝土压膜 | 混凝土面层压膜 （含盲道、样式） | m2 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 90.00元/m2 |
| 154 | 混凝土修补 | 快速混凝土修补 | m3 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 6550.00元/m3 |
| 155 | 水泥修补 | 快速水泥修补 | m3 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 7000.00元/m3 |
| 156 | 水泥修补 | 普通水泥修补（水泥强度综合考虑） | m3 | 10.00 | 10.00 | 8.00 | 458.88元/m3 |
| 157 | 拆除不锈钢编码 | 拆除自行车停放不锈钢编码 | 个 | 160 | 160 | 160 | 1.02元/个 |
| 158 | 标线 | 热熔标线 | m2 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 38.66元/m2 |
| 159 | 标线 | 冷漆标线 | m2 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 10.79元/m2 |
| 160 | 标记 | 自行车停放标志(1.2×0.8米冷涂颜色红心白框） | 个 | 250 | 250 | 250 | 25.00元/个 |
| 161 | 标记 | 自行车停放标志(1.2×0.8米喷涂型双组份，颜色红心白框，热熔国标宽度15cm,涂膜厚度0.6mm以上) | 个 | 250 | 250 | 200 | 93.00元/个 |
| 162 | 标记 | 自行车停放不锈钢编码，宽8cm，长16cm，厚度0.8mm，材质使用304不锈钢，编码字数8-10位数（数字均不相同），采用防腐剂，四角磨圆打孔，含安装 | 个 | 400 | 400 | 400 | 22.00元/个 |
| 163 | 清除标线 | 高压水洗除线（停车位除线、标线更改除线等），现场标线清除后基本达到无痕迹状态，且不对原有路面造成破坏 | m2 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 47.00元/m2 |
| 164 | 清除标线 | 高压水洗除LOGO,现场清除后基本达到无痕迹状态，且不对原有路面造成破坏 | 个 | 250 | 250 | 250 | 47.00元/个 |
| 165 | 微雕LOGO | 非机动车泊位LOGO，采用陶瓷砖、花岗岩微雕工艺，油漆上色（三道工艺：底漆、色漆、清漆）（仅工艺费，不含主材）90×150cm | 套 | 50 | 50 | 50 | 400.00元/套 |
| 166 | 余方弃置 | 拆除废弃物装车、外运，运距由施工单位自行考虑结算不作调整【含渣土装车（船）等运输费、车辆（码头）及道路保洁、过桥、过路费等一切费用】 | m3 | 1000.00 | 1000.00 | 1000.00 | 59.91元/m3 |
| 167 | 拆除电杆 | 拆除废弃电杆（电杆尺寸综合考虑，单价包括拆除、外运等所有工序涉及的人工、机械、材料等） | 根 | 24 | 20 | 20 | 1000.00元/根 |
| 168 | 304不锈钢盲道条 | 304不锈钢盲道条，含制作、安装，规格综合考虑 | 条 | 100 | 100 | 100 | 15.00元/条 |
| 169 | 304不锈钢盲道钉 | 304不锈钢盲道钉，含制作、安装，规格综合考虑 | 个 | 100 | 100 | 100 | 2.70元/个 |
| 170 | 金刚砂盲道 | 金刚砂盲道含制作、安装，规格综合考虑 | m2 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 33.07元/m2 |
| 171 | 零星点工 | 零星点工 | 工日 | 250.00 | 250.00 | 200.00 | 200.00元/工日 |
| 172 | 更换井盖或井座 | 更换铸铁井盖或井座，规格综合考虑，不含主材 | 个 | 100 | 100 | 100 | 164.51元/个 |
| 173 | 更换井盖或井座 | 更换复合井盖或井座，规格综合考虑，不含主材 | 个 | 100 | 100 | 100 | 148.52元/个 |
| 174 | 更换井盖或井座 | 更换复合雨篦或井座，规格综合考虑，不含主材 | 个 | 100 | 100 | 100 | 58.94元/个 |
| 175 | 更换井盖或井座 | 更换铸铁雨篦或井座，规格综合考虑，不含主材 | 个 | 100 | 100 | 100 | 66.97元/个 |
| 176 | 运输车台班费 | 运输车（含装卸） | 车 | 5 | 5 | 5 | 500.00元/车 |
| 177 | 叉车台班费 | 叉车台班 | 台班 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 695.20元/台班 |
| 三、桥梁养护工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 178 | 伸缩缝清理 | 桥面伸缩缝清理（包括缝内垃圾外运、处置） | m | 10000.00 | 10000.00 | 9700.00 | 10.09元/m |
| 179 | 伸缩缝更换 | D40伸缩缝更换(包括混凝土凿除及修复等所有工作内容） | m | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 824.43元/m |
| 180 | 伸缩缝更换 | D80伸缩缝更换(包括混凝土凿除及修复等所有工作内容） | m | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 882.00元/m |
| 181 | 伸缩缝更换 | D80免维护伸缩缝更换 | m | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 735.68元/m |
| 182 | 止水带更换 | 桥梁止水带更换 | m | 400.00 | 400.00 | 380.00 | 99.63元/m |
| 183 | 泄水孔清理 | 泄水孔疏通机清理 | 个 | 1000 | 1000 | 900 | 6.00元/个 |
| 184 | 橡胶支座 | 中小型桥梁，板式橡胶支座保养 | 个 | 2000 | 2000 | 1900 | 48.63元/个 |
| 185 | 斩假石处理 | 破损斩假石清理，并采用DP M20.0水泥砂浆修补 | m2 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 234.13元/m2 |
| 186 | 真石漆 | 桥梁板底部、墩台等位置真石漆表面涂装，包括清扫、打底、配浆、刷真石漆等所有工序和施工过程中的损耗、降效，具体颜色、涂装质量及最终效果需满足业主及设计验收要求 | m2 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 56.06元/m2 |
| 187 | 拆除栏杆 | 拆除石质、PVC栏杆、锌钢管桥梁栏杆、不锈钢钢管栏杆等综合考虑 | m | 300.00 | 300.00 | 290.00 | 10.00元/m |
| 188 | 石质栏杆 | 安装石质桥梁栏杆（含主材） | m | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 1000.00元/m |
| 189 | 塑料栏杆 | 安装PVC桥梁栏杆（含栏杆主材） | m | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 350.00元/m |
| 190 | 金属栏杆 | 安装镀锌钢管栏杆（含栏杆主材） | t | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 7246.25元/t |
| 191 | 金属栏杆 | 安装不锈钢钢管栏杆（含栏杆主材） | t | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 26297.75元/t |
| 192 | 栏杆（维修） | 石质栏杆校正，破损修复、等各种情况综合考虑 | m | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 150.00元/m |
| 193 | 栏杆（维修） | 金属栏杆校正，破损修复、等各种情况综合考虑 | m | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 100.00元/m |
| 194 | 涂料 | 桥梁、下穿侧墙等的表面涂装(桥梁板底部、墩台、下穿侧墙等位置，1底2面水性涂装：底漆为水性丙烯酸封闭底漆、中间漆为水性丙烯酸中间漆、面漆为水性氟碳面漆):1、涂装系统总干膜厚度应不小于140μm,其中底涂的干膜厚度不小于20μm每道，每道面涂的干膜厚度不小于60μm。2、包括砼面的清理、裂缝修补、局部覆涂、底涂、面涂等所有工序和施工过程中的损耗、降效，以及施工措施包含行车干扰等所需的一切措施费用。3、措施费投标单位自行考虑。4、其他颜色、参数及指标，涂装质量及最终效果需满足业主及设计验收要求。 | m2 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 69.03元/m2 |
| 195 | 标志板 | 新建桥梁限载牌、制作安装（规格φ60镀锌钢管，φ800桥梁限载牌） | 块 | 20 | 20 | 20 | 416.66元/块 |
| 196 | 桥铭牌 | 花岗岩桥铭牌，含刻字、制作安装 | 块 | 20 | 20 | 20 | 230.00元/块 |
| 197 | 栏杆保洁 | 栏杆保洁，冲洗（含清洁剂） | m·次 | 10000 | 9000 | 9700 | 3.14元/m·次 |
| 198 | 声屏障内侧长效保洁 | 声屏障内侧长效保洁，清洗车保洁（含清洁剂） | m2·次 | 1200 | 1200 | 1200 | 0.74元/m2·次 |
| 199 | 声屏障外侧长效保洁 | 声屏障外侧长效保洁，根据甲方要求清洗，确保整洁美观，含登高设备、清洁剂等费用 | m2·次 | 1200 | 1200 | 1200 | 1.23元/m2·次 |
| 200 | 铲除涂料面 | 原涂料饰面铲除 | m2 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 8.86元/m2 |
| 201 | 涂料 | 钢管栏杆涂装油漆，除锈、环氧富锌底漆一遍、醇酸漆二遍（按外围面积）等所有工序和施工过程中的损耗、降效，具体颜色、涂装质量及最终效果需满足业主及设计验收要求 | m2 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 95.86元/m2 |
| 202 | 涂料 | 铸造石栏杆油漆涂装，包括清扫、打底、配浆、刷真石漆等所有工序和施工过程中的损耗、降效，具体颜色、涂装质量及最终效果需满足业主及设计验收要求 | m2 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 56.06元/m2 |
| 203 | 侧墙、地面清洗 | 侧墙、地面高压水枪冲洗栏杆保洁，冲洗（含清洁剂） | m2 | 10000.00 | 9000.00 | 9700.00 | 1.66元/m2 |
| 204 | 涂料 | 金属防滑涂料（不锈钢伸缩缝防滑喷涂） | m2 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 10.20元/m2 |
| 205 | 涂料 | 3mm水性EAU丙烯酸彩色涂料（地面彩绘） | m2 | 1000.00 | 940.00 | 850.00 | 163.20元/m2 |
| 206 | 桥铭牌涂装 | 桥铭牌涂装 | 处 | 9 | 9 | 9 | 5.00元/处 |
| 207 | 防撞筒（墩） | 附着式复合材料防车撞装置，三级闭孔吸能材料缓冲单元模块，二级复合材料弹性缓冲区，一级复合材料缓冲板，表面3M反光膜，连接组件及上盖板 | 个 | 1 | 1 | 1 | 7533.39元/个 |
| 208 | 修补细裂缝 | 环氧砂浆修补细裂缝 | m | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 178.87元/m |
| 209 | 露筋修补 | 2cm厚环氧砂浆露筋修补 | m2 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 396.58元/m2 |
| 210 | 露筋修补 | 2cm厚环氧砂浆露筋修补，每增减0.5cm | m2 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 61.76元/m2 |
| 211 | 登高车 | 登高车台班 | 台班 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 719.23元/台班 |
| 212 | 声屏障玻璃 | 双层钢化玻璃5+0.76+5mm夹胶玻璃 | m2 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 150.00元/m2 |
| 213 | 声屏障 | 透光屏体:铝框拆除、新框安装(含新框主材) | m | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00元/m |
| 214 | 声屏障 | 透光屏体:铝框拆除并安装(不含主材) | m | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 10.00元/m |

注：以上工程量为暂定工程量，项目具体实施时以采购人发出的派工单为准。供应商须根据以上工程量统一报投标折扣系数（注：投标折扣系数格式为＋XX%或XX%）。在项目实施过程中，根据各分项中标综合单价（中标综合单价=综合单价最高限价×中标折扣系数）及工程量按实结算，供应商须自负盈亏。

附件一：

海曙区2026-2027年度市属区管道路桥梁养护考核办法

为加强对中标人服务工作的监督，结合海曙区市政设施养护的实际情况，特制订本管理办法。

- 考核评分说明

考核实行月度考评。考核由日常巡查考核、日常维修考核、月度考核三项组成，考核总分按以上三项考核加权汇总，三项权重分别为20%、40%、40%。

1、日常考核（包括日常巡查考核、日常维修考核）：每月对设施养护项目日常巡查情况、日常作业质量进行考核。具体方法为：由采购人组织，采用抽查形式。对查出的问题及情况，签发业务联系单，并附照片给中标人，督促其及时进行整改。

2、月考核：每月对设施养护项目进行月考核。具体方法为：月度检查原则上每月一次。由采购人或上级主管部门组织，为保证考核“公开、公平、公正”邀请中标人参加，但中标人不参与评分。月度检查考核评分由采购人或上级主管部门综合评定。

3、内业资料质量检查考核主要是指中标人为保证设施养护目标的实现编制的养护、维修记录。采购人和监理单位可联合检查也可单独检查。

4、安全考核严格按照《中华人民共和国安全生产法》的有关规定，落实安全工作责任制和一票否决制若因中标人操作不当而引起的安全责任事故，则应严肃处理，并给予经济处罚。

5、日常养护案件，每月进行一次统计，对扣分案件及处置率、及时处理率不达标情况进行扣罚。

6、考核标准见考核评分表。

二、直接经济处罚

1、采购人现场管理人员发现现场养护作业人员未按规定统一着装、佩戴安全帽、着安全反光服，将有权给予处罚，标准为1000元/次。

2、采购人现场管理人员发现现场围护措施不到位，将有权给予处罚，标准为2000元/次。

3、养护质量未达到一次性验收合格标准，扣罚单个养护项目工程款的10%，中标人必须无条件整改至验收合格。对于中标人一次整改仍达不到相关检验标准的，采购人不结算该部分工程量。如发现原材料不合格，采购人有权要求更换材料，第一次扣罚1000元，第二次扣罚2000元，第三次扣罚4000元，以此类推；扣罚款项在进度款中扣除。

4、维修不及时的处罚办法：中标人无法根据采购人要求的时间完成维修，每逾期一天（不足一天按一天计），扣罚5000元/天，其中材料需要备料的，需提交书面申请，经采购人同意后时间适当延长。

5、内业资料的处罚办法：对于中标人未按有关规定要求做好内业资料的，第一次扣罚1000元，第二次扣罚2000元，第三次扣罚4000元，以此类推。中标人在接到采购人或监理单位提出的书面整改意见后，应于一周内完善内业资料。

6、应急保障响应不及时的处罚办法：第一次处罚10000元，第二次处罚20000元，第三次处罚40000元，以此类推。

7、中标人的项目经理须与投标时承诺的人员一致，未经采购人同意，中标人不得更换项目经理。如有特殊情况，需提前向采购人提出书面申请（更换人员资质不得低于原人员资质），经采购人审批同意并保险生效后，方可更换，每次处人民币20000元的违约金。中标人擅自更换项目经理的，每次处人民币50000元的违约金，违约金从进度款中扣除，不足时，采购人有权向中标人追偿，且拒绝接受其擅自更换的项目经理。如发现合同期内项目经理有在建项目，每次处人民币20000元的违约金，并按采购人要求更换项目经理（更换人员资质不得低于原人员资质）。

8、中标人的技术负责人须与投标时承诺的人员一致，未经采购人同意，中标人不得更换技术负责人。如有特殊情况，需提前向采购人提出书面申请（更换人员资质不得低于原人员资质），经采购人审批同意并保险生效后，方可更换。中标人擅自更换技术负责人的，每次处人民币20000元的违约金，违约金从进度款中扣除，不足时，采购人有权向中标人追偿，且拒绝接受其擅自更换的技术负责人。

9、关于项目负责人、技术负责人、施工员在施工现场的时间要求：在养护施工期间，出现下列任一情形时（①同一路段沥青路面养护面积达到400平方米及以上；②同一路段水泥路面或人行道养护面积达到200平方米及以上；③涉及重大保障路段的养护作业；④采购人认定的其他重要养护维修项目），项目负责人（或技术负责人）和施工员（至少1名）、安全员必须到场。若采购人抽查不到位者，按项目负责人或技术负责人缺勤扣罚5000元/次，按施工员、安全员缺勤扣罚2000元/次。

10、中标人的主要人员（包括安全员、施工员、巡查员、资料员）须与投标时承诺的人员一致，未经采购人同意，中标人不得更换主要人员。如有特殊情况，需提前向采购人提出书面申请（更换人员资质不得低于原人员资质），经采购人审批同意并保险生效后，方可更换。中标人擅自更换主要人员的，每次处人民币10000元的违约金，违约金从进度款中扣除，不足时，采购人有权向中标人追偿，且拒绝接受其擅自更换的主要人员。

11、常备人员（项目经理、技术负责人、安全员、施工员、巡查员、资料员）不得兼任，一经发现，项目经理及技术负责人每次处5000元的违约处罚，其他常备人员每次处2000元的违约处罚。

12、在日常检查及养护施工作业中，发现作业车辆、设备未满足合同的最低要求的，车辆每发现一次扣罚2000元/次•辆；其他设备每发现一次扣罚2000元/次•项。在日常检查及养护施工作业中，发现作业车辆同时在其他项目中使用的，每发现一次扣罚1000元/次•辆。

13、招标文件要求中标人投保的险种，其保险期限需覆盖项目整个服务周期，如发现存在漏保的，每个险种扣罚500元/天；如发现存在人员漏保的，扣罚500元/次·人。

14、因中标人经营不善而造成拖欠工人工资或其他违反劳动合同法等法律法规的，采购人每次处以人民币5000元的违约金，违约金从进度款中扣除，不足时，采购人有权向中标人追偿。

三、养护经费核拨方式

1、月考核总分得分在100分-85分（含）的为良好；100分起每下降0.1分，扣300元。

2、当月考核总分得分在85分-75分（含）的为合格，85分起每下降0.1分，扣600元。

3、当月考核总分得分在75分以下的为不合格，75分起每下降0.1分，扣1000元。

4、每月考核扣款若多于应付当月养护维修经费，则直接扣除当月养护维修经费。

例如:当考核得分为82分时，应扣减养护经费为63000元，计算公式为:（100-85）÷0.1×300+（85-82）÷0.1×600=63000元。

四、考核处理：

每次考核完成后，采购人宣布考核结果及存在的问题，并限期中标人整改，如不能及时处理需上报说明原因。经济处罚金额（包括直接经济处罚及考核扣罚）在进度款中扣除，并通知中标人原因。

五、考核标准

考核标准详见附表。

- 退出机制

1、一个考核年度内，累计发生3次月度考核得分不合格时。

2、因中标人原因，发生较大以上安全生产事故的。（注：较大事故是指造成3人以上10人以下死亡，或者10人以上50人以下重伤，或者1000万元以上5000万元以下直接经济损失的事故）

3、一个考核年度内，受到3次含区级以上政府领导督查、批示或含区级以上媒体曝光，且确认中标人有责的。

4、因政策调整、养护模式调整等原因。

5、中标人在一个年度养护服务过程中达不到采购人的要求和标准，采购人进行经济处罚的，累计扣罚金额达到该合同金额的10%。

6、中标人把本项目转包或违法分包。

7、中标人应主动上报线缆施工等隐蔽工程进度，主动拍照留存，配合采购人进行施工质量抽查，因违规施工导致市政设施重大损失或造成社会不良影响情节严重的，采购人可终止合同。

注：考核要求解释权归采购人，采购人有权根据项目需要调整考核办法。
附表1

海曙区道路桥梁养护项目 月考核汇总表

年      月

考核区域： 一标       二标      三标

养护单位：

| 序号 | 考核项目 | 分项得分 |  | 权重 |  | 有效得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 日常巡查考核表 | 100 |  | 20% |  |  |  |
| 2 | 日常维修考核表 | 100 |  | 40% |  |  |  |
| 3 | 月度考核表 | 100 |  | 40% |  |  |  |
| 4 | 当月考核总分 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 据本月考核评分结果，月度考核成绩为 分，处罚 元。直接经济处罚 元。本月累计处罚 元。（无奖惩费用的，请在空格处画“/”表示） |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 业主单位（签字、盖章）： 年 月 日 |  | 养护单位（签字、盖章）： 年 月 日 |  | 监理单位（签字、盖章）： 年 月 日 |  |  |

备注：当月考核总分分值计算保留一位小数。

附表2

海曙区道路桥梁养护项目 日常巡查考核表

年      月

考核区域： 一标       二标      三标

养护单位：

考核时间：

| 序号 | 考核项目 | 考核内容 |  | 扣分标准 | 扣分情况 | 满分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 巡查员 | 按要求配足巡查员，巡查责任必须落实到个人，中心城区及重要路段必须进行巡查。每周上报次周巡查计划。 |  | 未按要求配足人员，缺1人扣2分；巡查计划不合理的，每次扣1分。 |  | 20 |
| 2 | 巡查责任 | 每日巡查结果、记录需上报。巡查发现有较大安全隐患、危急情况的，必须第一时间上报。巡查工作每日有记载，内容准确、完整，应做到项目、位置、数量准确无误，发现问题要及时上报，并有记录 |  | 未及时上报巡查计划的每次扣2分，未上报巡查记录的每次扣2分；巡查路段24小时内发现有明显破损未巡到的或有投诉（含日常养护案件）的每次扣2分。 |  | 40 |
| 3 | 巡查问题应急处置 | 养护维修范围内的市政设施，在巡查过程中发现设施明显损坏，影响车辆和行人安全等安全隐患、危急情况，采取相应的维护措施，并做好记录。 |  | 未达到本条要求者，每次扣2分。 |  | 10 |
| 4 | 汛期及重大保障活动期间巡查 | 汛期及重大保障活动期间对重点设施及时巡查，防汛巡查遇大、暴雨半小时后巡视员应将各负责巡视片区的基本状况报知相关负责人。汛期及台风天气应对大桥设施加强巡查，及时上报巡查情况并处理。大、暴雨后必须及时对大桥外围排水沟、山体护坡、溪流河道进行巡查。 |  | 汛期及重大保障活动期间巡查不及时、巡查不到位的，每次扣5分；发现问题未及时上报的，每次扣5分。 |  | 20 |
| 5 | 占道挖掘巡查 | 巡查发现道路占用、违章挖掘、桥下空间占用等应及时上报管理部门 |  | 发生道路占用、违章挖掘、桥下空间占用等未及时上报管理部门，每处扣5分。被上级部门通报每处扣10分。 |  | 10 |
| 合计 |  |  |  |  |  | 100 |
| 业主单位（签字、盖章）： 年 月 日 |  |  | 监理单位（签字、盖章）： 年 月 日 |  |  |  |

| 海曙区道路桥梁养护项目 日常维修考核表 年 月 考核区域：一标 二标 三标 养护单位： 考核时间： |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 考核项目 | 考核内容 | 扣分标准 | 扣分情况 | 满分 |
| 1 | 维修围护及标志 | 1、在施工现场必须设立围护标志，在必要地段施工必须要有警示灯。 | 在道桥养护施工现场不设立围护或围护不规范的，发现一处扣2分，施工现场不穿工作服、不佩戴安全帽或工作服、安全帽穿戴不规范，发现每人每次扣2分，扣完为止。 |  | 30 |
|  |  | 2、现场管理人员和维修工人必须穿有反光标志的工作服。 |  |  |  |
|  |  | 3、道桥养护施工现场警示长度与维护设施必须满足《公路养护安全作业规程》（JTGH30-2015）和《宁波市建设工地围挡指导及标准范例》要求 |  |  |  |
| 2 | 养护质量的管理 | 养护施工必须按照施工规范及采购人的要求施工，施工质量合格。 | 不符合施工要求，施工质量不合格，每处扣2分，同时要求做返工处理。 |  | 20 |
| 3 | 工程计量 | 按时完工后及时上报计量资料，上报资料必须齐全、真实。施工单位积极配合监理、采购人进行工程量确认。 | 计量资料上报超时的每次扣2分；无故推诿，不配合采购人计量的每次扣2分；发现工程量虚报、重复报的每次扣2分。 |  | 10 |
| 4 | 重视安全文明施工 | 养护作业安全文明施工，施工结束后及时清理杂物 | 发生安全及人员伤亡事故的，或其他因未落实安全生产情形被媒体曝光给采购人造成严重负面影响的，每次扣5分；未及时清理杂物每处每次扣2分；杂物偷放隐蔽角落（如灌木丛中）每次扣2分；严禁在沥青路面拌和砂浆等，每次扣5分 |  | 20 |
| 5 | 日常养护案件时效性 | 日常养护案件应按时、保质完成 | 每次逾期扣2分；质量不符合要求，扣2分；不得有积案，每一次积案，扣5分 |  | 20 |
| 合计 |  |  |  |  | 100 |
| 业主单位（签字、盖章）： 年 月 日 |  |  | 监理单位（签字、盖章）： 年 月 日 |  |  |

| 海曙区道路桥梁养护项目 月度考核表 年 月 考核区域： 一标 二标 三标 养护单位： 考核时间： |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 考核项目 | 考核内容 | 扣分标准 | 扣分情况 | 满分 |
| 1 | 项目管理 | 每月的工作例会，项目负责人必须亲自到场参加。 | 项目负责人不到场参加月工作例会的每次扣5分。 |  | 10 |
| 2 | 项目执行 | 服从采购人管理人员管理 | 未经采购人同意擅自施工的，每次扣5分。 |  | 20 |
|  |  |  | 不服从采购人管理人员现场指令的，每次扣5分。 |  |  |
| 3 | 资料管理 | 作业结束后及时上交各种台账资料；上报采购人要求的各类统计资料 | 未及时上交，每次扣2分 |  | 10 |
| 4 | 应急响应 | 必须按采购人要求，在汛期、台风等特殊天气以及重大活动期间等组建应急小分队。 | 未按要求组建应急小分队的每次扣10分；应急小分队人员未达采购人要求的每次扣3分；应急小分队组建不及时的每次扣2分。应急小分队响应不及时，未完成应急保障任务或有偏差，每次扣5分。 |  | 10 |
| 5 | 重大活动保障 | 重大活动保障期间巡查并维修应做到全覆盖 | 巡查、保障不到位，每处扣2分，维修不到位，每处扣2分；被有关部门通报保障不力的，每次扣5分 |  | 20 |
| 6 | 日常考核整改工作 | 对日常巡查、上级部门考核中发现的问题及时整改、回复 | 未按规定时限完成整改的，每逾期一天，扣2分。 |  | 10 |
| 7 | 投诉、媒体曝光、恶性舆论事件 | 避免或减少因市政设施受损引起的事故、投诉、媒体曝光、恶性舆论事件、上级部门书面通报。 | 因市政设施受损造成事故或被市民投诉确认有责，每起扣5分，媒体曝光、上级部门书面通报造成恶劣影响，每起扣5分。 |  | 10 |
| 8 | 保险理赔 | 未经采购人同意，不得与肇事人私下协商被撞设施处置；因养护不到位造成的理赔案件，要妥善处理，尽快办结。 | 被撞设施处置：私下与肇事人协商处置，每发现一次扣5分；因养护不到位，未妥善处理办结的理赔案件，每起扣2分。 |  | 10 |
| 合计 |  |  |  |  | 100 |
| 业主单位（签字、盖章）： 年 月 日 |  |  | 监理单位（签字、盖章）： 年 月 日 |  |  |

附件二：

- 道路及桥梁清单

| 标项 | 序号 | 养护区域 | 具体路段 | 起止 | 道路面积（m2） | 中小桥 （座） | 大桥 （座） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 机场路（地面） | 机场路（地面） | 青林湾大桥（南）-西江河北侧高架下东西向道路（含） | 458037 | 12 |  |
|  | 2 | 联丰路-柳汀街-药行街 | 联丰路 | 机场路-环城西路 | 45117 | 8 | 1座：柳 汀立交桥 |
|  |  |  | 柳汀街 | 环城西路-解放路 | 97712 |  |  |
|  |  |  | 药行街 | 解放路-灵桥路 | 48218 |  |  |
| 合计一 |  |  |  |  | 649084 | 20 | 1 |
| 2 | 1 | 解放路-镇明路-立交路 | 解放路 | 永丰路-镇明路 | 120433 | 1 |  |
|  |  |  | 镇明路 | 镇明路（月湖菜场）-灵桥路 | 12067 |  |  |
|  |  |  | 立交路 | 长春路-长丰桥北侧下坡处 | 41800 |  |  |
|  | 2 | 环城西路 | 环城西路 | 环城北路-雅戈尔大道 | 286154 | 8 |  |
|  | 3 | 通途路 | 通途路 | 永丰北路-长乐路 | 213688 | 7 |  |
| 合计二 |  |  |  |  | 674142 | 16 | 0 |
| 3 | 1 | 环城南路（地面） | 环城南路（地面） | 芝兰堰路-秋实路 | 462662 | 12 | 1座： 薛家桥 |
|  | 2 | 环城北路 | 环城北路 | 机场路-苑西立交西侧 | 74092 | 3 |  |
|  | 3 | 江厦街-灵桥路 | 江厦街 | 中山东路-药行街 | 24703 | 0 |  |
|  |  |  | 灵桥路 | 药行街-立交路 | 66768 |  |  |
| 合计三 |  |  |  |  | 628225 | 15 | 1 |

附表1

一标道路清单

| 序号 | 路名 | 起止点 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 机场路（地面） | 青林湾大桥(南)-鄞州大道 |
| 2 | 机场路（地面） | 鄞州大道-西江河北侧高架下东西向道路（含） |
| 3 | 联丰路-柳汀街-药行街 | 机场路-灵桥路 |

一标桥梁清单

| 序号 | 桥梁名称 | 桥梁分类 | 位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 南新塘桥 | 中桥 | 机场路（鄞县大道北侧） |
| 2 | 象鉴桥 | 中桥 | 机场路（云林东路北侧） |
| 3 | 板桥 | 中桥 | 机场路（藕池新村南侧） |
| 4 | 官庄桥 | 小桥 | 机场路（环城南路南侧） |
| 5 | 姚丰桥（机场快速干道Ⅱ标庙前河桥） | 小桥 | 机场路（联丰路北侧） |
| 6 | 华家桥（机场快速干道Ⅱ标冯家漕河桥） | 小桥 | 机场路（夏禹路北侧） |
| 7 | 五江河地面桥（后袁桥） | 小桥 | 机场路（中山西路北侧） |
| 8 | 西塘桥（中塘河桥） | 中桥 | 机场路（中山西路南侧） |
| 9 | 姚家桥（西塘河1号桥） | 小桥 | 机场路（沁园街北侧） |
| 10 | 蓝馨桥（西塘河2号桥） | 小桥 | 机场路（沁园街南侧） |
| 11 | 泗洲横桥 | 中桥 | 机场路（新典路南侧） |
| 12 | 机场快速干道辅道地面桥 | 中桥 | 机场路（新星路北侧） |
| 13 | 柳汀立交桥 | 大桥 | 柳汀街（南站西路西侧） |
| 14 | 柳汀桥(护城河桥） | 中桥 | 柳汀街（长春路西侧） |
| 15 | 柳汀立交下行箱涵 | 箱涵 | 柳汀街（苍松路西侧） |
| 16 | 尚书桥 | 小桥 | 柳汀街（偃月街东侧） |
| 17 | 陆殿桥 | 小桥 | 柳汀街（镇明路西侧） |
| 18 | 新尚书桥 | 小桥 | 柳汀街（共青路东侧） |
| 19 | 新陆殿桥 | 小桥 | 柳汀街（镇明路西侧） |
| 20 | 文台河桥 | 中桥 | 柳汀街（蓝天路东侧） |
| 21 | 联丰桥（联丰路上） | 小桥 | 联丰路（机场路东侧） |

附表2

二标道路清单

| 序号 | 路名 | 起止点 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 解放北路、解放南路 | 永丰路-镇明路 |
| 2 | 镇明路 | 镇明路（月湖菜场）-灵桥路 |
| 3 | 立交路 | 长春路-长丰桥北侧下坡处 |
| 4 | 环城西路 | 环城北路-雅戈尔大道 |
| 5 | 通途路 | 永丰北路-长乐路 |

- 二标桥梁清单

| 序号 | 桥梁名称 | 桥梁分类 | 位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 长丰桥接线工程1号桥 | 中桥 | 立交路（长春路南侧） |
| 2 | 长征桥 | 小桥 | 环城西路（澄波街南侧） |
| 3 | 洞福桥 | 小桥 | 环城西路（海金路南侧） |
| 4 | 观港桥 | 中桥 | 环城西路（中山西路南侧） |
| 5 | 环城西路桥（之前也称联丰桥、大禹桥） | 中桥 | 环城西路（夏禹路南侧） |
| 6 | 环西2号桥 | 小桥 | 环城西路（南苑街北侧） |
| 7 | 环西3号桥 | 小桥 | 环城西路（环城南路南侧） |
| 8 | 环西4号桥 | 小桥 | 环城西路（段塘中路北侧） |
| 9 | 环西5号桥 | 小桥 | 环城西路（启运路北侧） |
| 10 | 长兴桥 | 小桥 | 通途路（长乐路东侧） |
| 11 | 前孙桥 | 中桥 | 通途路（慈云寺东侧） |
| 12 | 通途路高架地面辅道1号桥 | 中桥 | 通途路（丽园北路西侧） |
| 13 | 通途路高架地面辅道2号桥 | 小桥 | 通途路（丽园北路东侧） |
| 14 | 通途路西段3号桥 | 中桥 | 通途路（翠柏路东侧） |
| 15 | 通途路西段4号桥 | 中桥 | 通途路（新芝宾馆东侧） |
| 16 | 蔡家河桥 | 中桥 | 通途路（永丰西路东侧） |

附表3

三标道路清单

| 序号 | 路名 | 起止点 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 环城南路（地面） | 芝兰堰路-秋实路 |
| 2 | 环城北路-新星路 | 机场路-西苑立交西侧 |
| 3 | 江厦街-灵桥路 | 中山东路-立交路 |

- 三标桥梁清单

| 序号 | 桥梁名称 | 桥梁分类 | 位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 怡心桥（原南外环1号桥） | 中桥 | 环城南路（看经路西侧） |
| 2 | 映翠桥（原南外环2号桥） | 中桥 | 环城南路（粮丰街东侧） |
| 3 | 薛嘉桥 | 大桥 | 环城南路（礼嘉桥村西侧） |
| 4 | 永安新桥 | 中桥 | 环城南路（薛家南路-联丰中路）南北侧跨越规划河 |
| 5 | 七江口桥 | 中桥 | 环城南路（薛家南路-联丰中路）南北侧跨越规划河 |
| 6 | 环城南路西延6号桥(郭袁桥) | 中桥 | 环城南路（联丰中路-望童路）南北侧（跨越干张村河） |
| 7 | 环城南路西延4号桥(前王桥) | 中桥 | 环城南路（联丰中路-望童路）南北侧（跨越干张村河） |
| 8 | 卖面桥 | 中桥 | 环城南路（蓝天路-规划一路）南北侧跨越中塘河 |
| 9 | 楼下陈桥 | 中桥 | 环城南路（蓝天路-规划一路）南北侧跨越规划四河 |
| 10 | 祝家汇桥 | 中桥 | 环城南路（蓝天路-规划一路）南北侧跨越规划三河 |
| 11 | 春池桥 | 小桥 | 环城南路南北侧（靠秋实南路东侧） |
| 12 | 西站头桥 | 中桥 | 环城南路 |
| 13 | 环城南路西延5号箱涵 | 箱涵 | 环城南路 |
| 14 | 新星路3号桥 | 小桥 | 新星路（机场路东侧） |
| 15 | 新星路2号桥 | 小桥 | 新星路（江星路东侧） |
| 16 | 新星路1号桥 | 中桥 | 新星路（悠云路西侧） |

# 第四部分 评标办法

评标办法前附表（适用于所有标项）

| 供应商 评分标准及分值 |  |  |  | 分值 | 分值类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 商务技术分 85分 | 1、对本项目的了解情况（5分） | 1.1评委根据投标人针对本项目的实际情况是否熟悉了解、理解程度是否具有深度、现状调查是否透彻、问题剖析是否全面进行评议： 实际情况了解深入、现状调查透彻、问题剖析全面精准，得5分； 实际情况了解较深入、现状调查较透彻、问题剖析较全面，得4分； 实际情况了解一般、现状调查一般、问题剖析程度一般，得3分； 实际情况了解欠深入、现状调查欠透彻、问题剖析欠全面，得2分； 实际情况了解不深入、现状调查不透彻、问题剖析不全面，得1分； 未提供的不得分。 |  | 5 | 主观评议 |
|  | 2、重点、难点分析和解决方案（5分） | 2.1评委根据投标人针对本项目的难点、重点问题的调查剖析是否明确、解决方案是否合理进行评议： 难点、重点问题的调查剖析明确、解决方案合理，得5分； 难点、重点问题的调查剖析较明确、解决方案较合理，得4分； 难点、重点问题的调查剖析明确性一般、解决方案合理性一般，得3分； 难点、重点问题的调查剖析欠明确、解决方案欠合理，得2分； 难点、重点问题的调查剖析不明确、解决方案不合理，得1分； 未提供的不得分。 |  | 5 | 主观评议 |
|  | 3、市政设施养护方案（24分） | 3.1总体方案（4分） | 3.1.1评委根据供应商针对本项目制定的市政设施总体养护方案是否合理、技术路线是否可行进行评议； 市政设施总体养护方案合理，技术路线可行，得4分； 市政设施总体养护方案较合理，技术路线较可行，得3分； 市政设施总体养护方案合理性一般，技术路线可行性一般，得2分； 市政设施总体养护方案不合理，技术路线不可行，得1分； 未提供的不得分。 | 4 | 主观 评议 |
|  |  | 3.2日常养护技术方法、保障能力（13分） | 3.2.1评委根据供应商针对本项目制定的沥青路面施工、水泥混凝土路面施工、人行道施工技术方法（拟采用的维修新工艺、新技术以及拟投入的新材料、新设备投入情况）是否先进、保障能力是否全面进行评议； 沥青路面施工、水泥混凝土路面施工、人行道施工技术方法先进，保障能力全面，得5分； 沥青路面施工、水泥混凝土路面施工、人行道施工技术方法较先进，保障能力较全面，得4分； 沥青路面施工、水泥混凝土路面施工、人行道施工技术方法先进性一般，保障能力全面性一般，得3分； 沥青路面施工、水泥混凝土路面施工、人行道施工技术方法不先进，保障能力不全面，得2分； 未提供的不得分。 | 5 | 主观评议 |
|  |  |  | 3.2.2评委根据供应商针对本项目制定的桥梁养护维修施工（拟采用的维修新工艺、新技术以及拟投入的新材料、新设备投入情况）技术方法是否先进、保障能力是否全面进行评议； 桥梁养护维修技术方法先进，保障能力全面，得5分； 桥梁养护维修技术方法较先进，保障能力较全面，得4分； 桥梁养护维修技术方法先进性一般，保障能力全面性一般，得3分； 桥梁养护维修技术方法不先进，保障能力不全面，得2分； 未提供的不得分。 | 5 | 主观评议 |
|  |  |  | 3.2.3评委根据供应商针对本项目制定的交通划线技术方法（拟采用的维修新工艺、新技术以及拟投入的新材料、新设备投入情况）是否先进、保障能力是否全面进行评议； 交通划线技术方法先进，保障能力全面，得3分； 交通划线技术方法较先进，保障能力较全面，得2分； 交通划线技术方法先进性一般，保障能力全面性一般，得1分； 交通划线技术方法不先进，保障能力不全面，得0.5分； 未提供的不得分。 | 3 | 主观评议 |
|  |  | 3.3市政设施精细化养护方案（4分） | 3.3.1针对本项目道路精细化养护方案是否合理、桥梁精细化养护方案是否科学进行评议： 道路精细化养护方案合理、桥梁精细化养护方案科学，得4分； 道路精细化养护方案较合理，桥梁精细化养护方案较科学，得3分； 道路精细化养护方案合理性一般，桥梁精细化养护方案科学性一般，得2分； 道路精细化养护方案不合理，桥梁精细化养护方案不科学，得1分； 未提供的不得分。 | 4 | 主观评议 |
|  |  | 3.4日常巡查方案（3分） | 3.4.1针对本项目日常巡查方案是否可行进行评议： 日常巡查方案可行，得3分； 日常巡查可行性一般，得2分； 日常巡查不可行，得1分； 未提供的不得分。 | 3 | 主观评议 |
|  | 4、施工组织设计方案、质量控制方案（7分） | 4.1针对本项目施工组织设计方案是否可行进行评议： 施工组织设计方案可行，得3分； 施工组织设计方案可行性一般，得2分； 施工组织设计方案欠可行，得1分； 施工组织设计方案不可行，得0.5分； 未提供的不得分。 |  | 3 | 主观评议 |
|  |  | 4.2针对本项目质量控制方案是否可行进行评议： 质量控制方案可行，得4分； 质量控制方案较可行，得3分； 质量控制方案可行性一般，得2分； 质量控制方案欠可行，得1分； 质量控制方案不可行，得0.5分； 未提供的不得分。 |  | 4 | 主观评议 |
|  | 5、拟投入的设备情况（5分） | 5.1评委根据投标人拟投入本项目的设备设施配置方案是否合理，运行管理方案是否可操作进行评议： 设备设施配置方案合理，运行管理方案具有可操作性的，得5分； 设备设施配置方案较合理，运行管理方案可操作性较好，得4分； 设备设施配置方案合理性一般，运行管理方案可操作性一般，得3分； 设备设施配置方案欠合理，运行管理方案欠可操作性的，得2分； 设备设施配置方案不合理，运行管理方案不具备操作性的，得1分； 未提供的不得分。 |  | 5 | 主观评议 |
|  | 6、特殊时期的应急保障措施（5分） | 6.1针对本项目的特殊情况（如大型活动、节庆假日、创优评优、防台防汛、疫情防控、冰冻雪灾、突击检查等）处理方案是否详实及突发状况应急预案是否可行进行评议： 处理方案详实、突发状况应急预案可行，得5分； 处理方案较详实、突发状况应急预案较可行，得4分； 处理方案详实程度一般、突发状况应急预案可行性一般，得3分； 处理方案欠详实、突发状况应急预案欠可行，得2分； 处理方案不详实、突发状况应急预案不可行，得1分； 未提供本项不得分。 |  | 5 | 主观评议 |
|  | 7、项目部人员方案（8分） | 7.1针对本项目拟配备项目经理的技术能力是否优异、市政设施养护经验是否丰富进行评议： 技术能力优异、市政设施养护经验丰富，得3分； 技术能力一般、市政设施养护经验一般，得2分； 技术能力差、市政设施养护经验不丰富，得1分； 未提供的不得分。 |  | 3 | 主观评议 |
|  |  | 7.2针对本项目拟配备项目部人员方案的岗位设置是否合理、层级管理是否科学进行评议： 岗位配置合理、层级管理科学，得5分； 岗位配置较合理、层级管理较科学，得4分； 岗位配置合理性一般、层级管理科学性一般，得3分； 岗位配置欠合理、层级管理欠科学，得2分； 岗位配置不合理、层级管理不科学，得1分； 未提供的不得分。 |  | 5 | 主观评议 |
|  | 8、人员培训、稳定性保障方案（3分） | 8.1评委根据投标人针对本项目制定的人员培训方案是否明确、稳定性保障方案是否合理进行评议： 人员培训方案明确、稳定性保障方案合理，得3分； 人员培训方案明确性一般、稳定性保障方案合理性一般，得2分； 人员培训方案不明确、稳定性保障方案不合理，得1分； 未提供的不得分。 |  | 3 | 主观评议 |
|  | 9、安全生产、文明施工、环保措施（9分） | 9.1评委根据投标人针对本项目制定的安全生产管理体系是否科学、安全生产措施是否合理进行评议： 安全生产管理体系科学、安全生产措施合理，得3分； 安全生产管理体系科学性一般、安全生产措施合理性一般，得2分； 安全生产管理体系不科学、安全生产措施不合理，得1分； 未提供的不得分。 |  | 3 | 主观评议 |
|  |  | 9.2评委根据投标人针对本项目制定的文明施工管理体系是否科学、文明施工措施是否合理进行评议： 文明施工管理体系科学、文明施工措施合理，得3分； 文明施工管理体系科学性一般、文明施工措施合理性一般，得2分； 文明施工管理体系不科学、文明施工措施不合理，得1分； 未提供的不得分。 |  | 3 | 主观评议 |
|  |  | 9.3评委根据投标人针对本项目制定的环境保护管理体系是否科学、环境保护措施是否合理进行评议： 环境保护管理体系科学、环境保护措施合理，得3分； 环境保护管理体系科学性一般、环境保护措施合理性一般，得2分； 环境保护管理体系不科学、环境保护措施不合理，得1分； 未提供的不得分。 |  | 3 | 主观评议 |
|  | 10、管理制度（4分） | 10.1评委根据供应商针对本项目制定的内部人事管理制度是否科学、考核制度是否合理、奖惩制度是否完整进行评议： 内部人事管理制度科学、考核制度合理、奖惩制度完整，得4分； 内部人事管理制度较科学、考核制度较合理、奖惩制度较完整，得3分； 内部人事管理制度科学性一般、考核制度合理性一般、奖惩制度完整性一般，得2分； 内部人事管理制度欠科学、考核制度欠合理、奖惩制度欠完整，得1分； 内部人事管理制度不科学、考核制度不合理、奖惩制度不完整，得0.5分； 未提供的不得分。 |  | 4 | 主观评议 |
|  | 11、服务便捷性方案（8.5分） | 11.1针对本项目的服务响应是否全面、服务承诺是否可行进行评议： 服务响应内容全面、服务承诺内容可行，得5分； 服务响应内容较全面、服务承诺内容较可行，得4分； 服务响应内容全面性一般、服务承诺内容可行性一般，得3分； 服务响应内容欠全面、服务承诺内容欠可行，得2分； 服务响应内容不全面、服务承诺内容不可行，得1分； 未提供的不得分。 |  | 5 | 主观评议 |
|  |  | 11.2针对本项目的车辆、机械设备、物资的停放场所稳定性方案是否合理进行评议： 停放场所稳定性方案内容合理，得3.5分； 停放场所稳定性方案内容合理性一般，得2.5分； 停放场所稳定性方案内容欠合理，得1.5分； 停放场所稳定性方案内容不合理，得0.5分； 未提供的不得分。 |  | 3.5 | 主观评议 |
|  | 12、业绩（1.5分） | 12.1 2023年1月1日以来（以合同签订时间为准），供应商承接过市政桥梁养护项目的或市政道路养护项目的，每个得0.5分，最高1.5分； 注：1）以上提供业绩中单个专业类型（指道路或桥梁）累计得分不超过1分，总分累计得分不超过1.5分，如合同中同时包含道路及桥梁两个专业类型内容的，可视为两个项目进行得分；2）投标文件中必须提供合同复印件；合同中如不能反映该项目合同的签订时间、作业内容、合同价的，均需提供业主证明材料加盖该业主单位公章。 |  | 1.5 | 客观评议 |
| 价格分 15分 | 参与评审的价格=投标报价（投标折扣系数）-小微企业优惠（如有） (例如：投标折扣系数为93%，小微企业优惠为10%，参与评审的浮动率=93%×(1-10%)=83.7%) 满足采购要求的有效投标且参与评审的价格最低的参与评审的价格为评标基准价，得15分。 其他投标报价得分计算公式如下：投标报价得分=（评标基准价/参与评审的价格）×15%×100。 |  |  |  |  |

备注：供应商编制投标文件（商务技术文件部分）时，建议按此目录（序号和内容）提供评标标准相应的商务技术资料。小数点后四舍五入保留二位数。

一、评标方法

1.本项目采用综合评分法。综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

二、评标标准

2. 评标标准：见评标办法前附表。

三、评标程序

投标人可同时参与多个标项的投标，但至多只能中标一个标项。评标时按标项顺序依次评审，已经在前面标项被确定为中标候选人的，不再进入后面标项的评审。

3.1符合性审查。评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。不满足招标文件的实质性要求的，投标无效。

3.2 比较与评价。评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

3.3汇总商务技术得分。评标委员会各成员应当独立对每个投标人的商务和技术文件进行评价，并汇总商务技术得分情况。

3.4报价评审。

3.4.1投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

3.4.1.1投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

3.4.1.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.4.1.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

3.4.1.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

3.4.1.5同时出现两种以上不一致的，按照3.4.1规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部第87号令 《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力。

3.4.2投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的，投标无效。

3.4.3投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的，投标无效。

3.4.4异常低价审查

3.4.4.1评审中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：

（1）投标报价低于全部通过符合性审查供应商投标报价平均值50%的，即投标报价＜全部通过符合性审查供应商投标报价平均值×50%；

（2）投标报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标报价50%的，即投标报价＜通过符合性审查的次低报价供应商投标报价×50%；

（3）投标报价低于采购项目最高限价45%的，即投标报价＜采购项目最高限价×45%；

（4）评标委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。

3.4.4.2评标委员会启动异常低价投标审查后，属于前述第（1）项至第（4）项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第（3)项情形，供应商已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评标委员会依据专业经验，参考同类项目中标价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标处理。

异常低价投标审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评标委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

3.4.5对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购服务项目，以及预留份额政府采购服务项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购服务项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

3.5排序与推荐。采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价（投标折扣系数）由低到高顺序排列。得分且投标报价（投标折扣系数）相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。评标委员会每标项均推荐1名中标候选人（每标项评审得分最高的投标人）。

多家投标人提供相同品牌产品（单一产品采购项目中的该产品或者非单一产品采购项目的核心产品）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

采购单位应当自收到评审报告之日起5个工作日内确定中标或者成交供应商。

3.6编写评标报告。评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

四、评标中的其他事项

4.1投标人澄清、说明或者补正。对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容需要投标人作出必要的澄清、说明或者补正的，评标委员会和投标人通过电子交易平台交换数据电文，投标人提交使用电子签名的相关数据电文或通过平台上传加盖公章的扫描件。给予投标人提交澄清、说明或补正的时间不得少于半小时，投标人已经明确表示澄清说明或补正完毕的除外。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4.2投标无效。有下列情形之一的，投标无效：

4.2.1投标人不具备招标文件中规定的资格要求的（投标人未提供有效的资格文件的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求）；

4.2.2投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的；

4.2.3采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人相应的投标产品未获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的；

4.2.4投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

4.2.5投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的；

4.2.6投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的；

4.2.7投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

4.2.8评标委员会启动异常低价投标审查程序后，投标人不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的；

4.2.9投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的；

4.2.10投标人提供虚假材料投标的；

4.2.11投标人有恶意串通、妨碍其他投标人的竞争行为、损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的；

4.2.12 参与同一个采购包（标段）的投标人存在下列情形之一且无法合理解释的，其投标文件无效：

（1）不同投标人的电子投标文件上传计算机的网卡MAC地址或硬盘序列号等硬件信息相同的；

（2）上传的电子投标文件若出现使用本项目其他投标人的数字证书加密的，或者加盖本项目其他投标人的电子印章的；

（3）不同投标人的投标文件的内容存在3处（含）以上错误一致的；

（4）不同投标人联系人为同一人或不同联系人的联系电话一致的；

（5）不同投标人在相同Internet主机分配地址（相同IP地址）获取招标文件或网上投标的。

4.2.13投标人仅提交备份投标文件，未在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效；

4.2.14投标文件不满足招标文件的其它实质性要求的；

4.2.15法律、法规、规章（适用本市的）及省级以上规范性文件（适用本市的）规定的其他无效情形。

5.废标。根据《中华人民共和国政府采购法》第三十六条之规定，在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

5.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足3家的；

5.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

5.3投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

5.4因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购代理机构应当将废标理由通知所有投标人。

6.修改招标文件，重新组织采购活动。评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，将停止评标工作，并与采购人、采购代理机构沟通并作书面记录。采购人、采购代理机构确认后，将修改招标文件，重新组织采购活动。

7.重新开展采购。有政府采购法第七十一条、第七十二条规定的违法行为之一，影响或者可能影响中标结果的，依照下列规定处理：

7.1未确定中标供应商的，终止本次政府采购活动，重新开展政府采购活动。

7.2已确定中标供应商但尚未签订政府采购合同的，中标结果无效，从合格的中标候选人中另行确定中标供应商；没有合格的中标候选人的，重新开展政府采购活动。

7.3政府采购合同已签订但尚未履行的，撤销合同，从合格的中标候选人中另行确定中标供应商；没有合格的中标候选人的，重新开展政府采购活动。

7.4政府采购合同已经履行，给采购人、供应商造成损失的，由责任人承担赔偿责任。

7.5政府采购当事人有其他违反政府采购法或者政府采购法实施条例等法律法规规定的行为，经改正后仍然影响或者可能影响中标结果或者依法被认定为中标无效的，依照7.1-7.4规定处理。

# 第五部分 拟签订的合同文本

甲方：宁波市海曙区市政设施养护中心

乙方：

依照有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，甲方将负责的海曙区2026-2027年度市属区管道路桥梁养护项目承包给乙方。为保证本项目的安全、文明、质量和进度的要求，明确甲乙双方的权利和义务，经双方协商一致，特订立本合同，具体工程专项施工合同另外签订，具体条款如下：

一、项目名称：海曙区2026-2027年度市属区管道路桥梁养护项目

二、服务区域范围：

三、服务内容：

服务范围内的城市道路、桥梁及市政附属设施（含护栏、挡车柱、隔离墩、城市家具、标线施划等）的日常巡查、养护维修及桥下空间管理；各类检评活动保障、防汛防台、防雪抗冻等应急处理工作等。

四、服务期限

1、服务期限自2026年7月1日起至2027年12月31日止。合同分两阶段服务期，第一年服务期2026年7月1日至2027年6月30日；第二年服务期（2027年7月1日至2027年12月31日）。甲方根据乙方在上一阶段合同履约情况、考核情况及财政资金审批情况决定是否续签。

2、本合同期限：2026年  月  日至2027年  月  日。

若自合同签订之日起至累计结算金额接近本合同暂定金额，无法实施甲方下达的下一个维修任务单时，本合同自行终止。

五、承包费计算

本合同暂定价     元，由市政道路桥梁及其他附属设施日常养护维修费、包干费用组成。其中包干费用     元（含道路桥梁及其他附属设施巡查费       元，施工围护服务费       元，应急保障费用       元），市政道路桥梁及其他附属设施日常养护维修费暂定       元。

市政道路桥梁及其他附属设施日常养护维修费采用按实结算方式，最终结算价以上级主管部门审核的结算价为准。在项目实施过程中，工程量以工程实际发生工程量为准，单价根据以下结算约定的方式确定并结合中标折扣系数     按实结算，按月结算承包费用。

本项目结算按下列方式确定：

（一）、总体说明

1.本合同采用包干费用和按实结算结合。

2.按实结算部分：在项目实施过程中，工程量以工程实际发生工程量为准。工程量清单及综合单价》有适用养护（或工程）项目的，按照清单综合单价结算；《工程量清单及综合单价》中没有适用养护（或工程）项目的，但有类似的养护（或工程）项目，可参照类似养护（或工程）项目综合单价；清单没有适用的养护（或工程）项目的，按照定额结算【按照《浙江省市政设施养护维修预算定额》（2018版），《浙江省市政工程预算定额》（2018版）规定执行】；没有类似养护（或工程）项目单价的，但又不能套用现行养护（或工程）预算定额确定综合单价的，应依据询价结果并参考市场价格综合确定。根据确定的单价结合中标折扣系数，按月结算承包费用。

（二）、结算依据

（1）本项目工程量清单及综合单价。

（2）《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及浙江省补充说明；

（3）《市政工程工程量计算规范》（GB50857-2013）；

（4）《浙江省市政工程预算定额》（2018版）；

（5）《浙江省市政设施养护维修预算定额》（2018版）；

（6）《浙江省建设工程计价规则》（2018版）；

（7）《浙江省建设工程施工机械台班费用定额》（2018版）；

（8）《转发省住建厅、省发改委、省财政厅关于颁发浙江省建设工程计价依据（2018）版的通知》（甬发改投资[2018]601号）；

（9）《关于增值税调整后我省建设工程计价依据增值税税率及有关计价调整的通知》（浙建建发[2019]92号）；

（10）《宁波市住房和城乡建设局转发省建设厅关于调整我省2018版建筑安装工程安全文明施工费的通知》(甬建函(2025)142号)。

（11）省市其他有关造价依据。

（三）、结算原则

本项目采用一般计税方法。

工程取费（清单中未列明项目）

（1）套用《浙江省市政工程预算定额》（2018版）部分

①道路工程：企业管理费费率、利润费率按道路、排水、河道护岸、水处理构筑物及城市综合管廊、生活垃圾处理工程中值计取。

②施工组织措施费计取安全文明施工基本费、二次搬运费、冬雨季施工增加费、行人行车干扰增加费，均按中值计取；其中安全文明施工基本费按“市区工程”中值计取。

③规费按《浙江省建设工程计价规则》（2018版）相应专业工程规费费率的30%计取。

（2）套用《浙江省市政设施养护维修预算定额》（2018版）部分

①道路养护工程：企业管理费费率、利润费率按2018市政养护工程中的道路、排水、河道护岸、水处理构筑物及城市综合管廊、生活垃圾处理工程中值计取。

②桥梁养护工程：企业管理费费率、利润费率按2018市政养护工程中的桥梁工程中值计取。

③施工组织措施费计取安全文明施工基本费、二次搬运费、冬雨季施工增加费、行人行车干扰增加费，均按中值计取；其中安全文明施工基本费按“市区工程”中值计取。

④规费按《浙江省建设工程计价规则》（2018版）相应专业工程规费费率的30%计取。

（3）信息价：

①人工价格：按作业当月《宁波建设工程造价信息》（综合版）计入。

②材料价格（含机械燃料动力费）：依次参照作业当月《宁波建设工程造价信息》（综合版）宁波市区信息价，《浙江造价信息》公布信息价，以上期刊信息价均无者按市场询价计入；以上材料价格均按除税价计入。

如有新的定额或文件发行，按新的定额或文件执行。

（四）、结算说明

（1）本项目所有砼按商品砼，砂浆按预拌砂浆（机制砂），沥青砼、水泥碎石稳定料按外购。乙方自行考虑，结算不做调整。

（2）水泥修补中水泥等级综合考虑，现场按需调整，乙方自行考虑。

（3）土方（含拆除物）、余方外运及处置说明：土方类别综合考虑，本项目回填用的土方按就近堆放考虑，其余土方均按外运处置考虑；清单工程量按照天然密实体积计算；外运处置费用包含装车（船）、运输、车辆及道路保洁、过桥、过路等一切费用；外运距离乙方自行考虑。

（4）道路养护工程沥青摊铺方式由乙方自行考虑。

（5）沥青路面拆除、铣刨考虑以料抵工，不另行计拆除、铣刨费用及外运处置费，不再考虑利用率。

（6）沥青路面坑洞修补按单次坑洞面积≤5㎡，沥青路面摊铺单个面积≤400㎡，混凝土路面单次修复面积按≤200㎡，人行道单次修复面积按≤200㎡的按《浙江省市政设施养护维修预算定额》（2018版）计取。沥青路面摊铺单个面积>400㎡，混凝土路面单次修复面积按>200㎡,人行道单次修复面积按>200㎡的按《浙江省市政工程预算定额》（2018版）计取。

（7）沥青灌封胶灌缝按热沥青灌缝考虑。

（8）新建混凝土侧平石尺寸现场按需调整，乙方自行综合考虑，结算时不作调整。

（9）花岗岩树池条、青石树池条、梅园石树池条不分规格统一按“m3”单价结算(含加工费)，乙方自行考虑。

（10）石质、塑料栏杆规格尺寸样式根据甲方要求及现场需求调整，钢管及不锈钢栏杆根据实际修复的栏杆样式按“t”计取，乙方自行综合考虑。

（11）石质栏杆校正、破损修复，以及金属栏杆校正、破损修复清单中，综合考虑栏杆节段中局部杆件扭曲修正、打胶或焊接等各种情况。

（12）侧墙、地面清洗，包含下穿涵洞侧墙面、栏杆混凝土基础侧墙面、围墙面、人行道地面等部位。

（13）花岗岩车止主材费按m3计入，已综合考虑各种车止规格，特殊工艺造型另计。

（14）沥青混凝土面层及水泥混凝土面层单个维修面积不足0.5m的按0.5m2计算，人行道铺装面积单个维修面积不足0.5m2的按0.5m计算。

（15）桥梁伸缩缝规格尺寸样式根据甲方要求及现场需求调整，乙方自行考虑。

（16）栏杆涂料清单中钢管栏杆涂装工程量按框外围面积计算，不含包料饰面铲除费用，涉及另计。

（17）栏杆涂料清单铸造石栏杆涂装工程量按框外围面积计算，不含包料饰面铲除费用，涉及另计。

（18）声屏障拆除安装的登高车清单单列。

（19）防撞筒（墩）包括附着式复合材料防车撞装置，三级闭孔吸能材料缓冲单元模块，二级复合材料弹性缓冲区，一级复合材料缓冲板，表面3M反光膜，连接组件及上盖板等，按“个”计价。

（20）大型机械设备进出退场费包含挖掘机、沥青摊铺机、压路机等大型机械进出场费，按项计列，由乙方自行考虑报价，需满足施工要求。结算按项包干，价格不作调整。

（21）本项目安全生产责任保险费已按《宁波市住房和城乡建设局转发省建设厅关于调整我省2018版建筑安装工程安全文明施工费的通知》（甬建函〔2025〕142号）计入。

（22）本说明和项目特征未涉及部分，其余项目清单工程量按净尺寸计量，损耗由乙方在投标报价中综合考虑。

（五）、价格调整

1.清单综合单价在合同期内不作调整。

六、费用支付

1、在合同生效以及具备实施条件后7个工作日内支付合同金额30%的预付款；（若在签订合同时，乙方明确表示无需预付款的，甲方可不予支付预付款。预付款支付约定以合同中约定为准。）

2、养护费用（含包干费用+市政道路桥梁及其他附属设施日常养护维修费）支付：包干费用按月支付，每月实际包干费用=年度包干费用（含税价）×中标折扣系数÷12；市政道路桥梁及其他附属设施日常养护维修费每月按实结算，甲方根据乙方每月上报的工程量（以甲方和监理人签发的养护任务单和计量单为准）进行审核，按甲方初审金额的85%并结合月度考核结果支付。每半年经甲方委托的造价咨询单位审核的结算价为准，支付至审核价款的95%。最终结算价以上级主管部门审核的结算价为准，支付所剩余款。

3、上述费用支付时乙方均应出具正规增值税发票。

七、项目相关要求

（一）服务要求：

1.总则

- 养护期间，乙方应严格按照各专业相关的养护作业标准、规范、规程和甲方的管理规定开展本项目。

- 对本项目实施所需的劳动力、材料、设备、施工用水电和服务由乙方自行组织，由此产生的费用自行承担，所配置的人员（包括以后新增人员及接收人员）不与甲方发生劳资关系，人员的工资由乙方自行发放。乙方应在建设全过程中认真落实无欠薪“六项制度”，切实履行总包代发职责，确保民工工资按月足额发放，确保项目实名制工作落实到位。乙方对本项目所需的管理用房及人员食宿自行解决。

- 乙方需建立健全一路一档、一桥一档制度，在进场后迅速完善养护维修流程、质量保证体系，并向甲方提交养护施工组织设计、应急预案等文件。

- 乙方负责编制本月度养护维修情况报告，并组织实施经甲方认可的养护维修及运行管理计划，在确定的设施养护维修项目及运行管理职责内合理使用养护维修经费。台账、预决算文件等资料及提交时间详见下表。

| ## 资料及文件名称 | ## 份数 | ## 提交时间 |
| --- | --- | --- |
| ## 本月度养护维修情况报告 | ## 每月2份 | ## 次月5日前（节假日顺延） |
| ## 本月度巡查情况报告 | ## 每月2份 | ## 次月5日前（节假日顺延） |
| ## 台账、预决算文件等资料 | ## 每月2份 | ## 次月15日前（节假日顺延） |
| ## 年度总结 | ## 每年2份 | ## 合同期满后10日内 |

- 在做好日常养护等工作的同时，必须无条件服从甲方安排的紧急事务处理。

2.常备设施设备及紧急抢修物资

- 常备作业车辆及机械设备：

适用于标项1、2、3：

| 车辆及机械设备 | 数量 | 车辆设备要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 常备作业车辆 | ≥4辆 |  | 至少包含核定载质量1.6T以上的轻型自卸货车1辆及日常巡查作业车1辆 |
| 电动自行车 | ≥1辆 |  |  |
| 沥青保温车 | ≥1辆 |  |  |
| 发电机 | ≥3台 |  |  |
| 切割机 | ≥3台 |  |  |
| 平板打夯机 | ≥3台 |  |  |
| 小型压路机 | ≥1台 |  |  |
| 热熔划线机 | ≥1台 |  |  |
| 高压清洗机 | ≥1台 |  |  |
| 强排水泵 | ≥5台 |  |  |
| 无人机 | ≥1台 | 可全程高清流畅录制含2K、4K等配置 |  |
| 交通锥（含连接杆） | ≥300个 |  |  |
| 铁质隔离栏 | ≥300个 |  |  |
| 交通指示牌 | ≥10个 |  |  |
| 施工告示牌 | ≥10个 |  |  |
| 温馨提示牌 | ≥10个 |  |  |
| 警示灯（棒） | ≥100个 |  |  |
| 其他设备 | 按需 |  | 施工、巡查需要的其他机械设备（如船只） |

- 紧急抢修物资：乙方必须联系好本地的沥青、混凝土、人行道块料及侧平石、草包、麻袋、强排水泵等供应单位，一旦需要紧急抢修时，根据甲方要求到场。

- 上述设施设备及紧急抢修物资由乙方提供，同时乙方应配置相应的物资堆料与机械停放场所，以便于随时调用。

- 乙方需承诺在项目服务期间及时提供项目所需沥青材料，并在合同签订前提供乙方与合作沥青厂的长期沥青材料供货协议（供货协议期限≥本项目服务期限）或自有沥青厂的证明材料复印件加盖公章，到甲方处备案。如未能提供的，甲方有权取消中标资格并要求赔偿合同金额的1%。

3.保修责任

①零星坑洞修补

零星坑洞修补（面积≤5m2）的保修期为6个月。

保修期内针对相同破损位置的重复修复不计入结算金额。修补沥青坑槽时，应使用保温车等设备进行坑槽热料修补，因天气等特殊因素影响造成乙方无法按相关标准进行修复的，允许乙方用冷沥青材料直接填补以作应急处理，但应在天气好转后48小时内完成二次修复工作，并计取相关费用。在春节、专项检查等沥青厂统一停工期间，允许采用冷材料切割修补。

②其他

人行道维修、沥青路面摊铺及其他维修保修期为12个月。

4.养护要求

①沥青路面施工、水泥混凝土路面施工、人行道施工

详见《城镇道路养护作业规程》（DB33/T 1250-2021）；

②桥梁养护维修

详见《城市桥梁养护技术标准》（CJJ 99-2017）；

③交通划线

详见《道路交通标志和标线》（GB 5768-2025）、《城市道路交通标志和标线设置规范》（GB51038-2015）、《建设工程质量管理条例》、《道路交通标线质量要求和检测方法》（GB/T 16311-2024）；

（二）、人员配置：

1.针对本项目，乙方成立项目部。项目部由常备人员及养护作业人员组成。

①常备人员及其他养护作业人员：

项目经理（项目负责人）：本项目的项目经理（项目负责人）姓名：                      ，注册证书编号：            。该项目经理（项目负责人）一经确定，不得再兼任其他项目的项目经理（项目负责人）。

技术负责人姓名：                      ，注册证书编号：            。该技术负责人一经确定，不得兼任。

其他常备人员：安全员1名，施工员2名，巡查员   名，资料员1名。常备人员需服从甲方的管理。上述常备人员一经确定，不得兼任。

如项目实施过程中养护人员不能及时完成本项目养护任务的，甲方可要求追加养护作业人员，乙方须无条件服从甲方要求。

②乙方为本项目雇佣的特殊工种的工人和操作人员应受过专门的培训并已取得有关管理机构规定的上岗证书。这些特殊工种包括：电工、高空作业电工、焊工、信号工、架子工、施工机械操作人员、专用车辆驾驶员等，甲方实行人员和机械备案，乙方在实际养护项目实施前向监理人提供有关人员的上岗证及有关仪器设备的年检合格证、相关机械租赁证明材料。

③关于巡查员在项目上的要求：巡查员按上报巡查计划，实施巡查工作。巡查员需中标后向甲方备案（乙方需提供雇佣关系证明材料），经甲方同意后，方可上岗；如需更换，需提前与甲方书面申请变更。

④关于资料员在项目上的要求：资料员需中标后向甲方备案（乙方需提供雇佣关系证明材料），经甲方同意后，方可上岗；如需更换，需提前与甲方书面申请变更。

（三）、车辆设备配置：

本项目车辆设备配置不少于招标文件要求及投标承诺。上述车辆或设备由乙方自行解决，若为自有的，提供设备、车辆购置发票复印件、车辆行驶证复印件，均加盖公章；若为租赁的，提供租赁合同复印件、车辆所属人购置发票复印件及车辆行驶证复印件，均加盖公章。

（四）、考核要求详见附件一：《海曙区2026-2027年度市属区管道路桥梁养护考核办法》，具体以合同签订时为准。

（五）、质量要求

1、乙方必须严格按照施工图纸（如有）、甲方养护作业要求和国家、浙江省、宁波市颁发的市政工程规范、规程和标准进行养护作业，并服从甲方派驻的代表和监理人的管理。维修质量必须达到相关要求。由养护作业质量引起的维修费由乙方负责。

2、乙方在养护作业过程必须遵守下列规定：

A乙方自供材料做好质量、数量、验收工作，并按国家有关规定提供质量保证书。

B养护作业完成后，乙方应及时上交甲方进行验收，并按规定对工程实施保修，保修期参照相关规定实行。甲方收到乙方提交的完工验收请求后，及时对该完工项目进行验收考核，考核办法详见附件及附表。

3、鼓励乙方争创各养护类奖项。

4、甲方有权对本项目所涉原材料、配合比及质量验收等进行检测，相关费用均由甲方承担。

5、沥青用料、抽芯应符合《城镇道路工程施工与质量验收规范》（CJJ1-2008）等相关规程，如有最新要求，按最新要求执行。

（六）其他要求

1、乙方在日常巡检、经常性检查和常规的定期检测、维护中，发现设施有明显破损、设备有隐患，应及时进行保养。

2、为做好防汛防台、防雪抗冻等应急处理工作，甲方将建立应急响应制度，要求乙方落实24小时值班制应急人员、车辆，能迅速响应甲方要求以确保城区道路的安全畅通。

3、合同期内乙方的附属工作内容：

道路及其附属设施的日常保养、小修保养，大中修保养和运营管理，具体包括如下：

1）组织实施经甲方确认的养护维修及运行管理计划，在本合同确定的设施养护维修项目及运行管理职责内合理使用养护维修经费。

2）对于涉及交通改道、基础保养等特殊要求的维修项目，需按甲方要求做好专项方案和计划作业书，报甲方审批。对道路因不适应现有交通量、载重量增长的需要及结构严重损坏，需恢复或提高技术等级，从而提高其运行能力的加固、改扩建工程，乙方应专题上报，并经甲方审定后申请立项，涉及的工程费用不包含在本次预算中。

3）进行路况巡查【巡查频率按照《城镇道路养护作业规程》（DB33/T 1250-2021）要求执行】，及时发现各类路面病害并立即采取有效措施予以养护维修（同时需采集维修前后的路面图片），确保路面平整整洁、运行状况良好。

4）做好非机动停放区标线施划、编码等工作，施划标线必须醒目、标准、清晰、顺直、均匀，标线设置合理规范、编码正确。

5）建立健全一路一档、一桥一档制度，做好巡查、维修情况报表记录，做好信息反馈工作，内业资料整洁齐全。

6）做好日常养护各类案件中的设施维修、应急响应等现场处理工作。

7）根据甲方要求按时上报月度工程量报表。配合甲方进行设施完好检查、考核和日常安全、质量检查与考核。

8）按管理部门和甲方要求配置应急车辆，及时清除管辖范围内故障，保持道路畅通。自行办理养护工作中所需车辆的通行相关证件。所有作业车辆在投入使用时应喷涂甲方要求的标识。

9）针对突发事件及灾害性天气，及时启动应急预案，确保道路畅通。

4、乙方按规定规范将垃圾、余土及废渣外运、处置，否则，由此产生的一切问题及责任均由乙方自行承担。

（七）、安全生产、文明施工：

1、乙方必须文明施工，进入施工现场人员必须做好安全防护工作（佩戴安全帽、临街工程着安全反光服）、施工区域安放警示牌、封闭施工、遵纪守法。施工中造成的一切事故（包括各类安全事故、地下管线破坏、机械事故及治安、卫生费用）均由乙方自行负责。所涉及安全文明防护和设施均由乙方自行提供，并按甲方要求统一规格。

2、乙方必须严格执行安全生产制度及其他各项规章制度，项目合同期内重视安全生产工作，确保合同期内不发生安全责任事故。如发生任何安全责任事故，由此产生的后果全部由乙方承担。

3、围护（包括反光路锥、水马、铁护栏、交通指示牌、施工告示牌等）以甲方要求为准，参照《宁波市建设工地围挡指导及标准范例（2018版）》执行，如有最新文件，参照最新文件执行。在交通繁忙路段作业或夜间大修工程作业时，养护维修作业单位需指派专人负责维持交通。

4、养护作业人员须经过安全教育培训并按工种持证上岗，严格按规定着装及穿戴，严格遵守有关安全规章制度，严格按操作规程进行施工和作业。养护完毕做到工完料清、场净，乙方应对养护作业人员进行一年不少于两次的安全教育培训。

5、养护维修作业单位应根据作业面积大小、道路交通情况，编制相应的施工组织设计、安全文明施工方案、交通组织方案等，并做好上报和备案工作。

6、长期定点养护作业和交通流量大的道路短期定点养护作业，养护作业单位应制定详尽的、可操作性的交通疏导方案和应急方案，并按要求向相关部门办理相关的审批手续，所发生的一切费用均由乙方自行承担。审批手续经相关部门批准后，乙方应按照审批意见及要求，设置相应的标志与设施，进行必要的安全维护，以确保作业期间的交通安全。

7、养护作业人员应在批准的作业时间内进行作业，超过批准的作业时间，应事先与管理部门取得联系，得到延时施工允许后，方可继续施工。

8、养护维修作业的安全设施应始终处于良好的工作状态，未经允许任何人不得随意撤除或改变安全设施的位置、扩大或缩小养护维修作业控制区范围。在经批准临时占用的区域，应当按批准的占地范围和使用性质存放、堆卸材料、机具设备并保证场地清洁、堆放有序。

9、养护作业人员必须自觉遵守交通法规，应在作业维护区内施工，严禁侵占正常通行车道。严禁作业人员随意横穿马路，随意抛掷工具材料。

10、各种施工机械进场须经过安全检查，合格后方能使用。施工机械操作人员必须依照有关规定持证上岗，文明驾驶，禁止无证人员操作。

11、不划定作业区域的移动养护作业应设置可移动的安全标志，移动养护作业车辆不得随意停车和上下人员。

12、养护作业的安全防护工作包括交通导改、攀登作业、悬空作业、操作平台的安全防护。用电、焊接、动用明火等应符合宁波市及国家安全作业相关法律、法规的规定。

13、在桥梁栏杆外进行作业时，必须设置悬挂式吊篮等防护设施，作业人员必须系安全带。

14、养护期间，遵守地方政府和有关部门对养护现场交通、噪音、环境保护和安全文明作业要求。协调项目实施期间与附近居民的关系，避免或减少由于项目实施造成附近居民投诉。鼓励养护作业单位采用新工艺、新技术，尽量减少施工噪音、粉尘等对居民的影响。

15、夜间养护维修作业时，养护维修作业工作区内的照明应满足作业条件，并覆盖整个工作区域。

16、养护维修作业时应根据工作实际情况，了解可能涉及的各种管线和公共设施（煤气、水管、电缆、光缆、架空线、监控设施、信号灯、雨棚等），施工前应与产权单位联系，取得配合，产权单位做好交底工作，乙方施工期间采取相应的措施进行保护。

17、本项目实施期间应做到“三定”原则：定人、定车、定时。

1）定人：即项目部常备人员一经确认，中途不得随意更换（如有特殊原因需要更换，报甲方同意），养护人员统一着反光背心、工作服。

在养护施工期间，出现下列任一情形时，项目负责人（或技术负责人）和施工员（至少1名）、安全员必须到场：

①同一路段沥青路面养护面积达到400平方米及以上；

②同一路段水泥路面或人行道养护面积达到200平方米及以上；

③涉及重大保障路段的养护作业；

④甲方认定的其他重要养护维修项目。

2）定车：作业车辆一经确认，不得将该车用于其他项目用途，若需更换的，报甲方书面同意后方可进/退场。若乙方在投标时承诺投入的车辆为自有车辆，则更换后的车辆也必须是乙方自有车辆，不接受任何形式的租赁车辆。

3）定时：路况巡查按照城市道路、桥梁等级要求，开展巡查工作。巡查，抢修等基础要求如下：

①按照巡查计划开展工作，遇台风天，雨雪冰冻等恶劣气候、极端天气和特殊情况时需适当增加检查频率。

②应甲方要求需进行应急抢修的，按甲方要求到场并完成抢修工作。

18、养护维修作业安全文明施工具体要求包括但不限于上述内容，在养护作业时应当符合有关法律、法规、规章和标准的规定，确保作业人员和设备的安全，以及行人和通行车辆的安全与畅通。

（八）、资料要求：

1、各种技术资料，工程量确定单及技术联系单，由乙方编制，另甲方所需乙方提供的其他相关资料，乙方需积极配合。

八、履约保证金：

1、乙方交纳人民币     元作为本合同的履约保证金。【合同金额的1%】

2、履约保证金形式：          【汇票、支票、银行保函、保险保单】。

3、履约保证金提交时间：合同签订后15个工作日内；

4、履约保证金的退还：在合同履行完毕，完成终交验收手续后一周内退还（如乙方未能履行合同规定的任何义务，甲方有权从履约保证金中得到相应补偿）；

5、履约保证金在乙方履行合同规定义务期间必须保持有效，若发生履约保证金扣罚情形的，在扣罚后须补足履约保证金金额；

6、履约保证金不予退还或扣除情形：①因乙方原因导致本合同被解除的，乙方除承担相关责任外，甲方还将罚没乙方履约保证金。②因乙方经营不善而造成拖欠工人工资或其他违反劳动合同法等法律法规的，甲方有权从履约保证金中代付相关费用。③乙方损坏甲方设施、设备且不按规定赔偿，甲方有权从履约保证金中扣除相关赔偿费用。若损失超过履约保证金数额的，乙方还应当对超过部分予以赔偿。④乙方未能履行合同规定的任何义务给甲方造成直接或间接损失的，甲方有权直接从履约保证金中扣除。⑤乙方无正当理由拖延或拒绝履行合同规定的任何义务，经书面催告后在合理期限内仍不履行的，甲方有权扣除全部履约保证金，并另行追索违约赔偿金。⑥乙方提供的服务须和投标文件中所承诺的相符（合同中另有规定除外），如不符，并造成损失的，甲方有权从履约保证金中扣除。

九、补充要求

1、建筑工程一切险、第三者责任险、公众责任险、人身意外险由乙方自行与保险公司商谈，保险费已含入合同价中，甲方不再另行支付。

2、在合同期内，甲方新增接管路段、桥梁及甲方指令性工作内容的养护工作由乙方负责落实，由此产生的维修费用按合同约定的结算方式结合中标折扣系数予以结算。

3、优先消化甲供少量库存材料，甲供材料领取时做好领取记录，结算时应扣除甲供材料。

4、为做好节假日、重要会议及活动保障、防汛防台、防雪抗冻等应急处理工作，要求乙方落实24小时值班制应急人员、车辆，以确保城区道路的安全畅通。乙方应明确应急时间值班人员，落实应急情况处理时的抢修团队、备勤，并投入一定数量的水泵、沙包等物资。应急人员、装备必须无条件服从甲方的统一指挥。

5、乙方须按就近原则设置项目部并配备固定办公场所，安排项目经理等养护管理人员常驻项目部。甲方将不定期巡视项目部人员到位情况，若项目经理等主要项目组成员无特殊原因不在岗的，视情况在考核中作出相应处罚。

6、在养护期结束后（或单方面解除合同后），乙方负责的仍在保修期范围内的设施情况必须和新养护单位进行沟通，双方协调一致并办理相关书面移交手续后，方可退回履约保证金。

7、乙方应遵循实事求是的原则编制工程结算，保证工程结算的准确性，工程结算追加审核费用按送审造价核减幅度超过5%以外的核减部分和全部核增额的 5%计取（核增核减额互不抵消）由乙方直接支付给甲方委托的造价咨询单位。

8、乙方负责进行保险理赔事项的技术支持、协助进行维权处理工作。因养护不到位造成的保险理赔事件，由乙方妥善处理，并报甲方备案。

十、合同变更、解除和终止

1.一般情况下，按施工组织设计或施工方案和工期为宗旨，合同期满即终止执行。

2.甲、乙双方应互相尊重、维护双方利益，可以对本合同进行补充或变更，在变更的同时办理好变更手续。

3.因不可抗力造成合同不能履行或一方受损害的，双方均可以不承担法律责任。

4.合同终止情况：

（1）一个考核年度内，累计发生3次月度考核得分不合格时。

（2）因乙方原因，发生较大以上安全生产事故的。 （注：较大事故是指造成3人以上10人以下死亡，或者10人以上50人以下重伤，或者1000万元以上5000万元以下直接经济损失的事故）

（3）一个考核年度内，受到3次含区级以上政府领导督查、批示或含区级以上媒体曝光，且确认乙方有责的。

（4）因政策调整、养护模式调整等原因。

（5）乙方在一个年度养护服务过程中达不到甲方的要求和标准，甲方进行经济处罚的，累计扣罚金额达到该合同金额的10%。

（6）乙方把本项目转包或违法分包情况。

（7）乙方应主动上报线缆施工等隐蔽工程进度，主动拍照留存，配合甲方进行施工质量抽查，因违规施工导致市政设施重大损失或造成社会不良影响情节严重的，甲方可终止合同。

十一、其他

1、本合同依法订立即具有法律效力，双方必须严格履行。

2、本合同履行中发生劳动争议，甲、乙双方必须协商解决，协商解决不成的，可以向项目所在地法院起诉。

3、本合同一式九份，其中正本两份，双方各执一份；副本六份，甲乙方各执三份。剩余一份副本交招标代理机构。

甲方：                                   乙方：

地址：                                   地址：

法定（授权）代表人：                     法定（授权）代表人：

签字日期：      年  月  日               签字日期：      年  月  日

电    话：                               电    话：

传    真：                               传    真：

开户银行：                               开户银行：

账    号：                               账    号：

# 第六部分 应提交的有关格式范例

资格文件部分

目录

（1）符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函……………（页码）

（2）营业执照等证明材料…………………………………………………（页码）

（3）联合协议………………………………………………………………（页码）

（4）落实政府采购政策需满足的资格要求………………………………（页码）

（5）本项目的特定资格要求………………………………………………（页码）

一、 符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函

宁波市海曙区市政设施养护中心、宁波中基国际招标有限公司：

我方参与海曙区2026-2027年度市属区管道路桥梁养护项目【招标编号：2026NBHSWT205】政府采购活动，郑重承诺：

（一）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、具有法律、行政法规规定的其他条件。

（二）未被信用中国（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单（重大税收违法失信主体）、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（三）不存在以下情况：

1、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的；

2、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后再参加该采购项目的其他采购活动的。

投标人名称（电子签名）：

日期：  年  月   日

二、营业执照等证明材料

[法人或者其他组织投标的须提供营业执照（或事业法人登记证或其他登记证明材料）扫描件，自然人投标的提供身份证明扫描件。]

三、联合协议（如果有）

[以联合体形式投标的，提供联合协议（附件5）；本项目不接受联合体投标或者投标人不以联合体形式投标的，则不需要提供）]

四、落实政府采购政策需满足的资格要求

（根据招标公告落实政府采购政策需满足的资格要求选择提供相应的材料；未要求的，无需提供）

A.专门面向中小企业，服务全部由符合政策要求的中小企业（或小微企业）承接的，提供相应的中小企业声明函（附件7）。

B.要求以联合体形式参加的，提供联合协议（附件5）和中小企业声明函（附件7），联合协议中中小企业合同金额应当达到招标公告载明的比例；如果供应商本身提供所有标的均由中小企业承接的，并相应达到了前述比例要求，视同符合了资格条件，无需再与其他中小企业组成联合体参加政府采购活动，无需提供联合协议。

C.要求合同分包的，提供分包意向协议（附件6）和中小企业声明函（附件7），分包意向协议中中小企业合同金额应当达到招标公告载明的比例；如果供应商本身提供所有标的均由中小企业承接的，并相应达到了前述比例要求，视同符合了资格条件，无需再向中小企业分包，无需提供分包意向协议。

五、本项目的特定资格要求

（根据招标公告本项目的特定资格要求提供相应的材料；未要求的，无需提供）

商务技术文件部分

目录

（1）投标函…………………………………………………………………………………（页码）（2）授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明………（页码）

（3）分包意向协议…………………………………………………………………………（页码）

（4）符合性审查资料………………………………………………………………………（页码）

（5）评标标准相应的商务技术资料……………………………………………………（页码）（6）商务技术偏离表………………………………………………………………………（页码）

（7）政府采购供应商廉洁自律承诺书…………………………………………………（页码）

一、投标函

宁波市海曙区市政设施养护中心、宁波中基国际招标有限公司：

我方参加你方组织的海曙区2026-2027年度市属区管道路桥梁养护项目【招标编号：2026NBHSWT205】招标的有关活动，并对此项目进行投标。为此：

1、我方承诺投标有效期从提交投标文件的截止之日起     天（不少于90天），本投标文件在投标有效期满之前均具有约束力。

2、我方的投标文件包括以下内容：

2.1资格文件；

2.2 商务技术文件；

2.3报价文件；

3、我方承诺除商务技术偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。

4、我方承诺对投标文件中材料的真实性、合法性负责，积极配合采购人、采购代理机构复核投标文件中的资料。

5、如我方中标，我方承诺：

5.1在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

5.2在签订合同时不向你方提出附加条件；

5.3按照招标文件要求提交履约保证金（如有）；

5.4在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

6、其他补充说明：                                        。

投标人名称（电子签名）：

日期：  年   月   日

注：按本格式和要求提供。

二、授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明

授权委托书（适用于非联合体投标）

宁波市海曙区市政设施养护中心、宁波中基国际招标有限公司：

现委托          （姓名）为我方代理人（身份证号码：          ，手机：          ，所在单位：         ），以我方名义处理海曙区2026-2027年度市属区管道路桥梁养护项目【招标编号：2026NBHSWT205】政府采购投标的一切事项，其法律后果由我方承担。

委托期限：自   年 月  日起至  年  月  日止。

特此告知。

投标人名称（电子签名）：

签发日期：  年  月   日

授权委托书（适用于联合体投标）

宁波市海曙区市政设施养护中心、宁波中基国际招标有限公司：

现委托          （姓名）为我方代理人（身份证号码：          ，手机：          ，所在单位：         ），以我方名义处理海曙区2026-2027年度市属区管道路桥梁养护项目【招标编号：2026NBHSWT205】政府采购投标的一切事项，其法律后果由我方承担。

委托期限：自   年 月  日起至  年  月  日止。

特此告知。

联合体成员名称（电子签名/公章）：

联合体成员名称（电子签名/公章）：

……

日期：  年  月   日

法定代表人、单位负责人或自然人本人的身份证明（适用于法定代表人、单位负责人或者自然人本人代表投标人参加投标）

身份证件扫描件：

正面： 反面：

投标人名称（电子签名）：

日期：  年  月  日

三、分包意向协议（如果有）

[中标后以分包方式履行合同的，提供分包意向协议（附件6)；采购人不同意分包或者投标人中标后不以分包方式履行合同的，则不需要提供。]

四、符合性审查资料

| 序号 | 实质性要求 | 需要提供的符合性审查资料 | 投标文件中的 页码位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标文件按照招标文件要求签署、盖章。 | 需要使用电子签名或者签字盖章的投标文件的组成部分 | 见投标文件 第 页 |
| 2 | 投标文件中承诺的投标有效期不少于招标文件中载明的投标有效期。 | 投标函 | 见投标文件第 页 |
| 3 | 投标文件满足招标文件的其他实质性要求。 | 招标文件其它实质性要求相应的材料（“▲” 系指实质性要求条款，招标文件无其他实质性要求的，无需提供） | 见投标文件第 页 |

注：按本格式和要求提供。

五、评标标准相应的商务技术资料

（按招标文件第四部分评标办法前附表中“投标文件中评标标准相应的商务技术资料目录”提供资料。）

| 序号 | 投标文件中评标标准相应的商务技术资料目录 | 投标文件中的页码位置 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 见投标文件第 页 |
| 2 |  | 见投标文件第 页 |
| …… |  | 见投标文件第 页 |

六、商务技术偏离表

| 序号 | 招标文件章节及具体内容 | 投标文件章节及具体内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

投标人保证：除商务技术偏离表列出的偏离外，投标人响应招标文件的全部要求

注：按本格式和要求提供。

七、政府采购供应商廉洁自律承诺书

宁波市海曙区市政设施养护中心、宁波中基国际招标有限公司：

我单位响应你单位项目招标要求参加投标。在这次投标过程中和中标后，我们将严格遵守国家法律法规要求，并郑重承诺：

一、不向项目有关人员及部门赠送礼金礼物、有价证券、回扣以及中介费、介绍费、咨询费等好处费；

二、不为项目有关人员及部门报销应由你方单位或个人支付的费用；

三、不向项目有关人员及部门提供有可能影响公正的宴请和健身娱乐等活动；

四、不为项目有关人员及部门出国（境）、旅游等提供方便；

五、不为项目有关人员个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排等提供好处；

六、严格遵守《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国民法典》等法律法规，诚实守信，合法经营，坚决抵制各种违法违纪行为。

如违反上述承诺，你单位有权立即取消我单位投标、中标或在建项目的建设资格，有权拒绝我单位在一定时期内进入你单位进行项目建设或其他经营活动，并通报区财政局。由此引起的相应损失均由我单位承担。

投标人名称（电子签名）：

日期：   年   月   日

注：按本格式和要求提供。

报价文件部分

目录

（1）开标一览表（报价表）………………………………………………………（页码）

（2）中小企业声明函………………………………………………………………（页码）

一、开标一览表（报价表）

宁波市海曙区市政设施养护中心、宁波中基国际招标有限公司：

按你方招标文件要求，我们，本投标文件签字方，谨此向你方发出要约如下：如你方接受本投标，我方承诺按照如下开标一览表（报价表）的价格完成海曙区2026-2027年度市属区管道路桥梁养护项目【招标编号：2026NBHSWT205】的实施。

| 标项号 | 服务内容 | 服务期限 |
| --- | --- | --- |
| 投标总价（投标总价=各标项最高限价×投标折扣系数） |  |  |
| 投标折扣系数（注：投标折扣系数格式为＋XX%或XX%） |  |  |
| 投标声明 |  |  |

注：

1、投标人需按本表格式填写，否则视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件，投标无效。

2、有关本项目实施所涉及的一切费用均计入报价。采购人不得向供应商索要或者接受供应商给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务；如供应商承诺提供赠品、回扣、采购预算中本身不包含的其他商品或服务，视作无效承诺，不得因无效承诺对供应商实行差别待遇或者歧视待遇，也不得将其作为中标（成交）条件或者合同签订条件；总价不为零，报价明细表中部分产品、服务单价为零的，视作已包含在总价中。

3、特别提示：采购代理机构将对项目名称和项目编号，中标供应商名称、地址和中标金额，主要中标标的名称、服务范围、服务要求、服务时间、服务标准等予以公示。

4、符合招标文件中列明的可享受中小企业扶持政策的投标人，请填写中小企业声明函。注：投标人提供的中小企业声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

二、中小企业声明函（如果有）

[招标公告落实政府采购政策需满足的资格要求为“无”即本项目或标项未预留份额专门面向中小企业时，符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的小微企业拟享受价格扣除政策的，需提供中小企业声明函（附件7）。]

附件

附件1：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_（采购人）_单位的_海曙区2026-2027年度市属区管道路桥梁养护项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（电子签名）：

日  期：

说明：

一、享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

二、符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供财库〔2017〕141号文件规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

三、在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。

残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

附件2：质疑函范本及制作说明

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                          邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：               包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字（签章）：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附件3：投诉书范本及制作说明

投诉书范本

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：

地     址：                             邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表：             联系电话：

地     址：                             邮编：

被投诉人1：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

被投诉人2

……

相关供应商：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

二、投诉项目基本情况

采购项目名称：

采购项目编号：                 包号：

采购人名称：

代理机构名称：

采购文件公告：是/否 公告期限：

采购结果公告：是/否 公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于   年   月  日,向                   提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于   年   月   日，就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：

签字（签章）：                   公章：

日期：

投诉书制作说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按照要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。

4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附件4：业务专用章使用说明函

宁波市海曙区市政设施养护中心、宁波中基国际招标有限公司：

我方                         （投标人全称）是中华人民共和国依法登记注册的合法企业，在参加你方组织的海曙区2026-2027年度市属区管道路桥梁养护项目【招标编号：2026NBHSWT205】投标活动中作如下说明：我方所使用的“XX专用章”与法定名称章具有同等的法律效力，对使用“XX专用章”的行为予以完全承认，并愿意承担相应责任。

特此说明。

投标单位（法定名称章）：

日期：       年     月     日

附：

投标单位法定名称章（印模）                投标单位“XX专用章”（印模）

附件5：联合协议

（以联合体形式投标的，提供联合协议；投标人不以联合体形式投标的，则不需要提供）

（联合体所有成员名称）自愿组成一个联合体，以一个投标人的身份参加海曙区2026-2027年度市属区管道路桥梁养护项目【招标编号：2026NBHSWT205】投标。

一、各方一致决定，（某联合体成员名称）为联合体牵头人，代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作。

二、所有联合体成员各方签署授权书，授权书载明的授权代表根据招标文件规定及投标内容而对采购人、采购代理机构所作的任何合法承诺，包括书面澄清及响应等均对联合投标各方产生约束力。

三、本次联合投标中，分工如下：

（联合体成员1）承担的工作和义务为：             ；

（联合体成员2）承担的工作和义务为：             ；

……

四、联合体成员中小企业合同份额。

1、（联合体成员X,……）提供的服务由小微企业承接，其合同份额占到合同总金额     %以上。（未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额中的非预留部分采购包，接受联合体投标的，联合协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体报价按评标标准确定的比例给予扣除。供应商拟享受以上价格扣除政策的，填写有关内容。）

2、中小企业合同金额达到  %，小微企业合同金额达到 %。（要求以联合体形式参加的项目或采购包，供应商按招标文件第一部分招标公告申请人的资格要求中规定的联合协议中中小企业、小微企业合同金额应当达到的比例要求填写。）

五、如果中标，联合体各成员方共同与采购人签订合同，并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

六、有关本次联合投标的其他事宜：

1、联合体各方不再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

2、联合体中有同类资质的各方按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

3、本协议提交采购人、采购代理机构后，联合体各方不得以任何形式对上述内容进行修改或撤销。

联合体成员名称（电子签名/公章）：

联合体成员名称（电子签名/公章）：

……

日期：  年  月   日

注：按本格式和要求提供。

附件6：分包意向协议

（中标后以分包方式履行合同的，提供分包意向协议；采购人不同意分包或者投标人中标后不以分包方式履行合同的，则不需要提供。）

（投标人名称）若成为海曙区2026-2027年度市属区管道路桥梁养护项目【招标编号：2026NBHSWT205】的中标供应商，将依法采取分包方式履行合同。（投标人名称）与（所有分包供应商名称）达成分包意向协议。

一、分包标的及数量

（投标人名称）将   XX工作内容   分包给（分包供应商1名称），（分包供应商2名称），具备承担XX工作内容相应资质条件且不得再次分包；

……

二、分包供应商中小企业合同份额

1、（分包供应商X,……）提供的服务全部由小微企业承接，其合同份额占到合同总金额     %以上。（未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额中的非预留部分采购包，允许分包的，分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对大中型企业的报价按评标标准确定的比例给予扣除。供应商拟享受以上价格扣除政策的，填写有关内容。）

2、中小企业合同金额达到  %，小微企业合同金额达到 %。（要求合同分包形式参加的项目或采购包，供应商按招标文件第一部分招标公告申请人的资格要求中规定的分包意向协议中中小企业、小微企业合同金额应当达到的比例要求填写。）

三、分包工作履行期限、地点、方式

四、质量

五、价款或者报酬

六、违约责任

七、争议解决的办法

八、其他

中小企业合同金额达到  %，小微企业合同金额达到 %。                                           投标人名称（电子签名）：

分包供应商名称（电子签名/公章）：

……

日期：  年  月   日

注：按本格式和要求提供。

附件7：中小企业声明函

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加 宁波市海曙区市政设施养护中心 的 海曙区2026-2027年度市属区管道路桥梁养护项目 采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （海曙区2026-2027年度市属区管道路桥梁养护项目（  标）），属于 （其他未列明行业） ；承建（承接）企业为 （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为  万元，资产总额为   万元属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

2. （标的名称），属于 （采购文件中明确的所属行业） ；承建（承接）企业为 （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为  万元，资产总额为   万元属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（电子签名）：

日 期：

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

注：

1、填写要求：①从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。②《中小企业声明函》中“标的名称”、“采购文件中明确的所属行业”依据招标文件第二部分投标人须知前附表中“采购标的及其对应的中小企业划分标准所属行业”的指引，逐一填写，不得缺漏。

2、符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。

3、本采购文件中明确的所属行业为其他未列明行业：从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。