
克拉玛依市中心医院电力系统维保服务项目

招标文件

项目编号：DLFW260323-0276 

采   购  人：克拉玛依市中心医院
采购代理机构：新疆宏宇建设工程项目管理有限责任公司
二〇二六年
目   录

第一章  采购公告·························3
第二章  投标人须知························6
第三章  采购需求·························27

第四章  合同主要条款·····················36
第五章  响应文件格式·····················47
第一章  采购公告

克拉玛依市中心医院电力系统维保服务项目

招标公告
	项目概况：克拉玛依市中心医院电力系统维保服务项目的潜在供应商应在新疆政府采购网获取（下载）采购文件，并于2026年 06 月 25  日10点30分（北京时间）前提交（上传）响应文件。


一、项目基本情况

项目编号：DLFW260323-0276  
项目名称：克拉玛依市中心医院电力系统维保服务项目

采购方式：公开招标

预算金额：200万元
最高限价：150万元

合同履约期限：2026年7月1日至2027年6月30日
采购需求：详见招标文件  
本项目不接受联合体

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购；

3.本项目的特定资格要求：具备有效期内的电力工程施工总承包三级及以上或输变电工程专业承包三级及以上资质证书；
三、获取采购文件

时间：2026年 06 月 04  日至2026年 06 月 24  日（每天上午10:00至13:30，下午16:00至19:30（北京时间，法定节假日除外）

地点：新疆政府采购网政采云平台（www.zcygov.cn）

方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件） 

售价：0.00元

四、响应文件提交
截止时间：2026年 06 月 25  日10点30分（北京时间）

地    点：新疆政府采购网政采云平台（www.zcygov.cn）

五、开启
时    间：2026年 06 月 25  日10点30分（北京时间）
地    点：克拉玛依市恒隆广场A座412-1室
六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

七、其他补充事宜

1.本项目为电子招投标项目，供应商需要使用CA 加密设备，凡参加本项目供应商可通过新疆数字证书认证中心官网 (https://www.xjca.com.cn/) 或下载“新疆政务通”APP 自行进行线上申领，或前往新疆克拉玛依市克拉玛依区迎宾路75 号(中国银行大厦11楼营业部) 或新疆克拉玛依市独山子区大庆东路 3039号 (市民服务中心三楼大厅) 进行线下办理。如有操作性问题可与政采云在线客服进行咨询，咨询电话：95763。

2.本项目实行网上投标，采用电子响应文件，若供应商参与投标，应自行承担投标一切费用。

3.供应商应在投标前确保成为新疆政府采购网正式注册入库供应商，并完成 CA 数字 证书申领。因未注册入库、未办理 CA 数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

4.供应商应使用最新版本的 CA 驱动和政采云投标客户端，客户端下载、安装完成后， 可通过账号密码或 CA 登录客户端进行响应文件制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用谷歌浏览器，电脑配置满足 win7+64 位以上操作系统 (不能用mac 或者 linux 系统) 。客户端请至新疆政府采购网 (www.ccgp-xinjiang.gov.cn) 下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线95763进行咨询。

5.供应商应当在递交响应文件截止时间前，将生成的“电子加密响应文件”上传递交至“政府采购云平台”，递交响应文件截止时间后上传递交的响应文件将被“政府采购云平台”拒收。

6.供应商登录政采云平台，在开标时间后30分钟内用“项目采购-开标评标”功能进行解密响应文件。若供应商在规定时间内未按时解密的，视为无效响应。解密与加密响应文件须使用同一个 CA。
八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：克拉玛依市中心医院
地    址：克拉玛依市安定路120号
联系方式：18999514919
2.采购代理机构信息

名    称：新疆宏宇建设工程项目管理有限责任公司
地　　址：克拉玛依市恒隆广场A座401-1室
联系方式：0990-6608599

3.项目联系方式

项目联系人：官洪俊、陈晨、郭毅、杨童艳
电　 　 话：18999514919、0990-6608599 

　　　　　

 投标人须知

一、投标人须知前附表

	序号
	条款名称
	说明和要求

	1
	采购人
	克拉玛依市中心医院

	2
	采购代理机构
	名    称：新疆宏宇建设工程项目管理有限责任公司

地    址：克拉玛依市恒隆广场A座401室

联 系 人：陈晨、郭毅、杨童艳
电    话：0990-6608599

	3
	采购项目名称
	克拉玛依市中心医院电力系统维保服务项目

	4
	采购文件编号
	ZZFW260429-0246

	5
	最终资金来源
	财政资金

	6
	采购项目预算金额
	200万元

	7
	采购方式
	公开招标

	8
	评审方法
	在满足采购方所需提供服务的基础上进行综合评标，汇总得分由高到低的顺序确定中标候选人。

	9
	合同履约期限
	2026年7月1日至2027年6月30日

	10
	投标报价
	详见招标文件

	11
	最高限价
	150万元

	12
	联合体投标
	不允许联合体参加投标

	13
	采购人说明澄清的时间
	采购人、采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，采购人、采购代理机构应当在提交首次招标文件截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的供应商；不足15日的，采购人、采购代理机构应当顺延提交首次招标文件截止时间。招标文件的澄清或修改将以发布澄清或变更公告为准（同招标公告发布网站），所有投标供应商应关注网站及时查看，采购人不再进行书面或其他形式通知，未看变更或澄清公告并由此导致的一切后果均由投标供应商自负。

	14
	分包
	本项目不允许分包和转包

	15
	构成招标文件的其他文件
	招标文件的澄清、修改书及有关补充通知为招标文件的有效组成部分

	16
	投标截止时间
	2026年 06 月 25  日10点30分（北京时间）

	17
	投标有效期
	投标截止之日起90日历天

	18
	备选方案
	不接受备选方案和多个报价

	19
	签字盖章
	竞标人必须按照招标文件的规定和要求签字、盖章

	20
	响应文件的要求
	/

	21
	响应文件份数
	/

	22
	响应文件封面的标注
	/

	23
	响应文件密封袋的标注
	/

	24
	递交响应文件地点
	新疆政府采购网政采云平台（www.zcygov.cn）

	25
	开标时间和地点
	开标时间：2026年 06 月 25  日10点30分（北京时间）

开标地点：克拉玛依市恒隆广场A座401室

	26
	招标代理服务费
	本项目采购代理费经与采购人协商，由中标供应商支付，招标代理服务费为18750元（大写：人民币壹万捌仟柒佰伍拾元整）（暂定）中标供应商凭招标代理服务费缴纳凭证领取中标通知书。招标代理服务费支付方式为银行账户转账。

	27
	招标代理费缴纳账户
	账户名称：新疆宏宇建设工程项目管理有限责任公司克拉玛依咨询分公司

地址：新疆克拉玛依市克拉玛依区新兴路339-401号（四楼）     

邮政编码：834000

开户行：昆仑银行股份有限公司克拉玛依分行           

银行账号：88202221188980000027

行号：313882000131

	28
	中小企业划分
	本项目专门面向中小企业采购，供应商提供的服务内容由符合政策要求的中型、小型、微型企业承接，中小企业行业划分为“其他未列明行业”。

根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定，“其他未列明行业”从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

	29
	重要提示1
	投标人在投标截止时间前若放弃投标的，需将弃标函在开标截止时间前发送至招标代理机构，如影响开、评标工作正常进行的，由投标人自行承担相应责任。

	30
	重要提示2
	每年结算金额不得超过最高限价金额150万元


二、投标须知

（一）适用范围

1、本招标文件仅适用于本次克拉玛依市中心医院电力系统维保服务项目。

2、本招标文件是根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（中华人民共和国财政部令第87号）及其他相关法律、法规编制。

（二）项目概况：

1、项目名称：克拉玛依市中心医院电力系统维保服务项目
2、采购范围：克拉玛依市中心医院电力系统维保服务项目服务期限内提供服务等内容以及合同条款、技术规范及标准、项目采购需求、本招标文件约定的全部内容及责任和义务。

3、合同履约期限：2026年7月1日至2027年6月30日
（三）合格的供应商应符合以下条件

本招标文件“招标公告”规定的条件。

（四）相关费用

供应商应自行承担所有与准备和参加投标有关的费用。不论采购结果如何，采购单位对上述费用不负任何责任。

（五）代理服务费 

本项目采购代理费经与采购人协商，由中标供应商支付，招标代理服务费为18750元（大写：人民币壹万捌仟柒佰伍拾元整）（暂定）中标供应商凭招标代理服务费缴纳凭证领取中标通知书。招标代理服务费支付方式为银行账户转账。

（六）公开招标
公开招标是指政府采购的主要采购方式，是指采购人按照法定程序，通过发布招标公告，邀请所有潜在的不特定的供应商参加投标，采购人通过某种事先确定的标准，从所有投标供应商中择优评选出中标供应商，并与之签订政府采购合同的一种采购方式。
（七）法律适用

本次招标活动及由本次投产生的合同受中国法律制约和保护。

（八）响应文件的约束力

供应商若中标，即被认为接受了本招标文件中的所有条件和规定。是采购人与中标供应商签订合同的依据且是合同的组成部分。
三、招标文件说明

（一）概述

1、本招标文件阐明了供应商所需提供项目范围和项目招标的程序，是本次采购活动具有法律效力的文件。

2、供应商应认真阅读招标文件中所有的事项、格式条款和规范等要求。供应商没有按照招标文件要求提交资料，或者响应文件没有对招标文件做出实质性响应而导致发生影响竞争、招标文件被拒绝或按照无效标处理的不利后果，由供应商自行承担相关风险。

（二）响应文件的构成

响应文件由响应文件总目录所列内容组成（不限于）：

1、招标公告；

2、投标须知；

3、采购需求；

4、合同主要条款；

5、附件。

（三）响应文件的澄清或修改

1、供应商对招标文件如有疑问，可要求澄清，应以书面形式(必须加盖供应商公章)送达至新疆宏宇建设工程项目管理有限责任公司或发至1229567047@qq.com。采购人和采购代理机构将视情况以书面形式予以答复，并发至领取招标文件的每位供应商。答复中包括所提问题，但不包括问题的来源。澄清内容包括所有需要回答的问题和答复，各供应商需登陆新疆政府采购网政采云平台(www.zcygov.cn)进行查看并下载。如果上述答复涉及对招标文件的修改或补充，则它将被视为招标文件的组成部分。凡原先所发招标文件中的内容与答复中的内容不一致之处，以最后书面答复为准。任何电话或口头咨询和答复的意思解释均不具有法律约束力。

2、各供应商时关注新疆政府采购网发布的澄清、更正通知等。

3、招标文件的修改和补充。

4、在递交响应文件截止日期15日前的任何时候，采购人可主动地或依据供应商要求澄清的疑问而修改、补充招标文件，对招标文件的补充，采购代理机构将在新疆政府采购网政采云平台(www.zcygov.cn)发布，补充文件将作为招标文件的组成部分，对所有供应商具有约束力。

5、澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购代理机构可延长递交响应文件截止时间和开启时间，但至少应当在规定的递交响应文件的截止时间15日前，以书面形式通知所有领取招标文件的每位供应商，不足15日的，应当顺延提交响应文件截止日期。

6、投标人如未提交疑问(疑问范围包含招标文件、招标文件附件、答疑、补遗、通知及其他资料等)则视为投标人完全接受、认可并理解招标文件、招标文件附件、答疑、补遗、通知及其他资料等的所有条款及内容的各项约定、要求及条件，项目开标后，如对招标文件、招标文件附件、答疑、补遗、通知及其他资料等提出质疑、异议、歧义、解释的，采购人及采购代理机构均不予接受、回复、答复。

四、响应文件的编写与递交

（一）响应文件的编写

1、供应商必须详细阅读招标文件的章、节、条款、格式等所有内容，按招标文件的要求提交响应文件，并保证所提供的全部文件及相关资料的真实性，以使其对招标文件做出实质性响应。供应商应仔细阅读并充分理解招标文件、技术规范及标准、项目采购需求及合同条款后编制响应文件。

2、响应文件的语言及计量单位。
3、响应文件及供应商和采购人及采购代理机构就有关招标的所有文件和来往函件，应以中文书写。供应商可以提交用其他语言(原文)打印的资料，但必须翻译成中文，当原文和译文(中文)之间存有差异和/或矛盾时，以中文为准。

4、除在招标文件的项目采购需求及合同条款中另有规定外，计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位(国际单位制和国家选定的其它计量单位)。如供应商采用其它计量单位，需事先得到采购人的同意。

5、知识产权。

6、供应商应保证在本项目使用的任何产品和服务时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由供应商承担所有相关责任。

7、采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

8、供应商如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，需在响应文件中声明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，供应商需提供开发接口和开发手册等技术文档，并承诺提供无限期技术支持，采购人享有永久使用权。

9、供应商如采用其所不拥有的知识产权，则在其商务报价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用。

10、响应文件的组成:投标文件采用电子文档，投标文件应编制完整的页码目录(编制上传投标文件与相应模块对应)响应文件包括但不限于以下内容，各供应商应对照“第三章 采购需求”及“6、评分标准”提供相关的证明资料。

（二）响应文件的组成

1、商务文件：

（1）响应函（详见格式1）；

（2）商务报价一览表（详见格式2）。
2、技术文件：

（1）中小企业声明函（详见格式3）；

（2）法定代表人资格证明书（详见格式4）；
（3）法定代表人授权书（详见格式5）；

（4）供应商资格声明（详见格式6）；

（5）项目管理、服务及其它人员情况表（详见格式7）；
（6）近三年（2023年6月1日至今）同类项目业绩表（详见格式8）；
（7）技术规格响应偏离表（详见格式9）；

（8）资格性/符合性自查表（详见文件格式10）；

（9）政府采购诚信承诺书（详见文件格式11）；

（10）供应商关联声明函（详见文件格式12）；

（11）有效期内的三证合一企业营业执照（复印件）；

（12）供应商根据政府采购公告中资格要求提供相应的证明材料；

（13）提供2025年度经审计财务会计报告或企业财务报表（至少包括包资产负债表）或基本开户银行出具的资信证明。供应商注册时间截至响应文件递交截止日不足一年的，也可提供在相关主管部门备案的公司章程复印件；

（14）提供投标截止日前六个月任意一个月依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的证明材料（附复印件）；（未发生缴税情况的，须提供零申报证明，即提供企业所在地税务部门出具的申报证明或加盖税务机关公章的申报表或自行在网上申报系统中打印的已申报报表；依法免税的，须提供供应商所在地税务部门出具的相应证明。）

（15）其它与本项目有关的能证明企业实力的各项证明资料；

（16）招标文件要求提供的其它材料以及供应商认为需要提交的材料。

（17）服务方案；

特别说明：①上述各种证件、证书复印件须加盖供应商公章。如未按要求加盖供应商公章者，可能导致其响应文件无效。

②供应商应如实提供资料，并保证真实可靠，不得弄虚作假。如供应商隐瞒事实真相、弄虚作假，一经查实，取消该供应商的投标资格，若成交的，取消其成交资格。
3、响应文件格式

供应商应按本章“1、响应文件的组成”中的要求提供响应文件，文件格式可参考第五部分“响应文件格式”。若表格的栏目设计不够，供应商可按照同一格式自制表格填写；未提出的格式，供应商应自行拟定格式佐证响应。

4、投标报价

4.1供应商的商务报价应是为采购人提供全部合同服务、合同条款、技术规范及标准、项目采购需求、本招标文件约定的所有费用的总和（包括：项目所涉及的现场调研、技术支持、售后服务、质保及相关劳务支出、利润、税金、保险、专家评审费及政策性规定等所有相关费用）。

4.2任何因供应商忽视或误解采购范围、技术规范及标准、项目采购需求、合同条款和项目现场情况，若中标，采购人将不予批准由此而产生的索赔或服务期限延长申请。

4.3商务报价中不得包含合同条款、技术规范及标准、项目采购需求、本招标文件要求以外的其他内容。

4.4商务报价总价应包括的内容和计价因素

（1）报价包含的内容：配合采购人完成与此服务相关的全部工作及采购需求约定的全部内容涉及的费用。

（2）供应商根据对本招标文件、技术规范和标准、项目采购需求、合同条款的理解，应达到的技术指标、检验及验收标准等要求，结合市场情况进行商务报价。供应商应充分考虑合同执行期内的市场风险和国家政策性调整风险等因素对商务报价的影响。

（3）供应商认为需包含的其他费用。

4.5供应商应按照招标文件所附的格式完整地填写商务报价一览表。供应商应对采购范围内的全部内容进行报价。

5、供应商响应文件的编写

响应文件应由供应商法定代表人或经其正式授权的代理人在“招标文件”要求签章的地方签字并加盖公章，并在响应文件封面标明正本、项目名称及编号、供应商名称、时间（封面格式见“第五章”）。

6、响应文件的递交

6.1递交响应文件截止时间

所有加密电子版响应文件都必须按采购文件供应商须知前附表中规定的递交响应文件截止时间之前上传至新疆政府采购网政采云平台(www.zcygov.cn)。

6.2出现因招标文件的修改推迟截止日期时，则按采购代理机构修改通知规定的时间递交加密电子版响应文件。在此情况下，采购人和采购代理机构与供应商之间受截止期制约的所有权利和义务应延长至新的截止期。

6.3供应商提交的响应文件必须唯一有效，响应文件内要求有盖章及签字的必须有盖章签字，所盖章必须是红章。

7、逾期递交的响应文件

采购人将拒绝接收在规定的递交响应文件截止时间后上传至新疆政府采购网政采云平台(www.zcygov.cn)的加密电子版响应文件。

8、递交响应文件

供应商应按本供应商须知前附表规定的时间及地点上传加密电子版响应文件。

五、招标程序和评标标准

（一）评标小组

1、 采购人根据本项目的特点，依照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（中华人民共和国财政部令第87号）的有关规定组建评标小组，成员人数为5人（含）以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的2/3。   

2.本次采用网上评标系统，供应商在线参加投标(无需到开标现场)。投标前供应商完成设备测试，保证摄像头及麦克风正常使用。自投标截止时间起至评审结束，供应商须登录新疆政府采购网政采云平台并保持网络畅通，随时答复评审小组的疑问。若供应商未在规定时间内答复的，由此产生的后果将由供应商自行承担。

3.供应商登录政采云平台，在投标截止时间后30分钟内用“项目采购-开标评标”功能进行解密电子版响应文件。若供应商在规定时间内未按时解密的，视为无效响应。解密与加密电子版响应文件须使用同一个CA。

4.评审会议由采购代理机构组织并主持。

5.回避

评审专家不得参加与自己有利害关系的政府采购项目的评审活动。对与自己有利害关系的评审项目，如受到邀请，应主动提出回避。财政部门、采购人或采购代理机构也可要求该评审专家回避。

（二）评审程序

评标小组将依照以下程序进行评审，首先对响应文件进行资格性和符合性的初步审查，未通过初审的供应商其响应文件将按照无效处理。

1.信用查询：按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，根据开标当日“信用中国”网站、中国政府采购网的信息，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝参与政府采购活动，同时对信用信息查询记录和证据进行打印存档。
2.资格性检查

评标小组依据法律法规和招标文件的规定，对响应文件中的资格证明文件是否齐全，以及证件有效性进行审查，以确定供应商是否具有合格供应商资格：

2.1 供应商资料（包括供应商单位基本情况表、企业情况简介等）；

2.2 供应商的营业执照副本、授权委托书，生产商或经营商资质文件（营业执照，生产许可或经营许可等复印件）；

2.3参与投标的供应商以他人的名义参加投标、串通、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式参加投标的，该参与投标的供应商的响应文件将作无效响应文件处理。

3.符合性检查

依据招标文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。符合性审查的内容包括：

3.1 响应文件内容是否齐全；

3.2 是否按照招标文件的要求签署、盖章；

3.3 响应文件是否有采购人不能接收的条件；

3.4 其他法律、法规及本招标文件规定的响应无效的情形。

4.招标过程和评标准则

4.1评标过程将按照如下步骤进行：

第一，评标小组从本项目技术方案、实施方案的可行性、先进性、安全性、实用性等方面对用户需求的满意程度（含同类项目业绩，开发、集成人员资质，实施本项目的资金能力、技术能力、履约能力和用户信誉等方面的从业表现，及伴随服务等方面）进行评审。

第二，评标小组对技术方案与实施方案是否满足用户方要求进行评审。

第三，评标小组按服务需求完善，综合评标，评委打分汇总并对分数进行排名。
4.2.评审标准

4.2.1本项目评审严格按照招标文件的要求和条件进行。

4.2.2澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标小组可以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4.2.3本项目评审采用综合评分法，严格按照招标文件的要求和条件进行。

4.2.4评审分值：总分值为100分，其中价格分值为30分，其余部分分值为70分。

4.2.5 评分计算结果保留两位小数，第三位小数四舍五入。

4.2.6评标小组复核。评标小组评分汇总结束后，评标小组应当进行评审复核，对拟推荐为中标候选供应商的、报价最低的、供应商资格审查未通过的、供应商投标文件作无效处理的重点复核。

5.商务报价错误的修正

如果发现商务报价存在计算或表达上错误，则按下列原则进行修正：

5.1用数字表示的数额与用文字表示的数额不一致时，以文字数额为准；

5.2单价汇总金额与总价之间不一致时，以单价金额计算结果为准。若单价有明显小数点错位，应以总价为准，并修正单价。

5.3报价一览表总价与报价明细表汇总数不一致的，以报价一览表为准；

5.4对不同文字响应文件的解释发生异议的，以中文为准。

5.5评标小组将按第5条原则修正商务报价，并要求供应商进行确认。确认后的报价和文件将对供应商具有约束力。并以修正后的报价作为评审的依据。

6.重大偏离

重大偏离是指实质上影响合同的采购范围、服务期、质量和性能等，或者实质上不满足招标文件的要求，而且限制了采购人的权力或减轻了供应商的义务。纠正或承认这些偏离将会对其他实质上响应要求的供应商合理的竞争地位产生不公正的影响。

7.无效响应文件

响应文件有下列情形之一的，由评标小组评审后按无效响应文件处理：

7.1供应商的商务报价高于采购项目预算或投标单价高于控制单价的；

7.2响应文件附有采购人不能接受条件的；

7.3出现重大偏离的；

7.4对招标文件提出的实质性要求和条件未能实质性响应；

7.5响应文件未按照规定加密的；

7.6因供应商自身原因造成响应文件无法解密的；

7.7《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规及招标文件明确规定可以作无效响应的其他情形。

8、异常低价

8.1政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

8.1.1投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

8.1.2投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

8.1.3投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

8.1.4评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

采购人可以结合具体项目实际情况，提高上述第1项至第3项中启动异常低价投标（响应）审查的数值标准，但是最高不得超过65%。

相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。

8.2评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。

异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

9、评分标准如下：
9.1资格性审查

	序号
	评审因素
	评审标准

	1
	基本条件
	满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定

	2
	落实政府采购政策需满足的资格要求
	本项目专门面向中小企业采购

	3
	本项目的特定资格要求
	具备有效期内的电力工程施工总承包三级及以上或输变电工程专业承包三级及以上资质证书


注：未通过资格性审查的其响应文件将按照无效响应处理。
9.2符合性审查

	序号
	评审因素
	评标方法

	1
	有效性审查
	响应文件签署
	响应文件中法定代表人或其授权代表人的签字齐全。

	
	
	法定代表人身份证明及授权委托书
	法定代表人身份证明及授权委托书有效，且符合采购文件规定的格式。

	2
	完整性审查
	响应文件份数
	响应文件正本、副本、电子版等响应文件数量符合采购文件要求。

	
	
	响应文件内容
	响应文件内容齐全、无遗漏。

	3
	招标文件的响应程度审查
	响应文件内容
	对招标文件规定的内容全部做出响应。

	
	
	质量技术
	满足招标文件提出的质量、技术要求。

	
	
	合同履约期限
	满足招标文件规定。

	
	
	响应文件有效期
	满足招标文件规定。

	
	
	其他
	满足招标文件相关规定。


注：未通过符合性审查的其响应文件将按照无效响应处理。
9.3技术评分表

	序号
	评审指标
	评分标准
	分值范围

	1
	投标报价

（30分）
	综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且报价最低的供应商的价格为基准价，其价格分为满分30分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：
报价得分=（投标基准价/投标报价）×价格权值×100
	30

	2
	履约能力

（15）
	企业业绩:供应商提供自2023年6月1日至今承担过类似项目业绩，每具有一个业绩得2分，并附业绩证明资料（成交通知书或中标通知书或合同等业绩证明资料），最多得6分。未附业绩证明资料的不得分。
	6

	
	
	项目负责人能力：拟派负责人具有①电力相关专业工程师及以上职称、②机电专业二级及以上建造师注册证书并持有B类的安全证书。每提供1项得3分，最高得6分。（提供证书扫描件、劳动合同、近3个月的社保缴费证明作为证明材料，未提供或提供不全本项不得分。）
2.拟派负责人有同类项目业绩，每提供一个得1.5分，本项最高得3分。
提供业绩相关证明材料，作为证明材料，未提供或提供不全本条不得分。
	9

	3
	技术部分

（53分）
	整体方案：根据本项目服务特点制定整体方案：①技术难点及解决方案、②进度计划、③售后服务方案、④台账管理、⑤备品备件、⑥节假日维修养护方案、⑦作业工具投入使用计划。以上内容完整且完全满足项目要求得21分，每有一项缺项或漏项扣3分，每有一处缺陷扣1.5分，扣完为止。未提供的不得分。（缺陷是指：前后内容不一致、存在凭空编造、前后逻辑错误、涉及的规范及标准错误、项目名称或实施地点区域错误、内容简略或与本项目无关等任意一种情形等）
	21

	拟投入
	
	根据项目服务特点提供拟投入本项目团队的：①组织架构、②服务流程。以上内容完整且完全满足项目要求得4分，每有一项缺项或漏项扣2分，每有一处缺陷扣1分，扣完为止。未提供的不得分。（缺陷是指：前后内容不一致、存在凭空编造、前后逻辑错误、涉及的规范及标准错误、项目名称或实施地点区域错误、内容简略或与本项目无关等任意一种情形等）
	4

	
	
	质量保证措施：根据本项目服务特点制定质量保证措施方案：①制定服务标准（巡检频次、服务礼仪）、②科室回访机制（每周科室回访、月总结反馈）、③投诉处理流程（接诉-处置-复盘-反馈，24小时响应、72小时闭环）。以上内容完整且完全满足项目要求得6分，每有一项缺项或漏项扣2分，每有一处缺陷扣1分，扣完为止。未提供的不得分。（缺陷是指：前后内容不一致、存在凭空编造、前后逻辑错误、涉及的规范及标准错误、项目名称或实施地点区域错误、内容简略或与本项目无关等任意一种情形等）
	6

	
	
	安全管理制度：根据本项目服务特点制定安全管理制度：①安全制度、②两票三制、③现场防护、④事故预案。以上内容完整且完全满足项目要求得8分，每有一项缺项或漏项扣2分，每有一处缺陷扣1分，扣完为止。未提供的不得分。（缺陷是指：前后内容不一致、存在凭空编造、前后逻辑错误、涉及的规范及标准错误、项目名称或实施地点区域错误、内容简略或与本项目无关等任意一种情形等）
	8

	
	
	售后服务方案：根据本项目服务特点制定售后服务方案:①有完善的作业流程、②管理工作计划、③标准的操作规范。以上内容完整且完全满足项目要求最高得6分，每有一项缺项或漏项扣2分，每有一处缺陷扣1分，扣完为止。未提供的不得分。（缺陷是指：前后内容不一致、存在凭空编造、前后逻辑错误、涉及的规范及标准错误、项目名称或实施地点区域错误、内容简略或与本项目无关等任意一种情形等）
	6

	
	
	应急处置方案：根据本项目服务特点制定应急处置方案：①有停电、短路、设备故障专项预案、②含发电车/备用电源保障预案、③处理流程；④处理措施。以上内容完整且完全满足项目要求最高得8分，每有一项缺项或漏项扣2分，每有一处缺陷扣1分，扣完为止。未提供的不得分。（缺陷是指：前后内容不一致、存在凭空编造、前后逻辑错误、涉及的规范及标准错误、项目名称或实施地点区域错误、内容简略或与本项目无关等任意一种情形等）
	8

	4
	服务承诺

（2分）
	满足本项目采购需求外，增加有利于项目开展的承诺和优惠条件，每增加一条经评审认定有效的优惠承诺得1分，最高得2分。
	2


提示评委：1、评委应在认真理解本响应文件有关情况后，做出自己负责的按上述内容对投标人进行评审。2、评分分值精确到小数点后两位数。3、投标文件与响应文件有重大偏差时，评委在评审时需写明原因。4、以上打分项目中相关资质、从业人员以及业绩等必须提供相关的证明文件。

10、政策性加分的相关说明：

10.1关于小微企业： 
10.1.1 按<关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知>（财库〔2020〕46 号）之规定，中小企业的标准为： 

10.1.1.1 提供本企业承担的服务，或者提供其他中小企业的服务。 

10.1.1.2 本规定所称中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准（工信部联企业〔2011〕300 号）。 

10.1.1.3 小型、微型企业提供有中型企业服务的，视同为中型企业；小型、微型、中型企业提供有大型企业服务的，视同为大型企业。

11、终止招标采购活动的条款

出现下列情形之一的，采购中心将终止招标公告采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

11.1 因情况变化，不再符合规定的公开招标采购方式适用情形的；

11.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

11.3 在采购过程中符合要求的供应商不足3家的。

12、评标小组的纪律与注意事项

12.1 评标小组在对投标文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

12.2评标小组要求供应商澄清、说明或者更正投标文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。

12.3在评标过程中，评标小组可以根据招标文件和招标情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动招标文件中的其他内容。对招标文件作出的实质性变动是招标文件的有效组成部分，评标小组应当及时以书面形式同时通知所有参加招标的供应商。供应商应当按照招标文件的变动情况和评标小组的要求重新提交投标文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。

12.4 已提交投标文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据招标情况退出招标。

12.5招标结果由评标小组成员在招标记录上签字。

13、推荐中标候选人

13.1投标人的综合得分由高至低排序，综合得分排列前 3 名的投标人被推荐为中标候选人。综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。综合得分且投标报价均相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

注：评分计算保留两位小数，第三位小数四舍五入。

13.2评标委员会评审专家复核。评标小组评分汇总结束后，评标小组应当进行评审复核，对拟推荐为中标候选人的、报价最低的、投标人资格审查未通过的、投标人投标文件作无效处理的重点复核。

13.2.1确定中标单位

13.2.2招标代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人确认。

13.2.3采购人应当在收到评标报告后5个工作日内，按照评标报告中推荐的中标单位顺序确定中标单位；也可以事先授权评标委员会直接确定中标单位。中标单位并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标单位；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

13.2.4中标单位因不可抗力或者自身原因不能履行合同的，采购人可以与排位在中标单位之后第一位的中标候选人签订合同，以此类推。

13.2.5在确定中标单位前，招标采购单位不得与投标投标人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判。

13.2.6采购人依法接受和拒绝任一或所有投标人的权力

采购人保留确定中标单位之前的任何时候依法接受或拒绝任一或所有投标人的权力，对受影响的投标人不承担任何责任，也无义务向受影响的投标人解释采取这一行动的理由。

13.2.7中标通知书。

13.2.8采购人确定中标单位后，及时通知招标代理机构，招标代理机构将按程序公告成交结果，同时向中标单位发出中标通知书，中标通知书一经发出即发生法律效力。

13.2.9《中标通知书》将是合同的组成部分。

13.3采购人将通知其他未成交的投标人。

13.3.1纪律与保密事项。

13.3.2凡参与公开招标的有关人员均应自觉接受有关主管部门的监督，不得向他人透露可能影响公平竞争的有关公开的其他情况。

13.3.3领取本招标文件及其它相关资料者，应对文件进行保密，不得用作本次公开以外的任何用途。由采购人向投标人提供的技术资料和所有其它资料，均视为保密资料，除非得到采购人的同意，不得向第三方透露。

13.3.4投标人不得与采购人串通公开，不得向采购人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义参与公开或者以其它任何方式弄虚作假骗取参与公开；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。如果投标人或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出质疑，干扰采购活动正常进行的，属于严重不良行为，采购人、招标代理机构将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

13.3.5投标人不得在公开采购过程中互相串通、结盟、损害公开的公正性和竞争性，或以任何方式影响其他投标人参与正当公开。扰乱公开市场，破坏公平竞争原则。如投标人在公开招标过程中互相串通，一经查实，将取消公开招标资格。

13.3.6公开之日起直至授予中标单位合同为止，凡属于对投标文件的审查、澄清、评价、比较有关的资料和中标单位的推荐情况及与评审有关的其他任何情况均严格保密。

13.3.7从公开之日起至授予合同期间，投标人试图向评标委员会、招标代理机构施加任何影响或对采购人的比较及授予合同的决定进行影响，都可能导致其投标文件被拒绝。

13.3.8除投标人被要求对投标文件进行澄清外，从公开之时起至授予合同期间，投标人不得就与其投标文件有关的事项主动与评标委员会、招标代理机构以及采购人联系。

13.3.9中标单位确定后，采购人不对未中标单位就评审过程以及未能中标原因作出任何解释，未中标单位不得向评标委员会或其他有关人员询问评审过程的情况和索取评审过程的资料。
14、供应商需要注意的其它事项

14.1 供应商必须由法定代表人或其代理人参加招标，法定代表人委托代理人参加招标必须提供法定代表人授权委托书（原件）和代理人身份证（复印件）。随时接受评标小组的询问，并予以解答问题。

14.2 供应商应遵守有关法律、法规，不得采取不正当的竞争手段，否则，其后果由供应商自负。

14.3 在招标会直至宣布结果之前，供应商不得向招标评审专家询问招标情况，不得进行旨在影响中标结果的活动，否则，其招标无效并追究法律责任。

14.4若供应商的投标文件中合格供应商应符合条件缺少任何一项，供应商将承担招标无效的风险。

14.5本招标文件的未尽事项，按现行的有关法律、法规及规章执行。

15.授予合同

15.1中标通知

（1）确定中标供应商后，采购代理机构向供应商发出中标通知书，并将中标结果依法公告。

（2）中标通知书将作为签订合同的依据。如果中标供应商没有按招标文件的规定执行，中标供应商的中标资格将被取消，并对由此产生的一切后果负责。

15.2签订合同

（1）招标文件、中标供应商的投标文件及修改或澄清文件等，均为签订合同的依据。

（2）采购人与中标供应商应当在中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件确定的合同文本以及采购标的、采购金额、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。

（3）采购人不得向中标供应商提出超出招标文件以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与中标供应商订立背离招标文件确定的合同文本以及采购标的、采购金额、技术和服务要求等实质性内容的协议。

（4）招标文件所附《合同主要条款》是采购人与中标供应商签订合同的基本条款，中标供应商应认真阅读，在没有实质性违反招标文件及投标文件的前提下，采购人有权在合同签订前对合同条款进行适当修改、增加、删除，中标供应商不得以此为由拒绝签订合同。对此，请供应商参加招标前慎重考虑相关商业风险。

（4）合同签订后不允许将合同转与其他单位。

（5）采购人在合同履行中，需追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，报财政部门审核、批准后，可与中标供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额按国家相关规定执行。

（6）中标单位因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购人可以与排位在中标单位之后第一位的中标候选人签订政府采购合同，以此类推。

16、询问、质疑、投诉

16.1询问

供应商对招标活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问，采购人或采购代理机构应当在三个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

16.2质疑

16.2.1供应商认为招标文件、响应过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，将质疑文件原件和必要的证明材料书面送达采购人或采购代理机构。

16.2.2供应商如对招标文件技术指标、参数、评分标准有质疑，向采购人提出，由采购人按相关规定做出答复或委托采购代理机构代为答复。供应商如对响应过程和结果有质疑，向采购代理机构提出，由采购代理机构按相关规定作出答复。

16.2.3上述应知其权益受到损害之日是指： 

（1）对招标文件提出质疑的，为招标文件公告期限届满之日起计算； 

（2）对项目过程提出质疑的，自项目程序环节结束之日起计算；

（3）对中标结果提出质疑的，自中标结果公告期限届满之日起计算。

16.2.4质疑供应商在法定质疑期内应当一次性提出针对同一项目环节提出质疑。

16.2.5质疑文件应包括以下主要内容，并按照“谁主张、谁举证”的原则，附上相关证明材料。否则，采购代理机构不予受理。

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话（包括座机、手机、传真号码等）； 

（2）质疑项目的名称、项目编号、包号、项目公告发布时间、递交响应文件或响应文件截止时间； 

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求； 

（4）事实依据（具体条款，认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料。如涉及到产品功能或技术指标的，应出具相关制造商的证明文件）； 

（5）必要的法律依据； 

（6）提起质疑的日期；

（7）质疑文件应当署名，质疑人为自然人的，应当由本人签字并附有效身份证明；质疑人为法人或其他组织的，应当由法定代表人签字并加盖单位公章；

（8）供应商委托代理质疑的，应当提交授权委托书，并载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

16.2.6质疑供应商是指直接参加本项目项活动的供应商，未参加采购活动的供应商或在采购活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑不予受理。

16.2.7采购人、采购代理机构在收到供应商的书面质疑后将及时组织调查核实，在七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，答复的内容不涉及商业秘密。

16.3投诉

16.3.1 质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向采购项目同级财政部门提起投诉。

16.3.2供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，但基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

17.4诚实信用

 供应商不得虚假承诺，否则，按照提供虚假材料谋取中标处理。
第三章 采购需求
一、项目基本情况

	序号
	采购内容
	采购预算
（万元/年）
	合同履约期限
	备注

	1
	克拉玛依市中心医院电力系统维保服务项目
	200
	2026年7月1日至2027年6月30日
	每年结算金额不得超过最高限价150万元


二、服务内容
1.克拉玛依市中心医院位于安定路120号，服务范围：克拉玛依市中心医院总建筑面积约为251238㎡，包含但不仅限于医院院区全域、发热门诊、锅炉房、医疗垃圾站、污水处理站、第二门诊部全域、肿瘤中心、老干所、员工宿舍、专家公寓及合同期内完成的所有新建项目。
2.电力维保通用服务内容:

（1）高压系统：10kV进线电缆、高压柜、变压器高压侧、高压母线、避雷器、继电保护、直流屏、电池屏等设备及其附属设备。

（2）低压系统：低压柜、母线槽、电容补偿柜、ATS双电源切换柜、楼层配电箱、应急照明柜、非医疗UPS应急电源、柴油发电机组等设备及其附属设备。

（3）附属设施：绝缘工器具、安全用具、机房专用空调、防鼠板、电缆沟盖板、电缆桥架、绝缘垫、模拟屏、模拟图、标识标牌、接地网。

（4）不包含：电梯、锅炉、净化空调主机、医疗设备用UPS应急电源、医疗设备专用隔离变压器内部（仅负责低压侧开关及以上部分）。

（5）定期巡检：每日对高压室和变配电室进行巡检不少于三次，每周对低压配电设备、电缆、非医疗UPS应急电源等进行巡检不少于一次，每季度对高压进线电缆、开闭所等进行巡检不少于一次，每半年对非医疗UPS应急电源设备进行充放电试验不少于一次，记录设备运行参数，及时发现并处理异常情况。每季度进行2次发电机空载试验，并详细记录试验数据。

（6）值班要求：医院电力系统维保实行全年7×24小时现场应急值班制度。中标人须遵循“安全第一、预防为主、快速响应、闭环管理”的原则，安排专人全天候在岗值守，确保值班电话及值班人员手机24小时通畅。同时，中标人应加强值班值守、故障处置、巡检及交接班工作的规范化管理，严禁脱岗、酒后上岗或无证上岗，切实保障供配电系统安全稳定运行，确保突发设备故障能够快速响应和有效处置，严防各类电气安全事故的发生。

（7）预防性保养：每季度对电力设备进行预防性维护，包括清洁、紧固、润滑、调整等，确保设备处于良好运行状态。

（8）故障抢修：接到故障通知后，5分钟内响应，中心院区15分钟内到达现场，院外40分钟内到达现场。1小时内恢复供电（特殊情况除外），大于1小时未恢复供电应启动院级应急预案。处理完毕后24小时提交故障处理报告。

（9）预防性保养内容：预防性维护保养（每季度 1 次，全年 4 次） 

9.1清洁柜体内外、绝缘件、母线夹；

9.2紧固螺栓、二次端子、电缆头；

9.3检查触头、断路器机械特性，必要时调整；

9.4更换不合格熔丝、指示灯、按钮、密封条；

9.5电容柜功率因数校准，更换失效电容；

9.6提交《季度保养报告》并由动力班签字确认。

（10）高压倒闸操作：针对应急预案进行倒闸操作，需在10分钟内完成高压倒闸操作。

（11）低压倒闸操作：针对应急预案进行倒闸操作，需在15分钟内完成低压倒闸操作。

（12）日常维护：保证高压室、变配电室、柴油发电机组、强电井、非医疗UPS室、高压设备、低压设备的卫生整洁（无积尘、蛛网、杂物），做好柜体清扫及除尘工作。

（13）负责所有照明灯具的更换和安装（包括消毒紫外线灯）。景观区域内路灯设备、楼宇广告字体及线路的更换、检修和安装。动力线路的维护和安装（动力线路安装费用在5000元以内，三日内完成，特殊情况除外）。

（14）拆除、检修和安装电动机及配套电气设备。

（15）柴油发电机组的日常维护。

（16）每季度对非医疗UPS应急电源日常保养（包含柜体清洁、清除故障报警信息记录等）。

（17）技术支持：提供电力系统的技术咨询和技术支持，协助克拉玛依市中心医院解决电力运行中的技术问题。

（18）每年开展两次停电应急演练。每年由专业技术人员组织两次面向后勤人员的技能培训，不超过4学时（每学时1小时）

（19）新建或改建电力项目提供图纸审核、负荷计算、保护配合咨询，5个工作日内出具书面意见。

（20）所有备用配件及耗材全部由克拉玛依市中心医院提供，中标人负责技术把关。

（21）更换下的废旧配件（大件）归克拉玛依市中心医院所有，中标人需出具《废旧物资交接单》。

（22）建立健全各项设备运行台账。

（23）高压室、变配电室、开闭所、箱变等设施执行7S管理，具体包括：①整理：工具/备件定置存放（标识清晰）；②整顿：通道无杂物、无障碍物；③清扫：设备设施干燥整洁无灰尘；④清洁：地面环境干净整洁无灰尘；⑤素养：人员按规范操作；⑥安全：隐患点设警示标识；⑦地面、设备、设施、管线标识完善、维护、更新。
除此外，以上设施电缆沟，要认真检查，防止水进入其内，从而引起电路故障，若发现有水应及时排除。

（24）消防安全标志不能擅自挪动，安全警示牌位置适当、清晰、明确，不得随意移动。

（25）消防器材要设专人管理、定期检查和维护、灭火器每月检查一次并填写记录。

（26）配合上级相关部门各类检查及相关整改工作。

（27）每周五12：00之前上传定点巡查打卡数据，确保无漏巡和上传。

（28）台账记录：巡检、维修、保养台账、材料账单等资料按规范归档，定期交付。中标人每月向克拉玛依市中心医院提交巡检和管理报告。

（29）人人会使用消防器材，消防设施不得擅自挪用。

（30）不得擅自动用明火，如需动用明火时，必须做好安全措施，办理动火操作票后进行施工。

（31）不得擅自带无关工作人员进入高压室、变配电室、强电井等有电危险场所。

（32）所有公共区域照明、路灯及楼宇广告字，按季节及时调整开闭时间。
（33）负责所有的电加热风幕机的检修。

（34）每日巡查2次办公区、病房及公共区域照明，杜绝灯光长亮现象。
（35）中标人需与克拉玛依市中心医院签订廉洁协议、安全协议，并提供符合本项目实际需求的节能方案。

三、服务标准

（一）维保团队要求：

人员要求：

必须配备项目经理一名，项目经理应保证必要的现场管理时间，具体出勤要求双方在合同中约定，离岗需提前15天书面告知克拉玛依市中心医院。

项目经理及技术人员须为投标单位在职人员，提供人员劳动合同或在职证明。项目人员需持证上岗、稳定在岗，变更技术人员需提前15天书面告知克拉玛依市中心医院。

维保团队：常驻的所有维保成员须持有有效特种作业操作证书，并配备专职或兼职安全员1名。中标人驻场人员总数最低不得少于9人，其中高压技术人员最低不少于4人。
团队要求：提供完整的组织架构、服务流程、应急处置方案。
（二）工具及设备配置要求

中标人需配备满足本项目维保需求的工具及设备，且所有设备需经检验合格并在有效期内，具体要求如下：

检测工具：至少配备绝缘电阻测试仪2台、钳形电流表2台、万用表4台、高压验电器2套、相序表2台、红外热成像仪1台（分辨率不低于320X256像素或同等性能设备）、绝缘工具器（10kV）2套等工具。

抢修设备：便携式液压钳2把、断线钳2把、应急照明设备4套、1套380V抽水设备、1套380V便携式发电机、30米内的升降设备、八套对讲机（非电信卡版本）。
维护工具：至少配备成套螺丝刀、扳手、套筒等常用工具4套，安全工器具：绝缘靴、手套、验电器、接地线、安全帽、安全带、围栏按班组人数1：1配置。

维护车辆：为保障院区外维保工作的顺利进行，具备保障院区外维保工作的交通能力，车辆可自有或租赁，司机（可兼职）自行配备。

办公及通讯设备：配备专用办公电脑1台（安装设备管理系统）、打印机1台，团队成员每人配备通讯设备（能兼容微信与钉钉，确保24小时响应）。

（三）质量及安全要求

1.质量要求：维保服务需符合《低压配电设计规范》（GB 50054-2011）、《电力安全工作规程》（GB 26860-2011）、《有限空间作业安全规范》（GB 30871-2022）、《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》（GB 50150-2016）等国家及行业相关标准；定期巡检记录、预防性维护记录等资料需真实、完整、准确，无虚假记录；设备完好率需达到100%，若因维保不当导致设备损坏，中标人需承担维修或更换费用。

2.安全要求：中标人需建立健全安全生产管理制度，明确安全责任人；团队成员需严格遵守克拉玛依市中心医院安全管理规定及电力行业安全操作规程，作业前需进行安全技术交底，佩戴齐全安全防护用品；作业现场需设置警示标志，采取有效安全防护措施，避免影响克拉玛依市中心医院正常秩序及人员安全；中标人必须严格执行克拉玛依市中心医院《动火作业管理制度》《有限空间作业管理制度》《临时用电管理制度》；所有作业需办理工作票、操作票、动火票；特种作业100%持证；高空、受限空间、带电作业需指定专项方案并审批。若发生安全事故，中标人需立即启动应急预案，及时上报克拉玛依市中心医院及相关部门，并承担相应责任及经济损失。因中标人原因造成设备损坏、人身伤害及克拉玛依市中心医院运营中断，由中标人承担相应的赔偿及法律责任。

3.服务目标：

重大安全事故：零发生、零死亡、零重伤、零火灾。

四、考核办法

（一）考核周期与方式

月度考核：由后勤部门组织，依据日常记录、报告、现场抽查。

季度考核：结合月度考核结果，组织现场检查、资料审查、人员访谈。

（二）考核指标与评分标准（总分100分）

	考核项目
	分值
	评分标准

	巡检及时性与记录完整性
	10分
	缺1次扣2分，记录不规范每处扣1分，最高扣10分。

	预防性维护记录
	10分
	每少1次扣5分，最高扣10分。

	故障响应与恢复时间
	15分
	响应超时每次扣5分，恢复超时每次扣10分，最高扣15分。

	倒闸操作时效与规范性
	10分
	超时每次扣5分，操作票不规范扣3分最高扣10分。

	清洁与环境卫生
	5分
	发现脏乱差每处扣1分最高扣5分。

	照明与线路维修及时性
	5分
	超时每次扣2分最高扣5分。

	发电机/UPS维护记录
	10分
	缺1次扣5分，记录不全扣2分最高扣10分。

	技术支持与培训落实
	10分
	未开展演练或培训每次扣5分最高扣10分。

	资料提交
	10分
	缺1份资料扣3分，格式不符扣2分最高扣10分。

	用户满意度
	10分
	满意度<90%扣5分，<80%扣10分最高扣10分。

	安全与违章行为
	5分
	发生违章操作每次扣5分，发生重大安全事故扣5分，克拉玛依市中心医院有权依法解除合同，并追究中标人违约责任。


备注：

每发生一次违章操作扣5分，每扣1分考核当季服务费100元，季度累计扣款不超过当季服务费的10%。

（三）考核内容：

1.因维保不到位造成停电事故，每次扣当季服务费5000元，但累计不超过合同总价的20%。

2.未按合同完成维保工作，每次扣当季服务费5000元。

3.人员无证上岗，每人每次扣当季服务费1000元，并限期整改。
4.人员在岗期间脱岗、串岗及做与本岗位无关联的工作，每人每次扣当季服务费500元。

5.人员在岗期间严禁酒后上岗，发现酒后上岗每人每次扣当季服务费5000元。

6.提供虚假资料、记录，每次扣当季服务费5000元，1年内累计三次终止合同。

7.定期巡查消防设施，按时填写巡查记录，巡查不到位或未填写记录，每次考核服务费200元。

8.工作中使用文明用语礼貌服务，未使用文明用语或服务态度不佳每人每次考核服务费200元至1000元。

9.工作期间规范穿着整洁工装，严格执行防护要求，未按防护要求穿戴防护用具、着装不规范或不洁，每人每次考核服务费100元至500元。

10.每年完成两项规定应急演练并按时上报相关资料，未按时演练或资料不全，每项考核服务费100元至500元。

11.严格遵守克拉玛依市中心医院核心制度、电力系统操作规程及管理制度，违反任意一项，每人每次考核服务费100元至1000元。

12.提交人员花名册、劳动合同、岗位培训记录、特种作业操作证复印件。新招录人员需及时更新上报，更换人员需提前15天告知克拉玛依市中心医院。备案信息与在岗人员不符，每人每次考核服务费500元。未提前告知克拉玛依市中心医院更换维保人员，每人每次考核服务费1000元。

13.每年由专业技术人员组织开展两次专项培训与考核，完整留存培训记录并上报。未按要求培训及考核，每人每次考核服务费100至500元。培训及考核资料不完善，每人每次考核服务费100元至300元。

14.未经允许擅自带无关人员进入有电危险区域，每人每次考核服务费500元。

15.未配合上级相关部门进行各类检查及整改不及时，每次考核服务费500元。

16.擅自挪动消防安全标志及安全警示牌，每人每次考核服务费100元。

17.未按季节及时调整所有区域照明、路灯及广告字灯关闭开启时间，每次考核服务费100元。

18.未每日巡查办公区、病房、公共区域照明，单次考核50元；巡查漏查一处区域考核50元；发现长明灯未及时关停，每处考核100元。

19.所有扣款累计达到合同总价的20%时，克拉玛依市中心医院有权依法解除合同。

（四）附则：

1.所有考核结果需由双方签字确认，作为服务费支付及合同续签的依据。

2.中标人应建立服务档案，包括巡检记录、维保报告、故障处理记录、培训资料等，保存期不少于3年。

3.克拉玛依市中心医院有权不定期抽查，中标人应无条件配合。

4.本办法作为合同附件，与合同具有同等法律效力。

五、服务地点

克拉玛依市中心医院

六、付款方式

1、本次招标承包期为1年，如果年内电力系统维保服务项目服务标准及要求不符合招标文件及合同书中约定的标准，或者季度考核结果达不到要求的，视为中标人违约。

2、付款方式为采购人对中标人的中标项目进行季度检查考核，考核达标后按季度付款。

第四章  合同主要条款
（合同仅供参考，中标人与招标人根据实际情况进行细化、完善）

 合同编号： 
            维保服务合同
项目名称：                
定作人：克拉玛依市中心医院
承揽人：                  
签订日期：2026年   月    日
签订地点：克拉玛依市克拉玛依区
              维保服务合同
定作人(简称“甲方”)：克拉玛依市中心医院
住所地：克拉玛依市克拉玛依区安定路120号
统一社会信用代码：12650200928900209A

法定代表人（负责人）：
联系人：
联系电话：
承揽人(简称“乙方”)：
住所地： 
统一社会信用代码：
法定代表人（负责人）： 
联系人：
联系电话：
总则
根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规规定，本着平等、自愿、诚实信用的原则，甲乙双方就【               维保服务】事宜协商一致，签订本合同。
甲乙双方已就本合同项下条款进行了充分协商，甲方对本合同条款已经尽到了说明的义务,乙方对本合同的所有条款均已充分注意并详细了解了双方的合同权利和义务,特别是对甲方免责、乙方放弃权利主张、乙方对违约责任的承担、合同的解除及终止等条款内容,乙方也已充分了解并同意。
服务内容及服务范围
服务内容：                                                
服务范围：                                                
人员配备及协议期限
1、鉴于乙方有提供                         服务的能力，并愿为甲方提供合同约定的维保服务。甲、乙双方建立承揽、维保服务合同关系，乙方与其安排至甲方的维保人员签订劳动合同，建立合法劳动关系。
2、因甲方工作需要，乙方向甲方提供本合同项下的克拉玛依市中心医院电力系统维保服务项目服务人员到甲方工作。
3、本协议有效期限为    年，自本项目进场之日起    年止。乙方在维保区域内所进行                         服务工作时必须有足够的人员配备，乙方的人员配备不得少于9人，必须具备特种作业操作证等相关资格操作证书。
协议履行期内，甲方订立协议时所依据的客观情况发生重大变化、服务量减少等，致使本协议无法履行或需要减少劳务员工数量的，甲方可要求乙方减少相应数量劳务员工，维保费用以实际服务时间和完成工作情况据实结算。
4、本协议价款为        元/年，(大写：           元整)服务人数以实际上岗人数及工作量为准。上述费用已经包含了合同项下外包内容的全部费用，包括但不限于人工费、运行服务费、税费等，除此之外乙方不得以任何理由要求甲方提高费用。
二、工作地点：克拉玛依市中心医院 。 
三、甲方的权利与义务
（一）甲方的权利
1、对乙方所派劳务人员进行资格审查，包括健康证、劳动合同、社会保险缴纳证明、学历证明、从业资格证等。对不符合岗位要求者，有权要求乙方调换。
2、有权对乙方所派劳务人员的工作进行监督，有权向乙方提出退回或调换。甲方向乙方提出的工作要求或整改要求，乙方必须在48小时提供解决方案。对于紧急的要求，必须立即作出反馈。
3、甲方负责提供乙方服务人员休息室（甲方仅提供休息室，且具体地点、面积由甲方确定，休息室内的任何设施设备由乙方自行负责），甲方不提供住宿场所。乙方配备的物品放置在休息室内的指定地点。
4、协议期限内具有下列情形之一的，甲方可以将乙方所派劳务人员退回，在7个工作日内以书面形式告知乙方退回理由：
（1）在上岗后发现不符合甲方工作要求的，包括但不限于有传染病史、不具备电力系统业务能力及相关证书等；
（2）严重违反甲方劳动纪律、规章制度的；
（3）工作严重失职，营私舞弊，给甲方造成人员伤害、重大经济损失的；
（4）被依法追究刑事责任的；
4、有权要求乙方提供所派劳务人员基本信息资料。
5、乙方配置为甲方提供克拉玛依市中心医院电力系统维保服务项目服务的劳务人员均与乙方存在劳动关系，与甲方不存在劳动关系。
（二）甲方的义务
1、每月按时向乙方提供劳务人员的考核资料，按照协议和有关规定，每季度根据甲方的考核结果向乙方支付维保费用。
2、对乙方所派劳务人员进行医院有关规章制度的教育。
3、为乙方所派劳务人员提供本项目工作所需的水、电及乙方服务人员休息室
4、协议期限内配合乙方处理有关劳务人员因工伤亡的有关事宜。
5、服务所需器械、物品、劳动保障、工服等由乙方按岗位设置进行配备。
四、乙方的权利与义务
（一）乙方的权利
1、依照协议规定，每季度向甲方收取维保费用。
2、依法维护所派劳务人员享有的国家规定的劳动保护权益和其它合法权益。
3、对甲方提出对所派劳务人员的处理和建议，有权处理或调换。
4、有权要求甲方审核所派劳务人员的考勤及考核结果（审核人签字、附加公章）。
（二）乙方的义务
1、按照甲方用工要求，为甲方提供符合劳动用工条件（身体健康、无传染病史、素质良好）的劳务人员。乙方的人员配备不得少于          人，必须具备     经验、能力及相关资格证书，以确保锅炉房内所有设备及系统运行正常，对甲方提出退回、调换及不适合岗位要求的乙方所派劳务人员应及时补充和调换。
2、乙方应向甲方提供所派劳务人员的基本信息资料，对所派劳务人员的奖励和处分等情况应反馈给甲方。
3、乙方应在劳务输出前对所派劳务人员进行政治思想、职业道德、遵纪守法的教育以及安全知识和职业技能培训。
4、乙方应当与为甲方提供专业服务的劳务人员签订书面劳动合同，并及时向劳动保障行政部门报送劳动合同备案，使员工明确乙方为用人单位的事实。
5、乙方负责所派劳务人员的工资发放，法定节假日期间的加班工资、各项社会保险（含养老、失业、医疗、工伤、生育）、纳税及其他所有费用按规定缴纳。如未能按规定缴纳社会保险金，由此造成的问题和一切法律责任由乙方承担。
6、负责对所派劳务人员党、工、团的管理，按照相关要求制订相应的管理规章制度（包括但不限于工作时间、工作要求、工作标准等），对配置到甲方指定场所的劳务人员，予以规范及加强管理。
7、负责所派劳务人员因工伤亡事故的善后处理，乙方须按照《劳动法》、社会保险法等相关法规，为劳务人员在当地办理相关各项社保手续（社会保险应足额缴纳）。并负责处理维保人员非因工或因工造成的伤、残、亡事件，并承担相关责任。
8、婚丧假、病假、探亲假有关待遇参照有关规定执行。探亲假费用、高温降暑费用及供养直系亲属医疗费用由乙方按规定承担。
9、员工生育期间的待遇，乙方按生育保险的有关规定办理。
10、乙方所配置的劳务人员过错造成甲方损失的（包括但不限于经济损失、声誉损失、商誉损失等），甲方有权要求乙方赔偿。
11、锅炉房内所有设备及系统若因乙方服务人员操作不当，导致锅炉房不能正常运行及上级主管部门检查不合格的，给甲方造成的损失的，由乙方负责。
12、乙方在每日巡检中，应当作好巡查的原始记录，在巡查、值班过程中发现的问题或故障及火灾隐患，必须第一时间通知甲方消防主管部门负责人。
13、乙方不得将合同项下的义务转委托或转包给第三者。
14、甲方与维保人员之间不建立劳动关系、雇佣关系、劳务派遣关系或类似关系，不对维保人员进行管理，不对维保人员承担劳动法上的义务，不适用《劳动法》、《劳动合同法》等劳动法规。如因服务需要维保人员需配带中心医院标志、办理员工卡或办理与中心医院员工类似的手续，亦不代表双方建立劳动关系。
15、乙方自愿接受甲方考核，按照考核结果进行结算。
五、工作时间与休息休假
乙方与所派员工协商确认工作时间与休息休假时间，但必须满足甲方以下维保岗位需求，以符合安全规范和技术规范的方式履行合同。
 1、重点岗位24小时值班制 。
2、其他岗位人员实行标准工作制。
3、      人员定期巡检。
六、费用支付
1、甲方按以下1.1/1.2方式计算并向乙方支付维保服务费用：
1.1合同生效后，每月度服务费以银行转账方式于次月15日（如遇休息日或节假日，付款日期顺延）向乙方支付上月的服务费。
1.2合同生效后，维保费用支付按季度据实结算。乙方按照合同约定质量标准按时完成维保服务，双方于本季度结束后3个工作日内，对上季度的总劳务维保费用进行核对确认。经双方核对一致后 5日内，乙方向甲方提供合法有效的全额增值税发票，甲方收到发票核实无误后在 7日内付款。
2、甲方根据乙方实际配置的维保人员的岗位情况、提供服务的考核情况及产生的风险情形对乙方的服务质量进行考评，如未达到合同约定要求的，可以酌情减少支付服务费用，具体扣除数额由甲方确定。如甲方发现乙方所提供服务未能满足甲方质量规范，乙方应采取有效措施及时更正、赔偿损失前，甲方有权暂不支付劳务维保服务费。
3、甲方将上述款项支付至乙方如下账户，乙方应对其指定的下列账户信息的真实性、安全性、准确性负责，若乙方变更指定支付账户须书面函告甲方。
收款人：
开户行：
账  号：
税  号：
如果乙方的开户银行和/或账号发生变更，乙方应于本合同约定的甲方相关付款期限30日前，就该变化书面通知甲方。如因乙方未及时通知或通知有误而影响甲方支付相应款项，甲方将不承担逾期付款的任何责任。如因乙方未及时通知，导致甲方按上述约定开户银行名称、地址和账号完成付款后即视为甲方已向乙方履行完付款义务。
4、甲乙双方签订的合同及协议中所列费用、违约金及其它乙方应付款项以账扣方式实现,并且甲方不需另行通知乙方。甲方支付给乙方的款项可先扣除已对账的乙方应付款项(包括但不限于:各项费用、违约金、退款等),若乙方结算后的账款余额不足抵扣未支付的乙方应付款项(即结算时,已发生但未对账的费用),则不足部分的金额由乙方于10日内另行支付。但甲乙双方另有约定适用付现方式的不适用本条。
5、乙方在收到甲方付款后的60日内对当期付款中应付款、已付款、已扣除款项应详细审核,若有异议应在该60日内向甲方书面提出异议,若乙方没有在该60日内提出任何异议,即视为乙方接受且放弃向甲方再主张该款项的权利。
6、被确认为工伤事故的，乙方按照《工伤保险条例》和相关法律法规进行工伤认定处理，并承担民事责任。因工伤发生的相关费用按照《工伤保险条例》处理。
七、合同的续签、终止、变更、解除
1、经双方协商一致，可对本合同的条款和条件做出变更。合同变更应以书面方式作出。
2、乙方严重违反其在本合同项下的义务或责任，自收到甲方的违约通知之日起10日内仍未能改正的，甲方有权书面通知乙方全部或部分解除本合同，甲方解除合同的，甲方仅对乙方已经完成且合格的工作量据实结算，乙方应向甲方按照合同总金额20%支付违约金，给甲方造成损失的，乙方还应当承担。
3、如有下列情形之一，经双方协商达成一致意见可解除协议：
3.1、甲方不能按协议规定支付劳务费用的；
3.2、甲方或乙方不履行协议或违反国家、自治区有关法律、法规、侵害劳务人员合法权益的。
4、本合同全部或部分终止并不免除违约方应承担的违约责任，包括但不限于定金罚则、支付违约金、赔偿金。
5、乙方破产或因其他原因丧失清偿能力，在不损害或影响甲方的任何行动权利和已采取或将采取的对甲方补救措施的条件下，甲方可在任何时候书面通知乙方终止合同而无须向乙方作任何补偿。
6、本合同因任何原因终止或解除后,双方均应办理退货/对账/结算等手续。具体包括: 
6.1乙方应办理完毕产品/服务清退事宜并经与甲方对账后,向甲方提交乙方盖章的《账款确认函》；
6.2 如有未结款项,在乙方办理完毕产品清退事宜并且提交《账款确认函》及相应未结款项的增值税票及本合同约定的其它结算手续(如有)后,甲方按照合同规定付款期限支付；
6.3 乙方未办理完毕产品清退手续、未提交相应增值税票及其它约定手续或者未提交《账款确认函》的,甲方有权暂停向乙方支付款项,甲方不属于违约不需承担延迟付款的责任；
6.4 《账款确认函》需明确未结款项金额(如有),乙方承诺,除该笔未结款项外(如有),其它包括但不限于款项、费用、退货等问题均已核对清楚并已结清,乙方已无异议,乙方若仍有遗漏或未核对的业务往来票据、单据一律作废,乙方放弃前述票据、单据所代表的全部债权。本承诺为不可撤销及不可更改。
八、违约责任
1、乙方违反本合同约定，包括但不限于造成             ，甲方可要求乙方承担        元/次的违约金。合同期内违反甲方管理规定超过三次以上的，甲方有权解除合同，与乙方据实结算，乙方应当向甲方承担合同金额的20%违约责任，给甲方造成损失的，乙方还应当承担甲方的一切损失。
2、乙方人员在服务过程中发生重大失职、违纪违法的或满足本合同其他约定情形的，甲方可以提出退换要求，乙方应予以支持并于7日内给予调换。遇乙方人员辞职的，乙方应事先补充人员。乙方未及时予以调换或补充人员的，每延迟一日，甲方有权扣除当月外包费用2%，延期超过10日的，甲方有权解除合同，并不支付当月任何外包费用。
3、乙方无正当理由，未按时支付劳务外包服务人员的工资及办理各种社会保险等，由此造成的损失和一切法律责任由乙方承担。
4、乙方未经甲方书面同意，擅自将合同项下义务转委托或派遣不具备相应资质的外包人员进行作业的，视为乙方根本性违约，甲方有权解除合同，并有权要求乙方按照已付费用20%支付违约金。
5、如果因乙方原因如内部劳资争议、工伤赔偿纠纷等，导致其派往甲方的人员不能完全履约的，甲方有权向乙方询问、调查原因，也有权了解向乙方支付的服务费的使用情况，必要时甲方可以视情暂停支付服务费用；如经甲方催告，乙方限期仍不能改正的，甲方有权终止本合同。
6、如因乙方的违约事件导致甲方经济损失且违约金尚不足以赔偿造成损失的，则乙方应向甲方支付相应的赔偿款。
7、甲方有权从合同价款的任何一笔付款中直接扣除乙方应付给甲方的违约金或赔偿金。

8、合同期内，非因乙方原因，甲方无理由逾期付款的，乙方有权以未付金额为基数，按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率（LPR）的标准至款项付清为止。
9、甲乙双方确认,本合同项下甲方的损失包括全部直接和间接损失,赔偿范围包括但不限于因乙方的违约使甲方产生或支出的赔偿金、罚款罚金、和解费用、诉讼费、仲裁费、律师费、公证费、调查费、差旅费、食宿费等。

九、不可抗力
1、本合同所称不可抗力事件指合同当事人不能预见、不能避免、不能克服的客观情况，包括但不限于地震、水灾、雷击、雪灾等天灾，战争、恐怖袭击、内乱、严重威胁健康或安全的情形，火灾、极端恶劣天气。

2、由于不可抗力原因，使双方或任何一方不能履行合同义务时，应采取有效措施，尽量避免或减少损失，将损失降低到最低程度。在不可抗力发生后二十四小时内以书面形式通知对方，并在其后十日内向对方提供有效证明文件。一方未尽通知义务或未采取措施避免、减少损失的，应就扩大的损失承担相应的赔偿责任。
3、因不可抗力无法按期履行或不能履行本合同的，根据不可抗力的影响，部分或全部免除责任，但法律另有规定的除外。如发生延迟履行，在延迟履行期间发生不可抗力事件导致延迟履行方无法履行其合同义务，延迟履行方不能就延迟履行期间的不可抗力事件免责。
4、 因不可抗力致使合同无法按期履行或不能履行所造成的损失由双方各自承担。一方未尽通知义务或未采取措施避免、减少损失的，应就扩大的损失承担相应的赔偿责任。如果因不可抗力的影响致使本合同中止履行六十日或六十日以上时，双方应就继续履行本合同进行协商，协商不成则双方均有权终止本合同。当一方因上述原因终止本合同时，应当以书面的方式通知另一方。通知送达另一方时本合同终止。

十、争议的处理
因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，双方自行协商解决；协商不成的，按以下第（1）种方式解决：
（1）向甲方住所地人民法院提起诉讼；
（2）因关联交易合同发生争议，提交双方上级机关协调解决。
十一、通知
任何与本合同有关的各类文书（包括但不限于函件、通知、法律文书等）应按照合同扉页填写的联系信息以书面形式作出，由本合同一方以专人递送、电子邮件、邮递方式发出。通知以专人递送，于递交时视为送达；以电子邮件方式发出，于发件人邮箱显示邮件已发出时视为送达；以邮递方式发出，于邮件寄出后的第3个工作日视为送达。任何通知一经送达即行生效。
任何一方对以上记载的联络及通讯方式信息作出修改、更换或变更的，必须3日内书面通知对方。如未书面通知的，任何一方以合同中记载的联络及通讯方式信息进行通知、函告、邮寄等活动均视为送达。
十二、保密
双方对因订立和履行本合同所知悉的对方商业秘密互负保密义务。未经对方书面同意，一方不得以任何形式将其所知悉的对方商业秘密泄露给第三方，一方违反本约定应承担违约责任，并赔偿对方因此遭受的全部损失。本合同的变更、解除、履行完毕等不影响本条款的效力，在发生上述情形下，双方仍应履行保密义务。保密期限为自合同生效之日起十年。

十三、合同效力及其他约定
1本合同的履行地为新疆克拉玛依市克拉玛依区。
2 本合同自双方法定代表人/负责人或其授权代表签字并加盖合同专用章之日起生效，至双方合同权利义务全部履行完毕之日终止。

3采购文件、响应文件、现场承诺文件及本合同附件是本合同的组成部分，具有与本合同同等的法律效力，本合同未尽事宜，以采购文件、响应文件、现场承诺文件为准。

4本合同有效存续期内，乙方应严格防控乙方或其员工进行的各类商业贿赂行为。一经发现，甲方有权单方面解除本合同，并要求乙方赔偿甲方因合同解除所造成的直接损失和间接损失。

4未经双方一致同意，任何一方不得将本合同项下的任何权利、义务转让与任何第三方。

5对于本合同项下的任何修改、补充及变更，均应由本合同的双方协商一致并以书面形式作出，经本合同的双方授权的代表签字并加盖各自的合同专用章后方为有效。该等修改、补充及变更的书面协议将构成本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。
7附件：本项目采购文件、投标文件、承诺文件及合同附件为合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。
8本合同一式陆份，甲方执叁份，乙方执叁份，各份具有同等法律效力。

9其他：      无         。
（以下无正文，为合同签署页及附件）
甲方（盖章）：克拉玛依市中心医院
法定代表人(负责人)(签章)：
或委托代理人（签字）：
日期：    年   月   日
乙方（盖章）：
法定代表人（负责人）(签章)：
或委托代理人（签字）：
日期：    年   月   日
附件一：服务基本要求、人员配置及服务内容
附件二：服务方案

附件三：服务标准及考核办法


第五章  响应文件格式
封面格式

响  应  文  件

项目编号：                         

项目名称：                         

供 应 商：                         

日期：   年    月    日

格式1  响  应  函

  （采购人的名称）  ：

我方全面研究了 “         ”项目响应文件（文件编号：       ），决定参加本项目招标。我方授权  （姓名、职务）  代表我方   （供应商的名称）  全权处理本项目招标的有关事宜。

1、我方自愿按照响应文件规定的各项要求向采购人提供所需服务。投标报价为    ￥万元（大写：    ）。

2、若我方中标，我方将严格履行合同规定的责任和义务，保证按采购人要求我方承诺完成所需服务及应尽义务。

3、我方为本项目提交的投标文件电子版一份。

4、我方愿意提供采购人可能另外要求的，与招标有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

5、我方完全理解采购人不一定将合同授予最低报价的供应商的行为。
6、投标有限期：自投标截止之日起90天。

供应商名称：        （盖章）

法定代表人或授权代表（签字）或盖章：

通讯地址：

邮政编码：

联系电话：

传    真：

日    期：    年   月  日
格式2 商务报价一览表

项目名称：克拉玛依市中心医院电力系统维保服务项目         币    种：人民币                            

	序号
	采购内容
	内容

	1
	投标报价
	小写：  万元
大写：人民币

	2
	合同履约期限
	

	3
	项目负责人
	

	4
	供应商其它说明（由各供应商根据本采购项目要求自行列出需说明及承诺内容）
	

	注：（1）完成克拉玛依市中心医院电力系统维保服务项目采购的全部工作内容以及项目采购需求及合同文本、本招标文件约定的全部内容。

（2）如果投标方在中标并签署合同后，服务期限内出现的任何遗漏，均由中标方负责，采购方将不再支付任何费用。

（3）投标报价应包含完成本项目所需的人力成本、设备成本、利润、税金、交通及其他相关费用等，采购人将不予支付除招标文件及规划合同约定的由供应商承担的风险因素之外的任何补偿。 


供应商(盖章)： 

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

报价日期：   年   月   日

格式3   中小企业声明函（服务）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

克拉玛依市中心医院电力系统维保服务项目（标的名称），属于（其他未列明行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为万元，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）； 

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
企业名称（盖章）： 

                                     日 期：
格式4  法定代表人资格证明书
单位名称：

地址：

姓名：        性别：       年龄：         职务： 

系             （单位）的法定代表人。为       （项目）的服务，签署上述项目的响应文件、进行合同投标、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

供应商：（盖章）

日期：    年   月   日

	法定代表人身份证复印件或扫描件（正、反两面）


注：法定代表人身份证复印件或扫描件应反映出证件有效期等所载内容。

格式5  法定代表人授权书

本授权委托书声明：我     （姓名）系    （供应商名称）的法定代表人，现授权委托    （供应商名称）的    （姓名），其身份证号为      ，为我供应商代理人，以本供应商的名义参加      （采购人）     （ 项目名称）的投标活动。
代理人在递交响应文件、合同过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

本授权委托书期限自   年   月   日起至   年   月   日止。
委托代理人无转委权。特此委托。

委托代理人：            性别：           年龄：

单位：              部门：           职务：

供应商：（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

委托代理人：（签字或盖章）

日期：      年     月     日

	委托代理人身份证复印件或扫描件（正、反两面）


注：委托代理人身份证复印件或扫描件应反映出证件有效期等所载内容。

格式6  供应商资格声明

	供应商名称
	

	地 址
	

	主管部门
	
	法定代表人
	
	职 务
	

	注册时间
	
	经济类型
	

	营业执照号
	

	近三年内（2023年1月至今）在经营活动中有无重大违法纪录
	

	是否依法缴纳税收
	
	是否依法缴纳社会保障资金
	

	单

位

概

况
	注册资本
	     万元
	占地面积
	               平方米

	
	职工总数
	       人
	建筑面积
	平方米

	
	资产

情况
	净资产：        万元
	固定资产原值 ：      万元

固定资产净值：       万元

	
	
	负 债：         万元
	

	财务状况

（近三年2023年1月至今）
	年份
	主营收入

（万元）
	收入总额

（万元）
	利润总额

（万元）
	净利润

（万元）

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	经营范围
	

	备注 
	


我们保证上述声明中的资料和数据是真实的、正确的，我们同意如贵方要求，可以出示相关证明文件。

供应商（单位公章）：
授权代表签字或盖章：
电话号和传真号：                               日期：    年    月    日
格式7  项目管理、服务及其它人员情况表

	类别
	姓名
	职务
	职称
	证书
	主要资历、经验及承担过的项目

	项目负责人
	
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	注：需完整反映本项目要求的所有拟派人员信息，并提供相应证书，所提供的资料均附于本表后作为本表的附件。


供应商（盖章）：

法人代表人或委托代理人签字或盖章：

年  月  日    

格式8 近三年（自2023年6月1日至今）同类项目业绩表

	年份
	项目名称
	用户名称
	完成时间
	合同金额
	完成项目质量
	用户联系电话
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


注：供应商（仅限于供应商自身实施的）以上业绩需提供有关书面证明材料。“合同金额”需提供合同复印件；“完成项目质量”需提供合同验收合格或用户单位书面证明材料。

供应商：（盖章）

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：
                                    年  月  日
格式9  技术规格响应偏离表
	序号
	项目名称
	服务内容及要求
	招标要求
	投标规格
	偏离说明

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：1、供应商应对照技术规格及要求中的采购项目要求，逐条说明所提供项目和服务已对招标文件的技术要求做出了实质性的响应，并申明与技术规格条文的偏差和例外。特别对有具体技术要求的指标，供应商必须提供所投标项目的具体参数值。

2、供应商所提供项目和服务已对招标文件、技术规格及要求中的采购项目要求、技术规格和服务条件的偏离只能优于招标文件、技术规格及要求的采购项目要求，否则评标委员会有权按招标文件中相应规定作无效响应处理。

3、没有说明的其他条款将被认为完全满足本采购项目技术条款要求。

4、各供应商按此表格式自行填写，表格不够时可自行添加。
供应商 （盖章）：                        

法定代表人或委托代理人签字或盖章：                      

年     月     日 

格式10  资格性/符合性自查表
	评审内容
	采购文件要求

（详见《资格性和符合性审查表》各项）
	自查结论
	证明资料

	资格性审查
	
	□通过 □不通过
	见响应文件第（）页

	
	
	□通过 □不通过
	见响应文件第（）页

	
	
	□通过 □不通过
	见响应文件第（）页

	
	
	□通过 □不通过
	见响应文件第（）页

	符合性审查
	
	□通过 □不通过
	见响应文件第（）页

	
	
	□通过 □不通过
	见响应文件第（）页

	
	
	□通过 □不通过
	见响应文件第（）页

	
	
	□通过 □不通过
	见响应文件第（）页

	
	
	□通过 □不通过
	见响应文件第（）页

	
	
	□通过 □不通过
	见响应文件第（）页

	
	
	□通过 □不通过
	见响应文件第（）页

	
	
	□通过 □不通过
	见响应文件第（）页

	
	
	□通过 □不通过
	见响应文件第（）页

	
	
	□通过 □不通过
	见响应文件第（）页

	
	
	□通过 □不通过
	见响应文件第（）页


注：以上材料将作为投标供应商有效性审核的重要内容之一，供应商必须严格按照其内容及序列要求在响应文件中对应如实提供，对资格性和符合性证明文件的任何缺漏和不符合项将会直接导致无效投标！供应商根据自查结论在对应的□打“√”。

格式11   政府采购诚信承诺书
                      (单位名称或个人)，                      统一社会信用代码（个人身份证号）是具备《政府采购法》第二十二条件的供应商，本单位在参加克拉玛依地区政府采购活动时，承诺如下：

（一）严格遵守国家法律、法规和规章，全面履行应尽的责任和义务。

（二）保证参加政府采购活动时所提供资料均合法、真实、有效，并对所提供资料的真实性负责；我单位（个人）在参加政府采购活动前三年在经营活动中没有《政府采购法》第第二十二条第一款第（五项）所称重大违法记录。

（三）承诺本单位（个人）自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督。

（四）承诺本单位（个人）将按照信用管理要求，按照规定通过克拉玛依诚信网向社会公示信用信息。

（五）承诺本单位（个人）不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、价格欺诈、垄断和不正当竞争，守合同、重信用，维护经营者、消费者的合法权益。

（六）失信主体承诺本单位（个人）依法依规接受处罚、主动积极整改、不再触犯相关法律法规、今后全面做到履约守信等。

（七）承诺本单位（个人）同意将以上承诺上网公示。若违背承诺约定，经查实，愿意接受行业主管部门和信用管理部门相应的规定处罚，承担违约责任，并依法承担相应的法律责任。自愿按照信用管理相关规定，违背承诺约定行为作为失信信息，记录到市公共信用信息管理系统平台，并予以公开。

单位名称或个人(公章或签名)

                                                 年   月   日

格式12  供应商关联声明函

项目名称： 

致 （采购人和采购代理机构） ： 

我公司自愿参加由贵单位组织的（项目编号）（项目名称）采购活动，在此郑重承诺： 

我公司遵守《中华人民共和国政府采购法实施条例》有关“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

关联单位的说明： 

与我公司存在直接控股、管理关系的其他单位为：无。 

以上声明完全属实，如有瞒报、虚报，我公司自行承担因此产生的所有法律责任。 

注：提供从国家企业信用信息查询系统 http://www.gsxt.gov.cn/index.html 打印的本 

单位的股东及出资信息页面截图，须清晰并加盖单位公章附于本表后。 

                                供应商（盖章）： 

                                             年  月  日
正本










