## 表E.1.1 工程项目清单汇总表
工程项目清单汇总表
工程名称：电气工程 |  | 标段：阳泉市狮脑山国有林场桑掌管护站迁建项目 | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  |  | 金额（元）
1 | 分部分项工程费
2 | 专业措施项目费
3 | 通用措施项目费
4 | 其他项目费
4.1 | 暂列金额
4.2 | 专业工程暂估价
4.3 | 计日工
4.4 | 总承包服务费
4.5 | 创优创新费
4.6 | BIM技术施工应用服务费
4.7 | 合同中约定的其他项目
5 | 增值税（扣除不列入计税范围的工程设备费）
合 计
注：1 专业工程暂估价、创优创新费、BIM技术施工应用服务费为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价、创优创新费、BIM技术施工应用服务费金额； 2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

## 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 标段：阳泉市狮脑山国有林场桑掌管护站迁建项目 |  |  | 第 1 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
生产生活用房
强电
1 | 030402010001 | 低压开关柜 | 1.名称:AP1（进线柜） 2.规格:800*600*2000 |  | 台 | 1
2 | 030402010002 | 低压开关柜 | 1.名称:AP2（配线柜） 2.规格:800*600*2000 |  | 台 | 1
3 | 030416006001 | 输配电装置系统 | 1.名称:送配电装置系统调试 2.电压(kV):1kV以下 |  | 系统 | 2
4 | 030402011001 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱AL1 2.规格:600*500*100 3.安装方式:壁挂 4.端子板外部接线材质、规格:端子板外部接线 |  | 台 | 1
5 | 030402011002 | 成套配电箱 | 1.名称:空气能控制柜 2.安装方式:壁挂 |  | 台 | 1
6 | 030402011003 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱ALE1（A型应急照明集中电源配电箱） 2.规格:450*650*250 3.安装方式:壁挂 4.端子板外部接线材质、规格:端子板外部接线 |  | 台 | 1
7 | 030412002001 | 线槽 | 1.名称:金属线槽 2.规格:150*100 3.其他:支吊架 |  | m | 45
8 | 030409001001 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:YJV-4*16+PE16 3.电压(kV):1KV以下 4.敷设方式:桥架 |  | m | 9
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 标段：阳泉市狮脑山国有林场桑掌管护站迁建项目 |  |  | 第 2 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
9 | 030409001002 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:YJV-4*10+PE10 3.电压(kV):1KV以下 4.敷设方式:桥架 |  | m | 7
10 | 030409001003 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:YJV-5*6 3.电压(kV):1KV以下 4.敷设方式:室外穿管埋地敷设 |  | m | 99
11 | 030409003001 | 电力电缆头 | 1.名称:户内干包式电力电缆头制作、安装 2.规格:1kV以下截面35mm2以下 |  | 个 | 8
12 | 030409006001 | 电缆保护管 | 1.名称:电缆保护管 2.规格:RC32 3.敷设方式:室外埋地 |  | m | 93
13 | 030412001001 | 配管 | 1.名称:穿线管 2.规格:JDG20 3.配置形式:砖、混凝土结构暗配 |  | m | 9.5
14 | 030412001002 | 配管 | 1.名称:穿线管 2.规格:RC20 3.配置形式:砖、混凝土结构暗配 |  | m | 72
15 | 030412001003 | 配管 | 1.名称:穿线管 2.规格:RC25 3.配置形式:室外埋地 |  | m | 40
16 | 030412001004 | 配管 | 1.名称:穿线管 2.规格:SC25 3.配置形式:砖、混凝土结构暗配 |  | m | 7
17 | 030412001005 | 配管 | 1.名称:穿线管 2.规格:PC25 3.配置形式:砖、混凝土结构暗配 |  | m | 271.6
18 | 030412001006 | 配管 | 1.名称:穿线管 2.规格:PC20 3.配置形式:砖、混凝土结构暗配 |  | m | 244.3
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 标段：阳泉市狮脑山国有林场桑掌管护站迁建项目 |  |  | 第 3 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
19 | 030413001001 | 普通灯具 | 1.名称:LED灯盘 2.规格:220V 1*36W 节能光源 3.安装方式:吸顶 |  | 套 | 38
20 | 030413001002 | 普通灯具 | 1.名称:防水防尘壁灯 2.规格:220V 1*18W 节能光源 3.安装方式:壁装 |  | 套 | 10
21 | 030413001003 | 普通灯具 | 1.名称:雨棚灯 2.规格:220V 1*18W 节能光源 3.安装方式:吸顶 |  | 套 | 1
22 | 030413001004 | 普通灯具 | 1.名称:吸顶灯 2.规格:220V 1*18W 节能光源 3.安装方式:吸顶 |  | 套 | 12
23 | 030413001005 | 普通灯具 | 1.名称:防水吸顶灯 2.规格:220V 1*18W 节能光源 3.安装方式:吸顶 |  | 套 | 6
24 | 030413001006 | 普通灯具 | 1.名称:车库照明灯 2.安装方式:吸顶 |  | 套 | 4
25 | 030413001007 | 普通灯具 | 1.名称:应急灯 2.规格:36V 1*5W LED灯 3.安装方式:吸顶 |  | 套 | 7
26 | 030413001008 | 普通灯具 | 1.名称:应急灯 2.规格:36V 1*5W LED灯 3.安装方式:壁装 |  | 套 | 1
27 | 030413001009 | 普通灯具 | 1.名称:带防水防尘罩应急灯 2.规格:36V 1*5W LED灯 3.安装方式:壁装 |  | 套 | 3
28 | 030413003001 | 荧光灯 | 1.名称:双管荧光灯 2.规格:220V 2*21W 节能光源 3.安装方式:吸顶 |  | 套 | 2
29 | 030413002001 | 装饰灯 | 1.名称:应急出口指示灯 2.规格:36V 1*1W LED灯 3.安装方式:墙壁 |  | 套 | 3
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 标段：阳泉市狮脑山国有林场桑掌管护站迁建项目 |  |  | 第 4 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
30 | 030413002002 | 装饰灯 | 1.名称:疏散指示灯 2.规格:36V 1*1W LED灯 3.安装方式:墙壁 |  | 套 | 4
31 | 030413002003 | 装饰灯 | 1.名称:双面单向疏散指示灯 2.规格:36V 1*1W LED灯 3.安装方式:吊装 |  | 套 | 3
32 | 030413014001 | 插座 | 1.名称:单相二、三极电源插座 2.规格:250V 10A 安全型 3.安装方式:暗装 |  | 套 | 26
33 | 030413014002 | 插座 | 1.名称:单相二、三极电源插座 2.规格:250V 10A 安全型 IP54型 3.安装方式:暗装 |  | 套 | 12
34 | 030413014003 | 插座 | 1.名称:单相三极带开关电源插座 2.规格:250V 16A 安全型 3.安装方式:暗装 |  | 套 | 8
35 | 030413014004 | 插座 | 1.名称:单相三极电源插座 2.规格:250V 16A 安全型 IP54型 3.安装方式:暗装 |  | 套 | 1
36 | 030413014005 | 插座 | 1.名称:单相三极电源插座 2.规格:250V 10A 安全型 IP54型 3.安装方式:暗装 |  | 套 | 1
37 | 030413013001 | 照明开关、按钮 | 1.名称:单联单控开关 2.规格:220V 10A 3.安装方式:暗装 |  | 套 | 3
38 | 030413013002 | 照明开关、按钮 | 1.名称:双联单控开关 2.规格:220V 10A 3.安装方式:暗装 |  | 套 | 11
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 标段：阳泉市狮脑山国有林场桑掌管护站迁建项目 |  |  | 第 5 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
39 | 030413013003 | 照明开关、按钮 | 1.名称:三联单控开关 2.规格:220V 10A 3.安装方式:暗装 |  | 套 | 3
40 | 030413013004 | 照明开关、按钮 | 1.名称:四联单控开关 2.规格:220V 10A 3.安装方式:暗装 |  | 套 | 1
41 | 030412006001 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.材质:塑料 3.安装形式:暗装 |  | 个 | 139
42 | 030412006002 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.材质:金属 3.安装形式:暗装 |  | 个 | 21
43 | 030412004001 | 配线 | 1.名称:NH-BV-2.5mm2 2.配线形式:线槽配线 |  | m | 90
44 | 030412004002 | 配线 | 1.名称:BV-4mm2 2.配线形式:线槽配线 |  | m | 843
45 | 030412004003 | 配线 | 1.名称:BV-6mm2 2.配线形式:线槽配线 |  | m | 155
46 | 030412004004 | 配线 | 1.名称:NH-BV-2.5mm2 2.配线形式:穿管 |  | m | 34.5
47 | 030412004005 | 配线 | 1.名称:BV-2.5mm2 2.配线形式:穿管 |  | m | 979.7
48 | 030412004006 | 配线 | 1.名称:BV-4mm2 2.配线形式:穿管 |  | m | 762.9
49 | 030412004007 | 配线 | 1.名称:BV-6mm2 2.配线形式:穿管 |  | m | 45
50 | 030412004008 | 配线 | 1.名称:NH-RVS-2*2.5mm2 2.配线形式:穿管 |  | m | 74
51 | 030410007001 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称:总等电位箱MEB |  | 台 | 1
52 | 030410007002 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称:局部等电位箱LEB |  | 台 | 3
53 | 030410002001 | 接地母线 | 1.名称:热镀锌扁钢 2.规格:40*4 3.安装部位:户内 |  | m | 20
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 标段：阳泉市狮脑山国有林场桑掌管护站迁建项目 |  |  | 第 6 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
54 | 030410002002 | 接地母线 | 1.名称:热镀锌扁钢 2.规格:40*4 3.安装部位:户外 |  | m | 18
55 | 030410002003 | 接地母线 | 1.名称:不锈钢扁钢 2.规格:40*4 3.安装部位:户外 |  | m | 3
56 | 030410004001 | 均压环 | 1.名称:均压环 2.安装形式:利用基础板底主钢筋 |  | m | 144
57 | 030416027001 | 接地装置 | 1.名称:接地网调试 |  | 系统 | 1
弱电预埋桥架、管盒
58 | 030412002002 | 线槽 | 1.名称:金属线槽 2.规格:150*100 3.其他:支吊架 |  | m | 42
59 | 030409006002 | 电缆保护管 | 1.名称:电缆保护管 2.规格:RC32 3.敷设方式:室外埋地 |  | m | 22
60 | 030412001007 | 配管 | 1.名称:穿线管 2.规格:PC20 3.配置形式:砖、混凝土结构暗配 |  | m | 87.6
61 | 030412001008 | 配管 | 1.名称:穿线管 2.规格:JDG20 3.配置形式:砖、混凝土结构暗配 |  | m | 16
62 | 030412006003 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.材质:塑料 3.安装形式:暗装 |  | 个 | 26
室外
室外照明
63 | 030412001019 | 配管 | 1.名称:穿线管 2.规格:PC20 3.配置形式:室外埋地敷设 |  | m | 62
64 | 030412004014 | 配线 | 1.名称:BV-2.5mm2 2.配线形式:穿管 |  | m | 192
65 | 030413001016 | 普通灯具 | 1.名称:墙头座灯 2.类型:LED光源 防护等级 IP65 |  | 套 | 5
室外强电、弱电线路
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 标段：阳泉市狮脑山国有林场桑掌管护站迁建项目 |  |  | 第 7 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
66 | 030409006003 | 电缆保护管 | 1.名称:电缆保护管 2.材质:MPP 3.规格:φ75 4.敷设方式:室外埋地 |  | m | 80
67 | 030409001006 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:YJV22-4*50 3.电压(kV):1KV以下 4.敷设方式:穿管埋地敷设 |  | m | 95
68 | 030409003003 | 电力电缆头 | 1.名称:户内热缩式电力电缆终端头制作、安装 2.规格:YJV22-4*50 3.电压(kV):1KV以下 |  | 个 | 2
69 | 030409006004 | 电缆保护管 | 1.名称:弱电预埋穿线管 2.材质:UPVC 3.规格:7孔φ32梅花管 4.敷设方式:室外埋地 |  | m | 68
本页小计
合 计

## 表E.2.3 材料暂估单价及调整表
材料暂估单价及调整表
工程名称：电气工程 |  |  |  |  | 标段：阳泉市狮脑山国有林场桑掌管护站迁建项目 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料名称 | 规格型号 | 计量单位 | 暂估 |  |  |  | 确认 |  |  |  | 调整金额（元） | 备注
|  |  |  | 数量 |  | 单价 （元） | 合价 （元） | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元）
|  |  |  | A₁ |  | B₁ | C₁ | A₂ | B₂ | C₂ |  | D=C₂-C₁
1 | AP1（进线柜） |  | 台 |  |  | 6000
2 | AP2（配线柜） |  | 台 |  |  | 8000
本页小计 | [7 empty] | — | — |  |  |  | —
合 计 | [7 empty] | — | — |  |  |  | —
注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入 工程量清单综合单价。

## 表E.3.1 措施项目清单计价表
措施项目清单计价表
工程名称：电气工程 |  |  | 标段：阳泉市狮脑山国有林场桑掌管护站迁建项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 工作内容 |  | 价格（元） | 备注
1 | 031401009003 | 安全生产
2 | 031401010003 | 文明施工
3 | 031401012003 | 临时设施
4 | 031401011003 | 环境保护
5 | 031401020003 | 夜间施工增加费
6 | 031401021003 | 冬雨季施工增加
7 | 031401013003 | 二次搬运
8 | 03B009 | 工程定位复测、工程点交、场地清理费
9 | 03B010 | 检测试验费
10 | 031401001001 | 脚手架
本页小计 | [6 empty] | --
合 计 | [6 empty] | --
注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

## 表E.4.1 其他项目清单计价表
其他项目清单计价表
工程名称：电气工程 |  | 标段：阳泉市狮脑山国有林场桑掌管护站迁建项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 暂估（暂定）金额（元） | 结算（确定）金额（元） | 调整金额± （元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.2
2 | 专业工程暂估价 |  | 30000 |  |  |  | 详见本标准表 E.4.3
3 | 计日工 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.4
4 | 总承包服务费 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.5
5 | 创优创新费 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.7
6 | BIM技术施工应用服务费 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.8
7 | 合同中约定的其他项目
合 计 |  |  | 30000

## 表E.4.2 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 标段：阳泉市狮脑山国有林场桑掌管护站迁建项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） |  | 暂定金额 （元） | 确定金额（元） |  | 调整金额± (元) | 备注
1 | 合同价格调整暂列金额
2 | 未确定工程暂列金额
2.1
3 | 未确定服务暂列金额
3.1
4 | 未确定其他暂列金额
4.1
本页小计 |  | - | -
合 计 |  | - | -
注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算 填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”； 2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价； 3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

## 表E.4.3 专业工程暂估价明细表
专业工程暂估价明细表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 标段：阳泉市狮脑山国有林场桑掌管护站迁建项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 专业工程名称 | 暂估金额（元） |  |  |  | 确认金额（元） |  |  |  | 调整金额±（元） | 备注
|  | 不含税价格 | 增值税 |  | 含税价格 | 不含税价格 | 增值税 |  | 含税价格
|  | A₁ | B₁ |  | C₁ | A₂ | B₂ |  | C₂ | D=C₂-C₁
1 | 综合布线系统 | 8000 |  |  | 8000
2 | 安防监控系统 | 22000 |  |  | 22000
本页小计 |  | 30000 |  |  | 30000 | [5 empty] | --
合计 |  | 30000 |  |  | 30000 | [5 empty] | --
注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写 “确认金额”。

## 表E.4.4 计日工表
计日工表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 标段：阳泉市狮脑山国有林场桑掌管护站迁建项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
编号 | 计日工名称 | 单位 | 暂定数量 |  | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价（元） |  |  | 调整金额± (元)
[7 empty] | 暂定 |  | 实际
[7 empty] | A₁ |  | A₂ | B=A₂-A₁
一 | 人工
1
人工小计
二 | 材料
1
材料小计
三 | 施工机具
1
施工机具小计
总计
注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报 价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。 2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

## 表E.4.5 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 标段：阳泉市狮脑山国有林场桑掌管护站迁建项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 （%） |  | 金额 （元） | 确认 计算基础 | 结算金额 （元） | 调整金额± （元） |  | 备注
|  | A₁ | B |  | C₁ | A₂ | C₂ | D=C₂-C₁
1 | 发包人提供材料 | [8 empty] | 详见本标准表G.1.1
2 | 专业分包工程 | [8 empty] | 详见本标准表E.4.3
3 | 直接发包的专业工程 | [8 empty] | 详见本标准表E.4.6
本页小计
合 计 |  | — | — |  |  | —
注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写； 2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”， 并计算填写“金额C₁”，C₁=A₁×B; 采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”； 3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”， 并计算填写“结算金额C₂”， C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

## 表E.4.6 直接发包的专业工程明细表
直接发包的专业工程明细表
工程名称：电气工程 |  | 标段：阳泉市狮脑山国有林场桑掌管护站迁建项目 | 第 1 页 共 1 页
序号 | 直接发包的专业工程名称 |  |  | 备注
1 | 直接发包的专业工程
1.1
注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

## 表E.4.7 创优创新费明细表
创优创新费明细表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 标段：阳泉市狮脑山国有林场桑掌管护站迁建项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） |  | 暂定金额 （元） | 确定金额 （元） |  | 调整金额± (元) | 备注
1 | 创优创新费 | [7 empty] | 承建工程获得依规批准设立的国家级、省级和市级优质工程、绿色建筑创新奖项的，分别按照不低于中标价的 1.5%、1.0%和 0.8%的标准计取创优创新费（以最高奖项计）
本页小计 |  | - | -
合 计 |  | - | -
注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算 填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”； 2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价； 3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

## 表E.4.8 BIM技术施工应用服务费明细表
BIM技术施工应用服务费明细表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 标段：阳泉市狮脑山国有林场桑掌管护站迁建项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 暂估金额（元） |  |  |  | 确认金额（元） |  |  |  | 调整金额±（元） | 备注
|  | 不含税价格 | 增值税 |  | 含税价格 | 不含税价格 | 增值税 |  | 含税价格
|  | A₁ | B₁ |  | C₁ | A₂ | B₂ |  | C₂ | D=C₂-C₁
1 | [10 empty] | 晋建标字【2019】176号
本页小计 | [10 empty] | -
合计 | [10 empty] | -
注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写 “确认金额”。

## 表E.5.1 增值税计价表
增值税计价表
工程名称：电气工程 |  |  | 标段：阳泉市狮脑山国有林场桑掌管护站迁建项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基数说明 |  | 计算基础 |  | 税率(%) | 金额(元)
1 | 增值税（扣除不列入计税范围的工程设备费） | 分部分项工程费+专业措施项目费+通用措施项目费+其他项目费-专业工程暂估价-创优创新费-BIM技术施工应用服务费-扣甲供_不取费项市场价直接费-扣甲供_不取费项市场价主材费-扣甲供_不取费项市场价设备费
合 计