# 大同市综合检验检测中心

# 2026年试剂耗材采购项目

招标文件

# 项目编号：1402992026AGK00212

# 项目名称：大同市综合检验检测中心2026年试剂耗材采购项目

# 采购人：大同市综合检验检测中心

采购代理机构：大同昊泽工程项目管理有限公司

二○二六年六月

目录

第一部分 招标公告	1

第二部分 投标人须知前附表	5

第三部分 投标人须知	16

第四部分 评标标准和评标方法	34

第五部分 采购需求	45

第六部分 拟签订的合同文本	88

第七部分 投标文件格式	107

# 第一部分招标公告

项目概况 大同市综合检验检测中心2026年试剂耗材采购项目的潜在投标人应在中国政府采购网山西分网http://www.ccgp-shanxi.gov.cn/home.html（政采云平台）上获取招标文件，并于2026年07月09日09点00分（北京时间）前提交（上传）投标文件。

## 一、项目基本情况

1.项目编号：1402992026AGK00212

2.项目名称：大同市综合检验检测中心2026年试剂耗材采购项目

- 3.预算金额：145万元

4.采购需求：

标项一

标项名称：大同市综合检验检测中心2026年试剂耗材采购项目包1

预算金额（元）：610000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：采购范围包括一次性用品、玻璃器皿试剂耗材和化学试剂试剂耗材的供应、运输、装卸、安装和售后服务等。具体报价范围、采购范围及所应达到的具体要求，以招标文件商务、技术要求的相应规定为准。

标项二

标项名称：大同市综合检验检测中心2026年试剂耗材采购项目包2

预算金额（元）：370000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：采购范围包括微生物检验用耗材及食品药品仪器耗材试剂耗材的供应、运输、装卸、安装和售后服务等。具体报价范围、采购范围及所应达到的具体要求，以招标文件商务、技术要求的相应规定为准。

标项三

标项名称：大同市综合检验检测中心2026年试剂耗材采购项目包3

预算金额（元）：470000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：采购范围包括农畜仪器耗材试剂耗材的供应、运输、装卸、安装和售后服务等。具体报价范围、采购范围及所应达到的具体要求，以招标文件商务、技术要求的相应规定为准。

合同履约期限：标项1，2，3，合同签订后至完成采购人要求的内容截止。

质量标准：符合国家标准、行业标准

本项目（否）接受联合体投标

注：

①本次采购货物中未特别标注为“进口产品”字样的，均必须采购国产产品。所采购的货物、服务必须符合国家的强制性标准。

②供货范围包括：货物的供应、运输、安装调试、培训和售后服务及运维等。具体报价范围、采购范围及所达到的具体要求，以本招标文件中商务、技术和服务的相应要求为准。

## 二、申请人的资格要求

## 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

## 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：标项1专门面向中小企业采购；标项2,3无(不专门面向中小企业采购)

## 3.本项目的特定资格要求：标项1供应商需具备行政部门颁发的危化品经营许可证；标项2,3无。

## 三、获取招标文件

1.时间：2026年06月19日至2026年06月26日  每天上午00：00至12：00，下午12：00至23：59（获取期限自本公告发布之日起不得少于5个工作日）（北京时间，法定节假日除外）。

2.地点：中国政府采购网山西分网http://www.ccgp-shanxi.gov.cn/home.html（政采云平台）。

3.方式：线上报名获取。

4.凡有意参加投标的投标人，请按照以下步骤免费获取招标文件：

（1）在中国政府采购网山西分网完成注册，已完成注册的请跳过此步骤；

（2）请于招标文件获取截止时间前（北京时间，下同），进入山西政府采购平台（https://login.sxzfcg.zcygov.cn/user-login/#/login）使用企业数字证书（CA）在网上获取招标文件。

## 四、提交投标文件截止时间、地点

1.时间：2026年07月09日09点00分（北京时间）（自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，不得少于20日）。

2.地点（网络递交）：请登录政采云平台响应客户端提交电子版投标文件，（http://www.ccgp-shanxi.gov.cn/sxCategory15/sxCategory202/sxCategory20201/327.html）完成上传，在开标时间前未完成投标文件上传的，视为撤回投标文件，投标人自行承担责任。

## 五、开启

1.时间：2026年07月09日09点00分（北京时间）

2.地点：大同市平城区新旺街道永泰南路云沁园10栋1、2层3号商铺。

## 六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 七、其他补充事宜

1.投标人须按照中国政府采购网山西分网（http://www.ccgp-shanxi.gov.cn/home.html）办事指南-下载专区的《山西-投标人入驻与配置操作指南-投标人》《CA申领办理》《CA管理操作指南—CA登录》等相关操作指南进行投标。

2.开标时需要使用电脑和CA锁解密投标文件。投标人可携带笔记本电脑和CA锁到开标地点解密或者在投标人本公司进行解密。

3.有关本项目招标文件的补遗、澄清及变更或终止等信息以上述网站公布公告与下载为准，采购代理机构不再另行通知，招标文件与更正公告的内容互相矛盾时，以最后发出的更正公告内容为准。

4.针对本项目的质疑需一次性提出，多次提出将不予受理。

## 八、联系方式

### 1.采购人信息

名称：大同市综合检验检测中心

地址：大同市平城区文昌街136号

联系人：庞女士

联系方式：13903421086

### 2.采购代理机构信息

名称：大同昊泽工程项目管理有限公司

地址：大同市平城区新旺街道永泰南路云沁园10栋1、2层3号商铺

联系方式：18235252481（办公）

### 3.项目联系方式

项目联系人：侯女士

电话：18235252481（办公）

# 第二部分 投标人须知前附表

| 序号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 本项目预算金额及最高限价 | 预算金额：145万元 包一：61万元，包二：37万元，包三：47万元 最高限价： 包一：154401元；包二:185043.85元；包三：167126.17元 注：投标人的投标报价不得超过其最高限价及每项单价最高限价，否则投标无效。 供应商所报单价为评审结算依据，单价总和作为投标报价评分依据 |
| 2 | 是否允许联合体投标 | 是否 |
| 3 | 投标文件份数、上传截止时间及解密时间 | 1.投标文件份数： 投标人需在政采云系统上传加密电子投标文件1份； 2.上传截止时间： 2026年07月09日09点00分（北京时间） 3.解密时间： 自2026年07月09日09点00分至2026年07月09日09点30分止，解密时长30分钟。解密截止时间未进行解密的，视为未递交投标文件。 |
| 4 | 投标人应提交的资格证明文件 | 1.投标人具有独立承担民事责任的能力的信用承诺书（见“投标文件格式”）； 2.投标人具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的信用承诺书（见“投标文件格式”）； 3.投标人具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的信用承诺书（见“投标文件格式”）； 4.投标人依法缴纳税收和社会保障资金的信用承诺书（见“投标文件格式”）； 5.投标人参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的信用承诺书（见“投标文件格式”）； 6.银行开户许可证或基本存款账户信息及投标保证金交纳凭证（须加盖投标人公章）。 投标保证金金额及提交要求： 保证金金额： 包一：陆仟元整（¥6000元） 包二：叁仟柒佰元整（¥3700） 包三：肆仟柒佰元整（¥4700） 投标人应在上传投标文件截止时间前，将投标保证金采用支票（或网银转账）、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函、电子保函等非现金形式提交。采用支票提交的，由投标人开出（付款行为本单位银行基本帐户）；采用网银转账的，由投标人通过本单位银行基本帐户转出；采用汇票、本票提交的，须从投标人的银行基本帐户开出；采用金融机构出具保函的，由从事金融业有关的金融中介机构开出；采用担保机构出具保函的，由银行或代办投标保函的担保公司开出。 账户信息如下： 开户名称：大同昊泽工程项目管理有限公司 开户行：山西银行股份有限公司大同东信支行 银行帐号：2009500000003716 注： （1）投标人提交投标保证金时，须在凭单用途栏中注明项目名称（可简写）。 （2）未按要求提交投标保证金或未足额提交投标保证金或未在开标时间之前到账的，均将被视为无效投标。 7.投标人廉洁自律承诺书 投标文件须提供廉洁自律承诺书（见“投标文件格式”）； ## 8.采购项目要求的特定资格：标项1供应商需具备行政部门颁发的危化品经营许可证；标项2、3无。 9.提供落实政府采购政策资格要求的证明文件：标项1专门面向中小企业采购。标项2,3无(不专门面向中小企业采购)。 如所投标包专门面向中小企业采购，投标单位需提供有效的《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或属于监狱企业的证明文件（见“投标文件格式”）。 如所投标包非专门面向中小企业采购，此项无需提供。 10.投标人信用信息查询 此项内容不需要投标人提供。 10.1查询地址： “信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn）； 10.2查询截止时间： 查询相关主体信用记录截止时间为开标当日； 10.3查询内容： - “信用中国”网查询严重失信主体名单、经营异常名录信息等情况；“中国政府采购网”查询政府采购严重违法失信行为信息记录情况或其他信用信息记录； 11.投标人需提交的其他资格证明文件。 注： （1）第1-9项资格证明文件，若有一项未提供或无效，将导致其不具备投标资格，且不允许在开标后补正。 （2）第10项查询结果中投标人存存在失信记录情形的，其投标文件将作无效处理。投标人无须提供此项，评标时现场查询。 （3）以上所有资格证明文件均需加盖投标人数字证书电子CA章。 |
| 5 | 投标人应提交的商务、技术文件 | *1.法定代表人（负责人）身份证明书（见“投标文件格式”）； *2.法定代表人（负责人）授权委托书（见“投标文件格式”）； 若投标人代表为法定代表人（负责人）的可不提供； *3.投标函（见“投标文件格式”）； *4.开标一览表（投标报价一览表）(见“投标文件格式”)； *5.商务条款响应表(见“投标文件格式”)； *6.技术响应偏离表(见“投标文件格式”)； - 7.投标文件递交截止日近三年内完成的同类项目合同案例(见“投标文件格式”)； - 8.技术、服务方案（“格式自拟”）； 9.投标人认为需要提供的其他商务、技术材料。 加*的商务、技术文件若有一项未提供或无效，将导致其不具备投标资格，且不允许在开标后补正。 |
| 6 | 政府采购相关政策要求 | 1.本项目涉及“节能产品、环境标志产品品目清单”政府强制采购产品的要求： （1）本项目采购标的物中如包含政府强制采购产品的，投标人必须投报“节能产品、环境标志产品品目清单”范围内的产品； （2）本文件未列出政府强制采购产品的，投标人可投报“节能产品、环境标志产品品目清单”中政府优先采购产品或“节能产品、环境标志产品品目清单”范围以外的产品； （3）投标产品中如包含“节能产品、环境标志产品品目清单”政府强制采购产品的，需将政府强制采购产品如实填写到《政府强制采购产品明细表》，并提供处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书扫描件，未附有效认证证书，将有可能导致响应文件无效。 2.采购项目中如含有计算机，必须预装正版操作系统软件产品，项目中所采购的其它软件必须为正版软件。 3.信息安全产品：投标货物中如含有财政部会同有关部门制定下发的《信息安全产品强制性认证目录》中的产品（8类13项），提供中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书，未附有效认证证书，将有可能导致响应文件无效。 4.投标人需填写商品包装和快递包装承诺函，承诺商品包装符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》，快递包装符合《快递包装政府采购需求标准（试行）》 投标人参加本次活动，如涉及上述1-4项要求，均应作出实质性响应，否则将导致投标无效。 5.中小企业参加本项目投标要求： 依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）、《山西省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度助力扎实稳住经济的通知》（晋财购〔2022〕6号）、《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准，服务由中小企业提供或货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标。在本项目中满足采购需求、质量相等的情况下，对属于小微企业给予15％的价格优惠扣除，用扣除后的价格参与评审。 （1）参加政府采购活动的中小企业应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）提供《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。若提供声明函内容不实，属于提供虚假材料谋取中标的，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。 （2）依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。 【本项目包一为专门面向中小企业采购，价格部分不再进行价格扣除。符合条件的中小企业须按照后附文件格式提供《中小企业声明函》，包二、包三不专门面向中小企业，对属于小微企业给予15％的价格优惠扣除，用扣除后的价格参与评审。】 6.残疾人福利性单位参加本项目投标的要求： （1）根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号），如实填写残疾人福利性单位声明函，残疾人福利性单位参加本项目投标时，给予15％的价格优惠扣除，用扣除后的价格参与评审。 （2）享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件： A.安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）； B.依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议； C.为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费； D.通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资； E．提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。 （3）投标人提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。 残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 7．监狱企业参加本项目： 依据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。 8.本项目涉及创新产品、创新服务的评审标准 （1）投标人投报产品或服务属于《山西省创新产品和服务推荐清单》中创新产品或创新服务的，在评审时，享受投报产品5%的价格折扣，以折扣后的价格参与评审。 （2）投标人投报创新产品或创新服务的，应在投标文件中填写《创新产品或创新服务明细表》，并提供《山西省创新产品和服务推荐清单》。 （3）创新产品或创新服务的价格折扣政策可与其他政府采购政策叠加。 9.接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予5%的扣除。 注： 如所投标包是专门面向中小企业或残疾人企业或监狱企业或需要由联合体投标的标包，相应内容应作为资格证明文件一并提交，否则投标无效。 - 10.“政采智贷”融资模式 （1）申请“政采智贷”业务的中小企业(含中型、小型、微型企业）应当符合《关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号）相关规定。 - （2）凡是参加政府采购活动并取得政府采购合同的中小企业，均可向“山西政府采购信用融资平台”上开展“政采智贷”业务的银行申请贷款。 - 11.关于异常低价的判定 （1）异常低价的判定遵循财政部《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》财库[2026]2号规定。被认定为异常低价的供应商，其投标（响应）作无效处理。 （2）判定标准： 1）.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%； 2）.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%； 3）.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%； - 4）.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。 - 具体根据《财政部关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）执行。评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，供应商提供解释相关资料的时间为30分钟。 - 12.本国产品 - 本项目对采购本国产品给予政策支持，具体执行《关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）。（1）适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。 - （2）本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。 - （3）本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。 - （4）当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在“第七部分投标文件格式”的“投标分项报价明细表”中填写比例数值），依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，将不享受本国产品价格评审优惠。 - （5）供应商需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。 - （6）供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息，三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。 - （7）评标过程中，如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。 - 13.如果多个投标人所投核心产品全部为同一品牌的按下述原则处理：如果多个投标人所投核心产品全部为同一品牌的按下述原则处理：A、采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标报价相同的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。B、使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人中标或获取中标人资格，评审得分相同的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标人或中标候选人。C、非单一产品采购项目，商务、技术要求中标注“※”的产品为核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌完全相同的，按前两款规定处理。 |
| 7 | 投标有效期 | 90日历天（从提交投标文件截止之日起计算） |
| 8 | 评标委员会构成 | 评标委员会由5人组成，其中经济、技术等方面的专家4人，采购人代表1人 |
| 9 | 是否授权评标小组直接确定中标供应商 | 是否 本项目采用综合评分法，按综合得分由高到低的顺序推荐3名中标候选人。 |
| 10 | 现场勘查 | 不组织 |
| 11 | 标前答疑 | 招标文件提供期限截止后，如需要，书面通知。 |
| 12 | 是否允许分包 | 否 |
| 13 | 本项目所属行业 | 工业 |
| 14 | 中标服务费 | 代理服务费由中标人支付，中标服务费参照国家发展和改革委员会的《招标代理服务费收费标准》（计价格〔2002〕1980号）和《国家发展改革委办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格〔2003〕857号）及国家发展和改革委员会文件（发改价格〔2011〕534号）规定收取。 |

## 电子投标须知附表

| 序号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标文件 编制 | 1.1投标人应使用政采云系统的投标文件编制工具，按照操作手册编制电子投标文件，并使用数字证书（CA）按照招标文件规定签字、签章。同时使用数字证书（CA）对投标文件进行加密。 1.2在上传电子投标文件时，需对应系统中每个模块要求，形成独立的PDF格式文件，按照指定对应模块，逐条完成上传，保存后提交。 如：上传营业执照和开户许可证，要把营业执照和开户许可证形成独立PDF格式文档，在投标人具有独立承担民事责任能力模块处完成上传。 1.3电子投标文件所附各类证件、证书、证明，均随投标文件统一编排页码进行上传。 |
| 2 | 电子投标文件解密 | 2.1在招标文件规定的投标文件上传截止时间，采购代理机构会在政采云系统发出解密指令，投标人在收到解密指令后，须使用加密投标文件时所使用的数字证书（CA）对已递交（上传）的电子投标文件进行解密（可远程解密）。 2.2电子投标文件解密时间：30分钟 2.3电子投标文件解密流程：使用用户名密码或电子CA登录政采云系统→项目采购→开标评标→找到对应项目→解密→输入CA密码→开始下载→解密完成。 2.4因设备原因造成投标文件未解密的，视为撤销其投标文件，包括以下情形： （1）投标人未在规定时间内解密投标文件的； （2）投标人使用非本次投标加密用CA数字证书解密的； （3）投标人使用的CA数字证书属于注销或无效或损坏的。 |
| 3 | 其他 | 3.1本项目采购活动的全过程，均采用电子形式进行。在评标过程中，当系统出现异常情形时，经请示财政部门同意后，采购代理机构可采用其他方式进行评标活动。 3.2待系统恢复后，采购代理机构须把线下开标、评标结果数据录入“政采云系统”。 |

注：本表内容与投标人须知内容不一致的，以本表内容为准。

# 第三部分投标人须知

## 一、总则

### 1.适用范围

本招标文件适用于本次招标活动的全过程。

### 2.定义

2.1采购人：指依法进行本次招标活动的采购单位，即：大同市综合检验检测中心。

2.2采购代理机构：指在采购人委托的范围内依法开展采购活动，组织本次招标活动的执行机构，即：大同昊泽工程项目管理有限公司。

2.3投标人：指响应本招标文件规定并按期提供投标文件参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.4潜在投标人：指符合本招标文件各项规定的投标人。

2.5货物：指投标人按招标文件采购需求，向采购人有偿提供的各种物品及其他有关技术资料和材料。

2.6服务：指招标文件规定的投标人为完成采购项目所需承担的全部义务。如按要求完成货物供货、安装、调试、验收、履行售后服务、提供信息资料、组织相关培训及本招标文件和合同中规定由投标人承担的其他义务。

2.7招标文件：是采购代理机构根据国家相关法律法规政策和采购人采购需求制定的向潜在投标人发出并告知项目需求、招标投标活动规则和合同条件等信息的要约邀请，是本项目招标投标活动的主要依据，对招标投标活动各方均具有法律约束力。

2.8投标文件：是指投标人应招标文件的条件和要求，按规定编制并按时递交的文件。

### 3.合格投标人的条件

3.1符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条投标人参加政府采购活动应当具备的条件及其他有关法律、法规关于投标人的有关规定，有能力提供招标采购服务的投标人。需按投标人须知前附表第4项要求提供有效资格证明文件。

3.2为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

3.3关于是否允许联合体投标（见前附表）。

3.4关于关联企业

除联合体外，法定代表人或单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得同时参加同一项目或同一子项目的投标。如同时参加，则评审时将同时被拒绝。

3.5关于中小企业参与投标

中小企业是指符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的投标人。中小企业参与投标应提供《中小企业声明函》。

监狱企业投标时，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，不再提供《中小企业声明函》。

残疾人福利性单位视同为小型、微型企业。

3.6关于分公司投标

分公司作为投标人参与本项目政府采购活动的，应提供具有法人资格的总公司的营业执照副本扫描件及法人企业授权书，法人企业授权书须加盖总公司公章。总公司可就本项目或此类项目在一定范围或时间内出具法人企业授权书。已由总公司授权的，总公司取得的相关资质证书对分公司有效，法律法规或者行业另有规定的除外。

### 4.合格的服务

4.1投标人所提供的服务应当没有侵犯任何第三方的知识产权、技术秘密等合法权利。

4.2投标人提供的服务应当符合招标文件的要求，并且其质量完全符合国家标准、行业标准或地方标准。

4.3系统软件、通用软件必须是具有在中国境内的合法使用权或版权的正版软件，涉及到第三方提出侵权或知识产权的起诉及支付版税等费用由投标人承担所有责任及费用。

### 5.投标费用

投标人应承担准备和参加投标有关的所有费用，采购代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

### 6.招标要求

6.1投标人所提供的服务内容与服务技术方案被采购人采用时，中标人所提供的服务及相关内容必须符合本《招标文件》的要求且按要求实施，并认真履行合同规定的相关条款。

6.2采购代理机构或者采购人可以在招标文件提供期限截止后，组织已获取招标文件的潜在投标人现场勘查或者召开标前答疑会。是否组织现场勘查或者召开答疑会的，详见投标人前附表第10、11项。而无论本项目（包）是否安排踏勘现场，潜在投标人均应当将相关的因素作为投标所应当考虑或依据的因素。

### 7.通知

对与本项目有关的通知，采购代理机构将在山西政府采购平台政采云系统中发出（视同书面通知），因线路故障导致通知延迟或无法查看，采购代理机构或采购人将不承担任何责任，有关的招标活动可以继续有效地进行。

### 8.解释权

8.1本次招投标的最终解释权归为采购人、采购代理机构。

8.2当对一个问题有多种解释时以采购人、采购代理机构的解释为准。

8.3本文件未作须知明示，而又有相关法律、法规规定的，采购人、采购代理机构将依据相关法律法规的规定进行解释。

## 二、招标文件

### 9.招标文件的内容

9.1招标文件由下列七部分内容组成：

第一部分招标公告

第二部分投标人须知前附表

第三部分投标人须知

第四部分评标标准和评标方法

第五部分采购需求

第六部分拟签订的合同文本

第七部分投标文件格式

9.2投标人应详细阅读招标文件的全部内容，如果没有按照招标文件要求提交全部资料或者没有对招标文件在各方面都做出实质性响应，有可能被确定为无效投标。

9.3除非特殊要求，招标文件不单独提供招标项目使用地的自然环境、气候条件、公用设施等情况，投标人被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。

### 10.招标文件的澄清和修改

10.1澄清、修改时间：提交投标文件截止日之前，采购代理机构或者采购人可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，其内容作为招标文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构或采购人应当在投标截止时间至少15日前，在中国政府采购网山西分网发布更正公告；不足15日的，采购代理机构或采购人应当顺延提交（上传）投标文件的截止时间。

10.2澄清修改的补充文件中包括原提出的问题及问题的说明意见，但不包括问题的来源。

10.3投标人澄清要求的提交：投标人认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以在知道或应当知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑和询问。投标人提出的询问，采购人或采购代理机构应当在3个工作日内对投标人依法提出的询问做出答复。投标人提出的质疑，采购人或采购代理机构应当在收到投标人的质疑后7个工作日内，做出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

10.4澄清、修改及其它答复的效力：采购代理机构或者采购人一旦对招标文件做出澄清、修改或进行其它答复，即刻发生效力，有关的补充文件，应当作为招标文件的组成部分，对所有潜在投标人均具有约束力。

10.5招标文件的澄清和修改将在财政部门指定的政府采购信息发布媒体（中国山西政府采购网）以澄清公告的形式予以公布，招标文件澄清、修改相关信息会发送至已（领取）获取招标文件投标人提供的邮箱，并以电话形式告知，投标人有义务自行查收。

## 三、投标文件

### 11.投标文件的语言和计量单位

11.1投标人提交的投标文件（包括技术文件、图纸中的说明等）以及投标人与采购代理机构就有关投标的所有往来函电均应使用中文简体字。

11.2除在招标文件中另有规定，投标文件所使用的计量单位均应使用中华人民共和国法定计量单位。

11.3原版为外文的证书类文件，以及由外国人做出的本人签名、外国公司的名称或外国印章等可以是外文，但应当提供中文翻译文件并加盖投标人公章。必要时评标委员会可以要求投标人提供附有公证书的中文翻译文件或者与原版文件签章相一致的中文翻译文件。否则，产生的不利后果由投标人承担。

原版为外文的证书类、证明类文件，与投标人全称或其它实际情况不符的，投标人应当提供相关证明文件。

### 12.投标文件的组成及相关要求

12.1投标文件由资格证明文件和商务技术文件两部分组成

资格证明文件：指投标人提交的证明其有资格参加本项目（包）投标的证明文件。

商务技术文件：指投标人提交的能够证明其中标后有能力履行合同的文件和提供的技术、服务符合本招标文件规定和政策性要求的证明文件。

投标人应按投标人须知前附表要求，提交资格证明文件和商务技术文件及投标人自行编写的其他文件。前附表第4项资格证明文件、第5项商务技术文件中的加“*”项、政策性要求中国家强制性因素等若有缺失或无效或商务技术文件未实质性响应招标文件要求，将作无效投标处理。

12.2投标文件其他要求

12.2.1编排要求

投标文件规格幅面（A4）；按照招标文件第七部分要求和编排顺序，统一编目、正序编排页码（投标文件中扫描件或影印件及彩色宣传资料等均须与投标文件正文一起逐页编排页码）。由于编排混乱导致投标文件被误读或查找不到，其责任应当由投标人承担。

12.2.2格式要求

本招标文件第七部分已提供“投标文件格式”的，应按照格式要求编制（投标人可以对所提供的格式进行扩展，但不得减少格式中要求的内容，否则投标无效），没有提供格式的，投标人自拟。

12.2.3投标文件加密

系统中上传的电子投标文件须使用数字电子CA（单位、法人或个人）进行加密。

12.3投标保证金

12.3.1本项目是否需要提交投标保证金（详见前附表前附表第4条第6款）。如需提交，投标人应按前附表第4条第6款规定的提交方式在规定时间内足额提交投标保证金，否则投标无效。

12.3.2投标人在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，采购代理机构应当自收到投标人书面撤回通知之日起5个工作日内，退还已收取的投标保证金，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

12.3.3采购代理机构应当自中标通知书发出之日起5个工作日内退还未中标人的投标保证金，自采购合同签订之日起5个工作日内退还中标人的投标保证金，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

12.3.4有下列情形之一的，投标保证金不予退还：

12.3.4.1投标人在投标文件中提供虚假材料的；

12.3.4.2除因不可抗力或招标文件认可的情形外，中标人不与采购人签订合同的；

12.3.4.3投标人与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的；

12.3.4.4投标有效期内撤回投标文件的；

12.3.4.5招标文件规定的其他情形。

12.4投标报价

12.4.1所有投标报价均以“人民币元”为计算单位。只要投报了一个确定数额的总价，无论分项价格是否全部填报了相应的金额，报价应被视为已经包含了但并不限于购买的服务等所有相关费用。在其它情况下，由于分项报价填报不完整、不清楚或存在其它任何失误，所导致的任何不利后果均应当由投标人自行承担。

12.4.2投标人应按报价要求的内容及其他事项认真填报开标一览表（投标报价一览表）。

12.4.3投标人投报多包的，应对每包内容分别填报，不得拆包分项投标。

12.4.4本次招标不接受可选择或可调整的投标和报价。

12.4.5本项目采用综合评分法，最低报价不能作为中标的保证。

### 13.投标内容填写说明

13.1投标人应详细阅读招标文件的全部内容，投标文件应对本招标文件中的内容做出实质性和完整性的响应。

13.2招标文件有固定格式要求的，应按招标文件第七部分提供的统一格式逐项填写；不准有空项、缺项；无相应内容可填的项，填写“无”、“未测试”、“没有相应指标”、“/”等明确的回答。投标文件未按规定提交或留有空项，将被视为不完整响应的投标文件，其投标文件有可能被拒绝。

13.3开标一览表（投标报价一览表）为在开标仪式上唱标的内容，要求统一填写，除不得自行增减表头内容外，可根据填报情况变换表格格式（指横排或竖排）和增减行。

13.4投标人必须保证投标文件所提供的全部资料真实有效，并接受评标委员会对其中任何资料进一步审查的要求，且承担相应的法律责任。

13.5因投标文件字迹潦草、提交资料不清晰或表达不清楚所引起的不利后果由投标人承担。

13.6投标人须注意：为合理节约采购评审成本，提倡诚实信用的投标行为，特别要求投标人应本着诚信原则，在本次投标文件的偏离表中（若本次招标文件中没有提供偏离表或其它偏离文件样本，投标人亦应当自制偏离表并装订于本次投标文件中，并应当在总目录及分目录上清楚表明所在页数），以审慎的态度明确、清楚地披露各项偏离。若投标人对某一事项是否存在或是否属于偏离不能确定，亦必须在偏离表中清楚地表明该偏离事项，并可以注明“不能确定”的字样。任何情况下，对于投标人没有在偏离表中明确、清楚地披露的事项，包括可能属于被投标人在偏离表中遗漏的事项，一旦在评审中被发现存在重大偏离或被认定为属于重大偏离，则评标委员会有权决定对该投标予以拒绝。

### 14.投标文件的有效期

14.1本项目投标文件的有效期见投标人须知前附表第7项。有效期短于该规定期限的投标文件投标无效。

14.2投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。

14.3如果出现特殊情况，采购人可要求投标人将投标有效期延长一段时间，这种要求和投标人的答复以书面形式进行。投标人可以拒绝这种要求，而不被没收投标保证金。同意延长投标有效期时，本须知关于投标保证金的退还与没收规定仍适用。

### 15.投标文件的签署及规定

### 15.1组成投标文件的各项文件均应遵守本条规定。

15.2投标人在投标文件及相关文件的签订、履行、通知等事项的书面文件中的“单位盖章”、“印章”、“公章”等处均仅指与投标人全称相一致的电子CA章，不得使用其它（如带有“专用章”等字样）的印章，否则按无效投标处理。

15.3投标人应在投标文件中按照招标文件要求，在指定的位置签字（章）或签署个人电子CA章、加盖投标人电子CA章，否则作为无效投标处理。

15.4投标文件应字迹清楚、内容齐全、不得涂改或增删。如有修改和增删，必须有投标人电子CA章。

15.5因投标文件字迹潦草或表达不清所引起的不利后果由投标人承担。

## 四、投标文件上传截止时间、解密及其他

### 16.投标文件上传截止时间

投标人应当在招标文件要求上传投标文件的截止时间前（详见前附表），将加密电子投标文件及补充修改文件（如有的话）在“政采云系统”完成上传。任何单位和个人不得在开标前解密投标文件。

### 17.投标文件解密

17.1采购代理机构在解密开始时间发出解密指令，投标人接到解密信息后，在规定的解密时间内使用加密电子文件时的电子CA进行解密（可远程解密）。

17.2由于投标人原因，未在规定时间内完成电子投标文件解密的，视为未递交投标文件，投标无效。

17.3解密截止时间后，投标人将无法对投标文件进行解密。除特殊情形需请示财政部门采用其他方式外，采购代理机构不得以任何理由延长解密时间。

17.4在投标文件解密截止时间，完成解密的投标人不足法定数量时，不得进行下一步评审程序。

### 18.投标文件的补充、修改和撤回

18.1投标人在递交（上传）截止时间前，可以对投标文件进行补充、修改，补充、修改的内容作为投标文件的组成部分。补充、修改内容需在“政采云系统”中加密上传，未进行上传的补充、修改内容无效。

18.2补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章，否则，按无效处理。

18.3在递交（上传）截止时间之后，投标人不得对其递交的投标文件（含补充、修改文件）进行撤回。

## 五、开标

### 19.开标及其有关事项

19.1上传投标文件截止时间后，由采购代理机构在开标现场发出解密指令，并且对开标现场活动进行全程录音录像。录音录像应当清晰可辨，音像资料作为招标文件一并存档。

19.2评标委员会成员不得参加开标活动。

19.3解密结束后，投标人在“政采云系统”中对其报价进行确认。

19.4开标一览表（投标报价一览表）中内容存在空白的；未按招标文件格式要求进行填报的；存在缺项、漏项的；存在投标报价超过本包最高限价的；存在报价标的与采购标的不一致等情形的，均将导致投标无效。

19.5投标人未对投标报价进行确认的，视同认可开标结果。

19.6“报价结果”随招标文件一并存档。

## 六、评标程序和要求

### 20.组建资格证明文件审查小组和商务技术评标委员会

20.1组建资格证明文件审查小组

资格证明文件审查小组由采购代理机构人员或采购人代表组成。

20.2组建评标委员会

20.2.1采购代理机构根据相关法律法规和本招标文件的规定，结合本招标项目的特点组建评标委员会，评标委员会由采购人代表和评审专家共五人及以上单数组成，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

20.2.2评审专家对本单位的采购项目只能作为采购人代表参与评标，法律规定的情形除外。

20.2.3采购代理机构工作人员不得参加由本机构代理的政府采购项目的评标。

20.2.4评标委员会成员名单在评标结果公告前应当保密。

20.2.5评审专家由采购代理机构从山西省财政厅专家库管理系统中，通过随机方式抽取。对技术复杂、专业性强的采购项目，通过随机方式难以确定合适评审专家的，经主管预算单位同意，采购人可以自行选定相应专业领域的评审专家。

20.2.6评标中因评标委员会成员缺席、回避或者健康等特殊原因导致评标委员会组成不符合相关法律规定的，采购代理机构应当依法补足后继续评标。被更换的评标委员会成员所作出的评标意见无效。

20.2.7无法及时补足评标委员会成员的，采购代理机构应当停止评标活动，封存所有投标文件和开标、评标资料，依法重新组建评标委员会进行评标。原评标委员会所作出的评标意见无效。

20.2.8采购代理机构应当将变更、重新组建评标委员会的情况予以记录，并随招标文件一并存档。

### 21.评审

评标委员会对招标文件内容进行合法性、规范性、公平性审查，发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容存在违反国家有关强制性规定的，或者存在有歧视性、限定性条款的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

21.1资格证明文件的评审

21.1.1解密结束后，采购人、采购代理机构依法按照招标文件中规定的“评标标准和评标方法”对投标人的资格证明文件的有效性、符合性进行审查，以确定各投标人是否为符合招标文件要求的合格投标人。合格投标人不足3家的，不得进入商务技术评审。

21.1.2对前附表第4项中有资格、资信不合格的或未对其要求做出明确响应的，将作无效投标处理。

21.1.3投标人资格证明文件若有缺失或不符，开标后不允许补正或修正，且投标无效。

21.1.4对模糊不清的或存在疑问的资格性证明文件，在不影响投标有效性的前提下，须经投标人进行澄清或说明。

21.1.5采购人、采购代理机构对投标人的资格证明文件进行审查、编写资格证明文件审查报告，并签字确认，与招标文件一并存档。

21.2商务技术文件的评审

21.2.1评标委员会对投标人商务技术文件的符合性审查，只依据投标人在“政采云系统”中提交的电子投标文件。

21.2.2评标委员会对3家及以上资格性审查合格投标人的商务技术文件按照招标文件确定的“评标标准和评标办法”进行符合性审查，审查投标人商务技术文件是否对招标文件的商务技术文件做出实质性响应。

21.2.3满足招标文件实质性要求的商务技术文件是指投标人的商务技术文件中不存在不符合招标文件要求的情形，或经评标委员会认定没有重大偏离或保留的商务技术文件。

21.2.4细微负偏差是指在实质性响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。细微偏差不影响投标人商务技术文件的有效性。

21.2.5重大偏离指商务技术文件中存在不符合招标文件要求的情形，或存在限制采购人的权利或投标人的义务，纠正这些偏离将对其他实质性响应招标要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。包括但不限于：

（1）对“投标人须知前附表”第5条中带*号的商务技术指标未实质性响应的；

（2）未按招标文件的规定签署、盖章的；

（3）未按照招标文件规定报价的；报价超过招标文件中规定的最高限价的；

（4）执行标准、合同履行期限、验收要求等不满足招标文件中的相关要求或技术指标超出采购人可接受的负偏差范围的；

（5）不符合招标文件中有关分包、转包规定的；

（6）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（7）不符合招标文件中规定的其他实质性要求。

21.2.6重大偏离不允许在开标后修正。

21.2.7如果投标人的商务技术文件没有实质性响应招标文件的要求，评标委员会将作无效投标处理，投标人不得再对其进行任何修正从而使其投标成为实质性响应的投标。

21.2.8对于投标人商务技术文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当通过“政采云系统”以电子形式向投标人发出，要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

21.2.9投标人的澄清、说明或者补正应当通过“政采云系统”做出回复，并加盖电子CA章。投标人的澄清、说明或者补正不得超出其的投标范围或者改变其商务技术文件的实质性内容。

21.2.10评标委员会将允许投标人澄清、说明或者补正商务技术文件中不构成重大偏离、微小的、非正规、不一致或不规则的地方，但这些修改不能影响其他投标人的名次排列。

21.3报价审核

21.3.1根据本文件第四部分“评标标准和评标方法”对投标报价进行符合性审查。

21.3.2投标报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（投标报价一览表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（投标报价一览表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表（投标报价一览表）的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

21.3.3经审查，合格投标人数量符合法定投标人数量时，对符合政策性要求优惠的各投标人的投标报价，按照招标文件中确定的优惠率，对其投标报价进行调整后，形成各投标人最终评标价格。

21.3.4采用综合评分法评标时，除了算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不能对投标人的投标价格进行任何调整。

21.3.5存在下列情况之一者将视为投标无效：

（1）未在开标一览表（投标报价一览表）中加盖电子CA章的；

（2）未按招标文件进行签署的；

（3）未按招标文件要求进行填报或报价表填报不完整，存在空项、漏项、缺项的；

（4）评标委员会一致认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内通过“政采云系统”提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

21.3.6经审查，合格投标人数量不符合法定投标人数量时，需依法重新组织招标活动。

21.4对投标人的商务技术文件进行比较和评价

21.4.1评标委员会对投标文件的比较和评判，只依据投标人的商务技术文件内容本身（除项目要求需对投标文件中无法用文字表述的其他特殊要求，如需提供样品或演示内容等外），不依据任何外来证明。

21.4.2评标委员会应当按照招标文件中规定的评标标准和评标方法，对3家及以上符合性审查合格投标人的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

### 22.评审复核

22.1评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（1）分值汇总计算错误的；

（2）分项评分超出评分标准范围的；

（3）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（4）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

22.2评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

### 23.确定中标候选人名单和中标人

23.1确定中标候选人顺序

23.1.1采用综合评分法的，采用下列原则：

23.1.1.1按评审后投标人的综合得分由高到低顺序排列。

23.1.1.2综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。

23.1.1.3综合得分且投标报价相同的，按投标人的商务技术文件满足招标文件全部实质性要求，第一中标候选人按照技术、服务等因素得分较高顺序排列。

23.1.1.4评标委员会应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低的顺序推荐3名中标候选人。

### 24.编写评标报告

24.1评标委员会根据全体成员签字的原始评标记录和评标结果编写商务技术文件评标报告。评标报告应当包括以下内容：

（1）招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；

（2）投标人名单和评标委员会成员名单；

（3）评标方法和标准；

（4）开标记录和评标情况及说明，包括无效投标人名单及原因；

（5）评标结果，确定的中标候选人名单；

（6）其他需要说明的情况，包括评标过程中投标人根据评标委员会要求进行的澄清、说明或者补正，评标委员会成员的更换等。

24.2评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

24.3评标报告应当由全体评标成员共同签字确认。

### 25.评标过程保密

25.1采购人、采购代理机构应当采取必要措施，保证评标在严格保密的情况下进行。除采购人代表、评标现场组织人员，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。

25.2开标之后，直到授予中标人合同止，凡是属于审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标意向等，均不得向投标人或其他与评标无关的人员透露。有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

### 26.关于投标人非实质性响应滞后发现的处理规则

无论基于何种原因，各项本应做拒绝投标处理的情形，即便未被及时发现而使该投标人进入评审或其它后续程序，包括已经签约的情形。一旦被发现存在上述情形，采购人或采购代理机构均有权依法决定取消该投标人的此前评议结果，或决定对该投标予以拒绝，并有权采取相应的补救及纠正措施。

### 27.无效投标与无效评标

27.1投标人存在下列情况之一的，投标无效:

（1）未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

（2）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（3）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（4）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（5）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（6）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

27.2有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

27.3评标委员会或者其成员存在下列情形导致评标结果无效的，采购人、采购代理机构可以重新组建评标委员会进行评标，并书面报告本级财政部门，但采购合同已经履行的除外：

（1）评标委员会组成不符合《政府采购货物和服务招标投标管理办法》规定的；

（2）有《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第六十二条第一至五项情形的；

（3）评标委员会及其成员独立评标受到非法干预的；

（4）有《中华人民共和国政府采购法实施条例》第七十五条规定的违法行为的。

有违法违规行为的原评标委员会成员不得参加重新组建的评标委员会。

### 28.采购项目终止与处理

28.1采购人、采购代理机构在发布招标公告、资格预审公告或者发出投标邀请书后，除因重大变故采购任务取消情况外，不得擅自终止招标活动。

终止招标的，采购代理机构应当及时在原公告发布媒体上发布终止公告，以书面形式通知已经获取招标文件、资格预审文件或者被邀请的潜在投标人，并将项目实施情况和采购任务取消原因报告本级财政部门。已经收取招标文件费用或者投标保证金的，采购人或者采购代理机构应当在终止采购活动后5个工作日内，退还所收取的招标文件费用和所收取的投标保证金及其在银行产生的孳息。

28.2公开招标数额标准以上的采购项目（如分包按包计），投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

（1）招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；

（2）招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人应当依法报财政部门批准。

采购项目（按包计）终止后，评标委员会应做出书面报告；采购代理机构应当将废标原因通知所有投标人，并依法重新组织采购活动。

28.3评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购代理机构沟通并作书面记录。采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

### 29.中标结果公告

29.1采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在中国政府采购网山西分网上公告中标结果，招标文件应当随中标结果同时公告。

29.2中标结果公告内容应当包括采购人及其委托的采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、服务要求，中标公告期限以及评审专家名单。

29.3中标公告期限为1个工作日。

### 30.中标通知

30.1在公告中标结果的同时，采购代理机构应当向中标人发出中标通知书；对未通过资格审查的投标人，应当告知其未通过的原因；采用综合评分法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。

30.2中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

30.3中标通知书是合同的组成部分。

### 31.中标服务费

31.1收费标准

采购项目中标服务费由中标人支付，中标服务费参照国家发展和改革委员会的《招标代理服务费收费标准》（计价格〔2002〕1980号）和《国家发展改革委办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格〔2003〕857号）及国家发展和改革委员会文件（发改价格〔2011〕534号）文件规定收取。

| 费率服务类型 成交金额（万元） | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100-500 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500-1000 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000-5000 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000-10000 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |
| 10000-100000 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| 1000000以上 | 0.01% | 0.01% | 0.01% |

31.2中标人在中标公告发出两个工作日内，向采购代理机构一次性付清中标服务费。

## 七、签订合同

### 32.签订合同

32.1采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定及评标过程中的有关澄清、说明或者补正文件的内容，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人的投标文件作实质性修改。

32.2采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

32.3在合同履行中，采购人如需追加与合同标的相同的服务，在不改变合同其他条款的前提下，采购人可与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同金额的10%。

32.4投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

32.5中标人一旦中标，未经采购人事先给予书面同意不得转包、分包，亦不得将合同全部及任何权利、义务向第三方转让，除符合《政府采购促进中小企业发展暂行办法》相关规定外，其他情形将被视为严重违约。或采购人有权决定按照中标人中标后毁标、终止或解除合同等依约处理。

32.6采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。

32.7中标人应当自合同或补充合同签订之日起五个工作日内，将合同副本一份报采购代理机构存档，采购人自合同签订之日起2个工作日内在中国政府采购网山西分网进行公示。

## 八、保密和披露

### 33.保密

33.1潜在投标人自领取招标文件之日起，须承诺承担本招标项目项下保密义务，不得将因本次招标获得的信息向第三人外传。

33.2有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

### 34.披露

34.1采购人或采购代理机构有权将投标人提供的所有资料向政府有关部门或评审标书的有关人员披露。

34.2在采购代理机构认为适当时、国家机关调查、审查、审计时以及其他符合法律规定的情形下，采购代理机构（或采购人）无须事先征求投标人/中标人同意而可以披露关于采购过程、合同文本、签署情况的资料、投标人/中标人的名称及地址、投标文件的有关信息以及补充条款等，但应当在合理的必要范围内。对任何已经公布过的内容或与之内容相同的资料，以及投标人/中标人已经泄露或公开的，无须再承担保密责任。

## 九、询问和质疑

### 35.投标人有权就招标事宜提出询问和质疑

35.1招标程序受《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和相关法律法规的约束，并受到严格的内部监督，以确保授予合同过程的公平公正。

35.2投标人对招标文件条款或商务、技术参数有异议的，应当在开标前提出。

35.3投标人应对招标文件在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

35.4投标人认为招标文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，通过政府采购平台进入“项目质疑管理”栏目向采购人、采购代理机构提出质疑。

35.5潜在投标人已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对招标文件提出质疑。对招标文件提出质疑的，在获取招标文件或者招标文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

35.6投标人提起在线质疑，应当按照《政府采购质疑和投诉办法》有关规定，如实填写事项及信息，在线提交质疑函和必要的证明材料纸质版扫描件或图片（支持格式：DOC、DOCX、PDF、JPG、PNG、GIF）。质疑函应当包括以下主要内容：

35.6.1投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

35.6.2质疑项目名称、编号、包号（若分包）；

35.6.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

35.6.4事实依据；

35.6.5必要的法律依据；

35.6.6提出质疑的日期。

投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人或者其授权委托人签字或者盖章，并加盖公章。

35.7质疑书应当附相关证明材料，材料应为简体中文。

35.8有下列情形之一的，属于无效质疑，采购代理机构可不予受理：

35.8.1未在有效期限内提出质疑的；

35.8.2所提交材料未明示属于质疑材料的；

35.8.3质疑书没有法定代表人（负责人）签章并加盖单位公章的；质疑书由参加采购项目的授权委托人签署本人姓名或印盖本人姓名章，但没有法定代表人（负责人）特别授权的；

35.8.4质疑书未提供有效联系人或联系方式的；

35.8.5质疑事项已经进入投诉或者行政复议或者诉讼程序的；

35.8.6质疑书未附相关证明材料，被视为无有效证据支持的；

35.8.7投标人对招标文件条款或技术参数有异议，未在开标前通过澄清或修改程序提出，并且投标人已经参与投标，而于开标后对招标文件提出质疑的；

35.8.8在提出本次质疑前半年内连续三次质疑而无事实依据的；

35.8.9其它不符合受理条件的情形。

35.9采购人、采购代理机构不得拒收质疑投标人在法定质疑期内发出的质疑函，应当在收到质疑函后7个工作日内通过政府采购平台对投标人依法提出的质疑作出答复，质疑投标人通过政府采购平台在线接收质疑答复结果。

35.10投标人对评审过程、中标结果提出质疑的，采购人、采购代理机构可以组织原评标委员会协助答复质疑。

35.11质疑答复应当包含以下内容：

质疑投标人的姓名或者名称；收到质疑函的日期、质疑项目名称及编号；质疑事项、质疑答复的具体内容、事实依据和法律依据；告知质疑投标人依法投诉的权利；质疑答复人名称；答复质疑的日期。质疑答复的内容不得涉及商业秘密。

35.12采购人、采购代理机构认为投标人质疑不成立，或者成立但未对中标结果构成影响的，继续开展采购活动；认为投标人质疑成立且影响或者可能影响中标结果的，按照下列情况处理：

35.12.1对招标文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展招标活动；否则应当修改招标文件后重新开展活动。

35.12.2对招标过程、中标结果提出的质疑，合格投标人符合法定数量时，可以从合格的中标候选人中另行确定中标人的，应当依法另行确定中标人；否则应当重新开展招标活动。

35.12.3质疑答复导致中标结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。

35.13质疑投标人对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购代理机构未在规定的时间内做出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向政府采购监管部门投诉。

# 第四部分评标标准和评标方法

## 一、资格审查内容及标准

| 序号 | 类型 | 审查要求 | 要求说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 营业执照 | 具有独立承担民事责任的能力 | 提供投标人信用承诺书。 以上证明材料须符合要求、有效、完整。否则，投标无效。 |
| 2 | 财务报告 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 提供投标人信用承诺书。 以上证明材料须符合要求、有效、完整。否则，投标无效。 |
| 3 | 基本资质 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 提供投标人信用承诺书。 以上证明材料须符合要求、有效、完整。否则，投标无效。 |
| 4 | 基本资质 | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 | 提供投标人信用承诺书。 以上证明材料须符合要求、有效、完整。否则，投标无效。 |
| 5 | 基本资质 | 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 提供投标人信用承诺书。 以上证明材料须符合要求、有效、完整。否则，投标无效。 |
| 6 | 基本资质 | 对投标人银行开户许可证或基本存款账户信息及提交的投标保证金的符合性进行审查 | 提供银行开户许可证或基本存款账户信息及投标保证金交纳凭证； 投标保证金须按照招标文件前附表要求在递交投标文件截止时间前足额提交、加盖电子CA章。否则，投标无效。 |
| 7 | 基本资质 | 对投标人提供的廉洁自律承诺书的符合性、完整性进行审查 | 提供投标人廉洁自律承诺书； 承诺书须内容完整、签署符合要求、加盖电子CA章。否则，投标无效。 |
| 8 | 特定资质要求 | ## 标项1供应商需具备行政部门颁发的危化品经营许可证；标项2,3无。 | 提供相关证件 以上证明材料须符合要求、有效、完整，加盖电子CA章，否则，投标无效。 |
| 9 | 落实政府采购政策 | ## 标项1专门面向中小企业采购。标项2,3无。(不专门面向中小企业采购) | 供应商应符合中小企业，请根据要求上传《中小企业声明函》，格式以采购文件要求为准； |

说明：除上述内容外，投标人提供的其他材料，不作为资格审查的内容。

## 二、符合性审查的内容及标准

| 序号 | 类型 | 要求 | 要求说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 商务资信 | 对投标人提供的法定代表人（负责人）身份证明文件的符合性、完整性进行审查 | 提供投标人法定代表人（负责人）身份证明文件； 证明文件须内容完整、签署符合要求、加盖电子CA章。否则，投标无效。 |
| 2 | 商务资信 | 对投标人提供的法定代表人（负责人）授权委托书证明文件的符合性、完整性进行审查 | 提供法定代表人（负责人）授权委托书证明材料； 证明文件须内容完整、有效、签署符合要求、加盖电子CA章。否则，投标无效。 |
| 3 | 商务资信 | 对投标人提供的投标函的符合性、完整性进行审查 | 提供投标函； 投标函须内容完整、签署符合要求、加盖电子CA章。否则，投标无效。 |
| 4 | 报价 | 对投标人提供的开标一览表、分项报价明细表的符合性、完整性进行审查 | 提供开标一览表、分项报价明细表； 开标一览表、报价明细表须内容完整、签署符合要求、加盖电子CA章。否则，投标无效； 开标一览表、分项报价明细表存在有超出本项目（或包）最高限价等情形的，投标无效； 报价存在有可选择或可调整报价的，投标无效。 |
| 5 | 商务资信 | 对投标人提供的商务条款响应表的完整性、符合性进行审查 | 提供商务条款响应表； 响应表须内容完整、签署符合要求、加盖电子CA章。否则，投标无效； |
| 6 | 技术 | 对投标人提供的技术响应偏离表的完整性、符合性进行审查 | 提供技术响应偏离表； 偏离表须内容完整、签署符合要求、加盖电子CA章。否则，投标无效； |

说明：

1.符合性审查的内容，经评标委员会共同认定没有做出实质性、符合性响应的，将导致投标无效。

2.审查时，存在第三部分投标人须知第27条无效投标的情形的，按无效投标处理。

## 三、落实政府采购政策性要求的评审内容及标准

### 1.企业性质评审标准

依据政府采购的相关规定，如果投标人或所提供的货物或服务满足下述要求并经评标委员会全体成员集体认定通过，予以考虑执行。

### 2.落实政府采购政策性要求的评审标准

2.1本项目涉及“节能产品、环境标志产品品目清单”政府强制采购产品的要求：

（1）本项目采购标的物中如包含政府强制采购产品的，投标人必须投报“节能产品、环境标志产品品目清单”范围内的产品；

（2）本文件未列出政府强制采购产品的，投标人可投报“节能产品、环境标志产品品目清单”中政府优先采购产品或“节能产品、环境标志产品品目清单”范围以外的产品；

（3）投标产品中如包含“节能产品、环境标志产品品目清单”政府强制采购产品的，需将政府强制采购产品如实填写到《政府强制采购产品明细表》，并提供处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书扫描件，未附有效认证证书，将有可能导致响应文件无效。

2.2采购项目中如含有计算机，必须预装正版操作系统软件产品，项目中所采购的其它软件必须为正版软件。

2.3信息安全产品：投标货物中如含有财政部会同有关部门制定下发的《信息安全产品强制性认证目录》中的产品（8类13项），提供中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书，未附有效认证证书，将有可能导致响应文件无效。

2.4投标人需填写商品包装和快递包装承诺函，承诺商品包装符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》，快递包装符合《快递包装政府采购需求标准（试行）》。

投标人参加本次活动，如涉及上述2.1-2.4项要求，均应作出实质性响应，否则将导致投标无效。

2.5中小企业参加本项目投标要求：

依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的通知、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）、《山西省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度助力扎实稳住经济的通知》（晋财购〔2022〕6号）、《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准，服务由中小企业提供或货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标。在本项目中满足采购需求、质量相等的情况下，给予小微企业15%的价格扣除优惠，用扣除后的价格参与评审。

（1）参加政府采购活动的中小企业应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定提供《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。若提供声明函内容不实，属于提供虚假材料谋取中标、中标的，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

（2）依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

2.6残疾人福利性单位参加本项目投标的要求：

（1）根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的要求，如实填写残疾人福利性单位声明函，残疾人福利性单位参加本项目投标时，给予15%的价格扣除优惠，用扣除后的价格参与评审。

（2）享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

A.安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

B.依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

C.为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

D.通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

E．提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

（3）投标人提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

2.7监狱企业参加本项目：

依据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。

## 2.8本项目涉及创新产品、创新服务的评审标准

## ①投标人投报产品或服务属于《山西省创新产品和服务推荐清单》中创新产品或创新服务的，在评审时，享受投报产品5%的价格折扣，以折扣后的价格参与评审。

## ②投标人投报创新产品或创新服务的，应在投标文件中填写《创新产品或创新服务明细表》，并提供《山西省创新产品和服务推荐清单》。

## ③创新产品或创新服务的价格折扣政策可与其他政府采购政策叠加。

- 2.9.“政采智贷”融资模式

（1）申请“政采智贷”业务的中小企业(含中型、小型、微型企业）应当符合《关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号）相关规定。

- （2）凡是参加政府采购活动并取得政府采购合同的中小企业，均可向“山西政府采购信用融资平台”上开展“政采智贷”业务的银行申请贷款。

- 2.10.关于异常低价的判定

（1）异常低价的判定遵循财政部《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》财库[2026]2号规定。被认定为异常低价的供应商，其投标（响应）作无效处理。

（2）判定标准：

1）.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

2）.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

3）.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

- 4）.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

- 具体根据《财政部关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）执行。评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，供应商提供解释相关资料的时间为30分钟。

- 2.11.本国产品

- 本项目对采购本国产品给予政策支持，具体执行《关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）。

- （1）适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

- （2）本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。

- （3）本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

- （4）当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在“第七部分投标文件格式”的“投标分项报价明细表”中填写比例数值），依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，将不享受本国产品价格评审优惠。

- （5）供应商需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。

- （6）供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息，三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。

- （7）评标过程中，如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。

## 2.12.如果多个投标人所投核心产品全部为同一品牌的按下述原则处理：如果多个投标人所投核心产品全部为同一品牌的按下述原则处理：A、采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标报价相同的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。B、使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人中标或获取中标人资格，评审得分相同的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标人或中标候选人。C、非单一产品采购项目，商务、技术要求中标注“※”的产品为核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌完全相同的，按前两款规定处理。

## 四、无效投标的情形

未通过资格性、符合性审查的投标文件为无效投标。

## 五、评分细则

本次评标采用综合评分法，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评分细则的量化指标进行评审（具体评分见综合评分法评分细则），按综合得分由高到低的顺序推荐3名中标候选人。

一、商务部分（6分）

1、投标人业绩：提供一个有效业绩得3分，最高6分，不提供有效业绩不得分。 有效业绩认定标准：以提供投标截止时间前三年内签订的相类似的采购合同为准。合同必须提供以下内容：与最终用户签订的完整合同（包括合同首页、金额所在页码、签字盖章页）。

二、技术部分（64分）

- 1、技术参数、配置符合招标文件要求（32分） - 投标人每提供一项所投非核心产品技术参数描述符合招标文件要求的得0.5分，核心产品技术参数描述符合招标文件要求的得1分，最高得32分，产品技术参数描述可以用产品的功能截图、产品说明书、详细的技术说明文件等资料进行证明，能够明确、清晰、完整地说明参数功能而不是完全照搬招标文件内容的，采购人有权在中标后对响应情况进行验证，虚假应标将被取消中标资格。

2、供货方案（12分） 供应商提供对本项目所投内容供货方案（包括①本项目总负责人及主要人员的姓名、职务、地址和详细的联系方式；②物流包装运输；③产品使用培训；④实施交付使用标准）供货方案中缺少1项内容扣3分（其中“项”指上述①②③④条内容）。有一项内容存在缺陷不完善扣1分，扣完为止（其中“项”指上述①②③④条所述内容）。 注：内容存在缺陷是指供货方案内容生搬硬造，与实际情况明显不符，存在偏差；或存在与项目需求明显无关的文字内容；或内容明显不适用项目实际情况；或对采购需求理解混乱。

3、售后服务承诺（12分） 具有完善的售后服务方案，（包括①货物售后维修以及排除故障的时间、②人员配置、③产品维护方案、④质保期及质保期外的技术支持服务）售后服务承诺中缺少1项内容扣3分（其中“项”指上述①②③④条内容）。有一项内容存在缺陷不完善扣1分，扣完为止（其中“项”指上述①②③④条所述内容）。 注：内容存在缺陷是指售后服务承诺内容生搬硬造，与实际情况明显不符，存在偏差；或存在与项目需求明显无关的文字内容；或内容明显不适用项目实际情况；或对采购需求理解混乱。

4、进度保证措施（4分） 供应商提供的针对本项目的进度措施（包括①进度安排、②配送保障）。进度保证措施中缺少1项内容扣2分（其中“项”指上述①②条内容）。有一项内容存在缺陷不完善扣1分，扣完为止（其中“项”指上述①②条所述内容）。 注：内容存在缺陷是指进度保证措施生搬硬造，与实际情况明显不符，存在偏差；或存在与项目需求明显无关的文字内容；或内容明显不适用项目实际情况；或对采购需求理解混乱。

5、应急处理方案（4分） 具有紧急突发事件迅速处置应急预案，需针对本项目实际工作运行过程中发生的意外情况（包括①货物紧缺短时间无法恢复正常供货、②运输过程中意外情况）应急处理方案中缺少1项内容扣2分（其中“项”指上述①②条内容）。有一项内容存在缺陷不完善扣1分，扣完为止（其中“项”指上述①②条所述内容）。 注：内容存在缺陷是指应急处理方案生搬硬造，与实际情况明显不符，存在偏差；或存在与项目需求明显无关的文字内容；或内容明显不适用项目实际情况；或对采购需求理解混乱。

三、价格部分（30分）

通过资格性、符合性审查且报价最低的报价为评审基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 报价得分=(评审基准价／报价)×30%×100，得分四舍五入保留两位小数。 注：（1）有效投标人是指通过符合性审查，未被废除投标资格的的投标人。 - 投标报价超过招标最高限价和经评委一致认为低于成本价的恶意竞标报价为无效标。 - 政府采购政策本国产品政策 - ①本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。 - ②当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在“第七部分投标文件格式”的“投标分项报价明细表”中填写比例数值），依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，将不享受本国产品价格评审优惠。 - ③供应商需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。 - ④供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息，三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。 - ⑤评标过程中，如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。 - 评标价＝投标报价×(1－20%） - 政府采购政策小型、微型企业和监狱企业产品、残疾人福利性企业价格扣除： - A、小型、微型企业，投标报价将给予15%的价格扣除， - 即：评标价＝投标报价×(1－15%）。 - 评标委员会根据报价人提供的《中小企业声明函》（格式见招标文件第七部分），认定其是否属于小型、微型企业并享受价格扣除的优惠政策。 - B、监狱企业视同小型、微型企业，投标报价将给予15%的价格扣除， - 即：评标价＝投标报价×(1－15%）。 - 评标委员会根据报价人提供的证明文件，认定其是否属于监狱企业并享受价格扣除的优惠政策。 - C、残疾人福利性企业，其投标报价将给予15%的价格扣除， - 即：评标价＝投标报价×(1－15%）。 - 评标委员会根据报价人提供的证明文件，认定其是否属于监狱企业并享受价格扣除的优惠政策。

注：1.招标文件内没有规定的评标标准不得作为评审的依据。

2.投标人照搬照抄招标文件技术要求的，不能提供所投货物主要技术指标的，或提供的证明材料不能一对一应答所投货物主要指标的，如发现提供虚假参数者，技术、服务分直接记为0分。

六、评审事项处理原则

1.提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

2.非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按本项第一条规定处理。

3.评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，可以要求其在评标现场规定的合理时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料。

4.评标委员会有权判定不同投标人的投标文件（商务技术部分）是否属于异常一致或者投标报价呈规律性。

5.有效投标人的最低报价不作为中标的评审依据，亦不作为不中标的评审依据。

# 6.评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。

# 第五部分采购需求

一、项目概况

1、项目名称：大同市综合检验检测中心2026年试剂耗材采购项目

2、采购方式：公开招标

二、商务要求

*1、质量标准:符合国家标准、行业标准。

*2、合同履约期限：合同签订后至完成采购人要求的内容截止。

*3、质保期：货物验收合格之日起不少于一年。

*4、交货地点：大同市综合检验检测中心。

*5、款项支付方式：合同签订后预付合同价的40%，全部到货并验收合格后支付剩余合同价款。（具体以财政资金拨付进度为准）

*6、结算方式：本项目为固定单价合同，采用固定单价计价的方式，按其成交单价和实际数量结算，但采购人不保证最终供货量及金额，相应风险由供应商自行考虑并承担。

*三、技术要求

1、验收要求：

1.1、交货验收：

（1）外包装完好，运输安全可靠，产品品牌、规格型号等信息与订单要求一致；

（2）所供产品及配件、零件必须为合格产品。

（3）产品符合技术参数，交货提供主要货物相关证明资料。

2、验收方式：
交货时中标人须向采购人提供主要货物的相关证明资料。由验收小组组织验收，小组由采购部门、需求部门及中心纪检部门组成，验收合格后填写验收报告单。

3、验收标准：

采购人或第三方组织验收时根据国家相关规定及上述采购内容标准进行验收。采购人按照《政府采购法》41条、《政府采购法实施条例》45条、财库（2016）205号文件、《山西省财政厅关于印发〈加强政府采购需求确定和履约验收管理办法〉的通知》、87号令74条（适用于公开招标和邀请招标）等规定编制项目履约验收标准；根据招标文件、中标人的投标文件以及合同中的技术要求等进行验收。

4、售后服务

4.1、在使用产品过程中遇到任何与产品相关的问题，需能提供专业的售后服务。提供7*24小时的技术咨询服务，敏感时期、重大节假日提供技术人员值守服务。

4.2、提供7*24小时的问题答疑服务受理。对重大问题提供7*24小时的现场支援，一般问题提供5*8小时的现场支援，接采购人电话后技术人员能提供20分钟内响应，4小时内到达现场，8小时内解决问题。

4.3、做到每年定期回访，听取使用方的反馈意见与建议，指导用户使用，不断改进产品。

5、应急保障

各包涉及的货物包括但不限于包内容。如出现紧急检验任务或突发公共安全事件时，需提供实验室试剂耗材紧急供应保障服务。

四、其他

*1、本项目为固定单价合同，采用固定单价计价的方式，供应商所报单价为评审结算依据，单价总和作为投标报价评分依据；投标人的投标报价不得超过其最高限价及每项单价最高限价，否则投标无效。

2、投标报价包含货物的供应、运输、安装、调试、培训、税金和售后服务等。

采购明细表（包一）1

| 序号 | 名 称 | 参数 | 单位 | 单价最高限价 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 棕色标液储存瓶玻璃 | 10mL | 个 | 4.40 |  |
| 2 | 容量瓶(棕色) | 10mL | 个 | 30.80 |  |
| 3 | 容量瓶 | 1000mL | 个 | 32.67 |  |
| 4 | 烧杯 | 1000mL | 个 | 19.33 |  |
| 5 | 刻度玻璃试管 | 10mL | 个 | 9.00 |  |
| 6 | 磨砂口带盖锥形瓶 | 250mL | 个 | 28.10 |  |
| 7 | 放置流动相的带刻度玻璃溶剂瓶 | 蓝色盖，1000mL（棕色） | 个 | 22.10 |  |
| 8 | 一次性注射器 | 2.5mL，200个/盒 | 盒 | 131.33 |  |
| 9 | 一次性塑料吸管 | 5mL，1000个/包 | 包 | 38.33 |  |
| 10 | 一次性塑料吸管 | 3mL，1000个/包 | 包 | 17.00 |  |
| 11 | 离心管 | 50mL | 个 | 1.07 |  |
| 12 | 有机防护口罩 | 3M，100个/盒 | 盒 | 625.40 |  |
| 13 | 抽纸 | 10小包/包 | 包 | 32.63 |  |
| 14 | 擦手纸 | 30cm×20cm | 包 | 6.70 |  |
| 15 | 一次性无菌注射器 | 1ml 200支/盒 | 盒 | 175.27 |  |
| 16 | 一次性无菌平皿 | 直径90mm 500个/箱 | 箱 | 918.13 |  |
| 17 | 一次性无菌试管 | 20ml 50支/盒 | 盒 | 542.33 |  |
| 18 | 一次性鞋套 | 100只/袋 | 袋 | 32.67 |  |
| 19 | 一次性无菌医用外科口罩 | 10枚/包 | 包 | 21.77 |  |
| 20 | L型涂布棒 | 单支独立包装 | 支 | 0.83 |  |
| 21 | pH计电极 | 电极 | 支 | 7486.00 |  |
| 22 | 背接式（轴向）压力表 | 1MPa | 个 | 52.50 |  |
| 23 | 压差计 | ±60Pa | 个 | 297.67 |  |
| 24 | 压力表 | 0.4MPa 轴向前边 | 个 | 55.00 |  |
| 25 | 离心管 | 50mL | 个 | 31.67 |  |
| 26 | 有机滤膜 | 0.22微米，100/盒 | 盒 | 197.47 |  |
| 27 | 一次性口罩 | 4148型，30/包 | 包 | 24.37 |  |
| 28 | 一次性样品盒 | 直径10cm高8cm | 个 | 5.53 |  |
| 29 | 一次性手套 | 医用 | 双 | 0.50 |  |
| 30 | 注射器 | 2.5mL，50/盒 | 盒 | 133.30 |  |
| 31 | 进样小瓶 | 1.5-2mL | 个 | 4.17 |  |
| 32 | 厨房用纸 | 30cm×20cm | 卷 | 11.07 |  |
| 33 | 温度计 | 0-100摄氏度 | 根 | 9.03 |  |
| 34 | 胶皮管 | 医用 | 米 | 13.50 |  |
| 35 | 瓶口分液器 | 50mL | 个 | 15632.83 |  |
| 36 | 漏斗架 | 木 6孔 | 个 | 49.63 |  |
| 37 | 不锈钢勺子 | 18cm | 个 | 4.50 |  |
| 38 | 抹布 | 30cm×30cm | 条 | 9.33 |  |
| 39 | 棉摩擦布 | 50块/盒 | 盒 | 328.13 |  |
| 40 | 多纤维贴衬 ISO 105 F10 | 10米/卷 | 卷 | 640.20 |  |
| 41 | 评定变色用灰色卡 | 付 | 付 | 747.77 |  |
| 42 | 评定沾色用灰色卡 | 付 | 付 | 744.00 |  |
| 43 | 移液辅助器 | 5mL和10mL | 个 | 319.00 |  |
| 44 | 纺织品PH质控样 | 个 | 个 | 1394.47 |  |
| 45 | 纺织品甲醛质控样 | 个 | 个 | 1754.67 |  |
| 46 | 120目砂纸 | 张 | 张 | 3.27 |  |
| 47 | 电动手持缝韧机 | 个 | 个 | 85.00 |  |
| 48 | 一次性丁腈手套 | S码、M码、L码，50付/盒 | 盒 | 178.30 |  |
| 49 | 一次性医用口罩 | 50个/盒 | 盒 | 8.97 |  |
| 50 | 脱脂棉 | 500g/包 | 包 | 31.67 |  |
| 51 | 擦镜纸 | 280张/盒 | 盒 | 5.40 |  |
| 52 | 锡块 | 1000g/块 | 块 | 117.00 |  |
| 53 | 帆布手套 | 双 | 双 | 5.60 |  |
| 54 | 线手套 | 双 | 双 | 0.90 |  |
| 55 | 透明PVC塑料片宽30cm | 厚度：0.3mm、0.4mm | 卷 | 288.47 |  |
| 56 | 定性滤纸 | 直径12.5cm，100/盒 | 盒 | 32.83 |  |
| 57 | 擦机器用抹布棉纱 | 斤 | 斤 | 9.97 |  |
| 58 | 容量瓶 | 50mL/个 | 个 | 41.60 |  |
| 59 | 容量瓶 | 100mL | 个 | 48.60 |  |
| 60 | 容量瓶 | 200mL | 个 | 52.20 |  |
| 61 | 容量瓶 | 1000mL/个 | 个 | 82.07 |  |
| 62 | 带塞透明广口瓶 | 200mL/个 | 个 | 11.13 |  |
| 63 | 三角锥形瓶（带塞） | 250mL/个 | 个 | 16.30 |  |
| 64 | 焊锡膏 | 无铅锡膏，217摄氏度 | 盒 | 361.33 |  |
| 65 | 焊锡丝 | 0.8mm 带松香 | 卷 | 131.90 |  |
| 66 | 玻璃棒 | 直径5mm/根 | 根 | 3.43 |  |
| 67 | 实验室玻璃容器沥水框 | 个，48cm*20cm | 个 | 137.93 |  |
| 68 | 打蛋器 | 电动3个，手动2个 | 个 | 154.73 |  |
| 69 | 600目氧化铝耐水细砂纸 | 张 | 个 | 6.50 |  |
| 70 | 透明广口瓶（带塞） | 500mL/个 | 个 | 17.63 |  |
| 71 | 玻璃具塞比色管 | 25mL | 个 | 16.53 |  |
| 72 | 实验室用不锈钢杯 | 1000mL/个，广口 | 个 | 125.50 |  |
| 73 | 砌墙砖做抗压强度净浆材料 | 30kg/袋 | 袋 | 310.97 |  |
| 74 | 高精度温湿度计（指针） | 个 | 个 | 88.93 |  |
| 75 | 防锈油 | 5L/瓶 | 瓶 | 191.33 |  |
| 76 | 螺栓松动剂 | 500mL/瓶 | 瓶 | 15.93 |  |
| 77 | 压力机动力油 | 16kg/桶 | 桶 | 797.67 |  |
| 78 | 万用表 | 块 | 块 | 244.33 |  |
| 79 | 电烙铁 | 把 | 把 | 23.03 |  |
| 80 | 玻璃比色皿 | 1cm（一组4只）/组 | 组 | 59.33 |  |
| 81 | 涂-4杯 | 个 | 个 | 1052.33 |  |
| 82 | 涂料比重（密度）杯 | 个 | 个 | 1028.43 |  |
| 83 | PH电极 | 个 | 个 | 1042.00 |  |
| 84 | 洗瓶机酸碱清洗剂 | 5L/瓶 | 瓶 | 1892.67 |  |
| 85 | 荧光白度计配套工作标准白板 | 套 | 套 | 7782.20 |  |
| 86 | 氩气减压器 | P1 15MPa，P2 0.35MPa | 个 | 364.83 |  |
| 87 | 砷灯 |  | 个 | 4225.17 |  |
| 88 | 瓶口分液器 | 1~10mL，耐酸耐碱 | 个 | 6876.83 |  |
| 89 | 抹布 | 50*30cm | 块 | 6.90 |  |
| 90 | 钢丝球 | 7cm | 个 | 5.73 |  |
| 91 | 加厚橡胶手套 | 耐酸碱加厚款加绒，黄色，L号（大号） | 副 | 49.13 |  |
| 92 | 加厚橡胶手套 | 耐酸碱加厚款加绒，黄色，L号（中号） | 副 | 38.00 |  |
| 93 | QuECHERS整合管 | 25套/盒 蔬菜水果专用 | 盒 | 4369.40 |  |
| 94 | 3M KN95口罩（减除有机气体） | 3M，KN95，8247CN，10个/盒 | 盒 | 622.37 |  |
| 95 | 棕色容量瓶 | 耐酸耐碱，10 mL 棕色，宽口 | 个 | 29.67 |  |
| 96 | 烧杯 | 耐酸耐碱，100mL | 个 | 5.60 |  |
| 97 | 高型烧杯 | 耐酸耐碱，1000mL | 个 | 22.83 |  |
| 98 | 玻璃胶头滴管 | 耐酸耐碱，2mL，含玻璃管和红色胶帽球 | 套 | 5.23 |  |
| 99 | 吸水吸油檫手纸 | 200mm*210mm 150抽/包 | 包 | 6.60 |  |
| 100 | 丁腈手套 | 耐酸耐碱，S小号， 深蓝色，100支/盒 | 盒 | 178.00 |  |
| 101 | 丁腈手套 | 耐酸耐碱，M中号，深蓝色，100支/盒 | 盒 | 178.67 |  |
| 102 | 丁腈手套 | 耐酸耐碱，L大号，蓝色，100支/盒 | 盒 | 179.87 |  |
| 103 | 打码机标价纸 | 21.5mm*12mm,500张/卷 | 卷 | 2.87 |  |
| 104 | 标签纸 | 标液配专用 | 张 | 0.93 |  |
| 105 | 封口膜 | 医用 | 卷 | 329.67 |  |
| 106 | 比色管 | 25mL | 支 | 9.67 |  |
| 107 | 容量瓶 | 250mL | 个 | 24.00 |  |
| 108 | 量筒 | 100mL | 个 | 13.10 |  |
| 109 | 量筒 | 50mL | 个 | 12.10 |  |
| 110 | 试管架 | 24孔 孔径2cm | 个 | 19.73 |  |
| 111 | 试管架 | 24孔 孔径3cm | 个 | 38.33 |  |
| 112 | 酸缸盖子 | 50L 43cm×38.5cm | 个 | 38.63 |  |
| 113 | 防毒面罩 | 3M 6200+6002防酸性气体七件套 | 个 | 252.43 |  |
| 114 | 4分之一卡扣接头螺母 |  | 个 | 26.67 |  |
| 115 | 锡纸（锡囊） | （8×8）mm | 个 | 95.33 |  |
| 116 | 容量瓶 | 50mL塑料A级 | 个 | 11.03 |  |
| 117 | 容量瓶 | 100 mL塑料A级 | 个 | 13.20 |  |
| 118 | 容量瓶 | 500 mL塑料A级 | 个 | 19.63 |  |
| 119 | 容量瓶 | 1000mLA级 | 个 | 86.27 |  |
| 120 | 坩埚 | 石英150mL | 个 | 149.23 |  |
| 121 | 锥形瓶 | 100mL | 个 | 14.67 |  |
| 122 | 锥形瓶 | 250mL | 个 | 16.23 |  |
| 123 | 碳化硅砂纸 | 65微米（P220） | 张 | 6.73 |  |
| 124 | 氧化铝砂纸 | 65微米（P220） | 张 | 3.30 |  |
| 125 | 医用脱脂棉 | 医用 | 包 | 32.57 |  |
| 126 | 定量滤纸 | 中速，直径11cm | 盒 | 58.33 |  |
| 127 | 无灰滤纸 | 100张/盒 | 盒 | 253.00 |  |
| 128 | 钢丝绒（棉） | 00号 | 个 | 38.17 |  |
| 129 | 毛细管粘度计 | ／ | 个 | 198.00 |  |
| 130 | 秒表 | 0.1S | 块 | 27.53 |  |
| 131 | 锥形瓶 | 250mL | 个 | 15.67 |  |
| 132 | 球型回流冷凝管 | 300mm | 个 | 66.47 |  |
| 133 | 进样小瓶带盖 | 1.5mL | 套 | 8.17 |  |
| 134 | 塑料刻度定容定量瓶 | 50 mL /100mL | 个 | 6.07 |  |
| 135 | 移液枪头 | 200微升 | 包 | 107.17 |  |
| 136 | 移液枪头 | 1 mL500个/包 | 包 | 94.57 |  |
| 137 | 移液枪头 | 5mL 100个/包 | 包 | 127.33 |  |
| 138 | 移液枪头 | 10mL 100个/包 | 包 | 255.00 |  |
| 139 | 吸油纸 | 20cm*20cm | 包 | 21.67 |  |
| 140 | 硅胶软管 | 内径1cm、内径1.2cm | 米 | 13.23 |  |
| 141 | 洗瓶 | 500ml | 个 | 5.77 |  |
| 142 | 竹镊子 | 个 | 个 | 14.67 |  |
| 143 | 耐油橡胶玻璃棒 | 根 | 根 | 12.03 |  |
| 144 | 耐高温导热硅脂 | 100g | 瓶 | 216.47 |  |
| 145 | 细毛刷 | 直径6mm | 根 | 3.17 |  |
| 146 | 吹风机 |  | 个 | 254.33 |  |
| 147 | 点火丝 | φ0.12×100热值：25J，1000/盒 | 盒 | 37.00 |  |
| 148 | 强光手电 | 手持 | 支 | 42.33 |  |
| 149 | 一次性防尘帽 | 100个/包 | 包 | 49.20 |  |
| 150 | 量筒 | 10mL | 个 | 8.93 |  |
| 151 | 量筒 | 50mL | 个 | 12.07 |  |
| 152 | 移液枪 | 5mL、0.1mL、0.2mL、0.5mL | 个 | 265.00 |  |
| 153 | 滴定管 | 25mL | 支 | 29.67 |  |
| 154 | 移液管 | 2mL | 支 | 24.40 |  |
| 155 | 移液管 | 10mL | 支 | 28.47 |  |
| 156 | 移液管 | 5ml | 支 | 26.20 |  |
| 157 | 移液管 | 15ml | 支 | 28.93 |  |
| 158 | 移液管 | 25ml | 支 | 33.07 |  |
| 159 | 进样针 | 25微升、50微升 | 支 | 49.60 |  |
| 160 | 点火枪 | 电子点火 | 支 | 60.97 |  |
| 161 | 冷滤点抽滤管 | 20ml | 个 | 153.80 |  |
| 162 | 冷滤点抽滤网 | 10张/包 | 包 | 96.07 |  |
| 163 | 冷滤点抽滤小瓶 | 20mL | 个 | 72.33 |  |
| 164 | 精密锥形接收器 | 10mL | 个 | 191.33 |  |
| 165 | 直式水冷凝管 | 400mm | 个 | 196.90 |  |
| 166 | 磨口玻璃蒸馏瓶 | 500mL（24/29） | 个 | 111.97 |  |
| 167 | 冷凝管夹 | 铁质 | 个 | 175.07 |  |
| 168 | 标准平底玻璃试管杯 | 直径32.5-33.4；高120-130mm | 个 | 86.37 |  |
| 169 | 密度计 | 600-1200kg/m3 ;分辨率：0.1 kg/m3 | 个 | 77.67 |  |
| 170 | 抗乳化性平底玻璃量筒 | 无导流口100mL、直径32mm | 支 | 32.70 |  |
| 171 | 棕色流动相瓶 | 2L | 个 | 233.00 |  |
| 172 | 白色流动相瓶 | 2L | 个 | 266.40 |  |
| 173 | 液相溶剂瓶玻璃过滤器 | 20um | 个 | 1329.47 |  |
| 174 | 硅胶G薄层板 | 100mm*200mm，40/盒 | 盒 | 196.67 |  |
| 175 | 硅胶G薄层板 | 100mm*100mm | 盒 | 244.20 |  |
| 176 | 展开缸 | 100*200 | 个 | 595.33 |  |
| 177 | 展开缸 | 200*200 | 个 | 808.00 |  |
| 178 | 展开缸 | 100*100 | 个 | 340.00 |  |
| 179 | 棕色磨口玻璃试剂瓶 | 1000mL | 个 | 27.67 |  |
| 180 | 试管刷 | 直径10mm | 个 | 3.27 |  |
| 181 | 试管刷 | 直径5mm | 个 | 2.23 |  |
| 182 | 标准检验筛 | 20cm | 套 | 131.00 |  |
| 183 | 一次性塑料滴管 | 2mL/100支 | 包 | 17.30 |  |
| 184 | 一次性塑料滴管 | 3mL/100支 | 包 | 37.00 |  |
| 185 | 一次性塑料滴管 | 5mL/100支 | 包 | 60.40 |  |
| 186 | 液相废液桶 | 25KG，白色 | 个 | 27.57 |  |
| 187 | 一次性使用无菌注射器 | 5mL | 个 | 0.73 |  |
| 188 | 一次性使用无菌注射器 | 10mL 100支/盒 | 盒 | 92.67 |  |
| 189 | 滤头 | 水系，0.45μm，100/盒 | 盒 | 120.97 |  |
| 190 | 滤头 | 有机系，0.45μm，100/盒 | 盒 | 117.00 |  |
| 191 | 滤头（尼龙66） | 0.22um，100/盒 | 盒 | 120.67 |  |
| 192 | 双圈定性滤纸（快速） | 9cm，100/盒 | 盒 | 21.83 |  |
| 193 | 双圈定性滤纸（快速） | 12.5cm，100/盒 | 盒 | 32.77 |  |
| 194 | 双圈定量滤纸 | 9cm，100/盒 | 盒 | 55.13 |  |
| 195 | 一次性医用口罩 | 10个/包 | 包 | 0.90 |  |
| 196 | 带呼吸阀口罩 | 医用 | 个 | 1.73 |  |
| 197 | 实验室护目镜 | 3M | 个 | 49.63 |  |
| 198 | 白布手套 | 医用 | 副 | 1.80 |  |
| 199 | 科晶塑料离心管 | 50ml | 个 | 3.30 |  |
| 200 | 科晶塑料离心管 | 10ml | 个 | 3.03 |  |
| 201 | 塑料洗瓶 | 500ml | 个 | 5.37 |  |
| 202 | 封口膜 | 医用 | 卷 | 329.67 |  |
| 203 | 橡胶手套 | M | 副 | 8.97 |  |
| 204 | 钳口顶空瓶铝盖 | 20ml，100/包 | 包 | 104.67 |  |
| 205 | 移液枪吸头（无滤芯） | 2-200μL，100/盒 | 盒 | 201.67 |  |
| 206 | 移液枪吸头（无滤芯） | 1000μL，100/盒 | 盒 | 201.67 |  |
| 207 | 移液枪吸头（无滤芯） | 50μL，100/盒 | 盒 | 212.67 |  |
| 208 | 移液枪吸头（无滤芯） | 5mL，100/盒 | 盒 | 287.67 |  |
| 209 | 移液枪吸头（无滤芯） | 10mL，100/盒 | 盒 | 340.00 |  |
| 210 | 移液枪吸头（无滤芯） | 5mL/带刻度*250支/ 包 | 包 | 49.27 |  |
| 211 | 棕色容量瓶 | 100mL | 个 | 91.20 |  |
| 212 | 棕色容量瓶 | 50ml | 个 | 77.10 |  |
| 213 | 棕色容量瓶 | 25ml | 个 | 68.63 |  |
| 214 | 棕色容量瓶 | 20ml | 个 | 66.53 |  |
| 215 | 棕色容量瓶 | 10ml | 个 | 63.00 |  |
| 216 | 广口三角烧瓶 | 150mL | 个 | 13.23 |  |
| 217 | 直口三角烧瓶 | 150mL | 个 | 10.67 |  |
| 218 | 厨房用纸 | 包 | 包 | 21.80 |  |
| 219 | 84消毒液 | 瓶 | 瓶 | 3.97 |  |
| 220 | 单面保安刀片 | 100/盒 | 盒 | 2.87 |  |
| 221 | 硬毛刷（小号） | 把 | 个 | 3.27 |  |
| 222 | 称量纸 | 50张/包 | 包 | 19.57 |  |
| 223 | 标签纸 | 10cm*5cm | 卷 | 19.67 |  |
| 224 | 漏斗 | 50ml | 个 | 6.73 |  |
| 225 | 细菌内毒素检查用水 | 50ml 6瓶/盒 | 盒 | 233.67 |  |
| 226 | 鲎试剂 | 0.1ml/支 10支/盒0.125eu | 盒 | 191.33 |  |
| 227 | 细菌内毒素工作标准品 | 10支/盒 | 盒 | 565.00 |  |
| 228 | 二两装高速中药粉碎机 | 4.6*250mm, 5um, | 个 | 329.00 |  |
| 229 | 喷瓶 | 200mL | 个 | 122.00 |  |
| 230 | 棕色液相进样小瓶 | 2mL | 盒 | 904.00 |  |
| 231 | 载玻片 | 24*24，50/盒 | 盒 | 11.07 |  |
| 232 | 盖玻片 | 24*24，50/盒 | 盒 | 45.97 |  |
| 233 | 中药农残QuEChERS提取盐包 | 50/P | 包 | 744.33 |  |
| 234 | 中药农残QuEChERS净化管 | 50/P | 包 | 2729.67 |  |
| 235 | 农残分散型净化材料净化管 | 50/P | 包 | 1210.00 |  |
| 236 | 玻璃常压蒸馏装置 | 500mL/直形 | 套 | 233.67 |  |
| 237 | 甲基橙 | 25g | 瓶 | 44.00 |  |
| 238 | 烧碱石棉 | 25g | 瓶 | 571.67 |  |
| 239 | 钠石灰 | 50g | 瓶 | 192.23 |  |
| 240 | 透明干燥器带瓷板 | 300mm | 个 | 288.30 |  |
| 241 | 蓝色硅胶干燥剂 | 500g/瓶 | 瓶 | 38.60 |  |
| 242 | 移液管 | 3ml | 个 | 25.33 |  |
| 243 | 吸球 | 直径10 | 个 | 4.33 |  |
| 244 | 铁架台上的铁圈 | 外径7.7cm，内径5.5cm | 个 | 27.80 |  |
| 245 | 石棉网 | 医用 | 个 | 5.20 |  |
| 246 | 酒精灯 | 250ml | 个 | 6.57 |  |
| 247 | 十字夹 | 医用 | 个 | 31.67 |  |
| 248 | 烧杯夹 | 医用 | 个 | 21.93 |  |
| 249 | S夹 | 医用 | 个 | 15.67 |  |
| 250 | 实验室专业手套（白） | 医用 | 双 | 1.87 |  |
| 251 | 实验室专业手套（橡胶） | 医用 | 付 | 49.33 |  |
| 252 | 小烧杯 | 500ml | 个 | 15.63 |  |
| 253 | 硼硅玻璃制平底管（小管） | 外径12mm,高72mm,壁厚1mm | 个 | 2.17 |  |
| 254 | 硼硅玻璃制平底管（大管） | 外径20mm,高72mm,壁厚1mm | 个 | 3.17 |  |
| 255 | 一次性吸管 | 3ml | 个 | 0.40 |  |
| 256 | 非水滴定的标准pH电极 | ／ | 个 | 3548.33 |  |
| 257 | 银/氯化银参比电极 | 填充1mol/L～3mol/L氯化铝-乙醇溶液 | 个 | 263.67 | ※ |
| 258 | 滴定杯 | 100mL,硼硅酸盐玻璃 | 个 | 383.47 |  |
| 259 | 均质子 | 50ml 50pk，100/盒 | 盒 | 225.33 |  |
| 合计 |  |  |  | 91445.97 |  |

采购明细表（包一）2

| 序号 | 名 称 | 参数 | 单位 | 单价最高限价 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 无水硫酸镁 | 分析纯，500g/瓶 | 瓶 | 36.33 |  |
| 2 | 甲醇 | 色谱纯，4L/瓶 | 瓶 | 691.33 |  |
| 3 | 乙腈 | 色谱纯，4L/瓶 | 瓶 | 1267.33 |  |
| 4 | 乙酸乙酯 | 色谱纯，4L/瓶 | 瓶 | 1914.00 |  |
| 5 | 乙醇 | 色谱纯，4L/瓶 | 瓶 | 1440.00 |  |
| 6 | 正己烷 | 色谱纯，4L/瓶 | 瓶 | 1411.67 |  |
| 7 | 甲酸 | 色谱纯，50ml/瓶，>99% | 瓶 | 1536.33 |  |
| 8 | 叔丁基加醚 | 2.5L | 瓶 | 1755.33 |  |
| 9 | 乙二胺-N-丙基硅烷化硅胶（PSA） | 40um-60um(5g/瓶) | 瓶 | 803.33 |  |
| 10 | 十八烷基硅烷键合硅胶（C18） | 40um-60um(5g/瓶) | 瓶 | 105.67 |  |
| 11 | 甘油 | 500ml/瓶 | 瓶 | 50.67 |  |
| 12 | 碳酸钠 | 500g/瓶 | 瓶 | 72.00 |  |
| 13 | 无水乙醇 | 500ml/瓶 | 瓶 | 31.67 |  |
| 14 | 亚硫酸钾 | 500g/瓶 | 瓶 | 1268.67 |  |
| 15 | 消泡剂 | 500ml/瓶 | 瓶 | 104.67 |  |
| 16 | 正庚烷 | 500mL色谱纯 | 瓶 | 137.47 |  |
| 17 | 乙醇 | 501mL色谱纯 | 瓶 | 89.00 |  |
| 18 | 次氯酸钠 | 分析纯 500ml/瓶 | 瓶 | 55.00 | 有效率大于等于10% |
| 19 | 石油醚30-60 | 30-60分析纯 500ml/瓶 | 瓶 | 45.67 |  |
| 20 | 异丙醇 | 分析纯 500ml/瓶 | 瓶 | 52.90 |  |
| 21 | 三氯甲烷 | 分析纯 500ml/瓶 | 瓶 | 138.33 |  |
| 22 | 冰乙酸 | 分析纯 500ml/瓶 | 瓶 | 49.33 |  |
| 23 | 盐酸 | 优级纯 500ml/瓶 | 瓶 | 108.67 |  |
| 24 | 铬酸钾 | 分析纯 500g/瓶 | 瓶 | 232.67 |  |
| 25 | 硫酸 | 分析纯 500ml/瓶 | 瓶 | 77.13 |  |
| 26 | 乙酸铵 | 色谱纯 500ml/瓶 | 瓶 | 223.33 |  |
| 27 | 三氯乙酸 | 分析纯 500ml/瓶 | 瓶 | 160.00 |  |
| 28 | 甲酸 | 色谱纯 500ml/瓶 | 瓶 | 97.00 |  |
| 29 | 乙酸锌 | 分析纯 500g/瓶 | 瓶 | 77.83 |  |
| 30 | 海砂 | 分析纯 500g/瓶 | 瓶 | 82.33 |  |
| 31 | 四硼酸钠 | 分析纯 500g/瓶 | 瓶 | 66.67 |  |
| 32 | 甲醇 | 色谱纯 4L/瓶 | 瓶 | 713.67 |  |
| 33 | 乙腈 | 色谱纯 4L/瓶 | 瓶 | 1258.57 |  |
| 34 | 无水乙醇 | 分析纯 500mL/瓶 | 瓶 | 32.67 |  |
| 35 | N，N-二甲基甲酰胺 | 分析纯 500mL/瓶 | 瓶 | 38.33 |  |
| 36 | pH缓冲液4.01 | 500mL/瓶 | 瓶 | 60.50 |  |
| 37 | pH缓冲液6.86 | 500mL/瓶 | 瓶 | 62.00 |  |
| 38 | pH缓冲液9.18 | 500mL/瓶 | 瓶 | 59.33 |  |
| 39 | 甲醛溶液 | 浓度1500μg/mL | 瓶 | 199.33 |  |
| 40 | 乙醇（无水） | 1000mL/瓶 | 瓶 | 61.67 |  |
| 41 | L-组氨酸盐酸盐一水合物C₆H₉N₃O₂·HCl·H₂O | 100g/瓶 | 瓶 | 332.00 |  |
| 42 | 乙酸铵 | 分析纯 500g/瓶 | 瓶 | 46.33 |  |
| 43 | 冰乙酸 | 分析纯 500mL/瓶 | 瓶 | 46.17 |  |
| 44 | 乙酰丙酮 | 分析纯 500mL/瓶 | 瓶 | 122.33 |  |
| 45 | 磷酸氢二钠十二水合物Na₂HPO₄·12H₂O | 分析纯 500g/瓶 | 瓶 | 42.00 |  |
| 46 | 磷酸二氢钠二水合物NaH₂PO₄·2H₂O | 分析纯 500g/瓶 | 瓶 | 44.67 |  |
| 47 | 氯化钠 NaCl | 500g/瓶 | 瓶 | 25.33 |  |
| 48 | 氢氧化钠 NaOH | 分析纯 500g/瓶 | 瓶 | 33.67 |  |
| 49 | 氢氧化钠 | 色谱纯 500ml | 瓶 | 41.93 |  |
| 50 | 麝香草酚兰 | 指示剂 10g/瓶 | 瓶 | 184.00 |  |
| 51 | 氢氧化钠滴定液 | 0.1mol/Ｌ 500ml/瓶 | 瓶 | 88.93 |  |
| 52 | 无水乙醇 | 优级纯 500ml/瓶 | 瓶 | 93.20 |  |
| 53 | 磷酸二氢钾 | 优级纯 500g/瓶 | 瓶 | 146.67 |  |
| 54 | 冰醋酸 | 优级纯 500ml/瓶 | 瓶 | 72.00 |  |
| 55 | 磷酸氢二钠 | 分析纯 500g/瓶 | 瓶 | 40.33 |  |
| 56 | 无水乙酸钠 | 分析纯 500g/瓶 | 瓶 | 45.67 |  |
| 57 | 无水硫酸钠 | 分析纯 500g/瓶 | 瓶 | 27.77 |  |
| 58 | 无水碳酸钠 | 分析纯 500g/瓶 | 瓶 | 35.00 |  |
| 59 | 碱性氧化铝 | 分析纯 500g/瓶 | 瓶 | 60.33 |  |
| 60 | 氯化镁 | 分析纯 500g/瓶 | 瓶 | 95.33 |  |
| 61 | 碳酸钠 | 分析纯 500g/瓶 | 瓶 | 44.13 |  |
| 62 | 二乙胺 | 分析纯 500g/瓶 | 瓶 | 106.50 |  |
| 63 | 乙二胺四醋酸二钠滴定液 | 0.05mol/L | 瓶 | 177.33 |  |
| 64 | 羟基萘酚蓝 | 指示剂 10g/瓶 | 瓶 | 766.67 |  |
| 65 | 乙酸乙酯 | 分析纯 500ml/瓶 | 瓶 | 42.33 |  |
| 66 | 卡尔费休试剂 | 500ml/瓶 | 瓶 | 436.67 |  |
| 67 | 2,4-二硝基肼 | 分析纯 500ml/瓶 | 瓶 | 82.50 |  |
| 68 | 庚烷磺酸钠 | 离子对试剂 100g | 瓶 | 514.67 |  |
| 69 | 庚烷磺酸钠 | 离子对试剂 100g | 瓶 | 705.00 |  |
| 70 | 75%乙醇 | 1000ml | 桶 | 60.43 |  |
| 71 | 95%乙醇 | 分析纯 500ml/瓶 | 瓶 | 36.00 |  |
| 72 | D-苯丙氨酸 | 分析纯 500ml/瓶 | 瓶 | 88.33 |  |
| 73 | N,N-二甲基甲酰胺 | 分析纯 500ml/瓶 | 瓶 | 44.00 |  |
| 74 | 氨水 | 分析纯 500ml/瓶 | 瓶 | 31.67 |  |
| 75 | α-萘酚 | 分析纯 500ml/瓶 | 瓶 | 55.67 |  |
| 76 | 苯二甲酸氢钾 | 分析纯 500ml/瓶 | 瓶 | 75.67 |  |
| 77 | 变色硅胶 | 分析纯 500ml/瓶 | 瓶 | 45.67 |  |
| 78 | 冰醋酸 | 分析纯 500ml/瓶 | 瓶 | 49.33 |  |
| 79 | 次硝酸铋 | 分析纯 500ml/瓶 | 瓶 | 207.67 |  |
| 80 | 醋酸（36%） | 分析纯 500ml/瓶 | 瓶 | 31.67 |  |
| 81 | 醋酸钠 | 分析纯 500g/瓶 | 瓶 | 52.33 |  |
| 82 | 醋酸铵 | 分析纯 500g/瓶 | 瓶 | 60.87 |  |
| 83 | 醋酸酐 | 分析纯 500g/瓶 | 瓶 | 143.33 |  |
| 84 | 二甲氨基苯甲醛 | 分析纯 100g/瓶 | 瓶 | 43.67 |  |
| 85 | 二甲基亚砜 | 分析纯 500ml/瓶 | 瓶 | 158.87 |  |
| 86 | 甘氨酸 | 分析纯 500g/瓶 | 瓶 | 42.17 |  |
| 87 | 甲苯 | 优级纯 500ml/瓶 | 瓶 | 94.10 |  |
| 88 | 甲醇 | 4L/瓶 | 瓶 | 2867.83 |  |
| 89 | 甲基异丁基甲酮 | 分析纯 25g/瓶 | 瓶 | 75.67 |  |
| 90 | 甲基异丁基酮 | 分析纯 500g/瓶 | 瓶 | 71.67 |  |
| 91 | 磷钼酸 | 分析纯 500g/瓶 | 瓶 | 205.00 |  |
| 92 | 磷酸 | 分析纯 500ml/瓶 | 瓶 | 65.93 |  |
| 93 | 磷酸二氢铵 | 分析纯 500g/瓶 | 瓶 | 61.67 |  |
| 94 | 磷酸二氢钾 | 分析纯 500g/瓶 | 瓶 | 101.00 |  |
| 95 | 磷酸二氢钠 | 分析纯 500g/瓶 | 瓶 | 42.93 |  |
| 96 | 磷酸氢二铵 | 分析纯 500g/瓶 | 瓶 | 66.13 |  |
| 97 | 磷酸氢二钾 | 分析纯 500g/瓶 | 瓶 | 72.10 |  |
| 98 | 硫代硫酸钠 | 分析纯 500g/瓶 | 瓶 | 57.90 |  |
| 99 | 硫脲 | 分析纯 500g/瓶 | 瓶 | 77.93 |  |
| 100 | 氯化钾 | 分析纯 500g/瓶 | 瓶 | 32.73 |  |
| 101 | 葡萄糖 | 分析纯 500g/瓶 | 瓶 | 42.27 |  |
| 102 | 氢氧化钠 | 分析纯 500g/瓶 | 瓶 | 35.00 |  |
| 103 | 三羟甲基氨基甲烷 | 分析纯 500g/瓶 | 瓶 | 125.33 |  |
| 104 | 十二烷基硫酸钠 | 分析纯 500g/瓶 | 瓶 | 59.00 |  |
| 105 | 石油醚 | 分析纯 500ml/瓶 | 瓶 | 49.33 |  |
| 106 | 石油醚 | 优级纯30-60 500ml/瓶 | 瓶 | 74.33 |  |
| 107 | 石油醚 | 优级纯60-90 500ml/瓶 | 瓶 | 74.33 |  |
| 108 | 四氢呋喃 | 分析纯 500g/瓶 | 瓶 | 105.53 |  |
| 109 | 无醛乙醇 | 分析纯 500ml/瓶 | 瓶 | 128.00 |  |
| 110 | 无水枸橼酸钠 | 分析纯 500g/瓶 | 瓶 | 104.67 |  |
| 111 | 无水乙醇 | 分析纯 500ml/瓶 | 瓶 | 32.67 |  |
| 112 | 硝基甲烷 | 分析纯 500ml/瓶 | 瓶 | 817.67 |  |
| 113 | 硝基甲烷 | 分析纯 500ml/瓶 | 瓶 | 819.67 |  |
| 114 | 盐酸 | 分析纯 500ml/瓶 | 瓶 | 83.00 |  |
| 115 | 乙腈 | 4L | 桶 | 5081.67 |  |
| 116 | 乙腈 | 4L | 桶 | 5064.33 |  |
| 117 | 乙酸 | 分析纯 500ml/瓶 | 瓶 | 49.33 |  |
| 118 | 乙酰丙酮 | 分析纯 500ml/瓶 | 瓶 | 132.50 |  |
| 119 | 异戊醇 | 分析纯 500ml/瓶 | 瓶 | 86.67 |  |
| 120 | 异丙醇 | 分析纯 500ml/瓶 | 瓶 | 1107.67 |  |
| 121 | 异丙醇 | 色谱纯 500ml/瓶 | 瓶 | 127.10 |  |
| 122 | 异辛烷 | 分析纯 500ml/瓶 | 瓶 | 79.67 |  |
| 123 | 正丁醇 | 分析纯 500ml/瓶 | 瓶 | 50.67 |  |
| 124 | 正己烷 | 分析纯 500ml/瓶 | 瓶 | 63.17 |  |
| 125 | 正戊醇 | 分析纯 500ml/瓶 | 瓶 | 223.33 |  |
| 126 | 中性氧化铝 | 30-60，500g | 瓶 | 53.33 |  |
| 127 | 中性氧化铝 | 100目 500g | 瓶 | 55.33 |  |
| 128 | 中性氧化铝 | 200目 500g | 瓶 | 55.33 |  |
| 129 | 仲丁醇 | 分析纯 500ml/瓶 | 瓶 | 58.33 |  |
| 130 | 正丁醚 | 分析纯 500ml/瓶 | 瓶 | 108.67 |  |
| 131 | 正庚烷 | 分析纯 500ml/瓶 | 瓶 | 55.17 |  |
| 132 | 乙醚 | 分析纯 500ml/瓶 | 瓶 | 107.73 |  |
| 133 | 十二烷基磺酸钠 | 分析纯 250g/瓶 | 瓶 | 225.00 |  |
| 134 | 石油醚 | 分析纯（90-120）℃ 500ml/瓶 | 瓶 | 46.23 |  |
| 135 | 干燥剂（变色硅胶） | 500g/瓶 | 瓶 | 46.67 |  |
| 136 | 石油醚 | 分析纯（100-120）℃ 500ml/瓶 | 瓶 | 46.57 |  |
| 137 | 石油醚 | 分析纯（60-90）℃ 500ml/瓶 | 瓶 | 46.33 |  |
| 138 | 正庚烷 | 大于99.8%体积分数 优级纯 500ml/瓶 | 瓶 | 147.33 |  |
| 139 | 异辛烷 | 大于99.8%体积分数 优级纯 500ml/瓶 | 瓶 | 82.00 |  |
| 140 | 甲苯 | 大于99.5%体积分数 优级纯 500ml/瓶 | 瓶 | 90.33 |  |
| 141 | 亚铅酸钠 | 500ml/瓶 | 瓶 | 395.00 |  |
| 142 | 固体二氧化碳 | 500g/瓶 | 瓶 | 77.33 |  |
| 143 | 沸石 | 碳化硅粒 | 瓶 | 71.50 |  |
| 144 | 医用维生素Ｅ | 50g/瓶 | 瓶 | 35.83 |  |
| 145 | 氯化钾基三辛基铵 | 大于90%质量分数 | 瓶 | 401.67 |  |
| 146 | MIBK(甲基异丁基甲酮) | 500ml/瓶 | 瓶 | 50.67 |  |
| 147 | 氯化铅 | 500g/瓶 | 瓶 | 124.33 |  |
| 148 | 结晶碘 | 优级纯 500g/瓶 | 瓶 | 613.67 |  |
| 149 | 乙醇 | 95%分析纯 500ml/瓶 | 瓶 | 37.00 |  |
| 150 | 酚酞乙醇 | 0.01 500ml/瓶 | 瓶 | 155.00 |  |
| 151 | 甲基红 | 500ml/瓶 | 瓶 | 97.67 |  |
| 152 | 碱性蓝6B | 500ml/瓶 | 瓶 | 95.33 |  |
| 153 | 二甲苯 | 分析纯 500ml/瓶 | 瓶 | 63.67 |  |
| 154 | 煤油(浅色） | 500ml/瓶 | 瓶 | 26.67 |  |
| 155 | 三氧化钨 | 50g/瓶 | 瓶 | 489.00 |  |
| 156 | 冰乙酸 | 分析纯 500ml/瓶 | 瓶 | 46.67 |  |
| 157 | 碘化钾 | 分析纯 500g | 瓶 | 888.67 |  |
| 158 | 溴化钾 | 分析纯 500g | 瓶 | 273.00 |  |
| 159 | 苯甲酸 | 分析纯/0.5g每瓶35g±0.5 500g | 瓶 | 46.00 |  |
| 160 | 铬酸洗液 | 500ml/瓶 | 瓶 | 231.67 |  |
| 161 | 丙酮 | 分析纯 500ml/瓶 | 瓶 | 83.33 |  |
| 162 | 淀粉 | 500g | 瓶 | 69.00 |  |
| 163 | 三水合乙酸铅 | 分析纯 500ml/瓶 | 瓶 | 150.33 |  |
| 164 | 乙醚 | 化学纯 500ml/瓶 | 瓶 | 108.33 |  |
| 165 | 乙酸溶液 | 500ml/瓶 | 瓶 | 41.67 |  |
| 166 | 氯化镉 | 分析纯 500ml/瓶 | 瓶 | 21.00 |  |
| 167 | 石蕊试纸 | 直径7×70cm | 瓶 | 22.00 |  |
| 168 | pH缓冲溶液 | 4.00、6.86、9.18、8.00、11.72，500ml/瓶 | 瓶 | 60.83 |  |
| 169 | 碳酸钾 | 分析纯 500g | 瓶 | 65.67 |  |
| 170 | 硫酸铜 | 分析纯 500g | 瓶 | 75.00 |  |
| 171 | 酒石酸钾钠 | 分析纯 500g | 瓶 | 47.33 |  |
| 172 | 氢氧化钾 | 分析纯 500g | 瓶 | 47.67 |  |
| 173 | 氢氧化钠 | 分析纯 500g | 瓶 | 31.00 |  |
| 174 | 滤膜（混合纤维素脂膜） | 孔径0.45微米/0.8微米，100/盒 | 盒 | 85.00 |  |
| 175 | 硫酸 | 分析纯98%质量分数 500ml/瓶 | 瓶 | 80.00 |  |
| 176 | 变色酸溶液 | 3%质量分数 500ml/瓶 | 瓶 | 228.33 |  |
| 177 | 碳酸钙 | 分析纯 500g/瓶 | 瓶 | 43.33 |  |
| 178 | 盐酸 | 分析纯25%质量分数 500ml/瓶 | 瓶 | 82.00 |  |
| 179 | 四水合七钼酸铵 | 分析纯 500ml/瓶 | 瓶 | 533.67 |  |
| 180 | 半水合酒石酸氧锑钾 | 分析纯 500ml/瓶 | 瓶 | 265.80 |  |
| 181 | 维生素C | 分析纯 100g/瓶 | 瓶 | 37.00 |  |
| 182 | 无水乙醇 | 化学纯 500ml/瓶 | 瓶 | 30.67 |  |
| 183 | 抗坏血酸溶液 | 100g/L | 瓶 | 122.50 |  |
| 184 | 青霉素酶液体 | ≥300万单位/mL，5ml | 瓶 | 1503.33 |  |
| 185 | 甘油 | 500ml/瓶 | 瓶 | 40.33 |  |
| 186 | 碳酸钠 | 500g/瓶 | 瓶 | 37.00 |  |
| 187 | 无水乙醇 | 500ml/瓶 | 瓶 | 28.50 |  |
| 188 | 亚硫酸钾 | 500g/瓶 | 瓶 | 446.83 |  |
| 189 | 吐温80 | 500ml/瓶 | 瓶 | 47.67 |  |
| 190 | 1/2 EDTA 标准溶液 | 0.010mol/L，500ml | 瓶 | 55.20 |  |
| 191 | ph电极保护溶液饱和氯化钾溶液 | 500ml 3.0mol/L | 瓶 | 536.67 |  |
| 192 | 低挥发性芳烃（无苯）溶剂 | 500ml/瓶 | 瓶 | 62.10 | 闪点 |
| 193 | 混合溶剂（甲苯-丙酮-甲醇） | 500ml/瓶 | 瓶 | 520.67 | 闪点 |
| 194 | 溶油剂 | 符合GB1922(NY-120)，500ml | 瓶 | 40.33 | 运动粘度 |
| 195 | 铬酸洗液 | 500ml/瓶 | 瓶 | 244.60 | 运动粘度 |
| 196 | 石油醚 | （60-90）℃化学纯 500ml/瓶 | 瓶 | 40.33 | 运动粘度 |
| 197 | 95%乙醇 | 化学纯 500ml/瓶 | 瓶 | 30.67 | 运动粘度 |
| 198 | 丙三醇 | 500ml/瓶 | 瓶 | 77.67 | 运动粘度 |
| 199 | KON标准溶液 | 0.05mol/L， 500ml | 瓶 | 100.00 | 酸值 |
| 200 | 异丙醇 | 无水（水含量小于0.1%） | 瓶 | 44.33 | 酸值 |
| 201 | 甲苯 | 分析纯 500ml/瓶 | 瓶 | 128.67 | 酸值 |
| 202 | 标准缓冲溶液 | pH4、pH7、pH11，500ml | 瓶 | 61.00 | 酸值 |
| 203 | 盐酸 | 化学纯 500ml/瓶 | 瓶 | 76.67 | 酸值 |
| 204 | 酚酞指示剂 | 0.01，100ML 1g/L | 瓶 | 66.33 | 酸值 |
| 205 | 邻苯二甲酸氢钾 | 分析纯，500g/瓶 | 瓶 | 82.67 | 酸值 |
| 206 | 二甲苯 | 分析纯，水含量小于300mg/kg | 瓶 | 174.27 | 水分 |
| 207 | 卡尔费休试剂 | 500ml/瓶 | 瓶 | 393.33 | 水分 |
| 208 | 阳极电解液 | 5×5ml支/包 | 包 | 965.33 | 水分 |
| 209 | 阴极电解液 | 5*5ml支/包 | 包 | 497.33 | 水分 |
| 210 | 无水硫酸钠 | 500ml/瓶 | 瓶 | 23.33 | 蒸馏 |
| 211 | 次硝酸铋 | 分析纯/25g | 瓶 | 187.00 |  |
| 212 | 氨水 | 分析纯 500ml/瓶 | 瓶 | 30.67 |  |
| 213 | 磷酸 | 分析纯 500ml/瓶 | 瓶 | 60.67 |  |
| 214 | 甲酸乙酯 | 分析纯 500ml/瓶 | 瓶 | 187.00 |  |
| 215 | 甲酸甲酯 | 分析纯 500ml/瓶 | 瓶 | 527.67 |  |
| 216 | 0.02mol/L硫代硫酸钠滴定液 | 滴定液 | 瓶 | 250.33 |  |
| 217 | 0.01mol/L磷酸三钠液 | 滴定液 | 瓶 | 363.33 |  |
| 218 | 磺胺兽残专用提取包 | 50包/盒 | 盒 | 2238.00 |  |
| 219 | 兽残专用提取包 | 50包/盒 | 盒 | 1315.00 |  |
| 220 | 兽残专用净化包 | 50包/盒 | 盒 | 2598.67 |  |
| 221 | 无水硫酸铜 | 分析纯500g | 瓶 | 164.00 |  |
| 222 | 无水氯化钙 | 500ml | 瓶 | 26.67 |  |
| 合计 |  |  |  | 62955.03 |  |

采购明细表（包二）

| 序号 | 名 称 | 参数 | 单位 | 单价最高限价 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 极性组份EOPC专用柱 | 12g/60mL/10个/袋 | 袋 | 603.33 |  |
| 2 | 进样小瓶 | 1mL 1000 支/包 | 袋 | 1952.00 |  |
| 3 | 进样针 | 10/pk | 盒 | 2022.67 |  |
| 4 | 玉米赤霉烯酮免疫亲和柱 | 50支/盒 | 盒 | 7016.67 |  |
| 5 | 脱氧雪腐镰刀菌烯醇免疫亲和柱 | 50支/盒 | 盒 | 7016.67 |  |
| 6 | 赭曲霉毒素A免疫亲和柱 | 50支/盒 | 盒 | 7016.67 |  |
| 7 | 黄曲霉毒素B1免疫亲和柱 | 50支/盒 | 盒 | 7016.67 |  |
| 8 | WAX混合型弱阴离子交换反相吸附固相萃取柱（色素） | 25支/盒，150mg/6mL | 盒 | 1525.33 |  |
| 9 | 黄曲霉毒素M1免疫亲和柱 | 50支/盒 | 盒 | 7016.67 |  |
| 10 | 228展青霉素多功能净化柱 | 50支/盒 | 盒 | 7350.00 |  |
| 11 | N-乙烯基吡咯烷酮和二乙烯基苯亲水亲脂固相萃取柱（三氯蔗糖测定） | 25支/盒，200mg/6mL | 盒 | 1246.00 |  |
| 12 | 阳离子交换固相萃取柱 | 60mg/3mL | 盒 | 1024.67 |  |
| 13 | 色谱柱 | C18 1.9um 2.1×50 | 根 | 6543.33 |  |
| 14 | 色谱柱 | C18 5um 4.6×250，适用于脱氢乙酸，苯山糖分析类检测 | 根 | 3933.33 |  |
| 15 | 中性氧化铝固相萃取柱 | 6mL/500mg | 盒 | 442.67 |  |
| 16 | 色谱柱 | C18， 5um 4.6x250用于食品类防腐剂，脱氢乙酸等添加剂检测需求，耐纯水流动相 | 根 | 5750.00 |  |
| 17 | 色谱柱 | C18 5um 4.6x250适用于安赛蜜，阿斯巴甜等甜味剂分析类检测 | 根 | 3673.33 |  |
| 18 | 移液枪密封圈 | 1mL 20pcs | 包 | 2033.33 |  |
| 19 | 电动移液枪枪头 | 2-100uL | 包 | 866.67 |  |
| 20 | 电动移液枪枪头 | 5-200uL | 包 | 866.67 |  |
| 21 | 电动移液枪枪头 | 0.5-20uL | 包 | 866.67 |  |
| 22 | 黄曲霉毒素免疫亲和柱 | 柱规格：3ml，500ng，0.25ml 25T | 盒 | 3766.67 |  |
| 23 | 玉米赤霉烯酮免疫亲和柱 | 柱规格：3mL柱 容量2700ng（25支/盒），配备30mL上样器 | 盒 | 3766.67 |  |
| 24 | 赭曲霉素A免疫亲和柱 | 柱规格：3mL柱容量2000ng（25支/盒），配备30mL上样器 | 盒 | 3766.67 |  |
| 25 | HLB 200mg/6ml | 30/P | 包 | 1512.67 |  |
| 26 | GCB/NH2 500mg/6ml | 30/P | 包 | 1454.00 |  |
| 27 | 氘灯-液相（液相） | 液相 | 个 | 5707.33 |  |
| 28 | 氘灯PDA（液相） | 液相 | 个 | 6312.00 |  |
| 29 | 杂化硅胶为填充剂BEH 2-EP | 2.1mm×150mm，1.7μm | 根 | 14802.00 |  |
| 30 | 聚全氟乙丙烯离心管 | 250ml | 个 | 1156.67 |  |
| 31 | C8色谱柱 | 4.6*150mm，5um,适用于化学药品类有关物质及杂质分析类检测 | 根 | 6711.33 |  |
| 32 | C8色谱柱 | 4.6*250mm, 5um,适用于化学药品类有关物质及杂质分析类检测 | 根 | 7850.00 |  |
| 33 | C18色谱柱 | 4.6*150mm, 5um,适用于化学药品类有关物质及杂质分析类检测 | 根 | 6711.33 |  |
| 34 | C18色谱柱 | 4.6*250mm, 5um,适用于化学药品类有关物质及杂质分析类检测 | 根 | 7850.00 |  |
| 35 | 无菌均质袋 | 20×27cm 100个/包 | 包 | 153.33 |  |
| 36 | 无菌均质袋 | 35×40cm 100个/包 | 包 | 453.33 |  |
| 37 | 一次性使用全封闭薄膜过滤器 | 12套/件 | 件 | 416.67 |  |
| 38 | 压力蒸汽灭菌指示条 | 200条/盒 | 盒 | 28.67 |  |
| 39 | 蒸汽灭菌生物指示剂 | 100支/盒 | 盒 | 2116.67 |  |
| 40 | 厌氧产气袋 | 10只/包 | 包 | 266.00 |  |
| 41 | 定性滤纸 | 正方形10×10cm | 盒 | 15.33 |  |
| 42 | 医用生物灭菌袋 | 60cm×80cm | 个 | 4.47 |  |
| 43 | 螺口带盖锥形瓶 | 500ml | 个 | 10.33 |  |
| 44 | 革兰氏阴性杆菌鉴定卡 | 20片/盒 | 盒 | 1213.33 |  |
| 45 | 革兰氏阳性杆菌鉴定卡 | 20片/盒 | 盒 | 1213.33 |  |
| 46 | 厌氧菌鉴定卡 | 20片/盒 | 盒 | 1430.00 |  |
| 47 | 芽孢菌鉴定卡 | 20片/盒 | 盒 | 2600.00 |  |
| 48 | 洁净空调初效滤器G4 | 490×592×46 | 个 | 73.33 |  |
| 49 | 洁净空调初效滤器G4 | 287×592×46 | 个 | 55.00 |  |
| 50 | 洁净空调中效滤器F6 | 490×592×381 | 个 | 76.67 |  |
| 51 | 洁净空调中效滤器F6 | 287×592×381 | 个 | 63.33 |  |
| 52 | 紫外灯 | 10W T8 330mm、254nm 无臭氧 UVC | 支 | 31.67 |  |
| 53 | 紫外灯 | 86.5CM T5 21W 有臭氧 | 支 | 61.67 |  |
| 54 | 胰酪大豆胨琼脂培养基 | 250g/瓶 | 瓶 | 168.33 | 效期最长 |
| 55 | 胰酪大豆胨液体培养基 | 250g/瓶 | 瓶 | 158.33 | 效期最长 |
| 56 | 沙氏葡萄糖琼脂培养基 | 250g/瓶 | 瓶 | 138.33 | 效期最长 |
| 57 | 麦康凯液体培养基 | 250g/瓶 | 瓶 | 232.67 | 效期最长 |
| 58 | 麦康凯琼脂培养基 | 250g/瓶 | 瓶 | 145.00 | 效期最长 |
| 59 | 肠道增菌液体培养基 | 250g/瓶 | 瓶 | 316.67 | 效期最长 |
| 60 | 紫红胆盐葡萄糖琼脂培养基 | 250g/瓶 | 瓶 | 188.33 | 效期最长 |
| 61 | RV沙门菌增菌液体培养基 | 250g/瓶 | 瓶 | 173.33 | 效期最长 |
| 62 | 木糖赖氨酸脱氧胆酸盐琼脂培养基 | 250g/瓶 | 瓶 | 440.67 | 效期最长 |
| 63 | 洋葱伯克霍尔德菌群选择性琼脂培养基 | 250g/瓶 | 瓶 | 223.33 | 效期最长 ※ |
| 64 | 洋葱伯克霍尔德菌群选择性琼脂培养基配套试剂 | / | 适配培养基量 | 100.00 | 效期最长 |
| 65 | PH7.0氯化钠蛋白胨缓冲液 | 250g/瓶 | 瓶 | 95.00 | 效期最长 |
| 66 | 沙氏葡萄糖液体培养基 | 250g/瓶 | 瓶 | 110.00 | 效期最长 |
| 67 | R2A琼脂培养基 | 250g/瓶 | 瓶 | 291.67 | 效期最长 |
| 68 | 梭菌增菌培养基 | 250g/瓶 | 瓶 | 291.67 | 效期最长 |
| 69 | 哥伦比亚琼脂培养基 | 250g/瓶 | 瓶 | 303.33 | 效期最长 |
| 70 | 三糖铁琼脂培养基 | 250g/瓶 | 瓶 | 60.00 | 效期最长 |
| 71 | 念珠菌显色培养基 | 250g/瓶 | 瓶 | 820.00 | 效期最长 |
| 72 | 甘露醇氯化钠琼脂培养基 | 250g/瓶 | 瓶 | 138.33 | 效期最长 |
| 73 | 溴化十六烷基三甲铵琼脂培养基 | 250g/瓶 | 瓶 | 208.33 | 效期最长 |
| 74 | Fraser增菌肉汤（FB1、FB2基础）（颗粒剂型） | 250g | 盒 | 593.33 | 效期最长 |
| 75 | 胰酪胨大豆羊血（TSSB）琼脂 | 20皿/包 | 包 | 153.33 | 效期最长 |
| 76 | 血平板 | 10皿/包 | 包 | 59.33 | 效期最长 |
| 77 | GAM琼脂培养基（颗粒剂型） | 250g | 瓶 | 351.33 | 效期最长 |
| 78 | GAM肉汤培养基（颗粒剂型） | 250g | 瓶 | 633.67 | 效期最长 |
| 79 | 无菌去纤维蛋白酶羊血 | 100ml/瓶 | 瓶 | 220.00 | 效期最长 |
| 80 | 0.85%无菌生理盐水（即用型） | 225ml/袋×10袋/盒 | 盒 | 109.00 | 效期最长 |
| 81 | 0.85% 无菌生理盐水（即用型） | 9ml/支×20支/盒 | 盒 | 138.67 | 效期最长 |
| 82 | 0.9%无菌生理盐水（即用型） | 500ml/瓶 | 瓶 | 28.33 | 效期最长 |
| 83 | 碘液 | 2mL支×20/盒 | 盒 | 65.00 | 效期最长 |
| 84 | 0.1%煌绿 | 1mL支×20/盒 | 盒 | 35.00 | 效期最长 |
| 85 | 亚碲酸钾卵黄增菌液 | 5mL/支×10/盒 | 盒 | 94.00 | 效期最长 |
| 86 | 鼠李糖 | 20支/盒 | 盒 | 50.00 | 效期最长 |
| 87 | 木糖 | 20支/盒 | 盒 | 55.00 | 效期最长 |
| 88 | PALCAM选择性添加剂 | 5支/盒 | 盒 | 109.00 | 效期最长 |
| 89 | FB1增菌肉汤配套试剂 | 5套/盒，每套添加于225ml增菌肉汤 | 盒 | 55.00 | 效期最长 |
| 90 | FB2增菌肉汤配套试剂 | 5套/盒，每套添加于100ml增菌肉汤 | 盒 | 55.00 | 效期最长 |
| 91 | 革兰氏染液试剂盒 | 10ml×4瓶/盒 | 盒 | 60.00 | 效期最长 |
| 92 | 冻干血浆 | 10支/盒，0.5ml每支 | 盒 | 128.67 | 效期最长 |
| 93 | 3%过氧化氢酶 | 20支/盒 | 盒 | 65.00 | 效期最长 |
| 94 | 无菌液体石蜡 | 5mL支×10支/盒 | 盒 | 136.67 | 效期最长 |
| 95 | 0.45%氯化钠样品稀释液 | 500ml/瓶 | 瓶 | 211.33 | 效期最长 |
| 96 | 氧化酶试剂 | 10支/盒 | 盒 | 153.33 | 效期最长 |
| 97 | 明胶生化管 | 20支/盒，2-3ml | 盒 | 49.67 | 效期最长 |
| 98 | 移液枪密封圈 | 1mL 20pcs | 包 | 2033.33 |  |
| 99 | 仲胺/叔胺基键合硅胶色谱柱（茯苓含量） | 4.6*250mm，5um | 根 | 7850.00 |  |
| 100 | 气相进样小瓶瓶盖 | 1－2ml | 个 | 2.67 |  |
| 101 | 气相进样小瓶和盖 | 1－2ml | 对 | 37.05 |  |
| 102 | pH计电极 | pH表面电极 | 支 | 9474.00 |  |
| 合计 |  |  |  | 185043.85 |  |

采购明细表（包三）

| 序号 | 名 称 | 规格型号 | 单价最高限价 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 进样瓶、垫、盖（套） | 液质用进样瓶1.5ml，（100个/盒）,切口 | 136.67 |  |
| 2 | 针孔过滤器 | 有机相，0.2um，尼龙，直径13mm，100/包 | 209.33 |  |
| 3 | 移液器 | 5mL | 3119.33 |  |
| 4 | 移液器 | 1mL | 3119.33 |  |
| 5 | 移液器枪头 | 5mL（细长） | 2.77 |  |
| 6 | 移液器枪头 | 10mL | 6.60 |  |
| 7 | 移液器枪头 | 10-100uL | 1.23 |  |
| 8 | 移液器枪头 | 1000uL（细长） | 1.23 |  |
| 9 | 固相萃取柱 | 200mg/6mL | 2110.00 |  |
| 10 | 固相萃取柱 | 200mg/6mL | 2110.00 |  |
| 11 | 固相萃取柱 | 60mg/3mL | 1476.67 |  |
| 12 | 固相萃取柱AL-N | 1g/3mL（中性氧化铝柱） | 1510.00 |  |
| 13 | 强阴离子交换固相萃取柱 | 500mg/3mL | 3010.00 |  |
| 14 | 免疫亲和柱 | 黄曲霉毒素M1， 3mL/支，25支/盒 | 4210.00 | ※ |
| 15 | 霉菌毒素多功能净化柱 | 25支/盒 | 5110.00 |  |
| 16 | 呕吐毒素免疫亲和柱 | 25只/盒，3ml/支 | 4210.00 |  |
| 17 | 赭曲霉免疫亲和柱 | 3ml/支，25支/盒 | 4210.00 |  |
| 18 | 机械泵泵油 | 真空泵配套使用油，1L | 1370.00 |  |
| 19 | 色谱柱 | UHPLC C18 ，100mm×2.1mm 粒径1.7μm | 10916.67 |  |
| 20 | 色谱柱 | UHPLC C18， 50mm×2.1mm 粒径1.7μm | 10916.67 |  |
| 21 | 色谱柱 | UHPLC C18， 100mm×2.1mm 粒径2.7μm | 10916.67 |  |
| 22 | 色谱柱 | UHPLC 50mm×3.0mm 粒径2.7μm | 10916.67 |  |
| 23 | 色谱柱 | 30m*0.25mm*0.25 µm | 11150.00 |  |
| 24 | 色谱柱 | UHPLC T3 1.8μm,2.1mm*100mm | 13250.00 |  |
| 25 | 气相色谱串联质谱仪灯丝 | 灯丝，高温，电子轰击离子源 | 3176.67 |  |
| 26 | 气相色谱串联质谱仪专用调谐液 | 0.5mL/支 | 2160.00 |  |
| 27 | 惰性衬管 | 5支/盒，玻璃毛，单锥，不分流 | 2876.67 |  |
| 28 | 石墨垫 | 套圈，内径0.4毫米，0.1至0.25毫米柱径，10个/包 | 1176.67 |  |
| 29 | 进样针 | 10 µL，固定式针头，23-26s/42/锥形针尖，高流量 | 1093.33 |  |
| 30 | 三合一氮气捕集（气质质） | 大容量通用捕集阱，氮气，1/8 英寸，300 psig | 6360.00 |  |
| 31 | 三合一氦气捕集（气质质） | 大容量通用捕集阱，氦气，1/8 英寸，300 psig | 6360.00 |  |
| 32 | 指示型捕集阱 | 载气净化器 | 4410.00 |  |
| 33 | 洗瓶机清洗剂(碱性) | 5L | 1835.00 |  |
| 34 | 洗瓶机清洗剂(酸性) | 5L | 1835.00 |  |
| 35 | 翼型手拧柱螺帽 | 翼形柱螺帽，带压缩环，进样口/检测器 | 893.33 |  |
| 36 | 翼型手拧柱螺帽 | 翼形柱螺帽，带压缩环，MSD. 手拧式 MSD 毛细管柱螺帽 | 893.33 |  |
| 37 | 深度指示器 | 毛细管柱安装深度指南 | 918.33 |  |
| 38 | 扩散内插管 | 12个/袋，16cm,35cm,40cm,29cm等 | 468.33 |  |
| 39 | 净化试剂盒 | （蔬菜水果专用）50套/盒，50mL,50套/盒 | 2620.00 |  |
| 40 | 提取试剂盒 | 50套/盒，15mL,50套/盒 | 3276.67 |  |
| 41 | 针口过滤器（有机） | 25mm 0.2um 1000/包，聚四氟乙烯膜 | 9843.33 |  |
| 42 | 进样瓶 | 2mL，100个/盒 | 221.00 |  |
| 43 | 进样瓶盖 | 100个/袋 | 184.33 |  |
| 44 | 样品瓶内插管 | 100个/袋 | 1943.33 |  |
| 45 | 源内密封圈 | 16cm,35cm,40cm,29cm | 3210.00 |  |
| 46 | 软水盐 | 1.75kg /包 | 184.33 |  |
| 47 | 石墨管 | 5cm*10cm | 2310.00 |  |
| 48 | pH电极 | 复合电极 | 2076.67 |  |
| 49 | 原子吸收分光光度计氩气软管 | 4cm*6cm，含接头 | 2810.00 |  |
| 合计 |  |  | 167126.17 |  |

注：以上货物技术参数均不允许负偏离，否则投标会被拒绝。

# 第六部分拟签订的合同文本

政府采购货物买卖合同

（试行）

项目名称：

合同编号：

甲方：

乙方：

签订时间：

使用说明

1.本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。

2.本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。

3.本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。

第一节政府采购合同协议书

甲方（全称）：

乙方1（全称）：（供应商）

乙方2（全称）：（联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

乙方3（全称）（联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标文件等采购文件、乙方的《投标文件》及《中标通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

- 项目信息

- 采购项目名称：

采购项目编号：

（2）采购计划编号：

（3）项目内容：

采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：

品牌：规格型号：

采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。

①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：

标的名称：

关键部件：品牌：型号：

关键部件：品牌：型号：

关键部件：品牌：型号：

（注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）

②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：

是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：数量：金额：

否

（4）政府采购组织形式：政府集中采购部门集中采购分散采购

（5）政府采购方式：公开招标邀请招标竞争性谈判竞争性磋商询价单一来源框架协议其他：

（注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本）

（6）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：是否

本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：是否

若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：是否

中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：是否

- 中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：是否

（7）合同是否分包：是否

分包主要内容：

分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：

分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：

大型企业中型企业小微型企业

残疾人福利性单位监狱企业其他

（8）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：是否

外商投资企业类型：全部由外国投资者投资部分由外国投资者投资

（9）是否涉及进口产品：

是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：金额：

国别：品牌：规格型号：

否

（10）是否涉及节能产品：

是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

强制采购优先采购

否

是否涉及环境标志产品：

是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

强制采购优先采购

否

是否涉及绿色产品：

是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：

强制采购优先采购

否

（11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：

是否不涉及

- 合同金额

（1）合同金额小写：

大写：

分包金额（如有）小写：

大写：

（注：固定单价合同应填写单价和最高限价）

（2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：

固定总价固定单价固定费率成本补偿绩效激励其他

（3）付款方式（按项目实际勾选填写）：

全额付款：（应明确一次性支付合同款项的条件）

分期付款：（应明确分期支付合同款项的各期比例和支付条件，各期支付条件应与分期履约验收情况挂钩），其中涉及预付款的：（应明确预付款的支付比例和支付条件）

成本补偿：（应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）

绩效激励：（应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）

- 合同履行

（1）起始日期：年月日，完成日期：年月日。

（2）履约地点：

（3）履约担保：是否收取履约保证金：是否

收取履约保证金形式：

收取履约保证金金额：

履约担保期限：

（4）分期履行要求：

（5）风险处置措施和替代方案：

- 合同验收

- 验收组织方式：自行组织委托第三方组织

- 验收主体：

是否邀请本项目的其他供应商参加验收：是否

是否邀请专家参加验收：是否

是否邀请服务对象参加验收：是否

是否邀请第三方检测机构参加验收：是否

是否进行抽查检测：是，抽查比例：否

是否存在破坏性检测：是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）

否

验收组织的其他事项：

（2）履约验收时间：（计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起日内组织验收）

（3）履约验收方式：一次性验收

分期/分项验收：（应明确分期/分项验收的工作安排）

（4）履约验收程序：

（5）履约验收的内容：（应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况）

（6）履约验收标准：

（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：是否

（8）履约验收其他事项：（产权过户登记等）

- 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议

（2）政府采购合同专用条款

（3）政府采购合同通用条款

（4）中标（成交）通知书

（5）投标（响应）文件

（6）采购文件

（7）有关技术文件，图纸

（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

- 合同生效

本合同自生效。

- 合同份数

本合同一式份，甲方执份，乙方执份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：年月日

合同订立地点：

附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。

| 甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方） |  | 乙方（供应商） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称（公章或合同章） |  | 单位名称（公章或合同章） |  |
| 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  | 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  |
|  |  | 拥有者性别 |  |
| 住所 |  | 住所 |  |
| 联系人 |  | 联系人 |  |
| 联系电话 |  | 联系电话 |  |
| 通信地址 |  | 通信地址 |  |
| 邮政编码 |  | 邮政编码 |  |
| 电子邮箱 |  | 电子邮箱 |  |
| 统一社会信用代码 |  | 统一社会信用代码 |  |
|  |  | 开户名称 |  |
|  |  | 开户银行 |  |
|  |  | 银行账号 |  |
| 注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。 |  |  |  |

第二节政府采购合同通用条款

1.定义

1.1合同当事人

（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2本合同下列术语应解释为：

（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。

（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。

（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。

- 合同标的及金额

2.1合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

3.履行合同的时间、地点和方式

3.1乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4.甲方的权利和义务

4.1签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5.乙方的权利和义务

5.1签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

- 合同履行

6.1甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

7.货物包装、运输、保险和交付要求

7.1本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

8.质量标准和保证

8.1质量标准

（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2保证

（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9.权利瑕疵担保

9.1乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10.知识产权保护

10.1乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11.保密义务

11.1甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

12.合同价款支付

12.1合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

12.2对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。

13.履约保证金

13.1乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。

14.售后服务

14.1除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；

（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；

（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.2乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15.违约责任

15.1质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2迟延交货的违约责任

（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。

15.4其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。

- 合同变更、中止与终止

16.1合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2合同的中止

（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3合同的终止

（1）合同因有效期限届满而终止；

（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

16.4涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17.合同分包

17.1乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18.不可抗力

18.1不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19.解决争议的方法

19.1因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20.政府采购政策

20.1本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21.法律适用

21.1本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

22.通知

22.1本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

- 合同未尽事项

23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

23.2合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

第三节政府采购合同专用条款

| 第二节 第1.2（6）项 | 联合体具体要求 |  |
| --- | --- | --- |
| 第二节 第1.2（7）项 | 其他术语解释 |  |
| 第二节 第4.4款 | 履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限 |  |
| 第二节 第4.6款 | 约定甲方承担的其他义务和责任 |  |
| 第二节 第5.4款 | 约定乙方承担的其他义务和责任 |  |
| 第二节 第6.1款 | 履行合同义务的顺序 |  |
| 第二节 第7.1款 | 包装特殊要求 |  |
|  | 指定现场 |  |
| 第二节 第7.2款 | 运输特殊要求 |  |
| 第二节 第7.3款 | 保险要求 |  |
| 第二节 第8.2（1）项 | 质量保证期 |  |
| 第二节 第8.2（3）项 | 货物质量缺陷 响应时间 |  |
| 第二节 第11.1款 | 其他应当保密的信息 |  |
| 第二节 第12.2款 | 合同价款支付时间 |  |
| 第二节 第13.2款 | 履约保证金不予退还的情形 |  |
| 第二节 第13.3款 | 履约保证金退还时间及逾期退还的违约金 |  |
| 第二节 第14.1（3）项 | 运行监督、维修期限 |  |
| 第二节 第14.1（5）项 | 货物回收的约定 |  |
| 第二节 第14.1（6）项 | 乙方提供的其他服务 |  |
| 第二节 第15.1款 | 修理、重作、更换相关具体规定 |  |
| 第二节 第15.2（2）项 | 迟延交货赔偿费 |  |
| 第二节 第15.3款 | 逾期付款利息 |  |
| 第二节 第15.4款 | 其他违约责任 |  |
| 第二节 第19.2款 | 解决争议的方法 | 因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第种方式解决： （1）向仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为； （2）向人民法院起诉。 |
| 第二节 第23.1款 | 其他专用条款 |  |

# 第七部分投标文件格式

### 一、投标人提交投标文件须知

1.投标人按照本部分的顺序编排投标文件（资格证明文件、商务服务文件），编排中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。

2.全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。

3.按招标文件要求“格式”提供的材料，如有调整，内容及签署必须完整、有效，且没有本文件不可接受的条件。

投标文件（资格证明文件）封面格式

投标文件

项目名称：

项目编号：

投标人全称：（盖章）

法定代表人（负责人）或授权委托人：（签字或盖章）

二〇二五年月日

目录格式

目录

资格证明文件部分

1.具有独立承担民事责任的能力的信用承诺书…………………………………

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的信用承诺书…………………

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的信用承诺书…………………

4.依法缴纳税收和社会保障资金的信用承诺书……………………………

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的信用承诺书……

6.银行开户许可证或基本存款账户信息及投标保证金交纳凭证…………………

7.投标人廉洁自律承诺书………………………………………………………

8.特定资质要求……

9.提供落实政府采购政策资格要求的证明文件………

10.信用信息查询……………………………

11.投标人需提交的其他基本资质……………………………

商务技术文件部分

1.法定代表人（负责人）身份证明书………………………………………………

2.法定代表人（负责人）授权委托书………………………………………………

3.投标函……………………………………………………………………………

4.开标一览表………………………………………………………………………

5.商务条款响应表……………………………………………………………

6.技术响应偏离表………………………………………………………………

7.投标文件递交截止日近三年内完成的同类项目合同案例……………………

8.技术、服务方案（格式自拟）……………………………………………

9.投标人认为需要提供的其他商务、技术材料……………………………

资格证明文件

1.具有独立承担民事责任的能力的信用承诺书

投标人具有独立承担民事责任的能力的信用承诺书

采购人名称：

本投标人现参与                   项目（项目编号：           ）的政府采购活动，依据招标文件相关规定，郑重承诺：我公司具有有效的营业执照或事业单位法人证书或自然人身份证明或其他非企业组织证明，证件号为：            ，基本开户行为：           （账户号码为：               ），具有独立承担民事责任的能力，符合本项目招标文件规定的投标人资格要求。

如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

特此承诺

投标人全称：               （电子印章）

法定代表人（负责人）或授权委托人：            （签字或盖章）

日期：

后附营业执照

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的信用承诺书

投标人具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的信用承诺书

采购人名称：

本投标人现参与                项目（项目编号：                ）的政府采购活动，依据招标文件相关规定，郑重承诺：我公司具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，符合本项目招标文件规定的投标人资格要求。

如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

特此承诺

投标人全称：                  （电子印章）

法定代表人（负责人）或授权委托人：                   （签字或盖章）

日期：

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的信用承诺书

投标人具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的信用承诺书

采购人名称：

本投标人现参与            项目（项目编号：             ）的政府采购活动，依据招标文件相关规定，郑重承诺：我公司具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，符合本项目招标文件规定的投标人资格要求。

如上述承诺不真实，愿意按照政府采购有关法律法规的规定接受处罚。

特此承诺

投标人全称：               （电子印章）

法定代表人（负责人）或授权委托人：                   （签字或盖章）

日期：

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的信用承诺书

投标人有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的信用承诺书

采购人名称：

本投标人现参与              项目（项目编号：              ）的政府采购活动，依据招标文件相关规定，郑重承诺：我公司在参加本项目招标前严格依法缴纳税收和给单位职工缴纳社会保障金，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，符合本项目招标文件规定的投标人资格要求。

如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

特此承诺

投标人全称：                 （电子印章）

法定代表人（负责人）或授权委托人：                   （签字或盖章）

日期：

5．参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的信用承诺书

投标人参加政府采购活动前三年内，在经营活动中

没有重大违法记录的信用承诺书

采购人名称：

本投标人现参与                 项目（项目编号：             ）的政府采购活动，依据招标文件相关规定，郑重承诺：我公司在参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）；在开标前查询了本公司在信用中国网（http://www.creditchina.gov.cn）中的信用信息，其中失信被执行人、重大税收违法失信主体均为0记录；查询了本公司在中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）中的政府采购严重违法失信行为信息记录为0记录。

如上述承诺不真实，愿意按照政府采购有关法律法规的规定接受处罚。

特此承诺

投标人全称：                  （电子印章）

法定代表人（负责人）或授权委托人：                      （签字或盖章）

日期：

6.银行开户许可证或基本存款账户信息及投标保证金交纳凭证

需提供银行开户许可证或基本存款账户信息及投标保证金交纳凭证扫描件或影印件

（须加盖投标人公章）。

7.投标人廉洁自律承诺书

### 投标人廉洁自律承诺书

采购人名称：

为维护本次招投标工作的正常秩序，本公司特郑重承诺如下：

一、严格按照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关法律法规、政策及《招标文件》的规定，规范本公司的投标行为，保证做到合法投标、正当竞争、廉洁经营。

### 二、本公司保证在本次投标工作中做到：

1．不与其他投标人相互串通投标、陪标，损害贵单位的合法权益；

2．不与用户串通投标，损害采购人利益或他人的合法权益；

3．不以向用户、采购人或者评标委员会成员行贿的手段谋取中标；（包括送礼金礼品、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、支付旅游费用、报销各种消费凭证、宴请、娱乐等）；

4．不利用他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，谋取中标；

5．保证不以其他任何方式扰乱本次招标工作；

6．保证严格遵守招标会议纪律。

三、我公司承诺在本次招投标活动中，如有违反以上第二条中的行为，同意贵方上报省级主管部门，按《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关法律法规和招标文件之规定给予进入不良信誉记录、扣除保证金等惩罚，我公司及项目参与人员完全接受。

投标人全称：              （电子印章）

代表人（负责人）或授权委托人：              （签字或盖章）

日期：

## 8.特定资质要求

## （标项2,3无。标项1供应商需具备行政部门颁发的危化品经营许可证）

9.提供落实政府采购政策资格要求的证明材料

（一）环保节能产品证明材料（如不涉及，此函可不提供）

（1）强制节能产品明细表格式（以包为单位分别填写，如本项目所投产品中不涉及强制节能产品，此表可不提供）

强制节能产品明细表

| 包号 | 产品名称 | 制造商 | 产品型号 | 节能产品认证证书号 | 认证证书有效截止日期 | 认证机构名录 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

“台式计算机、便携式计算机和平板式微型计算机、激光打印机、针式打印机、液晶显示器、制冷压缩机、空调机组、专用制冷空调设备、镇流器、空调机、电热水器、普通照明用双端荧光灯、电视设备、视频设备以及便器、水嘴等”，属于国家强制性采购产品，必须提供获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。

注：

1．采购货物中如含有强制节能产品的，须如实填写强制节能产品明细表；

2. 提供所投产品获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书。

3．所投报信息安全产品属于《信息安全产品强制性认证目录》中的产品，有效认证证书扫描件附后。

（2）非强制节能产品、环保标志产品明细表格式（如本项目所投产品中不涉及非强制节能产品、环保标志产品，此表可不提供）

非强制节能产品明细表

| 包号 | 产品名称 | 制造商 | 产品型号 | 节能产品认证证书号 | 认证证书有效截止日期 | 认证机构名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投报节能产品政府采购品目清单中强制性采购产品以外的其它节能产品，将给予适当加分。

环境标志产品明细表

| 包号 | 产品名称 | 制造商 | 注册商标 | 产品型号 | 环境标志产品认证证书号 | 认证证书有效截止日期 | 认证机构名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投报环境标志产品政府采购品目清单中的产品，将给予适当加分。

注：

1．采购货物中如含有非强制节能产品、环境标志产品的，请如实填写产品明细表；

2. 提供所投产品获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书。

3．所投报信息安全产品属于《信息安全产品强制性认证目录》中的产品，有效认证证书扫描件附后。

（二）正版软件承诺格式（如不涉及，此函可不提供）

正版软件承诺

采购代理机构名称  ：

本供应商现参与        项目（项目编号：    ）的采购活动，本公司承诺投报的计算机产品预装正版操作系统，投报的硬件产品内的预装软件为正版软件。

如上述声明不真实，愿意按照政府采购有关法律法规的规定接受处罚。

特此声明

供应商名称：       （盖章）

日     期：

（三）中小企业声明及证明文件材料
标项1专门面向中小企业采购。标项2,3无(不专门面向中小企业采购)

中小企业声明函（货物）（如有）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加    （单位名称）的（项目名称）包      采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.   （标的名称）   ，属于    （采购文件中明确的所属行业）   制造商为  （企业名称）  ，从业人员        人，营业收入为        万元，资产总额为    万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

2.    （标的名称）   ，属于    （采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为      （企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为  万元，属于    （中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人全称（盖章）：

日    期：

注：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

（四）残疾人福利性单位声明函格式（如不涉及，此函可不提供）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目（项目编号：__________________）采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：             （盖章）

日     期：

注：中标供应商为残疾人福利性单位的，代理机构随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》

（五）创新服务明细表（如不涉及，此函可不提供）

创新服务明细表

货币：人民币/元

| 序号 | 服务名称 | 服务内容 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 创新服务价格合计： |  |  |  |  |  |

说明：

（1）供应商如实填写表格，无相应内容可填的，填写“无”“未测试”“没有相应指标”等明确的回答文字，或用“/”来表示。

（2）供应商提供的服务为创新服务，需填写此表后，提供《山西省创新产品和服务推荐清单》。

供应商全称：                   （加盖单位公章）

日  期：        年   月   日

（六）商品包装和快递包装承诺格式 （若有的话，以包为单位分别填写）

商 品 包 装 和 快 递 包 装 承 诺

本投标人现参与____________项目（项目编号：____________）的采购活动，本公司承诺所供商品包装符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》，快递包装符合《快递包装政府采购需求标准（试行）》。

如上述声明不真实，愿意按照政府采购有关法律法规的规定接受处罚。

特此声明

投标人名称：                 （电子印章）

日 期：

10.信用信息查询（此项投标人无需提供）

11.投标人须提供的其他资格证明文件

商务、技术部分

1．法定代表人（负责人）身份证明书格式

单位名称：

单位性质：

地址：

成立时间： 年  月 日

经营期限：

姓名：  性别：

身份证号：   职务：

系（投标人全称）的法定代表人（负责人）。

特此证明。

投标人全称：（电子印章）

法定代表人（负责人）：（签字或盖章）

日期：

附法定代表人（负责人）有效的身份证正反两面扫描件或影印件。

2．法定代表人（负责人）授权委托书格式

法定代表人（负责人）授权委托书

采购代理机构名称：

本授权书声明：注册于（投标人住址）的（投标人全称）法定代表人（负责人）（法定代表人/负责人姓名、职务）代表本公司授权（被授权人姓名、职务）为本公司的授权委托人，就贵方组织的              项目，项目编号：             ，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于年月日起生效。

特此声明

投标人全称：（电子印章）

法定代表人（负责人）：（电子印章）

授权委托人：（签字或盖章）

附被授权人身份证明正反面扫描件或影印件。

注：

1.除可填报项目外，对本法定代表人（负责人）授权委托书内容的修改将被视为未实质性响应投标，从而导致该投标被拒绝；

2.若投标人代表为法定代表人（负责人）的可不提供。

3．投标函格式

投标函

采购代理机构名称：

（投标人全称）授权（投标人代表姓名、职务)为我方代表，参加贵方组织的（项目名称）、（项目编号）招标的有关活动，并对此项目进行投标。为此：

1．我方同意在本项目招标文件中规定的投标文件递交截止之日起 个日历天内遵守本投标文件中的承诺且在此期限期满之前均具有约束力。

2．我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的投标人应当具备的全部条件。

3．提供投标须知规定的全部投标文件。

4．按招标文件要求提供和交付的货物的投标报价详见开标一览表（投标报价一览表）。

5．我方承诺：完全理解并接受投标报价超过预算金额或最高限价时，投标将被拒绝。

6．保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

7．承诺完全满足和响应招标文件中的各项商务和技术要求，若有偏差，已在投标文件商务和技术条款偏离表中予以明确特别说明。

8．保证遵守招标文件的规定。

9．如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标，我方的投标保证金可被贵方没收。

10．我方完全理解贵方不接受可选择性投标。

11．我方愿意向贵方提供任何与本项投标有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方做出的一切承诺的证明材料。

12．我方已详细审核全部投标文件，包括投标文件修改书（如有的话）、参考资料及有关附件，确认无误。

13．我方承诺：采购人若需追加采购本项目招标文件所列相关货物的，在不改变合同其他实质性条款的前提下，按相同或更优惠的折扣率保证其质量。

14．我方承诺接受招标文件中《合同条款》的全部条款且无任何异议。

15．我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，若有下列情形之一的，将被处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（1）提供虚假材料谋取中标、成交的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

（3）与采购人、其它投标人或者采购代理机构工作人员恶意串通的；

（4）向采购人、采购代理机构工作人员行贿或者提供其他不正当利益的；

（5）开标后撤回投标的；

（6）在评标期间，影响采购代理机构或评标委员会正常履行职责的；

（7）未经采购代理机构同意，在采购过程中与采购人进行协商投标的；

（8）中标后未按招标文件、投标文件及相关承诺规定签约或与采购人订立背离合同实质性内容的其它协议的；

（9）未按招标文件规定和合同约定履行义务的；

（10）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的；

（11）违犯法律法规规定的其他行为。

所有有关本投标的一切往来联系方式为：

地址：	邮编：

电话：	传真：

投标人代表联系电话：（办公）（移动）

E-mail:

投标人全称：(电子印章)

法定代表人（负责人）或授权委托人：(签字或盖章)

日期：

注：除可填报项目外，对本投标函内容的修改将被视为非实质性响应投标，从而导致该投标被拒绝。

4．开标一览表格式

4.1开标一览表

| 标项名称 |  | 供货时间 （合同履约期限） | 质量要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单价总和（元） | 人民币（大写）： 人民币（小写）： |  |  |  |
| 注：1.报价包含运费、保险、利润、税金、安装调试等与本项目相关的一切费用。 2.投标报价均以人民币报价，小数点后保留两位小数。 |  |  |  |  |

投标人全称：（电子印章）

法定代表人（负责人）或授权委托人：(签字或盖章)

日期：

4.2分项报价明细表

投标分项报价明细表

| 标的名称 | 所属行业 | 品牌 | 规格型号 | 单价 | 制造厂家 | 制造厂家属于大、中、小、微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单价总和(大写): （小写： ） |  |  |  |  |  |  |
| 本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例为 %。 |  |  |  |  |  |  |

注：1、投标人应根据其项目情况提供详细分项报价。投标人应对上述每项内容列明组成的详细分项价格。

- 如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件，投标人分项报价不得超过每项单价最高限价，否则投标无效。

3、表中表格行数可自行添加。

4、其余分项报价部分按照第五部分采购明细清单，不得缺项、漏项，否则视为无效投标处理。

5、本采购包中含有多种产品时，供应商未填写本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例数值的，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

投标人：                            （电子印章）

法定代表人或投标人代表：            （签字或签章）

日  期：   年  月  日

4.3 关于符合本国产品标准的声明函

关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：

日期：　     年　  月　  日

__________________

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

5．商务条款响应表格式

商务条款响应表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 项目 | 招标文件商务要求 | 投标文件响应 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |

投标人全称：(电子印章)

法定代表人（负责人）或授权委托人：(签字或盖章)

日　期：

6.技术响应偏离表格式

# 技术响应偏离表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 招标文件 技术（服务）部分指标 | 投标文件 响应内容 | 偏离 情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |

投标人全称：(电子印章)

法定代表人（负责人）或授权委托人：(签字或盖章)

日　期：

7.投标文件递交截止日近三年内完成的同类项目合同案例

近三年内同类项目合同案例

| 使用单位 | 项目名称 | 合同金额 | 联系人 | 电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：

投标人应将案例的证明材料按顺序附后。

投标人全称：(电子印章)

法定代表人（负责人）或授权委托人：(签字或盖章)

日　期：

8.技术、服务方案

9.投标人认为需要提供的其他商务、技术材料

其他附件

质 疑 函

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址： 邮编：

联系人： 联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：  邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号： 包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项 1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项 2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1、供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2、质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表 ”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3、质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4、质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5、质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6、质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。