
阿克苏地区卫健委保健器械(耗材)采购项目（三次）

项目编号：分2026-114-3

询价通知书
采购人：新疆维吾尔自治区阿克苏地区卫生健康委员会

采购代理机构：新疆崇瑞工程项目管理有限公司

二〇二六年六月

询价通知书
项目名称：阿克苏地区卫健委保健器械(耗材)采购项目（三次）
采购人（公章）：新疆维吾尔自治区阿克苏地区卫生健康委员会

法定代表人或授权委托人（签章）：

联系人 ：吴进

电话：18909976171

采购代理机构（公章）：新疆崇瑞工程项目管理有限公司

法定代表人或其委托代理人（签章）：

联系人：李新艳

联系电话：16699070018
联系地址：阿克苏市栏杆街道柯柯牙社区天山路22号金桥云锦东方小区8号楼1单元501室

2026年06月03日
目录

1

第一章  询价公告

第二章  供应商须知
5
第三章  采购需求
31

第四章  评审办法
55

第五章  签订合同、合同主要条款
59

第六章  响应文件格式（响应文件标书封皮）
66



第一章  询价公告
项目概况

阿克苏地区卫健委保健器械(耗材)采购项目（三次） 的潜在供应商应在政采云平台线上获取询价通知书，并于2026年06月09日11:00（北京时间）前提交响应文件。
一、项目基本情况
  项目编号：分2026-114-3

  项目名称：阿克苏地区卫健委保健器械(耗材)采购项目（三次）   

采购方式：询价

  预算金额（元）：1011600.00
  最高限价（元）：1011600.00
采购需求：

  标项名称:阿克苏地区卫健委保健器械(耗材)采购项目（三次）    

数量:1

  预算金额（元）:1011600.00
  单位：批
  简要规格描述：（具体详见采购需求）


  备注：无

  合同履约期限：自合同签订之日起30日内完成供货。
  本项目（否）接受联合体响应。

二、申请人的资格要求：
  1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

  2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目不专门面向中小企业。
（1）财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2021〕6号）。
  3.本项目的特定资格要求：若供应商为货物制造商，使用自身生产的产品响应时，所投产品属第二类医疗器械的应具有《医疗器械生产许可证》和《第二类医疗器械经营备案凭证》，属第三类医疗器械的应具有《医疗器械生产许可证》和《医疗器械经营许可证》；若供应商为代理商所投产品属于第二类医疗器械的的须具有《第二类医疗器械经营备案凭证》，所投产品属于第三类医疗器械的的须具有《医疗器械经营许可证》。
三、获取询价通知书
 时间：2026年06月04日至2026年06月08日，每天上午10:00至14:00，下午16:00至20:00（北京时间，法定节假日除外）
地点：政采云平台线上
方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取询价通知书（进入“项目采购”应用，在获取询价通知书菜单中选择项目，申请获取询价通知书），或者点击采购公告底部潜在供应商“获取询价通知书”，页面跳转后登陆，直接获取询价通知书。
售价（元）：0
四、响应文件提交（上传）
截止时间：2026年06 月09日11：00（北京时间）

地点：请登录政采云响应客户端响应

五、响应文件开启
开启时间：2026年06 月09日11：00（北京时间）

地点：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/，进入“项目采购-开标评审-右边选择对应项目点击“进入项目”进入开标大厅。

六、公告期限
  自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜
 1、本项目实行网上响应，采用电子响应文件。

2、各供应商应在开标前确保成为正式注册入库供应商，并完成CA数字证书(符合国密标准)申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法响应或响应失败等后果由供应商自行承担。如需咨询，请联系新疆-安信CA服务热线0991-7810912；翔晟CA服务热线025-66085508；新疆CA服务热线4000921999。

 3、供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行响应文件的制作。在使用政采云响应客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。

 4、其他事项：本公告同时在新疆政府采购网和阿克苏地区行政公署网发布，请供应商随时关注本项目的澄清、答疑、变更事项。

特别提示：1、采购限额标准以上，200万元以下的货物和服务采购项目、400万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，采购人应当专门面向中小企业采购。
2、超过200万元的货物和服务采购项目，预留该部分采购项目预算总额的30%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。
3、超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的40%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。
4、对于未预留份额专门面向中小企业的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合规定的小微企业报价给予10%~20%（工程项目为3%~5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用采购响应法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评审时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的3%~5%作为其价格分。
5、接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%~6%（工程项目为1%~2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用采购响应法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评审时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的1%~2%作为其价格分。
八、对本次采购提出询问，请按以下方式联系
1.采购人信息

招 标 人：新疆维吾尔自治区阿克苏地区卫生健康委员会

地    址：新疆维吾尔自治区阿克苏地区阿克苏市新城街道文化路28号综合办公区

联 系 人：吴进  

电    话：18909976171

2.采购代理机构信息

名 称：新疆崇瑞工程项目管理有限公司

地 址：阿克苏市栏杆街道柯柯牙社区天山路22号金桥云锦东方小区8号楼1单元501室 

联系方式：16699070018

3.项目联系方式

项目联系人：李新艳

电 话：16699070018

第二章  供应商须知
供应商须知前附表

	序号
	条款名称
	编列内容

	
	采购人
	名称：新疆维吾尔自治区阿克苏地区卫生健康委员会

地 址：新疆维吾尔自治区阿克苏地区阿克苏市新城街道文化路28号综合办公区

联 系 人：吴进  

联系电话：18909976171

	
	采购代理机构
	名称：新疆崇瑞工程项目管理有限公司

地址：阿克苏市栏杆街道柯柯牙社区天山路22号金桥云锦东方小区8号楼1单元501室

联系人：李新艳      

联系电话：16699070018

	
	项目名称
	阿克苏地区卫健委保健器械(耗材)采购项目（三次）    

	
	项目编号
	分2026-114-3

	
	预算资金（元）
	1011600.00

	
	资金来源
	财政资金

	
	采购内容
	详见采购需求

	
	交货期
	自合同签订之日起 30日内完成供货

	
	交货地点
	阿克苏地区卫健委(甲方指定地方)

	
	质量目标
	满足所有采购清单中要求的内容

	
	项目类型
	本项目所有标的物行业划分均为工业

	
	是否专门面向中小企业
	□ 是
☑ 否

本项目不专门面向中小企业采购，对于中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位等参与本项目的在项目评审时对符合的小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位报价给予10%的扣除（不叠加），用扣除后的价格参与评审。

	
	是否接受联合体响应
	☑ 不接受

□ 接受，应满足下列要求：           

	
	报价有效期
	自报价截止之日起 30 个日历天。

	
	踏勘方式
	☑ 不组织，自行踏勘

□ 组织，踏勘时间：                 
踏勘地点：                   

	
	履约担保
	☑ 不需要

□ 需要，履约保证金的金额：成交合同金额的 / %（履约保证金须以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交）

	
	采购代理服务费支付
	□ 由采购人支付
☑ 由成交供应商支付

按《采购代理服务收费管理暂行办法》[2002]1980号文和发改价格[2011]534号计取，由成交供应商向采购代理机构缴纳代理服务费。

	
	构成询价通知书的其他材料
	询价通知书的澄清文件（如有）

	
	供应商要求澄清询价通知书的截止时间
	询价通知书发售截止之日20点前

	
	供应商确认收到询价通知书澄清或修改的时间
	从更正公告发布时间开始24小时内

	
	供应商资格条件
	满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

1.具有独立承担民事责任的能力：

响应（报价）人提供法人营业执照或事业单位法人证书或民办非企业单位登记证书或个体工商户营业执照或其他组织的执业许可证副本扫描件；

响应（报价）人为自然人的不允许参加响应（报价）；

分公司参加响应（报价）需要总公司出具本项目授权书；（采购标的属于银行、保险、石油石化、电力、电信行业的，大型央企的分公司允许该行业法人的分支机构参加响应（报价），提供分支机构的《营业执照》和总公司盖章的红头文件（正式发文的长期授权制度））；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：

以下任选其一提供即可：

2025年经审计的财务报告；

2025年财务报表（包含资产负债表、现金流量表、利润表）；

2026年1月至今（2026年新公司提供成立至今）的财务报表；

基本开户银行在响应截止日前3个月内出具的资信证明扫描件（银行出具的存款证明不能替代银行资信证明）；

担保机构出具的担保函。

具有履行合同所必需的设备和专业技术能力：提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力相关证明材料或声明； 

4.依法缴纳税收的良好记录：提供响应截止日前近一年任意一个月完税证明（税种须为增值税、企业所得税或附加税）或响应截止日前30日内（落款日期）的无欠税证明；依法免税的，应提供相应文件证明其依法免税。

依法缴纳社会保障资金的良好记录：提供响应截止日前近一年任意一个月盖有社保局公章的社保缴纳证明（社保缴纳证明中含法定代表人或授权委托人的社保明细）；依法不需要缴纳社会保险的，应提供相应文件证明其依法不需要缴纳社会保险。

参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录：提供参加政府采购活动近三年无重大违法记录承诺函或声明。

法律、行政法规规定的其他条件：提供无法律、行政法规规定的其他不良行为记录条件的承诺函或声明。

8.供应商如在“信用中国”网站、中国政府采购网被列入严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的），将拒绝其参加本次政府采购活动。（评审现场由采购人和代理机构查询后记录存档）

9.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。（提供承诺函）

10.法定代表人身份证明和本人身份证或委托代理人法定代表人身份证明、授权委托书、本人身份证原件扫描件。
落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目不专门面向中小企业。
（1）财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2021〕6号）。
（2）《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。
（3）财政部 生态环境部关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知（财库〔2019〕18号）。
（4）《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》财库〔2017〕141号。
（5）《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品 环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号），响应产品遵照《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）相关规定执行。
本项目的特定资格要求：若供应商为货物制造商，使用自身生产的产品响应时，所投产品属第二类医疗器械的应具有《医疗器械生产许可证》和《第二类医疗器械经营备案凭证》，属第三类医疗器械的应具有《医疗器械生产许可证》和《医疗器械经营许可证》；若供应商为代理商所投产品属于第二类医疗器械的的须具有《第二类医疗器械经营备案凭证》，所投产品属于第三类医疗器械的的须具有《医疗器械经营许可证》。

	
	是否允许递交备选报价方案
	☑ 不允许

□ 允许。要求：只有成交供应商所递交的备选报价方案方可予以考虑。询价小组认为成交供应商的备选报价方案优于其按照询价通知书要求的报价方案，采购人可以接受该备选报价方案。

	
	报价的范围
	报价包含开具增值税发票、运费、安装费、调试费等所有费用。

	
	报价的次数
	本次报价为一次不得更改报价，供应商只有一次报价的机会。响应报价（即开标报价）不得有选择性报价和附有条件的报价，且不得高于采购预算。

	
	进口产品报价
	☑ 不允许

□ 允许，产品名目清单：           

	
	样品
	☑ 不需要

□ 需要，样品要求如下：

1.样品：询价通知书中带“※”标注的货物为供应商开标时应提供的样品。

2.样品的生产、安装、运输费、保全费等一切费用由供应商自理。

3.送样截止时间：20   年  月  日  时  分，
4.送样送达地点：                       。逾期送达或未送达到指定地点的拒绝接收。

5.供应商应按照采购代理机构的要求摆放样品并做好展示，样品不能有供应商的标识及品牌，样品将进行统一编号。

6.若需要现场演示的，供应商应提前做好演示准备（包括电源线等），届时未能演示的，后果自负。

7.宣布评审结果前，供应商不得将样品整理、装箱或者撤离展示区；遇到特殊情况需要对样品进行整理、装箱或者移动样品的，供应商必须书面提出申请，采购代理机构同意后方可移动样品。询价小组已经确定供应商响应无效或者废标的，供应商签字确认后可以进行样品整理、装箱或者撤离展示区，但不得影响或者损害其他供应商的样品，否则将承担相应的法律责任。

8.宣布评审结果后，成交供应商与采购人、采购代理机构共同清点、检查和密封样品，由成交供应商送至采购人指定地点封存。

	
	保证金的交纳
	本项目不做要求

	
	响应文件编制装订
	1.响应文件编制成一册。

2.封面设置。响应文件封面设置包括：响应文件、项目名称、项目编号、供应商全称和响应文件完成时间。供应商全称填写“×××公司”。
3.响应文件内容。供应商应按照询价通知书的要求编写响应文件；对询价通知书要求填写的表格或者资料不得缺少或者留空，响应文件不得加行、涂改、插字或者删除。
4.响应文件正文用白色A4，并编制目录，目录、内容标注连续页码，页码从目录编起，标注于页面底部居中位置。

	
	响应文件签署和盖章
	1.询价通知书要求供应商法定代表人或者被授权代表签字处，均须本人用黑色签字笔签署（包括姓和名），不得由他人代签，并逐页加盖单位公章。

2.被授权代表人签字的，响应文件应附法人授权委托书。

3.供应商在响应文件以及相关书面文件中的单位盖章（包括印章、公章等）均指与供应商名称全称相一致的标准公章，不得使用其他形式（如带有“专用章”、“合同章”、“财务章”、“业务章”等）的印章。

	
	响应文件份数及要求
	响应文件应按包分别进行编制：

响应文件正本 壹 份，副本 叁 份（电子4份）。（开标结束后送至采购代理）

	
	响应文件密封和标记
	1.一个包（或者未分包项目）一个密封件为：响应文件密封件；

注：一个密封件确实无法密封的，可分开密封；

2.密封件封套上标明采购项目编号、项目名称以及包、供应商名称等，在所有封签处标注“请勿在    年  月  日   时  分之前启封”字样，并加盖供应商单位公章以及法定代表人或者被授权代表签字。

	
	递交响应文件截止时间
	时间：2026年06月09日11时00分（北京时间）前将电子响应文件上传到 “政采云”平台。应按照本项目询价通知书和政采云平台的要求编制、加密传输响应文件。供应商在使用系统进行响应的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：95763，响应截止时间以后上传递交的响应文件将被“政府采购云平台”拒收。

	
	评审时间及地点
	时间：2026年06月09日11时00分（北京时间）。
地点：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/，进入“项目采购-开标评审-右边选择对应项目点击“进入项目”进入开标大厅。

	
	询价小组
	询价小组共 3 人，其中：采购人代表 1 人，评审专家 2 人。

	
	评审办法
	最低价成交法

	
	是否授权询价小组确定成交供应商
	 eq \o\ac(□) 是，每包确定一个成交供应商，成交结果在相关媒介公告，公告期限为1个工作日。
☑ 否，推荐的成交候选人数： 3 

	
	是否退还响应文件
	除供应商需收回的资格、资信等证明文件中的证明材料原件（如营业执照、合同、相关资质证书等）外，其他文件概不退还。

	
	其他需补充的内容

	36.1
	定义
	原件：最初产生的区别于复制件的原始文件或文件的原本或公证处出具的文件复制件公证书。

	
	
	书面形式：包括文字的打印或复印件、传真、信函、电传、电报、电子邮件、相关媒介发布的公告等可以有形地表现所载内容的形式。

	36.2
	分包和非主体、非关键性工作
	☑ 不允许

□ 允许，供应商根据询价通知书载明的采购项目实际情况，拟在成交后将成交项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应当在响应文件中载明。

	36.3
	多包成交规则
	分包采购的项目，供应商可以选择 / 个包报价，但只能成交 / 个包。

供应商可依照询价通知书要求进行多个包报价。若所投多个包的报价排位均第一，由供应商自行选择其中 / 个包成交；其他包参与报价排序，排序第一也不成交，成交顺延排序第二的供应商，以此类推。

	36.4
	监督
	本次采购活动以及相关当事人应当接受阿克苏地区财政局监督管理部门依法实施的监督。

	36.5
	中小微扶持政策
	执行《政府采购促进中小企业发展管理办法》、《新疆维吾尔自治区政府采购促进中小企业发展管理实施办法》

□本项目专门面向中小企业（含中型、小型、微型企业），供应商为中小企业，不再执行价格评审优惠政策。须提供《中小企业声明函》。
☑非专门面向中小企业采购，给与符合规定的小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位的其报价扣除10%后参与评审。（提供中小企业声明函） 

1、采购限额标准以上，200万元以下的货物和服务采购项目、400万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，采购人应当专门面向中小企业采购。 

2、超过200万元的货物和服务采购项目，预留该部分采购项目预算总额的30%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。 

3、超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的40%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。 

4、对于未预留份额专门面向中小企业的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合规定的小微企业报价给予10%~20%（工程项目为3%~5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用采购响应法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评审时应当在采用原报价进行评分的基础上11增加其价格得分的3%~5%作为其价格分。 

5、接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%~6%（工程项目为1%~2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用采购响应法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评审时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的1%~2%作为其价格分。

	36.6
	低价不正当竞争预防措施


	根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》财库财库〔2026〕2号文的通知：

（一）政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序： 

　　1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值65%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×65%； 

　　2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商响应（响应）报价65%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×65%； 

　　3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价65%的，即响应（响应）报价<采购项目最高限价×65%； 

　　4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。 　　

　　相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。 

　　（二）评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。 

　　评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。 

　　采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。 

	36.7
	是否适用本国产品标准


	☑是 

本项目采购本国产品。供应商须提供《本国产品声明函》或者相关证明材料（二者择一即可），方可享受20%价格扣除，其响应报价给予20% 的价格扣除，以扣除后的价格参与评审。 

未提供任何材料的，不享受价格扣除。 

□否 

不适用国产产品政策的 9 类产品 

1、房屋和构筑物（工程类，不按货物算） 

2、文物和陈列品 

3、图书和档案 

4、特种动植物 

5、农林牧渔业产品（初级农产品、原粮、原药材） 

6、矿与矿物（原矿、初级矿产品） 

7、电力、城市燃气、蒸汽和热水、水 

8、食品、饮料和烟草原料（原料，非成品） 

9、无形资产（专利、软件、著作权等） 

注：初级农产品排除在外，加工品不在排除列表里，必须执行本国产品政策。 

政策依据： 

财库〔2025〕30 号“关于贯彻落实《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》的意见” 

国办发〔2025〕34 号《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》

	非招标采购方式未强制要求设置核心产品，本项目提供同品牌产品的供应商不做合并计算。

	注：询价通知书中如出现前后不一致情况，均以前附表内容为准。


供应商须知
1.采购依据以及原则

1.1《中华人民共和国政府采购法》；

1.2《中华人民共和国合同法》；

1.3《中华人民共和国政府采购法实施条例》；

1.4《政府采购非采购采购方式管理办法》；

1.5《政府采购供应商投诉处理办法》；

1.6其他有关法律、行政法规以及省市规范性文件规定。

2.合格的供应商

2.1符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件；

2.2符合本询价通知书规定的资格要求，且按照要求提供相关证明材料；

2.3单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

2.4 应商须知前附表规定接受联合体响应的，应符合以下规定：

2.4.1联合体各方应按照询价通知书提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务；

2.4.2联合体各方均应当符合《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件；

2.4.3联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级；

2.4.4以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动；

2.4.5联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就合同约定的事项对采购人承担连带责任；

2.4.6鼓励大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体响应，但联合体各方均应符合上述规定。

2.5除采购人拟采购进口产品通过财政部门审核外，供应商不得提供直接进口或者委托进口产品（包括已进入中国境内的进口产品）。

2.6为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

2.7供应商提供的证明材料内容必须真实可靠。

符合上述条件的供应商即为合格供应商，具有参与询价的资格。

3.保密

参与询价采购活动的当事人应对询价通知书和响应文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

4.语言文字、计量单位、时间单位、报价有效期及参加采购活动费用

4.1语言文字

除专用术语外，与询价活动有关的语言均使用简体中文。必要时专用术语应附有中文注释。如供应商提交的支持文件和印刷的文献使用另一种语言，应附有相应内容的中文翻译本，在解释响应文件时以中文翻译本为准。

4.2计量单位

除询价通知书另有规定外，计量均应采用中华人民共和国法定计量单位；所有报价一律使用人民币，货币单位为“元”。

4.3时间单位

除询价通知书中另有规定外，询价通知书所使用的时间单位“天”、“日”均指日历天，时、分均为北京时间。

4.4报价有效期

4.4.1在供应商须知前附表规定的报价有效期内，响应文件以及其补充、承诺等部分均保持有效。

4.4.2在询价通知书规定的响应文件有效期满之前，如果出现特殊情况，采购人或者采购代理机构可在报价有效期内要求供应商延长有效期，要求与答复均以书面通知为准并作为询价通知书和响应文件的组成部分；供应商可以拒绝上述要求而其保证金不被没收，拒绝延长响应文件有效期的，其报价失效；同意上述要求的，既不能要求也不允许其修改响应文件，有关退还和没收保证金的规定在报价有效期的延长期内继续有效。

4.5参加采购活动费用

供应商应自行承担其准备和参加采购活动发生的所有费用。

5.踏勘现场

5.1供应商须知前附表规定组织踏勘现场的，采购人必须按照规定时间、地点组织供应商踏勘项目现场，以便供应商获取有关编制响应文件和签署合同所涉及现场的资料。供应商承担踏勘现场所发生的自身费用。

5.2采购人向供应商提供的有关现场的资料和数据，是采购人现有的能使供应商利用的资料，采购人对供应商由此而做出的推论、理解和结论不负责任。

5.3供应商经过采购人允许，可以进入项目现场踏勘，但不得因此使采购人承担有关责任和蒙受损失。除采购人原因外，供应商应对踏勘现场而造成的死亡、人身伤害、财产损失、损害以及其它任何损失、损害和引起的费用和开支承担责任。

6.询问

6.1供应商对询价活动事项有疑问的，可以向采购代理机构提出询问；采购代理机构应当及时作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

6.2询问及答复既可以采取书面形式，也可以采取电话、面谈等口头方式。

7.偏离

采购人允许响应文件偏离询价通知书某些非实质性要求的，偏离应当符合询价通知书规定的偏离范围和幅度。

8.履约担保

8.1在签订合同前，成交供应商应按照有关规定或者事先经过采购人书面认可的履约担保要求向采购人提交履约担保。除另有规定外，履约担保金额不超过成交合同金额的10%。

8.2成交供应商未按照要求提交履约担保的，视为放弃成交，其保证金不予退还，给采购人造成的损失超过保证金的，成交供应商应当对超过部分予以赔偿。

9.采购代理服务费

9.1采购代理服务费收取按照原国家计委《采购代理服务收费管理暂行办法》（计价格〔2002〕1980号）、国家发展改革委办公厅《关于采购代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格〔2003〕857号）和国家发展改革委《关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》（发改价格〔2011〕534号）规定，以成交金额为基准计算并收取。成交金额在5亿元以上的代理服务费实行收费上限，货物类代理服务费上限为350万元。

9.2采购代理服务费在审批的项目预算中已经列支的，由采购人支付，并按照财政部门规定列支；在审批的项目预算中未列支的，采购代理服务费用由成交供应商支付，见供应商须知前附表。

9.3采购代理服务费采用差额定率累进计费方式。标准如下：

	服务类型

费率

成交金额（万元）
	货物

	100以下
	1.5%

	100-500
	1.1%

	500-1000
	0.8%

	1000-5000
	0.5%

	5000-10000
	0.25%

	10000-50000
	0.05%

	50000-100000
	0.035%

	100000-500000
	0.008%

	500000-1000000
	0.006%

	1000000以上
	0.004%


10.询价通知书

10.1询价通知书的组成

10.1.1询价通知书是用以阐明所需货物以及服务、询价程序和合同格式的规范性文件。询价通知书主要由以下部分组成：

第一章  询价公告；

第二章  供应商须知前附表；

第三章  采购需求；

第四章  评审办法；

第五章  签订合同、合同主要条款；

第六章  响应文件格式；

10.1.2根据本章第10.2款对询价通知书所作的澄清和修改，构成询价通知书的组成部分。

10.1.3除非有特殊要求，询价通知书不单独提供项目所在地的自然环境、气候条件、公用设施等情况，供应商被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。

10.2询价通知书的澄清和修改

10.2.1递交响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构可以对已发出的询价通知书进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为询价通知书的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构应当在递交响应文件截止之日3个工作日前，以书面形式通知所有接收询价通知书的供应商，不足3个工作日的，应当顺延递交响应文件截止之日。

10.2.2供应商应仔细检查询价通知书是否齐全。如有残缺、遗漏或者不清楚的，应在供应商须知前附表规定的时间前，以加盖供应商单位公章的书面文件提出，采用信函、传真或者直接送达的形式通知采购代理机构，同时将电子版文件以电子邮件的形式发送至采购代理机构的电子信箱，否则，由此引起的损失由供应商自负。同时，供应商有义务对询价通知书的准确性进行复核，如发现有任何错误（打印的错误、逻辑的错误）或者前后矛盾的，应在规定提交答疑的时间内提交给采购人或采购代理机构，否则，供应商应无条件接受询价通知书所有条款。

10.2.3询价通知书的澄清或者修改文件在相关媒介上发布公告，方可作为询价通知书组成部分并具有法律效力，任何口头答复、通知无效。询价通知书的澄清或者修改在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的公告为准。

10.2.4供应商认为询价通知书存在歧视性条款或者不合理要求等需要澄清的，应在规定时间内一次性全部提出。在规定时间未一次性提出或者对已澄清的条款再提异议者，即视为同意和接受相关条款。

10.2.5从更正公告发布时间开始，供应商应在供应商须知前附表规定的时间内从相关媒介上下载或者从网上直接打印公告，加盖供应商单位公章以及确认日期，采用信函、传真或者直接送达的形式通知采购代理机构。否则，即视为同意和接受该公告内容。

10.3延长报价截止时间和开标时间

采购人可以视采购具体情况，延长报价截止时间和开标时间，但至少应当在询价通知书要求递交响应文件的截止时间3个工作日前，在相关媒介上发布更正公告，通知所有询价通知书收受人。

11.响应文件的组成

11.1供应商应按照询价通知书的要求以及格式编制响应文件，并保证其真实性、准确性以及完整性，并按照询价通知书要求提交全部资料并做出实质性响应。

11.2响应文件的组成详见“第六章  响应文件格式”
12.响应报价

12.1响应报价的范围：见供应商须知前附表。

12.2供应商应对所投包中的货物进行报价，对每一包货物的报价必须全部报齐。

12.3响应报价的次数：见供应商须知前附表。

12.4供应商不得以任何方式或者方法提供报价以外的任何附赠条款。

12.5供应商应按照询价通知书中要求的内容填写报价，并由法定代表人或者被授权代表签署。

12.6供应商须按照附件格式表中的各单项明细逐项填写，以方便询价小组对各响应文件进行比较。

12.7开标时，响应文件中《报价一览表》内容与《分项报价明细表》内容不一致的，以《报价一览表》为准。大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按照单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。按照以上原则对错误报价的修正，供应商应签字确认。

12.8唱标时，采购代理机构只对按照询价通知书要求编制的响应报价进行唱标。

12.9供应商的成交价格在合同执行中是固定不变的，不得以任何理由予以变更，不得出现任何包含价格调整的要求。

12.10采购人不接受未经中国海关报验放进入中国境内且产自关境外的货物报价。

12.11供应商须知前附表未规定可以采购进口产品的，不允许进口产品参加报价。
13.响应文件格式以及编制要求

13.1响应文件应按所投包分别进行编制。

13.2响应文件编制装订：见供应商须知前附表。

13.3响应文件签署和盖章：见供应商须知前附表。

13.4供应商可对供货现场以及其范围环境进行考察，以获取有关编制响应文件和签署实施合同所需的各项资料，供应商应承担现场考察的费用、责任和风险。

13.5供应商编制响应文件时，应当如实在技术响应表和资信以及商务响应表中填写响应情况。

13.6响应文件份数及要求：见供应商须知前附表。

14.响应文件的密封和标记

见供应商须知前附表。

15.响应文件的递交

15.1供应商应在报价截止时间前递交响应文件。

15.2供应商递交响应文件的时间、地点和要求：见供应商须知前附表。

15.3供应商有下列情况之一，采购人或者采购代理机构应当拒绝接收供应商的响应文件：

15.3.1逾期送达的或者未送达指定地点的；

15.3.2响应文件未按询价通知书要求密封的；

15.3.3递交响应文件时法定代表人未出示法定代表人身份证明原件和本人身份证原件的；被授权代表未出示授权委托书原件和本人身份证原件的。

15.4除供应商须知前附表另有规定外，不论询价过程和结果如何，供应商的响应文件均不退还。

16.响应文件的修改与撤回

16.1供应商在询价通知书要求递交响应文件截止时间前，可以补充、修改、替代或者撤回已提交的响应文件，并书面形式通知采购人或者采购代理机构。补充、修改的内容为响应文件的组成部分。

16.2供应商对响应文件的补充、修改，应按照本询价通知书有关规定进行编制、密封、标记、盖章和递交，并在响应文件密封袋上，清楚标明“修改响应文件”或者“撤回报价”字样。

16.3在递交响应文件截止时间后到询价通知书规定的报价有效期终止之前，供应商不得补充、修改、替代或者撤回其响应文件。供应商撤回全部或者部分响应文件的，其保证金将被没收。

17.保证金（本项目不做要求）

17.1保证金的交纳

17.1.1保证金的交纳金额和形式：见供应商须知前附表。

17.1.2保证金以到账时间为准。

17.1.3供应商为联合体的，联合体牵头人交纳的保证金对联合体各方均具有约束力。

17.2保证金的退还

17.2.1供应商在询价通知书要求递交响应文件截止时间前书面要求撤回响应文件的，采购人或者采购代理机构自收到供应商书面撤回文件之日起5日内退还已收取的保证金。

17.2.2采购代理机构在成交通知发出后5个工作日内退还未成交供应商的保证金，在采购合同签订并备案后5个工作日内退还成交供应商的保证金。

17.3保证金的不予退还

17.3.1供应商有下列情形之一的，保证金将不予退还：

（1）提供的有关资料不真实或者提供虚假材料的；

（2）报价截止时间后供应商撤回全部或者部分响应文件的；

（3）损害采购人或者采购代理机构合法权益的；

（4）供应商向采购代理机构、采购人、专家提供不正当利益的；

（5）经询价小组认定有故意哄抬报价、串标或者其它违法行为的;

（6）成交供应商未按照询价通知书规定签订合同或者未按照询价通知书规定提供履约保证金的；

（7）法律、行政法规以及有关规定的其它情形。

17.3.2不予退还的保证金应在规定时间内上缴国库。

18.开标、评审、成交

18.1.开标程序

18.1.1宣布开标纪律；

18.1.2宣布主持人、唱价人、记录人等有关人员姓名；

18.1.3公布在报价截止时间前递交响应文件的供应商名称及签到顺序；

18.1.4解密响应文件，公布供应商名称、报价等内容，并记录在案；

18.1.5开标结束。

18.2开标

18.2.1开标应当在询价通知书中确定的提交响应文件截止时间的同一时间公开进行。开标地点应当为询价通知书中预先确定的地点。
18.2.2供应商在开标前，提前登录政采云平台做好准备，并保证设备正常。供应商应于开标截止时间之前将电子响应文件上传到“政采云”平台。应按照本项目磋商文件和政采云平台的要求编制、加密传输响应文件。

注：如供应商在开标时遗失CA或其他原因导致解密失败的，供应商需将未加密的响应文件提供给采购代理机构，采购代理机构通过“异常”处理端口上传解密。

18.2.3开标时将检查所有响应文件（加密电子标书上传）情况，并在确认无误后，供应商在政采云平台解密响应文件（30分钟），对响应文件进行唱标。唱标以供应商提交的响应文件中“开标一览表”的内容为准，并对唱标内容作以记录。电子开标系统开标后需供应商在线确认报价时，各供应商应在规定的时间内确认报价，若超出时间未进行确认报价的供应商，系统将自动默认该供应商已经确认报价。

18.2.4开标时，由采购代理机构向询价小组介绍项目基本情况并宣布有关纪律和开标程序。

18.2.5询价小组依据法律法规和磋商文件中规定的内容，对供应商进行资格审查。未通过资格审查的供应商不得进入详细评审，其响应文件将被拒绝。

18.2.6询价小组开启供应商报价并进行初步审查和详细评审。

18.2.7采购人或采购代理机构将对询价过程进行记录，并存档备查。

注：在开标过程中如评审小组对评审文件有疑问，询标内容汇总后将发起询标函，供应商应对询标函提出的问题做出澄清或说明。

18.3询价小组

18.3.1询价小组的组成

采购人按照《中华人民共和国政府采购法》以及有关规定组建询价小组。评审由依法组建的询价小组负责。询价小组成员人数为三人以及以上单数，其中采购人代表只限一人，技术、经济等方面的评审专家不得少于成员总数的三分之二。

18.3.2评审专家的抽取

18.3.2.1采用随机抽取方式从政府采购监管部门依法设立的专家库中抽取评审专家。任何单位和个人都不得指定评审专家或干预评审专家的抽取工作。

18.3.2.2参加评审专家抽取的有关人员对被抽取的专家的姓名、单位和联系方式等内容负有保密的义务。询价小组成员的名单在成交结果确定前必须严格保密。

18.3.3询价小组成员不得参加与自己有利害关系的评审活动，与自己有利害关系的应当回避，已经进入的必须更换。

18.3.4询价小组负责对各响应文件进行评审、比较、评定，并按本询价通知书的规定确定成交供应商或者推荐成交候选人。

18.3.5询价小组具有依据询价通知书进行独立评审的权力，且不受外界任何因素的干扰。询价小组成员必须独立、负责地提出评审意见，并对自己的评审意见承担责任。对评审结果有不同意见的询价小组成员应当以书面形式说明其不同意见和理由，评审报告应当注明不同意见。评审委员会成员拒绝评审或者拒绝在评审报告上签字并且又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审结果。

18.3.6询价小组的职责：

18.3.6.1审查响应文件是否符合询价通知书要求，进行资格性审查和符合性审查，并做出评价；

18.3.6.2要求供应商对响应文件有关事项做出解释或者澄清；

18.3.6.3推荐成交候选人名单，或者受采购人委托按照事先确定的办法直接确定成交供应商；

18.3.6.4向采购人、采购代理机构或者有关部门报告非法干预评审工作的行为；

18.3.6.5对围、串标等违法违规行为作出认定。

18.3.7询价小组的义务：

18.3.7.1遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

18.3.7.2提出真实、可靠的评审意见；

18.3.7.3严格遵守评审纪律，不得向外界泄露评审情况；

18.3.7.4发现供应商在政府采购活动中有不正当竞争或者恶意串通等违规行为，应及时向监督部门报告并加以制止；

18.3.7.5按照询价通知书规定的评审方法和评审标准进行评审，对评审意见承担个人责任；

18.3.7.6编写评审报告；

18.3.7.7配合采购人或者采购代理机构答复供应商提出的质疑；

18.3.7.8对评审过程和结果，以及采购人、供应商的商业秘密保密；

18.3.7.9配合监管部门处理投诉；

18.3.8询价小组成员有下列情形之一的，应当回避：

18.3.8.1供应商或者供应商主要负责人的近亲属；

18.3.8.2项目主管部门或者行政监督部门的人员；

18.3.8.3与供应商有经济利益关系；

18.3.8.4曾因在采购、评审以及其他与政府采购有关系活动中从事违法行为而受到行政处罚或者刑事处罚的；

18.3.8.5与供应商有其他利害关系。

18.4评审程序

18.4.1宣布评审纪律以及回避提示；

18.4.2组织推荐询价小组组长；

18.4.3资格性审查；

18.4.4符合性审查；

18.4.5技术评审；

18.4.6澄清有关问题；

18.4.7确定成交供应商或者推荐成交候选人名单；

18.4.8编写评审报告；

18.4.9宣布评审结果。

18.5评审

18.5.1资格性审查

18.5.1.1询价小组依据法律法规和询价通知书的规定，对响应文件中的资格证明、保证金等进行审查，以确定供应商是否具备报价资格。

18.5.1.2采购人、采购代理机构通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询供应商信用记录，查询时要将查询网页、内容进行截图或拍照，以作证据留存，截图或拍照内容要完整清晰，应包括网站网址、查询内容、电脑截屏时间。采购人或者采购代理机构应当对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，应当拒绝其参加政府采购活动，其响应无效；两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录，其响应无效。

信用信息查询记录及相关证据应当与其他询价通知书一并保存。

18.5.2符合性审查

询价小组依据询价通知书的规定，从响应文件的有效性、完整性和对询价通知书的响应程度进行审查，以确定是否对询价通知书的实质性要求作出响应。

18.5.3在资格性和符合性审查同时，对属于不合格供应商或者响应无效的供应商，询价小组必须提出不合格或者响应无效的事实依据，并出具不合格或者响应无效说明，供应商签字确认。供应商签字确认后询价小组全体成员签字。供应商拒绝签字确认的不影响询价小组做出的不合格或无效报价裁定。

18.5.4技术评审

按照询价通知书要求，审查供应商所投货物和服务的规格、质量、数量及服务要求等技术要求和参数，并记录实质性响应、技术偏离等事项，进行技术部分的符合性审查。

18.6澄清有关问题

18.6.1对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，询价小组应以书面形式要求供应商做出必要的澄清、承诺、说明或者纠正。供应商的澄清、承诺、说明或者纠正应采取书面形式，由法定代表人或者被授权代表签字，并不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

18.6.2询价小组判断响应文件的响应性仅基于响应文件本身而不靠外部因素。未响应实质性条款的，询价小组有权确定其响应无效，供应商不能通过修正、撤销或者澄清不符之处而使其报价成为实质性响应的报价。

18.6.3询价小组可以允许供应商修改或者澄清其响应文件中不构成实质偏离的、微小的、非正规的不一致或者不规则的地方。

18.7成交

18.7.1本次采购采用最低评审价法，是指以价格为主要因素确定成交供应商的评审方法。即在全部满足询价通知书实质性要求，且采购需求、质量和服务相等的前提下，依据统一的价格要素评定最低报价，按最终报价由低到高的顺序排序，确定成交供应商或推荐成交候选人的评审方法。

18.7.2采购人授权询价小组确定成交供应商的，报价结束后，询价小组按照上述的规定，对供应商进行排序并确定排序第一的为成交供应商；若供应商报价相同时，由询价小组依据各供应商提供的货物技术指标优劣确定成交供应商。

18.7.3询价通知书规定推荐成交候选人的，成交候选人数量应当根据采购需要并在采购活动开始前确定，由询价小组按照上述规定的评审办法确定各供应商排列顺序，依照顺序推荐成交候选人，并出具评审报告，采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选人中，根据质量和服务均能满足询价通知书实质性响应要求且报价最低的原则确定成交供应商。

18.7.4按照有关规定成交供应商因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，报经同级财政部门同意后，可顺延排序第二的供应商成交；或者报同级财政部门同意后，做废标处理，由采购人依法重新组织采购。

18.7.5询价结果应通知所有参加询价的供应商。
18.8成交公告以及成交通知书

18.8.1采购人或者采购代理机构应当自成交供应商确定之日起2个工作日内，发出成交通知书，并在相关媒介公告成交结果（公告期限为1个工作日），询价通知书随成交结果同时公告。

18.8.2采购人或采购代理机构不按照规定发布成交公告或者发布成交公告后不签发成交通知书的，应当承担法律责任，给成交供应商造成经济损失的应承担赔偿责任。

18.8.3成交通知书对采购人和成交供应商都具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交，应当依法承担法律责任。
18.9响应无效

出现下列情形之一的，响应无效：

18.9.1响应报价高于采购预算的；

18.9.2对“★”条款未做出实质性响应或者发生负偏离的；

18.9.3对允许偏离的非实质性条款，偏离询价通知书规定的偏离范围和幅度的；

18.9.4不按照询价通知书规定报价、没有分项报价、拒绝报价、有多个报价（询价通知书另有规定的除外）、有选择性报价、附有条件的报价或者拒绝修正报价的；

18.9.5供应商未按询价通知书要求交纳保证金的；

18.9.6报价有效期不满足询价通知书要求的；

18.9.7询价小组判定供应商涂改证明材料或者提供虚假材料和承诺的；

18.9.8未按询价通知书规定编制、签署、盖章、装订和密封响应文件的；

18.9.9代理商未按询价通知书要求提供产品制造商针对本项目的唯一授权的；

18.9.10询价通知书第三章第1条规定供应商应当提交的资格、资信等证明文件未提供、提供不齐全或者复印件未装订于响应文件中的；

18.9.11资格、资信等证明文件可以为复印件的，复印件未加盖单位公章的；

18.9.12不符合法律、法规和询价通知书中规定的其他要求的。

对响应无效的认定，必须经询价小组集体做出决定并出具响应无效的事实依据，由供应商法定代表人或者被授权代表签字确认，拒绝签字的，不影响询价小组做出的决定。
18.10废标

18.10.1出现下列情形之一的，应予废标：

18.10.1.1在报价截止时间结束后参加询价的供应商不足3家，符合询价通知书规定条件的供应商不足3家或者对询价通知书作实质性响应的供应商不足3家的；
18.10.1.2出现影响采购公正的违法违规行为的；

18.10.1.3供应商的报价均超过采购预算的；

18.10.1.4因重大变故，采购任务取消的；

18.10.1.5法律、法规以及询价通知书规定的其他废标情形。

18.10.2废标后，采购人或者采购代理机构应当将废标理由通知所有供应商。

18.11特殊情况处置程序

18.11.1询价小组成员的更换    
18.11.1.1询价小组应当执行连续评审的原则，按照询价通知书规定的程序、内容、方法、标准完成全部评审工作。出现评审专家临时缺席、回避等情形导致评审现场专家数量不符合法定标准的，采购人或者采购代理机构要按照有关程序及时补抽专家，继续组织评审。如无法及时补齐专家，则要立即停止评审工作，封存询价通知书和所有响应文件，择期重新组建询价小组进行评审。

18.11.1.2退出询价小组的成员，其已完成的评审行为无效。由采购人向监督人员提出更换询价小组成员意见并获准后，根据本询价通知书规定的询价小组成员产生方式另行确定替代者进行评审。

18.11.2记名投票

在评审过程中，询价小组发生分歧或者评审结论有异议需表决的，按照少数服从多数的原则，由询价小组全体成员以记名投票方式表决。

18.11.3延期开标

因特殊情况需要推迟开标时间的，采购人或者采购代理机构必须提前报监督部门审批，经批准后按规定提前告知所有参加询价的供应商，否则必须按时开标。

18.12违法违规情形

18.12.1有下列情形之一的，属于供应商相互串通报价：

18.12.1.1供应商之间协商报价等响应文件的实质性内容；

18.12.1.2供应商之间约定成交供应商；

18.12.1.3供应商之间约定部分供应商放弃报价或者成交；

18.12.1.4属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同报价；

18.12.1.5供应商之间为谋取成交或者排斥特定供应商而采取的其他联合行动。

18.12.2有下列情形之一的，视为供应商相互串通报价，询价小组应当出具违法违规认定意见并作响应无效处理：

18.12.2.1不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

18.12.2.2不同供应商委托同一单位或者个人办理报价事宜；

18.12.2.3不同供应商的响应文件载明的项目管理成员为同一人；

18.12.2.4不同供应商的响应文件异常一致或者报价呈规律性差异；

18.12.2.5不同供应商的响应文件相互混装；

18.12.2.6不同供应商的保证金从同一单位或者个人的账户转出。

18.12.3有下列情形之一的，属于采购人与供应商串通报价：

18.12.3.1采购人在开标前开启响应文件并将有关信息泄露给其他供应商；

18.12.3.2采购人直接或者间接向供应商泄露标底、询价小组成员等信息；

18.12.3.3采购人明示或者暗示供应商压低或者抬高报价；

18.12.3.4采购人授意供应商撤换、修改响应文件；

18.12.3.5采购人明示或者暗示供应商为特定供应商成交提供方便；

18.12.3.6采购人与供应商为谋求特定供应商成交而采取的其他串通行为。

在开标、评审过程中发现以上违法违规情形的，首先由询价小组作出认定，对认定确有以上违法违规情形的供应商，按无效报价处理，再进入正常评审程序。

18.13违规处理

供应商有下列情形之一的，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动：

18.13.1提供虚假报价材料谋取成交、成交的；

18.13.2采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

18.13.3与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

18.13.4向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

18.13.5拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的；

18.13.6一年内累计三次以上投诉均查无实据，并带有明显故意行为的；

18.13.7捏造事实或者提供虚假投诉材料的；

18.13.8不按照规定程序以及正常途径质疑、投诉，采用匿名信、匿名电话、发短信息等手段，威胁、恫吓、辱骂、恶意中伤其他相关当事人的；

18.13.9法律、法规和询价通知书中规定的其他情形。

18.14关于成交供应商瑕疵滞后发现的处理规则

18.14.1无论基于何种原因，本应作无效、废标处理的情形即便未被及时发现而使该供应商进入初审、详细评审或者其它后续程序，包括已经签约的情形，一旦在任何时间被发现存在上述情形，询价小组均有权随时视情形决定是否取消该供应商的此前评审结果，或者随时视情形决定该响应无效，并有权决定采取相应的补救、纠正措施；若通过补救、纠正措施能够满足询价通知书或者采购人要求，询价小组可以维持既定结果并要求成交人出具补救、纠正措施等承诺，由此产生的一切费用由成交人承担；若通过补救、纠正措施仍不能够满足询价通知书或者采购人要求，询价小组应出具取消该供应商的此前评议结果的复审结论，并予以废标，由此产生的一切损失均由成交人承担。

询价小组认定成交人响应无效、废标或者成交人的此前评审结果被取消的，询价通知书规定由询价小组直接确定成交人的，应予以废标，由采购人依法重新组织采购；询价通知书规定由询价小组推荐成交候选人的，由采购人从推荐成交候选人名单中按顺序重新确定成交人，但应符合本章第7.4款规定。出现上述情形的一切损失均由取消成交资格的供应商承担。

18.14.2若已经超过质疑期限而没有被发现，签署了相关的合同之后才发现存在上述情形，经询价小组再行审查认为其在技术、必要资质等方面并不存在问题而仅属于商务方面存在瑕疵的问题，若取消该供应商的此前评议结果或者采取类似的处理措施将对本次采购更为不利的情形（包括：予以无效报价、废标或者采取类似的处理措施将使本次采购成本大幅上升、延误期限以至可能给采购人造成较大损失的），维持成交结果的，采购人必须出具维持成交结果以及是否要求提供特别担保金的书面意见，询价小组可以维持既定结果并要求成交供应商出具提供特别担保金承诺，以承担可能产生的赔偿责任；若成交供应商拒绝提供特别担保金、实际提供的担保金额不足或者采购人不同意维持成交结果的，询价小组应当决定取消成交供应商的此前评议结果或者采取类似的处理措施，由此产生的一切损失均由成交供应商承担。

19.质疑

19.1参加本次政府采购活动的供应商认为询价通知书、询价过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知道其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人或者采购代理机构提出质疑。

19.2质疑书内容应包括以下主要内容：

19.2.1质疑人的名称、地址、电话等；

19.2.2具体的质疑事项、证据以及法律、法规依据；

19.2.3提出质疑的日期。

19.3质疑书应当署名，一式叁份。由法定代表人或者主要负责人签字并加盖公章后生效。代理人办理质疑事务时，还应当提交授权委托书，授权委托书应当载明代理的具体权限和事项。否则采购人或者采购代理机构不予受理。

19.4除书面形式外，其他任何方式的质疑，采购人或者采购代理机构均不予接受和回复。

19.5采购人或者采购代理机构在收到质疑书后7个工作日内做出书面答复，并以书面形式通知质疑人和其他有关供应商，但答复不得涉及商业秘密。

19.6质疑人对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内做出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向同级监管部门投诉。

20.投诉

20.1按照《中华人民共和国政府采购法》、财政部《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）文件以及相关的法律、法规及规定，质疑人对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内做出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向同级监管部门投诉。

20.2投诉人提起投诉应符合下列条件：

20.2.1投诉人是参与所投诉政府采购活动的供应商；

20.2.2提起投诉前已依法进行质疑；

20.2.3投诉书内容符合财政部《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）规定；

20.2.4在投诉有效期限内提起投诉；

20.2.5属于本财政部门管辖；

20.2.6同一投诉事项未经财政部门投诉处理；

20.2.7法律法规规定的其他条件。

20.3投诉人投诉时，应当提交投诉书，并按照被投诉采购人、采购代理机构和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书的副本。

20.4投诉书应当包括以下主要内容：

20.4.1投诉人和被投诉人的名称、地址、电话等；

20.4.2具体的投诉事宜以及事实依据；

20.4.3质疑书和质疑答复情况以及相关证明材料；

20.4.4提起投诉的日期。

20.5投诉书应当署名。投诉人为自然人的，应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人或者主要负责人签字盖章并加盖公章。

20.6投诉人可以委托代理人办理投诉事务。代理人办理投诉事务时，除提交投诉书外，还应当向同级监管部门提交投诉人的授权委托书，授权委托书应当载明委托代理的具体权限和事项。

20.7投诉人不符合上述规定提起的投诉，监管部门不予受理。

21.其他需补充的内容

其他需补充的内容：见供应商须知前附表

第三章  采购需求

一、清单1

便携式保健器械清单
	序号
	名称
	功效
	技术要求等
	预算单价（元）
	采购数量（个/套）
	合计（元）

	1
	颈椎理疗仪
	治疗颈椎疾病
	疗效、适用范围：

1、缓解肌肉酸痛与僵硬

2、改善局部血液循环

3、暂时性减轻疼痛

4、放松神经，缓解紧张性头痛

5、提供舒适与温热感

6、适用范围：适用于神经衰弱、失眠、颈椎病、肩周炎、腰腿痛、腰肌劳损、胃脘痛、风湿关节炎、坐骨神经痛、痛经、高血压、神经损伤、软组织损伤、偏瘫恢复的辅助治疗。

功能及参数：

1.运作时间10分钟、20分钟、30分钟可选；

2.输出组数：≥3路（1路电热疗、1路电脉冲、1路激光）；

3.电疗模式≥6种理疗模式/1~30级强度/脉冲频率1.2KHz~5.5KHz/脉冲宽度20us~2ms；

4.热敷模式：35℃~50℃允差士3℃;

5.激光模式：激光器终端最大输出功率<5mw；
	
	10
	

	2
	胶体金试纸分析仪
（含10盒试纸）
	心梗、肾损伤早期筛查
	疗效：心梗、肾损伤早筛

心脏标志物检测：快速定量或半定量检测人体血清或尿液样本中的心脏型脂肪酸结合蛋白含量、肌钙蛋白、NT-proBNP等，为心梗、心衰诊断提供快速依据。

2.肾损伤检测：快速定量或半定量检测人体尿液样本中的尿微量白蛋白含量，临床上用于肾脏疾病的辅助诊断。

功能及参数：

仪器体积（长*宽*高）200-600立方厘米

2.仪器重量120-180g

3.蓝牙协议：具备蓝牙功能

4.供电方式：锂离子聚合物电池，容量大于等于600mAH

5.稳定性：相对极差(R)应不大于5%

6.变异系数(CV)2%-8%

7.具有试剂卡插入检测功能

8.检测出结果时间应不大于6分钟

9.每台配置：不少于10盒试纸
	
	10
	

	3
	便携式电子体重称
	测量体重
	疗效：基础体重测量功能，体脂率、肌肉量、体内水分率、骨量、基础代谢率、身体质量指数等多项数据。

功能及参数：

测量体重、体脂，计量范围:0-150kg，最小精度:100g。

2.通过手机APP同步数据，生成长期趋势图，让健康变化一目了然。

3.材质：选用优质钢化玻璃，电极生物电阻抗测量技术。

4.开机方式： 自动上称； 自动零点跟踪及自动关机功能

5.秤重单位：KG

6.低电压提示及超载提示
	
	10
	

	4
	智能提醒药盒
	提醒用药
	疗效：

1.提高用药依从性

2.确保用药准确性

3.减少护理负担

4.提供心理安全感

功能及参数：

提醒用药支持蓝牙，支持终端Adroid、ios，具备“远程家属提醒"、"云端用药记录"等智能化功能。

商品材质：食品级PP（放药格）+ABS(定时器），无毒无异味，健康环保；

3.4组闹钟，随意设置，一次设置，每天按时响铃；

4.装药小格可单独开启，卡扣紧实，不易松动。
	
	10
	

	5
	护腰腰托
	缓解腰椎间盘突出
	疗效：

1.降低椎间盘压力：

2.放松肌肉

3.增加腹内压，提升稳定性

4.局部保暖与促进循环

5.心理暗示与保护意识

功能及参数：

1.材质：抗菌面料，弹力材质，耐磨、抗皱、不易卷边变形。四季通用。

2.360度双松紧加压设计，强力魔术贴，内有支撑条，材质可选（金属/树脂/仿生板），单根长度≥28cm，厚度≥2mm，数量≥3根）

3.支撑强度分为轻度（ 日常活动）、中度（运动/术后）、重度（急性损伤）三档。（轻度支撑（30-50N）/中度（51-80N）/重度（81-120N），支撑力误差≤ ±10%）

4.承重能力。根据支撑强度不同，承重范围50-150kg。

5.具有热敷功能。"温度38-45℃±2℃"及"过热保护"，避免烫伤风险。
	
	5
	

	6
	智能变焦眼镜
	缓解眼部疲劳、调节视力
	疗效：

1.训练眼睛的调节功能，长期训练可以提高睫状的调解能力，提高调节灵敏度，提升裸眼视力和防控近视。

2.缓解视疲劳和调节痉挛。

3.提升反应速度和动态视觉

功能及参数：

1.缓解眼部疲劳、调节视力

2.具备蓝牙协议5.0 ble以上功能

3.超大电池容量。

4.内侧双镜片单独可拆卸。

5.智能动态变焦技术。内侧双镜片运行+双眼独立运行。

6.高性能微型电机和最小封装体积芯片。

7.微信小程序与内嵌式软件配合运行。

8.骨传导技术，声波疗愈技术

9.自动匹配个性化训练，数据记录分析。
	
	5
	

	7
	红光治疗仪
	辅助治疗肌肉关节 疼痛、促进伤口愈合和改善局部血液循环
	疗效：辅助治疗肌肉关节疼痛、促进伤口愈合和改善局部血液循环

技术参数：

1.红外光光谱波长范围应≥580nm～1050nm，治疗深度可达≥7cm。 

2.红外光辐射强度为不少于1～3档可调。 

3.输出最大光功率≥10W。 

4.治疗头防护罩表面温度最高≤60℃。 

5.治疗时间≥1～60min可调，步进1min。 

6.辐射距离范围≥20cm~30cm。

7.连续工作时间≥4小时。

8.具备倾倒保护功能，设备倾倒时自动切断输出，直到设备恢复到正常工作位置。

配置： 1.主机，1 台 2.电源线（不小于1.8m），1 条 
	
	5
	

	8
	多功能红外治疗仪
	辅助缓解慢性疼痛
	疗效：辅助缓解慢性疼痛

技术参数：

1.波长范围： 0.6-3um

2.输入功率：≥250VA

3.治疗头直径：≥170mm±5%

4.仰角、转角： 270 °、360 °

5.活动臂伸缩范围： 0-800mm

6.定时、调温方式： ≥4 档数码定时、≥3 档调温

7.升降范围： 0-200mm

8.倾倒防护 ：设备倾倒可自动断电

10.过热保护装置 ：超温自动熔断

配置：脚架一套，十字轮： 4 个
	
	180
	

	9
	合计
	
	
	


二、清单2
便携式急救器械清单
	序号
	名称
	技术要求等
	单价（元）
	采购数量（个/套）
	合计（元）

	1
	1号设备箱-转运呼吸机箱
	设备一：转运呼吸机（含3L氧瓶 ）
一、整机与显示要求

1.该产品预期在专业医疗机构内部和外部进行急救或转运时使用。

2.通过转运标准测试。

3.通过直升机转运标准测试。

4.适用于成人、小儿和婴幼儿患者通气辅助及呼吸支持。

5.整机为电动电控设计或气动电控设计。

6.吸气峰值流速≥180L/min。

7.配备提拿悬挂一体化多功能把手，灵活便携。

8.配备氧传感器。

9.支持高压氧气气源和低压氧气气源两种方式。

10.采用触摸控制屏，可同时显示波形和监测参数。

11.具有关机状态下电量显示功能。

二、环境适应性要求

1.防尘防水等级≥IP34，保证机器在复杂环境中的安全。

2.具有自动海拔补偿功能和自动漏气补偿功能。

三、呼吸模式及功能

1.标配模式：控制/辅助通气模式A/C和同步间歇指令通气SIMV；持续气道正压通气模式/压力支持通气CPAP/PSV、双水平气道正压通气、压力调节容量控制通气、压力调节容量控制-同步间歇指令通气模式心肺复苏通气模式。

2.高级模式：容量支持通气VS、气道压力释放通气APRV；自适应分钟通气

3.配备无创通气模式和氧疗模式。

4.呼吸同步技术，自动调节吸气和呼气触发灵敏度、压力上升时间，提高人机同步性和舒适度。

5.标配内源性PEEP、口腔闭合压P0.1和浅快呼吸指数RSBI的测定。

四、设置参数

1.潮气量：50ml—1500ml

2.吸气压力：1—60 cmH2O

3.呼气末正压：0—20 cmH2O

4.压力触发灵敏度：-20—-0.5cmH2O，或OFF  

5.流速触发灵敏度：0.5—20L/ min，或OFF  

6.呼气触发灵敏度：Auto,1—85%  

7.氧疗流量：2—80L/min

五、监测参数和报警

1.监测参数：氧浓度、分钟通气量、潮气量、气道压力、呼吸频率等关键参数。

2.波形监测：压力—时间、流速—时间、容量—时间和CO2—时间波形。

3.报警：潮气量、通气量、压力、呼吸频率、窒息、氧浓度、氧气不足、电量不足、管路脱落、机器故障等。

六、信息化功能要求

1.信息互连：支持多种无线方式灵活将呼吸机数据传输到远程终端，实现患者的远程实时监控，满足转运过程中的信息化的需求。

七、其他需配置：适配的20寸或24寸炭黑色PC材质急救箱、氧桥、吸氧管、可复消硅胶管路（2套）、减压阀（2套）、面罩（2套）
	
	2
	

	2
	2号设备箱-心肺复苏箱
	设备一：除颤仪（含电极板）

1.重量：≤6.3kg（标配，含电池）。

2.彩色屏, 分辨率≧800×480像素，可显示≥3通道监护参数波形

3.支持中文操作界面。

4.具备手动除颤、心电监护、呼吸监护，指夹式血氧仪，自动体外除颤（AED）功能

5.除颤采用双相波技术，具备自动阻抗补偿功能。

6.手动除颤分为同步和非同步两种方式，能量分20档以上，可通过体外电极板进行能量选择，最大能量≥200J。

7.体外除颤电极板同时支持成人和小儿，一体化设计，支持快速切换。

8.电极板支持能量选择，充电和放电三步操作，满足单人除颤操作。

9.开机到可正常使用时间≤4s。

10.除颤充电迅速，充电至200J≤6s。

11.支持病人接触状态和阻抗值实时显示。

12.心电波形速度支持50 mm/s、25 mm/s、12.5 mm/s、6.25 mm/s。

13.通过心电电极片可监测的心律失常分析种类≥8种。

14.支持ST/QT实时分析。

15.阻抗呼吸率范围：0-200rpm。

16.提供的监护参数适用于成人，小儿和新生儿。

17.脉率范围：20-300bpm。

18.可根据病人类型自动切换除颤默认能量、CPR提示和参数报警限。

19.支持通过中央站远程修改病人信息和系统时间同步。

20.支持提供IHE HL7协议，满足院前院内急救系统的联网通信。

21.标配1块外置智能锂电池，可支持200J除颤≥300次。

22.配置≧50mm记录纸记录仪

23.可存储≧120小时连续ECG波形，数据可导出至电脑查看。

24.关机状态下设备支持每天定时自动运行自检，支持定期自动大能量自检。

25.支持设备状态指示灯用户检测。

26.设备自检后支持对自检报告进行自动打印或按需打印。

27.具备良好的防尘防水性能，防尘防水级别≧IP54。

28.具备优异的抗跌落性能。

29.其他需配置：适配的20寸或24寸炭黑色PC材质急救箱、打印纸、电极片、导电膏、血氧饱和度导联线，内置打印机。

设备二：电子可视喉镜

一、操作手柄（插入管）

1.整机由喉镜手柄（分别适用肥胖人群、儿童、成人）和一个显示屏两部分组成。

2.景深：5mm～100mm。

3.视场角：≥60°。

4.具备防雾功能，无需预热，即可观察。

5.手柄插入部适配体格高大人群插管需求。

6.按键可冻结图像，解除冻结。

二、图像处理器

1.配备≥3.5英寸手持式LCD显示屏。

2.其他需配置：盲插管、口咽通气管9、10号、插管胶布

设备三：简易呼吸器

1、由呼吸球、面罩、呼吸阀阀体、呼吸阀活瓣、压气阀、进气阀活瓣、面罩接头、开气阀阀体、储气袋、氧气连接管、口腔通气管、开口器组成。

2、呼吸球材质为：PVC材质

3、储气袋容积为：2000ml

4、操作方式：双手操作
	
	2
	

	3
	3号设备箱-负压吸引器箱（救护车用）
	设备一:负压吸引器

一、技术规格：

电源：AC220V±22V 50Hz±1Hz   DC 12V 3Ah

抽气速率：≥20L/min

    负压调节范围：0.02MPa～0.085MPa

噪声：≤65dB

    输入功率：150VA

吸液瓶：1000ml

二、产品的材质：外壳采用优质ABS工程塑料制作，轻便坚固，手提式。

三、产品性能：

1、便携式急救吸引器，可用于分泌物、血液等引起的阻塞吸引，也可用于其他手术吸引。手提式，体积小，重量轻，特别适用于救护车和野外使用。

2、采用交流、外接直流电源（12V）和机内电池三种供电方式。

3、内置锂电池供电

四、基本配置

一次性吸管                    1根

吸引管                        1根

熔丝管                        3个

汽车用点烟插头线 DC12V        1根

吸痰管                        1包

硬质吸痰管                    1包

口咽通气管                    1个

弹力绷带                      1卷

可塑固定夹板                  1个

五、其他需配置：适配的20寸或24寸炭黑色PC材质急救箱
	
	2
	

	4
	4号设备箱-心电图箱
	设备一：便携式心电图机

主要功能优势

1.整机质量小巧轻便，主机重量轻，并配置专用出诊箱，可收纳整机与所有附件，方便出诊与急救转运，主要用于120急救、出诊；

2.支持12导同步采集、同屏显示；

3.支持快速心电功能，适用于急救车紧急情况下，快速完成心电图的采集；

4.具备大于120分钟心电图记录功能，可用于发现偶发的心律失常，或对持续性心律失常、心肌缺血等情况进行监测；

5.本机支持WIFI、4G联网；可在120急救车上完成心电检查后，实时将心电数据通过网络传输到心电会诊中心，心电会诊中心诊断完成后，诊断结论将同步至本机；

6.支持热敏打印功能，配置迷你蓝牙无线打印机，在120急救转运途中可现场打印心电图报告；

外观与显示

1.显示屏≥5英寸，屏幕亮度可调，支持背景网格显示，支持多点触控操作；

2.采集器支持蓝牙移动网络技术，不受空间限制，方便在120急救车上使用；

3.具备12导多种导联连接示意图，便于护士与实习医生使用；

4.自动异常报警功能：可自动对异常心率、导联脱落情况进行实时监测报警；

5.显示信息：同屏显示12道心电波形，并可实时调整显示布局，走纸速度、增益，方便

信息录入

1.具备标准触控软件盘，支持拼音输入法，方便医生进行信息输入；

2.具备心电采集前患者信息核查功能，防止信息录入错误或信息与实际患者不匹配；

3.具备扫码功能，可快速录入患者信息；

波形采集

1.具备波形预采功能，可用于捕捉偶发、一过性的心律失常事件，预采集时间可进行设置；

2.具备心电波形重采集功能，无需再次输入患者信息，即可快速完成波形的重新采集；

3.具备心电加做模式，在完成标准12导心电采集后，可加做右胸与后壁心电采集；

4.支持起搏心电采集功能；

5.支持心电图采集数据上传功能，在心电图采集完成后，可通过波形回放查看采集质量，确认后可上传至心电会诊中心，可设置自动上传或手动上传模式；

6.支持心电图报告结论同步功能，在会诊中心诊断完成后，诊断结论可实时同步至本机；

存储与查找

1.本机支持大于20000份以上的病例数据存储，可设置自动清理时限；

2.具备病历管理功能，可对存储的病历进行查询、回放、上传、重采、加做、编辑、打印、删除等多种操作；

联网与输出

1.本机支持与医院心电信息管理系统、HIS\EMR等第三方系统无缝集成；

2.支持系统在线自动更新功能，便于系统升级维护；

配置

1.标准配置：平板电脑1台、心电放大器1个、蓝牙背夹1个、原厂导联线>2条、肢电极4个、胸电极6个、无线热敏打印机1套、仪器箱1个、充电线1根；设备底座1个（适配120车）。
2.其他需配置：适配的20寸或24寸炭黑色PC材质急救箱。
	
	2
	

	5
	5号设备箱-氧气瓶箱(救护车用）
	设备一、急救箱

1、尺寸：20寸或24寸；

2、材质：炭黑色高韧性纯PC材质，内部透明PVC收纳袋；  

3、箱体净重：≦4kg；

4、各类目急救箱根据所放物品需求设定制收纳袋，采用粘搭扣固定；

5、开合方式：防爆加厚双层密封拉链，高密度尼龙材质，咬合紧密、防爆裂、防水防尘；

6、抗压等级：可承受 80kg 静态重压，箱体不易开裂凹陷；

7、闭合固定：弹力束带+分隔挡板；

8、其他配置：3L氧气瓶、氧气管、储氧面罩、文丘里面罩。

设备二、简易呼吸器

1、由呼吸球、面罩、呼吸阀阀体、呼吸阀活瓣、压气阀、进气阀活瓣、面罩接头、开气阀阀体、储气袋、氧气连接管、口腔通气管、开口器组成。

2、呼吸球材质为：PVC材质

3、储气袋容积为：2000ml

4、操作方式：双手操作

设备三、雾化泵

1、输入电压:AC220V± 10%，频率:50Hz±1Hz

2、最大雾化率:≥0.2mL/min

3、药液残留量:≤1.0mL

4、雾粒中位直径(MMD):3.9u m±30%，直径小于5um的雾粒占比>65%

5、噪音:≤60dB(A)
6、附件清单

主机:1台

雾化装置:1套(含成人/儿童面罩各1只)

过滤棉:2只

说明书:1份

保修卡(合格证):1份
	
	2
	

	6
	6号设备箱-自动心肺复苏仪器箱
	★设备一：自动心肺复苏仪器
1、便携式电动胸腔按压机，适合院内院外心肺复苏急救。

2、按压技术：3D按压，采用结合胸泵机制和心泵机制、模拟心脏搏动原理的心肺复苏技术，主机两侧绷带挂钩离主机底座高度：≥40mm, 确保按压期按压动能可实时传至胸腔背部两侧并向内收缩，实现胸周全收缩效果，同时降低按压期主机的晃动。

★3、按压频率：按压频率 ≥100次/分钟，主机调节档位≥3档可调。（提供证明文件如药监局注册备案说明书、产品彩页、功能截图、证书、查询链接、检测报告等其中一项均可）

4、按压频率精度：按压频率范围100次/分钟至120次/分钟，误差为：±3 次/分钟。

★5、按压深度：按压深度范围30mm至55mm内，调节档位≥3档可调。误差为：±2mm。（提供证明文件如药监局注册备案说明书、产品彩页、功能截图、证书、查询链接、检测报告等其中一项均可）
6、按压深度精度：按压深度范围30mm至55mm内，按压深度允许误差≤±2mm。

7、按压释放比范围: 50%±5%。

8、按压通气模式：连续按压模式和30:2模式。无15：2模式，避免为儿童患者实施机械按压的风险。

9、支持非水平按压，最大工作倾斜度：≥60°。

10、单块电池供电时间：新电池充满电的情况下，电池可以连续运行的时间≥60分钟。

11、主机具有电池电量指示灯，无需开机，即可直观检查电池电量。

★12、最低持续工作温度：≤-10℃，满足寒冬野外急救需求。（提供证明文件如药监局注册备案说明书、产品彩页、功能截图、证书、查询链接、检测报告等其中一项均可）
★13、防电击的程度分类：CF 型，应用部分可与患者心脏直接接触。（提供证明文件如药监局注册备案说明书、产品彩页、功能截图、证书、查询链接、检测报告等其中一项均可）
★14、主机高度≤17.6cm，便于在负压隔离舱内实施心肺复苏。（提供证明文件如药监局注册备案说明书、产品彩页、功能截图、证书、查询链接、检测报告等其中一项均可）
15、监测参数：至少监测按压深度、按压频率、按压波形图、按急救时间、按压时间、暂停时间并可统计实时CCF，生成抢救报告。

16、其他需配置：适配的20寸或24寸炭黑色PC材质急救箱

17、配置清单如下

自动心肺复苏仪器                1 套
血糖仪（试纸、采血针）          1台
电子血压计                      1台
血氧饱和度仪                    1个
听诊器                          1个
75%酒精                         1瓶
电池（5、7号）                  2副
叩诊锤                          1个
电子体温计                      1个
明胶海绵                        1
压舌板                          1
创可贴                          1
小药袋                          3
手电                            1
记号笔                          1
药勺                            1
敷料                            1
纸                              
体温表                          1
血压表                          1
军用级旋压式止血带（CAT)        1
止血钳                          1
采血管（红、黄、绿、紫、蓝）    
采血针                          
输液贴                          1
碘伏棉签                        1瓶
砂轮                           
注射器                          
输液管                          
头皮针                          1
套管针                          1 
分隔膜                          1
三通                            1
小塑封袋、扣取贴                1
棉签                            5包
胶布                            2卷
胸腔穿刺减压针                  1个
骨盆束缚带                      1个
急救保温毯                      1个

军用三角巾                      1套

胸带                            1条

上下肢具                        1套

一次性缝合包                    1个

解救套                          1套

TPU负压真空担架                1个
	
	2
	

	7
	7号设备箱（普通器械箱）
	设备一：担架

1、展开尺寸(长X宽X高)：约210x53x12厘米±5%
2、折叠尺寸(长X宽x高)：约61x30x12厘米±5%
3、自重：≦6千克

4、承重能力：≧160千克

5、材质：该担架由高强度铝合金和尼龙网材料制成

6、其他配置：适配的20寸/24寸炭黑色PC材质急救箱、CPR板1个、可调节颈托1个、尼龙布卷式软担架、绑带、按压机、充电器。
	
	2
	

	8
	8号设备箱（近距离医疗观察员/随行保障箱）
	设备一：AED除颤仪

1.双相波技术，由操作者确认周围环境安全后操作。

2. 防尘防水级别达到国家等级标准IP55，机器6个面均可承受≥1.5米跌落冲击。

3. 设备可根据环境嘈杂程度自动调节语音音量，无需手动设置。

4. 主机配置彩色触控显示屏，有清晰的动画或视频指导贴放多功能电极片、放电、心肺复苏（CPR)等操作。所有参数设置均可在本机完成。

5. 设备显示屏亮度可根据环境亮度自动调节，无需手动设置。

6. 成人最大输出能量360J，具备成人及儿童一键切换功能，根据成人和儿童模式提供相应的视频和语言操作指引。

7. 心电分析与除颤操作：开机并在患者身上贴电极片后，屏幕可显示ECG心电波形等急救信息，成人首次电击能量不小于200J，儿童首次电击能量不小于50J，没有消除室颤时，第二次和第三次电击分别会自动提供更高级别能量，第三次后的后续电击成人维持最大能量360J，儿童维持最大能量100J。

8. 为更好地指导施救人员开展救援，设备电极片应具有按压反馈功能：设备可监测按压频率，并在屏幕上显示实时按压频率，当按压频率不规范时，可提供反馈。

9. 进行CPR的过程中，具有剩余按压次数或剩余时间语音提示，激励施救者保证按压质量。

10. 为适应普通民众使用，防止误操作，设备按键数量≤3个（含非实体按键，功能按键）。
11.类型：一次性可更换电池。单块电池可支持除颤次数：200次360J除颤放电，350次200J除颤放电，注明电池规格型号。

12.电池首次低电量警示后，至少还可持续30分钟工作时间和至少进行6次360J除颤充放电。

13.类型：提供与机器配套同一品牌的电极片3副，有明显的指示粘贴部位标记，防止粘贴错误，粘贴无效时有语音提示。

14.单副电极片有效期≥60个月。

其他配置：适配的20寸或24寸炭黑色PC材质急救箱、环甲膜穿刺套

设备二：成人光纤喉镜

1、喉镜片采用304不锈钢制造，镜片设计符合人体工程学，便于操作。

2、手柄采用网纹设计，防止操作者有汗水导致脱落；操作手柄采用 H62铜材质加工而成，反复使用划痕少，高温消毒不易变形。

3、发光方式：LED灯泡，通过光纤冷光源导光，LED灯泡置于手柄前部,使用寿命长。

4、光纤管可拆卸，清洗后可直接用2%戊二醛浸泡或环氧乙烷消毒，减少了交叉感染的可能性。

5、窥视片长度：160mm、130mm、100mm  手柄直径：约29mm。

6、光纤照明度：＞5000LUX。

7、包装方式：塑料盒包装

配置清单：窥视片3只，手柄1只。说明书一份，合格证一份。

8、其他配置：喉用钳、面罩、口咽通气管9、10号、气管插管、导丝
设备三：电子血压计

产品参数：

1、显示方式：LCD数字显示

2、测量方法：示波测定法

3、测量范围：压力测量范围：0~280mmHg(0~37.3kPa)     脉搏：40~199次/分

4、精度：压力：±3mmHg(±0.4kPa)以内                脉搏：读数的±5%以内

5、运行模式分类：连续运行

6、排气方式：自动快速排气

7、电源：4节干电池或电源适配器

8、配置：臂带、说明书、保修卡、合格证、4节干电池(试用)

设备四：听诊器

1.材质:全铜听头，设计精美，灵敏度高

2.耳环弹力:两耳塞拉开约140mm

3.耳环弹性:两耳塞拉开约300mm

设备五：血氧饱和度仪

1.显示方式:OLED显示

2.血氧饱和度显示范围为:70%~100%，±2%

3.脉率显示范围为:25~250BPM,±1%或1bpm
4.工作电流:≤30mA
	
	2
	

	9
	 9号箱设备箱-急救箱
	1、尺寸：20寸或24寸；

2、材质：炭黑色高韧性纯PC材质，内部透明PVC收纳袋；  

3、箱体净重：≦4kg；

4、各类目急救箱根据所放物品需求设定制收纳袋，采用粘搭扣固定；

5、开合方式：防爆加厚双层密封拉链，高密度尼龙材质，咬合紧密、防爆裂、防水防尘；

6、抗压等级：可承受 80kg 静态重压，箱体不易开裂凹陷；

7、闭合固定：弹力束带+分隔挡板。
	
	2
	

	10
	合计
	
	
	


采购要求

以上参数仅作为本次采购的最低参考标准，供应商可选择提供更优产品设备，成交供应商的产品参数等同或优于参数要求。

2、质量目标：满足所有采购清单中要求的内容。
3、验收标准：①验收时按照询价通知书要求逐一验证产品功能。如发现某项产品功能未满足询价通知书参数要求，既视为恶意虚假应标，并取消其预中标人资格并报至相关部门。②本项目验收由采购方组织，成交供应商配合，在设备安装调试完毕后进行。③货物到达现场后，成交供应商应在使用单位人员在场情况下当面开箱，共同清点、检查外观，作出验货记录，双方签字确认。④成交供应商须提供全新的、未使用过的货物，是完全符合询价通知书规定的质量、规格和性能要求的，表面无划伤、无碰撞痕迹，且权属清楚，不得侵害他人的知识产权。应保证货物到达采购方所在地完好无损，如有缺漏、损坏或未达到询价通知书规定要求的，成交供应商应负责三包（包修、包换、包退）并承担一切责任及赔偿所造成的损失。

4、要求售后服务2小时响应，24 小时内解决问题。24小时内解决不了的提供替代产品供甲方使用，问题解决完再拿走替代产品。

5、质保期：≧3年。

  6、付款方式：采购活动结束签订合同后先支付项目成交金额60%的预付款，待成交供应商按照中标货物参数要求完成供货经验收合格后再支付成交价剩余40%的尾款。
第四章    评审办法
1.相关要求
1.中型、小型、微型企业应当同时符合以下条件：

1.1.依据《关于印发<统计上大中小微型企业划分办法(2017)>的通知》规定，中型、小型和微型企业响应的须提供《中小企业声明函》原件并对声明函的真实性负责；

1.12按照《关于印发<统计上大中小微型企业划分办法(2017)>的通知》规定，供应商应符合中小企业划分标准；所称中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准。
1.3提供本企业货物。本项所称货物不包括使用大型企业生产的货物。

1.9小型、微型企业提供中型企业货物的，视同为中型企业。
2.评审附表

	条款号
	评审标准

	2.2.1
	资格性审查（由评审小组进行审查）
	具有独立承担民事责任的能力：响应（报价）人提供法人营业执照或事业单位法人证书或民办非企业单位登记证书或个体工商户营业执照或其他组织的执业许可证副本扫描件；

响应（报价）人为自然人的不允许参加响应（报价）；

分公司参加响应（报价）需要总公司出具本项目授权书；（采购标的属于银行、保险、石油石化、电力、电信行业的，大型央企的分公司允许该行业法人的分支机构参加响应（报价），提供分支机构的《营业执照》和总公司盖章的红头文件（正式发文的长期授权制度））；

	
	
	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：

以下任选其一提供即可：

2025年经审计的财务报告；

2025年财务报表（包含资产负债表、现金流量表、利润表）；

2026年1月至今（2026年新公司提供成立至今）的财务报表；

基本开户银行在响应截止日前3个月内出具的资信证明扫描件（银行出具的存款证明不能替代银行资信证明）；

担保机构出具的担保函；

	
	
	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力：提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力相关证明材料或声明； 

	
	
	依法缴纳税收的良好记录：提供响应截止日前近一年任意一个月完税证明（税种须为增值税、企业所得税或附加税）或响应截止日前30日内（落款日期）的无欠税证明；依法免税的，应提供相应文件证明其依法免税；

	
	
	依法缴纳社会保障资金的良好记录：提供响应截止日前近一年任意一个月盖有社保局公章的社保缴纳证明（社保缴纳证明中含法定代表人或授权委托人的社保明细）；依法不需要缴纳社会保险的，应提供相应文件证明其依法不需要缴纳社会保险；

	
	
	参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录：提供参加政府采购活动近三年无重大违法记录承诺函或声明；

	
	
	法律、行政法规规定的其他条件：提供无法律、行政法规规定的其他不良行为记录条件的承诺函或声明；

	
	
	供应商如在“信用中国”网站、中国政府采购网被列入严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的），将拒绝其参加本次政府采购活动。（评审现场由采购人和代理机构查询后记录存档）；

	
	
	单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。（提供承诺函）；

	
	
	法定代表人身份证明和本人身份证或委托代理人法定代表人身份证明、授权委托书、本人身份证原件扫描件；

	
	
	若供应商为货物制造商，使用自身生产的产品响应时，所投产品属第二类医疗器械的应具有《医疗器械生产许可证》和《第二类医疗器械经营备案凭证》，属第三类医疗器械的应具有《医疗器械生产许可证》和《医疗器械经营许可证》；若供应商为代理商所投产品属于第二类医疗器械的的须具有《第二类医疗器械经营备案凭证》，所投产品属于第三类医疗器械的的须具有《医疗器械经营许可证》。

	2.2.2
	符合性审查
	响应文件格式符合询价通知书要求；

	
	
	响应有效期满足询价通知书要求的；

	
	
	响应文件按照要求签署、盖章；

	
	
	响应报价在采购预算或最高限价以内；

	
	
	供应商所报供货期限未超过询价通知书规定期限；

	
	
	响应文件未附有采购人不能接受的条件或不符合询价通知书的其他要求。


注：询价小组将对通过资格性审查的供应商，进入下一步符合性审查阶段，未通过资格性或符合性审查的企业，其响应作为无效响应。
说明：

（1）供应商所提供的材料或者填写的内容必须真实、可靠，如有虚假或隐瞒，一经查实将导致响应被拒绝，并按照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款“提供虚假材料谋取中标、成交的”进行处罚，给采购人造成损失的应承担赔偿责任。
（2）以上评审标准中要求供应商提交相关证明材料的，未装订在响应文件中的不得分。

（3）响应单位以联合体的身份参与政府采购项目的，以商务部分加分最多的一家响应单位的加分为商务部分的加分。

（4）资产负债率=年末负债合计÷年末资产总计。
3.2给予小型和微型企业价格扣除

3.2.1给予小型和微型企业（包括相互之间组成的联合体）产品的价格10%的扣除；计算方法是：

最终价格＝响应报价×90%，按照最终价格计算其价格分得分。

开标时，供应商须提供《中小企业声明函》原件并对声明函的真实性负责，否则不给予价格扣除。

在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程 或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策：

（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货 物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工 程施工单位为中小企业；

（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》 订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制 造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中 小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小 企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。
4.评审方法

采用的评审方式:最低评审价法，是指以价格为主要因素确定成交供应商的评审方法。即在全部满足询价通知书实质性要求，且采购需求、质量和服务相等的前提下，依据统一的价格要素评定最低报价，按最终报价由低到高的顺序排序，确定成交供应商或推荐成交候选人的评审方法。

5.评审标准

3.1初步评审标准

3.1.1资格性审查：评审办法前附表

3.1.2符合性审查：评审办法前附表

6.评审程序

4.1初步评审

4.1.1询价小组可以要求供应商提交第二章“供应商须知”第30.1项规定的有关证明和证件的原件，以便核验。询价小组依据本章第2.1款规定的标准对响应文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作废标处理。

4.1.2供应商有以下情形之一的，其响应作废标处理：

（1）串通响应或弄虚作假或有其他违法行为的；

（2）不按询价小组要求澄清、说明或补正的。

（3）报价函中响应报价与工程量汇总价不一致时响应文件作废标处理。

（4）提供虚假资料的其响应文件作废标处理。

（5）询价小组认定供应商以低于成本报价竞标的。

（6）供应商附有采购人不能接受的条件。

（7）响应文件偏离询价通知书实质性要求和条件的。

（8）一个供应商递交两份或多分内容不同的响应文件，或在一份响应文件中对同一采购项目有两个或多个报价，且未声明哪一个报价有效的。

4.1.3响应报价有算术错误的，询价小组按以下原则对响应报价进行修正，修正的价格经供应商书面确认后具有约束力。供应商不接受修正价格的，其响应作废标处理。

（1）响应文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

第五章  签订合同、合同主要条款（仅供参考）
1.签订合同

1.1采购人应当自成交通知书发出之日起三十日内，按照询价通知书和成交人响应文件的约定，与成交人签订书面合同。所签订合同不得对询价通知书和成交人响应文件作实质性修改。

1.2签订的合同原则以本章第4条的规定为基础，并根据评审、答疑情况进行修改补充，但该款并不限制采购人以其他方式签订合同的权利。采购人不得向成交人提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与成交人私下订立背离合同实质性内容的协议。

1.3询价通知书、响应文件、书面承诺和成交通知书均作为经济合同的一部分，且具有法律效力。成交人应严格履行经济合同所规定的各项义务和责任，否则将依法处理。

1.4有关法规或者询价通知书明确不允许分包方式履行合同的，成交人不得分包履行合同，否则将依法承担法律责任。询价通知书明确允许分包方式履行合同的，按照询价通知书相关规定执行。

当成交人放弃成交结果或者因被质疑、投诉，经查属实或者因不可抗力而不能履行合同的，采购人可从推荐成交候选人名单中按顺序重新确定成交人，但应符合相关规定；否则采购人应重新组织采购。

1.5采购人应当自采购合同签订之日起7个工作日内，将采购合同副本报同级财政部门和有关部门备案。

1.6法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续后生效的合同，依照其规定。

2.追加合同金额

政府采购合同履行中，采购人需要追加与合同标的相同的货物的，在不改变合同其他条款的前提下并且在签订合同后1年内，经采购人报同级财政部门批准后，可以与成交人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10%，否则采购人应重新组织采购。

采购合同双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担责任。

3.货物质量与验收

3.1询价通知书中的货物按照国标、部标、行业标准或者双方技术协议或者询价通知书、响应文件、书面承诺的技术要求制造。货到后，由采购人组织验收小组对货物进行验收（以《项目验收报告单》为准）。如对货物质量有争议，采购人可委托国家认定的相关部门对货物进行质量检验，并以质检部门出具的检验报告为准，并由责任方承担全部责任。

3.2货物制造完毕经出厂检验合格后方能发货，并提供货物合格证书。

3.3货物的表面涂漆颜色：由采购人和成交供应商商定。

3.4货物包装按照国标、部标以及有关标准执行。

4.合同主要条款

合同编号：                         
签 订 地：                         
甲方（采购人）：                    
住所地：                           
乙方（成交人）：                    
住 所 地：                         
乙方于20   年   月   日参加了 （采购人） 组织的“ （项目名称及项目编号） ”政府采购活动，经询价小组评审确定乙方为 （包及包名称） 成交人，按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》和相关的法律法规规定，以及询价通知书规定，经甲乙双方协商一致，签订本政府采购合同。

第一条  货物条款

乙方向甲方提供以下货物

	货物名称
	品牌、规格型号（技术参数）
	单价
	数量
	小 计

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	合     计
	


注：如上述表格不适用相关货物的，具体品牌、数量、规格型号（技术参数）及质保期等可用附件形式列明，作为本合同组成部分。

……

第二条  合同总金额

合同总金额为人民币（大写）：             （￥        ） 
此价格为合同执行不变价，不因国家政策变化而变化，该价款包括了货物及与之配套的设计、制造、正版软件、检验、包装、运输、保险、税费以及安装、组织验收、培训、技术服务（包括技术资料、图纸提供等）、质保期服务等全部价款，除此之外，甲方不再向乙方支付其他任何费用。

……

第三条   质量要求及技术标准

1.货物原产地：         

2.货物的质量要求：

……

3.货物的技术标准：

……

第四条  交货

1.交货日期： 

2.交货地点：

……

第五条  包装、装运及运输

1.乙方负责包装、装运和运输，由于不适当的包装、装运和运输造成货物有任何损坏均由乙方负责。

2.包装费、运费及相关费用已包含在合同总金额内。

……

第六条  货款支付

1.货物运到交货地点，经甲乙双方共同验收合格后由甲方负责办理货款支付手续。

2.属国库集中支付资金，甲方应按照双方约定的付款期限，及时向同级财政部门报送资金支付申请，同级财政部门对支付申请审核无误后，将货款直接支付至乙方账户。

3.付款方式 

可采用一次性付款方式，也可以采用分期付款方式，具体由甲乙双方协商约定。采用一次性付款方式的，应约定支付的时间；采用分期付款方式的，应约定首付、分期支付的时间、条件及支付资金的比例；甲方根据采购货物的具体情况确定是否预留质保金。

……

第七条  履约保证金

1.乙方须向甲方交纳人民币(大写)          （￥        ） 作为本合同的履约保证金。 

2.履约保证金用于补偿甲方因乙方不能履行或不能完全履行合同义务而蒙受的损失。

3.履约保证金在货物交付验收合格    月无质量问题后，填写《政府采购项目履约保证金退付表》、《政府采购项目验收单》和资金往来收款收据交监督部门审核后20个工作日内退还。

……

第八条  售后服务及承诺

1.乙方有完善的服务体系，有能力提供持续的、本地化售后服务。

2.乙方负责系统安装和调试以及操作人员培训，并制定详细的培训计划，使操作人员能独立进行管理、操作、维护和故障处理等工作，做好相关记录及技术文档收集整理，待验收合格后移交给甲方。

3.供货及服务范围：乙方负责货物的供应、运输、安装调试、免费培训、售后服务。

……

第九条  验收
1.货物运抵现场后，采购人将对货物数量、质量、规格等进行检验。如发现货物和规格或者两者都与合同不符，采购人有权限根据检验结果要求成交人立即更换或者提出索赔要求。

2.开箱检查设备外观，如有损伤或质量缺陷，乙方应及时更换。

3.依据合同设备清单，对设备品牌、规格型号（技术参数）、数量、质保书等必备附件进行检查。

4.货物由成交人进行安装，完毕后，采购人应对货物的数量、质量、规格、性能等进行详细而全面的检验。安装调试完毕   日内，证明货物以及安装质量无任何问题，甲乙双方共同确认设备正常运行后，由采购人组成的验收小组签署验收报告，作为付款凭据之一。

……

第十条  知识产权

1.乙方保证，甲方在使用该货物或者货物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权或其他知识产权的起诉。如发生此类纠纷，由乙方承担一切责任；如因此给甲方造成损失的，乙方负责全额赔偿。

2.乙方为执行本合同而提供的技术资料或者其他相关资料、软件等由甲方永久免费使用。

……

第十一条  甲方责任

1.及时办理付款手续。

2.负责提供工作场地，协助乙方办理有关事宜。

3.对合同条款及所知悉的乙方商业秘密负有保密义务。

……

第十二条  乙方责任

1.保证所供货物均为响应文件承诺的货物，符合相关质量检测标准，具有该产品的出厂标准或国家鉴定证书,保证其全部部件为全新的未使用的且符合相关质量要求。

2.保证货物的售后服务，严格依据响应文件及相关承诺，对货物及系统进行保修、维护等服务。

3.保证其所供货物不存在侵犯第三方知识产权的行为，否则由此产生的损失由乙方承担。

……

第十三条  违约责任

1.甲乙双方任意一方无故终止合同的，违约方应当按照合同总金额的20%向守约方支付违约金。

2.乙方逾期交付货物时，每逾1日乙方向甲方支付合同总金额0.5‰的滞纳金。逾期交货超过30日的，甲方有权决定是否继续履行合同，如甲方决定终止履行合同的，乙方应按照第1款的规定赔偿甲方违约金。

3.乙方所供货物品牌、规格型号、质量等不符合合同约定标准，甲方有权拒收，以及甲方收货后，发现产品出现质量问题不能使用的，甲方有权终止合同，同时，乙方向甲方支付合同总金额20%的违约金，如果违约金不足以支付甲方所受损失的，甲方有权要求其赔偿。

4.在质保期内产品出现质量问题，乙方必须在接到甲方通知后   小时内到达现场解决，否则甲方有权另请单位解决，由此产生的费用由乙方承担，甲方有权从质保金中扣除相关费用，产生的损失由乙方赔偿。

5.甲乙双方违背其他合同条款，违约方赔偿对方损失。

……

第十四条  不可抗力

甲乙双方的任何一方由于不可抗力不能履行合同时，应当及时通知对方不能履行或不能完全履行的情况和理由；在取得有关主管机关证明后，允许延期履行、部分履行或者终止履行合同的，根据情况可部分或全部免予承担违约责任。

……

第十五条  保密

乙方在合同履行期间知悉甲方的工作秘密（包括相关业务信息），不得透露或以其他方式提供给合同双方以外的其他方（包括乙方内部与本合同无关的任何人员），乙方的保密责任不因本合同的终止而终止。

乙方违反本合同所规定的保密义务，应按照本合同总金额的10%支付违约金。

……

第十六条  争议解决

甲乙双方在合同履行中发生争议，应通过协商解决。如协商不成，可以向合同签订地法院提起诉讼。

……

第十七条  合同生效及其它

1.除询价通知书规定且甲方事先书面同意外，乙方不得部分或者全部转让、分包履行其应履行的合同项下的义务。

2.合同由甲、乙双方法定代表人（或者被授权代表）签字并加盖单位公章，以最后一方签字日期为合同生效日期。

3.本合同一式六份，甲方一份，乙方一份，采购代理机构二份，市财政局一份，市公共资源交易管理办公室一份。

……

第十八条  本合同附件

1.成交通知书；

2.政府采购询价通知书（含询价通知书的澄清、修改等）；

3.乙方响应文件；

4.成交人在评审过程中做出的有关澄清、说明、承诺或者补正文件（材料）；

……

甲    方：                                乙    方：

单位名称(公章)：                          单位名称(公章)：

法定代表人（授权代表）签字：              法定代表人（授权代表）签字：

电   话：                                 电    话：

年  月  日                           年  月  日

第六章  响应文件格式

（响应文件标书封皮）
****          项目
项目编号：

响 应 文 件
供应商名称：                 （盖章）

法定代表人：                 （签字或盖章）

供应商地址：                   

联  系  人：             联系电话：           
年     月     日

目 录

一、报价函

二、报价一览表

三、法定代表人身份证明

四、法定代表人授权委托书
五、供应商基本情况表
六、技术偏离表

七、在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
八、供货实施方案

九、售后服务方案

十、承诺书

十一、中小企业声明函

十二、关于符合本国产品标准的声明函

十三、供应商认为有必要提交的其他相关证明材料
一、报价函
（采购人）：
（供应商名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址          。
我（姓名）系（供应商名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的（项目名称）（项目编号为              ）的报价，为此，我方就本次报价有关事项郑重声明如下：
1、我方已详细审查全部询价通知书，同意询价通知书的各项要求。

2、我方向贵方提交的所有响应文件、资料都是准确的和真实的。

3、若中标，我方将按照询价通知书规定履行合同责任和义务。

4、我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司以及其附属机构没有任何联系。

5、响应文件自开标日起有效期为   日历日。
6.以上事项如有虚假或者隐瞒，我方愿意承担一切后果。

供应商名称：                    （盖章）  

法定代表人：             （签字或盖章）    
日期：       年       月       日
二、报价一览表
	项目名称
	

	项目编号
	

	交货期
	

	质量目标
	

	响应报价


	小写：                     
大写：                     
（注：响应报价应包括：货物本身价格、保险费用、包装费、运输 费用、二次搬运费、损耗、税金费用、检疫费、管理费、随产品资料费、自检费及验收合格前和质保期内发生的一切费用、应当提供的伴随服务/售后服务费用）

	备注
	


供应商名称：                    （盖章）  

法定代表人：             （签字或盖章）    
日期：       年       月       日
明细报价表
项目名称：                                     项目编号：                      
	序号
	货物名称
	品牌
	规格型号
	数量
	单位
	单价（元）
	小计（元）

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	

	.....
	
	
	
	
	
	
	

	总报价（元）
	小写：

大写：

	备注：含运输安装费及税金。


注：响应报价应包括：货物本身价格、保险费用、包装费、运输 费用、二次搬运费、损耗、税金费用、检疫费、管理费、随产品资料费、自检费及验收合格前和质保期内发生的一切费用、应当提供的伴随服务/售后服务费用
三、法定代表人身份证明书
供应商名称：                             

单位性质：                                

地址：                                   
成立时间：         年       月       日

经营期限：                               
姓名：         性别：          年龄：        职务：        
系                              （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件。

注：1、法定代表人参加本次响应的应签署本文件并附本人身份证复印件；

2、如法定代表人不参加本次响应，应签署《法定代表人授权委托书》。
 供  应  商：                （盖单位公章）
法定代表人：                （签字或盖章）
日      期：      年   月   日
四、法定代表人授权委托书
   （采购人）  ：
我   （姓名） 系    （供应商名称）法定代表人，现授权委托我公司的  （姓名、职务或者职称）为我公司本次             项目的授权代表，代表我方办理本次响应、签约等相关事宜，签署全部有关的文件、协议、合同并具有法律效力。
在我方未发出撤销授权委托书的书面通知以前，本授权委托书一直有效。被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权撤销而失效。
被授权代表无权转让委托权。特此授权。
本授权委托书于        年        月        日签字生效,特此声明。
(附法人代表身份证以及被授权代表身份证复印件)

被授权代表姓名：             性 别：              年 龄：
单  位：                     部 门：              职 务：
供  应  商：                （盖单位公章）
法定代表人：                （签字或盖章）
日      期：      年   月   日
五、供应商基本情况表
	供应商名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电  话
	

	
	传  真
	
	网  址
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	

	营业执照号
	
	企业人员
	
	

	注册资金
	
	
	
	

	开户银行
	
	
	
	

	账   号
	
	
	
	

	经营范围
	

	备   注
	


注：本表后应附企业法人营业执照、开户许可证等相关材料的复印件。（供应商可根据本表自行编制）
六、技术偏离表
	序号
	询价通知书要求
	响应文件要求
	偏离情况

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	4
	

	
	

	5
	
	
	

	……
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注：偏离情况填写为正偏离、负偏离、无偏离。

1、供应商应根据自身的商务指标，对照询价通知书中“第三章 采购需求”中的各项清单参数要求，如实逐条一一对应填写响应情况，如有未响应商务要求，评审委员会有权视其为负偏离；
2、请供应商在“偏离情况”一栏详细描述存在正偏离或负偏离商务指标，并标明偏离情况；

3、询价通知书技术指标未做要求的，不视为正偏离。

4、技术要求不允许负偏离，负偏离视为不响应询价通知书。

七、在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
我方在参加              （项目名称）政府采购活动前3年内，我方被公开披露或查处的违法违规行为有：                          ，但在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。

供  应  商：                （盖单位公章）

法定代表人：                （签字或盖章）

日      期：      年   月   日

备注：供应商没有被公开披露或查处违法违规行为的，注明“无”即可。
八、供货实施方案（内容、格式自拟）
九、售后服务方案（内容、格式自拟）

十、承诺书
反商业贿赂承诺书

我公司承诺在（项目名称、项目编号）采购活动中，不给予采购工作人员以及采购代理机构工作人员及其亲属各种形式的商业贿赂（包括送礼金礼品、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、支付旅游费用、报销各种消费凭证、宴请、娱乐等），如有上述行为，我公司及项目参与人员愿意按照《反不正当竞争法》的有关规定接受处罚。

供  应  商：                （盖单位公章）

法定代表人：                （签字或盖章）

日      期：      年   月   日

不参与围标串标承诺书

本人作为（单位名称）                      的法人，清楚知晓我公司本项目响应活动，对以下事项作出承诺：

一、我单位遵循公开、公平、公正、诚实守信的原则，依法依规参与本项目竞标。

二、我单位在本项目采购响应活动中，未参与围标串标。

三、我单位如被查实在本项目采购响应活动中存在围标串标的，递交响应文件行为作为实施串通响应违法行为的关键环节，本人承担直接责任人员法律责任，接受相应行政处罚和失信惩戒。
供  应  商：                （盖单位公章）

法定代表人：                （签字或盖章）

日      期：      年   月   日

十一、 中小企业声明函（货物）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（新疆维吾尔自治区阿克苏地区卫生健康委员会）的（阿克苏地区卫健委保健器械(耗材)采购项目（三次）） 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小微企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下： 
1. （标的名称） ，属于 (工业) ；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）； 
2. （标的名称） ，属于 (询价通知书中明确的所属行业)  行业；制造商为  （企业名称），  从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）； 
…… 
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。 
企业名称（盖章）：           
日  期 ：                    

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

十二、关于符合本国产品标准的声明函（如有）

 本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。
2.（产品名称2）2，生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。
 
          公司（单位）名称（盖章）：　        
日期：　   年　  月　  日         
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。
注：评审中发现《声明函》内容含义不明确、同类事项与响应（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《通知》规定要求的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。
中国境内生产的组件成本核算基本规则

 产品在中国境内生产的组件成本，一般按照其二级组件的相关成本进行核算。按照产品的一级组件进行成本核算能够满足中国境内生产的组件成本判定需求的，可以按照一级组件的相关成本进行核算。
一、产品的一级组件是指直接组成产品的组件。产品的二级组件是指直接组成产品一级组件的组件。一级组件不可分解的，视同二级组件。
二、二级组件在中国境内生产的，其全部成本计入中国境内生产的组件成本；二级组件不在中国境内生产的，其成本不计入中国境内生产的组件成本。
三、产品总成本和组件成本以相关会计核算数据、采购合同、进货记录等为基础进行计算。
四、需要对成本核算规则予以进一步明确的其他有关事项，由财政部会同有关部门另行规定。
十三、供应商认为有必要提交的其他相关证明材料

PAGE  

-  -

