建德市水利局2026年度建德市水文遥测站运维项目

招标文件

（电子招投标）

编号:330182262040010000015-JD2026BF-030

建德市水利局

杭州天恒投资建设管理有限公司

二〇二六年五月十一日

目  录

第一部分      招标公告

第二部分      投标人须知

第三部分      采购需求

第四部分      评标办法

第五部分      拟签订的合同文本

第六部分      应提交的有关格式范例

# 第一部分 招标公告

项目概况

建德市水利局2026年度建德市水文遥测站运维项目招标项目的潜在投标人应在政采云平台（https://www.zcygov.cn/）获取（下载）招标文件，并于2026年6月2日9点30分00秒（北京时间）前递交（上传）投标文件。

- 项目基本情况

- 项目编号：330182262040010000015-JD2026BF-030

项目名称：建德市水利局2026年度建德市水文遥测站运维项目

预算金额（元）：1200000.00元

最高限价（元）：1200000.00元

采购需求：建德市水利局2026年度建德市水文遥测站运维项目。具体以招标文件第三部分采购需求为准，供应商可点击本公告下方“浏览采购文件”查看采购需求。

### 合同履约期限：本次采购项目服务时间1年，自合同签订生效之日起计算。

本项目接受联合体投标：☐是；þ否。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单；

2.以联合体形式投标的，提供联合协议(本项目不接受联合体投标或者投标人不以联合体形式投标的，则不需要提供) ；

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：

☐无（注：不得限制大中型企业与小微企业组成联合体参与投标）；

þ专门面向中小企业

þ服务全部由符合政策要求的中小企业承接，提供中小企业声明函；

☐服务全部由符合政策要求的小微企业承接，提供中小企业声明函；

☐要求以联合体形式参加，提供联合协议和中小企业声明函，联合协议中中小企业合同金额应当达到  %，其中小微企业合同金额应当达到 %;如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造、承建或承接，并相应达到了前述比例要求，视同符合了资格条件，无需再与其他中小企业组成联合体参加政府采购活动，无需提供联合协议；

☐要求合同分包，提供分包意向协议和中小企业声明函，分包意向协议中中小企业合同金额应当达到  % ，其中小微企业合同金额应当达到 % ;如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造、承建或承接，并相应达到了前述比例要求，视同符合了资格条件，无需再向中小企业分包，无需提供分包意向协议；

4.本项目的特定资格要求：

þ无。

☐有特定资格要求：        ，该特定条件的法律法规依据：        。

5.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后不得再参加该采购项目的其他采购活动。

三、获取招标文件

时间：/至2026年6月2日，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）。

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间： 2026年6月2日9点30分00秒（北京时间）

投标地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

开标时间：2026年6月2日9点30分00秒

开标地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》 （浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号））、《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度助力扎实稳住经济的通知》 （浙财采监（2022）8号）已分别于2022年1月29日、2022年2月1日和2022年7月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

3.供应商认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以自获取招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取招标文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

4.其他事项：（1）需要落实的政府采购政策：包括节约资源、保护环境、支持创新、促进中小企业发展等。详见招标文件的第二部分总则。（2）电子招投标的说明：①电子招投标：本项目以数据电文形式，依托“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”进行招投标活动，不接受纸质投标文件；②投标准备：注册账号--点击“商家入驻”，进行政府采购供应商资料填写；申领CA数字证书---申领流程详见“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”；安装“政采云电子交易客户端”----前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载并安装；③招标文件的获取：使用账号登录或者使用CA登录政采云平台；进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，获取招标文件；④投标文件的制作：在“政采云电子交易客户端”中完成“填写基本信息”、“导入投标文件”、“标书关联”、“标书检查”、“电子签名”、“生成电子标书”等操作；⑤采购人、采购代理机构将依托政采云平台完成本项目的电子交易活动，平台不接受未按上述方式获取招标文件的供应商进行投标活动；⑥对未按上述方式获取招标文件的供应商对该文件提出的质疑，采购人或采购代理机构将不予处理；⑦不提供招标文件纸质版；⑧投标文件的传输递交：投标人在投标截止时间前将加密的投标文件上传至政府采购云平台，还可以在投标截止时间前直接提交或者以邮政快递方式递交备份投标文件1份。备份投标文件的制作、存储、密封详见招标文件第二部分第15点—“备份投标文件”；⑨投标文件的解密：投标人按照平台提示和招标文件的规定在半小时内完成在线解密。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件无法按时解密，投标供应商递交了备份投标文件的，以备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。投标人仅提交备份投标文件，未在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效；⑩具体操作指南：详见政采云平台“服务中心-帮助文档-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”。（3）招标文件公告期限与招标公告的公告期限一致。

七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称：建德市水利局

地    址：浙江省建德市新安江街道新安东路553号

传    真： /

项目联系人（询问）：陶浩文

项目联系方式（询问）：18405814136

质疑联系人：黄杆儿

质疑联系方式：15168490121

2.采购代理机构信息

名    称：杭州天恒投资建设管理有限公司

地    址：建德市新安江街道康安路康安新村57幢102室

传    真： /

项目联系人（询问）： 章工

项目联系方式（询问）：19967312733

质疑联系人：雷工

质疑联系方式：0571-64740666

3.同级政府采购监督管理部门

名    称：建德市财政局、浙江省政府采购行政裁决服务中心（杭州）

地    址：杭州市上城区清泰街549号城建综合大楼11楼（快递仅限ems或顺丰）

传    真： /

联系人：匡老师

监督投诉电话：0571-87807798

政策咨询电话：王先生，0571-89606885 政府采购监管部门工作人员

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线95763获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

# 第二部分 投标人须知

# 前附表

| 序号 | 事项 | 本项目的特别规定 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目属性与核心产品 | 服务类。 |
| 2 | 采购标的及其对应的中小企业划分标准所属行业 | （1）标的：建德市水利局2026年度建德市水文遥测站运维项目 ，属于其他未列明行业； 根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）第四条规定：其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。 |
| 3 | 是否允许采购进口产品 | þ本项目不允许采购进口产品。 ☐可以就 采购进口产品。 |
| 4 | 分包 | ☐A同意将非主体、非关键性的 工作分包。 þB不同意分包。 注：不得限制大中型企业向小微企业合理分包。 |
| 5 | 开标前答疑会或现场考察 | þA不组织。 ☐B组织，时间： ,地点： ，联系人： ，联系方式： 。 ☐C不统一组织，供应商在获取采购文件后，自行至项目现场考察。地点： ，联系人： ，联系方式： 。 |
| 6 | 样品提供 | þA不要求提供。 ☐B要求提供， （1）样品： ； （2）样品制作的标准和要求： ； （3）样品的评审方法以及评审标准：详见评标办法； （4）是否需要随样品提交检测报告：☐否；☐是，检测机构的要求： ；检测内容： 。 （5）提供样品的时间： ；地点： ；联系人： ，联系电话： 。请投标人在上述时间内提供样品并按规定位置安装完毕。超过截止时间的，采购人或采购代理机构将不予接收，并将清场并封闭样品现场。 (6)采购活动结束后，对于未中标人提供的样品，采购人、采购代理机构将通知未中标人在规定的时间内取回，逾期未取回的，采购人、采购代理机构不负保管义务；对于中标人提供的样品，采购人将进行保管、封存，并作为履约验收的参考。 （7）制作、运输、安装和保管样品所发生的一切费用由投标人自理。 |
| 7 | 方案讲解演示 | þA不组织。 ☐B组织。 （1）在评标时安排每个投标人进行方案讲解演示。每个投标人时间不超过20（编制时可根据项目情况进行调整）分钟，讲解次序以投标文件解密时间先后次序为准，讲解演示人员不超过3（编制时可根据项目情况进行调整）人。讲解演示结束后按要求解答评标委员会提问。 （2）方案讲解演示可选择以下其中一种方式： 方式一：政采云平台在线讲解演示。政采云平台在线讲解需投标人根据政采云平台操作要求做好准备工作，提前完善软硬件配置环境。 方式二：交易中心现场讲解演示。现场讲解地点为 ，讲解演示所用电脑等设备由投标人自备。现场讲解演示人员进场时提供讲解人员名单（加盖公章或授权代表签名）及身份证明，否则不得讲解演示。 注：因投标人自身原因导致无法演示或者演示效果不理想的，责任自负。因平台原因导致本项目方案讲解演示环节无法顺利开展，按照《浙江省政府采购项目电子交易管理暂行办法》相关规定执行。 |
| 8 | 投标人应当提供的资格、资信证明文件 | （1）资格证明文件：见招标文件第二部分11.1。 投标人未提供有效的资格证明文件的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，投标无效。 |
|  |  | （2）资信证明文件：根据招标文件第四部分评标标准提供。 |
| 9 | 节能产品、环境标志产品 | 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。 ☐强制采购节能采购。产品： ☐优先采购节能产品。产品： ☐优先采购环保产品。产品： þ无 |
| 10 | 报价要求 | 有关本项目实施所需的所有费用（含税费）均计入报价。投标文件开标一览表（报价表）是报价的唯一载体，如投标人在政府采购云平台填写的投标报价与投标文件报价文件中开标一览表（报价表）不一致的，以报价文件中开标一览表（报价表）为准。投标文件中价格全部采用人民币报价。招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。提醒：验收时检测费用由采购人承担，不包含在投标总价中。 投标报价出现下列情形的，投标无效： 投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的； 投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的; 报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料证明其报价合理性的; 投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的。 |
| 11 | 中小企业信用融资 | 供应商中标后也可在“政采云”平台申请政采贷：操作路径：登录政采云平台 - 金融服务中心 -【融资服务】，可在热门申请中选择产品直接申请，也可点击云智贷匹配适合产品进行申请，或者在可申请项目中根据该项目进行申请。 |
| 12 | 备份投标文件送达地点和签收人员 | 备份投标文件送达地点： 建德市新安江街道康安路康安新村57幢102室 ；备份投标文件签收人员联系电话： 章工、19967312733 。采购人、采购代理机构不强制或变相强制投标人提交备份投标文件。 |
| 13 | 特别说明 | 联合体投标的，联合体各方分别提供与联合体协议中规定的分工内容相应的业绩证明材料，业绩数量以提供材料较少的一方为准。 |
|  |  | ☐联合体投标的，联合体各方均需按招标文件第四部分评标标准要求提供资信证明文件，否则视为不符合相关要求。 ☐联合体投标的，联合体中有一方或者联合体成员根据分工按招标文件第四部分评标标准要求提供资信证明文件的，视为符合了相关要求。 |
| 14 | 中标候选人数量 | 本项目推荐的中标候选人数量： 1 。 |
| 15 | 代理费用收取方式及标准 | 本项目收取采购代理服务费。投标总报价应包含采购服务费，采购服务费按国家发展计划委员会计价格[2002]1980 号文《招标代理服务费管理暂行办法》及发改办价格[2003]857号文的收费标准（服务类）计取，采购服务费为人民币壹万壹仟陆佰贰拾元整（¥：11620.00元），由中标供应商在领取中标通知书时支付给采购代理公司。 |

# 一、总则

## 1.适用范围

本招标文件适用于该项目的招标、投标、开标、资格审查及信用信息查询、评标、定标、合同、验收等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

# 2.定义

2.1“采购人”系指招标公告中载明的本项目的采购人。

2.2“采购代理机构”系指招标公告中载明的本项目的采购代理机构。

2.3“投标人”系指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.4“负责人”系指法人企业的法定负责人，或其他组织为法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人，或自然人本人。

2.5“电子签名”系指数据电文中以电子形式所含、所附用于识别签名人身份并表明签名人认可其中内容的数据；“公章”系指单位法定名称章。因特殊原因需要使用冠以法定名称的业务专用章的，投标时须提供《业务专用章使用说明函》（附件4）。

2.6“电子交易平台”系指本项目政府采购活动所依托的政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）。

2.7“▲”系指实质性要求条款，“þ”系指适用本项目的要求，“☐”系指不适用本项目的要求。

3.采购项目需要落实的政府采购政策

3.1本项目原则上采购本国生产的货物、工程和服务，不允许采购进口产品。除非采购人采购进口产品，已经在采购活动开始前向财政部门提出申请并获得财政部门审核同意，且在采购需求中明确规定可以采购进口产品（但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人、采购代理机构不会对其加以限制，仍将按照公平竞争原则实施采购）；优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。

3.2支持绿色发展

3.2.1采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书。▲采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人相应的投标产品未获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，投标无效。

3.2.2纳入政府采购管理的修缮、装修类项目采购建材的，鼓励采购单位将绿色建材性能、指标等作为实质性条件纳入采购文件和合同，具体性能指标要求参考相关绿色建材政府采购需求标准。

3.2.3为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》。鼓励采购单位优先采购秸秆环保板材等资源综合利用产品。鼓励采购单位优先采购绿色物流配送服务、提供新能源交通工具的租赁服务。

3.2.4鼓励供应商在参加政府采购过程中开展绿色设计、选择绿色材料、打造绿色制造工艺、开展绿色运输、做好废弃产品回收处理，实现产品全周期的绿色环保。鼓励采购单位对其提高预付款比例、免收履约保证金。

3.3支持中小企业发展

3.3.1中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

3.3.2在政府采购活动中，投标人提供的货物符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

3.3.3对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物项目，以及预留份额政府采购货物项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予10%-20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%-6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

3.3.4符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；

3.3.5符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型、微型企业。

3.3.6可享受中小企业扶持政策的投标人应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》，《中小企业声明函》填写企业类型错误，导致该企业享受本不能享受的中小企业扶持政策，投标无效并依法承担法律责任。

3.3.7中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

3.4支持创新发展

3.4.1首台套、“制造精品”、“专精特新”等创新产品按规定享受政府采购支持政策。

3.4.2采购人应当贯彻落实知识产权保护相关法律法规，应当采购使用正版软件。

3.5平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业

平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业，切实保障企业公平竞争，平等维护企业的合法利益。

4.询问、质疑、投诉、补偿救济

4.1在线询问、质疑、投诉

根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表；鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

4.2供应商询问

供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。供应商提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知供应商向采购人提出。

4.3供应商质疑

4.3.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。

4.3.2供应商认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或者采购代理机构提出质疑，否则，采购人或者采购代理机构不予受理：

4.3.2.1对招标文件提出质疑的，质疑期限为供应商获得招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日起计算。

4.3.2.2对采购过程提出质疑的，质疑期限为各采购程序环节结束之日起计算。

4.3.2.3对采购结果提出质疑的，质疑期限自采购结果公告期限届满之日起计算。

4.3.3供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

4.3.3.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

4.3.3.2质疑项目的名称、编号；

4.3.3.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

4.3.3.4事实依据；

4.3.3.5必要的法律依据；

4.3.3.6提出质疑的日期。

供应商提交的质疑函需一式三份。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

质疑函范本及制作说明详见附件2。

4.3.4对同一采购程序环节的质疑，供应商须在法定质疑期内一次性提出。

4.3.5采购人或者采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他与质疑处理结果有利害关系的政府采购当事人，但答复的内容不得涉及商业秘密。根据《杭州市财政局关于进一步加强政府采购信息公开优化营商环境的通知》（杭财采监〔2021〕17号）,采购人或者采购代理机构在质疑回复后5个工作日内，在浙江政府采购网的“其他公告”栏目公开质疑答复，答复内容应当完整。质疑函作为附件上传。

4.3.6询问或者质疑事项可能影响采购结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

4.4供应商投诉

4.4.1质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门提出投诉。

4.4.2供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

4.4.3供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

4.4.4以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

4.4.5根据政府采购行政裁决省市区三级联动试点工作安排，杭州市本级及各区、县（市）政府采购项目投诉材料可寄送至浙江省政府采购行政裁决服务中心（杭州），地址：杭州市上城区清泰街549号城建综合大楼11楼（快递仅限ems或顺丰），收件人：匡老师，电话：0571-87807798。

4.5补偿救济

采购人因政策变化、规划调整而不履行政府采购合同的，供应商可依据《杭州市涉企补偿救济实施办法（试行）》向采购人提起补偿申请。

投诉书范本及制作说明详见附件3。

# 二、招标文件的构成、澄清、修改

5.招标文件的构成

5.1招标文件包括下列文件及附件：

5.1.1招标公告；

5.1.2投标人须知；

5.1.3采购需求；

5.1.4评标办法；

5.1.5拟签订的合同文本；

5.1.6应提交的有关格式范例。

5.2与本项目有关的澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

6.招标文件的澄清、修改

6.1已获取招标文件的潜在投标人，若有问题需要澄清，应于投标截止时间前，以书面形式向采购代理机构提出。

6.2采购代理机构对招标文件进行澄清或修改的，将同时通过电子交易平台通知已获取招标文件的潜在投标人。依法应当公告的，将按规定公告，同时视情况延长投标截止时间和开标时间。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

# 三、投标

7.招标文件的获取

详见招标公告中获取招标文件的时间期限、地点、方式及招标文件售价。

8.开标前答疑会或现场考察

采购人组织潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会的，潜在投标人按第二部分投标人须知前附表的规定参加现场考察或者开标前答疑会。

9.投标保证金

本项目不需缴纳投标保证金。

10.投标文件的语言

投标文件及投标人与采购有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。

11.投标文件的组成

11.1资格文件：

11.1.1符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函；

11.1.2联合协议（如果有)；

11.1.3落实政府采购政策需满足的资格要求（如果有)；

11.1.4本项目的特定资格要求（如果有)。

11.2商务技术文件：

11.2.1投标函；

11.2.2授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明；

11.2.3分包意向协议（如果有)；

11.2.4符合性审查资料；

11.2.5评标标准相应的商务技术资料；

11.2.6投标标的清单；

11.2.7商务技术偏离表；

11.2.8政府采购供应商廉洁自律承诺书；

11.3报价文件：

11.3.1开标一览表（报价表）；

11.3.2 中小企业声明函或《残疾人福利性单位声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。（如果有）

投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效；

投标人提供虚假材料投标的，投标无效。

投标人应对投标文件中材料的真实性、合法性负责。投标人可事先在公开官网查询、核对相关证书和报告内容，确保投标（响应）文件资料准确无误。

# 12.投标文件的编制

12.1投标文件分为资格文件、商务技术文件、报价文件三部分。各投标人在编制投标文件时请按照招标文件第六部分规定的格式进行，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会查找不到有效文件是投标人的风险。

12.2投标人进行电子投标应安装客户端软件—“政采云电子交易客户端”，并按照招标文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。投标人未按规定加密的投标文件，电子交易平台将拒收并提示。

12.3使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅。

13.投标文件的签署、盖章

13.1投标文件按照招标文件第六部分格式要求进行签署、盖章。▲投标人的投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的，其投标无效。

13.2为确保网上操作合法、有效和安全，投标人应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。

13.3招标文件对投标文件签署、盖章的要求适用于电子签名。

14.投标文件的提交、补充、修改、撤回

14.1供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，电子交易平台将拒收。

14.2电子交易平台收到投标文件，将妥善保存并即时向供应商发出确认回执通知。在投标截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密或提取投标文件。

14.3采购人、采购代理机构可以视情况延长投标文件提交的截止时间。在上述情况下，采购代理机构与投标人以前在投标截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用于延长至新的投标截止期。

15.备份投标文件

15.1投标人在电子交易平台传输递交投标文件后，还可以在投标截止时间前直接提交或者以邮政快递方式递交备份投标文件1份，但采购人、采购代理机构不强制或变相强制投标人提交备份投标文件。

15.2备份投标文件须在“政采云投标客户端”制作生成，并储存在DVD光盘等存储介质中。备份投标文件应当密封包装并在包装上加盖公章并注明投标项目名称，投标人名称(联合体投标的，包装物封面需注明联合体投标，并注明联合体成员各方的名称和联合协议中约定的牵头人的名称)。不符合上述制作、存储、密封规定的备份投标文件将被视为无效或者被拒绝接收。

15.3直接提交备份投标文件的，投标人应于投标截止时间前在招标公告中载明的开标地点将备份投标文件提交给采购代理机构，采购代理机构将拒绝接受逾期送达的备份投标文件。

15.4以邮政快递方式递交备份投标文件的，投标人应先将备份投标文件按要求密封和标记，再进行邮政快递包装后邮寄。备份投标文件须在投标截止时间之前送达招标文件第二部分投标人须知前附表规定的备份投标文件送达地点；送达时间以签收人签收时间为准。采购代理机构将拒绝接受逾期送达的备份投标文件。邮寄过程中，电子备份投标文件发生泄露、遗失、损坏或延期送达等情况的，由投标人自行负责。

15.5投标人仅提交备份投标文件，未在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效。

16.投标文件的无效处理

有招标文件第四部分4.2规定的情形之一的，投标无效：

17.投标有效期

17.1投标有效期为从提交投标文件的截止之日起90天。▲投标人的投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的，投标无效。

17.2投标文件合格投递后，自投标截止日期起，在投标有效期内有效。

17.3在原定投标有效期满之前，如果出现特殊情况，采购代理机构可以以书面形式通知投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，不得要求或被允许修改其投标文件，投标人拒绝延长的，其投标无效。

# 四、开标、资格审查与信用信息查询

18.开标

18.1采购代理机构按照招标文件规定的时间通过电子交易平台组织开标，所有投标人均应当准时在线参加。投标人不足3家的，不得开标。

18.2开标时，电子交易平台按开标时间自动提取所有投标文件。采购代理机构依托电子交易平台发起开始解密指令，投标人按照平台提示和招标文件的规定在半小时内完成在线解密。

18.3投标文件未按时解密，投标人提供了备份投标文件的，以备份投标文件作为依据，否则视为投标文件撤回。投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。

19.资格审查

19.1采购人或采购代理机构依据法律法规和招标文件的规定，对投标人的资格进行审查。

19.2投标人未按照招标文件要求提供与资格条件相应的有效资格证明材料的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，其投标无效。

19.3对未通过资格审查的投标人，采购人或采购代理机构告知其未通过的原因。

19.4合格投标人不足3家的，不再评标。

20.信用信息查询

20.1信用信息查询渠道及截止时间：采购代理机构将在资格审查时通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道查询投标人的信用记录。

20.2信用信息查询记录和证据留存的具体方式：现场查询的投标人的信用记录、查询结果经确认后将与采购文件一起存档。

20.3信用信息的使用规则：经查询列入失信被执行人名单、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人将被拒绝参与政府采购活动。

20.4联合体信用信息查询：两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

# 五、评标

21.评标委员会将根据招标文件和有关规定，履行评标工作职责，并按照评标方法及评分标准，全面衡量各投标人对招标文件的响应情况。对实质上响应招标文件的投标人，按照评审因素的量化指标排出推荐中标的投标人的先后顺序，并按顺序提出授标建议。详见招标文件第四部分评标办法。

# 六、定标

22.确定中标供应商

政府采购项目实行全流程电子化，评审报告送交、采购结果确定和结果公告均在线完成。为进一步提升采购结果确定效率，采购代理机构应当依法及时将评审报告在线送交采购人。采购单位应当自收到评审报告之日起2个工作日内在线确定中标或者成交供应商，为提高政府采购效率，鼓励在收到评审报告当天在线确定中标或者成交供应商。中标、成交通知书和中标、成交结果公告应当在规定时间内同时发出。

23.中标通知与中标结果公告

23.1自中标人确定之日起2个工作日内，采购代理机构通过电子交易平台向中标人发出中标通知书，同时编制发布采购结果公告。采购代理机构也可以以纸质形式进行中标通知。

23.2中标结果公告内容包括采购人及其委托的采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，开标记录、资格审查情况、评审专家抽取规则、符合性审查情况、未中标情况说明、中标公告期限以及评审专家名单、评分汇总及明细。

23.3公告期限为1个工作日。

23.4由于中标、成交供应商原因导致重新采购的，应当承担支付代理费和专家评审费等费用在内的赔偿责任。

# 七、合同授予

24.合同主要条款详见第五部分拟签订的合同文本。

25.合同的签订

25.1采购人与中标人应当通过电子交易平台在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项签订政府采购合同，并在签订之日起2个工作日内将政府采购合同在浙江政府采购网上公告。鼓励有条件的采购人视情缩减采购合同签订时限，提高采购效率，杜绝“冷、硬、横、推”等不当行为。除不可抗力等特殊情况外，原则上应当在中标通知书发出之日起10个工作日内，与中标供应商按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。

25.2中标人按规定的日期、时间、地点，由法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。如中标人为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。

25.3如签订合同并生效后，供应商无故拒绝或延期，除按照合同条款处理外，列入不良行为记录一次，并给予通报。

25.4中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。

25.5采购合同由采购人与中标供应商根据招标文件、投标文件等内容通过政府采购电子交易平台在线签订，自动备案。

26.履约保证金

拟签订的合同文本要求中标供应商提交履约保证金的，供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的1%，鼓励根据项目特点、供应商诚信等因素免收履约保证金或降低缴纳比例。鼓励和支持供应商以银行、保险公司出具的保函形式提供履约保证金。采购人不得拒收履约保函，项目验收结束后应及时退还，延迟退还的，应当按照合同约定和法律规定承担相应的赔偿责任。

供应商可登录政采云平台-【金融服务】—【我的项目】—【已备案合同】以保函形式提供：1、供应商在合同列表选择需要投保的合同，点击[保函推荐]。2、在弹框里查看推荐的保函产品，供应商自行选择保函产品，点击[立即申请]。3、在弹框里填写保函申请信息。具体步骤：选择产品—填写供应商信息—选择中标项目—确认信息—等待保险/保函受理—确认保单—支付保费—成功出单。政采云金融专线95763。

27.预付款

采购单位应当在政府采购合同中约定预付款，对中小企业合同预付款比例原则上不低于合同金额的40％，不高于合同金额的70%；项目分年安排预算的，每年预付款比例不低于项目年度计划支付资金额的40％，不高于合同金额的70%；采购项目实施以人工投入为主的，可适当降低预付款比例，但不得低于20%。对供应商为大型企业的项目或者以人工投入为主且实行按月定期结算支付款项的项目，预付款可低于上述比例或者不约定预付款。在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购单位可不适用前述规定。采购单位根据项目特点、供应商诚信等因素，可以要求供应商提交银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施。政府采购预付款应在合同生效以及具备实施条件后5个工作日内支付。政府采购工程以及与工程建设有关的货物、服务，采用招标方式采购的，预付款从其相关规定。供应商可登录政采云前台大厅选择金融服务-【保函保险服务】出具预付款保函，具体步骤：选择产品—填写供应商信息—选择中标项目—确认信息—等待保险/保函受理—确认保单—支付保费—成功出单。政采云金融专线95763。

# 八、电子交易活动的中止

28.电子交易活动的中止。采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购代理机构可中止电子交易活动：

28.1电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

28.2电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

28.3电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

28.4病毒发作导致不能进行正常操作的；

28.5其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

29.出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

# 九、验收

30.验收

30.1采购人应当根据采购项目的具体情况，自行组织项目验收或者委托采购代理机构验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

30.2采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

30.3严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

30.4验收合格的项目，采购人将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金、退还履约保证金。验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。

30.5对于满足合同约定的采购资金支付条件的，供应商可通过政采云平台提起在线支付申请、查询支付结果，路径为政采云-我的工作台-合同管理-支付管理。对于供应商提起在线支付申请的，采购人应当按规定做好审核并完成支付。

# 第三部分   采购需求

一、采购内容

| 序号 | 采购内容 | 主要服务技术要求 | 单位 | 数量 | 预算单价（元/年） | 预算合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建德市水利局2026年度建德市水文遥测站运维项目 | 详见“二、采购需求” | 年 | 1 | 1200000.00 | 1200000.00 |  |
|  | 最高限价：人民币（大写）：壹佰贰拾万元整（￥1200000.00元） |  |  |  |  |  |  |

注：1、 本项目为交钥匙工程。以上预算总价包括本项目整个服务期所需的一切货物、人工、售后服务、交通运输、利润、税金（包含须由投标人承担的各种税费）、其它需投标人承担的费用及潜在可能涉及的一切费用。

二、采购需求

（一）技术服务规范及要求

本次项目为加强建德市水文水资源遥测站网的维护管理，确保水雨情监测报汛工作的正常顺利运行，切实提升水雨情监测预警、防御能力，建德市水文站决定对水文站网维护养护管理技术服务工作向社会力量购买服务，由专业单位（以下称服务方）承担全年维修管理工作及相关设施设备的修复工作。

采购方所属的建德市391处水文自动监测站日常运行维护管理、水文遥测设施及应急抢修技术服务工作，做好日常运维及检查维护台账记录。

- 1、工作内容：

- 2、工作内容：

（1）日常运行维护管理、水文遥测设施及应急抢修技术服务工作，做好日常运维及检查维护台账记录。符合省水文中心有关遥测系统运行维护标准及省市有关ME管理平台等遥测系统管理及考核要求，满足建德市水局对运维工作的考核要求。

（2）采购方所属水文水资源遥测站网的值守与维护服务。由于水文遥测站网基础遥测设备所使用额设备大多为高精度、高科技的专业仪表与仪器，所涉及的专业性较强，且均在野外，在遥测站网的运维过程中，为保证在各种恶劣条件下以及各种突发事件的情况下确保设备能正常运行，保证系统运行的可靠性。运维及管理期间，对所管理的系统及设备进行规范操作和精心维护及必要维修，保证系统及设备的正常运行。

（3）完成9个国家雨量观测场的绿化及标准化管理。9个标准化雨量观测场绿化维护，保持测站环境整洁卫生；防护设施（门、锁、栅栏等）应定期除锈涂漆，如损毁，应及时处理；及时清理观测场内妨碍观测的障碍物或影响观测人员安全的杂物。。要求秋冬季节每月开展一次维护，春夏季节每月开展两次维护，9处观测场每季度不少于1次草坪修剪，如遇采购方要求增加养护管理，中标方应该按要求及时组织实施。（维护检查台账需及时录入“省水文测站标准化运行管理平台”）

（4）汛前：每年4月15日前，组织开展汛前检查维护服务工作。主要是对遥测站设备进行全面检查和测试，水雨情信息采集系统维护（ME系统）。

（5）汛期：每年4月15日至10月15日，负责水雨情平台系统及各监测站设施设备日常监测维护工作，同时提供现场应急抢修以及其它采购方需要的临时性巡查维护服务。

（6）汛后：每年10月15日后，组织开展系统汛后保养检查工作，对所属391个水文监测点的受损水位尺进行修复。

（7）完成更楼、源口站缆道年度常规维护保养：缆道缆索、绞车、滑轮、电动机等应定期维护检查，测验缆道各种工作缆索应定期涂油养护，定期测定主索接地电阻。完成更楼、源口站两处河道断面测量工作（每年3次，汛前汛中汛后），完成更楼水土保持站、源口（二）站、三河水位站、梅城水位站、白沙站、航头站、大洋站7处水尺零高校准工作（每年2次，汛前、汛后），及时汇编资料并提交测量数据，数据不合格或误差较大时须无条件复测。对资料整编工作提供相应的技术支持。

（8）完成对源口、更楼、梅城、三河、五沙畈共计5处水位测井的进水池、沉沙池、水位井及管道内部清淤，含抽水、搭围堰、清淤、自制简易管道疏通设施，水尺桩及周边环境整理等，其他要求：①测井内的生活垃圾由中标方负责清运，②测井清淤若需要动用机械设备的由中标方负责，③合同价已包含人工、物料、辅材等所有设施材料费用，以及中标方清淤过程中的人员保险、车辆等一切费用。

（9）应急监测保障，在洪水期间出现紧急情况或业主方应对突发状况时要求中标方提供人员及车辆保障时（人员不少于4人，车辆不少于2辆），中标方须无条件配合且响应时间不超半小时；应急电源或发电机的汽（柴）油由中标单位负责保障。

（10）每年白沙、下塘码头、严州大桥、后源溪、大溪、大洋溪、更楼、罗村水库下、严陵坞、将军岩、双溪口、航头、南浦溪、汪家等14处已建和合同期内建德范围内新建投入使用的其他流量自动监测设施的定期检查维护，定期核定等工作，环境清理汛前/汛中/汛后共3次以上，及大洪水后的必要增补；源口、更楼、三河、梅城、五沙畈影响水尺观测及设施安全的清理，其他水位站点淤积、杂草等影响水位监测的清理。

- （11）每年标识破损等标牌更换10块以内。标识标牌的设置应符合相关规定的要求。标识标牌应保持平整规范、维护频次每季度应不少于一次。发现标识标牌破损、油漆剥落、基础松动等情况时，应及时维修、刷漆或更换。

- （12）水位监测站点维护要求：自记和遥测等各类水位计应保持正常工作，各部件保持清洁，否则应及时更换和处理；自动遥测站的太阳能面板应完好正常，电压、通信保持正常，发现问题应及时更换和处理；水位计水位、终端机水位应与水尺水位一致；水位模块数据应定期读取、备份、摘录、分析；设备遭遇被盗、人为损毁，应及时处理、恢复正常观测。

- （13）通信与数据传输设备维护要求：遥测站通讯卡、北斗通信费应及时充值，模块/遥测设备、报汛机应能正常工作；计算机应安装并及时更新防病毒软件，保证计算机安全运行。

- （14）资料档案管理要求：水文测站应建立归档、保管、借阅、保密、鉴定销毁、统计和利用等档案管理制度；水文测站应落实专人负责档案管理，档案管理人员工作变动时，应按规定办理移交手续；水文测站运行管理资料应按规定建档立卡，分类清楚，存放有序，归档资料应做到准确、完整、系统。档案借阅应做到收、借有手续，定期归还。

- （15）水文维护工作中安全管理要求：应符合 SL 415、安全生产制度、安全生产事故应急救援预案等有关规定和要求；水文测站应建立各种水文设施装备操作规程和安全生产责任制，不得使用带有安全隐患的水文设施装备，及时处理已发现的生产安全隐患；水文设施装备操作人员上岗前应接受技术和安全培训；从事水文观测、调查、勘测等野外作业人员应配备必要的安全防护用具和技术装备；发生较严重的水文设施装备事故时，应按安全生产管理的规定组织调查、分析，上报；水文监测安全，包括临水作业安全、高空作业安全、防雷安全、危化品安全、设施设备防护安全、用电安全、交通安全等，各类水文监测安全保护措施应全面、合理和科学。

- （16）遇特殊水情开展干流或小流域应急流量监测，特大洪水过后协助开展洪水调查野外测量。

（17）培训服务：每年组织不少于1次的水文维护知识培训活动，并做好台账记录，因培训所产生的费用全部由中标单位承担。

（18）负责所有遥测站点移动电信、北斗卫星通讯费，其他：本项目运维日常工作中设备的零配件及日常保洁工具由中标方提供。

（二）技术服务要求：

1、配备及派驻人员要求：

本项目需配备1名项目负责人（具有高级及以上工程师职称）和1名现场负责人（具有中级及以上工程师职称）负责项目整体运作及协调，派驻现场负责人须全过程参与项目及各阶段项目的交流、汇报等工作，并配合采购人做好项目的汇报工作。派驻不少于5名具有相关运维经验的技术人员负责遥测站技术支持，确保监测设施全年不间断正常运行。源口水文站常年技术支撑服务人员1名，具备完成遥测成果等整编工作的能力。另外，在大洪水等重要时间节点，需额外增配应急人员。

按时做好汛前、汛后检查维护工作，检查期间确保不少于3辆业务用车。检查维护内容包括：对全市遥测站设施设备进行全面检查和调试；对水文通信平台系统进行更新、维护等技术服务工作。

2、服务期重要时间节点要求：

（1）汛期（每年4月15日至10月15日），所有服务要求中涉及设备出现故障1小时响应，6 小时内解决，最迟不超过24小时；遥测数据出错3小时响应，24小时内修复；如设备故障不能在要求时间内修复，应及时提供备件。

（2）非汛期（每年 1 月 1 日至 4 月 15 日，10 月 15 日至 12 月 31 日），所有服务要求中涉及设备出现故障24小时内解决，最迟不超过48小时；遥测数据出错 24小时内修复；如设备故障不能在要求时间内修复，应及时提供备件。

（3）提供7×24小时电话技术咨询支持，在收到用户通知后，60分钟内须作出有效响应，如非现场响应无法解决问题的，须在规定时间内到达现场解决问题，如设备故障不能在要求时间内修复，应及时提供备件。

3、维护设备配备及耗材

设备配备：须配备 10 套以上与遥测设备相匹配的遥测终端机、雷达水位计、压力水位计、浮子水位计、雨量计、太阳能板、蓄电池等遥测站点维护所需的备品备件，并负责故障设备的更换和维修，所有更换备品备件材料及人工费用包含在投标报价内，采购人不再另行支付。（不含站点的更新和改造）

| 设备名称 | 技术参数 |
| --- | --- |
| 遥测终端 | 1）提供至少1个翻斗式雨量计接口、2个RS232接口、2个RS485接口、1路模拟量输入接口（16位AD、支持4-20mA电流或0-5V电压信号）、2路可控电源输出、3路继电器输出； 2）遥测终端应符合《SL180-2015 水文自动测报系统设备遥测终端机》、《SZY203-2016水资源监测设备技术要求》、《SZY205-2016水资源监测设备质量检验》、《SZY206-2016水资源监测数据传输规约》、《SL651-2014水文监测数据通信规约》； ▲3）支持浙江省水文江河湖库平台水文通信应用平台（提供平台接入承诺书，并加盖原厂公章）； 4）支持水位异常值自动过滤以防误报； ▲5）具有国家版权局颁发的遥测终端嵌入式类软件著作权登记证书（提供国家版权保护中心（https://www.ccopyright.com.cn/ ）的查询截图，并加盖原厂公章）； 6）支持多种通信方式，如 GSM 短信、GPRS/CDMA、4G 及以上、以太网、北斗三号等； 7）内嵌标准 TCP/IP 协议栈，4 个中心同步数据透明传输； 8）可连接多种传感器，包括水位计、雨量计、流量计、风向风速仪等各种水文、气象传感器 ▲9）遥测终端涉及的唯一化电子元器件全部为第一类（提供具有工业和信息化部部属单位出具的电子元器件选用分析报告，并加盖原厂公章） |
| 太阳能板 | 不小于80W； |
| 电池 | 不小于12V/65ah； |
| 翻斗式雨量计 | 1）承雨口口径：Φ200+0.6mm； 2）分辨率：根据年平均降雨量确定，0.5mm； 3）雨强测量范围0-4mm/min（允许通过最大雨强8mm/min）； 4）测量精度：0.5mm； 5）工作环境：温度-10℃-+50℃，湿度＜95%(40℃)； 6）平均无故障工作时间≥16000h。 |
| 雷达水位计 | 1）测量范围：0.1-40m； 2）盲区：盲区0.1m； 3）测量精度：±1mm； 4）分辨率：1mm； 5）工作频率：80GHz； 6）工作原理：调频连续波（FMCW）； 7）智能水位跟踪识别算法：自学习、自识别、自过滤、自适应保证水位监测数据稳定可靠； 8）供电范围：DC6-30V，典型12V； ▲9）功耗：≤6mA@DC12V（提供检测报告并加盖原厂公章）； 10）通讯接口：标配RS485接口，可定制RS232/4-20mA； 11）通讯协议：Modbus协议； ▲12）防护等级：IP68通过（提供检测报告并加盖原厂公章）； ▲13）防盐雾认证，通过（提供检测报告并加盖原厂公章）； - 14）工作温度：-40℃~+85℃； |
| 压力水位计 | 1）量程：0~50m 2）外部供电工作电压范围：9V～30V。 3）通讯方式：RS485 4）通讯协议：Modbus-RTU 5）仪器设计寿命：不小于6年。 6）尺寸：直径小于3cm，长度小于30cm。 ▲7）具备省级计量院《JJG 875-2019数字压力计》检定报告，外观监测、零点漂移、示值误差、回程误差、周期稳定性均合格，准予作 0.05 级使用（提供检测报告并加盖原厂公章）。 ▲8）测量误差最大值：0.3cm，分辨力：1mm（提供检测报告并加盖原厂公章）。 ▲9）在（0~35）°C范围内，温度漂移0.2cm（提供检测报告并加盖原厂公章）。 - 10）外壳防护等级满足IP68要求。 |
| 浮子水位计 | 1. 浮子直径：Φ150mm 2．平衡锤直径：Φ20mm 3．测量范围：0～40m 4．测量精度：量程≤10m时，不超出±2cm量程＞10m时，不超出±0.2% 5．工作环境：温度－10℃～＋50℃（水体不结冰），湿度≤95%RH（40℃无凝露） 6. 分辨力:不小于1cm |

4、维护要求：

（1）配备的人员须具有遥测系统建设和管理运行维护经验、水文站网建设和管理运行维护经验，有较强的项目管理、技术服务和组织实施能力，能按要求及时提供技术服务。

（2）供应方每天必须 8:00 准时检查水雨情平台数据，做好检查记录台账；对资料站和地下水位站，每月至少两次到现场校核实时水位、雨量等数据,并对设备进行维护。一般站点汛前、汛中、汛后分别至少一次到现场校核实时水位、雨量等数据,并对设备进行维护。对有管理用房的要做好卫生清理等工作，保持良好站容站貌。

（3）记录设备维护及系统运行日志，所有雨量站调试时的注水试验信息、水位站的水位校核试验应按采购人提供的表格样式认真填记，与日志一并提交采购方。

（4）每年至少两次进行水雨情遥测系统维护及技术服务。主要内容包括：

① 接收的实时水雨情数据的准确性检查；

② 供电系统设备运行情况检查，包括交流电源、蓄电池等。

（5）各类检查维护应按相关的规定逐项进行，对发现异常和损坏的设施设备应及时处理，处理后应详细记录和说明，必要时进行图像记录，由相关负责人签名，并及时归档，以备考查；水文测站检查维护应填写记录表，常规检查维护填写日常管理记录表中相关内容；定期检查维护填写定期检查维护记录表,并形成书面报告，报上级水文机构。对发现的问题、维护情况应定期汇总，每月至少整理 1 次。对检查中发现的较大隐患和可能严重危及测站安全的异常情况，应及时向上级水文机构报告。

5、工具及交通要求

（1）须配备本项目服务所需的常用维护维修设备（如配备4G物联网卡、数字万用表等）和常用工具（如冲击钻、螺丝刀、扳手、烙铁、内六角、外六角、剥线钳、老虎钳等）

（2）因个别站点地处偏远、道路不畅，中标人在提供服务过程中须自备专用交通工具1台，以便及时完成抢修等突发性工作。

（三）商务条款：

1、总体要求

必须符合招标文件(包括补充更正，如有)的服务要求，符合国家相关服务标准和招标文件规定标准。

2、付款方式

按财务结算要求，通过银行划帐方式结算。

3、付款进度安排

合同生效以及具备实施条件后7个工作日内采购人向中标人支付50%项目预付款（中标人需提供相应金额的预付款保函至采购人）；项目年度服务期满并经验收合格后支付年度合同金额的50%。

结算时中标人将结款申请1份、发票原件及复印件1份、合同复印件1份和经采购人验收确认的《建德市政府采购验收反馈表》（还需提供验收报告）提交采购人，采购人应自收到发票后5个工作日内支付相应款项。

4、服务期限

（1）本次采购项目服务时间1年，自合同签订生效之日起计算。

（2）地点：建德市（采购人指定地点）

（3）标准：符合我国国家有关技术规范要求和技术标准。

（4）投标供应商免费提供涉及本项目工作的相关服务。

（5）投标供应商应在投标文件中应提供实施计划。

5、服务要求

（1）供应商在履行合同义务期间，应遵守国家有关法律、法规、维护采购单位的合法权益。

（2）供应商应组建能够满足本项目服务需要的项目组，按照工作范围和内容完成技术服务工作，并按约定向采购单位汇报工作进展。

（3）供应商应自行承担项目实施过程中的安全责任，采购单位在任何情况下不承担任何责任。

6、验收

（1）采购人对中标供应商的工作进行考核，中标供应商必须服从并配合考核工作。如中标供应商达不到采购人所定的管理标准，采购人有权单方面终止合同。

（2）本项目技技术成果的归属和收益属于采购人。

（3）验收标准应符合中国有关的国家、地方、行业的标准。

  - 附件1：站点清单

建德市水文水资源遥测站网运维项目维护站点清单

| 序号 | 站码 | 终端名称 | 测站类型 | 地址 | 经度 | 纬度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2495 | 大同 | 雨量 | 大同镇久山湖村 | 119.117500 | 29.314166 |
| 2 | 2496 | 大坑源 | 雨量 | 李家镇大坑源村 | 118.924722 | 29.317777 |
| 3 | 2497 | 寿昌 | 雨量 | 寿昌镇三岩村 | 119.201338 | 29.386969 |
| 4 | 2498 | 曲斗 | 雨量 | 航头镇大店口村 | 119.153888 | 29.261944 |
| 5 | 2500 | 洪岭 | 雨量 | 三都镇凤凰村 | 119.655555 | 29.517500 |
| 6 | 2501 | 大洲 | 雨量 | 下涯镇大洲村 | 119.342222 | 29.655277 |
| 7 | 2502 | 白沙 | 水位 | 新安江街道 | 119.286940 | 29.469440 |
| 8 | 2896 | 三河 | 雨量,水位 | 大洋镇三河乡 | 119.515629 | 29.367523 |
| 9 | 2900 | 柳村 | 雨量 | 大洋镇柳村 | 119.595410 | 29.393040 |
| 10 | 2901 | 里诸电站 | 雨量 | 寿昌镇金桥村 | 119.216666 | 29.324722 |
| 11 | 2902 | 里陈 | 雨量 | 三都镇里陈村 | 119.542500 | 29.533055 |
| 12 | 2903 | 姚村 | 雨量 | 乾潭镇姚村 | 119.704167 | 29.555833 |
| 13 | 2904 | 血岭坞水库 | 雨量,水位 | 三都镇马宅村 | 119.589722 | 29.509444 |
| 14 | 2906 | 梅城水位站 | 雨量,水位 | 梅城镇梅城气象站内 | 119.490000 | 29.528611 |
| 15 | 2907 | 源口水位 | 水位,流量 | 新安江（街道） 联塘 | 119.263890 | 29.464170 |
| 16 | 2908 | 金宅水库 | 雨量,水位 | 大洋镇金宅村 | 119.591500 | 29.419170 |
| 17 | 3374 | 大同山楂坞水库 | 雨量,水位 | 大同镇冯家村 | 119.104450 | 29.284940 |
| 18 | 3375 | 雅坑水库 | 雨量,水位 | 大同镇雅坑村 | 119.063670 | 29.258990 |
| 19 | 3376 | 石郭源水库 | 雨量,水位 | 大同镇石郭源 | 119.037810 | 29.249180 |
| 20 | 3377 | 武塘水库 | 雨量,水位 | 航头镇武口村 | 119.140330 | 29.266940 |
| 21 | 3378 | 绿荷塘水库 | 雨量,水位 | 寿昌镇上仓村 | 119.133333 | 29.427777 |
| 22 | 3379 | 公曹水库 | 雨量,水位 | 大同镇石屏公曹村 | 119.047222 | 29.377222 |
| 23 | 3383 | 狮山水库 | 雨量,水位 | 大慈岩镇方坞里村 | 119.242484 | 29.280574 |
| 24 | 3384 | 红塘水库 | 雨量,水位 | 航头镇考坑源 | 119.148889 | 29.240278 |
| 25 | 3385 | 白岭坑水库 | 雨量,水位 | 航头镇乌龙村 | 119.176360 | 29.289620 |
| 26 | 3386 | 杨家水库 | 雨量,水位 | 杨村桥镇杨家 | 119.427222 | 29.595000 |
| 27 | 3387 | 西湾坑水库 | 雨量,水位 | 大洋镇杨村 | 119.439172 | 29.445639 |
| 28 | 3412 | 甘溪 | 雨量 | 更楼街道甘溪村 | 119.305255 | 29.412000 |
| 29 | 3413 | 跃进水库(大同) | 雨量,水位 | 大同镇黄家村 | 119.080790 | 29.322230 |
| 30 | 3415 | 洞山水库 | 雨量,水位 | 大同镇黄垅村 | 119.074940 | 29.337240 |
| 31 | 3416 | 五沙畈 | 雨量,水位 | 大同镇乌沙坂 | 119.137310 | 29.317680 |
| 32 | 3417 | 蟠型塘水库 | 雨量,水位 | 乾潭镇包家 | 119.488934 | 29.736580 |
| 33 | 3418 | 罗村水库水位 | 水位 | 乾潭镇罗村 | 119.412777 | 29.720833 |
| 34 | 3419 | 胜利水库 | 雨量,水位 | 钦堂乡谢田村 | 119.546666 | 29.740000 |
| 35 | 3420 | 罗村水库雨量 | 雨量 | 乾潭镇罗村 | 119.412777 | 29.720833 |
| 36 | 3421 | 镇头水库 | 雨量,水位 | 三都镇镇头 | 119.636300 | 29.523200 |
| 37 | 3464 | 月岭水库 | 雨量,水位 | 大慈岩镇小泉村 | 119.261851 | 29.283305 |
| 38 | 3466 | 石堂水库 | 雨量,水位 | 大同镇万兴村 | 119.045994 | 29.286313 |
| 39 | 3467 | 源口雨量 | 雨量 | 新安江（街道） 联塘 | 119.263890 | 29.464170 |
| 40 | 3473 | 解放水库 | 雨量,水位 | 大慈岩镇新叶村 | 119.326666 | 29.356666 |
| 41 | 5731 | 建德水利局大楼 | 雨量 | 新安江街道553号 | 119.292555 | 29.490148 |
| 42 | 5732 | 联和村 | 雨量 | 下涯镇联和村 | 119.378888 | 29.481111 |
| 43 | 5733 | 华坞垅山塘 | 雨量 | 乾潭镇前陵村 | 119.573299 | 29.675828 |
| 44 | 5734 | 狮峰 | 雨量 | 乾潭镇狮峰村 | 119.390277 | 29.699722 |
| 45 | 5735 | 浪源 | 雨量 | 乾潭镇浪源村 | 119.377777 | 29.727500 |
| 46 | 5736 | 后塘山塘 | 雨量,水位 | 杨村桥镇绪塘村 | 119.408831 | 29.559737 |
| 47 | 5738 | 大洋镇 | 雨量,水位 | 大洋镇徐家 | 119.513611 | 29.439166 |
| 48 | 5740 | 唐村坞山塘 | 雨量,水位 | 下涯镇下涯村 | 119.375313 | 29.545065 |
| 49 | 5742 | 三岩村 | 雨量 | 寿昌镇三岩村 | 119.196388 | 29.388611 |
| 50 | 5805 | 里黄 | 雨量,水位 | 大洋镇里黄村 | 119.465555 | 29.451666 |
| 51 | 5806 | 和村 | 雨量,水位 | 三都镇和村 | 119.610277 | 29.536944 |
| 52 | 5807 | 上秦坞山塘 | 雨量,水位 | 梅城镇顾家 | 119.476292 | 29.566490 |
| 53 | 5809 | 邓家河道 | 雨量,水位 | 更楼街道邓家村 | 119.364571 | 29.427949 |
| 54 | 7106 | 界头 | 雨量 | 李家镇白马村 | 118.979500 | 29.290000 |
| 55 | 7107 | 新安江街道 | 雨量 | 新安江街道站 | 119.272556 | 29.473743 |
| 56 | 7108 | 早胡岭 | 雨量 | 乾潭镇早胡岭村 | 119.475792 | 29.670119 |
| 57 | 7109 | 富春江南 | 雨量,水位 | 乾潭镇 | 119.583392 | 29.608004 |
| 58 | 7776 | 三都大桥下游 | 雨量,水位 | 三都镇三都村 | 119.547300 | 29.538500 |
| 59 | 7777 | 下塘码头 | 雨量,水位 | 洋溪街道下塘村 | 119.355109 | 29.523836 |
| 60 | 7779 | 马目大桥下游 | 雨量,水位 | 下涯镇马目村 | 119.404736 | 29.535027 |
| 61 | 7781 | 青藤湾水库 | 雨量,水位 | 三都镇后坞村 | 119.636800 | 29.522600 |
| 62 | 7782 | 寿昌水位站 | 雨量,水位 | 寿昌镇十八桥村 | 119.228020 | 29.359558 |
| 63 | 7783 | 刘坞水库 | 雨量,水位 | 大洋镇里黄村 | 119.454506 | 29.464066 |
| 64 | 7784 | 更楼水文站 | 雨量,水位 | 更楼街道新市村 | 119.255900 | 29.422000 |
| 65 | 7789 | 三河雷达站 | 水位 | 大洋镇三河乡 | 119.516256 | 29.367463 |
| 66 | 8982 | 朱岭水库 | 雨量,水位 | 三都镇朱岭村 | 119.695504 | 29.535612 |
| 67 | 8983 | 樟岩水库 | 雨量,水位 | 三都镇樟岩村 | 119.625400 | 29.492112 |
| 68 | 9194 | 苏塘（雷达水位） | 雨量,水位 | 乾潭镇幸福村 | 119.584000 | 29.635600 |
| 69 | 9197 | 大坞山（雷达水位） | 雨量,水位 | 三都镇大坞山村 | 119.556590 | 29.520140 |
| 70 | 9211 | 仁皇寺山塘 | 雨量,水位 | 三都镇三都村 | 119.572774 | 29.540894 |
| 71 | 9579 | 九里坑水库(北斗) | 雨量,水位 | 大慈岩镇九里坑 | 119.310200 | 29.376700 |
| 72 | 9794 | 罗桐埠 | 水位 | 新安江街道罗桐埠 | 119.265516 | 29.480004 |
| 73 | 13051 | 罗村三级电站 | 水位 | 乾潭镇陈家 | 119.474700 | 29.697600 |
| 74 | 13208 | 施家垅水库 | 雨量,水位 | 乾潭镇施家村 | 119.590887 | 29.692311 |
| 75 | 13242 | 郭首源水库 | 雨量,水位 | 寿昌镇周村 | 119.166614 | 29.391939 |
| 76 | 13574 | 源口雨量站 | 雨量 | 新安江（街道） 联塘 | 119.250000 | 29.450000 |
| 77 | 13575 | 大坑源 | 雨量 | 李家（街道） 大坑源 | 118.918742 | 29.328616 |
| 78 | 13576 | 寿昌 | 雨量 | 寿昌（街道） 三岩村 | 119.201349 | 29.386969 |
| 79 | 13577 | 大洲 | 雨量 | 下涯（街道） 大洲 | 119.340000 | 29.660000 |
| 80 | 13578 | 洪岭 | 雨量 | 三都 （街道） 凤凰 | 119.656150 | 29.517610 |
| 81 | 13579 | 罗村水库雨量 | 雨量 | 乾潭（街道） 罗村 | 119.417500 | 29.721111 |
| 82 | 13580 | 大同 | 雨量 | 大同（街道） 久山湖村 | 119.120000 | 29.310000 |
| 83 | 13581 | 曲斗 | 雨量 | 航头（街道） 航头 | 119.150000 | 29.260000 |
| 84 | 13582 | 建德市梅城新雨量站 | 雨量 | 梅城镇梅城水文站 | 119.501269 | 29.539500 |
| 85 | 13583 | 三河 | 雨量 | 大洋镇三河乡 | 119.515736 | 29.367177 |
| 86 | 13888 | 青公塘水库 | 雨量,水位 | 乾潭镇宋家村 | 119.554074 | 29.658437 |
| 87 | 13898 | 黄山水库 | 雨量,水位 | 大洋镇黄山岗 | 119.627569 | 29.435681 |
| 88 | 13953 | 东招岭水库 | 雨量,水位 | 寿昌镇南浦村 | 119.230253 | 29.311403 |
| 89 | 13960 | 里诸水库 | 雨量,水位 | 寿昌镇金桥村 | 119.271204 | 29.349632 |
| 90 | 13968 | 陆高坞水库 | 雨量,水位 | 乾潭镇王岩村 | 119.587528 | 29.651468 |
| 91 | 13973 | 庄坞口水库 | 雨量,水位 | 三都镇羊峨村 | 119.672938 | 29.449505 |
| 92 | 13974 | 胡程坞水库 | 雨量,水位 | 三都镇春江源村 | 119.582569 | 29.548338 |
| 93 | 13977 | 清水塘水库 | 雨量,水位 | 大慈岩镇三元村 | 119.304471 | 29.303639 |
| 94 | 13981 | 乾里水库 | 雨量,水位 | 大洋镇杨桥村 | 119.580089 | 29.402600 |
| 95 | 13983 | 钦堂直坞水库 | 雨量,水位 | 钦堂乡余村 | 119.556266 | 29.722975 |
| 96 | 13984 | 下坞垅水库 | 雨量,水位 | 钦堂乡葛塘村 | 119.555116 | 29.702414 |
| 97 | 13985 | 新塘水库（北斗） | 雨量,水位 | 钦堂乡庄丰村 | 119.516788 | 29.704113 |
| 98 | 14506 | 将军岩水位站 | 水位 | 大洋镇三河村 | 119.517780 | 29.366111 |
| 99 | 15437 | 小源里水库 | 雨量,水位 | 李家镇沙墩头村 | 118.960501 | 29.326576 |
| 100 | 15439 | 新塘山塘 | 雨量,水位 | 航头镇航头村 | 119.193034 | 29.326930 |
| 101 | 15440 | 蛤蟆塘山塘 | 雨量,水位 | 寿昌镇前村畈村 | 119.179200 | 29.369600 |
| 102 | 15441 | 鳖头坞山塘 | 雨量,水位 | 下涯镇春秋村鳖头坞 | 119.369937 | 29.551967 |
| 103 | 15442 | 平岗岭山塘 | 雨量,水位 | 李家镇平岗岭 | 118.998687 | 29.284905 |
| 104 | 30009 | 仙塘山塘 | 雨量,水位 | 航头镇灵栖村 | 119.100348 | 29.382763 |
| 105 | 30010 | 罗村水库库下雷达测速站 | 雨量,水位 | 乾潭镇下吴村 | 119.484919 | 29.708871 |
| 106 | 30011 | 罗村水库库下雷达测速站 | 雨量,水位 | 乾潭镇下吴村 | 119.484924 | 29.708913 |
| 107 | 30012 | 罗村水库库下雷达水位站 | 水位 | 乾潭镇下吴村 | 119.484924 | 29.708894 |
| 108 | 30013 | 罗村水库库下流量站 | 雨量,水位 | 乾潭镇下吴村 | 119.484879 | 29.708961 |
| 109 | 30014 | 上马雷达水位站 | 雨量,水位 | 大同镇上马乡 | 119.050852 | 29.268065 |
| 110 | 30015 | 上马浮子水位站 | 雨量,水位 | 大同镇上马乡 | 119.050924 | 29.268057 |
| 111 | 30016 | 于合雷达水位站 | 雨量,水位 | 更楼街道于合村 | 119.243317 | 29.405982 |
| 112 | 30017 | 于合浮子水位站 | 雨量,水位 | 更楼街道于合村 | 119.243326 | 29.405978 |
| 113 | 30018 | 乌龙溪雷达水位站 | 雨量,水位 | 航头镇乌龙村 | 119.183668 | 29.331976 |
| 114 | 30019 | 乌龙溪浮子水位站 | 雨量,水位 | 航头镇乌龙村 | 119.183610 | 29.331898 |
| 115 | 30020 | 小江溪雷达水位站 | 雨量,水位 | 航头镇东村村 | 119.158835 | 29.360496 |
| 116 | 30021 | 小江溪浮子水位站 | 雨量,水位 | 航头镇东村村 | 119.147229 | 29.356347 |
| 117 | 30022 | 童家溪雷达水位站 | 雨量,水位 | 寿昌镇童家 | 119.197822 | 29.378873 |
| 118 | 30023 | 童家溪浮子水位站 | 雨量,水位 | 寿昌镇童家 | 119.197812 | 29.378866 |
| 119 | 30024 | 南浦溪雷达水位站 | 雨量,水位 | 寿昌镇南浦村 | 119.245838 | 29.329335 |
| 120 | 30025 | 南浦溪浮子水位站 | 雨量,水位 | 寿昌镇南浦村 | 119.245812 | 29.329332 |
| 121 | 30026 | 前源溪雷达水位站 | 雨量,水位 | 三都镇和村 | 119.569595 | 29.534050 |
| 122 | 30027 | 红泥湾山塘 | 雨量,水位 | 航头镇石木岭村 | 119.201236 | 29.230467 |
| 123 | 30028 | 大洋雷达水位站 | 雨量,水位 | 大洋镇徐家 | 119.525890 | 29.442997 |
| 124 | 30029 | 盆柏溪雷达水位站 | 雨量,水位 | 乾潭镇里汪村 | 119.634923 | 29.632562 |
| 125 | 30030 | 盆柏溪浮子水位站 | 雨量,水位 | 乾潭镇里汪村 | 119.634612 | 29.632906 |
| 126 | 30031 | 寿昌镇雷达水位站 | 雨量,水位 | 寿昌镇十八桥村 | 119.211859 | 29.353951 |
| 127 | 30032 | 大同镇雷达水位站 | 雨量,水位 | 大同镇劳村村 | 119.123823 | 29.314970 |
| 128 | 30033 | 大同镇浮子水位站 | 雨量,水位 | 大同镇劳村村 | 119.123765 | 29.315009 |
| 129 | 30034 | 三都镇雷达水位站 | 雨量,水位 | 三都镇三都村 | 119.581152 | 29.536995 |
| 130 | 30035 | 三都镇浮子水位站 | 雨量,水位 | 三都镇三都村 | 119.581188 | 29.536988 |
| 131 | 30036 | 乾潭镇雷达水位站 | 雨量,水位 | 乾潭镇大畈 | 119.548137 | 29.617679 |
| 132 | 30037 | 乾潭镇浮子水位站 | 雨量,水位 | 乾潭镇大畈 | 119.548100 | 29.617644 |
| 133 | 30038 | 杨村桥镇雷达水位站 | 雨量,水位 | 杨村桥镇转盘桥头 | 119.459438 | 29.568315 |
| 134 | 30039 | 杨村桥镇浮子水位站 | 水位 | 杨村桥镇转盘桥头 | 119.459422 | 29.568317 |
| 135 | 30040 | 春秋站雷达水位站 | 雨量,水位 | 下涯镇春秋村 | 119.381634 | 29.545052 |
| 136 | 30041 | 春秋站浮子水位站 | 雨量,水位 | 下涯镇春秋村 | 119.369802 | 29.541609 |
| 137 | 30042 | 乌沙畈压力水位站 | 雨量,水位 | 大同镇乌沙坂 | 119.137948 | 29.317422 |
| 138 | 30043 | 罗村雷达水位雨量站 | 雨量,水位 | 乾潭镇邵村 | 119.418306 | 29.719768 |
| 139 | 30044 | 更楼雷达水位雨量站 | 雨量,水位 | 更楼街道新市村 | 119.262377 | 29.428022 |
| 140 | 30045 | 三河雷达水位雨量站 | 雨量,水位 | 大洋镇三河乡 | 119.516454 | 29.367298 |
| 141 | 30046 | 梅城雷达水位站 | 水位 | 梅城镇梅城水文站 | 119.514728 | 29.542152 |
| 142 | 30047 | 源口压力水位雨量站 | 雨量,水位 | 更楼街道 | 119.260540 | 29.457133 |
| 143 | 30048 | 婺剧团 | 雨量,水位 | 新安江街道 | 119.294096 | 29.472137 |
| 144 | 30623 | 岩脚山塘 | 雨量 | 新安江街道林村 | 119.324019 | 29.444000 |
| 145 | 30624 | 里河源山塘 | 雨量,水位 | 杨村桥镇虬村 | 119.473299 | 29.643308 |
| 146 | 30625 | 塘坞山塘 | 雨量 | 杨村桥镇梓源村 | 119.410408 | 29.590307 |
| 147 | 30626 | 横路岭脚 | 雨量 | 新安江街道三河村 | 119.334025 | 29.457651 |
| 148 | 30627 | 里林山 | 雨量 | 亁潭镇庄丰村 | 119.507762 | 29.721771 |
| 149 | 30628 | 邵家村 | 雨量 | 乾潭镇邵家村 | 119.480836 | 29.713268 |
| 150 | 34069 | 严州大桥站 | 水位,流量 | 梅城镇严州大桥 | 119.485631 | 29.537559 |
| 151 | 34070 | 白沙站 | 水位,流量 | 新安江街道彩虹桥 | 119.266400 | 29.472208 |
| 152 | 34071 | 下塘码头站 | 水位,流量 | 下涯镇马目大桥 | 119.404993 | 29.533482 |
| 153 | 34072 | 洋尾站（浮子） | 雨量,水位 | 梅城镇洋尾 | 119.545546 | 29.477381 |
| 154 | 34073 | 洋尾站（雷达） | 水位 | 梅城镇洋尾 | 119.545541 | 29.477327 |
| 155 | 34074 | 洋安大桥 | 水位 | 新安江街道洋安大桥 | 119.299137 | 29.493930 |
| 156 | 34075 | 马目溪 | 雨量,水位 | 下涯镇骑龙山脚 | 119.375440 | 29.478309 |
| 157 | 34076 | 白马 | 雨量 | 李家镇白马村 | 118.974166 | 29.292083 |
| 158 | 34077 | 新桥 | 雨量 | 李家镇新桥村 | 119.031565 | 29.350421 |
| 159 | 34078 | 万兴 | 雨量 | 大同镇万兴村 | 119.053280 | 29.270732 |
| 160 | 34079 | 徐家 | 雨量 | 莲花镇徐家村 | 119.294400 | 29.596600 |
| 161 | 34080 | 里童 | 雨量 | 梅城里童村 | 119.576000 | 29.450800 |
| 162 | 34081 | 里黄 | 雨量 | 大洋镇里黄村 | 119.463079 | 29.452028 |
| 163 | 34082 | 姚村 | 雨量 | 乾潭镇姚村 | 119.736857 | 29.583263 |
| 164 | 34083 | 西塘 | 雨量 | 三都镇西塘村 | 119.695101 | 29.449024 |
| 165 | 34084 | 香山村 | 雨量 | 莲花镇香山村 | 119.288424 | 29.639354 |
| 166 | 34085 | 下范 | 雨量 | 寿昌镇乌石村 | 119.248502 | 29.313433 |
| 167 | 34086 | 东村 | 雨量 | 航头镇东村 | 119.144197 | 29.355426 |
| 168 | 34087 | 石屏 | 雨量 | 航头镇石屏村 | 119.113351 | 29.394479 |
| 169 | 34088 | 石门庄 | 雨量 | 大同镇石门庄 | 119.110500 | 29.244300 |
| 170 | 34089 | 竹源 | 雨量 | 大同镇竹源村 | 119.018347 | 29.243524 |
| 171 | 34090 | 高岭村 | 雨量 | 洋溪街道高岭村 | 119.251909 | 29.533015 |
| 172 | 34091 | 下包 | 雨量 | 乾潭镇下包村 | 119.488978 | 29.686990 |
| 173 | 34092 | 五山顶 | 雨量 | 梅城镇王山顶村 | 119.460200 | 29.483800 |
| 174 | 34093 | 条坑山塘 | 雨量 | 更楼街道条坑口 | 119.181500 | 29.428600 |
| 175 | 34094 | 上坎山塘 | 雨量,水位 | 莲花镇戴家 | 119.248900 | 29.583300 |
| 176 | 34095 | 后坞山塘 | 雨量,水位 | 乾潭镇方家村 | 119.426236 | 29.679265 |
| 177 | 34096 | 黄岩头山塘 | 雨量,水位 | 梅城镇荷畈桥村 | 119.592600 | 29.457600 |
| 178 | 34097 | 解坞山塘 | 雨量,水位 | 杨村桥镇徐坑村 | 119.424182 | 29.667174 |
| 179 | 34098 | 金钱坞山塘 | 雨量,水位 | 大洋镇杨桥村 | 119.607489 | 29.403593 |
| 180 | 34099 | 花坞口山塘 | 雨量,水位 | 大洋镇外俞村 | 119.451000 | 29.409400 |
| 181 | 34100 | 乌祥山塘 | 雨量,水位 | 三都镇乌祥村 | 119.266205 | 29.459839 |
| 182 | 34101 | 大双坞山塘 | 雨量,水位 | 三都镇凤凰村 | 119.663129 | 29.528874 |
| 183 | 34102 | 冷水山塘 | 雨量,水位 | 航头镇黄岭村 | 119.205144 | 29.311521 |
| 184 | 34103 | 小坑口山塘 | 雨量,水位 | 寿昌镇里诸村 | 119.266856 | 29.361173 |
| 185 | 34104 | 下官山山塘 | 雨量,水位 | 航头镇石屏村 | 119.073514 | 29.405159 |
| 186 | 36454 | 下塘山塘 | 雨量,水位 | 更楼街道张家村 | 119.244687 | 29.409792 |
| 187 | 36455 | 塘湾坞山塘 | 雨量,水位 | 梅城镇顾家村 | 119.466620 | 29.558407 |
| 188 | 36456 | 麻车垅山塘 | 雨量,水位 | 乾潭镇乾一村 | 119.539884 | 29.664021 |
| 189 | 36457 | 后坞山塘(三都) | 雨量,水位 | 三都镇梓里村 | 119.631229 | 29.537022 |
| 190 | 36458 | 八亩丘山塘 | 雨量,水位 | 三都镇前源村 | 119.651466 | 29.489411 |
| 191 | 36459 | 考坑山塘 | 雨量,水位 | 洋溪街道朱池村 | 119.327248 | 29.530258 |
| 192 | 36667 | 大坞山塘 | 雨量,水位 | 钦堂莆田村 | 119.574559 | 29.727097 |
| 193 | 36668 | 官塘山塘 | 雨量,水位 | 钦堂莆田村 | 119.577964 | 29.725175 |
| 194 | 36933 | 更楼自动流量站 | 雨量,水位 | 更楼街道青岛啤酒厂区 | 119.255090 | 29.438639 |
| 195 | 36961 | 桃花源水库 | 水位,流量 | 钦堂乡葛塘村 | 119.529936 | 29.689318 |
| 196 | 30002494 | 吴山坑水库 | 雨量,水位 | 大同镇高桥村 | 119.104500 | 29.335970 |
| 197 | 30002499 | 下坞底水库 | 雨量,水位 | 大洋镇三河贺宅 | 119.512777 | 29.372777 |
| 198 | 30002503 | 林茶水库 | 雨量,水位 | 莲花镇江珠村 | 119.331388 | 29.591111 |
| 199 | 30002897 | 横山坞水库 | 雨量,水位 | 梅城洋尾村 | 119.617470 | 29.448420 |
| 200 | 30002900 | 直坞水库 | 雨量,水位 | 大洋镇柳村 | 119.595410 | 29.393040 |
| 201 | 30002905 | 工农 | 雨量,水位 | 梅城镇顾家村 | 119.466290 | 29.560100 |
| 202 | 30003380 | 杨家口水库 | 雨量,水位 | 李家镇沙墩头 | 119.000700 | 29.332200 |
| 203 | 30003463 | 石鼓水库 | 雨量,水位 | 李家镇石鼓 | 118.946960 | 29.318200 |
| 204 | 30005739 | 郭村 | 雨量,水位 | 莲花镇郭村 | 119.308888 | 29.572391 |
| 205 | 30005741 | 徐洪水库 | 雨量,水位 | 杨村桥徐洪村 | 119.428333 | 29.620555 |
| 206 | 30005744 | 大慈岩水库 | 雨量,水位 | 大慈岩镇大慈岩景区 | 119.280555 | 29.310555 |
| 207 | 30005749 | 湖岑塘水库 | 雨量,水位 | 更楼街道湖岑畈村 | 119.263333 | 29.421111 |
| 208 | 30005751 | 北坞水库 | 雨量,水位 | 下涯镇北坞村 | 119.334537 | 29.690912 |
| 209 | 30005754 | 金洲 | 雨量,水位 | 下涯镇金洲村 | 119.358333 | 29.611944 |
| 210 | 30005801 | 河南里 | 雨量,水位 | 寿昌镇河南里村 | 119.224444 | 29.353611 |
| 211 | 30005802 | 翠坑口 | 雨量,水位 | 寿昌镇金桥村 | 119.241944 | 29.367777 |
| 212 | 30005803 | 梓州 | 雨量,水位 | 乾潭镇梓洲 | 119.736388 | 29.584444 |
| 213 | 30005804 | 仇村 | 雨量,水位 | 乾潭镇仇村 | 119.509722 | 29.648611 |
| 214 | 30005808 | 桑园 | 雨量,水位 | 洋溪镇桑园村 | 119.304000 | 29.546400 |
| 215 | 30005810 | 陈店 | 雨量,水位 | 大慈岩镇陈店村 | 119.254810 | 29.251630 |
| 216 | 30007775 | 石柱源 | 雨量,水位 | 大慈岩镇儒源村 | 119.322600 | 29.355800 |
| 217 | 30007780 | 考坑坞水库 | 雨量,水位 | 寿昌镇澄源村 | 119.158000 | 29.435400 |
| 218 | 30007785 | 长毛坞水库 | 雨量,水位 | 大洋镇南山下村 | 119.487000 | 29.421100 |
| 219 | 30007786 | 小源口水库 | 雨量,水位 | 李家镇新联村 | 119.017000 | 29.349000 |
| 220 | 30007787 | 炸岭坞水库 | 雨量,水位 | 航头镇紫岭坞 | 119.191350 | 29.316340 |
| 221 | 30008977 | 窑垅水库 | 雨量,水位 | 梅城镇南峰村 | 119.508009 | 29.519585 |
| 222 | 30008978 | 赤岭水库 | 雨量,水位 | 梅城镇望山村 | 119.478940 | 29.479410 |
| 223 | 30008979 | 田子坞水库 | 雨量,水位 | 梅城镇滨江村塔上 | 119.568232 | 29.496576 |
| 224 | 30008980 | 南山水库 | 雨量,水位 | 梅城镇拓溪山 | 119.605745 | 29.497614 |
| 225 | 30008981 | 香亭湖水库 | 雨量,水位 | 大慈岩镇大慈岩风景区 | 119.286393 | 29.317120 |
| 226 | 30008984 | 大坞水库 | 雨量,水位 | 洋溪街道西塘坞村 | 119.354866 | 29.538975 |
| 227 | 30008985 | 反修水库 | 雨量,水位 | 更楼街道牛角湾 | 119.299960 | 29.386688 |
| 228 | 30008986 | 大清塘水库 | 雨量,水位 | 更楼街道湖岑塘村 | 119.296045 | 29.419496 |
| 229 | 30009195 | 跃进水库（钦堂） | 雨量,水位 | 钦堂乡葛塘村 | 119.551190 | 29.682530 |
| 230 | 30009196 | 塘蛟水库 | 雨量,水位 | 杨村桥镇塘蛟村 | 119.405430 | 29.663380 |
| 231 | 30009198 | 外樟桥水库 | 雨量,水位 | 大洋镇外樟桥村 | 119.549120 | 29.443430 |
| 232 | 30009199 | 小桐坞水库 | 雨量,水位 | 大洋镇麻车村 | 119.561920 | 29.419800 |
| 233 | 30009201 | 俞坞水库 | 雨量,水位 | 大洋镇庆丰村 | 119.474400 | 29.412100 |
| 234 | 30009202 | 上坞水库 | 雨量,水位 | 下涯镇高家 | 119.425560 | 29.502340 |
| 235 | 30009204 | 三岔源水库 | 雨量,水位 | 大同镇三岔源村 | 119.085460 | 29.346390 |
| 236 | 30009205 | （大同）红旗水库 | 雨量,水位 | 大同镇管村桥村 | 119.011600 | 29.294400 |
| 237 | 30009206 | 罗源水库 | 雨量,水位 | 航头镇罗源村 | 119.156020 | 29.378420 |
| 238 | 30009210 | 田畈河道 | 雨量,水位 | 大同镇田畈村 | 119.125116 | 29.375898 |
| 239 | 30009213 | 洪村河道 | 雨量,水位 | 下涯镇洪村 | 119.351100 | 29.640400 |
| 240 | 30009214 | 旧岭脚水库 | 雨量,水位 | 下涯镇联和村 | 119.364500 | 29.458100 |
| 241 | 30009215 | 平塘水库 | 雨量,水位 | 航头镇大店口村 | 119.175920 | 29.250170 |
| 242 | 30009216 | 余洪水库 | 雨量,水位 | 寿昌镇余洪村 | 119.186100 | 29.408600 |
| 243 | 30009217 | 乌石水库 | 雨量,水位 | 大慈岩镇乌石村 | 119.271600 | 29.321300 |
| 244 | 30013206 | 大有塘水库 | 雨量,水位 | 乾潭镇王岩村 | 119.599600 | 29.653744 |
| 245 | 30013207 | 石塘水库 | 雨量,水位 | 大同镇郎家村 | 119.117430 | 29.296111 |
| 246 | 30013240 | 桥岭村红旗水库 | 雨量,水位 | 更楼街道甘岭村 | 119.325400 | 29.430200 |
| 247 | 30013241 | 毛竹塘水库 | 雨量,水位 | 寿昌镇后大路 | 119.113800 | 29.227800 |
| 248 | 30013243 | 石子塘水库 | 雨量,水位 | 大同镇碧山村 | 119.064400 | 29.288000 |
| 249 | 30013244 | 盘岗山水库 | 雨量,水位 | 大同镇劳村 | 119.127787 | 29.271433 |
| 250 | 30013245 | 林塘水库 | 雨量,水位 | 大同镇黄垅村 | 119.088300 | 29.335000 |
| 251 | 30013246 | 七老坞水库 | 雨量,水位 | 杨村桥镇岭脚 | 119.489840 | 29.590805 |
| 252 | 30013247 | 里塘垅水库 | 雨量,水位 | 杨村桥镇岭源村 | 119.483500 | 29.596400 |
| 253 | 30013603 | 朱塘坑水库 | 雨量,水位 | 航头镇朱塘坑口 | 119.172667 | 29.225917 |
| 254 | 30013604 | 瓦塘水库 | 雨量,水位 | 航头镇石木岭 | 119.192111 | 29.234861 |
| 255 | 30013605 | 杨坞水库 | 雨量,水位 | 航头镇山后垄 | 119.141861 | 29.290000 |
| 256 | 30013706 | 甘溪河道 | 雨量,水位 | 更楼街道甘溪村 | 119.300090 | 29.420008 |
| 257 | 30013707 | 骆村 | 雨量,水位 | 更楼（街道） 骆村村 | 119.230009 | 29.400016 |
| 258 | 30013708 | 团结河道 | 雨量,水位 | 洋溪（街道） 团结村 | 119.337015 | 29.486103 |
| 259 | 30013784 | 泉塘水库 | 雨量,水位 | 航头镇珏塘村 | 119.167222 | 29.221944 |
| 260 | 30013785 | 杨梅山水库 | 雨量,水位 | 大洋镇金鸡岭村 | 119.502222 | 29.364083 |
| 261 | 30013786 | 富源坑水库 | 水位 | 航头镇罗源村 | 119.156111 | 29.378222 |
| 262 | 30013886 | 荷花塘水库 | 雨量,水位 | 乾潭镇胥江村 | 119.513058 | 29.623436 |
| 263 | 30013887 | 大垅水库 | 雨量,水位 | 乾潭镇西桥村 | 119.550468 | 29.651869 |
| 264 | 30013889 | 戴家水库 | 雨量,水位 | 莲花镇戴家村 | 119.286244 | 29.591414 |
| 265 | 30013894 | 大塘坞水库 | 雨量,水位 | 大同镇管村桥村 | 119.025411 | 29.298724 |
| 266 | 30013895 | 大石坞水库 | 雨量,水位 | 梅城镇大石坞村 | 119.494568 | 29.575303 |
| 267 | 30013896 | 小溪源水库 | 雨量,水位 | 大同镇小溪源村 | 119.027703 | 29.263426 |
| 268 | 30013897 | 中塘水库 | 雨量,水位 | 大同镇盘山村 | 119.090908 | 29.273067 |
| 269 | 30013899 | 前进水库 | 雨量,水位 | 大洋镇大片 | 119.578365 | 29.383467 |
| 270 | 30013946 | 石界塘水库 | 雨量,水位 | 更楼街道后塘村 | 119.258900 | 29.418300 |
| 271 | 30013947 | 山塘坞水库 | 雨量,水位 | 梅城镇西湖村 | 119.508117 | 29.563105 |
| 272 | 30013948 | 芥菜坞水库 | 雨量,水位 | 梅城镇芥菜坞 | 119.599744 | 29.449034 |
| 273 | 30013949 | 海塘水库 | 雨量,水位 | 寿昌镇金桥村 | 119.265610 | 29.384663 |
| 274 | 30013950 | 岩塘水库 | 雨量,水位 | 寿昌镇黄家蓬 | 119.196446 | 29.382999 |
| 275 | 30013951 | 月塘水库 | 雨量,水位 | 寿昌镇小山村 | 119.194303 | 29.370484 |
| 276 | 30013952 | 郑婆垅水库 | 雨量,水位 | 寿昌镇泥潭底村 | 119.226637 | 29.314957 |
| 277 | 30013954 | 红卫水库 | 雨量,水位 | 寿昌镇桐源口村 | 119.256196 | 29.343050 |
| 278 | 30013955 | 神塘水库 | 雨量,水位 | 寿昌镇横山社区 | 119.223013 | 29.376205 |
| 279 | 30013956 | 西湖塘水库 | 雨量,水位 | 寿昌镇桂花村 | 119.222168 | 29.375662 |
| 280 | 30013957 | 后垅塘水库 | 雨量,水位 | 大同镇清潭村 | 119.091149 | 29.269006 |
| 281 | 30013958 | 郑塘水库 | 雨量,水位 | 大同镇基塘底 | 119.138105 | 29.297733 |
| 282 | 30013959 | 黄子坑水库 | 雨量,水位 | 大同镇胡村源村 | 119.122283 | 29.338898 |
| 283 | 30013961 | 年山塘水库 | 雨量,水位 | 大同镇郎家村 | 119.102119 | 29.300663 |
| 284 | 30013962 | 大窝水库 | 雨量,水位 | 大同镇镇源村 | 119.087737 | 29.259456 |
| 285 | 30013963 | 梅花岭水库 | 雨量,水位 | 大同镇劳村 | 119.080847 | 29.304757 |
| 286 | 30013964 | 白岭水库 | 雨量,水位 | 大同镇白岭村 | 119.096990 | 29.359589 |
| 287 | 30013965 | 黄金坞水库 | 雨量,水位 | 大同镇蓬里 | 119.015235 | 29.275966 |
| 288 | 30013966 | 七桠塘水库 | 雨量,水位 | 大同镇黄家村 | 119.098320 | 29.320686 |
| 289 | 30013967 | 荷叶塘水库 | 雨量,水位 | 乾潭镇仲源村 | 119.553571 | 29.660178 |
| 290 | 30013969 | 岔坞水库 | 雨量,水位 | 乾潭镇新庄村 | 119.546600 | 29.663400 |
| 291 | 30013970 | 木兰水库 | 雨量,水位 | 乾潭镇百塘垄村 | 119.588749 | 29.682193 |
| 292 | 30013972 | 姜坞水库 | 雨量,水位 | 乾潭镇姚村 | 119.748180 | 29.577900 |
| 293 | 30013975 | 大慈岩镇红旗水库 | 雨量,水位 | 大慈岩镇檀村 | 119.286118 | 29.289486 |
| 294 | 30013976 | 雉鸡岗水库 | 雨量,水位 | 大慈岩镇新叶古村 | 119.339719 | 29.340191 |
| 295 | 30013978 | 雷鼓山水库 | 雨量,水位 | 大慈岩镇排塘村 | 119.266100 | 29.306900 |
| 296 | 30013979 | 丁家坞水库 | 雨量,水位 | 大洋镇建南村 | 119.479479 | 29.337634 |
| 297 | 30013980 | 后垅水库 | 雨量,水位 | 大洋镇江东村 | 119.540851 | 29.387622 |
| 298 | 30013982 | 中畈水库 | 雨量,水位 | 大洋镇高桓村 | 119.548577 | 29.448656 |
| 299 | 30014507 | 将军岩流量站 | 雨量,水位 | 大洋镇三河村 | 119.517404 | 29.366128 |
| 300 | 30014508 | 严陵坞流量站 | 流量 | 三都镇三都大桥上 | 119.537812 | 29.544806 |
| 301 | 30015436 | 清塘源水库 | 水位,流量 | 更楼街道黄岙村 | 119.243700 | 29.435000 |
| 302 | 30015438 | 竹笼源水库 | 雨量,水位 | 李家镇新联村 | 119.028451 | 29.344131 |
| 303 | 30035084 | 马宅（雷达） | 雨量,水位 | 三都镇马宅村 | 119.580930 | 29.510567 |
| 304 | 30035085 | 马宅（浮子） | 雨量,水位 | 三都镇马宅村 | 119.580930 | 29.510567 |
| 305 | 30035086 | 劳村（雷达） | 雨量,水位 | 大同镇劳村 | 119.075074 | 29.309563 |
| 306 | 30035087 | 劳村（浮子） | 雨量,水位 | 大同镇劳村 | 119.075074 | 29.309563 |
| 307 | 30035088 | 溪口（雷达） | 雨量,水位 | 大同镇溪口村 | 119.086628 | 29.283372 |
| 308 | 30035089 | 溪口（浮子） | 雨量,水位 | 大同镇溪口村 | 119.086628 | 29.283372 |
| 309 | 30035090 | 里张（雷达） | 雨量,水位 | 大洋镇里张村 | 119.478820 | 29.449563 |
| 310 | 30035091 | 里张（浮子） | 雨量,水位 | 大洋镇里张村 | 119.478820 | 29.449563 |
| 311 | 30035092 | 航头村河道（雷达） | 雨量,水位 | 航头镇航头村 | 119.176900 | 29.333400 |
| 312 | 30035093 | 航头村河道（浮子） | 雨量,水位 | 航头镇航头村 | 119.176900 | 29.333400 |
| 313 | 30035094 | 李家村河道（雷达） | 雨量,水位 | 李家镇李家村 | 119.032649 | 29.330251 |
| 314 | 30035095 | 李家村河道（浮子） | 雨量,水位 | 李家镇李家村 | 119.032649 | 29.330251 |
| 315 | 30035096 | 施家（雷达） | 雨量,水位 | 亁潭镇施家村 | 119.585827 | 29.692762 |
| 316 | 30035097 | 施家（浮子） | 雨量,水位 | 亁潭镇施家村 | 119.585827 | 29.692762 |
| 317 | 30035098 | 双溪口（雷达） | 雨量,水位 | 亁潭镇双溪口村 | 119.525270 | 29.626815 |
| 318 | 30035099 | 双溪口（浮子） | 雨量,水位 | 亁潭镇双溪口村 | 119.525270 | 29.626815 |
| 319 | 30035100 | 钦堂村河道（雷达） | 雨量,水位 | 钦堂乡大溪边村 | 119.565888 | 29.711416 |
| 320 | 30035101 | 钦堂村河道（浮子） | 雨量,水位 | 钦堂乡大溪边村 | 119.565888 | 29.711416 |
| 321 | 30035102 | 西华（雷达） | 雨量,水位 | 寿昌镇西华村 | 119.158300 | 29.410800 |
| 322 | 30035103 | 西华（浮子） | 雨量,水位 | 寿昌镇西华村 | 119.160000 | 29.410200 |
| 323 | 30035104 | 黄盛（雷达） | 雨量,水位 | 杨村桥镇黄盛村 | 119.443778 | 29.598141 |
| 324 | 30035105 | 黄盛（浮子） | 雨量,水位 | 杨村桥镇黄盛村 | 119.443778 | 29.598141 |
| 325 | 30035106 | 后山水库 | 雨量,水位 | 航头镇曲斗村 | 119.157500 | 29.259100 |
| 326 | 30035107 | 高塘水库 | 雨量,水位 | 李家镇塘底 | 119.005000 | 29.316600 |
| 327 | 30035108 | 杨桥 | 雨量,水位 | 大洋镇青样下 | 119.574400 | 29.401100 |
| 328 | 30035109 | 工农团结 | 雨量,水位 | 更楼街道周村源村 | 119.224000 | 29.418955 |
| 329 | 30035110 | 富春江南（雷达） | 雨量,水位 | 亁潭镇 | 119.584453 | 29.608663 |
| 330 | 30035111 | 三都大桥（雷达） | 雨量,水位 | 三都镇三都村 | 119.537929 | 29.544784 |
| 331 | 30035112 | 马目大桥（雷达） | 雨量,水位 | 下涯镇马目村 | 119.404732 | 29.534082 |
| 332 | 30035113 | 紫金滩（雷达） | 雨量,水位 | 新安江（街道）紫金滩 | 119.225414 | 29.478335 |
| 333 | 30036369 | 大同胡村源 | 雨量,水位 | 建德市大同镇胡村源村 | 119.124741 | 29.332428 |
| 334 | 30036370 | 三都春江源 | 墒情,雨量 | 建德市三都镇春江源村 | 119.572194 | 29.557056 |
| 335 | 30036654 | 章家山塘 | 雨量,墒情 | 新安江街道白沙社区 | 119.302661 | 29.463594 |
| 336 | 30036655 | 邵前坞山塘 | 水位 | 更楼街道许乐村 | 119.279848 | 29.409113 |
| 337 | 30036656 | 姜山山塘 | 雨量,水位 | 寿昌镇河南里村 | 119.208183 | 29.348302 |
| 338 | 30036657 | 外连塘山塘 | 水位 | 大同镇徐韩村 | 119.095702 | 29.283500 |
| 339 | 30036658 | 里王山塘 | 水位 | 大洋镇建南村 | 119.476522 | 29.348141 |
| 340 | 30036659 | 邵底山塘 | 水位 | 航头镇石木岭村 | 119.181576 | 29.241049 |
| 341 | 30036660 | 王家大塘山塘 | 水位 | 乾潭镇王岩村 | 119.589615 | 29.658252 |
| 342 | 30036661 | 石板坑山塘 | 水位 | 三都镇寿峰村 | 119.693170 | 29.456577 |
| 343 | 30036662 | 马目岭山塘 | 水位 | 下涯镇江湾村 | 119.360168 | 29.488292 |
| 344 | 30036663 | 大金竹坞山塘 | 水位 | 杨村桥镇上山村 | 119.463873 | 29.577169 |
| 345 | 30036664 | 檀村直坞山塘 | 水位 | 大慈岩镇檀村 | 119.296986 | 29.308380 |
| 346 | 30036665 | 李家新塘山塘 | 水位 | 李家镇龙桥村 | 119.011202 | 29.329720 |
| 347 | 30036666 | 六坞山塘 | 水位 | 钦堂乡葛塘村 | 119.528847 | 29.677978 |
| 348 | 30038347 | 镇源村塘坞山塘 | 水位 | 大同镇镇源村 | 119.051929 | 29.243717 |
| 349 | 30038348 | 畈上山塘 | 雨量,水位 | 梅城镇姜山村 | 119.442905 | 29.499255 |
| 350 | 30038349 | 红坞山塘 | 雨量,水位 | 大慈岩镇李村 | 119.301805 | 29.339612 |
| 351 | 30038350 | 直塘坞山塘 | 雨量,水位 | 大洋镇上源村 | 119.306900 | 29.337000 |
| 352 | 30038351 | 下中午山塘 | 雨量,水位 | 梅城镇滨江村 | 119.568602 | 29.474513 |
| 353 | 30038352 | 羊毛坞山塘 | 雨量,水位 | 乾潭镇仇村 | 119.511916 | 29.651034 |
| 354 | 30038353 | 胥岭头山塘 | 雨量,水位 | 乾潭镇邵家村 | 119.462379 | 29.744383 |
| 355 | 30038354 | 凌塘山塘 | 雨量,水位 | 航头镇石木岭村 | 119.203888 | 29.250859 |
| 356 | 30038355 | 西湖塘山塘 | 雨量,水位 | 大同镇溪口村 | 119.094876 | 29.276644 |
| 357 | 30038356 | 前陵坞山塘 | 雨量,水位 | 乾潭镇前陵村 | 119.584175 | 29.664888 |
| 358 | 30038357 | 杉树弯山塘 | 雨量,水位 | 乾潭镇沛市村 | 119.548174 | 29.648295 |
| 359 | 30038358 | 萝卜塘山塘 | 雨量,水位 | 航头镇大店口彭家村 | 119.136394 | 29.256362 |
| 360 | 30038359 | 毛竹湾山塘 | 雨量,水位 | 三都镇和村村 | 119.603530 | 29.528933 |
| 361 | 30038360 | 塘坞山塘（莲花） | 雨量,水位 | 莲花镇莲花村 | 119.302157 | 29.573060 |
| 362 | 30038361 | 樟塘山塘 | 雨量,水位 | 大同镇永平村 | 119.128060 | 29.306095 |
| 363 | 30038771 | 航头雷达 | 雨量,水位 | 航头镇航头村 | 119.180334 | 29.333640 |
| 364 | 30038772 | 航头ADCP | 水位,流量 | 航头镇航头村 | 119.180316 | 29.333629 |
| 365 | 30038773 | 南浦溪雷达 | 水位,流量 | 寿昌镇南浦村 | 119.222546 | 29.360036 |
| 366 | 30038774 | 南浦溪ADCP | 水位,流量 | 寿昌镇南浦村 | 119.222541 | 29.360036 |
| 367 | 30038775 | 汪家雷达 | 水位,流量 | 新安江街道汪家 | 119.257324 | 29.469285 |
| 368 | 30039725 | 大溪流量站 | 水位,流量 | 大洋镇小吉村 | 119.555700 | 29.398800 |
| 369 | 30039726 | 大洋溪流量站 | 水位,流量 | 大洋镇徐店村 | 119.485695 | 29.447243 |
| 370 | 30039727 | 后源溪流量站 | 水位,流量 | 三都镇 | 119.576000 | 29.533600 |
| 371 | 30040772 | 骆村大塘坞山塘 | 水位,流量 | 更楼街道骆村 | 119.268034 | 29.410513 |
| 372 | 30040773 | 饭塘山塘 | 雨量,水位 | 寿昌镇西华村 | 119.151769 | 29.402055 |
| 373 | 30040774 | 里塘坞山塘 | 雨量,水位 | 寿昌镇西华村 | 119.159069 | 29.408175 |
| 374 | 30040775 | 安源山塘 | 雨量,水位 | 大同镇潘村 | 119.077689 | 29.328098 |
| 375 | 30040776 | 里石塘山塘 | 雨量,水位 | 大同镇永平村 | 119.138548 | 29.323613 |
| 376 | 30040777 | 苦竹垅山塘 | 雨量,水位 | 乾潭镇下包村 | 119.497484 | 29.690008 |
| 377 | 30040778 | 莲子塘山塘 | 水位 | 乾潭镇沛市村 | 119.559120 | 29.668702 |
| 378 | 30040779 | 茭白塘山塘 | 雨量,水位 | 建德市三都镇圣江村 | 119.594052 | 29.532373 |
| 379 | 30040780 | 横山山塘 | 雨量,水位 | 杨村桥镇长宁村 | 119.407868 | 29.651310 |
| 380 | 30040781 | 丰和村塘坞山塘 | 雨量,水位 | 下涯镇丰和村 | 119.432379 | 29.501908 |
| 381 | 30040782 | 岩上山塘 | 雨量,水位 | 下涯镇之江村 | 119.387577 | 29.518936 |
| 382 | 30040783 | 大洲村直坞山塘 | 雨量,水位 | 下涯镇大洲村 | 119.342611 | 29.667972 |
| 383 | 30040784 | 航头村大垅山塘 | 水位 | 航头镇航头村 | 119.218132 | 29.313070 |
| 384 | 30040785 | 东庙垅山塘 | 雨量,水位 | 航头镇黄木岗村 | 119.184996 | 29.352019 |
| 385 | 30040786 | 大洋村郑坞山塘 | 雨量,水位 | 大洋镇大洋村 | 119.529109 | 29.436536 |
| 386 | 30040787 | 西山边山塘 | 雨量,水位 | 莲花镇昂畈村 | 119.305636 | 29.563238 |
| 387 | 30040788 | 太步坞山塘 | 雨量,水位 | 钦堂乡谢田村 | 119.564624 | 29.733541 |
| 388 | 30040789 | 大刀坞山塘 | 雨量,水位 | 更楼街道桥岭村 | 119.336170 | 29.432549 |
| 389 | 30040790 | 跃柴塘山塘 | 雨量,水位 | 乾潭镇新程村 | 119.507254 | 29.621696 |
| 390 | 30040791 | 吴公塘山塘 | 雨量,水位 | 大同镇胡村源村 | 119.137084 | 29.333461 |
| 391 | 30008239 | 梅城地下水 |  | 梅城镇南峰村 | 119.489100 | 29.520140 |

  - 附件2：考核办法

水文遥测站管理维护考核办法

服务质量经行按季度定量考核（总分100分），由采购人负责考核，考核项目、内容和标准见下表：

| 考核项目 | 考核内容和标准 |
| --- | --- |
| 日常维护 （20分） | 各项日常维护、故障处理落实到位，本项得20分。未能及时对设备进行维护每站次扣1分；接到故障报告未按规定做出响应并开展维护每次扣2分；未按规定开展巡检工作的扣2分，直至本项不得分。 |
| 信息材料记录、上报 （20分） | 按时按规定在规定时间正确记录各类检查记录和运行维护日志，维护服务上报材料不符合要求，必须在采购人提出要求后7天内无条件修改，否则每次扣2分。 |
| 全部遥测站点维修效率 （30） | 考核站点要求汛期24小时、非汛期48小时内恢复正常运行。每站每延迟12小时扣0.5分，每延迟24小时扣1分，扣完为止。 |
| 服务质量 （20分） | 投标人要确保24小时通讯畅通，因无法联系到投标人，每发生一次扣1分；因乙方巡检疏忽，未发现安全隐患，导致设备损坏的，除负责无偿恢复设备外，每站次扣2分。 |
| 站容站貌 （10分） | 未在规定时间内对主要河道水位站的测井、进水管进行排查修复，清淤环境卫生整理工作，未在规定时间内完成场站绿化维护和卫生清洁。有以上情况每次扣1分。 |

项目验收时对服务质量进行考核，若考核未达到85分的，采购人有权解除合同。

# 第四部分   评标办法

评标办法前附表

| 序号 | 评审标准 | 权重 | 主观分/客观分属性 | 磋商文件中评审标准相应的商务技术资料目录 * |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供应商全部响应采购文件《服务范围及要求》的得12分，实质性指标“▲”负偏离的，响应文件无效；可偏离指标负偏离的，每项扣1分，扣完本项得分为止。 # 以技术响应表、商务响应表为准。 | # 12 | 客观分 |  |
| 2 | 根据投标投标人对本项目水文感知设备的运行现状及存在的问题理解等情况进行打分。①理解深入、充分的得5分；②较深入、较全面的得4分；③理解深度、完整性一般的得3分；④理解深度略有不足的得2分；⑤理解深度或条理性有明显不足的得1分；⑥未提出或所提内容与本项目要求完全不符的得0分。 | 5 | 主观分 |  |
| 3 | 根据投标投标人对已建水文感知设施现场情况的熟悉程度、点位分布情况等情况进行打分。（满分3分，评分范围：3,2,1,0分） | 3 | 主观分 |  |
| 4 | 根据投标投标人站点设备设施规格功能的了解情况、运维项目关键设备的熟悉程度等情况进行打分。（满分5分，评分范围：5,4,3,2,1,0分） | 5 | 主观分 |  |
| 5 | 根据投标投标人对水文感知设备上传机制的熟悉程度、运行维护常见问题的排查和解决的能力进行打分。（满分5分，评分范围：5,4,3,2,1,0分） | 5 | 主观分 |  |
| 6 | 根据投标投标人提供的运维组织方案的合理性、运维保障措施的可行性等情况进行打分。（满分4分，评分范围：4,3,2,1,0分） | 4 | 主观分 |  |
| 7 | 根据投标投标人针对本项目服务期的进度安排和进度管理措施的合理性等进行打分。（满分4分，评分范围：4,3,2,1,0分） | 4 | 主观分 |  |
| 8 | 根据投标投标人提供的运维团队的内部管理制度的可行性等进行打分。（满分4分，评分范围：4,3,2,1,0分） | 4 | 主观分 |  |
| 9 | 根据投标投标人为本项目服务拟投入的车辆、工具、器具、仪器设备等情况进行打分。（满分4分，评分范围：4,3,2,1,0分） | 4 | 主观分 |  |
| 10 | 根据投标投标人提供的运维服务方案、运维服务承诺(包括售后服务、运维服务人员配备、便于管理的相关措施等)的可行性、完整性等情况进行打分。（满分4分，评分范围：4,3,2,1,0分） | 4 | 主观分 |  |
| 11 | 根据投标投标人对本项目日常巡检制度、巡查规范、相关保障措施、人员物资配备情况、巡检内容要求等情况进行打分。（满分4分，评分范围：4,3,2,1,0分） | 4 | 主观分 |  |
| 12 | 根据投标投标人对防汛度汛、设备设施、软件平台、安全事故等应急预案的可操作性、完善程度等情况进行打分。（满分4分，评分范围：4,3,2,1,0分） | 4 | 主观分 |  |
| 13 | # 根据投标人能否提供迅速便捷服务（电话、电传等）情况打分，迅速便捷的得5分，较迅速便捷的得3分，其他的得1分。（提供有效的证明材料扫描件加盖公章） | 5 | 主观分 |  |
| 14 | 根据投标人针对本项目的特点提出的合理化建议内容进行打分。（满分3分，评分范围：3,2,1,0分） | 3 | 主观分 |  |
| 15 | 根据投标投标人对本项目运维的关键技术的重难点进行分析，并提出合理的解决方案，对重难点分析的准确性、解决方案可行性进行打分。（满分5分，评分范围：5,4,3,2,1,0分） | 5 | 主观分 |  |
| 16 | （1）项目负责人具有注册一级建造师（专业为水利水电工程或机电工程）得1分，注册二级建造师（专业为水利水电工程或机电工程）得0.5分；具有通信工程师证书得1分，具有注册安全工程师证书得1分。本项最高得3分。 （2）技术负责人情况：具有注册一级建造师（专业为水利水电工程或机电工程）得1分，注册二级建造师（专业为水利水电工程或机电工程）得0.5分；具有水利工程信息化专业工程师的得1分。本项最高得2分。 注：上述人员须提供职称证书、执业资格证书扫描件加盖公章及投标截止前近6个月内在投标单位缴纳的社保证明材料扫描件加盖公章，否则不得分。（每类证书只计一次分，每人只计一次分，不重复计分。关于新成立公司的社保要求：1、若是公司成立未满6个月，则须提供公司成立未满6个月的证明材料扫描件加盖公章，并提供为该人员缴纳社保的证明材料扫描件加盖公章。2、若是公司成立未满1个月，则提供公司成立未满1个月的证明材料扫描件加盖公章，无须提供社保证明。） | 5 | 客观分 |  |
| 17 | 拟派项目组人员(除项目负责人和技术负责人外) 1、具有水利水电工程、水利信息及自动化、水利测绘、水利工程安全研究等类似专业，每类专业拟派人员具有中级职称的一个专业得1分，具有高级职称的一个专业得2分，本项最高得4分。 2、具有通信工程师、注册安全工程师、电子测试专业工程师、电气工程及其自动化专业工程师证书等，每类人员得1分，本项最高得4分。 注：上述人员须提供职称证书、执业资格证书扫描件加盖单位公章及投标截止前近6个月内在投标单位缴纳的社保证明材料扫描件加盖公章，否则不得分。（每类证书只计一次分，每人只计一次分，不重复计分）（对于新成立公司的社保要求：1、若是公司成立未满6个月，则须提供公司成立未满6个月的证明材料扫描件加盖公章，并提供为该人员缴纳社保的证明材料扫描件加盖公章。2、若是公司成立未满1个月，则提供公司成立未满1个月的证明材料扫描件加盖公章，无须提供社保证明。） | 8 | 客观分 |  |
| 18 | 投标人具有质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书，信息技术管理体系认证证书、信息安全管理体系认证证书，每个得1分，最高得5分。（提供证书原件或复印件扫描件或网站截图加盖公章。） | 5 | 客观分 |  |
| 19 | 投标投标人提供2021年1月1日以来（以合同签订时间为准）有承接过类似项目（建设或运维）业绩的，每提供一个得0.5分，本项最多得1分。 （提供相应业绩的中标通知书和合同复印件加盖公章，缺一不得分。） | 1 | 客观分 |  |
| 20 | 有效最后报价的最低价作为评审基准价，其最低报价为满分；按［最后报价得分=（评审基准价/最后报价）*10］的计算公式计算。评审过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。 | 10 | 客观分 | / |

*备注：投标供应商编制投标文件（商务技术文件部分）时，建议按此目录（序号和内容）提供评标标准相应的商务技术资料。

一、评标方法

1.本项目采用综合评分法。综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

二、评标标准

2.评标标准：见评标办法前附表。

三、评标程序

3.1符合性审查。评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。不满足招标文件的实质性要求的，投标无效。

3.2比较与评价。评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

3.3汇总商务技术得分。评标委员会各成员应当独立对每个投标人的商务和技术文件进行评价，并汇总商务技术得分情况。

3.4报价评审。

3.4.1投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

3.4.1.1投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准;

3.4.1.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准;

3.4.1.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价;

3.4.1.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

3.4.1.5同时出现两种以上不一致的，按照3.4.1规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部第87号令《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力。

3.4.2投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的，投标无效。

3.4.3投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的，投标无效。

3.4.4评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料;投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.4.5对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购服务项目，以及预留份额政府采购服务项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予10%-20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购服务项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%-6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

3.5排序与推荐。采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。本项目推荐的中标候选人数量： 1  。

多家投标人提供相同品牌产品（单一产品采购项目中的该产品或者非单一产品采购项目的核心产品）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

3.6编写评标报告。评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

四、评标中的其他事项

4.1投标人澄清、说明或者补正。对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容需要投标人作出必要的澄清、说明或者补正的，评标委员会和投标人通过电子交易平台交换数据电文，投标人提交使用电子签名的相关数据电文或通过平台上传加盖公章的扫描件。给予投标人提交澄清、说明或补正的时间不得少于半小时，投标人已经明确表示澄清说明或补正完毕的除外。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4.2投标无效。有下列情形之一的，投标无效：

4.2.1投标人不具备招标文件中规定的资格要求的（投标人未提供有效的资格文件的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求）；

4.2.2投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的；

4.2.3采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人相应的投标产品未获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的；

4.2.4投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

4.2.5投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的；

4.2.6投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的;

4.2.7投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的;

4.2.8投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的；

4.2.9投标人提供虚假材料投标的；

4.2.10投标人有恶意串通、妨碍其他投标人的竞争行为、损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的；

4.2.11参与同一个采购包（标段）的供应商存在下列情形之一且无法合理解释的，其投标（响应）文件无效：1.不同供应商的电子投标（响应）文件上传计算机的网卡MAC地址或硬盘序列号等硬件信息相同的；2.上传的电子投标（响应）文件若出现使用本项目其他投标（响应）供应商的数字证书加密的，或者加盖本项目其他投标（响应）供应商的电子印章的；3.不同供应商的投标（响应）文件的内容存在3处（含）以上错误一致的；4.不同供应商联系人为同一人或不同联系人的联系电话一致的；

4.2.12投标人仅提交备份投标文件，未在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效；

4.2.13投标文件不满足招标文件的其它实质性要求的；

4.2.14法律、法规、规章（适用本市的）及省级以上规范性文件（适用本市的）规定的其他无效情形。

5.废标。根据《中华人民共和国政府采购法》第三十六条之规定，在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

5.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足3家的；

5.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

5.3投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

5.4因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购代理机构应当将废标理由通知所有投标人。

6.修改招标文件，重新组织采购活动。评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，将停止评标工作，并与采购人、采购代理机构沟通并作书面记录。采购人、采购代理机构确认后，将修改招标文件，重新组织采购活动。

7.重新开展采购。有政府采购法第七十一条、第七十二条规定的违法行为之一，影响或者可能影响中标结果的，依照下列规定处理：

7.1未确定中标供应商的，终止本次政府采购活动，重新开展政府采购活动。

7.2已确定中标供应商但尚未签订政府采购合同的，中标结果无效，从合格的中标候选人中另行确定中标供应商；没有合格的中标候选人的，重新开展政府采购活动。

7.3政府采购合同已签订但尚未履行的，撤销合同，从合格的中标候选人中另行确定中标供应商；没有合格的中标候选人的，重新开展政府采购活动。

7.4政府采购合同已经履行，给采购人、供应商造成损失的，由责任人承担赔偿责任。

7.5政府采购当事人有其他违反政府采购法或者政府采购法实施条例等法律法规规定的行为，经改正后仍然影响或者可能影响中标结果或者依法被认定为中标无效的，依照7.1-7.4规定处理。

# 第五部分 拟签订的合同文本

政府采购合同参考范本

（服务类）

项目名称：

合同编号：

甲    方：

乙    方：

签订时间：

第一部分 合同书

甲方（全称）：                        （采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）

乙方1（全称）：                      （供应商）

乙方2（全称）：                       （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

乙方3（全称）：                       （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

# 依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

# 1.1合同组成部分

下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照采购文件确定的事项的前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：

1.1.1本合同及其补充合同、变更协议；

1.1.2中标或者成交通知书；

1.1.3投标或者响应文件（含澄清或者说明文件）；

1.1.4采购文件（含澄清或者修改文件）；

1.1.5其他相关采购文件。

# 1.2标的

1.2.1服务内容：                              ；

1.2.2服务标准：                              ；

1.2.3技术保障：                              ；

1.2.4服务人员组成：                              ；

1.2.5合同是否涉及货物：

þ否

☐是，则

1.2.5.1货物名称、品牌、规格型号、花色：                              ；

1.2.5.2货物数量：                              ；

1.2.5.3货物质量：                              ；

# 1.3价款

本项目采用的计价方式：☐总价合同      ☐单价合同      ☐其他计价方式

1.3.1总价合同，本合同总价（含税）为：￥           元

（大写：                              元人民币）。

分项价格：

| 序号 | 分项名称 | 分项价格 |
| --- | --- | --- |
| 总价 |  |  |

1.3.2单价合同，本合同单价（含税）标准为：                    。服务工作量的计量方式为：    合同专用条款    。单价合同，在合同履行期间内，根据实际完成的工作量据实结算，但结算总价上限不得超过预算金额或者双方确定的金额￥           元（大写：                              元人民币）。

1.3.3其他计价方式：                              。

1.4履约保证金

乙方是否需要支付履约保证金：

☐否

☐是，则

# 1.4.1履约保证金的比例为合同金额的     %；

# 1.4.2履约保证金支付方式详见    合同专用条款    ；

# 1.4.3如果乙方不履行合同，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，那么甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，同时不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利；

# 1.4.4甲方在项目验收结束后及时退还履约保证金。甲方在项目通过验收之日起       个工作日内将履约保证金无息退还乙方，逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延退还一日的应退还而未退还金额的0.05（可根据情况修改）%计算，最高限额为本合同履约保证金的20 %。

# 1.5预付款

甲方是否需要支付预付款：

þ否

☐是，则

1.5.1预付款比例、支付方式、时间详见    合同专用条款    ；

1.5.2预付款的扣回方式详见    合同专用条款    ；

1.5.3预付款的担保措施详见    合同专用条款    。

1.6资金支付

1.6.1甲方应严格履行合同，及时组织验收，验收合格后及时将合同款支付完毕。对于满足合同约定支付条件的，甲方自收到发票后5个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，有条件的甲方可以即时支付。甲方不得以机构变动、人员更替、政策调整、单位放假等为由延迟付款。

# 1.6.2资金支付的方式、时间和条件详见    合同专用条款    。

# 1.7履行期限、地点和方式

1.7.1服务交付（实施）的时间（期限）：    合同专用条款    ；

1.7.2服务交付（实施）的地点（地域范围）：    合同专用条款    ；

1.7.3服务交付（实施）的方式：    合同专用条款    。

# 1.7.4若服务涉及货物的，则货物的：

1.7.4.1交付期限：详见    合同专用条款    ；

1.7.4.2交付地点：    合同专用条款    ；

1.7.4.3交付方式：    合同专用条款    。

# 1.8违约责任

1.8.1除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式交付服务成果或者实施服务，那么甲方可要求乙方支付违约金，迟延履行违约金按每迟延履行一日的应提供而未提供服务价格的0.05 %计算，最高限额为本合同总价的20%；迟延履行的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同；

1.8.2服务中涉及的货物，除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式交付货物，那么甲方可要求乙方支付违约金，违约金按每迟延交付货物一日的应交付而未交付货物价格的0.05（可根据情况修改）%计算，最高限额为本合同总价的20 %；迟延交付货物的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同；

1.8.3除不可抗力外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，那么乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延付款一日的应付而未付款的0.05%计算，最高限额为本合同总价的20（可根据情况修改）%；迟延付款的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，乙方有权在要求甲方支付违约金的同时，书面通知甲方解除本合同；

1.8.4除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或者隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同；

1.8.5除前述约定外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.8.6如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响中标或者成交结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。

1.8.7违约责任    合同专用条款    另有约定的，从其约定。

# 1.9合同争议的解决

本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以选择以下第      条款规定的方式解决：

1.9.1向建德市劳动人事争议仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为浙江省杭州市建德市广兴北路29幢；

1.9.2向建德市人民法院起诉。

# 2.0 合同生效

本合同自双方当事人盖章签字时生效。

| 甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方） |  | 乙方（供应商） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称（公章或合同章） |  | 单位名称（公章或合同章） |  |
| 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  | 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  |
|  |  | 拥有者性别 |  |
| 住 所 |  | 住 所 |  |
| 联 系 人 |  | 联 系 人 |  |
| 联系电话 |  | 联系电话 |  |
| 通信地址 |  | 通信地址 |  |
| 邮政编码 |  | 邮政编码 |  |
| 电子邮箱 |  | 电子邮箱 |  |
| 统一社会信用代码 |  | 统一社会信用代码 |  |
|  |  | 开户名称 |  |
|  |  | 开户银行 |  |
|  |  | 银行账号 |  |
| 注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。 |  |  |  |

第二部分 合同一般条款

# 2.1定义

本合同中的下列词语应按以下内容进行解释：

2.1.1“合同”系指采购人和中标或成交供应商签订的载明双方当事人所达成的协议，并包括所有的附件、附录和构成合同的其他文件。

2.1.2“合同价”系指根据合同约定，中标或成交供应商在完全履行合同义务后，采购人应支付给中标或成交供应商的价格。

2.1.3“服务”系指中标或成交供应商根据合同约定应向采购人履行的除货物和工程以外的其他政府采购对象，包括采购人自身需要的服务和向社会公众提供的公共服务。

2.1.4“甲方”系指与中标或成交供应商签署合同的采购人；采购人委托采购代理机构代表其与乙方签订合同的，采购人的授权委托书作为合同附件。

2.1.5“乙方”系指根据合同约定提供服务的中标或成交供应商；两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购的，联合体各方均应为乙方或者与乙方相同地位的合同当事人，并就合同约定的事项对甲方承担连带责任。

2.1.6“现场”系指合同约定提供服务的地点。

# 2.2技术规范

服务所应遵守的技术规范应与采购文件规定的技术规范和技术规范附件(如果有的话)及其技术规范偏差表(如果被甲方接受的话)相一致；如果采购文件中没有技术规范的相应说明，那么应以国家有关部门最新颁布的相应标准和规范为准。

# 2.3知识产权

2.3.1乙方应保证其提供的服务不受任何第三方提出的侵犯其著作权、商标权、专利权等知识产权方面的起诉；如果任何第三方提出侵权指控，那么乙方须与该第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和赔偿，乙方还应及时澄清相关信息，使甲方声誉免受损害，甲方保留追责的权利。

2.3.2合同涉及技术成果的归属和收益的分成办法的，详见合同专用条款。

2.4履约检查和问题反馈

2.4.1甲方有权在其认为必要时，对乙方是否能够按照合同约定提供服务进行履约检查，以确保乙方所提供的服务能够依约满足甲方之项目需求，但不得因履约检查妨碍乙方的正常工作，乙方应予积极配合；

2.4.2合同履行期间，甲方有权将履行过程中出现的问题反馈给乙方，双方当事人应以书面形式约定需要完善和改进的内容。

# 2.5结算方式和付款条件

详见合同专用条款。

# 2.6技术资料和保密义务

2.6.1乙方有权依据合同约定和项目需要，向甲方了解有关情况，调阅有关资料等，甲方应予积极配合；

2.6.2乙方有义务妥善保管和保护由甲方提供的前款信息和资料等；

2.6.3除非依照法律规定或者对方当事人的书面同意，任何一方均应保证不向任何第三方提供或披露有关合同的或者履行合同过程中知悉的对方当事人任何未公开的信息和资料，包括但不限于技术情报、技术资料、商业秘密和商业信息等，并采取一切合理和必要措施和方式防止任何第三方接触到对方当事人的上述保密信息和资料。

# 2.7质量保证

2.7.1乙方应建立和完善履行合同的内部质量保证体系，并提供相关内部规章制度给甲方，以便甲方进行监督检查；

2.7.2乙方应保证履行合同的人员数量和素质、软件和硬件设备的配置、场地、环境和设施等满足全面履行合同的要求，并应接受甲方的监督检查。

# 2.8延迟履行

甲乙双方签订合同后，乙方应按照合同约定履行合同义务，除不可抗力外，乙方不得延迟履行。在合同履行过程中，如果因不可抗力，乙方遇到不能按时提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时提供服务的理由、预期延误时间通知甲方；甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可以书面形式酌情同意乙方可以延长履行的具体时间。

# 2.9合同变更

合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当以书面形式变更合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

# 2.10合同转让和分包

合同的权利义务依法不得转让，但经甲方同意，乙方可以依法采取分包方式履行合同，即：依法可以将合同项下的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成，接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包，且乙方应就分包项目向甲方负责，并与分包供应商就分包项目向甲方承担连带责任。

# 2.11不可抗力

2.11.1如果任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间；

2.11.2因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同；

2.11.3因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在合同专用条款约定时间内以书面形式变更合同；

2.11.4受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在合同专用条款约定时间内以书面形式通知对方当事人，并在合同专用条款约定时间内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。

# 2.12税费

与合同有关的一切税费，均按照中华人民共和国法律的相关规定缴纳。

# 2.13乙方破产

如果乙方破产导致合同无法履行时，甲方可以书面形式通知乙方终止合同且不给予乙方任何补偿和赔偿，但合同的终止不损害或不影响甲方已经采取或将要采取的任何要求乙方支付违约金、赔偿损失等的行动或补救措施的权利。

# 2.14合同中止、终止

2.14.1双方当事人不得擅自中止或者终止合同；

2.14.2合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

# 2.15检验和验收

2.15.1乙方按照合同专用条款的约定，定期提交服务报告，甲方按照合同专用条款的约定进行定期验收；

2.15.2合同期满或者履行完毕后，甲方有权组织（包括依法邀请国家认可的质量检测机构参加）对乙方履约的验收，即：按照合同约定的标准，组织对乙方履约情况的验收，并出具验收书；向社会公众提供的公共服务项目，验收时应当邀请服务对象参与并出具意见，验收结果应当向社会公告；

2.15.3检验和验收标准、程序等具体内容以及前述验收书的效力详见合同专用条款。

# 2.16通知和送达

2.17.1任何一方因履行合同而以合同第一部分尾部所列明的传真或电子邮件发出的所有通知、文件、材料，均视为已向对方当事人送达；任何一方变更上述送达方式或者地址的，应于3个工作日内书面通知对方当事人，在对方当事人收到有关变更通知之前，变更前的约定送达方式或者地址仍视为有效。

2.17.2以当面交付方式送达的，交付之时视为送达；以电子邮件方式送达的，发出电子邮件之时视为送达；以传真方式送达的，发出传真之时视为送达；以邮寄方式送达的，邮件挂号寄出或者交邮之日之次日视为送达。

# 2.17合同使用的文字和适用的法律

2.17.1合同使用汉语书就、变更和解释；

2.17.2合同适用中华人民共和国法律。

# 2.18计量单位

除技术规范中另有规定外,合同的计量单位均使用国家法定计量单位。

2.19合同份数

合同份数按合同专用条款规定，每份均具有同等法律效力。

# 第三部分  合同专用条款

本部分是对前两部分的补充和修改，如果前两部分和本部分的约定不一致，应以本部分的约定为准。本部分的条款号应与前两部分的条款号保持对应；与前两部分无对应关系的内容可另行编制条款号。

| 条款号 | 约定内容 |
| --- | --- |
| 1.3.2 | / |
| 1.4.2 | 履约保证金：本项目无需缴纳履约保证金。 |
| 1.5.1 | 预付款比例、支付方式、时间： |
| 1.5.2 | 预付款的扣回方式： |
| 1.5.3 | 预付款的担保措施： |
| 1.6.2 | 资金支付的方式、时间和条件： 。 |
| 1.7.1 | 服务交付(实施)的时间(期限)： |
| 1.7.2 | 服务交付(实施)的地点(地域范围)： |
| 1.7.3 | 服务交付(实施)的方式： |
| 1.7.4.1 | 交付期限： |
| 1.7.4.2 | 交付地点： |
| 1.7.4.3 | 交付方式： |
| 1.8.7 | 违约责任 |
| 1.9.1 | / |
| 1.9.2 | 合同争议的解决：向建德市人民法院起诉； |
| 2.3.2 | 合同涉及技术成果的归属和收益的分成办法： |
| 2.5 | 结算方式和付款条件： |
| 2.11.3 | 因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在30日内以书面形式变更合同 |
| 2.11.4 | 受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在7日内以书面形式通知对方当 事人，并在14日内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。 |
| 2.15.1 | 乙方按照招标文件约定，定期提交服务报告，甲方按照符合招标需求、合同方案标准约定进行定期验收； |
| 2.15.3 | 检验和验收标准、程序等具体内容以及前述验收书的效力：符合招标需求、合 同方案标准。 |
| 2.19 | 合同份数：本合同壹式陆份，甲、乙双方各执贰份，见证单位壹份，监管部门壹份。每份均具有同等法律效力。 |

第六部分 应提交的有关格式范例

# 资格文件部分

# 目录

（1）符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函……………（页码）

（2）联合协议………………………………………………………………（页码）

（3）落实政府采购政策需满足的资格要求………………………………（页码）

（4）本项目的特定资格要求………………………………………………（页码）

一、 符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函

建德市水利局、杭州天恒投资建设管理有限公司：

我方参与建德市水利局2026年度建德市水文遥测站运维项目【招标编号：330182262040010000015-JD2026BF-030】政府采购活动，郑重承诺：

（一）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、具有法律、行政法规规定的其他条件。

（二）未被信用中国（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（三）不存在以下情况：

1、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的；

2、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后再参加该采购项目的其他采购活动的。

投标人名称(电子签名)：

日期：  年  月   日

二、联合协议（如果有）

[以联合体形式投标的，提供联合协议（附件5）；本项目不接受联合体投标或者投标人不以联合体形式投标的，则不需要提供）]

三、落实政府采购政策需满足的资格要求

（根据招标公告落实政府采购政策需满足的资格要求选择提供相应的材料；未要求的，无需提供）

A.专门面向中小企业，服务全部由符合政策要求的中小企业（或小微企业）承接的，提供相应的中小企业声明函（附件7）。

B.要求以联合体形式参加的，提供联合协议（附件5）和中小企业声明函（附件7），联合协议中中小企业合同金额应当达到招标公告载明的比例；如果供应商本身提供所有标的均由中小企业承接的，并相应达到了前述比例要求，视同符合了资格条件，无需再与其他中小企业组成联合体参加政府采购活动，无需提供联合协议。

C、要求合同分包的，提供分包意向协议（附件6）和中小企业声明函（附件7），分包意向协议中中小企业合同金额应当达到招标公告载明的比例；如果供应商本身提供所有标的均由中小企业承接的，并相应达到了前述比例要求，视同符合了资格条件，无需再向中小企业分包，无需提供分包意向协议。

四、本项目的特定资格要求

（根据招标公告本项目的特定资格要求提供相应的材料；未要求的，无需提供）

商务技术文件部分

# 目录

# （1）投标函……………………………………………………………………………（页码）

（2）授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明……（页码）

（3）分包意向协议………………………………………………………………………（页码）

（4）符合性审查资料……………………………………………………………………（页码）

（5）评标标准相应的商务技术资料…………………………………………………（页码）

（6）投标标的清单……………………………………………………………………（页码）

（7）商务技术偏离表…………………………………………………………………（页码）

（8）政府采购供应商廉洁自律承诺书……………………………………………（页码）

# 一、投标函

建德市水利局、杭州天恒投资建设管理有限公司：

我方参加你方组织的建德市水利局2026年度建德市水文遥测站运维项目【招标编号：330182262040010000015-JD2026BF-030】招标的有关活动，并对此项目进行投标。为此：

1、我方承诺投标有效期从提交投标文件的截止之日起     天（不少于90天），本投标文件在投标有效期满之前均具有约束力。

2、我方的投标文件包括以下内容：

2.1资格文件：

2.1.1承诺函；

2.1.2联合协议（如果有)；

2.1.3落实政府采购政策需满足的资格要求（如果有）；

2.1.4本项目的特定资格要求（如果有）。

2.2商务技术文件：

2.2.1投标函；

2.2.2授权委托书或法定代表人（单位负责人）身份证明；

2.2.3分包意向协议（如果有）；

2.2.4符合性审查资料；

2.2.5评标标准相应的商务技术资料；

2.2.6投标标的清单；

2.2.7商务技术偏离表；

2.2.8政府采购供应商廉洁自律承诺书；

2.3报价文件

2.3.1开标一览表（报价表）；

2.3.3中小企业声明函（如果有）。

3、我方承诺除商务技术偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。对投标文件中材料的真实性、合法性负责，积极配合采购人、采购代理机构复核投标文件中的资料。

4、如我方中标，我方承诺：

4.1在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

4.2在签订合同时不向你方提出附加条件；

4.3按照招标文件要求提交履约保证金；

4.4在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

5、对通过政采云平台开展的质疑、投诉等活动，我方承诺并接受平台以电子送达的方式送达相关文书。我方认可电子送达与邮寄送达具有同等法律效力，以文书到达政采云平台日期为送达日期，本公司保证政采云平台账号真实有效。

6、其他补充说明:                                        。

投标人名称（电子签名）：

日期：  年   月   日

注：按本格式和要求提供。

二、授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明

授权委托书（适用于非联合体投标）

建德市水利局、杭州天恒投资建设管理有限公司：

现委托          （姓名）为我方代理人（身份证号码：          ，手机：           ，所在单位：         ），以我方名义处理建德市水利局2026年度建德市水文遥测站运维项目【招标编号：330182262040010000015-JD2026BF-030】政府采购投标的一切事项，其法律后果由我方承担。

委托期限：自   年 月  日起至  年  月  日止。

特此告知。

投标人名称(电子签名)：

签发日期：  年  月   日

授权委托书（适用于联合体投标）

建德市水利局、杭州天恒投资建设管理有限公司：

现委托          （姓名）为我方代理人（身份证号码：          ，手机：           ，所在单位：         ），以我方名义处理建德市水利局2026年度建德市水文遥测站运维项目【招标编号：330182262040010000015-JD2026BF-030】政府采购投标的一切事项，其法律后果由我方承担。

委托期限：自   年 月  日起至  年  月  日止。

特此告知。

联合体成员名称(电子签名/公章)：

联合体成员名称(电子签名/公章)：

……

日期：  年  月   日

法定代表人、单位负责人或自然人本人的身份证明（适用于法定代表人、单位负责人或者自然人本人代表投标人参加投标）

身份证件扫描件：

正面： 反面：

投标人名称(电子签名)：

日期：  年  月  日

三、分包意向协议（如果有）

[中标后以分包方式履行合同的，提供分包意向协议(附件6)；采购人不同意分包或者投标人中标后不以分包方式履行合同的，则不需要提供。]

四、符合性审查资料

| 序号 | 实质性要求 | 需要提供的符合性审查资料 | 投标文件中的 页码位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标文件按照招标文件要求签署、盖章。 | 需要使用电子签名或者签字盖章的投标文件的组成部分 | 见投标文件 第 页 |
| 2 | 投标文件中承诺的投标有效期不少于招标文件中载明的投标有效期。 | 投标函 | 见投标文件第 页 |
| 3 | 其他实质性要求1： | 招标文件其它实质性要求相应的材料（“▲” 系指实质性要求条款，招标文件无其它实质性要求的，无需提供） | 见投标文件第 页 |
| 4 | 其他实质性要求2： |  | 见投标文件第 页 |
| …… | 其他实质性要求……： |  | 见投标文件第 页 |

注：1.按本格式和要求提供。

2.招标文件中实质性要求必须明确响应。

五、评标标准相应的商务技术资料

（按招标文件第四部分评标办法前附表中“投标文件中评标标准相应的商务技术资料目录”提供资料。）

| 序号 | 投标文件中评标标准相应的商务技术资料目录* | 投标文件中的页码位置 |
| --- | --- | --- |
| 1 | XXX | 见投标文件第 页 |
| 2 | XXX | 见投标文件第 页 |
| …… |  | 见投标文件第 页 |

六、投标标的清单

| 序号 | 名称 | 品牌（如果有） | 规格型号 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | XXX |  |  |  |  |
| 2 | XXX |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

注：按本格式和要求提供。

七、商务技术偏离表

| 序号 | 招标文件章节及具体内容 | 投标文件章节及具体内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

投标人保证：除商务技术偏离表列出的偏离外，投标人响应招标文件的全部要求

注：1.按本格式和要求提供。

2.本表格所反映的偏离情况与“符合性审查资料”、“评标标准相应的商务技术资料”不一致的，以“符合性审查资料”、“评标标准相应的商务技术资料”为准。

3.投标人须保证：除商务技术偏离表列出的偏离外，投标人响应招标文件的全部非实质性要求。

八、政府采购供应商廉洁自律承诺书

建德市水利局、杭州天恒投资建设管理有限公司：

我单位响应你单位项目招标要求参加投标。在这次投标过程中和中标后，我们将严格遵守国家法律法规要求，并郑重承诺：

一、不向项目有关人员及部门赠送礼金礼物、有价证券、回扣以及中介费、介绍费、咨询费等好处费；

二、不为项目有关人员及部门报销应由你方单位或个人支付的费用；

三、不向项目有关人员及部门提供有可能影响公正的宴请和健身娱乐等活动；

四、不为项目有关人员及部门出国（境）、旅游等提供方便；

五、不为项目有关人员个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排等提供好处；

六、严格遵守《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国民法典》等法律法规，诚实守信，合法经营，坚决抵制各种违法违纪行为。

如违反上述承诺，你单位有权立即取消我单位投标、中标或在建项目的建设资格，有权拒绝我单位在一定时期内进入你单位进行项目建设或其他经营活动，并通报市财政局。由此引起的相应损失均由我单位承担。

投标人名称（电子签名）：

日期：   年   月   日

注：按本格式和要求提供。

报价文件部分

# 目录

- 开标一览表（报价表）………………………………………………………（页码）

（2）中小企业声明函………………………………………………………………（页码）

一、开标一览表（报价表）

建德市水利局、杭州天恒投资建设管理有限公司：

按你方招标文件要求，我们，本投标文件签字方，谨此向你方发出要约如下：如你方接受本投标，我方承诺按照如下开标一览表（报价表）的价格完成建德市水利局2026年度建德市水文遥测站运维项目【招标编号：330182262040010000015-JD2026BF-030】的实施。

开标一览表（报价表）(单位均为人民币元)

| 序号 | 名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 服务人数 | 备注（如果有） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | XX |  |  |  |  |  |  |
| 2 | XX |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标报价（小写） |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标报价（大写） |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、投标人需按本表格式填写，否则视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件，投标无效。

2、有关本项目实施所涉及的一切费用均计入报价。采购人不得向供应商索要或者接受供应商给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务；如供应商承诺提供赠品、回扣、采购预算中本身不包含的其他商品或服务，视作无效承诺，不得因无效承诺对供应商实行差别待遇或者歧视待遇，也不得将其作为中标（成交）条件或者合同签订条件；总价不为零，部分产品、服务单价为零的，视作已包含在总价中。采购内容未包含在《开标一览表（报价表）》名称栏中，投标人不能作出合理解释的，视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效。

3、特别提示：采购代理机构将对项目名称和项目编号，中标供应商名称、地址和中标金额，主要中标标的名称、服务范围、服务要求、服务时间、服务标准等予以公示。

二、中小企业声明函（如果有）

[招标公告落实政府采购政策需满足的资格要求为“无”即本项目或标项未预留份额专门面向中小企业时，符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的小微企业拟享受价格扣除政策的，需提供中小企业声明函（附件7）。]

附件

附件1：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加(采购人)单位的建德市水利局2026年度建德市水文遥测站运维项目项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（电子签名）：

日  期：

附件2：质疑函范本及制作说明

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                          邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：               包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附件3：投诉书范本及制作说明

投诉书范本

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：

地     址：                             邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表：             联系电话：

地     址：                             邮编：

被投诉人1：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

被投诉人2

……

相关供应商：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

二、投诉项目基本情况

采购项目名称：

采购项目编号：                 包号：

采购人名称：

代理机构名称：

采购文件公告:是/否 公告期限：

采购结果公告:是/否 公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于   年   月  日,向                   提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于   年   月   日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

投诉书制作说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按照要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。

4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附件4：

业务专用章使用说明函

建德市水利局、杭州天恒投资建设管理有限公司：

我方                         (投标人全称)是中华人民共和国依法登记注册的合法企业，在参加你方组织的建德市水利局2026年度建德市水文遥测站运维项目【招标编号：330182262040010000015-JD2026BF-030】投标活动中作如下说明：我方所使用的“XX专用章”与法定名称章具有同等的法律效力，对使用“XX专用章”的行为予以完全承认，并愿意承担相应责任。

特此说明。

投标单位（法定名称章）：

日期：       年     月     日

附：

投标单位法定名称章（印模）                投标单位“XX专用章”（印模）

# 附件5：

# 联合协议

（以联合体形式投标的，提供联合协议；本项目不接受联合体投标或者投标人不以联合体形式投标的，则不需要提供）

（联合体所有成员名称）自愿组成一个联合体，以一个投标人的身份参加建德市水利局2026年度建德市水文遥测站运维项目【招标编号：330182262040010000015-JD2026BF-030】投标。

一、各方一致决定，（某联合体成员名称）为联合体牵头人，代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作。

二、所有联合体成员各方签署授权书，授权书载明的授权代表根据招标文件规定及投标内容而对采购人、采购代理机构所作的任何合法承诺，包括书面澄清及响应等均对联合投标各方产生约束力。

三、本次联合投标中，分工如下：

（联合体成员1）承担的工作和义务为：             ；

（联合体成员2）承担的工作和义务为：             ；

……

四、联合体成员中小企业合同份额。

1、（联合体成员X,……）提供的服务由小微企业承接，其合同份额占到合同总金额     %以上。（未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额中的非预留部分采购包，接受联合体投标的，联合协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体报价按评标标准确定的比例给予扣除。供应商拟享受以上价格扣除政策的，填写有关内容。）

2、中小企业合同金额达到  %，其中小微企业合同金额达到 %。（要求以联合体形式参加的项目或采购包，供应商按招标文件第一部分招标公告申请人的资格要求中规定的联合协议中中小企业、小微企业合同金额应当达到的比例要求填写。）

五、如果中标，联合体各成员方共同与采购人签订合同，并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

六、有关本次联合投标的其他事宜：

1、联合体各方不再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

2、联合体中有同类资质的各方按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

3、本协议提交采购人、采购代理机构后，联合体各方不得以任何形式对上述内容进行修改或撤销。

联合体成员名称(电子签名/公章)：

联合体成员名称(电子签名/公章)：

……

日期：  年  月   日

注：按本格式和要求提供。

# 附件6：

# 分包意向协议

（中标后以分包方式履行合同的，提供分包意向协议；采购人不同意分包或者投标人中标后不以分包方式履行合同的，则不需要提供。）

（投标人名称）若成为建德市水利局2026年度建德市水文遥测站运维项目【招标编号：330182262040010000015-JD2026BF-030】的中标供应商，将依法采取分包方式履行合同。（投标人名称）与（所有分包供应商名称）达成分包意向协议。

一、分包标的及数量

（投标人名称）将   XX工作内容   分包给（分包供应商1名称）。（分包供应商1名称），具备承担XX工作内容相应资质条件且不得再次分包；

……

二、分包供应商中小企业合同份额

1、（分包供应商X,……）提供的服务全部由小微企业承接，其合同份额占到合同总金额     %以上。（未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额中的非预留部分采购包，允许分包的，分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对大中型企业的报价按评标标准确定的比例给予扣除。供应商拟享受以上价格扣除政策的，填写有关内容。）

2、中小企业合同金额达到  %，小微企业合同金额达到 %。（要求合同分包形式参加的项目或采购包，供应商按招标文件第一部分招标公告申请人的资格要求中规定的分包意向协议中中小企业、小微企业合同金额应当达到的比例要求填写。）

三、分包工作履行期限、地点、方式

四、质量

五、价款或者报酬

六、违约责任

七、争议解决的办法

投标人名称(电子签名)：

分包供应商名称(电子签名/公章)：

……

日期：  年  月   日

注：按本格式和要求提供。

# 附件7：中小企业声明函及填写说明

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加 建德市水利局 的 建德市水利局2026年度建德市水文遥测站运维项目 采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于 （采购文件中明确的所属行业） ；承建（承接）企业为 （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为  万元，资产总额为   万元属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

2. （标的名称），属于 （采购文件中明确的所属行业） ；承建（承接）企业为 （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为  万元，资产总额为   万元属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称(电子签名)：

日期：  年  月  日

填写说明

1、项目专门面向中小企业采购的，投标人必须按要求提供本表，且投标货物和服务必须全部由中小企业制造或者承接。如有虚假，将对投标人按虚假材料谋取中标论处。

2、项目不是专门面向中小企业采购的，投标产品中有小微企业制造的货物（或者承接的服务）需要参照享受价格评分优惠的，投标人应仔细核实小微企业相关数据后提供本表。本表如有虚假，联合体或者分包方式的所有参与方均按虚假材料谋取中标论处，自行提供或者外购方式的以投标人虚假材料谋取中标论处。对相关制造商信息了解不充分，或者不能确定相关信息真实、准确的，不建议出具《中小企业声明函》。

3、联合体投标的，由联合体牵头方提供本表。

4、《中小企业声明函》中“标的名称”、“采购文件中明确的所属行业”依据招标文件第二部分投标人须知前附表中“采购标的及其对应的中小企业划分标准所属行业”的指引，逐一填写，不得缺漏。

如招标文件第二部分投标人须知前附表中“采购标的及其对应的中小企业划分标准所属行业”中未列明“标的名称”、“采购文件中明确的所属行业”信息，依据工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定，具体企业行业分为：农林牧渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。一般研发、生产、加工型企业填写工业，销售、贸易型企业填写批发业，具体行业划分依据国家统计局网站公布的《国民经济行业分类》标准规定。各行业企业划型标准如下：

（1）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（2）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（3）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（4）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（5）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（6）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（7）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（8）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（9）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（10）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（11）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（12）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（13）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（14）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（15）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（16）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

中型企业标准上限即为大型企业标准下限。从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。