## 表E.1.2 单位工程项目清单汇总表
表E.1.2 单位工程项目清单汇总表
工程名称：室外附属-安装工程 | 标段：金河镇大老塘村咖啡种植基地设施 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 |  | 项目内容 |  | 金额（元）
1 |  | 分部分项工程项目
1.1 |  | 灌溉管
1.2 |  | 水肥一体化机
1.3 |  | 电力安装
2 |  | 措施项目
2.1 |  | 其中：安全生产措施项目费
2.2 |  | 其他措施项目
3 |  | 其他项目
3.1 |  | 其中：暂列金额
3.2 |  | 其中：专业工程暂估价
3.3 |  | 其中：计日工
3.4 |  | 其中：总承包服务费
3.5 |  | 其中：合同中约定的其他项目
3.6 |  | 人工费调整
3.7 |  | 机械燃料动力费价差
4 |  | 增值税
合计
注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额； 2 本表宜用于以单位工程等为工程量清单编制对象的汇总计算。

## 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：室外附属-安装工程 |  |  |  |  | 标段：金河镇大老塘村咖啡种植基地设施 |  |  |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 人工费 |  | 机械费 | 材料暂估价
灌溉管
1 | 040101002002 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:综合 2.挖土深度:2米以内 3.部位：引水管 4.计算规则：定额计算规则计算 5.开挖方式：机械开挖 | m³ |  | 840.00
2 | 040103002002 | 一般回填方 | 1.填方来源:开挖土方 2.密实度:满足规范要求 3.部位：引水管 | m³ |  | 826.26
3 | 031001008001 | 塑料管 | 1.安装部位:室外 2.介质:给水 3.材质、规格:PE100管，DN75，1.0MPA 4.连接形式:热熔连接 | m |  | 2000.00
4 | 031001008002 | 塑料管 | 1.安装部位:室外 2.介质:给水 3.材质、规格:PE100管，DN63，1.0MPA 4.连接形式:热熔连接 | m |  | 5000.00
5 | 031001008003 | 塑料管 | 1.安装部位:室外 2.介质:农业用水 3.材质、规格:滴灌带 DN16*0.2mm，滴孔间距100mm 4.连接形式:管件连接 | m |  | 30000.00
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：室外附属-安装工程 |  |  |  |  | 标段：金河镇大老塘村咖啡种植基地设施 |  |  |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 人工费 |  | 机械费 | 材料暂估价
6 | 031002001001 | 金属阀门 | 1.名称：不锈钢控制阀 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN63-1.0Mpa 4.连接形式:螺纹 | 个 |  | 5
7 | 031002001002 | 金属阀门 | 1.名称：不锈钢排泥阀 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN50-1.0Mpa 4.连接形式:螺纹 | 个 |  | 2
8 | 031002001003 | 金属阀门 | 1.名称：不锈钢排气阀 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN25-1.0Mpa 4.连接形式:螺纹 | 个 |  | 4
水肥一体化机
9 | 03B001 | 水肥一体化设备 | 1.名称：水肥一体化设备 2.其他：满足使用要求 | 套 |  | 1
电力安装
10 | 03B004 | 电力安装及相关附属设施 | 1.名称：电力安装及相关附属设施 2.其他：满足使用要求 | 套 |  | 1
本页小计
合 计

## 表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表
表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表
工程名称：室外附属-安装工程 |  | 标段：金河镇大老塘村咖啡种植基地设施 |  |  |  |  | 第 1 页 共 10 页
项目编码 | 040101002002 | 项目名称 | 挖沟槽土方 |  |  | 计量单位 |  | m³
项目特征 | 1.土壤类别:综合 2.挖土深度:2米以内 3.部位：引水管 4.计算规则：定额计算规则计算 5.开挖方式：机械开挖
序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础 （元） | 费率 （%） | 单价 （元） |  | 合价 （元）
1 | 人工费 | - | - | - | - | -
2 | 材料费 | - | - | - | - | -
3 | 机械费 | - | - | - | - | -
4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | -
5 | 管理费 | - | -
6 | 利润 | - | -
综合单价
注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。
表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表
工程名称：室外附属-安装工程 |  | 标段：金河镇大老塘村咖啡种植基地设施 |  |  |  |  | 第 2 页 共 10 页
项目编码 | 040103002002 | 项目名称 | 一般回填方 |  |  | 计量单位 |  | m³
项目特征 | 1.填方来源:开挖土方 2.密实度:满足规范要求 3.部位：引水管
序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础 （元） | 费率 （%） | 单价 （元） |  | 合价 （元）
1 | 人工费 | - | - | - | - | -
2 | 材料费 | - | - | - | - | -
3 | 机械费 | - | - | - | - | -
4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | -
5 | 管理费 | - | -
6 | 利润 | - | -
综合单价
注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。
表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表
工程名称：室外附属-安装工程 |  | 标段：金河镇大老塘村咖啡种植基地设施 |  |  |  |  | 第 3 页 共 10 页
项目编码 | 031001008001 | 项目名称 | 塑料管 |  |  | 计量单位 |  | m
项目特征 | 1.安装部位:室外 2.介质:给水 3.材质、规格:PE100管，DN75，1.0MPA 4.连接形式:热熔连接
序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础 （元） | 费率 （%） | 单价 （元） |  | 合价 （元）
1 | 人工费 | - | - | - | - | -
2 | 材料费 | - | - | - | - | -
3 | 机械费 | - | - | - | - | -
4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | -
5 | 管理费 | - | -
6 | 利润 | - | -
综合单价
注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。
表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表
工程名称：室外附属-安装工程 |  | 标段：金河镇大老塘村咖啡种植基地设施 |  |  |  |  | 第 4 页 共 10 页
项目编码 | 031001008002 | 项目名称 | 塑料管 |  |  | 计量单位 |  | m
项目特征 | 1.安装部位:室外 2.介质:给水 3.材质、规格:PE100管，DN63，1.0MPA 4.连接形式:热熔连接
序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础 （元） | 费率 （%） | 单价 （元） |  | 合价 （元）
1 | 人工费 | - | - | - | - | -
2 | 材料费 | - | - | - | - | -
3 | 机械费 | - | - | - | - | -
4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | -
5 | 管理费 | - | -
6 | 利润 | - | -
综合单价
注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。
表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表
工程名称：室外附属-安装工程 |  | 标段：金河镇大老塘村咖啡种植基地设施 |  |  |  |  | 第 5 页 共 10 页
项目编码 | 031001008003 | 项目名称 | 塑料管 |  |  | 计量单位 |  | m
项目特征 | 1.安装部位:室外 2.介质:农业用水 3.材质、规格:滴灌带 DN16*0.2mm，滴孔间距100mm 4.连接形式:管件连接
序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础 （元） | 费率 （%） | 单价 （元） |  | 合价 （元）
1 | 人工费 | - | - | - | - | -
2 | 材料费 | - | - | - | - | -
3 | 机械费 | - | - | - | - | -
4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | -
5 | 管理费 | - | -
6 | 利润 | - | -
综合单价
注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。
表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表
工程名称：室外附属-安装工程 |  | 标段：金河镇大老塘村咖啡种植基地设施 |  |  |  |  | 第 6 页 共 10 页
项目编码 | 031002001001 | 项目名称 | 金属阀门 |  |  | 计量单位 |  | 个
项目特征 | 1.名称：不锈钢控制阀 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN63-1.0Mpa 4.连接形式:螺纹
序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础 （元） | 费率 （%） | 单价 （元） |  | 合价 （元）
1 | 人工费 | - | - | - | - | -
2 | 材料费 | - | - | - | - | -
3 | 机械费 | - | - | - | - | -
4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | -
5 | 管理费 | - | -
6 | 利润 | - | -
综合单价
注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。
表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表
工程名称：室外附属-安装工程 |  | 标段：金河镇大老塘村咖啡种植基地设施 |  |  |  |  | 第 7 页 共 10 页
项目编码 | 031002001002 | 项目名称 | 金属阀门 |  |  | 计量单位 |  | 个
项目特征 | 1.名称：不锈钢排泥阀 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN50-1.0Mpa 4.连接形式:螺纹
序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础 （元） | 费率 （%） | 单价 （元） |  | 合价 （元）
1 | 人工费 | - | - | - | - | -
2 | 材料费 | - | - | - | - | -
3 | 机械费 | - | - | - | - | -
4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | -
5 | 管理费 | - | -
6 | 利润 | - | -
综合单价
注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。
表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表
工程名称：室外附属-安装工程 |  | 标段：金河镇大老塘村咖啡种植基地设施 |  |  |  |  | 第 8 页 共 10 页
项目编码 | 031002001003 | 项目名称 | 金属阀门 |  |  | 计量单位 |  | 个
项目特征 | 1.名称：不锈钢排气阀 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN25-1.0Mpa 4.连接形式:螺纹
序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础 （元） | 费率 （%） | 单价 （元） |  | 合价 （元）
1 | 人工费 | - | - | - | - | -
2 | 材料费 | - | - | - | - | -
3 | 机械费 | - | - | - | - | -
4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | -
5 | 管理费 | - | -
6 | 利润 | - | -
综合单价
注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。
表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表
工程名称：室外附属-安装工程 |  | 标段：金河镇大老塘村咖啡种植基地设施 |  |  |  |  | 第 9 页 共 10 页
项目编码 | 03B001 | 项目名称 | 水肥一体化设备 |  |  | 计量单位 |  | 套
项目特征 | 1.名称：水肥一体化设备 2.其他：满足使用要求
序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础 （元） | 费率 （%） | 单价 （元） |  | 合价 （元）
1 | 人工费 | - | - | - | - | -
2 | 材料费 | - | - | - | - | -
3 | 机械费 | - | - | - | - | -
4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | -
5 | 管理费 | - | -
6 | 利润 | - | -
综合单价
注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。
表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表
工程名称：室外附属-安装工程 |  | 标段：金河镇大老塘村咖啡种植基地设施 |  |  |  |  | 第 10 页 共 10 页
项目编码 | 03B004 | 项目名称 | 电力安装及相关附属设施 |  |  | 计量单位 |  | 套
项目特征 | 1.名称：电力安装及相关附属设施 2.其他：满足使用要求
序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础 （元） | 费率 （%） | 单价 （元） |  | 合价 （元）
1 | 人工费 | - | - | - | - | -
2 | 材料费 | - | - | - | - | -
3 | 机械费 | - | - | - | - | -
4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | -
5 | 管理费 | - | -
6 | 利润 | - | -
综合单价
注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。

## 表E.2.2-2 分部分项工程项目清单综合单价分析表(简版)
表E.2.2-2 分部分项工程项目清单综合单价分析表(简版)
工程名称：室外附属-安装工程 |  |  |  | 标段：金河镇大老塘村咖啡种植基地设施 |  |  |  |  | 第 1 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 |  | 计量单位 | 综合单价组成明细(元)
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 |  | 管理费 | 利润 | 综合单价
灌溉管
1 | 040101002002 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:综合 2.挖土深度:2米以内 3.部位：引水管 4.计算规则：定额计算规则计算 5.开挖方式：机械开挖 |  | m³
2 | 040103002002 | 一般回填方 | 1.填方来源:开挖土方 2.密实度:满足规范要求 3.部位：引水管 |  | m³
3 | 031001008001 | 塑料管 | 1.安装部位:室外 2.介质:给水 3.材质、规格:PE100管，DN75，1.0MPA 4.连接形式:热熔连接 |  | m
注：主要材料数量与单价、施工机具台班数量单价见附录G。
表E.2.2-2 分部分项工程项目清单综合单价分析表(简版)
工程名称：室外附属-安装工程 |  |  |  | 标段：金河镇大老塘村咖啡种植基地设施 |  |  |  |  | 第 2 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 |  | 计量单位 | 综合单价组成明细(元)
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 |  | 管理费 | 利润 | 综合单价
4 | 031001008002 | 塑料管 | 1.安装部位:室外 2.介质:给水 3.材质、规格:PE100管，DN63，1.0MPA 4.连接形式:热熔连接 |  | m
5 | 031001008003 | 塑料管 | 1.安装部位:室外 2.介质:农业用水 3.材质、规格:滴灌带 DN16*0.2mm，滴孔间距100mm 4.连接形式:管件连接 |  | m
6 | 031002001001 | 金属阀门 | 1.名称：不锈钢控制阀 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN63-1.0Mpa 4.连接形式:螺纹 |  | 个
注：主要材料数量与单价、施工机具台班数量单价见附录G。
表E.2.2-2 分部分项工程项目清单综合单价分析表(简版)
工程名称：室外附属-安装工程 |  |  |  | 标段：金河镇大老塘村咖啡种植基地设施 |  |  |  |  | 第 3 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 |  | 计量单位 | 综合单价组成明细(元)
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 |  | 管理费 | 利润 | 综合单价
7 | 031002001002 | 金属阀门 | 1.名称：不锈钢排泥阀 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN50-1.0Mpa 4.连接形式:螺纹 |  | 个
8 | 031002001003 | 金属阀门 | 1.名称：不锈钢排气阀 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN25-1.0Mpa 4.连接形式:螺纹 |  | 个
水肥一体化机
9 | 03B001 | 水肥一体化设备 | 1.名称：水肥一体化设备 2.其他：满足使用要求 |  | 套
电力安装
10 | 03B004 | 电力安装及相关附属设施 | 1.名称：电力安装及相关附属设施 2.其他：满足使用要求 |  | 套
注：主要材料数量与单价、施工机具台班数量单价见附录G。

## 表E.2.3 材料暂估单价及调整表
表E.2.3 材料暂估单价及调整表
工程名称：室外附属-安装工程 |  |  |  |  | 标段：金河镇大老塘村咖啡种植基地设施 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料名称 | 规格型号 | 计量单位 | 暂估 |  |  |  | 确认 |  |  |  | 调整金额（元） | 备注
|  |  |  | 数量 |  | 单价 （元） | 合价 （元） | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元）
|  |  |  | A₁ |  | B₁ | C₁ | A₂ | B₂ | C₂ |  | D=C₂-C₁
本页小计 | [7 empty] | — | — |  |  |  | —
合 计 | [7 empty] | — | — |  |  |  | —
注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

## 表E.3.1 措施项目清单计价表
表 E.3.1 措施项目清单计价表
工程名称：室外附属-安装工程 |  | 标段：金河镇大老塘村咖啡种植基地设施 |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 |  | 项 目 名 称 | 项目特征 |  | 价格 （元） | 备注
1 | 一 |  | 实物法计算措施项目费
1.1 | 1 |  | 脚手架工程
1.2 | 2 |  | 大型机械设备进出场及安拆
1.3 | 3 |  | 临时专用防护棚
1.4 | 4 |  | 施工操作平台
1.5 | 5 |  | 临时支撑架
1.6 | 6 |  | 隧道内临时施工的通风、供水、供气、供电、照明及通信设施
1.7 | 7 |  | 吊装加固
1.8 | 8 |  | 胎（模）具
2 | 二 |  | 费率计算措施项目费
2.1 | 031401009001 |  | 安全生产
2.2 | 031401012001 |  | 临时设施
2.3 | 031401010001 |  | 文明施工
2.4 | 031401011001 |  | 环境保护
2.5 | 031401021001 |  | 冬雨季施工增加
2.6 | 031401020001 |  | 夜间施工增加费
2.7 | 031401013001 |  | 二次搬运
2.8 | 031401015001 |  | 已完工程及设备保护费
2.9 | 031401014001 |  | 既有建(构)筑物、设施保护
2.10 | 031401016001 |  | 顶升、提升装置
2.11 | 031401022001 |  | 其他措施
2.12 | 03B001 |  | 行车、行人干扰增加费 |  |  |  | 1、在已通车的道路上修建的人行天桥工程费率为5.83%；2、已通车的道路上修建市政工程及绿化工程费率为2.75%；
本页小计 | [6 empty] | --
表 E.3.1 措施项目清单计价表
工程名称：室外附属-安装工程 |  | 标段：金河镇大老塘村咖啡种植基地设施 |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 |  | 项 目 名 称 | 项目特征 |  | 价格 （元） | 备注
2.13 | 03B002 |  | 压缩工期增加费 |  |  |  | 压缩工程比例在10%以内，费率为0.01%-1.03%；压缩工程比例在20%以内，费率为1.03%-1.55%；压缩工程比例在20%以外，费率为1.55%-2.03%；
本页小计 | [6 empty] | --
合计 | [6 empty] | --
注：措施项目清单费用构成详见本实施规定表 E.3.2、E.3.3，大型机械进出场及安拆费用组成见本实施规定表 E.3.5。

## 表E.3.2 按费率计算的措施项目清单构成明细分析表
表E.3.2 按费率计算的措施项目清单构成明细分析表
工程名称：室外附属-安装工程 |  |  | 标段：金河镇大老塘村咖啡种植基地设施 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目 编码 | 措施项目名称 |  | 计算基础 | 费率（%） |  | 价格（元） | 备注
1 | 031401009001 | 安全生产 |  |  | 8.57 |  |  | 人工费+机械费
2 | 031401012001 | 临时设施 |  |  | 1.26 |  |  | 人工费+机械费
3 | 031401010001 | 文明施工 |  |  | 1.97 |  |  | 人工费+机械费
4 | 031401011001 | 环境保护 |  |  | 0.22 |  |  | 人工费+机械费
5 | 031401021001 | 冬雨季施工增加 |  |  | 0.36 |  |  | 人工费+机械费
6 | 031401020001 | 夜间施工增加费 |  |  | 0.26 |  |  | 人工费+机械费
7 | 031401013001 | 二次搬运 |  |  | 0 |  |  | 可按双方约定费率或根据实际需要按现场计算
8 | 031401015001 | 已完工程及设备保护费 |  |  | 0 |  |  | 可按双方约定费率或根据实际需要按现场计算
9 | 031401014001 | 既有建(构)筑物、设施保护 |  |  | 0 |  |  | 可按双方约定费率或根据实际需要按现场计算
10 | 031401016001 | 顶升、提升装置 |  |  | 0
11 | 031401022001 | 其他措施 |  |  | 0
12 | 03B001 | 行车、行人干扰增加费 |  |  | 0 |  |  | 人工费+机械费
13 | 03B002 | 压缩工期增加费 |  |  | 0 |  |  | 按压缩工期比例计取
合计
注：采用费率计价方式的，应分别填写 “计算基础”“费率”“价格” 列数值；采用总价计价方式的，可只填 “价格” 列数值。

## 表E.3.3-1 按实物法计算的措施清单项目构成明细分析表
表E.3.3-1 按实物法计算的措施清单项目构成明细分析表
工程名称：室外附属-安装工程 | 标段：金河镇大老塘村咖啡种植基地设施 | 第 1 页 共 1 页
注：表中各子项的单位及数量系按云南省发布的各 “计价标准” 中规定的工程量计算规则计算的计价工程量，价格应填写总价。

## 表E.3.4 措施项目费用分拆表
表E.3.4 措施项目费用分拆表
工程名称：室外附属-安装工程 |  |  |  | 标段：金河镇大老塘村咖啡种植基地设施 |  |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目 编码 | 措施项目 名称 | 价格 （元） |  | 1.初期设立费用 |  | 2.中期运行费用 |  |  | 3.后期拆除费用
[5 empty] | 占比 （%） | 金额 （元） | 占比 （%） |  | 金额 （元） | 占比 （%） | 金额 （元）
1 | 1 | 脚手架工程
2 | 2 | 大型机械设备进出场及安拆
3 | 3 | 临时专用防护棚
4 | 4 | 施工操作平台
5 | 5 | 临时支撑架
6 | 6 | 隧道内临时施工的通风、供水、供气、供电、照明及通信设施
7 | 7 | 吊装加固
8 | 8 | 胎（模）具
1 | 031401009001 | 安全生产
2 | 031401012001 | 临时设施
3 | 031401010001 | 文明施工
4 | 031401011001 | 环境保护
5 | 031401021001 | 冬雨季施工增加
6 | 031401020001 | 夜间施工增加费
7 | 031401013001 | 二次搬运
8 | 031401015001 | 已完工程及设备保护费
9 | 031401014001 | 既有建(构)筑物、设施保护
10 | 031401016001 | 顶升、提升装置
11 | 031401022001 | 其他措施
12 | 03B001 | 行车、行人干扰增加费
13 | 03B002 | 压缩工期增加费
本页小计 |  |  |  |  | -- |  | -- |  |  | --
表E.3.4 措施项目费用分拆表
工程名称：室外附属-安装工程 |  |  |  | 标段：金河镇大老塘村咖啡种植基地设施 |  |  |  | 第 2 页 共 2 页
合计 |  |  |  |  | -- |  | -- |  |  | --

## 表E.3.5 大型机械进出场及安拆费用组成明细表
表E.3.5 大型机械进出场及安拆费用组成明细表
工程名称：室外附属-安装工程 |  |  | 标段：金河镇大老塘村咖啡种植基地设施 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 大型机械 名称、规格、型号 | 数量 |  | 进出场次数 | 进出场费用单价（元） C=C₁+C₂+C₃ |  |  |  | 合价（元） | 备注
[5 empty] | 机械 安拆费 | 机械 装卸运输费 | 固定装置 安拆费
|  | A |  | B | C₁ | C₂ | C₃ |  | D=A·B·C
本页小计
合计
注：1.相同大型机械进出场价格不同时，应分别列项； 2.有厂家特别说明要求的，可在备注栏列明。

## 表E.4.1 其他项目清单计价表
表E.4.1 其他项目清单计价表
工程名称：室外附属-安装工程 |  | 标段：金河镇大老塘村咖啡种植基地设施 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 暂估（暂定）金额（元） | 结算（确定）金额（元） | 调整金额± （元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | [5 empty] | 详见本标准表E.4.2
2 | 专业工程暂估价 | [5 empty] | 详见本标准表E.4.3
3 | 计日工 | [5 empty] | 详见本标准表E.4.4
4 | 总承包服务费 | [5 empty] | 详见本标准表E.4.5
5 | 优质工程增加费
6 | 设计变更、索赔费
7 | 提前竣工增加费
8 | 人工费调整
9 | 机械燃料动力费价差
10 | 合同中约定的其他项目费
合 计

## 表E.4.2 暂列金额明细表
表E.4.2 暂列金额明细表
工程名称：室外附属-安装工程 |  |  |  | 标段：金河镇大老塘村咖啡种植基地设施 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） |  | 暂定金额 （元） | 确定金额（元） |  | 调整金额± (元) | 备注
1 | 合同价格调整暂列金额
2 | 超危大工程措施暂列金额
3 | 未确定工程暂列金额
4 | 未确定服务暂列金额
5 | 未确定其他暂列金额
本页小计
合 计 |  | - | -
注：1,本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”；“费率”,并计算填写“暂定金额”;采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”； 2,投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价； 3,结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”；

## 表E.4.3 专业工程暂估价明细表
表E.4.3 专业工程暂估价明细表
工程名称：室外附属-安装工程 |  |  |  | 标段：金河镇大老塘村咖啡种植基地设施 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 专业工程名称 | 暂估金额（元） |  |  |  | 确认金额（元） |  |  | 调整金额±（元） | 备注
|  | 不含税价格 | 增值税 |  | 含税价格 | 不含税价格 | 增值税 | 含税价格
|  | A₁ | B₁ |  | C₁ | A₂ | B₂ | C₂ | D=C2-C₁
1
本页小计
合计
注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定 的价格填写“确认金额”。

## 表E.4.4 计日工表
表E.4.4 计日工表
工程名称：室外附属-安装工程 |  |  |  | 标段：金河镇大老塘村咖啡种植基地设施 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
编号 | 计日工名称 | 单位 | 暂定数量 |  | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价（元） |  |  | 调整金额± (元)
[7 empty] | 暂定 |  | 实际
[7 empty] | A₁ |  | A₂ | B=A₂-A1
一 | 人工
1
人工小计
二 | 材料
1
材料小计
三 | 施工机械
1
施工机械小计
总计
注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价 时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。 2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见表E.8.2。

## 表E.4.5 总承包服务费计价表
表E.4.5 总承包服务费计价表
工程名称：室外附属-安装工程 |  |  | 标段：金河镇大老塘村咖啡种植基地设施 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率（%） | 金额 （元） | 确认计算基础 |  | 结算金额 （元） | 调整金额± （元） | 备注
|  | A₁ |  | B | C₁ | A₂ |  | C₂ | D=C₂-C₁
1 | 发包人提供材料 | [8 empty] | 详见本标准表G.1.1
2 | 专业分包工程 | [8 empty] | 详见本标准表E.4.3
3 | 直接发包的专业工程 | [8 empty] | 详见本标准表E.4.6
本页小计
合 计 |  | — |  | — |  | —
注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写； 2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”, 并计算填写“金额C₁”,C₁=A₁×B; 采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”; 3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”, 并计算填写“结算金额C₂”,C₂=A₂×B;采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

## 表E.4.6 直接发包的专业工程明细表
表E.4.6 直接发包的专业工程明细表
工程名称：室外附属-安装工程 |  | 标段：金河镇大老塘村咖啡种植基地设施 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 直接发包的专业工程名称 |  | 专业工程造价（元） |  | 备注
1 | 直接发包的专业工程 |  |  |  | 详见本标准表E.4.6
1.1
注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

## 表E.5.1 增值税计价表
表E.5.1 增值税计价表
工程名称：室外附属-安装工程 |  |  | 标段：金河镇大老塘村咖啡种植基地设施 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基数说明 |  | 计算基础 |  | 税率(%) | 金额(元)
1 | 增值税 | 税前工程造价-专业工程暂估价 |  |  |  | 9
合 计

## 表G.1.1 发包人提供材料一览表
表G.1.1 发包人提供材料一览表
工程名称：室外附属-安装工程 |  |  |  |  | 标段：金河镇大老塘村咖啡种植基地设施 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) |  | 合价（元） |  | 有效损耗率(%) | 备注
本页小计
合 计

## 表G.2.1-1 承包人提供可调价主要材料表一
表G.2.1-1 承包人提供可调价主要材料表一
(适用于价格信息调差法)
工程名称：室外附属-安装工程 |  |  |  | 标段：金河镇大老塘村咖啡种植基地设施 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 |  | 基准价 Co（元） | 投标报价 （元） | 风险幅度系数 r（%） | 价格信息Cᵢ（元） |  | 价差 ΔC（元） | 价差调整金额 ΔP（元）
1 | PE100管 外径(mm以内) 63 | m |  |  | 23.5 |  | 10
2 | PE100管 外径(mm以内) 75 | m |  |  | 34.94 |  | 10
3 | 不锈钢排泥阀 DN50-1.0Mpa | 个 |  |  | 185 |  | 10
本页小计
合计
注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、 单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价； 2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

## 表G.2.1-2 承包人提供可调价主要材料表二
表G.2.1-2 承包人提供可调价主要材料表二
(适用于价格指数调差法)
工程名称：室外附属-安装工程 |  |  | 标段：金河镇大老塘村咖啡种植基地设施 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称、规格、型号 | 变值权重 B |  | 基本价格指数 F0 | 现行价格指数 Ft |  | 风险幅度系数 （%） | 价差调整金额 △P（元）
定值权重A
合计
注：1“名称、规格、型号”“基本价格指数”栏由招标人填写，人工也采用价格指数调差法调整的，由招标人在“名称”栏填写； 2 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用； 3 分项计算可调价主要材料价差的，应在“价差调整金额”列分别填写金额，并计算合计金额；整体计算可调价主要材料价差的，可仅在“价差调整金额”列“合计”行填写。