## 表-03 单项工程招标控制价汇总表
单项工程招标控制价汇总表
工程名称：2026交警支队维修改造-北郊大队 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 单位工程名称 | 金额（元） | 其中: (元)
|  |  | 暂估价 |  | 安全文明施工费 | 规费
1 | 建筑与装饰工程
2 | 安装工程
合计
注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程工程暂估价。
表—03

## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：安装工程 |  | 标段：2026交警支队维修改造 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
一 | 分部分项工程费
1.1 | 一层维修改造
1.2 | 二层维修改造
1.3 | 值班室供电
二 | 措施项目费
2.1 | 单价措施项目费
2.2 | 总价措施项目费
2.21 | 其中：安全文明施工费
三 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
四 | 规费
五 | 税前工程造价
六 | 税金
招标控制价合计=一+二+三+四+六
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段：2026交警支队维修改造 |  |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
分部分项
一层维修改造
科目四考场
1 | 011612002001 | 卫生洁具拆除 | 1.卫生洁具种类:卫生洁具（包括大便器、洗漱台盆、淋浴器等） |  | 套 | 6
2 | 011612002003 | 卫生洁具拆除 | 1.卫生洁具种类:拆地漏 |  | 组 | 4
3 | 030404017001 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 |  | 台 | 1
4 | 030411004001 | 配线 | 1.型号:BV-10 |  | m | 60
5 | 030411004002 | 配线 | 1.型号:BV-6 |  | m | 120
6 | 030411004003 | 配线 | 1.型号:BV-4 |  | m | 120
7 | 030411004004 | 配线 | 1.型号:BV-2.5 |  | m | 200
8 | 030502005001 | 超六类网线 | 1.名称:超六类网线 |  | m | 300
9 | 030404035003 | 插座 | 1.规格:10孔地排插座 |  | 个 | 12
10 | 030502004001 | 网络地插座 | 1.名称:网络地插座 |  | 个 | 13
11 | 030412001001 | 普通灯具 | 1.名称:LED平顶灯 |  | 套 | 6
分部小计
枪室
1 | 011612002016 | 卫生洁具拆除 | 1.卫生洁具种类:卫生洁具（包括大便器、洗漱台盆、淋浴器等） |  | 套 | 3
2 | 011612002017 | 卫生洁具拆除 | 1.卫生洁具种类:拆地漏 |  | 组 | 2
3 | 030404017002 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 |  | 台 | 1
4 | 030411004006 | 配线 | 1.型号:BV-6 |  | m | 60
5 | 030411004007 | 配线 | 1.型号:BV-4 |  | m | 60
6 | 030411004008 | 配线 | 1.型号:BV-2.5 |  | m | 100
7 | 030412001002 | 普通灯具 | 1.名称:LED平顶灯 |  | 套 | 3
8 | 031005002001 | 钢制散热器 | 1.型号、规格:散热器（含手动放风阀） |  | 片 | 20
9 | 031001006007 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:采暖 3.材质、规格:PPR25 |  | m | 6
分部小计
指挥室
1 | 011612002018 | 卫生洁具拆除 | 1.卫生洁具种类:卫生洁具（包括大便器、洗漱台盆、淋浴器等） |  | 套 | 3
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段：2026交警支队维修改造 |  |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
2 | 011612002019 | 卫生洁具拆除 | 1.卫生洁具种类:拆地漏 |  | 组 | 2
3 | 030404017003 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 |  | 台 | 1
4 | 030411004009 | 配线 | 1.型号:BV-10 |  | m | 100
5 | 030411004010 | 配线 | 1.型号:BV-6 |  | m | 150
6 | 030411004011 | 配线 | 1.型号:BV-4 |  | m | 200
7 | 030411004012 | 配线 | 1.型号:BV-2.5 |  | m | 300
8 | 030502005003 | 超六类网线 | 1.名称:超六类网线 |  | m | 300
9 | 030404035009 | 插座 | 1.规格:15孔地排插座 |  | 个 | 11
10 | 030502004003 | 网络地插座 | 1.名称:网络地插座 |  | 个 | 33
11 | 030412001003 | 普通灯具 | 1.名称:LED平顶灯 |  | 套 | 6
分部小计
分部小计
二层维修改造
洗衣室
1 | 011612002013 | 卫生洁具拆除 | 1.卫生洁具种类:卫生洁具（包括大便器、洗漱台盆、淋浴器等） |  | 套 | 3
2 | 011612002015 | 卫生洁具拆除 | 1.卫生洁具种类:拆地漏 |  | 组 | 2
分部小计
分部小计
值班室供电
1 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.规格:YJV-10 |  | m | 55
2 | ★030408006001 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆终端头制作与安装 1kV以下 2.型号:电缆截面(mm2) ≤35 |  | 个 | 2
3 | 030404017005 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 |  | 台 | 1
4 | 030408003001 | 电缆保护管 | 1.名称:PE50穿线管 |  | m | 50
分部小计
分部小计
措施项目
分部小计
本页小计
合计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  | 标段：2026交警支队维修改造 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工
2 | 031302001002 | 其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 0
3 | 031302001003 | 其中：临时设施费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 1.61
4 | 031302002001 | 夜间施工增加费 |  |  | 0 |  |  |  |  | 按实际发生计取，不发生不计取。
5 | 031302004001 | 二次搬运费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 0
6 | 031302005001 | 冬雨季施工增加费 |  |  | 0 |  |  |  |  | 不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
7 | 031302006001 | 已完工程及设备保护费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 0.07
8 | 031301009001 | 特殊地区增加费 |  |  | 0 |  |  |  |  | 结合工程实际情况，按相关规定计取(高海拔地区施工增加费计算过程详见【取费设置】-【高海拔地区施工增加费】功能界面)
9 | X031302008001 | 工程定位复测、点交清理费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 0.27
10 | X031302010001 | 检验试验费
11 | X031302010002 | 其中：自检试验费 |  |  | 0
12 | X031302010003 | 其中：检验试验配合费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 0.18
13 | 03B991 | 竣工档案编制费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 0.32
合 计
表-11

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：安装工程 |  | 标段：2026交警支队维修改造 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额（元）
1 | 规费 |  | 社会保险费+住房公积金
1.1 | 社会保险费 |  | 养老保险费+失业保险费+医疗保险费(生育保险费)+工伤保险费
1.11 | 养老保险费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 |  |  | 7.13
1.12 | 失业保险费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 |  |  | 0.28
1.13 | 医疗保险费(生育保险费) |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 |  |  | 1.58
1.14 | 工伤保险费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 |  |  | 0.19
1.2 | 住房公积金 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 |  |  | 1.05
2 | 税金 |  | 税前工程造价 |  |  | 9
合计
表-13

## 表-04 单位工程招标控制价汇总表 (2)
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：建筑与装饰工程 |  | 标段：2026交警支队维修改造 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
一 | 分部分项工程费
1.1 | 一层维修改造
1.2 | 二层维修改造
1.3 | 围墙
1.4 | 门头1
1.5 | 值班室供电
1.6 | 门头2
1.7 | 门头3
1.8 | 大门维修改造
二 | 措施项目费
2.1 | 单价措施项目费
2.2 | 总价措施项目费
2.21 | 其中：安全文明施工费
三 | 其他项目费 |  |  |  | －
3.1 | 暂列金额 |  |  |  | －
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工 |  |  |  | －
3.4 | 总承包服务费 |  |  |  | －
四 | 规费 |  |  |  | －
五 | 税前工程造价
六 | 税金 |  |  |  | －
招标控制价合计=一+二+三+四+六
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 (2)
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：2026交警支队维修改造 |  |  |  | 第 1 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
分部分项
一层维修改造
走廊
1 | 010802001001 | 金属(塑钢）门 | 1.门代号及洞口尺寸:75系列断桥隔热门 2.门框或扇外围尺寸:2150*2550 |  | m2 | 10.97
2 | 03B001 | 门禁系统 | 1.门禁系统 |  | 套 | 3
分部小计
UPS室
1 | 011210006001 | 其他隔断 | 1.隔板材料品种、规格、颜色:GRC板轻质隔墙 |  | m2 | 9.9
2 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 1.底层厚度、砂浆配合比:20厚水泥砂浆抹灰 |  | m2 | 9.9
3 | 011406001003 | 抹灰面油漆 | 1.基层类型:内墙 2.腻子种类:腻子二遍 3.油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆二遍 |  | m2 | 19.8
4 | 030412001001 | 防爆灯 | 1.名称:防爆灯 |  | 套 | 2
分部小计
驾管档案室
1 | 011210006002 | 其他隔断 | 1.隔板材料品种、规格、颜色:GRC板轻质隔墙 |  | m2 | 9.9
2 | 011201001002 | 墙面一般抹灰 | 1.底层厚度、砂浆配合比:20厚水泥砂浆抹灰 |  | m2 | 9.9
3 | 011406001004 | 抹灰面油漆 | 1.基层类型:内墙 2.腻子种类:腻子二遍 3.油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆二遍 |  | m2 | 19.8
4 | 030412001004 | 普通灯具 | 1.名称:吸顶灯 |  | 套 | 2
分部小计
科目四考场
1 | 011601001002 | 砖砌体拆除 | 1.砌体名称:砖砌体拆除 |  | m3 | 15.35
2 | 011605002001 | 立面块料拆除 | 1.拆除的基层类型:墙砖拆除 |  | m2 | 38.22
3 | 011606003001 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 1.拆除的基层类型:吊顶拆除 |  | m2 | 11.76
4 | 011609002001 | 隔墙拆除 | 1.拆除隔墙的骨架种类: |  | m2 | 12.6
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：2026交警支队维修改造 |  |  |  | 第 2 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
隔墙拆除
5 | 011610001002 | 木门窗拆除 | 1.名称:拆除室内门 |  | 樘 | 2
6 | 010103002002 | 垃圾清理外运 | 1.废弃料品种:清理垃圾外运 |  | m3 | 20.61
7 | 011201001006 | 墙面界面剂 | 1.墙体类型:内墙 2.底层厚度、砂浆配合比:界面剂 素水泥浆 |  | m2 | 38.22
8 | 011406001005 | 抹灰面油漆 | 1.基层类型:内墙 2.腻子种类:腻子二遍 3.油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆二遍 |  | m2 | 38.22
9 | 011302001002 | 吊顶天棚 | 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:平顶 2.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 3.面层材料品种、规格:矿棉板吊顶 |  | m2 | 11.76
10 | 011104004001 | 防静电活动地板 | 1.面层材料品种、规格、颜色:防静电地板 |  | m2 | 51.48
分部小计
枪室
1 | 011601001003 | 砖砌体拆除 | 1.砌体名称:砖砌体拆除 |  | m3 | 4.59
2 | 010401004002 | 多孔砖墙 | 1.砖品种、规格、强度等级:砖墙砌筑 |  | m3 | 14.23
3 | 011605001003 | 平面块料拆除 | 1.饰面材料种类:原有地砖地面 |  | m2 | 5.88
4 | 011605002002 | 立面块料拆除 | 1.拆除的基层类型:墙砖拆除 |  | m2 | 19.11
5 | 011606003002 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 1.拆除的基层类型:吊顶拆除 |  | m2 | 5.88
6 | 011609002002 | 隔墙拆除 | 1.拆除隔墙的骨架种类:隔墙拆除 |  | m2 | 6.3
7 | 011610001003 | 木门窗拆除 | 1.名称:拆除室内门 |  | 樘 | 1
8 | 010103002003 | 垃圾清理外运 | 1.废弃料品种:清理垃圾外运 |  | m3 | 7.88
9 | 011102003002 | 块料楼地面 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:30mm厚1：3干硬性水泥砂浆 2.结合层厚度、砂浆配合比:瓷砖专用粘结剂 3.面层材料品种、规格、 |  | m2 | 5.88
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：2026交警支队维修改造 |  |  |  | 第 3 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
颜色:800*800防滑地面砖
10 | 011201001005 | 墙面界面剂 | 1.墙体类型:内墙 2.底层厚度、砂浆配合比:界面剂 素水泥浆 |  | m2 | 93.6
11 | 011406001006 | 抹灰面油漆 | 1.基层类型:内墙 2.腻子种类:腻子二遍 3.油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆二遍 |  | m2 | 93.6
12 | 011302001004 | 吊顶天棚 | 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:平顶 2.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 3.面层材料品种、规格:矿棉板吊顶 |  | m2 | 5.88
13 | 011105006001 | 金属踢脚线 | 1.面层材料品种、规格、颜色:不锈钢踢脚线 |  | m | 28.6
14 | 010802004001 | 防盗门 | 1.门代号及洞口尺寸:双锁甲级防盗门 1100*2500 |  | 樘 | 3
分部小计
指挥室
1 | 011601001004 | 砖砌体拆除 | 1.砌体名称:砖砌体拆除 |  | m3 | 16.94
2 | 011605002003 | 立面块料拆除 | 1.拆除的基层类型:墙砖拆除 |  | m2 | 29.4
3 | 011606003003 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 1.拆除的基层类型:吊顶拆除 |  | m2 | 5.88
4 | 011609002003 | 隔墙拆除 | 1.拆除隔墙的骨架种类:隔墙拆除 |  | m2 | 6.3
5 | 011610001004 | 木门窗拆除 | 1.名称:拆除室内门 |  | 樘 | 4
6 | 011201001007 | 墙面界面剂 | 1.墙体类型:内墙 2.底层厚度、砂浆配合比:界面剂 素水泥浆 |  | m2 | 37.83
7 | 010103002004 | 垃圾清理外运 | 1.废弃料品种:清理垃圾外运 |  | m3 | 20.18
8 | 011406001007 | 抹灰面油漆 | 1.基层类型:内墙 2.腻子种类:腻子二遍 3.油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆二遍 |  | m2 | 37.83
9 | 011104004003 | 防静电活动地板 | 1.面层材料品种、规格、颜色:防静电地板 |  | m2 | 71.34
10 | 010802004002 | 防盗门 | 1.门代号及洞口尺寸:防盗门 1100*2500 |  | 樘 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：2026交警支队维修改造 |  |  |  | 第 4 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
11 | 010802003001 | 防火门 | 1.门代号及洞口尺寸:防火门 1100*2500 |  | 樘 | 3
12 | 011210006003 | 其他隔断 | 1.隔板材料品种、规格、颜色:GRC板轻质隔墙 |  | m2 | 14.82
13 | 011201001003 | 墙面一般抹灰 | 1.底层厚度、砂浆配合比:20厚水泥砂浆抹灰 |  | m2 | 14.82
分部小计
分部小计
二层维修改造
配电间
1 | 011302001007 | 吊顶天棚 | 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:平顶 2.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 3.面层材料品种、规格:矿棉板吊顶 |  | m2 | 5.61
2 | 011104004004 | 防静电活动地板 | 1.面层材料品种、规格、颜色:防静电地板 |  | m2 | 5.61
分部小计
机房
1 | 011210006004 | 其他隔断 | 1.隔板材料品种、规格、颜色:GRC板轻质隔墙 |  | m2 | 12.87
2 | 011201001004 | 墙面一般抹灰 | 1.底层厚度、砂浆配合比:20厚水泥砂浆抹灰 |  | m2 | 12.87
3 | 011201001008 | 墙面界面剂 | 1.墙体类型:内墙 2.底层厚度、砂浆配合比:界面剂 素水泥浆 |  | m2 | 25.74
4 | 010103002005 | 垃圾清理外运 | 1.废弃料品种:清理垃圾外运 |  | m3 | 0.21
5 | 011406001008 | 抹灰面油漆 | 1.基层类型:内墙 2.腻子种类:腻子二遍 3.油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆二遍 |  | m2 | 25.74
6 | 011104004005 | 防静电活动地板 | 1.面层材料品种、规格、颜色:防静电地板 |  | m2 | 5.61
7 | 030412001003 | 普通灯具 | 1.名称:LED平顶灯 |  | 套 | 2
8 | 030404033001 | 通风扇 | 1.名称:通风扇 |  | 台 | 3
分部小计
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：2026交警支队维修改造 |  |  |  | 第 5 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
洗衣房
1 | 011601001005 | 砖砌体拆除 | 1.砌体名称:砖砌体拆除 |  | m3 | 10.76
2 | 011605001007 | 平面块料拆除 | 1.饰面材料种类:原有地砖地面 |  | m2 | 51.48
3 | 011605002004 | 立面块料拆除 | 1.拆除的基层类型:墙砖拆除 |  | m2 | 29.4
4 | 011606003004 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 1.拆除的基层类型:吊顶拆除 |  | m2 | 51.48
5 | 011609002004 | 隔墙拆除 | 1.拆除隔墙的骨架种类:隔墙拆除 |  | m2 | 6.3
6 | 011610001005 | 木门窗拆除 | 1.名称:拆除室内门 |  | 樘 | 1
7 | 010103002006 | 垃圾清理外运 | 1.废弃料品种:清理垃圾外运 |  | m3 | 13.46
8 | 011102003004 | 块料楼地面 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:30mm厚1：3干硬性水泥砂浆 2.结合层厚度、砂浆配合比:瓷砖专用粘结剂 3.面层材料品种、规格、颜色:800*800防滑地面砖 |  | m2 | 51.48
9 | 011608002005 | 铲除涂料面 | 1.铲除部位名称:铲除内墙涂料面 |  | m2 | 89.28
10 | 011201001009 | 墙面界面剂 | 1.墙体类型:内墙 2.底层厚度、砂浆配合比:界面剂 素水泥浆 |  | m2 | 89.28
11 | 011406001009 | 抹灰面油漆 | 1.基层类型:内墙 2.腻子种类:腻子二遍 3.油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆二遍 |  | m2 | 89.28
12 | 011302001009 | 吊顶天棚 | 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:平顶 2.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 3.面层材料品种、规格:矿棉板吊顶 |  | m2 | 51.48
13 | 011105006003 | 金属踢脚线 | 1.面层材料品种、规格、颜色:不锈钢踢脚线 |  | m | 28.8
分部小计
分部小计
围墙
1 | 010101003001 | 挖沟槽土 | 1.沟槽土方开 |  | m | 172.2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：2026交警支队维修改造 |  |  |  | 第 6 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
|  | 方 | 挖 |  | 3
2 | 010103001001 | 回填方 | 1.密实度要求:分层夯实 |  | m3 | 110.7
3 | 010103002001 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:土方开挖余土外运 |  | m3 | 61.5
4 | 010501001001 | 垫层 | 1.混凝土种类:C15商品混凝土 |  | m3 | 12.3
5 | 011702001001 | 垫层模板 | 1.基础类型:垫层模板 |  | m2 | 41
6 | 010501002001 | 带形基础 | 1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C30 |  | m3 | 49.2
7 | 011702001002 | 基础模板 | 1.基础类型:基础模板 |  | m2 | 164
8 | 011702008001 | 圈梁模板 | 1.圈梁模板 |  | m2 | 123
9 | 010503004001 | 圈梁 | 1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C30 |  | m3 | 24.6
10 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400 φ16 |  | t | 1.29
11 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HPB300 φ8 |  | t | 0.62
12 | 010516002001 | 预埋铁件 | 1.规格:预埋铁件 |  | t | 1.011
13 | 010903002001 | 墙面防腐 | 1.涂膜厚度、遍数:一道冷底子油、二道热沥青 |  | m2 | 246
14 | 011503001001 | 金属扶手、栏杆、栏板 | 1.材料种类、规格:高度2米 2.栏杆材料种类、规格:铁艺围栏立柱80x80、横杆40x40、中间立杆20x20 |  | m | 205
15 | 011201001010 | 墙面一般抹灰 | 1.底层厚度、砂浆配合比:20厚水泥砂浆抹灰 |  | m2 | 205
16 | 011406001010 | 抹灰面油漆 | 1.基层类型:外墙 2.腻子种类:挂网格布、刮抗裂砂浆两遍，刮外墙腻子 3.油漆品种、刷漆遍数:喷涂真石漆二遍 |  | m2 | 205
分部小计
门头1
1 | 010101003004 | 挖沟槽土方 | 1.沟槽土方开挖 |  | m3 | 5.68
2 | 010103001004 | 回填方 | 1.密实度要求:分层夯实 |  | m3 | 2.43
3 | 010103002007 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:土方开挖余土外运 |  | m3 | 3.25
4 | 011204001001 | 石材墙 | 1.安装方式:钢骨架干挂 |  | m | 30
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：2026交警支队维修改造 |  |  |  | 第 7 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
|  | 面 | 2.面层材料品种、规格、颜色:大理石门头 |  | 2
5 | 011508004001 | 字 | 1.字体规格:门头大理石刻字(包含维语字体) |  | 个 | 36
6 | 010501002002 | 带形基础 | 1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C30 |  | m3 | 3.25
7 | 011702001003 | 基础模板 | 1.基础类型:基础模板 |  | m2 | 7
8 | 010805004001 | 电动伸缩门 | 1.门代号及洞口尺寸:7米悬浮门 |  | 樘 | 1
分部小计
值班室供电
1 | 010101003003 | 挖沟槽土方 | 1.沟槽土方人工开挖 |  | m3 | 12
2 | 010103001003 | 回填方 | 1.密实度要求:分层夯实 |  | m3 | 12
分部小计
门头2
1 | 011605002005 | 立面块料拆除 | 1.拆除的基层类型:拆除干挂石材 |  | m2 | 9.36
2 | 011204001002 | 石材墙面 | 1.安装方式:钢骨架干挂 2.面层材料品种、规格、颜色:大理石门头 |  | m2 | 9.36
3 | 011508004002 | 字 | 1.字体规格:门头大理石刻字(包含维语字体) |  | 个 | 39
4 | 010103002008 | 垃圾清理外运 | 1.废弃料品种:清理垃圾外运 |  | m3 | 0.5
分部小计
门头3
1 | 011605002006 | 立面块料拆除 | 1.拆除的基层类型:拆除干挂石材 |  | m2 | 35
2 | 011204001003 | 石材墙面 | 1.安装方式:钢骨架干挂 2.面层材料品种、规格、颜色:大理石门头 |  | m2 | 59.33
3 | 011508004003 | 字 | 1.字体规格:门头大理石刻字(包含维语字体) |  | 个 | 41
4 | 010103002009 | 垃圾清理外运 | 1.废弃料品种:清理垃圾外运 |  | m3 | 1.75
分部小计
大门维修改造
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：2026交警支队维修改造 |  |  |  | 第 8 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
1 | 011610002001 | 门拆除 | 1.门窗洞口尺寸:拆除旧型材门 |  | m2 | 15.91
2 | 010802001002 | 75系列断桥隔热门 | 1.门框、扇材质:75系列断桥隔热门 |  | m2 | 22.81
3 | 011605001008 | 平面块料拆除 | 1.饰面材料种类:拆除大理石地面 |  | m2 | 2.6
4 | 011102001001 | 石材楼地面 | 1.面层材料品种、规格、颜色:重新铺贴大理石地面 |  | m2 | 2.6
5 | 010103002010 | 垃圾清理外运 | 1.废弃料品种:清理垃圾外运 |  | m3 | 1.2
6 | 011210006005 | 不锈钢栏杆隔断 | 1.隔板材料品种、规格、颜色:不锈钢栏杆隔断 |  | m2 | 25.56
7 | 03B003 | 门禁系统 | 1.门禁系统 |  | 套 | 3
8 | 011505004001 | 把手 | 1.材料品种、规格、颜色:门把手 |  | 个 | 12
9 | 01B002 | 闭门器 | 1.闭门器 |  | 套 | 2
分部小计
分部小计
措施项目
分部小计
本页小计
合计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表 (2)
总价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  | 标段：2026交警支队维修改造 |  |  |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注
1 | 011707001001 | 安全文明施工
2 | 011707001002 | 其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 | 2.8
3 | 011707001003 | 其中：临时设施费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 | 1.38
4 | 011707001004 | 其中：智慧工地基础配置费
5 | 011707002001 | 夜间施工增加费 |  |  | 0 |  |  |  |  | 按实际发生计取，不发生不计取。
6 | 011707004001 | 二次搬运费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 | 0
7 | 011707005001 | 冬雨季施工增加费 |  |  | 0 |  |  |  |  | 不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
8 | 011707007001 | 已完工程及设备保护费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 | 0.07
9 | X011707008001 | 工程定位复测、点交清理费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 | 0.08
10 | X011707010001 | 检验试验费
11 | X011707010002 | 其中：自检试验费 |  |  | 0
12 | X011707010003 | 其中：检验试验配合费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 | 0.11
13 | X011707011001 | 特殊地区增加费 |  |  | 0 |  |  |  |  | 结合工程实际情况，按相关规定计取(高海拔地区施工增加费
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  | 标段：2026交警支队维修改造 |  |  |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注
计算过程详见【取费设置】-【高海拔地区施工增加费】功能界面)
14 | 01B991 | 竣工档案编制费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 | 0.27
合 计
表-11

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表 (2)
规费、税金项目计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  | 标段：2026交警支队维修改造 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额（元）
1 | 规费 |  | 社会保险费+住房公积金
1.1 | 社会保险费 |  | 养老保险费+失业保险费+医疗保险费(生育保险费)+工伤保险费
1.11 | 养老保险费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 |  |  | 4.31
1.12 | 失业保险费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 |  |  | 0.38
1.13 | 医疗保险费(生育保险费) |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 |  |  | 1.37
1.14 | 工伤保险费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 |  |  | 0.19
1.2 | 住房公积金 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 |  |  | 0.94
2 | 税金 |  | 税前工程造价 |  |  | 9
合计
表-13