## 表-03 单项工程招标控制价汇总表
单项工程招标控制价汇总表
工程名称：2026交警支队维修改造-新市区大队 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 单位工程名称 | 金额（元） | 其中: (元)
|  |  | 暂估价 |  | 安全文明施工费 | 规费
1 | 建筑与装饰工程
2 | 电气设备安装工程
合计
注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程工程暂估价。
表—03

## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：电气设备安装工程 |  | 标段：2026交警支队维修改造 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
一 | 分部分项工程费
1.1 | 负二层维修改造部分
1.2 | 负一层维修改造部分
1.3 | 一层维修改造部分
1.4 | 二层维修改造部分
1.5 | 三层维修改造部分
1.6 | 四层维修改造部分
二 | 措施项目费
2.1 | 单价措施项目费
2.2 | 总价措施项目费
2.21 | 其中：安全文明施工费
三 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
四 | 规费
五 | 税前工程造价
六 | 税金
招标控制价合计=一+二+三+四+六
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气设备安装工程 |  |  |  | 标段：2026交警支队维修改造 |  |  |  | 第 1 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
分部分项
负二层维修改造部分
1 | 030404017007 | 配电箱 | 1.名称:分层配电箱 |  | 台 | 1
2 | 030411004022 | 配线 | 1.型号:BV-6 |  | m | 400
3 | 030411004023 | 配线 | 1.型号:BV-4 |  | m | 600
4 | 030411004024 | 配线 | 1.型号:BV-2.5 |  | m | 900
5 | 030411002007 | 线槽 | 1.规格:3cm线槽 |  | m | 250
6 | 030404035013 | 插座 | 1.规格:10A插座 |  | 个 | 50
7 | 030404035014 | 插座 | 1.规格:16A插座 |  | 个 | 5
8 | 011615001001 | 开孔（打洞） | 1.部位:开洞堵洞 2.洞尺寸:直径50以内 |  | 个 | 20
分部小计
负一层维修改造部分
1 | 03B001 | 拆除配电柜 | 1.拆除配电柜 |  | 台 | 1
2 | 030402017001 | 成套配电柜 | 1.规格:总配电柜 |  | 台 | 1
3 | 030404017002 | 配电箱 | 1.名称:分层配电箱 |  | 台 | 1
4 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.规格:YJV-50 |  | m | 60
5 | 030408001003 | 电力电缆 | 1.规格:YJV-10 |  | m | 90
6 | 030411004007 | 配线 | 1.型号:BV-10 |  | m | 200
7 | 030411004004 | 配线 | 1.型号:BV-6 |  | m | 200
8 | 030411004005 | 配线 | 1.型号:BV-4 |  | m | 400
9 | 030411004006 | 配线 | 1.型号:BV-2.5 |  | m | 600
10 | 030411003001 | 桥架 | 1.规格:10cm电缆桥架 |  | m | 50
11 | 030411002002 | 线槽 | 1.规格:3cm线槽 |  | m | 150
12 | 030404035003 | 插座 | 1.规格:10A插座 |  | 个 | 30
13 | 030404035004 | 插座 | 1.规格:16A插座 |  | 个 | 10
14 | 011615001002 | 开孔（打洞） | 1.部位:开洞堵洞 2.洞尺寸:直径50以内 |  | 个 | 20
分部小计
一层维修改造部分
1 | 030404017003 | 配电箱 | 1.名称:分层配电箱 |  | 台 | 1
2 | 030408001006 | 电力电缆 | 1.规格:YJV-35 |  | m | 60
3 | 030411004009 | 配线 | 1.型号:BV-6 |  | m | 300
4 | 030411004010 | 配线 | 1.型号:BV-4 |  | m | 400
5 | 030411004011 | 配线 | 1.型号:BV-2.5 |  | m | 600
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气设备安装工程 |  |  |  | 标段：2026交警支队维修改造 |  |  |  | 第 2 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
6 | 030411003002 | 桥架 | 1.规格:10cm电缆桥架 |  | m | 50
7 | 030411002003 | 线槽 | 1.规格:3cm线槽 |  | m | 150
8 | 030404035005 | 插座 | 1.规格:10A插座 |  | 个 | 40
9 | 030404035006 | 插座 | 1.规格:16A插座 |  | 个 | 10
10 | 011615001003 | 开孔（打洞） | 1.部位:开洞堵洞 2.洞尺寸:直径50以内 |  | 个 | 20
分部小计
二层维修改造部分
1 | 030404017004 | 配电箱 | 1.名称:分层配电箱 |  | 台 | 1
2 | 030408001007 | 电力电缆 | 1.规格:YJV-35 |  | m | 60
3 | 030411004012 | 配线 | 1.型号:BV-6 |  | m | 600
4 | 030411004013 | 配线 | 1.型号:BV-4 |  | m | 1000
5 | 030411004014 | 配线 | 1.型号:BV-2.5 |  | m | 1800
6 | 030411003003 | 桥架 | 1.规格:10cm电缆桥架 |  | m | 60
7 | 030411002004 | 线槽 | 1.规格:3cm线槽 |  | m | 250
8 | 030404035007 | 插座 | 1.规格:10A插座 |  | 个 | 65
9 | 030404035008 | 插座 | 1.规格:16A插座 |  | 个 | 30
10 | 011615001004 | 开孔（打洞） | 1.部位:开洞堵洞 2.洞尺寸:直径50以内 |  | 个 | 20
分部小计
三层维修改造部分
1 | 030404017005 | 配电箱 | 1.名称:分层配电箱 |  | 台 | 1
2 | 030408001008 | 电力电缆 | 1.规格:YJV-35 |  | m | 70
3 | 030411004015 | 配线 | 1.型号:BV-6 |  | m | 1200
4 | 030411004016 | 配线 | 1.型号:BV-4 |  | m | 1500
5 | 030411004017 | 配线 | 1.型号:BV-2.5 |  | m | 1800
6 | 030411003004 | 桥架 | 1.规格:10cm电缆桥架 |  | m | 50
7 | 030411002005 | 线槽 | 1.规格:3cm线槽 |  | m | 250
8 | 030404035009 | 插座 | 1.规格:10A插座 |  | 个 | 75
9 | 030404035010 | 插座 | 1.规格:16A插座 |  | 个 | 35
10 | 011615001005 | 开孔（打洞） | 1.部位:开洞堵洞 2.洞尺寸:直径50以内 |  | 个 | 20
分部小计
四层维修改造部分
1 | 030404017006 | 配电箱 | 1.名称:分层配电箱 |  | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气设备安装工程 |  |  |  | 标段：2026交警支队维修改造 |  |  |  | 第 3 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
2 | 030408001009 | 电力电缆 | 1.规格:YJV-35 |  | m | 60
3 | 030411004018 | 配线 | 1.型号:BV-6 |  | m | 600
4 | 030411004019 | 配线 | 1.型号:BV-4 |  | m | 1000
5 | 030411004020 | 配线 | 1.型号:BV-2.5 |  | m | 1600
6 | 030411003005 | 桥架 | 1.规格:10cm电缆桥架 |  | m | 60
7 | 030411002006 | 线槽 | 1.规格:3cm线槽 |  | m | 250
8 | 030404035011 | 插座 | 1.规格:10A插座 |  | 个 | 65
9 | 030404035012 | 插座 | 1.规格:16A插座 |  | 个 | 35
10 | 011615001006 | 开孔（打洞） | 1.部位:开洞堵洞 2.洞尺寸:直径50以内 |  | 个 | 20
分部小计
分部小计
措施项目
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | [项目特征] 1.名称:脚手架搭拆 [工作内容] 1.场内、场外材料搬运 2.搭、拆脚手架 3.拆除脚手架后材料堆放 |  | 项 | 1
分部小计
本页小计
合计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：电气设备安装工程 |  |  | 标段：2026交警支队维修改造 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工
2 | 031302001002 | 其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 0
3 | 031302001003 | 其中：临时设施费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 1.61
4 | 031302002001 | 夜间施工增加费 |  |  | 0 |  |  |  |  | 按实际发生计取，不发生不计取。
5 | 031302004001 | 二次搬运费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 0
6 | 031302005001 | 冬雨季施工增加费 |  |  | 0 |  |  |  |  | 不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
7 | 031302006001 | 已完工程及设备保护费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 0.07
8 | 031301009001 | 特殊地区增加费 |  |  | 0 |  |  |  |  | 结合工程实际情况，按相关规定计取(高海拔地区施工增加费计算过程详见【取费设置】-【高海拔地区施工增加费】功能界面)
9 | X031302008001 | 工程定位复测、点交清理费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 0.27
10 | X031302010001 | 检验试验费
11 | X031302010002 | 其中：自检试验费 |  |  | 0
12 | X031302010003 | 其中：检验试验配合费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 0.18
13 | 03B991 | 竣工档案编制费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 0.32
合 计
表-11

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：电气设备安装工程 |  | 标段：2026交警支队维修改造 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额（元）
1 | 规费 |  | 社会保险费+住房公积金
1.1 | 社会保险费 |  | 养老保险费+失业保险费+医疗保险费(生育保险费)+工伤保险费
1.11 | 养老保险费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 |  |  | 7.13
1.12 | 失业保险费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 |  |  | 0.28
1.13 | 医疗保险费(生育保险费) |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 |  |  | 1.58
1.14 | 工伤保险费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 |  |  | 0.19
1.2 | 住房公积金 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 |  |  | 1.05
2 | 税金 |  | 税前工程造价 |  |  | 9
合计
表-13

## 表-04 单位工程招标控制价汇总表 (2)
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：建筑与装饰工程 |  | 标段：2026交警支队维修改造 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
一 | 分部分项工程费
二 | 措施项目费
2.1 | 单价措施项目费
2.2 | 总价措施项目费
2.21 | 其中：安全文明施工费
三 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
四 | 规费
五 | 税前工程造价
六 | 税金
招标控制价合计=一+二+三+四+六
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 (2)
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：2026交警支队维修改造 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
分部分项
1 | 011610002001 | 窗拆除 | 1.拆除老旧塑钢窗 |  | m2 | 394.56
2 | 010807001001 | 65系列断桥隔热窗（单框三玻） | 1.框、扇材质:65系列断桥隔热窗（单框三玻） |  | m2 | 394.56
3 | 011201001002 | 墙面一般抹灰 | 1.墙体类型:窗套抹灰修复 |  | m2 | 115.44
4 | 011614003001 | 窗台板拆除 | 1.窗台板平面尺寸:窗台板拆除 |  | m | 222.5
5 | 010809004001 | 石材窗台板 | 1.窗台板材质、规格、颜色:大理石窗台板 |  | m2 | 55.63
6 | 011608002001 | 铲除涂料面 | 1.铲除部位名称:铲除内墙涂料面 |  | m2 | 800
7 | 010103002001 | 垃圾清理外运 | 1.废弃料品种:清理垃圾外运 |  | m3 | 25.5
8 | 011201001001 | 墙面界面剂 | 1.墙体类型:内墙 2.底层厚度、砂浆配合比:界面剂 素水泥浆 |  | m2 | 800
9 | 011406001001 | 抹灰面油漆 | 1.基层类型:内墙 2.腻子种类:腻子二遍 3.油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆二遍 |  | m2 | 800
分部小计
措施项目
分部小计
本页小计
合计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表 (2)
总价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  | 标段：2026交警支队维修改造 |  |  |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注
1 | 011707001001 | 安全文明施工
2 | 011707001002 | 其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 | 2.8
3 | 011707001003 | 其中：临时设施费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 | 1.38
4 | 011707001004 | 其中：智慧工地基础配置费
5 | 011707002001 | 夜间施工增加费 |  |  | 0 |  |  |  |  | 按实际发生计取，不发生不计取。
6 | 011707004001 | 二次搬运费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 | 0
7 | 011707005001 | 冬雨季施工增加费 |  |  | 0 |  |  |  |  | 不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
8 | 011707007001 | 已完工程及设备保护费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 | 0.07
9 | X011707008001 | 工程定位复测、点交清理费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 | 0.08
10 | X011707010001 | 检验试验费
11 | X011707010002 | 其中：自检试验费 |  |  | 0
12 | X011707010003 | 其中：检验试验配合费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 | 0.11
13 | X011707011001 | 特殊地区增加费 |  |  | 0 |  |  |  |  | 结合工程实际情况，按相关规定计取(高海拔地区施工增加费
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  | 标段：2026交警支队维修改造 |  |  |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注
计算过程详见【取费设置】-【高海拔地区施工增加费】功能界面)
14 | 01B991 | 竣工档案编制费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 | 0.27
合 计
表-11

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表 (2)
规费、税金项目计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  | 标段：2026交警支队维修改造 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额（元）
1 | 规费 |  | 社会保险费+住房公积金
1.1 | 社会保险费 |  | 养老保险费+失业保险费+医疗保险费(生育保险费)+工伤保险费
1.11 | 养老保险费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 |  |  | 4.31
1.12 | 失业保险费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 |  |  | 0.38
1.13 | 医疗保险费(生育保险费) |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 |  |  | 1.37
1.14 | 工伤保险费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 |  |  | 0.19
1.2 | 住房公积金 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 |  |  | 0.94
2 | 税金 |  | 税前工程造价 |  |  | 9
合计
表-13