政府采购

招标文件

喀什市招投标中心

# 目录

# 第一册专用条款

关键信息

第一章  招标公告

第二章  对通用条款的补充内容及其他关键信息

第三章 用户需求书

第四章 投标文件组成要求及格式

第五章  合同条款及格式

# 第二册通用条款

第一章  总则

第二章  招标文件

第三章  投标文件的编制

第四章  投标文件的递交

第五章  开标

第六章  评审要求

第七章  评审程序及评审方法

第八章  定标及公示

第九章  公开招标失败的后续处理

第十章  合同的授予与备案

第十一章质疑处理

第一册专用条款

关键信息

项目编号：KSS(GK)2026-021

项目名称：华电第一中学功能教室采购项目

采购单位：喀什市教育局

项目类型：货物类

评审方法：综合评分法

| 资格性检查表 |  |
| --- | --- |
| 1 | 投标人符合资格要求，并按要求提供资格证明材料（详见招标公告投标人资格要求，即申请人的资格要求）。 |
| 符合性检查表 |  |
| 1 | 按要求提供法定代表人证明书及法定代表人授权书。 |
| 2 | 按要求提供《投标函》。 |
| 3 | 投标报价符合相关法律法规所规定的标准要求，同时符合招标文件要求。投标报价无缺漏项，且符合招标文件规定的项目需求内容或者需求数量。 |
| 4 | 评审委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；在此情况下，投标人仍不能证明其报价合理性的（评审委员会成员对投标人提供的说明材料判断不一致的，按照“少数服从多数”的原则确定评审委员会的意见）。 |
| 5 | 对同一项目投标时，不得同时提供两套或两套以上的方案（招标文件另有规定的除外）。 |
| 6 | 可只对其中一个包或几个包内容进行投标（如有的话），但不得将一个包中的内容拆开投标。 |
| 7 | 投标或响应文件不得使用非本项目最新加密规则文件，否则将导致投标或响应文件不能在开标时解密。 因供应商自身原因导致在规定时间内无法正常解密的（如：浏览器故障、未安装相关驱动、网络故障、加密CA与解密CA不一致等），将视为投标或响应无效。 |
| 8 | 投标文件电子文档不得携带病毒。 |
| 9 | 对招标文件中带★号条款的响应没有负偏离、不满足或未响应的情形。 |
| 10 | 无招标文件中列明导致投标无效的其他因素。 |
| 11 | 符合法律、法规、规章、规范性文件规定的其他情形。 |

评标信息

综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

价格分计算方法：

采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×100

评标总得分＝F1×A1＋F2×A2＋……＋Fn×An

F1、F2……Fn分别为各项评审因素的得分；

A1、A2、……An 分别为各项评审因素所占的权重(A1＋A2＋……＋An＝1)。

评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。

此方法适用于货物类、工程类、服务类项目。

# 综合评分表

| 综合评分表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 内容 | 评分项目 | 子项及分值 | 分值 |
| 价格部分 （30分） | 投标总价 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分30分。其他投标人的价格分按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值×100，计算分数时四舍五入取小数点后两位,分数最高不超过30分，由评标委员会负责核准合格供应商的价格得分。 注：因落实政府采购政策需进行价格调整的，则以调整后的价格计算评标基准价和投标报价及得分。 | 30 |
| 技术部分 （44分） | 产品的技术性能指标、技术参数 | 产品的技术性能指标、技术参数阐述详细，完全满足招标要求的得26分，负偏离一项扣0.5分，扣完为止，正偏不加分。 1、各投标人针对采购需求在投标文件中需详尽真实的提供投标产品的技术响应偏差表，由评标委员会根据技术要求细则，对各投标单位投标产品的技术响应情况进行评比打分。2、采购参数里规定了偏差范围的，投标参数超出偏差范围视为负偏离。3、采购参数里内容为基础参数，优于此参数可视作属于正偏离，但需在技术响应偏差表详尽真实的提供偏差情况说明。 | 26 |
|  | 产品质量 | 提供以下产品的相关印证材料： 1、“智慧黑板”，内容需包含:①内置2.2声道扬声器，额定总功率60W①采用电容触控技术、内置电脑的cpu、内存、硬盘③钢化玻璃表面硬度≥9H。钢化玻璃硬度莫氏7级，可达到石英抗划等级 2、“学生实验桌”，内容需包含:①外观、材质、台面②抗菌性能、耐化学腐蚀性能③有害物质甲醛等释放量等。 3、“生物显微镜”，内容需包含：①总放大倍数: 40X-1000X。②消色差物镜:4X，10X，40X(弹簧)，100X ③目镜: WF10X;30°双目观察镜筒，可360°旋转，+5视度可调 4、“智能吊装集成箱体”，内容需包含:①外观性能要求、材质要求②安全性能要求③有害物质等。 5、“给排水系统模块”，内容需包含:外观性能要求、安全性能要求等。 6、 “虚拟实验软件（教师）” ，内容需包含：①软件的完整性、可实现客户端安装，②搜索功能，可通过关键词搜索到相关实验资源 ③所有软件功能要求在同一软件系统平台中进行操作 注：为确保产品质量，以上设备提供印证材料需带二维码或编号等可查验证明途径，每提供一项齐全且合格的印证材料得3分，满分18分，不提供不得分。 | 18 |
| 商务部分 （26分） | 类似业绩 | 投标人提供2023年6月至今的类似业绩，每提供1项业绩得2分，最多得8分。需提供中标通知书、合同（甲乙双方签字盖章后正式生效的合同）、验收报告，材料提供不全不得分，上下游/分包合同无效。 | 8 |
|  | 项目实施方案 | 根据投标人提供的项目实施方案进行评审，需包含但不限于以下几方面内容：①项目实施进度计划及保障措施；②产品销售管理制度建设；③使用操作及维护保养；④质量保证措施等。 上述4项内容，每项内容完整，可行性较强、且具有针对性的，得4分；每缺一项内容或内容有缺陷的（缺陷是指：存在不适用项目实际情况的情形、凭空编造、内容不完整、逻辑不清、涉及的规范及标准错误、地点区域错误、内容遗漏、不符合采购需求等），扣1分；扣完为止。 | 4 |
|  | 售后服务方案 | 包含但不限于以下内容： ①售后及应急服务场所设立情况； ②应急配送和节假日配送保障、响应时间、到场时间； ③人员调配； ④配送登记和服务流程及配送可追溯性； ⑤售后承诺及退换货承诺等； 上述5项内容，每项内容完整，可行性较强、且具有针对性的，得5分；每缺一项内容或内容有缺陷的（缺陷是指：存在不适用项目实际情况的情形、凭空编造、内容不完整、逻辑不清、涉及的规范及标准错误、地点区域错误、内容遗漏、不符合采购需求等），扣1分；扣完为止。 | 5 |
|  | 培训方案 | 提供针对本项目详细的培训方案，根据培训计划情况，详细合理的培训方案进行综合评审，至少包括：①培训时间、②培训地点、③培训产品基本原理、④操作使用和保养维修、⑤培训方式等内容。 上述5项内容，每项内容完整，可行性较强、且具有针对性的，得5分；每缺一项内容或内容有缺陷的（缺陷是指：存在不适用项目实际情况的情形、凭空编造、内容不完整、逻辑不清、涉及的规范及标准错误、地点区域错误、内容遗漏、不符合采购需求等），扣1分；扣完为止。 | 5 |
|  | 项目人员保障 | 根据本项目实际情况，提供不少于1名投入本项目的现场管理人员，需提供在投标企业近6个月任意一个月的社保缴纳凭证，人员及社保证明齐全得2分，否则不得分。 | 2 |
|  | 质保期 | 满足招标文件要求质保1年的基础上，每延长1年得1分，最高得2分。 | 2 |

备注：1、评委应在认真理解本招标文件和项目有关情况后，做出需自己负责的按上述内容对投标人进行评审。

2、技术、商务部分权重70%；投标投标报价部分权重30%

3、投标人最终得分等于技术、商务部分、报价二者得分之和。

4、评标委员会按照投标人最终得分由高到底顺序确定出各投标人排名顺序。

## 第一章  招标公告

### 一、申请人的资格要求：

1）具有独立法人资格或是具有独立承担民事责任能力的其它组织（法人或者非法人组织的营业执照等证明文件扫描件）

2）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的条件（在《政府采购投标及履约承诺函》中作出声明）。

3）未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（在《政府采购投标及履约承诺函》中作出声明。注：“信用中国”、“中国政府采购网”为信息查询渠道，相关信息以开标当日的查询结果为准）。

4）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（会计事务所出具的2024-2025年度任意一年的年度财务审计报告书扫描件或影印件；新办企业（营业执照所标注的成立日期距本项目开标日期一年内为新办企业）提供银行资信证明扫描件或影印件）；

5）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（近6个月内任意一个月的完税证明扫描件和社保缴纳记录明细扫描件（含员工社保明细。注：1.无需提供委托人代理人或被授权委托人社保明细。2.若供应商某月税收为零申报，须提供当月加盖税务局公章的无欠税证明。3.完税证明中“税种”非养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险））；

6）本项目不接受联合体投标及不允许进口产品参与投标（提供非联合体及非进口产品投标承诺函投标承诺函，承诺函格式自拟）；

7）本项目为非专门面向中小微企业采购项目。

### 项目基本信息

| 序号 | 项目编号 | 采购项目名称 | 财政预算金额 | 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | KSS(GK)2026-021 | 华电第一中学功能教室采购项目 | 2740000.00元（贰佰柒拾肆万元整） | 工业 |

本项目的潜在投标人应在政府采购云平台获取招标文件，并于投标截止时间前上传电子加密响应文件至政府采购云平台投标客户端。

### 二、获取招标文件时间、地点和方式：

时间：2026年6月2日至2026年6月25日11:00:00（法定节假日除外）

地点：政府采购云平台

方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）。

### 三、投标截止时间、投标文件递交地点、开标时间及地点：

截止时间、开标时间：2026年6月26日11:00:00

投标文件递交地点：电子加密投标文件上传至政府采购云平台投标客户端。

开标地点：政府采购云平台。

### 四、投标保证金

### 本项目不收取投标保证金，无需提供此项。

### 五、公告期限

自本公告发布之日起6个工作日。

### 六、其他要求：

（1）相互关联的存在实际控制、管理关系的两个企业，不得参加同一项目的投标。

（2）投标人应仔细阅读招标公告的所有内容，按公告的要求制作投标文件，并保证所提供全部资料的真实性，以使其对货物（服务）参数作出实质性响应。否则，视为不响应招标文件，将拒绝其投标。开标时，投标人对招标公告要求提供的资质证明文件缺项或不真实，将拒绝其投标。

（3）本项目实行不见面开标（网上投标，网上开标、评标），投标人需办理CA锁。已办理CA锁的，需添加在政府采购云平台使用的功能。CA锁办理或升级地址：潜在投标人自行登录新疆数字认证中心网站https://www.xjca.com.cn/办理。供应商因未注册入政府采购云平台“供应商库”、或未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

（4）投标人在政府采购云平台实行不见面开标操作指南：请潜在投标人观看政府采购云平台供应商电子标培训视频教程，或咨询政采云客服95763或在政府采购云平台-咨询小采，获取操作手册。如因供应商自身原因导致在规定时间内无法正常解密的（如：浏览器故障、未安装相关驱动、网络故障、加密CA与解密CA不一致等），将视为投标或响应无效。

（供应商电子标培训视频教程：https://edu.zcygov.cn/live/hall/detail?id=afe2a098c89c426097379094cf6fec6f&type=vod）

### 七、凡对本次招标提出询问，请按以下方式联系：

### 1.采购人信息

名 称：喀什市教育局

地址：喀什市教育局

联系方式：伏亮亮 18409825821

### 2.集采机构信息

名 称：喀什市招投标中心

地　址：喀什市行政服务中心4楼

联系方式：0998-2319965

### 3.财政监管信息

名 称：喀什市财政局政府采购管理办公室

地　址：喀什市行政服务中心5楼

- 联系方式：0998-2839905

### 4.项目经办人联系方式

伏亮亮 18409825821

## 第二章 对通用条款的补充内容及其他关键信息

### 一、对通用条款的补充内容

| 通用条款序号 | 涉及事项 | 具体补充内容 |
| --- | --- | --- |
| 3.1 | 采购人 | 采购人：喀什市教育局 |
| 3.2 | 政府集中采购机构 | 本文件所述的“政府集中采购机构”指喀什市招投标中心。 |
| 12/13 | 招标文件澄清和修改 | 对招标文件澄清/修改时间不晚于投标截止日前，投标人有义务在招标期间在新疆政府采购网或政府采购云平台浏览与本项目有关的澄清和修改信息 |
| 20 | 投标有效期 | 投标有效期：从投标截止之日起 90 个日历日。 |
| 33 | 澄清有关问题 | 如需投标人进行必要的澄清、说明或者补正的，但投标法定代表人或其授权的代表无法联络或联络不上或在评审现场合理的时间内未按要求答复或未按要求在政府采购云平台进行答复，评审委员会有权做出不利于投标人的判断，投标供应商自行承担由此产生的后果。 |
| 37/38 | 评审方法和定标方法 | 本项目评审方法：综合评分法； 推荐候选中标供应商数量为3家，中标供应商数量为 1 家。 |
| 38.3 | 随机抽取 | 如投标人排名并列须采取随机抽取方式确定中标候选人（候选中标供应商）的，按“二、其他关键信息”的规则进行抽签。 |
| 29 | 本项目评标委员 | 本项目评标委员会由5人组成（采购人代表0名，随机抽取专家5名） |
| 46 | 履约保证金 | 履约保证金：合同总价的5%。 提交履约保证金的时间：签订合同前。 |

备注：本表是通用条款相关条款的补充和明确，如与通用条款内容相冲突的，以本表为准。

### 二、其他关键信息

（一）与“对通用条款的补充内容”章节相关的事项

1、关于标项的定义

本招标文件中的“标项”是最小的“标的单位”，投标人可对本“招标文件”中所列的所有货物或服务项进行投标，投标人可只对其中一个标项或几个标项货物或服务内容进行投标（如有的话），但不得将一个标项中的内容拆开投标，否则将导致其投标被拒绝。某一标项投标截止时投标人不足三家，或有效投标少于三家，该标项废标，对该标项重新招标或采用其它方式采购。某一标项中标供应商放弃中标资格的，或者中标供应商的中标资格被依法确认无效的，根据实际情况按相关法律规定处理，该标项中标结果改变不影响其他标项结果。

（二）其他事项

1、关于享受优惠政策的主体及价格扣除比例

## 第三章 用户需求书

### 一、项目基本信息

| 序号 | 项目编号 | 采购项目名称 | 财政预算金额 | 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | KSS(GK)2026-021 | 华电第一中学功能教室采购项目 | 2740000.00元（贰佰柒拾肆万元整） | 工业 |

本项目财政预算金额为人民币2740000.00元（贰佰柒拾肆万元整），投标报价超出控制金额将作投标无效处理。

★所有设备单价不得超过《新疆维吾尔自治区本级行政事业单位通用办公设备家具配置标准 新管发〔2023〕61号单价标准，否则废标。

节能环保有关政策严格执行《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库(2019)9号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库（2019)19 号＞、《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库（2019〕18号）的有关要求。

★严格执行《中华人民共和国产品质量法》《强制性产品认证管规定》《强制性产品认证目录》适配安全可靠测评电脑等相关法规制度及有关要求。

★本次采购中涉及的产品属于政府强制采购产品类别的，须按照要求 提供依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则响应无效；

★本次采购中涉及的产品属于政府强制采购产品类别的，须按照要求 提供依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的强制性产品认证证书，否则响应无效；

★严格执行《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》

财库〔2026〕2号相关规定

- 政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序： 1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%； 2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%； 3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%； 4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。采购人可以结合具体项目实际情况，提高上述第1项至第3项中启动异常低价投标（响应）审查的数值标准，但是最高不得超过65%。 相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。 （二）评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。 评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。 采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。 异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。 （三）各级财政部门应当加强对评审专家的指导和监管，进一步压实评审专家的责任。财政部门在投诉处理、监督检查中发现评审委员会未按规定对异常低价开展审查的，依法予以纠正并追究评审专家的法律责任。

★严格执行《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》国办发〔2025〕34号

### ★关于贯彻落实《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》的意见 财库〔2025〕30号

### 二、货物需求明细

本项目核心产品为：学生实验桌

货物需求明细：

| 序号 | 名称 | 技术参数描述 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 合计 |  |  |  |
| 物理智能吊装实验室2间（座别：48座） |  |  |  |  |  |
| 1 | 纳米黑板 | 一、整机参数 1.整机采用全金属外壳，三拼接平面一体化设计，宽≥4200mm，高≥1200mm，厚≤117mm。 2.整机屏幕采用86英寸液晶显示器，采用超高清LED液晶显示屏，显示比例16:9，分辨率3840×2160（R）。 3.嵌入式系统版本，主频≥1.8GHz，内存≥2GB，存储空间≥8GB，嵌入式芯片内置2TOPS AI算力，可用于AI图像、音频处理。 4.钢化玻璃表面硬度≥9H。钢化玻璃硬度莫氏7级，可达到石英抗划等级。 5.支持双系统中进行20点或以上触控，整机采用电容触控技术。 6.内置2.2声道扬声器，额定总功率不小于60W。 7.内置非独立外扩展的8阵列麦克风，拾音角度≥180°，拾音距离≥12m。 8.整机具备至少6个前置按键，至少支持5个自定义前置按键。 9.支持蓝牙Bluetooth 5.4标准，内置双WiFi6无线网卡。 10.内置非独立摄像头≥1600万像素数，视场角≥150度 11.整机需内置或外置不低于1600万像素展台，最高分辨率支持4640x3480， 自带LED补光灯，支持多级灯调节。 二、OPS模块 1.通过安全可靠测评CPU配置不低于8核8线程处理器工作主频≥2.7GHz。 2.内存：不低于8GB，硬盘不低于512GB或以上固态硬盘。 3.无需工具即可快速拆卸电脑模块; 4.具有独立非外拓展的电脑USB接口，≥3个USB3.0接口≥1个HDMI接口； 5.要求内置通过安全可靠测评的操作系统、办公软件、杀毒软件。含三年更新服务，永久使用，验收时提供证明材料，为保证设备使用稳定性及兼容性，要求班班通与OPS模块必须为同一品牌。 三、教学软件 1.互动教学课件支持定向精准分享：分享者可将互动课件、课件组精准推送至指定接收方账号云空间，接收方可在云空间接收并打开分享课件； 2.具有互动式教学课件资源，包含学科教育各学段各地区教材版本。具有互动式教学课件资源，包含学科教育各学段教材版本教学章节、专题教育多个主题教育、特殊教育，课件支持教师在线评分。 3.提供互动课件资源库，包含学科教育、专题教育、特殊教育类课件，可获取到个人云空间。 4.提供将Word转换为云教案的能力，支持解析文本、表格等通用元素，方便老师迁移旧教案 5.支持实现信息化集体备课。可选择教案、课件上传发起集备研讨，能够设置多重访问权限，可通过手机号搜索邀请外校老师，用于跨校教研场景。 四、1、采用壁挂式功放及有源音箱一体化设计，双音箱配对 2、具备音频输入、具备混音音频输出、支持MIC话筒输入； 3、有效功率：≥40W；额定阻抗：4Ω； 五、头戴一体式话筒，可拆卸成手持咪（非有线有线头戴咪）、支持一师一麦，开机自动配对，自动转入接收状态； 2、话筒内置高性能咪头，外置防风棉，声音还原度高。 | 套 | 2 |  |
| 2 | 虚拟实验软件（教师） | 1.应依据物理教学大纲，初中包括电与磁、力学、光学、热学、声学、家庭电路、近代物理模块，各类型实验应根据教学需要提供不同的实验模板、实验器材、实验设置功能，支持电子白板、一体机、台式电脑、笔记本等设备全适配， 2.物理常用实验器材≥200个，器材与器材之间相互关联、相互影响，能够任意搭配自由组合新的实验 3.物理实验能够按照教材版本、章节、知识点进行分类与筛选，同时提供模糊搜索和精准搜索功能，可通过关键词快速搜索到相关器材； 4.电与磁实验中应提供自由组装的电学算法，能够表现纯电阻电路和非纯电阻电路的电学特性，能够任意组装连接各种电磁学实验： 5.力学实验中应包含重力系统，能够自由调节空气阻力、重力加速度等实验环境，器材之间可以碰撞受力，能够提供理想的实验环境和非理想的实验环境，自由绘制各种规则形状、DIY自由形状和滑块在斜面上受力分析等场景；支持自由创建、组装新实验； 6.光学实验中能够实现动态光路可视化，支持法线显示、反射光线、光路方向等实验显示，可以清晰呈现折射、反射、散射等现象，可以任意更改照射角度，支持利用实验器材自由DIY光路创作； 7.声学实验能够提供声音监听系统，可以监听虚拟实验的声音和外部环境的声音，实现虚拟与现实的结合； 8.热学实验能够实现压强对实验的影响，实验细节支持放大显示展现，实验器材能够自由搭配组装，提供温度传感器，可以完成研究晶体的融化与凝固、研究不同物质的吸热本领实验，自动记录、保存实验数据，并可以对实验数据分析处理，生成坐标曲线； 9.家庭电路应提供仿真家庭电路系统，完美模拟家庭电路的各种接线方式，可模拟各种家庭电路出现的情况如漏电保护等各种家庭电路场景，每个家用电器具有高度仿真的特点，还原度高； 10.支持画笔功能，能够在实验操作界面添加标注、进行重点圈划等，笔迹能够随意擦除、撤销，免去在黑板和屏幕之间来回切换的烦恼； 11、为方便用户管理、使用，以上所有软件功能要求在同一软件系统平台中进行操作。 | 套 | 2 |  |
| 3 | 实验桌（教师演示台） | 规格2400mm×700mm×900mm（正负不超过50mm） 1、台面：采用≥12.7mm理化板，台面经过上釉工艺处理，具有耐高温、耐刻刮、防静电、耐腐蚀、防垢易清洁、防霉、防水等物理性能和化学性能。 2、柜体：全钢结构，采用≥1.0mm厚冷轧钢板，切割折弯成型，组件焊接工艺，打磨平整，表面经环氧树脂喷涂处理；整体结构设计合理，预留电脑主机、键盘托、实物展台、教师电源安装位置。 3、拉手：采用不锈钢拉手。 4、门板及抽面：采用双层结构，组装式设计，保证单层钢板双面都喷涂处理，门板中间填充隔音材料，减少关门时产生的噪音。防撞胶垫：装于抽屉及门板内侧，减缓碰撞，保护柜体。 5、不锈钢防腐合页：采用优质不锈钢模具一体成型。 6、防腐三节静音导轨：三节滚珠滑轨，承重性强，滑动顺滑。 7、固定桌脚：采用柜体内置可调ABS调整脚，保证调整脚前后都可以调节高低。 | 张 | 2 |  |
| 4 | 教师椅 | 1、产品规格：椅面550×500×1070mm（正负不超过50mm），座位高度可调 2、技术参数：凳面接触面为防滑处理，采用曲面设计增加接触面积，符合人体工程学增强坐感舒适度；气杆连接，与椅面连接处安装加宽加强防爆机构，五星脚采用高强度尼龙材料一体注塑成型，具有结构牢固、耐酸碱腐蚀等特点。 | 张 | 2 |  |
| 5 | 教师控制系统 | 教师控制系统包含控制模块和箱体模块； 一、控制模块： 规格：≥310mm×350mm（正负不超过10mm）； 采用内嵌式10.1英寸全触摸液晶显示（偏差±5），智能一体化界面，可人性化设置开机验证方式和定时关机时间，教师与学生数据传输采用有线通信，教师电源配备漏电保护，电源参数如下： 1、教师交流：支持通过触摸显示屏操作0-30V交流电压输出，电压分辨率为1V，额定电流≥4A，具备过载自动保护; 2、教师直流：支持通过触摸显示屏操作0-30V交流电压输出，电压分辨率为0.1V，额定电流≥4A，具备过载自动保护; 3、学生交流：教师电源支持分组控制学生交流电源，控制范围为0-30V，分辨率为1V; 4、学生直流：教师电源支持分组控制学生直流电源，控制范围为0-30V，分辨率为0.1V; 5、锁定功能：教师端支持远程锁定学生电源低压交、直流电压; 6、直流高压：符合实验教学相关要求，具备过载保护功能; 7、直流大电流：符合实验教学相关要求，可达到延时零误差; 8、教师自用两路插座输出，额定电流≥5A。 二、箱体模块： 1、规格：≥285mm×240mm×120mm（正负不超过10mm）； 2、材质：外壳采用≥1.2mm厚镀锌钢板或其他材质，表层经酸洗、磷化、环氧树脂粉末喷涂等工艺加工生产，具有耐酸碱，防腐蚀的特点； 3、内置额定变压器，12V散热风扇，采用电路控制板对电源输出子单元进行智能控制，能够通过接插件与教师电源抽屉连接，完成教师电源与学生电源间的信号传输。 | 套 | 2 |  |
| 6 | 智能吊装控制系统 | 1.操作控制系统模块：可实现远程分组控制学生电源开启与关闭 2.照明系统：可实现远程控制照明系统开启与关闭。 3.给排水控制系统：可实现远程控制给排水系统的开启与关闭。 4.升降摇臂控制模块：可实现控制电源摇臂升起或下降。 5.通风控制系统：可实现远程控制通风系统的开启与关闭及风量调节。 6.系统设置：（1）开机方式：①直接开机、②密码验证；（2）定时关机：0-200分钟时段设置；（3）教室编号设置；（4）自动分组功能；（5）更改密码功能。 | 套 | 2 |  |
| 7 | 实验桌（学生） | 规格：1200*600*780mm（正负不超过30mm） 1、台面：采用≥20mm厚无甲醛环保陶瓷台面，表面为实验室专业耐腐蚀、耐污染、抗冲击釉面。坯体一体实芯，釉面和坯体经高温一体烧结而成，台面操作边设有止滑凹槽，有效防止在实验过程中试管、液体等实验物品滑落造成意外伤害，陶瓷台面表面釉面不会受外界环境影响而脱落脱层，具有耐污染、耐化学腐蚀、无放射性物质、防撞抗冲击、承重力强等功能。 2、塑铝/铸铝结构，材料厚度不低于1.2mm，金属表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理。 3、后功能栏杆，高出台面，防止实验器材跌落； 4、下面设计两个书包斗，材质采用ABS工程塑料一体化成型工艺，镂空设计，不屯垃圾，便于清理，中间设挂凳卡； 5、桌腿一体化压铸工艺，内壁包含加强筋，下方有凹槽配合安装，具有防脱不易错位。外观流线形设计，简洁美观，易碰撞处全部采用倒圆角，材料表面经过防腐氧化处理和纯环氧树脂塑粉高温固化处理。 | 张 | 48 |  |
| 8 | 学生凳 | 规格：315*440-500mm（正负不超过20mm） 1、凳脚材质：凳脚采用壁厚≥1.2mm钢管及壁厚≥1.5mm钢管焊接组成，全圆满焊接，结构牢固，经高温粉体烤漆处理，长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象 螺旋升降式，升降距离≥40mm。 2、凳面表面防滑不发光，凳面底部镶嵌螺纹固定。 3、脚垫材质：采用PP加耐磨纤维增强塑料，实心倒勾式一体射出成型。 4、凳托与凳脚留有一定的空间便于凳子挂在挂凳扣上，方便教室打扫。 | 个 | 96 |  |
| 9 | 智能吊装集成箱体 | 1、规格：≥1800mm（L）×550mm（W）×500mm（H）；（正负不超过100mm） 2、材质：采用钣金组合或ABS环保材料一塑成型，具备耐腐蚀、耐酸碱、防水、耐热、耐候性、电绝缘性等性能 3、内部承重结构采用≥30mm×30mm型材连接，着力连接点合理分布，遵循人体工程学设计原理，采用五金配件连接。功能模块连接配件选用表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理的冷轧钢板定制成型； 4、箱体模块化设计：外表面和内表面可触及的隐蔽处，均无锐利的棱角、毛刺露出，所有接触人体的边棱均倒圆角处理。 5.智能吊装集成箱体产品满足以下性能要求： 1)外观性能要求：①金属件外观焊接件焊接处无脱焊、虚焊、焊穿、错位，金属件外观焊接件焊接处无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅，金属件外观焊接件焊接处表面波纹应均匀；②金属件外观喷涂层无漏喷、锈蚀，涂层应光滑均匀，色泽一 致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷；③塑料件外观应无裂纹、明显变形、缩水、针孔，无凹陷、飞边、折皱、疙瘩，无气泡、杂质、伤痕、白印，无划痕、毛刺、拉毛、污渍，无明显色差； 2)安全性能要求：①正常使用时,可接触到的边都应进行倒圆的方式进行保护。②固定零部件的结合应无少件、透钉、漏钉；③正常使用时,其他部件表面应无锐边、锐角； | 组 | 12 |  |
| 10 | 照明系统模块 | 1、箱体设有照明系统； 2、通过基板底座散热，亮度支持通过控制端手动调节； 3、光线柔和不刺眼，可有助于实验更有利的进行。 4、照明系统模块产品满足以下性能要求： 1）设备外壳边缘光滑圆润无锐边； 2）正常使用时可触及，无危险。 | 组 | 12 |  |
| 11 | 升降摇臂控制模块 | 1、规格：长≥800mm；模块化设计，内置于舱体下方，由电源操作模块和摇摆臂构成； 2、摇摆臂采用推杆电机升降，与箱体主结构连接，固定件采用铝合金原料压铸成型。两侧装配轴承； 3、摇摆臂升降控制模块实时监测推杆电机的运动状态，在摇摆臂运动出现故障或遇到障碍物时，停止运动； 4、臂身为铝合金型材，表面经电泳、静电环氧树脂粉末喷涂固化处理，耐化学腐蚀、耐高温，采用五金配件与电源连接，外表面和内表面可触及的隐蔽处，均无锐利的棱角和五金配件露出。根据实验需要，可0°到90°智能调节摇摆角度。遵循人体工程学设计原理，摇摆臂内置给排水管和电缆安装空间。 | 个 | 24 |  |
| 12 | 操作控制系统模块 | 1、需满足实验教学用电需求 2、两个低压电源输出装置，直流交流输出最大额定电流2A，输出电压范围0-30V，应均配备过载自动保护及报警装置； 3、语音警报系统，当用电器过载，即刻发出语音警报；装置内应设一键紧急制动装置。 | 个 | 24 |  |
| 13 | 电源布线耗材 | 电源主线采用4.0mm²BVR铜软线铺设；选用Ф20或Ф25PVC阻燃线管，每桌采用软铜质电线与主线对接取电；选用合适规格的线管包裹取电连接线。 | 室 | 2 |  |
| 14 | 网络布线耗材 | 1.六类网线 2.导体材质：无氧铜 3.数量：4对8线 4.传输速率：1000Mbps | 室 | 2 |  |
| 15 | 系统安装辅件 | 采用固定横梁吊装方式，减少楼板承重，防止左右晃动，可进行上下、左右的平衡调节。 主要辅件有：矩形钢、三角构件、直角座、龙骨架连接件、吊装挂件、安装连接板等。 | 室 | 2 |  |
| 16 | 吊装系统安装调试 | 吊顶式安装系统采用模块化结构设计及吊装安装方式，包括： 1.系统结构安装调试： 2.系统控制安装调试； 3.供电系统安装调试； 4.照明系统安装调试。 | 室 | 2 |  |
| 17 | 交换机 | 1、端口：≥24个自适应10/100/1000M以太网端口，≥4个千兆光口； | 台 | 4 |  |
| 18 | 氛围营造 | 1.吊顶：采用铝方通造型吊顶，颜色根据效果图确定，规格：40MM*60MM； 2.照明：采用LED条形灯，规格为5CM*120CM不低于40W；不低于21盏 3.定制25*15CM窗帘盒，安装遮光窗帘，颜色根据效果图确定 4.功能教室文化装饰：包含实验室制度、名人画像、背景装饰墙 5.地面：需要先做自流坪，在铺设地胶，并需要安装踢脚线。 教室面积约100平方 | 间 | 2 |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |
| 物理准备室一间 |  |  |  |  |  |
| 1 | 实验桌（准备台） | 一、规格：2400*1200*760mm（正负不超过50mm） 二、台面： 采用12.7mm厚理化板。 三、台身结构：新型塑铝结构。桌腿：采用工字型压铸铝一次成型，材料表面经高压静电喷涂环氧树脂防护层，耐酸碱，耐腐蚀处理。上腿规格：长580mm宽56mm高90mm（正负不超过10mm），壁厚3.0mm。下腿规格：长540mm宽51mm高80mm，壁厚3.0mm。 四、立柱：采用加强横支撑件，材料表面经高压静电喷涂环氧树脂防护层，耐酸碱，耐腐蚀处理。 五、书包斗:尺寸为480*290*152mm（正负不超过20mm）,壁厚≥2.0mm；采用环保型ABS工程塑料一次性注塑成型。 六、整体结构：台面理化板一体成型，桌身由桌腿、立柱、前横梁、中横梁、后横梁及加强横支撑件组成，学生位设书包斗 。 | 张 | 1 |  |
| 2 | 仪器柜 | 一、PP仪器柜整体规格：1000×500×2000mm（正负不超过50mm）； 二、整体为可拆装活动式设计耐腐蚀性好经久耐用。 三、柜体：侧板、顶板、底板、层板采用改性PP材料模具一次成型，表面沙光和光面相结合处理，保证柜体之坚固及密封性，耐腐蚀性强，顶板、底板预留模具成型排风孔。底板、顶板底部都镶嵌15mm*30*1.0mm钢制横梁承重管。层板上两层下一层可随意组合高低。层板称重量能达到80公斤以上。 四、上柜柜门：内框采用改性PP材质模具分内外两层中间镶嵌4mm厚钢化玻璃。上下拉手对称五点固定，伸缩弹簧式PP旋转门轴，四角R型倒角，内侧弧形圆边。配有专用加长机械锁。 五、下柜柜门：内外框采用改性PP材质模具注塑成型，整体颜色可选湛蓝或浅豆绿也可以选带钢化玻璃门，上下拉手及三角对称五点固定。伸缩弹簧式PP旋转门轴，四角R型倒角，内侧弧形圆边，配有加长机械锁。不锈钢材质固定、底部配有可调不不锈钢螺旋式地脚，本产品也可分体式存放。 | 个 | 10 |  |
| 小计： |  |  |  |  |  |
| 化学智能吊装实验室2间（座别：48座） |  |  |  |  |  |
| 1 | 纳米黑板 | 一、整机参数 1.整机采用全金属外壳，三拼接平面一体化设计，宽≥4200mm，高≥1200mm，厚≤117mm。 2.整机屏幕采用86英寸液晶显示器，采用超高清LED液晶显示屏，显示比例16:9，分辨率3840×2160（R）。 3.嵌入式系统版本，主频≥1.8GHz，内存≥2GB，存储空间≥8GB，嵌入式芯片内置2TOPS AI算力，可用于AI图像、音频处理。 4.钢化玻璃表面硬度≥9H。钢化玻璃硬度莫氏7级，可达到石英抗划等级。 5.支持双系统中进行20点或以上触控，整机采用电容触控技术。 6.内置2.2声道扬声器，额定总功率不小于60W。 7.内置非独立外扩展的8阵列麦克风，拾音角度≥180°，拾音距离≥12m。 8.整机具备至少6个前置按键，至少支持5个自定义前置按键。 9.支持蓝牙Bluetooth 5.4标准，内置双WiFi6无线网卡。 10.内置非独立摄像头≥1600万像素数，视场角≥150度 11.整机需内置或外置不低于1600万像素展台，最高分辨率支持4640x3480， 自带LED补光灯，支持多级灯调节。 二、OPS模块 1.通过安全可靠测评CPU配置不低于8核8线程处理器工作主频≥2.7GHz。 2.内存：不低于8GB，硬盘不低于512GB或以上固态硬盘。 3.无需工具即可快速拆卸电脑模块; 4.具有独立非外拓展的电脑USB接口，≥3个USB3.0接口≥1个HDMI接口； 5.要求内置通过安全可靠测评的操作系统、办公软件、杀毒软件。含三年更新服务，永久使用，验收时提供证明材料，为保证设备使用稳定性及兼容性，要求班班通与OPS模块必须为同一品牌。 三、教学软件 1.互动教学课件支持定向精准分享：分享者可将互动课件、课件组精准推送至指定接收方账号云空间，接收方可在云空间接收并打开分享课件； 2.具有互动式教学课件资源，包含学科教育各学段各地区教材版本。具有互动式教学课件资源，包含学科教育各学段教材版本教学章节、专题教育多个主题教育、特殊教育，课件支持教师在线评分。 3.提供互动课件资源库，包含学科教育、专题教育、特殊教育类课件，可获取到个人云空间。 4.提供将Word转换为云教案的能力，支持解析文本、表格等通用元素，方便老师迁移旧教案 5.支持实现信息化集体备课。可选择教案、课件上传发起集备研讨，能够设置多重访问权限，可通过手机号搜索邀请外校老师，用于跨校教研场景。 四、1、采用壁挂式功放及有源音箱一体化设计，双音箱配对 2、具备音频输入、具备混音音频输出、支持MIC话筒输入； 3、有效功率：≥40W；额定阻抗：4Ω； 五、头戴一体式话筒，可拆卸成手持咪（非有线有线头戴咪）、支持一师一麦，开机自动配对，自动转入接收状态； 2、话筒内置高性能咪头，外置防风棉，声音还原度高。 | 套 | 2 |  |
| 2 | 虚拟实验软件（教师） | 1.能够按照教材版本、知识点、章节、资源类型进行分类与筛选，同时提供模糊搜索功能，可通过关键词搜索到相关实验资源； 2.支持电子白板、一体机、台式电脑、笔记本等设备全适配，客户端软件支持Windows、Mac OS操作系统; 3.反应容器和辅助器材≥150个，化学药品≥200个，能够任意搭配自由组合新的实验，能够通过关键词或首字母的方式搜索反应容器、辅助器材与化学药品。化学药品能够根据固体药品、液体药品、气体药品的分类进行查找，也能够按照金属元素、非金属元素、带电离子团的方式进行快速查询； 4.化学实验应根据教学需要提供方程式连接符号、音效、按钮文字、背景颜色等功能设置； 5.化学药品应呈现重力效果，真实呈现滚动、倾倒、震荡、混合、搅拌等现象。为精确把握实验药品用量，获得精准的实验数据，化学药品的用量应支持按需添加，固体药品能够设置具体取用数值，液体药品可选择倾倒体积； 6.为方便使用，提供实验简介功能，能够显示对应实验的实验目的、实验原理、实验器材、实验步骤、实验结论等内容，同时能够自定义编辑实验简介，实现个性化教学； 7.化学实验能够展示热力学现象，能量能够随化学反应变化而变化，压强能够随温度和气体量变化发生相应变化；支持数据追踪系统，能够实现反应数据可视化，包括反应方程式、温度、体积、物质的量、浓度、质量等，其中化学方程式可进行任意位置的移动及放大展示； 8.化学实验能够合理呈现化学反应中的烟、雾、扩散等动态效果，如沉淀、溶解扩散、烟雾、火焰、气泡、絮状、析出、爆炸以及颜色变化等，还原真实实验现象； 9.化学反应产物应具有相应的化学性质，反应随条件发生，现象随反应出现，实验产物可追溯，可继续进行相应的化学反应； 10.化学实验应具备错误操作演示功能，能够将错误操作导致的危险现象呈现，预防真实实验过程中发生不必要的危险，可以将涉及易燃易爆、有毒有害、高温高压、反应周期长等难以在课堂上进行演示的实验真实呈现； 11.化学实验应支持化学方程式功能，能够直接通过化学方程式跳转到对应的实验，能够查看氧化还原反应中的基本概念和电子转移，提高教学效率； 12.为方便用户管理、使用，以上所有软件功能要求在同一软件系统平台中进行操作。 | 套 | 2 |  |
| 3 | 无线控制器 | 无线协议：Wi-Fi 6 无线速率：3000M 频段支持：2.4GHz、5GHz、2.4GHz+5GHz 天线：外置天线 总带机量：151-200 终端 WAN 口：4 个，电口，千兆网口 LAN 口：4 个，千兆网口 VPN 类型：IPSec VPN、L2tp VPN、其他，支持企业 VPN 其他功能：支持防火墙、APP 控制、上网行为管理、AP 管理 总带机量：不低于200台 | 台 | 2 |  |
| 4 | 室内定向AP | 无线协议：Wi-Fi 6 无线速率：3000M 适用频段：2.4GHz、5GHz、2.4GHz+5GHz 适用面积：50-90㎡ 供电方式：POE/DC 供电 WAN 接入：无接入入口 LAN 输出：千兆网口 | 台 | 2 |  |
| 5 | 实验桌（教师演示台） | 规格2400mm×700mm×900mm（正负不超过50mm） 1、台面：采用≥12.7mm理化板，台面经过上釉工艺处理，具有耐高温、耐刻刮、防静电、耐腐蚀、防垢易清洁、防霉、防水等物理性能和化学性能。 2、柜体：全钢结构，采用≥1.0mm厚冷轧钢板，切割折弯成型，组件焊接工艺，打磨平整，表面经环氧树脂喷涂处理；整体结构设计合理，预留电脑主机、键盘托、实物展台、教师电源安装位置。 3、拉手：采用不锈钢拉手。 4、门板及抽面：采用双层结构，组装式设计，保证单层钢板双面都喷涂处理，门板中间填充隔音材料，减少关门时产生的噪音。防撞胶垫：装于抽屉及门板内侧，减缓碰撞，保护柜体。 5、不锈钢防腐合页：采用优质不锈钢模具一体成型。 6、防腐三节静音导轨：三节滚珠滑轨，承重性强，滑动顺滑。 7、固定桌脚：采用柜体内置可调ABS调整脚，保证调整脚前后都可以调节高低。 | 张 | 2 |  |
| 6 | 教师椅 | 1、产品规格：椅面550×500×1070mm（正负不超过50mm），座位高度可调 2、技术参数：凳面接触面为防滑处理，采用曲面设计增加接触面积，符合人体工程学增强坐感舒适度；气杆连接，与椅面连接处安装加宽加强防爆机构，五星脚采用高强度尼龙材料一体注塑成型，具有结构牢固、耐酸碱腐蚀等特点。 | 张 | 2 |  |
| 7 | 教师控制系统 | 教师控制系统包含控制模块和箱体模块； 一、控制模块： 规格：≥310mm×350mm（正负不超过10mm）； 采用内嵌式10.1英寸全触摸液晶显示（偏差±5），智能一体化界面，可人性化设置开机验证方式和定时关机时间，教师与学生数据传输采用有线通信，教师电源配备漏电保护，电源参数如下： 1、教师交流：支持通过触摸显示屏操作0-30V交流电压输出，电压分辨率为1V，额定电流≥4A，具备过载自动保护; 2、教师直流：支持通过触摸显示屏操作0-30V交流电压输出，电压分辨率为0.1V，额定电流≥4A，具备过载自动保护; 3、学生交流：教师电源支持分组控制学生交流电源，控制范围为0-30V，分辨率为1V; 4、学生直流：教师电源支持分组控制学生直流电源，控制范围为0-30V，分辨率为0.1V; 5、锁定功能：教师端支持远程锁定学生电源低压交、直流电压; 6、直流高压：符合实验教学相关要求，具备过载保护功能; 7、直流大电流：符合实验教学相关要求，可达到延时零误差; 8、教师自用两路插座输出，额定电流≥5A。 二、箱体模块： 1、规格：≥285mm×240mm×120mm（正负不超过10mm）； 2、材质：外壳采用≥1.2mm厚镀锌钢板或其他材质，表层经酸洗、磷化、环氧树脂粉末喷涂等工艺加工生产，具有耐酸碱，防腐蚀的特点； 3、内置额定变压器，12V散热风扇，采用电路控制板对电源输出子单元进行智能控制，能够通过接插件与教师电源抽屉连接，完成教师电源与学生电源间的信号传输。 | 套 | 2 |  |
| 8 | 智能吊装控制系统 | 1.操作控制系统模块：可实现远程分组控制学生电源开启与关闭 2.照明系统：可实现远程控制照明系统开启与关闭。 3.给排水控制系统：可实现远程控制给排水系统的开启与关闭。 4.升降摇臂控制模块：可实现控制电源摇臂升起或下降。 5.通风控制系统：可实现远程控制通风系统的开启与关闭及风量调节。 6.系统设置：（1）开机方式：①直接开机、②密码验证；（2）定时关机：0-200分钟时段设置；（3）教室编号设置；（4）自动分组功能；（5）更改密码功能。 | 套 | 2 |  |
| 9 | 实验桌（学生） | 规格：1200*600*780mm（正负不超过30mm） 1、台面：采用≥20mm厚无甲醛环保陶瓷台面，表面为实验室专业耐腐蚀、耐污染、抗冲击釉面。坯体一体实芯，釉面和坯体经高温一体烧结而成，台面操作边设有止滑凹槽，有效防止在实验过程中试管、液体等实验物品滑落造成意外伤害，陶瓷台面表面釉面不会受外界环境影响而脱落脱层，具有耐污染、耐化学腐蚀、无放射性物质、防撞抗冲击、承重力强等功能。 2、塑铝/铸铝结构，材料厚度不低于1.2mm，金属表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理。 3、后功能栏杆，高出台面，防止实验器材跌落； 4、下面设计两个书包斗，材质采用ABS工程塑料一体化成型工艺，，镂空设计，不屯垃圾，便于清理，中间设挂凳卡； 5、桌腿一体化压铸工艺，内壁包含加强筋，下方有凹槽配合安装，具有防脱不易错位。外观流线形设计，简洁美观，易碰撞处全部采用倒圆角，材料表面经过防腐氧化处理和纯环氧树脂塑粉高温固化处理。 | 张 | 48 |  |
| 10 | 学生凳 | 规格：315*440-500mm（正负不超过20mm） 1、凳脚材质：凳脚采用壁厚≥1.2mm钢管及壁厚≥1.5mm钢管焊接组成，全圆满焊接，结构牢固，经高温粉体烤漆处理，长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象 螺旋升降式，升降距离≥40mm。 2、凳面表面防滑不发光，凳面底部镶嵌螺纹固定。 3、脚垫材质：采用PP加耐磨纤维增强塑料，实心倒勾式一体射出成型。 4、凳托与凳脚留有一定的空间便于凳子挂在挂凳扣上，方便教室打扫。 | 个 | 96 |  |
| 11 | 智能吊装集成箱体 | 1、规格：≥1800mm（L）×550mm（W）×500mm（H）；（正负不超过200mm） 2、材质：采用钣金组合或ABS环保材料一塑成型，具备耐腐蚀、耐酸碱、防水、耐热、耐候性、电绝缘性等性能 3、内部承重结构采用≥30mm×30mm型材连接，着力连接点合理分布，遵循人体工程学设计原理，采用五金配件连接。功能模块连接配件选用表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理的冷轧钢板定制成型； 4、箱体模块化设计：外表面和内表面可触及的隐蔽处，均无锐利的棱角、毛刺露出，所有接触人体的边棱均倒圆角处理。 5.智能吊装集成箱体产品满足以下性能要求： 1)外观性能要求：①金属件外观焊接件焊接处无脱焊、虚焊、焊穿、错位，金属件外观焊接件焊接处无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅，金属件外观焊接件焊接处表面波纹应均匀；②金属件外观喷涂层无漏喷、锈蚀，涂层应光滑均匀，色泽一 致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷；③塑料件外观应无裂纹、明显变形、缩水、针孔，无凹陷、飞边、折皱、疙瘩，无气泡、杂质、伤痕、白印，无划痕、毛刺、拉毛、污渍，无明显色差； 2)安全性能要求：①正常使用时,可接触到的边都应进行倒圆的方式进行保护。②固定零部件的结合应无少件、透钉、漏钉；③正常使用时,其他部件表面应无锐边、锐角； | 组 | 14 |  |
| 12 | 照明系统模块 | 1、箱体设有照明系统； 2、通过基板底座散热，亮度支持通过控制端手动调节； 3、光线柔和不刺眼，可有助于实验更有利的进行。 4、照明系统模块产品满足以下性能要求： 1）设备外壳边缘光滑圆润无锐边； 2）正常使用时可触及，无危险。 | 组 | 14 |  |
| 13 | 升降摇臂控制模块 | 1、规格：长≥800mm；模块化设计，内置于舱体下方，由电源操作模块和摇摆臂构成； 2、摇摆臂采用推杆电机升降，与箱体主结构连接，固定件采用铝合金原料压铸成型。两侧装配轴承； 3、摇摆臂升降控制模块实时监测推杆电机的运动状态，在摇摆臂运动出现故障或遇到障碍物时，停止运动； 4、臂身为铝合金型材，表面经电泳、静电环氧树脂粉末喷涂固化处理，耐化学腐蚀、耐高温，采用五金配件与电源连接，外表面和内表面可触及的隐蔽处，均无锐利的棱角和五金配件露出。遵循人体工程学设计原理，摇摆臂内置给排水管和电缆安装空间。 | 个 | 26 |  |
| 14 | 操作控制系统模块 | 操作模块正面设置 1、不少于两个电源插座； 2、两个低压电源输出装置，直流交流输出最大额定电流2A，输出电压范围0-30V，应均配备过载自动保护及报警装置； 3、可显示设置低压直流、交流； 4、语音警报系统，当用电器过载，即刻发出语音警报； 5、装置内设保险丝，具有过载、短路保护功能； 6、装置内应设一键紧急制动装置。一键按下，即刻紧急制动，切断电源，确保学生、设备安全。也应可以一键即刻恢复运行。 电源操作模块反面设置 1、不少于三个电源插座； 2、两个低压电源输出装置，直流交流输出最大额定电流2A，输出电压范围0-30V，均配备过载自动保护及报警装置。 3、设置不少于2个网口，不少于2个USB供电接口。 | 个 | 26 |  |
| 15 | 给排水系统模块 | 1、由给水系统、废水收集排放系统构成； 2、系统进、出水口应置于电源操作模块底部，由智能化控制系统集中控制； 3、接口均采用带防溢水功能快速水管接口，插拔式自动锁紧连接方式，即用插拔，插拔后自动止水； 4、智能化控制系统与污水桶采用信号线连接，污水桶中检测模块实时检测污水桶中的水位，达到一定水位值时启动自动排水，污水经过连接管排至顶部排水管总管后流出； 5、系统支持由教师或学生实时开启或关闭手动排水功能； 6、系统支持当达到一定水位条件时自动开启排水功能； 7、系统内置流量传感器，检测到用水结束后，能够自动开启排水功能，保障实验室的安全卫生环保。 | 组 | 26 |  |
| 16 | 污水桶 | 1、材质：主体采用PP材质，一体化注塑成型，具有耐腐蚀、耐候性，电绝缘性等性能； 2、规格：容积≥11L，总高≥40cm，上口径≥24cm，下口径≥20cm； 3、处理方式：污水桶采用封闭式，桶盖可打开，盖上设有进水口和排气孔； 4、排水方式：桶外设置多个非液体接触式水位传感器及排水装置，当检测水位到达指定面后，自动启动排水功能； 5、过滤装置：内置过滤网，打开桶盖即可更换，易于拆卸清理； 6、水泵：内置12V低压无刷直流水泵，扬程≥10m，排水量≥30L/min。 | 套 | 26 |  |
| 17 | 吊装通风系统模块 | 1.由吸风罩、通风控制系统构成。采用模块化设计。 2.万向吸风罩： 管道外筒：采用铝合金，表面经电泳、静电环氧树脂粉末喷涂固化处理，耐化学腐蚀、耐高温； 管道：采用PVC材质，管内壁光滑，可降低噪声向室内传播。置于箱体左右两侧，调节角度为0°-90°； 万向吸风罩：选用高密度PP材质和不易老化高密度橡胶关节密封圈，易拆卸、重组及清洗。可伸缩范围为690mm-1230mm，360度旋转，覆盖任意实验操作范围区域。实验完毕，即可将伸缩式吸风管道推至箱体两侧，解放区域空间； 3.通风控制系统： 系统支持根据室内环境手动调节风量大小。 | 个 | 48 |  |
| 18 | 洗眼器 | 台式双口，铜质阀体，软性橡胶喷淋头，水流锁定开关，1.5 m 供水软管，PVC 管外覆不锈钢网，流量 12 L/min～18 L/min | 个 | 2 |  |
| 19 | 独立水槽台（配出水装置） | 1.整体规格：≥450mm（L）×600mm（W）×815mm（H）（正负不超过30mm） 2.材质：整体采用ABS和改性PP材质 3.化验水槽规格：≥390mm（L）×340mm（W）×255mm（H），由PP塑料一体化注塑成型。槽面设有溢水口，三联水嘴及台式洗眼器放置孔位。下水口滤网设计、水槽内侧倾斜面设计、四周边缘化设计。 4.水槽箱体由ABS塑料注塑成型，前后门设计，方便检修清理。 5.槽体上部配备出水装置：一高二低出水口，管体部份为黄铜合金制，陶瓷阀芯，表面经环氧树脂静电喷涂处理，耐酸碱腐蚀。出水口为铜质瓷芯尖嘴型，可拆卸清洗阻塞。 6.独立水槽台参照GB /T 24820—2024 《实验室家具通用技术条件》或其他相关标准，满足以下性能要求： 1）、外观性能要求：塑料件外观应无裂纹、明显变形、缩水、针孔，无凹陷、飞边、折皱、疙瘩，无气泡、杂质、伤痕、白印，无划痕、毛刺、拉毛、污渍，无明显色差； 2）、安全性能要求：①正常使用时,可接触到的边都应进行倒圆的方式进行保护。倒圆半径应不小于 0.5 mm；②固定零部件的结合应无少件、透钉、漏钉；③正常使用时,其他部件表面应无锐边、锐角； | 个 | 26 |  |
| 20 | 多功能平台架 | 1.整体规格≥445mm（L）×150mm（W）×310mm（H） 2.工艺：ABS塑料注塑成型，安装于化验水槽上部。平台顶部集成给排水快速接口（其接口具有无溢漏设计）、信号线接口、电源线接口。平台正面设有至少6个滴水架放置处孔位，可拆卸滴水棒,组合方便。 3.多功能集成平台架及相关配套设备。 | 套 | 26 |  |
| 21 | 万向吸风罩 | 1.关节：高密度PP材质，可360度旋转调节方向，易拆卸、重组及清洗； 2.关节密封圈：采用不易老化的高密度橡胶； 3.气流调节阀：能够手动调节控制进入气流量； 4.工艺：主体采用防腐抗锈铝合金喷涂。 5.万向吸风罩参照GB /T 24820—2024 《实验室家具通用技术条件》或其他相关标准，满足以下性能要求： 1）、外观性能要求：塑料件外观应无裂纹、明显变形、缩水、针孔，无凹陷、飞边、折皱、疙瘩，无气泡、杂质、伤痕、白印，无划痕、毛刺、拉毛、污渍，无明显色差； 2）、安全性能要求：①正常使用时,可接触到的边都应进行倒圆的方式进行保护。倒圆半径应不小于 0.5 mm；②固定零部件的结合应无少件、透钉、漏钉；③正常使用时,其他部件表面应无锐边、锐角； | 个 | 2 |  |
| 22 | 防腐风机 | 功率：不小于5.5KW。 | 套 | 2 |  |
| 23 | 风机变频控制器 | 1.控制方式:V/F控制; 2.运行方式:键盘、端子、RS485通讯; 3.可实现紧急停机，转速跟踪; 4.输入端子:8路数字量输入端子; 5.可显示运行信息、故障信息。具备过流、过压、模块故障保护、欠压、过热、过载、外部故障保护、EEPROM故障保护、接地保护、缺相等变频器保护及报警功能; 6.能适应-10℃~40℃的使用环境温度和-20℃~65℃储存温度,最大 90%RH不结露的环境湿度。要求能适应高度1000m以下，振动5.8m/秒²(=0.6g)以下使用环境; 7.冷却方式采用强制风冷。 | 套 | 2 |  |
| 24 | 室内风管及配件 | 室内风管及配件: 1.主通风管规格：φ160mm/200mm，PVC成品管道； 2.支管道规格：φ110mm/160mm，PVC成品管道； 3.管道配件：管道三通、弯头、变径、直接； （实际管径视现场情况需可适当调整） | 套 | 2 |  |
| 25 | 室外风管及配件 | 室外风管及配件 1.主通风管规格：φ400mm/φ315mm，优质PVC成品管道；因现场环境因素，主通风管也可以用两趟φ200mm风管代替； 2.管道配件：管道三通、弯头、变径、直接； 3.安装附件：固定铁卡。 | 套 | 2 |  |
| 26 | 电源布线耗材 | 电源主线采用4.0mm²BVR铜软线铺设；选用Ф20或Ф25PVC阻燃线管，每桌采用软铜质电线与主线对接取电；选用合适规格的线管包裹取电连接线。 | 室 | 2 |  |
| 27 | 网络布线耗材 | 1.六类网线 2.导体材质：无氧铜 3.数量：4对8线 4.传输速率：1000Mbps | 室 | 2 |  |
| 28 | 风机布线耗材 | 风机专用线电源主线需采用4mm²RVV塑铜线铺设经教师电源控制台至风机。 | 室 | 2 |  |
| 29 | 给/排水全套装置 | 1.PPR材质水管，上水管和进水管为Ф25mm；UPVC材质排水管为Ф75mm。 2.开关阀门，外丝连接件、PVC胶水等。 | 套 | 2 |  |
| 30 | 系统安装辅件 | 采用固定横梁吊装方式，减少楼板承重，防止左右晃动，可进行上下、左右的平衡调节。 主要辅件有：矩形钢、三角构件、直角座、龙骨架连接件、吊装挂件、安装连接板等。 | 套 | 2 |  |
| 31 | 吊装系统安装调试 | 吊顶式安装系统采用模块化结构设计及吊装安装方式，包括： 1.系统结构安装调试： 2.系统控制安装调试； 3.通风系统安装调试； 4.给排水安装调试； 5.供电系统安装调试； 6.照明系统安装调试。 | 间 | 2 |  |
| 32 | 交换机 | 1、端口：≥24个自适应10/100/1000M以太网端口，≥4个千兆光口； | 台 | 4 |  |
| 33 | 氛围营造 | 1.吊顶：采用铝方通造型吊顶，颜色根据效果图确定，规格：40MM*60MM； 2.照明：采用LED条形灯，规格为5CM*120CM不低于40W；不低于21盏 3.定制25*15CM窗帘盒，安装遮光窗帘，颜色根据效果图确定 4.功能教室文化装饰：包含实验室制度、名人画像、背景装饰墙 5.地面：需要先做自流坪，在铺设地胶，并需要安装踢脚线。 教室面积约100平方 | 间 | 2 |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |
| 化学准备室一间 |  |  |  |  |  |
| 1 | 实验桌（准备台） | 一、规格：2400*1200*760mm（正负不超过50mm） 二、台面： 采用12.7mm厚理化板。 三、台身结构：新型塑铝结构。桌腿：采用工字型压铸铝一次成型，材料表面经高压静电喷涂环氧树脂防护层，耐酸碱，耐腐蚀处理。上腿规格：长580mm宽56mm高90mm（正负不超过10mm），壁厚3.0mm。下腿规格：长540mm宽51mm高80mm±40壁厚3.0mm。 四、立柱：采用加强横支撑件，材料表面经高压静电喷涂环氧树脂防护层，耐酸碱，耐腐蚀处理。 五、书包斗:尺寸为480*290*152mm（正负不超过20mm）,壁厚≥2.0mm；采用环保型ABS工程塑料一次性注塑成型。 六、整体结构：台面理化板一体成型，桌身由桌腿、立柱、前横梁、中横梁、后横梁及加强横支撑件组成，学生位设书包斗 。 | 张 | 1 |  |
| 2 | 仪器柜 | 一、PP仪器柜整体规格：1000×500×2000mm（正负不超过50mm）； 二、整体为可拆装活动式设计耐腐蚀性好经久耐用。 三、柜体：侧板、顶板、底板、层板采用改性PP材料模具一次成型，表面沙光和光面相结合处理，保证柜体之坚固及密封性，耐腐蚀性强，顶板、底板预留模具成型排风孔。底板、顶板底部都镶嵌15mm*30*1.0mm钢制横梁承重管。层板上两层下一层可随意组合高低。层板称重量能达到80公斤以上。 四、上柜柜门：内框采用改性PP材质模具分内外两层中间镶嵌4mm厚钢化玻璃。上下拉手对称五点固定，伸缩弹簧式PP旋转门轴，四角R型倒角，内侧弧形圆边。配有专用加长机械锁。 五、下柜柜门：内外框采用改性PP材质模具注塑成型，整体颜色可选湛蓝或浅豆绿也可以选带钢化玻璃门，上下拉手及三角对称五点固定。伸缩弹簧式PP旋转门轴，四角R型倒角，内侧弧形圆边，配有加长机械锁。不锈钢材质固定、底部配有可调不不锈钢螺旋式地脚，本产品也可分体式存放。 | 个 | 10 |  |
| 3 | 全钢通风橱 | 1、规格：≥1500mm（L）×850mm（W）×2350mm（H）（正负不超过30mm） 2、质量标准： 通风柜选用≥1.0mm厚冷轧镀锌钢板，表面经环氧树脂静电喷涂； 移动视窗≥5mm钢化玻璃产品； 上下推拉可停止在任意高度； 所有的内部连接装置都需隐藏布置和抗腐蚀。没有外露的螺钉； 外部连接装置都抗化学腐蚀，用聚氯乙稀包裹的不锈钢部件与非金属材料； 通风柜内衬材料采用≥5mm抗贝特板，有良好的化学抗性； 通风柜结构坚固，由双层框架支持； 3、排气出口：排气出口为圆形，套管连接，减少气体扰流； 扰流板和内衬材料一致，扰流板支架由非金属材料构成； 4、通风柜其他内衬材料： 通风柜内部其他材料双面都有环氧树脂喷涂，耐酸碱及有机溶剂腐蚀的，无裸露金属或不能抗腐蚀和防火的材料； 5、配件： 通风柜配有一次性成型PP小杯槽，耐酸碱、耐腐蚀； 通风柜里面的配件（龙头喷嘴）由黄铜构成，外面环氧树脂喷涂； | 个 | 1 |  |
| 4 | 独立水槽台（配出水装置） | 1.整体规格：≥450mm（L）×600mm（W）×815mm（H）（正负不超过30mm） 2.材质：整体采用ABS和改性PP材质 3.化验水槽规格：≥390mm（L）×340mm（W）×255mm（H），由PP塑料一体化注塑成型。槽面设有溢水口，三联水嘴及台式洗眼器放置孔位。下水口滤网设计、水槽内侧倾斜面设计、四周边缘化设计。 4.水槽箱体由ABS塑料注塑成型，前后门设计，方便检修清理。 5.槽体上部配备出水装置：一高二低出水口，管体部份为黄铜合金制，陶瓷阀芯，表面经环氧树脂静电喷涂处理，耐酸碱腐蚀。出水口为铜质瓷芯尖嘴型，可拆卸清洗阻塞。 6.独立水槽台参照GB /T 24820—2024 《实验室家具通用技术条件》或其他相关标准，满足以下性能要求： 1）、外观性能要求：塑料件外观应无裂纹、明显变形、缩水、针孔，无凹陷、飞边、折皱、疙瘩，无气泡、杂质、伤痕、白印，无划痕、毛刺、拉毛、污渍，无明显色差； 2）、安全性能要求：①正常使用时,可接触到的边都应进行倒圆的方式进行保护。倒圆半径应不小于 0.5 mm；②固定零部件的结合应无少件、透钉、漏钉；③正常使用时,其他部件表面应无锐边、锐角； | 个 | 1 |  |
| 5 | 电源布线耗材 | 1.地面以上连接线外部配有防火耐高温套管。 2.电源布管布线施工，埋地管为PVC穿线管，采用铜芯线。 | 室 | 1 |  |
| 6 | 给/排水全套装置 | PPR材质水管，上水管和进水管为Ф25；UPVC材质排水管为Ф50 含开关阀门，外丝连接件、PVC胶水等 | 套 | 1 |  |
| 小计： |  |  |  |  |  |
| 生物智能吊装实验室2间（座别：48座） |  |  |  |  |  |
| 1 | 纳米黑板 | 一、整机参数 1.整机采用全金属外壳，三拼接平面一体化设计，宽≥4200mm，高≥1200mm，厚≤117mm。 2.整机屏幕采用86英寸液晶显示器，采用超高清LED液晶显示屏，显示比例16:9，分辨率3840×2160（R）。 3.嵌入式系统版本，主频≥1.8GHz，内存≥2GB，存储空间≥8GB，嵌入式芯片内置2TOPS AI算力，可用于AI图像、音频处理。 4.钢化玻璃表面硬度≥9H。钢化玻璃硬度莫氏7级，可达到石英抗划等级。 5.支持双系统中进行20点或以上触控，整机采用电容触控技术。 6.内置2.2声道扬声器，额定总功率不小于60W。 7.内置非独立外扩展的8阵列麦克风，拾音角度≥180°，拾音距离≥12m。 8.整机具备至少6个前置按键，至少支持5个自定义前置按键。 9.支持蓝牙Bluetooth 5.4标准，内置双WiFi6无线网卡。 10.内置非独立摄像头≥1600万像素数，视场角≥150度 11.整机需内置或外置不低于1600万像素展台，最高分辨率支持4640x3480， 自带LED补光灯，支持多级灯调节。 二、OPS模块 1.通过安全可靠测评CPU配置不低于8核8线程处理器工作主频≥2.7GHz。 2.内存：不低于8GB，硬盘不低于512GB或以上固态硬盘。 3.无需工具即可快速拆卸电脑模块; 4.具有独立非外拓展的电脑USB接口，≥3个USB3.0接口≥1个HDMI接口； 5.要求内置通过安全可靠测评的操作系统、办公软件、杀毒软件。含三年更新服务，永久使用，验收时提供证明材料，为保证设备使用稳定性及兼容性，要求班班通与OPS模块必须为同一品牌。 三、教学软件 1.互动教学课件支持定向精准分享：分享者可将互动课件、课件组精准推送至指定接收方账号云空间，接收方可在云空间接收并打开分享课件； 2.具有互动式教学课件资源，包含学科教育各学段各地区教材版本。具有互动式教学课件资源，包含学科教育各学段教材版本教学章节、专题教育多个主题教育、特殊教育，课件支持教师在线评分。 3.提供互动课件资源库，包含学科教育、专题教育、特殊教育类课件，可获取到个人云空间。 4.提供将Word转换为云教案的能力，支持解析文本、表格等通用元素，方便老师迁移旧教案 5.支持实现信息化集体备课。可选择教案、课件上传发起集备研讨，能够设置多重访问权限，可通过手机号搜索邀请外校老师，用于跨校教研场景。 四、1、采用壁挂式功放及有源音箱一体化设计，双音箱配对 2、具备音频输入、具备混音音频输出、支持MIC话筒输入； 3、有效功率：≥40W；额定阻抗：4Ω； 五、头戴一体式话筒，可拆卸成手持咪（非有线有线头戴咪）、支持一师一麦，开机自动配对，自动转入接收状态； 2、话筒内置高性能咪头，外置防风棉，声音还原度高。 | 套 | 2 |  |
| 2 | 虚拟实验软件（教师） | 1.支持电子白板、一体机、台式电脑、笔记本等设备全适配，客户端软件支持Windows、Mac OS操作系统。 2.应涵盖初中生物教学大纲的实验教学内容，提供动物学、植物学、微生物学、人体生理和生态系统等≥150项优质教学实验资源； 3.能够按照教材版本、知识点、单元、资源类型进行分类与筛选，同时提供模糊搜索功能，可通过关键词搜索到相关实验资源； 4.生物实验至少应包括显微镜、3D观察、视频观察、图片浏览等实验类型，其中3D高精度模型观察类实验数量不少于50个； 5.生物实验资源应有明确的实验目的、实验讨论问题，并设有参考答案进行教学引导； 6.显微镜实验应有明确的实验目的和操作步骤，要求显微镜完全模拟真实操作，每一部件均可仿真操作，显微镜所成像为倒像，显微镜图像可全屏展示； 7.显微镜成像应为不低于10亿像素的实拍样张，物镜倍数可在4倍、10倍、40倍之间任意切换，且成像不失真，支持图像任意移动，装片和图像位置实时对应； 8.应提供专属个人空间，通过个人空间实现动态管理、任务管理、消息管理、个人信息管理等功能，可以设置个人信息，并对生物实验的登录设备进行管理； 9.为方便用户管理、使用，以上所有软件功能要求在同一软件系统平台中进行操作 | 套 | 2 |  |
| 3 | 实验桌（教师演示台） | 规格2400mm×700mm×900mm（正负不超过50mm） 1、台面：采用≥12.7mm理化板，台面经过上釉工艺处理，具有耐高温、耐刻刮、防静电、耐腐蚀、防垢易清洁、防霉、防水等物理性能和化学性能。 2、柜体：全钢结构，采用≥1.0mm厚冷轧钢板，切割折弯成型，组件焊接工艺，打磨平整，表面经环氧树脂喷涂处理；整体结构设计合理，预留电脑主机、键盘托、实物展台、教师电源安装位置。 3、拉手：采用不锈钢拉手。 4、门板及抽面：采用双层结构，组装式设计，保证单层钢板双面都喷涂处理，门板中间填充隔音材料，减少关门时产生的噪音。防撞胶垫：装于抽屉及门板内侧，减缓碰撞，保护柜体。 5、不锈钢防腐合页：采用优质不锈钢模具一体成型。 6、防腐三节静音导轨：三节滚珠滑轨，承重性强，滑动顺滑。 7、固定桌脚：采用柜体内置可调ABS调整脚，保证调整脚前后都可以调节高低。 | 张 | 2 |  |
| 4 | 教师椅 | 1、产品规格：椅面550×500×1070mm（正负不超过50mm），座位高度可调 2、技术参数：凳面接触面为防滑处理，采用曲面设计增加接触面积，符合人体工程学增强坐感舒适度；气杆连接，与椅面连接处安装加宽加强防爆机构，五星脚采用高强度尼龙材料一体注塑成型，具有结构牢固、耐酸碱腐蚀等特点。 | 张 | 2 |  |
| 5 | 教师控制系统 | 教师控制系统包含控制模块和箱体模块； 一、控制模块： 规格：≥310mm×350mm（正负不超过10mm）； 采用内嵌式10.1英寸全触摸液晶显示（偏差±5），智能一体化界面，可人性化设置开机验证方式和定时关机时间，教师与学生数据传输采用有线通信，教师电源配备漏电保护，电源参数如下： 1、教师交流：支持通过触摸显示屏操作0-30V交流电压输出，电压分辨率为1V，额定电流≥4A，具备过载自动保护; 2、教师直流：支持通过触摸显示屏操作0-30V交流电压输出，电压分辨率为0.1V，额定电流≥4A，具备过载自动保护; 3、学生交流：教师电源支持分组控制学生交流电源，控制范围为0-30V，分辨率为1V; 4、学生直流：教师电源支持分组控制学生直流电源，控制范围为0-30V，分辨率为0.1V; 5、锁定功能：教师端支持远程锁定学生电源低压交、直流电压; 6、直流高压：符合实验教学相关要求，具备过载保护功能; 7、直流大电流：符合实验教学相关要求，可达到延时零误差; 8、教师自用两路插座输出，额定电流≥5A。 二、箱体模块： 1、规格：≥285mm×240mm×120mm（正负不超过10mm）； 2、材质：外壳采用≥1.2mm厚镀锌钢板或其他材质，表层经酸洗、磷化、环氧树脂粉末喷涂等工艺加工生产，具有耐酸碱，防腐蚀的特点； 3、内置额定变压器，12V散热风扇，采用电路控制板对电源输出子单元进行智能控制，能够通过接插件与教师电源抽屉连接，完成教师电源与学生电源间的信号传输。 | 套 | 2 |  |
| 6 | 智能吊装控制系统 | 1.操作控制系统模块：可实现远程分组控制学生电源开启与关闭 2.照明系统：可实现远程控制照明系统开启与关闭。 3.给排水控制系统：可实现远程控制给排水系统的开启与关闭。 4.升降摇臂控制模块：可实现控制电源摇臂升起或下降。 5.通风控制系统：可实现远程控制通风系统的开启与关闭及风量调节。 6.系统设置：（1）开机方式：①直接开机、②密码验证；（2）定时关机：0-200分钟时段设置；（3）教室编号设置；（4）自动分组功能；（5）更改密码功能。 | 套 | 2 |  |
| 7 | 污水桶 | 1、材质：主体采用PP材质，一体化注塑成型，具有耐腐蚀、耐候性，电绝缘性等性能； 2、规格：容积≥11L，总高≥40cm，上口径≥24cm，下口径≥20cm； 3、处理方式：污水桶采用封闭式，桶盖可打开，盖上设有进水口和排气孔； 4、排水方式：桶外设置多个非液体接触式水位传感器及排水装置，当检测水位到达指定面后，自动启动排水功能； 5、过滤装置：内置过滤网，打开桶盖即可更换，易于拆卸清理； 6、水泵：内置12V低压无刷直流水泵，扬程≥10m，排水量≥30L/min。 | 套 | 26 |  |
| 8 | 实验桌（学生） | 规格：1200*600*780mm（正负不超过30mm） 1、台面：采用≥20mm厚无甲醛环保陶瓷台面，表面为实验室专业耐腐蚀、耐污染、抗冲击釉面。坯体一体实芯，釉面和坯体经高温一体烧结而成，台面操作边设有止滑凹槽，有效防止在实验过程中试管、液体等实验物品滑落造成意外伤害，陶瓷台面表面釉面不会受外界环境影响而脱落脱层，具有耐污染、耐化学腐蚀、无放射性物质、防撞抗冲击、承重力强等功能。 2、塑铝/铸铝结构，材料厚度不低于1.2mm，金属表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理。 3、后功能栏杆，高出台面，防止实验器材跌落； 4、下面设计两个书包斗，材质采用ABS工程塑料一体化成型工艺，镂空设计，不屯垃圾，便于清理，中间设挂凳卡； 5、桌腿一体化压铸工艺，内壁包含加强筋，下方有凹槽配合安装，具有防脱不易错位。外观流线形设计，简洁美观，易碰撞处全部采用倒圆角，材料表面经过防腐氧化处理和纯环氧树脂塑粉高温固化处理。 | 张 | 48 |  |
| 9 | 学生凳 | 规格：315*440-500mm（正负不超过20mm） 1、凳脚材质：凳脚采用壁厚≥1.2mm钢管及壁厚≥1.5mm钢管焊接组成，全圆满焊接，结构牢固，经高温粉体烤漆处理，长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象 螺旋升降式，升降距离≥40mm。 2、凳面表面防滑不发光，凳面底部镶嵌螺纹固定。 3、脚垫材质：采用PP加耐磨纤维增强塑料，实心倒勾式一体射出成型。 4、凳托与凳脚留有一定的空间便于凳子挂在挂凳扣上，方便教室打扫。 | 个 | 96 |  |
| 10 | 智能吊装集成箱体 | 1、规格：≥1800mm（L）×550mm（W）×500mm（H）；（正负不超过200mm） 2、材质：采用钣金组合或ABS环保材料一塑成型，具备耐腐蚀、耐酸碱、防水、耐热、耐候性、电绝缘性等性能 3、内部承重结构采用≥30mm×30mm型材连接，着力连接点合理分布，遵循人体工程学设计原理，采用五金配件连接。功能模块连接配件选用表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理的冷轧钢板定制成型； 4、箱体模块化设计：外表面和内表面可触及的隐蔽处，均无锐利的棱角、毛刺露出，所有接触人体的边棱均倒圆角处理。 5.智能吊装集成箱体产品满足以下性能要求： 1)外观性能要求：①金属件外观焊接件焊接处无脱焊、虚焊、焊穿、错位，金属件外观焊接件焊接处无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅，金属件外观焊接件焊接处表面波纹应均匀；②金属件外观喷涂层无漏喷、锈蚀，涂层应光滑均匀，色泽一 致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷；③塑料件外观应无裂纹、明显变形、缩水、针孔，无凹陷、飞边、折皱、疙瘩，无气泡、杂质、伤痕、白印，无划痕、毛刺、拉毛、污渍，无明显色差； 2)安全性能要求：①正常使用时,可接触到的边都应进行倒圆的方式进行保护。②固定零部件的结合应无少件、透钉、漏钉；③正常使用时,其他部件表面应无锐边、锐角； | 组 | 13 |  |
| 11 | 照明系统模块 | 箱体底部周边设有环绕式光亮系统，通过基板底座散热，亮度支持通过控制端手动调节； 4照明系统模块产品满足以下性能要求： 1）、照明系统模块产品使用输出符合 LPS 和SELV 适配器或其他类型；； 2）、设备外壳边缘光滑圆润无锐边； 3）、正常使用时可触及，无危险； 4)、易接触表面的测量温度（灯珠（靠近输入部分） ＜40℃、铝基板上（靠近输入部分电阻）＜40℃、灯珠（中间部分） ＜40℃、铝基板上（靠近中间部分电阻）＜40℃； 5)、可触及位置（外壳顶部、底部、输入端）无法触及带电部件。 | 组 | 13 |  |
| 12 | 升降摇臂控制模块 | 1、规格：长≥800mm；模块化设计，内置于舱体下方，由电源操作模块和摇摆臂构成； 2、摇摆臂采用推杆电机升降，与箱体主结构连接，固定件采用铝合金原料压铸成型。两侧装配轴承； 3、摇摆臂升降控制模块实时监测推杆电机的运动状态，在摇摆臂运动出现故障或遇到障碍物时，停止运动； 4、臂身为铝合金型材，表面经电泳、静电环氧树脂粉末喷涂固化处理，耐化学腐蚀、耐高温，采用五金配件与电源连接，外表面和内表面可触及的隐蔽处，均无锐利的棱角和五金配件露出。遵循人体工程学设计原理，摇摆臂内置给排水管和电缆安装空间。 | 个 | 26 |  |
| 13 | 电源操作控制系统模块 | 1、需满足实验教学用电需求 2、两个低压电源输出装置，直流交流输出最大额定电流2A，输出电压范围0-30V，应均配备过载自动保护及报警装置； 3、语音警报系统，当用电器过载，即刻发出语音警报；装置内应设一键紧急制动装置。 | 个 | 26 |  |
| 14 | 给排水系统模块 | 1、由给水系统、废水收集排放系统构成； 2、系统进、出水口应置于电源操作模块底部，由智能化控制系统集中控制； 3、接口均采用带防溢水功能快速水管接口，插拔式自动锁紧连接方式，即用插拔，插拔后自动止水； 4、智能化控制系统与污水桶采用信号线连接，污水桶中检测模块实时检测污水桶中的水位，达到一定水位值时启动自动排水，污水经过连接管排至顶部排水管总管后流出； 5、系统支持由教师或学生实时开启或关闭手动排水功能； 6、系统支持当达到一定水位条件时自动开启排水功能； 7、系统内置流量传感器，检测到用水结束后，能够自动开启排水功能，保障实验室的安全卫生环保。 | 组 | 26 |  |
| 15 | 洗眼器 | 台式双口，铜质阀体，软性橡胶喷淋头，水流锁定开关，1.5 m 供水软管，PVC 管外覆不锈钢网，流量 12 L/min～18 L/min | 个 | 2 |  |
| 16 | 独立水槽台（配出水装置） | 1.整体规格：≥450mm（L）×600mm（W）×815mm（H）（正负不超过30mm） 2.材质：整体采用ABS和改性PP材质 3.化验水槽规格：≥390mm（L）×340mm（W）×255mm（H），由PP塑料一体化注塑成型。槽面设有溢水口，三联水嘴及台式洗眼器放置孔位。下水口滤网设计、水槽内侧倾斜面设计、四周边缘化设计。 4.水槽箱体由ABS塑料注塑成型，前后门设计，方便检修清理。 5.槽体上部配备出水装置：一高二低出水口，管体部份为黄铜合金制，陶瓷阀芯，表面经环氧树脂静电喷涂处理，耐酸碱腐蚀。出水口为铜质瓷芯尖嘴型，可拆卸清洗阻塞。 6.独立水槽台参照GB /T 24820—2024 《实验室家具通用技术条件》或其他相关标准，满足以下性能要求： 1）、外观性能要求：塑料件外观应无裂纹、明显变形、缩水、针孔，无凹陷、飞边、折皱、疙瘩，无气泡、杂质、伤痕、白印，无划痕、毛刺、拉毛、污渍，无明显色差； 2）、安全性能要求：①正常使用时,可接触到的边都应进行倒圆的方式进行保护。倒圆半径应不小于 0.5 mm；②固定零部件的结合应无少件、透钉、漏钉；③正常使用时,其他部件表面应无锐边、锐角； | 个 | 26 |  |
| 17 | 多功能平台架 | 1.整体规格≥445mm（L）×150mm（W）×310mm（H） 2.工艺：ABS塑料注塑成型，安装于化验水槽上部。平台顶部集成给排水快速接口（其接口具有无溢漏设计）、信号线接口、电源线接口。平台正面设有至少6个滴水架放置处孔位，可拆卸滴水棒,组合方便。 3.多功能集成平台架及相关配套设备。 | 套 | 26 |  |
| 18 | 电源布线耗材 | 电源主线采用4.0mm²BVR铜软线铺设；选用Ф20或Ф25PVC阻燃线管，每桌采用软铜质电线与主线对接取电；选用合适规格的线管包裹取电连接线。 | 室 | 2 |  |
| 19 | 网络布线耗材 | 1.六类网线 2.导体材质：无氧铜 3.数量：4对8线 4.传输速率：1000Mbps | 室 | 2 |  |
| 20 | 交换机 | 1、端口：≥24个自适应10/100/1000M以太网端口，≥4个千兆光口； | 台 | 4 |  |
| 21 | 给/排水全套装置 | 1.PPR材质水管，上水管和进水管为Ф25mm；UPVC材质排水管为Ф75mm。 2.开关阀门，外丝连接件、PVC胶水等。 | 套 | 2 |  |
| 22 | 系统安装辅件 | 采用固定横梁吊装方式，减少楼板承重，防止左右晃动，可进行上下、左右的平衡调节。 主要辅件有：矩形钢、三角构件、直角座、龙骨架连接件、吊装挂件、安装连接板等。 | 套 | 2 |  |
| 23 | 吊装系统安装调试 | 吊顶式安装系统采用模块化结构设计及吊装安装方式，包括： 1.系统结构安装调试： 2.系统控制安装调试； 3.给排水安装调试； 4.供电系统安装调试； 5.照明系统安装调试。 | 间 | 2 |  |
| 24 | 氛围营造 | 1.吊顶：采用铝方通造型吊顶，颜色根据效果图确定，规格：40MM*60MM； 2.照明：采用LED条形灯，规格为5CM*120CM不低于40W；不低于21盏 3.定制25*15CM窗帘盒，安装遮光窗帘，颜色根据效果图确定 4.功能教室文化装饰：包含实验室制度、名人画像、背景装饰墙 5.地面：需要先做自流坪，在铺设地胶，并需要安装踢脚线。 教室面积约100平方 | 间 | 2 |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |
| 生物准备室一间 |  |  |  |  |  |
| 1 | 实验桌（准备台） | 一、规格：2400*1200*760mm（正负不超过50mm） 二、台面： 采用12.7mm厚理化板。 三、台身结构：新型塑铝结构。桌腿：采用工字型压铸铝一次成型，材料表面经高压静电喷涂环氧树脂防护层，耐酸碱，耐腐蚀处理。上腿规格：长580mm宽56mm高90mm（正负不超过10mm），壁厚3.0mm。下腿规格：长540mm宽51mm高80mm，壁厚3.0mm。 四、立柱：采用加强横支撑件，材料表面经高压静电喷涂环氧树脂防护层，耐酸碱，耐腐蚀处理。 五、书包斗:尺寸为480*290*152mm（正负不超过20mm）,壁厚≥2.0mm；采用环保型ABS工程塑料一次性注塑成型。 六、整体结构：台面理化板一体成型，桌身由桌腿、立柱、前横梁、中横梁、后横梁及加强横支撑件组成，学生位设书包斗 。 | 张 | 1 |  |
| 2 | 仪器柜 | 一、PP仪器柜整体规格：1000×500×2000mm（正负不超过50mm）； 二、整体为可拆装活动式设计耐腐蚀性好经久耐用。 三、柜体：侧板、顶板、底板、层板采用改性PP材料模具一次成型，表面沙光和光面相结合处理，保证柜体之坚固及密封性，耐腐蚀性强，顶板、底板预留模具成型排风孔。底板、顶板底部都镶嵌15mm*30*1.0mm钢制横梁承重管。层板上两层下一层可随意组合高低。层板称重量能达到80公斤以上。 四、上柜柜门：内框采用改性PP材质模具分内外两层中间镶嵌4mm厚钢化玻璃。上下拉手对称五点固定，伸缩弹簧式PP旋转门轴，四角R型倒角，内侧弧形圆边。配有专用加长机械锁。 五、下柜柜门：内外框采用改性PP材质模具注塑成型，整体颜色可选湛蓝或浅豆绿也可以选带钢化玻璃门，上下拉手及三角对称五点固定。伸缩弹簧式PP旋转门轴，四角R型倒角，内侧弧形圆边，配有加长机械锁。不锈钢材质固定、底部配有可调不不锈钢螺旋式地脚，本产品也可分体式存放。 | 个 | 8 |  |
| 3 | 标本柜（单面） | 1.规格：≥1000mm（L）×500mm（W）×2000mm（H）。 2.柜体下部规格≥1000mm（L）×500mm（W）×600mm（H），采用≥16mm厚三聚氰胺贴面板经机械加工而成，柜体为板式对开门。上柜体规格≥1000mm（L）×500mm（W）×1400mm（H）采用≥5mm厚玻璃构成，推拉门，上柜内设≥8mm厚玻璃隔板不少于2层。四边由铝合金框架组成。 | 个 | 2 |  |
| 4 | 药品柜 | 1、规格：≥1000mm（L）×500mm（W）×2000mm（H）；整体采用增强PP塑料+ABS塑料，注塑成型；具有耐腐蚀、耐酸碱、防水、耐候性、电绝缘性等性能。 2、结构：采用上下两层设计，榫卯方式连接，外表面和内表面可触及隐蔽处，均无锐利的棱角、毛刺；四周边缘经圆弧倒角处理。整体由底板、侧板、背板、柜门、层板、药品阶梯、可调脚构成； 2.1、底板：规格≥1000mm×475mm×60mm，采用增强PP材质注塑一次成型，厚度≥3.0mm，底板采用镂空原理及分层设计，多个受力点均匀分布，6个调节脚垫位置布局合理； 2.2、侧板：规格≥895mm×415mm×45mm，采用增强PP材质一体注塑成型；内侧设计不少于5档层板调节棱； 2.3、背板：规格≥995mm×915mm×30mm，整板无拼接，采用增强PP材质一体注塑成型，设计凹凸造型，避免背板变形； 2.4、柜门：规格≥930mm×500mm，外框采用PP材质一体注塑成型；柜门开启侧设置PP边条，外框表面镶嵌厚度≥3.5mm钢化烤漆玻璃，配ABS注塑成型拉手，柜门与侧板连接结构采用上下轴嵌入式设计。柜门锁具组件（含门锁、锁芯、锁舌、钥匙、插销）均采用ABS注塑成型，具有耐腐蚀、耐酸碱、耐候性、电绝缘性等性能； 2.5、层板：规格≥910mm×400mm,采用PP材质注塑一次成型，厚度≥3.0mm，具有耐腐蚀、耐酸碱、防水、耐候性、电绝缘性等特点。上层柜配置≥2个层板，下层柜配置≥1个层板；层板下方内置≥2条规格≥15mm×15mm镀锌方钢及加强筋，提升整体承重能力，方钢采用耐腐蚀软体PVC整条包裹，避免化学药品所产生的气体渗入。 2.6、药品阶梯：规格≥875mm×230mm×180mm，不少于2层设计；采用增强PP材质注塑一次成型，具有耐腐蚀、耐酸碱、防水、耐候性等性能。 2.7、可调脚：主体采用ABS材质，可调高度≥5mm，防滑耐磨。 | 个 | 5 |  |
| 5 | 独立水槽台（配出水装置） | 1.整体规格：≥450mm（L）×600mm（W）×815mm（H）（正负不超过30mm） 2.材质：整体采用ABS和改性PP材质 3.化验水槽规格：≥390mm（L）×340mm（W）×255mm（H），由PP塑料一体化注塑成型。槽面设有溢水口，三联水嘴及台式洗眼器放置孔位。下水口滤网设计、水槽内侧倾斜面设计、四周边缘化设计。 4.水槽箱体由ABS塑料注塑成型，前后门设计，方便检修清理。 5.槽体上部配备出水装置：一高二低出水口，管体部份为黄铜合金制，陶瓷阀芯，表面经环氧树脂静电喷涂处理，耐酸碱腐蚀。出水口为铜质瓷芯尖嘴型，可拆卸清洗阻塞。 6.独立水槽台参照GB /T 24820—2024 《实验室家具通用技术条件》或其他相关标准，满足以下性能要求： 1）、外观性能要求：塑料件外观应无裂纹、明显变形、缩水、针孔，无凹陷、飞边、折皱、疙瘩，无气泡、杂质、伤痕、白印，无划痕、毛刺、拉毛、污渍，无明显色差； 2）、安全性能要求：①正常使用时,可接触到的边都应进行倒圆的方式进行保护。倒圆半径应不小于 0.5 mm；②固定零部件的结合应无少件、透钉、漏钉；③正常使用时,其他部件表面应无锐边、锐角； | 个 | 1 |  |
| 6 | 给/排水全套装置 | PPR材质水管，上水管和进水管为Ф25；UPVC材质排水管为Ф50 含开关阀门，外丝连接件、PVC胶水等 | 套 | 1 |  |
| 小计： |  |  |  |  |  |
| 初中物理教学仪器 |  |  |  |  |  |
| 1 | 工作服 | 1.涤良材质； 2.款式：长款、松紧袖。 | 件 | 48 |  |
| 2 | 机械危害防护手套 | 1.HPPE面料； 2.3级防刀割。 | 双 | 48 |  |
| 3 | 套袖 | 1.材质：棉； 2.带松紧袖口，防污； 3.尺寸：330*160mm。 | 套 | 48 |  |
| 4 | 激光防护镜 | 1.PC材质； 2.激光防护。 | 个 | 48 |  |
| 5 | 护目镜 | 1.PC材质； 2.防机械冲击； 3.尺寸：155mm*75mm。 | 个 | 48 |  |
| 6 | 仪器车 | 1. 规格：600mm×400mm×800mm； 2.仪器车应分为2层，层间距不小于300mm； 3.整车安装好后应载重50Kg应运行平稳，不得变形、摇晃、松动。 | 辆 | 1 |  |
| 7 | 小托盘 | 1.塑料材质； 2.尺寸：≥200 mm×300 mm×60 mm。 | 套 | 48 |  |
| 8 | 大托盘 | 1.塑料材质； 2.尺寸：≥250 mm×400 mm×80 mm。 | 套 | 48 |  |
| 9 | 提盒 | 1.塑料材质； 2.承重大于3kg； 3.尺寸：280mm*150mm*160mm。 | 个 | 48 |  |
| 10 | 一字螺丝刀 | 1.尺寸：Φ6mm，长150mm； 2.工作部带磁性，硬度不低于HRC48； 3.旋杆采用铬钒钢，长度不小于100mm，应经镀铬防锈处理； 4.手柄采用高强度PP+高强性TPR注塑成型。 | 套 | 1 |  |
| 11 | 十字螺丝刀 | 1.尺寸：Φ6mm，长150mm； 2.工作部带磁性，硬度不低于HRC48； 3.旋杆采用铬钒钢，长度不小于100mm，应经镀铬防锈处理； 4.手柄采用高强度PP+高强性TPR注塑成型。 | 套 | 1 |  |
| 12 | 剥线钳 | 1.塑料手柄，高碳钢钳体。 2.长度:180mm，钳口长度80mm； 3.剥线直径：0.6-2.6mm。 | 把 | 1 |  |
| 13 | 钢丝钳 | 1.材质：PVC环保手柄，钳头金属； 2.尺寸：160mm； | 把 | 1 |  |
| 14 | 尖嘴钳 | 1.材质：PVC环保手柄，钳头金属； 2.尺寸：160mm； | 把 | 1 |  |
| 15 | 平口钳 | 1.普通机用平口钳； 2.钳口宽度100mm，最大张开度100mm。 | 把 | 1 |  |
| 16 | 斜口钳 | 1.材质：PVC环保手柄，钳头金属； 2.尺寸：160mm； | 把 | 1 |  |
| 17 | 砂纸 | 1.干磨砂纸； 2.碳化硅材质。 3.尺寸：270mm*220mm。 | 张 | 24 |  |
| 18 | 民用剪刀 | 1.尺寸：长170 mm； 2.材质：塑料手柄、金属刀口。 | 把 | 1 |  |
| 19 | 焊锡膏 | 1.重量：100g,铁盒包装。 | 盒 | 1 |  |
| 20 | 焊锡丝 | 1.线径：0.5mm，含锡99.3%，无铅。 | g | 456 |  |
| 21 | 松香 | 1.助焊专用，铁盒包装。 | g | 100 |  |
| 22 | 打孔器 | 1.齿口式，不锈钢材质，每组 4 支，外径分别 为 5.0 mm、6.5 mm、8 mm、9.5 mm； 2.附通棒。 | 套 | 1 |  |
| 23 | 打孔夹板 | 1、产品由上夹板、下夹板、螺钉及紧固蝴蝶螺母等组成； 2、产品长不小于175mm,宽不小于37mm； 3、上下夹板应由实木制成，表面光洁。 | 个 | 1 |  |
| 24 | 锥子 | 1.合金锥头，长65mm； 2.木质锥杆直径渐变。 | 个 | 1 |  |
| 25 | 镊子 | 1.不材质：锈钢； 2.平头，长125mm。 | 个 | 1 |  |
| 26 | 水准器 | 1.气泡式。 2.水准泡应安装牢固、清洁透明、刻线清晰均匀、气泡移动平稳、无跳动停滞现象； | 个 | 1 |  |
| 27 | 红液温度计 | 1.量程-20℃~100℃,分度值1℃,示值误差<±1.5℃ | 支 | 40 |  |
| 28 | 数字温度计 | 1.量程-30℃~200℃,分辨力0.1℃,误差<±1.5℃； 2.不接电脑，可独立运行，自带显示屏，表盘尺寸≥130mm。 | 支 | 1 |  |
| 29 | 湿度计 | 1、指针式。 2、测量范围：-30℃～50℃ | 个 | 1 |  |
| 30 | 蒸发皿 | 1.瓷，Φ60mm | 个 | 1 |  |
| 31 | 橡胶塞 | 1.0～4号，应选用白色胶塞，质地均匀 | 套 | 14 |  |
| 32 | 试管 | 1.Φ15mm×150mm | 支 | 60 |  |
| 33 | 试管 | 1.Φ30mm×200mm | 支 | 5 |  |
| 34 | 烧瓶 | 1、圆底500 mL | 个 | 5 |  |
| 35 | 烧瓶 | 1、平底250 mL | 个 | 5 |  |
| 36 | 烧杯 | 1.100mL | 个 | 30 |  |
| 37 | 酒精灯 | 1.150mL，采用透明钠钙玻璃制造，无明显黄绿色，灯口应平整，瓷灯头与灯口平面间隙不应超过1.5mm，玻璃灯罩应磨口，瓷灯头应为白色，表面无气泡，无疵点，无裂纹，无碰损缺口，酒精灯应配置与灯口孔径相适应的整齐完整的棉线灯芯 | 个 | 24 |  |
| 38 | 漏斗 | 1.漏斗口径90mm，斗颈长90mm，下口磨成45º角，斜口边口倒角或熔光 | 个 | 5 |  |
| 39 | 烧杯用电加热器 | 1、密封式； 2、工作电源：AC220V，50Hz； 3、额定功率：100W； 4、有恒温控制，炉面温度自动控制在330℃～400℃。 | 台 | 1 |  |
| 40 | 三通连接管 | 1.T形 | 个 | 14 |  |
| 41 | 陶土网 | 1.功能同石棉网，陶土材质，尺寸不小于125mm×125mm，0.8mm钢丝制成 | 个 | 14 |  |
| 42 | 两用气筒 | 1、产品为手持式两用气筒； 2、产品极限抽气压力≤6.7×103Pa （500mmHg），最低打气压力≥2.9×105Pa（3kgf/cm2）；内径φ22.5mm，长200mm； 3、吸气嘴和打气嘴外径φ9mm；手持柄为木质，尺寸约为φ25×95mm。 | 个 | 1 |  |
| 43 | 方座支架 | 1.由方形座、立杆、烧瓶夹、大小铁环、垂直夹（2只）、平行夹、吊杆等组成；立杆长600mm，方形座长210mm，宽135mm，烧瓶夹夹口内壁有耐热不低于120℃的缓压层 | 套 | 14 |  |
| 44 | 多功能实验支架 | 1、物理实验室通用仪器，可组装成垂直、平行、吊挂、夹持、放置等多种实验支架。 2、有大小A型座各1个，立杆两支（500mm，Φ12mm ； 700mm，Φ12mm各一支）平行夹1个，垂直夹2个，烧瓶夹1个，万向夹1个，台边夹1个，大铁环1个，圆托盘1个，吊钩2个，吊钩杆1个，绝缘杆1支，滴定夹，漏斗架。 | 套 | 1 |  |
| 45 | 升降台 | 1.不锈钢台面，上台面有效面积不小于140mm×140mm，下台面有效面积不小于160mm×160mm，厚度不低于1mm； 2.升降范围85mm~235mm，连续可调； 3.上下台面的平面度误差应≤2mm，升降过程中任一位置的平行度误差≤3mm； 4.额定载重量≥10kg | 台 | 1 |  |
| 46 | 碘升华凝华管 | 1.碘密封于碘锤内，无色透明硼硅酸盐玻璃制管Φ28mm×34mm，两端面应为凹面，热冲击应不低于200℃ | 个 | 1 |  |
| 47 | 磁悬浮原理实验器 | 包括 2 个小圆柱形磁体、配套试管等 | 套 | 24 |  |
| 48 | 托盘天平 | 1.最大称量200g，分度值0.2 g。 2.秤量允许误差为士0.5d(分度值)。 3.砝码组合的总质量(包括标尺计量值)应不小于天平的最大秤量。 4.冲压件表面应光洁平整，不应有毛刺、锋棱、裂纹。 5.电镀件的镀层应色泽均匀，不应有露底和显见的麻点、水迹、擦伤等缺陷。 6.油漆件表面应平整光滑，色泽均匀，不应有露底、起泡、挂漆、擦伤等缺陷。 | 台 | 14 |  |
| 49 | 电子天平 | 1.最大秤量1000g,分度值 0.1g，天平等级三级。 电子天平 2.底座上壳为塑料材质，下壳为金属材质，配有调整脚，LED显示。 3.秤盘不锈钢材质，圆盘，秤盘直径128mm,。 4.使用电源:220V 50Hz。 5.全量程去皮称重模式，附防风透明罩。 | 台 | 1 |  |
| 50 | 圆柱体组 | 1.包括纯铜、铝（或铝合金）和铁（钢）等3种材质圆柱体； 2.圆柱体直径20mm，高32mm；每个圆柱体配网兜（质量小于0.01g） | 套 | 14 |  |
| 51 | 立方体组 | 1.包括黄铜、铁、铝、木4种材料的5个立方体，其中铝材2个，黄铜（边长20mm）、铁（边长20mm）、铝（边长25mm）、铝（边长30mm）、木材（边长50mm）各1个，带不锈钢挂钩。 | 套 | 14 |  |
| 52 | 量筒 | 1、100 mL | 个 | 48 |  |
| 53 | 放大镜 | 1、由凸透镜、透镜框及手柄组成。 2、焦距50mm，放大倍率：5×。 | 个 | 14 |  |
| 54 | 望远镜 | 1、规格：7x35，倍率：7倍； 2、物镜直径：50mm，目镜直径：19mm，视场范围：8M/1000M ， 3、棱镜系统：BaK4 全光学棱镜，调焦方式：中央调焦。 | 个 | 1 |  |
| 55 | 内聚力演示器 | 1、由2个铅圆柱体、旋转式刮削器、挤压器和2根扳杆组成； 2、圆柱体尺寸约Φ20mm×50mm铅柱镶铁部分长度约为铅圆柱长度的1/2，挤压架应采用铁质结构，2个铅圆柱体应能装入挤压器中，通过螺旋实现挤压； | 个 | 1 |  |
| 56 | 钢直尺 | 1、材质：不锈钢； 2、尺寸：1000mm，刻度标记到毫米。 | 把 | 14 |  |
| 57 | 机械秒表 | 1、机械计时仪器，金属外壳，不锈钢发条； 2、秒针30秒/圈，分针15分/圈，最小刻度值0.1秒； 3、指针读数准确。 | 块 | 14 |  |
| 58 | 电子秒表 | 1.专用型，全时段分辨力0.01s； 2.有防震、防水功能，电池更换周期不小于1.5年 | 块 | 1 |  |
| 59 | 斜面小车 | 1.包括斜面、小车、摩擦块、支撑杆、砝码桶和摩擦材料等，与教学支架配套使用； 2.斜面板≥915mm×100mm×20mm，一端应有滑轮、缓冲或捕获小车的装置；3.斜面板工作面平面度误差应小于2mm； 4.附摩擦材料丁晴橡胶、砂纸、棉布等，有摩擦材料的固定夹 | 套 | 14 |  |
| 60 | 螺旋弹簧组 | 1.由拉力极限分别为4.9N、2.94N、1.96N、0.98N和0.49N的5种弹簧构成； 2.各弹簧带长50mm挂钩（有指针），两端应为圆拉环，附标度板。 | 组 | 14 |  |
| 61 | 演示测力计 | 1、由刻度板、弹簧、指针、拉杆、悬挂定位装置等组成。指针可调； 2、量程：0～2N；最小分度值0.1N； 3、示值允差不大于全量程的4％，回零允差不大于分度值的1/4。 | 个 | 1 |  |
| 62 | 条形盒测力计 | 1、规格：1N； 2、结构：壳体1个、弹簧1个、面板1块、带钩指针1个、提手1个； 3、尺寸：230mm*30*mm*20mm。 3、材质：壳体由塑料制作、弹簧由金属制成，表面防锈处理，面板由金属制成，防锈处理。 | 个 | 14 |  |
| 63 | 条形盒测力计 | 1、规格：2.5N； 2、结构：壳体1个、弹簧1个、面板1块、带钩指针1个、提手1个； 3、尺寸：230mm*30*mm*20mm。 3、材质：壳体由塑料制作、弹簧由金属制成，表面防锈处理，面板由金属制成，防锈处理。 | 个 | 14 |  |
| 64 | 条形盒测力计 | 1、规格：5N； 2、结构：壳体1个、弹簧1个、面板1块、带钩指针1个、提手1个； 3、尺寸：230mm*30*mm*20mm。 3、材质：壳体由塑料制作、弹簧由金属制成，表面防锈处理，面板由金属制成，防锈处理。 | 个 | 14 |  |
| 65 | 条形盒测力计 | 1、规格：10N； 2、结构：壳体1个、弹簧1个、面板1块、带钩指针1个、提手1个； 3、材质：壳体由塑料制作、弹簧由金属制成，表面防锈处理，面板由金属制成，防锈处理。 | 个 | 14 |  |
| 66 | 数字测力计 | 1.量程0N～20N，误差≤±1.0%FS±1字，采样频率应不低于100次/秒，可测拉力和压力，不接电脑能独立运行，显示屏尺寸不小于30mm×40mm； 2、塑料外壳，尺寸：130*65*30mm。 | 个 | 1 |  |
| 67 | 重锤 | 1.重量：300g,金属材质； 2.尺寸：70mm×40mm。 | 个 | 1 |  |
| 68 | 金属钩码 | 1、由1个10g、2个20g、2个50g、1个200g的钩码组成，采用优质钢材，表面镀铬处理。 2、允许误差：10g±0.1g，20g±0.2g，50g±0.5g，200g±2.0g。 | 套 | 14 |  |
| 69 | 摩擦力实验器 | 由摩擦板、摩擦块、摩擦材料、匀速电机、 定滑轮、测力计、测力计支架、细绳、钩码 等组成。提供同一种材料 3 种不同粗糙程度 的摩擦面，同种材料、相同粗糙程度的不同 面积的摩擦面。摩擦板不小于 800mm×100mm × 10 mm，平面度误差不大于 0.6 mm，质地 坚硬，表面均匀。摩擦块尺寸不小于 110 mm ×50 mm×35 mm，两摩擦面平面度误差应不 大于 0.1 mm，侧面有挂钩。电机拉动速度 0~ 5 cm/s，可调节，可显示。匀速运动速度误 差≤±5% | 套 | 14 |  |
| 70 | 运动和力实验器 | 1、由水平板、斜面板、小车、过渡塑料片、毛巾，布，小球2个(金属球、塑料球），硬盒组成。 2、水平板和斜面板用合页连接，宽度和厚度尺寸要一致，宽度110mm，厚度10mm。水平板长度500mm，斜面板长200mm，小车为塑料制品，尺寸不小于110mm×75mm×40mm。 | 套 | 1 |  |
| 71 | 惯性演示器 | 1、产品供中学物理演示物体的惯性； 2、产品由钢球、支架、底座、塑料片、弹簧等组成。 3、塑料底座，尺寸：160mm×70mm×25mm。 | 套 | 1 |  |
| 72 | 阿基米德原理实验器 | 1、本产品由塑料圆柱体重物、带有刻线的塑料圆形盛液筒、带有刻度的溢水杯组成。 | 套 | 14 |  |
| 73 | 浮力原理演示器 | 1.由透明的大水箱、小水箱、排气管、浮体、连通管（A、B）、控制阀和支架组成。 2.连通管A中部装有阀门，浮体放在小水箱上口，从周围缓缓加入水，浮体不浮起；打开阀门，使水面从小水箱中向浮体底部缓缓上升，当接触浮体底部时浮体上浮。 | 套 | 1 |  |
| 74 | 气体浮力演示器 | 1.抽气式 | 套 | 1 |  |
| 75 | 物体浮沉条件演示器 | 1、由透明盛液筒（内径≥95mm，深度≥285mm）、浮体及附件（U形杯、叉子、注射器、密度计）组成；悬浮应有微调，浮体可处于漂浮、悬浮、下沉三种状态。 | 套 | 1 |  |
| 76 | 潜水艇浮沉演示器 | 1.由潜水艇模型、注射器、软乳胶管组成； 2.潜水艇模型中间为透明气室，顶部有吸排气孔，下端有进水孔，用注射器控制沉浮； 3.能连续完成下沉、上浮交替动作不小于2次，悬浮时倾斜不超过10。 | 套 | 1 |  |
| 77 | 压力和压强演示器 | 1、由压强小桌、海绵块组成。 2、压强小桌应采用ABS塑料注塑成型，表面光滑平整； 3、桌面尺寸不小于130×80mm。 4、小桌腿上粗下细，总长45mm。 5、海绵块尺寸不小于130×70×30mm。 | 套 | 1 |  |
| 78 | 压力作用效果演示器 | 由 3 组规格相同的长方体金属块、带刻度的 透明长方体容器、硬海绵块组成；跟金属块 的 3 个面积对应的 3 块海绵应受力形变均匀； 透明塑料盒带刻度，金属块和海绵方便取出 | 套 | 1 |  |
| 79 | 液体内部压强实验器 | 1、由承压盒、支杆、过渡接头、硅橡胶管、硅橡胶膜组成； 2、承压盒内径Φ36mm～Φ38mm硅橡胶膜厚0.5mm，支杆长度不小于300mm有手动转动机构，有标尺。 | 套 | 1 |  |
| 80 | 微小压强计 | 1、由U形管、标度板、三通连接管、硅橡胶管弹簧止水夹和连有塑料管的注射器组成； 2、U形管外径6mm，高不小于380mm，能沿标度方向移动不小于10mm，能固定； 3、标尺长300mm，0分度在中间，最小分度线为5mm；系统气密性好。 | 台 | 1 |  |
| 81 | 透明盛液筒 | 1、 产品由透明塑料制成。 2、外表尺寸：高：300mm、直径：φ100mm，壁厚≥2mm。 3、产品口部圆正，底部平整，表面无凹凸不平现象，无擦伤、划痕、裂缝，透明度好。 | 个 | 1 |  |
| 82 | 液体对器壁压强演示器 | 1、透明圆筒壁同一直线上不同高度处应有 3 个喷嘴，对面应有 1 个喷嘴；配 4 个喷嘴塞或盖，有表示深度的标尺。 | 台 | 1 |  |
| 83 | 连通器 | 1、由粗直管、细直管、细弯折管、细带球管等组成； 2、尺寸210mm×210mm×120mm，底座应平稳。 | 个 | 1 |  |
| 84 | 乳胶管 | 1.外径9mm、内径6mm，拉伸强度≥21MPa，扯断伸长率≥700% | m | 2 |  |
| 85 | 乳胶管 | 1.外径6mm、内径4mm，拉伸强度≥21MPa，扯断伸长率≥700% | m | 2 |  |
| 86 | 马德堡半球 | 1、产品由两个附有拉手的铸铁半球组成2铸铁件其中一个半球上装有开关和抽气管咀。 2、半径尺寸：10.5cm。 | 套 | 1 |  |
| 87 | 流体压强与流速关系演示器 | 1.气体式，由气体流动管道、气体接入部件、压强观测部件组成，应带气源 | 套 | 1 |  |
| 88 | 飞机升力原理演示器 | 1、由机翼模型、滑杆、底座、风扇等组成。机翼采用轻质材料制成，其形状仿飞机模形。风扇部分电源开关、调节器，外壳采用塑料，有良好的绝缘性，底座由优质胶合板制成。 2、底座尺寸不小520mm×150mm×12mm，电源：AC220V。 | 套 | 1 |  |
| 89 | 杠杆 | 1.由杠杆、轴、调平装置和6个挂钩组成，挂钩在标尺上能连续移动，杠杆长≥500mm，木杠杆尺端需包头加固。 | 套 | 14 |  |
| 90 | 演示滑轮组 | 1.由单滑轮2件、三并滑轮2件、三串滑轮2件、支杆滑轮2件组成，附滑轮绳； 2.额定负荷：单滑轮9.8N，串及并滑轮为19.6N，支杆滑轮为9.8N； 3.满负荷时，单、支杆滑轮的效率不应低于90％，并、串滑轮的效率不应低于75% | 组 | 1 |  |
| 91 | 滑轮组 | 1.由单滑轮4件、二并滑轮2件、二串滑轮2件、支杆滑轮2件构成，每个滑轮组中至少有1个可止动滑轮，附滑轮绳； 2.额定负荷：单滑轮9.8N，串及并滑轮为19.6N，支杆滑轮为9.8N； 3.满负荷时，单、支杆滑轮的效率不应低于90％，并、串滑轮的效率不应低于75% | 组 | 14 |  |
| 92 | 音叉 | 1.256Hz±0.3Hz； 2.由音叉、共鸣箱、音叉槌等组成； 3.松木共鸣箱，尺寸300mm×80mm×40mm； 4.在环境噪声不大于30dB的室内，用音叉槌敲击音叉，距音叉1000mm处声强应不小于90dB | 套 | 1 |  |
| 93 | 音叉 | 1.512Hz±0.4Hz；由音叉、共鸣箱、音叉槌等组成； 2.松木共鸣箱，尺寸140mm×80mm×40mm； 3.在环境噪声不大于30dB的室内，用音叉槌敲击音叉，距音叉1000mm处声强应不小于90dB | 套 | 1 |  |
| 94 | 电铃 | 1、产品供中学物理教学中讲述、演示直流电铃的结构和工作原理，配合抽气装置还可以做空气传声试验； 2、电铃由电磁铁、衔铁、铁铃、衬板和底座组成； 3、工作电压：直流3V~6V。 | 个 | 1 |  |
| 95 | 声传播演示器 | 1、演示器由演示板、信号发生器、放大杨声器、传声棒、音亮调节器等组成。 2、演示板采用塑料注塑成型，外形尺寸为355mm×255mm×22mm，外包脚尺寸为115mm×20mm×70mm。 3、透明圆筒尺寸为直径45mm，长190mm，壁厚不小于3mm。 4、杨声器可发出不小于50分贝。 5、能演示空气传播、固体传播、液体传播及真空传播四种演示效果。 | 套 | 1 |  |
| 96 | 旋片真空泵 | 单相，油封旋片式直联泵 2XZ-0.5 型，底座 采用 2.5 mm 厚的钢板，铝合金机壳；进气口 应为台阶口，外径 8 mm，配有内径 6.3 mm ±0.75 mm、长 2.0 m 的压缩空气用橡胶管。 电气安全要求：Ⅰ类必须使用三极插头， 外壳接保护接地线， 电源与外壳抗电强度 1500 V； Ⅱ类必须使用二极插头，电源 与外壳抗电强度 3000 V | 台 | 1 |  |
| 97 | 抽气盘 | 1.由底盘、橡胶管接口、阀门、橡胶密封圈、钟罩、发声装置和橡胶管等构成；2.抽气口接口外径8mm，钟罩内配有可悬挂的发声装置。 3.密封性能：当压强达到－9.8×10－2MPa后停止抽气，关闭阀门，保持10min后钟罩内气压应不高于－9.0×10－2MPa。 4.实验效果：未装入钟罩的发声装置发出的声强，在距发声装置0.5m处应不低于90dB，装入钟罩后抽气前的声强应不低于75dB，抽气后的声强应不大于45dB | 套 | 1 |  |
| 98 | 发音齿轮 | 1.包括3片齿板、转轴、振动片等； 2.齿板齿数分别为80、40、20，半圆形齿； 3.齿板为金属材质，转动轴应采用碳钢或不锈钢材料，振动片应采用聚苯乙烯塑料 | 个 | 1 |  |
| 99 | 手摇离心转台 | 1.由机座、主动轮（带手柄）、从动轮、支杆等组成； 2.从动轮与主动轮的转速比不低于6的整数倍，支杆直径10mm，全长140mm，支杆装配中心与从动轮轴的距离为140mm±1mm；从动轮轴孔上段为圆柱孔，下段为圆锥孔，锥度为1:20，大端直径10mm，上偏差允许＋0.15mm； 3.深度不小于45mm | 台 | 1 |  |
| 100 | 电动离心转台 | 1.180r/min～720r/min转速连续可调； 2.支杆直径10mm，全长140mm，支杆装配中心与从动轮轴的距离为140mm±1mm； 3.从动轮轴孔上段为圆柱孔，下段为圆锥孔，锥度为1:20，大端直径10mm，上偏差允许＋0.15mm； 4.深度不小于45mm | 台 | 1 |  |
| 101 | 教学示波器 | 1.DC～2MHz，I类，电源端与信号输出端抗电强度3000V， 2.尺寸：465×165×270mm。 | 台 | 1 |  |
| 102 | 示波器 | 1.数字式，10MHz，不小于18cm（7英寸）屏，有贮存功能，I类电器，电源端与信号输出端抗电强度3000V； 2、尺寸：305mm ×100 mm ×155 mm。 | 台 | 1 |  |
| 103 | 凹面镜 | 1．本仪器由凹面镜、镜框、支架、镜座等组成。2．凹面镜的直径为104±2mm。 | 块 | 1 |  |
| 104 | 凸面镜 | 1、直径100mm，焦距-65mm，镜片为玻璃基质镀反射膜，配支架和镜座 | 块 | 1 |  |
| 105 | 光的传播、反射、折射实验器c | 1.包括能显示光路的透明材料制成的半圆玻砖、角度板、2个条形玻砖、2个半导体激光光源（不加扩束镜，1个为入射光源，1个提供法线）等，表盘直径≥300mm | 台 | 14 |  |
| 106 | 平面镜成像实验器 | 1、镀半透膜的无色透明有机玻璃，厚 5 mm，尺寸不小于 150 mm×100 mm，镜片边缘倒边倒角，镀膜面有标志；支架 2 个； 2、宜采用黑色物体，印有白色左右对称标志 F；有机玻璃装上支架放在平面上，与平面的角度为 90°±1´，成像清晰无叠影。 | 套 | 14 |  |
| 107 | 透明水槽 | 1.250mm×180mm×100mm，透明塑料制，透光率≥85％，壁厚≥2mm | 个 | 1 |  |
| 108 | 透明水槽 | 1.Φ200mm×100mm，透明塑料制，透光率≥85％，壁厚≥2mm | 个 | 1 |  |
| 109 | 透镜及其应用实验器 | 1、简单测量凸透镜的焦距，用凸透镜和凹透镜 做望远镜，用凸透镜做投影、照相的原理等 | 盒 | 1 |  |
| 110 | 白光的色散与合成演示器 | 1.由光源、三棱镜、三棱镜台、光屏、支承系统等组成； 2.两块棱镜应配对，用ZF3玻璃制，其折射率之差不大于0.003，中部色散之差不大于0.0004。 3.实验效果：做白光的色散实验时，可见光区域内光谱连续清晰； 4.能把白光色散后的七色光谱带还原成白光 | 套 | 1 |  |
| 111 | 光的三原色合成实验器 | 1、仪器由仪器盒、红、绿、蓝发光二极管、三个旋钮电位器开关分别调节光源（可单独开关），白色隔光屏用于投射光斑，红色接线柱为正极，黑色接线柱为负极，接电源用。 2、仪器工作电压：DC6V，工作电流：0.3A | 套 | 14 |  |
| 112 | 光具盘c | 1.分离型、磁吸附式。 2.矩形光盘长≥650mm，宽≥240mm； 3.圆形光盘直径≥250mm。 4.盘面分四个象限，以一条直径为始边，分别刻有0°~90°刻度。 5.半导体激光光源，可显示5条平行光。 6.光学零件：梯形玻砖1件，等腰直角棱镜1件，半圆柱透镜1件，小双凹柱透镜1件，小双凸柱透镜1件，双凸透镜1件，大双凸柱透镜1件，平面镜1件，凹凸柱面镜1件，正三棱镜2件 | 套 | 1 |  |
| 113 | 激光光学演示仪c | 1.含演示屏、圆形光盘、光源、分束器、光学零部件（扩束透镜、双凸柱面透镜、半圆柱面透镜、平凸柱面透镜、平凹柱面透镜、凹凸柱面反光镜、平面镜、漫反射镜、等边棱镜、等腰直角棱镜、光纤、光具架、移动尺）等。 2.演示屏长度≥350mm，宽度≥280mm； 3.圆形光盘直径≥160mm。 4.光盘面分为四个象限，分别刻有0°~90°刻度。 5.激光束经分束器在演示屏上呈现的三条光束基本相同 | 套 | 1 |  |
| 114 | 光具座 | 1.导轨长1000mm，导轨和滑块均为金属件，滑块在导轨上应滑行自如，无阻滞现象。 2.金属标尺刻度900mm，分度值lmm。 3.光源出口处照度应≥5001x，500mm处照度≥3001x。 4.附件包括双凸透镜2件，平凸透镜1件，双凹透镜1件，“1”字屏1件，白屏1件，插杆5根，带支架毛玻璃屏1件，烛台1件。 5.各器件易于装配、固定及拆卸 | 套 | 14 |  |
| 115 | 光具组 | 1.包括双凸透镜2件，平凸透镜1件，双凹透镜1件，“l”字屏1件，白光屏1件，毛玻璃光屏1件，烛台1件（能调节焰心的高度）。 2.光源出口照度≥500lx，0.5m处照度不小于出口照度的3／5。 3.支承机构应能使光路上元件的光心基本等高 | 套 | 14 |  |
| 116 | 擦镜纸 | 20 cm×15 cm，纸纹细密 | 张 | 24 |  |
| 117 | 玻棒(附丝绸) | 1.或有机玻棒(附丝绸)，丝绸面积≥350mm×350mm。 | 对 | 1 |  |
| 118 | 胶棒(附毛皮) | 1.或聚碳酸酯棒(附毛皮)，毛皮面积≥150mm×150mm。 | 对 | 1 |  |
| 119 | 电磁实验用旋转架 | 由底座、转轴和转台等组成。转台应采用静 电绝缘材料制成，转台内应有一凹槽；凹槽 宽度应≥15 mm，凹槽深度应≥8 mm，凹槽长 度应≥35 mm；转台应能作 360 °旋转 | 对 | 2 |  |
| 120 | 验电器连接杆 | 1.含导电杆、绝缘手柄等。 2.导电杆直径≥2mm，长度≥250mm；绝缘柄直径≥10mm，长度≥150mm | 个 | 1 |  |
| 121 | 箔片验电器 | 1.由外壳、圆盘、导电杆、绝缘子、箔片、中位卡、接线柱和底座等组成。 2.外壳应由不能带静电的材料制成，观察面应采用透明材料，透明材料透光率≥90%； 3.箔片长度≥25mm。 4.性能要求：相对湿度≤65%环境，圆盘上面加8kV直流高压，箔片张开与中位片角度应≥45°； 5.移去高压后，箔片张开角度保持30°以上的时间≥10min | 对 | 1 |  |
| 122 | 指针验电器 | 1.由外壳、圆球、法拉第圆筒、导电杆、绝缘子、指针、指针架、接地线柱等构成。 2.外壳应由不能带静电的材料制成，外壳上观察面应采用透明材料（透光率≥90%）； 3.指针用非磁性材料，长度≥100mm。 4.性能要求：相对湿度≤65%环境，圆球加9kV直流高压，指针张开角度在45°~50°； 5.移去高压后，指针保持30°以上的时间≥20min | 对 | 1 |  |
| 123 | 感应起电机 | 1.由起电盘、底座、莱顿瓶、集电杆、放电杆、电刷、电刷杆、皮带轮、连接片组成。 2.起电盘上导电膜应采用铝箔，电刷应采用束状磷铜线，导电膜与起电盘的90°剥离强度应≥8N，使用硅橡胶带。 3.性能要求：在温度为20℃、相对湿度为65%±5%的环境中，摇柄转速120r/min，火花放电距离应≥55mm，在温度为5℃~30℃范围，相对湿度为85%±5%的条件下，仪器应正常工作，火花放电距离应≥30mm | 台 | 1 |  |
| 124 | 条形磁铁 | 1.D-CG-LT-180，表面磁感应强度≥0.07T | 对 | 14 |  |
| 125 | 蹄形磁铁 | 1.D-CG-LU-100，表面磁感应强度≥0.055T | 个 | 14 |  |
| 126 | 翼形磁针 | 1.2支，针体140mm×8mm，座Φ71mm×112mm，磁针体中间铆接铜轴承套，内嵌玻璃轴承，平均磁感应强度≥9mT | 组 | 1 |  |
| 127 | 菱形小磁针 | 1.16支，磁针28mm×8mm，座Φ25mm×25mm，磁针体中间铆接铜轴承套，内嵌玻璃轴承，平均磁感应强度≥5mT | 组 | 14 |  |
| 128 | 磁感线演示器 | 1.无色透明塑料外壳，油封铁粉式，仪器尺寸不小于200mm×120mm； 2.环境温度大于10℃时，摇匀铁粉时间每次≤20s | 套 | 1 |  |
| 129 | 立体磁感线演示器 | 1、产品为组合式，由六块含有小指针的透明塑料板与两块圆形镂空透明塑料板组装而成，含碲形磁铁1个，条形磁铁1个。 | 套 | 1 |  |
| 130 | 磁感线演示板 | 1.每块板上有130以上个空穴，内含自由活动小铁棒。 2.塑料外壳，尺寸200*200mm。 | 套 | 1 |  |
| 131 | 稳压直流电源 | 数显，双路稳压；0 V～15 V 连续可调，每 路额定电流 1.5 A，两路可串联使用；直流 稳压负载电流达到 1.6 A～1.7 A 时电源限流 保护，输出电流恒定在最大电流，过载消除 自动恢复；电压稳定度 0.5%，加 10 mV；负 载稳定度 0.5%，加 10 mV；安全要求：电源 端与外壳抗电强度 1500 V（有保护接地线） 或 3000 V（无保护接地线），电源端与低压 输出抗电强度 3000 V | 台 | 14 |  |
| 132 | 学生电源 | 1.直流稳压输出1.5V～9V，每1.5V为一档，共6档； 2.额定电流1.5A；电压偏调≤±（2%U标＋0.1V），电压稳定度≤2％U标＋0.1V，负载稳定度≤2％U标＋0.1V，满载时纹波电压≤0.1％U标； 3.过载保护1.05～1.5倍，延时1s； | 台 | 14 |  |
| 133 | 教学电源 | 1.输出电压：交流输出：2V－12V，每2V一挡；共六档；额定输出电流：5A。 2.直流稳压输出，1.5V－12V，分1.5V、3V、4.5V、6V、9V、12V六档；额定输出电流：2A。 3.直流大电流短时输出：40A，8秒自动关断 | 台 | 1 |  |
| 134 | 电流磁场演示器 | 1.直流导线、圆线圈、螺线管的磁场分布； | 套 | 1 |  |
| 135 | 蹄形电磁铁 | 1.磁路总长度不小于220mm，两磁极面中心距离不小于40mm，线圈骨架两端有接线柱、焊片及垫圈，工作电流≤1A，工作电压≤6V，连续工作20min后线圈温升应不大于75℃,吸力≥49N，剩余磁力≤5.88N | 个 | 1 |  |
| 136 | 原副线圈 | 1.原线圈：0.56mmQZ型漆包线310～330匝，线圈架内径11mm，绕线宽度57mm； 2.副线圈：0.25mmQZ型漆包线670～680匝，线圈架内径24mm，绕线宽度52mm | 套 | 14 |  |
| 137 | 螺线管 | 1.透明底板，纯铜漆包线，单层绕线，线圈绕向清晰可见，宜附带手柄磁针 | 组 | 14 |  |
| 138 | 充磁器 | 1.有充磁时间自动控制功能，外壳为非铁磁性材料，线圈轴向长度不小于80mm，能充两极间距大于28mm、磁极截面积小于42mm×24mm的U形磁铁以及截面积小于42mm×24mm的条形磁铁，电源与线圈骨架以及外壳金属件之间抗电强度3000V | 台 | 1 |  |
| 139 | 演示电磁继电器 | 1.包括电磁线圈、铁芯、轭铁、衔铁、常开触点、常闭触点、弹簧、底座等。 2.电磁铁额定工作电压直流9V，工作电流100mA±15mA，吸合电流≤70mA，释放电流20mA～40mA。 3.触点常闭电阻≤1Ω,常开电阻≤0.5Ω,开距≥2mm | 个 | 1 |  |
| 140 | 方形线圈 | 1.非金属材料正方形框架； 2.线圈应由直径Φ0.41mmQZ型漆包线绕150匝以上制成，线圈边长为63mm±3mm； 3.线圈引线为截面积为0.20mm2～0.25mm2、长320mm的多股软线，线端接线叉； 4.接线棒由绝缘材料制成，长度150mm～160mm，安装红、黑接插两用接线柱，两接线柱的间距等于线圈宽度； 5.接线棒固定端外径10mm，能固定在方座支架的垂直夹上 | 套 | 14 |  |
| 141 | 手摇交直流发电机 | 1.包括定子、转子、整流器、集流环、电刷、灯座（带灯泡）、手摇驱动机构和底板等部分。 2.定子应由永磁体和极靴组成，转子应由转轴、两极电枢铁芯、电枢线圈以及整流器和集流环组成。 3.整流器在任何位置不应将两电刷短路，电刷与整流器和集流环应使用弹性接触，转动灵活。 4.转子转速为1600r/min空载时，输出端交流和直流电压均应≥8V； 5.接16Ω电阻负载时，输出端交流和直流电压均应≥5V； 6.不带皮带轮用作电动机使用时启动电压应≤4V，电流应≤0.4A | 个 | 1 |  |
| 142 | 滚摆 | 1.包括摆体（摆轮和摆轴）、悬线和支架等。 2.摆轮采用金属材质，直径125mm； 3.摆轴采用钢材制作，直径8mm，长160mm； 4.支架高460mm，横梁长300mm； 5.摆体质量为0.6kg~0.8kg。 6.摆体前10次的回升累计递减量应≤65mm | 个 | 1 |  |
| 143 | 气体做功内能减少演示器 | 1.由气体做功部分和温度测量部分组成，做功部分应由贮气筒、安全阀、压力表、活塞及活塞筒、进气阀、出气阀等组成，固定在底座上。 2.测量部分应由温度传感器、数显温度表等组成。 3.电压6V，电流≤50mA | 套 | 1 |  |
| 144 | 空气压缩引火仪 | 1.由气缸、底座、端盖、活塞等部分组成。 2.气缸用透明有机玻璃制作，内径Φ10mm，外径Φ25mm，长130mm，底座Φ65mm，手柄Φ40mm，活塞杆Φ8mm。 3.活塞体应使用弹性材料制成，活塞与气缸气密性应良好，连续压缩引火100次后密封圈性能不变。 4.应能引燃脱脂棉，不应使用硝化棉 | 个 | 1 |  |
| 145 | 汽油机模型 | 1.四冲程，单缸，示结构原理。 2.由进气管、进气阀、排气管、排气阀、气缸、活塞、连杆、曲轴、火花塞、齿轮凸轮总成、飞轮、挺杆等组成。手动转动，活塞运动压缩比6:1~8:1，整体高不小于300mm | 个 | 1 |  |
| 146 | 柴油机模型 | 1.四冲程，单缸，示结构原理。由进气管、进气阀、排气管、排气阀、气缸、活塞、连杆、曲轴、喷油嘴、齿轮凸轮总成、飞轮、挺杆组成。手动转动，活塞运动压缩比14∶1~16∶1，整体高不小于300mm | 个 | 1 |  |
| 147 | 演示电表 | 1.2.5级，直流电流：200μA、0.5A、2.5A，直流电压：2.5V、10V，检流：－100μA~100μA，电压灵敏度：5kΩ/V | 只 | 1 |  |
| 148 | 数字演示电表 | 1.4-1/2位，双面显示，同一物理量能自动转换量程。 2.直流电流：200μA、2mA、20mA、200mA、2A、20A，不确定度0.2％； 3.直流电压：2V、20V、200V，不确定度0.1%; 4.电阻：200Ω、2kΩ、20kΩ、200kΩ、2MΩ、20MΩ,不确定度0.2％； 5.交流电压：2V、20V、200V、700V，不确定度0.5%; 6.交流电流：2mA、20mA、200mA、2A，不确定度1.0％。 7.2A、20A自动过载保护，故障排除自动恢复。 8.交流供电，采用II类变压器 | 只 | 1 |  |
| 149 | 直流电流表 | 1.0.6A、3A双量程，2.5级，基本误差、升降变差、平衡误差不超过量程上限的2.5% | 只 | 24 |  |
| 150 | 直流电压表 | 1.3V、15V双量程，2.5级，基本误差、升降变差、平衡误差不超过量程上限的2.5% | 只 | 24 |  |
| 151 | 多用电表 | 1、指针式； 2、准确度等级：直流电压、电流2.5级；交流电压、电流5.0级；电阻：2.5级。 | 只 | 1 |  |
| 152 | 多用电表 | 1.数字式，4-1/2位，电压、电流、电阻、电容、二极管、温度、频率测试 | 只 | 1 |  |
| 153 | 灵敏电流计 | 1.300μA，G0档表头内阻80Ω~125Ω,G1档表头内阻2400Ω~3000Ω | 只 | 14 |  |
| 154 | 教学用E10螺口灯座 | 由底座、接线柱和灯座等组成。底座应采用 硬质绝缘材料制成，最高工作电压应为 36 V， 最大工作电流应为 2.5 A。灯座口圈应采用 厚 0.4 mm～0.5 mm 的黄铜材料制作，中心触 点应采用厚 0.3 mm～0.4 mm 的磷铜材料制 作。两接线柱之间绝缘电阻应≥2 MΩ | 个 | 24 |  |
| 155 | 电珠(小灯泡) | 1.1.5V、0.3A | 个 | 48 |  |
| 156 | 电珠(小灯泡) | 1.2.5V、0.3A | 个 | 48 |  |
| 157 | 电珠(小灯泡) | 1.3.8V、0.3A | 个 | 48 |  |
| 158 | 电珠(小灯泡) | 1.6V、0.15A | 个 | 48 |  |
| 159 | 单刀开关 | 1、由底座，接线柱，闸刀，刀座，刀承和绝缘手柄组成。 2、底座：黑色塑料，75mm×35mm×10mm 闸刀，刀座采用磷铜片,工作电压不超过36V，工作电流不超过6A。 | 个 | 48 |  |
| 160 | 滑动变阻器 | 1、技术规格：电阻5Ω；额定电流3A； 2、电阻值误差应小于10％； 3、滑动变阻器绕线应紧密排齐、平整； | 个 | 1 |  |
| 161 | 滑动变阻器 | 1、技术规格：电阻20Ω；额定电流2A； 2、电阻值误差应小于10％； 3、滑动变阻器绕线应紧密排齐、平整； | 个 | 14 |  |
| 162 | 滑动变阻器 | 1、技术规格：电阻50Ω；额定电流1.5A； 2、电阻值误差应小于10％； 3、滑动变阻器绕线应紧密排齐、平整； | 个 | 1 |  |
| 163 | 电阻圈 | 1.包括5Ω、1.5A，10Ω、1.0A，15Ω、0.6A共3种规格，阻值误差≤±1%； 2.电阻丝应采用锰铜线或康铜线绕制； 3.按额定电流连续工作15min后，5Ω、1.5A，10Ω、1.0A，15Ω、0.6A电阻圈外壳两侧温升分别不应高于60K、60K和45K； 4.按额定电流连续工作2h后外壳不应出现焦灼、熔化变形、冒烟现象； 5.加热后电阻值变化应在1%以内 | 组 | 14 |  |
| 164 | 电阻定律演示器 | 1.由底板、2种金属导线（康铜、镍铬）、接线柱、连接片、支撑架等组成； 2.康铜导线2根（长均为1000mm，直径分别为0.5mm、0.3mm）； 3.镍铬线2根（长分别为1000mm、500mm，直径均为0.3mm） | 台 | 1 |  |
| 165 | 插头导线 | 长度分别为 200 mm、300 mm、400 mm；单芯 4 mm 纯铜插头，纯铜导线；宜用不同线色 | 套 | 100 |  |
| 166 | 接线夹导线 | 1.长度分别为200mm、300mm、400mm； 2.单芯4mm纯铜接线夹，纯铜导线； 3.宜用不同线色 | 套 | 100 |  |
| 167 | 接线叉导线 | 1.长度分别为200mm、300mm、400mm； 2.单芯4mm纯铜接线叉，接线叉开口5.9mm，纯铜导线； 3.宜用不同线色 | 套 | 100 |  |
| 168 | 组合接头导线 | 1.长度分别为200mm、300mm、400mm； 2.一头为单芯4mm纯铜接线叉，一头为接线夹，接线叉开口5.9mm，纯铜导线； 3.宜用不同线色 | 套 | 100 |  |
| 169 | 焦耳定律演示器 | 1.液体式，同一产品上数字温度计误差不大于±0.5℃,透明贮液筒不少于3个，底座不少于3个，电阻圈不少于3个 | 套 | 1 |  |
| 170 | 低压测电器 | 1.笔式，氖泡式，测电极长度不少于10mm，100V～500V，辉光应稳定不闪烁。 | 支 | 2 |  |
| 171 | 家庭电路示教板 | 1.配电部分：三线10A插头与电网连接，开启式闸刀开关、铅熔断器（保险丝）盒、单相机械式有功电能表（2.0级，5A）。 2.负荷部分：三极和二极插座、三极和二极插头、螺口灯座（E27）1个、插口灯座（E27）1个、倒扳开关、拉线开关、白炽灯泡（E27卡口或E27LED螺口灯泡）、卡口－螺口转换器（有卡口灯座时配）。 3.插座、开关均为明装式，软导线（截面积0.5mm2）。 4.火线用红色，零线用蓝色，保护地线用黄绿双色。 5.示教板应能竖立在桌上。 6.开关电极应为左面是零线，右面是火线，三极插座上面是保护接地线。 7.底板可用木板或塑料板 | 套 | 1 |  |
| 172 | 家庭电路示教板 | 1.配电部分：三线10A插头与电网连接，带剩余电流保护器的过电流保护器（空气开关）、单相静止式有功电能表（2.0级，5A）。 2.负荷部分：三极和二极插座、三极和二极插头、螺口灯座（E27）1个、插口灯座（E27）1个、E27LED螺口灯泡、卡口－螺口转换器（有卡口灯座时配）、倒扳开关、拉线开关、宜有声控开关和光控开关。 3.火线用红色，零线用蓝色，保护地线用黄绿双色。 4.示教板应能竖立在桌上。 5.开关电极应为左面是零线，右面是火线，三极插座上面是保护接地线。 6.底板可用木板或塑料板 | 套 | 1 |  |
| 173 | 安全用电示教板 | 12 V 供电，能演示以下模式：一手接触火线， 经脚和大地触电；一手接触火线，不经脚和 大地安全（脚下绝缘）；二手分别接触火线 和零线触电（脚站在地面或绝缘）；一手接 触漏电（连接火线）的设备（例如电动机）， 经脚和大地触电；跨步电压触电 | 套 | 1 |  |
| 174 | 保险丝作用演示器 | 1.保险丝：1A、2A、3A、5A；单芯铜导线Φ≥0.5mm，长度≥80mm，10根以上； 2.绝缘实验导线3A，长度≥290mm，30根以上； 3.单芯裸实验导线Φ≥0.7mm，长度≥285mm，10根以上； 4.多芯短路导线长度≥150mm，两端有接线夹； 5.灯泡：12V、50W不少于4个，12V、10W不少于2个； 6.指示电表：交流，2.5级； 7.在保险丝接线柱上接铜导线，接入产品规定的最大负载，通电5min，然后将负载短路，保持5min，关闭电源，重新开启电源后应能正常工作； 8.安全要求：变压器一次绕组与铁芯间抗电强度1500V，一次绕组与二次绕组间抗电强度3000V，二次绕组与保护接地线不连通 | 套 | 1 |  |
| 小计： |  |  |  |  |  |
| 初中化学教学仪器 |  |  |  |  |  |
| 1 | 灭火毯 | 1.玻璃纤维材质 | 件 | 1 |  |
| 2 | 实验服 | 1.可分为大、中、小号,涤良材质。 | 件 | 48 |  |
| 3 | 护目镜 | 1.PC材质； 2.防机械冲击； | 个 | 48 |  |
| 4 | 防护面罩 | 1.防冲击面屏，聚碳酸酯材质，通过弹簧箍与安全帽相连，面屏可更换，起到头部与面部双重保护作用，光洁，透明度高。 | 个 | 1 |  |
| 5 | 防毒口罩 | 1.E 型（标色：黄），防止吸入酸性气体或蒸气 | 个 | 1 |  |
| 6 | 防毒口罩 | 1.CO 型（标色：白），防止吸入一氧化碳气体 | 个 | 1 |  |
| 7 | 耐酸手套 | 1.机械性能不低于 3 级，无破损，手套应有长度≥ 15 cm 的套袖 | 双 | 2 |  |
| 8 | 化学实验废水处理装置 | 1.主体透明，兼作教学使用，能进行 pH 测试、酸碱废液中和、重金属离子凝聚和过滤，能处理中学常见无机化学废液，同时可以通过仪器内的活性炭吸附少量混入的有机物。 2.应配备适量的凝聚剂和助凝剂，至少应配备更换用活性炭包 2 个。 3.处理量≥6 L/次 | 套 | 1 |  |
| 9 | 废液分类回收桶 | 1.塑料制，≥25 L | 个 | 3 |  |
| 10 | 加热装置 | 1.密封式 | 个 | 1 |  |
| 11 | 教学电源 | 1.交流 2 V～12 V，5 A，每 2 V 一档； 2.直流 1.5 V~ 12 V，2 A，分为 1.5 V、3 V、4.5 V、6 V、9 V、 12 V，共 6 档 | 台 | 1 |  |
| 12 | 仪器车 | 不锈钢材质，至少两 层，各层带可拆卸护栏，总载重≥60 kg | 辆 | 2 |  |
| 13 | 试剂瓶托盘 | 1.搪瓷材质，内沿≥400 mm×290 mm×30 mm | 个 | 12 |  |
| 14 | 实验用品提篮 | 1.木制，配有提手，≥490 mm×360 mm×290 mm | 个 | 2 |  |
| 15 | 一字螺丝刀 | Ф 6 mm，长 ≥150 mm，工作端带磁性 | 支 | 1 |  |
| 16 | 十字螺丝刀 | Ф 6 mm，长 ≥150 mm，工作端带磁性 | 支 | 1 |  |
| 17 | 钢丝钳 | 材质：PVC环保手柄，钳头金属； | 把 | 1 |  |
| 18 | 钢锤 | 材质：木质手柄，金属锤头； | 把 | 1 |  |
| 19 | 三角锉 | 1.≥250 mm，带柄 | 个 | 1 |  |
| 20 | 玻璃管切割器 | 1.可切割直径 ≥20 mm 以下玻璃管 | 个 | 1 |  |
| 21 | 打孔器 | 1.刀口式，材质为不锈钢管、钢管或黄铜管 | 套 | 2 |  |
| 22 | 打孔夹板 | 1、产品由上夹板、下夹板、螺钉及紧固蝴蝶螺母等组成； 2、产品长不小于175mm,宽不小于37mm； 3、上下夹板应由实木制成，表面光洁。 | 个 | 1 |  |
| 23 | 打孔器刮刀 | 1.刮刀≥65M板制成，表面热处理，55HRC～60 HRC， 总长为 70 mm±0.5 mm，宽 14.5 mm±0.1 mm，厚 1.8 mm±0.5 mm，刀口角度宜为 60 ° ±5 °,锋刃 <0.1 mm | 个 | 1 |  |
| 24 | 电动钻孔器 | 1.钻头可拆卸，应配有 2 个以上不同孔径的钻头 | 台 | 1 |  |
| 25 | 托盘天平 | 1.100 g，0.1 g | 台 | 28 |  |
| 26 | 托盘天平 | 1.500 g，0.5 g | 台 | 1 |  |
| 27 | 电子天平 | 1.测量范围0g~200g，分辨力0.01g 电子天平 2.底座上壳为塑料材质，下壳为金属材质，配有调整脚，LED显示。 3.秤盘不锈钢材质，圆盘，秤盘直径≥128mm,。 | 台 | 14 |  |
| 28 | 红液温度计 | 1.0 ℃~100 ℃, 分度值 1 ℃, 示值误差＜1.5 ℃ | 支 | 24 |  |
| 29 | 数字测温计 | 1.量程-30 ℃~200 ℃, 分辨力 0.1 ℃。自带显示屏 | 台 | 1 |  |
| 30 | 多用电表 | 1、指针式； 2、准确度等级：直流电压、电流2.5级；交流电压、电流5.0级；电阻：2.5级。 | 个 | 1 |  |
| 31 | 酸度计 | 1.笔式，pH 测量范围 0～14，分辨力 0.1，读数清 晰，有自动关机节电模式，配校准试剂 | 台 | 1 |  |
| 32 | 教学支架 | 1.方形座，含铁夹、复夹、铁圈， 重心稳定不晃动， 夹持器内侧应有垫衬 | 套 | 28 |  |
| 33 | 泥三角 | 1.陶制或者瓷制，内径应保证稳定支撑 ≥30 mm 坩埚 | 个 | 1 |  |
| 34 | 试管架 | 1.木制或塑料制，8 孔，孔径 21 mm，立柱粘结 牢固 | 个 | 28 |  |
| 35 | 试管架 | 1.木制或塑料制，8 孔，孔径 25 mm | 个 | 4 |  |
| 36 | 试管架 | 1.木制或塑料制，8 孔，孔径 35 mm | 个 | 4 |  |
| 37 | 漏斗架 | 1、材质:亚克力: 2、构成:由漏斗板、支杆及底座三部分组成: 3、漏斗板表面上有二个锥形孔，整体高度可升降，底座放置平稳: 4、立杆与底座组装后垂直，漏斗板组装后与立杆垂直. | 个 | 1 |  |
| 38 | 滴定台 | 1.人造石或大理石白色台面，重心稳定不晃动，底部有四个橡胶垫脚 2.尺寸不小于300mm×150mm。 | 个 | 1 |  |
| 39 | 滴定夹 | 1.铝制，加持部位有防滑脱凹槽； | 个 | 1 |  |
| 40 | 多用滴管架 | 1、20孔，管架应由底座、主柱、管夹等组成，塑料材质，底部有圆形凹槽； | 个 | 28 |  |
| 41 | 量筒 | 1.10 mL透明高硼硅玻璃制 | 个 | 28 |  |
| 42 | 量筒 | 1、25 mL，透明高硼硅玻璃制 | 个 | 28 |  |
| 43 | 量筒 | 1、50 mL透明高硼硅玻璃制 | 个 | 28 |  |
| 44 | 量筒 | 1、100 mL透明高硼硅玻璃制 | 个 | 2 |  |
| 45 | 量筒 | 1.500 mL透明高硼硅玻璃制 | 个 | 2 |  |
| 46 | 容量瓶 | 1、250 mL透明高硼硅玻璃制 | 个 | 1 |  |
| 47 | 容量瓶 | 1.500 mL透明高硼硅玻璃制 | 个 | 1 |  |
| 48 | 滴定管 | 1.酸式，具 塞，25 mL | 支 | 1 |  |
| 49 | 滴定管 | 1.碱式，无 塞，25 mL | 支 | 1 |  |
| 50 | 试管 | 1.Φ 12 mm × 70 mm透明高硼硅玻璃制 | 支 | 128 |  |
| 51 | 试管 | 1.Φ 15 mm × 150 mm透明高硼硅玻璃制 | 支 | 280 |  |
| 52 | 试管 | 1.Φ 18 mm × 180 mm透明高硼硅玻璃制 | 支 | 50 |  |
| 53 | 试管 | 1.Φ 20 mm × 200 mm透明高硼硅玻璃制 | 支 | 50 |  |
| 54 | 试管 | 1.Φ 32 mm × 200 mm透明高硼硅玻璃制 | 支 | 10 |  |
| 55 | 口部具支试管 | 1.Φ 20 mm × 200 mm透明高硼硅玻璃制 | 支 | 10 |  |
| 56 | 硬质玻璃管 | 1.Φ 15 mm × 150 mm透明高硼硅玻璃制 | 支 | 10 |  |
| 57 | 硬质玻璃管 | 1.Φ 20 mm × 250 mm透明高硼硅玻璃制 | 支 | 10 |  |
| 58 | 烧杯 | 1.10 mL透明高硼硅玻璃制 | 个 | 56 |  |
| 59 | 烧杯 | 1.25 mL透明高硼硅玻璃制 | 个 | 50 |  |
| 60 | 烧杯 | 1.50 mL透明高硼硅玻璃制 | 个 | 50 |  |
| 61 | 烧杯 | 1.100 mL透明高硼硅玻璃制 | 个 | 50 |  |
| 62 | 烧杯 | 1.250 mL透明高硼硅玻璃制 | 个 | 48 |  |
| 63 | 烧杯 | 1.500 mL透明高硼硅玻璃制 | 个 | 3 |  |
| 64 | 烧杯 | 1.1000 mL透明高硼硅玻璃制 | 个 | 3 |  |
| 65 | 烧瓶 | 1、圆底250 mL透明高硼硅玻璃制 | 个 | 14 |  |
| 66 | 烧瓶 | 1、平底250 mL透明高硼硅玻璃制 | 个 | 3 |  |
| 67 | 锥形瓶 | 1.100 mL透明高硼硅玻璃制 | 个 | 28 |  |
| 68 | 锥形瓶 | 1.250 mL透明高硼硅玻璃制 | 个 | 10 |  |
| 69 | 蒸馏烧瓶 | 1.250 mL透明高硼硅玻璃制 | 个 | 2 |  |
| 70 | 集气瓶 | 1.125 mL透明高硼硅玻璃制 | 个 | 100 |  |
| 71 | 集气瓶 | 1.250 mL透明高硼硅玻璃制 | 个 | 20 |  |
| 72 | 液封除毒气集气瓶 | 1.250 mL透明高硼硅玻璃制 | 个 | 5 |  |
| 73 | 广口瓶 | 1、60 mL透明高硼硅玻璃制 | 个 | 170 |  |
| 74 | 广口瓶 | 1、125 mL透明高硼硅玻璃制 | 个 | 28 |  |
| 75 | 广口瓶 | 1、250 mL透明高硼硅玻璃制 | 个 | 28 |  |
| 76 | 广口瓶 | 1.500 mL透明高硼硅玻璃制 | 个 | 2 |  |
| 77 | 茶色广口瓶 | 1、60 mL透明高硼硅玻璃制 | 个 | 30 |  |
| 78 | 茶色广口瓶 | 1、125 mL透明高硼硅玻璃制 | 个 | 5 |  |
| 79 | 茶色广口瓶 | 1.250 mL透明高硼硅玻璃制 | 个 | 5 |  |
| 80 | 细口瓶 | 1、60 mL，透明高硼硅玻璃制 | 个 | 56 |  |
| 81 | 细口瓶 | 1、125 mL，透明高硼硅玻璃制 | 个 | 200 |  |
| 82 | 细口瓶 | 1、250 mL， | 个 | 10 |  |
| 83 | 细口瓶 | 1.500 mL透明高硼硅玻璃制 | 个 | 5 |  |
| 84 | 细口瓶 | 1.1000 mL透明高硼硅玻璃制 | 个 | 2 |  |
| 85 | 细口瓶 | 1.3000 mL透明高硼硅玻璃制 | 个 | 2 |  |
| 86 | 茶色细口瓶 | 1、60 mL，高硼硅玻璃制 | 个 | 5 |  |
| 87 | 茶色细口瓶 | 1、125 mL，高硼硅玻璃制 | 个 | 28 |  |
| 88 | 茶色细口瓶 | 1.250 mL高硼硅玻璃制 | 个 | 5 |  |
| 89 | 茶色细口瓶 | 1.500 mL高硼硅玻璃制 | 个 | 2 |  |
| 90 | 茶色细口瓶 | 1.1000 mL高硼硅玻璃制 | 个 | 1 |  |
| 91 | 滴瓶 | 1、30 mL，透明高硼硅玻璃制 | 个 | 56 |  |
| 92 | 滴瓶 | 1、60 mL，透明高硼硅玻璃制 | 个 | 75 |  |
| 93 | 茶色滴瓶 | 1、30 mL，高硼硅玻璃制 | 个 | 28 |  |
| 94 | 茶色滴瓶 | 1、60 mL，高硼硅玻璃制 | 个 | 5 |  |
| 95 | 酒精灯 | 1.150 mL | 个 | 28 |  |
| 96 | 干燥器 | 1、材质:透明玻璃。 2、工艺:磨砂封口、内衬瓷板、可抽真空。 3、尺寸:口外径≥236mm,口内经≥187mm，底部外径≥107.95mm,阀门高度≥111.06mm,阀门孔外径≥8.88mm,盖高≥92mm，底高≥161mm,瓷板以上高度≥98mm，瓷板直径≥163mm，瓷板孔数≥7个，内衬板孔径≥26mm。 4、干燥器盖:圆结和颈(真空)垂直,没有明显歪斜,瓷板放入后平稳，器底平稳,无外凸,置于平板上不摇晃，盖与身内外要光洁,无有明显的擦伤、裂纹。 | 个 | 1 |  |
| 97 | 气体发生器 | 1.250 mL | 个 | 1 |  |
| 98 | 冷凝器 | 1.300 mm ±10 mm | 支 | 2 |  |
| 99 | 牛角管 | 1.Φ 18 mm × 150 mm | 支 | 2 |  |
| 100 | 漏斗 | 1、60 mL，透明高硼硅玻璃制 | 个 | 24 |  |
| 101 | 漏斗 | 1、90mL，透明高硼硅玻璃制 | 个 | 3 |  |
| 102 | 安全漏斗 | 1.直形，径长 300 mm | 个 | 24 |  |
| 103 | 安全漏斗 | 1、双球，透明高硼硅玻璃制。 | 个 | 2 |  |
| 104 | 分液漏斗 | 1.50 mL， 锥型 | 个 | 5 |  |
| 105 | 分液漏斗 | 1.50 mL， 球型 | 个 | 5 |  |
| 106 | 三通连接管 | 1.T 形 | 个 | 2 |  |
| 107 | 三通连接管 | 1.Y 形 | 个 | 2 |  |
| 108 | 滴管 | 1.100 mm | 支 | 24 |  |
| 109 | 滴管 | 1.150 mm | 支 | 24 |  |
| 110 | 干燥管 | 1.145 mm， 单球 | 支 | 4 |  |
| 111 | 干燥管 | 1.Φ 15 mm × 150 mm，U 型 | 支 | 2 |  |
| 112 | 玻璃活塞 | 1.直形 | 支 | 2 |  |
| 113 | 圆水槽 | 1.Φ210mm × 110 mm | 个 | 2 |  |
| 114 | 圆水槽 | 1.Φ270mm × 140 mm | 个 | 2 |  |
| 115 | 坩埚 | 1.瓷制，30 mL，耐热≥1200 ℃,内外壁光滑，外 壁涂釉，配有坩埚盖 | 个 | 3 |  |
| 116 | 坩埚钳 | 1.200 mm，钢制，中间弯曲部分内径应在 2 cm～3 cm | 个 | 24 |  |
| 117 | 烧杯夹 | 1.钢制或不锈钢制，夹持部位应有橡胶保护套，避 免与玻璃烧杯直接接触 | 个 | 2 |  |
| 118 | 镊子 | 1.不锈钢制，平头，长 125 mm，钢板厚 1.2 mm， 前部应有防滑脱锯齿 | 个 | 24 |  |
| 119 | 试管夹 | 1.木制或者竹制，长度≥200 mm，宽度约 20 mm， 厚度约 20 mm。 2.试管夹闭口缝≤1 mm，开口距离 ≥25 mm。 3.毡块粘接牢固，试管夹弹簧作防锈处 理。 4.试管夹持部位圆弧内径≤15 mm | 个 | 24 |  |
| 120 | 止水皮管夹 | 1.Φ 3 mm 钢丝制成，作防锈处理，夹持角度≥60º , 弹性好，不漏液 | 个 | 24 |  |
| 121 | 螺旋皮管夹 | 1.由支架管和带压板的螺杆等组成。 2.外形尺寸约为 33 mm×20 mm×8 mm，旋转方便，不易变形，压 板厚度≥1 mm | 个 | 5 |  |
| 122 | 石棉网 | 1.金属网尺寸≥125mm×125 mm，0.8 mm 钢丝制成， 石棉材料不易脱落，石棉网边缘钢丝应作简单处理 | 个 | 24 |  |
| 123 | 陶土网 | 1.金属网尺寸≥125 mm×125 mm，耐火材料为陶土， 功能等同于石棉网 | 个 | 24 |  |
| 124 | 燃烧匙 | 1.铜勺，勺直径 18 mm，深 10 mm，铁柄，柄长约 300 mm，长柄和铜勺连接稳定结实 | 个 | 24 |  |
| 125 | 药匙 | 1.长度≥13 cm，带小勺，材质可选金属、牛角、 塑料 | 个 | 24 |  |
| 126 | 玻璃管 | 1.Φ 5 mm ~ 6 mm | kg | 5 |  |
| 127 | 玻璃管 | 1.Φ 7 mm ~ 8 mm | kg | 4 |  |
| 128 | 玻璃弯管 | 1.Φ7mm~Φ8mm，一端长度为6cm～7cm，一端长度约20cm，形状为直角和钝角两种，管口应打磨或烧结，避免划伤事故 | kg | 1 |  |
| 129 | 玻璃棒 | 1.Φ 5 mm ~ 6 mm | kg | 3 |  |
| 130 | 玻璃棒 | 1.Φ 7 mm ~ 8 mm | kg | 3 |  |
| 131 | 橡胶塞 | 1.000、00、 0～10 号 | kg | 8 |  |
| 132 | 橡胶管 | 1.外径 9 mm， 内径 6 mm | kg | 3 |  |
| 133 | 乳胶管 | 1.外径 6 mm， 内径 4 mm | m | 20 |  |
| 134 | 乳胶管 | 1.外径 7 mm， 内径 5 mm | m | 20 |  |
| 135 | 乳胶管 | 1.外径 9 mm， 内径 6 mm | m | 20 |  |
| 136 | 试管刷 | 1.Φ 12 mm | 个 | 28 |  |
| 137 | 试管刷 | 1.Φ 18 mm | 个 | 28 |  |
| 138 | 试管刷 | 1.Φ 32 mm | 个 | 5 |  |
| 139 | 烧瓶刷 | 1.250 mL 烧 瓶用 | 个 | 5 |  |
| 140 | 烧瓶刷 | 1.500 mL 烧 瓶用 | 个 | 5 |  |
| 141 | 结晶皿 | 1.80 mm， 平底 | 个 | 2 |  |
| 142 | 表面皿 | 1.60 mm | 个 | 28 |  |
| 143 | 表面皿 | 1.100 mm | 个 | 2 |  |
| 144 | 研钵 | 1.60 mm | 个 | 28 |  |
| 145 | 研钵 | 1.100 mm | 个 | 1 |  |
| 146 | 蒸发皿 | 1.100 mm | 个 | 28 |  |
| 147 | 蒸发皿 | 1.120 mm | 个 | 3 |  |
| 148 | 反应板 | 1.白色陶瓷，6 孔，表面有釉层，不会发生溶液 渗透 | 个 | 28 |  |
| 149 | 井穴板 | 1.透明塑料，9 孔，每孔 0.7 mL，可以重复使用 | 个 | 28 |  |
| 150 | 井穴板 | 1.透明塑料，6 孔，每孔 5 mL，配 6 个双导气管的 井穴塞，可以重复使用 | 个 | 28 |  |
| 151 | 塑料多用滴管 | 1.弹性圆筒形吸泡和一根 Φ 1 mm×120 mm 的径管 连接而成，容积 4 mL，环保材料，弹性好 | 支 | 280 |  |
| 152 | 塑料洗瓶 | 1.250 mL 或 500 mL，水嘴略向下倾斜，口径 1 mm~2 mm，瓶口紧实不漏气 | 个 | 28 |  |
| 153 | 塑料水槽 | 1.250 mm×180 mm×100 mm | 个 | 28 |  |
| 154 | 集气瓶挂扣器 | 1.125 mL，塑料制 | 个 | 28 |  |
| 155 | 集气瓶挂扣器 | 1.250 mL，塑料制 | 个 | 5 |  |
| 156 | 升降台 | 1.上下台面为不锈钢材质，100 mm×100 mm，台面 升降范围 50 mm～150 mm | 个 | 28 |  |
| 157 | 储气式本生灯 | 1.台式，不锈钢制，火焰温度≥1000 ℃,有空气 控制阀，火焰可调节，丁烷气燃料容量≥30 g， | 个 | 1 |  |
| 158 | 磁力加热搅拌器 | 1.最大搅拌量 1 L，搅拌速度 0 r/min～1200 r/min， 加热盘温度 50 ℃~200 ℃ | 个 | 1 |  |
| 159 | 初中化学实验材料 | 1.黄铜片、硬铝片、火柴、蜡烛、木板、电池、电 珠、砂纸、面粉、凡士林等 | 份 | 28 |  |
| 160 | pH广泛试纸 | 1.1～ 14，每本80张。 | 本 | 28 |  |
| 161 | 蓝石蕊试纸 | 1、80条 | 本 | 5 |  |
| 162 | 红石蕊试纸 | 1.10 mm×60 mm，80条/本 | 本 | 5 |  |
| 163 | 定性滤纸 | 1.快速，9 cm，100 张/盒 | 盒 | 5 |  |
| 164 | 定性滤纸 | 1.快速，15 cm，100 张/盒 | 盒 | 1 |  |
| 165 | 金属矿物、金属及合金标本 | 1.标本盒≥180 mm×150 mm×50 mm，每种类型≥ 5 种，耐用，不易损坏，便于保存，适合观察 | 盒 | 1 |  |
| 166 | 溶液导电演示器 | 1.电表式，10 mA，DC6 V，串联电位器 1 kΩ ,电 阻 560 Ω 。五组溶液同时比较，1×7 开关（其 中一档校准），采用不锈钢或石墨电极 | 台 | 1 |  |
| 167 | 身边的化学物质实验箱 | 1.能完成空气、水、碳和碳的氧化物、金属、溶液、 酸碱盐的相关实验玻璃仪器均无明显外观缺陷，仪器规格匹配 | 套 | 1 |  |
| 168 | 水电解实验器 | 1.电解液为 10％NaOH 或者 5％H2SO4 溶液。 2.实验时 间：制取 20 mL 氢气，使用电压 12 V，时间约 1 min；采用相同条件电解 Na2SO4 溶液，时间不超 过 5 min。 3.电极材料应使电解水时产生的氢气与 氧气的体积之比为 2:1，误差≤5％；仪器无明显 外观缺陷，便于操作、坚固耐用； 刻度清晰耐磨， 示数易于读取，电极不易损坏 | 台 | 14 |  |
| 169 | 金刚石结构模型 | 1.碳原子：Φ 30mm 的 4 孔黑色塑料球 30 个； 2.化学键：Φ 3 mm×35 mm 镀镍金属杆 40 根 | 套 | 1 |  |
| 170 | 石墨结构模型 | 1.碳原子：Φ 30 mm 的 5 孔黑色塑料球 39 个； 2.化学 键：Φ 3 mm×50 mm 镀镍金属杆 45 根，Φ 3 mm× 90 mm 镀镍金属杆 14 根 | 套 | 1 |  |
| 171 | 碳纳米管结构模型 | 1.碳原子：Φ ≥8 mm 黑色塑料球； 2.化学键： Φ 6.3 mm×30 mm 透明塑料管 | 套 | 1 |  |
| 172 | 分子间隔演示器 | 无色透明，容积约为 100 mL，可明显观察酒精与 水混合后的体积变化耐用，不易碎，刻度清晰、耐磨 | 件 | 2 |  |
| 173 | 分子结构模型 | 1.球棍式或比例式； 2.Φ 40 mm 塑料球：碳原子（黑 色）4 个，氧原子（红色）13 个，氮原子（深蓝 色）2 个，硫原子（黄色）2 个； 3.Φ 30 mm 塑料球： 氢原子（白色）12 个能够完成水、氢气、氧气、二氧化碳等分子模型 的搭建 | 套 | 1 |  |
| 174 | 氯化钠晶体结构模型 | 1.球棍式，氯原子 Φ 30 mm 的 6 孔绿色塑料球 13 个； 2.钠原子 Φ 30 mm 的 6 孔银灰色塑料球 14 个； 3. 化学键：Φ 3 mm×60 mm 的镀镍金属杆 54 根 | 套 | 1 |  |
| 175 | 物质构成的奥秘实验箱 | 1.能够完成微观粒子和探究水的组成相关实验箱内玻璃仪器均无明显外观缺陷； 2.分子结构模型 等耐用，不易折断，易于拆装； 3.水电解器便于操 作，耐用，电极不易损坏； 4.管的刻度清晰耐磨， 示数易于读取，生成气体体积比准确 | 套 | 1 |  |
| 176 | 原油常见馏分标本 | 1.≥8 种，耐用，易于储存，便于观察，密封 完好，固定牢固 | 盒 | 1 |  |
| 177 | 炼铁高炉模型 | 1.外形尺寸带底座：≥175mm×≥175mm×≥600mm，模型高度≥600mm。 2.主要结构应用标签注明，标注应准确、清晰、牢固。各部件位置正确、连接牢固，不得因正常震动、碰触而开裂、松脱； | 套 | 1 |  |
| 178 | 合成有机高分子材料标本 | 1.≥ 10 种，材料新颖，标识清楚，固定结实， 不易脱落 | 盒 | 1 |  |
| 小计： |  |  |  |  |  |
| 初中生物教学仪器 |  |  |  |  |  |
| 1 | 灭火毯 | 1.玻璃纤维材质 | 件 | 1 |  |
| 2 | 实验服 | 1.涤良材质； 2.款式：长款、松紧袖。 | 件 | 24 |  |
| 3 | 护目镜 | 1.PC材质； 2.防机械冲击； | 个 | 24 |  |
| 4 | 乳胶手套 | 1.产品为橡胶制品，长袖口带五指套。 2.应耐强酸、强碱及氧化剂、还原剂等化学药品试剂的腐蚀，并结实耐用。 | 双 | 24 |  |
| 5 | 一次性PE手套 | 1.塑料材质 | 包 | 24 |  |
| 6 | 仪器车 | 不锈钢材质，至少两层，各层带可拆卸护栏，总载重≥60kg | 辆 | 1 |  |
| 7 | 整理箱 | 1.PP材质，储存及分发试剂用 | 个 | 5 |  |
| 8 | 大托盘 | 1.塑料材质； 2.尺寸：≥400mm×300mm×60mm | 个 | 24 |  |
| 9 | 小托盘 | 1.≥300mm×200mm×40mm | 个 | 24 |  |
| 10 | 实验用品提篮 | 1.木制，配有提手，≥490mm×360mm×290mm | 个 | 2 |  |
| 11 | 打孔器 | 1.刀口式，材质为不锈钢管、钢管或黄铜管，每组 不少于 4 支，外径分别为 9 mm、8 mm、7 mm、6 mm， 并配一支带柄金属通扦 | 套 | 2 |  |
| 12 | 打孔夹板 | 1、产品由上夹板、下夹板、螺钉及紧固蝴蝶螺母等组成； 2、产品长不小于175mm,宽不小于37mm； 3、上下夹板应由实木制成，表面光洁。 | 个 | 1 |  |
| 13 | 打孔器刮刀 | 1.刮刀宜用65M板制成，表面热处理，55HRC～60 HRC， 总长为 70 mm±0.5 mm，宽 14.5 mm±0.1 mm，厚 1.8 mm±0.5 mm，刀口角度宜为 60 ° ±5 °,锋刃 <0.1 mm | 个 | 1 |  |
| 14 | 测电装置 | 1.笔式，氖泡式，测电极长度不少于10mm，100V～500V，辉光应稳定不闪烁。 | 支 | 1 |  |
| 15 | 一字螺丝刀 | 工作部带磁性，硬度≥48HRC； 1.旋杆采用铬钒钢，旋杆长度≥100mm，应经镀铬防锈处理； 2.手柄采用高强度PP+高强性TPR注塑成型 | 套 | 1 |  |
| 16 | 十字螺丝刀 | 1、塑料柄。 2、旋杆直径≥6mm,长≥150mm,工作端带磁性 | 套 | 1 |  |
| 17 | 钢手锯 | 1.A型（单面）300mm，齿数：18（每25mm）； | 把 | 1 |  |
| 18 | 剥线钳 | 1.塑料手柄，高碳钢钳体。 2.长度:180mm，钳口长度80mm； 3.剥线直径：0.6-2.6mm。 | 把 | 1 |  |
| 19 | 钢丝钳 | 1.160mm， | 把 | 1 |  |
| 20 | 钢锤 | 1.羊角锤 | 把 | 1 |  |
| 21 | 活扳手 | 1.200mm，活动扳口和扳体头部以及蜗杆的硬度≥40HRC | 把 | 1 |  |
| 22 | 砂轮片 | 1.Φ20mm~Φ30mm | 片 | 3 |  |
| 23 | 软尺 | 1.1500mm | 个 | 9 |  |
| 24 | 托盘天平 | 1.200g，0.2g | 台 | 9 |  |
| 25 | 电子天平 | 1.测量范围0g~200g，分辨力0.01g 电子天平 2.底座上壳为塑料材质，下壳为金属材质，配有调整脚，LED显示。 3.秤盘不锈钢材质，圆盘，秤盘直径128mm,。 | 台 | 9 |  |
| 26 | 电子天平 | 1.测量范围500g,0.01g 电子天平 2.底座上壳为塑料材质，下壳为金属材质，配有调整脚，LED显示。 3.秤盘不锈钢材质，圆盘，秤盘直径128mm,。 | 台 | 1 |  |
| 27 | 电子秒表 | 1.专用型，全时段分辨力0.01s； 2.有防震、防水功能 | 个 | 9 |  |
| 28 | 红液温度计 | 1.0℃~100℃,分度值1℃,示值误差<1.5℃ | 支 | 30 |  |
| 29 | 水银温度计 | 1.0℃~200℃,分度值1℃,示值误差<0.5℃ | 支 | 5 |  |
| 30 | 干湿球温度计 | 1.-25℃~50℃,分度值0.2℃；测量湿度0%～100% | 个 | 9 |  |
| 31 | 计数器 | 1.手持式 | 个 | 9 |  |
| 32 | 双面刀片 | 1.≥43mm×22mm | 包 | 5 |  |
| 33 | 镊子 | 1.尖头，≥140mm | 把 | 2 |  |
| 34 | 镊子 | 1.弯头，≥140mm | 把 | 2 |  |
| 35 | 教学支架 | 1.方形座，含铁夹、复夹、铁圈，重心稳定不晃动，夹持器内侧应有垫衬 | 套 | 9 |  |
| 36 | 三脚架 | 1.铁质，环内径≥75mm，高≥150mm | 个 | 9 |  |
| 37 | 试管架 | 1.木质或塑料质，8孔，孔径≥21mm，立柱黏结牢固 | 个 | 9 |  |
| 38 | 量筒 | 1.10mL | 个 | 15 |  |
| 39 | 量筒 | 1、50 mL，透明高硼硅玻璃制 | 个 | 15 |  |
| 40 | 量筒 | 1、100 mL，透明高硼硅玻璃制 | 个 | 15 |  |
| 41 | 量筒 | 1.500mL | 个 | 2 |  |
| 42 | 容量瓶 | 1.500mL | 个 | 2 |  |
| 43 | 试管 | 1.Φ12mm×70mm | 支 | 30 |  |
| 44 | 试管 | 1.Φ15mm×150mm | 支 | 60 |  |
| 45 | 烧杯 | 1.50mL | 个 | 30 |  |
| 46 | 烧杯 | 1.100mL | 个 | 30 |  |
| 47 | 烧杯 | 1.250mL | 个 | 30 |  |
| 48 | 烧杯 | 1.500mL | 个 | 30 |  |
| 49 | 锥形瓶 | 1.100mL | 个 | 15 |  |
| 50 | 锥形瓶 | 1.250mL | 个 | 30 |  |
| 51 | 广口瓶 | 1、125 mL，透明高硼硅玻璃制 | 个 | 48 |  |
| 52 | 广口瓶 | 1.500mL | 个 | 48 |  |
| 53 | 细口瓶 | 1、250 mL，透明高硼硅玻璃制 | 个 | 5 |  |
| 54 | 细口瓶 | 1.500mL | 个 | 5 |  |
| 55 | 滴瓶 | 1、30 mL，透明高硼硅玻璃制 | 个 | 50 |  |
| 56 | 滴瓶 | 1、60 mL，透明高硼硅玻璃制 | 个 | 50 |  |
| 57 | 茶色滴瓶 | 1、30 mL，高硼硅玻璃制。 | 个 | 50 |  |
| 58 | 茶色滴瓶 | 1、60 mL，高硼硅玻璃制 | 个 | 50 |  |
| 59 | 培养皿 | 1.60mm | 套 | 50 |  |
| 60 | 培养皿 | 1.90mm | 套 | 50 |  |
| 61 | 干燥器 | 1.磨口平整，密封严实，隔板大小合适，不少于5个圆孔 | 个 | 1 |  |
| 62 | 干燥管 | 1.U型，Φ15mm×150mm，硼硅酸盐玻璃制，玻璃壁厚度适中，球体圆润，导气管长度≥2cm，最好有防滑脱沟槽 | 个 | 12 |  |
| 63 | 漏斗 | 1、60 mL，透明高硼硅玻璃制 | 个 | 12 |  |
| 64 | 三通连接管 | 1.Y形，Φ7mm~Φ8mm，连接完好，管口应作打磨或烧结处理 | 个 | 12 |  |
| 65 | 滴管 | 1.100mm，直形，滴管尖嘴口径1mm，上端有防滑脱翻口，翻口处直径比滴管直径略多1mm~2mm | 支 | 156 |  |
| 66 | 玻璃钟罩 | 1、φ150mm×280mm，透明高硼硅玻璃制。 | 个 | 2 |  |
| 67 | 载玻片 | 1.无色透明，平整 | 盒 | 5 |  |
| 68 | 盖玻片 | 1.无色透明，平整 | 包 | 24 |  |
| 69 | 酒精灯 | 1.150mL，透明钠钙玻璃制，无明显黄绿色； 2.灯口应平整，瓷灯头与灯口平面间隙不应超过1.5mm； 3.玻璃灯罩应磨口；瓷灯头应为白色，完全覆盖灯口，表面无缺陷，配置与灯口孔径相适应的整齐完整的棉线灯芯 | 个 | 15 |  |
| 70 | 玻璃管 | 1.Φ5mm~Φ6mm，中性料，管口应打磨或烧结，避免划伤事故 | kg | 1 |  |
| 71 | 玻璃弯管 | 1.Φ7mm~Φ8mm，一端长度为6cm～7cm，一端长度约20cm，形状为直角和钝角两种，管口应打磨或烧结，避免划伤事故 | kg | 1 |  |
| 72 | 玻璃棒 | 1.Φ3mm~Φ4mm，粗细均匀 | kg | 1 |  |
| 73 | 试管夹 | 1.木制或竹制，长度≥200mm，宽度20mm，厚度20mm； 2.试管夹闭口缝≤1mm，开口距≥25mm； 3.毡块黏结牢固，试管夹弹簧作防锈处理，试管夹持部位圆弧内径≤15mm | 把 | 9 |  |
| 74 | 止水皮管夹 | 1.Φ3mm钢丝制成，作防锈处理，夹持角度≥60º,弹性好，不漏液 | 个 | 9 |  |
| 75 | 陶土网 | 1.功能等同于石棉网，尺寸≥125mm×125mm，耐火材料为陶土 | 个 | 9 |  |
| 76 | 燃烧匙 | 1.铜勺，勺≥18mm，深10mm，铁柄，柄长300mm，长柄和铜勺连接稳定结实 | 把 | 9 |  |
| 77 | 药匙 | 1.长度≥13cm，带小勺，材质可选金属、牛角、塑料 | 把 | 9 |  |
| 78 | 橡胶塞 | 1.000、00、0～10号，白色，质地均匀 | kg | 1 |  |
| 79 | 橡胶管 | 1.外径≥9mm，内径≥6mm，乳白色，具有耐油、耐酸碱、耐压等特性 | kg | 1 |  |
| 80 | 试管刷 | 1.Φ12mm | 个 | 24 |  |
| 81 | 试管刷 | 1.Φ18mm | 个 | 24 |  |
| 82 | 研钵 | 1.100mm，瓷或玻璃制，配有研杵，内部粗糙便于研磨，外部光滑 | 个 | 15 |  |
| 83 | 记数载玻片（计数板） | 1.计数区边长为1mm，由400个小方格组成 | 片 | 14 |  |
| 84 | 枝剪 | 1.高碳钢 | 把 | 4 |  |
| 85 | 水网 | 1.网口内径≥50cm，网身长≥145cm，网目孔径≤1mm | 把 | 4 |  |
| 86 | 保温桶 | 1.1L～2L | 个 | 2 |  |
| 87 | 标记笔 | 1.双头，油性墨水 | 支 | 9 |  |
| 88 | pH广泛试纸 | 1.1～ 14，每本80张。 | 本 | 14 |  |
| 89 | 定性滤纸 | 1.快速，9 cm，100 张/盒 | 盒 | 5 |  |
| 90 | 生物显微镜（学生用） | 1、 总放大倍数: 40X-1000X 2、 目镜: WF10X;30°双目观察镜筒，可360°旋转，+5视度可调； 3、 消色差物镜:4X，10X，40X(弹簧)，100X(弹簧，油)；高质量消色差物镜，成像清晰，细节可见。 4、 观察筒：30°铰链式双目镜筒；瞳距55-75mm，可实现360°旋转观察，长时间观察也能确保舒适。5、 载物台：125mmX110mm 双层机械移动式载物台 6、 调焦机构: 粗微同轴调焦，行程范围20mm，微调格值0.015mm； 7、 聚光镜: NA1.25 阿贝聚光镜，配可变光阑，聚光镜采用螺旋升降式结构； 8、 光源: 下光源采用1W LED照明，连续可调，节能环保具有超长的使用寿命。 | 台 | 48 |  |
| 91 | 字母装片 | 1.“e”或“b”，多重染色 | 片 | 15 |  |
| 92 | 放大镜 | 1.手持式，有效通光孔径≥40mm，5倍 | 个 | 9 |  |
| 93 | 洋葱鳞片叶表皮装片 | 1.细胞质着色均匀，细胞核明显，细胞界限清晰 | 片 | 15 |  |
| 94 | 植物细胞模型 | 1.以洋葱表皮细胞为参考材料，示细胞壁、细胞膜、细胞质、细胞核、核仁和液泡等结构 | 件 | 1 |  |
| 95 | 动物细胞模型 | 示细胞膜、细胞质、细胞核、核仁等结构 | 件 | 1 |  |
| 96 | 草履虫模型 | 1、草履虫纵剖模型，各部着色应协调，并能相互区分。 2、材质：PvC，产品尺寸﹕≥330mmx80mmx170mm。 | 件 | 1 |  |
| 97 | 植物细胞有丝分裂切片 | 1.洋葱根尖纵切，应显示处于分裂前期、中期、后期、末期的细胞，分裂各期染色体的形态特征典型，分裂中期和后期纺锤丝隐约可见，细胞核、核仁、染色体应着色明显，细胞质色淡 | 片 | 12 |  |
| 98 | 单层扁平上皮装片 | 1.取材于动物的肠系膜等，应能看清由边缘不规则而呈锯齿状的扁平细胞组成的单层上皮 | 片 | 12 |  |
| 99 | 纤维结缔组织切片 | 1.腱纵切，取材于哺乳动物或两栖动物的跟腱或尾腱，应能看清平行排列的胶原纤维束和呈不规则四边形的腱细胞 | 片 | 12 |  |
| 100 | 疏松结缔组织装片 | 1.取材于哺乳细胞的皮下结缔组织，应能看清纵横交错的胶原纤维和弹力纤维以及大量的成纤维细胞 | 片 | 12 |  |
| 101 | 骨骼肌纵横切 | 1.取材于哺乳动物的膈肌，应能看清肌外膜、肌束膜、肌纤维膜、肌纤维及其细胞核和小血管等 | 片 | 12 |  |
| 102 | 平滑肌分离装片 | 1.取材于两栖动物或哺乳动物消化管的基层，应能看清大部分被分离成单个的长梭形平滑肌细胞 | 片 | 12 |  |
| 103 | 心肌切片 | 1.取材于哺乳动物的心脏，应能看清柱状并具有分枝的肌纤维（肌细胞） | 片 | 12 |  |
| 104 | 运动神经元装片 | 1.应能看清运动神经元的细胞体和突起、细胞核以及少量的神经纤维 | 片 | 12 |  |
| 105 | 玉米种子纵切 | 1.应显示子叶、胚芽、胚芽鞘、胚轴、胚根和胚根鞘 | 片 | 12 |  |
| 106 | 根纵剖模型 | 1.为根尖纵、横剖面模型，放于支架上，可水平移动；根尖中部做不同方向的纵剖面，突出维管柱，示根冠、分生 区（生长点）、伸长区、成熟区（根毛区）和原形成层等；成熟区做不同层次的横剖，示表皮、皮层和维管柱； 模型以单子叶植物玉米的根尖为主要参考材料；各种类型的细胞特点应明显、正确；各区颜色的过度应自然； 2.根 冠高7~100mm,分生区高100~110mm,伸长区高180~200mm。材料釆用PvC环保树脂制作。 | 件 | 1 |  |
| 107 | 植物根尖纵切 | 1.应取材于玉米根，取材部位为根冠至根毛区，应明显显示根冠、分生区、伸长区、根毛区和原形成层等 | 片 | 12 |  |
| 108 | 顶芽纵切 | 1.应取材于黑藻顶芽，应能看清生长锥、叶原基、幼叶、腋芽原基和芽轴，生长锥及幼叶处细胞不应有明显的“质壁分离”现象 | 片 | 12 |  |
| 109 | 桃花模型 | 1.放大的盛开状态的桃花模型，花冠的直径330mm±15mm，示花柄、花托、花萼、花冠、雄蕊和雌蕊，花瓣、雌蕊可拆装，子房做纵剖 | 件 | 9 |  |
| 110 | 单子叶植物茎模型 | 1.应明显显示表皮、机械组织、薄壁细胞、维管束、维管束鞘、环纹导管、螺纹导管、孔纹导管、筛管和伴胞、气道，各结构应位置准确，修饰自然、正确 | 件 | 1 |  |
| 111 | 双子叶草本植物茎模型 | 1.应以向日葵茎为参考材料，示双子叶草本植物茎纵、横切面的结构，应示角质层、表皮、厚角组织、薄壁组织、维管束、髓、髓射线、环纹导管、螺纹导管、孔纹导管、筛管和伴胞、形成层各部位 | 件 | 1 |  |
| 112 | 导管、筛管结构模型 | 显微结构的立体放大模型，包括环纹导管、螺纹导管、网纹导管、孔纹导管及筛管，形态结构应正确、自然 | 件 | 1 |  |
| 113 | 木本双子叶植物茎横切 | 1.取材于三年生椴木枝，应能看清表皮、木栓层、厚角组织、皮层、韧皮部、形成层、木质部、髓部和髓射线 | 片 | 15 |  |
| 114 | 南瓜茎纵切 | 1.应能看清皮层、机械组织、薄壁组织、双韧维管束和髓腔，在双韧维管束的纵断面上应能看清网纹导管或环纹导管或螺纹导管中的两种和筛管、筛板等结构 | 片 | 15 |  |
| 115 | 叶构造模型 | 1.以蚕豆叶为参考材料，示双子叶植物叶的构造，示上表皮、下表皮、栅栏组织、海绵组织、主脉、侧脉、木质部、韧皮部、形成层、气孔等部位 | 件 | 1 |  |
| 116 | 迎春叶横切 | 1.应显示叶片横断面的上下表皮、栅栏组织、海绵组织及叶脉等 | 片 | 15 |  |
| 117 | 人体半身模型 | 1.自然大，橡胶制，示消化系统、呼吸系统、泌尿系统 | 件 | 1 |  |
| 118 | 小肠切片 | 1.应能看清粘膜，包括绒毛、粘膜肌层和肠腺，粘膜下层、肌层和浆膜等 | 片 | 15 |  |
| 119 | 喉解剖模型 | 1、各部的形态位置、比例、颜色等均应正确清晰； 2、为了防止变形或脆裂，模型应采用环保硬质PvC混合树脂制作，不得采用软塑料。 3、外形尺寸≥100*230mm。 | 件 | 1 |  |
| 120 | 肺泡模型 | 1.应正确显示细支气管、呼吸性细支气管、肺泡管、肺泡囊、肺泡、肺泡隔 、肺动脉、肺静脉、肺泡毛细血管网、支气管动脉、支气管静脉平滑肌、弹性纤维等结构特征. 2、pvC环保硬树脂制造，尺寸：≥240mm*180mm*400mm。 | 件 | 1 |  |
| 121 | 膈肌运动模拟器 | 1.高度250mm±15mm，宽度或直径220mm±15mm，膈的直径（或长径）≥170mm；应模拟显示胸腔、膈、气管、支气管、肺（或肺泡）等结构 | 件 | 1 |  |
| 122 | 人血涂片 | 1.染色均匀，能看清红血细胞和白血细胞，细胞不重叠、无变形和自溶现象 | 片 | 15 |  |
| 123 | 动静脉血管横切 | 1.取材于哺乳动物的腹主动脉和下腔静脉，内皮应90%以上完整 | 片 | 15 |  |
| 124 | 心脏解剖模型 | 1.三倍自然大，示上腔静脉、下腔静脉、主动脉、肺动脉、动脉韧带、左冠状动脉、右冠状动脉、冠状窦，左心房、右心房、左心室、右心室、二尖瓣、三尖瓣、主动脉瓣、肺动脉瓣、卵圆窝、冠状窦口 | 件 | 1 |  |
| 125 | 心脏解剖模型 | 1.自然大，示上腔静脉、下腔静脉、主动脉、肺动脉、左心房、右心房、左心室、右心室 | 件 | 9 |  |
| 126 | 男性泌尿生殖系统模型 | 1.自然大，结构清晰，位置精准，比例适宜 | 件 | 1 |  |
| 127 | 女性泌尿生殖系统模型 | 1.自然大，结构清晰，位置精准，比例适宜 | 件 | 1 |  |
| 128 | 肾单位、肾小体模型 | 1.肾单位模型≥400mm×240mm，示肾小体、肾小管和集合管等； 2.肾小体模型直径≥100mm，半剖，示肾小球、肾小囊、入球小动脉和出球小动脉等 | 件 | 1 |  |
| 129 | 眼球解剖模型 | 1.6倍自然大，应采用硬质热塑性塑料制作，角膜、虹膜应完整显示，两者和眼球内的晶状体、玻璃体分别可拆下，各部的肌肉、膜壁、血管和神经等的形态结构、位置、比例、颜色均应正确自然 | 件 | 9 |  |
| 130 | 眼球仪 | 1.由放大的成人眼球模型、晶状体曲度调节器、光源、矫正镜盘、视网膜成像显示屏及手持式显示屏等组成 | 件 | 1 |  |
| 131 | 耳解剖模型 | 1、6 倍自然大，应完整显示外耳道、鼓膜、听小骨、鼓室、咽鼓管、鼓膜张肌、乳突窦、前庭、骨半规管耳蜗、前庭窗、蜗窗、前庭、蜗神经等结构。 2、产品釆用pvC环保材料制造。 3、产品尺寸﹕≥310mm*90mm*160mm。 | 件 | 1 |  |
| 132 | 脑解剖模型 | 1.自然大，大脑做正中矢状切面，左侧脑半球经外侧沟向枕部再做水平切面，并保留完整的脑干形态，应示大脑、小脑、延髓、脑桥、上下丘、胼胝体、透明隔、嗅球、视神经、动眼神经等部位 | 件 | 1 |  |
| 133 | 脊髓横切 | 1.应能看清被膜、灰质和白质 | 片 | 9 |  |
| 134 | 橡皮锤 | 1.膝跳反射用 | 把 | 4 |  |
| 135 | 人体骨骼模型 | 1.≥850mm，各部分骨的形态特征，应正确清晰，富有真实感，骨缝应清楚，骨性鼻腔，眶及所有孔，管、沟、裂显示应正确自然 | 件 | 1 |  |
| 136 | 人体骨骼模型 | 1.≥1700mm，各部分骨的形态特征，应正确清晰，富有真实感，骨缝应清楚，骨性鼻腔，眶及所有孔，管、沟、裂显示应正确自然 | 件 | 1 |  |
| 137 | 人体肌肉模型 | 1.≥850mm全身，示浅层肌及部分深层肌 | 件 | 1 |  |
| 138 | 家蚕生活史标本 | 1.干制或包埋 | 盒/块 | 1 |  |
| 139 | 蝗虫生活史标本 | 1.干制或包埋 | 盒/块 | 1 |  |
| 140 | 蜜蜂生活史标本 | 1.干制或包埋 | 盒/块 | 1 |  |
| 141 | 菜粉蝶生活史标本 | 1. 标本选用菜粉蝶制作，显示其完全变态。2. 标本由卵、幼虫、蛹、雌雄成虫及被害物组成，按生活史顺序排列。3.幼虫浸制，浸制标本定位于衬托上，分别安装在小瓶内。4.成虫展翅，雌、雄体的特征应明显，蛹与被害植物色泽相近。 | 盒/块 | 1 |  |
| 142 | 蛙发育顺序标本 | 1.浸制c或包埋 | 瓶/块 | 1 |  |
| 143 | 正常人染色体装片 | 1.多重染色 | 片 | 15 |  |
| 144 | 蛔虫标本 | 1.雌、雄各一条，浸制c或包埋 | 瓶/块 | 1 |  |
| 145 | 节肢动物标本 | 1.常见六种以上，干制或包埋 | 盒/块 | 1 |  |
| 146 | 昆虫标本 | 1.常见六种以上，干制或包埋 | 盒/块 | 1 |  |
| 147 | 细菌三型涂片 | 1.示球菌、杆菌、螺旋菌三种形态 | 片 | 15 |  |
| 148 | 酵母菌装片 | 1.应能看清细胞壁、细胞核、细胞质、液泡和细胞膜等结构，可见芽体 | 片 | 15 |  |
| 149 | 青霉装片 | 1.应能看清分生孢子梗和顶端的扫帚枝，菌丝、孢子梗、孢子应无收缩 | 片 | 15 |  |
| 150 | 曲霉装片 | 1.应能看清营养菌丝及其上的分生孢子梗、顶囊和顶端的分生孢子 | 片 | 15 |  |
| 小计： |  |  |  |  |  |
| 地理教室 |  |  |  |  |  |
| 1 | 多媒体讲台 | 1、规格：≥1000*700*1000（长宽高）MM。 2、材料采用≥0.8mm冷轧钢板，采用钢木结合构造，上部分采用圆弧设计。讲台整体设计符合人体力学原理，提供左右实木扶手，供使用者扶用。 3、工艺：脱脂、磷化、静电喷塑、溜平固化，重点部位须采用一次数控折弯成型技术；所有钣金部分均采用激光切割加工，所有尖角倒圆角不小于R3，保证使用者和维护者不划伤。 4、讲桌桌面采用钢制台面，实木扶手，防火、防尘、防水，整体布局简洁、美观。 5、上下层采用分体式设计，自成一体，方便进出设计比较窄的教室门。内置固定螺丝孔位，安装简单，安全防盗；独立包装，运输轻便。 | 套 | 1 |  |
| 2 | 六边形课桌 | 学生桌：1、六边桌边长≥700mm，对角≥1400*1212.4mm，高 780mm ±30mm 2、台面：采用≥12.7mm实验室专用实芯理化 板。3、主体采用 采用≧4mm厚的铝压铸一次成型， 一侧弧形圆角， 弧度和≧1.5mm厚铝型材立柱的弧度相 吻合，固定台面不易脱落，并用高强 度内六角螺丝连 接，便于组装及拆卸，表面经过防腐氧化处理和纯 环氧树脂塑粉高温固化处理，具有较强的耐蚀性及 承重性。4、带3个由ABS塑料工程一次性注塑成型 的书包斗。5、台面固定支撑架：方钢结构，无缝 焊接，表面经过防腐氧化处理和纯环氧树脂塑粉高 温固化处理。 | 张 | 9 |  |
| 3 | 学生凳 | 学生凳：A：凳面 1、材质：采用环保型ABS改性塑料一次性注塑成型 2、尺寸：≥30cm×30cm 3、表面细纹咬花，防滑不发光。 B：脚钢架 1、材质及形状：椭圆形无缝钢管 2、尺寸:≥40*20*1.9mm 3、全圆满焊接完成，结构牢固，经高温粉体烤漆处理，长时间使用也不会产表面烤漆剥落现象。 C：脚垫 1、材质：采用PP加耐磨纤维质塑料，实心倒勾式一体射出成型。 | 张 | 56 |  |
| 4 | 模型展示柜 | 用于放置地形地貌模型，下柜规格:≥800x500x550mm,采用16mm双贴面三聚氰胺板（±2mm），上柜规格:≥800x495x400mm，1/4球面流线型的铝合金框架表面经氧化处理配5m钢化玻璃制作定制 | 项 | 18 |  |
| 5 | 黄土地貌 | 包括：冲沟、河谷、黄土梁、黄土茆、川、窑洞及人工改造的平原、梯地（在茆上有同心园梯地）。规格：≥600*400mm,采用高分子材料精制而成、仿真微缩内容完整充实、紧扣教材。 | 个 | 1 |  |
| 6 | 冰川地貌 | 包括：U形谷、冰碛、冰碛湖、冰碛垅、冰斗、角峰、刃脊、漂砾、悬谷，可演示冰川不断侵蚀岩石和岩壁形成的冰斗和角峰。规格：≥600*400mm,采用高分子材料精制而成、仿真微缩内容完整充实、紧扣教材。 | 个 | 1 |  |
| 7 | 海岸侵蚀地貌 | 包括：海蚀凹形崖、海蚀洞、海蚀柱、海蚀拱石、海蚀平台,规格：≥600*400mm,采用高分子材料精制而成、仿真微缩内容完整充实、紧扣教材。 | 个 | 1 |  |
| 8 | 丹霞地貌 | 包括：巨红色的几乎呈水平状的砂砾岩层、垂直节理发育形成丹崖、齐峰，有直立状、堡状、宝塔状，形成巨大陡崖、石墙、石窗、石桥。规格：≥600*400mm,采用高分子材料精制而成、仿真微缩内容完整充实、紧扣教材。 | 个 | 1 |  |
| 9 | 重力地貌 | 包括：滑坡、塌崩、泥石流及它们对地表建筑物（山洞、房屋、铁路、公路、火车等）的破坏。规格：≥600*400mm,采用高分子材料精制而成、仿真微缩内容完整充实、紧扣教材。 | 个 | 1 |  |
| 10 | 喀斯特地貌 | 包括：石林、洼地坝子、落水洞、天生桥、峰林、地面河、溶洞、暗河、钟乳石、石笋、洞穴边石坝（莲花池）。规格：≥600*400mm,采用高分子材料精制而成、仿真微缩内容完整充实、紧扣教材。 | 个 | 1 |  |
| 11 | 火山熔岩地貌 | 包括：两类火山口（盾形，锥形）典型火山的剖面（火山口、火山通道、岩浆）的两大熔岩流，熔岩丘、堰寒湖。规格：≥600*400mm,采用高分子材料精制而成、仿真微缩内容完整充实、紧扣教材。 | 个 | 1 |  |
| 12 | 地下水模型 | 包括：承压水层、潜水层、自流井、潜水井、承压水井。规格：≥600*400mm，采用高分子材料精制而成，仿真微缩内容完整充实、紧扣教材 | 个 | 1 |  |
| 13 | 五种地形模型 | 表现：按合理的水平、垂直比例尺反映高原、山地、平原、丘陵和盆地。规格：≥600*400mm,采用高分子材料精制而成、仿真微缩内容完整充实、紧扣教材。 | 个 | 1 |  |
| 14 | 地震模型 | 表现：震源、震中、震源深度、震中距不同对地表建筑物的破坏程度不同，遭破坏的房屋、公路、铁路、山坡产生滑坡，农田等。规格：≥600*400mm,采用高分子材料精制而成、仿真微缩内容完整充实、紧扣教材。 | 个 | 1 |  |
| 15 | 煤、石油矿质构造 | 表现：煤矿地质构造、煤层分布、坑道、采煤作业面、露田煤矿作业；石油矿的含油层、天然气层分布、钻井及井架、采油机、地面输煤线、储油罐、煤矿堆场、石油管道等。规格：≥600*400mm,采用高分子材料精制而成、仿真微缩内容完整充实、紧扣教材。 | 个 | 1 |  |
| 16 | 地上河模型 | 反映：郑州以东，荷泽以西段。黄河地上河最主要的特征、平原及地上河、铁路桥、开封铁塔、船只、虹吸管灌溉工程及清淤池、荷泽附近的南水北调穿黄河工程。规格：600*400mm,采用高分子材料精制而成、仿真微缩内容完整充实、紧扣教材。 | 个 | 1 |  |
| 17 | 等高线地貌模型 | 包括：山头、鞍部、陡坡、缓坡、山谷线、山脊线、峡，谷、陡崖、三圈等高闭曲线，并有剖面图。规格：≥600*400mm,采用高分子材料精制而成、仿真微缩内容完整充实、紧扣教材。 | 个 | 1 |  |
| 18 | 环境问题模型 | 反映：20年前某海港的环境-城市、道路、码头、海轮、河流水较清，树木繁茂。20年后的环境污染，城市被迫搬迁，建防海大堤，旧城部分房屋被海水浸没，码头、港口被淹，海轮停靠外海，河水发黑，树木凋零，城市规模缩小，海港外出现沙洲。规格：≥600*400mm,采用高分子材料精制而成、仿真微缩内容完整充实、紧扣教材。 | 个 | 1 |  |
| 19 | 风沙地貌模型 | 风蚀：风蚀城堡，风蚀蘑菇，风蚀洞穴，风蚀洼地，风蚀桂。风积：新月形沙丘，戈壁。规格：≥600*400mm,采用高分子材料精制而成、仿真微缩内容完整充实、紧扣教材。 | 个 | 1 |  |
| 20 | 风化地貌模型 | 风化地貌是由风化作用所形成的地貌。它的形态与岩石性质、地层产状以及地质构造发育程度有很密切的关系。规格：600*400mm,采用高分子材料精制而成、仿真微缩内容完整充实、紧扣教材。 | 个 | 1 |  |
| 21 | 构造地貌模型 | 包括：断层带陡崖、地垒山、地堑谷、背斜山、向斜谷逆向地貌的向斜成山，背斜成谷。断块山、单面山。规格：≥600*400mm,采用高分子材料精制而成、仿真微缩内容完整充实、紧扣教材。 | 个 | 1 |  |
| 22 | 梯田模型 | 梯田是在在丘陵山坡地上沿等高线方向修筑的条状阶台式或波浪式断面的田地。是治理坡耕地水土流失的有效措施，蓄水、保土、增产作用十分显著等。规格：≥600*400mm,采用高分子材料精制而成、仿真微缩内容完整充实、紧扣教材。 | 个 | 1 |  |
| 23 | 钢直尺 | 1000 mm，1 mm，0 mm～50 mm 分度值 0.5 mm，其余分度值为 1 mm；材料为 1Cr18Ni9、1Cr13或其他类似性能材料，硬度应不低于 342HV；刻度面平面度误差应≤0.25 mm，允许误差应≤±0.15 mm； | 把 | 1 |  |
| 24 | 布纤维卷尺 | 摇卷盒式，量程 0 m～30 m，分度值 1 cm，尺带宽度 20 mm，有“CMC”标志，刻度清晰，边缘平直、材料环保、耐磨损 | 盒 | 1 |  |
| 25 | 钢卷尺 | 量程 0 mm～2000 mm，分度值 1 mm。B 型（自卷制动式），尺带宽不小于 12 mm，厚不低于0.15 mm。尺带拉伸、收卷轻便灵活，无卡阻现象。活动尺钩缩回时，尺钩外侧为零点端 | 盒 | 1 |  |
| 26 | 红液温度计 | 0 ℃～100 ℃，分度值 1 ℃，示值误差＜1.5 ℃ | 支 | 1 |  |
| 27 | 地质罗盘 | 金属外壳，直径 ≥50 mm，厚 ≥16 mm | 个 | 1 |  |
| 28 | 护目镜 | 侧面完全遮挡，耐酸碱，抗冲击，耐磨，便于清洗 | 个 | 57 |  |
| 29 | 天文望远镜 | 天文望远镜一、光学系统：折射式；口径：80mm(3.1")；焦距：900mm；焦比：F10；目镜：20mm(45x) 4mm(225x) ；巴洛镜：3x；寻星镜：SE红点寻星镜；天顶镜：正像天顶；托架：EQ2赤道仪；三脚架：加强型不锈钢脚架；极限星等：12；光学镀膜：多层镀绿膜。 二、目镜：目镜焦距：≥12 mm ；目镜视场：≥52 °；目镜出瞳： ≥8 mm ；镜片数量： 4片；目镜尺寸： 1.25 英寸 (32 mm) 三、豪华型马达：适用于EQ2赤道仪。这款马达采用先进的步进电机，通过搭配80EQ二代的赤道仪更加丰富了望远镜的功能。使得天文摄影不在遥不可及。此外还为您装备了手控器电池盒，使用2号电池4节（标配不含）。 四、天文电子目镜： 捕捉模式：静态照片和动态视频；最高分辩率图片：640*480；最高分辩率视频：640*480；目镜接口尺寸：24.5mm、31.75mm；供电方式：USB 接口；USB线长：1.5m；软件功能：图像和视频的捕获，编辑和图文管理 | 套 | 1 |  |
| 30 | 透明天球仪 | 1．透明天球仪，由球体和支架等组成。2．球体直径为约320mm±5mm,球体通过地轴连接在支架上可以自由转动，并能停止在任一位置。地平圈、子午圈和地平高度尺分度值 1°，地平圈上标明四方点，地平圈、子午圈垂直；天球球面上的天体和星座标绘以诺吞星图为准；标绘应准确、清晰 | 套 | 1 |  |
| 31 | 活动星盘图 | Φ 25 cm～30 cm；用于野外观测星空时配套使用；有网络时可用手机应用代替 | 套 | 57 |  |
| 32 | 百叶箱 | 材质：木质，规格：宽≥360mm，深300mm，高530mm，表面涂防水漆， | 个 | 1 |  |
| 33 | 百叶箱支架 | 支架为优质碳素结构钢，表面防锈处理。埋入土中后百叶箱支架底面高度≥1250 mm | 个 | 1 |  |
| 34 | 温度表支架 | 金属制，能竖立放置，能竖直固定干湿球温度计（预留空间：≥350 mm×150 mm×50 mm），水平固定最高温度计和最低温度计 | 个 | 1 |  |
| 35 | 最高温度表 | 1．最高温度表感应部分内有一玻璃针，伸入毛细管，使感应部分和毛细管之间形成一窄道；当温度升高时，感应部分体积膨胀，挤入毛细管；当温度下降时，毛细管中的水银，由于通道窄，却不能缩回感应部分，因而能指示出调整后的最高温度计；2．最高温度计玻璃管上刻有-16℃～+81℃的标志，刻度清晰，字迹清楚；不应有液柱中断现象；3．玻璃管表面平整光洁，无划痕、气泡、结石、条纹等现象；4．温度计各部位应经良好退火，无严重内应力集中现象。 | 个 | 1 |  |
| 36 | 最低温度表 | 1． 最低温度计的毛细管内有一哑铃形游标；当温度下降时，酒精柱便相应下降，由于酒精柱顶端表面张力作用，带动游标下降；当温度上升时，酒精膨胀时，酒精柱经过游标周围慢慢上升，而游标仍停在原来位置，因此它能指示上次调整以来这段时间内的最低温度；2． 最低温度计玻璃管上刻有-52℃～+41℃的标志，刻度清晰，字迹清楚；不应有酒精柱中断现象；3． 玻璃管表面平整光洁，无划痕、气泡、结石、条纹等现象；4． 温度计各部位应经良好退火，无严重内应力集中现象。 | 个 | 1 |  |
| 37 | 干湿球温度计 | 1．空气相对湿度的必备工具； 2．测量温度-20℃-50℃精度0．5℃； 3．测量湿度0-100%精度1%误差3%； 4．高度39cm； 5．宽度15．5cm。 | 个 | 1 |  |
| 38 | 地面温度表 | 测量范围--35 ℃～80 ℃，分度值 0.4 ℃ | 个 | 1 |  |
| 39 | 雨量器 | 不锈钢外筒，承水口内径 ≥200 mm，高 ≥230 mm，配锥形导水漏斗，1000 mL 塑料量筒，铁质安装框架 | 个 | 1 |  |
| 40 | 毛发温湿度计 | 温度范围：-20 ℃-+40 ℃；湿度范围：0-100%RH | 个 | 1 |  |
| 41 | 便携式风速风向仪 | 风速指标：风速测量范围：0 m/s～30 m/s；风速传感器启动风速：0.8 m/s ；可显示的风速参数：瞬时风速、平均风速、瞬时风级、平均风级、对应浪高；风向指标：风向测量范围 0°～360°，16 个方位；风向传感器启动风速 1.0 m/s，风向测量精度±1/2 方位 | 个 | 1 |  |
| 42 | 日晷 | 利用太阳的投影方向来测定并划分时刻，由晷针（指时针）和晷面（带刻度的表座）组成。依照使用地的纬度，将晷针朝向北极固定，观察晷针投影在垂直于轴的晷表上的刻度来判断时间；表座上的刻度应等分；夏季和冬季晷针投影在表座上的影子应分在圆盘的北面和南面 | 个 | 1 |  |
| 43 | 大陆漂移过程示意图 | 应包括四个阶段：2 亿年前、1.35 亿年前、 6500 万年前、现在 | 个 | 1 |  |
| 44 | 宇宙与地球 | 1、幅数：20幅。2、规格：对开、铜版纸 | 套 | 1 |  |
| 45 | 自然环境与人类活动 | 1、幅数：17幅。2、规格：对开、铜版纸 | 套 | 1 |  |
| 46 | 区域地理环境与可持续发展 | 1、幅数：17幅。2、规格：对开、铜版纸 | 套 | 1 |  |
| 47 | 海洋地理 | 1、幅数：4幅。2、规格：对开、铜版纸 | 套 | 1 |  |
| 48 | 旅游地理 | 1、幅数：4幅。2、规格：对开、铜版纸 | 套 | 1 |  |
| 49 | 城乡规划 | 1、幅数：4幅。2、规格：对开、铜版纸 | 套 | 1 |  |
| 50 | 自然灾害与防治 | 1、幅数：4幅。2、规格：对开、铜版纸 | 套 | 1 |  |
| 51 | 环境保护 | 1、幅数：7幅。2、规格：对开、铜版纸 | 套 | 1 |  |
| 52 | 地理信息技术的应用 | 1、幅数：4幅。2、规格：对开、铜版纸 | 套 | 1 |  |
| 53 | 立体光栅地理挂图 | 1、幅数：1幅。2、规格：对开、写真布材质 | 套 | 1 |  |
| 54 | 自然灾害系列遥感影像挂图 | 1、幅数：8幅。2、规格：对开、铜版纸 | 套 | 1 |  |
| 55 | 地形地貌系列遥感影像挂图 | 1、幅数：8幅。2、规格：对开、铜版纸 | 套 | 1 |  |
| 56 | 旅游资源遥感影像挂图 | 1、幅数：8幅。2、规格：对开、铜版纸 | 套 | 1 |  |
| 57 | 城乡发展与变迁遥感影像挂图 | 1、幅数：8幅。2、规格：对开、铜版纸 | 套 | 1 |  |
| 58 | 环境与生态系列遥感影像挂图 | 1、幅数：8幅。2、规格：对开、铜版纸 | 套 | 1 |  |
| 59 | 地表形态及土地利用动态变化遥感影像挂图 | 1、幅数：8幅。2、规格：对开、铜版纸 | 套 | 1 |  |
| 60 | 水资源与海洋环境遥感影像挂图 | 1、幅数：8幅。2、规格：对开、铜版纸 | 套 | 1 |  |
| 61 | 地球内部构造模型 | 1．地球内部构造模型，由球体和支架等组成。2．球体直径为约320mm±5mm,平面比例尺约1/4000万．球体通过地轴连接在支架上可以自由转动，并能停止在任一位置。4．球体为不规则圆形， | 个 | 1 |  |
| 62 | 板块构造及地表形态模型 | 1 产品材质：产品应采用树脂制成。规格≥160*210mm 2.利用该模型的五个方面，可直观演示海底地形、地壳结构、地壳运动、地形变化、板块构造学说、火山地震的形成与分布，地球表面海陆轮廓的形成等内容。 | 个 | 1 |  |
| 63 | 褶皱构造及其地貌演变模型 | 1.产品应采用有毒有害物质限量符合要求的树脂制成。外形尺寸≥450 mm×200 mm×140 mm； 2.应能通过模拟实验装置了解地壳断层、褶皱过程，演示在自然条件下地壳断层、褶皱过程所形成的地貌特征现象。 | 个 | 1 |  |
| 64 | 断裂构造及地垒地堑发育模型 | 分前后二部分五个块状组成，侧重表现断裂构造中地垒、地堑在构造形态和地形上的特征，并且表现由于外力作用的影响对断裂构造形态的改变。岩层的刻画应有立体感，接近自然，并表现出错位，通过磁铁吸附活动 演示地垒、地堑的形成。断裂形成的地形包括：断裂山、陡崖、谷底。外力作用后的形态：三角面、冲积扇、湖泊、河流积沟谷的发育。外形尺寸≥455 mm×220 mm×150 mm | 个 | 1 |  |
| 65 | 地球运行仪 | 用以演示昼夜长短、太阳高度的纬度分布和季节变化；可手动、也可手动电动并用，运转平稳、连续；ABS 工程塑料；环保耐用；LED节能灯，在正常使用情况下应无强光刺眼 | 个 | 1 |  |
| 66 | 平面地形地球仪 | 球体和支架组成，球体直径 ≥320 mm，平面比 例尺 1:40000000，地轴的倾角为 ≥66.5°，并 垂直于赤道面。主要是反映世界地理、地形、河流、山脉、海洋、高原、丘陵、盆地、沙 漠、湖泊以及海洋分布的情况 | 个 | 1 |  |
| 67 | 平面政区地球仪 | 球体和支架组成，球体直径 320 mm，平面比 例尺 1:40000000，地轴的倾角为 66.5°，并 垂直于赤道面，反映世界行政区域的划分及 其首都、首府、大城市的地理位置 | 个 | 1 |  |
| 68 | 小平面地形地球仪 | 球体和支架组成，球体直径 ≥141.6 mm，平面 比例尺 1:90000000，地轴的倾角为 ≥66.5°， 并垂直于赤道面 | 个 | 57 |  |
| 69 | 立体地形地球仪 | 底座，支架和球体组成，球体为直径 ≥320 mm 立体地形地球仪，平面比例 1:40000000，垂 直比较尺 1:60000 | 个 | 1 |  |
| 70 | 经纬度模型 | 由 24 条经线和 9 条纬线构成空心网状球体， 内装固定的本初子午线平面板和赤道平面 板，以及可转动的经线平面板和纬度指针， 球上装旋钮分别控制经线平面板和纬度指 针。球体直径 ≥320 mm，装于支架上，地轴与 座底平面成 66.5°夹角 | 个 | 1 |  |
| 71 | 等高线地形图判读模型 | 组合式，规格≥580mm×400mm的模型组成 | 个 | 1 |  |
| 72 | 放大镜 | 手持式，有效通光孔径≥30 mm，5 倍 | 个 | 57 |  |
| 73 | 岩石矿物标本 | 每颗约20mm*15mm。包42种：1.石墨2方铅矿3.闪锌矿4.辰砂5辉锑矿6.辉钼矿7.黄铁矿8黄铜矿9.萤石10.赤铁矿11.锡石12.石英13.钨矿石 14.磁铁矿 15铝土矿 16.滑石17.石棉 18.高岭土 19.云母 20.正长石 21.斜长石 22.方解石23.白云石24.重晶石25.石膏 26.磷灰石 27.辉长岩 28.玄武岩 29.闪长岩 30.安山岩31.花岗岩32.流纹岩33.砾岩 34.砂岩35.页岩 36.石灰岩37.大理石 38.石英岩 39.板岩 40.千枚岩41.片岩 42.片麻岩 | 个 | 1 |  |
| 74 | 土壤标本 | 红壤、砖红壤、黑钙土、紫色土、水稻土等 | 个 | 1 |  |
| 75 | 地球科学探究活动器材套装 | 内容:1.空白小地球可以让学生用特种铅笔画地图,经度、纬度，画好后可以用布擦去。2.底盘、造型土、刮刀用于制作简易地形模型。3.底盘、造型土、刮刀、硬纸片、红、兰、铅笔用于制作简易等高线模型。 | 套 | 57 |  |
| 76 | 世界钟 | 世界钟是显示世界各个主要城市时间的时钟。钟面可以包含多个带有移动指针的圆形时钟，每个时针都标有世界主要城市或时区的名称。显示含北京时间在内的至少6个时区，钟表直径≥40厘米。 | 套 | 1 |  |
| 77 | 中国语音立体地形图 | 1. 规格：立体模型水平比例尺为1：300万；尺寸：≥2280mm×1680mm；采用PVC材料用模具热压而成 2. 政区图、地形图合二为一，达到地图出版精度，经由专业地图出版社出版； 3. 支持汉语、蒙语、藏语、维语及朝鲜语多种民族语言，产品型号：汉语版、蒙-汉版、藏-汉版、维-汉版、鲜-汉版。 4. 电子点读功能： 1) 提供无线点读教鞭，要求电子教鞭装有特殊摄像头，具有光学图像识别功能，可识别隐形底码； 2) 配套音箱上的无线接收器收到无线教鞭发送来的码值信息后，根据程序预先设置好的码值与语音的对应关系，把相应的语音播放出来，对相应内容进行解说。语音内容存放在无线音箱的存储卡中。存储卡使用的是现在通用的SD存储卡，容量大，并可以随时更新语音内容。 5. 地图内容： 1) 中国的国界线，省级行政区划的名称和界线，首都及各省级行政中心的名称和位置，国内部分城市的名称和位置。 2) 中国的主要河流、湖泊、山脉、山峰、沙漠、盆地、高原、平原、丘陵、半岛、群岛、岛屿、海洋、海湾、海峡的名称及相关要素。 3) 中国周边国家及首都的名称及国界线。周边部分河流、湖泊、平原、丘陵、群岛、岛屿、海洋、海峡、海湾的名称及相关要素。 4) 突出表示三大阶梯、四大高原、四大盆地、三大平原自然地理形态，综合表达中国地形的起伏形态和地理特点。 | 套 | 1 |  |
| 78 | 世界语音立体地形图 | 1. 规格：立体模型水平比例尺为1：1680万；尺寸：≥2280mm×1680mm；采用PVC材料用模具热压而成， 2. 支持汉语、蒙语、藏语、维语及朝鲜语多种民族语言，产品型号：汉语版、蒙-汉版、藏-汉版、维-汉版、鲜-汉版。 3. 电子点读功能： 1) 提供无线点读教鞭，电子教鞭装有特殊摄像头，具有光学图像识别功能，可识别隐形底码； 2) 配套音箱上的无线接收器收到无线教鞭发送来的码值信息后，根据程序预先设置好的码值与语音的对应关系，把相应的语音播放出来，对相应内容进行解说。语音内容存放在无线音箱的存储卡中。存储卡使用的是现在通用的SD存储卡，容量大，并可以随时更新语音内容。 4. 地图内容： 1) 世界各大洲的名称、范围、界线。中华人民共和国的名称、范围、界限。世界部分主要城市的名称、位置。 2) 世界主要海洋、河流、湖泊、山脉、山峰、火山、沙漠、盆地、高原、平原、半岛、群岛、岛屿、海峡、海湾、海岭、海丘、海沟、海盆等地理要素的名称及相关要素。 3) 世界各国的国旗和面积。 4) 突出显示七大洲、四大洋自然地理形态，综合表达世界地形的起伏形态和地理特点。 5) 国际日期变更线、北极圈、南极圈、北回归线、南回归线的名称和位置。 | 套 | 1 |  |
| 小计： |  |  |  |  |  |
| 科学实验室成套设备实验室1间，准备室1间 |  |  |  |  |  |
| 1 | 纳米黑板 | 一、整机参数 1.整机采用全金属外壳，三拼接平面一体化设计，宽≥4200mm，高≥1200mm，厚≤117mm。 2.整机屏幕采用86英寸液晶显示器，采用超高清LED液晶显示屏，显示比例16:9，分辨率3840×2160（R）。 3.嵌入式系统版本，主频≥1.8GHz，内存≥2GB，存储空间≥8GB，嵌入式芯片内置2TOPS AI算力，可用于AI图像、音频处理。 4.钢化玻璃表面硬度≥9H。钢化玻璃硬度莫氏7级，可达到石英抗划等级。 5.支持双系统中进行20点或以上触控，整机采用电容触控技术。 6.内置2.2声道扬声器，额定总功率不小于60W。 7.内置非独立外扩展的8阵列麦克风，拾音角度≥180°，拾音距离≥12m。 8.整机具备至少6个前置按键，至少支持5个自定义前置按键。 9.支持蓝牙Bluetooth 5.4标准，内置双WiFi6无线网卡。 10.内置非独立摄像头≥1600万像素数，视场角≥150度 11.整机需内置或外置不低于1600万像素展台，最高分辨率支持4640x3480， 自带LED补光灯，支持多级灯调节。 二、OPS模块 1.通过安全可靠测评CPU配置不低于8核8线程处理器工作主频≥2.7GHz。 2.内存：不低于8GB，硬盘不低于512GB或以上固态硬盘。 3.无需工具即可快速拆卸电脑模块; 4.具有独立非外拓展的电脑USB接口，≥3个USB3.0接口≥1个HDMI接口； 5.要求内置通过安全可靠测评的操作系统、办公软件、杀毒软件。含三年更新服务，永久使用，验收时提供证明材料，为保证设备使用稳定性及兼容性，要求班班通与OPS模块必须为同一品牌。 三、教学软件 1.互动教学课件支持定向精准分享：分享者可将互动课件、课件组精准推送至指定接收方账号云空间，接收方可在云空间接收并打开分享课件； 2.具有互动式教学课件资源，包含学科教育各学段各地区教材版本。具有互动式教学课件资源，包含学科教育各学段教材版本教学章节、专题教育多个主题教育、特殊教育，课件支持教师在线评分。 3.提供互动课件资源库，包含学科教育、专题教育、特殊教育类课件，可获取到个人云空间。 4.提供将Word转换为云教案的能力，支持解析文本、表格等通用元素，方便老师迁移旧教案 5.支持实现信息化集体备课。可选择教案、课件上传发起集备研讨，能够设置多重访问权限，可通过手机号搜索邀请外校老师，用于跨校教研场景。 四、1、采用壁挂式功放及有源音箱一体化设计，双音箱配对 2、具备音频输入、具备混音音频输出、支持MIC话筒输入； 3、有效功率：≥40W；额定阻抗：4Ω； 五、头戴一体式话筒，可拆卸成手持咪（非有线有线头戴咪）、支持一师一麦，开机自动配对，自动转入接收状态； 2、话筒内置高性能咪头，外置防风棉，声音还原度高。 | 套 | 1 |  |
| 2 | 仪器柜 | 尺寸：长100cm*宽50cm*高200cm(±不超过5cm)。柜体分上下部，隔板具有承重加强筋。柜门：上部为对开玻璃门，下部为对开整体门。搁板：上柜设置2块可上下升降调节活动搁板，下柜设置1块活动搁板。 | 个 | 12 |  |
| 3 | 标本陈列柜 | 长≥100cm×宽50cm×高200cm（±5cm），采用专用铝镁合金立柱为长≥31mm×宽≥31mm；其上部采用无色透明玻璃铝合金框架，内置连接件，隔板采用≥10mm厚玻璃隔板，上下可随调；下部为柜式结构，柜体采用≥25mm厚优质、环保三聚氰胺板（基板为E1级环保板）作为主体材料。 | 个 | 2 |  |
| 4 | 准备台 | 尺寸：长240cm*宽120cm*高85cm（±5cm），台面板材：一体化台面，采用 ≥12.7mm厚实芯理化板。四周加厚，抗弯、易清洁、耐磨、耐辐射、耐高温、耐冲击、耐酸碱、耐腐蚀、防静电、防水、防火、还具有稳定的抗菌性能，机械打磨,造型美观。台侧配有五孔两用插座，台下带抽屉和柜。 | 台 | 1 |  |
| 5 | 演示台 | 长240cm×宽70cm×高85cm（±5cm），集成水槽，台面板材：一体化台面，采用≥12.7mm厚实芯理化板制作。四周加厚，抗弯、易清洁、耐磨、耐辐射、耐高温、耐冲击、耐酸碱、耐腐蚀、防静电、防水、防火、还具有稳定的抗菌性能，机械打磨,造型美观。预留有电源总控台、多媒体位置等。 水槽：采用高密度水槽，ＰＰ材料一体成型，防酸碱、耐有机溶剂。 水龙头：采用实验专用三联化验水龙头，防酸碱、防锈。 洗眼器：铜质主体表面经纯环氧树脂粉末高温固化处理，水流开启和锁定由手压把柄一次完成。 内嵌式教师电源：参考尺寸：长380mm×宽270mm×高80mm（±10mm），PVC 薄膜面板，微电脑控制；输入电压：220 V±10%；220 V 电源 4 路输出，老师、学生终端有220 V过载漏电保护，教师电源可分组控制学生电源。 | 台 | 1 |  |
| 6 | 教师椅 | 长：74cm×宽：50cm×高：53cm（±3cm），椅面、椅背选用优质高弹力网布面料；坐垫采用高密度原生海绵填充，使用透气网布进行包裹，具有透气性强，回弹性好，不易变型,不老化，持久耐用等特点，符合人体工学设计，使人体各部均匀受力。 | 把 | 1 |  |
| 7 | 学生实验桌 | 长120cm×宽60cm×高78cm（±5cm）；一体化台面，采用≥12.7mm厚实芯理化板制作。四周加厚，抗弯、易清洁、耐磨、耐辐射、耐高温、耐冲击、耐酸碱、耐腐蚀、防静电、防水、防火、还具有稳定的抗菌性能，机械打磨,造型美观，经久耐用。 学生电源设置2路多功能220V交流插座。 | 张 | 24 |  |
| 8 | 学生实验凳 | 长34cm*宽24cm*高43cm（±2cm），凳面：不少于20mm厚优质双贴面湛蓝密度板。凳身：采用不少于1mm厚25*25方钢焊接工艺制作，表面采用环氧树脂粉末喷涂。其结构为“井”字型。 凳脚：四脚塑质，与地面接触部分由软橡胶构成可有效减少对地面的磨损。 | 把 | 48 |  |
| 9 | 易燃品储存柜 | 长90cm×宽51cm×高200cm（±5cm），易燃品储存柜外壳体全部采用≥1.5mm的冷轧钢板，柜体底座采用≥2.0mm的冷轧钢板，内外表面经酸洗磷化环氧树脂粉末喷涂，烘热固化处理；易燃品储存柜体内胆（上、下、左、右内衬板）全部采用PP（聚丙烯树脂）板；柜中部有2个三层阶梯式的PP聚丙烯树脂活动搁板一次成型，每层阶梯板外延边有3mm高的积液盘；柜中设置1只抽拉式一次成型漏液层板；柜顶风口内置一个AC220 V、50 Hz、0.18 A 轴流风机，最大风量 326 m3/h、转速 2550 r/min；柜体应填充具有保温隔热作用的岩棉，岩棉应符合《绝热用岩棉、矿渣棉及其制品》（GB/T 11835-2007）的要求（密度150 kg/m3，厚度:40mm）；柜体门与柜体之间应安装防火膨胀密封件，密封件应符合《防火膨胀密封件》（GB 16807-2009）的要求；柜体底部应设置进风口及可调风阀，可控制风量大小；配有微电脑定时时控开关，能设定时间自动打开和关闭风机；柜体顶上应配置温湿度控制器，对柜内相对温湿度实时监控；具有机械锁钥匙和电子密码锁密码。 | 台 | 1 |  |
| 10 | 毒害品储存柜 | 长90cm×宽51cm×高200cm（±5cm）；毒害品储存柜外壳体全部采用≥1.5mm的冷轧钢板，柜体底座采用≥2.0mm 的冷轧钢板，内外表面经酸洗磷化环氧树脂粉末喷涂，烘热固化处理；毒害品储存柜体内胆（上、下、左、右内衬板）全部采用PP（聚丙烯树脂）板；柜中部有2个三层阶梯式的PP聚丙烯树脂活动搁板一次成型，每层阶梯板外延边有3mm高的积液盘；柜中设置1只抽拉式一次成型漏液层板；柜顶风口内置一个 AC220V、50 Hz、0.18 A 轴流风机，最大风量326 m³/h、转速2550 r/min；柜体应填充具有保温隔热作用的岩棉，岩棉应符合《绝热用岩棉、矿渣棉及其制品》（GB/ T 11835-2007）的要求（密度 150 kg/m³，厚度40 mm）；柜体门与柜体之间应安装防火膨胀密封件，密封件应符合《防火膨胀密封件》（GB 16807- 2009）的要求；柜体底部应设置进风口及可调风阀，可控制风量大小；配有微电脑定时时控开关，能设定时间自动打开和关闭风机；柜体顶上应配置温湿度控制器，对柜内相对温湿度实时监控；具有机械锁钥匙和电子密码锁密码。 | 台 | 1 |  |
| 小计： |  |  |  |  |  |
| 科学仪器 |  |  |  |  |  |
| 1 | 计算器 | 10+2 位数、单行LCD 显示 | 个 | 8 |  |
| 2 | 打孔器 | 每支空芯管长度为 ≥100 mm，管外径分别为 6 mm、8.5 mm、10.5 mm | 套 | 1 |  |
| 3 | 打气筒 | 打气筒底座、管体、贮气罐、底嘴、胶管各连接部分应有良好的密封性，不漏气 | 个 | 8 |  |
| 4 | 仪器车 | 材料：不锈钢或者钢喷塑；尺寸：≥长800 mm×宽500 mm×高1100 mm，车轮能制动，上、下面板护栏高度约≥50 mm | 辆 | 2 |  |
| 7 | 数码显微镜（教师用） | 一体式两用数码显微镜，数码摄像系统，内置式数码成像系统，消色差物镜4×、10×、40×，标配10×400× ，平台尺寸约长140 mm×宽140 mm；观察方式：液晶显示屏尺寸≥10.1吋屏幕，分辨率≥1920×1200；数码成像直接存储到TF 卡或 U 盘内存≥8G；数据存储：机身内置8G；存储空间，拍照像素≥500 万，录像分辨率≥1080P/30 FPS，超高清成像内置 LED底光源和侧光源 | 台 | 1 |  |
| 9 | 放大镜 | 放大倍数为5 倍的单倍数玻璃放大镜； | 个 | 12 |  |
| 10 | 天文望远镜 | 口径80 mm，焦距800 mm；地平式装置 | 套 | 1 |  |
| 11 | 酒精喷灯 | 壶体容积不得小于300 mL，使用时，在预燃杯中倒入约2/3杯的酒精时，预燃杯中酒精燃烧约40 秒钟，喷管立即喷火，预燃杯酒精燃烧完毕，喷管喷火不应停止 | 个 | 1 |  |
| 12 | 电加热器 | 恒温密封式；额定电压：220V；额定动率：1000 W | 台 | 1 |  |
| 13 | 电冰箱 | 外形结构：三门；总容积：≥200 L | 台 | 1 |  |
| 14 | 微波炉 | 总容积：≥20L | 台 | 1 |  |
| 15 | 保温箱 | 内部尺寸：下部长≥310 mm×宽≥170 mm×高≥250 mm，上部长 ≥325 mm×宽 ≥185 mm；材质:外壳 PE，内胆 PS，保温层PU | 台 | 1 |  |
| 16 | 听诊器 | 医用级；听诊器选择杯式听头，直径 45～50 mm；听头零件不松动，Y 管完好无损不松动；听诊器的材质为钢质 | 个 | 8 |  |
| 17 | 养鱼缸及辅助设备 | 容量：20～40 L；厚度：340 mm | 套 | 1 |  |
| 18 | 手持移动灯 | 手电筒尺寸：长 140 mm；直径 45 mm；灯珠；LED；最大光通量:100 流明；材质:工程塑料；电源：锂电，可充电 | 只 | 8 |  |
| 19 | 水槽 | 方形水槽，尺寸：≥长250 mm×宽250 mm×高150 mm，壁厚≥2 mm；材质：塑料或有机玻璃 | 个 | 12 |  |
| 20 | 水槽 | 方形水槽，尺寸：≥长270 mm×宽270 mm×高150 mm，壁厚≥2 mm；材质：塑料或有机玻璃 | 个 | 12 |  |
| 21 | 方座支架 | 方座支架包括：立杆1 根、方形底座1 个、烧瓶夹1 个、大铁环1 个、小铁环1 个、垂直夹2 个、平行夹1 个、吊杆1 根等；底座台面尺寸：≥长为220 mm，宽为（150±2）mm，重量≥1.5 kg；大铁环内径（90±3）mm，外径（110 ±3）mm，柄长125 mm；小铁环内径（50±3）mm，外径（70 ±3）mm，柄长105 mm；大、小铁环上有一开口宽20 mm，中心与环柄成120°夹角，金属材料表面防锈处理 | 套 | 12 |  |
| 22 | 方座支架 | 方座支架包括：立杆 1 根、方形底座 1 个、烧瓶夹 1 个、平行夹 1 个、垂直夹 2 个、大铁环 1 个、小铁环 1 个、吊杆 1 根等；立杆尺寸：≥570 mm；底座尺寸：≥长为210 mm，宽为（135 ±2）mm，重量≥1.5 kg；大环外径（110 ±2）mm，柄长125 mm，小环外径（70 ±2）mm，柄长105 mm。大小环上有一开口宽20 mm，中心与环柄成 120°夹角。大小铁环碳钢冲压成型，表面镀镍处理 | 套 | 12 |  |
| 23 | 三脚架 | 支撑脚由宽≥ 18 mm×厚 5 mm 滑槽和宽 14 mm×厚 1.5 mm滑片组成，三脚高度140～205 mm 范围内任意调整高度，圆环内径（75±1）mm，外径（120 ±1）mm，厚5 mm | 个 | 12 |  |
| 24 | 试管架 | 木质表面必须涂清漆处理或塑料制作，6 孔6 柱 | 个 | 8 |  |
| 25 | 旋转架 | 两种电荷的相互作用实验时支撑，搁置条形磁铁，玻璃棒、胶棒等用 | 套 | 12 |  |
| 26 | 学生电源 | 输出电压：交流输出，分 1.5 V、3 V、4.5 V、6 V、9 V 五档；额定输出电流：3 A；直流稳压输出：分 1.5 V、3 V、4.5 V、6 V、 9 V五档，额定输出电流：2 A | 个 | 8 |  |
| 27 | 教学电源 | 输出电压：交流输出，2～12 V，每2 V 一挡；共六档；额定输出电流：5 A；直流稳压输出：分 1.5 V、3 V、4.5 V、6 V、9 V、 12 V、六档；额定输出电流：2 A；直流大电流短时输出：40 A，8 秒自动关断 | 台 | 1 |  |
| 28 | 电池盒 | 每组由四个电池盒组成，每个电池盒可装1 号电池一节，可并联、串联多种组合 | 组 | 24 |  |
| 29 | 直尺 | 直尺全长≥500 mm；塑料或有机玻璃，厚度≥3 mm | 只 | 8 |  |
| 30 | 软尺 | 软尺全长≥2000 mm | 个 | 12 |  |
| 31 | 托盘天平 | 最大称量 500 g，分度值 0.5 g； | 台 | 8 |  |
| 32 | 金属钩码 | 每套10 只 | 套 | 8 |  |
| 33 | 体重计 | 由金属底座、脚踏面、刻度盘、调零旋钮等构成；刻度盘标有 0～120 kg | 台 | 8 |  |
| 34 | 电子停表 | 具有石英谐振器、分辨率为 0.1S、标称电压为 DC1.5V 或 DC3.0V的扣式电池为能源的液晶教学式石英电子停表 | 块 | 12 |  |
| 35 | 温度计 | 红液，测量范围：0～100℃，分度值为1℃ | 支 | 23 |  |
| 36 | 温度计 | 水银；测量范围：0～100℃；最小分度值：1℃ | 支 | 1 |  |
| 37 | 体温计 | 棒式，测量部位为口腔，测量范围：35～42℃ | 支 | 12 |  |
| 38 | 寒暑表 | 采用摄氏（℃）和华氏（℉）木板双刻度；面板标有:摄氏30～ 50℃；华氏20～120℉的标志 | 只 | 1 |  |
| 39 | 最高温度表 | 最高温度计玻璃管上刻有16～81℃的标志 | 支 | 1 |  |
| 40 | 最低温度表 | 最低温度计玻璃管上刻有52～41℃的标志 | 支 | 1 |  |
| 41 | 条形盒测力计 | 压力量程5.0N的条形盒测力计；外壳：金属或塑料材质 | 个 | 12 |  |
| 42 | 条形盒测力计 | 压力量程2.5N的条形盒测力计；外壳：金属或塑料材质 | 个 | 12 |  |
| 43 | 条形盒测力计 | 压力量程1.0N的条形盒测力计；外壳：金属或塑料材质 | 个 | 12 |  |
| 44 | 多用电表 | 精度≥2.5 级；配测笔一套，可测量范围：交流电压：0～10～50～250～500 V；直流电压：0～2.5～10～50～250～500 V；直流电流：0～50 μA、1～10～100～500 mA；电阻：0～2～ 20～200 KΩ～2 MΩ～20 MΩ；音频电平：-10～5±22 db | 个 | 1 |  |
| 45 | 湿度计 | 双金属片结构，指针式，直径≥100 mm；可测范围：0～ 100%RH；测量误差：中间部位≤±2RH，其余≤±5RH | 个 | 1 |  |
| 46 | 指南针 | 指南针由塑料圆盒、方位盘、小指针、有机塑料盖组合；塑料圆盒直径≥50 mm，并带有悬挂孔 | 个 | 12 |  |
| 47 | 肺活量计 | 0.5～5.5 L，一次性吹嘴 | 台 | 1 |  |
| 48 | 肺活量计 | 不锈钢外壳，0.5～5.5 L，一次性吹嘴 | 台 | 1 |  |
| 49 | 雨量器 | 由承水器漏斗、储水筒外筒、储水瓶组成 | 套 | 1 |  |
| 50 | 风杯式风速表 | 风速测量范围 0～30m/s，可显示风向 0～360°内 12 个方位，使用电源DC3V，2 节5 号干电池，电流小于5 mA | 套 | 1 |  |
| 51 | 斜面 | 木质表面必须涂清漆处理 | 个 | 12 |  |
| 52 | 压簧 | 金属制品，表面镀镍 | 套 | 12 |  |
| 53 | 拉簧 | 金属制品，表面镀镍 | 套 | 12 |  |
| 54 | 沉浮块 | 同体积不同质量、同质量不同形状、可改变质量等物体 | 套 | 12 |  |
| 55 | 杠杆尺及支架 | 由杠杆尺、支撑杆，2 个调平装置和4 只挂钩组成。杠杆尺为木质或塑料，支撑为镀锌铁件，2 个调平装置为镀锌铁件 | 个 | 12 |  |
| 56 | 滑轮组及支架 | 由滑轮组及支架组成材质：塑料 | 套 | 12 |  |
| 57 | 轮轴及支架 | 仪器由手轮、轴及支架组成材质：塑料 | 套 | 12 |  |
| 58 | 齿轮组及支架 | 产品组成：底座1 只、立杆1 根、大齿轮2 只、小齿轮1 只、螺 杆2 根、M4 螺母2 只、手柄1 只材质：塑料 | 套 | 12 |  |
| 59 | 弹簧片 | 物体弹性振动发声实验 | 套 | 12 |  |
| 60 | 小车 | 塑料及金属 | 个 | 23 |  |
| 61 | 太阳高度测量器 | 产品组成：铝制量角器、测量架、重锤、底座；功能：能测量太阳在天体坐标中高度 | 个 | 12 |  |
| 62 | 风的形成实验材料 | 由箱体、出风管、蜡烛、蜡烛台、燃烟杆等组成；由有机玻璃制的风筒、金属制的风叶组件、蜡烛组成 | 套 | 12 |  |
| 63 | 龙卷风的形成演示器 | 功能：演示龙卷风形成原理；产品组成：透明圆柱形风筒 1个（直径180 mm，高550 mm）、雾气发生器1 台（功率35 W）、内置MP3 播放器1 个（音频功率5 W）、风机1 个（12V，12 W） | 台 | 1 |  |
| 64 | 组装风车材料 | 由风叶、支杆、铆钉、细铁丝组成；风叶为纸质或塑料薄片 | 套 | 12 |  |
| 65 | 组装水轮材料 | 水轮机元件、部件齐全； | 套 | 12 |  |
| 66 | 太阳能的应用材料 | 太阳能电池板：最大开路电压约 3.4 V，最大短路电流约50 mA；小电机插件：工作电压3 V，工作电流约30 mA | 套 | 12 |  |
| 67 | 音叉 | 振荡频率为≥256 Hz，频率误差≤0.5 Hz（20℃） | 只 | 12 |  |
| 68 | 小鼓 | 木制外壳，羊皮纸鼓面；直径≥150 mm；配2 根木棒 | 个 | 12 |  |
| 69 | 组装 土电话材料 | 由塑料外套、土电话筒、薄膜、棉线等组成，导线长度可在 5～20 m之间，以免影响实验效果 | 套 | 12 |  |
| 70 | 热传导实验材料 | 由木片、金属片、塑料片、玻璃片、陶瓷片、棉花、石棉等材料组成，配有塑料盒体 | 套 | 12 |  |
| 71 | 物体热胀冷缩实验材料 | 带吊链手柄的铜球与带手柄的圆环及带柄塑料球组成，演示固体的热胀冷缩之用 | 套 | 8 |  |
| 72 | 灯座及灯泡 | 底座：≥长 75 mm×宽 35 mm×高 10 mm；工作电压≤36 V，工作电流≤2.5 A，配2.5 V小灯泡1 个 | 个 | 23 |  |
| 73 | 开关 | 开关的最高工作电压36 V，额定工作电流6 A | 个 | 23 |  |
| 74 | 物体导电性实验材料 | 由线叉、导线、电阻、二极管、电子蜂鸣器、实验板、三极管、电容、电池盒等组成；可试验液体的导电性 | 套 | 12 |  |
| 75 | 条形磁铁 | 磁感应强度：≥60×102 T，磁极端大约可收起50～100 颗大头钉；材质：磁钢制品 | 套 | 1 |  |
| 76 | 条形磁铁 | 学生用，条形；铁氧体材料，材质：磁钢制品，一对产品有一个纸盒包装 | 套 | 12 |  |
| 77 | 蹄形磁铁 | 磁铁经高温老化处理后两磁极磁感应强度平均值应≥70 mT；材质：磁钢制品 | 套 | 1 |  |
| 78 | 蹄形磁铁 | 磁感应强度≥50 × 102 T；材质：磁钢制品 | 套 | 12 |  |
| 79 | 磁针 | 产品组成：底座、支架、翼形磁针；材质：塑料，磁钢；尺寸：≥底座直径 70 mm，支架高度 85 mm，磁针翼展 14.5 mm；每套2 支 | 套 | 12 |  |
| 80 | 环形磁铁 | 每只磁铁上有红、蓝两面，分别表示 N、S 两极；材质：磁钢制品 | 套 | 12 |  |
| 81 | 电磁铁组装材料 | 1.5 V 电源，线圈有地互助组，每组约200 匝，每组线圈配有 3 个接线柱，可在U 形铁芯和圆柱形铁芯上互换使用 | 套 | 12 |  |
| 82 | 电磁铁 | 由螺线管、铁芯、轭铁、接触片、接线柱等组成 | 套 | 1 |  |
| 83 | 手摇发电机 | 旋转磁场式，由底座、电枢、磁块、大、小皮带轮、手柄轴、电路板等组成；立式结构，发光二极管显示； | 个 | 12 |  |
| 84 | 激光笔 | 合金材料，四种不同效果镜头，三节纽扣电池，电压4.5 V | 个 | 12 |  |
| 85 | 激光笔 | 红色激光，电压4.5 V；USB 充电接口；具有无线电教鞭、ppt翻页、红外线遥控功能 | 个 | 12 |  |
| 86 | 小孔成像装置 | 用于小学光学教学实验，由烟台、小孔板、毛玻璃、投影屏及底座组成 | 套 | 12 |  |
| 87 | 平面镜及支架 | 由平面镜及座各二组，光屏板及座、蜡烛组成 | 套 | 12 |  |
| 88 | 曲面镜及支架 | 组成：由凸、凹镜曲面镜（直径约 50 mm ±5mm）、圆形底座（直径70 mm ±5mm）及可调节高度支架组成；材质：镜片为玻璃，底座、支座为塑料 | 套 | 12 |  |
| 89 | 透镜、棱镜及支架 | 由凸透镜、三棱镜及支架组成； | 套 | 12 |  |
| 90 | 成像屏及支架 | 纸盒装 | 套 | 12 |  |
| 91 | 昆虫观察盒 | 昆虫盒放大镜直径（64±1）mm，焦距（150±10）mm。放大倍数≥3 倍；材质：有机玻璃制 | 个 | 23 |  |
| 92 | 动物饲养笼 | 饲养笼用铁丝网制成 | 个 | 1 |  |
| 93 | 单摆 | 由塑料底座、金属支架、金属摆球、摆绳组成；摆球直径≥15 mm，支架高度≥350 mm，底座≥长100 mm×宽300 mm | 套 | 12 |  |
| 94 | 照相机模型 | 做工精细刻度清晰 | 套 | 1 |  |
| 95 | 儿童骨骼模型 | PVC塑料制品，整体高度≥400 mm | 台 | 1 |  |
| 96 | 儿童牙列模型 | PVC塑料制品，1 倍大 | 台 | 1 |  |
| 97 | 少年人体半身模型 | 整体高度≥550 mm，PVC 塑料制品 | 台 | 1 |  |
| 98 | 眼构造模型 | 放大 3 倍之人体眼球构造模型，可拆装，置于底座上，PVC塑料制品 | 台 | 1 |  |
| 99 | 啄木鸟仿真模型 | 模型应为自然大小，居于一段树干上，用喙捉虫的仿真模型，整体固定在底盘上 | 件 | 1 |  |
| 100 | 猫头鹰仿真模型 | 模型应为自然大小，栖于一段树干的仿真模型，整体固定在底盘上 | 件 | 1 |  |
| 101 | 月相变化演示器 | 本模型能演示月亮圆缺的各种形状 | 件 | 1 |  |
| 102 | 蟾蜍浸制标本 | 标本用体长≥90 mm | 瓶 | 2 |  |
| 103 | 河蚌浸制标本 | 规格≥长70 mm×宽70 mm×高25 mm | 瓶 | 2 |  |
| 104 | 爬行类动物浸制标 本 | 规格≥长160 mm×宽70 mm×高18 mm | 瓶 | 2 |  |
| 105 | 蛙发育顺序标本 | 规格≥长135 mm×宽60 mm×高15 mm | 瓶 | 2 |  |
| 106 | 昆虫标本 | 标本盒材质：塑料或木质底盒，玻璃盖板；标本盒尺寸：≥长 160 mm×宽 70 mm×高 18 mm；内容组成：6 种益虫和 6 种害虫，每盒装1 种昆虫 | 套 | 2 |  |
| 107 | 桑蚕生活史标本 | 组成：标本由卵、幼虫、蛹、雌雄成虫及茧组成，附蚕丝、丝绸及桑叶。按生活史顺序排列；标本盒材质：塑料或木质底盒，玻璃盖板；标本盒尺寸≥长160 mm×宽70 mm×高18 mm | 套 | 2 |  |
| 108 | 兔外形标本 | 材质：选用白色家兔制作，无影响观察的各种缺陷规格≥长180 mm×宽80 mm×高85 mm | 件 | 2 |  |
| 109 | 兔外形标本 | 兔形仿真模型，坚牢挺括、易洗易干 | 件 | 2 |  |
| 110 | 植物种子传播方式标本 | 材质：4 种植物种子组成；标本盒材质、塑料或木质底盒、玻璃盖板；标本盒尺寸：≥长135 mm×宽60 mm×高18 mm | 盒 | 2 |  |
| 111 | 天然材料标本 | 材质：木、棉花、石油、煤、矿石等；标本盒材质：塑料或木质底盒，玻璃盖板；标本盒尺寸≥长135 mm×宽60 mm×高18 mm | 套 | 1 |  |
| 112 | 人造材料标本 | 材质：金属、塑料、玻璃、陶瓷、纸、布、密度 板、水泥等；标本盒材质：塑料或木质底盒，玻璃盖板；标本盒尺寸≥长135 mm×宽60 mm×高18 mm | 套 | 1 |  |
| 113 | 纺织品标本 | 标本盒尺寸≥长135 mm×宽60 mm×高18 mm | 套 | 1 |  |
| 114 | 各种纸样标本 | 标本盒尺寸≥长135 mm×宽60 mm×高18 mm | 套 | 1 |  |
| 115 | 矿物标本 | 材质：有辉铜矿、磁铁矿、方铅矿、云母等8 种；标本盒尺寸≥长190 mm×宽120 mm×高28 mm | 套 | 2 |  |
| 116 | 岩石标本 | 岩石应有花岗岩、砂岩、页岩、石灰岩、重晶石和大理岩 6种。盒体规格≥长135 mm×宽60 mm×高18 mm | 套 | 2 |  |
| 117 | 金属矿物标本 | 矿物标本：包括铜、铁、铝、钨、锡；标本盒材质：塑料或木质底盒，玻璃盖板；标本盒尺寸≥长135 mm×宽60 mm×高18 mm | 套 | 2 |  |
| 118 | 土壤标本 | 盒体规格≥长135 mm×宽60 mm×高18 mm | 套 | 2 |  |
| 119 | 矿物提炼物标本 | 盒体规格≥长135 mm×宽60 mm×高18 mm | 套 | 2 |  |
| 120 | 兔外形标本 | 规格≥长190 mm×宽90 mm×高90 mm | 套 | 2 |  |
| 121 | 蟾蜍标本 | 规格≥长75 mm×宽75 mm×高30 mm | 套 | 2 |  |
| 122 | 河蚌标本 | 规格≥长75 mm×宽75 mm×高24 mm | 套 | 2 |  |
| 123 | 爬行动物水蛇标本 | 规格≥长140 mm×宽64 mm×高20 mm | 套 | 2 |  |
| 124 | 六害标本 | 规格≥长140 mm×宽64 mm×高20 mm | 套 | 2 |  |
| 125 | 六益标本 | 规格≥长140 mm×宽64 mm×高20 mm | 套 | 2 |  |
| 126 | 蛙发育顺序标本 | 规格≥长140 mm×宽64 mm×高20 mm | 套 | 2 |  |
| 127 | 桑蚕生活史标本 | 规格≥长166 mm×宽80 mm×高22 mm | 套 | 2 |  |
| 128 | 种子传播方式标本 | 规格≥长140 mm×宽64 mm×高20 mm | 套 | 2 |  |
| 129 | 天然材料标本 | 规格≥长140 mm×宽64 mm×高20 mm | 套 | 2 |  |
| 130 | 人造材料标本 | 规格≥长140 mm×宽64 mm×高20 mm | 套 | 2 |  |
| 131 | 纺织品标本 | 规格≥长140 mm×宽64 mm×高20 mm | 套 | 2 |  |
| 132 | 各种纸样标本 | 规格≥长140 mm×宽64 mm×高20 mm | 套 | 2 |  |
| 133 | 矿物标本 | 规格≥长140 mm×宽64 mm×高20 mm | 套 | 2 |  |
| 134 | 岩石标本 | 规格≥长140 mm×宽64 mm×高20 mm | 套 | 2 |  |
| 135 | 金属矿物标本 | 规格≥长140 mm×宽64 mm×高20 mm | 套 | 2 |  |
| 136 | 土壤标本 | 规格≥长140 mm×宽64 mm×高20 mm | 套 | 2 |  |
| 137 | 矿物提炼标本 | 规格≥长140 mm×宽64 mm×高20 mm | 套 | 2 |  |
| 138 | 玻片标本1 | 植物根尖纵切 | 片 | 9 |  |
| 139 | 玻片标本2 | 木本双子叶植物茎横切 | 片 | 9 |  |
| 140 | 玻片标本3 | 草本植物茎横切，11 种 | 片 | 9 |  |
| 141 | 玻片标本4 | 洋葱表皮装片，标本取材为新鲜的洋葱鳞片叶的表皮，每片取材≥2 mm×2 mm，四周剪切整齐；标本应平铺装片，不带表皮下的组织，可轻度染色 | 片 | 9 |  |
| 142 | 玻片标本5 | 叶片横切，标本用番红、固绿染色，使表皮、叶脉呈红色，其他绿色 | 片 | 9 |  |
| 143 | 玻片标本6 | 叶片气孔装片，标本取材为新鲜的气孔开放蚕豆叶 | 片 | 9 |  |
| 144 | 玻片标本7 | 动物表皮细胞装片，标本取材为两栖动物的表皮 | 片 | 9 |  |
| 145 | 玻片标本8 | 蛙卵细胞切片，标本选自32～64 细胞之间的卵裂期 | 片 | 9 |  |
| 146 | 玻片标本9 | 骨细胞切片，骨细胞是多突起的细胞，核为卵圆形，骨细胞位于骨板内或骨板之间，细胞的突起穿越骨板层 | 片 | 9 |  |
| 147 | 玻片标本10 | 口腔黏膜细胞装片，标本取材为人的口腔黏膜 | 片 | 9 |  |
| 148 | 玻片标本11 | 人血细胞装片，标本取材于人的新鲜血液，血细胞变形者，不宜使用 | 片 | 9 |  |
| 149 | 小学科学安全操作挂图 | 挂图：人教版，对开四色胶印；每套数量：40 幅； | 套 | 1 |  |
| 150 | 小学科学生命世界教学挂图 | 挂图：每张幅面≥长 540 mm×宽 780 mm；印刷：彩色胶印，每套数量：≥29 幅，附光盘一张 | 套 | 1 |  |
| 151 | 小学科学物质世界教学挂图 | 挂图：每张幅面≥长540 mm×宽780 mm。印刷：彩色胶印，每套数量：≥22 幅，附光盘一张 | 套 | 1 |  |
| 152 | 小学科学地球与宇宙教学挂图 | 挂图：每张幅面≥长540 mm×宽780 mm。印刷：彩色胶印，每套数量：≥28 幅，附光盘一张 | 套 | 1 |  |
| 153 | 科学史挂图 | 挂图：每张幅面≥长540 mm×宽780 mm。印刷：彩色胶印，每套数量：≥24 幅，附光盘一张 | 套 | 1 |  |
| 154 | 植物分类图谱 | 大16开； | 套 | 1 |  |
| 155 | 动物分类图谱 | 大16开、四色胶印； | 套 | 1 |  |
| 156 | 实验室建设管理手册 | 标准实验室建设管理手册 | 套 | 1 |  |
| 157 | 量筒 | 容量：500 mL | 个 | 12 |  |
| 158 | 量杯 | 容量：250 mL | 个 | 12 |  |
| 159 | 甘油注射器 | 容量：30 mL | 个 | 12 |  |
| 160 | 甘油注射器 | 容量：30 mL，塑料 | 个 | 12 |  |
| 161 | 试管 | 规格：直径15 mm×高150 mm | 支 | 23 |  |
| 162 | 试管 | 规格：直径12 mm×高150 mm | 支 | 23 |  |
| 163 | 试管 | 规格：直径20 mm×高200 mm | 支 | 23 |  |
| 164 | 烧杯 | 容量：50 mL | 个 | 23 |  |
| 165 | 烧杯 | 容量：100 mL | 个 | 8 |  |
| 166 | 烧杯 | 容量：250 mL | 个 | 8 |  |
| 167 | 烧杯 | 容量：500 mL | 个 | 8 |  |
| 168 | 烧瓶 | 规格：平底、长颈圆烧瓶，容量250 ml；全高：（176±2）mm；瓶身外径：（88±2）mm；瓶颈直径：（25±1）mm；瓶颈长：（88±3）mm；瓶壁厚：1.5～1.6 mm±2 mm； | 个 | 23 |  |
| 169 | 锥形瓶 | 容量：100 ml | 个 | 8 |  |
| 170 | 酒精灯 | 容量：150 mL | 个 | 12 |  |
| 171 | 漏斗 | 口径：（60±2）mm；漏斗高：（50±1）mm；斗柄外径：7～8 mm；斗柄长：（60±5）mm；漏斗角度：60°；厚度：1.5 mm | 个 | 23 |  |
| 172 | Y 形管 | 选用钠钙玻璃制成Y形，用于导管分流 | 个 | 23 |  |
| 173 | 滴管 | 直形滴管，长90 mm，上部套有吸液用的橡皮头 | 个 | 23 |  |
| 174 | 集气瓶 | 规格：125 mL | 个 | 23 |  |
| 175 | 镊子 | 用铁质或不锈钢制成，表面作镀铬处理；总长度≥120 mm | 个 | 12 |  |
| 176 | 试管夹 | 由竹质材料制成 | 个 | 12 |  |
| 177 | 石棉网 | 在金属网上涂敷石棉材料而制成 | 个 | 12 |  |
| 178 | 燃烧匙 | 燃烧勺用紫铜制成，手柄杆长度≥200 mm | 个 | 12 |  |
| 179 | 药匙 | 塑料或金属材料制成 | 个 | 12 |  |
| 180 | 玻璃管 | 玻璃管直径5～6 mm，壁厚≥1 mm | 千克 | 2 |  |
| 181 | 玻璃棒 | 玻璃管直径5～6 mm，壁厚≥1 mm | 个 | 23 |  |
| 182 | 橡胶管 | 橡胶管 | 千克 | 2 |  |
| 183 | 橡胶塞 | 橡胶塞 | 千克 | 2 |  |
| 184 | 试管刷 | 用铁丝或钢丝拧制而成，刷端嵌夹致密毛发 | 个 | 12 |  |
| 185 | 烧瓶刷 | 用铁丝或钢丝拧制而成，刷端嵌夹致密毛发 | 个 | 12 |  |
| 186 | 培养皿 | 外形尺寸：盖径（103±1.5）mm；盖高：（18±2）mm；底径：（100 ± 1）mm；底高：（20 ± 1.5）mm；厚度（1.5 ± 0.5）mm。有机玻璃或塑料或玻璃制品 | 个 | 23 |  |
| 187 | 蒸发皿 | 为白色瓷质材料制作；外形尺寸：口径（60±5）mm | 个 | 12 |  |
| 188 | 塑料量杯 | 规格：500 ml | 个 | 8 |  |
| 189 | pH 广范围试纸 | pH值:1～14 | 本 | 10 |  |
| 190 | 小学科学一般实验材料 | 蜡纸、锡箔纸、塑料手套、塑料管、毛细管、种子、橡皮泥、种植土、过滤纸、导线、碘酒、蜡烛塑料薄膜、透明塑料袋、不透明塑料袋、棉布、吸管、食用油、食盐、食糖、气球、方格纸、松香等；泡沫包装盒 | 套 | 50 |  |
| 191 | 载玻片 | 规格：50 片/盒；钠钙玻璃载玻片尺寸：≥长25.4 mm×宽76.2 mm，厚度0.8～1.2 mm | 盒 | 5 |  |
| 192 | 盖玻片 | 规格：100 片/盒；钠钙玻璃盖玻片尺寸：≥长 18 mm×宽 18 mm 或长 20 mm×宽 20 mm，厚度应为0.13～0.17 mm | 盒 | 18 |  |
| 193 | 测电笔 | 感应数字式 | 个 | 12 |  |
| 194 | 测电笔 | 氖泡式 | 个 | 12 |  |
| 195 | 一字螺丝刀 | 旋杆长度75 mm，直径4 mm；旋杆应经镀铬防锈处理 | 个 | 12 |  |
| 196 | 十字螺丝刀 | 旋杆长度75 mm，直径4 mm；旋杆应经镀铬防锈处理 | 个 | 12 |  |
| 197 | 尖嘴钳 | 规格：160 mm，剪切性能：直径 1.6 mm 钢丝 | 个 | 8 |  |
| 198 | 木工锯 | 木质工字锯表面必须涂清漆处理 | 个 | 12 |  |
| 199 | 钢手锯 | 规格：≥长300 mm | 个 | 1 |  |
| 200 | 钢丝钳 | 规格：≥160 mm；剪切性能：直径16 mm钢丝，580 N | 个 | 12 |  |
| 201 | 手锤 | 规格：锤体重≥0.44 kg；材质：碳素结构钢 | 个 | 1 |  |
| 202 | 活扳手 | 规格：≥160 mm | 个 | 12 |  |
| 203 | 电烙铁 | 参数规格:电源: 220 V 功率:≥ 30 W | 支 | 2 |  |
| 204 | 手电钻 | 电源：220 V；功率：≥300 W；转向：双向；调速：无极调速；最大加持：≥10 mm | 台 | 1 |  |
| 205 | 剪刀 | 表面处理分电镀剪 ，发 蓝剪。 | 个 | 12 |  |
| 206 | 花盆 | 用环保材料制；高≥120 mm，上口直径≥190 mm，底部直径≥ 110 mm | 个 | 12 |  |
| 207 | 小刀 | 小刀 | 个 | 12 |  |
| 208 | 塑料桶 | 参考尺寸：≥高270 mm，上口内径≥270 mm | 个 | 12 |  |
| 209 | 手摇铃 | 金属壳体，木质手柄表面清漆处理； | 个 | 1 |  |
| 210 | 手持筛子 | 直径≥200 mm，深≥50 mm； | 个 | 12 |  |
| 211 | 喷水壶 | 喷壶为塑料制产品； | 个 | 1 |  |
| 212 | 吹风机 | 额定电压220 V，功率800～1000 W | 个 | 1 |  |
| 213 | 采集捕捞工具 | 标本夹用木板或胶合板组成，捕虫网由网圈、网袋和网柄组成 | 个 | 1 |  |
| 214 | 榨汁器 | 手动式 | 个 | 12 |  |
| 215 | 数据采集器 | 与计算机USB接口通信，无须外接电源， | 台 | 1 |  |
| 216 | 传感器数据显示模块 | 1.77 吋彩屏，带BT 自锁接头，支持热插拔连接，接入后自动识别传感器 | 只 | 1 |  |
| 217 | 专用充电线 | 直接连接传感器无线发射模块或显示模块进行充电，一端为USB接口，另一端为microUSB 接口 | 套 | 1 |  |
| 218 | 附件 | 含USB 通信线 1 条、传感器线 4 条、A 型转接器 2 只、B 型转接器2 只、技术资料等 | 套 | 1 |  |
| 219 | 软件包 | 光盘存储，含教材通用软件、教材专用软件。专用软件分八个大类，共30 个模块 | 套 | 1 |  |
| 220 | 力传感器 | 测量范围：-20～20 N；分度：0.1 N | 只 | 2 |  |
| 221 | 分体式位移传感器 | 由发射器与接收器构成，接收器与采集器连接，接收发射器发出的信号，并显示与发射器前沿之间的距离。测量范围： 0～2000 mm；分度：1 mm | 只 | 1 |  |
| 222 | 光电门传感器 | 分度：0.1 毫秒；有计时、计数、单摆三种测量方式，支持与采集器的有线通信、无线通信工作方式 | 只 | 2 |  |
| 223 | 温度传感器 | 测量范围：20～130℃；分度：0.1℃；不锈钢探针，可测各种物体或溶液的温度，支持与采集器的有线通信、无线通信和独立数据显示三种工作方式 | 只 | 3 |  |
| 224 | 声波/声级 | 通过转换按钮切换测量声音的波形和强度，研究声音的频率、周期、振幅等特征。声波频率测量范围：20～20000 Hz；声压级测量范围：20～120 dB；分度：1 dB | 只 | 1 |  |
| 225 | 多量程电流传感器 | 测量范围：-2～2 A；分度：0.01 A；测量范围：-200～200 mA；分度：1 mA；测量范围：-20～20 mA；分度：0.1 mA | 只 | 1 |  |
| 226 | 微电流传感器 | 测量范围：-5～5 uA；分度：0.1 uA | 只 | 1 |  |
| 227 | 多量程电压传感器 | 测量范围：-20～20 V；分度：0.1 伏特；测量范围：-2～2 V；分度：0.01 伏特；测量范围：-.2～0.2 V；分度：0.001 伏特 | 只 | 1 |  |
| 228 | 磁感应强度传感器 | 测量范围：15～15 mT；分度：0.1 mT | 只 | 1 |  |
| 229 | pH传感器 | 测量范围：0～14；分度：0.01 | 只 | 1 |  |
| 230 | 氧气传感器 | 测量范围：0％～100％；分度：0.1％ | 只 | 1 |  |
| 231 | 二氧化碳传感器 | 测量范围：0～50000 ppm；分度:1 ppm | 只 | 1 |  |
| 232 | 流速温度仪 | 由传感器系统、伸缩杆及数据显示控制器三大模块组成。流速测量范围：0～4 m/s；分度：0.01 m/s；温度测量范围： 0～50℃；分度：0.1℃ | 只 | 1 |  |
| 233 | 学生健康指标测量系统 | 由采集器、呼吸率传感器、皮肤电阻传感器、心电图传感器、血压/心率传感器、耳蜗式无线体温传感器、充电器、数据线、收纳袋及APP 组成。可同时测量体温、血压、心率、呼吸率、皮肤电阻、心电图共6 项人体生理指标 | 只 | 1 |  |
| 234 | DIS 超级模块 | 由 20 种电路模块组成，根据模块的功能又分为核心模块 4种、输入模块4 种、输出模块4 种、通信模块3 种、扩展模块5种五个大类 | 只 | 1 |  |
| 235 | 电磁铁实验器 | 由不同匝数线圈、铁芯、电池组成，与磁传感器配合使用，可测量不同匝数相同电流或同一线圈不同电流时线圈产生磁感强度 | 只 | 1 |  |
| 236 | 热传导实验器 | 由导热基座、三种不同材料的金属棒、传感器支架、固定螺栓组成，与三只温度传感器、酒精灯配合使用，可完成热的传导方向与不同金属的传热能力实验 | 只 | 1 |  |
| 237 | 多用力学轨道系统 V2.0 | 含 1.2 m 黑色强化铝合金轨道 1 条、轨道小车 2 辆、弹簧 2条、固定柱 2 只、50 克配重片 4 片、5 克配重块 4 块、沙桶 1个、挡光片五片20×2、40、60、80、摩擦块1 块、磁碰片2 片、弹性碰圈2 圈、滑轮1 套、磁碰座架1 套、小车收纳器1 套、轨道倾角调节器1 套、T 型支撑架1 只、L 型挂架2 只、铝合金I型支架4 只、塑料I 型支架2 只、策动源1 套、紧固件1 宗 | 套 | 1 |  |
| 238 | 摩擦力实验器 | 由轨道、摩擦台底座、多种摩擦块、电机组成，与力传感器配合使用，可实现摩擦物体做匀速直线运动 | 套 | 1 |  |
| 239 | 斜面作用实验器 | 包括配合上位机软件使用，可在软件界面上实时显示测量的角度与力的数据 | 套 | 1 |  |
| 240 | 摆的秘密实验器 | 由三组摆球、摆线、支架、刻度盘、转接器等组成，与铁架台、光电门传感器配合使用，完成测量摆的摆动次数实验 | 套 | 1 |  |
| 241 | 地球模型 | 模型参考尺寸：≥长320 mm×宽320 cm×高320 mm | 个 | 1 |  |
| 242 | 三球仪 | 参考尺寸：≥长350 mm×宽350 mm×高350 mm；配件表：太阳、地球、月球、四季盘、月相盘、指针、回转组件、回转台、推柄 | 套 | 1 |  |
| 243 | 月相仪 | 参考尺寸：≥长 230 mm×宽 230 mm×高 180 mm；颜色：黑、蓝；用途：观察月亮的变化 | 套 | 1 |  |
| 244 | 八大行星 | 参考尺寸：≥长400 mm×宽300 mm×高180 mm；用于太阳系天体的构成及其运转的学习和研究；底座：ABS-GP22；球体：HIPS；旋杆：PP-7033N | 套 | 1 |  |
| 245 | 研钵 | 规格：直径60 mm | 套 | 1 |  |
| 246 | 地球进化史 | 小学课实验材料盒：参考尺寸≥30 cm×22 cm×8 cm地球进化史实验包：参考尺寸≥14 cm×31 cm | 套 | 1 |  |
| 247 | 自制指南针 | 小学课实验材料盒：参考尺寸≥长 300 mm×宽 220 mm×高80 mm；自制指南针实验包：参考尺寸≥长140 mm×宽200 mm | 套 | 1 |  |
| 248 | 旋转月相灯 | 小学课实验材料盒：参考尺寸≥长 300 mm×宽 220 mm×高80 mm；旋转月相灯实验包：参考尺寸≥长140 mm×宽200 mm | 套 | 1 |  |
| 249 | 四季轮回 | 小学课实验材料盒：参考尺寸≥长 300 mm×宽 220 mm×高80 mm；四季轮回实验包：参考尺寸≥长140 mm×宽200 mm | 套 | 1 |  |
| 250 | 蓝色海洋瓶 | 小学课实验材料盒：参考尺寸≥长 300 mm×宽 220 mm×高80 mm；蓝色海洋瓶实验包：参考尺寸≥长140 mm×宽200 mm | 套 | 1 |  |
| 251 | 生命世界拼图 | 小学课实验材料盒：参考尺寸长 300 mm×宽 220 mm×高80 mm；生命世界拼图实验包：参考尺寸≥长140 mm×宽200 mm | 套 | 1 |  |
| 252 | 海蚀地貌 | 小学课实验材料盒：参考尺寸≥长 300 mm×宽 220 mm×高80 mm；海蚀地貌实验包：参考尺寸≥长140 mm×宽200 mm | 套 | 1 |  |
| 253 | 旋转的星空 | 小学课实验材料盒：参考尺寸≥长 300 mm×宽 220 mm×高80 mm；旋转的星空实验包：参考尺寸≥长140 mm×宽200 mm | 套 | 1 |  |
| 254 | 遥远的星空 | 小学课实验材料盒：参考尺寸≥长 300 mm×宽 220 mm×高80 mm；遥远的星空实验包：参考尺寸≥长140 mm×宽200 mm | 套 | 1 |  |
| 255 | 星座与星空 | 小学课实验材料盒：参考尺寸≥长 300 mm×宽 220 mm×高80 mm；星座与星空实验包：参考尺寸≥长140 mm×宽200 mm | 套 | 1 |  |
| 256 | 简易三球仪 | 小学课实验材料盒：参考尺寸≥长 300 mm×宽 220 mm×高80 mm；简易三球仪实验包：参考尺寸≥长140 mm×宽200 mm | 套 | 1 |  |
| 257 | 地球的历史转盘 | 小学课实验材料盒：参考尺寸≥长 300 mm×宽 220 mm×高80 mm；地球的历史转盘实验包：参考尺寸≥长140 mm×宽200 mm | 套 | 1 |  |
| 258 | 漂移的板块 | 小学课实验材料盒：参考尺寸≥长 300 mm×宽 220 mm×高80 mm；漂移的板块实验包：参考尺寸≥长140 mm×宽200 mm | 套 | 1 |  |
| 259 | 旋转岩石盘 | 小学课实验材料盒：参考尺寸≥长 300 mm×宽 220 mm×高80 mm；旋转岩石盘实验包：参考尺寸≥长140 mm×宽200 mm | 套 | 1 |  |
| 260 | 绘制海陆地图模型 | 小学课实验材料盒：参考尺寸≥长 300 mm×宽 220 mm×高80 mm；绘制海陆地图模型实验包：参考尺寸≥长140 mm×宽200 mm | 套 | 1 |  |
| 261 | 自制温度计 | 小学课实验材料盒：参考尺寸≥长 300 mm×宽 220 mm×高80 mm；自制温度计实验包：参考尺寸≥长140 mm×宽200 mm | 套 | 1 |  |
| 262 | 制作量雨器 | 小学课实验材料盒：参考尺寸≥长 300 mm×宽 220 mm×高80 mm；制作量雨器实验包：参考尺寸≥长140 mm×宽200 mm | 套 | 1 |  |
| 263 | 自制风力计 | 小学课实验材料盒：参考尺寸≥长 300 mm×宽 220 mm×高80 mm；自制风力计实验包：参考尺寸≥140 mm×200 mm | 套 | 1 |  |
| 264 | 山脉的形成 | 小学课实验材料盒：参考尺寸≥长 300 mm×宽 220 mm×高80 mm；山脉的形成实验包：参考尺寸≥长140 mm×宽200 mm | 套 | 1 |  |
| 265 | 体会风化的力量 | 小学课实验材料盒：参考尺寸≥长 300 mm×宽 220 mm×高80 mm；体会风化的力量实验包：参考尺寸≥长140 mm×宽200 mm | 套 | 1 |  |
| 266 | 培养微生物 | 小学课实验材料盒：参考尺寸≥长 300 mm×宽 220 mm×高80 mm；培养微生物实验包：参考尺寸≥长140 mm×宽200 mm | 套 | 1 |  |
| 267 | 食物金字塔 | 小学课实验材料盒：参考尺寸≥长 300 mm×宽 220 mm×高80 mm；食物金字塔实验包：参考尺寸≥长140 mm×宽200 mm | 套 | 1 |  |
| 268 | 模拟温室效应 | 小学课实验材料盒：参考尺寸≥长 300 mm×宽 220 mm×高80 mm；模拟温室效应实验包：参考尺寸≥长140 mm×宽200 mm | 套 | 1 |  |
| 269 | 定格地球幸运时刻 | 小学课实验材料盒：参考尺寸≥长 300 mm×宽 220 mm×高80 mm；定格地球幸运时刻实验包：参考尺寸≥长140 mm×宽200 mm | 套 | 1 |  |
| 270 | 寻找行星 | 小学课实验材料盒：参考尺寸≥长 300 mm×宽 220 mm×高80 mm；寻找行星实验包：参考尺寸≥长140 mm×宽200 mm | 套 | 1 |  |
| 271 | 探秘恒星的前世今生 | 小学课实验材料盒：参考尺寸≥长 300 mm×宽 220 mm×高80 mm；探秘恒星的前世今生实验包：参考尺寸≥140 mm×200 mm | 套 | 1 |  |
| 272 | 近地天体防护盾 | 小学课实验材料盒：参考尺寸≥长 300 mm×宽 220 mm×高80 mm；近地天体防护盾实验包：参考尺寸≥长140 mm×宽200 mm | 套 | 1 |  |
| 273 | 宇宙大探秘 | 小学课实验材料盒：参考尺寸≥长 300 mm×宽 220 mm×高80 mm；宇宙大探秘实验包：参考尺寸≥长140 mm×宽200 mm | 套 | 1 |  |
| 274 | 实验资料 | 地球的诞生之初、跟着地球去旅行、一起看月亮大变脸、春夏秋冬的小秘密、探索生命的起源等，共34 节 | 套 | 1 |  |
| 275 | 天平秤 | 规格：托盘天平100 g分度值：0.1 g；配套：砝码5 个+镊子1 个；砝码包含：50 g1 个、20 g2 个、10 g1 个、5 g1 个 | 套 | 1 |  |
| 276 | 物质大搜寻 | 小学课实验材料盒：参考尺寸≥长 300 mm×宽 220 mm×高80 mm；物质大搜寻实验包：参考尺寸≥长140 mm×宽200 mm | 套 | 1 |  |
| 277 | 微观结构探秘 | 小学课实验材料盒：参考尺寸≥长 300 mm×宽 220 mm×高80 mm；围观结构探秘实验包：参考尺寸≥长140 mm×宽200 mm | 套 | 1 |  |
| 278 | 水的三态 | 小学课实验材料盒：参考尺寸≥长 300 mm×宽 220 mm×高80 mm；水的三态实验包：参考尺寸≥长140 mm×宽200 mm | 套 | 1 |  |
| 279 | 神奇变变变 | 小学课实验材料盒：参考尺寸≥长 300 mm×宽 220 mm×高80 mm；神奇变变变实验包：参考尺寸≥长140 mm×宽200 mm | 套 | 1 |  |
| 280 | 沸腾之谜 | 小学课实验材料盒：参考尺寸≥长 300 mm×宽 220 mm×高80 mm；沸腾之谜实验包：参考尺寸≥长140 mm×宽200 mm | 套 | 1 |  |
| 281 | 神秘的变形—被双向拉伸的弹簧 | 小学课实验材料盒：参考尺寸≥长 300 mm×宽 220 mm×高80 mm；神秘的变形—— 被双向拉伸的弹簧实验包：参考尺寸≥长 140 mm×宽200 mm | 套 | 1 |  |
| 282 | 磁铁的奥秘—指挥小车的魔法棒 | 小学课实验材料盒：参考尺寸≥长 300 mm×宽 220 mm×高80 mm；磁铁的奥秘—— 指挥小车的魔法棒实验包：参考尺寸≥长 140 mm×宽200 mm | 套 | 1 |  |
| 283 | 自制电磁铁 | 小学课实验材料盒：参考尺寸≥长 300 mm×宽 220 mm×高80 mm；自制电磁铁实验包：参考尺寸≥长140 mm×宽200 mm | 套 | 1 |  |
| 284 | 风力小车 | 小学课实验材料盒：参考尺寸≥长 300 mm×宽 220 mm×高80 mm；风力小车实验包：参考尺寸≥长140 mm×宽200 mm | 套 | 1 |  |
| 285 | 声音的奥秘 | 小学课实验材料盒：参考尺寸≥长 300 mm×宽 220 mm×高80 mm；声音的奥秘实验包：参考尺寸≥长140 mm×宽200 mm | 套 | 1 |  |
| 286 | 自制全息投影 | 小学课实验材料盒：参考尺寸≥长 300 mm×宽 220 mm×高80 mm；自制全息投影实验包：参考尺寸≥长140 mm×宽200 mm | 套 | 1 |  |
| 287 | 自制简易秤 | 小学课实验材料盒：参考尺寸≥长 300 mm×宽 220 mm×高80 mm；自制简易秤实验包：参考尺寸≥长140 mm×宽200 mm | 套 | 1 |  |
| 288 | 比比谁更快 | 小学课实验材料盒：参考尺寸≥长 300 mm×宽 220 mm×高80 mm；比比谁更快实验包：参考尺寸≥长140 mm×宽200 mm | 套 | 1 |  |
| 289 | 液体表面张力 | 小学课实验材料盒：参考尺寸≥长 300 mm×宽 220 mm×高80 mm；液体表面张力实验包：参考尺寸≥长140 mm×宽200 mm | 套 | 1 |  |
| 290 | 滑稽的摩擦力—测试摩擦力大小 | 小学课实验材料盒：参考尺寸≥长 300 mm×宽 220 mm×高80 mm；滑稽的摩擦力—— 测试摩擦力大小实验包：参考尺寸≥长 140 mm×宽200 mm | 套 | 1 |  |
| 291 | 声音的王国 | 小学课实验材料盒：参考尺寸≥长 300 mm×宽 220 mm×高80 mm；声音的王国实验包：参考尺寸≥长140 mm×宽200 mm | 套 | 1 |  |
| 292 | 看不见的光 | 小学课实验材料盒：参考尺寸≥长 300 mm×宽 220 mm×高80 mm；看不见的光实验包：参考尺寸≥长140 mm×宽200 mm | 套 | 1 |  |
| 293 | 探索光影的秘密 | 小学课实验材料盒：参考尺寸≥长 300 mm×宽 220 mm×高80 mm；探索光影的秘密实验包：参考尺寸≥长140 mm×宽200 mm | 套 | 1 |  |
| 294 | 自制简易电路 | 小学课实验材料盒：参考尺寸≥长 300 mm×宽 220 mm×高80 mm；自制简易电路实验包：参考尺寸≥140 mm×200 mm | 套 | 1 |  |
| 295 | 让人惊奇的电能—自制红绿灯 | 小学课实验材料盒：参考尺寸≥长 300 mm×宽 220 mm×高80 mm；让人惊奇的电能——自制红绿灯实验包：参考尺寸≥长 140mm×宽200 mm | 套 | 1 |  |
| 296 | 看不见的波 | 小学课实验材料盒：参考尺寸≥长 300 mm×宽 220 mm×高80 mm；看不见的波实验包：参考尺寸≥长140 mm×宽200 mm | 套 | 1 |  |
| 297 | 不速之客 | 小学课实验材料盒：参考尺寸≥长 300 mm×宽 220 mm×高80 mm；不速之客实验包：参考尺寸≥长140 mm×宽200 mm | 套 | 1 |  |
| 298 | 声音大炮 | 小学课实验材料盒：参考尺寸≥长 300 mm×宽 220 mm×高80 mm；声音大炮实验包：参考尺寸≥长140 mm×宽200 mm | 套 | 1 |  |
| 299 | 融化巧克力 | 小学课实验材料盒：参考尺寸≥长 300 mm×宽 220 mm×高80 mm；融化巧克力实验包：参考尺寸≥长140 mm×宽200 mm | 套 | 1 |  |
| 300 | 二氧化碳灭火器 | 小学课实验材料盒：参考尺寸≥长 300 mm×宽 220 mm×高80 mm；二氧化碳灭火器实验包：参考尺寸≥长140 mm×宽200 mm | 套 | 1 |  |
| 301 | 气压水枪 | 小学课实验材料盒：参考尺寸≥长 300 mm×宽 220 mm×高80 mm；气压水枪实验包：参考尺寸≥长140 mm×宽200 mm | 套 | 1 |  |
| 302 | 液体压强的力量—U形计 | 小学课实验材料盒：参考尺寸≥长 300 mm×宽 220 mm×高80 mm；液体压强的力量——U 形计实验包：参考尺寸≥长140 mm×宽200 mm | 套 | 1 |  |
| 303 | 物质分离术 | 小学课实验材料盒：参考尺寸≥长 300 mm×宽 220 mm×高80 mm；物质分离术实验包：参考尺寸≥长140 mm×宽200 mm | 套 | 1 |  |
| 304 | 平衡的艺术 | 小学课实验材料盒：参考尺寸≥长 300 mm×宽 220 mm×高80 mm；平衡的艺术实验包：参考尺寸≥长140 mm×宽200 mm | 套 | 1 |  |
| 305 | 谁主沉浮 | 小学课实验材料盒：参考尺寸≥长 300 mm×宽 220 mm×高80 mm；谁主沉浮实验包：参考尺寸≥长140 mm×宽200 mm | 套 | 1 |  |
| 306 | 小球大力士 | 小学课实验材料盒：参考尺寸≥长 300 mm×宽 220 mm×高80 mm；小球大力士实验包：参考尺寸≥长140 mm×宽200 mm | 套 | 1 |  |
| 307 | 听话的光线 | 小学课实验材料盒：参考尺寸≥长 300 mm×宽 220 mm×高80 mm；听话的光线实验包：参考尺寸≥长140 mm×宽200 mm | 套 | 1 |  |
| 308 | 地震报警器 | 小学课实验材料盒：参考尺寸≥长 300 mm×宽 220 mm×高80 mm；地震报警器实验包：参考尺寸≥长140 mm×宽200 mm | 套 | 1 |  |
| 309 | 静电发生器 | 小学课实验材料盒：参考尺寸≥长 300 mm×宽 220 mm×高80 mm；静电发生器实验包：参考尺寸≥长140 mm×宽200 mm | 套 | 1 |  |
| 310 | 手摇发电机 | 小学课实验材料盒：参考尺寸≥长 300 mm×宽 220 mm×高80 mm；手摇发电机实验包：参考尺寸≥长140 mm×宽200 mm | 套 | 1 |  |
| 311 | 自制电话机 | 小学课实验材料盒：参考尺寸≥长 300 mm×宽 220 mm×高80 mm；自制电话机实验包：参考尺寸长≥140 mm×宽200 mm | 套 | 1 |  |
| 312 | 简易电动机 | 小学课实验材料盒：参考尺寸≥长 300 mm×宽 220 mm×高80 mm；简易电动机实验包：参考尺寸≥长140 mm×宽200 mm | 套 | 1 |  |
| 313 | 风扇小模型 | 小学课实验材料盒：参考尺寸≥长 300 mm×宽 220 mm×高80 mm；风扇小模型实验包：参考尺寸长≥140 mm×宽200 mm | 套 | 1 |  |
| 314 | 蒸汽的力量 | 小学课实验材料盒：参考尺寸≥长 300 mm×宽 220 mm×高80 mm；蒸汽的力量实验包：参考尺寸≥长140 mm×宽200 mm | 套 | 1 |  |
| 315 | 七色光 | 小学课实验材料盒：参考尺寸≥长 300 mm×宽 220 mm×高80 mm；七色光实验包：参考尺寸≥长140 mm×宽200 mm | 套 | 1 |  |
| 316 | 热胀冷缩 | 小学课实验材料盒：参考尺寸≥长 300 mm×宽 220 mm×高80 mm；热胀冷缩实验包：参考尺寸≥长140 mm×宽200 mm | 套 | 1 |  |
| 317 | 环保卫士 | 小学课实验材料盒：参考尺寸≥长 300 mm×宽 220 mm×高80 mm；环保卫士实验包：参考尺寸≥长140 mm×宽200 mm | 套 | 1 |  |
| 318 | 脏水净化 | 小学课实验材料盒：参考尺寸≥长 300 mm×宽 220 mm×高80 mm；脏水净化实验包：参考尺寸≥长140 mm×宽200 mm | 套 | 1 |  |
| 319 | 制作太阳灯小夜灯 | 小学课实验材料盒：参考尺寸≥长 300 mm×宽 220 mm×高80 mm；制作太阳灯小夜灯实验包：参考尺寸≥长140 mm×宽200 mm | 套 | 1 |  |
| 320 | 实验资料 | 到处捣蛋的电、探寻电的王国、千里之外的传声筒——电话、从小磁针跳动到电动机的发明、隐藏在电风扇里的机关、瓦特与蒸汽时代的传奇等，共41 节 | 套 | 1 |  |
| 321 | 裁纸刀 | 小型切纸刀标尺型：参考尺寸≥长 380 mm×宽 150 mm×高5 mm | 个 | 1 |  |
| 322 | 剥线钳 | 外箱参考尺寸：≥长 235 mm×宽 305 mm×高 210 mm；材质：洛钒钢；剪切线径：0.2～6 mm2；火花塞接头：7～8 mm | 个 | 1 |  |
| 323 | 机械传动模型 | 参考尺寸:≥长 320 mm×宽 215 mm×高 155 mm；材质:金属、环保塑料等；机械传动模型包含皮带传动、涡轮涡杆传动、链条传动、圆柱齿轮传动、圆锥齿轮传动、摩擦传动等 6 种传动模式，采用直流电动机驱动 | 个 | 1 |  |
| 324 | 裁切板 | 参考尺寸：≥长300 mm×宽450 mm | 个 | 1 |  |
| 325 | 材料工艺 | 小学课实验材料盒：参考尺寸≥长 300 mm×宽 220 mm×高80 mm；材料工艺实验包：参考尺寸≥长140 mm×宽200 mm | 套 | 1 |  |
| 326 | 玩转几何图形 | 小学课实验材料盒：参考尺寸≥长 300 mm×宽 220 mm×高80 mm；玩转几何图形实验包：参考尺寸≥长140 mm×宽200 mm | 套 | 2 |  |
| 327 | 结构里的秘密 | 小学课实验材料盒：参考尺寸≥长 300 mm×宽 220 mm×高80 mm；结构里的秘密实验包：参考尺寸≥长140 mm×宽200 mm | 套 | 3 |  |
| 328 | 微型甩干机 | 小学课实验材料盒：参考尺寸≥长 300 mm×宽 220 mm×高80 mm；微型甩干机实验包：参考尺寸≥长140 mm×宽200 mm | 套 | 5 |  |
| 329 | 静止还是运动 | 小学课实验材料盒：参考尺寸≥长 300 mm×宽 220 mm×高80 mm；静止还是运动实验包：参考尺寸≥长140 mm×宽200 mm | 套 | 6 |  |
| 330 | 自制气压计 | 小学课实验材料盒：参考尺寸≥长 300 mm×宽 220 mm×高80 mm；自制气压计实验包：参考尺寸≥长140 mm×宽200 mm | 套 | 8 |  |
| 331 | 自制潜水艇 | 小学课实验材料盒：参考尺寸≥长 300 mm×宽 220 mm×高80 mm；自制潜水艇实验包：参考尺寸≥长140 mm×宽200 mm | 套 | 9 |  |
| 332 | 自制降落伞 | 小学课实验材料盒：参考尺寸≥长 300 mm×宽 220 mm×高80 mm；自制降落伞实验包：参考尺寸≥长140 mm×宽200 mm | 套 | 11 |  |
| 333 | 水与油 | 小学课实验材料盒：参考尺寸≥长 300 mm×宽 220 mm×高80 mm；水与油实验包：参考尺寸≥长140 mm×宽200 mm | 套 | 12 |  |
| 334 | 材料摆饰 | 小学课实验材料盒：参考尺寸≥长 300 mm×宽 220 mm×高80 mm；材料摆饰实验包：参考尺寸≥长140 mm×宽200 mm | 套 | 13 |  |
| 335 | 陶泥篆刻 | 小学课实验材料盒：参考尺寸≥长 300 mm×宽 220 mm×高80 mm；陶泥篆刻实验包：参考尺寸≥长140 mm×宽200 mm | 套 | 14 |  |
| 336 | 自制再生纸 | 小学课实验材料盒：参考尺寸≥长 300 mm×宽 220 mm×高80 mm；自制再生纸实验包：参考尺寸≥140 mm×200 mm | 套 | 15 |  |
| 337 | 摩擦的好与坏 | 小学课实验材料盒：参考尺寸≥长 300 mm×宽 220 mm×高80 mm；摩擦的好与坏实验包：参考尺寸≥长140 mm×宽200 mm | 套 | 16 |  |
| 338 | 液压千斤顶 | 小学课实验材料盒：参考尺寸≥长 300 mm×宽 220 mm×高80 mm；液压千斤顶实验包：参考尺寸≥长140 mm×宽200 mm | 套 | 17 |  |
| 339 | 小火箭飞起来 | 小学课实验材料盒：参考尺寸≥长 300 mm×宽 220 mm×高80 mm；小火箭飞起来实验包：参考尺寸≥长140 mm×宽200 mm | 套 | 18 |  |
| 340 | 小小投石机 | 小学课实验材料盒：参考尺寸≥长 300 mm×宽 220 mm×高80 mm；小小投石机实验包：参考尺寸≥长140 mm×宽200 mm | 套 | 19 |  |
| 341 | 拼装鲁班锁 | 小学课实验材料盒：参考尺寸≥长 300 mm×宽 220 mm×高80 mm；拼装鲁班锁实验包：参考尺寸≥长140 mm×宽200 mm | 套 | 20 |  |
| 342 | 掌上3D电影 | 小学课实验材料盒：参考尺寸≥长 300 mm×宽 220 mm×高80 mm；掌上3D电影实验包：参考尺寸≥长140 mm×宽200 mm | 套 | 22 |  |
| 343 | 模拟发报机 | 小学课实验材料盒：参考尺寸≥长 300 mm×宽 220 mm×高80 mm；模拟发报机实验包：参考尺寸≥长140 mm×宽200 mm | 套 | 23 |  |
| 344 | 实验资料 | 大自然里的人造世界、神奇的材料、工程中的图形、我是小小建筑师、机械运转大揭秘、洗衣机里的“过山车”等，共 27 节 | 套 | 1 |  |
| 345 | 岌岌可危的珊瑚 | 小学课实验材料盒：参考尺寸≥长 300 mm×宽 220 mm×高80 mm；岌岌可危的珊瑚实验包：参考尺寸≥长140 mm×宽200 mm | 套 | 1 |  |
| 346 | 生物大探秘 | 小学课实验材料盒：参考尺寸≥长 300 mm×宽 220 mm×高80 mm；生物大探秘实验包：参考尺寸≥长140 mm×宽200 mm | 套 | 1 |  |
| 347 | 种子也疯狂 | 小学课实验材料盒：参考尺寸≥长 300 mm×宽 220 mm×高80 mm；种子也分疯狂实验包：参考尺寸≥长140 mm×宽200 mm | 套 | 1 |  |
| 348 | 有趣的足迹 | 小学课实验材料盒：参考尺寸≥长 300 mm×宽 220 mm×高80 mm；有趣的足迹实验包：参考尺寸≥长140 mm×宽200 mm | 套 | 1 |  |
| 349 | 身体的秘密 | 小学课实验材料盒：参考尺寸≥长 300 mm×宽 220 mm×高80 mm；实验包：参考尺寸≥长140 mm×宽200 mm | 套 | 1 |  |
| 350 | 奇趣的大脑指挥部 | 小学课实验材料盒：参考尺寸≥长 300 mm×宽 220 mm×高80 mm；奇趣的大脑指挥部实验包：参考尺寸≥长140 mm×宽200 mm | 套 | 1 |  |
| 351 | 穿越之谜 | 小学课实验材料盒：参考尺寸≥长 300 mm×宽 220 mm×高80 mm；穿越之谜实验包：参考尺寸≥长140 mm×宽200 mm | 套 | 1 |  |
| 352 | 成长的秘密—蒜苗 | 小学课实验材料盒：参考尺寸≥长 300 mm×宽 220 mm×高80 mm；成长的秘密实验包：参考尺寸≥长140 mm×宽200 mm | 套 | 1 |  |
| 353 | 走进生物的家园 | 小学课实验材料盒：参考尺寸≥长 300 mm×宽 220 mm×高80 mm；走进生物的实验包：参考尺寸≥长140 mm×宽200 mm | 套 | 1 |  |
| 354 | 身边的大千世界—眼睛里的成像原理 | 小学课实验材料盒：参考尺寸≥长 300 mm×宽 220 mm×高80 mm；身边的大千世界——眼睛里的成像原理实验包：参考尺寸≥长140 mm×宽200 mm | 套 | 1 |  |
| 355 | 原始人的模样 | 小学课实验材料盒：参考尺寸≥长 300 mm×宽 220 mm×高80 mm；原始人的模样实验包：参考尺寸≥长140 mm×宽200 mm | 套 | 1 |  |
| 356 | 生物一家亲—森林益鸟啄 木鸟 | 小学课实验材料盒：参考尺寸≥长 300 mm×宽 220 mm×高80 mm；生物一家亲——森林益鸟啄木鸟实验包：参考尺寸≥长 140mm×宽200 mm | 套 | 1 |  |
| 357 | 探访植物部落 | 小学课实验材料盒：参考尺寸≥长 300 mm×宽 220 mm×高80 mm；探访"植物部落”实验包：参考尺寸≥长140 mm×宽200 mm | 套 | 1 |  |
| 358 | 有趣的植物“司南” | 小学课实验材料盒：参考尺寸≥长 300 mm×宽 220 mm×高80 mm；有趣的植物“司南”实验包：参考尺寸≥长140 mm×宽200 mm | 套 | 1 |  |
| 359 | 观察鸡蛋的结构 | 小学课实验材料盒：参考尺寸≥长 300 mm×宽 220 mm×高80 mm；观察鸡蛋的结构实验包：参考尺寸≥长140 mm×宽200 mm | 套 | 1 |  |
| 360 | 不一样的动物世界 | 小学课实验材料盒：参考尺寸≥长 300 mm×宽 220 mm×高80 mm；不一样的动物世界实验包：参考尺寸≥长140 mm×宽200 mm | 套 | 1 |  |
| 361 | 消化工厂中的秘密—唾液淀粉酶 | 小学课实验材料盒：参考尺寸≥长 300 mm×宽 220 mm×高80 mm；消化工厂中的秘密—— 唾液淀粉酶实验包：参考尺寸≥长 140 mm×宽200 mm | 套 | 1 |  |
| 362 | 破解遗传密码—指纹提取 | 小学课实验材料盒：参考尺寸≥长 300 mm×宽 220 mm×高80 mm；破解遗传密码——指纹提取实验包：参考尺寸≥长140 mm×宽200 mm | 套 | 1 |  |
| 363 | 探秘热带雨林 | 小学课实验材料盒：参考尺寸≥长 300 mm×宽 220 mm×高80 mm；探秘热带雨林实验包：参考尺寸≥长140 mm×宽200 mm | 套 | 1 |  |
| 364 | 水域生态传奇制作一个简单的水域生态系统—鱼缸 | 小学课实验材料盒：参考尺寸≥长 300 mm×宽 220 mm×高80 mm；制作一个简单的水域生态系统——鱼缸实验包：参考尺寸≥长140 mm×宽200 mm | 套 | 1 |  |
| 365 | 苍耳的本领 | 小学课实验材料盒：参考尺寸≥长 300 mm×宽 220 mm×高80 mm；苍耳的本领实验包：参考尺寸≥长140 mm×宽200 mm | 套 | 1 |  |
| 366 | 厉害的细胞 | 小学课实验材料盒：参考尺寸≥长 300 mm×宽 220 mm×高80 mm；厉害的细胞实验包：参考尺寸≥长140 mm×宽200 mm | 套 | 1 |  |
| 367 | 寄生植物大揭秘 | 小学课实验材料盒：参考尺寸≥长 300 mm×宽 220 mm×高80 mm；寄生植物大揭秘实验包：参考尺寸≥长140 mm×宽200 mm | 套 | 1 |  |
| 368 | 是敌是友 | 小学课实验材料盒：参考尺寸≥长 300 mm×宽 220 mm×高80 mm；是敌是友实验包：参考尺寸≥长140 mm×宽200 mm | 套 | 1 |  |
| 369 | 生物生存的密码 | 小学课实验材料盒：参考尺寸≥长 300 mm×宽 220 mm×高80 mm；生物生存的密码实验包：参考尺寸≥长140 mm×宽200 mm | 套 | 1 |  |
| 370 | 揭秘动物的伪装 | 小学课实验材料盒：参考尺寸≥长 300 mm×宽 220 mm×高80 mm；揭秘动物的伪装实验包：参考尺寸≥长140 mm×宽200 mm | 套 | 1 |  |
| 371 | 寒冷的考—紫甘蓝酸碱指示剂 | 小学课实验材料盒：参考尺寸≥长 300 mm×宽 220 mm×高80 mm；寒冷的考验—— 紫甘蓝酸碱指示剂实验包：参考尺寸≥长 140 mm×宽200 mm | 套 | 1 |  |
| 372 | 血液交通—人体血液循环模型 | 小学课实验材料盒：参考尺寸≥长 300 mm×宽 220 mm×高80 mm；血液交通网—— 人体血液循环模型实验包：参考尺寸≥长 140 mm×宽200 mm | 套 | 1 |  |
| 373 | 神奇的生物节律—鸟钟 | 小学课实验材料盒：参考尺寸≥长 300 mm×宽 220 mm×高80 mm；神奇的生物节律——鸟钟实验包：参考尺寸≥长140 mm×宽200 mm | 套 | 1 |  |
| 374 | 仿生的密—鲁班锯 | 小学课实验材料盒：参考尺寸≥长 300 mm×宽 220 mm×高80 mm；仿生的密码——鲁班锯实验包：参考尺寸≥长 140 mm×宽200 mm | 套 | 1 |  |
| 375 | 我的校园生态群落 | 小学课实验材料盒：参考尺寸≥长 300 mm×宽 220 mm×高80 mm；我的校园生态群落实验包：参考尺寸≥长140 mm×宽200 mm | 套 | 1 |  |
| 376 | 植物寻觅家园 | 小学课实验材料盒：参考尺寸≥长 300 mm×宽 220 mm×高80 mm；植物寻觅家园实验包：参考尺寸≥长140 mm×宽200 mm | 套 | 1 |  |
| 377 | 分离叶绿素 | 小学课实验材料盒：参考尺寸≥长 300 mm×宽 220 mm×高80 mm；分离叶绿素实验包：参考尺寸≥长140 mm×宽200 mm | 套 | 1 |  |
| 378 | 制作昆虫模型 | 小学课实验材料盒：参考尺寸≥长 300 mm×宽 220 mm×高80 mm；制作昆虫模型实验包：参考尺寸≥长140 mm×宽200 mm | 套 | 1 |  |
| 379 | 植物的自我防御 | 小学课实验材料盒：参考尺寸≥长 300 mm×宽 220 mm×高80 mm；植物的自我防御实验包：参考尺寸≥长140 mm×宽200 mm | 套 | 1 |  |
| 380 | 课程资料 | 小草和大树、植物也疯狂、大眼睛看世界、身边的奇趣生物王国、植物的生长加油站、探寻植物的一生等，共36 节 | 套 | 1 |  |
| 小计： |  |  |  |  |  |
| 音乐教室（1间普通教室、1间电钢琴室、1间合唱教室） |  |  |  |  |  |
| 1 | 纳米黑板 | 一、整机参数 1.整机采用全金属外壳，三拼接平面一体化设计，宽≥4200mm，高≥1200mm，厚≤117mm。 2.整机屏幕采用86英寸液晶显示器，采用超高清LED液晶显示屏，显示比例16:9，分辨率3840×2160（R）。 3.嵌入式系统版本，主频≥1.8GHz，内存≥2GB，存储空间≥8GB，嵌入式芯片内置2TOPS AI算力，可用于AI图像、音频处理。 4.钢化玻璃表面硬度≥9H。钢化玻璃硬度莫氏7级，可达到石英抗划等级。 5.支持双系统中进行20点或以上触控，整机采用电容触控技术。 6.内置2.2声道扬声器，额定总功率不小于60W。 7.内置非独立外扩展的8阵列麦克风，拾音角度≥180°，拾音距离≥12m。 8.整机具备至少6个前置按键，至少支持5个自定义前置按键。 9.支持蓝牙Bluetooth 5.4标准，内置双WiFi6无线网卡。 10.内置非独立摄像头≥1600万像素数，视场角≥150度 11.整机需内置或外置不低于1600万像素展台，最高分辨率支持4640x3480， 自带LED补光灯，支持多级灯调节。 二、OPS模块 1.通过安全可靠测评CPU配置不低于8核8线程处理器工作主频≥2.7GHz。 2.内存：不低于8GB，硬盘不低于512GB或以上固态硬盘。 3.无需工具即可快速拆卸电脑模块; 4.具有独立非外拓展的电脑USB接口，≥3个USB3.0接口≥1个HDMI接口； 5.要求内置通过安全可靠测评的操作系统、办公软件、杀毒软件。含三年更新服务，永久使用，验收时提供证明材料，为保证设备使用稳定性及兼容性，要求班班通与OPS模块必须为同一品牌。 三、教学软件 1.互动教学课件支持定向精准分享：分享者可将互动课件、课件组精准推送至指定接收方账号云空间，接收方可在云空间接收并打开分享课件； 2.具有互动式教学课件资源，包含学科教育各学段各地区教材版本。具有互动式教学课件资源，包含学科教育各学段教材版本教学章节、专题教育多个主题教育、特殊教育，课件支持教师在线评分。 3.提供互动课件资源库，包含学科教育、专题教育、特殊教育类课件，可获取到个人云空间。 4.提供将Word转换为云教案的能力，支持解析文本、表格等通用元素，方便老师迁移旧教案 5.支持实现信息化集体备课。可选择教案、课件上传发起集备研讨，能够设置多重访问权限，可通过手机号搜索邀请外校老师，用于跨校教研场景。 四、1、采用壁挂式功放及有源音箱一体化设计，双音箱配对 2、具备音频输入、具备混音音频输出、支持MIC话筒输入； 3、有效功率：≥40W；额定阻抗：4Ω； 五、头戴一体式话筒，可拆卸成手持咪（非有线有线头戴咪）、支持一师一麦，开机自动配对，自动转入接收状态； 2、话筒内置高性能咪头，外置防风棉，声音还原度高。 | 套 | 3 |  |
| 2 | 多媒体设备 | 一.功放1个：主要功能特点：1、采用专业功放电路，效率高，性能稳定可靠； 2、可达到功率与重量、功率与体积比例的极限，超强轻量化设计，体积更小，重量更轻；3、超强负载能力，超低噪声；4、适合多功能会议室。主要技术参数：1、输出功率：8Ω 200W×4；2、冷却方式：风冷（风扇温控设计）；3、频率响应：20Hz-20KHz、+0/-0.5dB；5、总谐波失真：＜0.05%@8Ω1KHz；4、信噪比：〉110dB；5、阻抗系数：>1500@63Hz；6、输入灵敏度：0.755V；7、保护：峰值限幅，过载，直流，短路，过热，软启动；8、控制: 前面板：电源开关/通道4音量控制；9、输入接口：3引脚（XLR）卡侬口；10、输出接口:接线柱。 二.16路调音台1个：主要功能特点：1、十二路话筒输入，四路（两组）立体声输入；2、话筒输入高中低三段均衡，立体声高低两段均衡；3、USB播放功能，带液晶显示屏，可以显示歌曲名字和歌词，支持MP3,WAV等多种格式；4、带蓝牙功能，可以直接蓝牙输入音频；5、带U盘录音功能；6、可以连接电脑，通过声卡输入输出音频到电脑；7、内置效果器，效果器延时时间和重复比例连续可调，效果可以加入主输入，也可以加入辅助AUX输出；8、立体声监听输出，可以耳机监听；9、左右立体声辅助返回；10、调音台本底噪声低，信噪比好，性能稳定。主要技术参数：1、频率响应：20Hz~20KHz(+/-0.5dB)；2、总谐波失真：<%1(额定条件：20HZ-20KHZ)；3、等效输入噪音：≤-110dBm；4、线路输入时的最大增益：≥20dB；5、传声器输入时的最大增益：≥50dB；6、效果器:模拟效果器，延时时间和重复次数可调；7、整机功率：≤ 40W；8、输入电源： AC220V 50Hz。 三.U段无线话筒2个：主要功能特点：1、一拖二真分集接收线路设计无线麦克风；2、信号更加稳定，使用距离：100米以上，空阔空间约达100-150米；3、使用1.5V电池（2粒）5号锂电充电电池供电，可连续使用6小时(标配4节充电电池，一个四充充电器）；4、主机和发射器均具备LCD屏显示工作状态等内容。主要技术参数：接收机参数:1、频率范围：UHF 500MHz～980MHz；2、动态范围：>95dB；3、失真度:<1%@1KHz；4、灵敏度：1.2/UV @S/N=12dB；5、音频输出：平衡输出 0～600mV,不平衡输出 0～300mV；发射器参数：1、载波频率：UHF 500MHz～980MHz；2、发射功率：高功率档 10dBm,低功率档 5dBm；3、最大调制度：±45KHz；4、频率响应：40Hz～18KHz；5、话筒灵敏度：-43±3dB@1KH。 四.鹅颈式话筒2个：1、类型：电容式；2、频率响应：60-18KHz；3、指向特性：单一指向性；4、最大承受音压：120dB(at 1KHz≤1%T.H.D)；5、输出阻抗：200Ω±30%；6、灵敏度：-47dB±3dB(0dB=1V/Pa at 1KHz)；7、动态范围：111dB；8、信噪比：66dB；9、供电：3V（电池供电）/48V幻象电源；10、材质及表面处理：连线：4.5M专用电缆，带1个6.3mm及1个卡侬公头。 五.音箱2个:主要功能特点：1、造型美观，卓越的语音、音乐还原性；2、应用领域：小型会议室、多功能厅的主扩声；会议厅、剧场的辅助音箱；餐厅、商场等室内场地。主要技术参数：1、额定功率：150W；2、最大输入功率：300W;3、阻抗：8Ω；4、频率响应：70Hz-20KHz；5、标准覆盖角：90°（H）x60°（V）；6、最大声压级：118dB；7、灵敏度（1W/1m）：93dB /W(lm)。 六.机柜1个：标准12U网络机柜。 七.辅材1批：线管、VGA、电源线、网线、音响线、音频线、接插件等安装所需的一切材料及人工费用。 | 套 | 3 |  |
|  | 五线谱电教板 | 标准五线谱电教版 | 套 | 2 |  |
| 3 | 六面多功能教学凳 | 规格：30*25*40cm（±不超过2cm） 凳子面板采用≥12mm厚高密度板，采用模具成型软塑料边条经机械封饰， 配有龄合型软防滑八角，既可以用于学生坐箱又可以组合成合唱阶梯、舞台等等，具有重量轻，坚固耐用。 | 个 | 100 |  |
| 4 | 音乐教学用品柜 | 材质：120cm*50cm*180cm（±5cm），柜体采用≥18mm、水平隔板三聚氰胺板，PVC封边带利用机械高温热熔胶封边。结构：下方柜为1层，双开木门。 | 套 | 12 |  |
| 5 | 蓄电拉杆音响 | 1.不小于10寸，5Ah，电瓶100W，LED显示屏。 2.适配器：15V4A桌面式 3.话筒频点：770.85/795.85MHz 4.功能：蓝牙、语音、录音、外接12V、话筒优先 5.配置：无线话筒、YK-222遥控、适配器、说明书、咪架*2 6.适用范围：户外活动（如体操、舞蹈排练） | 台 | 3 |  |
| 6 | 录音机 | 有USB接口，能播放磁带、CD、U 盘等音乐文件 | 台 | 2 |  |
| 7 | 手风琴 | 120 BS，三排簧迷你木头 | 架 | 2 |  |
| 8 | 钢琴 | 高度≥1181mm；铁板；音板；琴弦：采用高档防锈钢线，音色纯净，音准稳定；弦码，弦轴板：由多层坚硬的色木交错拼接而成；弦槌：采用优质羊毛毡并应用传统工艺制作的弦槌；音器：采用优质毛毡制造；顶杆：采用高强度材料；琴键：亚光黑键；含琴凳琴罩 | 架 | 1 |  |
| 9 | 指挥台 （含指挥棒） | 木制便携可调/移动指挥台；谱台板尺寸:≥长650 mm×宽440 mm；二层台板尺寸:≥长450 mm×宽340 mm；谱台板高度尺寸: 800～1200 mm；护栏高度≥ 1000 mm，宽≥ 750 mm；站台尺寸:≥长900 mm×宽1230 mm×高260 mm；谱架：放置着在指挥台上的专用谱架。 | 个 | 1 |  |
| 10 | 合唱台 | 长1200 mm×宽1200 mm×高660 mm；采用17 mm 樟子松板制作，内衬17 mm 樟子松板加固；合唱台分三级，每级宽400 mm，高220 mm | 组 | 5 |  |
| 11 | 音乐节拍器 | 机械式 | 个 | 1 |  |
| 12 | 音叉 | 钢制，频率440 Hz | 个 | 1 |  |
| 13 | 音乐教育教学相关图书及杂志 | 音乐基本理论、音乐教育学、心理学、音乐教学设计以及各种音乐专业杂志等 | 本 | 40 |  |
| 14 | 初中音 乐教学挂图 | 适合初中音乐教学要求的音乐家肖像、乐器图样、乐理知识等 | 套 | 1 |  |
|  | 小学音乐教学挂图 | 适合小学音乐教学要求的音乐家肖像、乐器图样、乐理知识等。 | 套 | 1 |  |
| 15 | 初中音乐欣赏教学曲库 | 初中阶段音乐欣赏教学资料（CD）；应为国家正式出版物 | 套 | 6 |  |
|  | 小学音乐欣赏教学曲库 | 小学阶段音乐欣赏教学资料（CD）；应为国家正式出版物 | 套 | 6 |  |
| 16 | 初中音乐欣赏教学影像库 | 国家正规音像出版物CD 包含场景音乐、可爱动物、美丽大自然、多彩四季、优美旋律、活力舞曲、温馨家庭、有趣童话、伟大祖国、民间音乐等 | 套 | 4 |  |
|  | 小学音乐欣赏教学影像库 | 国家正规音像出版物CD 包含场景音乐、可爱动物、美丽大自然、多彩四季、优美旋律、活力舞曲、温馨家庭、有趣童话、伟大祖国、民间音乐等 | 套 | 4 |  |
| 17 | 教师用电钢琴 | 88 键锤感键盘，有MIDI 接口和USB 接口；带3 踏板；标准音：440a1，律制：十二平均律；音色：≥128 种，复音数≥64；音准稳定性:≤±2 音分；音频输出功率：≥12 W；具有滑盖或翻盖立式结构功能，结构牢固，安全可靠；琴壳：实木或塑料，符合有害物质限量要求；支持中英文显示；具有中国民族音色、民族节奏；包含配件：三踏板、乐谱架、电源适配器、琴凳、琴罩 | 个 | 3 |  |
| 18 | 学生用电钢琴 | 88 键锤感键盘，有MIDI 接口和USB 接口；带3 踏板；标准音：440a1，律制：十二平均律；音色：≥128 种，复音数≥64；音准稳定性:≤±2 音分；音频输出功率：≥12 W；具有滑盖或翻盖立式结构功能，结构牢固，安全可靠；琴壳：实木或塑料，符合有害物质限量要求；支持中英文显示；具有中国民族音色、民族节奏；包含配件：三踏板、乐谱架、电源适配器、琴凳、琴罩 | 个 | 25 |  |
| 19 | 电钢琴教室布线 | 对1间电钢琴教室进行合理电线铺设，线路铺设隐蔽、安全。 | 套 | 1 |  |
| 20 | 钟琴 | 木制、钢制、铝制，木架，音域 4 个八度（高、中、低音）32 音 | 套 | 2 |  |
| 21 | 沙锤 | 木制把手松木，头为桦木，头部直径为 65 mm，长度为90 mm;总长度为230 mm;彩色;两个一对，内装铁砂 | 对 | 8 |  |
| 22 | 沙锤 | 椰壳制 | 对 | 8 |  |
| 23 | 卡巴撒 | 材质：木质；尺寸：大号≥130 mm | 个 | 8 |  |
| 24 | 卡巴撒 | 中号 | 个 | 8 |  |
| 25 | 双响筒 | 材质为椿木，原木色，环保清漆，附插把，圆柱形，长为≥ 160 mm，直径为 ≥15 mm。另附：打棒不少于 1 支，长为≥ 165 mm，圆柱形 | 副 | 6 |  |
| 26 | 北梆子 | 硬木制，坚实无疤节或劈裂，外表光滑无毛刺 | 副 | 1 |  |
| 27 | 南梆子 | 坚实无疤节或劈裂；梆子直径40 mm、长250 mm（±10mm），圆柱形和长200 mm（±10mm）、宽50～60 mm、厚40 mm（±5mm） 长方形为一副，圆弧和棱角适度 | 副 | 1 |  |
| 28 | 木鱼 | 硬木，发音清脆，7 音一组 | 套 | 1 |  |
| 29 | 铃鼓 | 直径≥200 mm，高≥45 mm，蒙羊皮8 吋 | 套 | 2 |  |
| 30 | 三角铁 | 钢制，边长分别为150 mm、200 mm、250 mm，三件1 套 | 套 | 1 |  |
| 31 | 碰铃 | 黄铜制，系绳 | 副 | 2 |  |
| 32 | 大军鼓 | 直径≥660 mm×高305 mm，含鼓槌 | 个 | 4 |  |
| 33 | 小军鼓 | 直径≥355 mm×高140 mm，含鼓棒 | 个 | 8 |  |
| 34 | 多音鼓 | 三鼓：8 吋、10 吋、12 吋；合成鼓皮，多层桦木鼓圈，可调铝合金支架，一对鼓槌 | 套 | 2 |  |
| 35 | 多音鼓 | 直径≥254 mm×高≥125 mm；四鼓：8 吋、10 吋、12 吋、13 吋；合成鼓皮，多层桦木鼓圈，可调铝合金支架，一对鼓槌 | 套 | 2 |  |
| 36 | 多音鼓 | 直径≥254 mm×高≥125 mm；五鼓，带架 | 套 | 2 |  |
| 37 | 竖笛 | 采用塑料制作；采用十二平均律；标准音小字一组a音为440 Hz、6 孔 | 支 | 46 |  |
| 38 | 竖笛 | 采用硬木制作；采用十二平均律；标准音小字一组 a 音为440 Hz、6 孔 | 支 | 46 |  |
| 39 | 竖笛 | 采用塑料制作；采用十二平均律；标准音小字一组a音为440 Hz、8 孔 | 支 | 46 |  |
| 40 | 竖笛 | 采用硬木制作；采用十二平均律；标准音小字一组 a 音为440 Hz、8 孔 | 支 | 46 |  |
| 41 | 陶笛 | ≥长 180 mm，宽 ≥90 mm，厚≥ 55 mm；材质：白云土；调门：中音C 调；音域：十三度音；孔数：12 孔；工艺：传统工艺，手绘 | 个 | 45 |  |
| 42 | 葫芦丝 | 长≥415 mm，大直径≥87 mm，小直径≤55 mm | 支 | 46 |  |
| 43 | 葫芦丝 | 调性：降B 调；材质：合成青花瓷 | 支 | 46 |  |
| 44 | 吉他 | 指板：玫瑰木；颜色：亚光；面板：桃花心木；背侧板：桃花心木；琴桥：玫瑰木 | 把 | 20 |  |
| 45 | 吉他 | 面板为椴木胶合板，背侧板为椴木胶合板，琴柄为色木，黄铜音品；采用十二平均律；有效弦长 ≥610 mm，共鸣箱长度≥432 mm，指板上宽45 mm（±5mm），指板下宽53 mm（±5mm） | 把 | 20 |  |
| 46 | 堂鼓 | 直径220~320 mm，胶木鼓腔，高170 mm，直径260 mm | 个 | 3 |  |
| 47 | 中虎音锣 | 铜制，直径≥300 mm | 个 | 1 |  |
| 48 | 小锣 | 铜制，直径≥220 mm | 个 | 1 |  |
| 49 | 铙 | 铜制，直径≥270～550 mm | 副 | 1 |  |
| 50 | 钹 | 铜制，钹面直径≥ 120～140 mm，碗径 50～70 mm，碗高 15～20 mm | 副 | 1 |  |
| 51 | 笛子 | 高音、中音、低音 | 支 | 2 |  |
| 52 | 芦笙 | 6 管小芦笙，符合教学需求 | 支 | 2 |  |
| 53 | 松香 | 特级 | 盒 | 4 |  |
| 小计： |  |  |  |  |  |
| 舞蹈教室 |  |  |  |  |  |
| 1 | 多媒体设备 | 一.功放1个：主要功能特点：1、采用专业功放电路，效率高，性能稳定可靠； 2、可达到功率与重量、功率与体积比例的极限，超强轻量化设计，体积更小，重量更轻；3、超强负载能力，超低噪声；4、适合多功能会议室。主要技术参数：1、输出功率：8Ω 200W×4；2、冷却方式：风冷（风扇温控设计）；3、频率响应：20Hz-20KHz、+0/-0.5dB；5、总谐波失真：＜0.05%@8Ω1KHz；4、信噪比：〉110dB；5、阻抗系数：>1500@63Hz；6、输入灵敏度：0.755V；7、保护：峰值限幅，过载，直流，短路，过热，软启动；8、控制: 前面板：电源开关/通道4音量控制；9、输入接口：3引脚（XLR）卡侬口；10、输出接口:接线柱。 二.16路调音台1个：主要功能特点：1、十二路话筒输入，四路（两组）立体声输入；2、话筒输入高中低三段均衡，立体声高低两段均衡；3、USB播放功能，带液晶显示屏，可以显示歌曲名字和歌词，支持MP3,WAV等多种格式；4、带蓝牙功能，可以直接蓝牙输入音频；5、带U盘录音功能；6、可以连接电脑，通过声卡输入输出音频到电脑；7、内置效果器，效果器延时时间和重复比例连续可调，效果可以加入主输入，也可以加入辅助AUX输出；8、立体声监听输出，可以耳机监听；9、左右立体声辅助返回；10、调音台本底噪声低，信噪比好，性能稳定。主要技术参数：1、频率响应：20Hz~20KHz(+/-0.5dB)；2、总谐波失真：<%1(额定条件：20HZ-20KHZ)；3、等效输入噪音：≤-110dBm；4、线路输入时的最大增益：≥20dB；5、传声器输入时的最大增益：≥50dB；6、效果器:模拟效果器，延时时间和重复次数可调；7、整机功率：≤ 40W；8、输入电源： AC220V 50Hz。 三.U段无线话筒：主要功能特点：1、一拖二真分集接收线路设计无线麦克风；2、信号更加稳定，使用距离：100米以上，空阔空间约达100-150米；3、使用1.5V电池（2粒）5号锂电充电电池供电，可连续使用6小时(标配4节充电电池，一个四充充电器）；4、主机和发射器均具备LCD屏显示工作状态等内容。主要技术参数：接收机参数:1、频率范围：UHF 500MHz～980MHz；2、动态范围：>95dB；3、失真度:<1%@1KHz；4、灵敏度：1.2/UV @S/N=12dB；5、音频输出：平衡输出 0～600mV,不平衡输出 0～300mV；发射器参数：1、载波频率：UHF 500MHz～980MHz；2、发射功率：高功率档 10dBm,低功率档 5dBm；3、最大调制度：±45KHz；4、频率响应：40Hz～18KHz；5、话筒灵敏度：-43±3dB@1KH。 四.鹅颈式话筒2个：1、类型：电容式；2、频率响应：60-18KHz；3、指向特性：单一指向性；4、最大承受音压：120dB(at 1KHz≤1%T.H.D)；5、输出阻抗：200Ω±30%；6、灵敏度：-47dB±3dB(0dB=1V/Pa at 1KHz)；7、动态范围：111dB；8、信噪比：66dB；9、供电：3V（电池供电）/48V幻象电源；10、材质及表面处理：连线：4.5M专用电缆，带1个6.3mm及1个卡侬公头。 五.音箱2个:主要功能特点：1、造型美观，卓越的语音、音乐还原性；2、应用领域：小型会议室、多功能厅的主扩声；会议厅、剧场的辅助音箱；餐厅、商场等室内场地。主要技术参数：1、额定功率：150W；2、最大输入功率：300W;3、阻抗：8Ω；4、频率响应：70Hz-20KHz；5、标准覆盖角：90°（H）x60°（V）；6、最大声压级：118dB；7、灵敏度（1W/1m）：93dB /W(lm)。 六.机柜1个：标准12U网络机柜。 七.辅材1批：线管、VGA、电源线、网线、音响线、音频线、接插件等安装所需的一切材料及人工费用。 | 套 | 1 |  |
| 2 | 钢琴 | 高度≥1181mm；铁板；音板；琴弦：采用高档防锈钢线，音色纯净，音准稳定；弦码，弦轴板：由多层坚硬的色木交错拼接而成；弦槌：采用优质羊毛毡并应用传统工艺制作的弦槌；音器：采用优质毛毡制造；顶杆：采用高强度材料；琴键：亚光黑键；含琴凳琴罩 | 架 | 1 |  |
| 3 | 更衣柜 | 1200*400*1800mm（±不超过5cm），全木结构，柜身材料采用≥16mm厚E1级双贴三聚氰胺板；板材所有截面均经全自动封边机封边处理，封边所用边条均为优质2mm厚PVC封边条,所用热熔胶为优质热熔胶王；结构: 器械柜分为上下两部分，上下部分别为3个板式单开门，分别放置一层18mm三聚氰胺活动隔板，器械柜内的隔板高度可以调整；配件：优质桥式拉手；柜门采用高档90度优质铰链。每扇门配置一把锁。 | 个 | 2 |  |
| 4 | 更衣凳 | 规格：1200*600*400mm（±不超过5cm） 1、采用优质厚度≥18mm实木板。 2、成品具有不透水，不变形，耐用性强等性能 3、下设两个隔层，可存放鞋子。面铺西皮软包垫。 | 个 | 2 |  |
| 5 | 更衣镜 | 镜子尺寸：167*30cm,底座直径36cm。天然高密度板材，高级镀银镜面，成像不变形。（±不超过5cm） | 个 | 2 |  |
| 6 | 鞋柜 | 宽60*深35*高96厘米，杉木材质，无缝密实，双开百叶门，5层实木活动搁板，优质金属把手、合页，清漆表面光滑，易于打理。（±不超过5cm） | 组 | 2 |  |
| 小计： |  |  |  |  |  |
| 美术教室1间普通，1写生、1陶艺教室 |  |  |  |  |  |
| 1 | 纳米黑板 | 一、整机参数 1.整机采用全金属外壳，三拼接平面一体化设计，宽≥4200mm，高≥1200mm，厚≤117mm。 2.整机屏幕采用86英寸液晶显示器，采用超高清LED液晶显示屏，显示比例16:9，分辨率3840×2160（R）。 3.嵌入式系统版本，主频≥1.8GHz，内存≥2GB，存储空间≥8GB，嵌入式芯片内置2TOPS AI算力，可用于AI图像、音频处理。 4.钢化玻璃表面硬度≥9H。钢化玻璃硬度莫氏7级，可达到石英抗划等级。 5.支持双系统中进行20点或以上触控，整机采用电容触控技术。 6.内置2.2声道扬声器，额定总功率不小于60W。 7.内置非独立外扩展的8阵列麦克风，拾音角度≥180°，拾音距离≥12m。 8.整机具备至少6个前置按键，至少支持5个自定义前置按键。 9.支持蓝牙Bluetooth 5.4标准，内置双WiFi6无线网卡。 10.内置非独立摄像头≥1600万像素数，视场角≥150度 11.整机需内置或外置不低于1600万像素展台，最高分辨率支持4640x3480， 自带LED补光灯，支持多级灯调节。 二、OPS模块 1.通过安全可靠测评CPU配置不低于8核8线程处理器工作主频≥2.7GHz。 2.内存：不低于8GB，硬盘不低于512GB或以上固态硬盘。 3.无需工具即可快速拆卸电脑模块; 4.具有独立非外拓展的电脑USB接口，≥3个USB3.0接口≥1个HDMI接口； 5.要求内置通过安全可靠测评的操作系统、办公软件、杀毒软件。含三年更新服务，永久使用，验收时提供证明材料，为保证设备使用稳定性及兼容性，要求班班通与OPS模块必须为同一品牌。 三、教学软件 1.互动教学课件支持定向精准分享：分享者可将互动课件、课件组精准推送至指定接收方账号云空间，接收方可在云空间接收并打开分享课件； 2.具有互动式教学课件资源，包含学科教育各学段各地区教材版本。具有互动式教学课件资源，包含学科教育各学段教材版本教学章节、专题教育多个主题教育、特殊教育，课件支持教师在线评分。 3.提供互动课件资源库，包含学科教育、专题教育、特殊教育类课件，可获取到个人云空间。 4.提供将Word转换为云教案的能力，支持解析文本、表格等通用元素，方便老师迁移旧教案 5.支持实现信息化集体备课。可选择教案、课件上传发起集备研讨，能够设置多重访问权限，可通过手机号搜索邀请外校老师，用于跨校教研场景。 四、1、采用壁挂式功放及有源音箱一体化设计，双音箱配对 2、具备音频输入、具备混音音频输出、支持MIC话筒输入； 3、有效功率：≥40W；额定阻抗：4Ω； 五、头戴一体式话筒，可拆卸成手持咪（非有线有线头戴咪）、支持一师一麦，开机自动配对，自动转入接收状态； 2、话筒内置高性能咪头，外置防风棉，声音还原度高。 | 套 | 3 |  |
| 2 | 仪器柜 | 尺寸：长100cm*宽50cm*高200cm(±不超过5cm)。柜体分上下部，隔板具有承重加强筋。柜门：上部为对开玻璃门，下部为对开整体门。搁板：上柜设置2块可上下升降调节活动搁板，下柜设置1块活动搁板。 | 套 | 12 |  |
| 3 | 衬布 | 尺寸：100cm×200cm；衬布材质为平绒和棉布、防晒、防水。（±不超过5cm） | 块 | 10 |  |
| 4 | 遮光窗帘 | 美术专用遮光窗帘 | 块 | 4 |  |
| 5 | 写生画板 | ≥长600 mm×宽450 mm | 块 | 55 |  |
| 6 | 写生画架 | 适用于小学、初中美术教学使用。1．规格：总高度1420mm、边框宽40mm、边框厚度20mm（±10mm）。2．材质：优质松木。3．特点：梯形、12孔，表面光滑、无毛刺、接缝无开裂、整体无疤痕无弯曲，支撑可靠，落地平稳。4．高度升降、倾斜角度可调。 | 个 | 55 |  |
| 7 | 写生凳 | 参考尺寸：≥长 400mm×宽330mm×高430mm，优质木材，可折叠，方便携带。 | 个 | 51 |  |
| 8 | LED写生灯 | 适用于小学、初中美术教学使用。技术要求：1. 材质：金属材料；灯罩：球型罩灯；灯杆：钢管，塑料旋钮，内置弹簧。 2. 规格：立式三节可升降、最大调节高度2200mm、照射角度0°-120°，带万向轮。3．要求：整体结实可靠，稳定性良好。表面光滑、无锈斑、划痕。 | 只 | 4 |  |
| 9 | 静物台 | 参考尺寸：长60cm×宽60cm×厚20cm（±5cm），带背板；腿：双折叠交叉式支撑架；优质实木板材 | 个 | 4 |  |
| 10 | 工作台 | 规格：180cm×80cm×74cm（±不超过5cm），可折叠、三聚氰胺板台面。底部为40mm×40mm壁厚1mm方管焊接成型的对折式支撑架；表面酸洗磷化后静电喷塑处理，光滑无毛刺；圆柱形升降可调式4个防滑地脚垫。 | 个 | 16 |  |
| 11 | 六面多功能教学凳 | 规格：30*25*40cm（±不超过2cm） 凳子面板采用≥12mm厚高密度板，采用模具成型软塑料边条经机械封饰， 配有龄合型软防滑八角，既可以用于学生坐箱又可以组合成合唱阶梯、舞台等等，具有重量轻，坚固耐用。 | 个 | 100 |  |
| 12 | 磁性白黑板 | 1、规格：80cm×120cm（±不超过2cm）；2、材质：白绿，表面PET覆膜，优质厚铝合金加厚边框，ABS塑料包角；3、要求：两面用，带磁扣、板刷专用笔，易写易擦，不留痕迹。 | 块 | 3 |  |
| 13 | 展示画框 | 长600 mm×宽450 mm | 个 | 25 |  |
| 14 | 展示画框 | 长600 mm×宽900 mm | 个 | 25 |  |
| 15 | 初中美术教学挂图 | 适合初中美术教学要求的绘画、设计、欣赏内容≥58 幅，对开，应为国家正式出版物 | 套 | 1 |  |
| 16 | 影像资料 | 幻灯片、光盘、数字化美术教学资源库、虚拟美术博物馆、美术展等 | 套 | 1 |  |
| 17 | 人体结构活动模型 | 人体模型高≥400 mm，木质 | 个 | 4 |  |
| 18 | 民间美术欣赏及写生样本 | 中国结、京剧脸谱、扎染、蜡染、皮影、年画、木板年画、剪纸、面具、泥塑、玩具、风车、纹样、风筝、唐三彩、彩陶器、瓷器等 | 套 | 1 |  |
| 19 | 美术学具 | 毛笔、小剪刀、调色盘、笔洗、美工刀、水溶性油墨、黑色胶滚、毛毡、刻纸刀、水粉画笔、调色盒、直尺 | 套 | 51 |  |
| 20 | 写生画箱 | 参考尺寸：≥长 500 mm×宽 330 mm；规格：三腿对折式箱体，箱腿为全木制，箱内配有简易画板 1块，箱内分格≥5 个，用来存放绘画工具、颜料等 | 只 | 1 |  |
| 21 | 写生教具 （1） | 石膏像：阿古力巴（切面）、腊空（半面）、太阳神（头像）、海盗（头像）、小大卫（头像）、亚历山大（头像） | 套 | 1 |  |
| 22 | 写生教具 （2） | 石膏几何形体：圆球、长方体、正方体、圆柱体、六棱柱、圆锥、方锥、方带方、圆锥带圆、十二面体 | 套 | 1 |  |
| 23 | 版画工具 | 木刻刀 6 把、笔刀 1 把、笔刀刀片 3 件、电烙铁 1把、木蘑托 1 只、胶滚 1 套、油石 1 件、调墨刮刀 2把、修边刮刀 1 把、6B 中华绘图铅笔 2 支、橡皮 1块、马莲 1 件，中空吹塑定位包装，便于携带、存放 | 套 | 1 |  |
| 24 | 绘画工具 | 水粉笔1 号～12 号各1 支，水彩笔1 号～12 号各1支、大白云毛笔1 支、小狼毫1 支、勾线笔1 支、斗笔1 支、扁笔1 支、调色盒1 个、调色盘1 个 | 套 | 1 |  |
| 25 | 制作工具 | 美工刀1 把、剪刀2 把、木刻刀12 把、尖钻1 把、篆刻刀1 把、油石1 块、改锥2 把、多用锯1 把、锯条5根、推刨1 把、木锉1 把、尖嘴钳1 把、铁锤1 把、电烙铁 1 把、凿子 2 把、什锦锉 1 套、切割垫板 1 块、三用圆规1 件、订书器1 个、壁纸刀1 把、U 型锯1把、线锯条 10 根、手摇钻 1 个、刨子 1 把、盒尺 1个、角尺1 把、砂纸5 张、小台钳1 台、钢丝钳1 把、钢锉1 把、钢板尺1 把、金属剪1 把、铁砧子1 件 | 套 | 1 |  |
| 26 | 国画和书法工具 | 毛笔8 支、画毡1 块、调色盘1 块、砚台1 个、笔洗1 个、笔架1 个、镇尺1 付、笔帘1 个、墨1 块、印盒1 个、墨汁1 瓶 | 套 | 1 |  |
| 27 | 挂图 | 书法教学挂图或书法名作欣赏挂图，应为国家正式出版物 | 套 | 1 |  |
| 28 | 大圆规 | 演示用，附橡皮脚 | 把 | 1 |  |
| 29 | 丁字尺 | 演示用，≥800 mm | 只 | 1 |  |
| 30 | 三角板 | 最小边长为250 mm；45°、60°三角板各1 件 | 付 | 1 |  |
| 31 | 作品展示架 | 规格：90cm*40cm*180cm（±不超过5cm），1.基材：榆木，纹理颜色一致，无结疤，无瑕疵，经过烘干处理，木材含水率8-12%。五金件：采用优质五金。 2.结构：仿古样式，榫卯结构，所有边角倒角，不伤手；3.油漆：环保隐孔亚光油漆。 | 个 | 2 |  |
| 32 | 拉坯机 | 外形尺寸：≥长670 mm×宽415 mm×高450 mm，金属表面喷塑处理，输入额定电压 AC220 V、工作电压 AC36 V，电压转化器外置；额定功率：0.3 kW，托盘转速：0~300 r/min,机械无极调速，铸铁转盘直径 295 mm，整机配漏电保护装置 | 台 | 10 |  |
| 33 | 炼泥机 | 外形尺寸：≥长950 mm×宽400 mm×高1000 mm,表面喷塑处理，额定电压 AC220V、炼泥功率 1000 W，抽真空功率 120 W，真空表外置，主轴转速0~80 r/min，可调；工作状态出泥量：0.28 t/h | 台 | 2 |  |
| 34 | 泥条机 | 不锈钢 | 台 | 1 |  |
| 35 | 电窑 | 额定电压AC220V、额定电流17 A、额定功率≥3700 W；室内容积：0.06 m（³ 0.4×0.4×0.4），最高温度1260℃。50 Hz 自动适应，电脑控温，带有漏电保护装置 | 座 | 1 |  |
| 36 | 烘干机 | 适用范围：实验室实验设备；技术要求：工作温度范围 40～200℃。箱体最高表面温度≤室温35℃，有箱体、温度指示仪表、控制系统；内室尺寸：长400 mm×宽400 mm×高 380 mm；冷态绝缘电阻≥0.5 MΩ；耐压：交流 50 Hz、 1500 V；温度波动≤±1℃，温度均匀性≤2℃，要求符合《远红外线干燥箱》（GB4746-84）的规定 | 台 | 1 |  |
| 37 | 转台 | 大盘直径≥275 mm，小盘直径≥225 mm，铸铁材料制成，表面喷塑处理，盘面转动灵活，滚珠轴承连接 | 台 | 13 |  |
| 38 | 陶工工具 | 碾棍尺寸：直径50 mm×长600 mm、直径45 mm×长500 mm、直径35 mm×长400 mm 各1 根;拍板规格：长160 mm×宽120 mm×厚10 mm、长120 mm×宽120 mm×厚10 mm、长100 mm×宽120 mm×厚10 mm 各1 个、陶艺组合工具（含刮刀1 把、刮板1 个、环形刀2 把、泥塑刀1 把、吸水棉1 块、型板1 块、陶针1 个）1 套、木条3 套 | 套 | 13 |  |
| 39 | 云台 | 直径≥180 mm，高30 mm | 台 | 51 |  |
| 40 | 泥工工具 | 泥塑刀 6 把、环形刀 3 把、刮刀 2 把、切割线 1 套、刮板 1 件、拍板 1 件、型板 1 块、喷壶 1 个、绵1 块 | 套 | 51 |  |
| 小计： |  |  |  |  |  |
| 书法教室 |  |  |  |  |  |
| 1 | 书法桌（教师） | 1、规格为 180cm×80cm×80cm（±不超过5cm）。 2、材质：优质桌面采用优质橡木，桌面采用 18mm 厚橡木板 四周加厚至 36mm；桌腿采用榆木，桌腿截面不小于宽度 43mm，长度 63mm；横梁横截面不小于 23*43mm，桌子两侧带 仿古雕花，采用 12mm 厚橡木板制作。采用 榫卯结构，结实牢靠。采用环保净味油漆，三底两面工艺制 作而成。该书画桌凳简洁大方，纹理通达清晰，边角打磨光。 | 张 | 1 |  |
| 2 | 书法凳（教师） | 同书画桌搭配使用，官帽椅，高度45cm，采用榫卯结构，结实牢靠。该书法椅简洁大方，纹理通达清晰，外观鲜明光亮，仿古色。 | 张 | 1 |  |
| 3 | 毛笔（教师） | 大兰竹、中兰竹、小兰竹，狼毫大楷、中楷、小楷，大白云、中白云、小白云。 | 套 | 1 |  |
| 4 | 笔洗（教师） | 规格：≥直径150mm，高50mm。陶瓷材质，中开片，颜色绿白黄，做工精致、装饰简洁、外壁上有花纹图案。 | 个 | 1 |  |
| 5 | 笔架（教师） | 外形：仿古式。主材：优质干燥鸡翅木龙头笔挂。表面不应有明显的擦伤、划痕和碰撞的坑疤。无霉变、虫眼、死节、无明显变形。底长37cm、底宽13.5cm、高47.5cm。可同时悬挂14支毛笔。 | 个 | 1 |  |
| 6 | 笔筒（教师） | 规格：≥直径95mm，高≥100mm。陶瓷材质，中开片，颜色绿白黄，做工精致、装饰简洁、外壁上有花纹图案。 | 个 | 1 |  |
| 7 | 笔帘（教师） | 竹制， ≥35*40厘米。 | 个 | 1 |  |
| 8 | 墨（教师） | 500ml墨汁，一得阁。 | 套 | 1 |  |
| 9 | 砚台（教师） | 规格：6寸。 罗纹石材质仿古竹字砚制作成椭圆形，选用石材雕刻，图案细腻、做工精致、带盖。 | 方 | 1 |  |
| 10 | 镇尺（教师） | 规格：≥250mm×40mm×25mm黑梓木材质，一对净重≥0.6kg，镇尺正面雕刻有精美图案。 | 副 | 1 |  |
| 11 | 书画毡（教师） | 规格≥1000*2000mm，优质羊毛、纤维混纺材质。 | 张 | 1 |  |
| 12 | 书法桌（学生） | 外观尺寸140cm*60cm*75cm（±不超过5cm），优质实木，桌面为20mm橡木齿接板，采用榫卯结构，结实牢靠。该书法桌简洁大方，纹理通达清晰，外观鲜明光亮，仿古色。 | 张 | 25 |  |
| 13 | 书法凳（学生） | 适用于小学、初中教学使用。技术要求：同学生用书画桌搭配使用，四腿方凳，≥300*300*450优质实木框架，榆木，采用榫卯结构，结实牢靠。该书法凳简洁大方，纹理通达清晰，外观鲜明光亮，仿古色。 | 张 | 50 |  |
| 14 | 毛笔（学生） | 狼毫大楷、中楷、小楷。 | 套 | 50 |  |
| 15 | 笔洗（学生） | 规格：≥直径150mm，高50mm。陶瓷材质，中开片，颜色绿白黄，做工精致、装饰简洁、外壁上有花纹图案。 | 个 | 50 |  |
| 16 | 笔架（学生） | 外形：仿古式。主材：优质干燥鸡翅木龙头笔挂。表面不应有明显的擦伤、划痕和碰撞的坑疤。无霉变、虫眼、死节、无明显变形。底长34.5cm（±2cm）、底宽10m（±2cm）、高32cm（±2cm）。可同时悬挂12支毛笔。 | 个 | 50 |  |
| 17 | 笔筒（学生） | 规格：≥直径95mm，高100mm。陶瓷材质，中开片，颜色绿白黄，做工精致、装饰简洁、外壁上有花纹图案。 | 个 | 50 |  |
| 18 | 笔帘（学生） | ≥35*33cm。 | 个 | 50 |  |
| 19 | 墨水（学生） | 250g，精装一得阁。 | 瓶 | 50 |  |
| 20 | 砚台（学生） | 规格：≥6寸。 罗纹石材质仿古竹字砚制作成椭圆形，选用石材雕刻，图案细腻、做工精致、带盖。 | 方 | 50 |  |
| 21 | 镇尺（学生） | 规格：≥250mm×40mm×25mm黑梓木材质，一对净重≥0.6kg，镇尺正面雕刻有精美图案。 | 付 | 50 |  |
| 22 | 画毡（学生） | 规格不小于1600*600mm，优质羊毛、纤维混纺材质。 | 张 | 50 |  |
| 23 | 毛边纸 | 尺寸：≥42*72cm，每刀70张。 | 刀 | 100 |  |
| 24 | 生宣 | 四尺， ≥138*70cm。 | 刀 | 10 |  |
| 25 | 熟宣 | 四尺 ≥138*70cm。 | 刀 | 10 |  |
| 26 | 画轴式水写布 | 内尺寸≥70cm*40cm | 轴 | 50 |  |
| 27 | 纳米黑板 | 一、整机参数 1.整机采用全金属外壳，三拼接平面一体化设计，宽≥4200mm，高≥1200mm，厚≤117mm。 2.整机屏幕采用86英寸液晶显示器，采用超高清LED液晶显示屏，显示比例16:9，分辨率3840×2160（R）。 3.嵌入式系统版本，主频≥1.8GHz，内存≥2GB，存储空间≥8GB，嵌入式芯片内置2TOPS AI算力，可用于AI图像、音频处理。 4.钢化玻璃表面硬度≥9H。钢化玻璃硬度莫氏7级，可达到石英抗划等级。 5.支持双系统中进行20点或以上触控，整机采用电容触控技术。 6.内置2.2声道扬声器，额定总功率不小于60W。 7.内置非独立外扩展的8阵列麦克风，拾音角度≥180°，拾音距离≥12m。 8.整机具备至少6个前置按键，至少支持5个自定义前置按键。 9.支持蓝牙Bluetooth 5.4标准，内置双WiFi6无线网卡。 10.内置非独立摄像头≥1600万像素数，视场角≥150度 11.整机需内置或外置不低于1600万像素展台，最高分辨率支持4640x3480， 自带LED补光灯，支持多级灯调节。 二、OPS模块 1.通过安全可靠测评CPU配置不低于8核8线程处理器工作主频≥2.7GHz。 2.内存：不低于8GB，硬盘不低于512GB或以上固态硬盘。 3.无需工具即可快速拆卸电脑模块; 4.具有独立非外拓展的电脑USB接口，≥3个USB3.0接口≥1个HDMI接口； 5.要求内置通过安全可靠测评的操作系统、办公软件、杀毒软件。含三年更新服务，永久使用，验收时提供证明材料，为保证设备使用稳定性及兼容性，要求班班通与OPS模块必须为同一品牌。 三、教学软件 1.互动教学课件支持定向精准分享：分享者可将互动课件、课件组精准推送至指定接收方账号云空间，接收方可在云空间接收并打开分享课件； 2.具有互动式教学课件资源，包含学科教育各学段各地区教材版本。具有互动式教学课件资源，包含学科教育各学段教材版本教学章节、专题教育多个主题教育、特殊教育，课件支持教师在线评分。 3.提供互动课件资源库，包含学科教育、专题教育、特殊教育类课件，可获取到个人云空间。 4.提供将Word转换为云教案的能力，支持解析文本、表格等通用元素，方便老师迁移旧教案 5.支持实现信息化集体备课。可选择教案、课件上传发起集备研讨，能够设置多重访问权限，可通过手机号搜索邀请外校老师，用于跨校教研场景。 四、1、采用壁挂式功放及有源音箱一体化设计，双音箱配对 2、具备音频输入、具备混音音频输出、支持MIC话筒输入； 3、有效功率：≥40W；额定阻抗：4Ω； 五、头戴一体式话筒，可拆卸成手持咪（非有线有线头戴咪）、支持一师一麦，开机自动配对，自动转入接收状态； 2、话筒内置高性能咪头，外置防风棉，声音还原度高。 | 套 | 1 |  |
| 小计： |  |  |  |  |  |
| 卫生保健室 |  |  |  |  |  |
| 1 | 视力表 灯箱 | 5.0M标准对数视力表，符合GB11533 的规定 | 个 | 2 |  |
| 2 | 杠杆式体重秤 | 最大称量：140kg，身长器测量范围：80～210 cm | 台 | 2 |  |
| 3 | 身高坐高计 | 身高测量范围为60～200 cm | 套 | 1 |  |
| 4 | 课桌椅测量尺 | 表面必须涂清漆处理 | 把 | 1 |  |
| 5 | 血压计 | 符合国标的质量规定 | 个 | 2 |  |
| 6 | 听诊器 | 医用级 | 个 | 2 |  |
| 7 | 体温计 | 医用 | 个 | 10 |  |
| 8 | 医用红外线测温仪 | -32~320℃，C14 测量精度±0.2℃ | 个 | 10 |  |
| 9 | 急救箱 | 镊子、剪刀、创可贴 8 片、棉花、纱布、碘酒、橡皮膏等 | 个 | 2 |  |
| 10 | 外伤处理器械 | 尺寸：长 260 mm×宽 170 mm×高 160 mm，（±5mm）铝合金箱、脱脂纱布、胶带、药棉、棚带、创可贴、剪刀、镊子、止血带、酒精等 | 套 | 1 |  |
| 11 | 压舌板 | 医用，一次性 | 包 | 5 |  |
| 12 | 诊察床 | 参考尺寸：长1900 mm×宽600 mm×高650 mm（±5mm） | 张 | 1 |  |
| 13 | 诊察桌 | 参考尺寸：长1200 mm×宽600 mm×高750 mm（±5mm） | 个 | 1 |  |
| 14 | 诊察凳 | 塑钢圆凳面高低可调 | 把 | 1 |  |
| 15 | 敷料缸 | 医用，直径80～100 mm，高100 mm，带盖，不锈钢（±5mm） | 个 | 2 |  |
| 16 | 方盘 | 医用，不锈钢 | 个 | 3 |  |
| 17 | 镊子 | 医用，长14 cm，不锈钢（±10mm） | 把 | 5 |  |
| 18 | 止血带 | 医用 | 个 | 1 |  |
| 19 | 药品柜 | 规格：≥长900 mm×宽480（300）mm×高1850 mm；用料：钢板 | 个 | 2 |  |
| 20 | 污物桶 | 不锈钢、脚踏式 | 个 | 2 |  |
| 21 | 紫外线消毒车 | 医用，灯车式带紫外线灯管 | 个 | 2 |  |
| 22 | 担架 | 医用 | 个 | 1 |  |
| 23 | 洗眼壶 | 金属制品 | 个 | 1 |  |
| 24 | 照度计 | 量程≥4 位数，高10 mm | 个 | 1 |  |
| 小计： |  |  |  |  |  |
| 综合实践室（2间） |  |  |  |  |  |
| 1 | 纳米黑板 | 一、整机参数 1.整机采用全金属外壳，三拼接平面一体化设计，宽≥4200mm，高≥1200mm，厚≤117mm。 2.整机屏幕采用86英寸液晶显示器，采用超高清LED液晶显示屏，显示比例16:9，分辨率3840×2160（R）。 3.嵌入式系统版本，主频≥1.8GHz，内存≥2GB，存储空间≥8GB，嵌入式芯片内置2TOPS AI算力，可用于AI图像、音频处理。 4.钢化玻璃表面硬度≥9H。钢化玻璃硬度莫氏7级，可达到石英抗划等级。 5.支持双系统中进行20点或以上触控，整机采用电容触控技术。 6.内置2.2声道扬声器，额定总功率不小于60W。 7.内置非独立外扩展的8阵列麦克风，拾音角度≥180°，拾音距离≥12m。 8.整机具备至少6个前置按键，至少支持5个自定义前置按键。 9.支持蓝牙Bluetooth 5.4标准，内置双WiFi6无线网卡。 10.内置非独立摄像头≥1600万像素数，视场角≥150度 11.整机需内置或外置不低于1600万像素展台，最高分辨率支持4640x3480， 自带LED补光灯，支持多级灯调节。 二、OPS模块 1.通过安全可靠测评CPU配置不低于8核8线程处理器工作主频≥2.7GHz。 2.内存：不低于8GB，硬盘不低于512GB或以上固态硬盘。 3.无需工具即可快速拆卸电脑模块; 4.具有独立非外拓展的电脑USB接口，≥3个USB3.0接口≥1个HDMI接口； 5.要求内置通过安全可靠测评的操作系统、办公软件、杀毒软件。含三年更新服务，永久使用，验收时提供证明材料，为保证设备使用稳定性及兼容性，要求班班通与OPS模块必须为同一品牌。 三、教学软件 1.互动教学课件支持定向精准分享：分享者可将互动课件、课件组精准推送至指定接收方账号云空间，接收方可在云空间接收并打开分享课件； 2.具有互动式教学课件资源，包含学科教育各学段各地区教材版本。具有互动式教学课件资源，包含学科教育各学段教材版本教学章节、专题教育多个主题教育、特殊教育，课件支持教师在线评分。 3.提供互动课件资源库，包含学科教育、专题教育、特殊教育类课件，可获取到个人云空间。 4.提供将Word转换为云教案的能力，支持解析文本、表格等通用元素，方便老师迁移旧教案 5.支持实现信息化集体备课。可选择教案、课件上传发起集备研讨，能够设置多重访问权限，可通过手机号搜索邀请外校老师，用于跨校教研场景。 四、1、采用壁挂式功放及有源音箱一体化设计，双音箱配对 2、具备音频输入、具备混音音频输出、支持MIC话筒输入； 3、有效功率：≥40W；额定阻抗：4Ω； 五、头戴一体式话筒，可拆卸成手持咪（非有线有线头戴咪）、支持一师一麦，开机自动配对，自动转入接收状态； 2、话筒内置高性能咪头，外置防风棉，声音还原度高。 | 套 | 2 |  |
| 2 | 仪器柜 | 尺寸：长100cm*宽50cm*高200cm(±不超过5cm)。柜体分上下部，隔板具有承重加强筋。柜门：上部为对开玻璃门，下部为对开整体门。搁板：上柜设置2块可上下升降调节活动搁板，下柜设置1块活动搁板。 | 个 | 16 |  |
| 3 | 教师操作台 | 台面长120cm×宽80cm×高80cm（±5cm），采用≥40mm厚机制实木板精致加工；桌身：立柱采用金属骨架，配≥16mm优质三聚氰胺饰面板，对所有裸露截面均采用 2 mm 厚优质PVC 封边条，机器封边，设有工具柜。 | 台 | 2 |  |
| 4 | 学生操作台 | 台面长180cm×宽80cm×高80cm（±5cm），采用≥40mm厚机制实木板精致加工，台面中间有防护网；桌身：立柱采用金属骨架，配≥16mm优质三聚氰胺饰面板，对所有裸露截面均采用 2 mm 厚优质PVC 封边条，机器封边，设有工具柜 | 台 | 16 |  |
| 5 | 台虎钳 | 旋转式，口径100～200 mm | 个 | 16 |  |
| 6 | 学生凳 | 长34cm*宽24cm*高43cm（±2cm），凳面：不少于20mm厚优质双贴面湛蓝密度板。凳身：采用不少于1mm厚25*25方钢焊接工艺制作，表面采用环氧树脂粉末喷涂。其结构为“井”字型。 凳脚：四脚塑质，与地面接触部分由软橡胶构成可有效减少对地面的磨损。 | 把 | 100 |  |
| 7 | 创意搭建 | 长120mm，误差±10mm；宽25mm，误差±5mm；高8mm，误差±2mm；材质：木质，原色。每箱：1000 根，印有防伪码；配套收纳箱。 | 箱 | 22 |  |
| 8 | 液压机械 | 功能：基座、梁结构件、角撑、传动固定模块、造型件、传动连接片、延展构件、圆柱间隔体、平台I、基础定位件、固定单元、液压动力单元、动力传输单元、连接单元共24 类不同组件；组件材质为实木、密度板、塑料，所有组件接口为标准化接口，不同组装之间都可以相互连接拼装 | 套 | 12 |  |
| 9 | 纸工工具 | 圆头剪刀 6 把、有机直尺 6 把、调色板 6 只、画笔 6 只、订书机 1把、小镊子6 支、彩色丝线6 支、美工刀6 把、透明胶3 卷、手缝针 1 盒、钉书针1 盒、胶水3 瓶、圆铅笔6 支、橡皮泥6 块 | 套 | 50 |  |
| 10 | 打孔器 | 4 件，刀口直径分别为 10 mm、8 mm、6 mm，在橡皮塞或软木塞上打孔用。刀口硬度≥HRC55，捅条直径 3.5 mm，长 105 mm。刀管与刀柄、桶条表面镀锌 | 套 | 50 |  |
| 11 | 缝纫工具 | 毛线竹针6 付、手缝针1 盒、钩针6 玫、小镊子1 把，缝纫剪1 把、纺织剪6 把、顶针6 个、缝纫线6 个、尺子1 把 | 套 | 50 |  |
| 12 | 电熨斗 | 工作电压：220 V；水箱容量：259 ml；持续气量：20 g/min；频率： 50 Hz；功率：1200 W；电源线长：1.6 m | 台 | 2 |  |
| 13 | 编织工具 | 毛线针（3 种规格） | 套 | 50 |  |
| 14 | 刺绣工具 | 刺绣针、环针（3 种规格） | 套 | 50 |  |
| 15 | 木工工具 | 专用包装箱，含14 种必备常用工具，工具箱内定点定位，方便使用和管理；工具包括木工凿子1 把、美工刀1 把、包胶；木工锉 1 把、半圆；剪刀 1 把、多用；羊角木柄锤 1 把、0.5 kg；鸟刨1 把、手推刨1 把、钢角尺1 把、300 mm；螺丝刀 1 把、直径6 mm×长125 mm铬钒钢；卷尺1 把、5 m；G 形夹 1 把；有机玻璃钩刀 1 把，钩刀带两把刀片；木工鸡尾锯 1把，锰钢三面齿，磨齿锯；木工铅笔 1 支；油石一块（粗细两用） | 套 | 9 |  |
| 16 | 金工工具 | 钢锯架、平锉、圆锉、三角锉、方锉、手虎钳、钢丝钳、尖嘴钳、斜口钳、划针、卷尺、直尺、什锦锉、剪刀、一字螺丝刀、十字螺丝刀、板牙、板牙架、丝攻、丝攻架、圆规、呆头扳手、多用扳手、1.5 kg 榔头、0.5 kg 榔头、样冲、钻头、钢丝刷、锯条（11 个）各1 个 | 套 | 9 |  |
| 17 | 游标卡尺 | 长150 mm，精度0.02 mm | 把 | 1 |  |
| 18 | 电子制作工具 | 万用表1 块、锥子1 把、电烙铁1 件（30 W）、焊锡膏1 瓶、剥线钳1 把、偏口钳1 把、什锦锉1 套、焊丝1 件、测电笔1 支、镊子1 把、一字、十字螺丝刀各1 把、烙铁架1 件等 | 套 | 9 |  |
| 19 | 小型种植工具 | 耙、铲、锹、锄、桶、镐各1 个 | 套 | 21 |  |
| 20 | 种植工具 | 耙、铲、锹、锄、桶、镐、嫁接刀、修枝剪、果枝锯、铁筛子、良种标本瓶（大中小三组/套），各1 个 | 套 | 10 |  |
| 21 | 喷壶 | 喷头可调节，容量5 L | 套 | 5 |  |
| 22 | 筛子 | 大筛子：直径400 mm，1 个；小筛子：直径300 mm，1 个 | 套 | 5 |  |
| 23 | 喷雾器 | 塑料 | 付 | 5 |  |
| 24 | 花盆 | 大、中、小各1 个 | 套 | 42 |  |
| 25 | 无土栽培盆 | 一次成型塑料盒 | 个 | 42 |  |
| 26 | 盆景制作工具 | 耙、铲、锹、锄、桶、镐、嫁接刀、修枝剪、果枝锯、单技、水仙花剪刀各1 把、铁筛子1 个 | 套 | 42 |  |
| 27 | 育种育苗箱 | 一次成型塑料箱 | 个 | 10 |  |
| 28 | 育种盆 | 塑料制；1 套3 个（小、中、大） | 个 | 21 |  |
| 29 | 饲养工具 | 开食盘 1 个、饮水箱 1 件、食料箱 1 件、家畜（禽）饮水嘴 5个、圈养网1 张、折叠笼1 个、全自动饮水器1 件、取料勺1把、水管1 根、食槽1 个、PVC 水管1 根 | 套 | 2 |  |
| 30 | 防治疫病用具 | 铝合金箱规格：长 360 mm×宽 250 mm×高 80 mm；解剖板斧、解剖骨锯、剥皮刀、剔骨刀、检疫刀、检疫钩、磨刀棒、止血钳（弯 直）、手术剪（弯、直）、手术刀柄、手术刀片、组织镊、敷料镊、钢卷尺 | 套 | 5 |  |
| 31 | 鱼类养殖箱 | 小型 | 个 | 2 |  |
| 32 | 鱼类养殖用具 | 水族温度计1 支、悬浮式磁力刷2 件、增氧泵1 套、捞鱼网1把、抄子1 把、手动换水器1 套、刷子2 把、手吸1 套 | 套 | 2 |  |
| 33 | 加氧机 | 排气量2500～3000 cc/秒，压力0.1 kg/㎡，电压220～240 V，电流0.02～0.04 A | 个 | 2 |  |
| 34 | 电能表 | 单相，插卡式，电流≥5 A | 只 | 2 |  |
| 35 | 数字多用电表 | ≥模拟式电表的交流5 级，直流2.5 级 | 只 | 2 |  |
| 36 | 漏电保护器 | 漏电保护220V10A，漏电动作电流10 mA | 只 | 2 |  |
| 37 | 照明电路线路板 | 可演示一灯一开关、双保险丝、漏电保护器、三眼插座、双联开关等电路；不变形，配置符合目前规范要求 | 套 | 21 |  |
| 38 | 电工工具箱 | 锥子1 把、电烙铁1 件、焊锡膏1 瓶、剥线钳1 把、偏口钳1把、什锦锉1 套、焊丝1 件、测电笔1 支、镊子1 把，一字、十字螺丝刀各1 把、烙铁架1 件等 | 套 | 21 |  |
| 小计： |  |  |  |  |  |
| 心理咨询室 |  |  |  |  |  |
| 1 | 沙发 | 布艺沙发，实木框架，海绵填充。 1.单人位尺寸：长52cm*宽59cm*高71cm。（尺寸±不超过5cm） 2.双人位尺寸：长101cm*宽59cm*高71cm。（尺寸±不超过5cm） 3.单人位2个+双人位1个。 4.面料: 超柔绒布。 | 套 | 1 |  |
| 2 | 茶几 | 实木茶几,与沙发配套 尺寸长：110cm，宽：50cm，高：50cm。（尺寸±不超过5cm） | 台 | 1 |  |
| 3 | 饮水机 | 冷热式，≥10 L | 台 | 1 |  |
| 4 | 石英钟 | 圆形，不少于12寸 | 个 | 1 |  |
| 5 | 录音笔 | 不小于8G内存，高清录音 | 个 | 1 |  |
| 6 | 秒表 | 机械或电子 | 个 | 1 |  |
| 7 | 心理图书 | 心理学方面专业正版书籍。 | 册 | 50 |  |
| 8 | 仪器收纳柜 | 用于存放心理辅导专业设备、通用设备等 | 个 | 2 |  |
| 9 | 书柜 | 用于摆放各类心理学书籍，开放式，浅色或原木色 | 个 | 1 |  |
| 10 | 期刊架 | 用于摆放各类心理学期刊，浅色 | 个 | 1 |  |
| 11 | 涂鸦板 | 宽为（100±2）cm，长可以根据实际面积定制，有三色彩色涂鸦，带有磁性层可以随意贴 | 个 | 1 |  |
| 12 | 心理信箱 | 卡通外形，安全便易；产品通过相关质量标准认证 | 个 | 1 |  |
| 13 | 团体活动桌椅 | 1.尺寸：桌直径180cm，高70cm；椅高80cm、坐高45cm。 2.桌子包含8张扇形桌，180cm直径。桌子高 70cm ，可以拼成圆形桌，也可拼接成S型，免漆桌面，彩色搭配。 3.尺寸±不超过5cm。 4.桌面防水盔甲边封边，桌面全方位防水，防脱落，防爆边，防变形，圆边圆角设计更安全合理 | 套 | 4 |  |
| 14 | 团体心理辅导箱 | 产品内容：依据《中小学心理健康教育指导纲要》；团体辅导器材：包括环境适应篇、沟通交往篇、竞争合作篇、创新实践篇、自我意识篇、学习管理篇、意志责任篇、心灵成长篇等不少于8 大主题60 多种游戏，有效帮助开展各种形式的心理训练活动。 | 套 | 1 |  |
| 15 | 实木沙盘游戏专业版 | 沙具不少于600 件（包括人物、动物、植物、各种车船、飞行物、建筑物、桥、栏杆、石头等，共计不少于12大类）；实木标准沙盘1 个，尺寸：长570 mm×宽720 mm×高70 mm；板材厚度：18 mm；实木标准沙盘支架1个；实木沙具陈列架 1 套，尺寸：长 1600 mm×宽 1000 mm×高 300 mm；板材厚度：18 mm；天然沙；沙盘游戏指导书籍 1 本；趣味互动调节套装 1套；沙盘游戏档案管理软件 1 套；沙盘游戏视频剪辑 1 套；提供≥20 个沙盘意象手册一册 | 套 | 2 |  |
| 16 | 情绪仿真宣泄套装 | 1、165CM硅胶宣泄人1个, 底座尺寸约：直径60cm,高度55cm。（±不超过5cm、真人发声设计，里面集成了多种抱怨的真人声音） 2、立式宣泄球1个（立式不倒，外层高级仿皮材料，高度可调节。） 3、摔打型宣泄球4个（橡胶） 4、宣泄手套3对(可有效的缓冲打击时的撞击，采用了轻型耐用材料) 5、宣泄挂图4张（高清晰画质、永不退色,） 6、宣泄脸谱4张 (布艺丝印，经久耐用） 7、宣泄背心2件（强弹力棉纺织) 8、注水水管1根 | 套 | 1 |  |
| 17 | 智能型动作稳定仪 | 了解个体在不同情绪状态下动作的稳定程度和精细程度，训练、提高学生肢体运动的平衡性和稳定性，包括九孔型和凹槽型，可分别评估个体垂直方向和水平方向的动作稳定能力；彩色液晶触摸屏操作，测试数据可通过USB和WIFI实时导入配套数据分析系统进行分析，操作提示、结果呈现等功能；学生可独立操作；需配套指导教材（教材为正规出版社出版物）。 | 台 | 1 |  |
| 18 | 智能型注意力集中仪 | 通过使用测笔跟随转盘上的指定目标做持续运动，评估、训练及提高个体注意稳定性和抗干扰能力。干扰环境包括声音干扰和光干扰两种；无线测笔作红外发射，由主机作接收的采集模式；最大定时：9999 s；目标转速：20 rpm；学生可独立操作，测试数据可通过USB和WIFI实时导入配套数据分析系统进行分析；需配套指导教材（教材为正规出版社出版物）。 | 台 | 1 |  |
| 19 | 智能型综合反应时仪 | 测试和训练个体反应的快慢与准确性，了解其高级神经活动的强度特征，包含简单反应时、选择反应时、辨别反应时、四肢反应时和运动反应时等项目；计时范围：100 us～999.99 s；分辨率 100 us；四色 LED 色光；应答按键：11; 脚踏开关；学生可独立操作，测试数据可通过USB和WIFI实时导入配套数据分析系统进行分析；需配套指导教材（教材为正规出版社出版物）。 | 台 | 1 |  |
| 20 | 智能型手指灵活仪 | 了解与提高个体的手指、手腕、手臂等的灵活性，以及手眼协调性，可分别测试左右手的灵活程度，包含插拔、翻转、旋转三项测试内容；彩色液晶触摸屏操作、操作提示、结果呈现等功能；学生可独立操作，测试数据可通过USB和WIFI实时导入配套数据分析系统进行分析；需配套指导教材（教材为正规出版社出版物）。 | 台 | 1 |  |
| 21 | 智能型双手协调仪 | 通过双手进行不同操作，了解与提高个体在动作学习中双手的协调能力以及注意分配能；自动识别在靶与脱靶情况，并记录在靶时间与脱靶次数；彩色液晶触摸屏操作、操作提示、结果呈现等功能；学生可独立操作，测试数据可通过USB和WIFI实时导入配套数据分析系统进行分析；需配套指导教材（教材为正规出版社出版物）。 | 台 | 1 |  |
| 22 | 智能型速示仪 | 评估、训练个体的记忆能力和注意广度，包含瞬时记忆、短时记忆、长时记忆、数字记忆、空间位置记忆和注意广度等内容；速时时间为 1～ 1000 ms，间隔 10 s，主机与显示器操作单元整合一体；学生可独立操作，测试数据可通过USB和WIFI实时导入配套数据分析系统进行分析；需配套指导教材（教材为正规出版社出版物）。 | 台 | 1 |  |
| 23 | 智能型镜画仪 | 了解与训练个体的动作学习效果和技能迁移能力；测笔无线缆牵制，可自由循迹；彩色液晶触摸屏操作、操作提示、结果呈现等功能；学生可独立操作，测试数据可通过USB和WIFI实时导入配套数据分析系统进行分析；需配套指导教材（教材为正规出版社出版物）。 | 台 | 1 |  |
| 24 | 智能型迷宫 | 了解个体在只依靠自身的动觉、触觉获取信息的情况下的空间定向能力，培养空间位置记忆能力以及经受挫折的能力；自动识别进入盲道操作，并发出提示声；彩色液晶触摸屏操作、操作提示、结果呈现等功能；学生可独立操作，测试数据可通过USB和WIFI实时导入配套数据分析系统进行分析；需配套指导教材（教材为正规出版社出版物）。 | 台 | 1 |  |
| 25 | 皮肤电测试仪 | 演示不同情绪状态下个体皮肤电的变化，了解调控不良情绪的方法，可作为情绪调节的生物反馈指标，测试数据可通过USB和WIFI实时导入配套数据分析系统进行分析；需配套指导教材（教材为正规出版社出版物）。 | 台 | 1 |  |
| 26 | 数据分析系统 | 自动识别仪器，具有数据存储、统计和分析等功能；数据处理方法包括图表分析、描述统计、推断统计等，结果报告形式有项目分析、个体分析、设定范围分析；可查询特定个体或群体的结果数据，也可同时呈现多种仪器的分析报告，建立学生心理档案，所有结果报告均可以文档格式保存，评估数据可导出excel，方便进行深度分析；允许学校灵活设定、修改班级、学生基本信息，测试数据可通过USB和WIFI实时导入配套数据分析系统进行分析；需配套指导教材（教材为正规出版社出版物）。 | 套 | 1 |  |
| 27 | 心理测评系统 | 1.量表管理：系统内置丰富的通用心理量表，包含心理健康测评、职业指导测评、社会功能与适应能力测评、智力测评、情绪测评、精神障碍测评、自我能力测评、个性测评、婚姻家庭测评等方面，能够系统地反映出被测者的个性特点、自我能力、职业倾向以及心理健康状况和心理素质水平，为进行进一步的心理健康辅导、心理咨询等提供了直接的科学的依据，包含不少于60个国内外权威量表：注意力测验（AT）、亲子关系诊断测验、问题行为早期发现（PPCT）、中小学生心理健康诊断测验（MHT）、心理健康诊断测验（GHQ）、心理健康诊断测验（CAS）等。 2.危机预警管理：具有自动筛选测验异常结果，并根据结果智能划分预警等级，及时发现识别危机因素，便于及时跟踪处理，可发布预警监测信号。 3.系统具有快捷的二维码扫描测试功能，管理者可使用二维码发起团体测试，测试者只需拿出手机、pad等移动端扫描系统二维码即可实现系统登录、系统注册、手机端测试、手机端查看报告、等多种应用。 4.全数据导出：全部测评量表报告、人员列表、原始分数、预警列表的导出,可直接在当前系统界面进行文档操作。 5.可以分别绑定自定义单位的组织结构，测试适合量表，简化后续的重复操作，方便管理者更好的管理机构量表。 6.可根据测试单位的组织结构、量表名称、测试时间段查询测试报告；团体报告（班级、年级）可支持样本分析与统计，成生心理健康水平差异显著性对比分析报表。 7.系统可以智能分级管理，满足不同管理需要。 8.采用 B/S 模式，即浏览器和服务器的结构方式运行，系统可满足多种环境；心理测评的保密原则，须配备独立的专用硬件加密。 9.系统具有数据备份、还原功能。 10.量表清单、快速使用指南、量表指导手册、软件安装工具、软件加密工具。 | 套 | 1 |  |
| 28 | 身心反馈放松训练系统 | 一、构成： 1.头等舱设计开发符合人体工程学设计的体感按摩功能椅1张，带腿部按摩功能，背部带滚轮按摩功能，具有音乐播放功能，靠背与腿部及姿势可电动调节。 2.专业版系统控制终端、HRV生理指标采集与分析装置、可移动边柜及组件、配套电脑（不低于I3/4G/1T电脑功能配置）、打印机。 3.含专业心理音乐、心理视图及心理视频等内容。如：放松训练视频影视、α波脑电波同步放松音乐、纯音乐等。 二、系统： 1.系统应包含监测测评、减压放松、训练、数据管理等功能，实时监测使用者的生理指标。 2.多级登录身份。 3.实时采集人体的生理指标等数值，并进行时域、频域分析，提供 SDNN、 RMSSD、PNN50、TP、LF、HF 等指标，测试过程中会展示实时数据及动态图表。 3.自动生成图文并茂的生理指数报告，综合评判个体的身心状态，建立用户管理档案，并给出指导性建议。 | 套 | 1 |  |
| 29 | 氛围营造1 | 将3间（27㎡、36㎡、65㎡）教室铲除旧墙面，刮腻子找平，粉刷环保乳胶漆；墙面需开槽进行电路改造根据设备摆放安装国标五孔插座，开关。地面铺设PVC地胶，厚度不少于1.5mm，防滑、防火、防水，面层光滑，防开裂变形。 颜色等具体细节根据学校需求协商决定。 | 批 | 1 |  |
| 30 | 氛围营造2 | 将1间23㎡的宣泄室使用新型环保EVA表皮为PU皮面料进行墙面装饰，具有良好的缓冲、抗震、隔音、防潮、抗化验学腐蚀等，密度在0.91-0.93（g/cm3）之间，规格：≥60cm*120cm*3cm，软包高度由地面起高度在1.8M可以有效的保护来访者，隔绝噪音；软包高度以上进行墙面清理，铲除旧墙面，刮腻子找平，粉刷环保乳胶漆。地面铺设PVC地胶，厚度不少于1.5mm，防滑、防火、防水，面层光滑，防开裂变形。 颜色等具体细节根据学校需求协商决定。 | 批 | 1 |  |
| 小计： |  |  |  |  |  |
| 体育器材 |  |  |  |  |  |
| 1 | 打气筒 | 带储气罐/人工充气，适合给各种球类充气 | 个 | 3 |  |
| 2 | 电动充气泵 | 用于篮球、排球、足球充气 | 台 | 1 |  |
| 3 | 蓄电拉杆音响 | 1.不小于10寸，5Ah，电瓶100W，LED显示屏。 2.适配器：15V4A桌面式 3.话筒频点：770.85/795.85MHz 4.功能：蓝牙、语音、录音、外接12V、话筒优先 5.配置：无线话筒、YK-222遥控、适配器、说明书、咪架*2 6.适用范围：户外活动（如体操、舞蹈排练） | 台 | 2 |  |
| 4 | 数字秒表 | 分辨率：0.01 s，10 min 测量精度≤0.2 s | 块 | 6 |  |
| 5 | 布卷尺 | 长度50 m，仿皮外壳；尺带：苎麻布卷尺，防水，防腐蚀；铜制卡扣和收放扣 | 盒 | 3 |  |
| 6 | 体育器材架 | 三层，每层高度不低于60cm，长：120cm，宽：40cm，隔板厚度≥1 mm，立柱厚度≥1.2 mm | 组 | 5 |  |
| 7 | 体育器材柜 | 高柜体板材厚度≥1 mm，隔板可调。 | 个 | 5 |  |
| 8 | 走跑类器材 | 1.软式练习跨栏架12 付：XPE 环保塑料发泡材料制成；横板长700 mm，宽90 mm，底板长700 mm，宽220 mm。 2.可调节跨栏架 10 付：栏板为塑料 PVC，栏架为铝合金材料；栏板长度 1200 mm，宽度 70 mm，厚度20 mm。 3.折叠式安全训练跨栏架4 付：栏板为圆柱体，从中间分为两节，铝合金管外套橡胶发泡管制成，栏板直径40 mm，每节长度550mm，栏架底座长1150 mm，宽560 mm。 4.软式练习接力环12 个：柔软塑胶材料制成的空心圆圈结构，可进行充气，外圈直径 170～190 mm，内圈直径90～100 mm。 5.软式接力棒 18 根：里面为塑料管或棒，外面及两端均由橡胶发泡材料包裹，长度 300 mm，直径25～35 mm。 6.铝合金接力棒 8 根：优质铝合金材料制成，长度300 mm、直径38 mm；重量：80 g。 7.运动计数器 12 个：材质为 ABS 彩色塑钢，数字显示范围0~9999。 8.便携式起跑器9 付：柔软塑胶材料制成，长260 mm，宽90 mm，高80 mm。 9.起跑发令组合 2 个：发令信号旗与发令声音信号集于一体，信号板长250 mm，宽180 mm，厚度2 mm；夹板长450 mm，宽40 mm，厚度15 mm。 10.多功能折叠长垫3 个：里面为环保塑料泡沫板，外面为塑料皮革，规格尺寸长600 mm×宽1800 mm×高25 mm。 11.彩色标志杆组合24 套：由杆、底座、连接卡子和标志小旗组成。 | 套 | 1 |  |
| 9 | 助跳板 | 主要原材料采用木材或其他弹性材料，Ⅱ型，长 900 mm×宽500 mm×高150 mm | 块 | 2 |  |
| 10 | 助跳板 | 主要原材料采用木材或其他弹性材料，Ⅲ型，长 1200 mm×宽600 mm×高200 mm | 块 | 2 |  |
| 11 | 山羊 | 山羊全高：1000～1300 mm；山羊头长：500～600 mm；头宽：（360 ±5）mm；头高：260～330 mm，立轴升降间距：（50±3）mm，山羊腿外直径≥30 mm，山羊腿壁厚≥3 mm。 | 台 | 2 |  |
| 12 | 跳箱 | 箱长 1100～1200 mm；箱高 1100 mm，其余符合国家标准 | 套 | 1 |  |
| 13 | 小跳垫 | 长（1200± 5）mm，宽（600± 5）mm，厚≥50 mm，在长度方向可对半折叠，两侧应各有提手，四周加装粘扣 | 块 | 50 |  |
| 14 | 大跳垫 | 长（2000±5）mm，宽（1000±5）mm，厚≥100 mm，在长度方向可对半折叠，两侧应各有提手，四周加装粘扣 | 块 | 25 |  |
| 15 | 体操棒 | 采用木质或塑料；塑料采用硬质塑料，壁厚≥5 mm，长900 mm，截面直径25～30 mm | 根 | 50 |  |
| 16 | 艺术体操球 | 直径180～200 mm，质量约400 g | 个 | 26 |  |
| 17 | 艺术体操圈 | 内径800～900 mm，质量约300 g | 个 | 26 |  |
| 18 | 艺术体操棒 | 长400～500 mm，质量至少150 g | 根 | 26 |  |
| 19 | 艺术体操绳 | 长度3 m | 根 | 26 |  |
| 20 | 艺术体操带 | 带长6m，宽40～60 mm；棍长470～500 mm，直径≤ 10 mm | 条 | 26 |  |
| 21 | 初中生用篮球 | 圆周长695～725 mm；质量490～560 g | 个 | 50 |  |
| 22 | 篮球 | 圆周长645～670 mm；质量420～480 g | 个 | 50 |  |
| 23 | 篮球架 | 篮架伸臂为225cm（±5cm），篮圈上沿离地面305cm（±5cm），各项指标符合GB23176-2008标准。 1、底座尺寸：200cm×100cm×34cm（±3cm）。采用≥2.0mm厚的整张钢板经模具一次冲压成型，无焊缝，保证不会被雨水流入内部带来侵蚀；四周边角均采用弧形无棱角设计，更安全，大大降低了运动中的碰撞伤害。 2、立柱上宽16cm、下宽36cm，采用≥2.0mm厚钢板经折边拼焊而成, 符合力学设计原理，结构更安全牢固。 3、横梁和后拉杆采用一体化设计，用≥2.0mm厚钢板经凹型折边拼焊而成, 可有效均分应力，结构更安全牢固，大大降低了篮球架的晃动，增强了篮球架的稳定性。 1、篮板拉杆采用Φ48*3mm圆管在自动弯管机上一次折弯成型,拉杆前端采用免调节设计，安装更方便。通过调节拉杆，可调节篮圈与地面的平行度。 2、篮板规格：180cm×105cm（±3cm），篮板采用高强度安全防爆钢化篮板，具有透明度高、耐侯性好、抗老化、耐腐蚀、不易模糊等特点，篮板外框采用40mm×40mm铝合金型材，并在篮板下沿安装安全保护条。 3、篮圈：篮圈采用Φ18mm实心圆钢制作，圈下焊有冲压成型的圆弧形网钩，十二段均匀分布留适当间隙，配带尼龙篮球网。篮圈抗弯性能好，水平固定在篮板上。 4、表面处理:所有钢制件表面均经抛丸除锈处理后在自动喷涂流水线上采用静电环氧基粉末喷涂完成最后表面处理,涂层厚度70-80um,铅笔硬度达3H+,试品经GB1771-91,36小时盐雾实验,涂膜无变化,划格处单面腐蚀<2mm,产品具有耐酸碱、耐湿热、抗老化、外观美观等优点。 | 付 | 3 |  |
|  | 室内液压篮球架 | 1.四周佩戴软体海绵护套，采用手动升降。 2.篮球架伸臂为2.25m，篮圈上沿离地面3.05m。篮球架适用场地至少35.4m。配重不低于400Kg。 3.篮球架底座≥长2.0m×宽1.2m×前高0.98m×后高0.66m。 4.底座采用≥100×4.0mm方管和120×100×3.0mm矩形管拼焊而成；前后立柱均采用≥100×4.0mm方管拼焊而成；横梁采用≥150×150×3.0mm方管和≥3.0mm钢板拼焊而成。 5.锁紧杆采用Φ48圆管焊接而成。 6.上拉杆采用Φ48圆管一次弯成型。 7.篮板配用国际通用的高强度安全钢化玻璃篮板规格：1800x1050mm，并在篮板下沿侧面覆盖有EVA保护胶条抗老化不退色，能有效保护运动员扣篮时不受伤害，篮板外围边框采用4mm厚，40mm宽的铝型材经模具压制而成；篮板边框连接件、篮板与篮圈连接件、篮板与上拉杆连接件均采用铸铝工艺一次浇注成型，内置筋板结构，使用强度高；国标安装孔距。 8.篮筐采用Φ18mm实心圆钢制作，三簧设计，360度，圈下均匀焊有十二个成型挂钩，间隙不大于8mm，抗弯性能好。配尼龙篮球网。 9.篮筐采用Φ18mm实心圆钢制作，圈下均匀焊有十二个成型挂钩，间隙不大于8mm，抗弯性能好，配尼龙篮球网。 10.所有钢制件表面均经抛丸除锈处理，后在自动喷涂流水线上采用静电环氧基粉末喷涂完成表面处理，涂层厚度70-80um，硬度达3H+，按照GB1771-91标准进行36小时盐雾实验，涂膜无变化,划格处单面腐蚀<2mm，有良好的耐酸碱性、耐湿热性、抗老化等优点。 11、产品结构原理：手动液压篮球架由手动操作，篮球架升降系统设置在底座内，操作杆连接油箱，手动分别操作升降伸臂油路开关或升降滚轮开关，上下按压液压系统手柄可以轻松实现对篮球架伸臂的升降和滚轮的升降。 | 付 | 1 |  |
| 24 | 篮球网 | 篮球网高 400～450 mm，网口直径（450±8）mm，网底直径（350±8）mm | 付 | 10 |  |
| 25 | 初中生用排球 | 圆周长650～670 mm；质量230～270g | 个 | 50 |  |
| 26 | 小学生用排球 | 圆周长600～620 mm，质量200～240 g | 个 | 25 |  |
| 27 | 软式排球 | 5 号：圆周长650～670 mm，质量220～310g | 个 | 50 |  |
| 28 | 气排球 | 圆周长为610～630 mm，质量150～170g | 个 | 50 |  |
| 29 | 气排球 | 圆周长为760～780 mm，质量150～170g | 个 | 50 |  |
| 30 | 排球网柱 | 网柱高度（2120±5）mm，拉网中央高度（2000 ± 5）mm | 付 | 2 |  |
| 31 | 排球网 | 排球网长度9500～10000 mm，宽度（1000±25）mm | 个 | 10 |  |
| 32 | 少年足球 | 4 号：圆周长615～650 mm；质量315～405 g | 个 | 50 |  |
| 33 | 成年足球 | 5 号：圆周长675～710 mm；质量382～468 g | 个 | 50 |  |
| 34 | 软式足球 | 4 号：圆周长 615～650 mm；质量 300～340 g，充气内胆填充柔性材料 | 个 | 50 |  |
| 35 | 软式足球 | 5 号：圆周长 675～710 mm；质量 350～390 g，充气内胆填充柔性材料 | 个 | 50 |  |
| 36 | 足球门 | 3 号足球门 ，内 口宽 度（3000 ± 10） mm，高度（2000±10）mm，门柱及横梁直径≥76 mm，足球门应能承受的水平拉力 1000 N，足球门横梁应能承受2700 N的静负荷 | 副 | 1 |  |
| 37 | 足球门 | 2 号足球门 ，内 口宽 度（5500 ± 10） mm，高度（2000±10）mm，门柱及横梁直径≥89 mm，足球门应能承受的水平拉力 1000 N，足球门横梁应能承受2700 N的静负荷 | 副 | 1 |  |
| 38 | 足球门 | 1 号足球门 ，内 口宽 度（7320 ± 10） mm，高度（2440±10）mm，门柱及横梁直径≥120 mm，足球门应能承受的水平拉力 1000 N，足球门横梁应能承受2700 N的静负荷 | 副 | 1 |  |
| 39 | 足球网 | 1 号足球网宽度7320 mm，高度2440 mm | 件 | 15 |  |
| 40 | 足球网 | 2 号足球网宽度5500 mm，高度2000 mm | 件 | 15 |  |
| 41 | 足球网 | 3 号足球网宽度3000 mm，高度2000 mm | 件 | 15 |  |
| 42 | 乒乓球 | 直径43.4～44.4 mm，质量2.20～2.60 g | 个 | 200 |  |
| 43 | 乒乓球拍 | 击球的拍面厚度应≤2 mm | 付 | 50 |  |
| 44 | 乒乓球网 | 室内网，410 网，球网高度（152.5±2）mm，附支架 | 件 | 6 |  |
| 45 | 乒乓球台 | 球台由支架、台面、网架组成，规格为长2740 mm×宽1525 mm×高760 mm | 台 | 10 |  |
| 46 | 羽毛球 | 球口外径 65～68 mm，球头直径 25～27 mm，球头高度24～26 mm | 个 | 200 |  |
| 47 | 羽毛球拍 | 总长度≤630 mm，宽度≤230 mm，拍弦面长度≤280 mm，质量≤100 g，握柄直径23～25 mm | 付 | 50 |  |
| 48 | 羽毛球网柱 | 不锈钢支架，网柱高度为（1550±8）mm，拉网中央高度（1524±5）mm。附羽毛球网 | 付 | 2 |  |
| 49 | 羽毛球网 | 羽毛球网长度≥6100 mm，宽度（760±25）mm | 件 | 10 |  |
| 50 | 板羽球拍 | 总长度≤580 mm，宽度≤230 mm，拍弦面长度≤ 280 mm，质量≤80 g，握柄直径23～25 mm | 付 | 50 |  |
| 51 | 板羽球 | 高弹板羽球 | 个 | 200 |  |
| 52 | 毽球 | 键毛应采用 4 支鹅翎，羽毛宽 32～35 mm，成十字形插在毛管内，插毛管高 22～24 mm，毽垫直径 38～40 mm，厚度 15～20 mm，球高 130～135 mm，球重13～15 g | 个 | 50 |  |
| 53 | 装球车 | 尺寸：长900 mm×宽800 mm×高800 mm | 辆 | 4 |  |
| 54 | 武术棍 | 木制品，长1600 mm，直径20～30 mm | 根 | 100 |  |
| 55 | 跳绳 | 短跳绳，长度2600～2800 mm，质量60～80 g | 根 | 100 |  |
| 56 | 跳绳 | 长跳绳，长度9000～10000 mm，质量290～370 g | 根 | 20 |  |
| 57 | 拔河绳 | 长30 m，质量10 kg 左右，采用天然麻棕线绞制 | 根 | 5 |  |
| 58 | 花毽 | 键毛应采用8～10支彩色鸡羽，毽垫直径30～32 mm，球重13～15 g | 个 | 100 |  |
| 59 | 空竹 | 长轴，三轴承，TPU 材质，中号，直径约12 cm，空竹杆长约34 cm | 套 | 50 |  |
| 60 | 软式飞盘 | 材料硅胶，颜色任选 | 个 | 25 |  |
| 61 | 低单杠 | 地上高度170cm，宽200cm，￠28mm实心圆钢横杆，立柱管径60mm，壁厚3mm，地埋500mm，优质漆。在横杠中心作用静载荷力3600N，取消外力，永久变形≦1mm；单杠安装好，使用时转动连接部件，应活动自如，不产生澡音；钢管耐蚀级别不低于5级；横杠不允许有裂痕、夹渣等缺陷。所有铁制件表面均经脱脂，抛丸等初级处理后，在自动喷涂线上采用热固性纯聚酯粉末喷涂，完成最后表面处理，涂层厚度70-80um,确保涂层能在户外长期使用。产品涂料配方不应含有毒元素。划格处单面腐蚀＜2mm，产品具有耐酸碱、耐湿热、抗老化、外观美观等特点，能适合潮湿和酸雨环境。焊接要求：采用CO2保护焊焊接成型，使用混合气体，焊缝均匀、成型美观，牢固无虚焊、无漏焊、无泡渣、裂纹等缺陷。安装时消除尖锐处，以减少安全隐患。 | 付 | 2 |  |
| 62 | 高单杠 | 地上高度200cm，宽200cm，￠28mm实心圆钢横杆，立柱管径60mm，壁厚3mm，地埋500mm，优质漆。在横杠中心作用静载荷力3600N，取消外力，永久变形≦1mm；单杠安装好，使用时转动连接部件，应活动自如，不产生澡音；钢管耐蚀级别不低于5级；横杠不允许有裂痕、夹渣等缺陷。所有铁制件表面均经脱脂，抛丸等初级处理后，在自动喷涂线上采用热固性纯聚酯粉末喷涂，完成最后表面处理，涂层厚度70-80um,确保涂层能在户外长期使用。产品涂料配方不应含有毒元素。划格处单面腐蚀＜2mm，产品具有耐酸碱、耐湿热、抗老化、外观美观等特点，能适合潮湿和酸雨环境。焊接要求：采用CO2保护焊焊接成型，使用混合气体，焊缝均匀、成型美观，牢固无虚焊、无漏焊、无泡渣、裂纹等缺陷。安装时消除尖锐处，以减少安全隐患。 | 付 | 2 |  |
| 63 | 双杠 | 规格：地上高度150cm 宽度：0.5m 杠长3m。杠面直径42mm。具有良好的耐久性和耐候性。立管采用Φ60×3mm管。地埋尺寸不小于0.5m；外观：此器材由两根相同尺寸的双杠杠面组成，它们在相同的高度保持平行。两根杠面是平行的，允许预压力。表面处理:所有铁制件表面均经脱脂，抛丸等初级处理后，在自动喷涂线上采用热固性纯聚酯粉末喷涂，完成最后表面处理，涂层厚度70-80um,确保涂层能在户外长期使用。产品涂料配方不应含有毒元素。划格处单面腐蚀＜2mm，产品具有耐酸碱、耐湿热、抗老化、外观美观等特点，能适合潮湿和酸雨环境。焊接要求：采用CO2保护焊焊接成型，使用混合气体，焊缝均匀、成型美观，牢固无虚焊、无漏焊、无泡渣、裂纹等缺陷。地埋双杠适用于中小学体育教学和健身训练使用。结构合理，组装简便，使用安全、稳定。安装时消除尖锐处，以减少安全隐患。 | 付 | 2 |  |
| 64 | 肋木 | 室外地埋固定式单间肋木，地上970（宽）×2500（高）㎜，相邻的上下横肋间的中心距300mm。立柱为不小于φ60mm，臂厚大于3mm以上的优质圆钢管；横管为φ32×3mm优质圆管，安装应采用直埋方式，立柱地埋深度不小于500mm，桩基尺寸：500×500×500mm。表面处理:所有铁制件表面均经脱脂，抛丸等初级处理后，在自动喷涂线上采用热固性纯聚酯粉末喷涂，完成最后表面处理，涂层厚度70-80um,确保涂层能在户外长期使用。产品涂料配方不应含有毒元素。划格处单面腐蚀＜2mm，产品具有耐酸碱、耐湿热、抗老化、外观美观等特点，能适合潮湿和酸雨环境。焊接要求：采用CO2保护焊焊接成型，使用混合气体，焊缝均匀、成型美观，牢固无虚焊、无漏焊、无泡渣、裂纹等缺陷。安装时消除尖锐处，以减少安全隐患。 | 间 | 1 |  |
| 65 | 平梯 | 室外地埋固定式，立柱地上高度2200mm，平梯长3000mm，平梯横杠内有效使用宽度600mm。立柱采用φ60mm×3mm优质圆钢管，横梁φ48mm×3mm，梯杆采用φ32mm×3mm优质圆钢管。梯步：每端不少于2梯，间距≤350mm，顶部梯步每300mm间距设一步。安装应采用直埋方式，立柱地埋深度不小于500mm。桩基尺寸：800×500×500mm。表面处理:所有铁制件表面均经脱脂，抛丸等初级处理后，在自动喷涂线上采用热固性纯聚酯粉末喷涂，完成最后表面处理，涂层厚度70-80um,确保涂层能在户外长期使用。产品涂料配方不应含有毒元素。划格处单面腐蚀＜2mm，产品具有耐酸碱、耐湿热、抗老化、外观美观等特点，能适合潮湿和酸雨环境。焊接要求：采用CO2保护焊焊接成型，使用混合气体，焊缝均匀、成型美观，牢固无虚焊、无漏焊、无泡渣、裂纹等缺陷。安装时消除尖锐处，以减少安全隐患。 | 架 | 1 |  |
| 66 | 橡皮拉力带 | 轻阻力，拉力带采用合成橡胶 TPE 制作，环保，无味，弹性好，强度高，不易断裂，不易老化 | 条 | 13 |  |
| 67 | 橡皮拉力带 | 重阻力，拉力带采用合成橡胶 TPE 制作，环保，无味，弹性好，强度高，不易断裂，不易老化 | 条 | 13 |  |
| 68 | 足球训练安全莲花口 标志碟 | 直径191 mm×高55 mm，材质为PE、聚乙烯 | 个 | 50 |  |
| 69 | 足球训练安全抗风标 志桶 | 高15 吋，受压后可自然变形；带闪电状镂空，可在 3～4 级风下稳定站立 | 个 | 30 |  |
| 70 | 足球训练可调高度跨栏 | 材质：高密度聚乙烯，PE 可折叠结构，多高度设计，至少满足4种可调节高度；尺寸规格：长500 mm×宽185 mm，高6 吋、7 吋、9 吋、12 吋 | 个 | 12 |  |
| 71 | 体质健康测试仪 | 1.身高体重测试仪：网络智能型，可存储并实时或者集中批量传输至数据上报软件中；自动同时测量身高和体重；通用主机自带测试项目，可连接任意外设，主机采用工控级别CPU，封闭加密操作系统。测试数据双重备份；身高量程 900～2100 mm，分辨率0.1 cm，误差±0.2%；体重量程 5～200 kg，分辨率0.1 kg，误差±0.3%。 2.肺活量测试仪：网络智能型，可存储并实时或者集中批量传输至数据上报软件中；使用精密传感器，带有温度补偿；吹管优化设计，不积水；防补气功能；可拓展多外设；通用主机自带测试项目，可连接任意外设，主机采用工控级别CPU，封闭加密操作系统。测试数据双重备份；量程100～9999 mL，分辨率1 mL，误差±2.5%。 3.坐位体前屈测试仪：网络智能型，可存储并实时或者集中批量传输至数据上报软件中；测试综合身体素质和身体柔韧性；主机与外设同步显示测试数据；有绑腿，测试准确；推板可自动回位，无惯性和回弹力；通用主机自带测试项目，可连接任意外设，主机采用工控级别CPU，封闭加密操作系统；测试数据双重备份；量程- 200～400 mm，分辨率 0.1 cm，误差±0.2 cm。 4.立定跳远测试仪：网络智能型，可存储并实时或者集中批量传输至数据上报软件中；自动测试人体下肢的爆发力，采用了非接触性传感技术，有智能判断犯规功能。测试数据双备份；可标定；操作方便，精度高，可自动清零；通用主机自带测试项目，可连接任意外设，主机采用工控级别CPU，封闭加密操作系统；测试数据双重备份；量程：90～300 cm；分辨率：1 cm；误差：± 1 cm。 5.采集软件：软件测试项目选测设置；学生信息导入或者录入软件；内容导出：包括学生信息、各测试项成绩、分数、等级、奖惩及总分及总分等级；查询统计：按学校，年级或者班级统计总人数，各等级人数及比率，未评分人数。 | 套 | 1 |  |
| 小计： |  |  |  |  |  |

带★号条款为不可偏离条款，投标人必须完全响应满足，否则将导致投标无效。

备注：

1、清单注明有“接受进口”或“允许进口”的产品允许投标人选用进口产品参与投标，但不排斥国内产品投标；未注明“接受进口”或“允许进口”的产品均不接受进口产品投标。进口产品是指通过海关验放进入中国境内且产自关境外的产品。即所谓进口产品是指制造过程均在国外，如果产品在国内组装，其中的零部件（包括核心部件）是进口产品，则应当视为非进口产品。

2、如注明有单价控制金额的产品，投标人对该产品的报价不得超过控制金额，否则将作投标无效处理。

### 三、商务和服务条款部分

带★号条款为不可偏离条款，投标人必须完全响应满足，否则将导致投标无效。投标人是否满足本部分带★号条款要求，以《商务（服务）条款偏离表》响应为准。

| ★报价要求 | 投标总价必须是完成该项目的一切费用总和，包括投标费、设备费、运输费、装卸费、保险费、技术培训费、设备安装费、调试费、检测费、国家规定的各项税费等。 |
| --- | --- |
| ★交货地点 | 采购人指定地点。 |
| ★交货期或完工期 | 本项目要求甲方通知后 40 日内完成供货及安装调试完毕 |
| ★付款方式 | 签订合同后支付合同总价的30%，货物到达安装现场后支付合同总价的20%，全部货物按要求供货完毕、经采购人检查数量、质量等无问题，并验收合格后支付合同总额的50%。 |
| ★验收方式 | 由喀什市教育局组织验收。 |
| ★售后服务要求 | 要求成交方对本项目所采购的各项货物和货物集成提供1年质保期（有注明的除外）。 |

- 技术规格及具体参数部分

详见二、货物需求明细

带★号条款为不可偏离条款，投标人必须完全响应满足，否则将导致投标无效。投标人是否满足本部分带★号条款要求，以《商务（服务）条款偏离表》响应为准。

## 第四章 投标文件组成要求及格式

投标文件组成：

开标一览表及资格证明文件：

- 开标一览表；

- 政府采购投标及履约承诺函；

- 法人或者非法人组织的营业执照等证明文件扫描件等；

- 会计事务所出具的2024-2025年度任意一年的年度财务审计报告书扫描件或影印件；（新办企业（营业执照所标注的成立日期距本项目开标日期一年内为新办企业）提供银行资信证明扫描件或影印件）；

- 近6个月内任意一个月的完税证明扫描件和社保缴纳记录明细扫描件（含员工社保明细。注：1.无需提供委托人代理人或被授权委托人社保明细。2.若供应商某月税收为零申报，须提供当月加盖税务局公章的无欠税证明。3.完税证明中“税种”非养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险）；

- 评标优惠政策声明函；

- 非联合体投标承诺函及非进口产品投标承诺函（承诺函格式自拟）；

商务及技术文件：

- 投标函；

- 法定代表人证明书（附有效身份证正反面扫描件）；

- 法定代表人授权书（附有效身份证正反面扫描件）；

- 分项报价清单（本项目为货物类，如有需求参照本表填写）；

- 商务（服务）条款偏离表；

- 技术规格偏离表；

- 相关项目经验资料(如有)；

- 售后服务相关资料(如有)；

- 产品检测报告(如有)；

- 节能产品认证证书；

- 设计、施工方案的合理性评价(如有)；

- 其他招标文件要求或投标人认为需要补充的内容(如有)。

- 严格落实国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知，出具关于符合本国产品标准的声明函

#### 1.开标一览表

项目名称：                          项目编号：

| 序号 | 项目名称 | 投标总价（元） |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 大写： 小写： |

注：此表作为唱标的依据。

投标总价应和投标分项报价表的总价相一致。

投标方：（单位盖章）

法定代表人或委托全权代理人： （签字或盖章）

年     月     日

#### 2.政府采购投标及履约承诺函

致：喀什市教育局

我单位承诺：

1.我单位本招标项目所提供的货物或服务未侵犯知识产权。

2.我单位参与本项目投标前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

3.我单位参与本项目政府采购活动时不存在被有关部门禁止参与政府采购活动且在有效期内的情况。

4.我单位具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的六项条件。

5.我单位未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

6.我单位参与该项目投标，严格遵守政府采购相关法律，不造假，不围标、串标、陪标。我单位已清楚，如违反上述要求，投标将作无效处理，被列入不良记录名单并在网上曝光，同时将被提请政府采购主管部门给予一定年限内禁止参与政府采购活动或其他处罚。

7.我单位如果中标，做到守信，不偷工减料，依照本项目招标文件需求内容、签署的采购合同及本单位在投标中所作的一切承诺履约。我单位对本项目的报价负责，中标后将严格按照本项目招标文件需求、签署的采购合同及我单位在投标中所作的全部承诺履行。

我单位清楚，若以“报价太低而无法履约”为理由放弃本项目中标资格时，愿意接受主管部门的处理处罚。若我单位中标本项目，我单位的报价明显低于其他投标人的报价时，我单位清楚，本项目将成为重点监管、重点验收项目，我单位将按时保质保量完成，并全力配合有关监管、验收工作；若我单位未按上述要求履约，我单位愿意接受主管部门的处理处罚。

8.我单位已认真核实了投标文件的全部内容，所有资料均为真实资料。我单位对投标文件中全部投标资料的真实性负责，如被证实我单位的投标文件中存在虚假资料的，则视为我单位隐瞒真实情况、提供虚假资料，我单位愿意接受主管部门作出的行政处罚。

9.我单位承诺中标后项目不转包，未经采购人同意不进行分包。

10.我单位保证，其所提供的货物通过合法正规渠道供货，在提供给采购人前具有完全的所有权，采购人在中华人民共和国使用该货物或货物的任何一部分时，不会产生因第三方提出的包括但不限于侵犯其专利权、商标权、工业设计权等知识产权和侵犯其所有权、抵押权等物权及其他权利而引发的纠纷；如有纠纷，我单位承担全部责任。

11.我单位保证，若所投货物涉及《财政部生态环境部关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）列明的政府采购强制产品，则所投该产品符合节能产品的认证要求。

以上承诺，如有违反，愿依照国家相关法律法规处理，并承担由此给采购人带来的损失。

投标单位（投标人）名称：

年月日

注：根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条规定：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

#### 3.法人或者非法人组织的营业执照等证明文件扫描件

说明：1.提供有效的营业执照等证明文件。

2. 投标人为自然人的，应提供身份证明扫描件。

3.联合体投标应提供联合体各方满足以上要求的证明文件。

#### 4.年度财务审计报告书扫描件或银行资信证明扫描件

- 说明：

1、提供本单位2024-2025年度任意一年经会计师事务所出具的审计报告复印件扫描件或影印件。（新办企业（营业执照所标注的成立日期距本项目开标日期一年内为新办企业）提供银行资信证明扫描件或影印件）；

2、如提供银行出具的证明文件。银行出具的证明文件应能说明该投标人与银行之间业务往来正常，企业信誉良好等。

3、如果是联合体投标，联合体各方均需提供上述证明。

- 5.完税证明扫描件和社保缴纳记录明细扫描件

1、近6个月内任意一个月的完税证明扫描件和社保缴纳记录明细扫描件（含员工社保明细。注：1.无需提供委托人代理人或被授权委托人社保明细。2.若供应商某月税收为零申报，须提供当月加盖税务局公章的无欠税证明。3.完税证明中“税种”非养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险）；

- 如果是联合体投标，联合体各方均需提供上述证明。

#### 6.政府采购优惠政策声明函

##### 填写指引：

1、该部分内容由投标人根据自身实际情况填写，本项目为专门面向小微企业采购项目，需提供相应的声明函。投标人提供的声明函不属实的，属于提供虚假资料谋取中标，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

2、该部分内容填写需要参考的相关文件包括但不限于：

(1)《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号），(2)《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号），

(3)《统计上大中小微型企业划分办法(2017)》（国统字〔2017〕213 号），

(4)《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号），

(5)《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号），

3、请依照招标文件提供的格式和内容填写声明函，不要随意变更格式；满足多项优惠政策的投标人，不重复享受多项价格扣除政策。

4、声明函具体填写要求：

（1）声明是中小企业须填写《中小企业声明函》的以下内容：

第一处，在“单位名称”下划线处如实填写采购人名称（喀什市招投标中心不是本项目的采购人，而是组织实施机构）；

第二处，在“项目名称”下划线处如实填写采购项目名称；

第三处，在“标的名称”下划线处填写所采购标的（货物或服务）的具体名称；如果涉及多项标的（货物或服务）为同一企业制造或承接，“标的名称”下划线处可以如实填写多项标的名称；

第四处，在“招标文件中明确的所属行业”下划线处填写采购标的对应的中小企业划分标准所属行业；

第五处，在“企业名称”下划线处如实填写制造商或承接企业名称；在“从业人员”、“营业收入”、“资产总额”下划线处如实填写从业人员、营业收入、资产总额；在“中型企业、小型企业、微型企业”下划线处如实依照工信部联企业〔2011〕300号文填写相应的企业类型；从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可以不填报。

（2）声明是残疾人福利性单位须填写《残疾人福利性单位声明函》的相关内容，具体参照以上《中小企业声明函》填写要求执行。

（3）声明是监狱企业须填写《监狱企业声明函》的三项内容（填写位置的字体已加粗），具体参照以上《中小企业声明函》填写要求执行。

##### 1中小企业声明函

详见《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）

说明：对中小企业的认定，由货物制造商或者工程、服务供应商注册登记所在地的县级以上人民政府中小企业主管部门负责。如因供应商提供的《中小企业声明函》引起的质疑、投诉、信访或其他方式情况反映等，供应商须自行澄清，并提供由中小企业主管部门出具的企业划型证明。对于不能出具企业划型证明的供应商，自行承担由此产生的一切后果，包括声明内容视为无效、不享受相关政府采购优惠政策等。

##### ②残疾人福利性单位声明函（货物）

本投标人郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，本投标人参加（采购人名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的残疾人福利性单位制造。相关残疾人福利性单位的具体情况如下：

1. （标的名称），制造商为（单位名称），属于残疾人福利性单位；

2. （标的名称），制造商为（单位名称），属于残疾人福利性单位。

……

本投标人已知悉《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，承诺提供的声明函内容是真实的，如提供声明函内容不实，则依法追究相关法律责任。

投标人（投标单位）：

日期：

说明：根据财库〔2017〕141号文件的规定,享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

##### ③监狱企业声明函（货物）

本投标人郑重声明，根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，本投标人参加（采购人名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的监狱企业制造。相关监狱企业的具体情况如下：

1.（标的名称），制造商为（企业名称），属于监狱企业；

2.（标的名称），制造商为（企业名称），属于监狱企业。

……

本投标人对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

附：省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的监狱企业证明文件。

投标人（投标单位）：

日期：

##### ④含有优惠主体的联合体声明函

详见《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）

- 7.非联合体投标承诺函及非进口产品投标承诺函（承诺函格式自拟）

自行填写，无参考格式及要求。

#### 8.投标函

致：喀什市教育局

根据贵方项目编号为   KSS(GK)2026-021的   华电第一中学功能教室采购项目项目的招标文件，本投标人宣布同意如下：

- 投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。除非另外达成协议并生效，贵单位的中标通知书和本投标文件将构成合同的重要内容。

- 投标人已详细审查全部招标文件，包括答疑、补充、修改等公告。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

- 本投标有效期为开标日起___个日历日。

- 投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

投标单位（投标人）名称：

办公地址：

办公电话：

办公传真：

电子邮箱：

法定代表人或投标人代表：

联系电话：

日期：

#### 9.法定代表人证明书（附有效身份证正反面扫描件）

法定代表人资格证明书

单位名称：

地址：

姓名：性别：年龄：职务：

系的法定代表人。

特此证明

投标人（投标单位）：

日期：年月日

联系电话：手机：（如法定代表人为投标人代表，则需填写此项）

★必须提供法定代表人有效期内身份证的正反面扫描件（港澳台居民可提供往来通行证），非中国国籍管辖范围的，可提供公安部门认可的身份证明材料，否则将导致投标无效。

备注：

如发现上述人员非投标人法定代表人，视同提供虚假资料，按投标无效处理，并将依法承担相应法律责任。

#### 10.法定代表人授权书（附有效身份证正反面扫描件）

法定代表人授权书

本授权委托书声明：我（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现授权委托我公司的（姓名）为我公司的投标代表，代表我公司签署本项目的投标文件、参与项目投标、澄清投标文件、签署合同和处理与该项目有关的一切事务。在此过程中所签署的一切文件及处理与该项目有关的一切事务，我均予以承认。

授权书有效期内被授权人签署的所有文件不因授权的撤销而失效。被授权人无转委托权。

投标人代表：性别：

联系电话：手机：

身份证号码：职务：

投标人（投标单位）：

法定代表人：

授权委托日期：年月日

★必须提供投标人代表有效期内身份证的正反面扫描件（港澳台居民可提供往来通行证），非中国国籍管辖范围的，可提供公安部门认可的身份证明材料，否则将导致投标无效。

备注：

1、若投标人代表为法定代表人则不需提供《法定代表人授权书》，但需在《法定代表人证明书》中提供法定代表人联系方式。

#### 11.分项报价清单（本项目为货物类，如有需求参照本表填写）

投标单位（投标人）名称：

（一）项目报价表

| 序号 | 货物/服务名称 | 规格及型号 | 品牌 | 原产地 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 合价(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总价（币种：人民币；单位：元） |  |  |  |  |  |  |  |  |

（二）核心产品品牌

我单位所投核心产品的品牌为：                 。

备注：如招标文件未列明核心产品的，无需填写该项。

（三）可选配件报价清单（非项目需求要求的必备配件，此部分不包括在总报价内）

（四）供应商认为需要涉及的其他内容报价清单

★填写要求：

1.《分项报价清单》所有价格应以人民币为结算单位填写；

2.可根据实际需要增加相关内容，但原有的格式内容不得删减；

填写说明：

1、“原产地”是指该产品的实际生产加工地，而非品牌总公司所在地。

2、“规格及型号、品牌”属于“按招标定制”产品，可依招标要求响应填报；属于有明确品牌型号的产品报出具体品牌型号。

3、投标人根据本项目采购需求方案中的配置清单或明细列表按此表格式要求进行填报（对规格型号、品牌的要求执行填写说明第2条规定）。如不填报、漏报或错报评标委员会有权对投标人做出不利的判断。（如有涉及采购需求有要求但无法明确具体量化标准的配套工程施工、安装、装修等，可依要求只报出相应报价即可）

4、《（三）可选配件报价清单》格式参照《（一）项目报价表》表格，但需提供相应的品牌、规格型号、原产地、数量、单价等详细信息。

#### 12.商务（服务）条款偏离表

投标单位（投标人）名称：

| 序号 | 招标文件要求 | 投标文件响应 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 《第三章 用户需求书：三、商务和服务条款部分》中所有带★号条款要求。 | 我公司完全响应满足招标文件中此项要求。 | 无偏离 |

填写说明：

- 如投标人完全响应满足本表【招标文件要求】栏中内容的，建议投标人在对应的【投标文件响应】栏中填写“我公司完全响应满足招标文件中此项要求”即可，除招标文件另有注明外，不强制要求逐条列出响应；

- 如投标人响应情况优于或低于招标要求的，应在【投标文件响应】栏中作详细说明，如完全满足或符合招标文件要求的则无需说明，参照上一条填写内容即可，评标委员会将根据具体情况给予是否偏离的认定，并以此认定标准为最终评判标准；

- 带★号条款为不可偏离条款，如未响应或出现负偏离的，将作投标无效处理。

#### 13.技术规格偏离表

投标单位（投标人）名称：

| 序号 | 服务名称 | 招标参数要求 | 投标参数响应 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |

此表可延长。

填写说明：

- 投标人根据《第三章 用户需求书：四、技术规格及具体参数部分》，按其所投产品实际情况填写相应的投标参数，如出现与招标要求不一致的情况，评标委员会将根据具体情况给予是否偏离的认定，并以此认定标准为最终评判标准；

- 投标人投标响应时若存在虚假响应情况，均视为提供虚假材料，按相关法律规定处理；

- 除招标文件另有注明外，投标文件其它位置如出现与本表中投标参数不一致的信息，均以本表信息为准。

- 14.相关项目经验资料(如有)

自行填写，无参考格式及要求。

- 15.售后服务相关资料(如有)

自行填写，无参考格式及要求。

- 16.产品检测报告(如有)

自行填写，无参考格式及要求。

- 17.节能产品认证证书

自行填写，无参考格式及要求。

- 18.设计、施工方案的合理性评价(如有)

自行填写，无参考格式及要求。

- 19.其他招标文件要求或投标人认为需要补充的内容(如有)

自行填写，无参考格式及要求。

20关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：

日期：　     年　  月　  日

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

## 第五章  合同条款及格式

（仅供参考，具体以项目需求及采购结果为准）

甲方：		乙方:

住所地：住所地：

法定代表人：法定代表人：

联系人：		联系人：

电话：		电话：

传真：传真：

- 项目基本情况

根据采购人项目（招标编号： ）结果，    为中标人。按照《中华人民共和国民法典》（第三编 合同）》和《中华人民共和国政府采购法》，经（以下简称甲方）和（以下简称乙方）协商，达成本合同条款。

### 第二条 合同标的内容（标的数量或质量等）

### 第三条 合同价款（金额）

### 第四条 项目履约（交付、交货）地点

采购人指定地点。

### 第五条 项目服务期（完工期、履约时间、交货时间）

（具体按本项目需求与投标人承诺内容拟定）

### 第六条 付款期限及方式

（具体按本项目需求与投标人承诺内容拟定）

### 第七条 项目验收标准及方式

（具体按本项目需求与投标人承诺内容拟定）

### 第八条 甲方的权利和义务

### 第九条 乙方的权利和义务

### 第十条 违约责任与争议解决办法

1、合同双方之任何一方不能全面履行合同条款，均属违约。违约所造成的经济损失概由违约方承担赔偿。违约造成工期延误责任分担：甲方违约，工期相应顺延；乙方违约，工期不得顺延。

2、协商或仲裁：如果发生与本合同的解释或执行中的有关争议，双方首先应通过友好协商解决，否则任何一方可将该争议提交仲裁。仲裁事项应提交有关部门进行裁决。

……。

### 第十一条 知识产权、保密或其他事项要求

1、除政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益外，双方不得擅自变更、中止或者终止合同。

2、乙方所提供的货物或服务未侵犯知识产权，不会产生因第三方提出的包括但不限于侵犯其专利权、商标权、工业设计权等知识产权和侵犯其所有权、抵押权等物权及其他权利而引发的纠纷。如有纠纷，乙方应承担全部责任。

……。

### 第十二条 附件（附录）（如有，可填写，并附相关内容）

……。

甲方（公章）：乙方（公章）：

法定代表人（签章）				法定代表人（签章）

或授权代表：					或授权代表：

年   月   日     					年   月   日

# 第二册通用条款（公开招标）

- 总则

### 1. 通用条款说明

1.1本条款为招标文件通用条款版本，如有需要，采购人可以对通用条款的内容进行补充。

1.2招标文件分为第一册“专用条款”和第二册“通用条款”。

1.3“专用条款”是对本次采购项目的具体要求，包含招标公告、对通用条款的补充内容及其他关键信息、用户需求书、投标文件格式及附件、合同条款及格式等内容。

1.4“通用条款”是适用于政府采购公开招标项目的基础性条款，具有普遍性和通用性。

1.5“专用条款”和“通用条款”表述不一致或有冲突时，以“专用条款”为准。

### 2．招标说明

本项目按照政府采购其他法律法规，通过公开招标方式确定中标供应商。

### 3．定义

招标文件中下列术语应解释为：

3.1“采购人”：指利用财政性资金依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织；

3.2“政府集中采购机构”是指市政府设立的，组织实施政府采购项目，并对政府采购活动提供服务的专门机构；本文件所述的“政府集中采购机构”指喀什市招投标中心；

3.3“投标人”，即供应商，指参加投标竞争并愿意按照招标文件要求向采购人提供货物、工程或者服务的依法成立的法人、其他组织或者自然人；

3.4“评审委员会”是依据政府采购其他法律法规等有关规定组建的专门负责本次招标评审工作的临时性机构；

3.5“日期”指公历日；

3.6“合同”指由本次招标所产生的合同或合约文件；

3.7“电子投标文件”指利用政府采购云平台投标客户端及政府采购云CA加密的投标文件,适用于网上投标；

3.8“网上投标”指通过政府采购云平台投标客户端上传电子投标文件；

3.9招标文件中的标题或题名仅起引导作用，而不应视为对招标文件内容的理解和解释。

### 4. 政府采购供应商责任

4.1欢迎诚信、有实力和有社会责任心的供应商参与政府采购事业。

4.2投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。如违反上述要求，经核实后，供应商的投标无效。

### 5．投标人参加政府采购的条件

5.1投标人应在投标前到政府采购云平台进行注册并办理CA。《供应商电子标培训视频教程》详见https://edu.zcygov.cn/live/hall/detail?id=afe2a098c89c426097379094cf6fec6f&type=vod

5.2投标人资格要求

参加本项目的投标人应具备的资格条件详见本项目招标公告中 “投标人资格要求”（即申请人的资格要求）的内容。

5.3联合体投标

5.3.1　以下有关联合体投标的条款仅适用于允许投标人组成联合体投标的项目。

5.3.2  由两个或两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同投标时，应符合以下原则：

（1）投标联合体各方参加政府采购活动应当具备下列条件：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、法律、行政法规规定的其他条件。

（2）在投标截止前，投标联合体各方均应注册成政府采购云平台供应商；

（3）联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级；

（4）是否允许联合体参加投标，应当由采购人和采购代理机构根据项目的实际情况和潜在供应商的数量自主决定，如果决定接受联合体投标则应当在招标公告中明示；

（5）投标人的投标文件及中标后签署的合同协议对联合体各方均具法律约束力；

（6）联合体各方应当签订联合体投标协议，明确约定各方拟承担的工作和责任，并将该协议随投标文件一并递交给采购人；

（7）联合体中标后，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就中标项目向采购人承担连带责任；

（8）以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动，出现上述情况者，其投标和与此有关联合体、总包单位的投标将被拒绝；

（9）本通用条款中“投标人”一词亦指联合体各方，专用条款另有规定或说明的除外。

### 6．政策导向

6.1政府采购扶持贫困地区、中小企业、监狱企业和残疾人福利性单位发展，支持节能减排、环境保护。

6.2本项目落实政府采购供应商诚信管理政策要求。

### 7. 本项目若涉及采购货物，则合格的货物及相应服务应满足以下要求：

7.1  必须是全新、未使用过的原装合格正品（包括零部件），如安装或配置了软件的，须为正版软件。

7.2  国产的货物及其有关服务必须符合中华人民共和国的设计、制造生产标准及行业标准。招标公告有其他要求的，亦应符合其要求。

7.3进口货物及其有关服务必须符合原产地和中华人民共和国的设计、制造生产标准及行业标准。进口的货物必须具有合法的进口手续和途径，并通过中华人民共和国商检部门检验。招标公告有其他要求的，亦应符合其要求。

7.4投标人应保证，其所提供的货物通过合法正规渠道供货，在提供给采购人前具有完全的所有权，采购人在中华人民共和国使用该货物或货物的任何一部分时，不会产生因第三方提出的包括但不限于侵犯其专利权、商标权、工业设计权等知识产权和侵犯其所有权、抵押权等物权及其他权利而引发的纠纷。如有纠纷，投标人应承担全部责任。

7.5  投标人应保证，其所提供的货物符合国家强制性标准要求；符合相关行业标准（如具备行政主管部门颁发的资质证书或国家质量监督部门的产品《检验报告》等）。设备到货验收时，还必须提供设备的产品合格证、质量保证文件。若中标后，除非另有约定，投标人必须按合同规定完成设备的安装，并达到验收标准。

7.6  工期要求：投标人在投标时对其所投项目应提交交货进度、交货计划等，在合同规定的时间内完成项目实施工作。

7.7  投标人必须承担的设备运输、安装调试、验收检测和提供设备操作说明书、图纸等其他相关及类似的义务。

### 8．投标费用

不论投标结果如何，投标人应承担其编制投标文件与递交投标文件所涉及的一切费用。

### 9．踏勘现场

9.1如有需要，采购人或政府集中采购机构将组织投标人对项目现场及周围环境进行踏勘，以便投标人获取有关编制投标文件和签署合同所需的资料。踏勘现场所发生的费用由投标人自行承担。投标人应按招标文件所约定的时间、地点踏勘现场。

9.2投标人及其人员经过采购人的允许，可以进入采购人的项目现场踏勘。若招标文件要求投标人于统一时间地点踏勘现场的，投标人应当按时前往。

9.3采购人应当通过政府集中采购机构向投标人提供有关现场的书面资料和数据。

9.4任何人或任何组织在踏勘现场时向投标人提供的任何书面资料或口头承诺，未经政府集中采购机构在网上发布或书面通知，均作无效处理。

9.5未参与踏勘现场不作为否定投标人资格的理由。

### 10．标前会议

10.1如采购人或政府集中采购机构认为有必要组织标前会议，投标人应按照招标文件规定的时间或采购人另行书面通知（包括新疆政府采购网网站发布方式，如更正公告等）的时间和地点，参与标前会议。

10.2任何人或任何组织在标前会议时向投标人提供的任何书面资料或口头承诺，未经政府集中采购机构在网上发布或书面通知，均作无效处理。

10.3未参与标前会议不作为否定投标人资格的理由。

- 招标文件

11．招标文件的编制与组成

11.1招标文件除以下内容外，采购人在招标期间发出的澄清或修改等相关公告或通知内容，均是招标文件的组成部分，对投标人起约束作用；

招标文件包括下列内容：

# 第一册  专用条款

关键信息

第一章  招标公告

第二章  对通用条款的补充内容及其他关键信息

第三章  用户需求书

第四章投标文件格式及附件

第五章  合同条款及格式

# 第二册  通用条款

第一章  总则

第二章  招标文件

第三章  投标文件的编制

第四章  投标文件的递交

第五章  开标

第六章  评审要求

第七章  评审程序及评审方法

第八章  定标及公示

第九章  公开招标失败的后续处理

第十章  合同的授予与备案

第十一章  质疑处理

11.2 投标人下载招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有疑问应在答疑截止时间之前向采购人提出，否则，由此引起的投标损失自负；投标人同时应认真审阅招标文件所有的事项、格式、条款和规范要求等，如果投标人的投标文件未按招标文件要求提交全部资料或者投标文件未对招标文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担。

11.3任何人或任何组织向投标人提交的任何书面或口头资料，未经采购人或政府集中采购机构在网上发布或书面通知，均作无效处理，不得作为招标文件的组成部分。政府集中采购机构对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

12．招标文件的澄清

12.1招标文件澄清的目的是澄清、解答投标人在查阅招标文件后或现场踏勘中可能提出的与投标有关的疑问或询问。

12.2投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人提出询问，采购人应当及时予以答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。投标人询问或质疑实行实名制。投标人询问或质疑应当有事实根据，不得进行虚假、恶意询问或质疑，干扰政府采购工作秩序。

12.3不论是采购人或政府集中采购机构根据需要主动对招标文件进行必要的澄清或是根据投标人的要求对招标文件做出澄清，采购人或政府集中采购机构都将在投标截止日期前以书面形式（包括新疆政府采购网网站发布方式）答复或发送给所有投标人。答复内容是招标文件的组成部分，对投标人起约束作用，其有效性按照本通用条款第13.3、13.4款规定执行。

13．招标文件的修改

13.1招标文件发出后，在投标截止日期前任何时候，确需要变更招标文件内容的，采购人或政府集中采购机构可主动或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行修改。

13.2招标文件的修改以书面形式（包括新疆政府采购网网站发布方式，如更正公告等）发送给所有投标人，招标文件的修改内容作为招标文件的组成部分，并具有约束力。

13.3招标文件、招标文件澄清答复内容、招标文件修改补充内容均以书面形式（包括新疆政府采购网网站公开发布方式，如更正公告等）明确的内容为准。当招标文件、修改补充通知、招标文件澄清答复内容相互矛盾时，以最后发出的内容为准。

13.4采购人或政府集中采购机构保证招标文件澄清答复内容和招标文件修改补充内容在投标截止时间前以书面形式（包括新疆政府采购网网站发布方式，如更正公告等）发送给所有投标人。为使投标人在编制投标文件时有充分时间对招标文件的修改部分进行研究，政府集中采购机构可以酌情延长递交投标文件的截止日期。

- 投标文件的编制

14．投标文件的语言及度量单位

14.1 投标人与政府集中采购机构之间与投标有关的所有往来通知、函件和投标文件均用中文表述。投标人随投标文件提供的证明文件和资料可以为其它语言，但必须附中文译文。翻译的中文资料与外文资料如果出现差异时，以中文为准，但翻译错误的除外。

14.2 除技术规范另有规定外，投标文件使用的度量单位，均采用中华人民共和国法定计量单位。

15．投标文件的组成

具体内容在招标文件专用条款中进行规定。

16．投标文件格式

16.1投标文件包括本通用条款第15条中规定的内容。如招标文件提供了投标文件格式，则投标人提交的投标文件应使用招标文件所提供的相应格式（表格均可按同样格式扩展）。

17．投标货币

本项目的投标报价应以人民币计。

18．证明投标文件投标技术方案的合格性和符合招标文件规定的文件要求

18.1 投标人应提交证明文件，证明其投标技术方案项下的货物和服务的合格性符合招标文件规定。该投标技术方案及其证明文件均作为投标文件组成部分。

18.2 投标人提供证明投标技术方案与招标文件的要求相一致的文件，可以是文字资料、图纸、数据或数码照片、制造商公布的产品说明书、产品彩页和我国政府机构出具的产品检验和核准证件等，提供的文件应符合以下要求：

18.2.1主要技术指标和性能的详细说明。

18.2.2投标产品从采购人开始使用至招标文件中规定的周期内正常、连续地使用所必须的备件和专用工具清单，包括备件和专用工具的货源及现行价格。

18.2.3对照招标文件技术规格，逐条说明投标技术方案已对采购人的技术规格做出了实质性的响应，或申明与技术规格条文的偏差和例外。投标人应详细说明投标技术方案中产品的具体参数，不得不合理照搬照抄招标文件的技术要求。

18.2.4产品说明书或彩页应为制造商公布或出具的中文产品说明书或彩页；提供外文说明书或彩页的，必须同时提供加盖制造商公章的对应中文翻译说明，评标依据以中文翻译内容为准，外文说明书或彩页仅供参考；产品说明书或彩页的尺寸和清晰度要求能够使用电脑阅读、识别和判断；

18.2.5我国政府机构出具的产品检验和核准证件应为证件正面、背面和附件标注的全部具体内容；产品检验和核准证件的尺寸和清晰度应该能够在电脑上被阅读、识别和判断，提供扫描件。

18.3相关资料不符合18.2款要求的，评审委员会有权认定为投标技术方案不合格响应，其相关分数予以扣减或作投标无效处理。

18.4投标人在阐述上述第18.2时应注意采购人在技术规格中指出的工艺、材料和设备的标准以及参照的牌号或分类号仅起说明作用，并没有任何限制性。投标人在投标中可以选用替代标准、牌号或分类号，但这些替代要实质上满足招标文件中技术规格的要求，是否满足要求，由评审委员会来评判。

18.5除非另有规定或说明，投标人对同一项目投标时，不得同时提供两套或两套以上的投标方案。

19．投标文件其他证明文件的要求

19.1采用综合评分法的项目，对项目招标文件《评标信息》评分项中涉及的相关业绩、社保情况等内容以及《资格性审查表》和《符合性审查表》中涉及的证明材料，投标人应提供相关部门出具的证明材料扫描件或照片。有关扫描件（或照片）的尺寸和清晰度要求能够使用电脑阅读、识别和判断。若投标人未按要求提供证明材料或提供的是部分证明材料或提供不清晰的扫描件（或照片）的，评审委员会有权认定其投标文件未对招标文件有关需求进行响应，涉及资格性检查或符合性检查的予以投标无效处理，涉及《评标信息》打分项的则该项评分予以0分处理。评审委员会对供应商投标资料是否异常、是否有效问题进行核查和判定，如认为供应商投标资料有异常或无效的，若涉及资格性审查或符合性审查条款的，则应作投标无效处理；若涉及评分的，则作不得分处理。

19.2本项目涉及提供的有关资质（资格）证书，若原有资质（资格）证书处于年审期间，须提供证书颁发部门提供的回执，并且回执须证明该证书依然有效（若在法规范围不需提供的，供应商应做书面说明并提供证明文件，否则该证书无效），则该投标人提供年审证明的可按原资质（资格）投标；若投标人正在申报上一级别资质（资格），在未获批准之前，仍按原级别资质（资格）投标。

20．投标有效期

20.1 投标有效期为从投标截止之日算起的日历天数。在此期限内，所有投标文件均保持有效。

20.2 在特殊情况下，采购人或政府集中采购机构在原定的投标有效期满之前，采购人或政府集中采购机构可以根据需要以书面形式（包括新疆政府采购网网站公开发布方式）向投标人提出延长投标有效期的要求，对此要求投标人须以书面形式予以答复，投标人可以拒绝政府集中采购机构此项要求，其投标在原投标有效期满后不再有效。同意延长投标有效期的投标人不能要求也不允许修改其投标文件。

20.3 中标供应商的投标文件有效期，截止于完成本招标文件规定的全部项目内容，并通过竣工验收及保修期结束。

21．关于投标保证金

说明：建议注明投标或响应保证金项目名称，未注明项目名称的不作废标处理。重新开展采购活动的项目，若供应商告知采购人再次进行投标或响应的，未退还的投标或响应保证金则自动转为新项目的投标保证金。

22．投标人的替代方案

22.1投标人所提交的投标文件应完全满足招标文件（包括图纸和技术规范所示的基本技术设计）的要求。除非项目明确允许投标人提交替代方案，否则投标人有关替代方案的条款将初审不通过，作投标无效处理。

22.2 如果允许投标人提交替代方案，则准备提交替代方案的投标人除应提交一份满足招标文件（包括图纸和技术规范所示的基本技术设计）要求的投标文件外，还应提交需评审其替代方案所需的全部资料，包括项目方案书、技术规范、替代方案报价书、所建议的项目方案及有关的其它详细资料。

23．投标文件的制作要求

23.1本项目实行不见面开标（网上投标，网上开标、评标），投标人需办理CA锁。已办理CA锁的，需添加在政府采购云平台使用的功能。CA锁办理或升级地址：喀什市科技广场喀什行政服务中心二楼，联系人：张文丽，咨询电话：15001465669。或潜在投标人自行登录新疆数字认证中心网站https://www.xjca.com.cn/办理。供应商因未注册入政府采购云平台“供应商库”、或未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

23.2政府集中采购机构不接受投标截止时间后递交的纸质、电子、传真等所有形式的投标文件。由于对网上政府采购系统操作不熟悉或自身电脑、网络等原因导致不能在投标截止时间之前上传投标文件，供应商自行承担。建议于开标前一个工作日完成投标文件的制作与上传，如上传确有困难，请及时咨询政采云：4008817190。

23.3电报、电话、传真形式的投标概不接受。

23.4 各类资格（资质）文件提供扫描件，专用条款另有要求的除外。

- 投标文件的递交

24．电子加密投标文件上传至政府采购云平台投标客户端

新疆自治区及兵团政府采购项目电子标供应商培训视频：https://edu.zcygov.cn/live/hall/detail?id=afe2a098c89c426097379094cf6fec6f&type=vod

25．投标文件的修改和撤销

25.1投标人在提交投标文件后可对其投标文件进行修改并重新上传投标文件或在网上进行撤销投标的操作。

25.2投标截止时间以后不得修改投标文件。

25.3从投标截止期至投标人在投标文件中确定的投标有效期之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

25.4政府集中采购机构不退还投标文件，专用条款另有规定的除外。

- 开标

28．开标

1、本项目实行不见面招标，投标人无需到开标现场提交纸质版投标文件。

2、投标人应按照招标文件要求制作投标文件。

3、投标人在上传投标文件时需将文件加密后再上传至政府采购云平台投标客户端。

4、投标人需按公告规定的时间登录政府采购云平台投标客户端对电子加密上传的投标文件进行解密（投标文件解密时长30分钟）。

5、投标人在评标结束后才能退出政府采购云平台投标客户端，因投标文件在线解密、报价文件开标记录在线确认、评标委员会在线提问等都需要投标人在政府采购云平台投标客户端操作响应，如投标人提前退出政府采购云平台投标客户端，后果自负。

- 评审要求

29．评审委员会组成

29.1评审委员采购人将组建评标委员会。评标委员会负责对投标文件进行评审和比较，并向采购人推荐中标候选人。评审委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数（部分条件下为7人以上单数），其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

29.2评审定标应当遵循公平、公正、科学、择优的原则。

29.3评审活动依法进行，任何单位和个人不得非法干预评标过程和结果。

29.4评审过程中不允许违背评标程序或采用招标文件未载明的评标方法或评标因素进行评标。

29.5 开标后，直到签订合同为止，凡属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较的有关资料以及中标候选人的推荐情况、与评审有关的其他任何情况均严格保密（信息公开的内容除外）。

30．向评审委员会提供的资料

30.1公开发布的招标文件，包括图纸、服务清单、答疑文件等；

30.2其他评标必须的资料。

30.3评审委员会应当认真研究招标文件，至少应了解熟悉以下内容：

（1）招标的目的；

（2）招标项目需求的范围和性质；

（3）招标文件规定的投标人的资格、财政预算限额、商务条款；

（4）招标文件规定的评标程序、评标方法和评标因素；

（5）招标文件所列示的资格性审查表及符合性审查表。

31．独立评审

31.1评审委员会成员的评标活动应当独立进行，并应遵循投标文件初审、澄清有关问题、比较与评价、确定中标供应商、编写评审报告的工作程序。

- 评审程序及评审方法

32．投标文件初审

32.1投标文件初审包括资格性审查和符合性审查。

资格性审查：依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。

符合性审查：依据招标文件的规定，对投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否满足符合性审查的要求。

32.2 投标文件初审内容请详见《资格性审查表》和《符合性审查表》部分。投标人若有一条审查不通过则按投标无效处理。

32.3 投标文件初审中关于供应商家数的计算:

32.3.1采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评审委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评审的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

32.3.2采用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评审委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

32.3.3非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

32.4投标人投标文件作无效处理的情形，具体包括但不限于以下：

32.4.1不同投标人的投标文件由同一单位或者同一个人编制，或者由同一个人分阶段参与编制；

32.4.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

32.4.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

32.4.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

32.4.5不同投标供应商的投标文件或部分投标文件相互混装；

32.4.6投标供应商之间相互约定给予未中标的供应商利益补偿；

32.4.7不同投标供应商的法定代表人、主要经营负责人、项目投标授权代表人、项目负责人、主要技术人员为同一人、属同一单位或者同一单位缴纳社会保险；

32.4.8不同投标供应商的投标文件内容存在非正常一致；

32.4.9在同一单位工作人员为两家以上（含两家）供应商进行同一项投标活动；

32.4.10主管部门依照法律、法规认定的其他情形。

32.5对不属于《资格性审查表》和《符合性审查表》所列的其他情形，除专用条款另有规定和32.4条款所列情形外，不得作为投标无效的理由。

33．澄清有关问题

33.1对招标文件中描述有歧义或前后不一致的地方（不含招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行的情况），评审委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

33.2评审委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评审工作，与政府集中采购机构沟通并作书面记录。经确认后，项目应当修改招标文件，重新组织采购活动。

33.3对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评审委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式【书面形式是指文书、信件（含电子邮件）、电报、电传、传真等形式】，并加盖公章（或者由法定代表人或其授权的代表签字）。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

根据本通用条款第34条，凡属于评审委员会在评审中发现的算术错误进行核实的修改不在此列。

34．错误的修正

投标文件报价出现前后不一致的，除专用条款另有规定外，按照下列规定修正：

34.1投标文件中开标一览表投标报价内容与投标文件中投标报价相应内容不一致的，以开标一览表为准；

34.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

34.3单价金额小数点或者百分比有明显错位，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

34.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

34.5同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照本通用条款33条的规定，经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

35．投标文件的比较与评价

评审委员会将按照政府采购其他法律法规，仅对通过资格性审查和符合性审查的投标文件进行综合比较与评价。

评审委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评审委员会成员应当书面作出说明，否则视为无异议。

36. 实地考察或资料查验

36.1在评审过程中，评审委员会有权决定是否对本项目投标人进行实地考察或资料查验。投标人应随时做好接受实地考察或资料查验的准备。

37．评审方法

37.1.1最低价法

最低价法，是指完全满足招标文件实质性要求，按照报价由低到高的顺序，依据招标文件中规定的数量或者比例推荐候选中标供应商。

37.1.2综合评分法

综合评分法，是指在满足招标文件全部实质性要求的前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审，评审总得分排名前列的投标人，作为推荐的候选中标供应商。

37.2 本项目采用的评审方法见本项目招标文件第一册“专用条款”的相关内容。

37.3重新评审的情形

评审结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评审结果：

37.3.1分值汇总计算错误的；

37.3.2分项评分超出评分标准范围的；

37.3.3评审委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

37.3.4经评审委员会认定评分畸高、畸低的。

评审报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评审委员会应当当场修改评审结果，并进行书面记载；评审报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评审委员会进行重新评审，重新评审改变评审结果的，书面报告本级财政部门。

投标人对本条第一款情形提出质疑的，采购人或者采购代理机构可以组织原评审委员会进行重新评审，重新评审改变评审结果的，应当书面报告本级财政部门。

37.4重新组建评审委员会的情形

评审委员会或者其成员存在下列情形导致评审结果无效的，重新组建评审委员会进行评标，并书面报告本级财政部门：

37.4.1评审委员会组成不符合《政府采购货物和服务招标投标管理办法》规定的；

37.4.2有《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第六十二条第一至五项情形的；

37.4.3评审委员会及其成员独立评标受到非法干预的；

37.4.4有政府采购法实施条例第七十五条规定的违法行为的。

有违法违规行为的原评审委员会成员不得参加重新组建的评审委员会。

- 定标及公示

38．中标候选人的确定原则及标准

38.1.1评审委员会依据本项目招标文件所约定的评审方法进行评审和比较，向采购人提交书面评审报告，并根据评审方法比较评价结果从优到劣进行排序，确定候选中标供应商。

38.1.2采用最低价法的，评审结果按投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为中标供应商（排名第二的投标人为第一替补中标候选人、排名第三的投标人为第二替补中标候选人）。

38.1.3采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标供应商（排名第二的投标人为第一替补中标候选人、排名第三的投标人为第二替补中标候选人）。出现得分且投标报价相同的并列情况时，采取随机抽取的方式确定，具体操作办法及流程由评审委员会确定。

39．编写评审报告

评审报告是评审委员会根据全体评标成员签字的原始评审记录和评审结果编写的报告，评审报告由评审委员会全体成员签字。对评审结论持有异议的评审委员会成员可以书面方式阐述其不同意见和理由。评审委员会成员拒绝在评审报告上签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意评审结论。评审委员会应当对此作出书面说明并记录存档。

40．中标公告

40.1为体现“公开、公平、公正”的原则，评审结束后经采购人确认（确定）评审结果，采购人或政府集中采购机构将在新疆政府采购网网站上发布中标结果公告。供应商如对评审结果有异议，可在发布公示日期起七个工作日内向采购人提出。若在公示期内未提出质疑，则视为认同该评审结果。

40.2质疑、投诉供应商应保证质疑、投诉内容的真实性和可靠性，并承担相应的法律责任。

41．中标通知书

41.1在投标有效期内，中标人确定后，采购人或者政府集中采购机构发布中标公告，同时以书面形式向中标人发出中标通知书。

采用综合评分法评审的，还将告知未中标人本人的评审得分和排序。

41.2中标通知书是合同的重要组成部分。

41.3因质疑投诉或其它原因导致项目结果变更或采购终止的，采购人或政府集中采购机构有权吊销中标通知书。

- 公开招标失败的后续处理

42．公开招标失败的处理

42.1本项目公开招标过程中若由于投标截止后实际递交投标文件的供应商数量不足、经评审委员会评审对招标文件作实质响应的供应商不足等原因造成公开招标失败，可由采购人或政府集中采购机构重新组织采购。

42.2对公开招标失败的项目，评审委员会在出具该项目招标失败结论的同时，可以提出重新采购组织形式的建议，以及进一步完善招标文件的资格、技术、商务要求的修改建议。

42.3重新组织采购有以下两种组织形式：

（1）由采购人或政府集中采购机构重新组织公开招标；

（2）根据实际情况需要向同级财政部门提出非公开招标方式申请，经同级财政部门批准，公开招标失败采购项目可转为竞争性谈判或单一来源谈判方式采购。

42.4公开招标失败的采购项目重新组织公开招标，由采购人或政府集中采购机构重新按公开招标流程组织采购活动。

42.5公开招标失败的采购项目经同级财政部门批准转为竞争性谈判或单一来源谈判方式采购的，按规定要求组织政府采购工作。

- 合同的授予与备案

43．合同授予标准

本项目的合同将授予经本招标文件规定评审确定的中标供应商。

44．接受和拒绝任何或所有投标的权力

政府集中采购机构和采购人保留在投标之前任何时候接受或拒绝任何投标或所有投标，以及宣布招标无效的权力，对受影响的投标人不承担任何责任，也无义务向受影响的投标人解释采取这一行动的理由。

45．合同的签订

45.1中标人将于中标通知书发出之日起十个工作日内，按照采购文件（招标文件和投标文件等）内容与采购人签订政府采购合同；合同的实质性内容应当符合招标文件的规定；

45.2中标人如不按本通用条款第45.1款的规定与采购人签订合同，情节严重的，由同级财政部门记入供应商诚信档案，予以通报；

45.3中标人应当按照合同约定履行义务，完成中标项目，不得将中标项目转让（转包）给他人。

46．履约担保

46.1在签订项目合同的同时，中标人应按“对通用条款的补充内容”中规定的金额向采购人提交履约担保；

46.2，允许供应商自主选择以支票、汇票、本票、保函等非现金方式提交履约担保；中标人提交履约担保不是合同签订的前提条件，不要求中标人提供除法律、法规明确规定外的其他担保。

47. 合同备案

采购人与中标人应于合同签订之日起十日内，由采购人或委托中标人将采购合同副本于政府采购云平台实施备案。

48. 合同变更

合同变更事宜按法律法规相关规定执行。

49. 项目验收

49.1采购人应当按照招标文件和合同规定的标准和方法，及时组织验收。

50. 宣传

凡与政府采购活动有关的宣传或广告，若当中提及政府采购，必须事先将具体对外宣传方案报同级财政部门和政府集中采购机构，并征得其同意。对外市场宣传包括但不限于以下形式：

a.名片、宣传册、广告标语等；

b.案例介绍、推广等；

c.工作人员向其他消费群体宣传。

- 质疑处理

51.质疑提出与答复

51.1提出质疑

参与政府采购活动的供应商认为自己的权益在采购活动中受到损害的，应当自知道或者应当知道其权益受到损害之日起七个工作日内向采购人以书面形式提出质疑。

51.2法律依据

《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）和其他有关法律法规规定。

51.3质疑条件

51.3.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商；以联合体形式参与的，质疑应当由组成联合体的所有成员共同提出；

51.3.2应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，法定质疑期为自知道或应当知道权益受到损害之日起7个工作日内。应当知道其权益受到损害之日是指：对招标文件的质疑，为招标文件公布之日；对采购过程的质疑，为各采购程序环节结束之日；对中标结果以及评审委员会组成人员的质疑，为中标结果公示之日；

51.3.3应提交书面质疑函，质疑函应当包括以下内容：

（1）供应商的名称（或者姓名）、地址、邮编、邮箱、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑对象、质疑事项和质疑请求；

（4）因质疑事项而受损害的权益；

（5）事实依据；

（6）必要的法律依据；

（7）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人（负责人），或者其授权代理人签字或者盖章，并加盖公章。

51.4提交材料

供应商质疑实行实名制。供应商为自然人的，应当提交本人身份证复印件；供应商为法人或者其他组织的，应当根据自身性质提交营业执照复印件或者其他证明文件（如事业单位法人证书等）复印件。

供应商可以委托代理人进行质疑。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。

51.5收文地点受理路径

地址：喀什市教育局（喀什市教育局），质疑咨询电话：伏亮亮，18409825821。质疑书的递交应当采取当面递交的形式，供应商以邮寄方式提交质疑函的，凡质疑函符合法定形式、在法定质疑期内交邮的，均予以接收并依法处理。

51.6收文办理程序

51.6.1供应商提交的质疑符合受理条件的，采购人自收到质疑材料之日起即为受理，应当向供应商出具质疑函收文回执并可以要求其递交质疑的法定代表人（负责人）或者授权代理人签署质疑文书送达地址确认书。

51.6.2供应商提交的质疑材料不符合质疑条件的，视情况处理：

供应商提交的质疑材料不全或者未按要求签字或者盖章的，采购人应当一次性告知供应商需补正的内容和补正期限。

供应商提交的质疑存在下列情形之一的，不予受理：

（1）质疑主体不满足要求的；

（2）供应商自身权益未受到损害的；

（3）供应商未在法定质疑期限内提出质疑的；

（4）质疑材料不全或者未按要求签字或者盖章的情况下，要求补正后，逾期未补正或者补正后仍不符合规定的；

（5）其他不符合受理条件情形的。

质疑事项不予受理的，采购人应当向供应商出具不符合质疑条件告知书。

51.7质疑答复时限

自收文之日起七个工作日内。

51.8投诉

对质疑答复不满意或者未在规定时间内答复的，提出质疑的供应商可以在答复期满后15个工作日内向同级财政部门投诉。

53. 质疑后续处理

53.1供应商质疑不成立，或者成立但未对中标、成交结果构成影响的，继续开展采购活动。

53.2供应商质疑成立且影响或者可能影响中标、成交结果的，按照下列情况处理：（1）对采购文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改采购文件后继续开展采购活动；否则应当修改采购文件后重新开展采购活动。（2）对采购过程、中标或者成交结果提出的质疑，如果合格供应商符合法定数量，依法从合格的中标或者成交候选人中另行确定中标、成交供应商；如果合格供应商不符合法定数量，应当重新开展采购活动。

---- END ----