乌鲁木齐市天山区2026年老旧小区电梯更换项目

（项目编号：SJX-2026-401）

公开招标采购文件

采购人：乌鲁木齐市天山区建设局（盖章）

采购代理机构：新疆世纪星工程咨询有限公司（盖章）

日期：2026年6月

招标文件确认表 新疆世纪星工程咨询有限公司： 乌鲁木齐市天山区2026年老旧小区电梯更换项目（项目编号：SJX-2026-401）招标文件，经我单位审核符合我单位提出的招标要求，同意对外发布。 采购人（盖章）： 2026年6月05日

目  录

第一章 公开招标公告	4

第二章 投标须知前附表	8

第三章 投标人须知	18

第四章 政府采购合同	39

第五章 采购需求	51

第六章 评标程序、评标方法和评标标准	66

第七章 投标文件格式	83

- 公开招标公告

项目概况

乌鲁木齐市天山区2026年老旧小区电梯更换项目招标项目的潜在投标人应在政采云平台http://www.zcygov.cn/获取招标文件，并于2026年06月26日11时00分（北京时间）前递交投标文件。

## 一、项目基本情况

项目编号：SJX-2026-401

项目名称：乌鲁木齐市天山区2026年老旧小区电梯更换项目

采购方式：公开招标

预算金额（元）：31017640.00

最高限价（元）：标项一：16137350.00；标项二：14880290.00。

采购需求：

标项一

标项名称:乌鲁木齐市天山区2026年老旧小区电梯更换项目（一标段）

数量:1

预算金额（元）:16137350.00

单位：项

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：天山区北部核心区和青年路及天山区东片区98部老旧小区电梯更换。具体详见招标文件采购需求。

备注：/

合同履约期限：自合同签订之日起至质保期结束止。其中电梯更换拆除、交货、安装调试并运行在合同签订后3个月内完成。

本项目（否）接受联合体投标。

标项二

标项名称:乌鲁木齐市天山区2026年老旧小区电梯更换项目（二标段）

数量:1

预算金额（元）:14880290.00

单位：项

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：天山区南部片区及天山区中东部片区92部老旧小区电梯更换。具体详见招标文件采购需求。

备注：/

合同履约期限：自合同签订之日起至质保期结束止。其中其中电梯更换拆除、交货、安装调试并运行在合同签订后3个月内完成。

本项目（否）接受联合体投标。

## 二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

标项一、标项二：本标项预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购。对于预留份额，提供的货物由符合政策要求的中小企业或财库〔2014〕68号文规定的企业或残疾人福利性单位所制造，服务或工程由符合政策要求的中小企业或财库〔2014〕68号文规定的企业或残疾人福利性单位承接；具体要求如下：由中小企业所制造的货物、中小企业所承接服务或工程任意一项或多项之和至少达到合同金额的30%，这其中预留小微企业所承担的比例不低于100%（即至少达本标项合同金额的30%）。如本项目（标项）允许分包，投标人自主选择是否分包，且中小企业承担金额达到上述比例，否则投标无效。

3.本项目的特定资格要求：

（1）①供应商为投标货物经销商的，须具有有效的《中华人民共和国特种设备生产许可证》电梯安装（含修理）；②供应商为投标货物制造商的，须具有有效的《中华人民共和国特种设备生产许可证》电梯制造（含安装、修理、改造）。③若分包，分包供应商需具备有效的《中华人民共和国特种设备生产许可证》电梯安装（含修理）或《中华人民共和国特种设备生产许可证》电梯制造（含安装、修理、改造）。

（2）投标人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。

（3）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目（或采购包） 投标（响应）。

（4）为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参与本项目投标（响应）。

## 三、获取招标文件

时间：2026年06月05日至2026年06月12日，每天上午00时00分至12时00分，下午12时00分至23时59分（北京时间，法定节假日除外）

地点：政采云平台线上

方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件），或者点击采购公告底部潜在供应商“获取采购文件”，页面跳转后登陆，直接获取采购文件。

售价（元）：0元

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2026年06月26日11时00分（北京时间）

投标地点：请登录政采云投标客户端投标。

开标时间：2026年06月26日11时00分（北京时间）

开标地点：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）不见面开标系统

## 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 六、其他补充事宜

1、关于本项目所有公告、公示在新疆政府采购网发布。

2、请投标单位随时关注本项目的澄清、答疑、变更事项。

3、本项目实行电子招投标，投标人须登录政采云平台申请获取招标文件，并通过政采云电子投标客户端制作响应文件，同时自行承担与投标有关的一切费用。

4、各投标人应在开标前确保成为新疆政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由投标人自行承担。如需咨询，请联系新疆CA服务热线4000921999。

5、有意向参与电子开评标的投标人，可访问新疆数字证书认证中心官方网站（https://www.xjca.com.cn/）或下载“新疆政务通”APP自行进行申领。

## 七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名 称：乌鲁木齐市天山区建设局

地 址：乌鲁木齐市天山区东环路186号

联系方式：18690160455

2.采购代理机构信息

名 称：新疆世纪星工程咨询有限公司

地 址：乌鲁木齐经济技术开发区二期黄山街一品九点阳光德港大厦B座20楼

联系方式：13999295080

3.项目联系方式

项目联系人：李航、訾王贝、范燕娥、杜萍

电话：13999295080

- 投标须知前附表

本表是本招标项目的具体资料，是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，均以本资料表为准。标记“☑”的选项意为适用于本项目，标记“□”的选项意为不适用于本项目。本项目中的“标项”与“包”的概念一致，标项一（或 1）对应为第一包， 标项 2（或 2）对应为第二包，以此类推。对于多标项项目本表未特别注明的适用于所有标项。

| 条款号 | 内容 |
| --- | --- |
| 1.1 | 采购人：乌鲁木齐市天山区建设局 地 址：乌鲁木齐市天山区东环路186号 联系人：辛工 联系电话：18690160455 |
| 1.2 | 采购代理机构：新疆世纪星工程咨询有限公司 地址：乌鲁木齐经济技术开发区二期黄山街一品九点阳光德港大厦B座20楼 联系人：李航、訾王贝、范燕娥、杜萍 联系电话：13999295080 电子邮箱：1814019006@qq.com |
| 1.3 | ☑法人分支机构不允许参加本项目投标 □本项目为银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况，法人分支机构允许参加本项目投标 |
| 1.4 | 是否允许采购进口产品： ☑否 □是，□本项目标项 全部货物允许进口，□本项目标项 部分货物允许进口，具体详见本项目采购需求。 |
| 1.5.1 | 本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：根据工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号），具体如下 包号; 标的名称; 中小企业划分标准所属行业. 包1; 具体内容详见采购需求; 具体内容详见采购需求. 包2; 具体内容详见采购需求; 具体内容详见采购需求. |
| 1.5.2 | - □本项目标项 不专门面向中小企业预留采购份额。 □本项目标项 专门面向□中小□小微企业采购。即:提供的货物全部由□中小□小微企业或财库〔2014〕68号文规定的企业或残疾人福利性单位所制造。 ☑本项目标项一、二 预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购。对于预留份额，提供的货物由符合政策要求的中小企业或财库〔2014〕68号文规定的企业或残疾人福利性单位所制造，服务或工程由符合政策要求的中小企业或财库〔2014〕68号文规定的企业或残疾人福利性单位承接；具体要求如下：由中小企业所制造的货物、中小企业所承接服务或工程任意一项或多项之和至少达到合同金额的30%，这其中预留小微企业所承担的比例不低于100%（即至少达本标项合同金额的30%）。如本项目（标项）允许分包，投标人自主选择是否分包，且中小企业承担金额达到上述比例，否则投标无效。如不分包须提供【①《中小企业声明函》（声明函由投标人出具）或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的货物制造商、工程或服务承接方属于监狱企业的证明文件或货物制造商、工程或服务承接方出具的《残疾人福利性单位声明函》，比例符合上述要求】；如分包的须提供【①符合上述比例的分包意向协议书、②《中小企业声明函》（声明函由投标人出具）或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的货物制造商、工程或服务承接方属于监狱企业的证明文件或货物制造商、工程或服务承接方出具的《残疾人福利性单位声明函》，比例符合上述要求】。 注：（1）依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》第二条：中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。 - （2）依据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）相关规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。 - （3）依据《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》财库〔2014〕68号相关规定，监狱企业视同小型、微型企业。 - （4）享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。 - （5）接受分包合同的中小企业与分包企业之间不得存在直接控股、管理关系。 - （6）小微企业含小型、微型企业及相关文件规定视同小型、微型企业的单位 - （7）中小企业含中型、小型、微型企业及相关文件规定视同小型、微型企业的单位 |
| 1.11 | 是否允许联合体投标：☑否 □是 联合体的其他资格要求：无 |
| 1.14.1 | 本项目是否适用本国产品价格评审优惠政策： ☑本项目适用支持本国产品标准 □本项目不适用 说明：本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物、文物和陈列品、图书和档案、特种动植物、农林牧渔业产品、矿与矿物、电力/城市燃气/蒸汽和热水/水、食品/饮料和烟草原料、无形资产。 |
| 2.2 | 项目预算金额：31017640.00元， 其中标项1：16137350.00元，标项2：14880290.00元 最高限价：☑同预算金额 |
| 5.4 | 是否组织现场考察或者召开答疑会：否 组织现场考察或者召开答疑会相关要求：/ |
| 5.7 | 样品递交： ☑不需要 □需要，具体要求如下： - 1.样品制作的标准和要求：样品按下列要去提供，否则将被拒收，产生的后果由投标人负责。 - 1）、样品上张贴样品标签，标注样品的名称、产地及生产厂家、投标单位名称、标项号。 - 2）、同一标项中的所有样品放入一个或多个包封进行密封中，并设置包装封皮，封皮上均应： ①注明项目名称、项目编号、标项名称、投标人名称和“在（开标时间）之前不得启封”的字样。 ②在封口处加盖投标人公章，或由法定代表人或委托代理人签字。； 2.是否需要随样品提交相关检测报告： □不需要 □需要 3.样品递交要求： 递交时间：开标当日，截止时间同提交响应文件截止时间 递交地点：乌鲁木齐经济技术开发区二期黄山街一品九点阳光德港大厦B座20楼，逾期提供的样品将不予接受。 - 4.未中标人样品退还：未中标供应商样品中标结果公示发出，无质疑、投诉后退回，如有质疑、投诉，待质疑投诉处理完成后退回；在上述期限需提前退回的贵重样品或易变质样品，投标人联系招标代理机构，在采购人的见证下密封加盖代理机构公章、投标人公章后退回。 - 5.中标人样品保管、封存及退还：中标供应商样品由采购人封存，中标供应商在合同期内必须交付与评标时质量相同的货物，入库验收时如发现与评标留样样品不相符的，终止供应商资格。采购人不定期对中标企业供应的货物进行抽查检验，检验不合格的，可向供货厂家通知拒收任何不符合采购人质量要求的货物。对于抽检不合格的货物，造成的罚款及没收等损失由供应商承担。 6.其他要求：投标人投多个标项，则需分别密封提供，将不同标项样品密封在同一封装袋中，样品递交无效，不参与样品评审。 |
| 7.1 | □本条本项目不适用。 □如投标人对多个包进行投标，可以中标多包 - ☑投标人可以对以上本项目第1-2包同时进行投标，但第1、2包中一家投标人最多只能中1个包；评审按上述包号先后顺序进行，当一家投标人已被推荐为前一包的排名第一的中标候选人后，该投标人将不再被推荐为后一包的中标人。但可以参加其余包的评审，以此类推。 |
| 9.2 | - 本项目标项 一、二 投标报价方式为： - ☑总价报价：开标一览表中“投标报价”为该标项各标的物投标单价乘以该标的物采购数量的合计，报价单位为人民币。实际结算金额为标的物投标单价乘以该标的物实际采购数量。并须按招标文件规定的投标文件格式提供“投标分项报价表”。 - □单价合计报价：开标一览表中“投标报价”为该标项各标的物投标单价的总和，报价单位为人民币。实际结算金额为标的物投标单价乘以该标的物实际采购数量。并须按采购文件规定的响应文件格式提供“投标分项报价表”，投标分项报价表中的数量列数值均为“1”。并须按招标文件规定的投标文件格式提供“投标分项报价表”。 - □下浮率（%）报价：开标一览表中“投标报价”为以采购需求标的物单价限价为基础，填报下浮率（%），报价单位为%。成交单价为招标文件载明的标的物限价×（1-下浮率（%）），实际支付金额为成交单价×实际成交数量。无须按招标文件规定的投标文件格式提供“投标分项报价表”。 - □折扣率（%）报价：开标一览表中“投标报价”为以采购需求标的物单价限价为基础，填报折扣率率（%），报价单位为%。成交单价为招标文件载明的标的物限价×折扣率（%），实际支付金额为成交单价×实际成交数量。无须按招标文件规定的投标文件格式提供“投标分项报价表”。 - 填写示例：①如总价报价或单价合计报价15031.21元，开标一览表中“投标报价”填写为，“大写：壹万伍仟零叁拾壹元贰角壹分；小写：¥15031.21元；”②如下浮率（%）报价或折扣率（%）报价25.25%，开标一览表中“投标报价”填写为，“大写：百分之二十五点二五；小写：25.25%” |
| 10 | 保证金形式：支票、汇票、本票、网上银行支付或者金融机构、担保机构出具的保函等政府采购法律法规中要求的非现金形式 保证金数额：标项1：160000.00元；标项2：140000.00元。 - 一、采用转账、电汇、网银方式提交的 1、采购代理机构账号信息如下： （提示：此账号为保证金账号，保证金不要转到23.1条规定服务费缴纳账号） 保证金收款人：新疆世纪星工程咨询有限公司 保证金收款账号：512090100100073085 保证收款银行及行号: 兴业银行乌鲁木齐分行营业部309881002010 2、以电汇或银行转账形式缴纳保证金的投标人注意事项： (1)在汇款附言（或银行摘要）中，标明项目编号、标项号（如分标项）。每个项目须按照分包分别提交投标保证金。 (2)投标保证金必须以网银、电汇、银行柜台公对公等转账的形式由投标人的账户汇出，并开具银行汇款凭证。 - 二、投标保函提交方式： 1、以金融机构、担保机构出具的纸质保函形式提交投标保证金的（除政采云平台金融服务中心办理的电子保函外），应在投标截止时间前将原件提交至采购代理机构，未提交原件的将按无效投标（响应）处理。 2、如 供 应 商 通 过 " 政 采 云 平 台 金 融 服 务 中 心"(https://jinrong.zcygov.cn/)，申请办理投标电子保函，开标时采购人或代理机构通过政采云平台保函系统进行查询，保函信息以查询结果为准，未查询到的电子保函评审时将按无效投标（响应）处理。 三、说明 1、投标保证金到账（保函提交）截止时间同投标截止时间。 2、以支票、汇票、本票、网上银行支付等形式提交投标保证金的，应在投标截止时间前到账； 3、由于到账时间晚于投标截止时间的，或者票据错误、印鉴不清等原因导致不能到账的，其投标无效。 4、投标保证金（投标电子保函）有效期与投标有效期一致。 5、若本项目是废标项目重新组织招标，参加上次投标的供应商再次参与投标需重新缴纳投标保证金，否则按无效投标处理，上次投标的投标保证金在废标后原路退回。 6、联合体投标的，建议由联合体牵头方缴纳投标保证金。 |
| 11.1 | 投标有效期：90 日历日 |
| 13.1 | 投标截止时间：2026年06月26日11时00分（北京时间） |
| 14.1 | 开标时间：同投标截止时间 开标地点：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）不见面开标系统 |
| 18.1 | 采购人是否委托评标委员会直接确定中标人：否 |
| 21.4 | 本项目是否允许分包： □不允许 ☑允许，具体要求： （1）可以分包履行的具体内容： 投标人自行拟定 （2）允许分包的金额或者比例： 投标人自行拟定 （3）其他要求： 分包供应商需具备有效的《中华人民共和国特种设备生产许可证》电梯安装（含修理）或《中华人民共和国特种设备生产许可证》电梯制造（含安装、修理、改造） 。 |
| 22.1 | 提交履约保证金的时间：合同签订后5个工作日内 履约保证金金额：合同金额的5% 履约保证金形式：政府采购法律法规规定及采购人接受的形式 |
| 23.1 | 1、是否由中标人缴纳招标代理费及清单、控制价编制费：是 招标代理费收费标准： ☑参照原国家计委计价格【2002】1980 号文的计算方法收取。 清单、控制价编制费收费标准： ☑参照中价协《关于规范工程造价咨询服务收费的通知》（中价协[2013]35号）的计算方法收取。 - 2、支付形式：支票、电汇等形式 - 3、支付时间：领取中标通知书的同时，由中标人向采购代理机构一次性支付全部招标代理服务费及清单、控制价编制费。 4、服务费缴纳账号（提示：保证金账号详见第10条）： 收款单位全称：新疆世纪星工程咨询有限公司 银行账号：651651056018800020157 开户行： 交通银行股份有限公司乌鲁木齐卫星路支行 银行行号： 301881000569 |
| 24 | 接收询问和质疑的联系方式： 1、询问 联系部门、联系电话、通讯地址：见第一章《招标公告》中的采购代理机构信息和项目联系方式。 2、质疑 联系部门：新疆世纪星工程咨询有限公司招标部 联系人、联系电话：李航、訾王贝、范燕娥、杜萍 ， 通讯地址：乌鲁木齐经济技术开发区二期黄山街一品九点阳光德港大厦 B 座 20 楼 其他要求：质疑书、授权委托书及报名成功截图 PDF 扫描件发送至代理机构邮箱，以上资料原件邮寄或送至代理机构 |
| 适用于本投标人须知的额外增加的变动： |  |
|  | 核心产品： □本项目 标项 为单一产品采购项目，采购产品即为核心产品。 ☑本项目 标项一、二 为非单一产品采购项目，核心产品为小机房乘客电梯。 注：若不单独标明核心产品则所有产品均被视为核心产品 |
|  | 演示 不进行 进行，远程线上演示现场演示 1.演示时间不得超过 分钟。 2.进行远程线上演示的，供应商应提前自行准备好演示的软硬配置环境和网络环境，做好演示的各项准备工作。因供应商自身原因无法演示或者演示效果不理想的，导致的后果由供应商自行承担。 3.进行现场演示的，演示人员不得超过 人，演示现场提供 。 |
|  | 评标方法：综合评分法 |
|  | 项目属性：货物 |
| 适用于本投标人须知的额外增加的变动： 1、关于本项目所有公告、公示在新疆（兵团）政府采购网发布。 2、请投标单位随时关注本项目的澄清、答疑、变更事项。 3、本项目实行电子招投标，投标人须登录政采云平台申请获取招标文件，并通过政采云电子投标客户端制作响应文件，同时自行承担与投标有关的一切费用。 4、各投标人应在开标前确保成为新疆维吾尔自治区政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由投标人自行承担。 5、有意向参与新疆区域电子开评标的投标人，可访问新疆数字证书认证中心官方网站（https://www.xjca.com.cn/）或下载“新疆政务通”APP自行进行申领。如需咨询，请联系新疆CA服务热线0991-2819290。 6、投标人可前往新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）下载专区，下载政采云电子投标客户端，安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行响应文件制作。在使用政采云电子投标客户端时，如有问题可拨打政采云客户服务热线进行咨询。 7、本项目采用不见面开标，投标人须在投标截止时间前通过CA在政采云平台上传加密的电子响应文件。备注：投标人对不见面开评标系统的技术操作咨询，可通过https://edu.zcygov.cn/luban/xinjiang-e-biding自助查询，也可在政采云帮助中心常见问题解答和操作流程讲解视频中自助查询，网址为：https://service.zcygov.cn/#/help，“项目采购”—“操作流程-电子招投标”—“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”版面获取操作指南，同时对自助查询无法解决的问题可通过钉钉群及政采云在线客服获取服务支持。 8、投标人在开标前须提前配置好电脑浏览器（建议使用360浏览器或谷歌浏览器），开标时请使用制作加密电子响应文件的CA锁进行解密及报价确认。 9、本项目投标文件解密时间定为30分钟，如投标人因自身原因导致在规定的时间无法正常解密，视为开标后撤销其投标文件，投标保证金招标人有权不予退还。 10、政采云投标客户端中上传电子投标文件为三部分，分别为资格文件、报价文件、商务技术文件。投标人除分别按要求分别上传文件外，建议商务技术文件部分上传整本投标文件（包含资格部分、报价部分、商务技术部分）。 11、联合体投标，除招标文件明确要求联合体其他成员签字（签章）、盖章外，均为联合体牵头人签字（签章）、盖章。 |  |

- 投标人须知

- 说 明

- 采购人、采购代理机构及投标人

  - 采购人：是指依法进行政府采购的国家机构、事业单位、团体组织，负责项目的整体规划、技术方案可行性设计论证与实施，作为合同采购方（用户）的主体承担质疑回复、履行合同、验收与评价等义务。本项目采购人详见投标人须知前附表

  - 采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织委托的采购代理机构，负责整个采购活动的组织，依法负责编制和发布招标文件，对招标文件拥有最终的解释权。本次招标的采购代理机构详见投标人须知前附表。

  - 投标人（也称“供应商”、“申请人”）：是指有意向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人，并在云平台项目采购系统完成本项目投标登记并提交电子投标文件的供应商。分支机构不得参加政府采购活动，但银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的除外。法人分支机构不得参加政府采购活动，但银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的除外。本项目（包）是否允许法人分支机构参与磋商详见投标人须知前附表。

投标人须满足以下条件：

    - 具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条关于供应商条件的规定，遵守国家、本项目采购人本级和上级财政部门政府采购的有关规定。

    - 以招标文件规定的方式获得了本项目的招标文件。

    - 符合招标公告中规定的落实政府采购政策需满足的资格要求。

    - 符合招标公告规定的本项目特定资格要求。

  - 如经财政主管部门批准可以采购进口产品，将在投标须知前附表中写明。但投标人应保证所投产品可履行合法报通关手续进入中国关境内。若投标须知前附表中未写明允许采购进口产品，如投标人所投产品为进口产品，其投标将作为无效投标被拒绝。

  - 中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位。

    - 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见投标须知前附表。

    - 若投标须知前附表中写明专门面向中小或小微企业采购的，如投标人所提供的货物为非中小或小微企业制造，或提供的服务、工程为非中小或小微企业承接，其投标将被认定为投标无效。若投标须知前附表中写明本项目预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购的，本项目面向中小企业采购预留份额、措施及比例见投标须知前附表，未达到上述比例的投标将被认定为投标无效。承接企业如为监狱企业或残疾人福利性单位的，视同为小型、微型企业。

    - 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。

    - 投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

- 在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

- 在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

- 在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

    - 在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

    - 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

    - 监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

    - 享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）应当同时满足以下条件：

- 安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

- 依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

- 为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

- 通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

- 提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

- 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

    - 享受中小企业扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

  - 政府采购节能产品、环境标志产品

    - 政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

    - 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9 号）。

    - 如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效；

    - 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第六章《评标程序、评标方法和评标标准》（如涉及）。

  - 支持乡村产业振兴管理

    - 为落实《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19 号）有关要求，做好支持脱贫攻坚工作，本项目采购活动中对于支持乡村振兴管理的相关要求见第五章《采购需求》（如涉及）。

  - 正版软件

    - 依据《财政部国家发展改革委信息产业部关于印发无线局域网产品政府采购实施意见的通知》（财库〔2005〕366 号），采购无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，优先采购符合国家无线局域网安全标准（GB15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品。其中，国家有特殊信息安全要求的项目必须采购认证产品，否则投标无效。财政部、国家发展改革委、信息产业部根据政府采购改革进展和无线局域网产品技术及市场成熟等情况，从国家指定的认证机构认证的生产厂商和产品型号中确定优先采购的产品，并以“无线局域网认证产品政府采购清单”（以下简称清单）的形式公布。清单中新增认证产品厂商和型号，由财政部、国家发展改革委、信息产业部以文件形式确定、公布并适时调整。

    - 各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1 号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47 号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536 号）。

  - 供应商信用记录

    - 依据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号），采购人、采购代理机构应当通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询相关主体信用记录，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单、《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条规定的行政处罚记录及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，其响应文件将被认定为无效投标。两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录，其响应文件将被认定为无效投标。

  - 采购需求标准

    - 商品包装、快递包装政府采购需求标准（试行）

- 为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库〔2020〕123 号），本项目如涉及商品包装和快递包装的，则其具体要求见第五章《采购需求》。

    - 绿色数据中心政府采购需求标准（试行）

- 为加快数据中心绿色转型，根据财政部生态环境部工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知（财库〔2023〕7 号），本项目如涉及绿色数据中心，则具体要求见第五章《采购需求》。

    - 其他采购需求标准

- 为提高数据库政府采购需求管理的科学化、规范化水平，财政部、工业和信息化部制定了《数据库政府采购需求标准（2023版）》、《操作系统政府采购需求标准（2023版）》、《工作站政府采购需求标准（2023年版）》、《通用服务器政府采购需求标准（2023年版）》、《一体式计算机政府采购需求标准（2023年版）》、《便携式计算机政府采购需求标准（2023年版）》、《台式计算机政府采购需求标准（2023年版）》，本项目如涉及数据库、操作系统、工作站、通用服务器、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机等，则具体要求见第五章《采购需求》。

  - 如投标须知前附表中允许联合体投标，对联合体规定如下：

    - 两个以上投标人可以组成一个投标联合体，以一个投标人的身份投标。

    - 联合体各方均应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，遵守国家、本项目采购人本级和上级财政部门政府采购的有关规定。

    - 采购人根据采购项目对投标人的特殊要求，联合体中至少应当有一方符合相关规定。

    - 联合体各方应签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同投标协议连同投标文件一并提交采购人或采购代理机构。

    - 大中型企业、自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加投标，共同投标协议中应写明小型、微型企业的协议合同金额占到共同投标协议投标总金额的比例。联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

    - 联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的投标人确定资质等级。

    - 对联合体投标的其他资格要求见投标须知前附表。

  - 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，其投标将被认定为投标无效。

  - 为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，其投标将被认定为投标无效。

  - 本国产品标准及支持政策

    - 按照《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和《关于贯彻落实<国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知>的意见》（财库〔2025〕30号）有关要求，落实本国产品标准。本项目是否适用本国产品价格评审优惠政策见投标须知前附表。

    - 准确界定产品在中国境内生产。本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。仅进行包装、贴牌、简单处理等不改变产品核心属性的操作，不视为境内生产。

    - 产品在境内生产的组件成本应达到财政部会同相关部门确定的总成本规定比例(具体产品目录及比例标准按国家后续发布的规定执行)。在分产品目录及比例标准正式实施前的过渡期内，符合境内生产条件的产品，可视同本国产品。

    - 对国家相关部门后续发布的特定产品清单内的产品，除满足上述条件外，还需同时满足关键组件境内生产、关键工序境内完成等特定要求。

    - 本国产品标准的适用范围。本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

    - 采购人、采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告中标、成交供应商提供的《关于符合本国产品标准的声明函》或有关证明文件。

  - 进口产品

    - 凡在海关特殊监管区域内企业生产或加工（包括从境外进口料件）销往境内其他地区的产品，不作为政府采购项下进口产品。对从境外进入海关特殊监管区域，再经办理报关手续后从海关特殊监管区进入境内其他地区的产品，应当认定为进口产品。项目若涉及采购进口产品的，具体要求详见“第五章 采购需求”。

    - 进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。

    - 若采购需求中写明允许采购进口产品，投标人应保证所投产品可履行合法报通关手续进入中国关境内。

    - 若采购需求中未写明允许采购进口产品，如投标人所投产品为进口产品，其投标将被认定为投标无效。

- 资金来源

  - 本项目的采购人已获得足以支付本次招标后所签订的合同项下的资金（包括财政性资金和本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金）。

  - 项目预算金额和最高限价见投标须知前附表。

  - 投标人报价超过招标文件规定的预算金额或者最高限价的，其投标将被认定为投标无效。

- 投标费用

  - 投标人应自行承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论投标的结果如何，采购人或采购代理机构在任何情况下均无承担这些费用的义务和责任。

- 适用法律

  - 本项目采购人、采购代理机构、投标人、评标委员会的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）及本项目本级和上级财政部门政府采购有关规定的约束，其权利受到上述法律法规的保护。

- 招标文件

- 招标文件构成

  - 招标文件包括以下部分：

第一章 招标公告

第二章 投标须知前附表

第三章 投标人须知

第四章 政府采购合同

第五章 采购需求

第六章 评标程序、评标方法和评标标准

第七章 投标文件格式

  - 投标人应认真阅读招标文件的全部内容。投标人应按照招标文件要求提交投标文件并保证所提供的全部资料的真实性，并对招标文件做出实质性响应，否则投标无效。

  - 构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致的，有澄清的部分以最终的澄清更正内容为准；未澄清的，以投标须知前附表为准；投标须知前附表不涉及的内容，以编排在后的最后描述为准（除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段规定的，按招标公告、投标人须知、采购需求、采购合同、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释）。

  - 现场考察或者答疑会及相关事项见投标须知前附表。

  - 采购人在踏勘现场中介绍的资料和数据等，只是为了使投标人能够利用招标人现有的资料。招标人对投标人由此而作出的推论、解释和结论概不负责。

  - 投标人自行承担踏勘现场发生的责任、风险和自身费用。

  - 原则上采购人、采购代理机构不要求投标人提供样品。除仅凭书面方式不能准确描述采购需求，或者需要对样品进行主观判断以确认是否满足采购需求等特殊情况除外。如需提供样品，对样品相关要求见投标须知前附表，对样品的评审方法及评审标准见招标文件第六章《评标程序、评标方法和评标标准》。

  - 招标文件规定投标人提交样品的，样品属于投标文件的组成部分。样品的生产、运输、安装、保全等一切费用由投标人自理。

  - 采购结果公告发布后，中标投标人的样品由采购人封存，作为履约验收的依据之一。未中标投标人在接到采购代理机构通知后，应按规定时间尽快自行取回样品，否则视同投标人不再认领，代理机构有权进行处理。

- 对招标文件的澄清或修改

  - 采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在原公告发布媒体（网站）上发布更正公告（通知），因投标人未及时登陆媒体（网站）查看导致通知未及时收到通知的，采购人或采购代理机构不承担责任。

  - 更正公告及其所发布的内容或信息（包括但不限于：招标文件的澄清或修改、现场考察或答疑会的有关事宜等）作为招标文件的组成部分，对投标人具有约束力。一经在指定媒体上发布后，更正公告将作为通知所有招标文件收受人的书面形式。

  - 澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，并对所有获取招标文件的潜在投标人具有约束力。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，将在投标截止时间至少 15 日前发布；不足 15 日的，将顺延提交投标文件的截止时间和开标时间。

  - 为了保证对招标文件的澄清和修改满足法律的时限要求，任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应在投标截止期十五日前，以书面形式将澄清要求通知采购人或采购代理机构。

  - 如更正公告有重新发布电子招标文件的，投标人应登录电子招投标平台下载最新发布的电子招标文件制作投标文件。

  - 投标人在规定的时间内未对招标文件提出疑问、质疑或要求澄清的，将视其为无异议。对招标文件中描述有歧义或前后不一致的地方，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

- 投标文件的编制

- 投标范围、投标文件中计量单位的使用及投标语言

  - 投标人可对招标文件中一个或几个分包进行投标，除非在投标须知前附表中另有规定。

  - 投标人应当对所投采购包对应第五章《采购需求》所列的全部内容进行投标，如仅响应采购包中的部分内容，其该包投标将被认定为投标无效。

  - 无论招标文件中是否要求，投标人所投货物或服务均应符合国家强制性标准。

  - 除招标文件有特殊要求外，本项目投标所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

  - 除专用术语外，投标文件及来往函电均应使用中文书写。必要时专用术语应附有中文解释。投标人提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由投标人自行承担。

- 投标文件构成

  - 投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应由资格证明文件、报价文件、商务技术文件三部分构成。投标文件的部分格式要求，见第七章《投标文件格式》。

  - 第五章《采购需求》及第六章《评标程序、评标方法和评标标准》中涉及的证明文件。

  - 对照第五章《采购需求》，说明所提供货物或服务已对第五章《采购需求》做出了响应，或申明与第五章《采购需求》的偏差和例外。如第五章《采购需求》中要求提供证明文件的，投标人应当按具体要求提供证明文件。

  - 投标人认为应附的其他材料。

  - 上述文件应按照招标文件的规定签署和盖公章或经公章授权的其他单位章（以下统称公章）。采用公章授权方式的，应当在投标文件中附公章授权书（格式自定）。使用电子签名和电子印章的（即CA数字证书），投标人应当到相关服务机构办理并取得数字证书介质和应用。电子签名包括单位法定代表人、被委托人及其他个人的电子形式签名；电子印章包括机构法人电子形式印章。电子签名及电子印章与手写签名或者盖章具有同等的法律效力。签名（含电子签名）和盖章（含电子印章）是不同使用场景，应按招标文件要求在投标文件指定位置进行签名（含电子签名）和盖章（含电子印章），对允许采用手写签名的文件，应在纸质文件手写签名后，提供文件的彩色扫描电子文档进行后续操作。

- 投标报价

  - 所有响应均以人民币报价，除非采购文件另有规定，均应以人民币进行报价。

  - 供应商应按照投标人须知前附表规定的报价方式进行报价，响应报价中不得包含采购文件要求以外的内容，否则，在评标时不予核减。响应报价不得缺漏采购文件所要求的内容，否则其响应无效。

  - 供应商的报价应当包括满足本次采购文件全部采购需求所应提供的全部内容。包含投标货物及标准附件、备品备件、专用工具等的出厂价（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价）和运至最终目的地的运输费和保险费，安装调试、检验、技术服务、培训、质量保证、售后服务、税费等；供应商在响应文件中注明免费或投标分项报价表中未填报的项目将视为包含在响应报价中。

  - 供应商的响应报价应遵守《中华人民共和国价格法》。同时，根据《中华人民共和国政府采购法》及相关配套法律、法规的规定，为保证公平竞争，如供应商有赠与行为的，将导致其响应文件被拒绝。

  - 除政策性文件规定以外，供应商所报的各分项响应单价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的响应，将被认定为其响应文件无效。

  - 每一种采购内容只允许有一个报价，否则其响应无效。除非采购文件另有规定，不接受可选择或可调整的投标方案和报价，任何有选择的或可调整的投标方案和报价将被视为非实质性响应采购文件，其响应无效。

  - 供应商应按照““第五章采购需求”的需求内容、责任范围以及第四章政府采购合同”进行报价。并按“开标一览表”和“投标分项报价表”规定的格式报出总价和分项价格。

  - 最低报价不能作为中标的保证。

- 投标保证金

  - 投标人应按投标须知前附表中规定的金额及要求交纳投标保证金，并作为其投标的一部分。

  - 交纳投标保证金的形式除投标须知前附表中另有约定外，可采用的形式：政府采购法律法规接受的支票、汇票、本票、网上银行支付或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式。

  - 投标保证金到账（保函提交）截止时间同投标截止时间。以支票、汇票、本票、网上银行支付等形式提交投标保证金的，应在投标截止时间前到账；以金融机构、担保机构出具的保函等形式提交投标保证金的，应在投标截止时间前将原件提交至采购代理机构。由于到账时间晚于投标截止时间的，或者票据错误、印鉴不清等原因导致不能到账的，其投标无效。

  - 如采用金融机构、专业担保机构开具的投标担保函、投标保证保险函等形式提交投标保证金的，投标担保函或投标保证保险函须开具给采购人（保险受益人须为采购人），否则其投标无效。电子保函与纸质保函具有同样效力。

  - 投标保证金（保函）有效期同投标有效期。

  - 联合体投标的，可以由联合体中的一方或者共同提交投标保证金，以一方名义提交投标保证金的，对联合体各方均具有约束力。

  - 采购人、采购代理机构将及时退还投标人的投标保证金，采用银行保函、担保机构担保函等形式递交的投标保证金，经投标人同意后采购人、采购代理机构可以不再退还，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

  - 投标人在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，自收到投标人书面撤回通知之日起 5 个工作日内退还已收取的投标保证金。

  - 中标人的投标保证金，自采购合同签订之日起 5 个工作日内退还中标人。

  - 未中标投标人的投标保证金，自中标通知书发出之日起 5 个工作日内退还未中标人。

  - 终止采购活动的项目已经收取投标保证金的，自终止采购活动后 5 个工作日内退还已收取的投标保证金。

  - 有下列情形之一的，采购人或采购代理机构可以不予退还投标保证金：

    - 在投标有效期内，投标人撤回投标的；

    - 中标人不按本招标文件的规定与采购人签订合同的；

    - 中标人不按本招标文件的规定提交履约保证金的；

    - 中标人不按本招标文件的规定缴纳中标服务费的；

    - 存在的串通投标情形的；

    - 存在向采购人、代理机构或评标专家行贿事实的；

    - 法律、法规规定的其它情况。

- 投标有效期

  - 投标文件应在投标须知前附表中规定的投标有效期内保持有效，投标有效期少于招标文件规定期限的，其投标无效。

  - 采购人或采购代理机构可根据实际情况，在原投标有效期截止之前，要求投标人延长投标文件的有效期。接受该要求的投标人将不会被要求和允许修正其投标，且本须知中有关投标保证金的要求须在延长的有效期内继续有效。投标人也可以拒绝延长投标有效期的要求，退还其投标保证金。上述要求和答复都应以书面形式提交。

- 投标文件的制作

  - 投标文件中，所有内容均以电子文件编制，如因不按电子招投标平台要求编制导致系统无法检索、读取相关信息时，其后果由投标人承担。由于本项目采用电子化投标，请充分考虑设备、网络环境、人员对系统熟悉度等因素，合理安排投标文件制作、提交时间，建议至少提前一天完成制作、提交工作。

  - 投标人应使用电子招投标平台提供的投标客户端编制、标记、加密投标文件，成功加密后将生成指定格式的电子投标文件和电子备用投标文件

  - 如有对多个采购包投标的，要对每个采购包独立制作电子投标文件。

  - 投标人须对招标文件的对应要求给予唯一的实质性响应，否则将视为不响应。

  - 招标文件中，凡标有“★”的地方均为实质性响应条款，投标人若有一项带“★”的条款未响应或不满足，将按无效投标处理。

  - 投标人应按招标文件的规定及附件要求的内容和格式完整地填写和提供资料。投标人必须对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受采购人和政府采购监督管理部门对其中任何资料进行核实（核对原件）的要求。

- 投标文件的提交

- 投标文件的提交

  - 投标人应在投标须知前附表中规定的截止时间前，将投标文件递交到招标公告中规定的电子招投标平台。时间以电子招投标平台系统服务器从中国科学院国家授时中心取得的北京时间为准，投标截止时间结束后，系统将不允许投标人上传投标文件，已上传投标文件但未完成传输的文件系统将拒绝接收。

  - 代理机构对因不可抗力事件造成的投标文件的损坏、丢失的，不承担责任。

  - 出现下述情形之一，属于未成功提交投标文件，按无效投标处理：

    - 至提交投标文件截止时，投标文件未完整上传的。

    - 投标文件未按投标格式中注明需签字盖章的要求进行签名（含电子签名）和加盖电子印章，或签名（含电子签名）或电子印章不完整的。

    - 投标文件损坏或格式不正确的。

  - 投标文件的修改、撤回与撤销

    - 在提交投标文件截止时间前，投标人可以修改或撤回未解密的电子投标文件，并于提交投标文件截止时间前将修改后重新生成的电子投标文件上传至系统，到达投标文件提交截止时间后，将不允许修改或撤回。

    - 在提交投标文件截止时间后，投标人不得补充、修改和更换投标文件。

- 开标、资格审查及评标

- 开标

  - 采购人和采购代理机构将按投标须知前附表中规定的开标时间和地点组织公开开标并邀请所有投标人代表参加。开标时，由采购人或者采购代理机构工作人员宣布投标人名称、解密情况，投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容（以开标一览表要求为准），开标为远程电子开标。

  - 采用远程电子开标的：

    - 投标人的法定代表人或其授权代表应当按照本招标公告载明的时间和模式等要求参加开标。在投标截止时间前30分钟，应当登录开标大厅进行签到，并且填写授权代表的姓名与手机号码。若因签到时填写的授权代表信息有误而导致的不良后果，由投标人自行承担。

    - 开标时，投标人应当使用编制本项目（采购包）电子投标文件时加密所用数字证书在开始解密后按照代理机构规定的时间内完成电子投标文件的解密，如遇不可抗力等其他特殊情况，采购代理机构可视情况延长解密时间。投标人未携带数字证书或其他非系统原因导致的在规定时间内未解密投标文件，将作无效投标处理。（采用远程电子开标的，各投标人在参加开标以前须自行对使用电脑的网络环境、驱动安装、客户端安装以及数字证书的有效性等进行检测，确保可以正常使用）。

    - 如在电子开标过程中出现因系统原因无法正常解密的，代理机构可根据实际情况开启上传备用电子投标文件通道。系统将对上传的备用电子投标文件的合法性进行验证，若发现提交的备用电子投标文件与加密的电子投标文件版本不一致（即两份文件不是编制投标文件同时生成的），系统将拒绝接收，视为无效投标。如投标人无法在代理规定的时间内完成备用电子投标文件的上传，投标将被拒绝，作无效投标处理。

  - 投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

  - 投标截止时间后，投标人不足3家的，不得开标。同时，本次采购活动结束。

  - 开标时出现下列情况的，视为投标无效处理：

    - 因投标人自身原因，未在规定时间内完成电子投标文件解密的；

    - 如需使用备用电子投标文件解密时，在规定的解密时间内无法提供备用电子投标文件或提供的备用电子投标文件与加密的电子投标文件版本不一致（即两份文件不是投标客户端编制同时生成的）。

  - 采购人或采购代理机构将对开标过程进行记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认。

- 资格审查

  - 采购人或采购代理机构依据法律法规和招标文件中规定的内容，对投标人及其投标货物或服务的资格进行审查，未通过资格审查的投标人不进入评标；资格证明文件不按电子招投标平台要求编制导致系统无法检索、读取相关信息时，将被认定为未通过资格审查；通过资格审查的投标人少于三家的，不进行评标。

  - 资格审查要求详见第六章《评标程序、评标方法和评标标准》。

  - 采购人或采购代理机构将按第六章《评标程序、评标方法和评标标准》中规定的时间查询投标人的信用记录。采购人或采购代理机构将查询网页打印、签字并存档备查。投标人不良信用记录以采购人或采购代理机构查询结果为准。在本招标文件规定的查询时间之外，网站信息发生的任何变更均不作为资格审查依据。

- 评标委员会

  - 评标委员会根据政府采购有关规定和本次招标采购项目的特点进行组建，并负责具体评标事务，独立履行职责。

  - 评审专家须符合《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125 号）的规定。依法自行选定评审专家的，采购人和采购代理机构将查询有关信用记录，对具有行贿、受贿、欺诈等不良信用记录的人员，拒绝其参与政府采购活动。

- 评标程序、评标方法和评标标准

  - 详见第六章《评标程序、评标方法和评标标准》

- 确定中标

- 确定中标人

  - 采购人将在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人，中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。采购人是否委托评标委员会直接确定中标人见投标须知前附表。

- 中标公告与中标通知书

  - 采购人或采购代理机构自中标人确定之日起 2 个工作日内，在招标公告发布媒体发布中标结果，同时向中标人发出中标通知书，中标公告期限为 1 个工作日。

  - 中标通知书对采购人和中标投标人均具有法律效力。中标通知书发出后，中标投标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

- 废标

  - 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

    - 符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

    - 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

    - 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

    - 因重大变故，采购任务取消的。

  - 废标后，采购人将废标理由通知所有投标人。

- 签订合同

  - 中标人、采购人应当自中标通知书发出之日起 30 日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

  - 中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

  - 联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就中标项目向采购人承担连带责任。

  - 政府采购合同不能转包。是否允许分包详见投标人须知前附表，如采购人允许采用分包方式履行合同的，中标人可以依法在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作采取分包方式履行合同。政府采购合同分包履行的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包，否则投标无效。中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

- 履约保证金

  - 中标人应按照投标须知前附表规定的金额、形式和时间向采购人缴纳履约保证金。

  - 经采购人同意，中标人也可以自愿采用其他履约保证金的提供方式。

  - 如果中标人没有按照上述条款规定缴纳履约保证金，将视为放弃中标资格，中标人的投标保证金将被没收。在此情况下，采购人可确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

- 代理服务费

  - 收费对象、收费标准及缴纳时间见投标须知前附表。由中标人支付的，中标人须一次性向采购代理机构缴纳代理费，投标报价应包含代理费用。

- 询问与质疑

  - 询问

    - 投标人对政府采购活动事项（招标文件、采购过程和成交结果）有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问，采购人或采购代理机构将及时作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。询问可以口头方式提出，也可以书面方式提出，书面方式包括但不限于传真、信函、电子邮件。联系方式见投标须知前附表中“采购人、采购代理机构的名称、地址和联系方式”。

  - 质疑

    - 投标人认为招标文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起 7 个工作日内，由投标人派授权代表以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构在收到质疑函后 7 个工作日内作出答复。

    - 投标人应知其权益受到损害之日是指：

（1）对招标文件提出质疑的，为获取招标文件之日或者招标文件获取期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

    - 投标人质疑应当有明确的请求和必要的证明材料。依照谁主张谁举证的原则，提出质疑者须同时提交相关证据材料和注明证据的确切来源，证据来源必须合法，采购人或采购代理机构有权将质疑函转发质疑事项各关联方，请其作出解释说明。对捏造事实、滥用维权扰乱采购秩序的恶意质疑者，将上报政府采购监督管理部门依法处理。

    - 质疑函须使用财政部制定的范本文件。投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

- 质疑函应当包括下列内容：

- （1）投标人名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

- （2）质疑项目的名称、编号；

- （3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

- （4）事实依据；

- （5）必要的法律依据；

- （6）提出质疑的日期。

    - 投标人委托代理人进行质疑的，应当随质疑函同时提交投标人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。

    - 投标人应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，法定质疑期内针对同一采购程序环节再次提出的质疑、超出法定质疑期的、重复提出的、分次提出的或内容、形式不符合《政府采购质疑和投诉办法》的采购人、采购代理机构有权不予回复。

- 其他

  - 本次招标活动中除招标文件规定外还需执行《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）及本项目本级和上级财政部门政府采购有关规定。

  - 在采购人或采购代理机构认为适当时、国家机关调查、审查、审计时以及其他符合法律规定的情形下，采购人或采购代理机构无须事先征求投标人同意而可以披露关于采购过程、合同文本、签署情况的资料、投标人的名称及地址、投标文件的有关信息以及补充条款等，但应当在合理的必要范围内。对任何已经公布过的内容或与之内容相同的资料，以及投标人已经泄露或公开的，无须再承担保密责任。

  - 适用于本投标人须知的额外增加的变动详见投标须知前附表。

- 政府采购合同

（具体以实际签订合同为准）

乌鲁木齐市天山区2026年老旧小区电梯更换项目合同书

项目名称：

项目编号 ：

标项名称：

标    项：第   标项

甲方（采购人）：

乙方（中标人）：

签 订 地：

签订日期：               年       月       日

合同编号：

甲    方：

联系地址：

法定代表人：

联系方式：

乙    方：

法定代表人：

联系地址：

联系方式：

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》，《中华人民共和国特种设备安全法》、《特种设备安全监察条例》、《国家市场监督管理总局办公厅文件在大规模设备更新行动中推进住宅老旧电梯更新改造实施方案》大住建发[2025]52号文件等有关法律、法规等规定，甲乙双方经友好协商，在“平等、公正、自愿”原则的基础上，就 乌鲁木齐市天山区2026年老旧小区电梯更换项目（  标段）工程总承包服务事宜，签订本合同。

- 项目名称： 乌鲁木齐市天山区2026年老旧小区电梯更换项目（  标段）

二、工程地点：乌鲁木齐天山区

三、项目审批（核准、备案）文号：

项目代码：

四、资金来源：

- （一）超长期特别国债资金补助。按照更新方式实施的，1-9层每台电梯定额补贴10万元、10-18层每台电梯定额补贴15万元、19层（含）及以上每台电梯定额补贴20万元；

- （二）地方财政补贴。鼓励各地区集合属地财政状况，对住宅老旧电梯更新改造给予适当补助。

五、承包方式：总承包

本电梯工程由乙方总承包。包含但不限于井道整改、机房整改、旧梯拆除更新门系统、控制系统、驱动主机、制动系统、轿厢、缆绳等所有电梯零部件和电梯主体设备及运输存放工程设计、土建施工、电梯设备及运输、运输保险、卸货、电梯设备安装调试、验收等。乙方需对承包范围内所有工作的质量、安全及工期承担全部责任，不得将本工程转包或违法分包，否则甲方有权解除合同并要求乙方赔偿损失。

六、工程内容及承包范围：

（一）乙方需在合同签订后 5 个工作日内完成对现有电梯进行勘察，出具详细勘察报告（含现场照片、尺寸数据、风险点说明），经甲方书面确认后方可开展后续工作，保证施工前和整个施工过程的安全施工。施工前及施工过程中，乙方需每日提交安全施工日志，报甲方现场代表签字确认。

（二）乙方向属地相关政府部门申请全部的审批手续，需在开工前 10 个工作日完成所有审批并将审批文件原件交甲方存档，因乙方资料不全或申请延误导致工期推迟的，由乙方承担违约责任。

（三）乙方负责施工垃圾外运等工作，负责电梯施工现场围栏架设、临时道路铺设等一系列电梯施工前准备工作。乙方须在进场2日内向甲方提供施工组织计划、施工方案及施工工期计划，并严格按甲方审定的施工方案及进度要求执行，未经甲方书面同意不得擅自变更。

（四）本工程所需全部材料及电梯设备由乙方负责，乙方需在采购前 7 个工作日向甲方提交材料及设备清单（含品牌、型号、规格、厂家资质、价格），经甲方书面确认后方可采购；电梯设备均应附有出厂合格证书；电梯安装前乙方应报属地特种设备安全监管部门做电梯安装备案。

（五）乙方在更新电梯施工时需严格按照已审定的更新电梯图纸进行施工。乙方负责以下工作：

1、负责提供符合标准的电梯底坑缓冲器堆，并提供产品合格证明，安装前需经甲方现场验收。

2、施工期间，如需变更设计，则乙方负责方案设计修改并提交变更方案（含变更原因、费用变化、工期影响）。设计变更须经甲方和特种设备监管部门同意后方可实施。因设计变更增加的费用由乙方承担，因变更导致工期延误的，乙方需承担违约责任。

3、乙方应严格按国家施工规范和规程进行施工，并根据项目所在地的有关规定，在开工前或施工中办理各种手续并缴纳相关的费用。因手续不全导致被政府部门处罚的，一切责任及损失均由乙方自行承担。

4、施工期间，乙方负责施工现场的安全、文明、防火、防盗等工作，乙方需自行投保施工现场人员人身财产意外伤亡的保险、工程的一切保险及第三者责任险，并承担其费用；乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按照安全标准组织施工，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患；凡在施工过程中因乙方责任发生的安全责任事故及其他责任事故，由乙方承担全部赔偿责任（含人员伤亡、财产损失及政府处罚），且甲方有权扣除合同总价款 5%-10% 作为违约金，非乙方责任引发的事故，由责任方承担。

5、电梯安装。电梯安装期间，乙方除电梯设备安装外，还应负责向特种设备监管部门申请办理电梯使用登记证。乙方应在交付甲方前办理完毕电梯使用登记证，并于交付电梯时一并交付甲方，如因乙方原因导致验收不合格或无法取得使用登记证，乙方需在 10 个工作日内整改完成，逾期未完成的，甲方有权解除合同并要求乙方退还已付款项。

6、乙方应保证工程最终验收合格，并出具电梯使用登记证。乙方应向相关监管部门提供所有必要手续，保证电梯正常投入使用，合法合规。

7、工程施工完毕通过甲方及有关主管部门验收合格并交付甲方之前，乙方承包范围内的半成品、成品保护，均由乙方负责并承担所发生的全部费用，如有损坏，均由乙方负责修复并承担费用，乙方需在 5 个工作日内修复（修复标准不低于原质量），延误工期的，按工期违约条款处理。

8、乙方负责原有旧电梯拆除并负责在拆除后 10 个工作日内办理注销手续，注销证明交甲方存档。拆除的旧电梯归乙方所有，因拆除及运输产生的费用由乙方自行负责。

- 合同总价款：

| 序号 | 型号 | 载重（KG） | 速度（M/S） | 层站(层/站/门) | 价格（元） | 数量（台） | 合计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总计： 元 |  |  |  |  |  |  |  |

- 本合同共计   台；总价款为 ￥      元整。（大写人民币：   元整）。其中：

设备价格￥   元整，不含税价为￥    元，税金￥  元，税率为13%；

安装价格（含井道整改）￥    元整，不含税价为￥   元，税金￥   元，税率为3%；

超长期国债政府补贴为￥     元整（大写人民币：    元整）；

本合同总价款元包括：

1、包括安全评估、井道整改、机房整改、旧梯拆除及运输存放工程设计、土建施工、电梯设备及运输、运输保险、卸货、电梯设备安装调试等。

2、电梯新梯政府验收费用乙方承担。

- 工程总价款明细表含：所需的材料设备费、人工费、加工制作费、运输费、包装费、安装费、施工措施费、施工及生活用水电费、检验试验费、成品保护费、税费、保险费（含第三者险）、等是乙方为完成本合同约定工程内容，并经甲方验收合格且交付甲方投入使用直至期满之前的全部费用，该合同综合单价为固定单价，一次性包死，固定不变，不因包括市场价格涨落、人工成本变化、政策调整等任何因素而调整。

八、付款方式：

（一）付款明细

1、合同签订且乙方完成现场勘察、提交施工方案并经甲方确认后10个工作日内，甲方支付合同金额的30%即 ￥     元整（大写人民币：    元整）；货物到达甲方指定地点、安装完毕并经甲方及特种设备监管部门验收合格，且取得特种设备使用登记证交付甲方使用后 10天内，甲方支付至合同总价的97%即￥    元（      元整）；质保期到期后支付剩余合同总价的3%即￥    元（      元整）。

汇入乙方指定收款账户信息如下：

账户名称：

账    号：

开 户 行：

超长期特别国债资金补助。按照更新方式实施的，1-9层每台电梯定额补贴10万元、10-18层每台电梯定额补贴15万元、19层（含）及以上每台电梯定额补贴20万元；补贴到账后，甲方按上述付款节点同比例支付。

2、乙方按照政府相关部门要求，甲方支付上述任何一笔款项前，乙方应提供符合甲方财务做账要求的正规增值税（专用/普通）发票。如开具虚假发票或不合格发票，甲方有权拒收并要求乙方重新开具，同时乙方需按发票金额的 10% 向甲方支付违约金。

九、实施周期：

电梯更换拆除、交货、安装调试并运行在合同签订后3个月内完成。具体以合同签订为准。自2026年    月    日至2026年    月    日结束。

开始施工时间由乙方拆除电梯开始计算。施工工期不包法定假日。因乙方原因导致工期延误的，节假日不顺延，同时乙方需按10000元/天向甲方支付违约金。

十、工程质量标准和质量保修期：

（一）本工程施工质量及验收标准按国家现行施工技术规范、施工安全规范、施工验收规范和本工程合同规定执行，包括但不限于：

1、GB7588.1-2020电梯制造与安装安全规范；

2、GB/T10058-2023电梯技术条件；

3、GB/T10059-2023电梯试验方法；

4、GB10060-2023电梯安装验收规范；

因乙方工程质量不符合合同约定标准，导致电梯无法正常使用或存在安全隐患的，乙方需在甲方提出整改要求后 10 个工作日内完成整改，整改期间产生的费用由乙方承担，且每逾期一日需按合同总价款的万分之五支付违约金；若整改后仍不符合标准，甲方有权解除合同，乙方需退还已付款项，并按合同总价款的 30% 支付违约金，同时赔偿甲方另行采购设备、重新施工的费用差额.

（二）本工程进场的主要设备材料应具有品牌、型号、规格、厂家名称、厂址及联系电话等标识铭牌，且需与甲方确认的清单一致；甲方有权随机抽样送检，检测机构由甲方指定，检测费用由乙方承担，如检测不合格，乙方需在 5 个工作日内无条件更换，且承担检测费及工期延误责任。

（三）乙方需在设备安装前向甲方提供《用户使用指南》《维护保养手册》各 3 套，同时对甲方指定的 3-5 名管理人员进行免费操作培训。

（四）本合同中的电梯设备的质保期为五年，电梯责任险一年。自特种设备监管机构验收合格并签发合格证书之日起计算。乙方提供12个月的免费维保服务，质保期内，乙方需提供每月不少于 2 次的定期维保服务（提供维保记录，经甲方签字确认）。

质保期内，乙方需对电梯整体系统（含设备本体、安装部件、控制系统、驱动系统、门系统、安全保护装置等）提供免费维修、更换服务，包括但不限于：

1、电梯运行过程中出现的异响、震动、卡顿、速度异常等性能问题；​

2、门机系统故障（如开关门缓慢、夹人、无法自动开关门）；​

3、安全保护装置失效（如限速器、安全钳、缓冲器、门锁装置故障）；​

4、电气控制系统故障（如电路板损坏、传感器失灵、按钮失效）；​

5、驱动主机、曳引系统部件损坏（如电机故障、钢丝绳磨损超标、轴承损坏）

非紧急故障，接到甲方故障通知后，乙方需在 2 小时内响应，4 小时内到场维修（乌鲁木齐天山区范围内），24 小时内排除故障；如逾期未到场或未修复，甲方有权委托第三方维修，费用由乙方承担，同时乙方需按 500 元 / 次向甲方支付违约金。

紧急故障，如电梯出现困人、冲顶、蹾底、漏电等紧急安全故障，甲方或小区业主通知乙方后，乙方需在1小时内抵达现场，2 小时内完成应急处置（如解救被困人员、排除安全隐患）；逾期未抵达的，每逾期 30 分钟，乙方需向甲方支付 200 元违约金；逾期超过 2 小时，甲方有权委托第三方开展应急救援，费用由乙方承担，且乙方需额外支付 5000 元违约金。

质保期内更换的零部件，需与原设备品牌、型号一致，且提供原厂合格证明；若原厂配件停产，需更换同级别或更高级别的替代配件，且需提前 7 个工作日向甲方提交配件资质证明、性能参数对比表，经甲方书面同意后方可更换，更换后的零部件质保期自更换完成之日起重新计算（不少于 12 个月）。

（五）若同一台电梯在质保期内出现3 次及以上相同类型的故障（如同一门机系统反复故障、同一电路板多次损坏），或因同一故障导致电梯停运累计超过15 个工作日，乙方需在甲方提出要求后 15 个工作日内为甲方免费更换该故障系统或整台电梯（根据故障严重程度确定），并承担更换过程中的全部费用（含拆除、运输、安装、调试、验收）；逾期未更换的，乙方应赔偿甲方因此产生的全部损失。

（六）质保期届满前 30 个工作日，乙方需对电梯进行全面检测（邀请甲方、小区业主代表、特种设备监管部门参与），出具《质保期届满检测报告》，明确电梯运行状态、存在的问题及后续维护建议；若检测发现仍存在质保期内未彻底修复的故障，乙方需在质保期届满前完成整改，否则质保期顺延至整改完成之日，且乙方需按 500 元 / 日向甲方支付违约金。

（七）竣工后，乙方向甲方提供电梯图纸一套。

（八）乙方委派        为本工程技术负责人、安全生产责任人和防火治安责任人，全面负责施工管理工作。

十一、施工要求：

（一）安全文明施工，因施工噪音、粉尘等问题引发第三人投诉或政府部门处罚的，责任及损失由乙方承担，且甲方有权扣除合同总价款的 3% 作为违约金；质量验收合格。

（二）施工应严格按照电梯设计方案及施工图纸施工，满足相应的质量要求.

十二、电梯生产和安装厂商

（一）电梯品牌：

（二）电梯生产资质为：

（三）电梯安装资质为：

（四）乙方需在合同签订后 5 个工作日内将上述厂商资质文件原件交甲方审核存档，如资质不符合要求，甲方有权解除合同并要求乙方支付合同总价款 10% 的违约金。​

十三、双方义务：

（一）甲方义务：

1、甲方委派        为现场管理代表，负责监督检查乙方的工程质量、进度、安全、文明施工及其他事宜。

2、甲方提供所需证件或签字，协助办理更新电梯手续。

3、甲方需配合乙方施工，如因甲方原因导致施工不能按时完成，甲方承担相应损失。

（二）乙方义务：

1、全面履行本合同条款并承担因乙方原因产生的全部责任。负责所承担工程的技术、施工、管理工作，严格按标准、质量、要求和图纸条件安装和施工，并按工期完成施工。

2、乙方遵守甲方施工现场的各项规章制度，严格按施工安全规范进行施工作业，对该工程安全施工负全部责任。乙方需为施工现场所有人员购买相应保险，保险期限覆盖整个施工周期，如因乙方未购买保险导致施工人员伤亡无法理赔，乙方需承担全部赔偿责任，且甲方有权解除合同。

3、乙方按照双方约定的规格、型号等要求进行采购。并负责自行勘测现场尺寸等，如因乙方勘测失误导致设备尺寸不符、无法安装，或采购的设备品牌、型号与甲方确认清单不一致，乙方需无条件更换，承担更换费用及工期延误责任，且需按该批设备金额的 15% 向甲方支付违约金。

4、乙方向甲方承诺按照合同约定及国家相关规定进行施工、竣工，并在质量保修期内无条件承担工程质量保修责任。

5、乙方在施工期间自行清理所产生的垃圾，如不清理干净，则由甲方雇人清理，所产生的费用由乙方承担。

6、施工中发现特殊问题，应立即通知甲方共同商量处理。施工完毕后应移交相关施工资料、档案。

7、乙方需建立完整的维修档案（含每台电梯的故障记录、维修记录、配件更换记录、维保报告），在质保期届满后 15 个工作日内将全套档案（纸质版 1 套、电子版 1 套）移交甲方；档案需详细记录每次故障的时间、原因、处置过程、更换部件型号及厂家、维修人员信息。

8、乙方不得将本合同项下的工程转包或违法分包给第三方，如甲方发现乙方存在转包、违法分包行为，乙方需立即终止转包/分包关系，限期整改，并按合同总价款的 25% 向甲方支付违约金；整改不合格或拒不整改的，甲方有权解除合同，乙方需退还已付款项并赔偿甲方全部损失（含重新招标费用、工期延误损失等）。​

9、乙方需在工程竣工验收合格后 10 个工作日内完成施工现场的清理退场工作（含施工设备、剩余材料、临时设施的拆除及清运），逾期未退场的，每逾期一日需向甲方支付 2000 元场地占用费，且甲方有权自行处置现场遗留物品，处置费用由乙方承担

十四、违约责任：

（一）由于地震、水灾、战争、暴乱、政府征用征收拆迁等不可抗力的影响乙方不承担违约责任，但乙方需在不可抗力发生后 24 小时内书面通知甲方，并在 7 个工作日内提供政府部门出具的不可抗力证明文件；乙方需采取合理措施减少不可抗力造成的损失，如因乙方未及时通知或未采取减损措施导致损失扩大，扩大部分由乙方承担。

（二）因乙方原因，若乙方未在约定工期内完工或逾期履行本协议项下其它义务的，除承担相应违约责任外，乙方还应承担超长期国债政府补贴15万元/台，如该补贴已由甲方支付给乙方，乙方需在工期逾期超过 15 日的当日退还该部分补贴，逾期未退还的，每逾期一日需按补贴金额的万分之五支付违约金。

（三）若甲方在签署本电梯更新合同后出现违约情形，导致合同无法继续履行或乙方遭受经济损失，甲方应承担相应赔偿责任，因政府政策改变或因超长期国债补贴未能及时到账等情况，甲方不承担责任，但甲方未按约定履行己方义务的除外。赔偿范围包括但不限于乙方已投入的人力成本（按[具体人工费用计算标准]核算）、材料采购费用（依据乙方已实际采购且无法退货或转售的材料发票金额为准）、运输费、乙方为履行合同实际支出的费用、预期可得利益损失（按照本合同正常履行后乙方预估可获得的利润[具体计算方式或预估金额范围]计算）以及因处理违约事宜而产生的合理费用（如律师费、诉讼费、差旅费、公告费、执行费等，以实际发生且有合法票据证明的金额为准）。甲方应在乙方提出书面索赔通知后的30 天内完成赔偿支付，若逾期未支付，每逾期一日，应按照未支付金额的万分之五向乙方支付违约金。逾期超过三十日，乙方有权解除合同，甲方需按照合同总价款30%向乙方承担违约责任。但甲方因乙方先存在违约行为（如工程质量不合格、工期严重逾期）而拒绝支付款项或解除合同的，不视为甲方违约。

（四）因乙方违约，甲方为主张权利所支出的包含但不限于诉讼费、诉讼责任险费、律师费、保全费、鉴定费等全部费用由乙方承担。

十五、合同附件

附件1.《电梯技术规格》

合同附件与本同有同等法律效力。

十六、本合同未尽事宜，双方协商解决，如协商不成，应向工程所在地人民法院提起诉讼。

十七、合同执行期间，如因故不能履行或需要修改，必须经双方同意，并另订书面合同，方为有效。

十八、本合同一式四份，甲乙双方各二份，本合同自甲、乙双方签章后生效，具有同等法律效力。

（以下无正文，为本合同签字盖章页）

甲方： （签章）                    乙方：（签章）

甲方代表：                         乙方代表：

年   月   日                       年   月   日

- 采购需求

说明：

- 采购项目内容中凡标有“★”的地方均为实质性条款，必须完全满足条款，投标人要特别加以注意，必须完全满足或优于这些要求，若有一项带“★”的指标要求未响应或不满足，将按投标无效处理。

- 需求书中如有标注“▲”号条款为重要指标，供应商若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致失分，但不作为无效投标条款。

- 以下技术指标及要求中如出现设备或产品品牌或指向某个品牌，仅作为参考该设备或产品所需达到的具体技术性能要求，不作为该设备或产品的品牌要求。投标人可以选用替代品牌，但必须要实质上满足或超过招标文件的要求。

- （一）标项一、标项二采购标的物清单

1.1标项一采购标的物清单

注：①投标文件格式中“投标分项报价表一”中相关内容按本表“设备采购部分”内容填写，投标文件格式中“投标分项报价表二”中相关内容按本表“其他部分”内容填写。

②电梯井道尺寸投标单位自行勘测，以实际为主，报价中应包含原有旧电梯拆除费并综合考虑拆除费用与拆除后设备变卖残值、清运费、安全文明施工费、新装电梯采购费、运杂费、保险费、卸货费、安装费、调试费、现场服务费、税金、技术培训、产品备品备件费用及电梯控制箱、电源线接入等各项（所有）费用。本招标文件明确为本项目采购内容，此表中未列明的，包含在投标报价中。

| 序号 | 标的名称 | 层站门 | 速度 | 载重 | 单位 | 数量 | 中小企业划分标准所属行业 | 提供中小企业声明函的类型 | 街道 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 设备采购部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 小机房乘客电梯 | 19/19/19 | 1.75m/s | 1000kg | 台 | 2 | 工业 | 货物 | 天山区解放北路街道 |
| 2 | 小机房乘客电梯 | 15/15/15 | 1.75m/s | 800kg | 台 | 1 | 工业 | 货物 | 天山区新华北路 |
| 3 | 小机房乘客电梯 | 16/16/16 | 1.75m/s | 800kg | 台 | 1 | 工业 | 货物 |  |
| 4 | 小机房乘客电梯 | 27/23/23 | 1.75m/s | 1000kg | 台 | 2 | 工业 | 货物 |  |
| 5 | 小机房乘客电梯 | 21/17/17 | 1.75m/s | 1000kg | 台 | 2 | 工业 | 货物 |  |
| 6 | 小机房乘客电梯 | 22/17/17 | 1.75m/s | 1000kg | 台 | 2 | 工业 | 货物 |  |
| 7 | 小机房乘客电梯 | 29/27/27 | 1.75m/s | 1000kg | 台 | 3 | 工业 | 货物 |  |
| 8 | 小机房乘客电梯 | 29/28/28 | 1.75m/s | 1000kg | 台 | 2 | 工业 | 货物 |  |
| 9 | 小机房乘客电梯 | 31/31/31 | 1.75m/s | 1000kg | 台 | 2 | 工业 | 货物 |  |
| 10 | 小机房乘客电梯 | 32/32/32 | 1.75m/s | 1000kg | 台 | 1 | 工业 | 货物 |  |
| 11 | 小机房乘客电梯 | 18/17/17 | 1.75m/s | 825kg | 台 | 1 | 工业 | 货物 | 天山区青年路街道 |
| 12 | 小机房乘客电梯 | 19/17/17 | 1.75m/s | 1000kg | 台 | 2 | 工业 | 货物 |  |
| 13 | 小机房乘客电梯 | 33/32/32 | 1.75m/s | 1000kg | 台 | 1 | 工业 | 货物 | 天山区新华南路街道 |
| 14 | 小机房乘客电梯 | 34/32/32 | 1.75m/s | 1000kg | 台 | 1 | 工业 | 货物 |  |
| 15 | 小机房乘客电梯 | 29/29/29 | 1.75m/s | 1000kg | 台 | 3 | 工业 | 货物 |  |
| 16 | 小机房乘客电梯 | 16/14/14 | 1.75m/s | 1000kg | 台 | 2 | 工业 | 货物 | 天山区二道桥街道 |
| 17 | 小机房乘客电梯 | 6/6/6 | 1m/s | 680kg | 台 | 3 | 工业 | 货物 | 天山区碱泉街 |
| 18 | 小机房乘客电梯 | 7/7/7 | 1.5m/s | 630kg | 台 | 2 | 工业 | 货物 |  |
| 19 | 小机房乘客电梯 | 13/13/13 | 1.75m/s | 630kg | 台 | 42 | 工业 | 货物 |  |
| 20 | 小机房乘客电梯 | 14/14/14 | 1.75m/s | 630kg | 台 | 11 | 工业 | 货物 |  |
| 21 | 小机房乘客电梯 | 19/19/19 | 1.75m/s | 1000kg | 台 | 8 | 工业 | 货物 |  |
| 22 | 小机房乘客电梯 | 25/24/24 | 1.75m/s | 800kg | 台 | 4 | 工业 | 货物 |  |
| 二 | 其他部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 老旧电梯拆除、井道整改、新梯安装及调试、因拆除或安装电梯导致损坏的部分进行二次装修等 |  |  |  | 项 | 1 | 建筑业 | 工程、服务 |  |

1.2标项二采购标的物清单

注：①投标文件格式中“投标分项报价表一”中相关内容按本表“设备采购部分”内容填写，投标文件格式中“投标分项报价表二”中相关内容按本表“其他部分”内容填写。

②电梯井道尺寸投标单位自行勘测，以实际为主，报价中应包含原有旧电梯拆除费并综合考虑拆除费用与拆除后设备变卖残值、清运费、安全文明施工费、新装电梯采购费、运杂费、保险费、卸货费、安装费、调试费、现场服务费、税金、技术培训、产品备品备件费用及电梯控制箱、电源线接入等各项（所有）费用。本招标文件明确为本项目采购内容，此表中未列明的，包含在投标报价中。

| 序号 | 标的名称 | 层站门 | 速度 | 载重 | 单位 | 数量 | 中小企业划分标准所属行业 | 提供中小企业声明函的类型 | 街道 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 设备采购部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 小机房乘客电梯 | 12/12/12 | 1.75m/s | 1000kg | 台 | 3 | 工业 | 货物 | 天山区南湾街街道 |
| 2 | 小机房乘客电梯 | 9/9/9 | 1.5m/s | 1050kg | 台 | 1 | 工业 | 货物 | 天山区胜利路街道 |
| 3 | 小机房乘客电梯 | 12/10/10 | 1.75m/s | 1000kg | 台 | 2 | 工业 | 货物 |  |
| 4 | 小机房乘客电梯 | 13/11/11 | 1.75m/s | 1000kg | 台 | 3 | 工业 | 货物 |  |
| 5 | 小机房乘客电梯 | 11/11/11 | 1.75m/s | 800kg | 台 | 5 | 工业 | 货物 |  |
| 6 | 小机房乘客电梯 | 21/21/21 | 1.75m/s | 1000kg | 台 | 2 | 工业 | 货物 |  |
| 7 | 小机房乘客电梯 | 22/20/20 | 1.75m/s | 1000kg | 台 | 1 | 工业 | 货物 |  |
| 8 | 小机房乘客电梯 | 23/21/21 | 1.75m/s | 1000kg | 台 | 1 | 工业 | 货物 |  |
| 9 | 小机房乘客电梯 | 24/24/24 | 1.75m/s | 1000kg | 台 | 3 | 工业 | 货物 |  |
| 10 | 小机房乘客电梯 | 25/25/25 | 1.75m/s | 1000kg | 台 | 1 | 工业 | 货物 |  |
| 11 | 小机房乘客电梯 | 15/15/15 | 1.75m/s | 1050kg | 台 | 1 | 工业 | 货物 | 天山区延安路街道 |
| 12 | 小机房乘客电梯 | 16/16/16 | 1.75m/s | 1050kg | 台 | 12 | 工业 | 货物 |  |
| 13 | 小机房乘客电梯 | 11/11/11 | 1.75m/s | 800kg | 台 | 4 | 工业 | 货物 | 天山区东门街道 |
| 14 | 小机房乘客电梯 | 12/12/12 | 1.75m/s | 800kg | 台 | 1 | 工业 | 货物 |  |
| 15 | 小机房乘客电梯 | 12/12/12 | 1.75m/s | 1000kg | 台 | 1 | 工业 | 货物 |  |
| 16 | 小机房乘客电梯 | 13/12/12 | 1.75m/s | 825kg | 台 | 3 | 工业 | 货物 |  |
| 17 | 小机房乘客电梯 | 15/14/14 | 1.75m/s | 1000kg | 台 | 2 | 工业 | 货物 | 天山区和平路街道 |
| 18 | 小机房乘客电梯 | 17/17/17 | 1.75m/s | 1000kg | 台 | 2 | 工业 | 货物 |  |
| 19 | 小机房乘客电梯 | 12/12/12 | 1.75m/s | 825kg | 台 | 7 | 工业 | 货物 | 天山区黑甲山街道 |
| 20 | 小机房乘客电梯 | 18/18/18 | 1.75m/s | 825kg | 台 | 2 | 工业 | 货物 |  |
| 21 | 小机房乘客电梯 | 19/16/16 | 1.75m/s | 825kg | 台 | 2 | 工业 | 货物 |  |
| 22 | 小机房乘客电梯 | 18/15/15 | 1.75m/s | 1050kg | 台 | 3 | 工业 | 货物 |  |
| 23 | 小机房乘客电梯 | 11/10/10 | 1.75m/s | 630kg | 台 | 3 | 工业 | 货物 | 天山区团结路街道 |
| 24 | 小机房乘客电梯 | 17/17/17 | 1.75m/s | 1000kg | 台 | 3 | 工业 | 货物 |  |
| 25 | 小机房乘客电梯 | 18/18/18 | 1.75m/s | 1000kg | 台 | 4 | 工业 | 货物 |  |
| 26 | 小机房乘客电梯 | 26/26/26 | 1.75m/s | 1000kg | 台 | 3 | 工业 | 货物 |  |
| 27 | 小机房乘客电梯 | 12/12/12 | 1.75m/s | 1050kg | 台 | 1 | 工业 | 货物 | 天山区幸福路街道 |
| 28 | 小机房乘客电梯 | 14/14/14 | 1.75m/s | 1050kg | 台 | 1 | 工业 | 货物 |  |
| 29 | 小机房乘客电梯 | 16/16/16 | 1.75m/s | 1000kg | 台 | 3 | 工业 | 货物 |  |
| 30 | 小机房乘客电梯 | 17/17/17 | 1.75m/s | 1050kg | 台 | 2 | 工业 | 货物 |  |
| 31 | 小机房乘客电梯 | 18/17/17 | 1.75m/s | 1050kg | 台 | 3 | 工业 | 货物 |  |
| 32 | 小机房乘客电梯 | 18/18/18 | 1.75m/s | 1050kg | 台 | 7 | 工业 | 货物 |  |
| 二 | 其他部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 老旧电梯拆除、井道整改、新梯安装及调试、因拆除或安装电梯导致损坏的部分进行二次装修等 |  |  |  | 项 | 1 | 建筑业 | 工程、服务 |  |

- （二）标项一、标项二标的技术要求

1.基本要求

1.1 更换的新电梯基本参数要求详见下述新电梯基本参数要求。其中厅门面板材料至少由一层公称厚度不小于1.5mm的不锈钢单一金属板材构成，根据原有电梯控制方式配置。此次招标包含原有一标段98台、二标段92台老旧电梯拆除、井道整改、新梯安装、因拆除或安装电梯导致损坏的部分进行二次装修、验收、质保期5年（免费保养1年）等与之相关的一切费用，采购人不再另支付其他费用。参与投标的企业，须在乌鲁木齐有自己的维保站或满足响应要求（接到通知后1小时内抵达现场，2小时内完成应急处置）。

1.2 拆除：中标供应商负责将现有老旧电梯拆除并处置，（各投标人在投标报价时应合理估算处置旧物所产生的收益，充分考虑后慎重报价）。

1.3 井道整改：中标供应商如需对现有电梯井道及机房等部位进行必要整改（不影响井道剪力结构受力），如电梯井道整改会影响并改变井道剪力结构受力，须出具经有设计资质的单位确认的正式施工图，经采购人同意后实施（因整改而产生的所有整改、设计、恢复等费用均由中标供应商承担）。

1.4 安装：为最大限度减小施工期间对于业主的影响，一标段98台、二标段92台电梯按批次拆除并安装。每批次安装完成后取得特种设备检验检测院检验检测合格手续和市场监督管理局颁发的《电梯使用登记证》。

1.5 二次装修：包含但不限于电梯前室、电梯门洞口、机房等拆除恢复，机房机座拆除、洞口封堵、地面及墙面恢复。电梯门框及周边踢脚线采用不锈钢材质。正对电梯门安装适老化电梯扶手。

1.6 验收：中标供应商须负责取得特种设备检验检测院检验检测合格手续和市场监督管理局颁发的《电梯使用登记证》。

1.7 其他：一标段98台、二标段92台电梯经政府相关部门验收合格后，中标供应商须提供安装图纸、出厂合格证、电气图纸、部件型式报告等相关随机资料，以及电梯使用标志等备案资料，以上全部资料纸质版资料和电子版资料，各 1 套。

2.管理要求

2.1 施工要求：整个工程不得影响采购人正常运行，施工应符合相关消防疏散、环境保护及采购人管理等相关要求。在施工过程中如遇第三方管线及其他问题应及时与相关部门协调，有安全隐患时及时上报采购人。

2.1.1 室外：1层货物存放地采用围挡。

2.1.2 室内：对施工的电梯井道门洞全封闭封堵，设置安全防护警示标志，专人巡查，不得造成粉尘外溢，可设置安全门但必须有随时锁闭功能，并保证不影响消防疏散及另一台电梯的运行使用。

3.电梯技术要求：

3.1 技术标准部分

3.1.1 工作环境

3.1.1.1 温度：-5℃—40℃；

3.1.1.2 相对湿度：≤85%；

3.1.1.3 抗地震烈度：满足8级；

3.1.1.4 电源：动力电源—AC 三相 380V、50HZ，照明电源—AC 单相 220V、50HZ，电压允许波动范围±10%；

3.2 国家标准

3.2.1《电梯制造与安装安全规范》：GB7588.1-2020

3.2.2《自动扶梯和自动人行道的制造与安装安全规范》GB16899-2011

3.2.3《电梯技术条件》：GB/T10058-2023

3.2.4《电梯试验方法》：GB/T10059-2023

3.2.5《电梯安装验收规范》：GB10060-2023

3.2.6 GB/T 7025.1-2023 电梯主参数及轿厢、井道、机房的型式与尺寸

第1部分：Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅵ类电梯

GB/T 7025.2-2008 电梯主参数及轿厢、井道、机房型式与尺寸

第2部分：Ⅳ类电梯
GB/T 7025.3-1997 电梯主参数及轿厢、井道、机房型式与尺寸

第3部分：Ⅴ类电梯

3.2.7《电梯、自动扶梯、自动人行道名词术语》：GB/T7024-2025

3.2.8《电梯工程施工质量验收规范》：GB50310-2002

3.2.9《特种设备安全监察条例》

3.2.10《电梯监督检验规程》

3.2.11 满足新国标制造及验收规范。

3.2.12 更新电梯同时满足《国家市场监督管理总局办公厅文件》市监特设发〔2025〕52号文件中的要求。

3.2.13 满足国家关于电梯能耗的相关规定，提供在有效期内的VDI 4707或ISO 25745电梯能源效率认证。

4.技术参数

4.1 电梯编号 一般的规格

名称：小机房乘客电梯

载重：同原有电梯数据

速度：同原有电梯数据

行程：同原有电梯数据

服务楼层/停站/门：同原有电梯数据

控制系统：电脑智能控制，串行传输系统

控制方式：同原有控制方式（单控或并联）

驱动系统：交流变频调速

曳引系统：永磁同步无齿轮曳引机

门保护装置：光幕保护

门机系统：永磁同步门机，变压变频调速

井道尺寸：同原有电梯数据（以中标供应商实际测量值为准）

井道线缆：符合GB/T4208-2017标准要求

顶层高度：同原有电梯数据

底坑深度：同原有电梯数据

开门类型：两扇中分自动门

开门净尺寸：同原有电梯数据

层门：同原有电梯数据

门套：标准小门套

轿顶类型：铝合金框架+亚克力+LED照明

轿厢材质：发纹不锈钢

轿厢净尺寸：标准

轿内操纵盘：断码显示、不锈钢按钮

召唤指示器：断码显示、不锈钢按钮

轿底材质：PVC厚度3mm

地坎材质：硬质铝挤压成型品

具有不允许电动车及大功率锂电池进入的感应装置

5.功能配置要求

| 序号 | 功能 | 功能描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 电梯变频驱动 | 精确调整电动机转速，令电梯启动、运行、停止时的速度曲线平稳，圆滑，获得良好的舒适感。 |
| 2 | 门机变频驱动 | 精确调整门电机转速，是电梯门的开启、关闭更轻柔灵敏。 |
| 3 | 自动运行 | 电梯在无人操作的情况下，按照乘客给出的指令自动运行，将乘客送至目的层。 |
| 4 | 司机运行 | 电梯由司机进行操控，司机按乘客的要求给出指令，电梯按指令要求驶向目的层。 |
| 5 | 消防返回 | 消防状态下，所有召唤均被取消，电梯立即驶往指定救援层站停靠，并自动开门。 |
| 6 | 空闲返基站 | 自动状态下，在设定的时间范围内电梯未使用，电梯自动返基站等候乘客。 |
| 7 | 驻停 | 关闭电锁后电梯进入驻停状态，电梯不再响应任何外呼。 |
| 8 | 直接停靠 | 自动运算生成运行曲线，没有爬行，直接停靠平层位置，提高运行效率。 |
| 9 | 最佳曲线自动生成 | 系统根据需要运行的距离，自动运算出最适合人机功能原理的曲线，没有个数的限制，而且不受短楼层的限制。 |
| 10 | 加速段截车响应 | 系统允许在电梯加速的过程中截车，自动响应相应的服务楼层指令，提高运行效率。 |
| 11 | 满载直驶 | 当轿内满载时，为保持最大运行效率，电梯不响应经过的厅外召唤信号。 |
| 12 | 本层重开门 | 关门途中，可以按本层站召唤按钮使门重新开启。 |
| 13 | 即时关门 | 电梯停站关门到位时，按下关门按钮，门立即被关闭。 |
| 14 | 停梯开门 | 电梯减速平层，直到完全停稳后方可开门。 |
| 15 | 开门时间自动调整 | 按照层站召唤或轿厢召唤的区别，自动调整保持开门时间。 |
| 16 | 指令误登记消除 | 乘客在操纵箱内可以采用连续按动指令按钮两次的方法来取消上次错误登记的指令。 |
| 17 | 按钮嵌入自诊断 | 若某层呼梯按钮嵌入持续未断开，系统不再登记该层呼梯。 |
| 18 | 换站停靠 | 如果电梯在开门超过开门保护时间后，开门到位信号仍然无效，电梯将自动关门，自动运行至下一层停靠。 |
| 19 | 低速自救 | 当电梯处于非检修状态，且未停在平层区，此时如符合运行的安全要求，电梯将自动以慢速运行至平层区，然后开门。 |
| 20 | 启动转矩自动补偿 | 电梯在运行前，自动根据电梯的载重情况，进行启动补偿，达到平稳的启动效果，提高乘坐舒适感。 |
| 21 | 防捣乱 | 当电梯连续多次到站开门光幕不动作，系统判断为捣乱。取消已登记的内指令。 |
| 22 | 分时服务层选择 | 系统可以灵活设定分时服务时间段和相应的分时服务楼层。 |
| 23 | 电动自行车智能阻止系统 | 其功能是当检测到电动自行车进入电梯时，会触发警报并阻止电梯运行，同时通过语音或视频提醒车主移出车辆，待车辆移出后电梯恢复正常运行 |

应急功能

| 序号 | 功能 | 功能描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 应急照明 | 停电时，自动打开轿内应急照明。 |
| 2 | 紧急电动运行 | 当进入紧急电动状态时，轿厢以低速点动运行。 |
| 3 | 五方通话装置 | 通过对讲机，可在轿内、轿顶、电梯机房、井道底坑、救援值班室之间通话。 |
| 4 | 警铃 | 紧急时，连续按下轿内操纵箱上的警铃按钮，安装于轿厢顶上的警铃会鸣响。 |
| 5 | 预留视频接口 | 可接摄像头 |
| 6 | 消防功能 | 轿内消防员功能 |

节能功能

| 序号 | 功能 | 功能描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 风扇、照明自动关闭 | 在规定的时间内没有召唤或指令信号，轿厢内风扇和照明会自动关闭，节约能源。 |
| 2 | 定时自动开关梯 | 系统按所设置时间自动开梯/关梯。 |

安全功能

| 序号 | 功能 | 功能描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 轿厢意外移动保护功能 | 在开锁区域且轿门未关闭的情况下，由于相关元件失效引起轿厢离开层站，保护装置将立即动作，停止轿厢移动。 |
| 2 | 抱闸力自动检测 | 系统将定期自动对制动器的制动力进行检测，如制动力不符合要求，采取保护措施。 |
| 3 | 光幕保护 | 光幕被遮挡时，关门动作立即停止且自动开门。 |
| 4 | 超载保护 | 电梯超载时，电梯门常开，蜂鸣器鸣响并停止于该层站。 |
| 5 | 曳引绳滑动检测 | 实时检测电梯运行位置偏移量，钢丝绳打滑超出允许值时，电梯减速，停止运行。 |
| 6 | 检修操作 | 当进入检修状态时，轿厢以低速点动运行。 |
| 7 | 故障自诊断 | 系统自动获取故障发生时的状态信息，以便快速排除故障，迅速恢复电梯运行。 |
| 8 | 故障自动停靠 | 运行中系统发生故障，满足安全运行要求的前提下，电梯就近平层开门。 |
| 9 | 重复开关门 | 电梯开关门时因阻碍或干扰，电梯门会重复打开或关闭。 |
| 10 | 上下越层及上下极限保护装置 | 该装置可有效的防止当电梯万一发生失控时的冲顶或撞底现象，使电梯更安全可靠。 |
| 11 | 上行超速保护装置 | 当电梯上行超速时，该装置自动将电梯减速或制停。 |
| 12 | 下行超速保护装置 | 当电梯下行运行超速时，该装置自动切断控制电源，使电机停止运转，安全钳动作，强制电梯停止运行。 |
| 13 | 安全回路保护 | 安全回路断开或安全回路接触器粘连，电梯立即停止。 |
| 14 | 门联锁保护 | 门全部关闭，电梯方可运行，或门锁接触器粘连，电梯立即停止。 |
| 15 | 接触器黏连保护 | 系统随时检测接触器动作是否可靠，发现异常，立即停止运行。 |
| 16 | 抱闸检测保护 | 对抱闸的打开或闭合实时检测，若发生异常，或抱闸接触器粘连，电梯禁止启动。 |
| 17 | 保安层功能 | 启用功能后，电梯在规定的时间段内，每次会先运行到保安层开门，然后再运行到目的层，提高安全性。 |
| 18 | 电压自动识别功能 | 系统通过检测输入电压的大小，自动调节电梯运行速度，以适应电源功率不足的情况（如应急运行）。 |

人机界面

| 序号 | 功能 | 功能描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 微动指令按钮 | 轿内操纵箱指令按钮及层站召唤按钮采用新型微动按钮。 |
| 2 | 运行状态显示 | 系统能显示电梯运行方向、层楼、开关门、故障等信息。 |
| 3 | 语音报站 | 在正常运行到站的情况下，利用语音装置告知乘客有关信息。 |
| 4 | 机房选层 | 通过控制柜内的按键操作，进行内选登记。 |
| 5 | 不停层任意设定 | 可以根据用户需要任意设定不停靠层站。 |
| 6 | 待梯层任意设定 | 可以根据用户需要任意设定待梯层站。 |
| 7 | 楼层显示设定 | 可以根据用户需要设置各楼层的显示字符（字母、数字） |
| 8 | 井道参数自学习 | 通过自学习，系统将测出各层楼的间距数据，并自动保存。 |
| 9 | 干扰评价 | 对通讯信号传输进行干扰评价，反映当前干扰程度。 |
| 10 | 运行次数及时间记录 | 系统可自动记录电梯运行次数及时间。 |

电梯配置要求

| 项目 | 客梯 | 其他 |
| --- | --- | --- |
| 轿厢 | 发纹不锈钢，轿壁厚度≥1.5mm |  |
| 轿顶 | 铝合金框架+亚克力+LED照明 |  |
| 轿底 | PVC厚度≥3mm |  |
| 门保护系统 | ＞90束光幕保护系统 |  |
| 层门材料 | 发纹不锈钢厚度≥1.5mm |  |
| 小门套材料 | 发纹不锈钢（宽度≥5cm） |  |
| 地坎 | 硬质铝挤压成型品 |  |
| 操纵箱（COP） | 面板：发纹不锈钢，显示：段码，按钮：不锈钢带盲文 |  |
| 语音报站 | 标配 |  |
| 按钮 | 带盲文 |  |
| 召唤盒 | 发纹不锈钢，显示：段码，按钮不锈钢带盲文 |  |

标项一现有电梯参数数量附表：

| 序号 | 标的名称 | 层站门 | 速度 | 载重 | 单位 | 数量 | 街道 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 小机房乘客电梯 | 19/19/19 | 1.75m/s | 1000kg | 台 | 2 | 天山区解放北路街道 |
| 2 | 小机房乘客电梯 | 15/15/15 | 1.75m/s | 800kg | 台 | 1 | 天山区新华北路 |
| 3 | 小机房乘客电梯 | 16/16/16 | 1.75m/s | 800kg | 台 | 1 |  |
| 4 | 小机房乘客电梯 | 27/23/23 | 1.75m/s | 1000kg | 台 | 2 |  |
| 5 | 小机房乘客电梯 | 21/17/17 | 1.75m/s | 1000kg | 台 | 2 |  |
| 6 | 小机房乘客电梯 | 22/17/17 | 1.75m/s | 1000kg | 台 | 2 |  |
| 7 | 小机房乘客电梯 | 29/27/27 | 1.75m/s | 1000kg | 台 | 3 |  |
| 8 | 小机房乘客电梯 | 29/28/28 | 1.75m/s | 1000kg | 台 | 2 |  |
| 9 | 小机房乘客电梯 | 31/31/31 | 1.75m/s | 1000kg | 台 | 2 |  |
| 10 | 小机房乘客电梯 | 32/32/32 | 1.75m/s | 1000kg | 台 | 1 |  |
| 11 | 小机房乘客电梯 | 18/17/17 | 1.75m/s | 825kg | 台 | 1 | 天山区青年路街道 |
| 12 | 小机房乘客电梯 | 19/17/17 | 1.75m/s | 1000kg | 台 | 2 |  |
| 13 | 小机房乘客电梯 | 33/32/32 | 1.75m/s | 1000kg | 台 | 1 | 天山区新华南路街道 |
| 14 | 小机房乘客电梯 | 34/32/32 | 1.75m/s | 1000kg | 台 | 1 |  |
| 15 | 小机房乘客电梯 | 29/29/29 | 1.75m/s | 1000kg | 台 | 3 |  |
| 16 | 小机房乘客电梯 | 16/14/14 | 1.75m/s | 1000kg | 台 | 2 | 天山区二道桥街道 |
| 17 | 小机房乘客电梯 | 6/6/6 | 1m/s | 680kg | 台 | 3 | 天山区碱泉街 |
| 18 | 小机房乘客电梯 | 7/7/7 | 1.5m/s | 630kg | 台 | 2 |  |
| 19 | 小机房乘客电梯 | 13/13/13 | 1.75m/s | 630kg | 台 | 42 |  |
| 20 | 小机房乘客电梯 | 14/14/14 | 1.75m/s | 630kg | 台 | 11 |  |
| 21 | 小机房乘客电梯 | 19/19/19 | 1.75m/s | 1000kg | 台 | 8 |  |
| 22 | 小机房乘客电梯 | 25/24/24 | 1.75m/s | 800kg | 台 | 4 |  |

标项二现有电梯参数数量附表：

| 序号 | 标的名称 | 层站门 | 速度 | 载重 | 单位 | 数量 | 街道 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 小机房乘客电梯 | 12/12/12 | 1.75m/s | 1000kg | 台 | 3 | 天山区南湾街街道 |
| 2 | 小机房乘客电梯 | 9/9/9 | 1.5m/s | 1050kg | 台 | 1 | 天山区胜利路街道 |
| 3 | 小机房乘客电梯 | 12/10/10 | 1.75m/s | 1000kg | 台 | 2 |  |
| 4 | 小机房乘客电梯 | 13/11/11 | 1.75m/s | 1000kg | 台 | 3 |  |
| 5 | 小机房乘客电梯 | 11/11/11 | 1.75m/s | 800kg | 台 | 5 |  |
| 6 | 小机房乘客电梯 | 21/21/21 | 1.75m/s | 1000kg | 台 | 2 |  |
| 7 | 小机房乘客电梯 | 22/20/20 | 1.75m/s | 1000kg | 台 | 1 |  |
| 8 | 小机房乘客电梯 | 23/21/21 | 1.75m/s | 1000kg | 台 | 1 |  |
| 9 | 小机房乘客电梯 | 24/24/24 | 1.75m/s | 1000kg | 台 | 3 |  |
| 10 | 小机房乘客电梯 | 25/25/25 | 1.75m/s | 1000kg | 台 | 1 |  |
| 11 | 小机房乘客电梯 | 15/15/15 | 1.75m/s | 1050kg | 台 | 1 | 天山区延安路街道 |
| 12 | 小机房乘客电梯 | 16/16/16 | 1.75m/s | 1050kg | 台 | 12 |  |
| 13 | 小机房乘客电梯 | 11/11/11 | 1.75m/s | 800kg | 台 | 4 | 天山区东门街道 |
| 14 | 小机房乘客电梯 | 12/12/12 | 1.75m/s | 800kg | 台 | 1 |  |
| 15 | 小机房乘客电梯 | 12/12/12 | 1.75m/s | 1000kg | 台 | 1 |  |
| 16 | 小机房乘客电梯 | 13/12/12 | 1.75m/s | 825kg | 台 | 3 |  |
| 17 | 小机房乘客电梯 | 15/14/14 | 1.75m/s | 1000kg | 台 | 2 | 天山区和平路街道 |
| 18 | 小机房乘客电梯 | 17/17/17 | 1.75m/s | 1000kg | 台 | 2 |  |
| 19 | 小机房乘客电梯 | 12/12/12 | 1.75m/s | 825kg | 台 | 7 | 天山区黑甲山街道 |
| 20 | 小机房乘客电梯 | 18/18/18 | 1.75m/s | 825kg | 台 | 2 |  |
| 21 | 小机房乘客电梯 | 19/16/16 | 1.75m/s | 825kg | 台 | 2 |  |
| 22 | 小机房乘客电梯 | 18/15/15 | 1.75m/s | 1050kg | 台 | 3 |  |
| 23 | 小机房乘客电梯 | 11/10/10 | 1.75m/s | 630kg | 台 | 3 | 天山区团结路街道 |
| 24 | 小机房乘客电梯 | 17/17/17 | 1.75m/s | 1000kg | 台 | 3 |  |
| 25 | 小机房乘客电梯 | 18/18/18 | 1.75m/s | 1000kg | 台 | 4 |  |
| 26 | 小机房乘客电梯 | 26/26/26 | 1.75m/s | 1000kg | 台 | 3 |  |
| 27 | 小机房乘客电梯 | 12/12/12 | 1.75m/s | 1050kg | 台 | 1 | 天山区幸福路街道 |
| 28 | 小机房乘客电梯 | 14/14/14 | 1.75m/s | 1050kg | 台 | 1 |  |
| 29 | 小机房乘客电梯 | 16/16/16 | 1.75m/s | 1000kg | 台 | 3 |  |
| 30 | 小机房乘客电梯 | 17/17/17 | 1.75m/s | 1050kg | 台 | 2 |  |
| 31 | 小机房乘客电梯 | 18/17/17 | 1.75m/s | 1050kg | 台 | 3 |  |
| 32 | 小机房乘客电梯 | 18/18/18 | 1.75m/s | 1050kg | 台 | 7 |  |

## （三）标项一、标项二的商务要求

★1、合同履约期限：自合同签订之日起至质保期结束止。其中电梯更换拆除、交货、安装调试并运行在合同签订后3个月内完成。

★2、交货地点：采购人指定地点。

★3、付款方式：

1)、合同签订后5个工作日内，乙方缴纳合同金额5%的履约保证金（政府采购法律法规规定及采购人接受的形式（由中、农、工、建、交行等银行出具）），合同期满解付履约保证金保函。

1、合同签订且乙方完成现场勘察、提交施工方案并经甲方确认后10个工作日内，甲方支付合同金额的30%；货物到达甲方指定地点、安装完毕并经甲方及特种设备监管部门验收合格，且取得特种设备使用登记证交付甲方使用后 10天内，甲方支付至合同总价的97%；质保期到期后支付剩余合同总价的3%。

超长期特别国债资金补助。按照更新方式实施的，1-9层每台电梯定额补贴10万元、10-18层每台电梯定额补贴15万元、19层（含）及以上每台电梯定额补贴20万元，补贴到账后，甲方按上述付款节点同比例支付。

2、乙方按照政府相关部门要求，甲方支付上述任何一笔款项前，乙方应提供符合甲方财务做账要求的正规增值税（专用/普通）发票。如开具虚假发票或不合格发票，甲方有权拒收并要求乙方重新开具，同时乙方需按发票金额的 10% 向甲方支付违约金。

- ★4、质保期：本合同项下的货物质保期五年，电梯责任险一年（具体要求详见第四章）。须提供承诺，格式自拟。

- 5、培训：制定详细培训计划，提供仪器设备使用的技术培训，为被培训人员提供有关设备的技术资料和系统操作说明书，培训主要内容包括但不限于设备的原理，设备工作流程，设备操作方法，设备的调试、使用、一般的维修、维护及保养规程、常见故障处理方法等保证使用人员正确操作设备各种功能

- 6、售后服务：制定详细售后服务计划，质保期内如产品发生质量问题，乙方应及时内到场进行维修，并相应延长所更换或维修过的零配件质保期；乙方接到甲方通知后2小时内应予答复，如电话无法解决问题乙方应安排工程师12小时内到达现场解决问题，乙方未依照约定时间到场的，甲方有权另行聘请专业人员进行维修，产生的合理费用在质保金中予以扣除，不足部分，乙方应予以补足。

- 7、质量标准：质量符合国家、地方和行业相关标准和规范。

- 8、验收标准：①、严格按照招标文件要求和中标投标人投标文件内容进行验收。②、严格按照政府采购相关法律法规的要求进行验收。③、采购人可根据项目情况邀请专家进行验收。

- 9、其他要求：

1）、技术文件：提供全套的操作手册及维修手册、光盘等，如有密码，则密码开放。

- ★2）、本项目为交钥匙工程包括设计、采购、施工、安装调试等全部工作，具体以现场勘察情况为准。

3）、如需接入信息化相关系统的产生所有费用，由投标人承担，提供承诺函，格式自拟。

★4)、本项目合同条款不允许偏离。

★5)、同一标项同一投标人只能选择一个电梯品牌投标，即同一标项同一投标人所投所有电梯均为同一品牌，否则投标无效。

注：

- 1、请投标人对招标文件第五章《采购需求》中的技术要求、商务要求等，逐条作出全面、真实的反映，若不如实填写、投标人自行承担相关法律责任。投标人除如实填写采购需求偏离表外，投标文件中提供技术支持资料支持采购需求偏离表中参数技术规格的应答。采购需求有要求，按要求提供技术支持材料，采购需求无要求，则需提供下列材料之一：①投标货物制造商公开发布的印刷资料（如datasheet、厂家白皮书、彩页、网站截图、软件功能截图等）；②检测机构出具的检测报告。未提交任何证明材料的视为“不满足采购需求”。如投标人技术响应与技术支持资料（或证明材料）不一致，将以技术支持资料（或证明材料）为准。若制造商公开发布的印刷资料与检测机构出具的检测报告不一致，以检测机构出具的检测报告为准。

2、编制响应文件时，投标人应详细列出所投产品的品牌、型号、配置参数及所投产品的技术支持资料。

- 评标程序、评标方法和评标标准

根据《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及相关法律法规确定以下评标方法及标准。

- 评标方法

本项目采用综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

- 评标原则

  - 评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则，以招标文件和投标文件为评标的基本依据，并按照招标文件规定的评标方法和评标标准进行评标。

  - 具体评审事项由评标委员会负责，并按招标文件的规定办法进行评审。对招标文件中描述有歧义或前后不一致的地方，评标委员会有权按法律法规的规定进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

- 资格审查

开标结束后，采购人或采购代理机构将根据《资格审查要求》中的规定，对投标人进行资格审查，以确定投标人是否具备投标资格，并形成资格审查结果。资格性审查中凡有其中任意一项未通过的，评审结果为未通过，未通过资格性审查的投标人按无效投标处理，不进入符合性审查。资格审查合格的投标人不足 3 家的，应当终止采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动。资格审查要求如下：

资格审查要求（适用于标项1、2）

| - 序号 | - 审查因素 | - 审查要求 | - 要求说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 具有独立承担民事责任的能力 | - 投标人为企业（包括合伙企业）的，应提供有效的“营业执照”；投标人为事业单位的，应提供有效的“事业单位法人证书”；投标人是非企业机构的，应提供有效的“执业许可证”、“登记证书”等证明文件;投标人是个体工商户的，应提供有效的“个体工商户营业执照”；投标人是自然人的，应提供有效的自然人身份证明。”（上述资料须复印件加盖公章） - 分支机构参加投标的，应提供该分支机构或其所属法人/其他组织的相应证明文件；同时还应提供其所属法人/其他组织出具的授权其参与本项目的授权书（格式自拟，须加盖其所属法人/其他组织的公章）；对于银行、保险、石油石化、电力、电信等行业的分支机构，可以提供上述授权，也可以提供其所属法人/其他组织的有关文件或制度等能够证明授权其独立开展业务的证明材料。 | - 提供对应的资格文件，格式以招标文件要求为准，无格式自行拟定。如果是联合体投标，联合体各方均需提供。 |
| - 2 | - 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | - 须提供下列任意一项证明材料：（1）本单位上一年度由会计师事务所出具的财务审计报告扫描件加盖公章，【①当上一年度审计报告未出来时，可提供前一年度审计报告，但6月1日（含6月1日）以后开标项目必须提供上一年度审计报告，②审计报告须有注册会计师统一监管平台所赋验证码，未赋码的需作出相关说明】，包括“四表一注”，即资产负债表、利润表（损益表）、现金流量表、所有者权益变动表（如有）及其附注；（2）提供投标截止日前6个月内（含投标截止时间当月）任意1个月基本开户行出具的资信证明扫描件加盖公章；（3）投标人注册成立不足六个月的则提供投标人资格声明书作为证明材料。 | - 提供对应的资格文件，格式以招标文件要求为准，无格式自行拟定。如果是联合体投标，联合体各方均需提供。 |
| - 3 | - 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 | - 须提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明原件（格式详见第七章投标文件格式附件1-5或自拟格式）。 | - 提供对应的资格文件，格式以招标文件要求为准，无格式自行拟定。如果是联合体投标，联合体各方均需提供。 |
| - 4 | - 有依法缴纳税收和依法缴纳社会保障资金的记录 | - 1.须提供投标文件递交截止日期之前六个月内任何一期的依法缴纳税收的相关证明材料（如投标人缴纳的增值税、所得税、印花税等我国现行税种中任意一项即可）或证明文件扫描件加盖公章（依法免税的应提供相应文件说明） - 2.须提供投标文件递交截止日期之前六个月内为员工缴纳社会保障资金的证明材料扫描件加盖公章（任意一个月即可），证明材料是缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单或银行回单等）（依法不需要缴纳社会保障资金的应提供相应文件说明） | - 提供对应的资格文件，格式以招标文件要求为准，无格式自行拟定。如果是联合体投标，联合体各方均需提供。 |
| - 5 | - 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 | - 参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录，提供投标人资格声明书加盖公章。重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（根据财库〔2022〕3号文，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定） | - 提供对应的资格文件，格式以招标文件要求为准，无格式自行拟定。如果是联合体投标，联合体各方均需提供。 |
| - 6 | - 落实政府采购政策的资格要求 | 本标项预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购。对于预留份额，提供的货物由符合政策要求的中小企业或财库〔2014〕68号文规定的企业或残疾人福利性单位所制造，服务或工程由符合政策要求的中小企业或财库〔2014〕68号文规定的企业或残疾人福利性单位承接；具体要求如下：由中小企业所制造的货物、中小企业所承接服务或工程任意一项或多项之和至少达到合同金额的30%，这其中预留小微企业所承担的比例不低于100%（即至少达本标项合同金额的30%）。如本项目（标项）允许分包，投标人自主选择是否分包，且中小企业承担金额达到上述比例，否则投标无效。 | - 请根据要求提供《中小企业声明函》、《分包意向协议》。格式以采购文件要求为准，无格式自行拟定。 |
| - 7 | - 特定资格要求（1） | - ①供应商为投标货物经销商的，须具有有效的《中华人民共和国特种设备生产许可证》电梯安装（含修理）；②供应商为投标货物制造商的，须具有有效的《中华人民共和国特种设备生产许可证》电梯制造（含安装、修理、改造）。③若分包，分包供应商需具备有效的《中华人民共和国特种设备生产许可证》电梯安装（含修理）或《中华人民共和国特种设备生产许可证》电梯制造（含安装、修理、改造） | - 根据所投产品，上传对应的资格文件扫描件加盖电子印章。如果是联合体投标，联合体各方均需提供。 |
| - 8 | - 特定资格要求（2） | - 投标人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。 | - 投标人可以提供对应的提供查询截图，也可以不提供。最终以资格审查人员于投标（响应）截止时间当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查询结果为准，并保存信用记录查询结果网页截图或信用报告等。如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料。如组成联合体参加政府采购活动的，将对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。 |
| - 9 | - 特定资格要求（3） | - 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目（或采购包）投标（响应）。 | - 提供声明函，格式以招标文件要求为准，无格式自行拟定。 |
| - 10 | - 特定资格要求（4） | - 为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参与本项目投标（响应）。 | - 提供声明函，格式以招标文件要求为准，无格式自行拟定。 |

- 符合性审查

评标委员会应当对通过资格审查的投标人的投标文件进行符合性审查，评标委员会根据《符合性审查要求》中规定的审查因素和审查内容，对投标人的投标文件是否实质上响应招标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求，并形成符合性审查评审结果。投标人必须通过符合性审查的全部评审指标，符合性审查中凡有其中任意一项未通过的，评审结果为未通过，未通过符合性审查的投标人按无效投标处理，不进入详细评审。通过符合性审查的有效供应商不足3家的应当终止采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动。符合性审查要求如下：

符合性审查要求（适用于标项1、2）

| - 序号 | - 审查因素 | - 审查内容 | - 要求说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 授权委托书 | - 投标文件中由法定代表人签字或盖签名章的，须提供法定代表人身份证明书；投标文件中由授权委托人签字的，须提供法定代表人授权委托书及法定代表人身份证明书。 | - 按审查内容要求提供法定代表人身份证明及法定代表人身份证明。 |
| - 2 | - 投标保证金 | - 是否按照招标文件的规定提交投标保证金 | - 按照招标文件的规定提交投标保证金 |
| - 3 | - 投标完整性 | - 是否将一个采购包中的内容拆开投标 | - 未将一个采购包中的内容拆开投标 |
| - 4 | - 投标有效期 | - 投标文件中承诺的投标有效期是否满足招标文件中载明的投标有效期 | - 投标文件中承诺的投标有效期满足招标文件中载明的投标有效期 |
| - 5 | - 签署、盖章 | - 是否按照招标文件要求签署、盖章 | - 按照招标文件要求签署、盖章 |
| - 6 | 实质性要求 | 投标文件是否满足招标文件中标注“★”号的实质性条款（或指标）要求的。 | - 投标文件满足招标文件中标注“★”号的实质性条款（或指标）要求的。 |
| - 7 | 围标串标情形 | 是否有“第六章 评标程序、评标方法和评标标准”规定情形之一 | - 没有“第六章 评标程序、评标方法和评标标准”规定情形之一的。 |
| - 8 | 虚假材料 | 投标文件是否提供虚假材料的 | - 投标文件未提供虚假材料的 |
| - 9 | - 附加条件 | - 投标文件是否含有采购人不能接受的附加条件 | - 投标文件未含有采购人不能接受的附加条件 |
| - 10 | - 其他 | - 投标文件中是否存在违反国家法律、法规和招标文件规定的其他无效情形 | - 投标文件中不存在违反国家法律、法规和招标文件规定的其他无效情形 |
| - 11 | - 投标报价 | - 投标报价是否超过招标文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价或单价最高限价 | - 投标报价未超过招标文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价或单价最高限价 |
| - 12 | - 报价唯一性 | - 投标文件是否出现可选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外） | - 投标文件未出现可选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外） |
| - 13 | - 异常低价审查 | 评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序： 1）.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%； 2）.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响 应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%； 3）.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%； 4）.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。 注：相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。 | 1）启动异常低价投标（响应）审查后，属于审查内容中第1项至第4项情形的，相关供应商在评审现场30分钟内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。 2）评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。 |
| - 14 | - 其他报价要求 | - 报价文件是否含有采购人不能接受的条件或是否有不满足招标文件规定的其他要求 | - 报价文件无采购人不能接受的条件或无不满足招标文件规定的其他要求 |

- 投标文件有关事项的澄清或者说明

  - 评标期间，对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容需要投标人作出必要的澄清、说明或者补正的，评标委员会应当在政采云平台评标系统中以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人应按照评标委员会要求在规定时间内作出澄清、说明或者补正，澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

  - 代理机构可根据开标环节记录的授权代表人联系方式电话告知投标人，若因投标人联系方式错误未接收短信、未接听电话或超时未进行澄清（响应）造成的不利后果由投标人自行承担。

  - 投标人需登录电子招投标系统平台项目采购系统的等候大厅，在规定时间内完成澄清（响应）。

  - 投标人的澄清、说明或者补正是其投标文件的有效组成部分，评标委员会要求供应商澄清、说明或者更正投标文件应当以书面形式作出。投标人的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。投标人为自然人的，应当由本人签字并附身份证明，在政采云平台评标系统中提交。

  - 投标报价须包含招标文件全部内容，如投标分项报价表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对投标报价进行调整。评标委员会有权要求投标人在评标现场合理的时间内对此进行书面确认，投标人不确认的，视为将一个采购包中的内容拆分投标，其投标无效。

  - 评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

  - 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正。

- 价格修正

  - 对报价的计算错误按以下原则修正：

    - 投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

    - 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

    - 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

    - 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。但是单价金额计算结果超过预算金额/最高限价的，对其按无效投标处理。

    - 若投标客户端上传的电子报价数据（开标一览表中的公布唱标价）与电子投标文件价格不一致的，以电子报价数据（开标一览表中的公布唱标价）为准。

注：同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序在系统上进行价格澄清。澄清后的价格加盖电子印章确认后产生约束力，但不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容，投标人不确认的，其投标无效。

- 详细评审

- 经资格审查和符合性审查合格的投标文件，评标委员会将根据《详细评审标准》，对其技术部分、商务部分及报价部分作进一步的综合比较和评价。详细评审标准如下：

详细评审标准（适用于标项1、2）

| 评分因素 |  | 评分标准 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 分值组成 |  | 报价得分30.0分 商务部分18.0分 技术部分52.0分 |  |
| 详细评审 | 价格评审（30分） | 价格评审 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。 其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30%×100。 注：①因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格参与评审。②投标报价为通过资格审查、符合性审查的供应商的投标报价。 |
|  | 商务部分（18分） | 业绩 （0-10分） | 近三年（投标截止日前三年）所投品牌同类产品的销售业绩，单项合同电梯采购数量20台（含）以下的，每提供一项得1分，最多得2分；单项合同电梯采购数量21台（含）-30台（含）的，每提供一项得1分，最多得2分；单项合同电梯采购数量31台（含）-40台（含）的，每提供一项得1分，最多得2分；单项合同电梯采购数量41台（含）及以上的，每提供一项得2分，最多得4分；本项共计10分。 注：1.提供合同关键页扫描件（含签订合同双方的单位名称、合同项目名称、合同内容须体现货物品牌、型号、签订合同双方的落款盖章、签订日期信息），合同关键信息不完整的不得分。 - 销售给经销商或代理商等非使用方的销售业绩不予认可。 - 同一项目业绩不重复计分。 |
|  |  | 项目管理团队人员配置(0-7分） | 结合本项目特点配备项目管理团队： 1.项目负责人须具备中级(含)及以上职称，并具备有效的中华人民共和国特种设备安全管理和作业人员证的得2分； 2.项目团队成员具备有效的中华人民共和国特种设备安全管理和作业人员证，且团队架构完善、岗位设置合理、人员配备完整，分工合理的得5分。 注：须提供证件相关证件扫描件，未提供不得分。 |
|  |  | 政策性加分（节能、环保） （0-1分） | 节能产品（满分0.5分）； 投标产品（除政府强制采购节能产品外）为节能产品并提供在有效期内的认证证书得0.5分，不提供的不得分； 环境标志产品（满分0.5分）； 投标产品为环境标志产品并提供在有效期内的认证证书得0.5分，不提供的不得分。 注：投标产品须为第五章采购需求列明的产品，未列明的附属产品不予认可。 |
|  | 技术部分（52分） | 产品符合性(0-10分） | 根据投标人所投产品的技术规格（参数、要求）响应程度打分；完全满足招标要求或优于得招标要求得10分；每出现一条技术条款负偏离扣1分，扣完为止。 注：1、投标人除如实填写采购需求偏离表外，投标文件中提供技术支持资料支持采购需求偏离表中参数技术规格的应答。采购需求有要求，按要求提供技术支持材料，采购需求无要求，则需提供下列材料之一：①投标货物制造商公开发布的印刷资料（如datasheet、厂家白皮书、彩页、网站截图、软件功能截图等）；②检测机构出具的检测报告等。 2、若制造商公开发布的印刷资料与检测机构出具的检测报告不一致，以检测机构出具的检测报告为准。 3、如投标人技术响应表与技术支持资料（或证明材料）不一致，将以技术支持资料（或证明材料）为准。 4、如投标人只有技术响应，而无支持资料应答，视为不响应该条技术参数要求。 |
|  |  | 项目实施方案(0-14分） | 根据供应商针对本项目的供货服务方案进行综合评审：①对各项任务的理解、整体部署、工作目标；②实施关键点及重点分析；③整体进度计划安排；④设备包装运输方案；⑤拆除、恢复方案；⑥安装方案；⑦测试与试运行； 上述内容描述清晰、合理可行、能充分结合本项目实际情况的，得14分；内容每缺少一项扣2分，每项内容存在缺陷扣1分，扣完为止； 内容存在缺陷是指：1.方案内容与项目实际情况不符；2.套用其他项目方案或存在明显与本项目无关的文字内容；3.内容前后矛盾或存在逻辑错误或表述错误或科学原理错误或涉及的规范及标准错误；4.存在不可能实现的情形等任意一种情形；5.内容描述不符合国家相关法律法规、政策文件、规范标准要求。 |
|  |  | 质量安全保障措施 （0-6分） | 根据供应商针对本项目的质量保证措施方案进行综合评审：①质量检测措施；②质量管理目标；③质量管理制度； 上述内容描述清晰、合理可行、能充分结合本项目实际情况的，得6分；内容每缺少一项扣2分，每项内容存在缺陷扣1分，扣完为止； 内容存在缺陷是指：1.方案内容与项目实际情况不符；2.套用其他项目方案或存在明显与本项目无关的文字内容；3.内容前后矛盾或存在逻辑错误或表述错误或科学原理错误或涉及的规范及标准错误；4.存在不可能实现的情形等任意一种情形；5.内容描述不符合国家相关法律法规、政策文件、规范标准要求。 |
|  |  | 安全措施、应急预案 （0-6分） | - 根据供应商针对本项目的安全措施、应急预案进行综合评审：①设备抢修制定应急处置方案；②人员和设备调配以及责任分工；③电梯困人事故处理方案； - 上述内容描述清晰、合理可行、能充分结合本项目实际情况的，得6分；内容每缺少一项扣2分，每项内容存在缺陷扣1分，扣完为止； - 内容存在缺陷是指：1.方案内容与项目实际情况不符；2.套用其他项目方案或存在明显与本项目无关的文字内容；3.内容前后矛盾或存在逻辑错误或表述错误或科学原理错误或涉及的规范及标准错误；4.存在不可能实现的情形等任意一种情形；5.内容描述不符合国家相关法律法规、政策文件、规范标准要求。 |
|  |  | 售后服务 （0-10分） | 包括但不限于：①售后服务方案；②售后服务承诺书；③售后服务响应时间及处理；④实施重点、难点认识及解决方案；⑤验收履约验收方案等； 上述内容描述清晰、合理可行、能充分结合本项目实际情况的，得10分；内容每缺少一项扣2分，每项内容存在缺陷扣1分，扣完为止； 内容存在缺陷是指：1.方案内容与项目实际情况不符；2.套用其他项目方案或存在明显与本项目无关的文字内容；3.内容前后矛盾或存在逻辑错误或表述错误或科学原理错误或涉及的规范及标准错误；4.存在不可能实现的情形等任意一种情形；5.内容描述不符合国家相关法律法规、政策文件、规范标准要求。 |
|  |  | 培训方案 （0-6分） | 根据供应商针对本项目的培训方案进行综合评审：①培训内容；②培训方式；③预期培训效果； 上述内容描述清晰、合理可行、能充分结合本项目实际情况的，得6分；内容每缺少一项扣2分，每项内容存在缺陷扣1分，扣完为止； 内容存在缺陷是指：1.方案内容与项目实际情况不符；2.套用其他项目方案或存在明显与本项目无关的文字内容；3.内容前后矛盾或存在逻辑错误或表述错误或科学原理错误或涉及的规范及标准错误；4.存在不可能实现的情形等任意一种情形；5.内容描述不符合国家相关法律法规、政策文件、规范标准要求。 |

  - 评标委员会每位成员独立对每个有效投标人的投标文件进行评价、打分；然后汇总每个投标人的得分，计算得分平均值，以平均值由高到低进行排序，按排序顺序推荐中标候选人。分值计算保留小数点后二位，第三位四舍五入。

  - 落实中小企业政府采购政策的价格调整：

    - 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，根据《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）、《关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知》（财库〔2020〕46号）、《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，对满足价格扣除条件且在投标文件中提交了《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的投标人，其投标报价扣除 10 % 后参与评审。对于同时属于小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位的，不重复进行投标报价扣除。

    - 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，且接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30 %以上的联合体或者大中型企业的报价给予 4 % 的扣除，用扣除后的价格参加评审。

    - 组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

    - 价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

    - 中小企业参加政府采购活动，应当按照招标文件给定的格式出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

    - 监狱企业提供了由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小微企业。

    - 残疾人福利性单位按招标文件要求提供了《残疾人福利性单位声明函》（见附件）的，视同小微企业。

    - 若投标人同时属于小型或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位中的两种及以上，将不重复享受小微企业价格扣减的优惠政策。

  - 节能产品目录或环境标志产品目录或无线局域网产品

    - 投标人所投产品如被列入财政部与国家主管部门颁发的节能产品目录或环境标志产品目录或无线局域网产品目录，应提供相关证明，在评标时予以优先采购，具体优惠措施为：详见本项目详细评审标准。

    - 如采购人所采购产品为政府强制采购的节能产品，投标人所投产品的品牌及型号必须为清单中有效期内产品并提供证明文件，否则其投标将作为无效投标被拒绝。

    - 投标人所投产品列入无线局域网产品清单，应提供相关证明，在评标时予以优先采购，具体优惠措施为：综合得分相同时排名优先 。

  - 本国产品政策

    - 若适用本国产品价格评审优惠政策的，供应商对其提供的产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》）或财政部会同有关部门规定的有关证明文件。出具符合要求的《声明函》或有关证明文件的，该产品视为本国产品。采购人、采购代理机构不得再要求供应商提供其他证明材料。供应商提供虚假声明函、虚假证明文件谋取中标、成交的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。

    - 采购标的仅包含单一产品时，政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。对于仅有本国产品参与竞争的政府采购项目，本国产品不享受价格扣除评审优惠。

    - 采购标的中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，则依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

    - 评审委员会应对《声明函》的完整性、准确性进行审查，对含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合要求的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。

    - 对于非专门面向中小企业的采购项目，既有本国产品也有非本国产品参与竞争，且提供本国产品的供应商同时为小微企业的，对该供应商的产品同时给予支持本国产品和小微企业产品的价格评审优惠。在供应商原始报价基础上计算，用扣除后的价格参与评审。

  - 同品牌处理办法：

    - 如采用最低评标办法，则：提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）的不同投标人以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

    - 如采用综合评标法，则：提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，以投标报价低的为中标候选人；评审得分且投标报价均相同的，以技术部分得分高者为中标候选人；若评审得分、投标报价、技术部分均相同的，由评标委员会采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

    - 如一个分包内包含多种产品的，采购人或采购代理机构将在投标须知前附表中载明核心产品，多家投标人提供的所有核心产品品牌均相同的，按上述的规定处理。

  - 评标得分及复核

    - 评标过程中，各项分值一般精确到小数点后两位，评标得分应为商务评分、技术评分、报价评分之和。评标委员会各成员应汇总每个投标人的得分。

    - 评标结果汇总完成后，采购代理机构应对评标结果进行复核。经复核发现存在以下情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载：

- （1）分值汇总计算错误的；

- （2）分项评分超出评分标准范围的；

- （3）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

- （4）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

    - 各投标人的最终得分为评标委员会所有成员对各投标人评标得分汇总后的算术平均值。

    - 除分值汇总计算错误、分项评分超出评分标准范围、客观分评分不一致、经评标委员会一致认定评分畸高、畸低的情形外，采购人或者采购代理机构不得以任何理由组织重新评审。采购人、采购代理机构发现评标委员会未按照招标文件规定的评审标准进行评审的，应当重新开展采购活动，并同时书面报告本级财政部门。

    - 采购人或者采购代理机构不得通过对样品进行检测、对投标人进行考察等方式改变评审结果。

  - 确定中标候选人名单

    - 采用综合评分法时，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的,按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。评分分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入。

    - 采用最低评标价法时，评标结果按投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

    - 评标委员会将根据各投标人的评标排序，依次推荐本项目（各采购包）的中标候选人，起草并签署评标报告。本项目（各采购包）评标委员会共（各）推荐三名中标候选人。

  - 编写评标报告

    - 评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会应当在评标报告上签名，对自己的评审意见承担法律责任。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见，并说明理由，否则视为同意评标报告。

  - 投标无效的情形

- 投标人存在下列情形之一的，投标无效：

    - 投标人不具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件；

    - 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

    - 不具备招标文件中规定的资格要求的（投标人未提供有效资格文件的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求）；

    - 投标文件提供虚假材料的；

    - 投标文件不满足招标文件中标注“★”号的实质性条款（或指标）要求的；

    - 投标人报价超过招标文件中规定的最高限价或者预算金额的；

    - 联合体的供应商未提交各方共同签署的联合体协议的；

    - 投标人未按招标文件的规定交纳投标保证金的；

    - 评审期间,投标人没有按评标委员会的要求提交经授权代表签字的澄清、说明、补正或改变了投标文件的实质性内容的；

    - 投标人对采购人、采购代理机构、评标委员会及其工作人员施加影响,有碍公平、公正的；

    - 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

    - 法律、法规、规章规定属于投标无效的其他情形。

    - 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

- 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；.

- 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

- 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

- 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

- 不同投标人的投标文件相互混装；

- 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；

- 不同投标人使用同一电脑（机器特征值一致：如MAC地址等）或使用同一电子密钥，编制或上传电子投标文件；

- 法律、法规、规章规定属于投标人串通投标的其他情形。

  - 停止评标的情形

    - 评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

  - 重新开展采购

    - 根据《政府采购法实施条例》第七十一条，有《中华人民共和国政府采购法》第七十一条、第七十二条规定的违法行为之一，影响或者可能影响中标结果的，依照下列规定处理：

- 未确定中标供应商的，终止本次政府采购活动，重新开展政府采购活动。

- 已确定中标供应商但尚未签订政府采购合同的，中标结果无效，从合格的中标候选人中另行确定中标供应商；没有合格的中标候选人的，重新开展政府采购活动。

- 政府采购合同已签订但尚未履行的，撤销合同，从合格的中标候选人中另行确定中标供应商；没有合格的中标候选人的，重新开展政府采购活动。

- 政府采购合同已经履行，给采购人、供应商造成损失的，由责任人承担赔偿责任。

- 政府采购当事人有其他违反《中华人民共和国政府采购法》或者《中华人民共和国政府采购法实施条例》等法律法规规定的行为，经改正后仍然影响或者可能影响中标结果或者依法被认定为中标无效的，依照1）-4）规定处理。

- 投标文件格式

投标人编制文件须知

- 为保证评标工作的顺利进行，各投标人需参照如下的格式，认真进行投标文件的编写工作。需建立详细的目录。

- 各投标人提交文件中涉及商业机密的，应明确标明，采购人及最终用户将给予保密处理，否则视为公开资料。

- 全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。

- 本招标文件中所要求加盖的投标人公章是指与供应商名称全称相一致的“行政公章”，不得加盖其它“合同专用章、投标专用章、财务专用章”等非行政公章；“签字”是指供应商法定代表人（单位负责人）或授权委托人在招标文件规定处亲笔写上本人姓名（含电子签名）；“法定代表人（单位负责人）签章或印鉴”是指供应商法定代表人（单位负责人）在招标文件规定处加盖个人名章、手签章、印鉴等。

- “法定代表人（单位负责人）”指供应商营业执照或登记证书载明的“法定代表人”、“负责人”、“执行事务合伙人”、“投资人”等。

- 以联合体参加的，除招标文件格式中要求外，招标文件要求的供应商盖章处应按加盖联合体协议中约定的联合体牵头人公章或所有联合体成员公章

## 投标文件封面（参考格式）

投标文件

项目名称:

项目编号：

标项名称：

标    项：第   标项

投标人名称（盖公章）：

法定代表人或其授权代表（签字或签章）：

## 一、资格证明文件

- 《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的资格证明文件

#### 附件1-1 法人、其他组织或者自然人的证明文件;

说明：

1、投标人为企业（包括合伙企业）的，应提供有效的“营业执照”；

2、投标人为事业单位的，应提供有效的“事业单位法人证书”；

3、投标人为非企业机构的，应提供有效的“执业许可证”、“登记证书”等证明文件；

4、投标人是个体工商户的，应提供有效的“个体工商户营业执照”；

5、投标人是自然人的，应提供有效的自然人身份证明。

6、联合体投标应提供联合体各方满足以上要求的证明文件。

#### 附件1-2 投标人具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的证明文件

说明：

1、证明文件扫描件（具体要求详见第六章资格审查要求）

2、若提供的是扫描件，采购人、采购代理机构保留审核原件的权利。

3、如果是联合体投标，联合体各方均需提供上述证明。

#### 附件1-3 投标人缴纳税收的证明

说明：

1、投标人缴纳税收的证明扫描件（具体要求详见第六章资格审查要求）

2、若提供的是扫描件，采购人、采购代理机构保留审核原件的权利。

3、如果是联合体投标，联合体各方均需提供上述证明。

#### 附件1-4 投标人为职工缴纳社会保险的证明

说明：

1、投标人为职工缴纳社会保险的证明文件扫描件（具体要求详见第六章资格审查要求）。

2、若提供的是扫描件，采购人、采购代理机构保留审核原件的权利。

3、如果是联合体投标，联合体各方均需提供上述证明。

#### 附件1-5 投标人资格声明书

投标人资格声明书

致：采购人或采购代理机构

在参与本次项目投标中，我单位承诺：

一、具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款和本项目规定的条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款（较大数额罚款是指200万元以上罚款）等行政处罚，不包括因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，但期限已经届满的情形）；

（6）法律、行政法规规定的其他条件；

二、参加本次招标采购活动，不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

三、我单位不属于政府采购法律、行政法规规定的公益一类事业单位、或使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织（仅适用于政府购买服务项目）；

四、我单位不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后，再参加该采购项目的其他采购活动的情形（单一来源采购项目除外）；

上述声明真实有效，否则我方负全部责任。

投标人名称：                         （盖公章）

法定代表人或其授权代理人：      	（签字或签章）

日期：    年    月    日

说明：

1.自然人投标的签章或签字后上传。

2.如果是联合体投标，联合体各方均需提供上述证明。

- 落实政府采购政策需满足的资格要求（如有）

#### 2-1 中小企业声明函

说明：

- 供应商根据第五章采购需求相关要求，本招标文件投标文件格式“中小企业声明函（货物）”、“中小企业声明函（工程、服务）”选择申明函格式。

- 如本项目（包）不专门面向中小企业预留采购份额，资格证明文件部分无需提供《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》、由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。 如在“商务、技术文件中提供”提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》，或提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含 新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，满足要求享受相关政策，不享受相关政策的投标人无需提供。

- 如本项目（包）不专门面向中小企业预留采购份额，采购人允许合同分包。资格证明文件部分无需提供《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》、由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件、分包意向协议书。 如在“商务、技术文件中提供”提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》，或提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含 新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，中标后以分包方式履行合同的同时提供分包意向协议书，满足要求享受相关政策，不享受相关政策的投标人无需提供。

- 如本项目（包）不专门面向中小企业预留采购份额，采购人允许联合体投标。资格证明文件部分无需提供《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》、由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件、联合体协议。 如在“商务、技术文件中提供”提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》，或提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含 新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，以联合体形式投标的同时提供联合体协议，满足要求享受相关政策，不享受相关政策的投标人无需提供。

- 如本项目（包）专门面向中小/小微企业采购，资格证明文件部分须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》，或提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含 新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则投标无效。《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》格式不得修改，否则投标无效。

- 如本项目（包）预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购，且允许获得采购合同的供应商将采购项目中的一定比例分包给一家或者多家中小企业的，投标文件中须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，若分包须提供《分包意向协议》，如不按上述要求提供则投标无效，且建议在资格证明文件部分提供。

- 如本项目（包）预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购，允许供应商以联合体形式参加采购活动，投标文件中须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，若为联合体投标还须同时提供《联合协议》，如不按上述要求提供则投标无效，且建议在资格证明文件部分提供。

- 中小企业声明函填写注意事项

a）中小企业参加政府采购活动，应当出具此格式文件。《中小企业声明函》由参加政府采购活动的投标人出具。联合体投标的，《中小企业声明函》由牵头人出具。

b）对于联合体中由中小企业承担的部分，或者分包给中小企业的部分，必须全部由中小企业制造、承建或者承接。供应商应当在声明函“标的名称”部分标明联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。

c）对于多标的的采购项目，供应商应充分、准确地了解所投产品制造企业、提供服务的承接企业、工程承接企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明函。

- 温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，供应商填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。本项目中小企业划分标准所属行业详见第二章《供应商须知前附表》，如在该程序中未找到本招标文件规定的中小企业划分标准所属行业，则按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知（工信部联企业﹝2011﹞300 号）》及本招标文件规定的中小企业划分标准所属行业执行。

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为        万元，资产总额为        万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为        万元，资产总额为        万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》

（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业

为（企业名称），从业人员    人，营业收入为      万元，资产总额     为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业

为（企业名称），从业人员    人，营业收入为      万元，资产总额     为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，

也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141 号）的规定，本单位（请进行勾选）：

□不属于符合条件的残疾人福利性单位。

□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加     单位的      项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：

监狱企业证明函

本公司郑重声明，根据财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，本公司为监狱企业。

投标人名称（盖公章)：

日期：   年  月  日

省级以上监狱管理局、戒毒管理局

（含新疆生产建设兵团）(盖公章)：

日期：   年  月  日

注：1、不是监狱企业不提供

2、监狱企业应当提供由省级及以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的监狱企业的证明文件。

#### 2-2联合体协议

注：本项目（包）允许联合体投标，以联合体形式投标的，提供联合体协议书；本项目不接受联合体投标或者投标人不以联合体形式投标的，则不需要提供。

联合体协议

致                     （采购代理机构）：

经研究，我们决定自愿组成联合体共同申请参加   （项目名称）、       （项目编号）、         （标项名称）第       标项的投标。现就联合体事宜订立如下协议：

一、联合体基本信息：                      （各方公司名称、地址、注册资金、营业执照、法定代表人姓名）。

二、      （某成员单位名称）为      （联合体名称）牵头人。

三、所有联合体成员各方签署授权书，授权书载明的授权代表根据招标文件规定及投标内容而对采购人、采购代理机构所作的任何合法承诺，包括书面澄清及相应等均对联合投标各方产生约束力。

四、本次联合投标中，分工如下：

（联合体成员1）  承担项目采购合同金额的      %，负责的工作和义务为：             ；

（联合体成员2）  承担项目采购合同金额的      %，负责的工作和义务为：             ；

……

五、联合体成员中小企业合同份额。

中小企业（含中型、小型、微型）合同份额为     元，该金额占该采购包预算金额的      %，达到合同金额的    %；其中小微企业（含小型、微型）合同份额为    元，占该采购包预算金额的   %，达到合同金额的    %。

六、联合体成员中小企业合同份额明细表。

| 序号 | 联合体成员名称 | 提供货物名称 | 货物制造商名称 | 货物制造商企业类型 （勾选） | 数量 | 单价（元） | 合同金额 （元） | 占该采购包合同总金额的比例（%） | 占该采购包预算金额的比例（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  | □中型企业 □小、微企业 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  | □中型企业 □小、微企业 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 中型企业合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 小微企业合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 中小微企业总计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

七、如果中标，联合体各成员方共同与采购人签订采购合同，并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

八、有关本次联合投标的其他事宜：

1、联合体各方不再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

2、联合体中有同类资质的各方按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

3、本协议提交采购人、采购代理机构后，联合体各方不得以任何形式对上述内容进行修改或撤销。

4、其他：……

5、本协议书自签署之日起生效，若未中标，自本次投标有效期结束后自行失效；若中标，自合同书规定的期限之后自行失效。

6、本协议书正本一式    份，联合体成员各执    份；副本一式    份，联合体成员各执     份。

联合体成员1名称（盖公章)：

联合体成员2名称（盖公章)：

……

日期：  年  月   日

注：按本格式和要求提供。

备注：本协议书由授权代表签字的，应附法定代表人签字的授权委托书。

#### 2-3 分包意向协议

注：

1、允许合同分包形式参加的项目或采购包，中标后以分包方式履行合同的，提供分包意向协议书；采购人不同意分包或者投标人中标后不以分包方式履行合同的，则不需要提供。

- 2、分包意向协议书须反应由中小（含中型、小型、微型）企业、监狱企业、残疾人福利性单位所生产的货物的全部制造商，及中小（含中型、小型、微型）企业、监狱企业、残疾人福利性单位承接工程或服务全部承接方。

分包意向协议书

（投标人名称）若成为   （项目名称）、       （项目编号）、         （标项名称）第       标项的中标供应商，将依法采取分包方式履行合同。（投标人名称）与（所有分包供应商名称）达成分包意向协议书。

一、分包标的及数量

| 一 | 货物类标的 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 分包供应商名称 | 分包供应商提供货物名称 | 货物制造商名称 | 货物制造商企业类型 （勾选） | 拟分包 数量 | 单价（元） | 拟分包 合同金额 （元） | 占该采购包合同总金额的比例（%） | 占该采购包预算金额的比例（%） |
| 1 |  |  |  | □中型企业 □小、微企业 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  | □中型企业 □小、微企业 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 货物类中型企业小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 货物类小微企业小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 货物类中小微企业小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二 | 工程、服务类标的 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 分包供应商名称 | 分包服务或工程名称 |  | 工程、服务承接企业类型 （勾选） | 拟分包 数量 | 单价（元） | 拟分包 合同金额 （元） | 占该采购包合同总金额的比例（%） | 占该采购包预算金额的比例（%） |
| 1 |  |  |  | □中型企业 □小、微企业 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  | □中型企业 □小、微企业 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程、服务类中型企业小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程、服务类小微企业小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程、服务类中小微企业小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 中型企业合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 小微企业合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 中小微企业总计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：

- 1、对于货物类标的，分包供应商为按中小企业划分标准为中小（含中型、小型、微型）企业的投标产品制造商或该投标产品的代理商；若投标货物产品为投标人自身生产的产品，且投标人按中小企业划分标准为中小（含中型、小型、微型）企业，分包供应商名称为“投标人”名称。

- 2、对于工程、服务类标的，分包供应商为按中小企业划分标准为中小（含中型、小型、微型）企业的工程、服务承接单位；若工程、服务承接单位为投标人，且投标人按中小企业划分标准为中小（含中型、小型、微型）企业，分包供应商名称为“投标人”名称。

二、分包供应商中小企业份额

中小企业（含中型、小型、微型）分包金额为     元，占该采购包预算金额的      %，达到合同金额的    %；其中小微企业（含小型、微型）分包金额为    元，占该采购包预算金额的   %，达到合同金额的    %。

三、分包工作履行期限、地点、方式

四、质量

五、价款或者报酬

六、违约责任

七、争议解决的办法

投标人名称（盖公章)：

分包供应商名称（盖公章)：

……

日期：  年  月   日

注：按本格式和要求提供。

#### 2-4 其它落实政府采购政策的资格要求（如有）

- 本项目的特定资格要求

注：除以下给定格式的特定资格证明文件外，未给定格式的特定资格证明文件根据招标文件相关要求提供。

#### 3-1投标人无直接控股、管理关系书面声明函

一、下述公司负责人与我公司单位负责人为同一人：（如无则本项填写“无”）

1.

2.

3.

……（可自行添加）

二、我公司与下述公司存在直接控股关系：（如无则本项填写“无”）

1.

2.

3.

……（可自行添加）

三、我公司与下述公司存在直接管理关系：（如无则本项填写“无”）

1.

2.

3.

……（可自行添加）

我单位郑重声明：与本单位负责人为同一人或者与本单位存在直接控股关系、管理关系的供应商未参加    (项目名称)      同一合同项下的投标。

我单位保证上述声明真实、有效、可查。

特此声明。

投标人名称（或联合体成员名称）：               （盖公章）

法定代表人或授权代表：             （签字或签章）

日期：

注：1、单位负责人，是指单位法定代表人或者法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人。

2、直接控股关系，是指单位或个人股东的直接控股关系；控股股东，是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股本总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。

3、直接管理关系，是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的直接管理与被管理关系，如上下级关系的事业单位和团体组织。

4、联合体投标，联合体各成员分别提供。

#### 3-2未为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务声明函

郑重声明：               （投标人名称或联合体投标全体联合体成员名称）未为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务项。

我单位保证上述声明真实、有效、可查。

特此声明。

投标人名称：               （盖公章）

法定代表人或授权代表：             （签字或签章）

- 其他资格证明文件

供应商认为需提供的其它相关资格证明材料

## 二、报价文件

- 开标一览表

开标一览表

项目名称：                           项目编号：

标项名称：

| 投标报价： | 大写： 小写： |
| --- | --- |
| 质保期 |  |
| 合同履行期限 |  |
| 交货（服务）地点 |  |
| 备注： |  |

注：1.此表中，每包的投标报价应和《投标分项报价表》中的总价相一致。

2.本表必须按包分别填写。

投标人名称（盖公章）：

日期：        年      月     日

- 投标分项报价表

投标分项报价表（一）

项目名称：                           项目编号：              标项名称：                           报价单位：人民币元

| 序号 | 分项名称 | 制造商 | 制造商规模 | 品牌 | 产地/国别 | 规格/型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 总价（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.本表应按包分别填写。

- 2.除采购文件另有规定外，如果不提供投标分项报价表将视为没有实质性响应招标文件。

3.投标人必须根据招标文件第五章采购需求”中“采购标的物清单”中的采购货物，按顺序逐项报价并填报此表，不得缺项漏项或任意合并项目报价；不得删除或修改本表要求填报的内容，否则评委将视为未响应招标文件实质性要求。

4.货物类采购项目除采购需求明确要求填写货物伴随服务外，无需填写货物伴随服务的服务名称，此费用包含在货物单价中。

5.“制造商规模”请填写“大型”、“中型”、“小型”、“微型”或“其他”，如提供《中小企业声明函》、《分包意向协议》、《联合协议》，则涉及相同内容应与本表保持一致。

6.上述各项的详细规格（如有），可另页描述。

投标人名称（盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

投标分项报价表（二）

项目名称：                           项目编号：

标项名称：                           报价单位：人民币元

| 序号 | 名称 | 数量 | 单价（元） | 合价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |  |
|  | 其他费用 |  |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |  |
| 投标报价合计（元） |  |  |  |  |  |

注：1.本表应按包分别填写。

- 2.除招标文件另有规定外，如不提供投标分项报价表将视为没有实质性响应招标文件。

3.上述各项的详细说明（如有），可另页描述。

投标人名称（盖公章）：____________

日期：_____年______月______

- 适配使用耗材/易损备件分项报价表

适配使用耗材/易损备件分项报价表

项目名称：                           项目编号：

标项名称：                            报价单位：人民币元

| 序号 | 耗材/易损备件名称 | 规格型号 | 单位 | 含税单价 （元） | 生产厂家 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

注：

1、耗材/易损备件不包含在本次采购范围中。投标人根据所投设备自行据实填报，应包含设备使用过程中涉及的全部耗材/易损备件品规。

2、上述耗材/易损备件所报价格应不高于同期市场价格。如在价格期内以上耗材国家及地方医保局组织集中带量采购，招标方将执行相关集中带量采购政策，投标人须对招标方执行相关集中带量采购政策予以认可。

3、本表可拓展。

投标人全称(盖公章)：

法定代表人或委托代理人（签字或签章）：

日期：______年_____月_____日

## 三、商务技术文件

- 投标书

投标书

致：（采购人或采购代理机构）

我方参加你方就   （项目名称）、       （项目编号）、         （标项名称）第       标项组织的招标活动，并对此项目进行投标。

1. 我方已详细审查全部招标文件，自愿参与投标并承诺如下：

（1）本投标有效期为自提交投标文件的截止之日起     个日历日。

（2）除合同条款及采购需求偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。

（3）我方已提供的全部文件资料是真实、准确的，并对此承担一切法律后果。

（4）如我方中标，我方将在法律规定的期限内与你方签订合同，按照招标文件要求提交履约保证金，并在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

2. 其他补充条款（如有）：          。

与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址                          传真

电话                          电子函件

投标人名称（盖公章）

日期：     年     月    日

- 授权委托书

授权委托书

本人      （姓名）系        （投标人名称）的法定代表人（单位负责人），现委托      （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改           （项目名称）投标文件和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本授权委托书签署之日起至响应有效期届满之日止。

代理人无转委托权。

投标人名称（盖公章）：

法定代表人（单位负责人）（签字或盖章）：

委托代理人（签字或盖章）：

日期：   年    月    日

法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面扫描件：

委托代理人有效期内的身份证正反面扫描件：

说明：1.若投标人为事业单位或其他组织或分支机构（仅当招标文件注明允许分支机构投标的），则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。

2.若投标文件中签字之处均为法定代表人（单位负责人）本人签署，则可不提供本《授权委托书》，但须提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》。

3.投标人为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。

附：法定代表人（单位负责人）身份证明

致：（采购人或采购代理机构）

兹证明，

姓名：    性别：    年龄：     职务：

系       （投标人名称）的法定代表人（单位负责人）。

附：法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面扫描件。

投标人名称（盖公章）：

法定代表人（单位负责人）（签字或盖章）：

日期：    年    月    日

- 投标保证金凭证/交款单据电子件

- 不参与围标串标承诺书

不参与围标串标承诺书

为诚实、客观、有序地参与                     项目

采购活动，愿就以下内容作出承诺：

一、严格遵守国家法律法规和行业规范，诚实守信，公平竞争，不参与任何形式的围标、串标行为，不与其他投标供应商存在控股、管理及其他关联关系。

二、依法参加采购活动，不与其他供应商互相串通投标；不使用具有串标嫌疑、关联关系的公司参与投标（包括但不限于工商登记邮箱、电话号码、高管人员一致等）；不与采购人或者招标代理机构串通投标；不向采购人或者评标委员会成员行贿以牟取中标。不排挤其他供应商的公平竞争，不损害采购人的合法权益，不损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益。

三、若在招标投标过程中发现其他投标人或相关方有围标、串标等违法行为，及时告知采购人或代理机构，积极配合调查。

四、愿接受社会各界监督。如有违反上述承诺行为，自愿放弃中标资格，限制以后投标，记入不良信用档案，没收本次投标保证金。同意采购人或代理机构有权将线索移交有关部门，并愿意承担由此引起的其他法律责任。

供应商：                             （盖公章）

法定代表人或委托代理人：             （签字或签章）

年   月   日

- 供应商诚信承诺书

供应商诚信承诺书

为了诚实、客观、有序地参与                       项目采购活动，愿就以下内容作出承诺：

一、自觉遵守各项法律、法规、规章、制度以及社会公德，维护廉洁环境，与同场竞争的供应商平等参加招采购活动。

二、参加采购代理机构组织的采购活动时，严格按照招标文件的规定和要求提供所需的相关材料，并对所提供的各类资料的真实性负责，不虚假应标，不虚列业绩；不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标。

三、尊重参与采购活动各相关方的合法行为，接受采购活动依法形成的意见、结果。

四、依法参加采购活动，不与其他供应商互相串通投标，不排挤其他供应商的公平竞争，不损害招标人的合法权益；不与招标人或者招标代理机构串通投标，损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益；不向招标人或者评标委员会成员行贿以牟取中标。维护市场秩序，不提供“三无”产品、以次充好。

五、严格按照招标文件的规定和要求提供所需的相关材料，并对所提供的各类资料的真实性负责。如有违反按照自治区财政厅下发的《关于开展政府采购领域“四类”违法违规行为专项整治工作的通知》精神，自愿接受检验检测报告的问题；不存在提供虚假的合同业绩及学历证书等证明材料的问题；处罚。供应商对所投标（响应）文件的真实性负责，绝不存在提供虚假的认证证书、不存在提供虚假的《中小企业声明函》的问题；不存在其他提供虚假材料的问题。

六、积极推动采购活动健康开展，对采购活动有疑问、异议时，按法律规定的程序实名（加盖单位章和法定代表人签名）反映情况，不恶意中伤、无事生非，以和谐、平等的心态参加采购活动。

七、认真履行成交人应承担的责任和义务，全面执行采购合同规定的各项内容，保质保量地按时提供采购物品。

若本企业（单位）发生有悖于上述承诺的行为或形成恶意投诉，我们自愿接受《政府采购法》等有关法律法规中对供应商的相关处理：自愿放弃中标资格、限制以后投标、记入不良信用档案、没收本次投标保证金，并愿意承担由此引起的其他法律责任。

供应商：             （公章）

法定代表人或委托代理人：             （签字或签章）

年   月   日

- 投标产品明细表

投标产品明细表

项目名称：                           项目编号：

标项名称：

| 序号 | 分项名称 | 制造商 | 制造商规模 | 品牌 | 产地/国别 | 规格、型号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、本表中与“投标分项报价表”相同内容应相互一致，否则投标无效。

2.本表应按包分别填写。

- 3.如果不提供投标产品明细表将视为没有实质性响应招标文件。

- 4、本表只填写设备采购部分，其他部分无需填写。

投标人名称（盖公章）：

日期：    年   月   日

- 关于符合本国产品标准的声明函或财政部规定的其他证明文件

注：

1. 若供应商提供本国产品符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号），并在投标文件中出具《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部会同有关部门规定的有关证明文件；当采购项目或者采购包中含有多种产品的，供应商还应当提供《本国产品成本占比声明函》，享受本国产品政策。

2. 供应商提供虚假《声明函》、虚假证明文件谋取中标、成交的，依照政府采购法律法规规定追究相应责任。

中国境内生产的组件成本核算基本规则

产品在中国境内生产的组件成本，一般按照其二级组件的相关成本进行核算。按照产品的一级组件进行成本核算能够满足中国境内生产的组件成本判定需求的，可以按照一级组件的相关成本进行核算。

1. 产品的一级组件是指直接组成产品的组件。产品的二级组件是指直接组成产品一级组件的组件。一级组件不可分解的，视同二级组件。

2. 二级组件在中国境内生产的，其全部成本计入中国境内生产的组件成本；二级组件不在中国境内生产的，其成本不计入中国境内生产的组件成本。

3. 产品总成本和组件成本以相关会计核算数据、采购合同、进货记录等为基础进行计算。

4. 需要对成本核算规则予以进一步明确的其他有关事项，由财政部会同有关部门另行规定。

（一）关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：

日期：　     年　  月　  日

注：1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

（二）本国产品成本占比声明函

致:[采购人/采购代理机构名称]

本单位就参与   （项目名称）、       （项目编号）、         （标项名称）第       标项政府采购项目，郑重承诺如下:

根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本单位为该项目(或采购包)提供的符合本国产品标准的产品成本之和，占所提供全部产品成本之和的比例为     %。本承诺内容真实有效，若存在虚假承诺，愿意承担相应法律责任，放弃中标(成交)资格，并接受政府采购监管部门处罚。

承诺人(供应商公章):

法定代表人或授权代表签字:

日期:  年  月  日

注：若供应商所投产品均符合本国产品标准，且已提供《关于符合本国产品标准的声明函》，可不填写《本国产品成本占比声明函》。

- 节能环保产品清单及证明材料【如适用】

- 注：供应商所投的产品，符合节能产品、环境标志产品政策要求的，按以下格式提供说明

- 节能产品说明：

| - 序号 | - 产品名称 | - 对应《节能产品政府采购品目清单》的品目序号 | - 产品认证证书所在投标文件页码 | - 产品报价（元） | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - （一）强制节能产品 |  |  |  |  |  |
| - 1 |  |  |  |  |  |
| - 2 |  |  |  |  |  |
| - ... |  |  |  |  |  |
| - （二）优先采购节能产品 |  |  |  |  |  |
| - 1 |  |  |  |  |  |
| - 2 |  |  |  |  |  |
| - ... |  |  |  |  |  |

- 投标人名称（盖公章）：

- 日期： 年 月 日

- 环境标志产品说明:

| - 序号 | - 产品名称 | - 对应《节能产品政府采购品目清单》的品目序号 | - 产品认证证书所在投标文件页码 | - 产品报价（元） | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 |  |  |  |  |  |
| - 2 |  |  |  |  |  |
| - ... |  |  |  |  |  |

- 投标人名称（盖公章）：

- 日期： 年 月 日

- 1.投标人应将所投产品中为节能、环保产品分别列入上表中，并按本招标文件提供相关证明材料，第五章采购需求“采购标的物清单”以外的附属产品或未填写本表或未提供有效认证证书的不给予评审优惠。

- 2、供应商提供的节能产品、环境标志产品须为《节能产品政府采购品目清单》、《环境标志产品政府采购品目清单》中的产品，产品认证证书处于有效期内，且发证机构为国家确定的认证机构。

- 3.供应商在《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）中可以查到对应的清单目录。如后续有更新的，则以更新后的文件为准。

4.国家确定的认证机构可在《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）中查询。如后续有更新的，则以更新后的文件为准。

- 业绩一览表（格式）

项目名称：                           项目编号：

标项名称：

| 序号 | 项目名称 | 标的内容 | 招标（采购）人名称 | 中标（成交）金额 | 合同签订时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1.投标人应如实列出以上情况，如有虚假，一经查实将导致其投标无效并被拒绝。 2.投标人应按照招标文件的要求提供业绩证明材料。

- 投标人名称：                    （盖公章）

- 法定代表人或授权代表：           （签字或签章）

- 日期：

- 拟派项目团队

| 序号 | 团队成员 姓名 | 工作单位 | 身份证号 | 职称 | 注册证书（岗位证书）名称及编号 | 在团队中职务（岗位） | 自有/外聘 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |

注：按招标文件要求在本表后附相关人员证书等证明材料。

说明：

1.“在团队中职务（岗位）”栏应包括但不限于：项目负责人、项目联系人、项目服务人员或技术人员等。

2.如投标人中标，须按本表项目组成人员操作，不得随意更换。

- 合同条款偏离表

合同条款偏离表

项目名称：                                      项目编号

标项名称：

| 对本项目合同条款的偏离情况（请进行勾选）： □无偏离（如无偏离，仅选择无偏离即可；无偏离即为对合同条款中的所有要求，均视作供应商已对之理解和响应。） □有偏离（如有偏离，则应在本表中对偏离项逐一列明，否则投标无效；对合同条款中的所有要求，除本表列明的偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件 条目号 （页码） | 招标文件要求 | 投标文件内容 | 偏离情况 | 说明 |

注：

1. 对合同条款中的所有要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作投标人已对之理解和响应。

2. “偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”或“无偏离”。

投标人名称（盖公章）：

日期：    年   月   日

- 采购需求偏离表

  - 采购需求偏离表

项目名称：                                      项目编号

标项名称：

| 序号 | 招标文件条 目号(页码) | 招标文件要求 | 投标文件内容 对应简述 | 偏离情况 | 证明资料及索引 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1. 投标人应对招标文件第五章采购需求的内容给予逐条响应，以投标产品和服务所能达到的内容予以填写，有具体参数的应填写具体参数。

2.在本表中未对招标文件第五章采购需求的内容给予逐条响应的视为没有实质上响应招标文件的要求，投标无效。“投标文件内容对应简述”栏填写投标人对招标文件提出的要求作出的明确响应，并列明具体响应数值或内容，只注明“全部满足”、“全部响应”、“符合”等无具体内容表述的，将视为未实质性满足招标文件要求，投标无效。

3. 投标人应按照招标文件要求提供投标产品技术支持资料（或证明材料），并在“证明资料及索引”栏填写证明资料的具体内容及索引。

4、“偏离情况”列应据实填写“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

5.对招标文件中的所有采购需求要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。此表中若无任何文字说明，内容为空白的，投标无效。

投标人名称（盖公章）： ____________

日期：_____年______月______日

  - 技术支持资料

投标人根据自身实际情况和产品特点自行提供，以证明其产品具体配置情况及技术指标响应的真实性。具体要求详见第五章采购需求。

注：技术支持资料需清晰可分辨，否则后果自负。

  - 质保期承诺书

- 投标人需结合招标文件采购需求单独提供，投标人自行编写。

  - 售后服务方案

- 投标人需结合招标文件采购需求单独提供，投标人自行编写。

  - 培训方案

投标人需结合招标文件采购需求单独提供，投标人自行编写。

  - 招标文件要求提供或投标人认为应附的资料

- 投标人应根据招标文件的规定自行编写。

- 中标服务费承诺书

中标服务费承诺书

致：新疆世纪星工程咨询有限公司

我们在贵公司组织的   （项目名称）、       （项目编号）、         （标项名称）第       标项招标中若获得中标资格，我们保证在领取中标通知书的同时按招标文件的规定，以支票、电汇等形式，向贵公司一次性支付应由我们交纳的中标服务费用。

特此承诺！

承诺方法定名称（盖公章）：

地址：

电话：							传真：

电传：							邮编：

承诺方法定代表人或法定代表人授权代表（签字或盖章）：

承诺日期：

- 保证金信息表（保函方式提交的无需提供）

退还保证金申请函

致：新疆世纪星工程咨询有限公司

（投标人全称) 参加贵方组织的，   （项目名称）、     （项目编号）、     （标项名称）第       标项的招标采购活动。按招标文件的规定，已通过银行转帐/银行汇款形式缴纳人民币（大写）  　　  元的保证金。

退还保证金时请按以下内容划入我方帐户。若因内容不全、错误、字迹潦草模糊导致该项目保证金未能及时退还或退还过程中发生错误，我方将承担全部责任和损失。

投标人名称：

投标人开户银行：

投标人开户银行行号：

投标人银行帐号：

投标人法定代表人或法定代表人授权代表（签字或盖章）：

投标人名称（盖公章）：

日期：   年   月   日

注：为方便代理机构后续退款事宜，请投标人认真填写此函信息，并后附转帐或汇款的银行凭证扫描件。

（粘贴转帐或汇款的银行凭证扫描件）

- 开票信息（统一格式）

新疆世纪星工程咨询有限公司：

本   （投标人名称）   公司在参加在贵司进行的   （项目名称）、       （项目编号）、         （标项名称）第       标项招标，我司缴纳标书费和代理服务费后开具发票的事宜，我司声明如下：

| 增值税发票开票信息 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 增值税发票开票种类 | （请在此处注明增值税专用发票或增值税普通发票） |  |  |
| 单位名称 |  |  |  |
| 单位地址 |  |  |  |
| 纳税人识别号 |  | 固定电话 |  |
| 开户银行名称 |  | 联系人姓名 |  |
| 开户银行账号 |  | 联系人电话 |  |
| 电子发票收件 电子邮箱 | Email: |  |  |
| 发票邮寄地址： | 地址： 收件人： 电话： |  |  |

我公司提供的上述开票信息准确无误，如果因我公司提供上述信息错误，导致发票无效的，将由我公司承担相应后果。

注：投标人需要采购代理机构开具增值税发票的，请在上表中填写相关信息，如投标人需要开具增值税专用发票的须附投标人开户许可证、一般纳税人认定文件的清晰扫描件加盖公章，以及开票信息（见上表）。如投标人在开票信息中未注明开具增值税专用发票且未提供上述材料，代理机构将默认开具增值税普通发票。

投标人法定代表人或法定代表人授权代表（签字或盖章）：

投标人名称（盖公章）：

日期：   年   月   日